
北大荒集团黑龙江和平牧场有限公司2023年土壤化验室仪器采购项目竞争性谈判公告
项目概况

北大荒集团黑龙江和平牧场有限公司2023年土壤化验室仪器采购项目的潜在供应商应在线上获取采购文件，并于2023年10月19日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：QJZB2023-060
项目名称：北大荒集团黑龙江和平牧场有限公司2023年土壤化验室仪器采购项目
采购方式：竞争性谈判 

预算金额：17.305万元

最高限价：17.305万元

采购需求：土壤化验室仪器采购，详见附件。
二、申请人的资格要求：
1、供应商须具备有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》，经营范围包含与本项目相关的采购内容。
2、供应商未被 “信用中国”、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：1、本项目不接受联合体参与投标。

2、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件

获取时间：2023年10月16日-2023年10月18日，每天上午9:00-11:30，下午14:00-16:30（节假日除外），将以下材料原件清晰彩色扫描件以一个压缩文件的形式发送至代理机构指定邮箱：qingjidaili@163.com,联系人：王春艳，联系电话：0459-6150065。发送之后请务必电话告知代理机构，由于供应商原因导致获取文件失败的，由供应商负全责。响应供应商对所提供的材料真实性负责。

（1）企业营业执照副本扫描件；

（2）法定代表人获取竞争性谈判文件的提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证彩色扫描件，委托代理人获取竞争性谈判文件的提供法定代表人授权委托书、被授权人身份证及法定代表人身份证彩色扫描件（法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书格式见公告附件给定格式）。

（3）获取竞争性谈判文件登记表（必须使用公告附件给定格式）
四、响应文件提交

截止时间：2023年10月19日14时00分（北京时间）

地点：线上提交

五、开启

时间：2023年10月19日14时00分（北京时间）

地点：线上
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

发布公告的媒介：本项目公告在中国政府采购网。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：北大荒集团黑龙江和平牧场有限公司

地    址：黑龙江省大庆市大同区和平牧场

联 系 人：黄先生
联系方式：0459—6951137
2.采购代理机构信息

名    称：黑龙江庆基工程管理咨询有限公司 

地    址：大庆市萨尔图区经三街33号4层 
联系电话：0459-6150065 
3.项目联系方式

项目联系人：  王春艳 
电      话：  0459-6150065、18045919757
附件                         

项目需求

一、采购内容：

土壤化验室仪器采购，详见《土壤化验室仪器清单》。

土壤化验室仪器清单

	序号
	仪器名称
	详细参数
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	玻璃仪器气流烘干器
	功率（W）：800、工作电源：220V/50Hz、风管数量（根）：30、风管长度（mm）：170/200、温度调整范围：40℃/120℃、

控温精度：±5℃、控温方式：旋钮控温、机型尺寸（mm）：400*400
	台
	1
	750
	750

	2
	紫外分光光度计
	1、光学系统：双光束比例监测进口全息凹面衍射光栅光路系统
2、波长范围：190～1100nm
3、光谱带宽：2nm
4、杂散光：≤0.05%T
5、波长准确度：±1nm
6、波长重复性：≤0.2nm
7、光度方式：吸光度、透过率、浓度
8、光度测量范围：-0.3～3A
9、光度准确度：±0.002A（0～0.5A）, ±0.004A（0.5～1A）, ±0.3%T(0-100%T)
10、光度重复性：≤0.001A（0～0.5A）, ≤0.002A（0.5～1.0A）, ≤0.15%T(0-100%T)
11、基线平直度：±0.002A（200～1000nm）
12、基线漂移：≤0.001A/h
13、噪声：±0.001A
14、配备五联长样品池架可放置10mm-50mm光程石英比色皿
15、可选配DNA蛋白质检测扩展卡，农药残留专用扩展卡；
	台
	1
	16230
	16230

	3
	原子吸收分光光度计
	一、性能指标。
1、分光系统：
波长范围：190nm~900nm
单色器：消象差C-T型单色器
光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm，五档自动可选
波长准确度：±0.25nm
波长重复性；0.15nm
基线漂移：0.005A/30min
2、火焰分析：
特征浓度（Cu）：0.03μg/ml/1%
检出限（Cu）：0.006μg/ml
燃烧器：金属钛燃烧器
精密度：RSD≤1%
喷雾器：高效玻璃雾化器
雾化室：耐腐蚀材料雾化室
位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定
安全措施：多种自动安全保护功能
3、背景校正：
氘灯背景校正：可校正1A背景
自吸背景校正：可校正1A背景
4、数据处理：
测量方式：火焰法、氢化物发生—原子吸收法
浓度计算方式：标准曲线法（1~3次曲线）、标准加入法、内插法
重复测量次数：1-20次、计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印
二、高度的自动化功能。
1、八灯自动切换转塔，预先设置优化空心阴极灯的工作条件。
2、自动调整负高压，灯电流，两路光平衡。
3、自动转换光谱带宽，0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm（五档可选）。
4、自动控制波长扫描，自动寻峰。
5、自动设定最佳火焰高度及原子化器位置，选择最佳分析条件。
6、自动设置燃气流量，选择元素分析最佳燃助比。
7、自动流量设定，自动点火，熄火自动保护。
8、使用氘灯扣背景方式时，自动切入半透半反镜装置。
9、可扩展火焰自动进样器。
10、支持通过电子文件多格式导出分析数据。
三、配置。
1、主机：1台
2、标准配件：无油空气压缩机一台
	台
	1
	100000
	100000


测量范围：K:0. 0~10.0mmol/L Na:0. 0~200.0mmol/L  


分光方式：干涉滤光片


稳定性：15S内仪器示值的相对最大变化量≤3%


线性误差：K≤0.005mmol/L, Na≤0.03mmol/L


最小测量值：K检测限≤0.004mmol/L,Na≤0.008mmol/L


响应时间：<8S


环境温度：10~35°C

	
	台
	1
	9680
	9680

	5
	PH计
	1、测量范围： -2.00-16.00PH ;-2000-2000 mV ; 温度范围-5 °C...105 °C
2、分辨率：0.01/0.1 pH ；电位1 mV；温度0.1°C
3、精度：± 0.01 pH；电位±1 mV；温度± 0.3 °C
4、校准：最多可以5点，线性/分段，4组预定义缓冲液组
5、仪器完全符合GLP要求
6、自动校正、自动识别缓冲液,自动终点锁定, 自动温度补偿，电极状态显示，随时提醒电极使用情况。
7、终点模式：自动，手动选择。
8、具有检测终点提示音，可以提示使用者
9、可以显示终点提示图标，方便使用者确认
10、含有RS232、USB、参比接口，可储存200组数据。
11、电极接口可以选择BNC、Cinch、NTC30KΩ，有多种电极可以供使用者选择，
11、显示屏幕4.3英寸
	台
	1
	4650
	4650

	6
	数量恒温油浴
	1、工作室尺寸： 250*250*200mm，外型尺寸：350*350*380mm，容积：12.5L
2、电源电压：220V，50HZ
3、功率：800W
4、控温范围：50℃～300℃
5、温度波动度：±1℃
6、不锈钢内胆，顶盖，造型新颖美观。
7、控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值（加温速率和恒温时间）工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。
8、控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。
	台
	1
	6090
	6090


一、 主要技术指标：


2、清洗内槽尺寸:   500×300×200 （L×W×D mm）


3、超声清洗功率:   800 W


超声频率:       40 KHz


清洗槽容量:     30 L


加热功率 ：    1000 W      



2、仪器带有加热装置，温控范围：常温-80℃


3、数显记忆和设定超声工作时间，时间可调1-480分钟，也可长时间工作


4、数显记忆和设定超声功率：40-100%任意调节


5、清洗器的内外壳体采用优质304不锈钢


6、仪器带不锈钢网架，网架采用不锈钢网筛氩焊成型


8、仪器带有排水软管

	
	台
	1
	6500
	6500

	8
	磁力搅拌器
	1、电   源:单相交流  220V   50HZ
2、电机功率:6×25W 
3、加热功率:6×200W
4、控温范围:室温∽100℃ （温度数显）
5、调速范围:0∽2400转/分
6、最大容量：6×1000ml
	台
	1
	2100
	2100

	9
	干燥箱
	1、工作室尺寸：450*550*550mm，外型尺寸：640*700*900mm，容积：140L
2、电源电压：220V 50HZ
3、功率：1890W
4、控温范围：室温+10℃～300℃
5、温度波动度：±1℃
6、温度均匀度：±2℃at100℃
7、立式，底部加热式，垂直强迫对流，选用进口风机，保证工作室温度均匀。
8、不锈钢工作室，优质钢板静电喷塑外壳，三层钢化玻璃观察窗，不锈钢抛光搁板，使用安全，方便，造型新颖，美观。
9、控温仪采用高速、高性能CPU处理芯片，高灵敏、高精度铂电阻传感器，具有定时开机、定时关闭、定值（加温速率和恒温时间）工作的固定编程控制功能；定时时间长达99小时。
10、控温仪自带传感器故障报警、上下限温度偏差报警、超温报警、参数记忆；温度显示校正，自诊断动态控制技术。
11、搁板提供：2块
	台
	1
	6300
	6300


材质:威盛亚理化板台面，配置水槽水龙头


框架外壳: 冷轧钢

	；

操作视窗: 钢化玻璃；
	套
	1
	9500
	9500

	11
	控温空调
	面板材质：ABS塑料
适用面积：20-30㎡
电压/频率：220V/50Hz
扫风方式：上下/左右扫风
内机最大噪音：42dB(A)
外机最大噪音：54dB(A)
制冷功率：1500W
	台
	1
	7000
	7000

	12
	冰箱
	箱门结构：对开双门式
制冷方式：风冷
颜色分类：深空蓝
冰箱冷柜机型：冷藏冷冻冰箱
制冷控制系统：电脑温控
总容量范围：＞600L
噪声：38dB
	台
	1
	4250
	4250

	
	合计
	
	
	
	
	173050


二、商务条款

（一）付款方式：提供正规增值税发票。全部到货验收合格后付97%货款，剩余3%货款留作质保金，质保期满无质量问题一次性无息支付。

（二）服务期：合同签订后，10日内发货。

（三）质保期：一年。

（四）服务地点：和平牧场

（五）合格标准（验收标准）：符合国家相关行业质量标准；符合采购需求及产品说明。

三、其他：

1、本项目报价超出采购预算的按无效投标处理。

2、本项目在合同期内遇到不可抗力或因政府政策变化或其他原因，致使合同无法继续履行，合同自动终止。

3、合格标准为本项目最低要求，供应商不得低于本项目要求。

4、每轮报价应一次报定，否则作废标处理。报价中包含成本、包装、运费、装卸、安装、售后、保修、利润、保险、人工、税金、政策性规费以及所有风险、伴随货物交运等所发生的一切费用。

5、服务期间发生的一切费用均由成交供应商支付。

  四、特别说明：

1、本项目报价超出采购预算的按无效投标处理。

2、本项目最终确定一家成交供应商。
4


