

[image: image1.wmf]SITC




上海交通大学等温热滴定仪
国际竞争性招标文件
项目编号：0705-244006001113/校内编号：招设2024A00098

（第二册）

招标人：上海交通大学（盖章）

招标机构：上海国际招标有限公司（盖章）

二○二四年十一月
总  目  录

1

第五章  投标邀请

5

第六章  投标资料表

29

第七章  合同专用条款

35

第八章  货物需求一览表和技术规格



[image: image2]
招标文件

项目编号：0705-244006001113/

校内编号：招设2024A00098

第五章  投   标   邀   请
第五章  投标邀请

日    期：2024年11月11日
项目编号：0705-244006001113/校内编号：招设2024A00098

1 上海国际招标有限公司（以下简称“招标机构”）受上海交通大学（以下简称“招标人”）的委托，现邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标：
	序号
	采购货物
	简要技术规格
	数量
	交货期

	1
	等温热滴定仪
	1）货物用途：通过对热量的测定可以准确测量样品分子与另一大分子、配体(结合研究)或基体(动力学研究)的相互作用，精确的得到结合常数（KB/KD），反应的化学计量（n），熵变（ΔS）和焓变（ΔH），在单次实验中即可提供一整套有关分子相互作用的完整信息，分析因分子结构改变导致的结合变化。
2）其他技术要求详见第八章第二部分《技术规格》。
	1套
	签订合同后
3个月内交货


注：本次招标采购的设备已完成进口产品论证备案。

2 本次招标所需的资金来源已经落实，预算金额为人民币160万元。（该金额包含设备交付使用前的一切相关费用，即不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。投标人的投标报价须充分考虑包括设备费用以及相伴随的外贸进口等费用，同时须充分考虑汇率波动风险等可能导致超预算的因素。）
3 本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

1） 具有独立法人资格及独立承担民事责任的能力，在法律和财务上独立，根据商业法规合法运作；
2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4） 具备可靠的售后服务能力，拥有专业技术支持人员以及硬件维修工程师负责售后服务；
若投标人不是投标货物的制造商，则必须提供投标货物制造商出具的针对本项目的唯一授权书；
5） 投标人或投标货物制造商近3年内（2021年11月至今）须具有不少于2项同类设备的销售业绩（提供业绩清单及合同复印件）；

6） 参加本次招标活动前3年内，投标人在经营活动中没有违法记录，无利用不正当竞争手段骗取中标，无行贿犯罪记录；

7） 采用源自中华人民共和国关境内（不包括香港、澳门和台湾等单独关境地区）制造的产品（含由境内海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口材料、部件）的产品）参与投标的境内投标人，应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款所规定的资格条件（应在投标文件中提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款所规定的资格证明文件）；
8） 投标人须在投标截止期之前在国家商务部认可的“机电产品招标投标电子交易平台”（以下简称机电产品交易平台，网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册及招投标业务登记（由于机电产品交易平台的注册及登记核验需要一定时间，如投标人在决定参加本项目投标后请尽早登录该网站查询自身是否已完成招投标业务登记并处于有效期内，以免因临近投标截止时间再来办理注册及登记事宜而影响正常投标）。

9） 本项目不允许联合体投标。

4 有兴趣的潜在投标人可从招标机构处得到进一步的信息和查阅招标文件。
5 有兴趣的潜在投标人可从2024年11月11日9:00时起至2024年11月18日16:00时止，每天（节假日除外）在上海国际招标有限公司网站(https://www.shabidding.com)在线领购招标文件，在上述规定的招标文件出售截止期之后将不再出售本项目的招标文件。本招标文件每套售价为人民币伍佰元整（RMB 500.00）或捌拾美元（USD 80.00），售后不退。未从招标机构处购买招标文件的潜在投标人将不得参加投标。

供应商首次使用该平台需要完成一次性注册，注册时需要提供《供应商注册专用授权函和承诺书》（可从供应商注册页面下载）和营业执照等盖章扫描件，供应商应当提前准备。已注册的潜在投标人可从网站首页“公告公示”栏搜索相应项目进入在线领购招标文件流程。
对于拟采用美元形式支付招标文件购置费，或者难以进行在线领购的潜在投标人，请电话或邮件联系招标机构联系人获取其他领购方式。
注：决定参与本项目投标的潜在投标人还须于投标截止期前完成在上海交通大学数字化采购平台（https://pboffice.sjtu.edu.cn/）上的供应商注册及实名认证，请尽早办理，以免因资料准备时间而影响项目进度。
6 所有投标文件应于2024年12月3日9:45时（北京时间）之前递交到上海市延安西路358号美丽园大厦19楼上海国际招标有限公司1901会议室。
7 定于2024年12月3日9:45时（北京时间），在上海市延安西路358号美丽园大厦19楼上海国际招标有限公司1901会议室公开开标。届时请投标人代表出席开标仪式。

8 本项目的招标公告和中标结果公告将同时在机电产品交易平台和中国政府采购网上发布。

招标人名称：上海交通大学 
详细地址：上海市闵行区东川路800号
联系人：钟老师

电话：021-54747337

技术联系人：宋老师，021-53513263
招标机构名称：上海国际招标有限公司
详细地址：上海市延安西路358号美丽园大厦14楼
联系人：张靖姝、唐臻善

电话：86-21-32173698、32173716
传真：86-21-62791616

电子邮箱：zhangjingshu@shabidding.com、tangzhenshan@shabidding.com
[image: image3]
招标文件

项目编号：0705-244006001113/

校内编号：招设2024A00098

第六章  投  标  资  料  表
分  目  录

7第六章  投标资料表


18附件6-1  投标保证金提交和退还操作须知


23附件6-2  银行资信证明


24附件6-3  投标分项报价表


26附件6-4  声明函


27附件6-5  上海国际招标有限公司从业人员廉洁自律承诺


28附件6-6  近3年内完成的类似项目一览表




第六章  投标资料表
本表关于要采购货物的具体资料是对中华人民共和国商务部对外贸易司编写的《机电产品国际招标标准招标文件》（第一册）中第一章投标人须知的细化、补充和（或）修改，两者之间如有矛盾，应以本资料表为准。本表中没有涉及到的其他条款，以第一章投标人须知中的相应条款为准。
	条款号
	内      容

	一、说明

	1.1
	招标人的名称、地址及联系方式：

名称：上海交通大学

地址：上海市闵行区东川路800号

联系人：钟老师
电话：021-54747337
技术联系人：宋老师，021-53513263

	1.2
	招标机构名称、地址及联系方式：

名称：上海国际招标有限公司

地址：上海市延安西路358号美丽园大厦14楼

联系人：张靖姝、唐臻善

电话：86-21-32173698、32173716
传真：86-21-62791616

电子邮箱：zhangjingshu@shabidding.com、tangzhenshan@shabidding.com

	1.3
	项目概况：

本招标项目的名称为上海交通大学等温热滴定仪

本次招标采购的货物名称为：等温热滴定仪
采购数量：1套

本次招标的资金性质为：
财政性资金。

本次招标为依法必须进行招标的项目。凡招标文件未作规定之处，按中华人民共和国有关法律、法规以及《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（中华人民共和国国家商务部令〔2014〕第1号）规定进行操作。

	二、招标文件

	6.1
	提交对招标文件澄清要求的截止期：2024年11月18日17:00时（北京时间）

	三、投标文件的编制

	8
	投标语言：中文或者中文和英文（当两种语言之间存在不一致时，以中文为准）。

本次招标的评标报告使用中文。

	10.3
	备选方案：本次招标不允许投标人提交备选方案（非本资料表第26.4.3条选择方案1）时所允许提交的付款偏离计划），凡包含备选方案的投标都将被否决。

	11.2
	报价缺漏项范围或比重：投标人的报价不应有缺漏项（含删除报价项、漏报或报零）。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格（系指对可能存在的算术计算错误、折扣或涨价声明以及暂估价和暂列金额进行了纠正、考虑和扣除之后的投标价格，下同）的百分之十（10%），超过这一比例时，评标委员会将对其投标直接作否决处理。

	11.5
	*是否设最高投标限价：本次招标的最高投标限价为人民币160万元（若报价为其他币种，则按招标公告发布当日中国银行总行首次发布的报价货币的现汇买入价进行折算），当投标总价超过最高投标限价时，将对其投标直接作否决处理。

	11.6.1
	*从境内供货的投标报价方式：DDP（上海交通大学指定地点）价

（除另有说明外，本招标文件中提及的“境内”均应理解为“中华人民共和国关境内”；“境外”均应理解为“中华人民共和国关境外”）
是否要报境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用：是

其他伴随服务的费用：提供合同专用条款第16.1条所规定的全部伴随服务的费用，包括招标、保险费、运费等所有费用，即招标方不需再花费任何资金，投标方保证仪器安装验收后就能正常工作。

	11.6.2
	*从境外供货的投标报价方式：CIP（上海交通大学指定地点）价
是否要报境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用：是

其他伴随服务的费用：提供合同专用条款第16.1条所规定的全部伴随服务的费用，包括招标、外贸、保险费、运费等所有费用，即招标方不需再花费任何资金，投标方保证仪器安装验收后就能正常工作。

	11.9
	投标报价性质：投标人如果中标，其经核准的投标价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

	12.1
	*从中国境内提供的货物和服务的投标货币：人民币。投标人如果中标，此投标货币即为合同项下的支付货币。

	12.2
	*从中国境外提供的货物和服务的投标货币：国际流通货币。投标人如果中标，其投标货币即为合同项下的支付货币。
*注意：从中国境外提供货物和服务的投标人，必须是注册地在中国境外或者在保税区内的企业，且能直接与学校指定的外贸代理公司签署外贸合同。

	13.1
	是否允许联合体投标：不允许。

	13.3
	*合格投标人的资格要求及其证明文件：

投标人应同时满足下列要求（须提供要求中列明的资格证明文件）：

1）
具有独立法人资格及独立承担民事责任的能力，在法律和财务上独立，根据商业法规合法运作；

2）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）
具备可靠的售后服务能力，拥有专业技术支持人员以及硬件维修工程师负责售后服务；

5）
若投标人不是投标货物的制造商，则必须提供投标货物制造商出具的针对本项目的唯一授权书；

6）
投标人或投标货物制造商近3年内（2021年11月至今）须具有不少于2项同类设备的销售业绩（提供业绩清单及合同复印件）；
7）
参加本次招标活动前3年内，投标人在经营活动中没有违法记录，无利用不正当竞争手段骗取中标，无行贿犯罪记录；

8）
采用源自中华人民共和国关境内（不包括香港、澳门和台湾等单独关境地区）制造的产品（含由境内海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口材料、部件）的产品）参与投标的境内投标人，应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款所规定的资格条件（应在投标文件中提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款所规定的资格证明文件）；

9）
投标人须在投标截止期之前在国家商务部认可的“机电产品招标投标电子交易平台”（以下简称机电产品交易平台，网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册及招投标业务登记（由于机电产品交易平台的注册及登记核验需要一定时间，如投标人在决定参加本项目投标后请尽早登录该网站查询自身是否已完成招投标业务登记并处于有效期内，以免因临近投标截止时间再来办理注册及登记事宜而影响正常投标）。

10）
本项目不允许联合体投标。

为了证明投标人满足上述资格要求，投标人在其投标文件中还应提供投标人的合法注册文件、具有售后服务能力的介绍和按附件6-4所示的格式填写和提交“声明函”、按附件6-6所示的格式填写和提交“近3年内完成的类似项目一览表”。

	14.3
	专用工具及备品、备件清单：

货物正常使用和维护保养所需的专用工具以及货物通过性能检验和验收，正式投入使用后质保期内所需的备品、备件。相关费用应分别填入本章附件6-3“投标分项报价格式”中的“专用工具”和“备品备件”栏内，并计入投标总价。

对主要技术要求允许的其它形式的技术支持资料：见本资料表第26.4.8条第（2）款。

（本招标文件的提及有主要技术要求也称重要技术要求，它是指技术规格中加注星号（“*”或“★”）的重要技术条款或技术参数，下同。）

	15.1
	是否要求提交投标保证金及投标保证金的金额：

本次招标要求投标人提交投标保证金，投标保证金的币种为人民币或可在中国境内银行自由兑换的外币，投标保证金的金额不低于人民币叁万元整（RMB 30000.00）。（采用外币方式提交时按投标截止日前一天中国银行最后一次公布的相应外币的现汇买入价计算）。

	15.3
	投标保证金形式和收退方式：见附件6-1。

当投标保证金采用境内或境外信誉好的银行用招标文件第四章提供的格式或招标机构接受的其他格式出具的银行保函或不可撤销的信用证时，其有效期应至少能覆盖投标有效期（即其有效期的起始时间应不晚于投标截止日，其有效期的届满日应不早于投标有效期的届满之日）。

投标人代表请注意提醒贵单位财务人员，在投标保证金的汇款附言中请务必注明： “投标保证金：2306001113” （注：该10位数编号为本项目在代理机构内部的项目编号，请在汇款时标注该10位数编号！）。

	16.1
	投标有效期：九十（90）个日历日

	17.1
	投标文件副本的份数：四（4）份

投标人在递交纸型投标文件的同时还应以只读光盘或U盘形式提供投标文件的电子文档一套。电子文档要求如下：投标文件的盖章正本需统一扫描成一份PDF格式电子版文件，并以“设备名称+投标人全称+投标文件”命名，文件名不得简写。扫描精度不得低于300*300dpi，单个文件大小不得大于200M。不应设置对电子文档打开、打印、复制的限制性措施。投标人应保证光盘或U盘中的投标文件电子文档与其纸型投标文件的内容一致。光盘背面或U盘上应标有投标人名称。在完成光盘刻录或U盘拷入之后投标人应先试读一下，以确保其中的电子文档能正常打开。

	17.2
	投标文件的签署：凡招标文件所给的投标文件格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标人提交的纸型投标文件的正本对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章（加盖公章的要求仅适用于境内投标人，公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》（国发〔1999〕25号）的单位正式印章，下同）。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“单位负责人授权书”，其格式应符合招标文件第四章的规定。
除没有修改过的印刷文件（如产品样本等）外，正本投标文件的每一页均应由投标人的单位负责人或其授权代表用姓或首字母签署（即小签）。

	四、投标文件的递交

	18.1
	投标文件的拒收条件：对未从招标机构处领购招标文件的潜在投标人提交的投标文件，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，逾期送达或者未按照招标文件要求进行外层密封的投标文件，招标机构将不予受理（如果仅单独提交的投标声明或修改未按规定密封，则只拒收投标声明或修改，原投标文件仍将受理；内层密封情况不作为判定拒收的条件）。

	18.2
	投标文件的提交地址：上海市延安西路358号美丽园大厦19楼上海国际招标有限公司1901会议室

在投标文件的外层信息上应清晰地注明：      （填入招标项目名称）     的投标文，项目编号 （填入项目编号） ，在   （填入投标截止日期及时间）   （北京时间）前不得开启。
如采用挂号信或快递方式提交投标文件，在投标文件的外层信封上应清晰地注明下列信息：

（1）邮政编码：200040

（2）收件地址：上海市延安西路358号美丽园大厦14楼上海国际招标有限公司

（3）收件人：本资料表第1.2条注明的联系人

采用挂号信或快递方式提交投标文件的，提交时间以收件人签收时间为准。对由于投标人未按招标文件要求提前发件或运输过程等原因造成的投标文件逾期送达、外层密封损坏，招标机构将予以拒收且不承担任何责任。投标人不派授权代表参加开标仪式的，视为其默认开标结果，且对整个开标过程无异议。

	19.1
	投标截止时间：2024年12月3日9:45时（北京时间）

	五、开标与评标

	22.1
	开标的日期、时间和地点：

日期：2024年12月3日
时间：9:45时（北京时间）

地点：上海市延安西路358号美丽园大厦19楼上海国际招标有限公司1901会议室

	23.1
	评标办法：评标委员会将按照最低评标价法进行评标。

	25
	评标货币换算：本次招标的评标货币为美元，如投标报价由多种货币构成，评标委员会将以开标当日中国银行总行首次发布的报价货币相对于美元的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换以计算评标价格。

	26.4
	评标价量化因素：投标人须知第26.3中的第1）～5）、7）、～8）款

	26.4.1
	货物进关后运抵指定地点的内陆运输、保险及其它伴随服务：

本合同的项目现场为上海交通大学指定地点。投标人应提供：

（1）每件包装箱的估计尺寸和运输重量；

（2）每件包装箱的DDP（上海交通大学指定地点）价（对境内供货）；
（3）每件包装箱的CIP（上海交通大学指定地点）价（对境外供货）。

在评标时将按投标人须知第26.4.1条的规定，在评标价格中计入内陆运输、保险及其它伴随服务的费用。
（注：本项目招标方将为从中国境外供货的产品办理免税，故境外供货投标人的评标价格中不计入进口环节税。）

	26.4.2
	交货期的偏离：

所选方案：方案1）
要求在签订合同后3个月内完成所有货物的交货。如不符合上述要求，则以投标文件进度安排中到货的时间节点为准，每延期一周评标价格将在经核准的投标价格的基础上上调百分之零点一（1%）。

	26.4.3
	*付款条件的偏离：

所选方案：方案1）
投标人必须按招标文件中规定的付款条件和方式进行报价，不得偏离；投标人不按招标文件中规定的付款条件或方式进行报价的，其投标将被否决。凡是未申明投标报价所对应的付款条件和方式的，将一律视为该报价所对应的付款条件和方式符合招标文件的规定。

	26.4.4
	零部件和备品、备件的费用：

所选方案：方案1）
投标人应按本资料表第14.3条的要求在投标文件中报明货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后质保期内所需的备品、备件，这部分备品、备件的价格应填入本章附件6-3 “投标分项报价格式”中的“备品备件”栏内，并计入投标总价。

	26.4.5
	中国境内的备品、备件供应和售后服务设施：

投标人提供的售后服务应满足第八章第二部分《技术规格》中所列的所有要求。

	26.4.6
	预计的运行和维护费用：不适用。

	26.4.7
	设备性能和生产率：

所选方案：方案1）

招标文件第八章第二部分《技术规格》中加注星号（“*”或“★”）的条款、参数、指标或要求（以下简称“技术要求”）均为主要技术要求；本资料表第26.4.8条第（1）款所列明的各项商务要求均为主要商务要求，如果投标人提供的货物或服务，或者投标人承诺的相关条件不满足任意一项（本招标文件有编号或标志的任一最低层条款均算作一项，下同）此类要求，其投标将被否决。

对于招标文件第八章第二部分《技术规格》中加注“▲”号的一般技术要求，如果投标人提供的货物或服务不满足此类要求，则每有一项不符合，评标价格将在对应设备经核准的投标价格基础上上浮百分之壹（1%）；
对于招标文件第八章第二部分《技术规格》中其余未加注符号的一般技术要求，如果投标人提供的货物或服务不满足此类要求，则每有一项不符合，评标价格将在对应设备经核准的投标价格基础上上浮百分之零点伍（0.5%）；
但当所有一般技术要求的不符合项累计超过3项，其投标也将被否决。
招标文件其他各章中除本资料表第26.4.8条第（1）款所列要求之外的商务要求均为一般商务要求，如果投标人承诺的相关条件不满足此类要求，则每有一项不符合，评标价格将在经核准的投标价格基础上上浮百分之壹（1%）（本资料表中特别标明调价比例的，从其规定）。

	26.4.8
	其它额外评标因素和标准：

除本资料表第第10.3条、第26.4.1～26.4.7条以及本资料表“适用于本次招标的额外增加的变动”部分所明确的将导致投标文件被否决的判定条件及标准外，在此对有关法律、法规、规章和本招标文件第一章投标人须知中所规定的将导致投标文件被否决的其他判定条件及标准一并汇总、说明如下：

（1）*主要商务要求

投标人在其投标文件中必须对本款所列的主要商务要求作出实质性响应，如评标委员会在商务评议过程中，发现投标人、投标产品制造商或投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决：
（a）投标人身份不合格，包括：

（i）投标人未从招标人或招标机构处领购本项目招标文件的；

（ii）境外投标人不是来自中华人民共和国的正常贸易国或地区的；

（iii）投标人或投标产品制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的；

（iv）投标人参与过本项目前期咨询或招标文件编制，或者接受过参与本项目前期咨询或招标文件编制单位所提供的投标咨询的；

（v）投同一包件的不同投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（对允许联合体投标的项目，共同组成联合体投标的除外）；

（vi）在同一包件的投标中，投标人以单独或以联合体成员名义出现两次以上的；

（vii）投标人在法律上和财务上不独立、不是合法运作的法人或其他组织的；

（viii）投标人在投标截止时间前未在电子交易平台（网址为：http://www.chinabidd ing.com）上完成有效注册及招投标业务登记的。

（b）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（c）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的（当招标文件规定了最高投标限价或最高投标限价的计算方法，包括可能有的分项最高投标限价）；

（d）未按招标文件第四章格式IV-1填写和提交“投标书”；

（e）未按招标文件第四章格式IV-2填写和提交“开标一览表”；

（f）未按本章附件6-3格式填写和提交“投标分项报价表” （本章附件6-3代替第四章格式IV-3）；

（g）投标有效期不足；

（h）投标人未提交投标保证金、投标保证金的金额不足、投标保证金的币种不符合要求、未提交正本投标保函、投标保函的有效期不足、投标保证金的形式或者投标保函的开具银行或格式不符合招标文件第一章第15.1条、15.3条和招标文件第四章格式IV-7的规定；

（i）投标文件未按规定签署（包括招标文件所给的投标文件格式中要求投标人代表签名栏的大签以及本章第17.2条所要求的逐页小签）或加盖公章（加盖公章的要求仅适用于境内投标人），或者签字人无单位负责人的有效授权书（单位负责人授权书格式见招标文件第四章格式IV-8，投标文件由单位负责人直接签署时无需提交该授权书）；

（j）投标人和投标产品制造商的资格或提交的资格证明文件不符合招标文件的要求。资格证明文件包括：
（i）资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-1）；
（ii）制造商资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-2）；
（iii）贸易公司（作为代理）的资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-3，投标产品制造商直接投标时无需填写和提交该资格声明）；
（iv）制造商出具的授权函（格式见招标文件第四章格式IV-9-4，制造商直接投标时无需填写和提交该授权函，贸易公司（作为代理）或集成商投标时应按招标文件要求提交相关设备制造商出具的授权函）；
（v）证书（格式见招标文件第四章格式IV-9-5）；
（vi）银行资信证明（银行开具日期应在开标日前三个月之内，其参考格式见附件6-2）；
（vii）投标人的合法注册文件（复印件加盖公章）；
（viii）具有售后服务能力的介绍；
（ix）声明函（格式见附件6-4）；
（x）近3年内完成的类似项目一览表（格式见附件6-6）；
（xi）采用源自中华人民共和国关境内制造的产品参与投标的境内投标人，应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款所规定的资格条件，并提供《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款所规定的资格证明文件。

（k）投标人的经营范围与其投标不相适应（仅适用于标的内容涉及行政许可的项目）；

（l）投标人或投标产品的业绩不满足招标文件规定的最低要求（若有时）；

（m）投标人不按招标文件中规定的付款条件或方式进行报价的；

（n）除本资料表第10.3条明确允许外，在投标文件中包含备选方案或价格调整要求；

（o）投标人以联合体形式投标的；

（p）承诺的仲裁机构、规则或地点与招标文件合同通用条款第32.2条不符；

（q）承诺的适用法律与招标文件合同通用条款第34条不符；

（r）投标人不接受评标委员会对其报价计算错误所作出的更正；

（s）投标报价的币种不符合招标文件的规定或者所采用的报价方式将导致评标委员会无法按既定规则计算出其评标价格；

（t）因报价缺漏项所导致的评标价格加价幅度超过了最大允许比例；

（u）有关法律、法规或规章明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。

（2）技术标书的编制要求

对于技术规格中加注星号（“*” 或“★”）的主要技术要求，投标人在其投标文件中必须作出明确、具体的响应性说明（包括可能存在的正、负偏离情况），并提供相应的技术支持资料，否则其投标将被否决。上述技术支持资料以权威机构出具的认证证书（如通过3C认证的证书）或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料为准，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准。对于非标准和非通用的定制设备，投标人也可提供此前完成的类似项目的合同技术规格及最终的性能检验报告（应有用户代表签名）作为技术支持资料。上述技术支持资料只能用于印证投标人自称符合而实际不符合的情形，不能用于相反的印证。

如评标委员会在技术评议过程中，发现投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决：

（a）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*” 或“★”）的主要技术要求（若有时），或加注星号（“*” 或“★”）的主要技术要求无符合招标文件要求的技术资料支持的；

（b）投标文件技术规格中一般技术要求超出允许偏离的最大范围或最多项数或累计的（若有时）；

（c）投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的；
（d）投标人复制或照搬招标文件技术规格的相关部分内容作为其投标文件一部分的；

（e）招标文件技术规格中规定的其他可判定为非实质性响应的情况。

	26.5
	中标候选人数量：1家

	27
	综合评价法：不适用

	六、授予合同

	31.3
	中标人确定方法：招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

	36
	招标服务费：本次招标的招标服务费由中标人支付，支付时间为收到中标通知书后十四（14）天内。如果中标人未按上述规定向招标机构支付招标服务费，招标机构有权不退还其投标保证金。

招标服务费金额采用差额费率累进法计算，费率如下表所示：

中标金额
100万以下（含）
100~500万（含）
500~1000万（含）
1000万以上

服务费率
1%
0.8%
0.45%

0.10%

保底价

7000元

封顶价

72000元
示例：如果中标金额为1200万元，则计算收费额=100万元×1%+（500-100）万元×0.8%+（1000-500）×0.45%+（1200-1000）×0.1%=6.65万元。

中标人代表请注意提醒贵单位财务人员，在招标服务费的汇款附言中请务必注明： “招标服务费：2306001113” （注：该10位数编号为本项目在代理机构内部的项目编号，请在汇款时标注该10位数编号！）

	适用于本次招标的额外增加的变动

	（1）投标人应认真审阅招标文件的所有内容（包括可能有的图样、图片和光盘等），如果在收到招标文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向招标机构提出，由此导致投标人的投标文件不符合招标文件的要求，其责任应由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被否决。

（2）*投标人必须按招标文件中规定的付款条件和方式进行报价，不得偏离；投标人不按招标文件中规定的付款条件或方式进行报价的，其投标将被否决。招标人也不接受投标人的提出的选择性报价或者带有附加条件的报价，如有发生时，其投标将被否决。
（3）投标人应严格按照各投标分项报价表的规定格式填报所有分项报价（包括每个报价项的型号和规格、原产地和制造商、单位、数量以及要求填报的全部价格），此项要求的目的一方面是为了从中获得招标人未来采购有关设备、装置、组件或部件的价格信息，并据此对系统设备的寿命周期费用作出合理评估；另一方面是为了判定各级报价的构成合理性（包括有关报价分项与其品牌、制造商及原产地等的关联性）。

（4）投标人在其拟供货物和服务中如有超出招标文件货物需求一览表及技术规格要求的附加、辅助或额外的部件、配件、装置、设备、软件或服务等，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。

（5）投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。

（6）投标人的报价不应有缺漏项（含删除报价项、漏报或报零）。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格的百分之十（10%），超过这一比例时，将对其投标作否决处理。
（7）当投标人对其源自中国境内的供货在“境内供货分项报价表”的表下注释中明确说明了其拟投境内产品需交纳的增值税（或增值税占比）时，在计算技术偏离的调整和（或）商务偏离的偏差折价时将从对应设备报价和（或）投标总价中剔除相关税费，否则在计算上述调整和（或）偏差折价时将以原报价为准。
（8）凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。

（9）当所有投标人的投标文件均不符合招标文件的某项主要商务或技术要求时，评标委员会在不影响评标公正性的前提下，可以选择统一放宽该项要求。

（10）如果投标人提供的进口设备报价中已经包含了进口关税和进口增值税，则必须在“开标一览表”的“价格条件”或“备注”栏中明确申明。否则，在最终计算该投标人的评标价格时，将一律按招标文件中明确的报价要求以及国际商会最新版《国际贸易术语解释通则》（Incoterms）中对相关贸易术语的定义进行处理。

（11）如投标人在收到中标通知书后再提出修改其投标文件或承诺（包括在其填报的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”之外，另行提出对招标文件的负偏离要求），则招标人有权取消其中标资格，并按评标委员会的推荐顺序选择下一家中标候选人中标，或者选择重新招标。此时，原中标人将被视为不能在规定的时间内与招标人签订合同，其投标保证金将不予退还。

（12）如果有境内投标人用源自中华人民共和国关境内（不包括香港、澳门和台湾等单独关境地区）制造的产品（含由境内海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口材料、部件）的产品）参与投标，且被招标人依法确定为中标人时，则本项目将不再视为国际招标项目。

（13）如投标人的投标产品（包括装置、设备、备品、备件和专用工具）中部分从境外供货，部分从境内供货，且投标人在其投标文件中又附有报价变更声明（包括以百分比或定额形式声明的折扣或涨价），则应同时声明具体的报价变更方式和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金或指定金除外）。
（14）投标人必须保证所提供的资料完整、真实、准确、有效，不存在任何虚假；若投标人提供的资料不实、所做的承诺虚假，则招标人或评标委员会将否决该投标人的投标，不予退还其投标保证金；若该投标人已经中标的，则招标人可以取消该中标人的中标资格，不予退还其投标保证金，该中标人应按中标金额的5%赔偿招标人；若已经签订合同的，则招标人可以终止合同，不予退还中标人的履约保证金，履约保证金尚未提供的，该中标人按签约合同价的10%赔偿招标人，前述赔偿不足以弥补招标人损失的，该中标人还应按招标人的实际损失全额赔偿。


附件6-1  投标保证金提交和退还操作须知

（2023版）

9 接收投标保证金的银行账户信息

9.1 通过境内账户用人民币形式提交投标保证金银行账户信息

1） 开户银行：招商银行股份有限公司上海普陀支行

2） 户名：上海国际招标有限公司
3） 账号：215080920510001

9.2 通过境外账户用外币或人民币形式提交投标保证金的银行账户信息

1） 收款人开户银行：(ACCOUNT WITH INSTITUTION)

a） Bank: CHINA GUANGFA BANK, H.O.

b） Swift Code: GDBKCN22

c） Address: No.713 EAST DONGFENG RD. YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE CHINA CHN

2） 收款人名称、地址和账号：(BENEFICIARY)

a） Beneficiary: Shanghai International Tendering Co., Ltd.
b） Address: 14/F.358 Yan An Road(W), Shanghai 200040, P.R.China

c） A/C No.: 9550880025773600153(CNY)   CNAPS:306290003671

d） A/C No.: 9550880025773600333(USD)

e） A/C No.: 9550880025773600513(EUR)

f） A/C No.: 9550880025773600423(JPY)

10 提交投标保证金的地点和时间

1） 地点：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼1401室

2） 时间：中国境内每个法定工作日的正常工作时间（北京时间9:00时～11:30时和13:00时～16:30时）

10.2 投标保证金的提交

10.3 投标人可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票或银行保函的形式提交投标保证金。为提高效率，鼓励投标人用网上支付、贷记凭证或电汇方式提交投标保证金。

10.4 中国境外（含中国台湾、香港和澳门地区，下同）的投标人也可以授权中国境内的某单位采用本须知第3.1条所列形式代替其提交投标保证金；或者通过一家在中国境内或境外信誉好的银行直接开具投标保证金银行保函（含备用信用证，下同）。当采用前一种方式提交时，投标人应在其投标文件中附有格式如本须知附件所示的授权书。

10.5 当投标人为两家或两家以上单位组成的联合体时（前提是招标文件中未明确声明不接受联合体投标），应由联合体的一方或多方共同提交投标保证金（对于施工招标项目应由联合体的牵头人或联合体的各方提交投标保证金），且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力（即只要有任一联合体成员在投标有效期内申明退出联合体，或在中标后不与招标人签订合同，或不按招标文件的规定提交履约保证金，或不按招标文件的规定向招标代理机构支付招标服务费，招标人和（或）招标代理机构均有权不退还全部投标保证金）。如果投标人不接受上述条件，必须在投标文件的“商务条款偏离表”或“商务条款响应/偏离表”中明确申明，否则视为接受。当由联合体的牵头人以联合体的名义提交投标保证金时，本须知中提及的投标人均指投标联合体的牵头人。

10.6 依法必须进行招标项目境内投标人用现金（含网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票）或支票形式提交的投标保证金，均须从其基本存款账户转出。其他招标项目是否有此要求详见具体项目的招标文件。

10.7 当投标人用银行保函方式提交投标保证金时，保函的格式应采用招标文件中所附的“投标保证金银行保函格式”，或者采用事先为招标代理机构接受的其他格式；保函的有效期应满足招标文件“投标人须知”中的相关规定；保函的申请人应为投标人或本须知第3.2条所述的被授权人。

10.8 投标人不得以现钞方式提交投标保证金，也不得用经过背书转让的支票、银行本票或银行汇票提交投标保证金。

10.9 投标人应当按照下列方式办理投标保证金的提交手续：

1） 当采用网上支付、贷记凭证或电汇方式提交投标保证金时，应在招标文件规定的投标截止时间之前，将相应款项直接付至本须知第1条指定的账户（以实际到账时间为准，宜适当提前办理）；在汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”（示例：“投标保证金：2306001113”）。

2） 当采用银行本票或银行汇票方式提交投标保证金时，应在招标文件规定的投标截止时间之前，委派代表携带银行本票或银行汇票，到本须知第2条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明项目编号等信息。

3） 当采用支票方式提交投标保证金时，应在招标文件规定的投标截止时间的5个工日之前，委派代表携带支票，到本须知第1.1条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明项目编号等信息；投标人应保证提交的支票不是空头支票和不被银行退票，否则，在评标时将被视为未按规定提交投标保证金处理。

4） 当投标人选投一个招标项目的多个包件或标段且合并提交投标保证金时，必须在投标文件中用表格或其他方式清晰注明每个包件或标段的投标保证金金额。如投标人未在投标文件中注明其所投各包件或标段的投标保证金金额，且合计的保证金金额又不足时，评标委员会将按其所投全部包件或标段的投标保证金均不符合要求来处理。
10.10 招标代理机构的项目负责人将会“投标保证金收据”（原则上采用电子收据，如投标人有特殊需求，请与招标代理机构的项目负责人联系，下同）发给已经提交投标保证金的各投标人，投标人应将“投标保证金收据”的复印件封装在装有“投标一览表”（或“开标一览表”或“投标信息汇总表”）的小信封中，或者装订在正本投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后。如果投标人在封装投标文件时尚未收到“投标保证金收据”，也可直接将投标保证金支付单据的打印件或复印件封装在装有“投标一览表”（或“开标一览表”或“投标信息汇总表”）的小信封中，或者装订在正本投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后；随后与招标代理机构的项目负责人联系并索要“投标保证金收据”。
10.11 当采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交投标保证金，且投标人收取了纸质版的“投标保证金收据”时，投标人应妥善保存该收据的原件，在办理投标保证金退还手续时，该收据的原件将作为退还凭证。

10.12 对采用银行保函方式提交投标保证金的情况，投标人应将保函正本封装在装有“投标一览表”（或“开标一览表”或“投标信息汇总表”）的小信封中，或者装订在正本投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后；采用电子投标时，银行保函的正本应在投标截止时间之前寄达招标代理机构项目负责人。

11 投标保证金的退还

11.1 在具备向中标人发出中标通知书的条件之后，招标人和（或）招标代理机构将向中标人发出“中标通知书”，除发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况之外，在中标人与招标人签订中标合同之日起的5日内，其提交的投标保证金将自动按原路退还，请注意查收退款邮件（邮箱为中标人在招标代理机构处登记的项目联系人邮箱）和退款。如果在规定时间内未收到退款，请及时与我司项目负责人联系。
11.2 在具备向中标人发出中标通知书的条件之后，招标人和招标代理机构将向未中标人发出“中标结果通知书”（或“未中标通知书”，下同），除发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况之外，在中标人与招标人签订中标合同之日起的5日内，未中标人提交的投标保证金将自动按原路退还，请注意查收退款邮件（邮箱为未中标人在我司登记的项目联系人邮箱）和退款。如果在规定时间内未收到退款，请及时与我司项目负责人联系。

11.3 对采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交的投标保证金，在退还的同时还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向投标人支付投标保证金的利息。

11.4 对采用银行保函形式提交的投标保证金，将只根据投标人的要求退还保函正本（备用信用证不予退还），不支付投标保证金的利息。

12 其他

12.1 本须知如被具体招标项目的招标文件所引用，即成为该招标文件“投标人须知”的组成部分。如投标人欲对本须知中的相关内容作进一步咨询，可按招标文件“投标人须知”的相关规定以书面形式向招标代理机构提出，也可打电话向招标文件中列明的招标代理机构的项目负责人咨询。

12.2 对竞争性谈判、竞争性磋商、询价或比选等非招标采购项目，如果在竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价通知书或比选文件等采购文件中要求供应商提交保证金（或者称为谈判响应保证金、磋商保证金、报价保证金或比选保证金等），则一旦在竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件或比选文件等采购文件中引用了本须知，就表示本须知有关投标保证金提交和退还的规定将同样适用于对应的竞争性谈判、竞争性磋商、询价或比选等采购项目。此时，本须知中的“招标文件”应理解为“采购文件（也可分别理解为“谈判文件”、“磋商文件”、“询价通知书”或“比选文件”等）；“投标人”应理解为参加谈判、磋商或报价的“供应商”；“投标文件”应理解为“响应文件”；“投标保证金”应理解为“保证金”（也可理解为“谈判保证金”、“磋商保证金”、“报价保证金”或“比选保证金”等）；“评标委员会”应理解为“评审委员会”（也可理解为“谈判小组”、“磋商小组”、“询价小组”或“比选小组”等）；“评标”应理解为“评审”；“中标”应理解为“成交”。

12.3 对于因不可抗力等原因导致投标保证金未及时到账等情况，招标人和招标代理机构不承担任何责任。

附件：

关于投标保证金的授权函

     （填入投标人名称）     （以下简称“授权人”）授权     （填入被授权单位名称）     （以下简称“被授权人”）代表本方提交     （填入招标项目名称及编号）     （以下简称“本项目”）的投标保证金。本授权书下被授权人提交的投标保证金等同于授权人提交的投标保证金，所有本项目招标文件规定的有关投标保证金提交和不予退还的规定均照样适用，授权人和被授权人均不会就此提出任何异议。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：     （填入投标人名称）     
授权人的法定代表人或其

授权签署投标文件的代表签名：        
被授权人：   （被授权人加盖公章）   
附件6-2  银行资信证明

（此格式仅供参考）
编号：            
日期：            

致（To）：

                   （投标人名称）委托我行对其资信状况出具证明，经确认具体情况如下：
13 结算纪律执行情况
兹证明从        年    月    日到        年    月    日止，             （投标人名称）在我行的结算纪律执行情况列示如下：
	内容
	空头支票
	印鉴不符

	次数
	      次
	      次

	金额
	      元
	      元


14 存款情况
兹证明        年    月    日，                    （投标人名称）在我行的存款帐户余额情况如下：

	银行帐号
	帐户性质
	货币种类
	贷方余额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


仅此证明。
银行名称：

授权签字人：


附件6-3  投标分项报价表
表1  境内供货的投标
投标人名称：___________________
项目编号：__________
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和

制造商名称
	DDP单价

（上海交通大学）
	DDP合价

（上海交通大学）

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	——
	

	5
	培训
	——
	

	6
	技术服务
	——
	

	7
	其他
	——
	

	境内供货投标总价（人民币元）
	


投标人代表签名_____________________
注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价（明显的小数点错位除外）。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

表2  境外供货的投标
投标人名称：___________________
项目编号：__________
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和

制造商名称
	CIP单价

（上海交通大学）
	CIP合价

（上海交通大学）

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	

	4
	安装、调试、检验
	——
	

	5
	培训
	——
	

	6
	技术服务
	——
	

	7
	其他
	——
	

	境外供货投标总价（国际流通货币，应明确具体货币）
	


投标人代表签名_____________________
注：1. 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价（明显的小数点错位除外）。
2. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
附件6-4  声明函
致：                                    （招标人名称）
我们                 （投标人名称）声明如下：                              
（此处声明：在参加本次招标活动前3年内（从2021年11月至投标截止日），在经营活动中是否有违法记录，是否存在利用不正当竞争手段骗取中标，是否有行贿犯罪记录）。
特此声明。
投标人名称：________________________

投标人代表签名：________________________

日期：        年     月     日

附件6-5  上海国际招标有限公司从业人员廉洁自律承诺

为了加强公司的廉政建设，规范从业人员的代理行为，充分体现公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保公司代理的各类项目均能依法、合规地进行操作，防止出现违法、违纪行为，特对制定本廉洁自律承诺。

本廉洁自律承诺将在公司代理的每个招标或采购项目的招标文件或采购文件中予以公布，以接受招投标或采购活动有关当事人（包括监管部门、招标人、评标专家、投标人、供应商等，下同）的监督。

公司所有从业人员在招标及采购代理工作中须自觉遵守下列规定：

1） 不索取或接受招标人、投标人、供应商或其他利害关系人馈赠的现金、礼品、礼物、有价证券及其它支付凭证，无法拒绝的一律上缴。

2） 不要求投标人、供应商或其他利害关系人报销应由个人或公司支付的各类费用。

3） 不接受投标人、供应商或其他利害关系人安排的宴请、旅游或其他有悖于职业道德的各种活动。

4） 除委托方之外，在投标截止期（或提交谈判响应文件及报价文件的截止期）之前不对外泄露潜在投标人或供应商的名称及数量；除依法公示评标结果或发出有关通知之外，不对外泄露资格审查及评标情况，保守有关当事人的商业秘密。

5） 不与招标人或投标人串通，搞虚假招标，或者协助投标人、供应商作假、作弊、串标、陪标或围标。

6） 除支付合理评审费之外，不向评标或评审专家提供其他财物或好处以影响或干扰其独立、客观和公正地履行评标或评审职责。

7） 严格遵守有关法律、法规和规章，自觉接受有关当事人及社会的监督。

8） 积极配合有关监管部门采取的对各类违法、违规行为的调查和处理。

如公司人员有违反上述规定行为，有关当事人均可向公司反映，或者直接向有关监管部门或纪检、监察部门举报。

公司监督电话：021-62478313，传真：021-62791616

上海国际招标有限公司

附件6-6  近3年内完成的类似项目一览表
	序号
	用户单位
	设备品牌、规格、型号、数量
	大约合同金额
	完成时间
	用户联系人
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：对表中所列项目应附合同复印件，否则在评标时将不予认可。

[image: image4]
招标文件

项目编号：0705-244006001113/

校内编号：招设2024A00098

第七章  合 同 专 用 条 款
分  目  录

31第七章  合同专用条款


313
定义


3111
装运条件


3116
伴随服务


3117
备件


3118
保证


3220
付款


3332
争端的解决


3335
通知


3336
税和关税


3338
适用于本合同的额外变动




第七章  合同专用条款

15 定义

本合同下列术语应解释为：

1） 买方系指___________________________，其联系方式如下：

a） 买方地址：__________________________________________

b） 买方邮编：________

c） 买方电话：86-21-________

d） 买方传真：86-21-________

e） 买方E-mail：________@________________

f） 买方联系人：________

2） 卖方系指___________________________，其联系方式如下：

a） 卖方地址：__________________________________________

b） 卖方邮编：________

c） 卖方电话：__________

d） 卖方传真：__________

e） 卖方E-mail：________@________________

f） 卖方联系人：________

3） 项目现场系指___________________________。

16 履约保证金

16.1 本项目不收取履约保证金。

17 装运条件

17.1 如果是CIF/CIP合同：

1） 目的港为上海港/上海机场，项目现场见本专用条款第1条第10）款。

17.2 如果是FOB/FCA合同：

1） 目的港为上海港/上海机场，项目现场见本专用条款第1条第10）款。

18 伴随服务

18.1 本合同项下卖方应提供的伴随服务为合同通用条款第16.1条第1）、2）、3）、5）款。

19 备件

19.1 卖方的供货范围中应包括货物通过性能检验和验收，且质保期内所需的备品、备件。

20 保证

20.1 保修期为自仪器安装调试合格，完成静动态验收后双方签署验收报告之日起的5年，保修范围包括所有仪器硬件、配件维护包包含的配件、线路板、附件等；对于同一部位出现2次以上故障，应更换该部件。设备保修期满前1个月，中标方免费提供一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。
20.2 保修期内软硬件出现问题，应在接到买方通知后2小时予以解决方案，1个工作日内到达现场解决问题。仪器发生重大问题或其他无法立刻解决的问题应在5个工作日内解决或提出明确解决方案，如因卖方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。保修期内卖方每年对仪器提供两次免费检修、保养。提供保修期外仪器检修、保养、维修价目表。卖方需提供仪器主要零部件、常用耗材的价目表及优惠政策。设备维修超过2个工作周，则由卖方提供同型号及以上备机以供买方使用。卖方提供终身维修，并保证不低于10年的零配件供应。维修免人工费，质保期外备品备件价格享7折优惠。软件终身免费升级。提供维护操作手册和维修电路图。
21 付款

21.1 *本合同项下的付款方法和条件如下所列：

21.1.1 对于境内供货合同，本合同项下的付款方法和条件如下所列：
1） 预付款：金额为合同价格的百分之八十（80%），在合同生效后支付（具体支付方式按学校相关规定）；

2） 验收付款：金额为合同价格的百分之二十（20%），在系统性能检验结束，且通过买方正式验收后支付。
21.1.2 对于境外供货合同，本合同项下的付款方法和条件如下所列：
1） 交货付款：金额为合同价格的百分之九十（90%），在交付所有货物的提单及相关单据后支付；

2） 验收付款：金额为合同价格的百分之十（10%），在系统性能检验结束，且通过买方正式验收后支付。
21.2 *对于境内供货合同，上述各期付款均采用汇票、支票或银行划帐方式支付。对于境外供货合同，上述各期付款以不可撤销的即期L/C信用证方式支付。

21.3 卖方应按下列规定提供支付所需的单据：

1） 对于境内供货的合同或合同部分

a） 卖方应在合同生效后向买方书面提出支付预付款要求的同时，提供下列单据：

i） 金额与预付款相等的增值税专用发票；

ii） 买方要求的所有单据资料。

b） 卖方应在验收合格后向买方书面提出支付尾款要求的同时，提供下列单据：

i） 金额与尾款相等的增值税专用发票；
ii） 买卖双方代表签署的验收合格证书副本1份。

2） 对于境外供货的合同或合同部分

a） 卖方应在货物启运后向买方书面提出支付交货付款要求的同时，提供下列单据（通过L/C的通知行和开证行转递，并复印一套给保险公司）：
i） 金额与交货付款相等的商业发票一式5份；
ii） 全套空白抬头、空白背书并注明到货港、承运公司及“运费已付”的已装船清洁海运提单（或已交付清洁空运提单）正本一式3份、副本一式2份；
iii） 详细的货物装箱单一式5份；
iv） 按发票金额110%投保的以买方为受益人的运输一切险和战争险的保险单正本1份，副本一式4份；
v） 合同通用条款第8.5款规定的制造厂出具的质量检验合格证书一式5份；
vi） 以买方为台头致（银行名称）的金额与交货付款相等的即期汇票；
vii） 表明承运船只已经买方同意的信函；
viii） 由当地商会出具的货物原产地证书一式5份；
ix） 已按《进境货物木质包装检疫监督管理办法》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第84号令）的规定对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明1份，或未使用木质包装的声明1份；
x） 相关设备通过CCC强制产品认证的证书复印件1份（若需要时）；
xi） 合同通用条款第12款规定的通知启运的通知复印件1份。
b） 卖方应在货物性能检验结束并通过买方正式验收后向买方书面提出支付验收付款要求的同时，提供下列单据（通过L/C的通知行和开证行转递）：
i） 金额与验收付款相等的商业发票一式5份；
ii） 买卖双方代表签署的验收合格证书副本1份。
22 争端的解决

凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁（SIETAC），按其在申请仲裁时有效的仲裁规则在中国上海进行。仲裁的官方语言应为中文。

23 通知

23.1 本合同项下卖方给买方的通知应用书面形式送到本专用条款第1条第7）款所示的地址；买方给卖方的通知应用书面形式送到本专用条款第1条第8）款所示的地址。

24 税和关税

24.1 互惠协议的名称为《中华人民共和国和（待定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定》。

25 适用于本合同的额外变动

25.1 在招标文件第一册第三章作为合同附件的两个信用证格式（即格式III-4-1和格式III-4-2）的跟单中均增加一项：“已按《进境货物木质包装检疫监督管理办法》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第84号令）的规定对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明1份，或未使用木质包装的声明1份”。 

[image: image5]
招标文件

项目编号：0705-244006001113/

校内编号：招设2024A00098

第八章  货物需求一览表和技术规格
分目录
37第一部分  货物需求一览表


38第二部分  技术规格


381
主题内容和适用范围


382
基本要求


383
采购清单及设备用途


错误!未定义书签。4
技术指标


415
商务条款




第八章  货物需求一览表和技术规格

第一部分  货物需求一览表

	序号
	采购货物
	简要技术规格
	数量
	交货期

	1
	等温热滴定仪
	1）货物用途：通过对热量的测定可以准确测量样品分子与另一大分子、配体(结合研究)或基体(动力学研究)的相互作用，精确的得到结合常数（KB/KD），反应的化学计量（n），熵变（ΔS）和焓变（ΔH），在单次实验中即可提供一整套有关分子相互作用的完整信息，分析因分子结构改变导致的结合变化。
2）其他技术要求详见第八章第二部分《技术规格》。
	1台
	签订合同后
3个月内交货


注：

1）如果届时项目现场因其他原因暂时无法按原定计划接纳所供货物，则买方将会提前四十五（45）天通知卖方延期交货，此时卖方应按买方通知中所明确的新的交货期要求安排运输和完成后续的设备安装组织指导、系统调试、工艺试车、性能检验及验收准备工作。

2）交货地点/项目现场：上海交通大学用户指定地点
第二部分  技术规格

26 主题内容和适用范围
26.1 主题内容
本技术规格规定了本项目采购的等温热滴定仪的功能、性能和使用要求，以及投标人须提供的设计配合、设备供货、设备安装、系统调试、验收配合、人员培训、技术资料提供及售后服务等方面的要求。
26.2 适用范围
本技术规格适用于本项目采购的等温热滴定仪及其伴随服务的采购招标。
27 基本要求

27.1 本技术规格所提出的要求是对本次招标欲采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。除本技术规格有例外说明外，当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应在获取招标文件后，应尽快向招标人提出，以取得招标人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后招标人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。如投标人所投产品或服务有优于或超出本技术规格，或者优于或超出中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范之处，可以在投标文件的《技术规格响应/偏离表》中列明或者以其他醒目的方式集中列明，并提供相关证明材料，以便评标委员会在评标时能够作出对其有利的评估。

27.2 本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准以及参照的品牌或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代的工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足、等同或优于本技术规格的要求。

27.3 除有特殊说明之外，本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。
28 采购清单及设备用途
28.1 货物名称：等温热滴定仪
28.2 采购数量：1套
28.3 货物用途：通过对热量的测定可以准确测量样品分子与另一大分子、配体(结合研究)或基体(动力学研究)的相互作用，精确的得到结合常数（KB/KD），反应的化学计量（n），熵变（ΔS）和焓变（ΔH），在单次实验中即可提供一整套有关分子相互作用的完整信息，分析因分子结构改变导致的结合变化。
29 主要技术指标

29.1 设备主要技术指标
29.1.1 ★量热模式：功率补偿方式。
29.1.2 ▲噪音水平：≤0.15ncal/s (≤0.65nW)。
29.1.3 温控范围：优于或等于2℃-80℃。
29.1.4 ▲响应时间：≤ 10秒。
29.1.5 ★样品池材质：哈斯特洛镍合金。
29.1.6 ★最高搅拌速率：≥1500 转/分。
29.1.7 样品池设计：硬币状，固定式。
29.1.8 滴定注射器体积：≤40μl，带自动滴定及搅拌。
29.1.9 最小注射体积：≤0.1μl。
29.1.10 样品池体积：≥200μl。
29.1.11 样品实际消耗量：≤280ul。
29.1.12 快速温度平衡时间：≤6min。
29.1.13 热信号响应模式： 根据不同的实验和样品要求，用户可通过控制软件选择至少三种热信号响应模式： 高反馈、中反馈和低反馈； 
29.1.14 一次实验可直接获得数据：KA，ΔH，ΔS，n，[C]cell, [C]Syringe而无需额外计算。
29.1.15 ▲独立样品池和滴定注射器清洗单元：全自动、不间断完成去垢剂清洗、水清洗、甲醇洗、干燥等步骤；自动完成样品池的缓冲液润洗。
29.1.16 清洗液可自动进行正向和反向冲洗，确保彻底的样品池和滴定针无残留。
29.1.17 具有负压报警和漏液传感器，可及时显示与屏幕，帮助用户第一时间了解仪器状态，避免用户在仪器非正常状态下继续实验，节省用户时间。
29.1.18 软件可进行多种结合模型的实验模拟，包括单位点结合曲线、双位点结合曲线、竞争性结合曲线、解聚模型曲线和接序结合曲线。
29.1.19 控制软件实时进行仪器维护提醒，督促用户按要求进行仪器维护，确保仪器最高的性能。
29.1.20 分析软件基于Origin内核算法；具有数据批处理功能；具备自动选择对照数据、自动对照扣减、非主观性基线选择功能；具有图形化数据质量分析和评价功能。
29.1.21 能够测量并直接分析酶促反应动力学：可测Km，Ki和Kcat（Vmax），无需导出到第三方软件。
29.1.22 具有两种酶促反应动力学研究方式：多次滴定实验和单次滴定实验。
29.1.23 ▲具备后期可升级为全自动化高通量系统，同时放置不少于4块96孔板。
29.2 配置清单
	序号
	配件名称
	数量

	1
	等温热滴定仪
	1台

	2
	数据处理工作站（国内供货）
	1套

	3
	Injection Syringe 滴定针
	1盒

	4
	SYRINGE, FILLING 进样针
	1盒


30 技术服务条款

30.1 交货

30.1.1 合同签订后如不能按照时间供货，中标方提供同型号及以上备机以供买方使用，满足买方测试需求。

30.1.2 交货时间：以合同签订起3个月内交货。若中标方不能在交货期内交货，同意在中标方付罚款条件下延期交货。罚款可由支付银行在议付货款时扣除。罚款率按每7天收取合同款的0.5%，不足7天时以7天计算，但罚款不得超过迟交货物总价的5%。如中标方延期交货超过约定交货期10周后，买方有权撤销合同。如果买方延迟付款，中标方不承担迟延交货罚款责任。
30.2 安装

30.2.1 仪器到货后，中标方需在接到买方通知后10个工作日内开始现场免费安装调试设备。

30.2.2 中标方应在90天内（除国定假日）完成仪器安装调试工作。特殊仪器设备可适当延长安装调试时间，但应在安装初期告知买方。如在期限内调试不通过，须返厂维修，或更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。返厂维修周期不得超过3个月，次数不得超过2次，否则必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。

30.2.3 中标方逾期安装或调试，都须对买方进行赔偿或补偿，具体方案由双方协商确认。

30.3 验收

30.3.1 中标方和买方共同参加开箱检验，及时对货物数量、品种、型号、规格进行核对、检验。如果在联合开箱检验中发现货物有任何短少，缺损，缺陷或与合同规定不符，双方代表当场签署1份详细报告，该报告将作为买方在中标方有责任的情况下要求中标方进行更换、修理或补充发货的有效证据。技术指标的验收以标书或技术协议要求的规格参数为依据，如果中标方的官方技术标准比要求的规格参数高，则以此为依据。

30.3.2 验收包括参数验收和动态验收。参数验收：安装调试结束后, 应在45个工作日内完成各项技术参数的验收，之后进入动态验收环节；动态验收：即在实际工作状态下正常运行一个月后重复验证各项技术参数，动态验收应在参数验收后90个工作日内完成。

30.4 保修期   

30.4.1 ★保修期为自仪器安装调试合格，完成静动态验收后双方签署验收报告之日起的5年，保修范围包括所有仪器硬件、配件维护包包含的配件、线路板、附件等；对于同一部位出现2次以上故障，应更换该部件。

30.4.2 保修期内软硬件出现问题，应在接到买方通知后2小时予以解决方案，1个工作日内到达现场解决问题。

30.4.3 仪器发生重大问题或其他无法立刻解决的问题应在5个工作日内解决或提出明确解决方案，如因中标方原因不能及时修复，保修期将相应顺延。

30.4.4 设备保修期满前1个月，中标方免费提供一次全面的检查、维护，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

30.4.5 保修期内中标方每年对仪器提供两次免费检修、保养。提供保修期外仪器检修、保养、维修价目表。

30.4.6 中标方需提供仪器主要零部件、常用耗材的价目表及优惠政策。

30.4.7 ★设备维修超过2个工作周，则由中标方提供同型号及以上备机以供买方使用。

30.4.8 中标方提供终身维修，并保证不低于10年的零配件供应。

30.4.9 维修免人工费，质保期外备品备件价格享7折优惠。

30.4.10 软件终身免费升级。

30.4.11 提供维护操作手册和维修电路图。

30.5 培训

30.5.1 安装培训：仪器安装后，中标方需及时给买方提供就地专业的免费培训服务，包括：仪器的日常操作、技术培训、基本维护等，并达到独立、熟练使用仪器的程度。

30.5.2 高级应用培训：中标方应免费为买方提供至少3人次在买方现场培训机会，培训的内容是仪器的应用提高培训及专业应用方向的深入培训。

31 供货及售后服务要求

31.1 包装要求：应使用崭新坚固之木箱（标准出口包装），适合于空运、海运或陆运等长途运输方式；适合气候变化；抗震、防潮、防雨、防锈、防冻。中标方应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责；

31.2 在未验收前，货物保管、安全均由中标方负责；

31.3 提供的产品须为全新的原装正品，相关配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件价格；

31.4 中标方需注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容，及质保期满后上门维修的费用；

31.5 买方使用该设备的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标方负责；

32 商务条款

32.1 交货期：签订合同后3个月内

32.2 交付地点：上海交通大学用户指定地点

32.3 ★付款方式：

从中华人民共和国关境内提供的货物：预付80%（具体支付方式按学校相关规定），验收合格后付20%。

从中华人民共和国关境外提供的货物：100%L/C，90%即期，10%验收合格后支付。

32.4 ★报价要求（价格条件）：

从中华人民共和国关境内提供的货物报价方式：DDP（上海交通大学指定地点）价；相关费用：报到项目现场的内陆运输费、保险和伴随货物交运和伴随服务的有关费用（包括招标、保险费、运费等所有费用，即招标方不需再花费任何资金，投标方保证仪器安装验收后就能正常工作）。

从中华人民共和国关境外提供的货物报价方式：CIP（上海交通大学指定地点）价；相关费用：报到项目现场的内陆运输费、保险和伴随货物交运和伴随服务的有关费用（包括招标、外贸、保险费、运费等所有费用，即招标方不需再花费任何资金，投标方保证仪器安装验收后就能正常工作）。

32.5 ★针对原产于美国的拟供产品，由于中美贸易摩擦原因需对部分产品加征关税，则加征部分的税金由响应方承担，若成交后由于汇率波动，超出预算费用由成交供应商承担。所有参与本项目响应的响应人均被默认为接受此条款，如果响应人在响应文件中表明不接受本条款的，则按无效标处理。

32.6 因各投标方所投的仪器设备设计原理不完全相同，各投标方视自己仪器设备的具体情况，必须提供满足招标方正常使用仪器的必要配置及附件。
32.7 为证明所投设备参数的真实性，投标方需在投标文件中提供仪器制造商出具的公开发行的产品官网仪器技术指标说明或者宣传彩页。

32.8 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作否决处理。

32.9 如中标方提供的货物无法达到投标时承诺的规格参数，中标方须全额退款，并支付设备金额的30%为赔偿金，同时承担相应法律责任。

� EMBED MSDraw  ���





� EMBED MSDraw  ���





� EMBED MSDraw  ���� EMBED MSDraw  ���





� EMBED MSDraw  ���








� 本技术规格中带“*” 或“★”号的要求为重要要求，对这些要求的任何负偏离均将导致投标被否决。当某一层次的条款名称后加有“*” 或“★”号时，应理解为名称下的各层次条款均为带“*” 或“★”号的条款，下同。





II

[image: image6]_1234567891

_1234567893

_1234567894

_1234567895

_1234567892

_1234567890

