## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：阳江出入境边防检查站执法办案场所改造-安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 电气工程
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 796.50
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目 |  |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额 |  |  |  | －
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5 |  |  |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江出入境边防检查站执法办案场所改造-安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 1
2 | 030404034014 | 二位开关 | 1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联 |  | 个 | 3
3 | 030404035009 | 二、三插座 | 2.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 6
4 | 030404035010 | 空调插座 | 2.单相暗插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 3
5 | 030412004018 | LED防爆平板灯600*600 | 1.LED方型扣板式天花灯安装 半周长(mm) >1000 |  | 套 | 10
6 | 030412002001 | 双头应急灯2*10W | 2.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174 |  | 套 | 3
7 | 030404033001 | 排气扇600*600 | 1.风扇安装 天花式排气扇 |  | 台 | 6
8 | 030507008001 | 球形摄像机 | 1.半球形摄像机 |  | 台 | 6
9 | 030411001001 | 配管PC25 | 1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25 |  | m | 100.46
10 | 030411004018 | 配线BVR-2.5mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5 |  | m | 101.76
11 | 030411004019 | 配线BVR-4mm2 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6 |  | m | 199.62
12 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 |  | 系统
13 | 031001006003 | PVC排气管DN110 | 1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110 |  | m | 11.6
措施项目
14 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
15 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程，除10章) 2.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江出入境边防检查站执法办案场所改造-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | [6 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | [6 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | [6 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | [7 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | [6 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*3.44% （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | [7 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | [7 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机械费 | [6 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：阳江出入境边防检查站执法办案场所改造-安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：阳江出入境边防检查站执法办案场所改造-安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
| 合 计 |  |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：阳江出入境边防检查站执法办案场所改造-安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目
合 计 | [6 empty] | 969.5
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳江出入境边防检查站执法办案场所改造-安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元
2 | 人工费调整 | 元
三、 | 材料类别
1 | 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 | kg | 0.6791
2 | 棉纱 | kg | 0.8024
3 | 白布 | kg | 0.08
4 | 木螺钉 M2~4×6~65 | 十套 | 1.292
5 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 十套 | 0.624
6 | 半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50 | 十套 | 1.872
7 | 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.21
8 | 塑料胀管 D6~8 | 十套 | 1.1
9 | 铁砂布 0~2# | 张 | 0.7633
10 | 焊锡丝 综合 | kg | 0.05
11 | 焊锡膏 | kg | 0.0302
12 | 锡基钎料 | kg | 0.4023
13 | 冲击钻头 φ6~8 | 个 | 0.1132
14 | 钢锯条 | 条 | 3.5114
15 | 酚醛磁漆 | kg | 0.01
16 | 酚醛调和漆 | kg | 0.03
17 | 汽油 综合 | kg | 1.7065
18 | 电力复合脂 | kg | 0.41
19 | 丙酮 | kg | 0.3689
20 | 酒精 | kg | 0.18
21 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.2424
22 | 胶粘剂 | kg | 0.1005
23 | 塑料软管 D5 | m | 0.13
24 | 电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.7565
25 | 裸铜线 6mm2 | kg | 0.17
26 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 | m | 2.5963
27 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 1.374
28 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 | m | 5.205
29 | 难燃塑料管接头 25 | 个 | 25.8685
30 | 塑料接线柱 双线 | 个 | 3.09
31 | 铜接线端子 DT-2.5mm2 | 个 | 13.195
32 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 2.03
33 | 脱脂棉 | kg | 0.12
34 | 水 | m3 | 0.1531
35 | 钢垫板 1~2 | kg | 0.15
36 | 其他材料费 | 元 | 15.2114
四、 | 机械类别
1 | 折旧费 | 元
2 | 检修费 | 元
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳江出入境边防检查站执法办案场所改造-安装工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
3 | 维护费 | 元
4 | 安拆费 | 元
5 | 电 (机械用) | kw·h | 3.1147
6 | 校验费 | 元
7 | 彩色监视器 | 台班 | 3
8 | 手持式万用表 | 台班 | 0.3
9 | 电动单级离心清水泵 出口直径100(mm) | 台班 | 0.0023
五、 | 主材类别
1 | PVC排水管DN110 | m | 11.02
2 | 室内塑料排水管件DN110 | 个 | 13.4096
3 | LED防爆平板灯600*600 | 套 | 10.1
4 | 双头应急灯2*10W | 套 | 3.03
5 | 二位开关 | 个 | 3.06
6 | 二、三插座 | 个 | 6.12
7 | 空调插座 | 个 | 3.06
8 | 配线BVR-4mm2 | m | 215.5896
9 | 配线BVR-2.5mm2 | m | 111.936
10 | 配管PC25 | m | 110.506
11 | 球形摄像机 | 台 | 6
12 | 排气扇600*600 | 台 | 6
13 | 成套配电箱 | 台 | 1