## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳江出入境边防检查站执法办案场所改造-装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
一、 | 人工类别
1 | 人工费 | 元
2 | 人工费调整 | 元
三、 | 材料类别
1 | 热轧圆盘条 φ10以内 | t | 0.0124
2 | 5cm厚防火防撞吸音软包 | m2 | 78.727
3 | 螺母 综合 | 十个 | 12.8469
4 | 高强螺栓 | kg | 0.3641
5 | 膨胀螺栓 M6×80 | 十套 | 1.321
6 | 膨胀螺栓 M8×80 | 十套 | 0.678
7 | 专用螺母垫圈 Q235 3# | 块 | 6.4235
8 | 圆钉 50~75 | kg | 7.6088
9 | 射钉 | 十个 | 533.4422
10 | 枪钉 | 盒 | 1.2882
11 | 马钉 综合 | kg | 0.5284
12 | 不锈钢管窗帘杆Φ20*4 单轨 | m | 3.72
13 | 水砂纸 | 张 | 4.2368
14 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.4397
15 | 钢丝网 综合 | m2 | 14.531
16 | 铁件 综合 | kg | 13.74
17 | 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 | t | 2.0568
18 | 白色硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0034
19 | 中砂 | m3 | 4.7918
20 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.8867
21 | 松杂板枋材 | m3 | 0.0017
22 | 杉木枋 | m3 | 0.5568
23 | 松木板 | m3 | 0.0069
24 | 耐燃胶合板 2440×1220×18 | m2 | 75.1485
25 | 耐燃胶合板 2440×1220×9 | m2 | 75.1485
26 | 耐燃胶合板 2440×1220×9 | m2 | 75.1485
27 | 耐燃胶合板 2440×1220×15 | m2 | 75.1485
28 | 木砖 | m3 | 0.4595
29 | 600*600通体砖 | m2 | 35.2088
30 | 铝合金方板 600×600×1.2 | m2 | 35.3805
31 | 轻钢中龙骨 | m | 52.7822
32 | 轻钢大龙骨 h=45 | m | 42.9032
33 | 轻钢中龙骨横撑 h19 | m | 50.8586
34 | 布窗帘 | m2 | 15
35 | 腻子粉 成品(一般型) | kg | 133.5277
36 | 防腐油 | kg | 2.1399
37 | 乳液 | kg | 22.6018
38 | 万能胶 1kg/瓶 | kg | 32.2065
39 | 玻璃棉毡 δ75 | m2 | 75.1485
40 | 海绵 δ50 阻燃 | m2 | 75.1485
单位工程人材机汇总表
工程名称：阳江出入境边防检查站执法办案场所改造-装饰工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 |  | 市场价 | 合计
41 | 白棉纱 | kg | 0.5153
42 | 水 | m3 | 3.705
43 | 其他材料费 | 元
44 | 标识牌400*300 | 个 | 6
45 | 标识牌800*1100 | 个 | 1
46 | 标识牌1390*300 | 个 | 1
47 | 标识牌330*120 | 个 | 6
48 | 标识牌340*120 | 个 | 8
49 | 标识牌600*300 | 个 | 1
50 | 标识牌500*700 | 个 | 14
51 | 材料费调整 | 元 | -0.0143
52 | 不锈钢网（内嵌Φ45钢筋、Φ51不锈钢管1.2厚、30*75不锈钢方管1.2厚） 12×12间距120 | m2 | 20.39
53 | 不锈钢门 | m2 | 6.49
四、 | 机械类别
1 | 机上人工 | 工日 | 0.6098
2 | 折旧费 | 元
3 | 检修费 | 元
4 | 维护费 | 元
5 | 安拆费 | 元
6 | 汽油 (机械用)国Ⅲ93# | kg | 19.1111
7 | 电 (机械用) | kw·h | 94.2086
8 | 机械费调整 | 元
9 | 自卸汽车 装载质量5(t) | 台班 | 0.6098
10 | 木工圆锯机 直径500(mm) | 台班 | 0.1861
11 | 交流弧焊机 容量30(kV·A) | 台班 | 0.0344
12 | 电动空气压缩机 排气量0.3(m3/min) | 台班 | 5.3678
五、 | 主材类别
1 | 木桌800*450*850 | 个 | 1
2 | 不锈钢长椅 | m | 4.13