天津市口腔医院整形美容科装饰维修设计服务项目（项目编号：0615-244424030073）          项目需求

第六部分  项目需求

（一）项目背景

天津市口腔医院整形美容科作为专业的整形医疗机构，一直致力于提供高质量的整形服务。然而，随着时间的推移，原有的医疗环境和设施可能逐渐无法满足患者和医护人员的需求，因此需要进行装饰以及维修。

（二）建设地点：天津市和平区大沽路75号天津市口腔医院

（三）建设内容和规模：对天津市口腔医院整形美容科进行装饰维修，建设内容包含：室内：一层：手术室、预分检室、收费处、整形咨询室；二层：口腔室3间、激光室、候诊厅、影像、女更衣室、男更衣室、VIP诊室4间、注射室、换药、毛发室、仓库、男女卫生间的装修。室内总面积约770.3㎡。室外景观方案设计约785㎡。总面积约1555.3㎡。

设计工作内容包括：方案设计阶段、施工图设计及施工阶段的配合等后期服务。

（四）设计范围

1、内装设计包含:方案设计阶段-平面优化和完善、方案设计、深化设计、效果图设计(6-8张)、材料挑选；施工图设计阶段-平面系统图、立面、剖面、大样节点绘制；景观方案设计。

2、施工配合:设计单位参加关键节点验收6次；机电末端设计点位设计。(不含机电系统设计）

3、本次设计范围，详见下图阴影区域。

[image: image1.jpg]wgy,,uT,mg‘,)uu o e ey g

e G

| BBEN
| B





[image: image2.jpg]R =
Lom sl o | -3
TA%
¢ | Kt i
; : negio: | 0
L ]« [xmummna] 08| EF Py |
LT B - - ;
e s v -
WL : E
s !
e
}%
s | Vi {8
S
nawi §i e
[
‘ =\
s L
T i b 0
%
e





（五）平面功能布局及使用规划

一层：

（1）手术室（50平米左右）

（2）预分检室（18平米左右）

（3）收费处（10平米左右）

（4）整形咨询室（18平米左右）

二层：

（1）口腔室3间（每间12平米左右）

（2）激光室（18平米左右）

（3）候诊厅（60平米左右）

（4）影像（12平米左右）

（5）女更衣室18人（12平米左右）

（6）男更衣室12人（12平米左右）

（7）VIP诊室4间（每间10平米左右）

（8）注射室（12平米左右）

（9）换药、毛发室（12平米左右）

（10）仓库（10平米左右）

（11）男女卫生间（25平米左右）

    （12）备用间3间（15平米左右）

现场条件：

1、现场原结构墙体均已加固，不可拆除和调整门洞位置。

2、轻钢龙骨隔墙可拆除调整。（可拆除部分见下图）

[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]R





（六）根据设计需求设计单位提出设计平面方案和效果建议。

（七）设计要求 
1、设计成果要求 
供应商应根据采购人要求提供设计文件。供应商提交给采购人的各阶段设计成果均为    套。设计深度应满足施工要求且达到现行规范、标准、规定中要求的设计深度。 供应商必须提供包括方案设计、施工图设计及施工阶段的配合等后期服务在内的所有设计文件的可编辑格式的电子版文件。
2、工程设计技术要求 

（1）相关设计原则及依据 

设计应本着合理布局，保护环境，降低工程投资和后期运行、维护费用原则，进行工程设计。 

设计标准依据国家现行设计规范标准、国家最新设计强制性条文、采购人详细设计任务书等要求。设计应严格按照采购人所要求的投资控制额度进行限额设计。 

（2）本工程的设计必须符合中华人民共和国国家标准及天津市的相关设计方面现行的标准、规范、规程、办法等规定。 

（3）供应商应全力配合采购人的各阶段设计要求，按采购人要求提供现场配合服务和文件修改工作等。 

（4）供应商应根据采购人提供的相关设计资料同规划单位、采购人等配合，顺利推进工程设计，按质按量完成设计任务，满足工程建设节点要求。 

（5）供应商应严谨地进行设计、制图、校对、审核和审定各环节工作，避免错、漏、碰、缺。供应商有责任对图纸错误在三天内及时无偿进行修改。 

（6）供应商应及时参加各项、各专业的验收工作，并履行政府主管部门要求的签字盖章手续。 

（7）供应商应保证工作日早8点至晚8点有可靠的联系方式让采购人联系到各专业负责人，及时解决设计及现场问题。

3、设计人员要求 

★（1）供应商须设置项目负责人1名，具有在有效期内的国家二级注册建筑师及以上证书，且为本单位职工，提供证书复印件。

（2）委派的项目负责人全面协调校方及各专业负责人之间工作事宜交接，且设计人不得中途更换项目负责人，确需更换的，须经采购人同意后方可更换。 

（3）委派的设计人员相应专业配置齐全、合理，包括满足项目需要的暖通空调、给水排水、强电、弱电及建筑智能化等各专业的工程技术。
（4）委派的设计人员须按照采购人的要求，按时参加各个工程阶段的相关工作。 

4、设计执行规范：（下述规范中如遇版本更新，以更新后之版本为准）

《建筑制图标准》                    GB/T 50104-2010

《建筑设计防火规范》                GB 50016-2014

《建筑内部装修设计防火规范》        GB 50222-95(2001)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010(2013年版)

《民用建筑设计通则》                GB 50352-2005

《民用建筑电气设计规范》            JGJ16-2008

《建筑结构荷载规范》                GB50009-2012

《建筑装饰装修工程质量验收规范》    GB 50210-2001

《室内装饰工程质量规范》            QB 1838-1993

《砌体工程施工及验收规范》          GB 50203-2011

《民用建筑隔声设计规范》            GB50118-2010

《建筑内部装修防火施工及验收规范》  GB 50354-2005

《综合医院建筑设计规范》            JGJ49-2014    

《建筑玻璃应用技术规范》            JGJ113-2015

（八）验收标准

由采购人自行组织验收。



