## 口腔、血透、五官科设备
口腔、血透、五官科设备
编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 牙模灌模仪 | 台 | 1
2 | 牙模消毒仪 | 台 | 1
3 | 种植机头 | 台 | 2
4 | 根管测量仪 | 台 | 3
5 | 电动式根管治疗仪 | 台 | 1
6 | 电凝刀 | 台 | 1
7 | 牙椅 | 张 | 5
8 | 种植机 | 台 | 1
9 | 显微根管 | 台 | 1
10 | 牙椅 | 张 | 1 | 用于口腔科手术室，允许进口
11 | 医用空气压缩机 | 套 | 1 | 一拖十，需配储气罐
12 | 血液透析机 | 台 | 15
13 | 中央供液系统 | 套 | 1 | 可供40个血透单元
14 | 血液透析滤过机 | 台 | 4
15 | 反渗透水处理设备 | 套 | 1 | 可供40个血透单元
16 | 眼科裂隙灯前置镜<90D> | 套 | 1
17 | 测听室 | 间 | 1
18 | 水处理系统 | 套 | 1
19 | 耳鼻喉综合治疗台 | 台 | 2
20 | 电子喉镜消毒系统 | 套 | 1
21 | 中耳分析仪 | 台 | 1
22 | 纯音听阈测定仪 | 台 | 1
47

## Sheet1 (hidden)
序号 | 设备名称 | 需购置医疗设备 |  |  | 占比 | 备注
|  | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元）
一 | B超室 | 13 |  | 822 | 12.59%
1 | 超声检查床 | 10 | 0.2 | 2 | 0.03064% | 新院拟开设10个超声诊室
2 | 彩超（中档） | 1 | 220 | 220 | 3.371%
3 | 彩超（高档） | 2 | 300 | 600 | 9.193%
二 | ICU | 85 |  | 614.25 | 9.412%
1 | 注射泵输液架 | 12 | 0.05 | 0.6 | 0.009193%
2 | 观片灯箱 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0007661% |  | 6689.56 | 5351.648
3 | 呼吸球囊 | 5 | 0.1 | 0.5 | 0.007661% |  | 6526.48 | 5221.184
4 | 气囊测压表 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.001532%
5 | 呼吸机雾化器 | 6 | 0.2 | 1.2 | 0.01839%
6 | 营养泵 | 6 | 0.3 | 1.8 | 0.02758%
7 | 多功能抢救车 | 2 | 0.5 | 1 | 0.01532%
8 | 治疗车 | 4 | 0.5 | 2 | 0.03064%
9 | 电动起立床 | 6 | 5.5 | 33 | 0.5056%
10 | 静态床垫（含体位垫） | 12 | 1 | 12 | 0.1839%
11 | 输液泵 | 12 | 1.5 | 18 | 0.2758%
12 | 吊塔 | 12 | 10 | 120 | 1.839%
13 | 心肺复苏机 | 1 | 15 | 15 | 0.2298%
14 | 心电监护仪（含 PiCCO模块及有创血压模块） | 2 | 18 | 36 | 0.5516%
15 | 有创呼吸机 | 1 | 33 | 33 | 0.5056%
16 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 | 100 | 100 | 1.532%
17 | ECMO | 1 | 240 | 240 | 3.677%
三 | 儿检室 | 4 |  | 4.73 | 0.07247%
1 | 小孩检查床 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.001532% | 新院拟开设2个儿检诊室
2 | 婴儿磅 | 1 | 0.63 | 0.63 | 0.009653%
3 | 经皮黄疸仪 | 1 | 2 | 2 | 0.03064%
4 | 沙盘室 | 1 | 2 | 2 | 0.03064%
四 | 儿科 | 50 |  | 95.16 | 1.458%
1 | 体重秤 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.0004597% | 新院发展规划需要，计划普儿科设置33张病床
2 | 观片灯箱 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0007661%
3 | 移动紫外线车 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.001226%
4 | 血管显像仪 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.001532%
5 | 压缩雾化机 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.009193%
6 | 儿童病床 | 33 | 0.5 | 16.5 | 0.2528%
7 | 微量泵（双通道） | 4 | 1.2 | 4.8 | 0.07355%
8 | 小儿排痰机 | 1 | 3 | 3 | 0.04597%
9 | 空氧混合器 | 1 | 3 | 3 | 0.04597%
10 | 可视喉镜 | 1 | 5 | 5 | 0.07661%
11 | 心电监护仪 | 1 | 6 | 6 | 0.09193%
12 | T组合 | 1 | 7 | 7 | 0.1073%
13 | 有创小儿呼吸机 | 1 | 49 | 49 | 0.7508%
五 | 放射科 | 3 |  | 1880 | 28.81%
1 | 移动DR | 1 | 150 | 150 | 2.298% | “胸痛中心”“卒中中心”双中心建设
2 | DR（进口） | 1 | 230 | 230 | 3.524%
3 | CT | 1 | 1500 | 1500 | 22.98%
六 | 妇产科 | 34 |  | 187.54 | 2.874%
1 | 体重秤 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.0004597% | 满足妇产科日常工作的需求
2 | 红外线照射灯 | 3 | 0.05 | 0.15 | 0.002298%
3 | 移动紫外线车 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.002452%
4 | 妇检床 | 5 | 0.2 | 1 | 0.01532%
5 | 美容床 | 5 | 0.2 | 1 | 0.01532%
6 | 婴儿床 | 5 | 0.2 | 1 | 0.01532%
7 | 负压人流机 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.007661%
8 | 输液泵 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.01073%
9 | 产床无影灯（吊式） | 3 | 1 | 3 | 0.04597%
10 | 床单位消毒机 | 2 | 2 | 4 | 0.06129%
11 | 心电监护仪 | 2 | 3.5 | 7 | 0.1073%
12 | 三导联婴儿监护仪 | 1 | 5 | 5 | 0.07661%
13 | 电子阴道镜 | 1 | 15 | 15 | 0.2298%
14 | B超机 | 1 | 50 | 50 | 0.7661%
15 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 | 99 | 99 | 1.517%
七 | 肛肠科 | 1 |  | 5 | 0.07661%
1 | 电子肛门镜 | 1 | 5 | 5 | 0.07661%
八 | 供应室 | 11 |  | 158.05 | 2.422%
1 | 标准器械篮筐 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.003831%
2 | 治疗车 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.004597%
3 | 绝缘检测仪 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.03831%
4 | 低温灭菌器有害气体浓度（浓度超标报警器） | 1 | 5 | 5 | 0.07661%
5 | 内镜清洗工作站 | 1 | 20 | 20 | 0.3064%
6 | 多功能清洗中心 | 1 | 65 | 65 | 0.9959%
7 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 | 65 | 65 | 0.9959%
九 | 急诊 | 33 |  | 184.5 | 2.827%
1 | 观片灯箱 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.003831%
2 | 指脉血氧仪 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0007661%
3 | 检查床 | 6 | 0.1 | 0.6 | 0.009193%
4 | 吸痰机 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.003064%
5 | 治疗车 | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.01379%
6 | 犬伤清洗池 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.007661%
7 | 输液泵 | 2 | 0.7 | 1.4 | 0.02145%
8 | 微量泵（双通道） | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.01839%
9 | 多功能抢救床 | 3 | 1.3 | 3.9 | 0.05976%
10 | 心电监护仪（转运） | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.05363%
11 | 溶栓床 | 1 | 4 | 4 | 0.06129%
12 | 除颤仪 | 1 | 8.5 | 8.5 | 0.1302%
13 | 吊塔 | 3 | 10 | 30 | 0.4597%
14 | 电动手术床 | 1 | 18 | 18 | 0.2758%
15 | 床旁B超机 | 1 | 85 | 85 | 1.302%
16 | 多功能无影灯（吊式） | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.03831%
17 | 多功能无影灯 | 1 | 24 | 24 | 0.3677%
十 | 检验科 | 4 |  | 183.16 | 2.806%
1 | 移动紫外线车 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.002452%
2 | 防爆柜 | 1 | 3 | 3 | 0.04597%
3 | 生化分析仪 | 1 | 180 | 180 | 2.758%
十一 | 口腔科 | 24 |  | 78.1 | 1.197%
1 | 牙模灌模仪 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.003064% | 新院口腔科拟开设9个牙科诊室
2 | 牙模消毒仪 | 1 | 1 | 1 | 0.01532%
3 | 种植机头 | 2 | 1 | 2 | 0.03064%
4 | 根管测量仪 | 3 | 1 | 3 | 0.04597%
5 | 移动式消毒机 | 1 | 1 | 1 | 0.01532%
6 | 电动式根管治疗仪 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.01839%
7 | 电凝刀 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.03831%
8 | 手术无影灯 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.03831%
9 | 牙椅 | 9 | 2.8 | 25.2 | 0.3861%
10 | 种植机 | 1 | 4.5 | 4.5 | 0.06895%
11 | 显微根管 | 1 | 10 | 10 | 0.1532%
12 | 进口牙椅 | 1 | 10 | 10 | 0.1532%
13 | 医用空气压缩机（一拖十，配储气罐） | 1 | 15 | 15 | 0.2298%
十二 | 门诊 | 24 |  | 5.55 | 0.08504%
1 | 观片灯箱 | 18 | 0.05 | 0.9 | 0.01379%
2 | 清创车 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.003831%
3 | 治疗车 | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.01379%
4 | 普通手术床 | 1 | 1 | 1 | 0.01532%
5 | 多功能无影灯（吊式） | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.03831%
十三 | 内二科 | 26 |  | 137.41 | 2.105%
1 | 体重秤 | 2 | 0.03 | 0.06 | 0.0009193%
2 | 移动紫外线车 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.002298%
3 | 气垫床 | 5 | 0.18 | 0.9 | 0.01379%
4 | 红外线照射灯 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0007661%
5 | 吸痰机 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.003064%
6 | 病历车（50格以上） | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.006129%
7 | 急救车 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.003831%
8 | 发药车 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.009193%
9 | 输液泵 | 4 | 0.7 | 2.8 | 0.0429%
10 | 静态床垫（含体位垫） | 3 | 1 | 3 | 0.04597%
11 | 六分钟步行试验系统 | 1 | 8 | 8 | 0.1226%
12 | 体外反搏仪 | 2 | 36 | 72 | 1.103%
13 | 运动心肺测试仪 | 1 | 49 | 49 | 0.7508%
十四 | 内镜中心 | 12 |  | 67.3 | 1.031%
1 | 微量泵（双通道） | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.01839%
2 | 内镜检查床 | 2 | 1 | 2 | 0.03064%
3 | 内镜储存柜 | 3 | 1.2 | 3.6 | 0.05516%
4 | 心电监护仪 | 2 | 3.5 | 7 | 0.1073%
5 | 除颤仪 | 1 | 8.5 | 8.5 | 0.1302%
6 | 胃镜消毒系统 | 1 | 15 | 15 | 0.2298%
7 | 肠镜消毒系统 | 1 | 15 | 15 | 0.2298%
8 | 支气管镜消毒系统 | 1 | 15 | 15 | 0.2298%
十五 | 内一科 | 44 |  | 161.7 | 2.478%
1 | 体重秤 | 2 | 0.03 | 0.06 | 0.0009193%
2 | 观片灯箱 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.001532%
3 | 指脉血氧仪 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.001532%
4 | 移动紫外线车 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.001226%
5 | 气垫床 | 2 | 0.18 | 0.36 | 0.005516%
6 | 吸痰机 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.003064%
7 | 红外线照射灯 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0007661%
8 | 病历车（50格以上） | 2 | 0.2 | 0.4 | 0.006129%
9 | 急救车 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.003831%
10 | 发药车 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.009193%
11 | 治疗车 | 3 | 0.3 | 0.9 | 0.01379%
12 | 光纤咽喉镜 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.01226%
13 | 微量泵 | 2 | 0.5 | 1 | 0.01532%
14 | 输液泵 | 4 | 0.7 | 2.8 | 0.0429%
15 | 静态床垫（含体位垫） | 4 | 1 | 4 | 0.06129%
16 | 心电监护仪 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.05363%
17 | 心电图机（12导联） | 1 | 4 | 4 | 0.06129%
18 | 胰岛素泵 | 4 | 6 | 24 | 0.3677%
19 | 动态血糖监测 | 5 | 6 | 30 | 0.4597%
20 | 除颤仪 | 1 | 8.5 | 8.5 | 0.1302%
21 | 脉冲震荡（肺功能） | 1 | 80 | 80 | 1.226%
十六 | 皮肤美容科 | 2 |  | 18.1 | 0.2773%
1 | 单头手术射灯 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.001532%
2 | 水光治疗仪 | 1 | 18 | 18 | 0.2758%
十七 | 全院 | 394 |  | 208.4 | 3.193%
1 | 病床 | 337 | 0.5 | 168.5 | 2.582% | 新院区设置400张床位
2 | 空气消毒机（壁挂） | 57 | 0.7 | 39.9 | 0.6114%
十八 | 手术室 | 74 |  | 439.58 | 6.735%
1 | 观片灯箱 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.003831% | 新院设置手术间8个，麻醉复苏室1个，前期开设计手术间5个
2 | 洗眼器 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.001532%
3 | 升降台 | 3 | 0.15 | 0.45 | 0.006895%
4 | 输液架 | 4 | 0.15 | 0.6 | 0.009193%
5 | 注射泵输液架 | 6 | 0.15 | 0.9 | 0.01379%
6 | 小治疗车 | 2 | 0.15 | 0.3 | 0.004597%
7 | 大治疗车 | 3 | 0.16 | 0.48 | 0.007355%
8 | 麻醉复苏室病床 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.01226%
9 | 吸痰机 | 3 | 1 | 3 | 0.04597%
10 | 多功能转运床 | 2 | 1 | 2 | 0.03064%
11 | 多种体位的体位垫（啫喱） | 4 | 1 | 4 | 0.06129%
12 | 注射泵（双通道） | 7 | 1.2 | 8.4 | 0.1287%
13 | 电脑气压止血器 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0.03677%
14 | 全自动恒温箱 | 1 | 2 | 2 | 0.03064%
15 | 心电监护仪 | 3 | 3.5 | 10.5 | 0.1609%
16 | 心电监护仪（带有创血压） | 2 | 4.9 | 9.8 | 0.1502%
17 | 可视喉镜（小儿） | 1 | 5 | 5 | 0.07661%
18 | 升温仪 | 1 | 5 | 5 | 0.07661%
19 | 升温毯 | 1 | 5 | 5 | 0.07661%
20 | 吊塔 | 5 | 10 | 50 | 0.7661%
21 | 高频电刀 | 1 | 15 | 15 | 0.2298%
22 | 手术无影灯 | 5 | 24 | 120 | 1.839%
23 | 麻醉机 | 3 | 40 | 120 | 1.839%
24 | 腹腔镜系统（只要工作站） | 1 | 5 | 5 | 0.07661%
25 | 膀胱镜（大的） | 1 | 8.6 | 8.6 | 0.1318%
26 | 颅底手柄及相关附件 | 1 | 22 | 22 | 0.3371%
27 | 骨科电钻 | 1 | 2 | 2 | 0.03064%
28 | 全电动综合手术床 | 2 | 18 | 36 | 0.5516%
十九 | 外二科 | 34 |  | 49.06 | 0.7517%
1 | 体重秤（电子） | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.0004597%
2 | 观片灯箱 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0007661%
3 | 红外线照射灯 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.001532%
4 | 检查床 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.001532%
5 | 手术圆凳 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.003064%
6 | 普通手术床（手动） | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.002298%
7 | 气垫床 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.002758%
8 | 吸痰机 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.003064%
9 | 清创车 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.003831%
10 | 输液泵 | 3 | 0.7 | 2.1 | 0.03218%
11 | 多功能平车 | 2 | 1 | 2 | 0.03064%
12 | 静态床垫（含体位垫） | 2 | 1 | 2 | 0.03064%
13 | 气压治疗泵 | 2 | 1.2 | 2.4 | 0.03677%
14 | 治疗柜 | 2 | 1.5 | 3 | 0.04597%
15 | 床单位消毒机 | 1 | 2 | 2 | 0.03064%
16 | 多功能无影灯（吊式） | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.03831%
17 | 心电监护仪 | 4 | 3.5 | 14 | 0.2145%
18 | 心电图机（12导联） | 1 | 4 | 4 | 0.06129%
19 | 腹腔镜手术器械 | 1 | 9 | 9 | 0.1379%
20 | 微量泵（双通道） | 4 | 1.2 | 4.8 | 0.07355%
二十 | 外一科 | 64 |  | 135.19 | 2.071%
1 | 体重秤 | 1 | 0.03 | 0.03 | 0.0004597%
2 | 红外线照射灯 | 6 | 0.05 | 0.3 | 0.004597%
3 | 移动紫外线车 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.002452%
4 | 负压吸引器 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.003064%
5 | 治疗床 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.002298%
6 | 诊查床 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.002298%
7 | 气垫床 | 10 | 0.18 | 1.8 | 0.02758%
8 | 护理推车（医生换药） | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.009193%
9 | 光纤咽喉镜 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.006129%
10 | 多功能护理车 | 2 | 0.5 | 1 | 0.01532%
11 | 输液泵 | 2 | 0.7 | 1.4 | 0.02145%
12 | 肩关节训练滑轮吊环 | 1 | 1 | 1 | 0.01532%
13 | 多功能骨科病床+床头柜 | 18 | 1 | 18 | 0.2758%
14 | 气压治疗泵 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.01839%
15 | CPM（上肢） | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.02298%
16 | CPM（下肢） | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.02298%
17 | 治疗柜 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.02298%
18 | 移动式空气消毒机 | 1 | 2 | 2 | 0.03064%
19 | 床单位消毒机 | 1 | 2 | 2 | 0.03064%
20 | 笔式多普勒 | 1 | 2 | 2 | 0.03064%
21 | 多功能无影灯（吊式） | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.03831%
22 | 骨伤治愈仪 | 1 | 2.8 | 2.8 | 0.0429%
23 | 电动牵引床 | 1 | 3 | 3 | 0.04597%
24 | 心电监护仪 | 2 | 3.5 | 7 | 0.1073%
25 | 红光治疗仪 | 1 | 8 | 8 | 0.1226%
26 | 关节镜系统 | 1 | 75 | 75 | 1.149%
二十一 | 血透室 | 43 |  | 615.06 | 9.424%
1 | 洗眼器 | 2 | 0.05 | 0.1 | 0.001532%
2 | 移动紫外线车 | 2 | 0.08 | 0.16 | 0.002452%
3 | 不锈钢治疗车 | 2 | 0.3 | 0.6 | 0.009193%
4 | 电子称（可称轮椅） | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.006129%
5 | 可摇病床 | 8 | 0.6 | 4.8 | 0.07355%
6 | 心电监护仪 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.05363%
7 | 红外线治疗仪 | 2 | 5 | 10 | 0.1532%
8 | 除颤仪 | 1 | 8.5 | 8.5 | 0.1302%
9 | 血液透析机 | 17 | 20 | 340 | 5.21%
10 | 中央供液系统 | 1 | 27 | 27 | 0.4137%
11 | 血液透析滤过机 | 5 | 30 | 150 | 2.298%
12 | 反渗透水处理设备 | 1 | 70 | 70 | 1.073%
二十二 | 眼耳鼻喉科 | 17 |  | 90.1 | 1.381%
1 | 负压吸引器 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.003064%
2 | 单头无影灯 | 2 | 0.1 | 0.2 | 0.003064%
3 | 治疗车 | 4 | 0.3 | 1.2 | 0.01839%
4 | 眼科裂隙灯前置镜<90D> | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.007661%
5 | 测听室 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0.03831%
6 | 水处理系统 | 1 | 4 | 4 | 0.06129%
7 | 耳鼻喉综合治疗台 | 2 | 8 | 16 | 0.2452%
8 | 电子喉镜消毒系统 | 1 | 15 | 15 | 0.2298%
9 | 中耳分析仪 | 1 | 18 | 18 | 0.2758%
10 | 纯音听阈测定仪 | 1 | 18 | 18 | 0.2758%
11 | 电子鼻咽喉镜（儿童） | 1 | 14.5 | 14.5 | 0.2222%
二十三 | 中医科 | 37 |  | 306.536 | 4.697%
1 | 易罐 | 1 | 0.038 | 0.038 | 0.0005822%
2 | 观片灯箱 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0007661%
3 | 助行架 | 2 | 0.059 | 0.118 | 0.001808%
4 | PT凳（黑色） | 5 | 0.08 | 0.4 | 0.006129%
5 | 瑜伽柱（3件套） | 1 | 0.099 | 0.099 | 0.001517%
6 | 系列沙袋（绑式） | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.001532%
7 | 系列哑铃 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.002298%
8 | 吸痰机 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.003064%
9 | 站立架 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.003984%
10 | 瑜伽球（4件套） | 1 | 0.295 | 0.295 | 0.00452%
11 | 肋木于肩梯 | 1 | 0.338 | 0.338 | 0.005179%
12 | 平行杠（配矫正版） | 1 | 0.388 | 0.388 | 0.005945%
13 | 训练用阶梯（双向） | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.007661%
14 | 壶铃 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.009193%
15 | 多功能平车 | 1 | 1 | 1 | 0.01532%
16 | 医用诊疗床 | 1 | 3.8 | 3.8 | 0.05822%
17 | 电动起立床 | 1 | 4 | 4 | 0.06129%
18 | 迈步互动训练系统 | 1 | 5 | 5 | 0.07661%
19 | 脉冲整脊枪 | 1 | 5.5 | 5.5 | 0.08427%
20 | 脑循环电刺激仪（2头箍） | 1 | 5.8 | 5.8 | 0.08887%
21 | 磁振热治疗仪(双通道） | 1 | 5.8 | 5.8 | 0.08887%
22 | 超声波治疗仪 | 1 | 6 | 6 | 0.09193%
23 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 1 | 9.8 | 9.8 | 0.1502%
24 | SET电动悬吊训练系统 | 1 | 15.8 | 15.8 | 0.2421%
25 | 上下肢主被动康复训练器 | 1 | 17.5 | 17.5 | 0.2681%
26 | 干扰电治疗仪 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0.2942%
27 | 智能中医诊断系统 | 1 | 25 | 25 | 0.3831%
28 | 热磁横波运动理疗机 | 1 | 49 | 49 | 0.7508%
29 | 医用红外热像仪 | 1 | 49 | 49 | 0.7508%
30 | 肌骨超声 | 1 | 49.2 | 49.2 | 0.7539%
31 | 智能中医雀啄灸 | 2 | 15.8 | 31.6 | 0.4842%
二十四 | 高压氧 | 1 |  | 80 | 1.226%
1 | 高压氧舱 | 1 | 80 | 80 | 1.226%
合计 |  | 1034 |  | 6526.476 | 100%

## 50-1000万 (hidden)
科室 | 编号 | 设备名称 | 开办总需求数量 | 申购设备必要性描述 | 现有医疗设备数量 | 需购置医疗设备数量 | 需采购设备单价（万元） | 需采购总价（万元） | 情况说明 | 核定数量 | 核定单价 | 核定金额 | 核减金额 | 说明
| 2 | 彩超（中档） | 2 |  | 1 | 1 | 220 | 220 |  | 1 | 220 | 220 | 0
| 3 | 彩超（高档） | 5 |  | 3 | 2 | 300 | 600 |  | 2 | 300 | 600 | 0
| 16 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 |  | 0 | 1 | 100 | 100 | 肖柏云，男，40岁，副主任医师，毕业于湖南省南华大学临床医院转业，从事重症医学10年，擅长各类内外科急危重症疾病的抢救及各种操作技术（气管插管，呼吸机治疗，CRRT，重症超声及超声引导下的各种穿刺置管术）曾在南华大学附属第一医院，南华大学附属中心医院，中山大学附属第一医院等医院综合ICU进修学习，有独立管理ECMO及IABP经验。开展ECMO及IABP之前，科室拟派遣2名医师及2名护师到具备ECMO及IABP培训资质中心进修学习3-6个月，熟练掌握ECMO及IABP相关置管技术，过程管理，拔管后康复等技术。 | 1 | 100 | 100 | 0
| 17 | ECMO | 1 |  | 0 | 1 | 240 | 240 |  | 1 | 220 | 220 | 20 | 单价偏高，建议调整
放射科 | 1 | 移动DR | 1 | 考虑到我院“胸痛中心”“卒中中心”双中心建设规划，需要配备一台128排及以上的CT提供更多的一站式联合扫描方案，像胸痛三联扫描、卒中一站式扫描、全身大血管一站式扫描等。配备一台双板悬吊DR，将提高我院在四肢、骨关节创伤、脊柱创伤、肺部病变、急腹症等诊疗水平。配备一台移动DR作为应急检查设备，主要用于重症患者的床旁摄片，包括急诊科抢救室、ICU病房、新生儿病房、骨科病房等。 | 0 | 1 | 150 | 150 | 移动C型臂X光机侧重于手术中的即时成像和指导，相当于手术室“现场直播”相继；而移动DR则侧重于提供灵活的床边数字化摄影服务，相当于“即时拍相机”两者都是帮助医生更好了解和治疗病人的工具，但它们使用的地方和方式不同。目前医院现有移动C型臂X光机而未有移动DR。 | 1 | 150 | 150 | 0
| 2 | DR（进口） | 3 |  | 2 | 1 | 230 | 230 |  | 1 | 230 | 230 | 0
| 14 | B超机 | 1 |  | 1 | 1 | 50 | 50 | 于2006年7月投入使用有12年，设备故障率高，严重老化，已经在走报废流程。 | 1 | 50 | 50 | 0
| 15 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 |  | 0 | 1 | 99 | 99 | 当前随着妇产科医疗服务的发展，为更好的开展妇产科日常工作，同时也为患者多元化的需求提供精准的治疗，拟在妇产科增购一台二氧化碳激光治疗机。2023年皮肤科入账的二氧化碳激光治疗机侧重于皮肤性疾病治疗，如去除痣、疣、斑等。妇产科申购的二氧化碳激光治疗治疗机主要用于轻中度压力性尿失禁、盆腔器官脱垂、产后性功能障碍、外阴萎缩等妇科疾病治疗。 | 1 | 99 | 99 | 0
| 6 | 多功能清洗中心 | 1 |  | 0 | 1 | 65 | 65 |  | 1 | 65 | 65 | 0
| 7 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 |  | 1 | 1 | 65 | 65 | 现有一台购于2016年，已超使用年限，维修费用高，且不能消毒软镜，待报废 | 1 | 65 | 65 | 0
| 15 | 床旁B超机 | 1 |  | 0 | 1 | 85 | 85 |  | 1 | 85 | 85 | 0
| 3 | 生化分析仪 | 1 |  | 1 | 1 | 180 | 180 | 检验科现有生化分析仪购于2012年，已使用12年，故障率高，待报废。 | 1 | 180 | 180 | 0
| 21 | 脉冲震荡（肺功能） | 1 |  | 0 | 1 | 80 | 80 |  | 1 | 80 | 80 | 0
| 26 | 关节镜系统 | 1 |  | 0 | 1 | 75 | 75 |  | 1 | 75 | 75 | 0
| 12 | 反渗透水处理设备 | 1 |  | 0 | 1 | 70 | 70 | 在用一台水处理设备不属于医院资产。为2016年租赁的设备，合同有效期至2025年8月，设备已使用8年，设备老化，故障率高，维护成本高，不计划搬入新院使用。 | 1 | 70 | 70 | 0
高压氧 | 1 | 高压氧舱 | 1 | 高压氧舱对缺血、缺氧性疾病有重要的治疗作用，疗效已被广泛的认可和重视。配备高压氧舱对提高医院医疗水平，提升我院在神经外科、康复科等领域的知名度；开展新业务，增加医院收容量，是医院不可缺少的医疗设备。 | 0 | 1 | 80 | 80 |  | 1 | 80 | 80 | 0

## 20240606 (hidden)
科室 | 编号 | 设备名称 | 开办总需求数量 | 申购设备必要性描述 | 现有医疗设备数量 | 需购置医疗设备数量 | 需采购设备单价（万元） | 需采购总价（万元） | 情况说明
B超室 | 1 | 超声检查床 | 10 | 新院拟开设10个超声诊室，拟购置10张检查床，两台高端彩超及一台中档彩超。一台高端三维经食道心血管彩色超声诊断系统主要用于实时三维经食道超声、成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏及胎儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、腹部等临床应用;并具备二维和经食管超声心动图成像技术，以心脏超声临床诊断应用和相关科研为主，并能兼顾全身应用。另一台高档彩色超声诊断仪开展全身系统各个脏器超声检查，配备的经直肠360°环扫探头，可用于直肠癌早期诊断及精准T分期。一台中档全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，适用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿；血管（外周、颅脑、腹部）；小器官、肌肉骨骼、神经，弹性成像等方面的临床诊断和科研教学工作。 | 5 | 10 | 0.2 | 2 | 原有的5张一次性诊查床2014年启用，已多次维修，平衡稳定性差，待报废
| 2 | 彩超（中档） | 2 |  | 1 | 1 | 220 | 220
| 3 | 彩超（高档） | 5 |  | 3 | 2 | 300 | 600
| 4 | 彩超（低档） | 3 |  | 3 | 0 | 0 | 0
ICU | 1 | 注射泵输液架 | 14 | 根据我院及科室发展方向，新购设备能明显提升我院对急危重症的抢救水平，填补我院对重大安全事故的应急抢救能力，产生积极的社会效益。目前我科在疫情期间已购置部分设备，为推进科室发展，还需配置ECMO,主动脉内球囊反搏泵，心电监护仪（含 PiCCO模块及有创血压模块）等先进抢救设备。 | 2 | 12 | 0.05 | 0.6 | 原有输液架是否要更换？如不涉及更换，加进来总需要应该是14个
| 2 | 观片灯箱 | 1 |  | 0 | 1 | 0.05 | 0.05
| 3 | 呼吸球囊 | 12 |  | 7 | 5 | 0.1 | 0.5
| 4 | 气囊测压表 | 1 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.1
| 5 | 呼吸机雾化器 | 6 |  | 1 | 6 | 0.2 | 1.2 | 2015年4月投入使用已有9年，雾化颗粒无法达治疗要求，待报废
| 6 | 营养泵 | 6 |  | 0 | 6 | 0.3 | 1.8
| 7 | 多功能豪华型抢救车 | 2 |  | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1996年1月投入使用已有28年，抽屉损坏，无法正常开合，影响抢救时间。
| 8 | 豪华型治疗车 | 8 |  | 4 | 4 | 0.5 | 2
| 9 | 电动起立床 | 6 |  | 0 | 6 | 5.5 | 33
| 10 | 静态床垫（含体位垫） | 12 |  | 0 | 12 | 1 | 12
| 11 | 输液泵 | 16 |  | 4 | 12 | 1.5 | 18
| 12 | 吊塔 | 12 |  | 6 | 12 | 10 | 120 | 2005年10月投入使用已有19年时间，设备的气体终端和电源老化，接触不良，存在安全隐患，内部线路混乱维修难度大且维修成本高。
| 13 | 心肺复苏机 | 1 |  | 1 | 1 | 15 | 15 | 原有心肺机为气动式，不能满足临床科室使用要求。
| 14 | 心电监护仪（含 PiCCO模块及有创血压模块） | 2 |  | 0 | 2 | 18 | 36 | 2022年12月重症时期采购了PiCCO模块，无适配设备可用
| 15 | 有创呼吸机 | 5 |  | 4 | 1 | 33 | 33
| 16 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 |  | 0 | 1 | 100 | 100 | 肖柏云，男，40岁，副主任医师，毕业于湖南省南华大学临床医院转业，从事重症医学10年，擅长各类内外科急危重症疾病的抢救及各种操作技术（气管插管，呼吸机治疗，CRRT，重症超声及超声引导下的各种穿刺置管术）曾在南华大学附属第一医院，南华大学附属中心医院，中山大学附属第一医院等医院综合ICU进修学习，有独立管理ECMO及IABP经验。 开展ECMO及IABP之前，科室拟派遣2名医师及2名护师到具备ECMO及IABP培训资质中心进修学习3-6个月，熟练掌握ECMO及IABP相关置管技术，过程管理，拔管后康复等技术
| 17 | ECMO | 1 |  | 0 | 1 | 240 | 240
儿检室 | 1 | 小孩检查床 | 2 | 新院需要开设两个儿检诊室，需要开展更多的项目，需购买经皮黄疸仪，婴儿磅等设备以便更好的开展儿童保健；目前青少年心理问题越来越多，采购沙盘室开展与心理相关的项目有利于提升科室业务能力。 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 婴儿磅 | 2 |  | 1 | 1 | 0.63 | 0.63
| 3 | 经皮黄疸仪 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2011年6月投入使用，故障率高
| 4 | 沙盘室 | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 2
儿科 | 1 | 体重秤 | 2 | 新院发展规划需要，计划是普儿科33张病床，新生儿NlCU那边是10张病床，结合床位需求，故需申请表中医疗器械，为患儿提供更好的服务和临床诊疗。 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03
| 2 | 观片灯箱 | 2 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
| 3 | 移动紫外线车 | 2 |  | 1 | 1 | 0.08 | 0.08
| 4 | 血管显像仪 | 1 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.1
| 5 | 压缩雾化机 | 5 |  | 2 | 3 | 0.2 | 0.6
| 6 | 儿童病床 | 33 |  | 31 | 33 | 0.5 | 16.5 | 1999年以前投入使用的不锈钢病床，框架出现变形、焊接口出现脱焊，稳定性变差。
| 7 | 微量泵（双通道） | 4 |  | 1 | 4 | 1.2 | 4.8 | 原有一台双通道微量泵购于2011年，2023年故障无法维修，已报废 | 原有微量泵是否需更换？如不涉及更换，总需求应该是6台
| 8 | 小儿排痰机 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 3
| 9 | 空氧混合器 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 3
| 10 | 可视喉镜 | 1 |  | 0 | 1 | 5 | 5
| 11 | 心电监护仪 | 3 |  | 2 | 1 | 6 | 6
| 12 | T组合 | 1 |  | 0 | 1 | 7 | 7
| 13 | 有创小儿呼吸机 | 2 |  | 1 | 1 | 49 | 49
放射科 | 1 | 移动DR | 1 | 考虑到我院“胸痛中心”“卒中中心”双中心建设规划，需要配备一台128排及以上的CT提供更多的一站式联合扫描方案，像胸痛三联扫描、卒中一站式扫描、全身大血管一站式扫描等。配备一台双板悬吊DR，将提高我院在四肢、骨关节创伤、脊柱创伤、肺部病变、急腹症等诊疗水平。配备一台移动DR作为应急检查设备，主要用于重症患者的床旁摄片，包括急诊科抢救室、ICU病房、新生儿病房、骨科病房等。 | 0 | 1 | 150 | 150
| 2 | DR（进口） | 3 |  | 2 | 1 | 230 | 230
| 3 | CT | 2 |  | 2 | 1 | 1500 | 1500 | ①16排CT于2009年10月投入使用已有15年时间，已更换3次CT球管，设备的故障率随时间的推移，逐年增加维修成本高，图像分辨率降低，对病变的检测和诊断准确性下降，扫描部件磨损，噪声增大，影响患者体验和检查效果，待报废。②方舱CT为发热门诊必须配备的设备，搬迁到新院发热门诊使用。 | 原有CT是否仍然保留？
| 4 | MRI | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
妇产科 | 1 | 体重秤 | 1 | 目前使用的设备陈旧，有些设备因为年限久，已经无法维修，难于适应临床工作的需要。为了更好的开展妇产科的工作，也非常需要添置一些新设备，以满足妇产科日常工作的需求，同时也为患者多元化的需求提供精准的治疗，让患者得到应有的治疗，实现社会效益的提升。 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 原有体重秤购于2003年，已使用多年，老化待报废
| 2 | 红外线照射灯 | 6 |  | 3 | 3 | 0.05 | 0.15
| 3 | 移动紫外线车 | 4 |  | 2 | 2 | 0.08 | 0.16
| 4 | 妇检床 | 10 |  | 11 | 5 | 0.2 | 1 | 妇检床已使用多年，只有5张妇检床能正常使用，剩余6张无维修价值，待报废。
| 5 | 美容床 | 8 |  | 3 | 5 | 0.2 | 1
| 6 | 婴儿床 | 6 |  | 1 | 5 | 0.2 | 1
| 7 | 负压人流机 | 3 |  | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 其中有3台人流机使用多年故障率高，待报废。
| 8 | 输液泵 | 3 |  | 3 | 1 | 0.7 | 0.7 | 其中有1台输液泵使用多年故障率高，待报废。
| 9 | 产床无影灯（吊式） | 3 |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 无影灯已使用多年故障率高，待报废。
| 10 | 床单位消毒机 | 2 |  | 0 | 2 | 2 | 4
| 11 | 心电监护仪 | 5 |  | 3 | 2 | 3.5 | 7
| 12 | 三导联婴儿监护仪 | 1 |  | 0 | 1 | 5 | 5
| 13 | 电子阴道镜 | 1 |  | 1 | 1 | 15 | 15 | 于2013年3月投入使用有11年，设备故障率高，待报废。
| 14 | B超机 | 1 |  | 1 | 1 | 50 | 50 | 于2006年7月投入使用有12年，设备故障率高，严重老化，已经在走报废流程。
| 15 | 二氧化碳激光治疗机 | 1 |  | 0 | 1 | 99 | 99
肛肠科 | 1 | 电子肛门镜 | 1 | 电子肛门镜是肛肠科常用的检查设备之一，对肛肠疾病的诊断具有重要意义，目前我院无此设备，需购置一台。 | 0 | 1 | 5 | 5
供应室 | 1 | 标准器械篮筐 | 15 | 新院供应室需配置一台具有软镜消毒功能的过氧化氢低温等离子灭菌器，及内镜（硬镜）清洗工作站等相关配套设备。 | 10 | 5 | 0.05 | 0.25
| 2 | 治疗车 | 8 |  | 7 | 1 | 0.3 | 0.3
| 3 | 绝缘检测仪 | 1 |  | 0 | 1 | 2.5 | 2.5
| 4 | 低温灭菌器有害气体浓度（浓度超标报警器） | 1 |  | 0 | 1 | 5 | 5
| 5 | 内镜清洗工作站 | 1 |  | 0 | 1 | 20 | 20
| 6 | 多功能清洗中心 | 1 |  | 0 | 1 | 65 | 65
| 7 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 1 |  | 1 | 1 | 65 | 65 | 现有一台购于2016年，已超使用年限，维修费用高，且不能消毒软镜，待报废
急诊 | 1 | 观片灯箱 | 5 | 搬新院区，急诊科须进行相关改造，手术室抢救室均要加至除颤仪、电动手术床、多功能无影灯、多功能抢救床、吊塔、检查床、心电监护仪（转运）及治疗车等设备，新置 犬伤室要配设犬伤清洗池，脑梗病人要溶栓床评估体重，床旁B超机在急诊情况下迅速提供必要的检查结果，帮助医生做出迅速、准确的诊断和治疗计划，缩短患者等待时间，提高医疗工作效率。 | 1 | 5 | 0.05 | 0.25 | 现有一个购于2009年，无法搬迁至新院使用
| 2 | 指脉血氧仪 | 2 |  | 0 | 1 | 0.05 | 0.05 | 平时使用向发热门诊借用
| 3 | 检查床 | 6 |  | 0 | 6 | 0.1 | 0.6
| 4 | 吸痰机 | 2 |  | 1 | 1 | 0.2 | 0.2
| 5 | 治疗车 | 5 |  | 2 | 3 | 0.3 | 0.9
| 6 | 犬伤清洗池 | 1 |  | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
| 7 | 输液泵 | 3 |  | 1 | 2 | 0.7 | 1.4
| 8 | 微量泵（双通道） | 1 |  | 0 | 1 | 1.2 | 1.2
| 9 | 多功能抢救床 | 3 |  | 2 | 3 | 1.3 | 3.9 | 现抢救室有两张抢救床购于2014年，老化破旧，不能满足临床科室使用
| 10 | 心电监护仪（转运） | 1 |  | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 现救护车上的监护仪科室觉得还是不够小巧轻便，需购置一台转运型监护仪放到救护车上使用，将救护车上的监护仪调换到抢救室使用。
| 11 | 溶栓床 | 1 |  | 0 | 1 | 4 | 4
| 12 | 除颤仪 | 1 |  | 1 | 1 | 8.5 | 8.5 | 现有一台购于1996年，设备老化，待报废。
| 13 | 吊塔 | 3 |  | 0 | 3 | 10 | 30
| 14 | 电动手术床 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | 18
| 15 | 床旁B超机 | 1 |  | 0 | 1 | 85 | 85
| 16 | 多功能无影灯（吊式） | 1 |  | 0 | 1 | 2.5 | 2.5
| 17 | 多功能无影灯 | 1 |  | 0 | 1 | 24 | 24
检验科 | 1 | 移动紫外线车 | 4 | 1、检验科的酒精等危化品需要放在防爆柜里，现检验科没有防爆柜。2、生化分析仪是用来检测病人血液、体液生化、离子的设备。 3、移动紫外线车是固定紫外线灯的补充，可以机动对角落部分空气进行消毒。 | 2 | 2 | 0.08 | 0.16
| 2 | 防爆柜 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 3
| 3 | 生化分析仪 | 1 |  | 1 | 1 | 180 | 180 | 检验科现有生化分析仪购于2012年，已使用12年，故障率高，待报废
口腔科 | 1 | 牙模灌模仪 | 1 | 新院口腔科拟开设9个牙科诊室，一间手术室，因此需配备一台一拖十的医用空气压缩机、一台手术无影灯，九台普通牙椅及一台手术室用进口牙椅。另外需配备显微根管、种植机、种植机头、电凝刀等基础设备用于开展种牙植牙等项目开展。 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2
| 2 | 牙模消毒仪 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| 3 | 种植机头 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 种植机头属于损耗性器械，原有一个已使用多年，待报废
| 4 | 根管测量仪 | 5 |  | 2 | 3 | 1 | 3
| 5 | 移动式消毒机 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| 6 | 电动式根管治疗仪 | 2 |  | 1 | 1 | 1.2 | 1.2
| 7 | 电凝刀 | 1 |  | 0 | 1 | 2.5 | 2.5
| 8 | 手术无影灯 | 1 |  | 0 | 1 | 2.5 | 2.5
| 9 | 牙椅 | 9 |  | 5 | 9 | 2.8 | 25.2 | 于2016年12月投入使用有8年，设备故障率高，待报废，无法搬迁至新院使用
| 10 | 种植机 | 2 |  | 1 | 1 | 4.5 | 4.5
| 11 | 显微根管 | 1 |  | 0 | 1 | 10 | 10
| 12 | 进口牙椅 | 1 |  | 0 | 1 | 10 | 10
| 13 | 医用空气压缩机（一拖十，配储气罐） | 1 |  | 2 | 1 | 15 | 15 | 其中一台设备故障率高，已停机，待报废，现用设备无法达到后续使用需求，无法搬迁至新院使用
门诊 | 1 | 观片灯箱 | 18 | 科室购置的设备是临床医护人员在诊治及处理病人时需要备有的医疗设备 | 1 | 18 | 0.05 | 0.9 | 现有的一个无法搬迁至新院使用
| 2 | 清创车 | 2 |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.25
| 3 | 治疗车 | 5 |  | 7 | 3 | 0.3 | 0.9 | 其中有5台购于2003年7月之前，待报废，无法搬迁至新院使用 | 加起来总需求5台？
| 4 | 普通手术床 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 原门诊小手术室配备的是普通诊查床，不能满足临床科室使用需求。
| 5 | 多功能无影灯（吊式） | 1 |  | 0 | 1 | 2.5 | 2.5
内二科 | 1 | 体重秤 | 2 | 心血管内科心脏康复区的开设，能为我院心血管疾病患者提供一套完成的规范康复程序，循序渐进的从弱到强、由少到多进行的一个量化的康复训练项目，是一个从预防心脏病发病，到住院期间的康复管理，直至出院后降低心脑血管事件的全程化的管理，从而降低再入院率和心血管疾病死亡率解决相关手术问题。目前设置手心脏康复专区一个，需配备体外反搏仪、运动心肺测试仪、六分钟步行试验系统等相关设备。 | 1 | 2 | 0.03 | 0.06 | 现有一台购于2010年，设备老化，待报废
| 2 | 移动紫外线车 | 2 |  | 1 | 1 | 0.15 | 0.15
| 3 | 气垫床 | 7 |  | 6 | 5 | 0.18 | 0.9 | 现有六张购于2010年，其中4张已老化破损，待报废
| 4 | 红外线照射灯 | 2 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
| 5 | 吸痰机 | 2 |  | 1 | 1 | 0.2 | 0.2
| 6 | 病历车（50格以上） | 2 |  | 0 | 2 | 0.2 | 0.4
| 7 | 急救车 | 2 |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.25
| 8 | 发药车 | 2 |  | 1 | 2 | 0.3 | 0.6 | 现有一台购于2010年，已使用多年，待报废
| 9 | 输液泵 | 6 |  | 5 | 4 | 0.7 | 2.8 | 现有五台，其中三台购于2010年，已无法正常使用，待报废。
| 10 | 静态床垫（含体位垫） | 3 |  | 0 | 3 | 1 | 3
| 11 | 六分钟步行试验系统 | 1 |  | 0 | 1 | 8 | 8
| 12 | 体外反搏仪 | 3 |  | 1 | 2 | 36 | 72
| 13 | 运动心肺测试仪 | 1 |  | 0 | 1 | 49 | 49
内镜中心 | 1 | 微量泵（双通道） | 1 | 现用的消毒系统已使用10余年多，曾多次维修，无法搬至新院使用，需购置胃镜消毒系统、肠镜消毒系统、支气管镜消毒系统各一套以及3个内镜储存柜。新院内镜中心设有4间检查室，需增加2台监护仪、2张检查床、1台除颤仪、1台微量泵。 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2
| 2 | 内镜检查床 | 4 |  | 2 | 2 | 1 | 2
| 3 | 内镜储存柜 | 3 |  | 1 | 3 | 1.2 | 3.6 | 现有的一个于2010年启用，柜脚已老化，无法搬迁到新院使用
| 4 | 心电监护仪 | 2 |  | 2 | 2 | 3.5 | 7 | 现有的两台监护仪分别购于2011年及2014年，设备老化，故障率高，待报废
| 5 | 除颤仪 | 1 |  | 0 | 1 | 8.5 | 8.5
| 6 | 胃镜消毒系统 | 1 |  | 1 | 1 | 15 | 15 | 现有的内镜清洗消毒系统于2010年启用，设备老化，无法搬迁至新院继续使用
| 7 | 肠镜消毒系统 | 1 |  | 1 | 1 | 15 | 15
| 8 | 支气管镜消毒系统 | 1 |  | 1 | 1 | 15 | 15
内一科 | 1 | 体重秤 | 2 | 现内一科包括（呼科科、内分泌科、消化科）在内，考虑未来呼吸科独立开科，需要配置多一套基础设备（如体重秤、观片灯箱，指脉血氧仪、急救车、心电图机、监护仪、微量泵、输液泵、光纤喉镜等），满足临床使用。原有动态血糖监测1台、胰岛素泵2台，不能满足临床使用，需要增加4台胰岛素泵，6台动态血糖监测。 | 0 | 2 | 0.03 | 0.06 | 现有一台购于1996年，设备老化，锈蚀严重，待报废
| 2 | 观片灯箱 | 2 |  | 1 | 2 | 0.05 | 0.1 | 原有一个于1994年启用，已老化，无法搬迁至新院使用
| 3 | 指脉血氧仪 | 3 |  | 1 | 2 | 0.05 | 0.1
| 4 | 移动紫外线车 | 2 |  | 1 | 1 | 0.08 | 0.08
| 5 | 气垫床 | 10 |  | 8 | 2 | 0.18 | 0.36
| 6 | 吸痰机 | 2 |  | 1 | 1 | 0.2 | 0.2
| 7 | 红外线照射灯 | 2 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05
| 8 | 病历车（50格以上） | 2 |  | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 现有一个病历车购于1994年，已老化，无法搬迁到新院使用
| 9 | 急救车 | 2 |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.25
| 10 | 发药车 | 2 |  | 1 | 2 | 0.3 | 0.6 | 原有一台购于2007年，已使用多年，待报废
| 11 | 治疗车 | 10 |  | 7 | 3 | 0.3 | 0.9
| 12 | 光纤咽喉镜 | 2 |  | 0 | 2 | 0.4 | 0.8
| 13 | 微量泵 | 3 |  | 1 | 2 | 0.5 | 1
| 14 | 输液泵 | 8 |  | 4 | 4 | 0.7 | 2.8
| 15 | 静态床垫（含体位垫） | 4 |  | 0 | 4 | 1 | 4
| 16 | 心电监护仪 | 8 |  | 7 | 1 | 3.5 | 3.5
| 17 | 心电图机（12导联） | 2 |  | 1 | 1 | 4 | 4
| 18 | 胰岛素泵 | 6 |  | 2 | 4 | 6 | 24
| 19 | 动态血糖监测 | 6 |  | 1 | 5 | 6 | 30
| 20 | 除颤仪 | 2 |  | 1 | 1 | 8.5 | 8.5
| 21 | 脉冲震荡（肺功能） | 1 |  | 0 | 1 | 80 | 80
皮肤美容科 | 1 | 单头手术射灯 | 2 | 为丰富新院美容科美容项目，拟购进一台水光治疗仪用于开展水光项目，水光项目主要可以解决皮肤因缺水造成的细纹、暗沉、色斑、痘痘、毛孔粗大等问题，可实现深度补水、亮白祛黄、细致毛孔、减龄除皱，增加皮脂膜厚度、重建皮肤屏障功能，丰富了肌肤因缺水造成的皮肤问题，其安全、有效、恢复快，适用于现快节奏的生活，适用于广大美容爱好者。 | 1 | 1 | 0.1 | 0.1
| 2 | 水光治疗仪 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | 18
| 1 | 病床 | 400 | 新院区设置400张床位，需购置319张普通病床，57台壁挂式空气消毒机。 | 314 | 337 | 0.5 | 168.5 | 现有住院病床314张，其中不锈钢病床196张，钢塑病床118张，不锈钢病床大多购置于1999年之前，钢塑病床大多购置于2012年之前，使用多年，框架出现变形、焊接口出现脱焊，稳定性变差等情况，可能会对患者造成伤害，床头床尾升降部件也出现变形，无法实现其功能，影响患者的治疗效果及体验。 | 全部考虑更换嘛？包括原有的钢塑床（基本都换了）
| 2 | 空气消毒机（壁挂） | 57 |  | 14 | 57 | 0.7 | 39.9 | 血透现有7台，中医科现有7台，购于2016年，无法搬迁到新院使用
手术室 | 1 | 观片灯箱 | 5 | 手术室、麻醉科是为病人提供手术及抢救的场所。新院设置手术间8个，麻醉复苏室1个，前期开设计手术间5个，为妇科、产科、骨科、普外科、神经外科等科室提供麻醉及手术配合，需要配置手术室及麻醉科相关设备。 | 0 | 5 | 0.05 | 0.25
| 2 | 洗眼器 | 2 |  | 0 | 2 | 0.05 | 0.1
| 3 | 升降台 | 5 |  | 4 | 3 | 0.15 | 0.45 | 原有4个，其中购于1994年的2个已不能正常使用，待报废 | 总需求4个？
| 4 | 输液架 | 4 |  | 0 | 4 | 0.15 | 0.6
| 5 | 注射泵输液架 | 6 |  | 0 | 6 | 0.15 | 0.9
| 6 | 小治疗车 | 7 |  | 11 | 2 | 0.15 | 0.3 | 现台账上有11台，实际有6台购于2005年以前，无法正常使用，待报废
| 7 | 大治疗车 | 5 |  | 2 | 3 | 0.16 | 0.48
| 8 | 麻醉复苏室病床 | 2 |  | 0 | 2 | 0.4 | 0.8
| 9 | 吸痰机 | 4 |  | 1 | 3 | 1 | 3
| 10 | 多功能转运床 | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 2
| 11 | 多种体位的体位垫（啫喱） | 4 |  | 0 | 4 | 1 | 4
| 12 | 注射泵（双通道） | 7 |  | 0 | 7 | 1.2 | 8.4
| 13 | 电脑气压止血器 | 2 |  | 1 | 2 | 1.2 | 2.4 | 原有一台购于2005年，设备老化，待报废
| 14 | 全自动恒温箱 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2
| 15 | 心电监护仪 | 5 |  | 4 | 3 | 3.5 | 10.5 | 原有4台，其中分别购于2003年和2008年的两台监护仪已严重老化，不能正常使用，待报废。
| 16 | 心电监护仪（带有创血压） | 2 |  | 0 | 2 | 4.9 | 9.8
| 17 | 可视喉镜（小儿） | 1 |  | 0 | 1 | 5 | 5
| 18 | 升温仪 | 1 |  | 0 | 1 | 5 | 5
| 19 | 升温毯 | 1 |  | 0 | 1 | 5 | 5
| 20 | 吊塔 | 5 |  | 4 | 5 | 10 | 50 | 原有的4台无影灯于2009年启用，已严重老化，无法拆卸搬迁到新院使用
| 21 | 高频电刀 | 2 |  | 1 | 1 | 15 | 15
| 22 | 手术无影灯 | 5 |  | 4 | 5 | 24 | 120 | 原有的4台无影灯于2009年启用，已严重老化，无法拆卸搬迁到新院使用
| 23 | 麻醉机 | 5 |  | 3 | 3 | 40 | 120 | 原有三台，其中一天购于2007年，设备老化，性能不稳定，不能满足科室使用，待报废
| 24 | 腹腔镜系统（只要工作站） | 2 |  | 1 | 1 | 5 | 5
| 25 | 膀胱镜（大的） | 1 |  | 1 | 1 | 8.6 | 8.6 | 原有一个大的膀胱镜已坏，不能正常使用
| 26 | 颅底手柄及相关附件 | 1 |  | 0 | 1 | 22 | 22
| 27 | 骨科电钻 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 现有2把，其中一把购于2011年，已坏，待报废
| 28 | 全电动综合手术床 | 5 |  | 3 | 2 | 18 | 36
外二科 | 1 | 体重秤（电子） | 1 | 目前我院暂无4K荧光腹腔镜系统，为保持我院医疗技术及科研教育的先进性。需申购一套4K荧光腹腔镜系统。治疗室需配备多功能无影灯及普通手术床及手术圆凳。为保证科室业务正常开展，还需配备体重秤、观片灯箱、红外线照射灯、气垫床、吸痰机、监护仪、心电图机、输液泵、除颤仪等基础设备。 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 现有一台1996年启用，体重秤老化锈蚀，待报废
| 2 | 观片灯箱 | 1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 现有一个观片灯箱于1996年启用，老化，无法搬迁至新院使用。
| 3 | 红外线照射灯 | 3 |  | 1 | 2 | 0.05 | 0.1
| 4 | 检查床 | 1 |  | 1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 科内现有的检查床购于1994年，破旧老化，锈蚀严重，无法搬迁至新院使用
| 5 | 手术圆凳 | 2 |  | 0 | 2 | 0.1 | 0.2
| 6 | 普通手术床（手动） | 1 |  | 0 | 1 | 0.15 | 0.15
| 7 | 气垫床 | 3 |  | 2 | 1 | 0.18 | 0.18
| 8 | 吸痰机 | 2 |  | 1 | 1 | 0.2 | 0.2
| 9 | 清创车 | 2 |  | 1 | 1 | 0.25 | 0.25
| 10 | 输液泵 | 3 |  | 0 | 3 | 0.7 | 2.1
| 11 | 多功能平车 | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 2
| 12 | 静态床垫（含体位垫） | 2 |  | 0 | 2 | 1 | 2
| 13 | 气压治疗泵 | 2 |  | 0 | 2 | 1.2 | 2.4
| 14 | 治疗柜 | 3 |  | 1 | 2 | 1.5 | 3
| 15 | 床单位消毒机 | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 2
| 16 | 多功能无影灯（吊式） | 1 |  | 0 | 1 | 2.5 | 2.5
| 17 | 心电监护仪 | 4 |  | 2 | 4 | 3.5 | 14 | 原有两台监护仪分别购于2007、2008年，该型号厂家已停产，设备老化，待报废
| 18 | 心电图机（12导联） | 1 |  | 0 | 1 | 4 | 4
| 19 | 腹腔镜手术器械 | 1 |  | 1 | 1 | 9 | 9 | 手术器械属于损耗性器材，需增购一套替换旧的器械
| 20 | 微量泵（双通道） | 4 |  | 0 | 4 | 1.2 | 4.8
外一科 | 1 | 体重秤 | 1 | 骨科设备的增设，能够填补我院对骨科疾病诊疗需求，需要配置基本骨科设备，如关节镜系统、CPM、笔式多普勒等设备 | 0 | 1 | 0.03 | 0.03
| 2 | 红外线照射灯 | 6 |  | 0 | 6 | 0.05 | 0.3
| 3 | 移动紫外线车 | 2 |  | 0 | 2 | 0.08 | 0.16
| 4 | 负压吸引器 | 3 |  | 1 | 2 | 0.1 | 0.2
| 5 | 治疗床 | 2 |  | 1 | 1 | 0.15 | 0.15
| 6 | 诊查床 | 2 |  | 1 | 1 | 0.15 | 0.15
| 7 | 气垫床 | 10 |  | 0 | 10 | 0.18 | 1.8
| 8 | 护理推车（医生换药） | 3 |  | 0 | 3 | 0.2 | 0.6
| 9 | 光纤咽喉镜 | 1 |  | 0 | 1 | 0.4 | 0.4
| 10 | 多功能护理车 | 2 |  | 0 | 2 | 0.5 | 1
| 11 | 输液泵 | 4 |  | 2 | 2 | 0.7 | 1.4
| 12 | 肩关节训练滑轮吊环 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| 13 | 多功能骨科病床+床头柜 | 18 |  | 0 | 18 | 1 | 18 | 现有的病床已无牵引功能，只具备普通病床功能，现有床头柜购于2003年，使用多年，抽屉、门等部件均有不同程度的损坏，变形，无法正常开合和存放物品，影响患者使用体验。
| 14 | 气压治疗泵 | 2 |  | 1 | 1 | 1.2 | 1.2
| 15 | CPM（上肢） | 1 |  | 0 | 1 | 1.5 | 1.5
| 16 | CPM（下肢） | 2 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
| 17 | 治疗柜 | 2 |  | 1 | 1 | 1.5 | 1.5
| 18 | 移动式空气消毒机 | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 2
| 19 | 床单位消毒机 | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 2
| 20 | 笔式多普勒 | 1 |  | 0 | 1 | 2 | 2
| 21 | 多功能无影灯（吊式） | 1 |  | 0 | 1 | 2.5 | 2.5
| 22 | 骨伤治愈仪 | 4 |  | 3 | 1 | 2.8 | 2.8
| 23 | 电动牵引床 | 1 |  | 0 | 1 | 3 | 3
| 24 | 心电监护仪 | 5 |  | 3 | 2 | 3.5 | 7
| 25 | 红光治疗仪 | 1 |  | 0 | 1 | 8 | 8
| 26 | 关节镜系统 | 1 |  | 0 | 1 | 75 | 75
血透室 | 1 | 洗眼器 | 2 | 所申购设备拟在新院2楼血液净化室使用。反渗水处理器-血中央供液系统-血液透析机/血液透析滤过机器组成血液透析的核心治疗系统。除颤仪、监护仪等为急救配备设备。不锈钢治疗车、可摇病床、电子称、红外治疗仪等均为开展血液透析业务必备配套设备。 | 0 | 2 | 0.05 | 0.1
| 2 | 移动紫外线车 | 3 |  | 1 | 2 | 0.08 | 0.16
| 3 | 不锈钢治疗车 | 5 |  | 3 | 2 | 0.3 | 0.6
| 4 | 电子称（可称轮椅） | 1 |  | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 现有一台购于2016年，已使用8年，故障率高，影响科室正常工作开展。
| 5 | 可摇病床 | 25 |  | 17 | 8 | 0.6 | 4.8
| 6 | 心电监护仪 | 2 |  | 1 | 1 | 3.5 | 3.5
| 7 | 红外线治疗仪 | 3 |  | 1 | 2 | 5 | 10
| 8 | 除颤仪 | 1 |  | 1 | 1 | 8.5 | 8.5 | 现有一台除颤仪购于2014年，该型号已停产，厂家已不供应配件，待报废
| 9 | 血液透析机 | 19 |  | 14 | 17 | 20 | 340 | 目前在用12台不属于医院资产，为2016年租赁的设备，合同有效期至2025年8月，设备已使用8年，设备老化，故障率高，维护成本高，不计划搬入新院使用。 | 现有实际是否为2+14=16台？
| 10 | 中央供液系统 | 1 |  | 0 | 1 | 27 | 27
| 11 | 血液透析滤过机 | 6 |  | 3 | 5 | 30 | 150 | 目前在用2台不属于医院资产，为2016年租赁的设备，合同有效期至2025年8月，设备已使用8年，设备老化，故障率高，维护成本高，不计划搬入新院使用。 | 不属于医院资产后续怎么处置？是否确定不能搬入新院区？
| 12 | 反渗透水处理设备 | 1 |  | 0 | 1 | 70 | 70 | 在用一台水处理设备不属于医院资产
眼耳鼻喉科 | 1 | 负压吸引器 | 2 | 眼耳鼻喉科现很多设备老旧，已不能满足检查需求，且经常需要维修，如纯音听阈测定仪、单头无影灯；测听室因以后拆迁问题而需要重新购置；必需的专科设备缺乏，发展学科需要配置，如电子鼻咽喉镜、电子喉镜消毒系统及水处理系统、耳鼻喉综合治疗台、中耳分析仪、眼科裂隙灯前置镜、治疗车、负压吸引器。 | 1 | 2 | 0.1 | 0.2 | 现有的一台购于2020年，故障率高，不能满足科室使用需求
| 2 | 单头无影灯 | 2 |  | 2 | 2 | 0.1 | 0.2 | 原有两台分别购于1996年、2006年，灯头老化，开关损坏，待报废
| 3 | 治疗车 | 5 |  | 4 | 4 | 0.3 | 1.2 | 现有4台，其中三台购于1994年，待报废
| 4 | 眼科裂隙灯前置镜<90D> | 1 |  | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
| 5 | 测听室 | 1 |  | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 现有一个购于2011年，为固定装修，无法搬迁至新院使用
| 6 | 水处理系统 | 1 |  | 0 | 1 | 4 | 4
| 7 | 耳鼻喉综合治疗台 | 4 |  | 2 | 2 | 8 | 16
| 8 | 电子喉镜消毒系统 | 1 |  | 0 | 1 | 15 | 15
| 9 | 中耳分析仪 | 1 |  | 0 | 1 | 18 | 18
| 10 | 纯音听阈测定仪 | 1 |  | 1 | 1 | 18 | 18 | 现有的电测听仪购于2003年，技术落后，设备性能老化，待报废
| 11 | 电子鼻咽喉镜（儿童） | 1 |  | 0 | 1 | 14.5 | 14.5
中医科 | 1 | 易罐 | 1 | 目前已开设康复科，但整体设备相对缺乏、落后，与“中医药康复服务能力提升工程”、“中西医结合医院”的康复科标准规模相比，远远不够。另外，康复科发展不足、患者相对较少，一定程度上与康复科投入不足相关，以往曾有康复联盟的上级医院推荐患者来我院康复，到现场后发现设备明显落后，大多数是短时间住院后即出院或考虑后离开。购置这些设备能一定程度上改变前述现状。且能填补我科缺乏吞咽训练、言语训练的空白。 | 0 | 1 | 0.038 | 0.038
| 2 | 观片灯箱 | 1 |  | 1 | 1 | 0.05 | 0.05 | 现有一个购于2011年，老化，无法搬迁到新院使用。
| 3 | 助行架 | 2 |  | 0 | 2 | 0.059 | 0.118
| 4 | PT凳（黑色） | 5 |  | 3 | 5 | 0.08 | 0.4 | 原有三张购于2016年，已经损坏，无法正常使用
| 5 | 瑜伽柱（3件套） | 1 |  | 0 | 1 | 0.099 | 0.099
| 6 | 系列沙袋（绑式） | 1 |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.1
| 7 | 系列哑铃 | 1 |  | 0 | 1 | 0.15 | 0.15
| 8 | 吸痰机 | 1 |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.2
| 9 | 站立架 | 1 |  | 0 | 1 | 0.26 | 0.26
| 10 | 瑜伽球（4件套） | 1 |  | 1 | 1 | 0.295 | 0.295 | 原有一个购于2016年，已破损
| 11 | 肋木于肩梯 | 1 |  | 1 | 1 | 0.338 | 0.338 | 现有一个购于2016年，老化，无法搬迁到新院使用 | 现有为数量应为1？
| 12 | 平行杠（配矫正版） | 1 |  | 1 | 1 | 0.388 | 0.388 | 现有一个购于2012年，无法搬迁至新院使用
| 13 | 训练用阶梯（双向） | 1 |  | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 原有一个购于2012年，生锈老化，无法搬迁到新院使用
| 14 | 壶铃 | 1 |  | 0 | 1 | 0.6 | 0.6
| 15 | 多功能平车 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1
| 16 | 医用诊疗床 | 2 |  | 2 | 1 | 3.8 | 3.8 | 现有一张床体骨架变形，不能正常使用
| 17 | 电动起立床 | 2 |  | 1 | 1 | 4 | 4
| 18 | 迈步互动训练系统 | 1 |  | 0 | 1 | 5 | 5
| 19 | 脉冲整脊枪 | 1 |  | 0 | 1 | 5.5 | 5.5
| 20 | 脑循环电刺激仪（2头箍） | 1 |  | 0 | 1 | 5.8 | 5.8
| 21 | 磁振热治疗仪(双通道） | 1 |  | 0 | 1 | 5.8 | 5.8
| 22 | 超声波治疗仪 | 1 |  | 0 | 1 | 6 | 6
| 23 | 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 1 |  | 0 | 1 | 9.8 | 9.8
| 24 | SET电动悬吊训练系统 | 1 |  | 0 | 1 | 15.8 | 15.8
| 25 | 上下肢主被动康复训练器 | 1 |  | 0 | 1 | 17.5 | 17.5
| 26 | 干扰电治疗仪 | 1 |  | 0 | 1 | 19.2 | 19.2
| 27 | 智能中医诊断系统 | 1 |  | 0 | 1 | 25 | 25
| 28 | 热磁横波运动理疗机 | 1 |  | 0 | 1 | 49 | 49
| 29 | 医用红外热像仪 | 1 |  | 0 | 1 | 49 | 49
| 30 | 肌骨超声 | 1 |  | 0 | 1 | 49.2 | 49.2
| 31 | 智能中医雀啄灸 | 2 |  | 0 | 2 | 15.8 | 31.6
| 32 | 射频控温热凝器 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 是否均属于中医科？
| 33 | 气压弹道式体外冲击波治疗仪 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| 34 | 红外光灸疗仪 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
| 35 | 中医定向透药疗法仪 | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0
| 36 | 内热式针炙治疗仪 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
高压氧 | 1 | 高压氧舱 | 1 | 高压氧舱对缺血、缺氧性疾病有重要的治疗作用，疗效已被广泛的认可和重视。配备高压氧舱对提高医院医疗水平，提升我院在神经外科、康复科等领域的知名度；开展新业务，增加医院收容量，是医院不可缺少的医疗设备。 | 0 | 1 | 80 | 80
合计 |  |  |  |  | 711 | 1034 |  | 6526.476