采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标：

满足本项目实际需求的设计成果及设计服务，具体包括建筑改扩建、房屋外立面、屋顶防水翻新、内部精装修、结构、强弱电、给排水、消防、安防等改造及学二小食堂内部精装修和配套结构、机电设计和相关服务。

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 包名称 | 数量（项） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铁道党校食堂改造设计项目 | 1 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点：

1.采购项目（标的）的服务期限：合同签订之日起一年。

2.采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点。

三、设计依据

供应商须按通用的相关的工程技术规范书及资源管理规范要求编写设计文件。

四、设计文件

1.设计文件应达到一定的高度、深度和广度，应严格按照建设单位设计需求书的内容、规模要求进行设计。设计中必须贯彻“完整性、统一性、先进性”和“经济、高效、安全”的基本原则，同时应充分考虑未来技术的演进策略并提出建设性建议。

2.每项工程设计文本必须格式一致、名称统一，避免出现不同设计人员的不同设计风格。

3.设计文件应符合国家及相关行业设计规范要求。设计文件的文字、名词、图形符号、计量单位等，都应采用现行的国家标准和行业标准。

4.设计文件概（预）算，以单项工程为单位进行编制。要求提供包含全套电子版的文件，提供文件的基本数量，由设计单位与建设单位协商后决定。

5.设计文件的编印应符合规范化、标准化的要求，包括：设计说明书页、张、篇幅及各号图纸大小篇幅应符合国家标准规定尺寸；设计文件册的封面必须能表示出工程设计项目的全名、分册编号及工程名称。设计文件的分册由设计单位与建设单位协商后决定。

6.设计文件的编制和装订应利于建设单位归档保存及保养。

五、相关要求

1.设计单位应严格按照建设单位设计需求书的内容、规模和要求进行设计。

2.设计单位在接受设计任务后，应制订设计计划，组织专业技术人员，到现场勘查了解情况，掌握第一手资料，精心设计，论述清楚，内容全面准确，按计划优质、高效完成设计任务。

3.设计中所引用、套用国家和行业相关专业的设计规范、标准及新的相关专业的技术标准和要求时，应准确引用和套用。

4.设计应提供能指导施工操作的图纸。图纸应清晰可见，线条粗细分明，文字端正，所标尺寸正确无误，确实能指导施工操作。

5.设计中所建议的设备类型，必须是技术先进，性能可靠，安全适用，经济合理，扩容容易等特点的优质设备。努力提高经济效益和降低工程造价。

6.设计中所列线、缆材料，必须满足相关技术标准和传输要求及长期使用的要求。交直流线缆宜选用阻燃线缆。

7.若该工程需进行割接，设计单位应提出割接要求和初步方案。供建设单位和施工单位参考或引用。

8.设计文件应对施工中的安全注意事项进行详细说明。

六、概预算编制原则

按照现行国家及行业定额标准计列各项费用。

七、服务质量要求

严格遵守国家以及地方的相关法律法规

八、具体要求

1.设计类型：包括但不限于建筑改扩建、房屋外立面、屋顶防水翻新、内部精装修、结构、强弱电、给排水、消防、安防等设计内容。

2.设计规模：施工规模预计2000万人民币。

3.三年内要有类似设计案例，具有公共建筑场地设计等相关设计经验。

4.投标人能够及时响应采购人需求，当采购人有设计需求时，投标人最快能够在2小时内到达采购人指定地点研讨核对设计方案。

5.资质要求：有效的建筑行业（建筑工程）甲级及以上工程设计资质。

6.项目服务团队：提供10人以上的项目团队，团队负责人应具备工程师及以上职称，本科及以上学历，5年以上建筑装饰相关项目服务经验;项目团队中应包括10名以上成员（含团队负责人），其中具有执业资格证书或职称的有8人以上，具有造价资质的有2人。均需提供项目团队成员的简历，从业证明材料、职称证书复印件、学历学位证书复印件。

7.接到采购人设计任务时，能够积极响应采购人需求，能在60个工作日内完成设计方案。。

九、其他具体要求见合同文本。