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温馨提示
（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒；如有不一致，以招标文件为准）
1、 请各投标供应商在制作投标文件时认真阅读本招标文件的内容。
2、 建议投标人将投标文件正本、副本、唱标信封分别密封包装，并按照招标文件“第二章 投标人须知 四、投标文件的递交”中相关要求进行提交，避免因密封包装不符合要求而导致投标文件被退回。
3、 为避免因迟到而无法按时递交投标文件，投标供应商应在投标文件递交截止时间之前30分钟内到达开标地点。
4、 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望领购了招标文件而决定不参加本项目投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，按《投标邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。
5、 投标供应商如需对本项目提出询问或质疑的，应按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式和要求提交。
6、 因场地有限，开标地点不一定能够提供停车位，不便之处敬请谅解。如有需要，请提前到周边的停车场停车。
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[bookmark: _Toc239500795][bookmark: _Toc208916109]第一章  投标邀请函

投标邀请函
广东洲际招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受黄埔海关技术中心（以下简称“采购人”）委托，就黄埔海关技术中心2025年度实验室仪器设备采购项目（第一批）进行国内公开招标采购，欢迎符合资格的投标人参加投标。
一、招标项目信息
1、项目名称：黄埔海关技术中心2025年度实验室仪器设备采购项目（第一批）；
2、项目编号：GDIT-2025252；
[bookmark: _Hlk207633644]3、预算金额：¥1,300,000.00元；
4、采购项目内容及需求：
	包号
	标的名称
	数量
	技术规格、参数及要求
	预算金额（元）

	1
	●等温型量热仪
	2台
	请参阅第三章《用户需求书》
	¥840,000.00

	
	纤维细度仪
	1台
	
	¥80,000.00

	
	单人生物安全柜
	1台
	
	¥70,000.00

	
	超纯水机
	2台
	
	¥100,000.00

	
	高压灭菌锅
	1台
	
	¥50,000.00

	
	接地导通电阻测试仪
	1台
	
	¥20,000.00

	
	转换器附加力矩试验装置
	1台
	
	¥15,000.00

	
	插座横向应力试验装置
	1台
	
	¥10,000.00

	
	洗板机
	1台
	
	¥50,000.00

	
	烘箱
	1台
	
	¥40,000.00

	
	电子分析天平
	1台
	
	¥25,000.00

	合计
	¥1,300,000.00


二、投标人资格条件
1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）
2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：按第五章投标文件格式填写资格声明函。
3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：按第五章投标文件格式填写资格声明函。
4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：按第五章投标文件格式填写资格声明函。
5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：按第五章投标文件格式填写资格声明函。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk72935872]采购包整体专门面向中小企业，中小企业须符合本项目采购标的对应行业的政策划分标准（工业）。【注：1、供应商须提供《中小企业声明函》；2、监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准；监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》；3、“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业，并应确保与采购标的涉及的货物制造商本身的所属行业保持一致；4、投标（响应）供应商对《中小企业声明函》的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》；5、如供应商提供的《中小企业声明函》存在所属行业或划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任】。
[bookmark: _Hlk118882494]3、本项目特定的资格要求
1）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。
3）本项目接受分公司投标。
4）本项目不接受联合体投标。
三、领购招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价
1、领购招标文件时间：2025年9月17日09：00至2025年9月24日17：30（北京时间、节假日除外）。 
2、领购方式：
（1）通过电邮方式领购招标文件：供应商访问广东洲际招标代理有限公司网站（https：//www.gdit-dg.com/），于“洲际服务”栏目下拉框选择“办事指南”自行下载《领购采购文件登记表》及操作指南（广东洲际招标代理有限公司代理项目报名使用），按照操作指南要求领购招标文件。
（2）电邮领购招标文件专用邮箱：zhoujizhaobiao@163.com。 
（3）联系人：邓小姐，联系电话：0769-23328188。
3、招标文件售价：每套人民币200元（售后不退）。
4、领购了招标文件，而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。
四、开标时间、地点及事宜
1、投标文件递交时间：2025年10月10日09：00～09：30（北京时间）
2、投标截止及开标时间：2025年10月10日09：30（北京时间）
3、开标地点：东莞市南城区元美路2号财富广场B座13A层13A01室开标室。 
4、本项目只接受已办理报名及登记领购招标文件的供应商的投标。
五、采购人及采购代理机构联系方式
1、采购代理机构联系方式：
联系人：邓艳军    
电话：0769-23328188       E-mail：3478473573@QQ.com
通讯地址：东莞市南城区元美路2号财富广场B座13A层13A08室
2、采购人联系方式：
联系人：谢小姐     电话：0769-22005750
通讯地址：东莞市南城区三元路66号













[bookmark: _Toc239500797][bookmark: _Toc208916110]第二章  投标人须知
附表1. [bookmark: _Toc329872476][bookmark: _Toc208916111]
 工作流程图
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采购人提供需求资料
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↓
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发布招标公告/发函邀请
↓
招标答疑会（可选）
↓
招标文件澄清及修改
↓
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↓
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↓
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递交投标文件
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（中标人）
缴纳招标代理服务费
领取中标通知书

提交原件核对
合同签订

 合同履行


附表2. [bookmark: _Toc208916112]资格审查表
	[bookmark: _Ref354826850]序号
	资格审查条款
	A公司
	B公司
	C公司

	1
	投标人满足招标文件中“投标人资格条件”条款的要求。
	
	
	

	2
	资格证明文件的制作、签署、盖章符合招标文件要求。
	
	
	

	3
	未出现法律、法规或招标文件中规定资格无效的其他情形。
	
	
	

	通过资格审查的打"○"，不通过资格审查的打"×"；投标文件不满足上述条件之一的，被认定为无效投标

	结论
	通过
	通过
	通过


注：本表为资格审查时使用，投标人无需填写，但必须满足上述条款，否则被认定为无效投标。
附表3. [bookmark: _Toc208916113]符合性审查表
	序号
	符合性审查条款
	A公司
	B公司
	C公司

	1
	投标报价未超出预算金额或最高限价（如有），并且满足投标报价要求。
	
	
	

	2
	投标有效期满足招标文件要求。
	
	
	

	3
	投标文件的数量、制作、签署、盖章符合要求；投标文件内容无严重缺漏项；投标报价无严重缺漏项；投标文件的关键内容字迹清楚、可辨认。
	
	
	

	4
	投标文件商务部分未出现以下情况：①招标文件商务部分带“★”的条款有负偏离的；②《商务条款偏离表》未按招标文件要求填写；③投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，且评标委员会认为有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；④其他未实质性响应招标文件商务要求的。
	
	
	

	5
	投标文件技术部分未出现以下情况：①招标文件技术部分带“★”的条款有负偏离的；②《重要技术条款偏离表》未按招标文件要求填写；③其他未实质性响应招标文件技术要求的。
	
	
	

	6
	投标报价为固定价，投标方案为固定不可选择的。
	
	
	

	7
	未出现法律、法规或招标文件中规定投标无效的其他情形。
	
	
	

	通过符合性审查的打"○"，不通过符合性审查的打"×"；投标文件不满足上述条件之一的，被认定为无效投标

	结论
	通过
	通过
	通过


注：本表为符合性审查时使用，投标人无需填写，但必须满足上述条款，否则被认定为无效投标。

附表4. [bookmark: _Toc208916114]评分权重分配表
	序号
	评分项
	评分权重

	1
	价格评分
	36%

	2
	商务评分
	12%

	3
	技术评分
	52%

	合计
	100%




附表5. [bookmark: _Toc208916115]价格评分表
	序号
	评审内容
	价格评分标准
	分值
（分）

	1
	价格评分
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的评标价为评标基准价，该投标人的价格分为满分，价格得分保留小数点后两位数，高于评标基准价的报价得分公式如下：
报价得分＝（Y/X）×36
X：进入价格评比的某投标人的评标价；
Y：评标基准价（满足招标文件要求且价格最低的评标价）。
	36





附表6. [bookmark: _Toc208916116]商务评分表
	序号
	评审内容
	商务评分标准
	分值
（分）

	1
	服务需求条款偏离情况
	根据投标人对“第三章用户需求书”中“三、技术参数和服务要求”中“服务要求”条款响应情况进行评分：满足一项得0.14分，最高得7.7分。
（注：①投标人必须按照《商务条款偏离表》要求逐条响应；②服务要求中包含子项条款的，须按子项条款逐条响应。）
	7.7

	2
	项目服务方案
	根据各投标人的项目服务方案（包括但不限于：运输到货计划、培训方案、售后服务方案）进行评审：
①方案详细完整，步骤严谨科学，有安排专人对接售后问题，能按时完成到货，确保项目顺利实施，得2.2分；
②方案基本完整，有基本的售后服务人员，基本能按时完成到货，基本满足项目要求，得1.2分；
③方案缺乏合理性，得0.2分；
④未提供不得分。
	2.2

	3
	同类项目业绩情况
	2021年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准），投标人具有与所投设备同类型项目业绩的，每提供1个项目得0.3分，本项最高得2.1分。
（①须提供合同关键页（至少包含合同双方印章、签字、设备名称、签订时间等信息内容，以上内容缺少一项，该合同不予承认）且各项信息不得有任何遮挡；②以上证明文件均提供复印件或扫描件加盖投标人公章。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。）
	2.1

	合计
	12分



附表7. [bookmark: _Toc208916117]技术评分表
	序号
	评审内容
	技术评分标准
	分值（分）

	1
	重要参数响应情况
	根据投标人对“第三章用户需求书”中“三、技术参数和服务要求”的“技术参数”中加注“▲”号的条款进行评分：满足一项得1分，最高得41分。
（投标人必须按照《重要技术条款偏离表》要求逐条响应，并按以下要求提供证明材料：①单项条款有要求的按要求提供证明材料加盖投标人公章；②其余的需在投标文件中提供所投产品彩页或制造商的公开网址链接【及参数截图】或产品说明书加盖投标人公章。）
	41

	2
	一般参数响应情况
	根据投标人对“第三章用户需求书”中“三、技术参数和服务要求”的“技术参数”中非“▲”、非“★”号的参数条款进行评分：满足一项得0.1分，最高得8.6分。
（投标人必须按照《一般技术条款偏离表》要求逐条响应，并按以下要求提供证明材料：①单项条款中有要求的按要求提供证明材料；②其余的需在投标文件中提供所投产品彩页或制造商的公开网址链接【及参数截图】或产品说明书加盖投标人公章；③技术参数条款中包含子项条款的，须按子项条款逐条响应。）
	8.6

	3
	项目实施方案
	对投标人根据用户需求书提供的项目实施方案（包括但不限于：安装调试计划、质量保障措施、技术支持措施）进行评分：
①方案详细完整，步骤严谨科学，涵盖了项目实施过程中主要节点安排，措施科学完善，能确保项目顺利实施，完全满足项目要求，得2.4分；
②方案基本完整，基本涵盖了项目实施过程中主要节点安排，措施基本完善，基本能保证项目顺利实施，基本满足项目要求，得1.4分；
③方案缺乏合理性，得0.4分；
④未提供不得分。
	2.4

	合计
	52分



[bookmark: _Toc208916118]
一、说明
1. [bookmark: _Toc208916119]招标范围及资金来源
1.1. 本招标文件适用于本次招标公告中所叙述的项目。
1.2. 资金来源：财政资金。
1.3. 招标范围：详细要求见第三章《用户需求书》。投标人必须对全部内容进行报价，不得缺漏。
1.4. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。中小企业划分标准：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
2. [bookmark: _Toc208916120]投标人资格条件
2.1. 详见第一章 投标邀请函“二、投标人资格条件”
3. [bookmark: _Toc208916121]定义及解释
3.1. [bookmark: _Hlt107746227]采购人：黄埔海关技术中心。
3.2. 采购代理机构：广东洲际招标代理有限公司。
3.3. 招标采购单位：采购人、采购代理机构。
3.4. 投标人（投标供应商）：响应招标、参加投标竞争的中华人民共和国境内的法人、其他组织或者自然人。分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
3.5. 中标人（中标人）：是指经法定程序确定并授予合同的投标人。
3.6. 投标文件：是指投标人根据本项目文件要求，编制包含报价、资格、技术和商务等内容的实质性响应文件。
3.7. 评标委员会：评标委员会是参照《中华人民共和国政府采购法》组建的专门负责本次招标的评审工作的临时性组织。
3.8. 质保期：指非人为因素情况下，一切售后维护费用由投标人承担的期限。
3.9. 完工期（交货期）：指采购合同签订后，合同约定的项目开始时间至完成（交货）并最终验收合格的期限。
3.10. 服务期：指采购合同签订后，合同约定服务的期限。
3.11. 日期：指公历日。
3.12. 时间：24小时制北京时间。本文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。
3.13. 货币单位均为人民币元。
3.14. 书面形式：是指任何手写、打印的或印刷的文件，包括专人递交、邮件和传真。
3.15. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。
3.16. 公章：一般情况指经过正规的法定程序并备案的法人公章或投标专用章。（投标人如在投标文件中使用“投标专用章”，须在投标文件中提供法定代表人签署并加盖法人公章说明该“投标专用章”与法人公章具备同等效力的证明文件。因投标文件未提供相关证明文件或无法核查投标专用章的真实性而导致的后果由投标人自行承担。）
3.17. 签署：一般情况指签署人亲笔签字或使用盖私章方式，除招标文件特别说明外，其他方式均作无效签署处理。
4. [bookmark: _Toc208916122]合格的服务和货物
4.1. 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产（或销售）的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。招标文件中没有提及招标货物来源地的，参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的相关规定应当是本国货物。
4.2. 服务是指除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训及招标文件规定的其他服务。
4.3. 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物或服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。
4.4. 服务、货物验收。
4.4.1. 验收工作由采购人（或采购人指定的单位）和供应商共同进行。
4.4.2. 在验收时，供应商应向采购人提供服务或货物的相关资料，按采购人提出的方式验收。
4.4.3. 由采购人对货物的质量、规格和数量进行检验。如中标人所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由中标人承担。若以上原因导致或引起采购人（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由中标人承担。
4.4.4. [bookmark: _Hlk509932899]由采购人对服务的质量进行检验。如发现服务质量未达到投标承诺，采购人有权拒绝接受。
5. [bookmark: _Toc396492228][bookmark: _Ref395818383][bookmark: _Toc208916123]采购信息发布媒体
5.1. 中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）；
5.2. 中华人民共和国黄埔海关网（http：//huangpu.customs.gov.cn/）；
5.3. 广东洲际招标代理有限公司（https：//www.gdit-dg.com/）。
6. [bookmark: _Toc208916124]投标费用
6.1. 投标人应承担所有与编写投标文件和参加投标有关的自身所有费用，不论投标结果如何，招标采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
7. [bookmark: _Toc208916125][bookmark: _Toc297292814]现场考察和开标前答疑会
7.1. [bookmark: _Ref179620557]如有必要，采购代理机构将按招标文件的要求或者以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人组织投标人现场考察或召开开标前答疑会，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的相关资料。参加现场考察或开标前答疑会所发生的费用由投标人自己承担。
7.2. 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能提供给投标人使用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
7.3. 投标人及其人员经过采购人的允许，可以考察经允许进入的现场，但投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次现场考察而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
7.4. 如果投标人认为需要再次进行现场考察，采购人将予以支持，费用自理。
[bookmark: _Toc208916126]二、招标文件
8. [bookmark: _Toc208916127]招标文件的组成
8.1. 要求提供的货物（或服务）、招标采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写，包括：
8.1.1. 第一章  投标邀请函。
8.1.2. 第二章  投标人须知。
8.1.3. 第三章  用户需求书。
8.1.4. 第四章  合同条款。
8.1.5. 第五章  附件--投标文件格式。
8.1.6. 在招标采购过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。
8.2. 投标人应认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，该风险可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。
9. [bookmark: _Toc421660411][bookmark: _Toc396492233][bookmark: _Toc208916128]招标文件的澄清及修改
9.1. 招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，招标采购单位将顺延提交投标文件的截止时间；并在采购信息发布媒体上发布变更公告。
9.2. 潜在投标人收到上述通知后，应在24小时之内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构确认，否则将视为收悉澄清内容并有责任履行相应的义务。澄清或修改时间距投标截止时间不足15日的，招标采购单位在征得已获取招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。
9.3. 招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。
10. [bookmark: _Toc322780593][bookmark: _Toc421660412][bookmark: _Toc208916129]招标文件的询问、质疑、投诉
10.1. 询问
10.1.1. 投标人对采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，招标采购单位在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。
10.2. 质疑
10.2.1. 投标人认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
10.2.2. 投标人针对同一采购程序环节的质疑须在法定质疑期内一次性提出。
10.2.3. 提出质疑的供应商须为参与本项目采购活动的供应商。
10.2.4. 对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
10.2.5. 质疑函的内容应当包含：质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；质疑项目的名称、编号；具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；事实依据；必要的法律依据；提出质疑的日期；经质疑人的法定代表人或其授权代表签署，并加盖公章。
10.2.6. 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，因缺少相关证明材料或证明材料存在不真实而导致的后果由投标人自行承担。
10.2.7. 不涉及对投标人利益造成损害的相关内容，不能作为质疑内容提交。
10.2.8. 质疑函的接受事宜
10.2.8.1. 质疑函的接受方式：以纸质函件书面形式递交质疑函
10.2.8.2. 联系部门：广东洲际招标代理有限公司
10.2.8.3. 联系电话：0769-23328188
10.2.8.4. 联系人：邓小姐
10.2.8.5. 通讯地址：东莞市南城区元美路2号财富广场B座13A层13A08室。
10.3. 投诉
10.3.1. 招标采购单位在收到投标人的有效书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监督管理部门提出投诉。
10.3.2. 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
10.3.3. 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加本次采购活动：
（1） 捏造事实；
（2） 提供虚假材料；
（3） 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
[bookmark: _Toc208916130]三、投标文件的编制
11. [bookmark: _Toc208916131]投标的语言及计量单位的使用
11.1. 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。
11.2. 投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。
12. [bookmark: _Toc208916132]投标文件的组成
12.1. [bookmark: _Ref354673698]投标人应完整地按招标文件第五章提供的投标文件目录及格式制作投标文件，投标文件应包括但不限于下列部分：
12.1.1. 资格证明文件（详见附件1.	资格证明文件格式）
12.1.2. 价格部分文件（详见附件2.	价格部分文件格式）
12.1.3. 商务部分文件（详见附件3.	商务部分文件格式）
12.1.4. 技术部分文件（详见附件4.	技术响应文件格式）
12.1.5. 唱标信封（详见附件5.	须独立密封并加盖公章）
备注：资格证明文件、价格部分文件、商务部分文件、技术部分文件可以装订成册，也可以分别单独装订。
12.2. 投标人应如实详细提供第12.1款所要求的全部资料。
13. [bookmark: _Toc208916133]投标文件的格式和编写
13.1. 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表（报价表）、投标分项报价表以及招标文件中规定的其他所有内容。
13.2. 招标文件有多个包组的项目，除特别说明特定条款适用特定包组外，招标文件的所有内容对所有包组均适用。投标人对招标文件中多个包组（本条款适用于有多个包组的项目）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。 
13.3. 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性、合法性和有效性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。 
13.4. 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。
14. [bookmark: _Toc208916134]投标报价说明
14.1. 投标人应按照招标文件“第三章 用户需求书”中的技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表（报价表）》及《分项报价表》的要求进行报价。投标报价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，可以视其为投标人予以采购人的投标优惠报价。投标总价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。
14.2. 投标报价：包括中标人提供货物、材料费（主材及辅材）、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试（含安装所需材料如电排插等）、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，采购人（用户）无需再向中标人支付其他任何费用。
14.3. 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。
14.4. 本项目应按照招标文件“第三章 用户需求书”中规定的报价方式进行报价，且必须满足：
14.4.1. 采用人民币方式进行报价的，投标报价不得超过财政批复预算或最高限价（如有），否则将被视为无效投标。
14.4.2. 采用下浮率方式进行报价的，投标下浮率应大于等于0且小于等于100%，否则将被视为无效投标。
14.5. [bookmark: _Ref396486359]本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。
14.6. 本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将视为无效投标。
14.7. 本次招标不接受投标人中标后将中标项目分包，否则将视为无效投标。
14.8. 投标人所提供的货物和服务均以人民币报价。若报价小写与大写存在差异，以大写为准，若大写表述存在歧义或含糊不清将视为无效投标。
14.9. [bookmark: _Toc396492241]中标人中标后开出的所有发票都须与中标人名称一致。
15. [bookmark: _Toc208916135]联合体投标（本项目不适用）
15.1. 招标文件“第一章 投标邀请函”中拒绝联合体投标的，则不接受联合体投标。如果“投标邀请函”中未注明“本项目拒绝联合体投标”的，则必须满足：
15.1.1. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
15.1.2. 联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。 
15.1.3. 联合体投标的进行评分时，业绩、奖项等客观分的认定和评分根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方得分，不累加得分；评审标准不明确或难以明确以哪一方计算评分情况时，则按主体方情况评分。
15.1.4. 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
15.1.5. 联合体在报名登记时，必须同时提交经联合体全体成员盖章的联合投标确认函（确认函格式自定），以确认联合体的成员，否则联合体报名作无效处理。
15.2. 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。
16. [bookmark: _Toc208916136]证明投标人合格和资格的文件 
16.1. 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
16.2. 证明投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的材料：
16.2.1. 按第一章投标邀请函要求提供相关证明材料。
16.3. 满足 “投标人资格条件”条款的其他证明文件。
16.4. [bookmark: _Toc396492243]投标人提供的以上全部资料应为最新的或在有效期之内的，复印件须加盖投标人公章，自然人的须本人签署。
17. [bookmark: _Toc208916137]证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件
17.1. 投标人应提交证明其投标的货物和服务符合招标文件规定的材料，并作为投标文件的一部分。
17.2. 证明货物及服务与招标文件的要求相一致的材料，以文字资料、图纸和数据形式作为证明材料，包括但不限于：
17.2.1. 货物及服务的原产地、主要技术指标和性能的详细说明；货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。
17.2.2. 对照招标文件《用户需求书》的规定，说明所提供货物和服务已对《用户需求书》的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条款的偏离和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投设备的具体参数值；投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准。
17.2.3. 投标文件中《重要技术条款偏离表》必须逐条响应，《重要技术条款偏离表》中货物（或服务）的响应参数值需为实际参数，投标人应按货物（或服务）实际数据填写，不能完全复制招标要求；投标人的响应含糊不清、不确切或伪造证明材料的，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。投标人提供虚假技术参数响应视为提供虚假材料谋取中标资格，一经发现，将交由监管部门进行处理。
18. [bookmark: _Toc208916138]投标保证金
18.1. 本项目不收取投标保证金。
19. [bookmark: _Toc208916139]投标有效期及商业秘密范围
19.1. 投标有效期为投标截止时间至其后的90天；投标文件应在投标有效期内保持有效，投标有效期不符合招标文件规定的将被视为非实质性响应投标予以拒绝。
19.2. 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。该要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。
19.3. 投标文件若涉及商业秘密内容，投标人应明确列出，未列出的内容均视为可公开。
20. [bookmark: _Toc208916140]投标文件的式样和签署
20.1. 投标人应提交以下资料：
	序号
	资料名称
	数量
	备注

	1
	投标文件正本
（包括资格证明文件、价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件）
	1套
	必须密封提交

	2
	投标文件副本
（包括资格证明文件、价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件）
	5套
	必须密封提交

	3
	唱标信封
	1份
	必须单独密封提交


    
20.2. [bookmark: _Hlt118104268]投标文件必须有明确的封面，标明正本/副本；内容首页需提供文件目录及索引页码；正文必须用A4纸打印或印刷；所有投标文件必须装订成册（不允许使用活页夹）。
20.3. 投标文件除签字外应使用印刷形式。投标人的投标文件应按招标文件的规定签署盖章。投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件的签字人签署及在修改处加盖投标人公章。
20.4. 投标文件“正本”的骑缝或每页必须加盖投标人公章，以及主要内容（招标文件格式中要求签署和盖章的内容）必须由投标人的法定代表人或其授权委托人签署并加盖投标人公章。投标文件“副本”所有资料都可以用“正本”复印而成，与“正本”具有同等法律效力。若“副本”与“正本”不符，以“正本”为准。
20.5. 电邮、传真形式的投标文件概不接受。
21. [bookmark: _Toc14746829][bookmark: _Toc164675573][bookmark: _Toc208916141]不允许负偏离的重要条款
21.1. 如投标文件内容出现对招标文件中重要条款的负偏离，将导致投标无效。不允许负偏离的条款如下：
1） 加注“★”号条款；
2） 招标文件规定的其他必须具备的内容。
21.2. 投标文件中技术规格、参数或其他内容优于招标文件的要求视作正偏离，不构成投标无效，投标人对这种优于《用户需求书》中要求的情况必须单独说明。
[bookmark: _Toc208916142]四、投标文件的递交
22. [bookmark: _Toc208916143]投标文件的装订、密封
22.1. 投标文件必须装订成册，出现掉页或漏页的由投标人自己承担。（招标文件中若要求投标人提供所投设备制造商的彩页等资料的，投标人应将这部分资料与投标文件 [商务、技术部分文件]一起装订提交，不得另行单独提交，否则不予认可）
22.2. 建议投标人将投标文件正本、副本分开密封包装，并在密封袋的封口处加盖投标人公章。
22.3. 所有的密封包装封面均应标明以下内容： 
1） 项目名称：                                  
2） 项目编号：                                  
3） 采购人名称：                                
4） 采购代理机构名称：                          
5）投标人名称、地址、联系人及联系方式和文件的种类（如价格文件、商务文件、技术文件、资格证明文件正本/副本和唱标信封等）；
6）标明“     年  月  日  时  分开标，此时间以前不得开封”；
22.4. 所有密封包装封面应确保投标人名称、地址、联系人及联系方式的准确性，以便将迟交或其他不符合要求的投标文件能原封退回。
22.5. 如果投标文件未按本须知第22.1～22.3款的规定装订和加写标记及密封，采购代理机构将不承担投标文件误投或提前开封的责任。
22.6. 如有分包的项目，投标人同时参加多个包组投标时必须按招标文件要求以包组为单位分别制作投标文件，分别密封递交。
22.7. 除招标文件特别说明外，投标人所递交的投标文件不予退还。
22.8. 采购代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。
22.9. 采购代理机构将拒绝接收出现以下情况的投标文件：
22.9.1. 采用透明包装进行密封或未进行密封的投标文件；
22.9.2. 唱标信封未单独密封提交；
22.9.3. 密封破损导致投标文件内容直接或间接泄露的投标文件；
22.9.4. 采用传真、电传的投标文件；
22.9.5. 在投标截止时间后递交的投标文件；
22.9.6. 未按规定领购招标文件的供应商的投标文件；
22.9.7. 招标文件规定的其他情形。
23. [bookmark: _Toc208916144]投标截止日期
23.1. 投标人应在“第一章 投标邀请函”中规定的投标截止时间前将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是“第一章 投标邀请函”中指明的开标地点。
23.2. 招标采购单位可以按本须知规定，通过修改招标文件自行决定酌情推迟投标截止时间。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。 
24. [bookmark: _Ref354733159][bookmark: _Toc208916145]迟交的投标文件
24.1. 采购代理机构将拒绝并原封退回在投标截止时间后收到的任何投标文件。
24.2. 有违反其他法律规定情形的，采购代理机构将拒绝接收。
25. [bookmark: _Toc208916146]投标文件的补充、修改与撤回
25.1. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得撤销其投标，不得对其投标文件做任何修改和补充。
[bookmark: _Toc208916147]五、开标与评标
26. [bookmark: _Ref354733495][bookmark: _Toc208916148]开标
26.1. [bookmark: _Ref396554227]采购代理机构在采购公告中规定的日期、时间和地点组织开标会。需出席开标会的投标人代表请按时参加开标会。
26.2. 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
26.3. 开标程序：
26.3.1. 开标会由代理机构工作人员主持，投标人代表需提供其身份证明材料出席。
26.3.2. 投标文件的密封情况由投标人（或其推选的代表）检查投标文件的密封情况并签字确认。
26.3.3. [bookmark: _Hlk103066389]经确认投标文件的密封情况符合要求后，由招标采购单位工作人员当众拆封唱标信封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣和投标文件的其他主要内容。开标阶段出现投标人唱标信封内容不完整（如开标一览表未提供或投标价格未填写等）或其他特殊情形，代理机构工作人员将对特殊情况进行记录。
26.4. 招标采购单位将做开标记录，由投标人签字确认，并存档备查。
26.5. 投标人不足三家的，不进行开标，并退回投标文件。
27. [bookmark: _Toc395772977][bookmark: _Toc208916149]投标人串通投标的情形
27.1. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
27.1.1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.1.2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.1.3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.1.4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
27.1.5. 不同投标人的投标文件相互混装；
28. [bookmark: _Toc208916150]资格审查
28.1. 采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。
28.2. 资格审查，是依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
28.2.1. 投标人提交的资格证明文件必须满足资格审查的所有条款，否则被认定为无效投标，具体内容详见“第二章 投标人须知 附表2.资格审查表”。
28.3. 通过资格审查的投标人不足三家的，不进行评标。
29. [bookmark: _Toc208916151]评标委员会的组建和评标方法
29.1. 本次招标依法组建评标委员会。
29.2. 评审专家（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避：
[bookmark: _Hlk508033519]（1）参加采购活动前三年内，与参加该采购项目的供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人。
（2）与参加该采购项目的供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。
（3）与参加该采购项目的供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。
29.3. 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各投标人。
29.4. 评标基本原则：评标工作应参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会应当严格遵守评审工作纪律，按照“客观、公正、审慎”的原则对通过资格审查的投标文件进行评审和比较。
29.5. 评标步骤：先进行符合性评审，再进行商务、技术及价格评审。
29.6. 符合性审查
29.6.1. 符合性审查，是依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
29.6.2. 评标委员会将审查每份投标文件是否响应招标文件的实质性要求。实质性响应的内容应与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，且没有重大偏离。没有对招标文件的实质性条款作出响应的投标将作无效投标处理； 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离，从而使其投标成为实质性响应的投标。
29.6.3. 评标委员会对投标人的投标报价进行评审，认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
29.6.4. 评标委员会对合格投标人的投标报价进行详细分析、核准，检查其是否存在累加的算术错误，评标委员会将要求投标人根据招标文件要求修正报价。修正后的价格对投标人具有约束力，如果投标人不接受修正后的报价，则其报价将被拒绝。
29.6.5. 投标人提交的投标文件必须满足符合性审查的所有条款，否则被认定为无效投标，具体内容详见“第二章 投标人须知 附表3.符合性审查表”。
29.7. 投标文件报价的修正
29.7.1. 投标文件唱标信封中《开标一览表（报价表）》内容与投标文件中相应内容不一致的，以唱标信封中《开标一览表（报价表）》为准；
29.7.2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
29.7.3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
29.7.4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
29.7.5. 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；
29.7.6. 按照29.7规定修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
29.8. 评标方法
29.8.1. [bookmark: _Hlk55210066]评标方法：本次招标采用综合评分法；权重分配详见“第二章 投标人须知 附表4.评分权重分配表”。评标委员会以招标文件为依据按照评标程序，就每个投标人的商务状况、技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评审，独立评出各投标人的商务得分、技术得分。各评委评分的算术平均值即为该投标人的商务得分和技术得分；然后，评出价格得分；最后，将商务得分、技术得分和价格得分汇总得出综合得分（分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。
综合得分＝商务得分+技术得分+价格得分；
29.8.2. 评标委员会将按投标人的综合得分由高到低的顺序推荐排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人，排名第三的为第三中标候选人，以此类推，并由采购人依法确定中标人。
29.9. 评标委员会决定投标文件的响应情况只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。但投标文件有不真实、不正确的内容除外。
29.10. [bookmark: _Ref354733511]投标文件的澄清
29.10.1. 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
30. [bookmark: _Toc208916152]商务、技术、价格评审以及推荐中标候选人
30.1. 评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对通过符合性审查的投标文件进行商务、技术和价格评审。
30.2. 商务评分：评标委员会对投标人的商务状况及响应程度进行评审，并依据评分标准，评出其商务评分。
30.3. 技术评分：评标委员会对投标人的技术状况及响应程度进行评审，并依据评分标准，评出其技术评分。
30.4. 价格评分：
30.4.1. 价格评分标准（详见第二章 投标人须知 附表5.价格评分表）
30.4.2. 中小企业划分标准
30.4.2.1. 中小企业应当符合：（一）小型或微型企业划分标准（根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准）；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
30.4.2.2. 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
30.4.3. 节能产品、环保标志产品的优惠
30.4.3.1. 投标人投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别（非强制采购产品类别）的，其价格给予1%的扣除，即投标报价-优先采购产品投标报价×1%。
30.4.3.2. 属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书或环境标志产品证书（复印件加盖投标人公章），并且必须在《分项报价表》中单独列明属于优先采购产品类别产品的单价及总价，若投标人未提供证书或未在《分项报价表》中的“《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品列价表”里列明单价及总价的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。
30.5. 商务评分标准（详见第二章 投标人须知 附表6.商务评分表）
30.6. 技术评分标准（详见第二章 投标人须知 附表7.技术评分表）
30.7. 推荐中标候选人
30.7.1. 评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，向采购人推荐3名中标候选人，并编写评标报告。
30.7.2. 不同投标人综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。综合得分、价格及技术得分均相同的，评标委员会成员通过表决，以少数服从多数原则，决定列前中标候选人。
30.7.3. 评标委员会成员对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。
30.8. 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，以核心产品品牌为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照30.7.2规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
30.9. 经评标委员会评审，实质性响应招标文件的投标人不足三家的，采购项目废标，由采购人参照《政府采购非招标采购方式管理办法》向有关部门申请转变招标方式或者参照《中华人民共和国政府采购法》规定重新组织采购活动。
[bookmark: _Toc208916153]六、授予合同
31. [bookmark: _Ref396488554][bookmark: _Toc396492259][bookmark: _Toc208916154]合同授予标准
31.1. 根据评标委员会的评审结果，采购人在评标报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定1名中标人。
32. [bookmark: _Toc532304777][bookmark: _Toc532304776][bookmark: _Toc396492261][bookmark: _Toc208916155]中标通知书
32.1. 采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在采购信息发布的媒体上公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书。
32.2. 《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等的法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标资格，应当承担相应的法律责任。
33. [bookmark: _Toc396492262][bookmark: _Toc161739959][bookmark: _Toc14746850][bookmark: _Toc208916156]签订合同
33.1. 采购人与中标人自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件承诺签订采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
33.2. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。
33.3. 签订采购合同后7个工作日内，中标人应将采购合同副本交至采购代理机构进行备案。
34. [bookmark: _Toc396492263][bookmark: _Toc208916157]合同的履行
34.1. 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式交采购代理机构备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式交采购代理机构备案。
34.2. 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照33.3 条的规定备案。
35. [bookmark: _Ref384908159][bookmark: _Toc208916158][bookmark: _Toc161739960][bookmark: _Toc14746851]履约保证金
35.1. [bookmark: _Ref399684561]采购人可根据采购项目的实际情况，自行决定是否收取履约保证金。招标文件“第三章 用户需求书Ⅰ.商务用户需求”中要求递交履约保证金的，则必须满足：
35.1.1. 中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，履约保证金担保金额为中标价的5﹪。给采购人造成的损失超过履约担保数额的，还应当由其对超过部分予以赔偿，并依法追究其责任。
35.2. 履约保证金采用保函方式递交的，若项目未能按期完成，中标人必须办理保函延期，并承担其相关费用。（注：《履约担保函格式》详见附件）
35.3. 该履约保证金于项目验收合格之日起30个日历日内，由中标人向采购人提交退回履约保证金的相关申请资料，采购人在审批通过中标人申请后10个工作日内无息退还履约保证金给中标人。
35.4. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。
35.5. 如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。
36. [bookmark: _Toc208916159]招标代理服务费
36.1. 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定交纳招标代理服务费：
36.1.1. [bookmark: _Hlk203554686][bookmark: _Hlk207633747]招标代理服务费以《中标通知书》中规定的中标金额作为收费的计算基数。
36.1.2. 招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据，中标金额的各部分费率如下表：
	              项目类型

成交金额（万元）    费率（金额）
	货物采购
	服务采购

	100万元以下
	  1.5%
	1.5%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%

	500～1000万元
	  0.8%
	0.45%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	 0.1%

	1～5亿元
	0.05%
	  0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	  0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	 0.006%
	0.006%

	100亿以上
	 0.004%
	0.004%

	注：
招标代理服务费收费标准根据国家发展和改革委员会文件“发改价格[2011]534号]”及“国家计委[计价格[2002]1980号]文”相关规定设置。


36.1.3. 招标代理服务费的货币为人民币。
36.1.4. 招标代理服务费包含在投标报价中。
36.1.5. 招标代理服务费以转账或现金的形式支付。
36.1.6. 由于中标人自身原因，经依法认定中标无效的，招标代理服务费不予退还。
37. [bookmark: _Toc208916160]融资担保政策
37.1. 为进一步发挥采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保方式。
37.2. 投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为采购履约进行融资。
[bookmark: _Toc208916161]七、其他
38. [bookmark: _Toc208916162]适用法律
38.1. 采购人、采购代理机构及投标人进行本次采购活动参照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等及其配套的法规、规章、政策。	
39. [bookmark: _Toc208916163]招标文件解释权
39.1. 本招标文件解释权属本采购代理机构。
39.2. 招标文件版本：ZJZCGKZB20230619











[bookmark: _Toc208916164][bookmark: _Toc239500804]第三章  用户需求书
[bookmark: _Toc454195696]
说 明
1.投标人须对本项目以采购包为单位的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都被视为无效投标。
2.本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。
3.本项目在技术要求中所涉及到的产品、材料的品牌、型号供投标人参考。投标人所投产品、材料的技术参数不得低于参考品牌的技术要求和档次。
4.投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。
5.投标人所投产品除项目采购文件中明确规定要求提供相应检测报告等证明材料以外，所有技术参数描述均以投标文件为准（投标文件内厂家提供的技术参数描述与投标人投标技术参数描述不一致时，以厂家提供的技术参数描述为准）。投标人须对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。
6.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时必须出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。
7.节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。如果涉及到政府强制采购节能，投标人必须在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。
8.环境标志产品的优先采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》所列产品为准。投标产品涉及到环境标志产品的，投标人需在投标文件中明确列明具体产品的名称并提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的环境标志产品认证证书。
9.涉及到软件产品的，必须采购和使用正版软件，项目中涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。
10.投标人没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在偏离表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。
11.投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
12.不允许中标人转包、分包中标采购包的内容。
13.无论招标文件中是否有具体要求，投标人所投的货物及伴随的服务均应符合国家的强制性标准。同时，所投产品的生产制造商应遵守国家关于生产许可的强制规定。
14.如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
15.本项目核心产品为：●等温型量热仪。投标人应在《分项报价表》中清晰列明核心产品名称、产地、品牌型号、数量、单价等。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
★16.本项目只采购本国产品，不接受进口产品，投标人投标时需提供符合本国产品标准的声明函并加盖投标人公章。
17.本招标需求中提及的所有“免费”字眼的需求内容均属于与本项目采购有关的货物或服务，不等同于投标人对采购人的赠送行为，相关费用应包含在投标人的投标报价中。
18.本项目实行双限价，即投标人的投标总报价不能超过最高限价，以及投标人的投标报价不能超过对应标的的单价最高限价。若出现不符合前述任一种情形的，该投标人的投标文件将不得通过符合性审查。


Ⅰ.商务用户需求： 
	需求名称
	需求说明

	资格条件
	详见第一章 投标邀请函“二、投标人资格条件”。

	★供货期
	合同签订后30个日历日内完成交货，到货后15个日历日内完成安装并调试至正常运行状态。

	质保期
	货物的质量保证期为自双方签署安装调试验收合格报告之日起计算。生产厂家标准、中标人、制造商或国家有更长质量保证期限规定的从其规定，但均不得少于一年。具体期限详见“技术用户需求”中“三、技术参数和服务要求”。

	★付款方法和条件
	1、中标人向采购人交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价30%合同款（金额）。
中标人提交单据：合同（复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。
2、设备全部到货并经采购人（用户）签收后，中标人向采购人提交下列单据之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价50%合同款（金额）。
中标人提交单据：合同（复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。
3、设备全部安装调试，并经采购人（用户）验收合格后，中标人向采购人提交下列单据之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价20%合同款（金额）。
中标人提交单据：合同（复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。
4、中标人未在采购人每次付款前提供上述完整单据的，采购人有权顺延付款且无需承担逾期违约责任。如采购人使用的是财政资金，若出现财政资金不到位、集中支付延误、交付延期等情况，由双方协商处理，不视为采购人逾期付款。

	★履约保证金
	本项目是否需要缴纳履约保证金：是。1.在本合同签订之日起10日内，中标人向采购人支付合同总金额5%的履约保证金。该履约保证金于项目验收合格之日起30个日历日内，由中标人向采购人提交退回履约保证金的相关申请资料，采购人在审批通过中标人申请后10个工作日内无息退还履约保证金给中标人。
2.履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提供。

	合同条款
	详见第四章 合同条款。

	报价方式
	本项目采用第 ① 种报价方式：
①以人民币报价；
②以下浮率报价。
报价包括中标人提供货物、材料费（主材及辅材）、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试（含安装所需材料如电排插等）、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，采购人（用户）无需再向中标人支付其他任何费用。

	现场考察和开标前答疑会
	本项目不举行现场考察和开标前答疑会。

	服务地点
	采购人指定地点（东莞市或广州市）。

	其他要求
	投标人须提供投标文件电子版（投标文件正本扫描PDF版本）。电子文件由U盘存储，标签注明投标人名字及项目名称、项目编号，并密封于“唱标信封”内。



[bookmark: _Toc454195697]Ⅱ.技术用户需求：
一、项目概况
本项目为黄埔海关技术中心2025年度实验室仪器设备采购项目（第一批），黄埔海关技术中心食品化妆品实验室、化矿金实验室、消费品实验室、植物检疫实验室等拟采购对应设备，从而保障各专业领域检测项目的顺利开展。
二、采购清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	单价最高限价（元）
	总价最高限价（元）
	是否进口

	1
	●等温型量热仪
	台
	2
	¥420,000.00
	¥1,300,000.00
	否

	2
	纤维细度仪
	台
	1
	¥80,000.00
	
	否

	3
	单人生物安全柜
	台
	1
	¥70,000.00
	
	否

	4
	超纯水机
	台
	2
	¥50,000.00
	
	否

	5
	高压灭菌锅
	台
	1
	¥50,000.00
	
	否

	6
	接地导通电阻测试仪
	台
	1
	¥20,000.00
	
	否

	7
	转换器附加力矩试验装置
	台
	1
	¥15,000.00
	
	否

	8
	插座横向应力试验装置
	台
	1
	¥10,000.00
	
	否

	9
	洗板机
	台
	1
	¥50,000.00
	
	否

	10
	烘箱
	台
	1
	¥40,000.00
	
	否

	11
	电子分析天平
	台
	1
	¥25,000.00
	
	否


三、技术参数和服务要求
	序号
	标的名称
	技术参数
	服务要求

	1
	●等温型量热仪
	1.最大输入功率：≥2kW；
2.工作制式：连续操作；
▲3.测量范围：不小于0～40,000J；
4.显示：TFT（薄膜晶体管）触摸屏；
5.每小时测量次数：等温≥4次，动态≥6次；
▲6.自动控制：自动充氧、自动放气、自动充/排水；
▲7.测量可再现性：≤0.05%RSD（基于分析1g苯甲酸）；
▲8.氧弹耐压：≥330bar；
9.操作氧气压力：≥30bar；
10.使用冷却器温度：15℃～20℃；
▲11.主要配置：
等温型主机1台（包括标准分解氧弹、冷却器）、棉线500根、点火丝4根、稳定液100ml、苯甲酸片50粒、燃烧坩锅250个、软件控制终端1台。
	1.质保期
产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。在质量保证期内设备发生故障，中标人应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标人提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件提供升级和培训；如涉及到软件升级，软件升级所产生的费用包含在投标报价中。
2.安装调试：
中标人负责将设备运至采购人指定的地点，包含安装，现场培训及技术应用培训。
3.技术支持：
中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标人应提供维保人员名单、联系电话等。
4.人员培训：
仪器在安装调试同时，中标人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人用户能正常操作。
5.中标人提供首次设备计量校准，并于仪器安装调试完毕后一个月内提供计量合格证书。计量校准费用由中标人支付。

	2
	纤维细度仪
	▲1.仪器测量范围：包含1μm～2000μm；
2.具备数据校正功能，全样品图片存档功能；
3.支持数据及报表以EXCEL输出，报表格式、统计方式可根据用户要求更改；
4.支持直径实验、含量实验增加动态测量，可保留当前视场的测量标记；
▲5.支持观测各类化学纤维、异型纤维、中空纤维的横截面形态并测量截面面积；
▲6.支持通过对混纺产品中单根纤维横形态分析和面积测量，可以得到各种混纺产品的纤维含量；
7.提供纤维样品图库，纤维种类≥50种；
8.用于各种普通化纤和异形化纤，支持分析纤维的横截面形态特征；
9.计量认证：测微尺（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章，验收前提供具备CMA资质的检测机构出具的检测报告）；
10.显微镜参数：
▲10.1研究级正置显微镜，可作明场的观察；
▲10.2光学系统：采用无限远校正光学系统，镜头采用环保无铅玻璃材质；
▲10.3调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1µm；
10.4观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°；
10.5照明装置：内装式透射光柯勒照明器，6V30W卤素灯，具备光量预调开关，光强度发光二极管指示灯，日光平衡滤色片；
▲10.6物镜：平场消色差物镜支持4X（N.A.0.1，W.D.18.5mm）
10X（N.A.0.25，W.D.10.5mm）
20X（N.A.0.4，W.D.12mm）
40X（N.A.0.65，W.D.0.6mmspring）；
▲10.7载物台：右手低位置同轴驱动旋钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；
10.8目镜：10X宽视野目镜，视野数≥22；
10.9物镜转换器：五孔物镜转换器；
10.10聚光镜：阿贝聚光镜，N.A≥1.1。
11.摄像头参数：
▲11.1高清晰画质：≥700线像素；
11.2日夜转换功能：≥0.08Lux（彩色模式）；≥0.008Lux（黑白模式）；
11.3电子灵敏度提升：自动（最高32倍）；手动（最高512倍）；
11.4电子快门速度为：包含1/50秒至1/120000秒范围；
11.5透雾补偿：可在雾霾天气里获得清晰的图像；
11.6具备中文菜单；
▲12.主要配置：数据处理设备（预装纤维细度分析软件）1台、显微镜1台、加密装置1套、摄像头（700线以上）1台、数据输出设备1台。
	1.质保期
产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。在质量保证期内设备发生故障，中标人应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标人提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件提供升级和培训；如涉及到软件升级，软件升级所产生的费用包含在投标报价中。
2.安装调试：
中标人负责将设备运至采购人指定的地点，包含安装，现场培训及技术应用培训。
3.技术支持：
中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标人应提供维保人员名单、联系电话等。
4.人员培训：
仪器在安装调试同时，中标人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人用户能正常操作。
5.中标人提供首次设备计量校准，并于仪器安装调试完毕后一个月内提供计量合格证书。计量校准费用由中标人支付。

	3
	单人生物安全柜
	1.工作区三面侧壁板为一体成型结构，内外表面应使用不低于304系列不锈钢的材料制作；
★2.30%外排，70%循环；
★3.HEPA过滤器，0.3μm粒子的效率≥99.99%；（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章，验收前提供具备CMA资质的检测机构出具的检测报告）
4.紫外灯有互锁功能，只有当前窗完全关闭时紫外灯才能开启；
5.报警系统：具备气流监测器及不正常气流报警，玻璃门位置报警。
6.工作台面照明：≥1000Lux；
★7.工作区尺寸：宽1500mm±100mm，高700mm±100mm，深600mm±100mm；
8.外排气流量：（120-174m³/h）或进口风速：（0.5m/s±20%）层流风速：（0.3m/s±20%）；
9.具备搁手架或类似设计，保证进气口气流不被阻挡；
10.噪声：≤67dB；
★11.高度：≤2.2m；
12.具有紫外定时消毒功能；
▲13.带轮子的移动式支架；
▲14.主要配置：主机（含电源插座、滤膜，可正常开机，实现基本业务需求）1台、带轮子的移动式支架1个、照明/紫外灯1组、滤膜（进气、排气）2套、自动紫外预约启动功能模块及预洁净功能模块各1套。
	1.质保期 
产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期6年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。在质量保证期内设备发生故障，中标人应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标人提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件提供升级和培训；如涉及到软件升级，软件升级所产生的费用包含在投标报价中。
2.安装调试：
中标人负责将设备运至采购人指定的地点，包含安装，现场培训及技术应用培训。
3.中标人设备供货、安装施工、调试、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标人提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。
4.技术支持：
中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标人应提供维保人员名单、联系电话等。
5.人员培训：
仪器在安装调试同时，中标人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人用户能正常操作。
6.中标人提供首次设备计量校准，并于仪器安装调试完毕后一个月内提供计量合格证书。计量校准费用由中标人支付。

	4
	超纯水机
	★1.工作原理：该系统由自来水作进水，经过预处理柱、反渗透膜（RO）柱、纯水箱、双波长紫外灯、高纯化柱、超纯水柱及终端过滤器，可连续生产纯水和超纯水；
★2.超纯水指标：
电阻率18.2MΩ.cm（25℃环境温度条件下）；
硅（Si）≤2ppb；
钠离子（Na）≤0.1ppb；
总有机碳（TOC）≤5ppb；
细菌总数≤0.01CFU/ml；
微量元素离子（Mn/Fe/Cu/Zn）含量≤0.01ppb；
（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章，验收前提供具备CMA资质的检测机构出具的检测报告）
3.主机内循环管路设计，内置185/254nm双波长紫外灯，系统具备自动循环功能，可去除超纯水中的细菌及分解有机物；
▲4.系统内置反渗透模块，截留率≥97%；模块前后均配备电导率仪，可监控RO进水、产水并显示反渗透膜截留率，具有不合格水排放设计；并可通过毛细管弃水回收系统实现节水与保护反渗透膜的双重功能；
▲5.纯水产水流速≥24L/h，产水流速恒定，无论进水温度如何变化，确保主机的产水流量不受环境温度影响；
6.系统配置一套纯化柱，可去除重金属离子，微量元素离子含量稳定至0.01ppb以下；弱电离元素（硼硅）稳定至2ppb以下；
▲7.配置一套低TOC型超纯化柱，低有机物型的超纯化柱；
8.系统配置彩色触摸显示屏，提供包含中英文在内的多种语言和多客户登录管理功能，具备3种或以上不同背景颜色的状态提示，可实时反映液位、水质和系统状况；
9.系统内置高精度电阻率检测仪，能够准确检测和显示温度补偿的电阻率；
10.配置取水手臂，悬挂式一体设计，手臂挂钩，辅助磁吸设计；带彩色触控显示屏，实时显示水质指标（液位、温度、电阻率）；取水手臂可定量取水和取水流速调节；
11.配备≥10L外置智能纯水水箱，采用聚乙烯材料，低溶出，水箱圆锥形底部设计可完全排空，配置空气过滤器、电子溢流器、水箱265nm无汞杀菌紫外灯、压力液位传感器；
12.系统配置漏水保护器，至少包括电磁阀、探头、信号放大电路，其中探头应至少包括2个探针。检测到漏水时能发送报警信号并自动在接触到水瞬时发出蜂鸣声并同时关闭进水电磁阀；
13.具备数据管理系统，可以存储至少2年的水质数据；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统，可连接打印；
▲14.主要配置：主机1台、配无汞紫外消毒模块水箱（带液位传感器）1套、高灵敏度漏水保护器1套、纯化组件1套、说明书1份。
	1.质保期 
产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期3年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。在质量保证期内设备发生故障，中标人应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标人提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件提供升级和培训；如涉及到软件升级，软件升级所产生的费用包含在投标报价中。
2.安装调试：
中标人负责将设备运至采购人指定的地点，包含安装，现场培训及技术应用培训。
3.技术支持：
中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标人应提供维保人员名单、联系电话等。
4.人员培训：
仪器在安装调试同时，中标人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人用户能正常操作。
5.中标人提供首次设备计量校准，并于仪器安装调试完毕后一个月内提供计量合格证书。计量校准费用由中标人支付。
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	高压灭菌锅
	1.性能参数：
★1.1有效容积：≥50L；
★1.2灭菌温度：105℃～138℃；最高使用压力：≥0.3Mpa；
▲1.3自感关盖，一键解锁，上掀开盖；
1.4溶解温度：60℃～100℃；
1.5保温温度：45℃～60℃；
1.6具有预热功能，预热温度：45℃～80℃；
▲1.7自然冷却和6级排气（速度）设置；
1.8电磁阀2个：全开放、缓慢开放各1个；
1.9大屏幕液晶显示，使用者具备五级权限管理；
1.10电源：AC220V、50Hz、11.5A；
1.11功率：≥2000W；
▲1.12具有低水位检测器；
▲2.主要配置：主机1台、不锈钢篮2个、排水管1根，废水桶1个，水桶安装篮1个、防倾倒金属垫2个、操作手册1套。
	1.质保期 
产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期3年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。在质量保证期内设备发生故障，中标人应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标人提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件提供升级和培训；如涉及到软件升级，软件升级所产生的费用包含在投标报价中。
2.安装调试：
中标人负责将设备运至采购人指定的地点，包含安装，现场培训及技术应用培训。
3.技术支持：
中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标人应提供维保人员名单、联系电话等。
4.人员培训：
仪器在安装调试同时，中标人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人用户能正常操作。
5.中标人提供首次设备计量校准，并于仪器安装调试完毕后一个月内提供计量合格证书。计量校准费用由中标人支付。
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	接地导通电阻测试仪
	1.关键参数：
★1.1.交流接地：Max60A/12V；
★1.2.接地电阻：Max600mΩ；
★1.3.接地电流基本精度：≤1%。
2.主要技术参数：
2.1.带8通道切换；
2.2.额定值：AC220V 50Hz；
▲3.主要配置：主机1台、测试用配套电缆及接头（夹具）。
	1.质保期 
产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。在质量保证期内设备发生故障，中标人应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标人提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件提供升级和培训；如涉及到软件升级，软件升级所产生的费用包含在投标报价中。
2.安装调试：
中标人负责将设备运至采购人指定的地点，包含安装，现场培训及技术应用培训。
3.技术支持：
中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标人应提供维保人员名单、联系电话等。
4.人员培训：
仪器在安装调试同时，中标人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人用户能正常操作。
5.中标人提供首次设备计量校准，并于仪器安装调试完毕后一个月内提供计量合格证书。计量校准费用由中标人支付。
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	转换器附加力矩试验装置
	1.关键参数：
★1.1适用检测标准：GB/T2099.3-2022《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》14.23条款要求；
★1.2.附加力矩量规应符合GB/T 2099.3-2022《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》14.23条款及图101、102要求；
2.主要技术参数：试验装置应配有适应GB2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》、GB1002-2024《家用和类似用途单相插头插座 型式、基本参数和尺寸》、GB1003-2016《家用和类似用途三相插头插座 型式、基本参数和尺寸》标准不同型式及额定值的插座；
▲3.主要配置：主机1台、附加力矩量规1套、量规存储箱1个。
	1.质保期 
产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。在质量保证期内设备发生故障，中标人应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标人提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件提供升级和培训；如涉及到软件升级，软件升级所产生的费用包含在投标报价中。
2.安装调试：
中标人负责将设备运至采购人指定的地点，包含安装，现场培训及技术应用培训。
3.技术支持：
中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标人应提供维保人员名单、联系电话等。
4.人员培训：
仪器在安装调试同时，中标人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人用户能正常操作。
5.中标人提供首次设备计量校准，并于仪器安装调试完毕后一个月内提供计量合格证书。计量校准费用由中标人支付。
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	插座横向应力试验装置
	1.关键参数：
★1.1适用检测标准：GB/T2099.3-2022《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》14.23.101条款要求；
★1.2.适用检测标准：GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》13.14条款（电器所施加的横向应力要求）关于横向应力试验的要求；
★1.3.横向应力量规应符合GB/T2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》13.14条款（电器所施加的横向应力要求）关于横向应力试验器具的要求；
▲2.主要配置：主机1台、横向应力配套量规1套、量规存储箱1个。
	1.质保期 
产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期1年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。在质量保证期内设备发生故障，中标人应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标人提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件提供升级和培训；如涉及到软件升级，软件升级所产生的费用包含在投标报价中。
2.安装调试：
中标人负责将设备运至采购人指定的地点，包含安装，现场培训及技术应用培训。
3.技术支持：
中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标人应提供维保人员名单、联系电话等。
4.人员培训：
仪器在安装调试同时，中标人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人用户能正常操作。
5.中标人提供首次设备计量校准，并于仪器安装调试完毕后一个月内提供计量合格证书。计量校准费用由中标人支付。

	9
	洗板机
	1.适用板型：平底、U型、V型、C型96孔标准酶标板或条；
▲2.清洗头：同轴套管式单排8道或单排12道洗头；
3.清洗次数：0-99次；
4.清洗条数：整板或1-12条可任意组合，键盘选择控制并指示；
5.冲洗体积：5ml-100ml；
6.加液量：50µl-400µl；
▲7.吸液模式：正常、两点清扫、三点清扫；分液、吸液高度及吸液速度可调；
8.振板功能：强度3级或以上可选；
9.程序存储：支持≥99组用户程序，清洗程序存储、预览、删除、调用；数据接口：USB接口，可存储及更新程序软件；
10.屏幕显示：彩色液晶显示，图形化界面；
▲11.具备防溢流功能，减少交叉污染；支持废液瓶液量满报警功能；采用非压力式洗瓶；支持条式、板式循环清洗，振板功能强度3级或以上可选；
12.瓶容量：1个2L洗液瓶、1个2L废液瓶；
▲13.洗液瓶和废液瓶中配有液位传感器，配液位报警器；微孔板传感器；防气溶胶盖；
▲14.主要配置：主机1台、单排8道洗头（或单排12道洗头）1个、废液瓶及气溶胶盖1个，洗瓶1个、说明书1份。
	1.质保期 
产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期2年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。在质量保证期内设备发生故障，中标人应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标人提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件提供升级和培训；如涉及到软件升级，软件升级所产生的费用包含在投标报价中。
2.安装调试：
中标人负责将设备运至采购人指定的地点，包含安装，现场培训及技术应用培训。
3.技术支持：
中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标人应提供维保人员名单、联系电话等。
4.人员培训：
仪器在安装调试同时，中标人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人用户能正常操作。
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	烘箱
	★1.容积：≥600L；
2.温度范围：环温10℃-300℃；
3.温度分辨率：≤0.1℃；
4.温度波动度：≤±0.5℃；
★5.温度均匀性：≤±2.0℃（100℃时）；
6.温度显示：LCD显示；
▲7.具有数据监控功能：可以远程电脑或手机监控，并配有数据处理终端；
▲8.空气对流方式：机械对流及背部水平吹风；
9.定时器：0-9999分钟；
10.排气孔：具备顶部排气孔，排气孔≥2个；
▲11.工作内腔材质：镜面不锈钢。
12.外壳：冷轧钢板静电喷塑；
▲13.保温层：耐高温陶瓷纤维。
14.加热器：不锈钢加热管；
15.报警：超温声光报警并配有温度过升防止器；
16.温度控制可编程；
17.可来电恢复；
18.隔层：≥11隔层；
19.隔板间距：±150mm；
20.隔板负重：≥15Kg/块；
▲21.主要配置：烘箱主机（含隔板2件）1台、数据监控系统1套、数据处理终端1套、操作说明书、合格证书各1份。
	1.质保期 
产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期2年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。在质量保证期内设备发生故障，中标人应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标人提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件提供升级和培训；如涉及到软件升级，软件升级所产生的费用包含在投标报价中。
2.安装调试：
中标人负责将设备运至采购人指定的地点，包含安装，现场培训及技术应用培训。
3.技术支持：
中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标人应提供维保人员名单、联系电话等。
4.人员培训：
仪器在安装调试同时，中标人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人用户能正常操作。
5.中标人提供首次设备计量校准，并于仪器安装调试完毕后一个月内提供计量合格证书。计量校准费用由中标人支付。

	11
	电子分析天平
	1.最大称量：≥220g；
▲2.可读性：0.1mg；
3.重复性（5%载荷下）：≤0.1mg；
4.线性误差：≤±0.2mg；
5.灵敏度偏移（标准加载下）：≤0.5mg；
6.最小称量值（USP，允差=0.10%）：≤160mg；
7.校准方式：具有内部校正功能，可一键触发内置砝码校正功能；
8.稳定时间：≤2s；
9.秤盘直径：≥90mm；
10.采用电磁力补偿称重传感器；
11.金属底座与PBT（高分子材料）顶部外壳的装置，机身配置保护罩；
12.触摸屏，数字、图标显示，配引导式菜单和应用程序，可自动计算和简单的结果记录；
13.防风玻璃可拆卸；
14.防风圈和承水盘一体化设计；
15.配置USB-A和RS232接口，自动识别外围设备；
16.具备数据管理软件，可同时连接最多10台天平实现数据管理，可将称量结果直接传输至Excel等应用程序；
▲17.支持连接脚踏开关；
▲18.主要配置：主机1台、防风罩1套、秤盘1个、承水盘1个、电源适配器1个。
	1.质保期 
产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期3年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。质保期外4年内，能更及时地为用户提供仪器关键零备件、消耗品等。在质量保证期内设备发生故障，中标人应提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标人提供设备技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件提供升级和培训；如涉及到软件升级，软件升级所产生的费用包含在投标报价中。
2.安装调试：
中标人负责将设备运至采购人指定的地点，包含安装，现场培训及技术应用培训。
3.技术支持：
中标人能响应故障处理请求和电话咨询，提供7×24小时技术支持，4小时内响应和24小时内提出解决方案，一般应在48小时内派人到现场维修的售后服务。中标人应提供维保人员名单、联系电话等。
4.人员培训：
仪器在安装调试同时，中标人负责派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，培训人员人数不限，培训时间视采购人需要，原则上不少于2天，确保采购人用户能正常操作。
5.中标人提供首次设备计量校准，并于仪器安装调试完毕后一个月内提供计量合格证书。计量校准费用由中标人支付。














[bookmark: _Toc208916165]第四章  合同条款


政府采购项目合同
甲方（采购人）:____________________
统一社会信用代码：
负责人：
联系地址：
联系电话：
乙方（中标人）:________________
统一社会信用代码：
法定代表人：
联系地址：
联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章的规定，经双方协商一致，甲方对____________采购项目以_____方式进行采购（采购编号：________），确定乙方为中标人，现依照招标文件等相关文件的内容，双方达成如下合同：
第一条 采购货物清单（货物种类繁多时，可以将货物清单单列出来作为合同附件，此处写明“货物清单详见附件”。）
货物清单
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	   合计（人民币大写）：         （小写￥        ）                                                    
	

	详细配置清单及技术参数见附件2.技术条款偏离表


第二条 合同总价款
甲方以支付合同含税总价款（人民币大写）：         （小写￥        ），税率为  %，接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。该价款已包括乙方提供货物、材料费（主材及辅材）、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试（含安装所需材料如电排插等）、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。
第三条 付款条件
（一）本合同以人民币付款。
（二）付款办法：
1、乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%合同款（金额），即人民币      元（大写：      ）。
乙方提交单据：合同（复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。
2、设备全部到货并经甲方（用户）签收后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价50%合同款（金额），即人民币      元（大写：      ）。
乙方提交单据：合同(复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。
3、设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价20%合同款（金额），即人民币      元（大写：      ）。
乙方提交单据：合同（复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。
4、乙方未在甲方每次付款前提供上述完整单据的，甲方有权顺延付款且无需承担逾期违约责任。如甲方使用的是财政资金，若出现财政资金不到位、集中支付延误、交付延期等情况，由双方协商处理，不视为甲方逾期付款。
5、乙方指定收款信息如下：
账户名称：
账号：
开户行：
第四条 履约保证金
（一）在本合同签订之日起10日内，乙方向甲方支付合同总金额5%的履约保证金，即人民币（大写）：________元（小写：￥________元）。该履约保证金于项目验收合格之日起30个日历日内，由乙方向甲方提交退回履约保证金的相关申请资料，甲方在审批通过乙方申请后10个工作日内无息退还履约保证金给乙方。
（二）履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提供。
（三）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。
（四）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。
第五条 包装
（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。
（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书。
（三）乙方应根据货物的性质、规格和运输要求，采用适合的包装材料和包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。若因乙方包装不当导致货物损坏或丢失，乙方应在接到甲方通知后的 3个工作日内免费更换或补发货物，并承担因此给甲方造成的一切损失。
第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）
（一）交货时间：合同签订后30个日历日内完成交货，到货后15个日历日内完成安装并调试至正常运行状态。
（二）交货地点：分配清单指定地点（东莞市或广州市），详见附件3。
（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，双方共同对货物包装、表面、件数确认无误后签收，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至海关指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。
（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。
第七条 货物验收
（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对乙方提供的交货清单等文件进行审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查，以及对技术和功能运转情况进行验证等，具体包含但不限于以本项目招标文件的招标技术参数要求（指标）及乙方投标的技术条款偏离表作为技术验收的文件依据，逐一对设备的技术规格、性能、参数、软件进行技术验证。技术参数标注有“★”和“▲”的内容项，乙方需要提供由乙方盖章的技术条款偏离表，并作为技术验收的文件依据。功能描述的条款要求验收现场展示该功能运转情况。
（二）收货后 15 个日历日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备安装调试验收报告；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知后 2 个工作日内提供解决方案。
（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试至正常运行状态后，双方签署设备安装调试验收报告。
（五）为验核货物内在功能是否完备，甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件的要求或与乙方投标文件的响应情况有偏差，甲方有权拒收全部此类货物，乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。
（六）甲方（用户）认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请第三方质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。
（七）甲方验收仅为外观验收，外观验收仅是对货物的外观是否符合约定标准的初步检查，并不表示对其内部质量的认可，乙方仍须按照本合同的相关条款承担所有关于货物质量的责任。无论外观验收结果如何，若后续发现货物存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，乙方应按合同约定承担违约责任。
（八）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。
（九）乙方对合同提供的需计量设备（具体以采购需求为准）提供首次设备计量校准，并于仪器安装调试完毕后一个月内提供计量合格证书。计量校准费用由乙方支付。
（十）乙方在验收时需提供中标价格构成的佐证材料，包括但不限于：主机、配件、耗材、原厂以外的质保费用、运费、其他服务（培训、设备校准等）并加盖乙方公章。
第八条 质量保证
（一）乙方应保证所供货物为原厂（公司）制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。
（二）乙方应保证所供货物没有因乙方的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。
（三）如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。
（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方（用户）应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应10日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件（费用包含在合同金额中，甲方不再另行支付）。
（五）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方（用户）可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方（用户）根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
（六）货物的质量保证期为自双方签署安装调试验收合格报告之日起计算。生产厂家标准、乙方、制造商或国家有更长质量保证期限规定的从其规定，但均不得少于一年。
仪器1：_________，质保期   年。
仪器2：_________，质保期   年。
……
第九条 培训
本合同所包括的培训详见项目服务方案中的培训方案。
第十条 售后服务
（一）质保期时间从安装调试验收合格起计算。乙方（制造商）在质保期内免费提供7*24小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，  小时内响应，保证  小时内到达现场并解决故障，维修超过10个日历日未能恢复正常运行的，应用同规格同型号设备替换使用，以免影响甲方正常工作需求。乙方无法维修或怠于维修的，甲方有权委托第三方代为履行，因此而产生的一切费用及风险均由乙方承担。
（二）乙方应在质保期内提供上门维修服务，乙方应在设备寿命期内以不高于投标价格及市场价格保证备品备件、耗材等并长期提供技术咨询服务，如涉及到软件升级，软件升级所产生的费用包含在合同价款中。本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，具体见附件项目实施方案中的技术支持措施及项目服务方案中的售后服务方案。
（三）合同履行期限：合同所约定的全部义务履行完毕之日止。
第十一条 违约责任
（一）甲方违约责任
甲方未依合同规定时间内向乙方支付货款的，经乙方书面催告二次后甲方仍未按要求付款的，自催告付款期限截止之日起，每逾期一日，甲方应以未付款为基数按照一年期贷款市场报价利率计算违约金并支付给乙方，违约金累计以未付款的5%为限。
（二）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。
1、对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：
（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。
（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。
乙方除按上述约定采取措施外，还要根据违约程度承担违约金，违约金可按要求直接支付，也可从货款或履约保证金中扣除。
[bookmark: _Hlk73109739]2、如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，甲方有权解除合同，并要求乙方退回甲方已支付的货款、收取乙方本合同总额30%的违约金（甲方有权直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方仍需支付），并视损失情况根据《中华人民共和国民法典》有关规定追究其相关责任，赔偿甲方（用户）的全部损失。
3、对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。
（三）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。
1、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货义务。
2、除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每日迟交货物价格或未提供服务费用的千分之一（1‰）计收，直到交货或提供服务为止。
[bookmark: _Hlk73109765]3、乙方一旦逾期交货满20日，则甲方有权解除合同，要求乙方退回甲方已支付货款、收取乙方本合同总额30%的违约金（甲方有权直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方仍需支付），并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。
（四）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为、货物致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应负责解决并承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权收取乙方本合同总额30%的违约金（甲方有权直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方仍需支付），解除本合同。
（五）若乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同总额30%的违约金，违约金不足以弥补甲方实际损失的，以实际损失为准：（1）无正当理由终止合同或不履行合同义务的；（2）不具备履行本合同所需的资格、资质的；（3）泄露或滥用在甲方处知悉的相关信息的；（4）无正当理由未按照甲方的要求限期整改的；（5）侵犯其他第三方权利；（6）因乙方原因导致合同不能继续执行；（7）未能遵守本合同项下规定的任何承诺、或未能履行本合同项下规定的任何义务、或违反本合同项下任何其他规定、或违反本合同条款的行为；（8）其他违反法律法规的行为。
（六）乙方应对因违约行为给甲方造成的一切经济损失（包括但不限于直接经济损失、律师费及差旅费、诉讼费、仲裁费、保全费、担保费、鉴定费、公证费、公告费、调查取证费、鉴定人员出庭费及其他维权所产生的合理费用等）承担赔偿责任。
第十二条 异议的期限和方法
（一）异议期限自质量保证期开始之日起3个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方（用户）以书面形式提出异议及其处理意见。
（二）乙方接到甲方（用户）书面异议及其处理意见后，应在10日内到甲方（用户）项目现场处理，否则即视为默认甲方（用户）提出的异议和处理意见。
第十三条 保密
（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或甲方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给任何第三方，不得泄露甲方或甲方其他关联合作方的任何形式的信息和资料，不得将其用于履行本合同之外的其他用途。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。
（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。如甲方有要求，乙方在完成合同后应将这些物件及全部复制件还给甲方或销毁。尽管有前述约定，接受方及其代表根据相关法律、法规、行政或司法机关或程序、内部合规管理制度的要求可留存相关保密信息及其复印件或复制件及包含保密信息的任何文件及副本，但其应对保留的保密信息继续承担本合同项下的保密义务。否则，甲方有权解除合同，收取乙方本合同总额30%的违约金（甲方有权直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方仍需支付），并视损失情况根据《中华人民共和国民法典》有关规定追究其相关责任，赔偿甲方（用户）的全部损失。甲方损失包括但不限于因泄密给甲方造成的损失和甲方因采取措施防止保密信息的进一步泄露以及调查泄密事件所支出的费用，如调查费、律师费、公证费、诉讼费/仲裁费、保全费、担保费、差旅费、公告费、鉴定费、鉴定人员出庭费、乙方及其泄密对象因违约行为的获益等费用。
第十四条 知识产权
（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权(专利权、商标权、版权等)及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。
（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。甲方的损失包括但不限于甲方因乙方侵犯第三方合法权益所产生的诉讼费用、律师费用、调查费用、和解金额或赔偿金额，如生效司法裁判文书认定甲方赔付的，甲方有权向乙方追偿。
（三）如果甲方因第三方索赔涉诉，在审理过程中有关机关禁止甲方继续使用本合同货物或服务的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一且甲方不需支付任何其他费用：
（1）使甲方重新免费获得使用本合同货物或服务的权利。
（2）免费更换本合同货物或调整服务内容，使甲方不受上述禁令限制继续使用本合同货物或服务。
（3）其它使甲方对本合同货物拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式，且不得向甲方收取任何费用。
乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。
（四）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。
第十五条 权利瑕疵担保
（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。
（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。
（三）如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担，甲方（用户）有权解除合同、没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。
第十六条 不可抗力及其免责
（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
（二）在不可抗力事件发生后，乙方应在3日内以书面行式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成合同。
（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。
（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。
（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。
第十七条 争议的解决
本合同在履行中发生争议，合同双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。
在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十八条 合同修改或变更
（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。
（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更合同。变更合同为本合同不可分割的一部分。
（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
第十九条 合同中止
（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。
（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。
第二十条 合同解除
由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。
（一）因违约解除合同
1.在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，乙方有下列情形之一的，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：
（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物，或货物无法达到合同所规定要求的；
（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。
（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物，乙方应对甲方购买类似货物所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。
（二）因破产而解除合同
1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同货款。
2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
（三）其他解除合同情况
1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。
2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。
3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。
第二十一条 合同转让和分包
乙方不得以任何形式将合同转包、或部分或全部转让其应履行的合同义务。乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，收取乙方本合同总额30%的违约金（甲方有权直接从履约保证金中扣除，不足部分乙方仍需支付），并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。
第二十二条 其他
（一）招标文件、中标通知书、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的合同或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
（二）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，变更一方未发出或延迟发出变更通知的，另一方在实际收到变更通知前已按照本合同联系方式发出通知的，视为已履行通知义务，由此造成的损失由变更一方承担。
（三）本合同未尽事宜，经本合同甲乙双方友好协商一致后，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同不一致之处，以补充协议为准。
第二十三条 合同生效
本合同正本   份，甲乙双方各执   份，具有同等法律效力。合同自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖法定名称章或合同专用章后生效。
第二十四条 附件
下列附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。合同附件与本合同条款有冲突的，以本合同条款为准。 
附件1：分项报价表
附件2：技术条款偏离表
附件3：货物分配清单
附件4：项目服务方案
附件5：项目实施方案

备注：
1. 本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件“用户需求书”的要求和乙方的投标文件中的相应内容；
2. 合同附件的具体内容由双方在签订合同时商定。

（以下无正文，仅供签署）

甲方签章：                         乙方签章：                     
法定代表人：                       法定代表人：                     
或授权代表（签名）：               或授权代表（签名）：       
身份证件号码：                     身份证件号码：            
地    址：                         地    址：                  
邮政编码：                         邮政编码：                                       
电    话：                         电    话：                   
传    真：                         传    真：                   
开户银行：                         开户银行：                   
账    号：                         账    号：                
电子邮箱：                         电子邮箱：                   
签约日期：                         签约日期：              












[bookmark: _第四章__用户需求书][bookmark: _Toc239500807][bookmark: _Toc208916166][bookmark: _Hlk208584145]第五章  附件－投标文件格式
[bookmark: _Ref374002786]

[bookmark: _Toc208916167][bookmark: _Hlk20304335]评分索引表
	序号
	评分标准
	投标人提交的证明资料
	自查得分
	页码范围
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	…
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	第（ ）页-第（ ）页

	3
	
	
	
	第（ ）页-第（ ）页

	…
	
	
	
	第（ ）页-第（ ）页



注：
1、 该表格为参考格式，投标人可按实际情况自行制定评分索引表。


附件1. [bookmark: _Toc208916168]资格证明文件格式

目　录
资格证明文件应该严格按下面目录及所提供的格式制作，资格证明文件应包括但不限于下列部分内容：
1. [bookmark: _Hlk65677668]资格声明函；
2. 法人（或其他组织）的营业执照或事业单位法人证书或其他合法组织登记证书等证明文件，自然人的只须提供身份证明；
3. 满足“投标人资格条件”条款的其他证明文件；
4. 投标人认为需要提交的其他资料。

附件1-1. [bookmark: _Ref396565652][bookmark: _Ref374003398][bookmark: _Toc208916169]
资格声明函格式
资格声明函
广东洲际招标代理有限公司：
下述投标人愿响应你方     年     月     日（采购公告发布日）的   （项目名称） （项目编号：      ）（包号：  ）投标邀请，参与投标，提供《用户需求书》中规定的（标的名称），并按招标文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下：
1. 我公司为本次投标所提交的所有证明其合格和资格的文件是真实的和正确的，并愿为其真实性和正确性承担法律责任。
2. 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.1.  具有独立承担民事责任的能力，并提供以下相关证明材料之一：（1）营业执照、（2）事业单位法人证书、（3）其他合法组织登记证书、（4）自然人提供身份证明；
2.2.  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
2.3.  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
2.4.  有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
2.5.  参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.6.  法律、行政法规规定的其他条件。
3. 我公司与其他供应商不存在单位负责人为同一人的情形，我公司与其他供应商不存在直接控股、管理关系。
4. 我公司不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
	投标人
	投标人代表	

	单位名称：               （盖章）
	姓名： （印刷体） 

	地址：                          
	签署：                    

	邮编：           
	职务：           

	传真：           
	手机：           

	电话：           
	日期：    年   月   日


[bookmark: _Ref354753237]

附件1-2. [bookmark: _Toc208916170]法人（或其他组织）的营业执照等证明文件或自然人的身份证明



说明：
1.提供法人（或其他组织）的营业执照或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书等证明文件、税务登记证、组织机构代码证（如“三证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证），
2.自然人的只须提供身份证明；
3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件




附件1-3. [bookmark: _Toc208916171]满足 “投标人资格条件”条款的其他证明文件



说明：
1.应提供“第一章 投标邀请函”中要求的其他资格证明文件。
2.复印件上应加盖投标人公章。
3.如果是联合体投标，联合体各方需提供满足招标文件要求的其他资格证明文件。



附件2. [bookmark: _Toc208916172][bookmark: _Ref374004294]价格部分文件格式
目　录
价格部分文件应该严格按下面目录及所提供的格式制作，价格部分文件应包括但不限于下列部分内容：

1. [bookmark: _Ref396748299]开标一览表（报价表）；
2. 分项报价表。

注：唱标信封内的报价资料属复印件的须加盖投标单位公章。
附件2-1. [bookmark: _Ref396748385][bookmark: _Toc208916173]
开标一览表（报价表）格式
开标一览表（报价表）
项目名称：
项目编号：              包号：                           货币单位：元人民币
	投标内容
	投标报价
	备注

	黄埔海关技术中心2025年度实验室仪器设备采购项目（第一批）
	￥           元
人民币       元
	




投标人名称：           （盖章）

投标人代表：             （签署）

日  期：    年   月   日


注：1、填写此表时不得改变表格的形式。
    2、投标报价最多只能保留小数点后两位。
附件2-2. [bookmark: _Ref396748390][bookmark: _Toc208916174][bookmark: _Hlk203577620]
分项报价表格式
分项报价表
项目名称：
项目编号：               包号：
1、 货物列价表：
	序号
	货物名称
	品牌及原产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	●等温型量热仪
	
	
	
	2台
	
	
	

	2
	纤维细度仪
	
	
	
	1台
	
	
	

	3
	单人生物安全柜
	
	
	
	1台
	
	
	

	4
	超纯水机
	
	
	
	2台
	
	
	

	5
	高压灭菌锅
	
	
	
	1台
	
	
	

	6
	接地导通电阻测试仪
	
	
	
	1台
	
	
	

	7
	转换器附加力矩试验装置
	
	
	
	1台
	
	
	

	8
	插座横向应力试验装置
	
	
	
	1台
	
	
	

	9
	洗板机
	
	
	
	1台
	
	
	

	10
	烘箱
	
	
	
	1台
	
	
	

	11
	电子分析天平
	
	
	
	1台
	
	
	

	总计
	￥    元（人民币       元整）



注： 1.此表乃《开标一览表（报价表）》的明细表。 
2.投标人应列明按“第三章 用户需求书”所要求提供的所有货物的价格明细。按给出的表格格式报价，报价应包括随机附件、保证货物正常运行所需所有配备件和专用工具等费用，标注“●”的核心产品必须注明品牌。
3.招标代理服务费包含在投标报价中。

2、 《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品列价表
	序号
	货物名称
	品牌及原产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	￥    元（人民币       元整）

	注：
1、 投标人在“一、货物（服务）列价表”的报价内容中，如有属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品的，必须在此表单独列明，即使所投产品全部属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品的也要在此表列出，否则在计算价格得分时不予以相应的扣除；
2、 属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品须提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书或环境标志产品证书（复印件加盖投标人公章）
3、 若投标人未提供证书或未在此表列明单价及总价的，在计算价格得分时不予以相应的扣除。
4、 投标人应该如实填写本表，如投标人所投产品中无《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》中优先采购产品类别产品的，请填写“无”或留空。




投标人名称：             （盖章）
投标人代表：             （签署）
日    期：    年   月   日


附件3. [bookmark: _Toc208916175]商务部分文件格式
目　录
商务部分文件应该严格按下面目录及所提供的格式制作，商务部分文件应包括但不限于下列部分内容：
1. 投标函；
2. 法定代表人证明书，须附身份证复印件；
3. 法定代表人授权书（投标人代表及投标文件签署人为法定代表人的无须提供），须附被授权人身份证复印件；
4. 投标人基本情况表； 
5. 投标承诺书；
6. 招标代理服务费承诺书；
7. 同类项目业绩；
8. 政策适用性说明（符合相关政策时适用）；
9. 中小企业声明函（供应商为中小微企业时适用）；
10. 残疾人福利性单位声明函（供应商为残疾人福利性单位时适用）；
11. 商务条款偏离表；
12. 招标文件要求的其他资料（如商务评分标准中要求的相关资料）；
13. 投标人认为需要提交的其他资料。
注：以上所有文件属复印件的须加盖投标人公章。
附件3-1. [bookmark: _Ref396565554][bookmark: _Toc208916176]
投标函格式
投标函
致：广东洲际招标代理有限公司
根据你们（项目名称）  （项目编号：    ）（包号：  ）招标文件要求，  （全名及职位）  经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义处理一切本投标有关的事宜。我方提交按招标文件要求制作的唱标信封   份（含电子光盘   份）；资格证明文件、价格部分文件、商务部分文件和技术部分文件（正本   份，副本   份）。完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下内容：
1. 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我方的投标总价为固定不变价。全部货物及有关服务的投标总价见投标报价总表。
3. 本投标文件的有效期为在投标截止日后 90 天内有效，如果我们投标被接受，有效期将延至合同终止日为止。
4. 我方同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件的所有内容，包括澄清修改文件（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。 
6. 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金。
7. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。
8. 我方完全服从和尊重评标委员会所作出的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。
9. 我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务。
10. 所有有关本次投标的函电请寄：                     。

备注：本投标函内容不得擅自修改，否则视为无效投标。

投标人代表：             （签署）
 职      位：
投标人名称：             （盖章）
投标人地址：             
电      话：             
传      真：             
日      期：    年   月   日
附件3-2. [bookmark: _Ref354753214][bookmark: _Ref374004400][bookmark: _Toc208916177]
法定代表人身份证明格式
法定代表人身份证明书
致：广东洲际招标代理有限公司
本证明书声明：注册于     （国家名称）   的        （投标人名称）       的          （法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人。
特此证明！
附：1.营业执照注册号：                         
2.经济性质：                              
3.经营范围：                              


投标人名称：             （盖章）
投标人地址：                                     

附：法定代表人身份证（正面、背面）复印件。

附件3-3. [bookmark: _Ref354753220][bookmark: _Toc208916178]
法定代表人授权书格式
法定代表人授权书
致：广东洲际招标代理有限公司
本委托书声明：在下面签字的    （法定代表人姓名、职务）  代表  （投标人名称）   委托在下面签字的   （被授权人的姓名、职务）  为本公司的合法的投标人代表，就      （项目名称）  （项目编号：      ）（包号： ）的投标、项目谈判和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。
本授权书于　 年　月　日签字生效，特此声明。



投标人名称：             （盖章）
投标人地址：                                     
法定代表人：          （签署）
职　　　务：          
投标人代表：           （签署）
职　　　务：          



附：被授权人身份证（正面、背面）复印件。


附件3-4. [bookmark: _Toc208916179]投标人基本情况表
投标人基本情况
1、 公司基本情况
1、 公司名称：                         
2、 电话号码：                        传    真：                  
3、 地    址：                         
4、 注册资金：                        经济性质：                  
5、 公司开户银行名称：                           
6、 公司银行账号：                           
7、 营业执照注册号：                           
   （随本表格附交一份最新营业执照副本的复印件加盖公章）
8、 公司简介
（自行描述）

9、 公司财务情况：
	年份
	营业收入总额
	净利润额
	资产总额
	负债总额
	纳税总额
	员工数量

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：投标人需提供相关财务报表以便验证
10、 投标人获得资质和代理资格证明文件等
	 证书名称
	发证单位
	证书等级
	证书有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖投标人公章）
 
                        
        
公司标记样本                    公司公章样本
（公司LOGO）
                    
        

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。


                         
投标人名称：             （盖章）

日      期：    年   月   日

[bookmark: _Ref354753233][bookmark: _Ref354753242]
附件3-5. [bookmark: _Ref354753251][bookmark: _Ref396565692][bookmark: _Toc208916180]
投标承诺书格式
投标承诺书
[bookmark: _Toc313537922]我方已完整阅读了      （项目名称）  （项目编号：      ）（包号：  ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。


投标人名称：             （盖章）

日      期：    年   月   日


[bookmark: _Ref374003630]

附件3-6. [bookmark: _Toc208916181]声明函
声明函
致：黄埔海关技术中心
我公司清楚理解本项目只采购本国产品，不接受进口产品，并保证提供的所有设备均符合本国产品标准。
特此声明。

投标人名称：             （盖章）
日      期：    年   月   日
 
[bookmark: _Ref354754007]

附件3-7. [bookmark: _Ref396565707][bookmark: _Toc208916182][bookmark: _Ref354753256]招标代理服务费承诺书格式
招标代理服务费承诺书
广东洲际招标代理有限公司：
我公司   （投标人名称）   在参加贵司进行的   （项目名称）  （项目编号：      ）（包号：  ）招标中如获中标，我公司承诺本项目“采购结果公告”发布之日起15日内，向贵司一次性交纳招标代理服务费。
特此承诺！





投标人名称：                      （盖章）
单位地址：                        
电话：             
传真：             
投标人代表：           （签署）
日期：    年   月   日





附件3-8. [bookmark: _Toc208916183]投标人同类业绩表格式
同类项目业绩
项目名称：　　　　　　　　        　　项目编号：　　　　　    包号：        
	序号
	项目名称
	合同金额
	签订时间
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注：此业绩指的是投标人的业绩。


投标人名称：                （盖章）

日期：    年   月   日
附件3-9. [bookmark: _Toc420359746][bookmark: _Toc419703451][bookmark: _Toc421660460][bookmark: _Ref421805391][bookmark: _Toc208916184][bookmark: _Ref354753265]
政策适用性说明格式
政策适用性说明
项目名称：　　　　　　　　        　　项目编号：　　　　　    包号：        
[bookmark: _Toc421660461][bookmark: _Toc420359747][bookmark: _Toc420334239][bookmark: _Ref424820795][bookmark: _Ref421805398]参照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：
	序号
	主要产品/技术名称
（规格型号、注册商标）
	制造商 （开发商）
	制造商企业类型
	节能产品
	环保标志产品
	认证证书编号
	该产品报价在总报价中占比（%）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.“节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》，须填写认证证书编号，提供由《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》、《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》中确定的机构出具的、处于有效期之内的节能产品证书（复印件加盖投标人公章）


投标人名称：                （盖章）

日期：    年   月   日

备注：投标人若未采用符合政策的节能产品、环保标志产品进行本次投标，则无须填写，可以不用提交此表。
附件3-10. [bookmark: _Toc208916185]
中小企业声明函格式
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加        （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为   万元1，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于     （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：                （盖章）
日期：    年   月   日
注：
1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、 若投标人为非中小企业，则无须提交此函。
3、 小型或微型企业投标时应提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时应提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
4、 投标人应参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定确定自身企业类型。
1、 [bookmark: _Ref424820801]小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

附件3-11. [bookmark: _Toc208916186]残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函
（备注：投标人若非残疾人福利性单位，则无须提交此函。）

本单位郑重声明，参照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的__（采购项目）（采购编号：）（包号：）　____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 


投标人名称：                （盖章）
日期：    年   月   日
附件3-12. [bookmark: _Toc208916187]
商务条款偏离表格式
商务条款偏离表
项目名称：　　　　　　　　　　　　项目编号：　　　　　　包号：　　　　　
	序号
	商务条款名称
	招标要求
	投标实际响应
	是否偏离
	说明

	1
	★供货期
	合同签订后30个日历日内完成交货，到货后15个日历日内完成安装并调试至正常运行状态。
	
	
	

	2
	★付款方法和条件
	1、中标人向采购人交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价30%合同款（金额）。
中标人提交单据：合同（复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。
2、设备全部到货并经采购人（用户）签收后，中标人向采购人提交下列单据之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价50%合同款（金额）。
中标人提交单据：合同（复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。
3、设备全部安装调试，并经采购人（用户）验收合格后，中标人向采购人提交下列单据之日起10个工作日内，采购人向中标人支付合同总价20%合同款（金额）。
中标人提交单据：合同（复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。
4、中标人未在采购人每次付款前提供上述完整单据的，采购人有权顺延付款且无需承担逾期违约责任。如采购人使用的是财政资金，若出现财政资金不到位、集中支付延误、交付延期等情况，由双方协商处理，不视为采购人逾期付款。
	
	
	

	3
	★履约保证金
	本项目是否需要缴纳履约保证金：是。1.在本合同签订之日起10日内，中标人向采购人支付合同总金额5%的履约保证金。该履约保证金于项目验收合格之日起30个日历日内，由中标人向采购人提交退回履约保证金的相关申请资料，采购人在审批通过中标人申请后10个工作日内无息退还履约保证金给中标人。
2.履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提供。
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	投标人认为有必要提供的其他资料……



说明：
投标人必须对招标文件 “用户需求书”的“商务用户需求”中标注“★”的内容进行逐条响应，对响应有差异的，则说明差异的内容。无论出于何种原因未按要求填写的，将视为无效投标。


投标人名称：             （盖章）

日      期：    年   月   日
附件4. [bookmark: _Toc208916188]
技术响应文件格式
目   录
投标技术文件部分文件应该严格按下面目录及所提供的格式制作，根据“用户需求书”内容作出全面响应。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。技术部分文件应包括但不限于下列部分内容：
1、 投标人声明；
2、 项目服务方案
3、 项目实施方案；
4、 拟投入本项目货物清单；
5、 项目负责人及管理技术人员一览表；
6、 [bookmark: _Toc34991053][bookmark: _Toc81879449][bookmark: _Toc34987271][bookmark: _Toc34984127]服务计划及承诺；
7、 技术条款偏离表；
8、 招标文件要求的其他技术资料（如技术评分标准中要求的相关资料）；
9、 投标人认为需要提交的其他资料。






附件4-1. [bookmark: _Toc331001808][bookmark: _Toc335316467][bookmark: _Ref354753298][bookmark: _Toc208916189]
投标人声明函格式
投标人声明
我公司在此声明已充分理解      （项目名称）  （项目编号：      ）（包号：）货物/服务的数量、技术要求、规格和相关配套服务等，以及采购人在第三章《用户需求书》中提出的所有要求。我公司愿意在以上条件下接受竞争投标，如果中标，在此条件下完成合同规定的责任、义务，并得到相应的权利和利益。
我方理解采购人可能还要求提供更进一步的资料，并愿意应采购人的要求提交。



投标人名称：             （盖章）

日      期：    年   月   日














附件4-2. [bookmark: _Toc331001809][bookmark: _Toc335316469][bookmark: _Toc208916190][bookmark: _Toc396492297][bookmark: _Ref395715823]
项目服务方案格式
项目服务方案

本部分内容是投标人根据项目用户需求书对其投标项目服务方案的详细描述，格式自定。


附件4-3. [bookmark: _Toc208916191]项目实施方案格式
项目实施方案

本部分内容是投标人根据项目用户需求书对其投标技术方案的详细描述，格式自定。

附件4-4. [bookmark: _Toc396492298][bookmark: _Ref396565877][bookmark: _Toc208916192]
投入本项目货物清单格式
投入本项目货物清单
项目名称：　　　　　　　　         　　　项目编号：　　　　　　　包号：  　
	序号
	货物名称
	品牌
	货物型号
	产地
	单位
	数量
	技术参数
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、如项目是货物类采购项目，投标人应列明按“用户需求书”所提供的货物的明细清单。
2、如项目是服务类项目，投标人可以在本表填写服务所需的辅助设备或工具明细清单。

投标人名称：             （盖章）
日      期：    年   月   日
附件4-5. [bookmark: _Ref395715838][bookmark: _Toc396492299][bookmark: _Toc208916193]
项目负责人及管理技术人员一览表格式
项目负责人及管理技术人员一览表
项目名称：　　　　　　　　            　　　项目编号：　　　　　　包号：　　
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/资格
	专业
	经验
年限
	在公司担任职务
	在本项目担任职务

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此表可延长；
2、请在本表填写拟投入本项目的人员情况。



投标人名称：             （盖章）

日      期：    年   月   日


附件4-6. [bookmark: _Ref354753321][bookmark: _Toc396492300][bookmark: _Ref396565892][bookmark: _Toc208916194]
服务计划及承诺格式
服务计划及承诺
投标人详细说明对本项目提供售后保障服务的能力，格式自定。



附件4-7. [bookmark: _Ref354753326][bookmark: _Toc208916195]
技术条款偏离表格式
1、一般技术条款偏离表
项目名称：　　　　　　   　　　　　　项目编号：　　　　　　　　包号：　　　
	序号
	条款名称
	招标要求
	投标实际响应
	是否偏离
	证明材料所在页（如有）
	备注

	1. 
	
	

	
	
	
	

	2. 
	
	

	
	
	
	

	3. 
	
	

	
	
	
	

	4. 
	
	

	
	
	
	

	5. 
	
	

	
	
	
	

	6. 
	
	

	
	
	
	

	7. 
	
	

	
	
	
	

	8. 
	
	

	
	
	
	


说明：
一般技术条款是指招标文件“用户需求书”的“技术用户需求”中未标注“★”或“▲”的内容，投标人若完全响应该部分内容的，可填写“完全响应”；投标人若对该部分内容有偏离（包括正偏离及负偏离）的，应该填写相关的偏离事项。投标人必须认真如实进行填写，投标人虚假响应或提供虚假材料的，经查证，移送监管部门查处。无论出于何种原因此表未填写的，将视为不响应招标要求。

投标人名称：             （盖章）

日      期：    年   月   日


2、重要技术条款偏离表
项目名称：　　　　　　　　　　　　项目编号：　　　　　　　　包号：　　　
	序号
	条款名称
	招标要求
	投标实际响应
	是否偏离
	证明材料所在页（如有）
	备注

	1. 
	单人生物安全柜
	★2.30%外排，70%循环；
	
	
	
	

	2. 
	
	★3.HEPA过滤器，0.3μm粒子的效率≥99.99%；（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章，验收前提供具备CMA资质的检测机构出具的检测报告）
	
	
	
	

	3. 
	
	★7.工作区尺寸：宽1500mm±100mm，高700mm±100mm，深600mm±100mm；
	
	
	
	

	4. 
	
	★11.高度：≤2.2m；
	
	
	
	

	5. 
	超纯水机
	★1.工作原理：该系统由自来水作进水，经过预处理柱、反渗透膜（RO）柱、纯水箱、双波长紫外灯、高纯化柱、超纯水柱及终端过滤器，可连续生产纯水和超纯水；
	
	
	
	

	6. 
	
	★2.超纯水指标：
电阻率18.2MΩ.cm（25℃环境温度条件下）；
硅（Si）≤2ppb；
钠离子（Na）≤0.1ppb；
总有机碳（TOC）≤5ppb；
细菌总数≤0.01CFU/ml；
微量元素离子（Mn/Fe/Cu/Zn）含量≤0.01ppb；
（投标人需提供承诺函并加盖投标人公章，验收前提供具备CMA资质的检测机构出具的检测报告）
	
	
	
	

	7. 
	高压灭菌锅
	★1.1有效容积：≥50L；
	
	
	
	

	8. 
	
	★1.2灭菌温度：105℃～138℃；最高使用压力：≥0.3Mpa；
	
	
	
	

	9. 
	接地导通电阻测试仪
	★1.1.交流接地：Max60A/12V；
	
	
	
	

	10. 
	
	★1.2.接地电阻：Max600mΩ；
	
	
	
	

	11. 
	
	★1.3.接地电流基本精度：≤1%。
	
	
	
	

	12. 
	转换器附加力矩试验装置
	★1.1适用检测标准：GB/T2099.3-2022《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》14.23条款要求；
	
	
	
	

	13. 
	
	★1.2.附加力矩量规应符合GB/T 2099.3-2022《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》14.23条款及图101、102要求；
	
	
	
	

	14. 
	插座横向应力试验装置
	★1.1适用检测标准：GB/T2099.3-2022《家用和类似用途插头插座 第2-5部分：转换器的特殊要求》14.23.101条款要求；
	
	
	
	

	15. 
	
	★1.2.适用检测标准：GB/T 2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》13.14条款（电器所施加的横向应力要求）关于横向应力试验的要求；
	
	
	
	

	16. 
	
	★1.3.横向应力量规应符合GB/T2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》13.14条款（电器所施加的横向应力要求）关于横向应力试验器具的要求；
	
	
	
	

	17. 
	烘箱
	★1.容积：≥600L；

	
	
	
	

	18. 
	
	★5.温度均匀性：≤±2.0℃（100℃时）；
	
	
	
	

	19. 
	
	
	
	
	
	

	20. 
	
	
	
	
	
	

	21. 
	
	
	
	
	
	

	22. 
	
	
	
	
	
	

	23. 
	
	
	
	
	
	

	24. 
	
	
	
	
	
	


说明：
重要技术条款是指招标文件“用户需求书”的“技术用户需求”中标注“★”或“▲”的内容，投标人必须对该部分进行内容逐条响应，同时，要求提供相关证明材料的必须按要求提供。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应需按货物或服务实际数据填写，不应完全复制招标要求；响应含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不响应处理。经查证，投标人提供虚假材料的，移送监管部门查处。


投标人名称：             （盖章）

日      期：    年   月   日



附件5. [bookmark: _Toc208916196]★条款承诺函
★条款承诺函1

致：黄埔海关技术中心
我公司承诺，针对《单人生物安全柜》参数：
“★3.HEPA高效过滤器，0.3μm粒子的效率≥99.99%”
在验收前提供具备CMA资质的检测机构出具的检测报告。
特此承诺。

投标人名称：             （盖章）
日      期：    年   月   日


★条款承诺函2

致：黄埔海关技术中心
我公司承诺，针对《超纯水机》参数：
“★2.超纯水指标：
电阻率18.2MΩ.cm@25℃；
硅（Si）≤2ppb；
钠离子（Na）≤0.1ppb；
总有机碳（TOC）≤5ppb；
细菌总数≤0.01CFU/ml；
微量元素离子（Mn/Fe/Cu/Zn）含量≤0.01ppb；”
在验收前提供具备CMA资质的检测机构出具的检测报告。
特此承诺。

投标人名称：             （盖章）
日      期：    年   月   日


附件6. [bookmark: _Toc208916197]承诺函
承诺函

致：黄埔海关技术中心
我公司承诺：针对《纤维细度仪》参数：
“9.计量认证：测微尺”，在验收前提供具备CMA资质的检测机构出具的检测报告。
特此承诺。

投标人名称：             （盖章）
日      期：    年   月   日

附件7. [bookmark: _Toc208916198]
唱标信封内容
唱标信封
唱标信封内装：（独立密封）
（1） 开标一览表（报价表）（原件，复印件须加盖投标人公章）；
（2） 投标文件电子档。



附件8. [bookmark: _Toc208916199][bookmark: _Ref371346025][bookmark: _Toc364849349][bookmark: _Toc369342394][bookmark: _Ref371345969][bookmark: _Ref371345944][bookmark: _Ref374003842]
其他附件（投标人根据实际情况使用）
附件8-1. [bookmark: _Ref371346002][bookmark: _Toc369342395][bookmark: _Ref371345965][bookmark: _Toc208916200]履约担保函格式
履约担保函
          （采购人）：

鉴于你方与     （以下简称供应商）于   年   月   日签订编号为         的《     采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额
（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形： 
（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；
（2）    /                          。
（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的       %，数额为       元（大写：       元整），币种为      。（即主合同履约保证金金额）
二、保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。
如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。
三、承担保证责任的程序
1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。
如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供      部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。
2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在   个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
四、保证责任的终止
1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。
2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。
3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。
五、免责条款
1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。
六、争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。
七、保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人： （公章）
                法定代表人：
    年    月    日
注：本条款无须投标人填写。
附件8-2. [bookmark: _Toc208916201]
询问函、质疑函参考格式

说明：
（1）本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。
（2）递交询问函、质疑函时须提供营业执照、授权委托书及其身份证复印件（法定代表人亲自办理的，只需提交身份证复印件，无需提交授权委托书）并加盖公章等有关材料。
一、询问函
采购人/广东洲际招标代理有限公司：
我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目编号：     （包号：））的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。
一、_____________________（事项一）
（1）____________________（问题或条款内容）
（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）
（3）____________________（建议）
二、_____________________（事项二）
……
随附相关证明材料如下：      。

询问供应商名称：                        （公章）       
法定代表人、主要负责人（或授权代表）：               （签署）
电话（手机/座机）：          
地址：                      
传真：
邮编：          
电子邮箱：                    
递交日期：    年   月    日 

二、质疑函
采购人/广东洲际招标代理有限公司：
我公司认为项目的（招标文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                
联系人：                      联系电话：              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                  
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：质疑招标文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益。（仅供参考）
事实依据：                                          
                                                    
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    



质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7.质疑供应商提交质疑函时须提供质疑函、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证复印件（质疑供应商为自然人）。如不是法定代表人或主要负责人提交质疑函的，应同时提供法定代表人或主要负责人有效的授权委托书。
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