招标项目技术、服务、政府采购合同内容条款及其他商务要求
前提：本章中标注“*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。标注“★”的条款为重要指标要求，如未满足将根据评分办法规定进行扣分。
一、项目概述
01包：采购手术行为管理系统、手术间智能管理系统。
本项目共1个包，具体采购内容如下: 

	包号
	品目号
	标的名称
	所属行业
	*数量
	最高限价（万元）

	01
	1-1
	手术行为管理系统
	软件和信息技术服务业
	1项
	89

	
	1-2
	手术间智能管理系统
	软件和信息技术服务业
	1项
	35


是否属于优先采购节能产品：否
是否属于强制采购节能产品：否
是否属于优先采购环境标志产品：有
品目1-1：智能更衣柜控制柜、智能更鞋柜控制柜、智能更鞋柜九层、智能靴子柜五层、智能更衣柜一层、智能更衣柜二层、智能更衣柜三层、智能更衣柜四层、换鞋凳、外出衣柜、口罩帽子柜、智能洗漱用品柜、智能储存柜。
品目1-2：智能更衣柜控制柜、智能更鞋柜控制柜、智能更鞋柜九层、智能更衣柜一层、智能更衣柜二层、智能更衣柜三层、换鞋凳、口罩帽子柜。
二、商务要求
*（一）履约时间和地点
1.履约时间：合同签定后，在接到采购人正式通知之日起的45天内。
2.履约地点:四川大学华西医院（锦江院区）。
*（二）付款方法和条件: 系统安装稳定上线且经采购确认后，对硬件设备进行验收，验收合格且收到中标供应商提交的项目全额发票后10个工作日内，支付合同金额的90%；系统运行满一年后对软件部分进行验收，经采购人验收合格后，10个工作日内支付剩余合同款。
（三）安装调试及培训
*1.货物到达安装现场后，中标人接到采购人通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。
2.中标人安排技术人员应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人维修技术人员进行培训和技术支持,直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。
*（四）履约验收
1.履约验收主体：四川大学华西医院。
2.履约验收程序：分阶段验收。
3.验收方法：验收时采购人、中标人双方皆应派人员参加，验收合格后需双方签署验收单。
4.验收标准及内容：以中标人投标文件技术参数及合同要求和相关行业标准进行验收。
5.验收时间要求：中标人按照合同要求完成全部工作后，采购人在收到中标人书面的验收申请材料后30日内组织履约验收工作。
6.其他要求：验收不合格时，采购人和中标人应协商一致，中标人应根据相关验收证明材料及时补足或更换，费用由中标人自行承担。
（五）售后服务
1.维修响应要求
（1）维修响应时间要求：应在接到采购人维修通知的前提下半个小时内作出维修响应。
（2）维修时间要求：作出维修响应后，应在1小时内电话解决问题，如电话不能解决问题，则维修人员应在8小时之内到达现场（含节假日）进行维修。
（3）如设备需返厂维修，维修期间须提供备用样机。
（4）中标人在成都设有或中标后设有服务点，有专职工程师及技术培训人员保证售后服务，并在投标文件中列出工程师名单、联系电话。
*（5）项目实施过程及运维期间需提供一名驻场工程师在医院现场驻场，运维时间(以系统能够运行起算）不少于1年。
（6）实现应急备份方案:保证系统平稳运行。保证在达到峰值或平台故障时，可以通过调整、调节和方便的扩展、数据的恢复等手段使系统平稳运行。
（7）系统需符合国家和医院信息安全相关规定，部署上线后，须协助完成信息安全等级保护备案、测评等工作。及时响应安全问题，接通知后需在 48 小时内完成整改，高危漏洞24小时内整改。
（8）数据标准化，基础数据遵从医院颁布的主数据标准，并对接医院大人事系统,搭建从库，纳入医院统一的数据管理体系。
（9）系统可实现与医院现有行为管理系统对接，实现多院区统一管理。
* (10) 本项目涉及与采购人的其他系统对接的相关信息，在中标后由采购人负责协调或提供；所涉及的费用由中标人承担，包含在此次投标总价中。
*2.质保要求
（1）以验收合格之日起算，软硬件质保期均不低于5年。质保期后，中标人根据临床需求及时更新系统，软件系统终身维护和升级（费用包含在本次报价中）；每台设备全包年保修费用不超过设备成交价的5%。
（2）质保期内供应商应负责设备的维修及抢修以及及时提供所更换的零部件，维修更换的材料和配件以及供应商技术服务人员的一切费用由供应商承担。
3.投标文件中提供所投设备涉及的相关耗材、易损件、零配件的参考报价。
4.中标人应提供所投产品全套书面和电子版的设备原理、操作及维护培训资料。
5.中标人应定期进行回访，解决设备运行当中可能出现的疑问，排除潜在的故障，使机组保持正常的工作状态。
6.中标人应保证十年内能采购到所供货物的相关配件，并保证以不高于市场的价格提供优质的零配件。
*（六）所投产品涉及商品包装和快递包装的，应严格按照《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123 号)的要求进行产品及相关快递服务的包装。
三、技术、服务要求（单套设备技术参数要求）
01包：

品目号1-1   手术行为管理系统
*（一）采购清单
	序号
	产品组成
	名称
	数量
	单位

	手术室行为管理系统软件

	手术室行为管理系统软件
	1
	套

	手术室行为管理系统硬件

	
	行为管理系统管理端
	手术室准入控制套件
	1
	套

	
	
	应急发放读写器
	1
	台

	
	
	桌面式人脸指纹终端
	1
	台

	
	
	信息公告显示大屏
	1
	台

	
	
	自助登记终端
	1
	台

	
	
	RFID人员定位核查模块
	1
	套

	
	手术衣/鞋管理
	智能发衣机
	2
	台

	
	
	智能收衣机
	2
	台

	
	
	智能发鞋机
	2
	台

	
	
	智能收鞋机
	2
	台

	
	
	智能更衣柜一层
	40
	门

	
	
	智能更衣柜二层
	74
	门

	
	
	智能更衣柜三层
	294
	门

	
	
	智能更衣柜四层
	104
	门

	
	
	智能更衣柜控制柜
	21
	台

	
	
	智能更鞋柜控制柜
	6
	台

	
	
	智能更鞋柜九层
	450
	门

	
	
	智能靴子柜五层
	50
	门

	
	
	洗漱用品柜控制柜
	2
	台

	
	
	智能洗漱用品柜
	104
	门

	
	
	超高频RFID标签
	4000
	个

	
	
	外出衣柜
	2
	台

	
	
	智能储存柜
	3
	台

	
	
	口罩帽子柜
	2
	台

	
	
	换鞋凳
	1
	组

	
	
	扫描识别模块
	1
	台


（二）手术室行为管理系统软件要求
1、信息系统集成
1）系统可实现通过院内ESB集成平台进行相关业务系统的对接，支持与院内一卡通系统、HIS系统、手术排班系统对接。
★2）系统具备不同科室、不同院区统一管理功能。实现不同院区、科室设置单独的授权日期，可修改人员的卡权限及授权日期，指定科室发衣（鞋）柜、回收柜的使用或多柜权限使用。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的软件测评报告证明）
2、行为管理工作站
2.1人脸指纹自动同步
1）实现与院内人脸库对接,批量导入人脸。
★2）管理端录入人脸、指纹自动同步到所有设备上。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的软件测评报告证明）
2.2统计查询模块
★1）数据报表:对医护人员行为过程进行统计分析。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的软件测评报告证明）
2）实时查询行为管理闭环全流程节点信息数据，如衣鞋柜使用数量、空置数量、衣鞋发放量、衣鞋剩余量、衣鞋回收量、衣物违规占用数量等。
3）基于系统记录的信息，设置各种报表自动生成，如衣鞋柜报表、发放总览表、回收总览表、异常总览表、衣物违规占用信息等报表并以图表等方式直观呈现。
4）衣物发放量统计：系统实现根据时间统计各区域的发放量及占比或统计各型号的衣物发放量及占比。
5）衣物回收量统计：系统实现根据时间统计各区域的回收量。
6）衣鞋柜使用情况统计：系统实现衣鞋柜使用数量及空闲数量的统计、待维修及锁定数量统计，各类型柜使用及空闲数量统计。
7）异常信息统计：系统实现统计违规人员的信息。
8）衣物违规占用统计：系统实现对衣物的领用归还信息统计，如各科室违规占用衣物的人员数量及各科室的违规次数占比。
2.3设备管控
1）系统实现控制发鞋机、发衣机，对洗手衣、鞋的发放进行管理，低于设定值进行报警。
2）系统实现控制回收衣/鞋机，领取洗手衣的人员离开手术室时需进行衣、鞋的归还,归还成功系统自动解除人员名下所领取的衣鞋。
3）系统实现控制衣鞋柜，医护人员在衣鞋柜验证权限后系统自动根据使用者的身份权限开启柜门并进行相应的提示，自动记录柜门开启时间。
4）可在管理端远程控制衣鞋柜门的开关，可远程锁定故障柜防止人员误用。
5）管理端报警功能，发鞋机、发衣机衣鞋型号数量报警提醒、回收设备满溢报警提醒、衣鞋柜释放后有物提醒。
6）系统管理端软件具备一键锁定功能，通过管理员权限重新启用系统。 
2.4人员信息数据管理
系统和医院信息系统实现无缝对接，自动同步或录入医护人员的相关信息（如：姓名、性别、工号、科室、职级等信息）。
系统实现设置人员的衣鞋类型、柜类型及使用期限。
系统实现对人员身高体重等信息的维护。
系统支持设置人员领取衣鞋数量信息。
★5）查看人员领取的衣服、鞋子信息，还衣还鞋后可进行关联信息的解除。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的软件测评报告证明）
2.5衣物信息数据管理
1）实现衣服鞋子类型、花色、尺码等信息的维护，且该信息与RFID芯片关联。
2）系统支持手术室衣鞋RFID标签管理，可通过扫描仪批量扫描录入衣鞋信息。
★3）系统对衣服、鞋子进行录入显示衣服鞋子尺码信息。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的软件测评报告证明）
2.6衣鞋柜信息维护
1）系统支持对柜类型的维护，设置固定柜、流动柜、组合柜、VIP柜等。
2.7批量清点
系统支持对送洗及送回的衣鞋进行批量扫描清点，快速统计送洗及送回的衣鞋的品种、规格、数量。
系统可查询手术衣鞋在洗衣房的数量。
2.8信息公告模块

在信息公告大屏显示未归还衣鞋人员信息及回收机满溢提醒。
在信息公告大屏显示各类数据的汇总，包括各类型柜子的使用和空置数量、发放及回收总览、进出人员数量、异常行为数量等。
可通过图表等方式直观呈现。
2.9提醒推送功能
对异常信息数据、发放设备内衣服鞋子数量不足、回收机已满提醒进行提示并推送。
推送方式包括短信、微信小程序或公众号等。
3、门禁管理
1）在手术室入口设置门禁，门禁采用IC/ID卡、人脸、手机NFC多种识别方式进行人员行为准入管控。
2）外来或临时人员与手术室护士站能可视对讲并远程开门，也可提前在线预约申请，实现预约开门。
3）实现HIS系统集成，身份验证的同时能获取及显示医护人员头像、姓名、性别、年龄等信息。
4）对接手术排班系统，验证进入手术室常规上班人员、当日手术排程人员、临时院内人员或外来人员。通过是否有手术安排判断有无进入手术室的权限，同时提醒医护人员当天手术安排情况，支持语音和画面显示。
★5)系统在断网离线状态下可正常开门并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的软件测评报告证明，检测项目包含联网开门、离线开门。）
4、智能发鞋机控制
系统支持人脸、指纹、IC/ID、手机NFC、二维码、掌静脉识别方式。
系统支持按照预先维护的职级、权限、身高、性别等信息智能匹配舒适高度的取鞋口领取含RFID 芯片的洗手鞋，系统自动关联绑定。
根据识别的人员信息自动发放相应尺码或类型的手术鞋（如：大、中、小号、颜色不同的手术鞋）。
数量告警：记录发放数量的同时具备数量报警功能，当某种类型的鞋子低于设定的阈值时，系统会自动提醒工作人员及时补充鞋子。
发放速度不大于5秒。
发放支持首次自主选择，所选类型与本人身份信息智能绑定，下次无需选择自动发放。
★7）系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的软件测评报告证明，检测项目至少包含离线加鞋、离线发鞋等）
5、智能更鞋柜控制
系统支持人脸、指纹、IC/ID、手机NFC、二维码、掌静脉识别方式，系统自动根据身份权限分配鞋柜并进行相应的提示，系统自动记录柜门开启时间。
系统支持设置不同的柜类型（如固定柜、流动柜、VIP柜、靴子柜等），实现根据人员的职级、权限、身高、性别等智能分配鞋柜。
系统支持在任意控制柜验证权限后可显示及提醒个人柜号。
系统支持紧急情况一键开柜、应急物理开锁。
系统支持在管理员的干预下两人或者多人组合使用。
6、智能发衣机控制
系统支持人脸、指纹、IC/ID、手机NFC、二维码、掌静脉识别方式。
系统支持按照预先维护的职级、权限、身高、性别等信息自动发放相应的手术衣（如：大、中、小号、颜色、类型不同的手术衣），系统自动关联绑定。
数量告警：记录发放数量的同时具备数量报警功能，当某种类型的衣服低于设定的阈值时，系统会自动提醒工作人员及时补充衣服。
发放速度不大于5秒。
发放支持首次自主选择，所选类型与本人身份信息智能绑定，下次无需选择自动发放。
★6）系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的软件测评报告证明，检测项目至少包含离线加衣、离线发衣等）
7、智能更衣柜控制
系统支持人脸、指纹、IC/ID、手机NFC、二维码、掌静脉识别方式，根据身份权限自动分配衣柜并进行相应的提示，系统自动记录柜门开启时间。
系统支持特定人员设置不同的柜类型（如固定柜、流动柜、组合柜、VIP柜等），实现根据人员的职级、权限、身高、性别等智能分配衣柜。
系统支持在任意控制柜验证权限后可显示及提醒个人柜号。
系统支持紧急情况一键开柜、应急物理开锁。
系统支持在管理员的干预下两人或者多人组合使用。
8、智能收衣/鞋机控制
1）系统支持智能识别并自动确认回收，回收的同时解除医护人员所绑定的手术衣/鞋。
★2）每次回收都有记录，当回收数量到达警戒值时发出溢满提示。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的软件测评报告证明）
★3）系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣鞋回收并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复；测评项目至少包含离线收衣鞋等。（提供经国家认可的第三方检测机构出具的软件测评报告证明）
9、手术室RFID人员核查模块
系统支持通过识别洗手衣内的RFID芯片，对医务人员违规进出记录并按需实时推送。
实现医护人员在术间的行为统计、工作时长统计，如自动记录医护人员进入、离开更衣室时间，自动记录进入、离开手术间区域的时间，术间区域的停留时长等数据。
10、自助登记管理系统
系统支持本院人员自助绑卡，自助录入和维护指纹及人脸等信息。
可通过自助终端、微信小程序或公众号实现自助登记，管理员审批后生成临时二维码，可通过二维码获得手术室访客权限。
实现对接院内系统，提取来访者申请信息。
实现自动生成访客报表。
（三）手术室行为管理系统硬件要求
	手术室行为管理系统硬件

	序号
	设备
名称
	技术参数

	1
	手术室准入控制套件
	1）与手术排班系统关联，通过身份识别方式决定是否有进入手术室的权限，支持人脸、刷卡或手机NFC等识别方式。
2）医护入口终端尺寸≥21.5英寸。
3）分辨率 ≥1080*1920。
4）内存 ≥8G DDR4。
5）存储 ≥ 64G SSD。
6）患者入口识别终端。

	2
	应急发放读写器
	1）读卡距离：0-80MM，读卡速度： ≤0.2S，读卡间隔：≤ 0.5S。
2）工作环境：温度（-20℃~85℃）  湿度（5%～95%）。
3）内置喇叭：蜂鸣器，可控制LED和蜂鸣器。

	3
	桌面式人脸指纹终端
	1）摄像头：红外+彩色双高清摄像头。
2）用户容量：≥20000人。
3）指纹容量：≥20000枚。
4）记录容量：≥20万。
5）显示屏：≥2.8寸液晶显示屏。
6）操作按键：触控式4*4按键。
7）通讯方式：USB、U盘、TCP/IP。
8）门禁功能：支持标准WG26信号输出、继电器开关信号输出。

	4
	信息公告显示大屏
	1）屏幕尺寸：≥55英寸。
2）分辨率：≥4K（3840*2160）。
3）内存：≥4+16G。
4）HDMI接口：2*HDMI2.0USB接口2×USB2.0接口其他接口1×AV输入数字RF接口。
5）网络功能：有线/WiFi（2.4GHz）网络接口1×网络接口。
6）安装方式内置底座，可壁挂。

	5
	自助登记终端
	1）屏幕≥27寸。
2）机体占地面积不大于0.4平方米。
3）操作系统：Windows操作系统。
4）控制主机：CPU I5及以上、≥内存4G+硬盘64G。
5）集成指纹、人脸、掌静脉、手机NFC、IC/ID卡识别、身份证识别、扫码器识别模块。
6）支持二维码打印功能。
7）具备触摸、刷卡、人脸、指纹、身份证识别、扫码、打印功能（并提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）

	6
	智能发鞋机
	1）智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘
2）供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能
3）识别模块：人脸、指纹、掌静脉、IC/ID卡、手机NFC、二维码扫描器。
4）主界面显示屏：≥15寸液晶十指电容触摸屏。
5）应用操作响应时间≤400ms。
▲6）单台设备不小于竖立的8个取鞋口，每个取鞋口LED灯光及语音提示。（投标人提供现场视频动画演示）
▲7）支持加鞋和发放鞋同时进行。（投标人提供现场视频动画演示）
8）发放支持首次自主选择，所选类型与本人身份信息智能绑定。
9）手术鞋存贮数量：≥133双/台。
★10）设备外形尺寸不大于(宽*深*高)1100mm×1000mm×2000mm，单台占地面积不大于1.1㎡。（提供单台发鞋机设备的实物测量图片证明，图片要能清晰展示设备底部投影尺寸。）
▲11)加鞋方式：无需开前大门加鞋、不占用加鞋空间，每个仓位都能自动识别仓位内鞋的信息，无需在仓外读取鞋的芯片信息。（投标人提供现场视频动画演示）
发鞋速度：不大于5S。
填装方式：手术鞋无需特殊包装或者挤压方式处理即可存放。
14）UPS供电系统：支持设备断电情况下工作30分钟以上。
▲15）扫码模块：分辨率不低于640px * 480px，识读精度≥5mil。（投标人提供现场视频动画演示）

	7
	智能发衣机
	1）智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。
2）供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能。
3）识别模块：人脸、指纹、掌静脉、IC\ID卡、NFC、二维码扫描器。
4）主界面显示屏：不小于21.5英寸液晶十指电容触摸屏。
5）应用操作响应时间≤400ms。
▲6）单台设备横向不小于4个取衣口，每个取衣口离地≥1100mm，无需弯腰取衣，环形LED灯光及语音提示，开门后自动推出。（投标人提供现场视频动画演示）
7）发衣方式：使用翻转货仓和精准推送发衣。
▲8）支持加衣和发衣同时进行。（投标人提供现场视频动画演示）
9）能够显示可发衣物的数量，当前剩余及不足预警。
10）衣物存贮：≥120套/台。
★11）设备外形尺寸不大于(宽*深*高)1800mm×700mm×2100mm。（提供单台发衣机的测量照片证明。）
12）填装方式：衣服无需束衣带等物品困扎，不需外包装及任何耗材，随机存衣无需筛选。
13）发衣速度：不大于5S。
14）UPS供电系统：支持设备断电情况下工作30分钟以上。
▲15）扫码模块：分辨率不低于640px * 480px ，识读精度≥5mil。（投标人提供现场视频动画演示）
16）人脸指纹掌静脉单元：红外+彩色双高清摄像头，用户容量≥10000人，指纹容量≥20000枚，掌静脉≥5000人。
17）支持自动选择大、中、小号、不同颜色及长短袖的手术衣类型自动发放手术衣，在智能发衣机上验证权限后发放对应类型的手术衣并自动关联登记。对于手术衣按大、中、小号、不同颜色及长短袖类别进行综合的管理。当各尺码衣服库存数量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加衣物的类别及数量。
★18）电磁兼容性认证：满足YY 9706.102–2021 基本安全和基本性能的通用要求并列标准: 电磁兼容要求和试验，提供电磁兼容性检测证书，并可在国家市场监督管理总局 – 全国认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）内可进行检索，并提供截图。

	8
	智能
收衣机
	1）智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。
2）传感单元：回收通道光幕感应功能、自动扫描功能，衣服数量提示功能。
3）识别模块：人脸、指纹、掌静脉、IC\ID卡、手机NFC、二维码扫描器。
4）显示模块：≥15寸液晶十指电容触摸屏。
5）外部接口要求：RJ45,RS485,DC OUT，AC OUT。
6）UPS供电系统：支持设备断电情况下工作40分钟以上。
7）超频天线：支持18000-6C超高频近场协议。
8）回收口离地：回收口离地不小于1000mm，按照人体工程学，实现不弯腰还衣。
9）回收数量≥80套。
10）设备外形尺寸不大于 (宽*深*高)900mm×800mm×1895mm。
11）扫码模块：分辨率不低于640px * 480px ，识读精度≥5mil。
12）功能：自动回收使用过的洗手衣，回收机自动记录洗手衣的归还信息，并将信息回传至管理系统。洗手衣自动回收机超量提醒功能：超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污衣。
13）利用RFID芯片识别技术，判断出医务人员归还信息，即可实现洗手衣的归还流程。
★14）电磁兼容性认证：满足YY 9706.102–2021 基本安全和基本性能的通用要求并列标准: 电磁兼容要求和试验，提供电磁兼容性检测证书，并可在国家市场监督管理总局 – 全国认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）内可进行检索，并提供截图。

	9
	智能收鞋机
	1）智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。
2）传感单元：回收通道光幕感应功能、自动扫描功能，鞋子数量提示功能。
3）识别模块：人脸、指纹、掌静脉、IC\ID卡、手机NFC、二维码扫描器。
4）显示模块：≥15寸液晶十指电容触摸屏。
5）外部接口要求：RJ45,RS485,DC OUT，AC OUT。
6）UPS供电系统：支持设备断电情况下工作30分钟以上。
7）超频天线：支持18000-6C超高频近场协议。
8）回收口离地：回收口离地不小于1000mm，按照人体工程学，实现不弯腰还鞋。
9）回收数量≥80双。
10）设备外形尺寸不大于 (宽*深*高)900mm×800mm×1895mm。
11）扫码模块：分辨率不低于640px * 480px ，识读精度≥5mil。

	10
	智能更衣柜控制柜
	1) 智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。
2) 显示模块：≥15寸液晶电阻触摸屏。
3) 供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能。
4) 识别模块：支持人脸、指纹、掌静脉、IC\ID卡、手机NFC、二维码扫描。
5) UPS供电系统：支持设备断电情况下工作30分钟以上。
▲6）扫码模块：分辨率不低于640px * 480px ，识读精度≥5mil 。（投标人提供现场视频动画演示）
7）柜体尺寸不低于（高*宽*深）2000*390*450mm。

	11
	智能更鞋柜控制柜
	1)智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。
2)显示模块：≥15寸液晶电阻触摸屏。
3)供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能。
4)识别模块：人脸、指纹、掌静脉、IC\ID卡、手机NFC、二维码扫描。
5)UPS供电系统：支持设备断电情况下工作30分钟以上。
6）扫码模块：分辨率不低于640px * 480px ，识读精度≥5mil 。
7）柜体尺寸不低于（高*宽*深）2000*390*450mm。

	12
	智能更鞋柜九层
	1)柜体要求：柜体外观、颜色支持定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面做防锈防腐蚀处理。
2)箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。
3)电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次。
4)鞋柜内部有臭氧发生装置。
5)鞋柜内部有红外检测装置。
6)单箱内部规格不低于（高*宽*深）212*320*450mm，柜体总体高度不高于2000mm。
7）配置机械锁，特殊情况下支持物理开锁。

	13
	智能靴子柜五层
	1)柜体要求：柜体外观、颜色支持定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面做防锈防腐蚀处理。
2)箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。
3)电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次。
4)鞋柜内部有臭氧发生装置。
5)鞋柜内部有红外检测装置。
7）单箱内部规格不低于（高*宽*深）380*320*450mm，柜体总体高度不高于2000mm 。
8）配置机械锁，特殊情况下支持物理开锁。

	14
	智能更衣柜一层
	1）柜体要求：箱门内部有两层隔板；柜体外观、颜色支持定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面做防锈防腐蚀处理。
2）箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。
3）电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次。
4）更衣柜单箱内部规格不低于（高*宽*深）1930*320*450mm，柜子总体高度不高于2000mm，具体尺寸如有特殊调动，可根据现场实际情况定制尺寸及颜色。
5）衣柜配备可拆卸层板及挂衣杆、挂衣钩。
6）配置机械锁，特殊情况下支持物理开锁。

	15
	智能更衣柜二层
	1）柜体要求：箱门内部有两层隔板；柜体外观、颜色支持定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面做防锈防腐蚀处理。
2）箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。
3）电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次。
4）更衣柜单箱内部规格不低于（高*宽*深）960*320*450mm，柜子总体高度不高于2000mm。
5）衣柜配备可拆卸层板及挂衣杆、挂衣钩。
6）配置机械锁，特殊情况下支持物理开锁。

	16
	智能更衣柜三层
	1）柜体要求：箱门内部有两层隔板；柜体外观、颜色支持定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面做防锈防腐蚀处理。
2）箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。
3）电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次。
4）更衣柜单箱内部规格不低于（高*宽*深）640*320*450mm，柜子总体高度不高于2000mm。
5）衣柜配备可拆卸层板及挂衣杆、挂衣钩。
6）配置机械锁，特殊情况下支持物理开锁。

	17
	智能更衣柜四层
	1）柜体要求：箱门内部有两层隔板；柜体外观、颜色支持定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面做防锈防腐蚀处理。
2）箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。
3）电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次。
4）更衣柜单箱内部规格不低于（高*宽*深）480*320*450mm，柜子总体高度不高于2000mm。
5）衣柜配备可拆卸层板及挂衣杆、挂衣钩。
6）配置机械锁，特殊情况下支持物理开锁。

	18
	超高频RFID标签
	1) 满足865-928MHZ 协议ISO-18000-6C，尺寸长≤75mm*宽20mm*0.25mm。
2) 重量净重≤0.70g ，内存≥96bits。
3) 温度适用范围-40℃--180℃/40分钟，耐压范围0-60bar。
4) 读取距离0-2000MM。

	19
	扫描识别模块
	1）通讯接口需支持USB、WiFi无线网络系统，Bluetooth蓝牙网络系统。    
2）支持蓄电池方式，可连续识别工作不小于3个小时。
3）支持批量扫描、连续识别功能。
4）扫描环绕识别率达到100%。

	20
	RFID人员定位核查模块
	1）兼容EPC C1 Gen2/ISO 18000-6C以及ISO18000-6B协议。
2）支持EPC密集型读取模式（DRM）。
3）支持远距离读取。
4）圆极化天线，远场天线功率稳定。
5）支持640Kbps标签数据读取速率。

	21
	换鞋凳
	1）颜色支持定制，边角成弧线。
2)规格不低于（长*宽*高）4200*350*400mm。

	22
	外出衣柜
	推拉门或对开门带挂钩或挂杆。
2）柜体要求：柜体外观、颜色支持定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面表面防锈防腐蚀。

	23
	口罩帽子柜
	1) 柜体要求：柜体外观、颜色支持定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面表面防锈防腐蚀。
2) 箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。
3）发放速度：不大于2S。
4）发放数量：（帽子400个/200个口罩）/台。
5）柜体尺寸不低于（高*宽*深）2000*420*400mm。

	24
	智能洗漱用品柜
	柜体要求：柜体外观、颜色支持定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面防锈防腐蚀。
箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。
3)电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次。
4)柜内部有红外检测装置。
5)单箱内部规格不低于（高*宽*深）240*320*300mm，柜体总体高度不大于2000mm。
6）每套辅柜都需要配置机械锁，特殊情况支持物理开锁。
7）前后鱼鳞通风口。

	25
	洗漱用品柜控制柜
	1) 智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。
2) 显示模块：≥15寸液晶电阻触摸屏。
3) 供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能。
4) 识别模块：人脸、指纹、掌静脉、IC\ID卡、手机NFC、二维码扫描。
5) UPS供电系统：支持设备断电情况下工作30分钟以上。
7）扫码模块：分辨率不低于640px * 480px ，识读精度≥5mil。 
8）柜体尺寸：不低于（高*宽*深）2000*390*300mm。

	26
	智能储存柜
	1) 智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。
2) 显示模块：≥15寸液晶电阻触摸屏。
3) 供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能。
4) 识别模块：指纹、IC\ID卡、手机NFC 。
5) UPS供电系统：支持设备断电情况下工作30分钟以上。
8）柜体尺寸：不低于（高*宽*深）2000*1000*500mm。
9）具有两层活动隔板及可移动推车。


品目号1-2   手术间智能管理系统
*（一）采购清单
	序号
	产品组成
	名称
	数量
	单位

	手术室行为管理系统软件

	手术室行为管理系统软件
	1
	套

	手术室行为管理系统硬件

	
	行为管理系统管理端
	手术室准入控制套件
	1
	套

	
	
	应急发放读写器
	1
	台

	
	
	桌面式人脸指纹终端
	1
	台

	
	
	信息公告显示大屏
	1
	台

	
	手术衣/鞋管理
	智能发衣机
	2
	台

	
	
	智能收衣机
	2
	台

	
	
	智能发鞋机
	1
	台

	
	
	智能收鞋机
	1
	台

	
	
	智能更衣柜一层
	48
	门

	
	
	智能更衣柜二层
	28
	门

	
	
	智能更衣柜三层
	39
	门

	
	
	智能更衣柜控制柜
	3
	台

	
	
	智能更鞋柜控制柜
	2
	台

	
	
	智能更鞋柜九层
	108
	门

	
	
	超高频RFID标签
	500
	个

	
	
	口罩帽子柜
	2
	台

	
	
	换鞋凳
	1
	组

	
	
	扫描识别模块
	1
	台


（二）手术室行为管理系统软件要求
1、信息系统集成
1）系统可实现通过院内ESB集成平台进行相关业务系统的对接，支持与院内一卡通系统、HIS系统、手术排班系统对接。
★2）系统具备不同科室、不同院区统一管理功能。实现不同院区、科室设置单独的授权日期，可修改人员的卡权限及授权日期，指定科室发衣（鞋）柜、回收柜的使用或多柜权限使用。（提供经国家认可的第三方机构出具的软件测评报告证明）。
2、行为管理工作站
2.1人脸指纹自动同步
1）实现与院内人脸库对接,批量导入人脸。
★2）管理端录入人脸、指纹自动同步到所有设备上。（提供经国家认可的第三方机构出具的软件测评报告证明）
2.2统计查询模块
★1）数据报表:对医护人员行为过程进行统计分析。（提供经国家认可的第三方机构出具的软件测评报告证明）
2)实时查询行为管理闭环全流程节点信息数据，如衣鞋柜使用数量、空置数量、衣鞋发放量、衣鞋剩余量、衣鞋回收量、衣物违规占用数量等。
3）基于系统记录的信息，设置各种报表自动生成，如衣鞋柜报表、发放总览表、回收总览表、异常总览表、衣物违规占用信息等报表并以图表等方式直观呈现。
4)衣物发放量统计：系统实现根据时间统计各区域的发放量及占比或统计各型号的衣物发放量及占比。
5)衣物回收量统计：系统实现根据时间统计各区域的回收量。
6)衣鞋柜使用情况统计：系统实现衣鞋柜使用数量及空闲数量的统计、待维修及锁定数量统计，各类型柜使用及空闲数量统计。
7)异常信息统计：系统实现统计违规人员的信息。
8)衣物违规占用统计：系统实现对衣物的领用归还信息统计，如各科室违规占用衣物的人员数量及各科室的违规次数占比。
2.3设备管控
1)系统实现控制发鞋机、发衣机，对洗手衣、鞋的发放进行管理，低于设定值进行报警。
2)系统实现控制回收衣/鞋机，领取洗手衣的人员离开手术室时需进行衣、鞋的归还,归还成功系统自动解除人员名下所领取的衣鞋。
3)系统实现控制衣鞋柜，医护人员在衣鞋柜验证权限后系统自动根据使用者的身份权限开启柜门并进行相应的提示，自动记录柜门开启时间。
4)可在管理端远程控制衣鞋柜门的开关，可远程锁定故障柜防止人员误用。
5)管理端报警功能，发鞋机、发衣机衣鞋型号数量报警提醒、回收设备满溢报警提醒、衣鞋柜释放后有物提醒。
6)系统管理端软件具备一键锁定功能，通过管理员权限重新启用系统。 
2.4人员信息数据管理
1）系统和医院信息系统实现无缝对接，自动同步或录入医护人员的相关信息（如：姓名、性别、工号、科室、职级等信息）。
2）系统实现设置人员的衣鞋类型、柜类型及使用期限。
3）系统实现对人员身高体重等信息的维护。
4）系统支持设置人员领取衣鞋数量信息。
★5）查看人员领取的衣服、鞋子信息，还衣还鞋后可进行关联信息的解除。（提供经国家认可的第三方机构出具的软件测评报告证明）
2.5衣物信息数据管理
1）实现衣服鞋子类型、花色、尺码等信息的维护并与RFID芯片关联。
2）系统支持手术室衣鞋RFID标签管理，可通过扫描仪批量扫描录入衣鞋信息。
★3）系统对衣服、鞋子进行录入显示衣服鞋子尺码信息。（提供经国家认可的第三方机构出具的软件测评报告证明）
2.6衣鞋柜信息维护
1）系统支持对柜类型的维护，设置固定柜、流动柜、组合柜、VIP柜等。
2.7批量清点
1）系统支持对送洗及送回的衣鞋进行批量扫描清点，快速统计送洗及送回的衣鞋的品种、规格、数量。
2）系统可查询手术衣鞋在洗衣房的数量。
2.8 信息公告模块
1）在信息公告大屏显示未归还衣鞋人员信息及回收机满溢提醒。
2）在信息公告大屏显示各类数据的汇总，包括各类型柜子的使用和空置数量、发放及回收总览、进出人员数量、异常行为数量等。
3）可通过图表等方式直观呈现。
2.9提醒推送功能
1）对异常信息数据、发放设备内衣服鞋子数量不足、回收机已满提醒进行提示并推送。
2）推送方式包括短信、微信小程序或公众号等。
3、门禁管理
1）在手术室入口设置门禁，门禁采用IC/ID卡、人脸、手机NFC多种识别方式进行人员行为准入管控。
2）外来或临时人员与手术室护士站能可视对讲并远程开门，也可提前在线预约申请，实现预约开门。
3）实现HIS系统集成，身份验证的同时能获取及显示医护人员头像、姓名、性别、年龄等信息。
4）对接手术排班系统，验证进入手术室常规上班人员、当日手术排程人员、临时院内人员或外来人员。通过是否有手术安排判断有无进入手术室的权限，同时提醒医护人员当天手术安排情况，支持语音和画面显示。
★5)系统在断网离线状态下可正常开门并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。（提供经国家认可的第三方机构出具的软件测评报告证明，检测项目包含联网开门、离线开门）
4、智能发鞋机控制
1）系统支持人脸、指纹、IC/ID、手机NFC、二维码、掌静脉识别方式。
2）系统支持按照预先维护的职级、权限、身高、性别等信息智能匹配舒适高度的取鞋口领取含RFID 芯片的洗手鞋，系统自动关联绑定。
3）根据识别的人员信息自动发放相应尺码或类型的手术鞋（如：大、中、小号、颜色不同的手术鞋）。
4）数量告警：记录发放数量的同时具备数量报警功能，当某种类型的鞋子低于设定的阈值时，系统会自动提醒工作人员及时补充鞋子。
5）发放速度不大于5秒。
6）发放支持首次自主选择，所选类型与本人身份信息智能绑定，下次无需选择自动发放。
★7）系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。（提供经国家认可的第三方机构出具的软件测评报告证明，检测项目至少包含离线加鞋、离线发鞋等）
5、智能更鞋柜控制
1）系统支持人脸、指纹、IC/ID、手机NFC、二维码、掌静脉识别方式，系统自动根据身份权限分配鞋柜并进行相应的提示，系统自动记录柜门开启时间。
2）系统支持设置不同的柜类型（如固定柜、流动柜、VIP柜、靴子柜等），实现根据人员的职级、权限、身高、性别等智能分配鞋柜。
3）系统支持在任意控制柜验证权限后可显示及提醒个人柜号。
4）系统支持紧急情况一键开柜、应急物理开锁。
5）系统支持在管理员的干预下两人或者多人组合使用。
6、智能发衣机控制
1）系统支持人脸、指纹、IC/ID、手机NFC、二维码、掌静脉识别方式。
2）系统支持按照预先维护的职级、权限、身高、性别等信息自动发放相应的手术衣（如：大、中、小号、颜色、类型不同的手术衣），系统自动关联绑定。
3）数量告警：记录发放数量的同时具备数量报警功能，当某种类型的衣服低于设定的阈值时，系统会自动提醒工作人员及时补充衣服。
4）发放速度不大于5秒。
5）发放支持首次自主选择，所选类型与本人身份信息智能绑定，下次无需选择自动发放。
★6）系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成发放并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复。（提供经国家认可的第三方机构出具的软件测评报告证明，检测项目至少包含离线加衣、离线发衣等）
7、智能更衣柜控制
1）系统支持人脸、指纹、IC/ID、手机NFC、二维码、掌静脉识别方式，根据身份权限自动分配衣柜并进行相应的提示，系统自动记录柜门开启时间。
2）系统支持特定人员设置不同的柜类型（如固定柜、流动柜、组合柜、VIP柜等），实现根据人员的职级、权限、身高、性别等智能分配衣柜。
3）系统支持在任意控制柜验证权限后可显示及提醒个人柜号。
4）系统支持紧急情况一键开柜、应急物理开锁。
5）系统支持在管理员的干预下两人或者多人组合使用。
8、智能收衣/鞋机控制
1）系统支持智能识别并自动确认回收，回收的同时解除医护人员所绑定的手术衣/鞋。
★2）每次回收都有记录，当回收数量到达警戒值时发出溢满提示。（提供经国家认可的第三方机构出具的软件测评报告证明）
★3）系统具备在断网状态下工作的能力，脱机完成衣鞋回收并记录，联网后系统自动与数据库对接完成异常数据的修复；测评项目至少包含离线收衣鞋等。（提供经国家认可的第三方机构出具的软件测评报告证明）
9、自助登记管理系统
1）可通过微信小程序或公众号实现自助登记，管理员审批后生成临时二维码，可通过二维码获得手术室访客权限。
2）实现对接院内系统，提取来访者申请信息。
3）实现自动生成访客报表。
（三）手术室行为管理系统硬件要求
	手术室行为管理系统硬件

	序号
	设备
名称
	技术参数

	1
	手术室准入控制套件
	1）与手术排班系统关联，通过身份识别方式决定是否有进入手术室的权限，支持人脸、刷卡或手机NFC等识别方式。
2）尺寸≥21.5英寸。
3）分辨率 ≥1080*1920。
4）内存 ≥8G DDR4。
5）存储 ≥ 64G SSD。

	2
	应急发放读写器
	1）操作系统：需支持Windows 7-10、Windows XP（32\64）Windows 。
2）支持的协议：ISO14443A  ISO14443B  ISO15693及915B 。 
3）二次开发语言：Linux Jave、Linux QT、Delphi、VC6.0、C#、VB。
4）读卡距离：0-80MM，读卡速度：≤0.2S，读卡间隔：≤0.5S。
5）工作环境：温度（-20℃~85℃）  湿度（5%～95%）。
6）内置喇叭：蜂鸣器，可控制LED和蜂鸣器。

	3
	桌面式人脸指纹终端
	1）摄像头：红外+彩色双高清摄像头。
2）用户容量：≥20000人。
3）指纹容量：≥20000枚。
4）记录容量：≥20万。
5）显示屏：≥2.8寸液晶显示屏。
6）操作按键：触控式4*4按键。
7）通讯方式：USB、U盘、TCP/IP。
8）门禁功能；支持标准WG26信号输出、继电器开关信号输出。

	4
	信息公告显示大屏
	1）屏幕尺寸：≥55英寸。
2）分辨率：≥4K（3840*2160）。
3）内存：≥4+16G。
4）HDMI接口：2*HDMI2.0USB接口2×USB2.0接口其他接口1×AV输入数字RF接口。
5）网络功能：有线/WiFi（2.4GHz）网络接口1×网络接口。
6）安装方式内置底座，可壁挂。

	5
	智能发衣机
	1）智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。
2）显示模块：≥21.5英寸电容触摸屏。
★3)填装专用显示屏≥15英寸电容触摸屏。（提供发衣机开门后背板上的显示屏尺寸照片证明）
4）智能控制填装专用显示屏的启停。
5）供电单元：AC220V，600W供电模块，防浪涌及雷击功能。
6）读卡模块：支持RFID15693\915\ISO14443A  ISO14443B ,IC\ID等多介质。（可根据医院一卡通类型定制）
7）天线：支持ISO18000-6B及ISO18000-6C (EPC GEN2)协议，工作频率：902～928MHz 。
8）总储存量：≥63套/台。
9）发放速度：不大于5秒。
▲10）单台整机设备设唯一取衣口，取衣口离地高度不小于1100mm无需弯腰取衣，环形LED灯光及语音提示功能。（投标人提供现场视频动画演示）
11) 外部接口：RJ45，RS485。
12) UPS供电系统：支持设备断电情况下工作30分钟以上。
13) 人脸指纹掌静脉单元：红外+彩色双高清摄像头，用户容量≥10000人，指纹容量≥20000枚，掌静脉≥5000人。
★14) 设备尺寸：不大于（宽*深*高）1000*600*2000。（提供发衣机设备的实物测量证明）
▲15）扫码模块：分辨率不低于640px * 480px ，识读精度≥5mil。（投标人提供现场视频动画演示）
16）填装方式：衣服无需束衣带等物品困扎，无需外包装及任何耗材。
17）支持自动选择大、中、小号及不同颜色等手术衣类型自动发放，在智能发衣机上验证权限后发放对应类型的手术衣并自动关联登记。可对于手术衣按大、中、小号及不同颜色类别进行综合的管理。当各尺码手术衣存仓数量低于设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时添加的类别及数量。

	6
	智能发鞋机
	1）智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。
2）供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能。
3）识别模块：人脸、指纹、掌静脉、IC\ID卡、NFC、二维码扫描器。
4）主界面显示屏：≥21.5英寸液晶十指电容触摸屏。
5）应用操作响应时间≤400ms。
▲6）单台设备不小于4个取鞋口，每个取鞋口离地≥1100mm，无需弯腰取鞋，环形LED灯光及语音提示。（投标人提供现场视频动画演示）
▲7）支持加鞋和发鞋同时进行，避免贻误医护人员取鞋。（投标人提供现场视频动画演示）
8）能够显示可发鞋的数量，当前剩余及不足预警。
9）鞋存贮：≥108双/台。
★10）设备外形尺寸不大于(宽*深*高)1900mm×770mm×2100mm。（要求提供发鞋机设备的测量照片证明）
11）补鞋方式：无需外包装及任何耗材，随机存鞋无需筛选。
12）发鞋速度：不大于5S。
13）UPS供电系统：支持设备断电情况下工作30分钟以上。
▲14）扫码模块：分辨率不低于640px * 480px ，识读精度≥5mil。（投标人提供现场视频动画演示）
15) 人脸指纹掌静脉单元：红外+彩色双高清摄像头，用户容量≥10000人，指纹容量≥20000枚，掌静脉≥5000人
16）工作原理：采用成熟RFID技术，鞋与仓位进行绑定管理，医务人员取鞋时和鞋有绑定关系，鞋无需特殊包装即可存放。

	7
	智能收衣机
	1）智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。
2）传感单元：回收通道光幕感应功能、自动扫描功能，鞋子数量提示功能。
3）识别模块：人脸、指纹、掌静脉、IC\ID卡、NFC、二维码扫描器。
4）显示模块：≥15寸液晶十指电容触摸屏。
5）外部接口要求：RJ45,RS485,DC OUT，AC OUT。
6）UPS供电系统：支持断电情况下工作30分钟以上。
7）超频天线：支持18000-6C超高频近场协议。
8）回收口离地≥800mm。
9）回收数量≥60套。
10）设备外形尺寸不大于(宽*深*高)900mm×550mm×1900mm。
11）扫码模块：分辨率不低于640px * 480px ，识读精度≥5mil。
12）功能：自动回收使用过的洗手衣，回收机自动记录洗手衣的归还信息，并将信息回传至管理系统。洗手衣自动回收机超量提醒功能：超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污衣。
13）工作原理：利用RFID芯片识别技术，判断出医务人员归还信息，即可实现洗手衣的归还流程。

	8
	智能收鞋机
	1）智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。
2）传感单元：回收通道光幕感应功能、自动扫描功能，鞋子数量提示功能。
3）识别模块：人脸、指纹、掌静脉、IC\ID卡、NFC、二维码扫描器。
4）显示模块：≥15寸液晶十指电容触摸屏。
5）外部接口要求：RJ45,RS485,DC OUT，AC OUT。
6）UPS供电系统：支持设备断电情况下工作30分钟以上。
7）超频天线：支持18000-6C超高频近场协议。
8）回收口离地≥800mm。
9）回收数量≥60双。
10）设备外形尺寸不大于(宽*深*高)900mm×550mm×1900mm。
11）扫码模块：分辨率不低于640px * 480px ，识读精度≥5mil 
12）功能：自动回收使用过的手术鞋，回收机自动记录鞋的归还信息，并将信息回传至管理系统。手术鞋自动回收机超量提醒功能：超过设定值时，在管理系统中要弹出提醒信息框，提醒工作人员及时清理对应回收机内的污鞋。
13）工作原理：利用RFID芯片识别技术，判断出医务人员归还信息，即可实现鞋的归还流程。

	9
	智能更衣柜控制柜
	1) 智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。
2) 显示模块：≥15液晶十指电容触摸屏。
3) 供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能。
4) 识别模块：人脸、指纹、掌静脉、IC\ID卡、NFC、二维码扫描器。
5) UPS供电系统：支持设备断电情况下工作30分钟以上。
6) 通讯及管理要求：使用医院局域网通过TCP/IP协议实现远程通讯和管理，读取IC卡开柜。
7）扫码模块：分辨率不低于640px * 480px ，识读精度≥5mil。
8）人脸指纹掌静脉单元：红外+彩色双高清摄像头，用户容量≥10000人，指纹容量≥20000枚，掌静脉≥5000人。
9）柜体尺寸不低于（高*宽*深）2000*390*450mm。

	10
	智能更鞋柜控制柜
	1) 智能控制主机：采用低功耗无风扇CPU、≥4G内存+64G硬盘。
2) 显示模块：≥15液晶十指电容触摸屏。
3) 供电单元：AC220V，500W以上供电模块，防浪涌及雷击功能。
4) 识别模块：人脸、指纹、掌静脉、IC\ID卡、NFC、二维码扫描器。
5) UPS供电系统：支持设备断电情况下工作30分钟以上。
6) 通讯及管理要求：使用医院局域网通过TCP/IP协议实现远程通讯和管理，读取IC卡开柜。
▲7）扫码模块：分辨率不低于640px * 480px ，识读精度≥5mil 。（投标人提供现场视频动画演示）
8）柜体尺寸不低于（高*宽*深）2000*390*450mm。

	11
	智能更鞋柜九层
	1) 柜体要求：柜体外观、颜色可定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面做防锈防腐蚀处理。
2) 箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。
3) 电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次。
★4) 鞋柜内部有臭氧发生装置，臭氧产量不小于3g/h。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
5) 鞋柜内部有红外检测装置。
6) 更鞋柜单箱内部规格不低于(高*宽*深)212*320*450mm，柜体总体高度不高于2000mm。
7）配置机械锁，特殊情况下支持物理开锁。

	12
	智能更衣柜一层
	1）柜体要求：箱门内部有一到两层隔板；柜体外观、颜色支持定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面做防锈防腐蚀处理。
2）箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。
★3）电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次（提供通过CNAS、CMA认证的国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，检测内容应包含开关次数。）
★4）衣柜内部有红外检测装置，开关感应次数大于60万次。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）
5）更衣柜单箱内部规格不低于(高*宽*深)1930*320*450mm，柜子总体高度不高于2000mm。
6）衣柜配备层板及挂衣杆、挂衣钩等。
7）配置机械锁，特殊情况下支持物理开锁。

	13
	智能更衣柜二层
	1）柜体要求：箱门内部有一到两层隔板；柜体外观、颜色可定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面做防锈防腐蚀处理。
2）箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。
3）电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次
4）衣柜内部有红外检测装置
5）更衣柜单箱内部规格不低于(高*宽*深)960*320*450mm，柜子总体高度不高于2000mm。
6）衣柜配备层板及挂衣杆、挂衣钩等。
7）配置机械锁，特殊情况下支持物理开锁。

	14
	智能更衣柜三层
	1）柜体要求：箱门内部有一到两层隔板；柜体外观、颜色可定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度不低于0.8mm；表面做防锈防腐蚀处理。
2）箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度要求不低于0.8mm；背面增加加强筋。
3）电控锁：360度防撬、防软片插入，寿命≥70万次
4）衣柜内部有红外检测装置
5）更衣柜单箱内部规格不低于高*宽*深640*320*450mm，柜子总体高度不高于2000mm。
6）衣柜配备层板及挂衣杆、挂衣钩等。
7）配置机械锁，特殊情况下支持物理开锁。

	15
	超高频RFID标签
	1) 865-928MHZ 协议
ISO-18000-6C，尺寸≤长75mm*宽20mm*0.25mm。
2) 重量净重：≤0.70G 内存≥96bits  。
3) 温度适用范围-40℃--180℃/40分钟 ， 耐压范围0-60bar供电方式无源卡。
4) 读取距离0-2000MM。

	16
	扫描识别模块
	1）通讯接口需支持USB、WiFi无线网络系统，蓝牙网络系统。    
2）支持蓄电池方式，可连续识别工作不小于3个小时。
3）支持批量扫描、连续识别功能。
4）扫描环绕识别率达到100%。

	17
	换鞋凳
	1）材质：选用镀锌钢板，颜色可定制，钢板厚度不低于0.8mm；表面做防锈防腐蚀处理，边角成弧线。
2)规格不低于（长*宽*高）400*300*400mm。

	18
	口罩帽子柜
	1）柜体要求：柜体外观、颜色支持定制；选用镀锌钢板，柜体钢板厚度0.8mm；表面做防锈防腐蚀处理。
2）箱门要求：箱门采用镀锌钢板制作；钢板厚度不低于0.8mm；背面增加加强筋。
3）发放速度：≤2S。
4）发放数量：（帽子400个/200个口罩）/台。
5）柜体尺寸不低于（高*宽*深）2000*420*400mm。


