# 采购需求

本次采购需求中若涉及到品牌、型号的均为参考，其目的是为了方便投标人直观和准确地把握相应货物或材料、配件的技术标准，不具有限制性。投标人提供的货物或材料、配件的技术标准，应相当于或高于所列的品牌，并提供相应技术参数证明其符合采购需求。不满足采购需求中的“★”条款参数将导致其响应被拒绝。标“▲”的技术要求属于重点打分项，如有不符将被扣分。

## 一、招标范围

同济医院智慧消化内镜诊疗服务平台项目，包括智慧消化内镜诊疗服务平台软件一套，含全流程工作站模块、电子同意书管理模块、检查确认助手、排队叫号模块、复苏管理模块、检查智能手环管理模块、消息预警管理模块、智能排班管理模块、智能随访管理模块、智能绩效管理模块、科研文献管理模块、智慧内镜中心BI、运营辅助决策模块。

- 项目清单

| 序号 | 产品名称 | 模块 | 数量 | 单位 | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消化内镜诊疗服务平台 | 全流程工作站模块 | 1 | 套 | 全院四院区 |
|  |  | 电子同意书管理模块 |  |  |  |
|  |  | 检查确认助手模块 |  |  |  |
|  |  | 排队叫号模块 |  |  |  |
|  |  | 复苏管理模块 |  |  |  |
|  |  | 消息预警管理模块 |  |  |  |
|  |  | 智能排班管理模块 |  |  |  |
|  |  | 智能随访管理模块 |  |  |  |
|  |  | 智能绩效管理模块 |  |  |  |
|  |  | 科研文献管理模块 |  |  |  |
|  |  | 智慧内镜中心BI |  |  |  |
|  |  | 运营辅助决策模块 |  |  |  |
| 2 | 智能手环 | 智能手环 | 600 | PCS | 光谷院区 |
| 3 | 蓝牙AOA定位基站 | 蓝牙信标 | 35 | PCS | 光谷院区 |
| 4 | 智能手环定位系统 | 智能手环管理模块 | 1 | 套 | 光谷院区 |
| 5 | 手环柜 | 手环柜（主） | 2 | 台 | 光谷院区 |
|  |  | 手环柜（副） | 3 | 台 | 光谷院区 |
| 6 | 导诊机器人 | 导诊机器人 | 2 | 台 | 光谷院区 |
| 7 | 物流机器人 | 物流机器人 | 4 | 台 | 光谷院区 |
| 8 | 物流箱体 | 物流箱体 | 20 | 套 | 光谷院区 |
| 9 | 智能调度系统 | 机器人智能调度模块 | 1 | 套 | 光谷院区 |
| 10 | 内镜智能诊疗管理一体机 | 内镜诊疗管理一体机 | 16 | 台 | 光谷院区 |
| 11 | 自助签到机 | 自助签到机 | 2 | 台 | 光谷院区 |

## 三、总体要求

1.支持外部接口功能与医院集成平台通过 HL7 消息标准对接，提供消息通讯的过程监控，接口通讯错误时能查询通讯日志并人工干预对错误进行恢复处理。

2.要求提供多种数据集成方式，除数据平台集成方式外还提供webservice、数据库视图等多种常规接口方式。

3.软件模块需能实现与医院现有系统的无缝对接，并能与医院HIS系统、集成平台系统的双向互联与信息共享；全面接入医院影像数据中心及医院大数据平台、数据入湖。

4.系统满足《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》6级、智慧医疗分级评价方法及标准6级要求、互联互通五乙、智慧服务四级的相关要求，完成和医院现有系统接口对接。

5.系统与医院集成平台、HIS、PACS、EMR、医技预约平台、病理系统、单点登录平台、医院CA签名平台等第三方系统对接涉及的接口费用应包含在本项目投标总价中。

6.投标人所提供的信息系统需配合医院按公安部规定通过网络安全等级保护测评三级或以上等级。

7.若投标人因自身经营问题无法继续提供服务的，投标人应提供源代码及必要说明文档，确保医院维持业务正常运转。医院承诺仅在合同约定范围内使用源代码并严格保密，不做商业用途，不传播。

8.配合医院完成后期国产化适配的系统升级，或已完成国产化适配工作。

9.需求响应要求：一般性需求：24小时内调研反馈，7个工作日内解决；

10.维护期内服务响应要求：提供7*24小时维护售后服务，售后服务形式：远程、网络或电话、现场服务，需要有驻武汉技术人员。

11.故障响应时间为：重大故障（影响业务流程的故障）：半小时内解决；

12.一般故障（不影响业务流程的故障）：非法定节假日4小时，法定节假日8小时内解决。一般性的软件修正需求6小时内响应，3个工作日内解决。

13.投标人应针对本项目提供项目整体理解与方案设计、系统集成与接口方案、培训方案、质量保障与处罚措施以及售后服务方案等技术方案。

14.合同签订后，在系统上线期间，对合同内模块提供定制需求免费服务；系统经医院验收通过后，1年内对合同内模块新需求免费开发。

15.因科室工作需求，需与其他单位进行信息化升级改造对接时，应积极、无阻碍进行配合。

16.基于或对接医院Jira等敏捷开发项目事务跟踪平台，进行需求、问题、任务、bug的信息化管理，支持自动化持续部署监管。

17.项目相关的软件开发设计和实施文档，需基于医院的知识管理系统进行管理。

## 四、技术要求

| 序号 | 系统 | 模块 | 功能 | 指标和性能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧消化内镜诊疗服务平台 | 全流程工作站模块 | 一体机设备管理 | 支持使用一体机设备实现诊间业务全流程，支持通过PC端进行业务配置及管理 |  |
|  |  |  | 系统集成 | 支持与预约登记系统对接，获取检查数据 |  |
|  |  |  |  | 支持与排队叫号系统对接，获取实时排队数据 |  |
|  |  |  |  | 支持与消息预警系统对接，获取患者检查消息提醒数据 |  |
|  |  |  | 操作集成 | ▲支持在一体机上集成叫号、机器人调度、各系统功能，实现诊间全流程管理 |  |
|  |  |  | 语音助手 | ▲全流程工作站一体机端内置语音助手及语音指令知识库 |  |
|  |  |  |  | 支持通过语音对话完成叫号、检查节点信息采集等业务，提高诊间工作效率 |  |
|  |  |  | 多人员协同登录 | ▲支持全流程工作站系统一体机端上多人员协同登录，可同时登录1个医师、1个麻醉医师、1个护士人员，通过协同登录，可对各人员工作量及质量进行实时监控 |  |
|  |  |  | 检查信息查询 | 支持通过扫码、手动输入ID查询内镜检查患者信息，包括患者基本信息、检查信息、病历卡等 |  |
|  |  |  | 检查信息采集 | 支持通过点击/语音指令采集检查的各状态时间节点 |  |
|  |  |  | 检查叫号 | ▲支持集成排队叫号系统后，通过工作站进行快速叫号，无需多系统切换，干扰工作效率 |  |
|  |  |  | 机器人调度 | 支持在一体机端置入机器人智能调度模块，实现快速一键呼叫污镜回收/洁镜运送 |  |
|  |  |  |  | 支持将当前候诊患者基本信息（如年龄）、检查信息（如检查项目）与机器人调度系统对接，协助机器人进行对应型号洁镜运送 |  |
|  |  |  | 检查信息列表 | 支持对检查信息进行管理，可查看本设备和所有检查设备检查数据； |  |
|  |  |  |  | 支持对患者信息列表进行条件检索，包括患者姓名/ID，检查时间等条件 |  |
|  |  |  |  | 支持查看患者全景、包括检查全景（如开始到图像上传的各流程时间节点信息） |  |
|  |  |  |  | 支持取消患者检查确认，即将患者检查状态重置为可再次检查 |  |
|  |  |  | 交接班管理 | 支持与排班系统对接，获取排班数据，进行交接班管理 |  |
|  |  |  |  | 支持在全流程工作站系统一体机端进行交班/接班内容填写，便于对诊室的设备及摆放情况进行追踪记录 |  |
|  |  |  |  | 支持在一体机端/PC查看交接班记录 |  |
|  |  |  | 公告管理 | 支持在PC上对公告进行发布、删除、修改，查找等操作 |  |
|  |  |  |  | 支持在一体机消息中心查看所发布的公告 |  |
|  |  |  | 检查注意事项 | ▲支持在PC端根据检查项目维护检查过程的注意事项，指导技师规范、标准化完成检查 |  |
|  |  |  |  | ▲支持在一体机端查看各检查项目注意事项，提高检查专业度。 |  |
|  |  |  | 检查管理 | 支持在PC端对检查数据进行全量管理，支持在PC端通过患者ID/姓名/检查单号/、检查时间、检查医师等条件进行检查单查询。支持在全流程工作站系统PC端/一体机端间数据互联互通，满足多场景工作协同 |  |
|  |  |  | 统计分析 | 支持对登录的各人员进行工作量统计，包括检查医师、麻醉医师、协助护士等 |  |
|  |  |  |  | 支持检查医师检查数量汇总 |  |
|  |  |  |  | 支持麻醉医师统计麻醉数量汇总 |  |
|  |  |  |  | 支持护士统计辅助工作量汇总 |  |
|  |  | 统一管理 | 基础管理 | 各业务使用中的基础信息支持统一化配置（如医院、院区、科室、人员、角色、检查信息管理等），实现数据互联互通 |  |
|  |  |  | 模块拓展 | 各子系统支持统一集成，满足整体规划的需求，也可独立运行，适应分步实施的策略。 |  |
|  |  |  | 开放应用 | 系统设计允许各层独立扩展和升级，运维互不干扰。同时，支持内镜科室第三方系统（医技预约、科研平台、质控）接入，简化业务的系统化构建。 |  |
|  |  |  | 应用终端 | 多形态应用（PC端、小程序、一体机、大屏幕展示等）均能共享统一的后端服务，实现跨平台的无缝体验。 |  |
|  |  |  | 角色权限 | 支持通过门户统一配置用户角色（检查医师、护士、科研人员、科室负责人、科研管理部门等）的权限设置 |  |
|  |  |  | 检查信息管理 | 包括检查类型、检查项目等基础信息维护 |  |
|  |  |  | 用户登录 | 支持统一用户登录，从门户登录后，根据分配权限进入相关业务系统 |  |
|  |  | 电子同意书管理模块 | 患者人工窗口预约签署 | ▲支持在人工窗口预约时，护士在PC端进行引导，患者在一体机进行操作，实现两端签署互动 |  |
|  |  |  |  | 支持患者在人工窗口的一体机设备上按患者名字/id/检查单号搜索，支持扫申请检索待签署的同意书 |  |
|  |  |  |  | 支持患者通过文字查看同意书内容快速了解检查风险；​ |  |
|  |  |  |  | 支持与院内已有CA系统对接，实现签名与存档等功能 |  |
|  |  |  | 医生一体机签署 | 支持患者按“待签-已签-全部”三种状态，以及分设备进行查看--“全部设备-当前设备检查-我的检查” |  |
|  |  |  |  | 支持对患者进行签署过的知情同意书，进行医生签署 |  |
|  |  |  |  | 支持将医生在一体机端签署的电子知情同意书进行存储归档 |  |
|  |  |  | 电子同意书归档 | 支持在管理端查看已签署及未签署的电子文书 |  |
|  |  |  |  | 支持按患者姓名/ID归档查看同一患者的全部电子文书 |  |
|  |  |  |  | ▲支持在同意书详情页上传图片（如断网时，可使用纸质同意书签署后拍照上传）进行备份存档 |  |
|  |  |  |  | 支持以检查为单位查看该检查同意书所上传的图片 |  |
|  |  |  |  | 支持以检查为单位查看对应同意书的签署时间、签署人等记录 |  |
|  |  |  | 电子同意书设置 | ▲支持根据检查类型或项目，设置关联所对应的电子文书 |  |
|  |  |  | 数据对接 | 支持与三方系统对接，获取检查数据后根据检查要求进行文书签署 |  |
|  |  |  |  | 支持与院内已有CA系统对接，实现一体化签名归档。 |  |
|  |  | 检查确认助手模块 | 手机小程序确认 | ▲支持患者在未到确认时间前，查看注意事项及可以开始的确认时间，以免患者提前确认影响检查效果 |  |
|  |  |  |  | 支持患者在小程序端查看检查注意事项，按照事项进行检查准备 |  |
|  |  |  |  | ▲支持在准备确认页面嵌入联系方式等信息，让患者在意外情况下，可以直接联系科室进行取消检查预约等 |  |
|  |  |  | 确认管理 | 支持在PC端根据检查单维度管理检查事项确认情况 |  |
|  |  |  |  | 支持按列表形式，分为“待确认”和“已确认”两个状态展现全部患者填写数据 |  |
|  |  |  |  | 支持按照患者姓名/ID、检查项目、申请时间进行筛选列表数据 |  |
|  |  |  |  | 支持查看检前确认内容及填写信息 |  |
|  |  |  | 表单管理 | 支持在PC端按检查类型/项目进行检查确认事项内容维护 |  |
|  |  |  |  | ▲支持按照多选以及单选进行表单的设计，支持为表单设计条件，如某些题目仅支持性别为男/女进行回答 |  |
|  |  |  | 注意事项管理 | 支持在PC端按检查类别及项目进行检查注意事项维护 |  |
|  |  |  |  | 支持按文字及图片进行事项内容设置 |  |
|  |  |  |  | ▲支持通过设置的事项同步至小程序患者端，患者在进行对应检查前可按照注意事项进行检查准备 |  |
|  |  | 排队叫号模块 | 排队叫号及接口服务 | 提供自助签到系统接口服务，为各业务系统提供数据支撑。提供排队叫号系统服务，为各业务系统提供数据支撑 |  |
|  |  | 复苏管理模块 | 复苏患者管理（护士端） | 支持与三方系统对接，获取复苏患者数据，包括患者检查全景。 |  |
|  |  |  |  | 支持医护人员通过移动端快速进行管理复苏，支持通过复苏首页查看今日复苏患者总数（待复苏、已完成） |  |
|  |  |  |  | 支持医护人员在复苏首页通过扫码（申请单/手环）、快速查询复苏患者信息，并同步记录出入室时间 |  |
|  |  |  |  | 支持医护人员手动输入患者ID/申请单号进行患者信息查询 |  |
|  |  |  |  | 支持对患者复苏全程进行管理，包括患者如复苏室时间、出复苏室时间。 |  |
|  |  |  |  | 支持以时间轴的形式展现患者复苏动态 |  |
|  |  |  |  | 支持对患者异常状态进行记录，包括：生命体征异常，复苏超时，患者擅自离床等异常操作与记录。 |  |
|  |  |  |  | 支持对患者提供干预措施的记录 |  |
|  |  |  |  | 支持在PC端根据检查项目对项目对应的术后宣教内容进行维护，便于患者术后查看对应的检查术后注意事项。 |  |
|  |  |  | 复苏管理（患者端） | 支持患者在移动端接收术后宣教信息 |  |
|  |  |  | 复苏叫号 | 支持患者进入复苏室后，护士在移动端上联动家属手环进行叫号，实现家属复苏陪伴 |  |
|  |  |  |  | 支持在进行叫号过程后，联动患者家属手环，进行智能手环端的提示 |  |
|  |  | 消息预警管理模块 | 系统业务集成 | 支持与检查准备助手集成，获取检查预约信息与检前确认内容，进行检前确认提醒 |  |
|  |  |  |  | 支持与预约 / 签到系统集成，获取患者基础信息（年龄、病史）、检查类型、签到状态、预约时间 |  |
|  |  |  |  | 支持与排队叫号系统集成，获取候诊状态、检查进度 |  |
|  |  |  |  | 支持与全流程工作站集成，获取检查室占用状态、单台检查时长、医生操作记录 |  |
|  |  |  |  | 支持与随访系统集成，获取随访计划、随访对象、随访时间 |  |
|  |  |  | 预警引擎 | 支持管理人员通过可视化界面自定义规则，进行各消息预警配置 |  |
|  |  |  |  | 支持按照触发条件、推送对象、推送方式、处理实现进行规则设置 |  |
|  |  |  |  | 支持通过引擎自定义患者风险、设备库存、流程节点、复查提醒等全场景预警 |  |
|  |  |  | 消息类型管理 | 导诊消息：通过手环在患者检查过程中各个环节进行智能提示，包括分诊、叫号、检查准备 |  |
|  |  |  |  | 机器人调度消息：镜子库存提示与预警 |  |
|  |  |  |  | 检后消息：通过手环及小程序对患者检后过程各个环节进行智能提示，包括：检查完成、复苏等待、家属提醒 |  |
|  |  |  | 预警仪表盘 | 实时显示各类型预警数量、处理进度 |  |
|  |  | 智能排班管理模块 | 班次管理 | 支持对所创建的班次进行管理、可查看所有的班次信息，包括班次名称、班次时间、班次类别等信息； |  |
|  |  |  |  | 支持新增、修改班次信息，支持技师、医生、护士等人员类型的班次创建，支持一个班次创建多个时间段。 |  |
|  |  |  | 上班地点管理 | 支持查看院区/科室的上班地点，包括地点名称、描述、关联检查室、关联班次等； |  |
|  |  |  |  | 支持创建上班地点，支持地点关联院区/科室及具体检查室，支持地点关联整个班次或只关联班次的部分时间段 |  |
|  |  |  | 假期余额管理 | ▲支持管理机构内每年度各人员的假期发放安排； |  |
|  |  |  |  | 支持选择批量进行批量余额设置，可设置假期类型为年假、寒暑假等，支持字典自定义配置假期类型 |  |
|  |  |  | 在线排班 | 支持按照月/周进行人员角度排班操作； |  |
|  |  |  |  | 支持以星期/月的的形式展示排班安排； |  |
|  |  |  |  | 支持在网页端或手机端直接进行线上排班操作 |  |
|  |  |  | 工时管理 | 支持管理查看各人员每日班次及上班工时，每日上、下线时间 |  |
|  |  | 智能随访管理模块 | 系统集成 | 支持与第三方系统对接，获取检查患者数据，将获取的数据用于随访安排 |  |
|  |  |  | 患者管理 | 支持在检查完成后，将获取的患者数据加入患者管理列表，实现对患者的随访管理 |  |
|  |  |  |  | 可通过列表查询各来源（住院、门诊、体检）患者检查数据。 |  |
|  |  |  |  | 针对所管理的随访患者可以按照就诊环节、姓名、检查单号、检查日期等条件进行患者筛选和检索 |  |
|  |  |  | 患者档案 | 基础档案：基础档案包括姓名、性别、出生日期、联系电话、婚姻状况、民族、文化程度、职业、身份证号、联系人电话、工作单位、家庭住址、药物过敏等基础信息的查看与编辑，并且支持主动数据同步。 |  |
|  |  |  |  | 检查档案：包括患者检查各节点记录、内镜使用记录、内镜检查报告单、检查影像等数据 |  |
|  |  |  | 患者数据接入 | 支持与医院HIS、内镜图文报告等系统对接 |  |
|  |  |  | 随访计划 | 患者来源设定：随访计划支持按照 检查项目、诊断及自定义标签作为患者来源来设定。 |  |
|  |  |  |  | 随访计划：根据患者的病情、治疗方案和出院时间等信息，制定个性化的随访计划，并指定“主治医生”或“责任护士”来执行随访任务 |  |
|  |  |  |  | 发送方式：发送方式支持微信公众号推送与短信推送； |  |
|  |  |  |  | 随访规则：系统会根据所设定的规则以及时间自动为患者推送随访通知，无需管理员手动操作。充分满足多种业务需求； |  |
|  |  |  |  | 支持院内平台/子系统对接，实现自动化随访 |  |
|  |  |  |  | 随访有效期：随访有效期：支持设定随访通知链接的有效天数，并支持在任务列表显示有效随访时间和已过期时间； |  |
|  |  |  |  | 支持查看已创建好的随访计划：包括计划内的已发送人数、待完成人数、随访异常人数、已完成人数、无需随访人数等，同时可查看患者已填写的随访表单。 |  |
|  |  |  | 随访信息记录 | 详细记录每次随访中患者的健康状况、用药情况、康复进展等，并录入患者的反馈意见和特殊需求，形成完整的随访档案。 |  |
|  |  |  | 随访工作量统计 | 随访统计：支持多维度数据统计（如：计划随访人数、随访待完成人数、随访异常人数、随访完成人数、计划随访完成率、出院随访完成率等）；支持自动生成统计图表，支持按计划、病区、科室进行统计；支持统计结果导出EXCEL； |  |
|  |  |  | 随访表单库 | 新建表单：随访问题支持多题型（填空题，单选题，多选题，多级单选题题，多选输入框题等十余种题目类型）表单的自定义维护题目及选项内容；同时支持为题目设置异常选项； |  |
|  |  |  | 随访题库 | 支持新增随访题目，可为此问题的随访结果自动需要统计分析的数据，生成相应报表和生理指标趋势图。 |  |
|  |  | 智能绩效管理模块 | 学历/职称/岗位/工龄设置 | 支持对学历、职称、工龄进行设置，便于绩效核算时候进行工资基础核算。 |  |
|  |  |  | 工作类型管理 | 支持设置不同工作类型记分项，并设置该工作类型单个的分值，该也便于与医院业务系统对接，自动同步每人工作量数据。 |  |
|  |  |  | 其他绩效管理 | 可根据科室考核项，灵活设置其他绩效考核项，例如：管理津贴、管理绩效、加班费、夜班等。 |  |
|  |  |  | 出勤率设置 | 系统支持通过选择月份自动关联全勤天数。可调整各人员的出勤状态，例如正常出勤、借调、进修等 |  |
|  |  |  | 固定绩效 | 支持批量导入数据，下载模板，然后填充数据，点击上传文件，批量完成固定绩效的生成。 |  |
|  |  |  | 工作量/平均工作量管理 | 支持通过岗位类别、岗位来分别计算平均工作量，可以自由圈选参与计算的人数。 |  |
|  |  |  | 工作量绩效分值 | 支持核算工作量绩效分值，将工作量数据转化为可量化的绩效分数 |  |
|  |  |  | 科室分配总额 | 支持导入科室每月待分配绩效总额，系统根据总额和当月每人绩效情况进行自动计算。 |  |
|  |  |  | 绩效数据统计 | 支持按个人，科室，角色进行绩效数据统计 |  |
|  |  |  | 绩效年度统计 | 支持按个人，科室，角色进行年度数据统计 |  |
|  |  |  | 绩效月度统计 | 支持按个人，科室，角色进行绩效月度统计 |  |
|  |  | 科室文献管理模块 | 课题类型管理 | 支持对课题类型进行自定义维护 |  |
|  |  |  | 课题管理 | ▲课题列表：支持查看/编辑已创建的课题、包括课题基本信息（课题名称、课题状态、申报人、申报科室等）、课题资料补充、课题成果管理 |  |
|  |  |  |  | 支持对课题列表中已存在的课题进行单个/批量删除操作 |  |
|  |  |  |  | 支持按课题类别、申报时间、课题名称等对列表数据进行检索查询 |  |
|  |  |  |  | 课题申报：支持在线申报填写课题，包括课题名称、课题方向、申报人、申报时间等。 |  |
|  |  |  |  | 课题生命周期管理：支持对课题从申报、立项、中检到结项的全生命周期资料管理 |  |
|  |  |  |  | 课题成果管理：支持以课题角度，关联课题所产生的成果 |  |
|  |  |  | 成果管理 | 成果查询：支持查看各类型成果数据，支持对已存在的成果进行查询，支持按照各成果类型、发表年份等条件进行检索 |  |
|  |  |  |  | 成果录入：支持对科研成果进行批量导入维护，成果类型包括期刊论文、专利、指南。 |  |
|  |  |  | 成果概况 | 科室成果概况计：支持根据年份筛选科室成果总概，包括总成果数，各成果类型数量及百分比 |  |
|  |  |  |  | 近8年增长趋势：支持按照中刊论文、外刊论文、专利及指南角度展现近8年各成果的增长趋势折线图 |  |
|  |  |  |  | 成果排行榜：支持展现各人员中刊论文、外刊论文、专利及指南的数量排行及增长趋势图，并支持下载表格 |  |
|  |  |  |  | 作者署名排位：支持按照中刊及外刊角度从第一作者、共同第一作者、第一通讯作者等维护进行成果篇数统计，支持详情下钻，支持下载表格 |  |
|  |  |  | 论文分析 | 支持按照年份从论文角度对科室人员进行论文贡献排行统计，并支持表格下载 |  |
|  |  |  |  | 支持按照年份统计外刊论文各类型数量及占比 |  |
|  |  |  |  | 支持进行论文排行统计，并支持表格下载 |  |
|  |  |  | 专利分析 | 支持从各专利类型的数量及占比进行专利的多维统计 |  |
|  |  |  |  | 支持以折线图展现近7年专利增长趋势 |  |
|  |  |  |  | 支持从各专利类型进行专利排行分析，并支持详情表格下载 |  |
|  |  |  | 指南分析 | 支持从各指南类型的数量及占比进行指南的多维统计 |  |
|  |  |  |  | 支持以折线图展现近7年指南增长趋势 |  |
|  |  |  |  | 支持从各指南类型进行指南排行分析，并支持详情表格下载 |  |
|  |  | 智慧内镜中心BI | 候诊实时进度总览 | 候诊统计概览：显示候诊人数、检查进行中、今日已完成和平均等待时间等关键指标 |  |
|  |  |  |  | 候诊趋势图：直观展示一天内候诊人数和已完成人数的变化趋势 |  |
|  |  |  |  | 候诊队列详情：展示患者 ID、姓名、检查类型、预约时间等详细信息 |  |
|  |  |  |  | 诊室状态：实时显示各内镜室的使用状态 |  |
|  |  |  |  | 医生工作状态：展示医生当前状态、已完成和待完成的检查例数 |  |
|  |  |  | 机器人运转总览 | 机器人状态概览：显示总数量、运行中、待命和维护中的机器人数量及比例 |  |
|  |  |  |  | 任务统计：可视化展示待执行、执行中、已完成和异常任务的数量及占比 |  |
|  |  |  |  | 机器人运行地图：直观展示机器人实时位置、运行路径和各区域状态 |  |
|  |  |  |  | 实时任务列表：详细展示每个任务的类型、状态、起止点和进度 |  |
|  |  |  | 内镜中心监控大屏 | 核心运营指标：展示今日预约患者、已完成检查、平均检查时长等关键数据 |  |
|  |  |  |  | 患者流程监控：通过时间轴展示患者从预约登记到完成离开的全流程状态 |  |
|  |  |  |  | 内镜中心布局图：可视化展示各区域（候诊区、检查室、准备室等）的实时状态 |  |
|  |  |  |  | 实时检查队列：详细展示患者检查安排、状态和负责医生 |  |
|  |  |  |  | 内镜设备状态：监控各设备的运行状态、使用次数。 |  |
|  |  |  |  | 检查类型统计：分析各类内镜检查的占比和数量 |  |
|  |  |  | 实时运营指挥大屏 | 核心运营指标：展示今日总诊疗量、当前在院患者、平均候诊等关键数据 |  |
|  |  |  |  | 运营状态概览：通过可视化热力图展示各区域运营状态和效率指数 |  |
|  |  |  | 智慧移动BI-科室数据统计 | 核心指标卡片：展示今日诊疗总量、平均检查时长、设备利用率和预约完成率等关键指标 |  |
|  |  |  |  | 诊疗量趋势图：直观展示近 7 天诊疗量变化趋势 |  |
|  |  |  |  | 检查类型分布：通过环形图展示各类内镜检查的占比情况 |  |
|  |  |  |  | 医生工作统计：展示各医生的工作负载和效率 |  |
|  |  |  |  | 内镜使用状态：实时监控各内镜设备的使用情况和状态 |  |
|  |  | 运营辅助决策模块 | 候诊情况统计 | 展示今日预约总数、当前候诊人数、平均候诊时间和完成检查人数等关键指标，并配有微型趋势图，帮助快速把握整体情况。 |  |
|  |  |  |  | 候诊人数趋势图：展示全天候诊人数变化和完成检查人数曲线 |  |
|  |  |  |  | 候诊类型分布图：直观呈现各类内镜检查的占比情况 |  |
|  |  |  |  | 当前候诊队列：以表格形式展示当前候诊患者信息，包括姓名、检查类型、预约时间、等待时长和当前状态。 |  |
|  |  |  |  | 医师工作排行：卡片式展示各医师检查情况，包括今日检查数、平均时长和候诊人数等信息。 |  |
|  |  |  | 诊室实时概况 | 通过直观的颜色编码展示各诊室情况，让管理人员一目了然地掌握所有诊室的运行情况 |  |
|  |  |  |  | 检查率趋势图：展示各诊室各项目的检查量变化曲线 |  |
|  |  |  | 人员效率统计 | 关键指标卡片：展示平均操作时长、日均病例数和操作质量评分等核心指标 |  |
|  |  |  |  | 多种图表：包括柱状图（人员效率对比）、折线图（效率趋势分析）和雷达图（人员类型效率分布） |  |
|  |  |  |  | 细数据表格：展示每位医护人员的具体效率数据。 |  |
|  |  |  | 医生报告量统计 | 核心指标概览：通过卡片式设计展示今日、本周、本月完成的报告数量以及平均完成时间，帮助管理人员快速掌握医生工作效率 |  |
|  |  |  |  | 报告量趋势分析：柱状图展示不同类型报告的月度变化趋势 |  |
|  |  |  |  | 医生报告量排名：直观展示医生按报告数量的排名情况 |  |
|  |  |  |  | 医生报告详情：展示每位医生的报告数量、平均完成时间、优质报告率和报告类型占比 |  |
|  |  |  | 检查人次统计 | 核心指标概览：通过卡片式设计展示今日、本周、本月和本年累计的检查人次，让科室管理人员快速掌握检查量变化趋势 |  |
|  |  |  |  | 检查人次趋势分析：柱状图对比展示本年度与上一年度的检查量变化 |  |
|  |  |  |  | 患者来源分布：环形图展示各科室开单的检查人次占比情况 |  |
|  |  |  |  | 检查类型统计：按胃镜、肠镜等检查类型展示人次数量及占比 |  |
|  |  |  |  | 科室来源统计：按开单科室展示检查人次、同比增长及占比 |  |
|  |  |  | 检查类别统计 | 数据概览：通过四个关键指标卡片展示总检查量、平均检查时长、阳性检出率和检查完成率，每个指标都包含趋势变化和小型趋势图 |  |
|  |  |  |  | 检查类型占比：使用环形图直观展示各类检查的数量占比 |  |
|  |  |  |  | 检查量趋势：通过柱状图展示不同检查类型随时间的变化趋势 |  |
|  |  |  |  | 科室检查分布：使用饼图展示各科室开展检查的数量分布 |  |
|  |  |  | 月度检查数据概况 | 多维度数据可视化：通过柱状图展示每日检查量趋势、环形图展示检查类型分布、雷达图对比设备利用率，以及条形图分析医生工作量。 |  |
| 2 | 智能手环 | 智能手环 | 含RFID、患者二维码展示、文字震动提醒、患者检查进度提醒、磁吸充电等功能 | 手环尺寸：L*W*H≤45*35*12（mm） 重量：≤50g 内存：3.3V 64M DFN 5*6MM 屏幕类型：TFT 屏幕尺寸：≥1.2英寸 像素：≥240*240 充电IC：4051 SOT23-5 触摸类型：全屏触摸 连接参数：蓝牙 广播参数：支持 NFC：支持 电池类型：锂聚合物 容量：≥200mAh 支持磁吸充电 防水等级：≥IP67 充电时间：≤3小时 续航时间：正常使用≥24小时 |  |
| 3 | 蓝牙AOA定位基站 | 蓝牙信标 | 蓝牙信标，构筑手环局域网络 | 产品重量：≤50g 安装方式：支持3M胶粘贴安装或螺丝安装 防水等级：≥IP67 广播功率：-30~+4dBm可调，默认0dBm 广播频率：100ms~10s，默认500ms 传输距离：空旷环境下传输距离≥100米 支持设备：iSO7.0及以上，Android4.3及以上 峰值电流：≤7.8mA 工作温度：-40℃~85℃ |  |
| 4 | 智能手环定位系统 | 智能手环管理模块 | 多端管理 | 支持在柜体端进行取环信息确认、各柜格实时手环存储情况。 |  |
|  |  |  |  | 支持在手环端，进行患者实时检查进度展现及消息提醒 |  |
|  |  |  |  | 支持在PC端对手环使用情况进行统计 |  |
|  |  |  | 数据联动 | 支持与自助签到机对接，获取患者签到数据 |  |
|  |  |  |  | 支持与HIS/图文系统对接，获取患者基础信息 |  |
|  |  |  |  | 支持与排队叫号系统对接，获取实时排队数据 |  |
|  |  |  | 联动开柜 | 支持患者在完成自助签到后，打印签到凭条并通过凭条进行到对应柜子开柜取环 |  |
|  |  |  | 检查信息查看 | 支持在手表柜端患者扫码后查看检查信息，确认内镜检查内容后再取环。 |  |
|  |  |  | 取环 | 支持在手表柜端点击取环后，将自动弹出智能手环，患者端及家属端，此时手环将与当前检查患者进行绑定，分别根据患者和家属身份，在检查不同阶段进行相关信息推送及提醒。 |  |
|  |  |  | 排队进程 | ▲支持将手环端与排队叫号系统对接后的数据进行加工处理，再通过手环查看获取当前患者排队信息。 |  |
|  |  |  | 叫号提醒 | 支持在手环端通过震动和亮屏进行叫号提醒。 |  |
|  |  |  | 身份标识 | 支持通过手环作为从一次候诊区进入二次候诊区的身份凭证 |  |
|  |  |  |  | 支持在进入诊间后，通过手环进行身份确认操作，实现快速检查核对 |  |
|  |  |  | 手环回收 | 回收后的手环 再次投入柜内时，将释放关联检查，待下一次被取环后再次关联检查患者 |  |
|  |  |  | 陪护叫号 | 通过与全流程工作站联动在患者检查完成，进入复苏室后，支持在手环家属端发送消息，进行陪护提醒。 |  |
|  |  |  | 缴费提醒 | ▲支持通过手环进行病理申请单缴费提醒，在申请单开立成功后通过手环端通知家属及时缴费 |  |
|  |  |  | 手环管理 | 手环列表：支持在PC端进行手环的查看，包括手环基础信息、使用此数等 |  |
|  |  |  |  | 新增手环：支持新增手环、包括手环mac编号、手环nfc、类型等 |  |
|  |  |  |  | 手环实时概况：支持查看手环当前状态、包括可用/占用/离线等 |  |
|  |  |  | 消息管理 | 支持在PC端查看手环的消息推送记录。 |  |
|  |  |  | 使用管理 | 支持在PC端查看手环的使用记录。 |  |
|  |  |  | 电量提醒 | 支持在PC端实时查看管理手环的电量，以便工作人员对超出电量下限的进行及时充电处理。 |  |
| 5 | 手环柜 | 手环柜（主） | 含二维码识别、NFC识别、柜门自动开启、接口自定义功能 | 手环柜（主）：含二维码识别、NFC识别、柜门自动开启、接口自定义功能 外形尺寸：≤950*300*1800mm 显示器：≥15寸触摸式液晶屏（十指触摸操作）；DC-15V弱电直流供电；分辨率：≥1024*600DPI 工控机：主芯片：四核处理器；Win10系统或更高版本；存储容量：≥8内存、≥256G硬盘； 接口：支持RS485、RJ45 识别方式：NFC/IC卡/ID卡/账号密码/二维码 响应时间：发放速度≤3秒 规格数量：主柜≥50格 柜体材质：冷轧钢板材质 应急功能：支持特殊情况下通过应急装置打开柜门 语音播报：支持 二维码扫描头：支持 |  |
|  |  | 手环柜（副） | 柜门自动开启 | 手环柜（副）：识别后柜门自动开启，与主柜配套使用 外形尺寸：≤950*300*1800mm 响应时间：发放速度≤3秒 规格数量：副柜≥64格 柜体材质：冷轧钢板材质 应急功能：支持特殊情况下通过应急装置打开柜门 |  |
| 6 | 导诊机器人 | 导诊机器人 | 导诊宣教机器人 | 产品尺寸：≤550mm×600mm×1450mm； 交互部分：≥20寸触摸显示屏，分辨率≥1920*1080，支持带手套操作，适应多场景交互需求； 建图性能：地图分辨率≥2cm，最大建图面积200m×200m； 运行速度：0-1.2m/s速度可调； 转向性能：支持原地转向； 爬坡角度：≥3°； 越障高度：≥8mm； 过沟宽度：≥20mm； 通过性：单车通过宽度≥90cm； 导航方式：激光SLAM导航； 定位精度：±10cm； 支持急停功能； 通信方式：2.4G WIFI；4G/5G：支持，内置物联网卡； 存储系统：RAM 8G，ROM 60G（支持扩容）； 支持环境感知：激光雷达，超声波传感器，深度相机； 硬件功能： 支持梯控、门控、多机调度、门铃联动，无网条件下可以稳定运行； 支持通过物联网网关实现机器人状态反馈； 支持远程参数配置、日志分析、故障代码解析、远程重启及遥控操作； 支持低电量或空闲时，自动启动回充程序； 支持倒车脱困 内置全维度自检程序。 |  |
| 7 | 物流机器人 | 物流机器人 | 内镜运输机器人 | 产品尺寸：750~1000mm×500~600mm×1200~1400mm 操作系统：安卓7.1及以上； 交互部分：≥10寸触摸显示屏，分辨率≥1920*1080，支持带手套操作，适应多场景交互需求，本体具备转向示意； 运行速度：0-1.2m/s速度可调； 转向性能：支持原地转向； 爬坡角度：≥5°； 越障高度：≥10mm； 过沟宽度：≥20mm； 负载：≥400kg； 通过性：载货架通过宽度≥90cm； 导航方式：激光 SLAM、二维码导航等辅助； 通信方式：WIFI；4G/5G；内置物联网卡； 环境感知系统：激光雷达，超声波传感器，深度相机； 摄像头配置：1个环境监控摄像头； 动力能源配置：采用磷酸铁锂电池，续航≥8h，可便携换电； 硬件功能： 支持梯控、门控、多机调度、门铃联动，无网条件下可以稳定运行； 支持环境监控； 支持通过物联网网关实现机器人状态反馈； 支持远程参数配置、日志分析、故障代码解析、远程重启及遥控操作； 支持低电量或空闲时，自动启动回充程序； 支持倒车脱困； 支持防跌落； 支持物理急停； 支持助力器模式； 支持跟随模式。 |  |
| 8 | 物流箱体 | 物流箱体 | 运输箱体 | 产品尺寸：长600~800mmx宽500~700mmx高1500~1600mm； 屏幕尺寸：≥10寸电容触摸屏，支持多点、带水、戴医用手套触摸； 操作系统：安卓7.1及以上； 仓体结构：四仓，手动仓门结构； 仓体载重：≥180KG； 录像留证：配置摄像头，支持录像文件上传； 鉴权方式：刷卡、密码； 通讯方式：全网通、4G、WiFi； 续航时间：≥7天； 充电方式：底盘充电、手动充电； 功能要求： 支持满仓自动触发配送任务及空仓触发回收任务； 支持主动触发配送任务； 支持配置任务触发倒计时且时间可配置； 支持任务超时自动执行后续配送任务； 支持实时同步任务进度信息； 智能箱体有独立管理调度系统，支持实时获取任务进度信息，支持任务量统计及数据导出。 |  |
| 9 | 智能调度系统 | 机器人智能调度 | 系统集成 | 支持与全流程工作站系统对接，在工作站上实现污染内镜回收调度，洁净内镜发放调度;支持根据全流程工作站系统提供的内镜厂家名称、内镜类型、数量、呼叫诊室等信息生成调度任务。 |  |
|  |  |  | 历史运单 | 查询历史运单数据，支持查询运单取物、放物及在途任务时长，支持数据导出。 |  |
|  |  |  | 机器人列表 | 展示机器人清单，可查询机器人状态、位置、电量、异常信息及位置信息等。 |  |
|  |  |  | 机器人分组 | 对区域内机器人进行分组，通过分组实现不同机器人接不同类型任务订单；（药品、标本、病例等） |  |
|  |  |  | 机器人异常 | 展示机器人异常告警信息，异常信息上报，支持通过平台进行远程恢复 |  |
|  |  |  | 运单下发 | 支持单点任务模式、单点到多点任务模式以及多点到多点任务模式，多点任务模式下机器可自动规划最优路径，提高配送效率 |  |
|  |  |  | 运单分派 | 支持根据机器人电量及机器人相对运单位置双重权重合理分派运单，提高运单执行效率，并保障机器人利用率 |  |
|  |  |  | 插单功能 | 支持运单插入正在执行任务途中机器人，实现多点运送，运单合理分派，高效配送 |  |
|  |  |  | 多机调度 | 有网无网组合式调度: 调度初始分配由云端统一综合计算选择最优机器人执行运单,在任务执行中,能脱离网络束缚,通过局域网调度适应多种网络环境,自主排队,自主避让。 |  |
|  |  |  | 接口调用 | 支持其他平台调用接口发布运单给机器人，执行配送任务 |  |
|  |  |  | 区域管理 | 支持对机器人进行区域管理，按区域进行运单分配，支持专属地图，仅允许机器人接收特定区域运单任务 |  |
|  |  |  | 消息预警 | 遇到无人取货、机器人异常等情况时推送预警信息，提醒管理员及时处理 |  |
|  |  |  | 运单跟踪 | 具备跟踪订单的分配记录、收件记录、送件记录的能力，并支持订单配送全过程的可视化跟踪；记录信息包含人员、时间、机器人、视频文件等 |  |
| 10 | 内镜智能诊疗管理一体机 | 内镜诊疗管理一体机 | 含多人员协同登录、检查信息查询、检查信息采集、检查信息列表、人员工作量统计 | 屏幕尺寸：≥13英寸 分辨率：1920x1080 内存：≥ 4G 存储：≥4G 操作系统：≥ 安卓7.0 网络支持：支持以太网、WIFI、蓝牙 支持多角度折叠，设计美观，方便操作 支持使用二维码、条码扫描 支持多点触摸 防护等级≥IP42 |  |
| 11 | 自助签到机 | 自助签到机 | 21．5寸立式签到机 | 单点触摸寿命：≥5000万次 分辨率：≥4096×4096 最小触摸体：>5mm 响应时间：≤10ms 分辨率：1080*1920 对比度：≥1000:1 亮度：≥250cd/m2 内置：音响、控制面板、电源、风扇 尺寸：≤高1650mm×宽450mm×深400mm 电源：AC220V 50HZ频率允许偏差±1Hz 功率：≤350W 操作温度：-20℃-50℃ 存储温度-35℃-50℃ |  |

## 五、商务要求

★1.项目建设期：6个月内建设完成，经验收通过后进入维护期，维护期费用含在总报价中。

★2.维护期：软件维护1年，驻场服务1年，硬件质保1年，从甲方验收通过之日起起计算。

3.维护期服务要求：中标人保证常驻武汉的实施工程师不少于2人，工程师需具有类似项目信息化的系统实施经验。

4.1年驻厂服务期内提供1名工程师驻场服务；此期间内7*24小时响应，遇远程无法修复的问题或其它需要现场的问题，要求供应商4小时内必须赶到现场。

★5.付款要求：项目涉及硬件到货后，提供硬件到货签收报告，支付合同内硬件总款项90%。系统完成上线且试运行一个月后，经医院组织书面验收通过，支付验收款90%（该笔款项支付后，医院向中标人支付的总金额累计达到合同总金额的 90% ），验收通过之日起，一年后支付尾款10%。

6.培训要求：投标人负责系统的培训与指导，包括软件更改后造成软件操作变化的使用培训，培训对象包括使用系统的相关人员，并提供新功能使用说明。包括对新增人员的整个软件系统的使用培训。

7.质量标准（服务标准）及要求：1.配有相应运维技术人员，能对用户随时提供技术咨询和运维服务。提供 7*24故障响应支持，对于关键性系统的故障，要求紧急故障电话支持响应时间小于 1 小时，现场到达时间小于4小时。2.需针对不同角色（医生、护士、科室管理员、信息运维）提供差异化培训方案。

★8.验收标准及要求：按合同要求完成交付内容并且无质量问题，由中标人提交书面验收申请，经医院对功能验证无误后，予以验收。

- 源代码：源代码是项目验收的必要条件之一。项目建设完成后，中标人应提供完整系统源代码及必要说明文档。

- ★交货地点：华中科技大学同济医学院附属同济医院

- ★报价要求：投标报价应包含本项目所需的软硬件采购、定制开发、系统集成、安装调试、人员培训、质保期内运维服务及税费等全部费用，为固定总价包干，中标后不得以任何理由要求追加。