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一、项目概况:
（一）项目基本情况
1.工程地点：南江县文庙小学
2.建设内容：本工程为南江县南江镇第二小学附设幼儿园活动场地维修工程。南江县文庙小学运动场建成于 2018 年 7月，目前现状为：悬浮地板跑道大面积脱落开裂、人工草皮底部脱落（2022年 6月29 日大风将草皮大面积掀起），四周水沟中树根丛生淤泥堵塞严重排水不畅，一遇降雨师生无法通行、雨后积水长期不能排出课外活动无法开展。本次维修主要集中于悬浮地板跑道更换、人工草皮清洗重铺、水沟清理及盖板更换。具体内容内容为招标控制价清单和施工图纸范围内全部内容（招标控制价清单和图纸另册）。
（二）采购标的
	序号
	项目名称
	单位
	建设内容及规模
	行业分类

	1
	南江县南江镇第二小学附设幼儿园活动场地维修工程
	1项
	招标控制价清单和施工图纸范围内全部内容
	建筑业



二、报价方式：实行总价及下浮比例报价，供应商不再进行逐项工程量清单格式计价报价，但须响应招标控制价清单的全部内容。第一轮报价可直接报出完成全部工程内容的总价，第二轮及多轮报价应按相关要求报出完成本工程的总价及下浮比例。项目合同单价按合同总价及最终下浮比例确定；报价以元为单位，按四舍五入保留两位小数。
三、商务要求
 1. 技术、服务、合同条款要求
	序号
	项目
	要求

	1
	项目负责人（项目经理）
	具有建筑工程二级及以上建造师资格、安全生产考核合格证B证，提供身份证及相关证书复印件。

	2
	技术负责人
	具有建筑相关专业中级及以上技术职称，提供身份证及相关证书复印件。

	3
	其它人员
	安全员、质检员、施工员各1名。提供相关资格证书及身份证复印件。

	4
	工期
	工期总日历天数：15天。

	5
	缺陷责任期
	24个月。

	6
	分包
	不允许

	7
	价格调整
	不调整。

	8
	履约保证金
	不收取履约保证金

	9
	付款方式
	按进度支付至实际完工工程量价款的80%，审计结束后，支付至结算金额的97%，其余3%作为质量保证金，缺陷责任期满后无质量问题无息全额支付。

	10
	安全责任
	本项目实施过程中的安全责任由成交供应商全部负责，采购人不承担任何责任。

	11
	报价组成
	包括材料费、人工费、机械费、运输费、安全文明费、规费、保险费、管理费、税费、检测费、合理的利润以及责任缺陷期相关的全部费用。

	12
	验收方法和标准
	由采购人组织，成交供应商参与，严格按照建筑法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）《巴中市财政局关于进一步加强政府采购项目合同履约验收管理工作的通知》（巴财采〔2021〕21号）的要求进行验收。的要求、谈判文件规定的要求和响应文件承诺及合同约定的内容进行验收。


2.漏项工程处理：施工过程中，发现工程量清单存在漏项工程的，该漏项工程作为本项目本章采购需求的组成部分，采购人和供应商可以按照《中华人民共和国采购法》的规定签订不超过成交金额百分之十的补充合同。
3.供应商针对本项目的施工，必须达到国家及行业现行技术规范标准，符合国家及行业验收合格标准。
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