
瑞丽市人民医院高可靠性电力供电建设项目
谈 判 文 件
招标编号：DHHYZB2022-016
招  标  单 位：瑞丽市人民医院
招标代理机构：德宏州浩源工程管理服务有限公司
联  系   人:  鹿晓梅
地  址:芒市城北小区29号
电  话：0692-3070923   13759219658
投标人注意事项

为遵循招标活动的有关规定,投标人代表人（法定代表或授权委托人）须按时参加开标会议,不缺席或迟到。投标人应在谈判响应文件递交截止时间前提交以下证件及资料：

1、投标人的施工资质证书 (复印件)

2、企业法人营业执照(复印件)

3、法人代表人资格证明书和授权委托书原件、代表人身份证(原件)

4、拟任本工程注册建造师证书、安全生产考核合格证书(复印件)

5、施工企业安全生产许可证(复印件)

6、省外企业入滇登记信息证明(复印件)

    以供谈判小组查验，所提交的资料必须加盖公章。 

目 录
第一章   竞争性谈判公告
第二章   谈判须知及谈判须知前附表 

第三章  合同条款及格式

第四章  工程建设标准
第五章   图纸 

第六章  谈判响应文件投标函部分格式 

第七章  谈判响应文件商务部分格式 

附件    

第一章、竞争性谈判公告
 
我单位就“瑞丽市人民医院高可靠性电力供电建设项目”以竞争性谈判方式采购，现邀请符合资格条件的投标人前来参加。德宏州浩源工程管理服务有限公司以竞争性谈判方式采购以下项目，欢迎具有合法有效经营资格且有合同履行能力的供应商参加谈判。

项目简介

    1.招标编号：DHHYZB2022-016； 
2.项目名称：瑞丽市人民医院高可靠性电力供电建设项目；

3.标段（标包）划分情况：无；

4.建设主要内容：本工程为瑞丽市人民医院10kV配电工程施工图设计，用电地址位于瑞丽市人民路17号，用电性质为一般工商业及其它用电，用户申请电负荷为二级、三级负荷，根据瑞丽市人民医院提供规划及要求，瑞丽市人民医院现有1号变800kVA、2号变800kVA（注一用一备），规划建设内的综合楼、门诊楼、国门医院涉及1600kVA变压器2台、630kVA变压器1台，变压器总容量4630kVA。(具体内容详见工程量清单）
5.采购预算：272.267388万元；

6.采购最高限价：272.267388万元；
7.工期：签订合同日起45日历天内完成；

8.建设地点：瑞丽市；
9.质量要求：一次性达到施工质量验收标准。

二、供应商资格条件
（一）参加本项目的供应商应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件，并提供下列资料：

1.申请人必须在中华人民共和国境内注册，具备有效的营业执照的独立法人，提供有效的营业执照；

2.申请人具有建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包叁级（含叁级）资质或输变电工程专业承包叁级，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力；
3.拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师（不含临时建造师）资格和有效的安全生产考核合格证书；

4.省外企业需提供入滇备案证或登记证；

5.提供2019年～2021年完整的审计报告和经非本单位专业审计机构审计并加盖审计章的财务报表彩色扫描件，财务报表包括资产负债表、现金流量表、利润及利润分配表(损益表)（2021年以后成立的公司，按成立年份提交；成立未满一年的公司无须提供）；
6.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

7.提供2019年1月至今任意3个月缴纳税收和社会保障资金的证明材料(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳的供应商，应提供相应证明文件）；

8.提供未被列入违法失信企业名单证明材料（以“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网或地方政府采购网查询信用记录的结果截图为准，查询时间：本项目公告发布之日起至截止时间止）。
（二）具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的，不得同时对同一项目提出申请。

（三）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕 9号)要求，采购的产品属于品目清单范围内以“★”标注的，应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购。
（四）在我市政府集中采购货物的价格必须低于同类货物的市场平均价格，一经举报查实未遵从上述条款，超过本地货物市场均价的取消中标资格。

（五）本项目不接受联合体谈判。

三、报名及购买谈判文件的时间、地点、方式及谈判文件售价

1.报名及购买谈判文件时间：2022年8月31日—2022年9月2日，上午：08：30-11：30，下午：14：30—17：30（节假日除外）。

2.谈判文件售价：1000元/份，由招标代理公司收取,购买谈判文件时交纳，如不按要求交纳谈判文件费，所投标书无效。（售后不退）
3.谈判文件发售地点：德宏州浩源工程管理服务有限公司（芒市城北小区29号）。

4.购买谈判文件时须提供下列材料：

（1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）复印件加盖公章；

（2）资质证书复印件加盖公章；
（3）安全生产许可证复印件加盖公章；
（4）项目经理注册建造师证和有效的安全生产考核合格证书复印件加盖公章；
（5）省外企业需提供入滇备案证或登记证复印件加盖公章；

（6）法定代表人身份证明书原件及身份证复印件加盖公章；

（7）授权委托书原件及身份证复印件加盖公章（如有授权委托人）；

（8）授权委托人身份证原件（法定代表人报名需提供法定代表人身份证原件）。

四、递交响应文件截止时间及谈判会议时间、地点

1.递交响应文件截止时间及谈判会议时间：2022年9月8日下午15：00；
2.递交响应文件地点及谈判会议地点：瑞丽市人民医院门诊楼四楼会议室。 

五、 相关费用及保证金

    1.相关费用：代理服务费由成交供应商向采购代理机构支付，代理服务费金额依据国家计委（计价格〔2002〕1980号）文件计算，约2.2万元，优惠20%。
2.谈判保证金

（1）保证金金额：伍万元整（50000.00元）；

（2）截止时间：递交响应文件截止时间之前；

（3）交纳形式：须从供应商账户以电汇或转账方式汇达以下指定账户（法人单位参与的应从其基本账户汇出）。

户名：德宏州浩源工程管理服务有限公司
开户银行：云南芒市农村商业银行股份有限公司营业部

账号：5400019576491012
六、公告发布的媒体

本次公告在中国政府采购网（http://pub.ccgp.gov.cn）及采购与招标网(https://www.chinabidding.cn)发布。
七、采购单位的名称、联系方式
采购人：瑞丽市人民医院
联系人及联系方式：周文春 13608768491
采购代理机构：德宏州浩源工程管理服务有限公司
统一社会信用代码：91533103MA6NBYRN1X
联系人及联系方式：鹿晓梅  13759219658  

地址：芒市城北小区29号
第二章 谈判须知及谈判须知前附表

一、谈判须知前附表
	项
号
	条款
号
	内    容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	瑞丽市人民医院高可靠性电力供电建设项目

	2
	2.1
	建设地点
	采购人指定地点

	3
	3.1
	承包方式及招标方式
	施工总承包、竞争性谈判(按设计施工）

	4
	4.1
	质量标准
	验收达到合格标准

	5
	5.1
	招标范围
	施工图所含内容

	6
	6.2
	工期要求
	投标人在满足质量要求的前提下，自行填报合理工期，但不得超过45日历天。

	7
	7.1
	资金来源
	自筹资金

	8
	8.1
	投标人资质
等级要求
	具有建设行政主管部门核发的机电工程施工总承包叁级（含叁级）资质或输变电工程专业承包叁级，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的能力。项目经理资格要求：须具备机电工程专业二级及以上注册建造师（不含临时建造师）资格和有效的安全生产考核合格证书。

	9
	9.1
	工程报价方式
	清单计价

	10
	10.1
	谈判有效期
	90 日历天（从谈判截止之日算起）

	11
	11.1
	踏勘现场及答疑
	答疑时间：2022年9月6日以前

踏勘现场时间：投标人自行组织进行现场踏勘

	12
	12.1
	谈判响应文件份数
	一份正本, 二份副本。

	13
	13.1
	谈判响应文件提交地点及截止时间
	地点:瑞丽市人民医院门诊楼四楼会议室
时间:2022年9月8日15：00以前

	14
	14.1
	谈判会
	谈判时间:2022年9月8日15：00
地点: 瑞丽市人民医院会议室

	15
	15.1
	招标方式
	竞争性谈判

	16
	16.1
	结算方式
	 固定单价

	17
	17.1
	业绩要求
	近三年内两项类似业绩

	18
	18.1
	付款方式
	按合同要求支付

	19
	19.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：开标前从云南省政府采购网专家库里面抽取3人； 

	20
	20.1
	评标委员会确定中标人
	由谈判小组按最终报价由低到高排序，推荐第一、二、

三中标候选人

	21
	21.1
	谈判预算价
	272.267388万元；


1、工程说明

1.1本工程项目说明详见本须知前附表第1项～第8项；

1.2本工程项目按照根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》第七条第一款规定等有关法律、法规和规章，通过竞争性谈判的方式选定承包人。

2、工程范围及工期 

2.1本工程的工程范围详见本须知前附表第5项。

2.2本项目的工期要求详见本须知前附表第6项。

3、资金来源

3.1本工程项目资金来源详见投标须知前附表第7项。 
4、合格的投标人
4.1参加谈判的施工单位必须具有独立的法人资格和相应的资质；参加谈判的施工单位（以下简称“投标人”）的资质等级至少须满足前附表第8条所要求的资质等级。

4.2为具有被授予合同的资格，投标人应提供满足谈判文件要求的材料，以证明其符合谈判合格条件和具有履行合同的能力。投标人应提交有关确立投标人法律地位的原始文件或复印件（企业资质证、营业执照、安全生产许可证、机构代码证、建造师证、建造师安全考核证、法定代表人身份证明等复印件。授权委托书原件、授权委托人身份证原件 ，以上复印件加盖公章 ）。

5、踏勘现场

5.1招标人应组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制谈判响应文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6、谈判费用

6.1招标代理费按计价格[2002]1980号相关标准收取,由中标人支付，约2.2万元，优惠20%。
6.2 投标人应承担其参加本招标活动编制谈判文件与提交谈判响应文件所涉及的一切费用。
（二） 谈判响应文件

7、谈判响应文件的组成

7.1 谈判响应文件包括下列内容：

第一章  谈判须知及谈判须知前附表

第二章  合同条款

第三章  合同文件格式

第四章  工程建设标准

第五章  图纸

第六章  谈判响应文件函部分格式

第七章  谈判响应文件商务部分格式
7.2 除7.1内容外，招标人在提交谈判响应文件截止时间前，以书面形式发出的对谈判文件的澄清或修改内容，均为谈判文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得谈判文件3个工作日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的谈判响应文件没有按谈判文件要求提交全部资料，或谈判响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该谈判响应文件将被拒绝。

8、谈判响应文件的澄清
8.1投标人对谈判文件条款或设计图纸上如有不清楚的地方，投标人应在收到谈判文件(含图纸)后，于2022年9月6日17：00前（北京时间）以书面形式或传真形式（电话：0692-3070923，传真：0692-3070923）向招标代理公司提出，过时不予办理，由此造成的一切后果由投标人自行承担。招标单位和设计单位及招标代理公司，将以书面形式就各投标人提出的疑问做出解答并发给所有参加谈判的单位。其它形式的解答必须以上述书面形式予以确认，否则，解答无效。无论是招标人根据需要主动对谈判文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对谈判文件做出澄清，招标人都将于谈判答疑时间前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送，该澄清作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

9、谈判响应文件的修改

9.1 谈判文件发出后，在提交谈判响应文件截止时间 5日前，招标人可对谈判文件进行必要的澄清或修改。

9.2 谈判文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，谈判文件的修改内容作为谈判响应文件的组成部分。

9.3 谈判文件的修改均以书面形式明确的内容为准。当谈判文件、谈判文件的修改（包括澄清、补充等）在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4为使投标人在编制谈判响应文件时有充分的时间对谈判文件的修改（包括澄清、补充等）内容进行研究，招标人将酌情延长提交谈判响应文件的截止时间，具体时间将在谈判文件的修改（包括澄清、补充等）通知中予以明确。

（三）谈判响应文件的编制

10、谈判响应文件的语言及度量衡单位
10.1谈判文件和与谈判响应有关的所有文件均应使用 中文 。
10.2除工程规范另有规定外，谈判文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、谈判响应文件的组成

11.1谈判响应文件由投标函部分、商务部分及谈判响应文件提供的文件资料组成。

11.2投标函部分主要包括下列内容：
11.2.1 法定代表人身份证明书；

11.2.2 谈判响应文件签署授权委托书；

11.2.3谈判响应文件要求投标人提交的其他谈判资料。

11.3商务部分主要包括下列内容（详见第七章）

12、谈判响应文件格式    

12.1投标人提交的谈判响应文件应包括本须知第11条中规定的内容且使用谈判文件所提供的谈判文件要求各式（表格可按同样格式扩展）。

谈判报价   

13.1 本工程谈判报价采用本须知前附表第9项所规定的方式。

13.2 投标人的谈判报价为投标人在谈判响应文件中提出的各项支付金额的总和。

13.3 投标人的谈判报价，应完成本须知第2条和合同条款中所列内容及要求工期的全部工作，作为投标人计算单价或总价的依据。

13.5投标人的报价明显低于其他谈判报价,且其谈判响应文件的谈判报价分析不能合理说明或者不能提供相关证明材料,使得其谈判报价可能低于其个别成本的,谈判响应文件将被拒绝。

13.6投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 

13.8谈判报价的依据和说明:
瑞丽市人民医院提供的瑞丽市人民医院高可靠性电力供电建设项目施工图纸及相关资料；                                                    

住建部、国家质量监督局联合发布的GB50500－2013《建设工程工程量清单计价规范》；

住建部、国家质量监督局联合发布的GB50854－2013《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》；

《通用安装工程工程量计算规范》GB50854-2013
云建标[2013]918号文《云南省住房和城乡建设厅关于发布实施云南省2013版建设工程造价计价依据的通知》；

与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料；

主要材料确认表；

其他有关文件、资料。
14、谈判货币

14.1本工程谈判报价采用的币种为人民币 。

15、谈判响应有效期

15.1谈判响应有效期见本须知(前附表)第10项所规定的期限，在此期限内，凡符合本谈判文件要求的谈判响应文件均保持有效。成交人的谈判响应文件有效期延长与合同有效期相同。

16、谈判响应担保（本工程不适用）
17、谈判响应文件的份数和签署

17.1投标人应按本须知前附表第 12项规定的份数提交谈判响应文件。

17.2谈判响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在谈判响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3谈判响应文件封面、谈判响应函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在谈判响应文件中须同时提交谈判响应文件签署授权委托书。谈判响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则谈判响应文件签署授权委托书无效。

17.4谈判响应文件不应随意涂改或行间插字，如确需修改，修改处应加盖投标人的印章或谈判响应文件签字人签字并盖章。
（四）谈判响应文件的提交

18、谈判响应文件的装订、密封和标记

18.1谈判响应文件的装订要求：谈判响应函部分、商务部分装订成一册。

18.2谈判响应文件的密封要求：

投标人应将所有投标文件的一正二副共同密封在一个外层密封袋内，并在外层密封袋加盖密封章，未密封的谈判响应文件将不予签收。（格式详见附件）

18.3如果谈判响应文件没有按本投标须知第18.1款、第18.2款，加写标记及密封, 谈判响应文件将被拒绝。

19、谈判响应文件的提交

19.1投标人应按本须知前附表第14项所规定的地点，在截止时间前提交谈判响应文件。

20、谈判响应文件提交的截止时间

20.1谈判响应文件的截止时间见本须知前附表第14项规定。

20.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交谈判响应文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的谈判截止时间为准。

20.3到谈判截止时间止，招标人收到的谈判响应文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

21、迟交的谈判响应文件

21.1招标人拒收在本须知第21.1条规定的投标截止时间以后递交的谈判响应文件。 
（五）谈     判
22、谈判

22.1监督人员按“注意事项”的内容对相关证书进行查验。

22.2谈判流程。
（1）当众查验谈判响应文件密封状况，公开拆标、唱标；

（2）谈判小组逐一与投标人进行谈判；

（3）有效报价中，分三轮进行报价，第一次报价以谈判响应文件为准，以第三轮报价作为最终报价，第三轮报价不得高于首次报价，投标人若不进行第三轮报价或报价高于首轮，则以首次报价作为最终的报价，参与最后的排序，经评审的最低价中标。由谈判小组按最终报价由低到高排序，推荐第一、二、三中标候选人。
（4） 谈判结果由谈判小组确定。
22.2.1谈判由招标代理机构组织并主持。
22.2.2 对开标过程进行记录，投标人对唱标结果进行签字确认，并存档备查。

23、谈判响应文件的有效性

23.1 谈判时，谈判响应文件出现下列情形之一的，应当视为无效谈判响应文件。

23.1.1 谈判响应文件未按照本须知第19条的要求装订、密封和标记的；

23.1.2 逾期送达的或未送达指定地点的；
23.1.3 不符合“注意事项”要求的；

（6）合同授予

6.1 定标方式

除投标人须知前附表规定谈判小组直接确定中标人外，招标人依据谈判小组推荐的中标候选人确定中标人，谈判小组推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 

6.3 履约担保

6.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和谈判第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的3%。

6.3.2 中标人不能按本章第6.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.4 签订合同

6.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据谈判文件和中标人的谈判申请文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格。
7.纪律和监督

7.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者谈判小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.3 对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判申请文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对谈判申请文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

7.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

8.需要补充的其他内容

8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

( l ）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

( 2 ）经谈判小组评审后否决所有投标的；

( 3 ）中标候选人均未与招标人签订合同的；

( 4 ）法律规定的其他情形。

8.2 自购买谈判文件之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（竞争性谈判的澄清、修改等）能及时通知投标人，并能及时反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。

8.3 中标人应在合同签订后30日历天内按《云南省建设领域农民工工资支付管理试行办法》，缴纳中标价的3%作为农民工工资保障金。
第三章  合同条款及格式（仅供参考）
瑞丽市人民医院高可靠性电力供电建设项目

施工承包合同

发包方（全称）：                              （以下简称甲方）
承包方（全称）：                              （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：瑞丽市人民医院高可靠性电力供电建设项目。

工程地点：瑞丽。   
工程内容：                                                         
二、工程承包范围
承包范围：本项目为瑞丽市人民医院综合楼、门诊楼、国门医院临时施工用电工程及医院内现有10kV电源改造工程，涉及2个地块临时施工用电和瑞丽市人民医院内现有10kV单电源该为双电源工程，新装设500kVA变压器2台作为瑞丽市人民医院综合楼、门诊楼、国门医院临时施工用电，拆除原有丽市人民医院内现有10kV单电源线路改为由新装10kV户外双2进4出双电源柜搭接。

新装10kV户外双2进4出双电源柜供电电源1为35kV勐卯变电站10kV允勐三回线T边城街支线6号分支箱（备供电源）；供电电源2为110kV滇弄变电站10kV三号线6号环网柜01B断路器（主供电源）。

工程新装10kV户外2进4出双电源柜1台、新装1进4出(带计量)10kV户外开关柜1台、新装ZGS11-Z-500-10/0.4 箱式变压器2台，新建ZB-YJV22-8.7/15-3×185mm²型电缆960米，ZB-YJV22-8.7/15-3×120mm²型电缆238米，ZB-YJV22-8.7/15-3×95mm²型电缆550米，ZB-YJV22-8.7/15-3×70mm²型电缆325米，新建2*3φ160排管敷设325米，2*2φ160排管敷设90米，2*2φ160排管敷设205米，机械顶管55米。新建电缆检查井19座。

其余工程量根据电力设计单位电力设计施工图施工完成。

　　三、合同工期

开工日期：      年   月   日。
竣工日期：      年   月   日。

合同工期：总日历天数     天。

四、质量标准

工程质量要求：　国家、行业现行标准及规范要求。

工程质量标准：　国家验收规范合格标准，参见6.3条。  

五、组成合同的文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先顺序（排位在前者优先后者）包括：

1、本合同书

2、竣工资料、竣工图纸

3、工程清单报价书

六、词语定义及合同文件

6.2 适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《云南省农民工工资支付保障规定》。    

6.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 现行国家及电力行业相关设计、施工规范。

发包人提供标准、规范的时间： 无 。       

国内没有相应标准、规范时的约定： 无。    

6.4．图纸

6.4.1提供图纸日期和套数：在竣工前由乙方提供竣工图纸二套，作为验收备案资料；供电部门所需图纸及资料乙方提供。 

发包人对图纸的保密要求： 只能用于本工程建设。
使用国外图纸的要求及费用承担： 无 。
七、双方一般权利和义务

7.1 发包人派驻的工程师

姓名：              职务：                
职权：全面履行发包人项目建设管理职责和义务。  

7．2发包人工作

7.2.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

(1) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前发包人应办理好相关批准手续。

 (2) 双方约定发包人应做的其他工作： 与供电局签订线路迁改协议 。
7.3承包人工作

7.3.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

(1) 按供电局要求提交迁改设计文件，并通过审查，配合发包方办理与供电局的线路迁改协议等手续；
(2) 应提供计划、报表的名称及完成时间：工程开工前提供。   

(3) 承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：承包人自负。

(4) 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：无。 

(5) 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：根据规定属承包人办理的有关手续由承包人负责办理。  

(6) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 交工验收前，由承包人负责保护；验收合格后，由发包人负责保护或者运行单位保护，如还需承包人保护，其费用由发包人或业主方承担。   

(7) 施工场地清洁卫生的要求：做到文明生产、文明施工、场地清洁卫生。

(8) 双方约定承包人应做的其他工作：民工工资保障、安全措施完善并承担施工中的一切安全责任。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：积极配合发包人办理与建设单位的工程量签证、结算手续。
八、施工组织设计和工期

8．1进度计划

8.1.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间： 开工前提供。 

工程师确认的时间：收到报告后72小时内。 
8.1.2群体工程中有关进度计划的要求： 无 。  

8.2．工期延误

8.2.1 双方约定工期顺延的其他情况：

1、发包人未能按专用条款的约定提供施工图纸及开工条件；　　　

2、发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

3、工程未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

4、设计变更和工程量增加；　　

5、不可抗力因素出现或工程师同意工期顺延的其他情况。　　

九、质量与验收

9．1 隐蔽工程和中间验收

9.1.1 双方约定中间验收部位：逐项分期、分项进行验收。

9.2 工程试车

9.2.1 试车费用的承担：  无 。  

十、安全施工

承包人施工期间，自身（含承包人雇员）的安全责任，由承包人全部承担。发包人不承担任何连带责任。其它按通用条款的相关内容、规定执行。       

十一、合同价款

本工程合同价款采用固定总价包干方式确定，合同固定总价（人民币）：              。

十二、 物资供应及保管责任

承包方自行采购工程所需材料、设备等物资并自行负责运输和保管，承担供应和保管责任。提供所购材料、设备的合格证明。

十三、图纸资料

13.1、竣工图纸提供日期：双方验收日前提供。
13.2、提供份数： 2份。
十四、 驻工地代表

14.1、发包方驻工地代表:         人。

14.2、承包方驻工地主要代表:                                 。
十五、 双方责任

15.1、发包方职责：负责办理具备工程开工的条件；负责协调施工单位与其他部门的关系；负责组织相关单位进行工程验收；按照合同条款约定支付工程款。

15.2、承包方职责：按合同条款约定的承包范围施工；按发包方的要求提供计划、报表、工程资料、竣工图纸；清理施工场地的废料及整洁卫生工作；管理施工人员，文明施工，不发生纠纷、治安、刑事案件；自觉接受发包方和业主方的安全、质量监督管理；若因承包人原因工程质量达不到一次性100%验收合格，需向发包人支付合同价款的5％作为质量违约金，并负责赔偿由此给发包人和第三人造成的损失；不拖欠民工工资。

十六、 保险、安全责任

16.1 发包方责任：发包方派驻工地的人员由发包方自行负责其安全责任；

16.2 承包方责任：自觉购买团体建工保险，承诺施工人员均为具备相应作业或操作资格，承担乙方施工人员的雇主责任及安全责任，发包方不承担任何连带责任。

十七、 工期延误

如遇设计变更、自然灾害或不可抗力因素出现以及属发包方原因使施工受阻等情况，工期应予相应顺延。

十八、 检查与返工

18.1 承包方必须积极配合发包方、质检部门的合理抽查、检查、质询，否则视为不响应本合同，发包方可责令停工，造成的经济损失由承包方自负。

18.2 承包方不按设计施工、不按施工工序、不符合施工规范、施工质量不符合要求的，责令停工的工期不予顺延，责令返工的返工费用承包方自行承担。

十九、 工程质量保修

工程质保期为    年。按工程总价的5%作为质保金，质保期满，无工程质量问题，甲方一次性付清工程质保金（无息）。

二十、 付款办法
20.1工程验收合格后，由瑞丽市经纬投资开发有限公司纳入德宏州瑞丽市人民医院建设项目项目资金支付。 

20.2质保期届满时，清退质保金。

20.3纳税责任：承包方为该安装业务的纳税人，按照属地管理原则，应出具瑞丽市地税局安装工程《发票》，凭发票收款。

20.4本合同工程款项必须对公账户办理方可生效。

二十一、工程验收

21.1、每一道施工工序结束, 承包方进行自检自查合格,申报发包方现场验收合格后方可进行下一道工序施工。

21.2、工程整体施工结束，承包方进行自检自查合格后，由发包方组织有关部门进行竣工验收。

21.3、 承包方提供竣工图纸、资料  贰  份。

二十二、 合同争议、纠纷处理

合同履行过程中如出现争议，双方应本着互利的原则协商解决或由监理单位协调解决，仍不能达成一致意见的，均可向合同履行地的人民法院提起诉讼。

二十三、合同有效期与终止

自双方法定代表人或委托代理人签字盖章之日起生效，所有工程内容竣工验收合格、款项付清、工程资料及竣工图纸移交完毕时，自行终止。

二十四、合同份数及未尽事宜：

24.1  本合同连同附件一式四份，发包方二份，承包方二份，法律效力相同。
24.2　未尽事宜双方另行协商解决，形成的补充协议或者条款与本合同具有同等法律效力。

24.3、 本合同附件：

发包人：（公章）                        承包人：（公章）                     

住所：                                 住所：                              

法定代表人：                           法定代表人：                       
委托代理人：                           委托代理人：                       
经办人：                               经办人：                           
电      话：                          电     话：                       
传      真：                          传     真：                              

开户银行：                         开户银行：                               
帐    号：                              帐    号：                            

年   月   日                　   年   月   日 
第四章  工程建设标准

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
1.1建筑工程施工质量验收统一标准              GB50300-2001
1.2屋面工程质量验收规范                      GB50207-2002
1.3建筑地面工程施工质量验收规范              GB50209-2002
1.4建筑电气工程施工质量验收规范              GB50303-2015
1.5建筑装饰装修工程质量验收规范              GB50210-2001
1.6建筑给水排水有为采暖工程施工质量验收规范  GB50242-2002
1.7混凝土结构工程施工质量验收规范            GB50204-2002
1.8建筑地基基础工程施工质量验收规范          GB50202-2002
1.9建筑结构荷载规范                          GB50009-2001
1.10建筑抗震设防分类标准                     GB50223-95
1.11钢筋过混凝土梁                           03G322-1
1.12建筑物抗震构造详图                    
03G329-1-9
1.13建筑设计防火规范                         GBJ16-87（2001 版）
1.14建筑设计防水规范                         GBJ16-87（2001 版）
1.15建筑灭火器配置设计规范                   GBJ140-90
1.16供配电系统设计规范                       GB50052-95
1.17低压配电设计规范                         GB50054-95
1.18建筑物防雷设计规范                       GB50057-94（2000 版）
1.19民用建筑照明设计标准                 
    GBJ133-90
1.20建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范     GB/T50311-2000
1.21智能建筑设计标准                         GB/T50314-2000
1.22测量规范                                 GBJ50026-93
1.23砌体结构设计规范                         GB50003-2001
1.24抗震设计规范
                            GB50011-2001
第五章 图  纸

   （如有由招标人提供）

第六章  谈判响应文件投标函部分格式

                           工程

谈判响应文件

招标编号：                                       

项目名称：                                   

谈判响应文件内容：    谈判响应文件投标函部分          

投标人：                 （ 盖章）            

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）   

                 日期：  年   月  日

目   录

一、法定代表人身份证明书

二、谈判响应文件签署授权委托书

三、谈判响应文件要求投标人提交的其他投标资料（企业资质证复印件及类似工程业绩）

一、法定代表人资格证明书
单位名称：                                          
单位性质：                                          
地址：                                              
成立时间：               年           月          日
经营期限：                                          
姓名：              性别：        年龄：         职务：           
系               （投标人单位名称）              的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
投标人：         （盖章）
            日期：           年        月       日
二、谈判响应文件签署授权委托书
本授权委托书声明：我    （姓名）       系      （投标人名称）      的法定代表人，现授权委托      （单位名称）                       的  （姓名）          为我公司签署       （工程名称）                    工程的谈判响应文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权体表我所签署的本工程的谈判响应文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。
附：授权委托代理人身份证复印件
代理人：     （签字）        性别：           年龄：         
身份证号码：                             职务：              
投标人：                （盖章）                              
法定代表人：                                     （签字或盖章）
授权委托日期：          年              月              日
（如法定代表人未授权的无须提供）
三、谈判响应文件要求投标人提交的其他谈判响应资料
第七章   谈判响应文件商务部分格式

                                           工程

谈判响应文件

招标编号：                              
项目名称：                                

谈判响应文件内容：    谈判响应文件商务部分          

投标人：                 （ 盖章）           

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）        

日期:   年   月   日

目   录

一、谈判报价编制说明

二、谈判报价一览表

三、预算书

谈判报价编制说明

谈判报价依据谈判响应文件中谈判须知有关条款及施工设计图进行编制。

本工程的报价币种为人民币。 

投标人：            （盖章）                              
法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）                 
日期：          年        月      日
二、谈判 报 价 一 览 表

工程名称：                                       

投标人名称：                                        

	序号
	投  标  总  报  价
	金        额

	1
	谈判报价（元）
	

	2
	质 量 承 诺
	验收达合格标准

	3
	工 期 承 诺
	

	4
	说  明
	


投标单位：  （公章）      

法定代表人或授权委托人：   （签字或盖章）       

时间：      年     月    日

注：此投标报价一览表须同时放于谈判响应文件第一页。

附件一(谈判响应文件外封)

瑞丽市人民医院高可靠性电力供电建设项目
谈

判

响

应

文

件

谈判会前不得开封

招标编号：                      
投标人：（盖章） ×× 公司

法人或授权委托人：签字或盖章

电    话：

      地   址：

附件二(谈判响应文件内封)                                    （正本/副本）   
瑞丽市人民医院高可靠性电力供电建设项目
谈

判

响

应

文

件

招标编号：                      
投标人：（盖章） ×× 公司

法人或授权委托人：签字或盖章

电    话：

       地    址：

1
德宏州浩源工程管理服务有限公司    第1  页   共7  页
PAGE  
德宏州浩源工程管理服务有限公司    第 2 页  共 7页

