品目名称：水驱动排烟机

采购数量：

预算单价：1.76万元

合计金额：

技术参数具体内容：

- 一、实质性要求（★）
1、符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准，提供所投产品国家级检验机构出具的检验报告。
2、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
二、一般指标性参数（●）
3、额定供水压力：≥0.8MPa。
4、风扇：≥480±20mm。
5、额定风量：≥13000m³/h；额定转速：≥3000r/min。
6、质量：≤50kg。
7、体积：≤570×500×590（mm）。
8、供水流量：≥10L/s。
9、进水口径：80mm。
10、接口方式：快速接口。