品目名称：篮式担架

采购数量：

预算单价：0.5万元

合计金额：

技术参数具体内容：

- 实质性要求（★）

- 1、根据采购单位要求，安装符合《消防装备物资物联网标识管理》规定的二维码和RFID标签，器材在交付前须完成部局系统赋码工作，确保一物一码。
2、产品包括担架（分段式）、背部支撑板、固定带、吊带。
二、一般指标性参数（●）
3、不锈钢的材质：304不锈钢或钛（配件：聚⼄稀、PE、涤纶）。
4、尺寸：≥210×60×18cm。
5、重量：≤15kg（不包含配件），包括配件≤18kg，强度：≥11kN。
6、有效工作负载:水平≥300kg；垂直≥300kg。
7、担架挂点≥5个分布在两侧及尾部正中，适合四点式悬吊及三点式快调悬吊，担架可快速调整姿态，吊带≥4条。
8、配置背部支撑耐用PE背板≥13mm格阻燃网衬，具有快拆装功能的固定带≥4条。
9、可拆分体结构，采用螺纹连接方式，底部≥8组互扣快速连接结构可实现快速拆装。
10、担架采用两段分体结构。
11、提供所投产品第三方检验机构出具的检验报告，出具报告的检验检测机构应取得国家相关部门的资质认定。