# 工程内容

一、主要工作内容如下：

本项目建设地点位于北京市石景山区鲁谷路33号院内，项目主要建设内容为对眼功能实验室进行改造。

该项目审计费由中标人承担；根据招标人要求且参照实际情况弹性施工，不得影响医院诊疗工作正常开展；由于我院场地受限，不提供施工单位的施工暂设，由施工单位在院外自行解决。本项目结算方式为固定单价。承包方购买的材料、设备参数性能应不低于图纸及清单所示参数性能。

二、施工现在管理

1、投标人在施工现场施工、休息期间，严禁进行吸烟，严禁酒后上岗作业；作业过程中，作业人员应佩戴齐全相应的安全防护用品，作业现场应设置安全防护隔离措施，使作业场所与非作业区有效隔离，并设置相应的安全警示标识。作业如涉及特种作业，投标人现场管理人员需对现场施工人员进行安全教育，并保证人员安全，采取必要的安全防护措施，特种作业人员一律持证上岗，同时作业人员携带相关作业证件备查。施工完毕，应做到“工完料净场地清”，做好文明施工，确保现场环境整洁有序。

2、如施工过程中出现3次上述项目中任一项不合格情况，甲方相关部门有权利取消项目，并且不承担任何责任，且造成的一切损失由承包方赔偿。

3、本次项目应最大程度不影响院区活动，不得影响正常的办公需求，不得有扰民民扰等问题，所产生一切费用除施工费用的其他费用均由投标人承担。并保障院区内等人员安全，如出现安全问题，一切责任由投标人承担，招标人不承担责任。

4、承包方应按照招标人要求落实疾病防控及防汛等工作要求。