  重庆市政府采购中心                                                           招标文件


政府采购

招 标 文 件

项  目  号：24WA0187
采购执行编号：1708-BZ2400401278CH-2
招标项目名称：铜梁区消防救援支队2024年装备器材采购
采购人：铜梁区消防救援支队

采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○二四年十一月
目  录

- 3 -第一篇 投标邀请书


- 3 -一、招标项目内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、投标人资格要求


- 3 -四、投标、开标有关说明


- 3 -五、投标保证金


- 4 -六、采购项目需落实的政府采购政策


- 5 -七、投标有关规定


- 5 -八、联系方式


- 6 -第二篇 项目技术规格、数量及质量要求


- 6 -一、招标项目一览表


- 9 -二、招标项目技术需求


- 36 -第三篇  项目商务要求


- 36 -一、交货期、交货地点及验收方式


- 37 -二、报价要求


- 38 -三、质量保证及售后服务


- 39 -四、付款方式


- 39 -五、违约责任


- 39 -六、知识产权


- 39 -七、培训


- 39 -八、附件、图纸及包装要求


- 40 -第四篇  资格审查及评标办法


- 40 -一、资格审查及符合性审查


- 41 -二、评标方法


- 41 -三、评标标准


- 43 -四、无效投标条款


- 43 -五、废标条款


- 44 -第五篇  投标人须知


- 44 -一、投标人


- 44 -二、招标文件


- 44 -三、投标文件


- 46 -四、开标


- 46 -五、评标


- 46 -六、定标


- 47 -七、中标


- 47 -八、询问、质疑和投诉


- 48 -九、采购代理服务费


- 49 -十、交易服务费


- 49 -十一、签订合同


- 51 -第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）


- 51 -一、合同主要条款


- 54 -二、政府采购合同（格式）


- 56 -第七篇  投标文件格式


- 57 -一、经济文件


- 59 -二、技术文件


- 61 -三、商务文件


- 65 -四、其他


- 71 -五、资格文件





第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受铜梁区消防救援支队（以下简称：采购人）的委托，对铜梁区消防救援支队2024年装备器材采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容
	包号及名称
	最高限价
（万元）
	投标保证金
（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	包1： 装备器材（一）
	81.0978
	0.8
	1
	工业

	包2：装备器材（二）
	131.7778
	1.3
	1
	工业

	包3：装备器材（三）
	85.2159
	0.8
	1
	工业


二、资金来源

预算内资金，预算金额为299.3272万。

三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）网上下载本项目招标文件、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（三）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.报名方式：无需报名。

（四）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（五）投标截止时间：2024年12月19日北京时间10:00

（六）开标时间：2024年12月19日北京时间10:00
（七）开标地点：同投标地点

五、投标保证金

（一）投标保证金递交（以下方式二选一）
1.转账（汇款）方式
1.1投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。
投标保证金账户：
户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司
	包号
	银行信息

	01
	账号1
开户行
建设银行重庆中山路支行
账号
6232813760001811545


	02
	账号1
开户行
建设银行重庆中山路支行
账号
6232813760001745297


	03
	账号1
开户行
建设银行重庆中山路支行
账号
6232813760001695302


	银行行号： 
请登录重庆市公共资源交易网（www.cqggzy.com）对应栏目查看。 
路径：服务导航-政府采购-办事指引-重庆市公共资源交易中心政府采购项目保证金银行联行行号。 


1.2各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。
2.投标保证金保函方式
2.1投标人应提供真实有效的投标保证金保函（电子保函提供复印件，纸质保函提供原件），投标保证金的保函担保金额应不低于投标保证金金额（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等金融机构，保函受益人须为本项目采购人。
2.2投标保证金保函有效期与投标文件有效期保持一致。
2.3投标保证金保函单独密封，随投标文件一并递交，投标保证金保函递交截止时间同投标截止时间。
（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。监狱企业视同小型、微型企业。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在中国政府采购网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：铜梁区消防救援支队

联系人：陈良聪 

电  话：17384750023

地  址：重庆市铜梁区南城街道聚星村宋家湾

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：白喆  史庭茜

电  话：023-67703509   67561982

传  真：023-67707519

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座503室

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

一、招标项目一览表

包1： 装备器材（一）

	序号
	产品名称(标的名称)
	单位
	数量
	备注

	1
	漏电探测仪
	个
	4
	1.大型水力排烟机为核心产品。

2.该包投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	2
	手持式钢筋速断器
	套
	1
	

	3
	多功能挠钩
	套
	10
	

	4
	躯体固定气囊
	套
	5
	

	5
	肢体固定气囊
	套
	4
	

	6
	折叠式担架无轮款
	个
	6
	

	7
	伤员固定抬板
	个
	5
	

	8
	救生软梯15米固定式纤维织物款
	个
	5
	

	9
	稳固保护附件
	套
	3
	

	10
	单人洗消帐篷
	个
	3
	

	11
	简易洗消喷淋器
	个
	3
	

	12
	移动式排烟机机动
	台
	1
	

	13
	坑道小型空气输送机
	台
	3
	

	14
	大型水力排烟机
	台
	5
	

	15
	折叠式救援梯
	个
	3
	

	16
	水幕水带65mm（盘）
	盘
	20
	

	17
	直流水枪
	把
	20
	

	18
	多功能水枪
	把
	20
	

	19
	穿刺水枪
	把
	6
	

	20
	异型异径接口
	个
	40
	

	21
	消防员隔热防护服分体式
	套
	30
	

	22
	二级化学防护服（红色）四件套
	套
	12
	

	23
	消防员防蜂服亚克力透气孔款
	套
	23
	

	24
	消防阻燃毛衣背心款
	件
	33
	

	25
	消防员降温背心蓄冷型
	件
	18
	

	26
	消防水带80mm
	盘
	230
	

	27
	消防水带65mm
	盘
	350
	

	28
	消防机动泵
	台
	1
	


包2：装备器材（二）

	序号
	产品名称(标的名称)
	单位
	数量
	备注

	1
	潜水装具
	套
	6
	1.山地救援三脚架套装为核心产品。

2.该包投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	2
	半身型安全吊带
	条
	3
	

	3
	防坠落辅助部件
	套
	15
	

	4
	消防用荧光棒
	桶
	6
	

	5
	消防拉梯TSL15
	把
	3
	

	6
	水面救援救生浮桥
	套
	6
	

	7
	水域救援横渡套装
	套
	3
	

	8
	水域救援拦截网
	套
	4
	

	9
	大流量移动消防炮两用炮60型
	台
	2
	

	10
	船型担架
	副
	2
	

	11
	出入口标志牌
	个
	5
	


	12
	转角水枪
	把
	6
	

	13
	内置劳动保护手套
	双
	163
	

	14
	消防用救生衣
	件
	31
	

	15
	移动式水带卷盘或水带槽
	个
	7
	

	16
	救生圈
	个
	30
	

	17
	水域救援个人携行包
	个
	100
	

	18
	紧绳器
	个
	16
	

	19
	过结滑轮
	个
	4
	

	20
	电梯挡水板
	个
	8
	

	21
	绳索保护垫
	个
	8
	

	22
	止坠器
	个
	20
	

	23
	万向双滑轮
	个
	8
	

	24
	万向单滑轮
	个
	8
	

	25
	山地救援三脚架套装
	套
	1
	

	26
	50米静力绳
	根
	14
	

	27
	锚点扁带
	个
	6
	

	28
	自锁锁扣
	个
	60
	

	29
	手动D型环
	个
	60
	

	30
	手控式防慌乱下降器
	个
	20
	

	31
	泡沫钩管
	根
	3
	

	32
	墙角保护器
	个
	1
	

	33
	装备桶包
	个
	1
	

	34
	绝缘手套
	双
	4
	

	35
	警戒标志杆
	根
	20
	

	36
	闪光警示灯
	个
	5
	

	37
	手持扩音器
	个
	3
	

	38
	备用气瓶
	个
	20
	

	39
	火钩
	根
	6
	

	40
	防穿刺手套
	双
	10
	

	41
	紧急撤离装置
	台
	1
	

	42
	地下消火栓扳手
	把
	8
	

	43
	止水器
	个
	20
	

	44
	中压分水器
	个
	50
	

	45
	反光背心
	件
	6
	

	46
	安全员头盔
	顶
	6
	

	47
	警戒带
	盘
	130
	

	48
	危险警示牌
	个
	2
	

	49
	高倍数泡沫发生器
	个
	2
	

	50
	挂钩梯
	把
	5
	


包3：装备器材（三）

	序号
	产品名称(标的名称)
	单位
	数量
	备注

	1
	手抬机动泵（小流量）
	台
	8
	1. 手抬机动泵（小流量）为核心产品。

2.该包投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	2
	手抬机动泵（高扬程）
	台
	4
	

	3
	脉冲水枪
	套
	10
	

	4
	1吨移动水囊
	个
	4
	

	5
	40口径水带
	盘
	200
	

	6
	班组帐篷
	个
	4
	

	7
	指挥帐篷
	个
	2
	

	8
	多功能移动照明平台
	台
	4
	

	9
	水枪
	把
	20
	

	10
	分水器
	个
	15
	

	11
	转换接口
	个
	20
	

	12
	灭火毯
	条
	6
	

	13
	15米金属拉梯自动升降器（落地款）
	把
	3
	

	14
	帐篷照明系统
	套
	8
	

	15
	水带接口
	个
	200
	

	16
	发电机
	台
	2
	


二、招标项目技术需求

“▲”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

（一）总体要求

（提醒：总体要求也需要在投标文件技术条款差异表中响应）
▲1.投标文件响应要详细，响应方案要明确，具体性能技术指标响应要明确，严禁模糊处理；投标文件中提供的主要部件需质量过硬、性能优良。投标人提供的所有证明文件需真实有效，评标委员会有权对投标人提供的证明、售后保障承诺等文件进行核实。
▲2.所有货物上均应标有永久性铭牌，内容包括：生产制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等，并附有产品质量检验合格标志。所有货物上所标识的非中文操作、指示性标识均应在对应部位粘贴永久性防水防脱落中文操作标识，且每件货物包装内须有一套完整的操作使用、维修及相关技术资料，包括整套操作使用说明书（中文）。
▲3.招标文件中如列有参考品牌型号仅用于采购人对产品技术指标和品质要求的说明和参考，不是投标人必须选择的，但投标人所投产品在技术与性能方面须参照或相当于参考品牌型号。
※4.招标文件中提出的各项功能要求和技术指标是对项目的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也未充分引述有关标准和规范性文件，投标人所有与本项目有关的技术标准均应不低于投标时已颁布的国家和行业标准、或相应的国际标准的有关条文，使用最新的专利和保密专利需特别说明。
▲5.所有喷涂及标识应符合消防救援队伍相关标准，满足采购人要求。
（二）产品及装备技术要求

包1： 装备器材（一）

1、漏电探测仪
※1.无需接触电源即可探测安全距离范围内泄漏电源的具体位置，可声光报警。
2.分高、低灵敏度及目标前置三种探测方式。
3.探测电压120Vac以上，被测电压频率范围20-100 Hz，PVC外壳。
▲4.持续使用300h以上。
2、手持式钢筋速断器
▲1.剪切力：≥120KN。
▲2.最大切断(钢筋螺纹钢Q235)直径：20mm，正常剪断(钢筋螺纹钢Q235)直径：16mm。
3.配有蓄电池动力源，不低于DC18V，充电时间：≤3h。
4.头部360度自由旋转，切割速度(16mm,钢筋螺纹钢Q235)：≤8s。
5.一次充电可连续切断直径16mm钢筋（螺纹钢Q235）≥70根。
※6.标准附件：蓄电池2块、快速充电器、扳手、液压油、辅助把手、手提箱（满足所有器材及附件装载）等。

7.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第4、5项检测内容。
3、多功能挠钩

1.由绝缘手柄和工具头组合而成。
2.工具头耐高温、绝缘性能。
※3.工具头包括消防爪耙（≥160×180mm）、木榔头、挠钩（≥100×40mm）、双头挠钩（≥100×35mm）、消防锯(≥250×60mm)、撑顶器（≥100×30mm）、消防剪、攀高钩（≥180×50mm）、消防斧（≥80×80mm）、工兵铲、2个延长连接杆。
4、躯体固定气囊
※1.全身式，负压原理快速定型，与人躯体形状相符并紧贴，在真空状态可把伤员躯体骨折或受伤部位进行固定保护，避免二次伤害。
2.PVC或同等性能材料，具备阻燃特性。
3.真空状态持续时间≥70小时，固定器表面破损，保持真空状态≥10小时。
4.应适应伤员各种形态变化，可直接适用X光、CT、MRI检查。
5.展开尺寸：长≥210cm，宽≥100cm，高≥6cm。
▲6.承重≥150kg，净重≤6kg。
7.真空抽吸泵1台，备用充气接口2个，装备包1个。
8.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第2、3、5、6项检测内容。
5、肢体固定气囊
※1.分体式，负压原理快速定型，与人肢体形状相符并紧贴，在真空状态可把伤员肢体骨折或脱臼部位进行固定保护，避免二次伤害。可直接适用X光、CT、MRI检查。
2.PVC或同等性能材料，具备阻燃特性。
3.真空状态持续时间≥70小时，固定器表面破损，保持真空状态≥10小时。
4.包括头部、颈部、胸部、脊部、臀部、盆骨及上下肢等部位固定气囊。
5.真空抽吸泵1台，备用充气接口2个，装备包1个。
6.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第1、2、3项检测内容。
6、折叠式担架无轮款
※适用于灾害事故现场运送伤病员，采用高强度铝合金材料和牛津革或帆布担架面制成，可以折叠双人抬，无轮款。
1.长度方向可折叠，宽度方向不可折叠。
▲2.承重量≥150kg。
3.两边至少有2组固定带固定被抬人员。
4.展开尺寸（长×宽×高）≥2000×530×180㎜±5cm；折叠尺寸（长×宽×高）≤950×500×100mm±5cm。
▲5.质量≤7kg。

7、伤员固定抬板
1.可避免伤员颈椎、胸椎再次受到伤害。高强度耐冲击性材料，承重时不变形，容易清洗。
2.带头部固定装置，易于使用把手，可供三人以上同时提、扛、抬。有固定捆绑带，配备颈部固定套件。
3.承重量≥250kg，尺寸≥180×45×5cm，质量≤3kg。
※4.可被 X 射线透视。
8、救生软梯15米固定式纤维织物款
※符合GB21976.3-2012《建筑火灾逃生避难器材 第3部分逃生梯》。长度不小于15m，荷载不小于1000kg，形式为固定纤维织物型。
1.救生软梯是展开后悬挂在建筑物外墙上供使用者自行攀爬逃生的一种软梯。
2.救生软梯主要由钢制梯钩、边索、踏板和撑脚组成。
3.梯宽≥300mm；梯档间距300±5mm。
4.撑脚长度≥100mm。
5.单节梯档最大负荷≥981N；整梯最大负荷≥9810N。
6.软梯上端能可靠固定在建筑物上。梯身展开时应灵活可靠，不应出现缠绕、打结或卡阻现象，撑脚应能全部张开并支撑在墙面上。
7.梯档能承受3倍于单节梯档最大负荷的载荷，经强度试验后，梯档不应出现断裂或明显变形现象。
8.梯档和边索应能承受3倍于单节梯档最大负荷的剪切载荷，经梯档对边索的剪切试验后，梯档、边索以及两者的连接处均不应出现断裂或明显变形现象。
9.软梯能承受3倍于整梯最大负荷的载荷，经整体强度试验后，挂钩不得发生脱落或明显滑移，所有零部件不应出现断裂或明显变形现象。
10.软梯经耐腐蚀性能试验后，其金属部件无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑。
9、稳固保护附件
※1.整套附件由各类垫块、止滑器、索链、紧固带等组成，可与救生、破拆器材配套使用，起稳固保护作用。垫块包含大三角形垫块、鞍形垫块、小正方形垫块、大正方形垫块、连接锁片、小三角形垫块和存储箱。
2.垫块采用橡胶材料，单位面积承重≥110kg/cm²。
▲3.大三角形垫块：尺寸≥600×200×250mm，承重≥20t，质量≤7kg，数量≥6个。
▲4.小三角形垫块：尺寸≥200×200×90mm，承重≥20t，质量≤2kg，数量≥12个。
▲5.大正方形垫块：尺寸≥200×200×80mm，承重≥20t；质量≤2.5kg，数量≥12个。
▲6.小正方形垫块：尺寸≥200×200×40mm，承重≥20t，质量≤1.5kg，数量≥15个。
▲7.鞍形垫块：尺寸≥200×200×90mm，承重≥20t，质量≤2kg，数量≥6个。
8.连接锁片：用于各方形垫块之间的并排锁定，数量≥15个。
9.存储箱：存放各种垫块，数量≥3个。
10.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第2、3、4、5、6、7项检测内容。
10、单人洗消帐篷
1.用于救援人员及装备洗消。
2.外面充气框架，内挂防水布帘，下面含有气囊储水池，顶部具有喷淋装置，供水管路与可与供水系统连接，配有充排气泵，喷淋、照明（防水）等辅助装备，1个携带包。
3.材质：等同或不低于PVC涂层气密布。
4.规格≥4㎡；洗消面积≥1.5m×1.5m。
5.内高≥2.2m；外型面积≥2m×2m。
6.充气压力：15-20kpa。
7.高压喷嘴≥2个；手持喷头1个。
8.气柱的橡胶布厚度≥0.60mm。
9.气柱的橡胶布经、纬向拉升强度≥2000N。
10.帐篷四周的风浪绳的拉伸强度≥1000N。
11.篷布胶布的厚度≥0.6mm。篷布胶布经、纬向拉升强度≥900N。
12.篷布胶布耐老化性能：胶布在70℃的温度下24h，经老化后强度≥老化前强度的90%，老化后的尺寸变化率≤2%。
13.帐篷重量≤30KG。
14.进水口可与公共洗消站配套也可与消防车储水接口配套使用。
11、简易洗消喷淋器
1.快速洗消装置，设有多个喷嘴，配有不易破损软管支架，遇压呈刚性。
▲2.驱动压力：3～7bar或优于，水流量≥20L/min。
▲3.重量≤25Kg。
4.进水口可与公共洗消站配套也可与消防车储水接口配套使用。
12、移动式排烟机机动
1.排烟机采用直流电源供电，电池容量≥120Ah，≥48V。
▲2.排烟机功率≥1.5KW，转速≥3000rpm。
▲3.排烟量≥13000m3/h（正压）。
4.工作时间≥120min。
▲5.排烟机重量≤25kg（不含电池）。
6.配风管一根:≥5m。
7.符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》要求，用于火灾现场排烟或其他灾害现场抽排有毒有害气体。

8.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第3项检测内容。
13、坑道小型空气输送机
1.为手提式/移动式轴流通风机，产品重量轻，并配有把手。风机风压高，可正负压转换，配有伸缩型通风软管，电器性能稳定，主要用于坑道、管道、地下井的救援通风使用。
2.规格≤300mm，功率≥500W。
▲3.排风量≥60m3/min。
▲4.噪声≤75dB(A)（水平距离1m，高度1.5m）。
▲5.净重≤18kg。
6.送风管道≥5米，可快速转换风筒及内衬风管。
7.符合GB 27901-2011《移动式消防排烟机》。
14、大型水力排烟机


1.工作压力0.8-1.4Mpa。
2.供水流量≥15L/s。
▲3.排烟量≥20000（m³/h）。
4.进水口口径65mm，出水口口径65mm ，快速接口。  
▲5.重量≤30KG 。
6.外形尺寸≤600X600X700mm。
▲7.配备可便于移动的单向轮，带刹车。
15、折叠式救援梯
1.用于垂直攀爬多层建筑物、翻越栅栏、围墙、路障等。
2.携带方式：使用手带或背包可快速、轻松地携带其穿越狭窄空间。
3.材料：高强度航空级铝合金，夜间使用时可反光。
4.水平承重：≥400kg。安全承重：当75º放置时，中部承重≥500kg。

5.展开后具备弹性收缩功能。
6.展开后：≥3.2m长×0.45m宽×0.09m厚，折叠后：≤0.45m长×0.6m宽×0.2m高。
7.配备满足所有器材及附件装载的手提箱或背包。

▲8.重量：≤15kg。
9.配备满足所有器材及附件装载的手提箱或背包，手提箱或背包应便于携带和运输。
10.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第3、4、6、8项检测内容。
16、水幕水带65mm（盘）
※符合GB6246-2011《消防水带》，接口符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。
一、水带
1.在一定水压作用下能均匀地喷出雾状水幕形成水墙，对火焰及热辐射起阻隔作用，主要用于隔离或稀释有毒和易燃、易爆气体或液体蒸汽，抑制火势蔓延。
2.工作压力不小于2.0MPa，水带内径：63.5-65.5mm，长度20±0.2m，水带表面规律排列喷射孔。
3.最大喷射高度不小于10m。
4.水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。按使用单位要求喷涂标识，染色。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
5.单价按盘填报，绑扎不低于三挡五道，水带与消防接口处不应发生渗漏、爆破或滑脱。
二、接口                                                              
1.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），接口公称通径65mm，公称压力不小于2.0MPa。有喉箍，带项护套等附件。水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。
17、直流水枪
※1.符合GB8181-2005《消防水枪》。
2.直流开关水枪，具有开启和关闭功能，杆式手柄指向水枪出口是“开”，杆式手柄垂直水枪轴线是“关”，并且在这两个位置有限制功能。
3.喷嘴直径19mm，额定喷射压力≥0.35MPa，低压水枪。
4.额定直流喷射流量≥7.5L/s，允差8%。
5.额定直流喷射射程≥28m。
6.接口样式为65mm卡式雄接口。
7.铸件表面无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。螺丝紧固不易脱落。枪体及各密封部位不渗漏。
8.标识：具有射流形态改变的易辨认的永久性指示标记和流量刻度值的永久性标记。水枪上牢固标有型号、商标或厂名。
9.水枪于离地2m±0.02m高处按标准跌落后能正常操作使用。
10.开启力矩≤15N•m。
18、多功能水枪
※产品符合GB8181-2005《消防水枪》标准。
※1.水枪枪体：选用铝合金6061T6工艺铝型材或不低于同等性能材质，采用车床和加工中心精密加工工艺，表面阳极氧化防腐处理；
2.接口：进水口采用锻造雄接口/锻造内扣接口锻造雌管接口；
3.手柄：选用尼龙材质或不低于同等性能材质，注塑一体成型，内有铝合金框架，在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生；
4.雾轮：锻造不锈钢材质为，抗氧化、在高温低温环境本身不发生变化，强冲击力下无发生断裂发生；
5.橡胶保护头：选用优质橡胶（硅胶）一体挤压成型，耐高温低温不变性不掉色，有效保护水枪出水口。
6.在喷射压力为0.6MPa时流量不小于4个档位，最大流量不小于13L/s；
7.最大射程≥35米；
8.喷雾角度范围不小于0-120度；
9.含锻造快速(KYKA65)接口的重量为≤2.5公斤；
10.入水口带有不锈钢过滤网，防止杂物进入枪体。
19、穿刺水枪
※1.由三接口受力连接件、水带接口、穿刺枪头、两节延长枪膛件等组成。
2.接口形式为65卡式，水带接口件和旋转开关阀为一体。
3.硬质合金钢穿刺头和喷射枪头为一体，枪头可拆卸；
4.穿刺水枪全套方便拆装，根据火场情形需要，不少于五种组合方式。
5.在0.7MPa时，额定流量≥10L/s。
20、异型异径接口
※符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》、GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》。
1.接口采用 6061 铝合金及同等性能材质，密封圈采用耐油性橡胶。
2.整体用锻造工艺，转换接口表面氧化处理，接口表面醒目处应清晰地标出型号、商标或厂名等永久性标志。
3.内扣式接口弹簧疲劳寿命不低于10000次，抗跌落性能除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5米高处自由落下5次，应无损坏。 
4.工作压力强度≥2.5MPa，爆破压力≥6.0MPa。
5.接口密封性能在 0.30MPa 水压下，不能出现渗漏现象。
6.具体规格型号中标后根据采购人需要提供。
21、消防员隔热防护服分体式
※符合XF634-2015《消防员隔热防护服》标准，适用于消防员在靠近火焰或强热辐射区域进行灭火救援时穿着的隔热防护服，交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
1.款式结构：
1.1上衣下裤分离式样，由隔热上衣、隔热裤、隔热头罩、隔热手套以及隔热靴组成。整体由外层、隔热层、舒适层等多层材料组合而成。面料外层应采用具有高反射辐射热的铝箔复合织物材料，并应满足基本服装制作工艺要求。面料应对人体健康无害。
1.2背部应设有背囊，背囊应至少能够容纳9L空气呼吸器气瓶。
1.3隔热头罩应能够覆盖消防员整个头部、颈部，头罩前端和后端应延伸到前胸和后背部。头罩左右水平视野不应小于105°，透明视窗透光率不应小于90%。
2.面料性能
2.1外层
阻燃性能：续燃时间不大于1s，损毁长度不大于30mm，且无熔融、滴落现象。断裂强力：经、纬向断裂强力不小于2000N。撕破强力：经、纬向撕破强力不小于100N。热稳定性能：试样放置在温度为260℃±5℃干燥箱内，5min后取出，沿经、纬向尺寸变化率不大于5%，试样表面无明显变化。抗辐射渗透性能：内表面温升达到24℃的时间不应小于70s。
2.2隔热层
热稳定性能：试样放置在温度为180℃±5℃干燥箱内，5min后取出，沿经、纬向尺寸变化率不大于2%，试样表面无明显变化；阻燃性能：续燃时间不大于1s，损毁长度不大于65mm。
2.3舒适层
阻燃性能：续燃时间不大于1s，损毁长度不大于20mm，且无熔融、滴落现象。断裂强力：经、纬向断裂强力不小于2000N。
3.整体热防护性能：TPP值不小于39.0。
4.材质：外层铝箔、隔热层为碳纤维隔热毡、舒适层为全棉阻燃布。
5.手套灵巧性为：4级。
6.质量：隔热服的重量（包括隔热衣裤、隔热头罩、隔热手套和隔热靴）应≤6000g。
22、二级化学防护服（红色）四件套
1.化学防护服装基本性能符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准中二级化学防护服装要求，交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
※2.为连体式结构，红色，双层门襟。由化学防护头罩、化学防护服、化学防护靴、化学防护手套构成，是消防员在处置挥发性固态、液态化学品事件中穿着的用于全身防护服，可以与外置式正压消防空气呼吸器配合使用。
3.整体抗水渗漏性20min后无渗漏现象。
4.材质应为高分子膜复合面料，具有阻燃、轻量、耐高温老化、耐低温脆损及广谱防化性。
5.面料拉伸强度≥20kN/m；面料撕裂强力≥100N；接缝强度≥400N。
6.面料阻燃性能：续燃时间0秒；阴燃时间0秒；损毁长度≤10cm。
7.全套部件具有抗化学品渗透性，能够有效全面防护。面料及接缝、拉链部位、化学防护手套、化学防护靴抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐、氨气、氯气、氰氯化物、羰基氯化物、氢氰化物耐渗透时间≥60min。
8.化学防护手套为橡胶/高分子复合膜双层结构，耐刺穿性≥25N，灵巧性能≥5级。
9. 化学防护靴为橡胶靴，具有防砸内衬和防穿刺中底，防砸性能间隙高度≥15mm，鞋底抗刺穿力≥2000N；防滑性能≥15°。
10.全套产品重量≤5kg。
23、消防员防蜂服亚克力透气孔款

1.消防员防蜂服是消防员在执行蜂类处置任务时穿着的一种个人全身防护服，包括防蜂头罩、防蜂服本体、防蜂手套和防蜂靴。
※2.款式为连体式，号型及规格设计应按照GB/T 1335.1的规定执行。
3.服装应能整体封闭，开合部位应设有两种（含）以上封闭密合锁止装置，严格防止蜂钻入防蜂服内。
4.在肩、肘、膝、臀等易紧绷部位进行补强。
5.具有防蜂蛰透气设计，且不应对防蜂服性能带来不利影响或对穿着者造成伤害。
6.头罩应具有随头部运动而不影响安全性及视野的功能，并包含头部固定和缓冲设计、眼面部防蜂蛰和蜂毒液侵袭设计、面部不碰触面罩设计，且透气并视野良好。头罩面部应回弹良好，连接牢固，无开裂。
7.标签放置在防蜂服前胸左侧的内层上。
8.所有硬质附件表面都应光滑，无毛刺和锋利的边缘，五金件应经过防腐蚀处理。
9.缝纫线、搭扣与拉链的颜色应与外层面料相匹配；拉链、搭扣不应使用易熔、易燃、易变形的材料，若必须使用时其表面应加装阻燃衣料掩襟。
10.符合XF 3008-2020《消防员防蜂服》，面部防护采用亚克力通气孔形式。
24、消防阻燃毛衣背心款
符合XF1274-2015《消防员防护辅助装备  阻燃毛衣》，为背心款。
1.消防阻燃毛衣是消防员在秋冬季灭火救援时穿着的具有阻燃性能并起一定防护、保暖作用的专用毛衣。
2.采用芳纶材料制成，阻燃性能好，遇明火碳化，不燃烧，不熔滴；耐水洗长时间使用并多次水洗或空气中氧化，阻燃效果不受影响，有阻燃、保暖、轻便、舒适等性能。
25、消防员降温背心蓄冷型
1.符合XF1265-2015《蓄冷型消防员降温背心》标准，交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
2.背心由两层全棉阻燃布、一层保温毡、四个生物制冷冰袋组成、四个气泡避震防水袋、四个隔冷板组成。
3.蓄冷剂安全无毒，为对人体无害，环境友好产品。颜色：藏蓝色。
4.调节带可任意调节背心的长度和围度（长度50-60CM、围度95-135CM）
5.降温背心分前胸、后背合计四个蓄冷袋，使降温性能设计人性化。
26、消防水带80mm
※技术性能符合GB6246-2011《消防水带》，接口符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》的相关要求，交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
一、水带  
1.用于运送高压水或泡沫等阻燃液体。外编织层材料为经线材质：涤纶长丝；纬线材质：涤纶长丝；衬里材质为聚氨酯
2.水带内径：76.0mm，标准工作压力：≥2.0Mpa，爆破压力：≥6.0Mpa。
3.整盘水带的重量轻便，水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤5.0％，直径膨胀率≤6.0％。
4.水带的可弯曲型，黏附性，耐低温性能均需满足相关要求。
5.经过热空气老化后，织物层与衬里的附着强度，爆破压力均需满足相关要求。
6.水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。
7.供方须按使用单位要求染色和喷涂标识。
8.每盘长度20m，绑扎不低于三挡五道，水带与消防接口处不应发生渗漏、爆破或滑脱。
二、接头
1.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），接口公称通径80mm，公称压力≥2.0MPa。有喉箍，带项护套等附件。水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。
27、消防水带65mm
※技术性能符合GB6246-2011《消防水带》，接口符合GB12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》、GB12514.3-2006《消防接口 第3部分：卡式消防接口型式和基本参数》的相关要求，交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
一、水带 
1.用于运送高压水或泡沫等阻燃液体。外编织层材料为经线材质：涤纶长丝；纬线材质：涤纶长丝；衬里材质为聚氨酯。
2.水带内径：63.5mm，标准工作压力：≥2.0Mpa，爆破压力：≥6.0Mpa。
3.整盘水带的重量轻便，水带在高压水流的作用下，抗形变能力良好，轴向延伸率≤5.0％，直径膨胀率≤5.5％。
4.水带的可弯曲型，黏附性，耐低温性能均需满足相关要求。
5.经过热空气老化后，织物层与衬里的附着强度，爆破压力均需满足相关要求。
6.水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。供方须按使用单位要求染色和喷涂标识。
7.每盘长度20m，绑扎不低于三挡五道，水带与消防接口处不应发生渗漏、爆破或滑脱。
二、接口
1.水带两端有捆扎好的卡式接口（一雌一雄），接口公称通径65mm，公称压力≥2.0MPa。有喉箍，带项护套等附件。水带与消防接口连接处无渗漏、爆破或滑脱。"
28、消防机动泵  
※符合GB6245-2006《消防泵》标准要求，交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
1.水泵类型：单泵单级离心泵
2.引水方式：真空泵旋片式引水
3.最大吸深：≥7米，引水时间：≤13秒
4.出水口口径65mm，卡式雌口。
5.额定压力：0.6Mpa 
▲6.额定流量：≥750L/min@0.6Mpa
▲7.最大流量：≥60T/H
8.扬程：≥75米
9.发动机类型：单缸、四冲程、卧式、水冷、汽油。
10.最大输出功率：17ps（12kw）
11.点火方式：晶体管电子点火
▲12.重量：≤58kg
13.油箱：≥6.5L（带油位显示器）
14.启动方式：手/电启动
15.机架：碳钢机架，360°铝镁合金可旋转手柄
16.配件：进水管≥8米，一套专用维修工具、专用机油≥2L、火花塞2个、进水管垫圈2个。
包2：装备器材（二）

1、潜水装具
※1.全套包含干式潜水衣、湿式潜水衣、潜水靴、潜水手套、潜水头套、浮力调整背心、配重铅块、配重带、潜水蛙鞋、潜水面镜、三联表、调节器一二级头、备用调节器二级头、潜水气瓶、潜水呼吸管、潜水刀、潜水携行箱、潜水手电、潜水电脑表、应急救生备用气源系统、潜水电子哨、潜水象拔、潜水作业旗、浮力提升装置、潜水打捞袋等。
2.干式潜水衣材质为不低于3mm高密度预压氯丁橡胶，外服面料断裂强力：经向≥600N，纬向≥450N。
3.湿式潜水衣主要面料为氯丁橡胶和莱卡或同等性能面料，连体式结构，前拉式金属拉链。
4.潜水靴为双衬里氯丁橡胶或同等性能材料，厚度3至5mm，脚跟鳍带缺口设计，固定蛙鞋带，大头拉链
5.潜水手套为氯丁橡胶或同等性能材料，厚度1至3mm，手掌具有防滑设计。
6.潜水头套为单层氯丁橡胶材质或同等性能材料。
7.浮力调整背心采用500D丹尼尔杜邦尼龙+PU涂层或同等性能材质。外部配重袋采用快速松脱安全卡扣；具有多用途拉链袋，不少于2个快泄阀，不低于4个D形环（肩带上不低于2个、气囊下部不低于2个），肩带采用三重调节系统，净重：≤3.5kg（含管线）。可提供XS—XXL等型号。
8.配重铅块环保包塑，包含1kg不少于4块、2kg不少于6块。
9.配重带厚度不低于5厘米，带金属扣，可调节松紧，长度：≥140cm。
10.潜水蛙鞋为全新复合式材质，脚袋材质为热塑性弹性体。脚蹼叶片材质为特殊聚烯烃热塑性塑料。一对脚蹼重量：≤2kg。脚蹼后端松紧度可调节，根据采购人实际需求配备不同规格型号。
11.潜水面镜为单镜片，材质为高强度树脂或更优材质。柔软硅胶裙边，液态硅胶头带，护发带。
12.三联表为可分解拆卸清洗设计，含压力、深度、指北三种表。压力表范围：0-350bar；深度表：0—70m，仪表板两边设有绳圈。
13.调节器为一级调节器类型：活塞设计，二级调节器类型：顺流式供气阀，一级头镀铬黄铜，二级头超轻复合物材质，HP端口：1，LP端口：4，呼吸阻抗采用文丘里可调节设计（潜水/潜水前调节阀）。总重量（含管子）≤1kg，中压管长度≥80cm。二级头采用防震橡胶材质。大型排水阀面板，按压排水，可在-10℃水中使用。备用调节器二级头为下游系统备用二级头，采用防震橡胶材质。大型排水阀面板，方便按压排水，防刮擦表面，可在-10℃水中使用。
14.潜水气瓶为铜制瓶头阀，容积≥12L。铝制气瓶，防锈及防爆设计，配防爆安全阀。高≤70cm，直径≤20cm。重量≤15kg，空瓶浮力≤500N，满瓶浮力≤18N。瓶阀接口，材质为镀铬黄铜，可以使用DIN和YOKE双模式。
15.潜水呼吸管为透明或黑色硅胶材质，顶部全干防浪口结合底部排水阀，排水阀为单向阀，吐气即自动排水。
16.潜水刀为420HC不锈钢，刀鞘由环保ABS工程级塑料制作。配有2根硅胶绑带，结合刀鞘齿轮设计，具有伸缩性，便于固定在腿、手臂或潜水浮力装置。刃长≤18cm，刃厚≤4mm，展开长度≤30cm。
17.潜水携行箱为新型聚酯1200D尼龙主料，搭配防水布及热成型EVA材料或不低于同等性能材料，主袋可从三面打开，箱子两侧带有四条插扣设计装备紧固带。可干湿区分离。铝合金拖杆，容量≥140L，重量≤3kg。
18.潜水手电为最高输出1200流明（高亮－低亮－爆闪），发光角度3-18°，电池规格：锂电池重量为≤160g，LED灯寿命≥5万小时，续航时间≥4小时，射程≥500米，防水深度≥200米。
19.潜水电脑表为中文界面，蓝牙传输。LED显示屏表带式，屏幕直径：45mm至55mm，充电时间≤2h，待机时长≥7天，潜水模式连续工作时间≥30小时。防水深度≥100米。支持水肺、自由潜水、高氧（21%—56%）、仪表四种模式。重量≤95g。潜水日志存储数量≥200条。
20.应急救生备用气源系统为0.5L潜水气瓶，含加压阀和二级呼吸器中压管。工作压力达20Mpa。360度旋转接口，无束缚旋转连接中压管。总阀开关关闭气源，存放不漏气。自带压力表，具备夜光功能，下潜深度80米清晰。全不锈钢表体，表盘设计清晰可见，可准确辨别压力值大小。配置防爆阀。单向充气滤嘴，双重过滤气体。食品级硅胶材质，人体工程学设计，配合便携式背套。
21.潜水电子哨为水面/水下双用途。材质：塑料/不锈钢。潜水专用水下发声装置，通过加装在低压管及充气阀之间，通过气体驱动，发声分贝高达125-130DB，可传递1000米以上。
22.潜水象拔为优质聚氨酯尼龙材质，不大于180cm×15cm。松紧带+魔术贴，双重固定，D型环方便悬挂。口吹、二级头两用充气方式。带防爆阀（含线轮），顶部有反光条，底部有单向膜。
23.配备314不锈钢双头扣。
24.潜水作业旗为潜水专用水面标识浮球。口吹式充气。
25.浮力提升装置210D荧光尼龙布，贴合TPU。可用二级头充气，TPU膜八字型焊接。112.5pxOPV泄压阀。提供浮力不小于620N。
26.潜水打捞袋由尼龙网格材料制成。顶部开口带塑料硬质提手。尺寸≤60×20cm。
27.交货前须进行使用培训，并提供使用说明视频。交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
2、半身型安全吊带
※1.符合《消防用防坠落装备》（XF494-2023）标准要求。
2.腹部有固定绳索、挂钩等的固定环，腰部有挂点。
3.腿带和腰带采用双层衬垫。
4.腰、腿部位尺寸大小应适合不同体型佩戴。
5.安全带上的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不应少于13mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。
6.安全带带扣的边角半径：≥6mm。
7.承载：≥15kN；承重织带宽度：≥40mm，≤70mm。

8.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第1、7项检测内容。

3、防坠落辅助部件
※1.符合《消防用防坠落装备》（XF494-2023）标准要求。
2.O型安全钩≥8个（三段打开式自动主锁；最小断裂强度≥38kN，短轴断裂强度≥20kN，开口长轴断裂强度≥15kN；开口距离≥20mm）。
3.手式上升器≥1个（具有解锁开关，质量≤220g，工作负荷试验强度≥5kN，且试验时间≥30s）。
4.防脱绳脚式上升器≥1个（具有锁定系统，可以使设备保持关闭、打开状态，质量≤170g，工作负荷试验强度≥5kN，且试验时间≥25s）。
5.下降器≥1个（绳索作业时带自停、自锁功能的下降器，工作负荷≥150kg，适用绳径10.5mm至11mm）。
6.专用器材包（圆筒双肩背包）≥1个：容量≥45L。
7.全身式安全吊带≥1副（通过正立方向22kN的静态负荷实验，有5个连接点，腹部挂点强度≥22kN；胸部挂点强度≥22kN；腰部挂点强度≥22kN；后背挂点强度≥22kN；质量≤1500g；含胸式上升器）。
8.脚踏圈≥1个（可调节尼龙脚踏圈，最大长度≥110cm）。
9.固定挽索≥1根（长度80cm，直径10.5mm～11mm，破断强度≥22KN，两端带缝合绳圈）。
10. 交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第2、3、5、7、9项检测内容。
4、消防用荧光棒

1.符合XF/T1428-2017《消防用荧光棒》
2.一桶50根。
3.长度30±0.5cm，颜色根据使用单位需求确定。
5、消防拉梯TSL15
※1.符合 XF137-2007《消防梯》，交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
2.总体要求：三节拉梯，主体铝合金材质。
3.工作长度15±0.3m。
4.最小梯宽350±4mm，梯蹬间距340±2mm。
5.整梯质量≤70kg，允许偏差±5%。
6.梯蹬与侧板紧密吻合，不得松动、加楔，四面焊实；金属梯蹬有防滑措施，防滑件与梯蹬紧固无位移；拉梯紧固件垂直旋紧，无突出的钉头锋口和毛刺等缺陷。铆钉紧固并呈平整半圆头；消防梯外表面光滑无毛刺，表面应涂不导电的涂料保护，金属零件镀锌（或镀铬）或涂黑色磁漆；拉绳柔顺不起股，拉绳弹力不应过大，端部有收尾，并用同种材料的细绳扎缝。
7.消防梯侧板装角度仪，能可靠指示梯身与地平面的夹角；全部展开时有限位，拉梯在展开和缩合的过程中，其限位装置应可靠；梯顶滑轮为轴承式，便于升降。
8.消防梯右侧铭牌标有“执行标准、名称、规格型号、梯蹬间距、整梯质量、商标、厂名、厂址、生产日期或批号、使用须知”等内容。提供中文详细使用说明书。
6、水面救援救生浮桥
※1.适用于冰面、水面、湿地等不稳定地形的救援平台和浮动码头，正面增设防滑材质。充气后的刚性可支撑人员在上面行走，不塌陷。
2.材质：无毒、环保，高强度PVC材质或更优材料，双层结构。
3.长：≥5m，宽：≥1.4m，高：≥0.1m，非空心结构，正反板材之间带有支撑连接结构，防止充气后变形。
4.静态均衡承载浮力：≥200kg，工作压力：≤0.075MPa，带有连接绳或D形钩和魔术贴，可多块连接无限延长。
5.配有电动充气泵，手动充气泵，也可以使用气瓶快速充气。充气时间≤30秒。配备漏气修补工具1套。
6.浮桥四角位置应带有防水频闪灯，供电形式为可充电式，频闪灯重量≤10g，便携且易部署，频闪灯标准续航能力≥130h。
7.重量：≤40kg。

8.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第4、6项检测内容。
7、水域救援横渡套装
※1.符合《消防用防坠落装备》（XF 494-2023）等的标准要求。
2.用于复杂地形的横渡系统搭建。全套装备包括但不限于：活动式单滑轮、活动式双滑轮、双滑轮、O型自动锁、8字环、绳桶包、攀登装备包、强力扁带环、强力扁带、辅绳圈、辅绳、攀登安全带、抓绳器、手式上升器、多功能救援器、静力绳。
3.活动式单滑轮：采用滚珠轴承，适用绳索直径：9mm—13mm；最大承重：≥22kN；工作承重：≥8kN；重量：≤120g。
4.活动式双滑轮：采用滚珠轴承，适用绳索直径：9mm—13mm；最大承重：≥22kN，工作承重：≥8kN；重量：≤200g。
5.双滑轮：直排式双滑轮，采用滚珠轴承，可以配合钢缆使用。适用绳索直径：9mm—13mm，钢缆：≤12mm。最大承重：≥22kN，工作承重：≥8kN；重量：≤400g。
6.O型自动锁：高强度铝合金；锁门开口尺寸：≥19mm；纵向拉力：≥25kN，横向拉力：≥9kN，开门拉力：≥7kN；重量：≤80g。
7. 8字环：适用直径8—12mm的单绳或双绳；材质：铝合金或更优材质；拉力：≥25kN，重量：≤90g。
8.绳桶包：容量≥60升，采用耐磨防水夹网布面料，双肩背包设计，背包前部多个外挂点。
9.攀登装备包：容量≥45升，大容量侧袋，全开式拉链设计，配备重心调节的肩带、导轨式胸带扣及哨子。
10.高强力扁带环：拉力≥22kN；重量：≤120g 
11.高强力扁带：用于连接和设置保护点。材质：聚酯纤维或更优材质；扁带拉力：≥22kN。
12.辅绳圈：缝合部分具有保护套，拉力：≥22kN。
13.抓绳器：适用绳索直径：8mm—12mm。材质：铝合金+不锈钢或更优材质；重量：≤180g。
14.攀登安全带：重量≤300g。适用绳索直径：8—12mm。
15.多功能救援器：便于快速安装绳索，不扭曲绳索。用于单绳、双绳，适用绳索直径：8mm—12mm；重量：≤400g。
16.静力绳：直径11mm，长度＞100米。最小破断强度：≥20kN；冲坠次数：≥12次（80kg）。

17.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第1、2、3、4、5、6、7、10、11、12、13、14、15、16项检测内容。
8、水域救援拦截网
※1.规格：500±10cm×120±10cm，网孔规格：25cm×25cm。
2.静态负荷：≥4.5kN，动态负荷：≥6kN。
※3.组件包含水域救援拦截网、灯光信号装置、环保铅块、专用快卸式铅块袋、铅块袋连网D型扣和收纳包装袋，增配水域救援安全绳不小于20米。
9、大流量移动消防炮两用炮60型
1.总体要求
可喷射水和泡沫混合液，水、泡沫两种模式可选。可遥控和手动操作，具有直流和喷雾两种工况。炮体具有防止回流装置，具有应急的手轮装置。炮体支架可折叠，支腿头部有固定钉。具有自摆功能、抗干扰功能。
2.操纵性能
消防炮的仰俯回转机构具有自锁功能或设锁紧装置。
3.遥控性能
▲3.1无线遥控距离≥150m。
3.2调节水炮俯仰角、水炮回转角及直流和喷雾状态，反应灵敏，无卡钝或不工作现象。
4.性能参数
▲4.1喷射水时，额定喷射压力时，最大射程≥85m，额定流量≥80L/s。
▲4.2喷射泡沫混合液时，额定喷射压力时，最大射程≥80m，额定流量≥80L/s，混合比在6%～7%之间，发泡倍数≥6倍，25%析液时间≥150s。
4.3最小仰俯角范围≥30°～70°，水平回转角≥90°。
4.4水平、仰俯回转机构、各控制手柄（轮）操作灵活，传动机构安全可靠。
4.5开机后，炮头需可自动回到安全位置,避免在启动时因供水压力突然增大，而炮头处于小仰角状态下炮体可能产生位移。
※4.6配备两根10m安全绳或安全带，配备泡沫发泡筒。
4.7炮体各进水口为单向控制且不少于2路80mm卡式雄接口。
▲5.重量≤50kg，易搬运。
6.蓄电池使用时间≥6h。提供备用电池1块。炮体各进水口为卡式雄接口。
7.消防炮还能进行设定30°、60°、90°、120°的自摆角。
8.电池须可快速拆卸，并有分段电量显示，水炮在持续自摆状态下可连续工作4小时以上。
9.炮身铭牌标有“产品名称、型号、额定工作压力及允许最大工作压力、制造日期、出厂编号、厂名或商标、执行产品标准”等。
10.提供防爆合格证复印件并加盖投标人公章。
※11. 符合GB19156-2019《消防炮》通用技术条件。
12. 交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
10、船型担架
1.用于野外、空中或海上救援。
2.整体为不锈钢外框，工程塑料或其他轻质材料，底部配置伤员隔离减震垫。材料满足防火、耐磨损、防腐蚀要求。可拆分设计，担架上宽下窄，易于搬运。
3.吊篮内配置固定带和快速提升带。
4.担架两边设有金属系扣，可与尼龙绑扣配合使用。
5.配备可调节的脚部固定器，可根据人员身高调节位置。
6.配备安全绑带，有效固定伤员，采用卡扣式设计。
7.配备吊索，悬钩能与救援飞机挂扣连接。
8.展开尺寸：≤215×65×20cm。
9.拆分折叠尺寸：≤115×70×30cm。
10.最大承重≥300kg。
▲11.质量≤20kg。
12. 交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第8、9、10、11项检测内容提交检测报告复印件加盖投标人公章存档。
11、出入口标志牌
※1.用于救援现场出入口标志，一套由4个标志牌组成。
2.高度0.8至1.2米，带支架。
3.标识牌内容根据采购人需求印制。
12、转角水枪
1.一种特种消防水枪，具有直流、开花、穿刺等功能，适用于房顶、吊顶、烟囱、油烟道、阴沟、船舱及大型车辆等其他死角发生暗火火灾的扑救和喷射洒。　
2.进水口公称通径：DN65。
3.额定压力：≥0.6MPa。
4.流量：5 (1±8%) L/S。
5.射程≥22m。
6.喷雾角：0-120°。
7.重量:3±0.2Kg。

8.枪长度: ≥1m。
13、内置劳动保护手套
1.技术性能符合《手部防护通用测试方法》GB/T 12624-2020规定，用于手部内层防护，防滑、防静电、耐磨，可与其他手套配套使用。
2.材质：纯棉。
3.款式：手套本体应环形延伸，并超出腕骨不少于25mm，五指全包裹式。
14、消防用救生衣
1.技术性能符合《船用工作救生衣》（GB/T32227—2015）的规定。
2.结构：采用固有浮力材料与充气气囊复合配置浮力的方式，同时配备气胀式救生圈、方位灯、高音哨。
3.采用橙色牛津面料，固有浮力材料为聚乙烯闭孔泡沫。
4.固有浮力≥75N，救生衣气囊浮力≥100N，气胀式救生圈浮力≥150N。
5.救生衣气囊、气胀式救生圈手动充气时间≤5s，救生衣气囊CO2气瓶充装质量≤25g，气胀式救生圈CO2气瓶充装质量≤35g。
6.质量：≤1.5kg。
7.标准环境保存有效期≥5年。
8.型号在合同签订时根据实际需求确定，投标人须按采购人要求印制标识。
9.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第4、5项检测内容。
15、移动式水带卷盘或水带槽
1.电源≥24V，带电量显示。
2.功率≥200W。
3.时间控制：0-60s。
4.连续工作时间≥1.5h。
5.重量≤17kg。
6.体积小，可随车携带，适合收卷65和80型消防水带。
16、救生圈
※1.符合《救生圈》（GB 4302—2008）的规定。
2.材质：内充材料为闭孔型发泡材料。
3.外径：≤80cm，内径：≥40cm，厚度≥100mm。
4.重量：≥2.5kg，浮力：≥145N。
5.在自由悬挂情况下，承受90kg重量持续30min无破裂和永久变形。
6.外围装有直径不小于9.5mm、长度不小于救生圈外径4倍的可浮把手索。把手索紧固在圈体周边4个等距位置，并形成4个等长的索环。
7.耐高低温，耐火，可抗紫外线，规定高度投落后，无分裂和破碎。表面磨砂处理，外表颜色橙红色，且无色差。
8.每个救生圈上标明名称、制造厂名、制造编号、制造日期及批号、检验机构检验标志。
9.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第4项检测内容。
17、水域救援个人携行包
1.可双肩背负、可手提、可滚轮拖拉。
2.背带可调节可隐藏设计，胸部和腰部设有横向绑带，底部滚轮面防磨加厚处理。
3.面料成分：1680D双股牛津布，210D涤纶面料或更优材质。
4.织带材质：210D聚酯纤维。
5.容量：≥90L。
6.重量：≤4kg。

18、紧绳器
1.安全工作负荷：≥140kg，断裂负荷：≥16kN。可与其他系统组合使用。
2.适用绳索直径：约6毫米（单人使用）。
3.可建立6:1、7:1拖拽和短距离低承重下放系统。在收紧系统中可作为短距离低承重绳索。作为担架抬升系统中，可以调节抬升角度和位置。
4.最大承重：≥16kN。
5.提供专用储物包。

6.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第1、4项检测内容。
19、过结滑轮
※1.符合XF494-2023《消防用防坠落装备》，可用于绳结通过滑轮。
2.适用绳索直径8-13mm；
3.滑轮效率不小于95%；
4.材质采用铝、不锈钢或不低于同等性能材质；
5.轴承类型：滚珠轴承。
20、电梯挡水板
1、铝合金，板厚不低于45MM，主材为防汛挡板。
2、主要用于电梯门挡水，长度可调，高度≥20cm。
3、其他附件为304不锈钢一体成型。
21、绳索保护垫
1.用于保护绳索使用。
2.尺寸：≥60×80cm。
3.材质：采用棉质帆布或更优材质制造。
4.矩形，双层结构，带有不少于4个金属网眼，可挂主锁拼接使用。
5.附带辅绳用于串联连接或者捆绑固定。
22、止坠器
※1.符合《消防用防坠落装备》（XF 494-2023）标准要求。
2.用于安全绳索通过自动止坠器与安全带的胸部或背部挂点相连，止坠器可在绳索上跟随使用者的移动而自由移动。如遇坠落冲击或突然加速，止坠器将在绳索上制动并控制使用者下坠。止坠器带有锁定功能，能将救援人员、受困人员固定在绳索上降低坠落距离。止坠器配套势能吸收带。
3.止坠器。
※3.1适用绳径范围包含8mm～13mm。
3.2材质：铝合金。
3.3.质量≤450g。
4.止坠器配套势能吸收带（双人款）。
4.1材料：尼龙、聚酯纤维。
4.2展开长度2m～2.5m，收纳长度40cm～60cm。
4.3坠落系数在1的情况下长延展≤90cm。
4.4坠落系数在2的情况下长延展≤160cm。
4.5质量≤230g。
4.6最大负载≥250kg。破断强度≥22KN。两端有开口系统的耐用织物袋，保护吸能器免受磨损或污染物，具备定期检查吸收器功能。
4.7配备橡胶套保护末端，可将连接器固定到位，并保护织带免受磨损。
5. 整体装备有溯源性、可追溯性及永久性标识。
6. 交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第3.2、3.3、4.1、4.5项检测内容。
23、万向双滑轮
※符合《消防用防坠落装备》（XF 494-2023）标准要求。
1.满足与绳径9mm～12mm救援绳索配套使用。
2.高强度超高效双滑轮，防掉单向制停滑轮；改变受力方向、组装滑轮组，带有滚珠轴承。
3.工作负荷≥10KN；断裂负荷≥35KN。
4.滑轮效率≥96%。
5.滑轮直径≤30mm。
6.质量≤150g。
7.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第3、4、5、6项检测内容。
24、万向单滑轮
※符合《消防用防坠落装备》（XF 494-2023）标准要求。
1.满足与绳径9mm～12mm救援绳索配套使用。
2.材质：滚轮与侧板采用铝合金材质，轴承采用钢材质，轮轴采用不锈钢材质。
3.工作负荷≥10KN；断裂负荷≥35KN。
4.滑轮效率≥96%。
5.滑轮直径≤30mm。
6.质量≤90g。
7. 交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第2、3、4、5、6项检测内容。
25、山地救援三脚架套装
 
※1.符合《救援三脚架》（XF3009-2020）标准要求。适用不同地形及环境，主要用于提升重物、固定等绳索救援系统人工高位锚点架设，是担架或绳索救援人员进出孔洞、低岩角时常用救援器材，可提升绳索救援系统效率、避开绳索救援系统与岩角、岩面的摩擦切割。
2.分体式设计，支架可多段组合使用，长度可调节，所有组件均可收纳到便携式运输包中，携带轻便，便于在山地、坡道等特殊环境下携带。所有组件均可通过快拆式定位插销组合使用，可根据救援需要选择部分组件架设使用，坚固稳定。
2.1可1个支撑脚单独架设形成独角支架使用，高度可调。
2.2可2个支撑脚组合架设形成A型支架使用，高度可调。
2.3可3个支撑脚组合架设形成三脚支架使用，高度可调。
※3.整套包含但不限于内支架3根、外支架6根、快拆定位插销16个、平角基座3个、尖角基座3个、圆形分力板（挂接孔≥10个）1个、A形连接头1个、调节头1个、可调整紧固扁带3套、自锁安全钩6个、支架运输包2个、插销包1个、其他组件运输包1个。
4.材质：高强度铝合金或更优材质，无缝工艺制造，表面氧化防腐蚀处理，光滑无毛刺，不易导致划痕。
▲5.最小破断强度≥36kN。
6.圆形分力板、A形连接头、调节头破断强度≥36kN。
7.自锁安全钩为O型，具备2段锁定机构，纵向最小破断强度≥22kN，通过XF494或CE或NFPA等相关认证。
8.单根支架：1000mm≤长度≤1200mm，120mm≤调节孔距≤150mm。
9.基座具备固定连接功能，固定连接点强度≥8kN。
10.支架净空高≥2.5m，支撑脚长≥3m。
11.整套系统重量≤35kg。
12.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，满足第4、5、6、10、11项检测内容。
26、50米静力绳
※1.符合《消防用防坠落装备》（XF494-2023）的规定。
2.结构。
2.1整绳由绳芯、绳皮组合而成，夹心绳连续结构，主要承重部分由连续原纤维制成。
2.2整体粗细均匀、结构一致，表面无任何机械损伤。每根绳两端应妥善收尾。
2.3采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝≥50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。
3.技术性能。
3.1直径：10.5mm，长度50米。
3.2最小破断强度：≥25kN。
3.3延伸率：当承重达到破断强度的10%时，延伸率应不小于1%且不大于10%。
3.4耐高温性能：经（204±5）℃耐高温性能试验后，未出现熔融、焦化现象。
4.绳尾处采用热封方式标注永久性标签内容，包含产品型号、商标、生产日期及批次等。
5.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
27、锚点扁带
※1.符合《消防用防坠落装备》（XF 494-2023）标准要求。
2.聚酰胺机械缝纫成型扁带。
3.长度：60cm，宽：≥16mm，重量：≤45g。
▲4.最小破断强度：≥22kN。

5.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第1、4项检测内容。
28、自锁锁扣
※1.符合《消防用防坠落装备》（XF 494-2023）标准要求。
2.D型三段自动锁，材质：7075铝合金或更优材质。
3.重量：≤85g。
▲4.开口闭合状态时，纵向断裂强度大于等于22kN，横向断裂强度大于等于8kN。
5.开口尺寸：≥20mm。
6.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第1、4项检测内容。
29、手动D型环
※符合《消防用防坠落装备》（XF 494-2023）标准要求。
1.材质：铝合金。
▲2.纵向拉力≥25kN，横向拉力≥10kN，开口拉力≥7kN。
3.长度≤120mm。开口尺寸≥25mm。
4.质量≤150g。
5.三段锁，具有自动锁门功能。
6.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第1、2、3、4项检测内容。                                                     
30、手控式防慌乱下降器
※1.符合《消防用防坠落装备》（XF494-2023）标准要求。用于使用者沿固定绳索进行可控式下降。
2.多功能下降器，即使在重负载情况下也能实现出色的控制（对于两人救援情况，最高可达250公斤）。
3.操纵杆具有防恐慌系统，可以打开插入或取出绳子，而无需拆除挂钩。符合人体工程学设计。
4.适用绳径：10.5mm～11mm。
5.质量≤600g。
▲6.拉力≥20KN。
7.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第4、5、6项检测内容。
31、泡沫钩管
1.采用五节变径设计，可根据火灾现场情况使用三节延长管，单节长度≥1m。
2.配支架1副，可通过支架悬空架设，释放双手。
3.混合液流量≥16L/s，适用于3%、6%泡沫，额定压力≥0.6MPa。
4.不锈钢或不低于同等性能材质。
32、墙角保护器
1.用于保护绳索或水带免于尖锐物体或墙角的切割。
2.材质：热锻镁铝合金+聚氨酯轮或更优材质。
3.重量：≤500g。
4.宽度：≥10cm，长度：≥40cm。
5.产品实物上需带有相关标识。交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，并满足第2项检测内容。

33、装备桶包
1.用于存放装备或绳索，圆筒型设计，侧面带有提手，加厚腰带和肩带，背部及腰部均有衬垫。可桶装、可平铺展开。
2.材质：聚氯乙烯（PVC）夹网布、织物。链扣采用拉链及扣具。
3.平铺展开尺寸：≥100cm×40cm，空袋折叠尺寸：≤30cm×40cm。
4.容量：≥55L，重量：≤3kg。
5.拉链透明袋≥4个，拉链网袋≥2个，主锁挂位≥20个，可收纳不规则的装备。包顶设有头盔固定连接，包面设有ID卡位及实用挂点。
6.颜色：黑色。
34、绝缘手套
1.符合绝缘手套相关国家标准。
2.尺寸：410±15mm。

3.手套应通过实验和检查确定内外表面有无有毒有害的和有形的表面缺陷。

4.拉伸强度与拉伸伸长率：拉伸强度≥16％，平均拉断伸长率≥600％，抗机械刺穿强度要求≥18。

5.交流验证电压实验：验证电压12kv，保持三分钟，泄漏电流≤18mA。

6.交流最低耐受电压实验：击穿时电压值不得小于20kv，验证电压20kv，保持三分钟，应不出现击穿情况。

7.置于-25°±3℃，1h后应无破损，断裂和裂缝。

35、警戒标志杆
1.用于灾害事故现场警戒；
2.长度≥1.5m；
3.材质外敷反光材料，有夜视反光功能；
4.伸缩式设计，两端有套环可与锥型事故标志柱配套使用；
5.每根警戒杆配套一个锥型事故标志柱；
36、闪光警示灯
1.材质：AS灯罩+pp底座。
2.规格：长度≥35cm，灯罩直径≥19cm，LED灯珠≥6颗。
3.采用2节1号干电池进行供电便于更换，具有闪烁功能，带有闪烁、关闭控制开关，有多种颜色可供选择。
37、手持扩音器
※1.用于灾害事故现场指挥、呼叫、警告和现场广播，配备可拆卸手麦、肩带；
2.功率≥50W，具备警报功能，录音功能，最大录音时长≥200秒；
3.可充电式电池，配备≥2500mAh电池不少于2块。
4.支持锂电池供电、干电池供电及车载供电。
5.支持外接USB，支持MP3音源格式；
6.声强≥90db，声音传输距离≥1000m；
7.外壳采用ABS材质或不低于同等性能材料材质；
38、备用气瓶
※1.符合《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》GB/T 28053-2023。投标产品与满足XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求的空气呼吸器匹配。
2.铝内胆碳纤维全缠绕复合气瓶。气瓶公称压力30MPa，公称容积9L。
3.气瓶阀位置有压力表。
4.气瓶上标有“压缩空气、气瓶唯一编号、水压试验压力、公称工作压力、公称容积、重量、生产日期、检验周期、使用年限、产品执行标准号”等标识。
5.阻燃气瓶保护套主体颜色根据使用单位需求确定。
6.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
39、火钩
1.尺寸≥180CM（支持定制）。
2.材质:木质把手配金属钩头。
3.性能:用以火灾现场的援救，破拆吊顶，拉钩电线及清理阻碍，火灾现场的钩物清理。

4.重量≤0.8kg
40、防穿刺手套
1.具备耐磨、防滑、防割、防撕裂、防穿刺性能。
2.由凯夫拉或同等性能材料制成，手套外层为软皮，内里为防扎、防刺保护层。
3.耐磨性能：≥8000次。
▲4.防割性能：≥12N。
5.耐撕破力：径向≥200N，纬向≥150N，耐穿刺性能：≥135N。
6.防撞击性能：在5J的外力撞击下，测试撞击力≤6kN。
41、紧急撤离装置
1. 两种动力形式：既可自带动力 (电动)，使用时不作任何安装，就能发岀特定的智能撤离信号；同时又具备外接气源（需与现有空呼气瓶接口兼容）达到发岀紧急撤离信号的功能
2. 声音强、频率低，可进行声音强弱信号选择。
3. 性能参数：高音大于130db、低音大于115db，高音低频，频率范围：550HZ到570HZ范围内。
4.整机重量不大于14公斤。
42、地下消火栓扳手
1.铝钢或不低于同等性能材质，可用于地上、地下消防栓开启。
43、止水器
1、接口、阀体、阀芯、手柄：全部采用高强度铝镁合金A6061材质，表面阳极氧化防腐处理，中性盐雾试验≥300小时，止水器主体与手柄采用整体式锻造成型，结合T6调质处理，增强抗压防爆能力，保护胶圈采用高性能防紫外线抗老化硅胶；
2、配置65卡式接口，通水孔径≥57.5mm，阀门采用减压式T型通孔球阀，阀体通水孔径≥57.5mm，单手柄式结构，重量≤1.6kg，耐压强度≥6.0MPa；采用耐腐蚀、耐高温特性的高密封结构，可在+250℃至-180℃的温度下保证密封性；
3、自带上压式省力型自锁装置，防止阀门自动关闭。
44、中压分水器
※符合XF868-2010《分水器和集水器》。联接消防供水干线与多股出水支线的消防器具。
1.标志：在分水器表面醒目处清晰地铸出型号规格和商标（或制造商名称）。
2.外观要求：铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无明显的伤痕。本体上清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。
3.密封性能：分水器的各连接部位及阀门无渗漏现象。
4.水压强度性能：不出现影响使用的变形。
5.耐腐蚀性能：分水器使用耐腐蚀材料制造或对材料进行防腐蚀处理。经耐腐蚀试验后，无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，并且阀门能正常操作。
6.阀门和通径：分水器出水口均具有闸阀式阀门，阀门公称通径不小于分水器出水口的公称通径。
7.阀门开启力≤100N。
8.接口性能：进水口为1个80mm卡式雄接口，出水口为3个65mm卡式雌接口，接口公称压力≥2.5MPa，性能符合GB12514.1的规定，ZL104铝合金材质或优于。
9.整体性能：公称压力≥2.5MPa，ZL104铝合金材质或优于，有拎手。
45、反光背心
1.反光条：高亮化纤反光，360°完全反光，反光条防水耐磨。
2.面料：120g低弹丝布料，耐磨，透气，经久耐穿。
3.颜色：根据使用单位需求选定颜色和印字。
46、安全员头盔
※1.符合XF44-2015《消防头盔》，半盔，外观样式及配件符合国家消防救援局统型标准。具体颜色根据采购人实际需要确定。交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
2.头盔由帽壳、缓冲层、舒适衬垫、佩戴装置、面罩、披肩等组成。
3.帽壳表面色泽鲜明、光洁、无污渍、气泡、缺损及其他有损外观的缺陷；面罩表面无明显擦伤或打毛痕迹，周边光滑，无棱角；披风缝制凭证，无脱线、跳针以及破损、污渍等缺陷；头盔各部件安装牢固、端正、无松脱、滑落现象。
4.高温预处理、辐射热处理、低温预处理、浸水预处理最大冲击力均≤3300N。
5.帽顶部最大冲击加速度≤150gn，帽前部、侧部、后部最大冲击加速度均≤400gn，150gn持续时间＜6ms，200gn持续时间＜3ms。
6.下颏带、披肩损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，面罩续燃时间≤5s，帽壳泄漏电流≤1.0mA。
7.侧向刚性帽壳最大变形≤25mm，卸载后变形≤3mm，且无碎片脱落。
8.质量（不包括披肩及附件）≤1.2kg。
9.头盔帽壳上具有生产厂名称（或商标）、型号规格、生产日期（批号）等永久性标志。
10.披肩长度（30±2cm）、材质（柔软，符合规范要求）、数量（一用一备）。
47、警戒带
1.用于灭火救援现场的警戒。
2.尺寸：长≥125米；宽≥4厘米。
3.材料：纤维织物材料，可反光，可多次重复使用。
48、危险警示牌
1.用于危险场所或环境警示。
2.三角形状，金属制成，边长400毫米，表面红、黄反光漆，分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志，图案为反光材料，与标志杆配套使用。含标志标杆。
49、高倍数泡沫发生器
※符合GB20031-2005《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》。
1.手提式或移动式. 
2.泡沫发泡倍数≥500。
3.工作压力0.4～0.8MPa。
4重量≤8Kg。
50、挂钩梯
※1.技术性能符合《消防梯》XF137-2007的要求，交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
2.主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。梯子表面光洁，表面涂不导电涂料保护，金属零件镀锌（铬）或黑色磁漆。挂钩可折叠。
3.重量：≤11㎏。
包3：装备器材（三）
1、手抬机动泵（小流量）  
1.发动机：2冲程侧排气水冷却发动机；
2.保护装置：电路高温保护：具有过热、高温保护自动关机功能，架保护形式：全方位高强度不锈钢防护型框架，无缝不锈钢钢管；
▲3.裸机重量：≤12kg；
4.汽缸排量：≥80CC；
5.最大功率：≥10HP；
6.综合油耗：≤2.9L/小时；
7.水泵结构：双级不锈钢叶轮离心泵，具有减震支持结构；
8.工作压力：≥2.2Mpa；
9.启动性能：≤5s；
▲10.最大流量：≥4.6升/秒；
11.最大射程：≥31米；
12.控制方式：超越式内置电启动、具备无接触感应式控制启停功能，一体化启动马达；
13.启动方式：手电一体；
14.发电电压：≥14.5V，具有随机自充电功能；
15.启动电池：超轻锂电池,电池重量：≤460g；
16.出水尺寸：1.5寸标准接口；
17.进水尺寸：内1.5寸，外2寸，标准接口；
18.控制面板：不锈钢面板；
19.外形尺寸：≤420mm×290mm×170mm；
20.引水手泵形式：防漏气不锈钢手泵；
21.油箱容量：≤12升；
22.显示功能：具有压力显示功能；
23.减震装置：水泵与框架、框架与地面间装有双层八个减振胶垫；
24.配备原厂出厂的附件、过滤网吸水管、修理工具和备品备件；
25.验收时将对水泵流量、射程、压力、启动性能等核心参数进行实地测试；
26.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，前面第3、5、8、10、11项需在检测报告中体现。
2、手抬机动泵（高扬程）
1.水泵结构：柱塞液压隔膜泵；
2.启动方式：手电双启动；
3.发动机功率：≥23HP；
4.排量：≥620cc；
5.最大射程：≥28m；
6.最大压力：≥6Mpa；
▲7.最大流量：≥170L/min；
▲8.净重量：≤80kg；
9.启动性能：≤5s；
10.进水口直径：40mm，出水口直径：40mm；
11.最大吸深：≥7m；
12.可输送介质：水、凝胶、泡沫类灭火剂；
13.引水方式：无需灌水，全自动吸水；
14.配备原厂出厂的附件、过滤网吸水管、修理工具和备品备件；
15.验收时将对水泵流量、射程、压力、启动性能等核心参数进行实地测试；
16.交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，前面第1、3、5、6、7、8项需在检测报告中体现。
3、脉冲水枪
※由气雾喷射器、储气瓶、减压器、储水桶及气水输送管等部件组成。
1.气瓶容积：≥3L；
2.气瓶公称压力：≥30MPa；
3.水桶贮水容量：≥12L；
4.每脉冲喷水量：≥1L；
5.充水时间：≤3s；
6.额定工作压力：≥2.5MPa；
7.贮水桶工作压力：≤0.8MPa；
▲8.净重量：≤22kg；
9.有效喷射次数：≥13次；
10.喷射距离：≥15m；
11.净重量：≤22kg。
4、1吨移动水囊
※1.符合XF1204-2014《移动式消防储水装置》；
2.采用PVC高科技复合材料制成具有地面储存/车载的多功能液袋；
3.PVC四色迷彩夹网布(PVC复合布、PVC刀刮布)，厚度≥0.9mm，高强度材料制成，海绵上沿；
4.容积≥1吨；
5.加水以后可以自然站立，使用方便，可折叠收纳，随用随走，简单便捷，不占用空间。
5、40口径水带
※1.符合GB6246-2011《消防水带》标准，交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。
2.直径40mm，水带内径：38±2mm，工作压力：≥5.0MPa，爆破压力：≥17.3MPa，40森林快速接口；
3.聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织；
4.水带编织层与衬里之间的附着强度≥50N/25mm，轴向延伸率≤3%，直径膨胀率≤3%；
5.单位长度质量≤230g/m。
6、班组帐篷
1. 总体尺寸：≥8×5×3m(长*宽*高)，投影面积≥40㎡；
2. 内部尺寸：≥7.5×4.5×2.8m(长*宽*高)；
3. 前后门尺寸：≥1.7×2m(2扇)；
4. 窗户尺寸：≥0.7×0.6m(≥8扇)；
5. 气柱：灰色≥0.7mmPVC双面涂层夹网布；
6. 外披：≥600DPVC涂层牛津布；
7. 内衬：≥260T白色涤塔夫；
8. 地布：灰色≥0.4mmPVC双面涂层夹网布；
9. 气柱安装阀门一组(共2个充排气阀，1个安全阀)；
10. 帐篷配通风口2个，阀口1个；
11. 主体结构使用高频热合热封工艺制作；
12. 充气时间：≤5min；
13. 工作压力：≥15kPa；
14. 防水高度：≥20cm；
15. 抗风等级：≥8级；
▲16. 重量：≤190kg；
17. PVC包+提手包装方式，便于携带。帐篷两侧山墙可拆卸；
18. 电动充排气泵1个，手锤1个，地钉8根，拉绳8根，胶罐1个，补片5块；
19. 配多功能照明棒3支：LED灯具，电池容量≥5Ah，泛光功率≥9W，泛光聚光可切换，泛光工作时间≥3h，充电时间≤1h，重量≤1kg，防护等级≥IP65，配固定挂钩，可在帐篷适合处固定；
20. 帐篷充气后几何尺寸误差不超过10cm。
7、指挥帐篷
1. 总体尺寸：≥10×6×3.5m(长*宽*高)，投影面积≥60㎡；
2. 内部尺寸：≥9×5×3m(长*宽*高)，内部面积≥50㎡；
3. 前后门尺寸：≥1.7×2m(2扇)；
4. 窗户尺寸：≥0.7×0.6m(≥10扇)；
5. 气柱：灰色≥0.7mmPVC双面涂层夹网布；
6. 外披：≥600DPVC涂层牛津布；
7. 内衬：≥260T白色涤塔夫；
8. 地布：灰色≥0.4mmPVC双面涂层夹网布；
9. 气柱安装阀门两组(共4个充排气阀，1个安全阀)；
10. 帐篷配通风口2个，阀口2个；
11. 主体结构使用高频热合热封工艺制作；
12. 充气时间：≤13min；
13. 工作压力：≥15Kpa；
14. 防水高度：≥20cm；
15. 抗风等级：≥8级；
▲16. 重量：≤240Kg；
17. PVC包+提手包装方式，便于携带。帐篷两侧山墙可拆卸；
18. 电动充排气泵1个，手锤1个，地钉12根，拉绳12根，胶罐1个，补片5块；
19. 配多功能照明棒6支：LED灯具，电池容量≥5Ah，泛光功率≥9W，泛光聚光可切换，泛光工作时间≥3h，充电时间≤1h，重量≤1kg，防护等级≥IP65，配固定挂钩，可在帐篷适合处固定；
20. 帐篷充气后几何尺寸误差不超过10cm。
8、多功能移动照明平台
1. 使用升缩杆实现灯头高度调节，升起灯具高度≥3.5米；
2. 灯头组件采用三灯设计，灯头配置≥3*60瓦LED光源；
3. 设备采用≥5*5Ah高能锂电池；
4. 充满电后灯具可满足连续照明强光≥6小时、中光≥9小时、弱光≥12小时；
5. 具备IP66防护等级≥IP66；
6. 灯头可水平方向、垂直方向旋转调整角度，能实现三个方向环照和单侧照明；
7. 配备高亮警示灯，警示距离≥1KM；
8. 电池额定容量：≥24Ah；重量：≤15kg；充电时间：≤5h；
9. 产品配备收纳袋，可实现跨背和手提；
10. 提供防爆检测报告、防爆证复印件。交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章，前面第4项需在检测报告中体现。
9、水枪
※1. 水枪符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求；
2. 由开关、流态调节器、流量调节器、转轴式方向套组成，可实现直流、开花水流等多种喷射方式，铝合金材质；
3. 具有直流喷雾无级转换，流量可调档位≥3个；
4. 额定工作压力：≥0.6MPa；
▲5. 额定直流流量：≥4L/S；
6. 喷雾角：0～120°；
7. 有效射程：≥26m；
8. 接口：40mm；
9. 重量：≤1.3kg，长度：≤23.5cm。
10、分水器
※1. 符合XF868-2010《分水器和集水器》，交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章。每个分水器有一个进水口和两个出水口，可供同时使用，也可分别使用； 

2. 工作压力≥1.6Mpa；
3. 出水口均装球阀，可以随时开关，控制水流，便于增加和调换支线水带；
4. 进水口：65mm雄快速接口，出水口：口径2*40mm；
5. 材质：铝合金
11、转换接口
※1.符合GB12514.1-2005《消防接口第一部分：消防接口通用技术条件》、GB125  4.3-2006《消防接口第三部分：卡式消防接口型式和基本参数》交货时提供具备资质第三方检（验）测机构出具的带CMA标识的检（验）测报告复印件加盖投标人公章；
2. 用于消防水带管线上不同口径的接扣或水带与水枪、消防车、消防泵、消火栓等不同口径的连接；
3. 65雄转40、65雌转40各10个。
4. 材质：铝合金
12、灭火毯
1. 产品材质：硅胶涂层+玻璃纤维，隔绝明火，耐高温≥1000摄氏度；
2. 产品尺寸：≥6*8米；
3. 重量：≤26KG，厚度：≥0.45mm；
4. 阻燃等级：A类级。
13、15米金属拉梯自动升降器（落地款）
1. 梯架安装好尺寸≤6300*590*480mm；
2. 梯架展开翻转角度58度至62度,从车顶翻下2.7至3米可调；
3. 梯架伸岀行程≤6.3米；
4. 梯架采用应急手动、带弹簧线电动按扭、移动式无线遥控三种开关控制气路；
5. 梯架主体采用铝合金6061材质，底座采用Q235A钢板,镀锌后喷塑工艺制作；
6. 整体重量≤260KG；
7. 配备移动小车，带有脚踏式锁紧开关，脱开连接时间≤6s；
8. 设备展开至地面时间≤25s；
9. 梯架设备限载≥100KG。
14、帐篷照明系统
1. 功率：≥15W*3；
2. 在额定电压AC220V/50Hz供电条件下点亮灯具，把灯具的单个灯头调到白光最亮模式，用积分球法进行测试，光通量≥1100lm；
3. 工作电压范围：灯具在交流85-264V、50/60Hz和直流100-373V的电压条件下能够正常工作；
4. 开关可靠性：灯具的按键开关经按压≥30000次可靠性试验后外观保持完好且功能正常；
5. 抗跌落性能：灯具在距离混泥土≥3米高处掉落后能够正常使用；
6. 防护等级：≥IP67；
7. 低温存储性能：灯具在-30℃±2℃环境下存放16h，然后在常温下恢复8h的时间，试验后灯具各项功能操作正常；
8. 高温存储性能：样品在55℃±2℃环境下存放16h,然后在常温下恢复8h的时间，试验后灯具各项功能操作正常；
9. 低温工作性能：在环境温度-20℃±2℃条件下灯具连续工作4h,试验期间和试验后灯具各项功能操作正常；
10. 高温性能：在环境温度50℃±2℃条件下灯具连续工作4h,试验期间和试验后灯具各项功能；
11. 驱蚊灯波长：在额定电压AC220V/50Hz供电条件下点亮灯具，把灯具的单个灯头调到黄光最亮模式，黄光驱蚊灯主波长：580nm±10nm；
12. 重量：≤4.5kg(含外箱)；
13. 尺寸：单灯≤Ф75xH184mm；长：≥6米；
14. 供电方式：接外部电源、发电机、市电等；
▲15. 标配包装清单：灯头3个、三通连接线3条、电源1个、说明书1本、产品合格证一张。
15、水带接口
1. 口径：40mm。
2. 材质：铝合金
3. 接口类型：快速接口
4. 需要对支队现有的40型水带进行绑扎，报价时考虑绑扎费用。
16、发电机
1. 变频发电机，四冲程，汽油机，电启动/手拉反冲起；
2. 配有安全防漏电插座；
3. 排量(mL)≥500；
4. 燃油箱容量(L)≥25；
5. 额定电压(V)：220V和380V(等功率)；
6. 最大输出功率(kW)≥10；
7. 连续工作时间≥12h；
8. 7米处噪音≤85db；
9. 控制面板：智能液晶数显电压表；
10. 外形尺寸(长×宽×高)(mm)≤860×700×700；
11. 重量(kg)≤110；
▲12. 底部增加移动滚轮，便于移动转移。
第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。
一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

中标产品应在合同签订后90个日历日内送达交货地点。

（二）交货地点
交货地点：在约定时间内送达采购人指定的地点(重庆市铜梁区内)。若采用货运送达，请自行安排卸货，并到现场点验数量。
（三）验收方式
1.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。
2.中标人应当按照约定的质量要求交付标的物，提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：
2.1货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
2.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。
2.3在调试期间所出现的问题得到解决，并使用正常。
2.4货物在交付时须附着由“消防装备物资信息采集系统”统一发行的装备物资二维码（或RFID）。
3.采购人对货物验收通过，并不代表采购人对货物的隐蔽瑕疵予以接受，如采购人发现货物存在隐蔽瑕疵，无论发现隐蔽瑕疵之日距到货验收之日是否超过质保期，也无论货物质保期是否已过，采购人均有权自发现隐蔽瑕疵之日起 1 年内要求中标人承担违约责任。
4.中标人提供的货物未达到招标文件或投标文件约定，对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5.大型或者复杂的政府采购项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，费用由中标人承担。
6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。
7.产品包装材料归采购人所有。
8.为保障装备质量，采购人可视情对中标人交付的产品进行抽样送检，检测结果将作为验收的依据。若检测结果与投标文件提供的参数资料存在不符，检测费用由中标人承担。若检测结果符合投标文件则检测费用由采购人承担。
9.中标人须到场参与验收并签字确认验收结果；采购人对中标人所交货物进行验收时所产生的所有费用由中标人承担，费用包括验收所用的人工费、评审费、材料费（如灭火剂、水、电、气、油费）等。
10.对于提供伪劣、假冒、贴牌货物的，将按国家相关规定处理。
11.验收相关事宜，以上条款未能明确的按采购人相关规定执行。
二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、设计费要求实施改造费用等完成本项目的所有费用。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。在分项报价明细表中，投标人应对所投产品单价进行报价，招标文件所列计划采购数量均为暂估数量，投标人应承诺承担采购数量变化带来的风险。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，投标产品质量保证期达到3年。
所投产品需由生产制造商承诺直接负责所投产品的质量保障、培训、售后、质保等工作，须在投标文件中提供由产品生产制造商出具的售后服务承诺书原件，同时注明售后部门负责人的联系方式。
1.中标人提供的全部产品须符合国家消防产品技术规范和相关产品标准，且都属于厂家原装正品产品，并为合法渠道进货的全新产品，其质量、规格及技术特征符合招标和投标文件要求。
2.因货物质量问题发生争议的，由国家消防装备质量检验中心质量鉴定，该鉴定结论是终局的，双方均应当接受。国家消防装备质量监督检验中心无法鉴定的，经双方同意，可委托有相关资质的第三方机构进行质量鉴定。鉴定费用由中标人承担。
（二）售后服务内容
1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
1.1电话咨询
投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
1.2现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在72小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在72小时内解决的，应在96小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
1.3技术升级
在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。
2.质保期外服务要求
2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。
（三）备品备件及易损件
投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出，清单的完整度、适用度、价格等将作为评审的重要考量。中标人应承诺清单中的备品备件及易损件价格在质保期内不作上浮，质保期后应以低于市场价提供给采购人。备品备件及易损件付款方式为货到付款。
四、付款方式

中标通知书发出后合同签订前，中标人向采购人统一支付合同金额5%的履约保证金，履约保证金验收合格后退回。可以银行转账或以支票、汇票、本票或保函等非现金形式提交履约保证金方式提交，其中以银行转账方式提交的，验收合格后无息退还。货物验收合格后，中标人在30个工作日内向采购人提供全额发票、书面申请等资料。采购人在收到中标人提交的付款申请资料后，向中标人支付合同金额100%的货款。
五、违约责任

中标人按采购合同送达并安装调试后，采购人组织验收。
（一）逾期送达。中标人未取得采购人同意且逾期送达的，每天扣除合同项下未送达产品金额的0.2%，超过30个日历日未送达的，采购人可视情解除整个合同，同时可视情追究中标人的违约责任。
在履行合同过程中，如受到不可抗力等影响，中标人不能按时送达货物，应至少提前30个日历日以书面形式将不能按时送达货物的理由及证明材料、预期延误时间通知采购人。采购人收到中标人通知后，认为其理由正当的，可酌情同意延长货物送达时间，采购人同意延长的，以采购人同意的货物送达时间为准。
（二）验收不合格。货物验收不合格的，中标人应在30个日历日内提出采购人可接受的解决方案并完成整改提交复验申请，采购人同意后可适当延长整改期限，中标人无法整改或拒不整改或复验2次以上不合格的，采购人可选择解除合同、退货并要求赔偿损失等方式进行处理。
六、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
七、培训
投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
八、附件、图纸及包装要求
所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。本项目的商品包装和快递包装，须满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定。
第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇中（※）号标注的部分。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇中（※）号标注的部分。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有4分为政策性加分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

三、评标标准

	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价
（40%）
	40
	有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	对小微企业的价格用扣除后的价格参与评审，详见“（二）关于小微企业报价扣除比例说明”。

	2
	技术部分
（50%）
	50
	1.起评分：
有效投标人的起评分为50分。
2.扣分条款：
包1：投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除1.2分；投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除0.10分。
包2：投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除1.7分；投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除0.10分。
包3：投标文件投标应答有一条不满足招标文件重要技术需求的（本招标文件第二篇中带“▲”号标注的部分），从起评分中扣除1.8分；投标文件投标应答有一条不满足招标文件一般性技术需求的（本招标文件第二篇中“▲”或“※”号标注的部分除外），从起评分中扣除0.2分。

	3、其中，技术参数前标记：※为实质性条款、▲为重要性条款、未标记的为一般性条款。
注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数要求低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④所承诺技术参数须与检验报告中内容一致，不一致以检验报告为准。

	投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分（10%）
	质保期（6）
	质保期在满足招标文件要求的前提下，全部所投产品设备质保期每增加1年加3分，最多加6分。
	提供承诺函（格式自定）加盖投标人公章。

	
	
	履约能力
（4）
	2019年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），业绩合同中至少包含一项产品与本次所投核心产品同类产品的销售业绩（可不同品牌可不同型号），1个业绩得1分，本项最多得4分，没有或者未提供得0分。
	提供合同复印件及发票复印件，发票应为全额发票，未按要求提供不得分。

	4
	政策性加分
（4）
	1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。
说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。
2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。
说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。


说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

投标货物的制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在中国政府采购网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由 第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限与投标文件有效期保持一致。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

见第四篇内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术部分得分由高到低的顺序排列；技术部分得分相同的，按商务部分得分由高到低的顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在中国政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:
	招标类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.76%
	0.43%
	0.52%

	1000-5000
	0.45%
	0.23%
	0.32%

	5000-10000
	0.23%
	0.09%
	0.18%

	10000-100000
	0.045%
	0.045%
	0.045%

	1000000以上
	0.009%
	0.009%
	0.009%


注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023409200174780

十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝发改收费(2023)115号执行。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在中国政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款以及招标文件第三篇“项目商务要求”中违约责任约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款以及招标文件第三篇“项目商务要求”中违约责任约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）技术条款差异表

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）其他技术资料
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）备品备件清单
（四）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	包号/名称
	数量
	投标报价（小写）

	
	1批
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术文件

（一）技术条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

4.投标人应据实响应差异表，若投标人某条参数的差异说明填写为无差异，但实际投标应答又不满足招标文件要求，则视为其交付的产品应当无差异满足招标文件第二篇项目技术规格、数量及质量相关要求。

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）其他技术资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展。

3.投标人应据实响应差异表，若投标人某条参数的差异说明填写为无差异，但实际投标应答又不满足招标文件要求，则视为其交付的产品应当无差异满足招标文件第三篇项目商务要求。

（三）备品备件清单

项目号：

招标项目名称：

	序号
	名称
	品牌及规格型号
	单价（件/元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	......
	
	
	


投标人：               法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

（四）其他商务资料

四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加铜梁区消防救援支队的铜梁区消防救援支队2024年装备器材采购采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                              残疾人福利性单位名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（结束）


- 2 -

