招标文件

项目编号：YCGACG2024-ZB-JC15

项目名称：盐城市拘留所会见服务大厅升级改造项目

盐城市公安局

江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司

2024年12月10日

# 目  录

- 招标公告………………………………………………2

- 投标人须知……………………………………………4

- 合同条款及格式………………………………………18

- 采购需求………………………………………………24

- 评标方法与评标标准…………………………………33

- 投标文件格式…………………………………………36

第一章  招标公告

项目概况

盐城市拘留所会见服务大厅升级改造项目的潜在投标人可在江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司盐城分公司（盐城市神州路与新都路交界处紫金大厦506室）获取招标文件，并于2025年1月6日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：YCGACG2024-ZB-JC15

2、项目名称：盐城市拘留所会见服务大厅升级改造项目

3、项目预算：25.2996万元

4、采购需求：盐城市拘留所会见服务大厅升级改造，包含建设家属会见办理系统、电子宣传系统、家属网上预约会见管理系统，购置自助会见办理机、LED显示屏、监控摄像机等，详细内容见采购文件“项目需求”部分。

5、合同履行期限（供货期）：45日历天。

6、本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料；

(1)法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

(2)上一年度的财务报表（上市公司或成立不满一年的不需提供）；

(3)依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

(4)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

(5)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3、本项目的特定资格要求：

(1)未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、领取招标文件时间：2024年12月11日至2024年12月18日（上午8：00-下午6：00）。

2、领取方式：凡自愿参加本项目的供应商应于规定时间内携带单位授权委托书、个人居民身份证到盐城市神州路与新都路交界处紫金大厦506室或添加联系人微信（微信号：18752276906）购买招标文件，逾期的不予接收。

3、招标文件工本费：300元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间：2025年1月6日15点00分（北京时间）

2、提交地点：江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司会议室（盐城市盐都区紫金大厦505室）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市公安局

地    址：盐城市平安路9号

联系人：薛警官

联系电话：0515-83220095

2.采购代理机构信息

名    称：江苏捷诚建设项目管理咨询有限公司

地　　址：盐城市神州路与新都路交界处紫金大厦506室

联系人：吉胜

联系电话：18912509153

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2本项目的招标代理费由中标人承担，招标代理费标准参照原计价格[2002]1980号文计取。投标人在投标时应将此费用自行考虑在投标报价中，不单列，中标后由中标单位直接支付给招标代理单位。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束，并且视为自招标公告期限届满之日起知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、招标文件的解释

6.1 本招标文件由采购代理负责解释。

二、招标文件

7、招标文件构成

7.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购人或采购代理机构联系解决。

7.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

8、招标文件的询问、澄清及修改

8.1 任何要求对招标文件进行询问的投标人，应在投标截止日期10日前按招标公告中的通讯地址，向采购人或者采购代理机构提出。

8.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式或在网上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9、招标文件的修改

9.1 在投标截止时间三天前，采购人或者采购代理机构可以对招标文件进行修改。

9.2采购人有权依法推迟投标截止日期和开标日期。

9.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

11、投标文件构成

11.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件要求、资格性审查响应对照表、符合性检查响应对照表、投标函、开标一览表、分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、招标文件要求或投标人认为需要提供的材料等、盐城市政府采购事前信用承诺书等部分。

以下14-16条，如有则提供，如已在11条中提供，则不用重复提供。

12、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

12.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

12.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

12.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

12.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

12.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

13、分项报价表

13.1 投标人应按照招标文件要求自行提供分项报价表。每项工程和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

13.2 标的物

采购人需求的货物、服务等。

13.3有关费用处理

投标报价采用全费用综合单价，该单价包括但不限于材料费、人工费、制作费、运杂费、包装费、保险费、售后服务费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。投标人应充分考虑项目的规模、性质、供货期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对项目范围、供货期、质量等的要求，并计入报价中，最终全费用综合单价不作调整。

13.4投标货币

本项目采用人民币报价，以元为单位标注。

14、技术参数响应及偏离表、商务条款响应

14.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

14.2 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

15、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

15.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

15.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

16、投标函和开标一览表

16.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

16.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

17、投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

18、投标文件份数和签署

18.1 投标文件要求正本一份，副本四份。

18.2投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.3招标文件要求提供的原件可直接放入投标文件封袋内或单独密封在一个封袋内，如果原件是单独密封的须在封袋上标明项目名称、投标人名称并在封口处密封并加盖投标人公章，与投标文件一起递交。投标文件正本中，招标文件要求必须提供原件的按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权委托人（被授权人）签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.4 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

四、投标文件的递交

19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回（投标原件除外）。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 投标文件按招标文件的格式、样式要求装订、签署和盖章后装入封袋，封袋大小根据需要自行制作，在封袋上正确标明项目名称、投标人名称。

注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2  所有投标文件装入封袋后都必须在封口处密封并加盖投标人公章。

19.2.3  未按要求密封和加写标记的投标文件，采购人或采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝。

20、投标截止日期

20.1 采购人或者采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购人有权通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

21、迟交的投标文件

21.1 采购人、采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购人或者采购代理机构，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。补充、修改的文件必须在投标截止时间前送达开标地点。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何补充、修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

23、开标

23.1 开标在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加。

23.2开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4 开标时请投标人代表查验投标文件密封情况，确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封宣布投标人开标一览表和招标文件规定的需要宣布的其他内容。开标时未宣布的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购人或者采购代理机构负责记录开标过程，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

23.7投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、资格审查

24.1依据法律法规和招标文件的约定，开标结束后，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。未通过资格审查的投标人，由采购人告知未通过资格审查的原因。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

合格投标人不足3家的，不得评标。

25、评标委员会

25.1 资格审查通过后，组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

25.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

25.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

25.3.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

25.3.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

25.3.3对投标文件进行比较和评价；

25.3.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

25.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.4评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

26、评标过程的保密与公正

26.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

26.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

26.3 有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

27、投标的澄清

27.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

27.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

27.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

28、对投标文件的评审

28.1符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

28.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。认定评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

28.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将按无效投标处理，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

28.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

28.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，经投标人确认后产生约束力，如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

28.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29、无效投标条款和废标条款

29.1无效投标条款

29.1.1未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

29.1.2投标人在报价时采用选择性报价；

29.1.3投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

29.1.4投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

29.1.5未通过符合性检查的；

29.1.6不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的；

29.1.7投标人串通投标；

29.1.8  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

29.1.9 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29.1.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

29.2废标条款：

29.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

29.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.2.3因重大变故，采购任务取消的；

29.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

29.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

29.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按财政部第八十七号令第四十三条的规定执行。

29.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查、符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

29.4.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

29.4.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

六、定标

30、确定中标单位

30.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

30.2 采购人自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

30.3采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在“中国政府采购网”上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

30.4中标人有下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格并列入不良行为记录，在1至3年内禁止参加盐城市政府采购活动：

30.4.1提供虚假材料谋取中标的；

30.4.2向采购人、采购代理行贿或者提供其他不正当利益的；

30.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

30.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

30.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的；

30.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

30.4.7不符合法律、法规的规定的。

30.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

30.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

30.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

30.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

30.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

30.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

30.6有下列情形之一的，属于恶意串通：

30.6.1投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

30.6.2投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

30.6.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

30.6.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

30.6.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

30.6.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

30.6.7投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

31、质疑处理

31.1参加投标供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

31.1.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

31.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

31.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

31.2质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。

31.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

31.4质疑函应当包括下列内容：

31.4.1质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

31.4.2具体的质疑事项及明确的请求；

31.4.3认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

31.4.4提起质疑的日期；

31.4.5质疑函应当署名：供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章）。供应商委托代理质疑的，应当向采购人、采购代理机构提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。两次或多次对同一采购程序环节提出的质疑，采购人、采购代理机构将拒收。

31.5采购人、采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人、采购代理机构将告知质疑人进行补正。

31.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人、采购代理机构将不予受理。

31.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人、采购代理机构应当在收到投标投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他相关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.8投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

32、中标通知书

32.l中标结果确定后，采购代理单位将向中标供应商发出中标通知书。

32.2 中标人收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

32.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、合同签订相关事项

33. 签订合同

33.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起十五日内，由此给采购人造成损失的，中标供应商还应承担赔偿责任。

33.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

33.3 签订合同后，中标供应商不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

33.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

34、货物和服务的追加、减少和添购。

34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

34.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

八、其他

35、政府采购信用担保及政府采购履约资金扶持政策：如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。中标人的注册地在盐城的中小企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书可在与盐城市财政局签署了《盐城市政府采购供应商融资业务合作协议》的金融机构办理授信申请。

36、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。

37、本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

38、履约保证金：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。

履约保证金金额为合同价的5%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为 AA 级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

第三章  合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同

项目名称：盐城市拘留所会见服务大厅升级改造项目

项目编号：YCGACG2024-ZB-JC15

甲方：（买方）盐城市公安局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据盐城市拘留所会见服务大厅升级改造项目公开招标采购的结果，签署本合同。

一、采购标的

1、采购标的清单：                 。

2、补充条款：                     。

二、合同金额

1、本合同金额为人民币（大写）：_________________元（¥__________元）。

2、本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

三、技术资料

1、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

1、乙方交纳人民币_____元作为本合同的履约保证金。（合同金额的5%，甲方对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金。

2、合同履行结束后，甲方在验收合格后15日内退还交纳的履约保证金。

3、履约保证金的退还：

3.1方式：无息退还至乙方缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

3.2时间：验收合格后15日内。

3.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格。

3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）乙方无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）乙方不履行与甲方订立的合同的；

（3）乙方所供货物或服务或工程不符合招标文件规定要求的；

（4）乙方采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）乙方将合同内容转包、违法分包的；

（6）乙方故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

3.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、转包或分包

1、本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保要求

1、质保期：  年；

2、乙方须提供免费质保（均须为原厂原件），质保期内甲方货物使用出现问题时，乙方须免费提供24小时上门维修或更换服务。

九、交付期、交付方式及交付地点

1、交付期：合同签订后45日内完成供货。

2、交付方式：由乙方负责运送至甲方指定地点并安装及调试。

3、交付地点：甲方指定地点。

十、合同款支付

1、合同签订后甲方支付合同价的30%作为预付款（在签订合同时，乙方明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可就预付款比例作相应调整）；

2、乙方按甲方要求供货并经甲方验收合格后支付至合同价的90%；

3、验收合格满3年（如乙方承诺增加质保期年限的，则该年限同步增加）后甲方按合同价结清（无息）。

注：甲方在收到乙方发票后10个工作日内将款项支付到乙方账户。

- 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。

2、乙方提供的产品或服务在质保期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.2合同终止处理：合同终止，并退还甲方支付的合同款，同时应承担由此产生的所有费用，甲方不承担发生任何费用。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场并解决问题。

4、在质保期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、验收

1、甲方对乙方提交的产品或服务依据招标文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

2、乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

3、甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、甲方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收（验收费用由乙方承担），并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方承担。

十四、合同内容的交付

1、乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书一并提交甲方。

3、乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。

4、合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2、乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交货总额每日百分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

3、乙方所交的产品或服务不符合项目需求要求、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。

十六、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为盐城市。

十八、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同一式6份，具有同等法律效力，甲乙双方各执3份。

甲方：                                  乙方：

地址：                                  地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

联系电话：                              联系电话：

签订日期：      年  月  日              签订日期：      年  月  日

合同附件：

项目建设供应商承诺函

1、在项目实施过程中要严格按照合同履行，不随意变更建设内容，所有的变更必须经市公安局书面审批完成后方可实施，否则变更部分不予结算，给市公安局造成损失的，按规定承担违约责任，并承诺三年内不得参与市公安局项目建设。

2、市公安局采购办将在合同约定的履约期限结束的5个工作日内组织项目验收，供应商应当及时做好验收的准备工作，验收的每次结果将存档，如未能验收通过将根据未通过的原因按照合同约定追究违约责任。

对未列出的其他事项，严格按照法律法规等具体规定执行。

现承诺，我单位在履行盐城市拘留所会见服务大厅升级改造项目的项目建设中，将严格按照提示函的内容和要求执行，如若违反愿意承担相应的责任。

供应商项目负责人（签字）：            联系方式：

（供应商单位公章）

第四章  采购需求

## 一、项目概况及要求

1、项目名称：盐城市拘留所会见服务大厅升级改造项目

2、预算金额（最高限价）：25.2996万元

3、采购内容：盐城市拘留所会见服务大厅升级改造，包含建设家属会见办理系统、电子宣传系统、家属网上预约会见管理系统，购置自助会见办理机、LED显示屏、监控摄像机等。

4、合同履行期限（供货期）：45天

5、质量要求：合格且符合采购人的要求

6、质保期：3年

二、技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.家属会见办理系统 |  |  |  |  |
| 1.1.会见办理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 家属会见自助办理机 | 1、立式电容触摸屏（屏幕尺寸不小于19寸）。工控主板，CPU不低于I5，内存：8G：硬盘：256固态硬盘，内置打印机、二代身份证读卡器，人脸采集摄像头。 2、包含物拍照像机以及平台，配置一台不低于200万像素的外置摄像机，并安装支架。 | 台 | 2 |
| 2 | 家属会见管理主机 | 硬件配置： CPU不低于i5，内存不低于8GB，显卡不低于1G,硬盘：512G固态；不低于21寸显示屏键鼠键盘。设备符合安可需求。 软件功能： 1、自助办理： 1）家属会见人员进入接待大厅前，通过采集身份证、人脸信息，并取号排队； 2）管理人员可以在后端设置每天（或上午、下午）取号数量。 3）取号排队信息同步展示在接待大厅的显示屏上。 2、管理软件： 1）家属会见登记管理，并与现有监所大数据实战平台对接； 2）支持与在逃人员信息库比对；（提供在逃库接口） 3）支持拘留、戒毒两所登记并关联人员信息，配合排队叫号主机使用，会见人员选择； 4）系统具有推送会见信息至室内终端提示被会见人员，被会见人员可拒绝会见或接受会见，并反馈信息至系统，自动会见分配席位。 5）审核会见信息，推送至会见大厅显示屏，实施显示排队信息和会见分配信息，同时推送至会见室每对席位的内外显示屏上，显示会见人员信息。 3、人脸识别比对： 1）识别比对：家属会见采集信息后自动下发至人脸识别机，家属通过人脸识别进入会见室，当天会见结束后自动删除人脸识别机内照片信息； 4、信息推送： 1）会见信息发布：家属办理会见手续后，在会见大厅显示屏上显示会见人员及待会见人员名单； 2）接待窗口信息显示：在接待窗口屏上显示窗口号及正在办理人员的排队号； 3）会见窗口信息推送：向家属会见窗口推送正在会见人员信息。 4）监所电子宣传管理：实时显示监所动态，各类政策信息，教育信息等，支持后台各种节目播放 ★5、在现有拘室内交互终端以及会见大厅家属会见通话系统内增加模块功能，实现家属会见信息推送、流转，形成闭环管理。并延用现有“监所大数据实战平台”模块（须提供加盖投标人公章的承诺函原件（格式自拟），未按要求提供的按无效投标处理）。 | 台 | 1 |
| 3 | 窗口双向对讲机 | 4W，双向语音通话；话筒灵敏度42db/55db | 套 | 1 |
| 4 | 喊话话筒 | 1、换能方式：电容式； 2、频率响应：20Hz-20kHz； 3、指向性：心型向性； 4、输出阻抗（欧姆）：200Ω； 5、灵敏度：-42dB±2 dB； 6、最高输入音量：128dB 声压； 7、讯噪比：65 dB； 8、供电电压：直流3V/幻象48V（幻象指既传输电流，也传输声音）； 9、抗手机、电磁、高频干扰； | 套 | 1 |
| 5 | 功放 | 1、内置蓝牙模块，MP3解码播放器与FM收音机播放器； 2、设有2路话筒输入，3路线路输入，1路辅助输出，定压输出70V/100~240V，定阻输出为4-16Ω，输出功率为不小于120W； 3、输出频响范围不小于100~16KHz； 4、每路输入音量可独立控制，带有高低音音量调节； 5、话筒1设为最高优先功能，自动抑制其他输入信号； | 台 | 1 |
| 6 | 高保真吸顶喇叭 | 1、输入电压： 70/100V~240V； 2、额定功率： 20/10/5W/8Ω； 3、频响 ： 100～20KHz； 4、灵 敏 度： 88db； 5、产品材质： ABS加锌网； | 个 | 2 |
| 1.2.显示屏系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、室内单色屏（小于等于4.75mm），含模组，电源，连线，磁柱、框架结构等登记、收物、审批三个窗口，用于显示信息； 2、屏体尺寸：大于等于6.992m×(高)0.608 m（含改显示屏接线预埋的管线，现场综合考虑） | ㎡ | 7.2 |
| 2 | 单色接收发送 | 接收发送卡 | 台 | 1 |
| 2.电子宣传系统 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 1、像素点间距：≤2.5mm 2、显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广 3、驱动方式：恒流驱动 4、供电方式：支持电源均流DC4.2V～DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V 5、整屏平整度：≤0.04mm 6、模组平整度：≤0.03mm 7、拼接缝：≤0.03mm 8、白平衡亮度：≥750Cd/m² 9、亮度均匀性：≥99% 10、色度均匀性：±0.001Cx、Cy内 | ㎡ | 4.98 |
| 2 | 全彩控制系统 | 视频处理器 | 台 | 1 |
| 3 | 接收卡 | 1、LED全彩接收卡•集成HUB75，无需再配转接板； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持32组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； 支持电源反接保护电路 | 张 | 9 |
| 3.家属会见管理系统 |  |  |  |  |
| 3.1、闸机 |  |  |  |  |
| 1 | 通道闸机改装 | 1、现有闸机位置移至会见服务大厅入口处 2、闸机入口处加装人脸验证设备，以人脸方式进入 3、闸机出口处改装为自动感应出门 4、会见管理软件同步会见信息，审核通过者可通过人脸验证进入会见区 | 套 | 1 |
| 3.2、会见坐席隔断 |  |  |  |  |
| 1 | 会见家属席位隔档 | - 14个席位，采用钢化玻璃将内外会见席位之间隔离，钢化夹胶玻璃厚度6mm+0.76mm+6mm，边框采用40mm*60mm*2mm不锈钢材质（含与台面的贴合处理） 2、单个钢化玻璃尺寸500mm*2055mm，含不锈钢边框 | m² | 13.36 |
| 2 | 会见被监管人员席位隔档 | - 14个席位，采用钢化玻璃将内外会见席位之间隔离，钢化夹胶玻璃厚度不少于公安部规定的17.52mm，边框采用40mm*60mm*2mm不锈钢材质（含与台面的贴合处理） 2、单个钢化玻璃尺寸350mm*2055mm，含不锈钢边框 | m² | 9.35 |
| 3 | 会见椅 | 椅面尺寸不小于45mm*35mm，材料ABS树脂，不锈钢材质，固定底座 | 把 | 28 |
| 3.3、会见坐席家属端显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 室内单色屏（小于等于4.75mm），含模组，电源，连线，磁柱、屏体包边等 | ㎡ | 12.8 |
| 2 | 单色接收发送 | 接收发送卡 | 台 | 1 |
| 3.4、会见坐席被监管人员端显示屏 |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 室内单色屏（小于等于4.75mm），含模组，电源，连线，磁柱、屏体包边等（含改显示屏接线预埋的管线，现场综合考虑） | ㎡ | 12.8 |
| 2 | 单色接收发送 | 接收发送卡 | 台 | 1 |
| 3.5、家属会见预约 |  |  |  |  |
| 1 | 信息系统对接 | 能够对接盐城政务预约模块，与盐城市政务对接家属信息，并推送所内坐席分配，实现双向推送。 ★须提供加盖投标人公章的承诺函原件（格式自拟），未按要求提供的按无效投标处理。 | 套 | 1 |
| 2 | 座席配置管理模块 | 延用盐城市拘留（戒毒）所“监所大数据实战平台”的对应功能模块，实现预约家属会见：预约管理，席位管理，与政务共享数据。 ★须提供加盖投标人公章的承诺函原件（格式自拟），未按要求提供的按无效投标处理。 | 项 | 1 |
| 3 | 预约审批管理模块 | 延用盐城市拘留（戒毒）所“监所大数据实战平台”的对应功能模块，实现家属会见预约申请的查询、审批．审批未通过的可说明原因，与政务共享数据。 ★须提供加盖投标人公章的承诺函原件（格式自拟），未按要求提供的按无效投标处理。 | 项 | 1 |
| 4 | 信息查询模块 | 延用盐城市拘留（戒毒）所“监所大数据实战平台”的对应功能模块，实现支持预约及家属会见统计查询，包括按单位、家属、押员、预约时间等查询。 ★须提供加盖投标人公章的承诺函原件（格式自拟），未按要求提供的按无效投标处理。 | 项 | 1 |
| 4.功能室等区域 |  |  |  |  |
| 1 | 400万室内半球 | 1、采用不低于400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器； 2、内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离不低于60米，暖光监控距离不低于30米； 3、设备角落亮度均匀性（corners）≥85%，四边亮度均匀性（sides）≥90% 4、设备支持自动防闪烁功能,开启该功能后，可以消除闪烁条纹； 5、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情； 6、支持区域入侵，绊线入侵，快速移动（可人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图； 7、设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端； 8、支持在web界面中设置车牌指定位号匹配规则,当检测到的号牌匹配该规则时,联动报警事件； 9、支持报警2进2出，音频1进1出，485，最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器； 10、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁； 11、设备支持一键诊断网络工况、运行工况;支持网络抓包、运行日志导出； 12、可通过IE浏览器在视频图像上叠加最多32行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、地理位置；可设置字体颜色、背景和设置字符大小为64*64、48*48、32*32、16*16、自适应5档，字体边缘部分可根据字体颜色进行反色，支持文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型； 13、支持ONVIF；CGI；GB/T28181-2022；GA/T1400；GB/35114A； 14、支持DC12V/POE供电方式； 15、支持IP67防护等级。 16、位置：接待室2个，卫生间洗手池南北2个，卫生间外走廊1个，收物拍照1个。 | 台 | 6 |
| 2 | 400万室外红外防水摄像机（含支架） | 1、传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 2、像素：400万； 3、最大分辨率：2688×1520； 4、最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 5、最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（人脸检测距离）； 6、补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）； 7、镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；镜头光圈：F1.6；视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 8、通用行为分析：物品遗留；物品搬移；热度图：支持；周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情:性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设:人脸，单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 9、车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别； 10、智能编码：H.264:支持;H.265:支持；AI编码：H.264:支持（压缩率≥25%）；H.265:支持（压缩率≥25%）；宽动态：120dB；走廊模式：90°/270°（在2688×1520分辨率及以下支持）； 11、音频接口：支持；内置MIC：支持，内置1个MIC；内置扬声器：支持； 12、报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；人脸检测；外部报警； 13、接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；GB/35114A； 14、预览最大用户数：20个（总带宽:80M）；最大Micro SD卡：512GB； 15、其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光；RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps～115200bps）；音频输入：1路（RCA头）；音频输出：1路（RCA头）；报警输入：2路（湿节点，支持直流3～5V电位，5mA电流）；报警输出：2路（湿节点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 16、电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA；供电方式：DC12V/PoE；防护等级：IP67； 17、位置：接待大厅外门口。 | 台 | 1 |
| 3 | 摄像机电源 | 12V2A | 个 | 7 |
| 5.会见大厅配套改造 |  |  |  |  |
| 1 | 会见坐席顶部改造 | 包括装饰顶（2000mm*600mm）拆除、重建屏体包边等，材料采用铝塑板 | 项 | 1 |
| 2 | 会见大厅门改造 | 砸墙扩门（墙两侧向外扩展2000mm*250mm，含粉刷、不锈钢包边）、与闸机配套收边 | 项 | 1 |
| 3 | 配套辅材 | 含网线200米、电线200米、通讯线200米、管材Ø20,200米、五孔插座面板2个、86底盒2只、水晶头、绝缘胶带、标签纸等 | 套 | 1 |

三、招标清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 投标品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.家属会见办理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.会见办理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 家属会见自助办理机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 家属会见管理主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 窗口双向对讲机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 喊话话筒 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 功放 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 高保真吸顶喇叭 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.显示屏系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ㎡ | 7.2 |  |  |  |  |
| 2 | 单色接收发送 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.电子宣传系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ㎡ | 4.98 |  |  |  |  |
| 2 | 全彩控制系统 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 | 张 | 9 |  |  |  |  |
| 3.家属会见管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1、闸机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通道闸机改装 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2、会见坐席隔断 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会见家属席位隔档 | m² | 13.36 |  |  |  |  |
| 2 | 会见被监管人员席位隔档 | m² | 9.35 |  |  |  |  |
| 3 | 会见椅 | 把 | 28 |  |  |  |  |
| 3.3、会见坐席家属端显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ㎡ | 12.8 |  |  |  |  |
| 2 | 单色接收发送 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.4、会见坐席被监管人员端显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ㎡ | 12.8 |  |  |  |  |
| 2 | 单色接收发送 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.5、家属会见预约 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息系统对接 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 座席配置管理模块 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 预约审批管理模块 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 信息查询模块 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4.功能室等区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万室内半球 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 400万室外红外防水摄像机（含支架） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机电源 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 5.会见大厅配套改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会见坐席顶部改造 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 会见大厅门改造 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 配套辅材 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于材料费、人工费、制作费、运杂费、包装费、保险费、售后服务费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。投标人应充分考虑项目的规模、性质、供货期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对项目范围、供货期、质量等的要求，并计入报价中，最终全费用综合单价不作调整。

四、其他说明及要求

1、用于本项目的所有产品均要求是全新、未使用过的原装合格正品。

2、交货地点：由采购单位指定地点（江苏盐城）。

3、采购货物的交货时间：中标人（成交供应商）应当按照投标承诺如期供货，如不能如期供货，采购人有权终止合同，中标人（成交供应商）须承担由此对采购人造成的损失。

4、中标人针对该项目须提供免费质保服务，质保期内采购人货物使用有问题待解决时，中标人须免费提供24小时上门维修或更换服务。

5、中标人（成交供应商）供货完成后，采购人根据采购项目的具体情况组织履约验收工作。如中标人（成交供应商）所供货物经验收小组认定质量不合格的，造成的损失和后果由中标人（成交供应商）负全部责任

6、中标人供货时产品的技术参数须与招、投标文件的技术参数相符合，否则采购人将不予以验收，由此产生的一切责任和损失由中标人承担。

7、合同签订后采购人支付合同价的30%作为预付款（在签订合同时，中标人明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整）；中标人按采购人要求供货并经采购人验收合格后支付至合同价的90%；验收合格满3年后（如中标人承诺增加质保期年限的，则该年限同步增加）采购人按合同价结清。

五、采购标的对应的小微企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应小微企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市拘留所会见服务大厅升级改造项目 | 工业 |

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小微企业采购，对小型和微型企业的报价给予20%的价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》，否则不给与价格扣除。

（3）在货物采购项目中，货物由小、微企业制造的，享受上述小、微企业扶持政策。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （50分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×50。因落实政府采购政策需进行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。（得分保留两位小数） |
| 2 | 技术参数响应（20分） | 根据各投标人所投产品对招标文件第四章第二条“技术参数要求”的响应情况进行评分，完全满足招标文件要求的得20分，有一项负偏离扣1分，扣完为止。打★号技术参数不接受负偏离，如有负偏离按无效投标处理。 注：“技术参数要求”中明确要求提供证明材料的以证明材料加盖投标人公章为准，未作要求的以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》为准，技术参数中每一小条的要求为一项；2、对通过提供虚假材料谋取中标的，货到验收技术参数与投标文件不符时，采购方可以拒收货、拒付款，并且供货方必须承担相应的法律责任。 |
| 3 | 类似业绩 （4分） | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）实施过的智能化新建或改造项目业绩的，每提供一个得2分，最高得4分。 注：提供合同复印件并加盖投标人公章。（同一采购人签订的合同，不重复计分）。 |
| 3 | 企业综合实力 （7分） | 1、投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，每有1个得1分，本项最高得5分。 2、投标人具有有效的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的，得1分。 3、投标人具有有效的ITSS信息技术服务证书的，得1分。 注：提供证书复印件加盖投标人公章。 |
| 4 | 项目组成员 （6分） | 1、投标人针对本项目拟派的项目负责人具有二级及以上注册建造师（机电工程专业）的，得1分，具有信息系统集成项目经理证书得，得1分，本项最高得2分。 2、投标人针对本项目拟派的项目组人员中具有中级及以上工程师职称证书的、高级软件技术开发工程师及以上认证证书、高级JAVA软件工程师证书、CISP证书的，每提供1个种类证书得1分，本项最高4分，同一人具有多本证书的，不重复计分。 注：须同时提供证书复印件加盖投标人公章、该人员在投标截止之日当月向前6个月中任意一个月在投标单位缴纳社会保险证明材料复印件加盖投标人公章。 |
| 5 | 实施计划及方案（8分） | 根据各投标人提供详细完整的项目实施的组织计划方案（包括但不限于：①安装、调试方案；②质量保障措施；③进度保障措施；④培训方案等方面内容）： 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得8分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的。每项扣2分，直至该实施计划及方案分值8分扣完为止，不提供不得分。 |
| 6 | 售后服务 （5分） | 1、根据各投标人提供的售后服务（包括但不限于：①售后服务体系的建立；②维修人员及维修点、故障响应时间、应急保障措施等方面内容）进行评审： 方案内容满足以上全部要求且符合本项目实际需求的，得2分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的，每一项扣1分，直至售后服务方案分值2分扣完为止，不提供不得分。 2、投标人承诺质保期在招标文件基本要求（3年）基础上，每增加半年得1.5分，最多得3分。 |

第六章  投标文件格式

投标文件

（正或副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日  期：

投标主要文件目录

- 资信证明文件要求

二、资格性审查响应对照表

三、符合性检查响应对照表

四、投标函

五、开标一览表

六、分项报价表

七、技术参数响应及偏离表

八、商务条款响应及偏离表

九、招标文件要求或投标人认为需要提供的材料等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、资格信誉等证明文件要求

1、实质性资格证明文件目录

文件1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件加盖公章）；

文件2上一年度财务状况报表（复印件加盖公章，上市公司或成立不满一年的不需提供）；

文件3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（清晰可辨的复印件加盖公章）；

文件4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（原件,格式见附表）；

文件5参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见附表）；

文件6 法人授权书（原件,格式见附表）（如有）；

文件7 招标文件中规定要求提供的证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

（招标文件要求提供原件的必须单独封装并与投标文件一起递交，评标结束后原件退回；未要求提供原件的提供复印件，原件自带备查）

注：上述要求提供复印件的材料均需加盖投标单位公章，否则资格审查资料不予以通过。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：               。

主要专业技术能力有：               。

供应商名称（公章）：

日期：  年 月 日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中

没有重大违法记录的书面声明

声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：

日期： 年  月  日

法人授权书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为我方就            项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于     年     月     日起生效，特此声明。

| 法定代表人有效身份证（正反面） | 被授权人有效身份证（正反面） |
| --- | --- |
| （身份证复印件粘贴处） （可电子粘贴） （证明材料可另页，不限于本框内） | （身份证复印件粘贴处） （可电子粘贴） （证明材料可另页，不限于本框内） |

供应商（单位公章）：____________________________

法定代表人（签字或盖章）：____________________________

日 期：年月日

二、资格性审查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

三、符合性检查响应对照表（格式）

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

四、投标函（格式）

致：           （采购人名称）

根据贵方的YCGACG2024-ZB-JC15号招标文件，正式授权下述签字人_______________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，则按照国家相关法律法规受到相应处罚。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：_____年____月____日

五、开标一览表

| 项目编号 | YCGACG2024-ZB-JC15 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 盐城市拘留所会见服务大厅升级改造项目 |
| 项目投标报价：人民币（大写） 元整（¥ 元） |  |
| 是否提供《企业类型声明函》： 是/否 见（ ）页 |  |
| 合同履行期限（供货期）： |  |
| 质量标准： |  |
| 质保期： |  |

填写说明：

- 开标一览表不得填报选择性报价，否则将作为无效投标；

- 开标一览表中报价与分项报价表中不符时，以开标一览表为准；

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

附件：

小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关制造企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1、（名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接制造企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1、中小企业声明函请完整填写。

2、供应商应当对其出具的《小微企业声明函》真实性负责。

六、分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价（元） | 投标品牌及型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.家属会见办理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.会见办理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 家属会见自助办理机 | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 家属会见管理主机 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 窗口双向对讲机 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 喊话话筒 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 功放 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 高保真吸顶喇叭 | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 1.2.显示屏系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ㎡ | 7.2 |  |  |  |  |
| 2 | 单色接收发送 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2.电子宣传系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ㎡ | 4.98 |  |  |  |  |
| 2 | 全彩控制系统 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 接收卡 | 张 | 9 |  |  |  |  |
| 3.家属会见管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1、闸机 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通道闸机改装 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 3.2、会见坐席隔断 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会见家属席位隔档 | m² | 13.36 |  |  |  |  |
| 2 | 会见被监管人员席位隔档 | m² | 9.35 |  |  |  |  |
| 3 | 会见椅 | 把 | 28 |  |  |  |  |
| 3.3、会见坐席家属端显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ㎡ | 12.8 |  |  |  |  |
| 2 | 单色接收发送 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.4、会见坐席被监管人员端显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ㎡ | 12.8 |  |  |  |  |
| 2 | 单色接收发送 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3.5、家属会见预约 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 信息系统对接 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 座席配置管理模块 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 预约审批管理模块 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 信息查询模块 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 4.功能室等区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万室内半球 | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 2 | 400万室外红外防水摄像机（含支架） | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 摄像机电源 | 个 | 7 |  |  |  |  |
| 5.会见大厅配套改造 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 会见坐席顶部改造 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 会见大厅门改造 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 配套辅材 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 总价： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本项目采用全费用综合单价报价，投标人应按规定格式报价，该报价应包括但不限于材料费、人工费、制作费、运杂费、包装费、保险费、售后服务费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金等一切费用。投标人应充分考虑项目的规模、性质、供货期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对项目范围、供货期、质量等的要求，并计入报价中，最终全费用综合单价不作调整。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

七、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

八、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交货时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

九、招标文件要求或投标人认为需要提供的材料等

十、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（五）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（六）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（七）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日