普洱市人民医院后勤物资仓库五金材料供货服务

招 标 文 件

项目编号：PEZC2025-G3-01332-PESP-0121

采   购   人：普洱市人民医院

采购代理机构：普洱市普平工程招标有限责任公司

2025年9月

目  录

第一章  招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、投标人的资格要求：	1

三、获取招标文件	1

四、投标文件提交	2

五、开启	2

六、公告期限	2

七、其他补充事宜	2

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	3

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

一、总  则	9

二、招标文件	12

三、投标文件	12

四、投标文件的提交	15

五、开标与评标	16

六、中标结果	18

七、其他事项	19

第三章  合同书样式及主要条款	20

第四章  投标文件格式	26

一、开标一览表	27

二、资格证明文件	28

三、商务部分	40

四、技术部分	46

第五章  货物需求及技术要求	49

一、货物需求一览表	49

★二、商务要求	142

第六章  资格评审标准	144

第七章  评标办法	146

评标办法前附表	146

1. 评标方法	150

2.政府采购政策	150

3. 评审标准	154

4. 评标程序	154

- 第一章  招标公告

项目概况

普洱市人民医院后勤物资仓库五金材料供货服务招标项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年10月  日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：PEZC2025-G3-01332-PESP-0121

项目名称：普洱市人民医院后勤物资仓库五金材料供货服务

预算金额(万元)：60万元/年

最高限价(万元)：60万元/年

采购需求：对普洱市人民医院五金材料供货服务进行采购，具体需求详见招标招标文件第五章“货物需求及技术要求”

合同履行期限：三年，合同一年一签。（年度合同到期或投标人年度合同期内所供产品金额达到60万元，以先到为准，本年度周期合同自然终止。）

- 二、投标人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购；

3．本项目的特定资格要求：

3.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（以代理机构对上述信用信息进行查询核对的结果为准）。

3.3本项目不接受联合体投标。

- 三、获取招标文件

时间：2025年10月1日至2025年10月14日23时59分，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

方式：（1）凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料（如有），数字证书（CA）详见其办理流程。

注：云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年01月01日前办理的云南 CA 需到云南 CA 办理处进行升级）。外省投标人在政采云平台办理的其他 CA 可直接使用，无需重复办理。

（2）按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价（元）：0

- 四、投标文件提交

时间：2025年10月21日09时00分（北京时间）；

地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

- 五、开启

时间：2025年10月21日09时00分（北京时间）

地点：政采云平台电子开标厅

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1、开标方式：网上开标

2、是否需要缴纳投标保证金：是

3、保证金缴纳金额(元)：5000.00元

4、保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、银行转账、电汇等非现金形式

5、保证金缴纳截止时间（同开标时间）：2025年10月21日09时00分

6、本项目不接受进口产品参与投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

7、本项目公告发布媒体：在《云南省政府采购网》、《政府采购云平台》、《普洱市人民医院官网》网上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准；采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。

注：①.本项目为不见面开标，投标单位无需到达现场；

②.本项目实行网上投标，采用电子投标文件；

③.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料（如有），数字证书（CA）详见其办理流程；

④.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。

云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628；云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：普洱市人民医院

地址：普洱市思茅区振兴大道 44 号

联系方式：陈老师 0879-2136667

2.采购代理机构信息

名称：普洱市普平工程招标有限责任公司

地址：普洱市思茅区龙生路83号一楼普洱市普平工程招标有限责任公司

联系方式：刘工 15752026689

3.项目联系方式

项目联系人：陈老师、刘工

电话：0879-2136667、15752026689

- 第二章  投标人须知

  - 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 采购人 | 普洱市人民医院 |
|  |  | 采购代理机构 | 普洱市普平工程招标有限责任公司 |
|  |  | 项目名称及项目编号 | 项目名称：普洱市人民医院后勤物资仓库五金材料供货服务 项目编号：PEZC2025-G3-01332-PESP-0121 |
| 2 |  | 采购预算 | 详见第一章“招标公告”。 |
| 3 |  | 招标范围 | 详见第五章《货物需求及技术要求》 |
| ★4 | 4.1.1 | 财务状况报告 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 投标人须提供财务状况报告，可提供以下（1）、（2）、（3）三者之一；若投标人成立时间距投标截止之日不足一年，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供以下（2）、（3）二者之一。 （1）2022年-2024年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（无所有者权益变动表的提供书面说明）及其附注（无附注的提供书面说明）； （2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明； （3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。 备注：投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。 |
|  | 4.1.2 | 纳税证明材料的时间范围 | 缴税所属时间在2024年07月至投标截止日期前任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件/扫描件。（新成立的投标人根据实际情况提供；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税）。 |
|  | 4.1.3 | 缴纳社会保险证明材料的时间范围 | 缴费所属时间在2024年07月至投标截止日期前任意3个月的社会保险费缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件/扫描件。（新成立的投标人根据实际情况提供；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。） |
|  | 4.1.4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺书） |
|  | 4.1.5 | 参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 |
| ★4.2 |  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 见第一章“招标公告”二、投标人的资格要求。 |
| ★4.3 |  | 本项目的特定资格要求 | 见第一章“招标公告”二、投标人的资格要求。 |
| ★4.6 |  | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 10.2 |  | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件截止时间十五日前。 |
| 13.1.1 |  | 构成投标文件技术部分的其他资料 | 1、第五章《货物需求及技术要求》中要求提供的其他资料； 2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| 13.1.2 |  | 构成投标文件商务部分的其他资料 | 招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。 |
| ★15.1 |  | 本项目预算金额及最高限价 | 详见第一章“招标公告”。 |
| 15.8 |  | 技术服务费 | 提供现场服务（包括安装和调试费用），并按“技术要求”提供人员培训的费用等。 |
| ★17.1 |  | 投标文件有效期 | 从提交投标文件截止之日起90日历天。 |
| 18.1 |  | 分包 | ■本项目不得分包。 □本项目中，可以分包。 |
| 20 |  | 投标文件的编制 | 1、投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。 2、如投标人提交的电子标书不符合招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。 3、投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人（签名或盖章）确认。 4、关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。 5、投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。 |
| ★21 |  | 投标保证金 | (1)投标保证金的金额：5000.00元（大写：伍仟元整） (2)账户名称：普洱市普平工程招标有限责任公司 (3)开 户 行：中国银行股份有限公司普洱市鱼水路支行 (4)账 号：135610937429 (5)提交截止时间：同投标文件递交截止时间。 (6)提交方式：支票、汇票、本票、保函、转账、电汇、网银等非现金形式。 (7)有效期限：投标保证金在投标有效期内保持有效。 (8)注意事项：汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入“××项目保证金”。 (9)投标保证金的退还要求： ①未中标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，未中标人无需到采购代理机构现场办理； ②中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金；请中标人及时将与采购人签订的合同书扫描件发至采购代理机构，由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，中标人无需到采购代理机构现场办理。 |
| 23.1 |  | 提交投标文件截止时间 | 详见“第一章 招标公告”。 |
| 23.2 |  | 提交投标文件截止时间 | 详见“第一章 招标公告”。 |
| 23.3 |  | 投标文件的退还 | 不予退还。 |
| 24.1 |  | 开标时间和地点 | 开标时间：见招标公告； 开标地点：见招标公告。 |
| 26.3 |  | 评标方法 | ■综合评分法 |
| 31.1 |  | 履约担保 | 无。 |
| 32.1 |  | 采购代理服务费 | 1.本项目采购代理服务费由中标人支付，中标人收到中标通知书的同时，应向招标代理机构缴付采购代理服务费。 2、招标代理服务费：以本项目中标金额为计费基数，参照下列标准中服务类收费标准计算后下浮25%，由中标人向普洱市普平工程招标有限责任公司交纳。 账户名称：普洱市普平工程招标有限责任公司 开户银行：中国银行股份有限公司普洱市鱼水路支行 账 号：135610937429 |
| 34.1 |  | 备选方案 | 不接受。 |
| 34.2 |  | 需要补充的其他内容 |  |
| （1） |  | 中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜： 1、缴纳采购代理服务费。 2、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。 |  |
| （2） |  | 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。 |  |
| （3） |  | 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。 |  |

  - 一、总  则

1.采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。

2.采购预算：“投标人须知前附表”中所述的资金，用于采购第五章《货物需求及技术要求》所列内容。

3.招标范围

3.1本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。

★4.合格的投标人

4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；提供有效的三证合一营业执照（扫描件）或同等法定证明；

4.1.2投标人须提供财务状况报告，可提供以下（1）、（2）、（3）三者之一；若投标人成立时间距投标截止之日不足一年，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供以下（2）、（3）二者之一。

（1）2022年-2024年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（无所有者权益变动表的提供书面说明）及其附注（无附注的提供书面说明）；

（2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；

（3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。

备注：投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

4.1.3投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的税务局税收通用缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件/扫描件；（新成立的投标人根据实际情况提供；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税）。

4.1.4投标人提供近期内（具体月份详见“投标人须知前附表”）的社会保险费缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件/扫描件；（新成立的投标人根据实际情况提供；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。）

4.1.5投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供承诺书）

4.1.6投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求（详见“投标人须知前附表”）。

4.3投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见“投标人须知前附表”。

4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

4.5投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（以代理机构对上述信用信息进行查询核对的结果为准）。查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿。投标人存在不良信用记录的，不得参与政府采购活动。

4.6“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.5项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（2）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

4.7符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5.投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6.询问

6.1投标人可向采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采购代理机构将在收到询问后 3 个工作日内作出答复。

7.质疑

7.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。采购人或采购代理机构应当在7个工作日内对投标人依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

7.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为投标人实际下载采购文件之日或者采购文件公告届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

7.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。

联系人：洱市普平工程招标有限责任公司（刘工）

联系电话：15752026689

通讯地址：云南省普洱市思茅区龙生路83号一楼

7.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

8.投诉

8.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。

  - 二、招标文件

9.招标文件构成

9.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  货物需求及技术要求

第六章  资格评审标准

第七章  评标办法

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

10.3采购代理机构和采购单位可以视项目具体情况，延长投标截止时间和推迟开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.4投标人应在投标截止时间前及时登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

10.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。

  - 三、投标文件

11.投标文件编写注意事项

11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见第五章《货物需求及技术要求》)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的材料。

12.投标的语言及计量单位

12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13.投标文件构成

13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件/扫描件。

13.1.1构成投标文件技术部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求。

13.1.2构成投标文件商务部分的其他资料：详见“投标人须知前附表”要求。

13.2投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制，并按标段单独递交。

14.投标文件的格式要求

14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

15.投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按未实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就第五章《货物需求及技术要求》中的所有内容作完整唯一报价。

15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价、安装调试需求的备品备件的价格、运杂费、投标人技术服务费、保证期内缺陷的修复补救费用、SPD服务费（如有）、市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。

15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5安装调试需求的备品备件，指按“投标人须知前附表”的要求提供规定时间内所需的备品备件清单和报价。

15.6进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。

15.7运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。

15.8技术服务费用包括：设计联络费用（若有）、现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。

16.投标货币

16.1投标以人民币报价。

17.投标文件有效期

★17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。

17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。

18.分包

18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

★19.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.投标文件的编制

20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人/单位负责人（签名或盖章）确认。

★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

★20.5投标文件中提供的资料（复印件或扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

20.6投标文件应由法定代表人/单位负责人在规定（签字或电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。

21.投标保证金

21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额提交，并在规定的时间内保持有效。

21.2投标保证金形式：投标保证金应按“投标人须知前附表”规定的形式提交。

21.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。

21.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；

（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（4）中标人拒绝履行合同义务的。

  - 四、投标文件的提交

22.投标文件递交及有关内容

22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。

22.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23.投标文件截止时间及有关内容

23.1投标文件的递交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，采购人不予接收。

23.2投标人必须在规定时间内将投标文件递交/上传到“投标人须知前附表”规定的地点。

23.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

  - 五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各投标人代表准时参加线上开标会。

24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。

24.3开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 60 分钟内完成对电子投标文件在线解密。

（2）发起解密指令之时起 5 分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。

（解密异常情况处理：详见本章 27.2电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4开标工作人员将做开标记录。

24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

26.评标

26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。

26.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

26.3评标方法

本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

26.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★26.5在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知19条款规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

★26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

27.采购活动的终止

27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，应当将废标理由通知所有投标人。

27.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

27.3出现27.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购人确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

  - 六、中标结果

28.中标人的确定

28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。

28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

29.中标通知书

29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。

29.2中标通知书是合同的一个组成部分。

30.签订合同

30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。

30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

31.履约担保

31.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约担保的金额，向采购人提交履约担保，联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。

31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

  - 七、其他事项

32.需要补充的其他内容

32.1其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

33.招标文件编制依据

33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。

- 第三章  合同书样式及主要条款

政府采购合同

(电子交易项目适用）

项目名称:

合同编号:

自 编 号:

甲    方: 普洱市人民医院

乙    方:

甲方（采购人公章）名 称：普洱市人民医院

地 址：普洱市振兴大道44号

邮 编：665000

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

开户银行：中国银行普洱茶城大道支行

账    号：135610936924

税    号: 125327004323756826

电 话：0879-2136667

签订日期：

乙方（供应商公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

开户银行：

账    号：

税   号:

电 话：

签订日期：

丙方（鉴证方公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电 话：

甲  方：普洱市人民医院

乙  方：

甲乙双方根据    年   月   日普洱市人民医院“                ”项目采购结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、乙方所供设备的内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况必须一致，产品使用符合相关质量标准，并满足甲方技术要求。

（一）乙方中标产品清单：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/型号 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

（二）合同价格形式为： 固定单价合同  。

（三）以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含税收、安装、运输、调试等费用。

（四）其他补充条款：

1.在合同期限内乙方中标价格不作调整，一律按中标价格执行（在货物验收时，供货量以甲乙双方现场计量数据为准，若出现质量不合格的退货的，不予计算）。

2.实际供货过程中，投标产品若因生产厂家破产倒闭、资质吊销等情况导致产品下架、商品召回等情况的，或因生产厂家产品升级换代导致包装或规格变更等情况导致需要使用同期同类的产品，或者因为甲方实际需求等情况需要新增的商品，乙方应根据甲方的要求及标准提供同期同类商品目录，经甲方组织市场调研后确定新增商品，但乙方必须确保所供应的商品价格不得高于当地社会同期同类商品平均销售价格（选取当地大型超市同期同类商品）。

3.质保期：电缆线质保期不得少于5年，水泵、开水器、曝气机质保期不得少于3年，灯具、通风设备质保期不得少于1年。如以上设备验收后3个月内出现质量问题，乙方无条件进行更换，质保期内进行免费维修。

4.乙方应派驻一名工作人员在甲方，配合甲方对物资进行登记、入库、出库、清点、结算等，每周至少工作2天。

5.乙方需按甲方需求将几种常用、必须的物资保留少量的库存量于甲方医院库房，按实际使用量结算，并结合医院实际使用情况及时补货，并按甲方需求将常用、必须的物资保留适量的库存，按照甲方需求随要随送，保证货品的正常供应。

6.交货时须保证货品必须完好无损，对意外损伤的货品，免费修补和配备。

7.按甲方指定品种、规格供应的商品，乙方在安排生产或发货后，如不能按期、按质、按量、按指定要求供货，其损失由乙方负担。

8.在订购商品供应链中断的情况下，乙方应事先将要停止供货的计划通知甲方，以便甲方有足够的时间采购所需货品。

9.甲方从乙方选购的临时特需商品，乙方仍须遵守在合同保证期内所承担的义务。

10.逾期交货的，如遇市场价格上调时，按原价执行；遇市场价格下调时，按新价执行。

二、合同履行期限：三年，合同一年一签。（年度合同到期或供应商年度合同期内所供产品金额达到60万元，以先到为准，本年度周期合同自然终止。）

三、货物的交付及验收

1、交货期：乙方接到甲方通知后120分钟以内，如遇到紧急情况的，应在接到通知后45分钟以内。特殊情况以双方约定时间为准。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、配送及交货方式：使用院内第三方SPD物流配送，或由自有仓库自行配送至甲方各科室及指定地点。

4、送货要求

（1）按甲方要求的品种、规格、数量、时间和地点送货。

（2）乙方提供的物品品种、规格、数量和质量标准等不符时，甲方有权拒收，乙方应无条件换货，由此造成的一切损失，由乙方承担全部责任。

注：运输工具应清洁、无异味，运输时不得与有毒、有害、有腐蚀性货物混装，运输中应注意轻装、轻卸、防雨、防晒。

5、验收方法

乙方将货物送达指定地点后，甲方按招标文件规定的标准验收乙方提供货物，甲方验收人员签字确认后出现数量短少、品种不符合或者损坏等情况，乙方概不承担任何责任。验收合格后开具验收凭证(收货单)，由双方共同签字、盖章确认。如货物与合同规格、型号、品牌不一致的，甲方有权拒收，产生的相关损失由乙方负责。

四、质量要求

1.乙方所供应的商品必须符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和满足国标要求准化法》等相关法律法规的要求、规范及标准，满足甲方的质量要求及《招标文件》中的质量标准及要求。

2.所有产品外包装严密，图案完整，包装材料应符合国家相关标准。

3.货物包装要标明货物名称、净含量、生产者名称、地址及电话、生产日期、保质期、质量等级、生产许可证号、货物批号等内容。

4.若所供货品质量不符合标准或发现型号不对等问题，乙方应按照甲方要求免费更换或做退货处理。

5.有国家标准或专业标准的，按国家标准或专业标准执行；无上述标准的，按生产企业标准执行；无生产企业标准的，由双方协商确定。

五、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、合同签订后负责监管及配合项目实施的工作；

2、甲方仓管人员负责与乙方进行沟通、协调相关事务；

3、负责组织对货物进行验收并签署验收单；

4、甲方严格按照协议约定及时付款，确保乙方运营资金的回笼。

（二）乙方的权利和义务

（1）乙方指定一名项目联系人（姓名：    ，联系电话：    ），负责与甲方仓管人员进行业务联系，乙方项目负责人的更换需甲乙双方协商确定；乙方派驻一名工作人员（姓名：    ，联系电话：    ）在甲方配合甲方对物资进行登记、入库、出库、清点、结算等工作。

（2）乙方根据甲方的订单，及时配送到位，运输费、运输风险由乙方自行承担。若乙方不能按期、按质、按量、按指定要求供货，其由此给甲方造成的损失由乙方负担。

（3）乙方有向甲方提供质量合格产品的义务。乙方保证所供商品质量须符合国家标准，若出现商品质量安全问题，乙方承担全部经济责任和法律责任，甲方也有权单方面选择解除本协议。

（4）若所供货品质量不符合标准或发现型号不对等问题，乙方应无条件免费包退包换。

（5）乙方交货时须保证货品必须完好无损，对意外损伤的货品，免费修补和配备。

（6）在订购商品供应链中断的情况下，乙方应事先将要停止供货的计划通知甲方，以便甲方有足够的时间采购所需货品。

（7）甲方从乙方选购的临时特需货品，即目录外的供货商品，乙方仍须遵守在合同保证期内所承担的义务。

（8）乙方自行安排车辆配送甲方订购的货品，并对所提供货物的安全完好负责。

（9）乙方为甲方提供优质售后服务，甲方提出需求，乙方响应时间＜20分钟，备品备件到达时间≤120分钟。如属特殊情况，以双方协商一致的方式解决。

六、结算方式

1.合同签订后，如无质量和其它问题，按照每月供货情况，甲方凭核对的验收单据于次月15日之前结算上月货款，若遇特殊情况双方协商解决。

2.合同标的价格均为含税价格，各物品价格不得高于当地市场平均价，结算支付货款时，乙方需提供等额增值税普通发票，付款方式为甲方向乙方的银行基本账户对公转账方式支付。

3、发票的出具

甲方自乙方开具发票后向乙方支付货款，甲方在支付货款之前，乙方应提供相应的正式、足额发票，否则，甲有权拒付相应货款。乙方必须做到供货名称、收款人、发票必须与双方签订合同所载明的供应商单位名称一致，所开具发票必须是税局核发的正规发票，乙方不得转让供货权。如乙方不能满足上述条件的，甲方有权拒付货款，并有权解除合同。

本项目无预付款，根据甲方验收合格的入库货品品种的数量乘以单价核算当月货款总额，经甲方财务人员核实确认后结算。

七、违约责任

本合同生效后，双方均不得违约，如出现违约现象，双方应承担相应的责任：

1. 乙方供应的产品没有达到质量标准，或产生以下任一情形的，甲方可无条件拒收，要求乙方更换，若因此给甲方造成损失的，由乙方承担。若乙方出现三次以下任一情形的的，甲方有权解除本合同，并要求乙方向甲方支付本批次采购货物金额3倍的违约金（注：如中标人在投标文件中有具体违约承诺措施，则按投标文件的违约承诺签订）。

（1）乙方向甲方提供变质商品或者“三无”产品；

（2）乙方向甲方提供质量低下产品，不能及时退货或者换货；

（3）不经双方协商，乙方向甲方提供不合符协议产品规格的产品；

（4）乙方提供产品数量不足，不能及时补偿；

（5）乙方不能及时向甲方提供产品的检验合格证；

（6）乙方不能提供厂家出具的产品下架、商品召回或规格变更等情况说明而变更不同品牌同期同类的产品。

2.乙方逾期交货的，应按照未交货部分货款金额的日万分之五向甲方支付违约金，逾期超过10日的，甲方有权单方解除本合同，乙方应承担本批次采购货物金额3倍的违约金，如给甲方造成损失还应赔偿损失。

3.乙方供货的包装不符合协议中有关规定，需返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担由此造成的经济损失。因包装不合格给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

4.乙方超甲方采购计划供货时，甲方可拒收，因此造成的损失由乙方自行负责。

5.甲方逾期付款的，在乙方书面催告后仍不付款，则按照未付款部分的日万分之五向乙方支付违约金。

6.守约方为实现债权产生的所有费用（包括但不限于律师费、差旅费、保全费、保全担保费等）由违约方承担。

7.其他违约责任本合同有约定的按照相关约定执行，本合同没有约定的按照《中华人民共和国民法典》的相关规定执行。

8.甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应友好协商解决；协商不成的，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、本合同其他未尽事宜，双方另行协商确定签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

十、本合同自甲乙双方法定代表人或代理人签字并加盖公章之日起生效。

十一、本合同不可分割部分

1、本合同项目

2、招标文件

3、投标文件

4、中标通知书

5、其他资料或文件

以下请放入中标通知、物资清单。

# 第四章  投标文件格式

封面

普洱市人民医院后勤物资仓库五金材料供货服务

投 标 文 件

项目编号：

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人/单位负责人（电子签名）：

年   月   日

## 一、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标人名称 | 未标注“▲”项投标报价 （整体下浮率%） | “▲”标注项投标报价（整体下浮率%） | 交货期 | 交货地点 | 质量标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人/单位负责人（电子签名）：

年 月 日

★注：1. 本项目采用下浮率报价方式进行报价，下浮率报价有效范围：0%≤下浮率＜100%（如100%为无效报价）。

2、各产品最终结算金额=各产品实际供货数量*【采购清单中的单项限价*（1-相对应的投标报价（整体下浮率%）】。

## 二、资格证明文件

- 投标人应按所附格式要求填写并提交。

- 资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

- 投标人提交的材料将被保密，但不退还。

### （一）投标人信息表

（请投标人如实填写本表信息）

| 公司名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 公司性质 |  |  | 公司类型 |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册日期 |  |  | 开户银行 |  |  |
|  |  |  | 开户基本账号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 | 手机 |  |
|  |  |  |  | 固话 |  |
| 联系传真（如有） |  |  | 联系邮箱 |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 公司管理体系认证 |  | （质量、职业、环境管理体系等） |  |  |  |
| 公司资质及各类生产、经营许可 |  |  |  |  |  |
| 如：工程类资质（工程单位）、设备制造商、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其它资质。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

### （二）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：    性别：    年龄：    职务：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注: 后附法定代表人身份证（扫描件），否则视为无效证明书。

投标人：          （加盖电子公章）

年    月    日

### （三）法定代表人授权委托书

（注：如为法定代表人在投标过程中签署一切文件和处理与之有关的一切事务，无需提供法定代表人授权委托书。）

本授权书声明： （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（项目编号：）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

投标人：            （加盖电子公章）

法定代表人/单位负责人（电子签名）：

日期：    年    月    日

__________________________________________________________________________________________

| 附： |  |
| --- | --- |
| 委托代理人姓名： |  |
| 职 务： |  |
| 身份证号码： |  |
| 详 细 地 址： |  |
| 电 话： |  |

注:后附委托代理人身份证（扫描件），否则视为无效委托书。

### （四）投标保证金交纳凭证

（扫描件）

### （五）营业执照或同等法定证明

（扫描件/复印件）

详见“投标人须知”4.1.1款规定。

### （六）投标人财务状况报告

详见“投标人须知前附表”4.1.2款规定。

### （七）投标人依法缴纳税收的证明材料

详见“投标人须知前附表”4.1.3款规定。

### （八）投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料

详见“投标人须知前附表”4.1.4款规定。

### （九）投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（提供承诺书，内容自拟）

### （十）投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（提供书面声明，内容自拟）

注：重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### （十一）中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加普洱市人民医院（单位名称）的普洱市人民医院后勤物资仓库五金材料供货服务（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.五金材料供货服务采购（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为      （企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

投标人：（加盖电子公章）

年 月 日

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》，本项目属于零售业。

从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

3.投标人填表时应择一明确自己属于中型企业或小型企业或微型企业。

4.投标人对企业类型判断有困难的，可以登录工业和信息化部官方网站，在“公共服务平台”模块中，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行测定。

附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

### （十二）残疾人福利性单位声明函（如有，按需提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（加盖电子公章）

年 月 日

注：中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### （十三）监狱企业证明文件（如有，按需提供）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人：（加盖电子公章）

年 月 日

### （十四）其他资格证明文件

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件，包含但不限于以下资料：

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（以代理机构对上述信用信息进行查询核对的结果为准）。

3、本项目不接受联合体投标。

4、其它。

## 三、商务部分

### （一）★投 标 函

致：  （采购人名称）

我方仔细研究了（项目名称）   （项目编号：      ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并提交电子投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件第五章《货物需求及技术要求》，未标注“▲”项投标报价（整体下浮率%）为        “▲”标注项投标报价（整体下浮率%）为        ；在  （交货期）   完成交货，交货地点：            ，质量标准：              。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

6、完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

7．如我方中标：我方承诺在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务，并承担售后服务及保修责任。如因我方原因导致未能在规定期限内签订合同的，愿意接受一切不利于我方的后果。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

9．（其他补充说明，若有）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：          邮政编码：       电话：          传真：

开户名称：         开户银行：      账    号：

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人/单位负责人（电子签名）：

年 月 日

### （二）商务条款偏离表

投标人须逐条对应投标文件中要求的商务条款条件，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件中要求的交货期、交货地点、供货周期、配送及交货方式、质量要求、付款方式等要求。

项目名称：                   项目编号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：若商务要求的所有内容完全响应、无偏离，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应招标文件所有商务条款的要求，无偏离。”

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人/单位负责人（电子签名）：

年 月 日

### （三）投标人在投标文件中未提供虚假材料的承诺

致：（采购人名称）

（投标人名称）   现对我公司参与的            （项目名称）        （项目编号：           ）投标中，所提供的所有投标文件材料的真实性郑重声明如下：

1、我公司参与本项目投标文件所提供的各项材料，包括但不限于企业基本信息材料、资质与资格材料、《中小企业声明函》（若有）、残疾人福利性单位声明函（若有）、监狱企业的证明文件（若有）、技术参数材料等均是真实的。

2、我方投标文件中提供的相关材料满足采购人依照本投标文件有关规定进行核查的要求。若根据我方提供的材料无法进行核查或者核查结果证明我方提供的材料不实，我方愿意承担相应的后果。

我方郑重承诺：如提供虚假、不真实资料，我方将接受相关处罚，并对因此而造成的损失承担法律责任。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人/单位负责人（电子签名）：

年 月 日

### （四）拟投入本项目人员配置

（格式内容自拟）

### （五）类似项目业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 合同金额 | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：（1）有效业绩是指：投标人2022年01月01日至本项目投标文件提交截止时间前完成的同类项目业绩（业绩相关要求见评标办法要求）。

（2）未提供类似项目业绩证明材料的不得分。

### （六）构成投标文件商务部分的其他资料

（若有，内容格式自拟）

## 四、技术部分

### （一）技术规格偏离表

投标人应按所投产品的实际技术参数，对应招标文件的第五章“货物需求及技术要求”中要求的技术规范如实、完整、准确的填写该表，该表不能作为所投产品的技术支持资料。

项目名称：                  项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件技术规范、要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表格填写说明：

1、表格中“货物名称”及“招标文件技术规范、要求”可按“货物需求一览表”内容复制。

2、表格中“投标品牌、型号、技术参数及配置”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写。

3、表格中“偏离”部分，投标人只能如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容与招标文件要求有区别的在说明栏中写明技术指标。

投标人：（加盖电子公章）

法定代表人/单位负责人（电子签名）：

年 月 日

### （二）实施方案

（格式内容自拟）

### （三）质量保证承诺及质量保障措施

（格式内容自拟）

### （四）售后服务方案

（格式内容自拟）

### （五）应急方案

（格式内容自拟）

### （六）构成投标文件技术部分的其他资料

（若有，内容格式自拟）

# 第五章  货物需求及技术要求

## 一、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 单位 | 单价 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泵 |  |  |  |  |  |
| 1 | 循环水泵 | RS15/6 220V | 台 | 600 |  |
| 2 | 循环水泵 | RS25/6 220V | 台 | 670 |  |
| 3 | 循环水泵 | RS25/8 220V | 台 | 820 |  |
| 4 | 抽水泵（污水泵） | 0.75KW，扬程 10m | 台 | 650 |  |
| 5 | 抽水泵（污水泵） | 1.1KW，扬程 12m | 台 | 830 |  |
| 6 | 抽水泵（污水泵） | 1.5KW，扬程 15m | 台 | 950 |  |
| 7 | 抽水泵（污水泵） | 2.2KW，扬程 22m | 台 | 1300 |  |
| 8 | 抽水泵（污水泵） | 2.2KW，扬程 15m | 台 | 1300 |  |
| 9 | 抽水泵（污水泵） | 2.2KW，扬程 10m | 台 | 1300 |  |
| 10 | 抽水泵（污水泵） | 3KW，扬程 25m | 台 | 1600 |  |
| 11 | 抽水泵（污水泵） | 3KW，扬程 30m | 台 | 1650 |  |
| 12 | 抽水泵（污水泵） | 3KW，扬程 15m | 台 | 1550 |  |
| 13 | 抽水泵（污水泵） | 4KW，扬程 28m | 台 | 2050 |  |
| 14 | 抽水泵（污水泵） | 4KW，扬程 20m | 台 | 2050 |  |
| 15 | 抽水泵（污水泵） | 5.5KW，扬程 32m | 台 | 2400 |  |
| 16 | 抽水泵（污水泵） | 5.5KW，扬程 30m | 台 | 2400 |  |
| 17 | 抽水泵（污水泵） | 7.5KW，扬程 30m | 台 | 3250 |  |
| 18 | 污水站投药泵 | GM机械隔膜计量泵，流量25L/H | 台 | 1200 |  |
| 19 | 污水站投药泵 | GM机械隔膜计量泵，流量50L/H | 台 | 1200 |  |
| 20 | 污水站投药泵 | GM机械隔膜计量泵，流量90L/H | 台 | 1300 |  |
| 21 | 污水站投药泵 | GM机械隔膜计量泵，流量240L/H | 台 | 1300 |  |
| 22 | 污水站投药泵 | GM机械隔膜计量泵，流量500L/H | 台 | 1350 |  |
| 23 | 电磁隔膜计量泵 | C0313 | 台 | 520 |  |
| 24 | V型全自动控制污水泵 | WQD10-0.75F(V7 | 台 | 920 |  |
| 25 | 智能稳压自动泵 | 1.5WZB-30A-1.1KW/220V | 台 | 1020 |  |
| 26 | 潜水泵 | QDX1.5-16-0.37/220V | 台 | 600 |  |
| 27 | 管道离心泵 | 50-200-4kw | 台 | 2200 |  |
| 28 | 永磁变频离心式恒压泵 | XL-40WHBJL8-50 | 台 | 3150 |  |
| 29 | 污泥泵 | GNWQS30-20-3（380V） | 台 | 4500 |  |
| 30 | 增压泵 | 多级智能 110W 以上PW125，功率 125W， 扬程 10m | 台 | 500 |  |
| 31 | 增压泵 | 多级智能 110W 以上PW250，功率 250W，扬程 14m | 台 | 540 |  |
| 32 | 增压泵 | 多级智能 110W 以上PW370，功率 370W，扬程 16m | 台 | 570 |  |
| 33 | 增压泵 | 多级智能 110W 以上PW550，功率 550W， 扬程 18m | 台 | 660 |  |
| 34 | 增压泵 | 多级智能 110W 以上PW750，功率 750W，扬程 20m | 台 | 740 |  |
| 35 | 增压泵 | 多级智能 110W 以上PW1000，功率 1100W，扬程 30m | 台 | 1040 |  |
| 36 | 增压泵 | 多级变频 110W 以上，PW125，功率 125W， 扬程 10m | 台 | 1170 |  |
| 37 | 增压泵 | 多级变频 110W 以上，PW250，功率 250W， 扬程 14m | 台 | 1250 |  |
| 38 | 增压泵 | 多级变频 110W 以上PW370，功率 370W，扬程 16m | 台 | 1420 |  |
| 39 | 增压泵 | 多级变频 110W 以上PW550，功率 550W，扬程 18m | 台 | 1500 |  |
| 40 | 增压泵 | 多级变频 110W 以上，PW750，功率 750W， 扬程 20m | 台 | 1600 |  |
| 41 | 增压泵 | 多级变频 110W 以上PW1000，功率 1100W，扬程 30m | 台 | 1900 |  |
| 电线电缆 |  |  |  |  |  |
| 42 | 铝芯线 | 16 平方 | 卷 | 150 | 满足国标要求 |
| 43 | 铝芯线 | 25 平方 | 卷 | 250 | 满足国标要求 |
| 44 | 铝芯线 | 35 平方 | 卷 | 290 | 满足国标要求 |
| 45 | 铝芯线 | 50 平方 | 卷 | 400 | 满足国标要求 |
| 46 | 铝芯线 | 70 平方 | 卷 | 560 | 满足国标要求 |
| 47 | 铝芯线 | 95 平方 | 卷 | 750 | 满足国标要求 |
| 48 | 铝芯线 | 120 平方 | 卷 | 950 | 满足国标要求 |
| 49 | 铝芯线 | 150 平方 | 卷 | 1200 | 满足国标要求 |
| 50 | 铝芯线 | 240 平方 | 卷 | 1900 | 满足国标要求 |
| 51 | 铜芯线 | 2.5 平方 | 卷 | 240 | 满足国标要求 |
| 52 | 铜芯线 | 4 平方 | 卷 | 370 | 满足国标要求 |
| 53 | 铜芯线 | 6 平方 | 卷 | 540 | 满足国标要求 |
| 54 | 铜芯线 | 10 平方 | 卷 | 870 | 满足国标要求 |
| 55 | 铜芯线 | 16 平方 | 卷 | 1200 | 满足国标要求 |
| 56 | ▲铜芯多芯线 | 1.5 平方 | 卷 | 163 | 满足国标要求 |
| 57 | ▲铜芯多芯线 | 2.5 平方 | 卷 | 246 | 满足国标要求 |
| 58 | ▲铜芯多芯线 | 4 平方 | 卷 | 382 | 满足国标要求 |
| 59 | ▲铜芯多芯线 | 6 平方 | 卷 | 549 | 满足国标要求 |
| 60 | ▲铜芯多芯线 | 10 平方 | 卷 | 892 | 满足国标要求 |
| 61 | ▲铜芯多芯线 | 16 平方 | 卷 | 1380 | 满足国标要求 |
| 62 | ▲铜芯多芯线 | 25 平方 | 卷 | 2130 | 满足国标要求 |
| 63 | ▲护套电缆线 | 2*1.0 | 卷 | 260 | 满足国标要求 |
| 64 | ▲护套电缆线 | 2*1.5 | 卷 | 406 | 满足国标要求 |
| 65 | ▲护套电缆线 | 2*2.5 | 卷 | 645 | 满足国标要求 |
| 66 | ▲护套电缆线 | 2*4 | 卷 | 937 | 满足国标要求 |
| 67 | ▲护套电缆线 | 2*6 | 卷 | 1257 | 满足国标要求 |
| 68 | 电缆线 | 5*1.5 | 米 | 4 | 满足国标要求 |
| 69 | 电缆线 | 3*1.5 | 米 | 6 | 满足国标要求 |
| 70 | 电缆线 | 5*2.5 | 米 | 6.5 | 满足国标要求 |
| 71 | 电缆线 | 3*2.5 | 米 | 10 | 满足国标要求 |
| 72 | 电缆线 | 5*2.5 | 米 | 10 | 满足国标要求 |
| 73 | 电缆线 | 5*4 | 米 | 20 | 满足国标要求 |
| 74 | 电缆线 | 3*4 | 米 | 15 | 满足国标要求 |
| 75 | 电缆线 | 3*6 | 米 | 22 | 满足国标要求 |
| 76 | 电缆线 | 5*6 | 米 | 35 | 满足国标要求 |
| 77 | 低压电缆头 | （5指套）25-50 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 78 | 低压电缆头 | （5指套）50-95 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 79 | 低压电缆头 | （5指套）70-120 | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 80 | 低压电缆头 | （5指套）150-240 | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 81 | 低烟铜芯电缆 | 4*16 | 米 | 78 | 满足国标要求 |
| 82 | 铜芯电力电缆 | YC3*6+2*2.5 | 米 | 26 | 满足国标要求 |
| 83 | 铜芯电力电缆 | YJV4*50+1*25 | 米 | 185 | 满足国标要求 |
| 84 | 铜芯电力电缆 | YJLV3*35+2*16 | 米 | 20 | 满足国标要求 |
| 85 | 铜芯电力电缆 | YJV4*16+1*10 0.6/1KV | 米 | 82 | 满足国标要求 |
| 86 | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-3*6 | 米 | 26 | 满足国标要求 |
| 87 | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY5*6 | 米 | 35 | 满足国标要求 |
| 88 | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-5*10 | 米 | 54 | 满足国标要求 |
| 89 | 铜芯电力电缆 | ZC-YJV4*70+1*35 | 米 | 305 | 满足国标要求 |
| 90 | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-4*25-1*16 | 米 | 124 | 满足国标要求 |
| 91 | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-4*35-1*16 | 米 | 189 | 满足国标要求 |
| 92 | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-4*50+1*25 | 米 | 212 | 满足国标要求 |
| 93 | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-4*70+1*35 | 米 | 395 | 满足国标要求 |
| 94 | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-4*95+1*70 | 米 | 456 | 满足国标要求 |
| 95 | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-4*120+1*70 | 米 | 575 | 满足国标要求 |
| 96 | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-4*150+1*70 | 米 | 710 | 满足国标要求 |
| 97 | 铜芯电力电缆 | WDZB-YJY-4*185+1*95 | 米 | 1098 | 满足国标要求 |
| 98 | ▲花线 | 2*1.5平方10米 | 卷 | 11 | 满足国标要求 |
| 断路器等电器 |  |  |  |  |  |
| 99 | 断路器 | DZ47s C 型 1P 16A | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 100 | 断路器 | DZ47s C 型 1P 20A | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 101 | 断路器 | DZ47s C 型 1P 32A | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 102 | 断路器 | DZ47s C 型 1P 40A | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 103 | 断路器 | DZ47s C 型 1P 63A | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 104 | 断路器 | DZ47s C 型 2P 16A/20A | 个 | 16 | 满足国标要求 |
| 105 | 断路器 | DZ47s C 型 2P 32A | 个 | 17 | 满足国标要求 |
| 106 | 断路器 | DZ47s C 型 2P 40A | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 107 | 断路器 | DZ47s C 型 2P 63A | 个 | 19 | 满足国标要求 |
| 108 | 断路器 | DZ47s C 型 3P 16A/20A | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 109 | 断路器 | DZ47s C 型 3P 32A | 个 | 22 | 满足国标要求 |
| 110 | 断路器 | DZ47s C 型 3P 40A | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 111 | 断路器 | DZ47s C 型 3P 63A | 个 | 26 | 满足国标要求 |
| 112 | 断路器 | DZ47s C 型 4P 16A/20A | 个 | 21 | 满足国标要求 |
| 113 | 断路器 | DZ47s C 型 4P 32A | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 114 | 断路器 | DZ47s C 型 4P 40A | 个 | 36 | 满足国标要求 |
| 115 | 断路器 | DZ47s C 型 4P 63A | 个 | 38 | 满足国标要求 |
| 116 | 断路器 | DZ47s D 型 2P 16A/20A | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 117 | 断路器 | DZ47s D 型 2P 32A | 个 | 17 | 满足国标要求 |
| 118 | 断路器 | DZ47s D 型 2P 40A | 个 | 19 | 满足国标要求 |
| 119 | 断路器 | DZ47s D 型 2P 63A | 个 | 21 | 满足国标要求 |
| 120 | 断路器 | DZ47s D 型 3P 16A/20A | 个 | 22 | 满足国标要求 |
| 121 | 断路器 | DZ47s D 型 3P 32A | 个 | 24 | 满足国标要求 |
| 122 | 断路器 | DZ47s D 型 3P 40A | 个 | 26 | 满足国标要求 |
| 123 | 断路器 | DZ47s D 型 3P 63A | 个 | 28 | 满足国标要求 |
| 124 | 断路器 | DZ47s D 型 4P 16A/20A | 个 | 28 | 满足国标要求 |
| 125 | 断路器 | DZ47s D 型 4P 32A | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 126 | 断路器 | DZ47s D 型 4P 40A | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 127 | 断路器 | DZ47s D 型 4P 63A | 个 | 37 | 满足国标要求 |
| 128 | 小型断路器 | DZ47-125 1P li(D)63A | 个 | 17 | 满足国标要求 |
| 129 | 小型断路器 | DZ47-125 1P li(D)80A | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 130 | 小型断路器 | DZ47-125 1P li(D)100A | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 131 | 小型断路器 | DZ47-125 1P li(D)125A | 个 | 28 | 满足国标要求 |
| 132 | 小型断路器 | DZ47-125 2P li(D)63A | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 133 | 小型断路器 | DZ47-125 2P li(D)80A | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 134 | 小型断路器 | DZ47-125 2P li(D)100A | 个 | 39 | 满足国标要求 |
| 135 | 小型断路器 | DZ47-125 2P li(D)125A | 个 | 47 | 满足国标要求 |
| 136 | 小型断路器 | DZ47-125 3P li(D)63A | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 137 | 小型断路器 | DZ47-125 3P li(D)80A | 个 | 58 | 满足国标要求 |
| 138 | 小型断路器 | DZ47-125 3P li(D)100A | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 139 | 小型断路器 | DZ47-125 3P li(D)125A | 个 | 73 | 满足国标要求 |
| 140 | 小型断路器 | DZ47-125 4P li(D)63A | 个 | 79 | 满足国标要求 |
| 141 | 小型断路器 | DZ47-125 4P li(D)80A | 个 | 89 | 满足国标要求 |
| 142 | 小型断路器 | DZ47-125 4P li(D)100A | 个 | 95 | 满足国标要求 |
| 143 | 小型断路器 | DZ47-125 4P li(D)125A | 个 | 110 | 满足国标要求 |
| 144 | 小型断路器 | DZ47P 1P+N C 型 16A | 个 | 13 | 满足国标要求 |
| 145 | 小型断路器 | DZ47P 1P+N C 型 20A | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 146 | 小型断路器 | DZ47P 1P+N C 型 25A | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 147 | 小型断路器 | DZ47P 1P+N C 型32A | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 148 | 小型断路器 | DZ47P 1P+N C 型40A | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 149 | 小型断路器 | DZ47P 1P+N C 型 63A | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 150 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 2P C 型 16A | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 151 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 2P C 型 25A | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 152 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 2P C 型 32A | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 153 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 2P C 型 40A | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 154 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 2P C 型 63A | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 155 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 3P C 型 32A | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 156 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 3P C 型 40A | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 157 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 3P C 型 63A | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 158 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 3P+N C 型32A | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 159 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 3P+N C 型40A | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 160 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 3P+N C 型63A | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 161 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 4P C 型 32A | 个 | 58 | 满足国标要求 |
| 162 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 4P C 型 40A | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 163 | 小型漏电保护断路器 | DZ47sLE 4P C 型 63A | 个 | 78 | 满足国标要求 |
| 164 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 1P+N li(D) 63A | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 165 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 1P+Nli(D) 100A | 个 | 78 | 满足国标要求 |
| 166 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 1P+Nli(D) 125A | 个 | 83 | 满足国标要求 |
| 167 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 2P li(D)63A | 个 | 74 | 满足国标要求 |
| 168 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 2P li(D)100A | 个 | 86 | 满足国标要求 |
| 169 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 2P li(D)125A | 个 | 105 | 满足国标要求 |
| 170 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 3P li(D)63A | 个 | 112 | 满足国标要求 |
| 171 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 3P li(D)100A | 个 | 129 | 满足国标要求 |
| 172 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 3P li(D)125A | 个 | 145 | 满足国标要求 |
| 173 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 3P+Nli(D) 63A | 个 | 135 | 满足国标要求 |
| 174 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 3P+Nli(D) 100A | 个 | 138 | 满足国标要求 |
| 175 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 3P+Nli(D) 125A | 个 | 150 | 满足国标要求 |
| 176 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 4P li(D)63A | 个 | 158 | 满足国标要求 |
| 177 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 4P li(D)100A | 个 | 162 | 满足国标要求 |
| 178 | 小型漏电保护断路器 | DZ47LE-125 4P li(D)125A | 个 | 178 | 满足国标要求 |
| 179 | 塑壳断路器 | CDM10-100/3300 100A | 个 | 105 | 满足国标要求 |
| 180 | 塑壳断路器 | CDM10-250/3300 250A | 个 | 270 | 满足国标要求 |
| 181 | 塑壳断路器 | CDM10-600/3300 600A | 个 | 825 | 满足国标要求 |
| 182 | 塑壳断路器 | DZ20Y-100/3300 100A | 个 | 155 | 满足国标要求 |
| 183 | 塑壳断路器 | DZ20Y-225/3300 225A | 个 | 260 | 满足国标要求 |
| 184 | 塑壳断路器 | DZ20Y-400/3300 400A | 个 | 530 | 满足国标要求 |
| 185 | 塑壳断路器 | DZ20Y-630/3300 630A | 个 | 940 | 满足国标要求 |
| 186 | 塑壳断路器 | DZ20-1250/3300 1250A | 个 | 1500 | 满足国标要求 |
| 187 | 塑壳断路器 | DZ15LE-40/2901 40A 30mA | 个 | 62 | 满足国标要求 |
| 188 | 塑壳断路器 | DZ15LE-40/3901 40A 30mA | 个 | 90 | 满足国标要求 |
| 189 | 塑壳断路器 | DZ15LE-40/4901 40A 30mA | 个 | 100 | 满足国标要求 |
| 190 | 塑壳断路器 | DZ15LE-100/2901 100A 30mA | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 191 | 塑壳断路器 | DZ15LE-100/3902 100A 30mA | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 192 | 塑壳断路器 | DZ15LE-100/3901 100A 30mA | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 193 | 塑壳断路器 | DZ15LE-100/4901 100A 30mA | 个 | 135 | 满足国标要求 |
| 194 | 塑壳断路器 | DZ15LE-100/4901 100A 75mA | 个 | 135 | 满足国标要求 |
| 195 | 漏电塑壳断路器 | CDM1L-100L/4300A 100A 100-300-500mA | 个 | 215 | 满足国标要求 |
| 196 | 漏电塑壳断路器 | CDM1L-225L/4300A 225A 100-300-500mA | 个 | 275 | 满足国标要求 |
| 197 | 漏电塑壳断路器 | CDM1L-400L/4300A 400A 100-300-500mA | 个 | 620 | 满足国标要求 |
| 198 | 漏电塑壳断路器 | CDM1L-800M/4300A 800A 300-500-1000mA | 个 | 1550 | 满足国标要求 |
| 199 | 漏电塑壳断路器 | CDM3L-125C/4300A 125A 03/1/3 | 个 | 230 | 满足国标要求 |
| 200 | 漏电塑壳断路器 | CDM3L-160C/4300A 160A 1/3/5 | 个 | 265 | 满足国标要求 |
| 201 | 漏电塑壳断路器 | CDM3L-250C/4300A 250A 1/3/5 | 个 | 270 | 满足国标要求 |
| 202 | 漏电塑壳断路器 | CDM3L-400F/4300A 400A 1/3/5 | 个 | 778 | 满足国标要求 |
| 203 | 漏电塑壳断路器 | CDM3L-630F/4300A 630A 1/3/5 延 3 | 个 | 1230 | 满足国标要求 |
| 204 | 交流接触器 | 10A 220V | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 205 | 交流接触器 | 16A 220V | 个 | 34 | 满足国标要求 |
| 206 | 交流接触器 | 25A 220V | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 207 | 交流接触器 | 40A 220V | 个 | 58 | 满足国标要求 |
| 208 | 交流接触器 | 63A 220V | 个 | 130 | 满足国标要求 |
| 209 | 交流接触器 | 630A 380V | 个 | 720 | 满足国标要求 |
| 210 | 交流接触器 | 10A 380V | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 211 | 交流接触器 | 20A 380V | 个 | 43 | 满足国标要求 |
| 212 | 交流接触器 | 40A 380V | 个 | 73 | 满足国标要求 |
| 213 | 交流接触器 | 60A 380V | 个 | 160 | 满足国标要求 |
| 214 | 交流接触器 | 100A 380V | 个 | 255 | 满足国标要求 |
| 215 | 交流接触器 | 150A 380V | 个 | 308 | 满足国标要求 |
| 216 | 交流接触器 | 9/22 50Hz 380V | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 217 | 交流接触器 | 12/22 50Hz 220V | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 218 | 交流接触器 | 16/22 50Hz 380V | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 219 | 交流接触器 | 22/22 50Hz 380V | 个 | 70 | 满足国标要求 |
| 220 | 交流接触器 | 32B/22 50Hz 380V | 个 | 78 | 满足国标要求 |
| 221 | 交流接触器 | 38/22 50Hz 380V | 个 | 85 | 满足国标要求 |
| 222 | 交流接触器 | 45/22 50Hz 380V | 个 | 89 | 满足国标要求 |
| 223 | 交流接触器 | 63/22 50Hz 380V | 个 | 98 | 满足国标要求 |
| 224 | 交流接触器 | 75/22 50Hz 380V | 个 | 100 | 满足国标要求 |
| 225 | 交流接触器 | 85/22 50Hz 380V | 个 | 110 | 满足国标要求 |
| 226 | 交流接触器 | 110/22 50Hz 380V | 个 | 162 | 满足国标要求 |
| 227 | 交流接触器 | 140/22 50Hz 380V | 个 | 258 | 满足国标要求 |
| 228 | 漏电断路器 | 160A 100-300-500mA | 个 | 273 | 满足国标要求 |
| 229 | 漏电断路器 | 250A 100-200-300mA | 个 | 292 | 满足国标要求 |
| 230 | 漏电断路器 | 400A 100-200-300mA | 个 | 425 | 满足国标要求 |
| 231 | 漏电断路器 | 630A 100-300-500mA | 个 | 695 | 满足国标要求 |
| 232 | 双电源自动转换开关 | CDQ3s-100/4P 100A A型 | 个 | 320 | 满足国标要求 |
| 233 | 双电源自动转换开关 | CDQ3s-250/4P 200A A型 | 个 | 500 | 满足国标要求 |
| 234 | 双电源自动转换开关 | CDQ3s-250/4P 250A A型 | 个 | 2400 | 满足国标要求 |
| 235 | 双电源自动转换开关 | CDQ3s-400/4P 400A A型 | 个 | 2400 | 满足国标要求 |
| 236 | 双电源自动转换开关 | CDQ3s-800/4P 630A A型 | 个 | 4200 | 满足国标要求 |
| 237 | 双电源自动转换开关 | CDQ3s-800/4P 800A A型 | 个 | 4800 | 满足国标要求 |
| 238 | 双电源自动转换开关 | CDQ3HA-63S/4P 63A整体式 | 个 | 630 | 满足国标要求 |
| 239 | 双电源自动转换开关 | CDQ3HA-100S/4P 100A 整体式 | 个 | 700 | 满足国标要求 |
| 240 | 双电源自动转换开关 | CDQ3HA-250S/4P 250A 整体式 | 个 | 850 | 满足国标要求 |
| 241 | 双电源自动转换开关 | CDQ3HA-400F/4P 400A 整体式 | 个 | 1850 | 满足国标要求 |
| 242 | 双电源自动转换开关 | CDQ3HB-63S/4P 63A 整体式 | 个 | 960 | 满足国标要求 |
| 243 | 双电源自动转换开关 | CDQ3HB-100S/4P 100A 整体式 | 个 | 1120 | 满足国标要求 |
| 244 | 双电源自动转换开关 | CDQ3HB-250S/4P 250A 整体式 | 个 | 1250 | 满足国标要求 |
| 245 | 双电源自动转换开关 | CDQ3HB-400F/4P 400A 整体式 | 个 | 1800 | 满足国标要求 |
| 246 | 双电源自动转换开关 | CDQ3HB-630F/4P 630A 整体式 | 个 | 2300 | 满足国标要求 |
| 247 | 双电源自动转换开关 | CDQ3HB-800M/4P 800A | 个 | 2800 | 满足国标要求 |
| 248 | 双电源自动转换开关 | CDQ1s-100/4 100A | 个 | 600 | 满足国标要求 |
| 249 | 双电源自动转换开关 | CDQ1s-160/4 160A | 个 | 850 | 满足国标要求 |
| 250 | 双电源自动转换开关 | CDQ1s-250/4 250A | 个 | 925 | 满足国标要求 |
| 251 | 双电源自动转换开关 | CDQ1s-630/4 400A | 个 | 1550 | 满足国标要求 |
| 252 | 交流接触器 | CJX2s-0610 220V/230V 50Hz | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 253 | 交流接触器 | CJX2s-0910 220V/230V 50Hz | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 254 | 交流接触器 | CJX2s-1210 220V/230V 50Hz | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 255 | 交流接触器 | CJX2s-1810 220V/230V 50Hz | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 256 | 交流接触器 | CJX2s-2510 220V/230V 50Hz | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 257 | 交流接触器 | CJX2s-3210 220V/230V 50Hz | 个 | 85 | 满足国标要求 |
| 258 | 交流接触器 | CJX2s-3801 220V/230V 50Hz | 个 | 100 | 满足国标要求 |
| 259 | 交流接触器 | CJX2s-4011 220V/230V 50Hz | 个 | 140 | 满足国标要求 |
| 260 | 交流接触器 | CJX2s-5011 220V/230V 50Hz | 个 | 210 | 满足国标要求 |
| 261 | 交流接触器 | CJX2s-6511 220V/230V 50Hz | 个 | 280 | 满足国标要求 |
| 262 | 交流接触器 | CJX2s-8011 220V/230V 50Hz | 个 | 310 | 满足国标要求 |
| 263 | 交流接触器 | CJX2s-9511 220V/230V 50Hz | 个 | 360 | 满足国标要求 |
| 264 | 交流接触器 | CJ20-10A 220V | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 265 | 交流接触器 | CJ20-16A 220V | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 266 | 交流接触器 | CJ20-25A 220V | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 267 | 交流接触器 | CJ20-40A 220V | 个 | 80 | 满足国标要求 |
| 268 | 交流接触器 | CJ20-63A 220V | 个 | 130 | 满足国标要求 |
| 269 | 交流接触器 | CJ20-100A 220V | 个 | 180 | 满足国标要求 |
| 270 | 交流接触器 | CJ20-160A 220V | 个 | 310 | 满足国标要求 |
| 271 | 交流接触器 | CJ20-250A 220V | 个 | 470 | 满足国标要求 |
| 272 | 交流接触器 | CJ20-400A 220V | 个 | 610 | 满足国标要求 |
| 273 | 交流接触器 | CJ20-630A 380V | 个 | 670 | 满足国标要求 |
| 274 | 交流接触器 | CDC10-10A 380V | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 275 | 交流接触器 | CDC10-20 380V | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 276 | 交流接触器 | CDC10-40 380V | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 277 | 交流接触器 | CDC10-60 380V | 个 | 125 | 满足国标要求 |
| 278 | 交流接触器 | CDC10-100 380V | 个 | 180 | 满足国标要求 |
| 279 | 交流接触器 | CDC10-150 380V | 个 | 210 | 满足国标要求 |
| 280 | 交流接触器 | CJX1-9/22 50Hz 380V | 个 | 32 | 满足国标要求 |
| 281 | 交流接触器 | CJX1-12/22 50Hz 220V | 个 | 38 | 满足国标要求 |
| 282 | 交流接触器 | CJX1-16/22 50Hz 380V | 个 | 43 | 满足国标要求 |
| 283 | 交流接触器 | CJX1-22/22 50Hz 380V | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 284 | 交流接触器 | CJX1-32B/22 50Hz 380V | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 285 | 交流接触器 | CJX1-38/22 50Hz 380V | 个 | 92 | 满足国标要求 |
| 286 | 交流接触器 | CJX1-45/22 50Hz 380V | 个 | 105 | 满足国标要求 |
| 287 | 交流接触器 | CJX1-63/22 50Hz 380V | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 288 | 交流接触器 | CJX1-75/22 50Hz 380V | 个 | 160 | 满足国标要求 |
| 289 | 交流接触器 | CJX1-85/22 50Hz 380V | 个 | 190 | 满足国标要求 |
| 290 | 交流接触器 | CJX1-110/22 50Hz 380V | 个 | 220 | 满足国标要求 |
| 291 | 交流接触器 | CJX1-140/22 50Hz 380V | 个 | 240 | 满足国标要求 |
| 292 | 交流接触器 | CJX1-170/22 50Hz 380V | 个 | 280 | 满足国标要求 |
| 293 | 交流接触器 | CJX1-205/22 50Hz 380V | 个 | 300 | 满足国标要求 |
| 294 | 交流接触器 | CDC1-9-30-10 380V | 个 | 32 | 满足国标要求 |
| 295 | 交流接触器 | CDC1-12-30-10 380V | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 296 | 交流接触器 | CDC1-16-30-10 380V | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 297 | 交流接触器 | CDC1-25-30-10 380V | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 298 | 交流接触器 | CDC1-30-30-00 380V | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 299 | 交流接触器 | CDC1-37-30-22 380V | 个 | 84 | 满足国标要求 |
| 300 | 交流接触器 | CDC1-45-30-22 380V | 个 | 105 | 满足国标要求 |
| 301 | 交流接触器 | CDC1-65-30-22 380V | 个 | 130 | 满足国标要求 |
| 302 | 交流接触器 | CDC1-85-30-22 380V | 个 | 155 | 满足国标要求 |
| 303 | 交流接触器 | CDC1-105 380V | 个 | 110 | 满足国标要求 |
| 304 | 交流接触器 | CDC1-170 380V | 个 | 170 | 满足国标要求 |
| 305 | 交流接触器 | CJ40-63A 380V | 个 | 80 | 满足国标要求 |
| 306 | 交流接触器 | CJ40-80A 380V | 个 | 95 | 满足国标要求 |
| 307 | 交流接触器 | CJ40-100A 380V | 个 | 102 | 满足国标要求 |
| 308 | 交流接触器 | CJ40-125A 380V | 个 | 110 | 满足国标要求 |
| 309 | 交流接触器 | CJ40-160A 380V | 个 | 130 | 满足国标要求 |
| 310 | 交流接触器 | CJ40-200A 380V | 个 | 185 | 满足国标要求 |
| 311 | 交流接触器 | CJ40-250A 380V | 个 | 220 | 满足国标要求 |
| 312 | 电度表 | 单相（5-100A）1.5（6） A | 个 | 80 | 满足国标要求 |
| 313 | 电度表 | 单相（5-100A）5（20） A | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 314 | 电度表 | 单相（5-100A）10（40） A | 个 | 162 | 满足国标要求 |
| 315 | 电度表 | 单相（5-100A）15（60） A | 个 | 220 | 满足国标要求 |
| 316 | 电度表 | 单相（5-100A）20（80） A | 个 | 220 | 满足国标要求 |
| 317 | 电度表 | 单相（5-100A）30（100） A | 个 | 240 | 满足国标要求 |
| 318 | 电度表 | 三相（5-100A）1.5（6） A | 个 | 105 | 满足国标要求 |
| 319 | 电度表 | 三相（5-100A）5（20） A | 个 | 115 | 满足国标要求 |
| 320 | 电度表 | 三相（5-100A）10（40） A | 个 | 172 | 满足国标要求 |
| 321 | 电度表 | 三相（5-100A）15（60） A | 个 | 220 | 满足国标要求 |
| 322 | 电度表 | 三相（5-100A）20（80） A | 个 | 230 | 满足国标要求 |
| 323 | 电度表 | 三相（5-100A）30（100） A | 个 | 245 | 满足国标要求 |
| 324 | 无功补偿控制器 | JKL5C 380V 4 回 路 塑壳 | 个 | 110 | 满足国标要求 |
| 325 | 无功补偿控制器 | JKL5C 380V 6 回 路 塑壳 | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 326 | 无功补偿控制器 | JKL5C 380V 8 回 路 塑壳 | 个 | 130 | 满足国标要求 |
| 327 | 无功补偿控制器 | JKL5C 380V 10 回 路 塑壳 | 个 | 150 | 满足国标要求 |
| 328 | 无功补偿控制器 | JKL5C 380V 12 回 路 塑壳 | 个 | 170 | 满足国标要求 |
| 329 | 电流电压表 | 85L1 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 330 | 电流电压表 | 42L6 | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 331 | 热继电器 | JR36-20 14-22A | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 332 | 热继电器 | JR36-32 20- 32A | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 333 | 热继电器 | JR36-63 40- 63A | 个 | 19 | 满足国标要求 |
| 334 | 热继电器 | JR36-160 100-160A | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 335 | 热继电器 配 CJX2 | JRS1Dsp-25 7.0-10A | 个 | 28 | 满足国标要求 |
| 336 | 热继电器 配 CJX2 | JRS1Dsp-25 17-25A | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 337 | 热继电器 配 CJX2 | JRS1Dsp-38 30-40A | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 338 | 热继电器 配CJX2 | JRS1Dsp-93 63-80A | 个 | 70 | 满足国标要求 |
| 339 | 热继电器 配CJX2 | JRS1Dsp-93 80-93A | 个 | 80 | 满足国标要求 |
| 340 | 热继电器 配CJX1 | JRS2-12.5/Z 8-12.5A | 个 | 29 | 满足国标要求 |
| 341 | 热继电器 配CJX1 | JRS2-25/Z 16-25A | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 342 | 热继电器 配CJX1 | JRS2-32/Z 25-36A | 个 | 43 | 满足国标要求 |
| 343 | 热继电器 配CJX1 | JRS2-45/Z 45A | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 344 | 热继电器 配CJX1 | JRS2-80/Z 70-88A | 个 | 64 | 满足国标要求 |
| 345 | 热继电器 配CJX1 | JRS2-12.5/Z 基座 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 346 | 热继电器 配CJX1 | 座JRS2-32Z | 个 | 43 | 满足国标要求 |
| 347 | 热继电器 配CJX1 | JRS2-80 基 座 | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 348 | 热继电器 配CJX1 | JRS2-63/F 50-63A | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 349 | 热继电器 配CJX1 | JRS2-180/F 150-180A | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 350 | 热继电器 配CJX1 | JRS2-400/F 250-400A | 个 | 110 | 满足国标要求 |
| 351 | 热继电器 配CJX1 | JRS2-630/F 320-500A | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 352 | 热继电器 配CJ20 | JR20-10L/14R 7.2-8.6- 10A | 个 | 24 | 满足国标要求 |
| 353 | 热继电器 配CJ20 | JR20-16L 14-16-18A | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 354 | 热继电器 配CJ20 | JR20-25L 21-25-29A | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 355 | 热继电器 配CJ20 | JR20-63L/6U 55-63- 71A | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 356 | 热继电器 配CJ20 | JR20-160L 144-160-176A | 个 | 80 | 满足国标要求 |
| 357 | 热继电器 配CJ20 | JR20-250L 167-200-250A | 个 | 105 | 满足国标要求 |
| 358 | 热继电器 配CJ20 | JR20-400L 267-335-400A | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 359 | 热继电器 配CDC1 | CDR2-16 12-17.6A | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 360 | 热继电器 配CDC1 | CDR2-25 10-14A | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 361 | 热继电器 配CDC1 | CDR2-25 24-32A | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 362 | 热继电器 配CDC1 | CDR2-45 7.0-10A | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 363 | 热继电器 配CDC1 | CDR2-45 30-45A | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 364 | 热继电器 配CDC1 | CDR2-85 60-100A | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 365 | 热继电器 配CDC1 | CDR2-105 80-115A | 个 | 85 | 满足国标要求 |
| 366 | 热继电器 配CDC1 | CDR2-170 140-200A | 个 | 110 | 满足国标要求 |
| 367 | 热继电器 配CDC1 | CDR2-250 160-250A | 个 | 130 | 满足国标要求 |
| 368 | 中间继电器 | CDZ9-54P 底座 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 369 | 中间继电器 | CDZ9-53P 底座 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 370 | 中间继电器 | CDZ9-52P 底座 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 371 | 中间继电器 | CDZ9-62P 底座 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 372 | 中间继电器 | CDZ9L-52P (带灯） AC220V | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 373 | 中间继电器 | CDZ9L-52P (带灯）AC380V | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 374 | 中间继电器 | CDZ9L-53P （带灯）AC220V | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 375 | 中间继电器 | CDZ9L-53P （带灯）AC380V | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 376 | 中间继电器 | CDZ9L-54P （带灯）AC220V | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 377 | 中间继电器 | CDZ9L-54P （带灯）AC380V | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 378 | 中间继电器 | CDZ9L-62P （带灯）AC220V | 个 | 16 | 满足国标要求 |
| 379 | 中间继电器 | CDZ9L-62P （带灯）AC380V | 个 | 27 | 满足国标要求 |
| 380 | 中间继电器 | JTX 2C AC220V | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 381 | 中间继电器 | JTX 2C AC380V | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 382 | 中间继电器 | JTX 3C AC220V | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 383 | 中间继电器 | JTX 3C AC380V | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 384 | 中间继电器 | JQX-10F 2Z AC220V | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 385 | 中间继电器 | JQX-10F 3Z AC220V | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 386 | 中间继电器 | JQX-10F 2Z AC380V | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 387 | 中间继电器 | JQX-10F 3Z AC380V | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 388 | 中间继电器 | JQX-10F 2Z 座 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 389 | 中间继电器 | JQX-10F 3Z 座 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 390 | 相序保护器 | XJ3-G AC380V | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 391 | 相序保护器 | XJ3-D AC380V | 个 | 82 | 满足国标要求 |
| 392 | 相序保护器 | XJ9 AC380V | 个 | 110 | 满足国标要求 |
| 393 | 时间继电器 | JS14P-99M AC220V | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 394 | 时间继电器 | JS14P-999S AC220V | 个 | 70 | 满足国标要求 |
| 395 | 时间继电器 | JS14P-999M AC220V | 个 | 70 | 满足国标要求 |
| 396 | 时间继电器 | JS14P-9.9S AC220V | 个 | 70 | 满足国标要求 |
| 397 | 时间继电器 | JS14P-99.9S AC220V | 个 | 70 | 满足国标要求 |
| 398 | 时间继电器 | JS14P 0.1 秒-99 小时AC220V | 个 | 70 | 满足国标要求 |
| 399 | 时间继电器 | JS14P 0.1 秒-999 小时AC220V | 个 | 70 | 满足国标要求 |
| 400 | 时间继电器 | JSZ3A-A 0.5S/5S/30S/3M AC220V | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 401 | 时间继电器 | JSZ3A-B 1S/10S/60S/6M AC220V | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 402 | 时间继电器 | JSZ3A-C 5S/50S/5M/30M AC220V | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 403 | 时间继电器 | JSZ3A-D 10S/100S/10M/60M AC220V | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 404 | 时间继电器 | JSZ3A-E 60S/10M/60M/6H AC220V | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 405 | 时间继电器 | JSZ3A-F 2M/20M/2H/12H AC220V | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 406 | 时间继电器 | JSZ3A-G 4M/40M/4H/24H AC220V | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 407 | 时间继电器 | JSZ3A-A 0.5S/5S/30S/3M AC380V | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 408 | 时间继电器 | JSZ3A-B 1S/10S/60S/6M AC380V | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 409 | 时间继电器 | JSZ3A-C 5S/50S/5M/30M AC380V | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 410 | 时间继电器 | JSZ3F 30S AC220V 断电延时 | 个 | 53 | 满足国标要求 |
| 411 | 时间继电器 | JSZ3P-F 99S AC220V | 个 | 53 | 满足国标要求 |
| 412 | 时间继电器 | JSZ3C-A 0.5S/5S/30S/3M AC220V | 个 | 53 | 满足国标要求 |
| 413 | 时间继电器 | JSZ3C-B 1S/10S/60S/6M AC220V | 个 | 53 | 满足国标要求 |
| 414 | 时间继电器 | JSZ3C-C 5S/50S/5M/30M AC220V | 个 | 53 | 满足国标要求 |
| 415 | 时间继电器 | JSZ3C-D 10S/100S10M/60M AC220V | 个 | 53 | 满足国标要求 |
| 416 | 时间继电器 | JSS48A-S 0.1S-99H AC220V | 个 | 105 | 满足国标要求 |
| 417 | 时间继电器 | JSS48A-2Z 0.01S-99H99M AC220V | 个 | 100 | 满足国标要求 |
| 418 | 时间继电器 | JS7-1A 380V 0.4-60S | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 419 | 时间继电器 | JS7-2A 380V 0.4-60S | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 420 | 时间继电器 | JS7-3A 380V 0.4-60S | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 421 | 时间继电器 | JS7-4A 380V 0.4-60S | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 422 | 液位继电器 | JYB-714 AC220V | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 423 | 路灯控制器 | GUK8-1 10A AC220V | 个 | 90 | 满足国标要求 |
| 424 | 路灯控制器 | GUK8-1B (20A) AC220V | 个 | 95 | 满足国标要求 |
| 425 | 路灯控制器 | GUK8-2 40A AC220V | 个 | 100 | 满足国标要求 |
| 426 | 路灯控制器 | GUK8-3 60A AC220V | 个 | 155 | 满足国标要求 |
| 427 | 微电脑时控开关 | KG316T AC220V 新壳 | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 428 | 微电脑时控开关 | KG316TA AC220V | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 429 | 微电脑时控开关 | KG316TY AC220V | 个 | 125 | 满足国标要求 |
| 430 | 照明变压器 | JMB-500VA 36V 常用 | 个 | 230 | 满足国标要求 |
| 431 | 照明变压器 | JMB-1000VA 36V 常用 | 个 | 360 | 满足国标要求 |
| 432 | 照明变压器 | JMB-1500VA 36 常用 | 个 | 450 | 满足国标要求 |
| 433 | 照明变压器 | JMB-2000VA 36V 常用 | 个 | 450 | 满足国标要求 |
| 434 | 照明变压器 | JMB-3000VA 36V 常用 | 个 | 550 | 满足国标要求 |
| 435 | 照明变压器 | JMB-5000VA 36V 常用 | 个 | 600 | 满足国标要求 |
| 436 | 照明变压器 | JMB-10KVA 36V 常用 | 个 | 900 | 满足国标要求 |
| 437 | 电流互感器 | LMZJ1-0.50.2S级 50/5 1匝 20型 | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 438 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级75/5 1匝 20型 | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 439 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级100/5 1匝 20型 | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 440 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级150/5 1匝 30型 | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 441 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级200/5 1匝 30型 | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 442 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级250/5 1匝 30型 | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 443 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级300/5 1匝 30型 | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 444 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级400/5 1匝50型 | 个 | 80 | 满足国标要求 |
| 445 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级500/5 1匝 50型 | 个 | 85 | 满足国标要求 |
| 446 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级600/5 1匝 50型 | 个 | 95 | 满足国标要求 |
| 447 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级800/5 1匝 60型 | 个 | 110 | 满足国标要求 |
| 448 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级1000/5 1匝 80型 | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 449 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级1200/5 1匝 100型 | 个 | 125 | 满足国标要求 |
| 450 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级1500/5 1匝 100型 | 个 | 130 | 满足国标要求 |
| 451 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级2000/5 1匝100型 | 个 | 140 | 满足国标要求 |
| 452 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级2500/5 1匝100型 | 个 | 150 | 满足国标要求 |
| 453 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 0.2S级3000/5 1匝 140型 | 个 | 190 | 满足国标要求 |
| 454 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 型 1 级 50/5 一次匝数 | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 455 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 型 1 级 75/5 一次匝数 | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 456 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 100/5 2.5VA 一次匝数 0.5 级 | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 457 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 型 150/5 5--3.75VA | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 458 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 型 200/5 5--3.75VA | 个 | 32 | 满足国标要求 |
| 459 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 型 250/5 5--3.75VA | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 460 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 型 300/5 5--3.75VA | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 461 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 型 400/5 5--3.75VA | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 462 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 型 500/5 5--3.75VA | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 463 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 型 600/5 10--3.75VA | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 464 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 型 800/5 10--3.75VA | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 465 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 型1000/5 10--3.75VA | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 466 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 型1200/5 10--3.75VA | 个 | 72 | 满足国标要求 |
| 467 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 1500/5 15-3.75VA | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 468 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 2000/5 15-3.75VA | 个 | 90 | 满足国标要求 |
| 469 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 2500/5 15-3.75VA | 个 | 110 | 满足国标要求 |
| 470 | 电流互感器 | LMZJ1-0.5 型3000/5 20--3.75VA | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 471 | 电流互感器 | LMK-0.66 1 级 50/5一次匝数 Ф20 | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 472 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 100/5一次匝数Ф20 0.5 级 | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 473 | 电流互感器 | LMK3-0.66 型 0.5 级100/5 一次匝数 Ф30 | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 474 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 150/5 5-3.75VAФ30 0.5 级 | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 475 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 200/5 5-3.75VA Ф30 0.5 级 | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 476 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 250/5 5-3.75VA Ф30 0.5 级 | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 477 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 300/5 5-3.75VA Ф30 0.5 级 | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 478 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 400/5 5-3.75VA Ф30 0.5 级 | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 479 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 500/5 5-3.75VA Ф30 0.5 级 | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 480 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 200/5 5-3.75VA Ф40 0.5 级 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 481 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 250/5 5-3.75VA Ф40 0.5 级 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 482 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 300/5 5-3.75VA Ф40 0.5 级 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 483 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 400/5 5-3.75VA Ф40 0.5 级 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 484 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 500/5 5-3.75VA Ф40 0.5 级 | 个 | 38 | 满足国标要求 |
| 485 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 600/5 10-3.75VA Ф40 0.5 级 | 个 | 38 | 满足国标要求 |
| 486 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 800/5 10-3.75VA Ф40 0.5 级 | 个 | 38 | 满足国标要求 |
| 487 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 250/5 5-3.75VA Ф50 0.5 级 | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 488 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 300/5 5-3.75VA Ф50 0.5 级 | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 489 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 400/5 5-3.75VA Ф50 0.5 级 | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 490 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 500/5 5-3.75VA Ф50 0.5 级 | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 491 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 600/5 10-3.75VA Ф50 0.5 级 | 个 | 42 | 满足国标要求 |
| 492 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 800/5 10-3.75VA Ф50 0.5 级 | 个 | 42 | 满足国标要求 |
| 493 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 1000/5 10-3.75VAФ50 0.5 级 | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 494 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 500/5 5-3.75VA Ф60 0.5 级 | 个 | 43 | 满足国标要求 |
| 495 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 600/5 10-3.75VA Ф60 0.5 级 | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 496 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 800/5 10-3.75VA Ф60 0.5 级 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 497 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 1000/5 10-3.75VAФ60 0.5 级 | 个 | 53 | 满足国标要求 |
| 498 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 1200/5 10-3.75VAФ60 0.5 级 | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 499 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 1500/5 15-3.75VAФ60 0.5 级 | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 500 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 2000/5 15-3.75VAФ60 0.5 级 | 个 | 80 | 满足国标要求 |
| 501 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 600/5 10-3.75VA Ф80 0.5 级 | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 502 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 800/5 10-3.75VA Ф80 0.5 级 | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 503 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 1000/5 10-3.75VAФ80 0.5 级 | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 504 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 1200/5 10-3.75VФ80 0.5 级 | 个 | 58 | 满足国标要求 |
| 505 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 1500/5 15-3.75VAФ80 0.5 级 | 个 | 62 | 满足国标要求 |
| 506 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 2000/5 15-3.75VAФ80 0.5 级 | 个 | 70 | 满足国标要求 |
| 507 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 2500/5 15-3.75VAФ80 0.5 级 | 个 | 85 | 满足国标要求 |
| 508 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 800/5 10-3.75VAФ100 0.5 级 | 个 | 62 | 满足国标要求 |
| 509 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 1000/5 10-3.75VAФ100 0.5 级 | 个 | 68 | 满足国标要求 |
| 510 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 1200/5 10-3.75VAФ100 0.5 级 | 个 | 70 | 满足国标要求 |
| 511 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 1500/5 15-3.75VAФ100 0.5 级 | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 512 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 2000/5 15-3.75VAФ100 0.5 级 | 个 | 80 | 满足国标要求 |
| 513 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 2500/5 15-3.75VAФ100 0.5 级 | 个 | 90 | 满足国标要求 |
| 514 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 3000/5 20-3.75VAФ100 0.5 级 | 个 | 110 | 满足国标要求 |
| 515 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 1500/5 15-3.75VAФ120 0.5 级 | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 516 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 2000/5 15-3.75VAФ120 0.5 级 | 个 | 89 | 满足国标要求 |
| 517 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 2500/5 15-3.75VAФ120 0.5 级 | 个 | 95 | 满足国标要求 |
| 518 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 3000/5 20-3.75VAФ120 0.5 级 | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 519 | 电流互感器 | LMK(BH)-0.66 4000/5 20-3.75VAФ120 0.5 级 | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 520 | 熔断器 | RT14(RT18 RT19)32A Φ14X51 | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 521 | 熔断器 | RT14(RT18) 20A Φ 10X38 | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 522 | 熔断器 | RT14(RT18 RT19) Φ 22X58 体 63A | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 523 | 熔断器 | RT14-20 座 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 524 | 熔断器 | RT14-32 座 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 525 | 熔断器 | RT14-63 座 | 个 | 12 | 满足国标要求 |
| 526 | 熔断器 | RT18-32 座 | 个 | 7 | 满足国标要求 |
| 527 | 熔断器 | RT18-32 2P 座 | 个 | 14 | 满足国标要求 |
| 528 | 熔断器 | RT18-32 3P 座 | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 529 | 熔断器 | RT18-63 座 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 530 | 熔断器 | RT18-63 2P 座 | 个 | 28 | 满足国标要求 |
| 531 | 熔断器 | RT18-63 3P 座 | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 532 | 熔断器 | RT18-63 4P 座 | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 533 | 熔断器 | RT18-32X 座 | 个 | 7 | 满足国标要求 |
| 534 | 熔断器 | RT18-32X 2P 座 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 535 | 熔断器 | RT18-32X 3P 座 | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 536 | 熔断器 | RT18-63X 座 | 个 | 14 | 满足国标要求 |
| 537 | 熔断器 | RT18-63X 2P 座 | 个 | 28 | 满足国标要求 |
| 538 | 熔断器 | RT18-63X 3P 座 | 个 | 42 | 满足国标要求 |
| 539 | 熔断器 | RL1-15 体 15A | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 540 | 熔断器 | RL1-60 体 60A | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 541 | 熔断器 | RL1-100 体 100A | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 542 | 熔断器 | RL1-200 体 200A | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 543 | 熔断器 | RL1-15 座 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 544 | 熔断器 | RL1-60 座 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 545 | 熔断器 | RL1-100 座 | 个 | 12 | 满足国标要求 |
| 546 | 熔断器 | RL1-200 座 | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 547 | 熔断器 | RT16-00 体 100A | 个 | 13 | 满足国标要求 |
| 548 | 熔断器 | RT16-00 体 160A | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 549 | 熔断器 | RT16-00 座 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 550 | 按钮开关 | LAY3-11 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 551 | 按钮开关 | LAY3-11X/2 黑 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 552 | 按钮开关 | LAY3-11X/3 黑 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 553 | 按钮开关 | LAY3-11D | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 554 | 按钮开关 | LAY3-11ZS/1 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 555 | 按钮开关 | LAY3-11M/1 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 556 | 按钮开关 | LAY5s-BA 绿 1NO( 标准型平钮) | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 557 | 按钮开关 | LAY5s-BA 绿1NO+1NC(标准型平钮) | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 558 | 按钮开关 | LAY5s-BD 二位自锁1NO(标准型旋钮) | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 559 | 按钮开关 | LAY5s-BD 二位自锁1NO+1NC(标准型旋钮) | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 560 | 按钮开关 | LAY5S-BD 三位自锁2NO(标准型旋钮) | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 561 | 按钮开关 | LAY5s-BD 二位自复1NO(标准型旋钮) | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 562 | 按钮开关 | LAY5s-BD 三位自复1NO+1NC(标准型旋钮) | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 563 | 按钮开关 | LAY5s-BJ 二位自锁1NO(标准型旋柄钮) | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 564 | 按钮开关 | LAY5s-BJ 三位自锁2NO(标准型旋柄钮) | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 565 | 按钮开关 | LAY5s-BJ 三位自复2NO(标准型旋柄钮) | 个 | 13 | 满足国标要求 |
| 566 | 按钮开关 | LAY5s-BG 二位自锁1NO(标准型钥匙钮) | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 567 | 按钮开关 | LAY5s-BG 三位自锁2NO(标准型钥匙钮) | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 568 | 按钮开关 | LAY5s-BG 二位自复左抽出 1NO(标准型钥匙钮 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 569 | 按钮开关 | LAY5s-BC 绿 1NO( 标准型Φ40 蘑菇钮) | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 570 | 按钮开关 | LAY5s-BS Φ40 红1NC(标准型旋转复位式 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 571 | 按钮开关 | LAY5s-BS Φ40 红1NO+1NC(标准型旋转复附 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 572 | 按钮开关 | LAY5s-BW3 红 AC 220V 1NC(标准型带灯平钮) | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 573 | 按钮开关 | LAY5s-ZS AC 220V 绿(指示灯) | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 574 | 按钮开关 | LAY5s-BE10 1NO (触点模块) | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 575 | 按钮开关 | LAY7-11BN | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 576 | 按钮开关 | LAY7-11X/2 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 577 | 按钮开关 | LAY7-20X/3 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 578 | 按钮开关 | LAY7-11Y/2 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 579 | 按钮开关 | LAY7-20Y/3 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 580 | 按钮开关 | LAY7-11ZS 红 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 581 | 按钮开关 | LAY7-11M | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 582 | 按钮开关 | LAY7-11D 380V LED | 个 | 13 | 满足国标要求 |
| 583 | 按钮开关 | LAY7-11DZS 220V LED | 个 | 13 | 满足国标要求 |
| 584 | 按钮开关 | LAY8-11BN | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 585 | 按钮开关 | LAY8-11BNZS | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 586 | 按钮开关 | LAY8-11M | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 587 | 按钮开关 | LAY8-11MZS | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 588 | 按钮开关 | LAY8-11X 黑 二 位 置 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 589 | 按钮开关 | LAY8-11D AC 380V | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 590 | 按钮开关 | LAY8-20CXS 黑 旋 柄三位置 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 591 | 按钮开关 | LAY8-20XS 黑 三 位 置 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 592 | 按钮开关 | LAY8-11DZS AC 380V | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 593 | 按钮开关 | LA4-2H | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 594 | 按钮开关 | LA4-3H | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 595 | 指示灯 | LD11-16A AC.DC 220V颜色可选 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 596 | 指示灯 | LD11-22A AC.DC 220V颜色可选 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 597 | 万能转换开关 | LW5-16 1 节 | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 598 | 万能转换开关 | LW5-16 2 节 | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 599 | 万能转换开关 | LW5-16 3 节 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 600 | 万能转换开关 | LW5-16 4 节 | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 601 | 万能转换开关 | LW5-16YH3/3 | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 602 | 万能转换开关 | LW5-16D0724/3 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 603 | 万能转换开关 | LW5-16TM704/4 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 604 | 万能转换开关 | LW5-16TM705/5 | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 605 | 万能转换开关 | LW5-16TM706/6 | 个 | 48 | 满足国标要求 |
| 606 | 万能转换开关 | LW5-16TM707/7 | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 607 | 万能转换开关 | LW5-16TM712/8 | 个 | 78 | 满足国标要求 |
| 608 | 组合开关 | HZ10-10/3 板前 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 609 | 组合开关 | HZ10-25/3 板前 | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 610 | 组合开关 | HZ10-63/3 板前 | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 611 | 组合开关 | HZ10-10P/3 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 612 | 组合开关 | HZ10-63P/3 板前 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 613 | 组合开关 | HZ10-100P/3 板前 | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 614 | 倒顺开关 | KO3-15A | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 615 | 倒顺开关 | KO3-30A | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 616 | 倒顺开关 | QS-15 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 617 | 倒顺开关 | QS-30 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 618 | 倒顺开关 | QS-60 | 个 | 38 | 满足国标要求 |
| 619 | 脚踏开关 | EKW5A-B | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 620 | 行程开关 | JLXK1-111 | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 621 | 行程开关 | JLXK1-211 | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 622 | 行程开关 | JLXK1-311 | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 623 | 行程开关 | JLXK1-411 | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 624 | 行程开关 | JLXK1-511 | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 625 | 行程开关 | JW2A-11H/L | 个 | 12 | 满足国标要求 |
| 626 | 行程开关 | JW2A-11B | 个 | 12 | 满足国标要求 |
| 627 | 行程开关 | JW2A-11Z/3 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 628 | 行程开关 | JW2A-11Z/5 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 629 | 行程开关 | LXW5-11G1 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 630 | 行程开关 | LXW5-11N2 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 631 | 行程开关 | LXW5-11N1 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 632 | 行程开关 | LXW5-11D1 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 633 | 行程开关 | LXW5-11G3 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 634 | 行程开关 | LXW5-11G2 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 635 | 行程开关 | LXW5-11M | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 636 | 行程开关 | LXW5-11Q1 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 637 | 行程开关 | LXW5-11Q2 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 638 | 行程开关 | LXJM1-8107 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 639 | 行程开关 | LXJM1-8108 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 640 | 行程开关 | LXJM1-8111 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 641 | 行程开关 | LXJM1-8112 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 642 | 行程开关 | LXJM1-8122 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 643 | 行程开关 | LXJM1-8166 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 644 | 行程开关 | LXJM1-8169 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 645 | 行程开关 | LXJM1-9101 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 646 | 行程开关 | LXJM1-8104 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 647 | 行程开关 | LX3-11K | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 648 | 行程开关 | LX3-11H | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 649 | 行程开关 | LX10-11 | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 650 | 行程开关 | LX10-12 | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 651 | 行程开关 | LX10-22 | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 652 | 行程开关 | LX10-32 | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 653 | 行程开关 | LX44-10 | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 654 | 行程开关 | LX44-20 | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 655 | 行程开关 | LX44-40 | 个 | 100 | 满足国标要求 |
| 656 | 行程开关 | LX19-K | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 657 | 行程开关 | LX19-001 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 658 | 行程开关 | LX19-111 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 659 | 行程开关 | LX19-131 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 660 | 行程开关 | LX19-121 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 661 | 行程开关 | LX19-222 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 662 | 行程开关 | LX19-212 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 663 | 行程开关 | LX19-232 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 664 | 行程开关 | LXK3-20H/B | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 665 | 行程开关 | LXK3-20H/L | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 666 | 行程开关 | LXK3-20H/T | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 667 | 行程开关 | LXK3-20S/B | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 668 | 行程开关 | LXK3-20S/L | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 669 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 670 | 浪涌保护器 | DZ47Y-20/1P-275 | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 671 | 浪涌保护器 | DZ47Y-20/2P-440 | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 672 | 浪涌保护器 | DZ47Y-20/3P-385 | 个 | 90 | 满足国标要求 |
| 673 | 浪涌保护器 | DZ47Y-20/3P+N-385 | 个 | 125 | 满足国标要求 |
| 674 | 浪涌保护器 | DZ47Y-20/4P-385 | 个 | 125 | 满足国标要求 |
| 675 | 浪涌保护器 | DZ47Y-40/1P-275 | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 676 | 浪涌保护器 | DZ47Y-40/2P-385 | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 677 | 浪涌保护器 | DZ47Y-40/3P-440 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 678 | 浪涌保护器 | DZ47Y-40/3P+N-385 | 个 | 150 | 满足国标要求 |
| 679 | 浪涌保护器 | DZ47Y-40/4P-385 | 个 | 140 | 满足国标要求 |
| 680 | 浪涌保护器 | DZ47Y-65/1P-385 | 个 | 90 | 满足国标要求 |
| 681 | 浪涌保护器 | DZ47Y-65/2P-385 | 个 | 90 | 满足国标要求 |
| 682 | 浪涌保护器 | DZ47Y-65/3P-385 | 个 | 150 | 满足国标要求 |
| 683 | 浪涌保护器 | DZ47Y-65/3P+N-385 | 个 | 190 | 满足国标要求 |
| 684 | 浪涌保护器 | DZ47Y-65/4P-385 | 个 | 200 | 满足国标要求 |
| 685 | 浪涌保护器 | DZ47Y-80/1P-440 | 个 | 210 | 满足国标要求 |
| 686 | 浪涌保护器 | DZ47Y-80/2P-385 | 个 | 210 | 满足国标要求 |
| 687 | 浪涌保护器 | DZ47Y-80/3P-385 | 个 | 245 | 满足国标要求 |
| 688 | 浪涌保护器 | DZ47Y-80/3P+N-385 | 个 | 350 | 满足国标要求 |
| 689 | 浪涌保护器 | DZ47Y-80/4P-385 | 个 | 350 | 满足国标要求 |
| 690 | 浪涌保护器 | DZ47Y-120/1P+N-385 | 个 | 210 | 满足国标要求 |
| 691 | 浪涌保护器 | DZ47Y-120/2P-385 | 个 | 180 | 满足国标要求 |
| 692 | 浪涌保护器 | DZ47Y-120/3P-385 | 个 | 270 | 满足国标要求 |
| 693 | 浪涌保护器 | DZ47Y-120/3P+N-385 | 个 | 350 | 满足国标要求 |
| 694 | 浪涌保护器 | DZ47Y-120/4P-385 | 个 | 350 | 满足国标要求 |
| 695 | 气压开关 | GYD20-16A | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 696 | 气压开关 | GYD20-16B | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 697 | 气压开关 | GYD20-16C | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 698 | 气压开关 | GYD20-20A | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 电机 |  |  |  |  |  |
| 699 | 电机 | YE2-90S-2 1.5KW/三相 | 台 | 700 | 满足国标要求 |
| 700 | 电机 | YE2-90S-4 1.1KW/三相 | 台 | 700 | 满足国标要求 |
| 701 | 电机 | YE2-112M-2 4KW/三相 | 台 | 1250 | 满足国标要求 |
| 702 | 电机 | YE2-132S-4 5.5KW/三相 | 台 | 1700 | 满足国标要求 |
| 703 | 电机 | 6.8HP/220V | 台 | 1200 | 满足国标要求 |
| 704 | 电机 | 2.2KW/2 级 单 相 | 台 | 760 | 满足国标要求 |
| 705 | 电机 | 2.2KW/2 级 三 相 | 台 | 750 | 满足国标要求 |
| 706 | 电机 | 2.2KW/4 级 三 相 | 台 | 940 | 满足国标要求 |
| 707 | 电机 | 3KW/4 级 三 相 | 台 | 1000 | 满足国标要求 |
| 708 | 电机 | 3KW/2 级 三 相 | 台 | 1000 | 满足国标要求 |
| 709 | 电机 | 4KW/2 级 三 相 | 台 | 1300 | 满足国标要求 |
| 710 | 电机 | 15KW/4 级 | 台 | 3300 | 满足国标要求 |
| 711 | 电机 | 7.5KW/2 级 | 台 | 1900 | 满足国标要求 |
| 712 | 电机 | 7.5KW4 级 | 台 | 1950 | 满足国标要求 |
| 713 | 电机 | 1.1KW/6 级 | 台 | 720 | 满足国标要求 |
| 714 | 电机 | 18.5KW/2 级 三 相 | 台 | 3500 | 满足国标要求 |
| 开水器 |  |  |  |  |  |
| 715 | ▲开水器 | 水胆容量：18L，供应水量：开水 20L/H，温水80L/H，出水咀数：一开一温，液晶屏显示，微电脑控制。 | 台 | 3700 |  |
| 716 | ▲开水器 | 水胆容量：35L，供应水量：5L/min，出水咀数：一开一温，液晶屏显示，微电脑控制。 | 台 | 4950 |  |
| 717 | ▲开水器 | 水胆容量：35L，供应水量：开水 45L/H，温水250L/H，出水咀数：一开三温，液晶屏显示，微电脑控制。 | 台 | 5800 |  |
| 718 | 开水器配件-进水电磁阀 | 220V | 个 | 80 | 标配 |
| 719 | 开水器配件-进水电磁阀 | 24V | 个 | 80 | 标配 |
| 720 | 开水器配件-开水器发热管 | JN-380V/6KW-BZ | 根 | 90 | 标配 |
| 721 | 开水器配件-PP棉滤芯 | 20寸 | 个 | 50 | 标配 |
| 722 | 开水器配件-开水器水位探头 | DF-96 | 个 | 180 | 标配 |
| 723 | 开水器配件-黑色继电器板 | 220V | 个 | 120 | 标配 |
| 724 | 开水器配件-节能数码表总成 | 220V | 个 | 100 | 标配 |
| 725 | 开水器配件-控制主板 | 通用型 | 个 | 210 | 标配 |
| 726 | 开水器配件-开水器内胆 | 18L | 个 | 700 | 标配 |
| 727 | 开水器配件-泄压阀 | 4分 | 个 | 62 | 标配 |
| 728 | ▲开水器配件-阀心 | 小号（25） | 个 | 25 | 标配 |
| 729 | ▲开水器配件-阀心 | 大号（32） | 个 | 28 | 标配 |
| 730 | 开水器配件-水龙头 | 15 | 个 | 115 | 标配 |
| 清洗设备 |  |  |  |  |  |
| 731 | 高压水枪/高压清洗机 | 1600W/220V，额定压力80bar，最大进水压力7bar。 | 台 | 1450 |  |
| 732 | 高压水枪/高压清洗机 | 1800W/220V，额定压力110bar，最大进水压力7bar。 | 台 | 2300 |  |
| 733 | 高压水枪/高压清洗机 | 2000W/220V，额定压力105bar，最大进水压力7ba。 | 台 | 3000 |  |
| 734 | 高压水枪/高压清洗机 | 2100W/220V，额定压力110bar。 | 台 | 3100 |  |
| 735 | 高压水枪/高压清洗机 | 3000W/380V，额定压力120bar，峰值进水压力7bar。 | 台 | 3100 |  |
| 736 | 高压水枪/高压清洗机 | 3000W/220V，额定压力140bar，最大进水压力7bar。 | 台 | 3500 |  |
| 737 | 桶式吸尘器 | 1200W/18kPa，15L，干湿吹一体，可调速。 | 台 | 400 |  |
| 738 | 桶式吸尘器 | 1200W/20kPa，18L，干湿吹一体，不可调速。 | 台 | 400 |  |
| 739 | 桶式吸尘器 | 1400W/20kPa，20L，干湿吹一体，可调速。 | 台 | 450 |  |
| 740 | 干湿两用吸尘器 | 1400W/20kPa，220V，35L，工作音量：78dB， 干湿两用，口径 35MM。 | 台 | 450 |  |
| 741 | 干湿两用吸尘器 | 1400-2800W/25kPa，220V，60L，工作音量：75dB，干湿两用，口径40MM。 | 台 | 900 |  |
| 742 | 干湿两用吸尘器 | 1400-2800W/20kPa，220V，78L，干湿两用，口径 40MM。 | 台 | 980 |  |
| 743 | 高压水枪/手持锂电洗车水枪 | 150W，额定压力 24bar，分贝数：60，短枪版。 | 台 | 620 |  |
| 744 | 高压水枪/手持锂电洗车水枪 | 150W，额定压力24bar，，最大进水压力0.7MPa，分贝数：60。 | 台 | 420 |  |
| 745 | 小型吹地机 | 180W/220V，风速档位：3 档，风速：19M/秒， 除潮湿，可定时。 | 台 | 300 |  |
| 746 | 强力吹地机 | 1000W/220V，三速开关，高H1400r/min，中M1200r/min，低L1000r/min。 | 台 | 725 |  |
| 747 | 冷热两用吹干机（吹地机） | 3200W/220V，三速冷热风开关。 | 台 | 1080 |  |
| 748 | 杀菌吹地机 | 1200W/220V，臭氧发生器：4W。 | 台 | 2100 |  |
| 灯具 |  |  |  |  |  |
| 749 | ▲节能灯泡 | 5W | 个 | 8 |  |
| 750 | ▲LED 灯泡 | 20W | 支 | 16 |  |
| 751 | ▲LED 灯泡 | 25W | 支 | 20 |  |
| 752 | ▲LED 灯泡 | 35W | 支 | 38 |  |
| 753 | LED 灯泡 | 50W | 支 | 50 |  |
| 754 | LED 灯泡 | 65W | 支 | 65 |  |
| 755 | LED 灯泡 | 80W | 支 | 70 |  |
| 756 | LED 灯泡 | 100W | 支 | 100 |  |
| 757 | LED 灯泡 | 150W | 支 | 110 |  |
| 758 | LED 灯泡 | 200W | 支 | 120 |  |
| 759 | LED 声控灯 | 5W | 个 | 16 |  |
| 760 | ▲LED 声光控吸顶灯 | 18W | 个 | 28 |  |
| 761 | ▲LED吸顶灯 | 12W | 个 | 56 |  |
| 762 | ▲LED吸顶灯 | 18W | 个 | 40 |  |
| 763 | LED吸顶灯 | 28W | 个 | 70 |  |
| 764 | LED吸顶灯 | MX5050-D64W | 个 | 360 |  |
| 765 | LED 投光灯 | 50W/6500K，IP65 防水等级，适用面积 50 平方米。 | 台 | 120 |  |
| 766 | LED 投光灯 | 100W/6500K，IP65 防水等级，适用面积 100 平方米。 | 台 | 160 |  |
| 767 | LED 投光灯 | 150W/6500K，IP65 防水等级，适用面积 150 平方米。 | 台 | 270 |  |
| 768 | LED 投光灯 | 200W/6500K，IP65 防水等级，适用面积 200 平方米。 | 台 | 240 |  |
| 769 | LED 灯管 | 0.6m/8W | 根 | 8 |  |
| 770 | LED 灯管 | 1.2m/16W | 根 | 8 |  |
| 771 | ▲双端灯管 | 1.2m/16W | 根 | 8 |  |
| 772 | ▲单端灯管 | 1.2m/26W | 根 | 12 |  |
| 773 | ▲双端灯管 | 1.2m/26W | 根 | 12 |  |
| 774 | ▲双端灯管 | 1.2m/36W | 根 | 20 |  |
| 775 | ▲直发光面板灯 | 12W 300*300MM | 盏 | 85 |  |
| 776 | ▲直发光面板灯 | 16W 300*300MM | 盏 | 95 |  |
| 777 | 直发光面板灯 | 18W 300*600MM | 盏 | 115 |  |
| 778 | 直发光面板灯 | 36W 300*600MM | 盏 | 115 |  |
| 779 | 直发光面板灯 | 24W 300*600MM | 盏 | 135 |  |
| 780 | ▲直发光面板灯 | 36W 600*600MM | 盏 | 158 |  |
| 781 | 平板灯 | 36W 300*900MM | 盏 | 158 |  |
| 782 | ▲平板灯 | 300*600MM（白光、暖光可选） | 盏 | 120 |  |
| 783 | 平板灯 | 300*900MM（白光、暖光可选） | 盏 | 190 |  |
| 784 | 平板灯 | 300*1200MM（白光、暖光可选） | 盏 | 210 |  |
| 785 | 镜前灯 | 14W | 盏 | 180 |  |
| 786 | 轨道灯 | 三色拨码 20W LS-D0112 | 盏 | 68 |  |
| 787 | ▲无影一体化支架灯管 | 4W 0.3m | 套 | 12 |  |
| 788 | ▲无影一体化支架灯管 | 8W 0.6m | 套 | 12 |  |
| 789 | 无影一体化支架灯管 | 12W 1.0m | 套 | 13 |  |
| 790 | 无影一体化支架灯管 | 14W 1.2m | 套 | 13 |  |
| 791 | 无影一体化支架灯管 | 16W 1.2m | 套 | 13 |  |
| 792 | 头灯 | 50W | 个 | 50 |  |
| 793 | 射灯 | 12W | 个 | 45 |  |
| 794 | 射灯 | 18W | 个 | 58 |  |
| 795 | 指示灯 | 12-400V，6mm | 个 | 18 |  |
| 796 | 指示灯 | 12-400V，8mm | 个 | 23 |  |
| 797 | 指示灯 | 12-400V，10mm | 个 | 28 |  |
| 798 | 指示灯 | 12-400V，12mm | 个 | 30 |  |
| 799 | 彩灯 | 太阳能、交流电，10 米 | 串 | 200 |  |
| 800 | 彩灯 | 太阳能、交流电，20 米 | 串 | 300 |  |
| 801 | 彩灯 | 太阳能、交流电，30 米 | 串 | 350 |  |
| 802 | 彩灯 | 太阳能、交流电，50 米 | 串 | 400 |  |
| 803 | 手提应急灯 | 前灯（3W）/侧灯全开（6W），电池容量4000mAH，可悬挂。 | 盏 | 110 |  |
| 804 | ▲紫外线灯架 | 0.92米 | 个 | 35 |  |
| 805 | ▲紫外线灯架 | 1.35米 | 个 | 40 |  |
| 806 | 强光手电筒 | 续航5h以上，USB充电 | 盏 | 70 |  |
| 807 | 防爆灯 | 圆形、30w | 盏 | 20 |  |
| 808 | 防爆灯 | 圆形、50w | 盏 | 33 |  |
| 809 | 防爆灯 | 圆形、100w | 盏 | 60 |  |
| 810 | 防爆灯 | T8支架单管 1.2m 20w | 盏 | 30 |  |
| 811 | 防爆灯 | T8支架单管 1.2m 50w | 盏 | 40 |  |
| 812 | 防爆灯 | T8支架双管 1.2m 40w | 盏 | 60 |  |
| 813 | 防爆灯 | T8支架双管 1.2m 64w | 盏 | 65 |  |
| 814 | 防爆灯 | T8支架双管 1.2m 100w | 盏 | 70 |  |
| 815 | 防爆灯支架 | 单管支架带灯管 | 个 | 90 |  |
| 816 | 防爆灯支架 | 双管支架带灯管 | 个 | 120 |  |
| 817 | 白炽灯 | 15w | 盏 | 2 |  |
| 818 | 白炽灯 | 25w | 盏 | 2 |  |
| 819 | 白炽灯 | 40w | 盏 | 2 |  |
| 820 | 白炽灯 | 60w | 盏 | 3 |  |
| 821 | 白炽灯 | 100w | 盏 | 4 |  |
| 822 | 螺口平顶灯座 | E27 | 盏 | 5 |  |
| 823 | 充电式手提应急灯 | 5.5W，电池容量4000mAH。 | 盏 | 130 |  |
| 824 | 磁吸附LED 应急灯 | 5W，电池容量2200mAH，磁铁吸附 | 盏 | 50 |  |
| 825 | 磁吸附LED 应急灯 | 9W，电池容量4500mAH，磁铁吸附 | 盏 | 70 |  |
| 826 | 磁吸附LED 应急灯 | 12W，电池容量4500mAH，磁铁吸附 | 盏 | 90 |  |
| 五金工具 |  |  |  |  |  |
| 827 | 扳牙组套 | 20 件组套 | 套 | 160 | 满足国标要求 |
| 828 | 扳牙组套 | 40 件组套 | 套 | 300 | 满足国标要求 |
| 829 | 套筒扳手组合 | 46 件套 6.3mm 公制套筒组套 | 套 | 455 | 满足国标要求 |
| 830 | 家庭工具组套 | 9 件家庭工具组套 | 套 | 90 | 满足国标要求 |
| 831 | 家庭工具组套 | 18 件家庭工具组套 | 套 | 155 | 满足国标要求 |
| 832 | 家庭工具组套 | 25 件家庭工具组套 | 套 | 250 | 满足国标要求 |
| 833 | 家庭工具组套 | 45 件家庭工具组套 | 套 | 340 | 满足国标要求 |
| 834 | 套装镜面两用扳手 | 14 件套A 型 | 套 | 230 | 满足国标要求 |
| 835 | 套装镜面两用扳手 | 14 件套B 型 | 套 | 250 | 满足国标要求 |
| 836 | 管道维修综合组套 | 25 件套 | 套 | 300 | 满足国标要求 |
| 837 | 电讯工具组套 | 17 件套 | 套 | 255 | 满足国标要求 |
| 838 | 电讯工具组套 | 48 件套 | 套 | 380 | 满足国标要求 |
| 839 | 电讯工具组套 | 51 件套 | 套 | 400 | 满足国标要求 |
| 840 | 工具箱 | 14 寸，参考体积： 35*17*17.5cm | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 841 | 工具箱 | 16 寸，参考体积： 40*19*18cm | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 842 | 工具箱 | 19 寸，参考体积：45*23*19.5cm | 个 | 90 | 满足国标要求 |
| 843 | 开口式工具包 | 参 考 尺 寸 ： 30*20*10cm,600D 牛津布制作，耐磨防水，多口袋多插袋设计。 | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 844 | 开口式工具包 | 参 考 尺 寸 ： 30*25*25cm,600D 牛津布制作，耐磨防水，多口袋多插袋设计。 | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 845 | 大号工具包 | 参 考 尺 寸 ： 39*25*28cm,600D 牛津布制作，耐磨防水，多口袋多插袋设计。 | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 846 | 10kV绝缘拉杆 | 2m | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 847 | 11kV绝缘拉杆 | 3m | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 848 | 12kV绝缘拉杆 | 4m | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 849 | 蓄电池接头 | 铜电瓶单螺丝 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 850 | 蓄电池接头 | 铜电瓶双螺丝 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 851 | 电缆剪线钳 | 6寸 | 个 | 22 | 满足国标要求 |
| 852 | 电缆剪线钳 | 8寸 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 853 | 电缆剪线钳 | 10寸 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 854 | 电缆剪线钳 | 24寸 | 个 | 58 | 满足国标要求 |
| 855 | 号码管 | 2.5平方、55m | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 856 | 号码管 | 4平方40m | 个 | 14 | 满足国标要求 |
| 857 | 号码管 | 6平方30m | 个 | 14 | 满足国标要求 |
| 858 | 86型暗盒修理器 | 86型通用，通用螺丝，钢铁材质 | 个 | 1.5 | 满足国标要求 |
| 859 | 锉刀 | 6寸四件套 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 860 | 锉刀 | 8寸五件套 | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 861 | 锉刀 | 10寸五件套 | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 862 | PVC剪 | 42mm铝合金 | 把 | 35 | 满足国标要求 |
| 863 | PVC剪 | 64mm铝合金 | 把 | 85 | 满足国标要求 |
| 864 | 电缆割刀 | XLJ-D-300 | 个 | 145 | 满足国标要求 |
| 865 | 电钻 | 21V，配置2000mAH电池，最高转速2000转 | 个 | 600 | 满足国标要求 |
| 866 | 电钻原装电池 | 2000mAH | 个 | 135 | 满足国标要求 |
| 867 | 电锤 | 21V，配置6000mAH电池，钻孔能力28mm，空载转速0-700rpm | 个 | 780 | 满足国标要求 |
| 868 | 电锤原装电池 | 6000mAH | 个 | 198 | 满足国标要求 |
| 869 | 角磨机 | 21V，无刷电机，配置6000mAH电池，额定转速3700/8500r/min | 个 | 500 | 满足国标要求 |
| 870 | 角磨机原装电池 | 6000mAH | 个 | 185 | 满足国标要求 |
| 871 | 电动压线钳 | 10-300mm2 | 个 | 450 | 满足国标要求 |
| 872 | 电功冲孔机 | 含磨具 | 台 | 850 | 满足国标要求 |
| 873 | 电烙铁 | 60W | 个 | 16 | 满足国标要求 |
| 874 | 焊锡 | 63A/30% 500g | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 875 | 焊锡 | 63A/63% 500g | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 876 | 不锈钢焊丝 | 63%焊锡量0.8mm 100g | 把 | 16 | 满足国标要求 |
| 877 | 不锈钢焊丝 | 63%焊锡量1.0mm 100g | 把 | 16 | 满足国标要求 |
| 878 | 不锈钢焊丝 | 201不锈钢，直径0.8，100根 | 把 | 8 | 满足国标要求 |
| 879 | 不锈钢焊丝 | 201不锈钢，直径1.0，100根 | 把 | 9 | 满足国标要求 |
| 880 | 不锈钢焊丝 | 201不锈钢，直径1.2，100根 | 把 | 14 | 满足国标要求 |
| 881 | 不锈钢焊丝 | 201不锈钢，直径1.6，100根 | 把 | 27 | 满足国标要求 |
| 882 | 不锈钢焊丝 | 304不锈钢，直径0.8，100根 | 把 | 12 | 满足国标要求 |
| 883 | 不锈钢焊丝 | 304不锈钢，直径1.0，100根 | 把 | 15 | 满足国标要求 |
| 884 | 不锈钢焊丝 | 304不锈钢，直径1.2，100根 | 把 | 25 | 满足国标要求 |
| 885 | 不锈钢焊丝 | 304不锈钢，直径1.6，100根 | 把 | 52 | 满足国标要求 |
| 886 | 铜焊条 | T107紫铜焊条2.5MM 1kg | 个 | 145 | 满足国标要求 |
| 887 | 铜焊条 | T107紫铜焊条3.2MM 1kg | 个 | 168 | 满足国标要求 |
| 888 | 助焊剂 | 100g | 盒 | 10 | 满足国标要求 |
| 889 | 不锈钢油灰刀 | 3 寸 | 个 | 7 | 满足国标要求 |
| 890 | 不锈钢油灰刀 | 4 寸 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 891 | 不锈钢油灰刀 | 5 寸 | 个 | 9 | 满足国标要求 |
| 892 | 不锈钢油灰刀 | 6 寸 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 893 | 不锈钢架式卷尺 | 30m*12.5m | 个 | 98 | 满足国标要求 |
| 894 | 不锈钢架式卷尺 | 50m*12.5m | 个 | 130 | 满足国标要求 |
| 895 | 塑壳架式皮卷尺 | 100m*12.5 | 个 | 105 | 满足国标要求 |
| 896 | 强磁钢卷尺 | 3m*16mm | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 897 | 强磁钢卷尺 | 5m*19mm | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 898 | 强磁钢卷尺 | 7.5m*25mm | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 899 | 强磁钢卷尺 | 10m*25mm | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 900 | 电子恒温式热熔器 | 900W 20-63 | 套 | 260 | 满足国标要求 |
| 901 | 电子恒温式热熔器 | 800W 20-32 | 套 | 180 | 满足国标要求 |
| 902 | 方管柄钢锯架 | 300mm | 把 | 23 | 满足国标要求 |
| 903 | 全铝钢锯架 | 300mm | 把 | 50 | 满足国标要求 |
| 904 | 全铝弓形锯架 | 300mm | 把 | 60 | 满足国标要求 |
| 905 | 螺丝批 | 5*75mm 十字 | 把 | 8 | 满足国标要求 |
| 906 | 螺丝批 | 5*75mm 一字 | 把 | 8 | 满足国标要求 |
| 907 | 螺丝批 | 5*100mm 十字 | 把 | 10 | 满足国标要求 |
| 908 | 螺丝批 | 5*100mm 一字 | 把 | 10 | 满足国标要求 |
| 909 | 螺丝批 | 5*125mm 十字 | 把 | 10 | 满足国标要求 |
| 910 | 螺丝批 | 5*125mm 一字 | 把 | 10 | 满足国标要求 |
| 911 | 螺丝批 | 6*100mm 十字 | 把 | 10 | 满足国标要求 |
| 912 | 螺丝批 | 6*100mm 一字 | 把 | 10 | 满足国标要求 |
| 913 | 螺丝批 | 6*125mm 十字 | 把 | 12 | 满足国标要求 |
| 914 | 螺丝批 | 6*125mm 一字 | 把 | 12 | 满足国标要求 |
| 915 | 螺丝批 | 6*150mm 十字 | 把 | 15 | 满足国标要求 |
| 916 | 螺丝批 | 6*150mm 一字 | 把 | 15 | 满足国标要求 |
| 917 | 螺丝批头 | 长度65mm，规格可选，10支/盒 | 盒 | 15 | 满足国标要求 |
| 918 | 螺丝 | 型号可选 | 公斤 | 15 | 满足国标要求 |
| 919 | 沉头钻尾螺丝 | 4.2*19，320个 | 盒 | 15 | 满足国标要求 |
| 920 | 沉头钻尾螺丝 | 4*25 | 盒 | 28 | 满足国标要求 |
| 921 | 沉头自攻钉 | 5*25 | 盒 | 18 | 满足国标要求 |
| 922 | 沉头自攻钉 | 4*30 | 盒 | 18 | 满足国标要求 |
| 923 | 沉头自攻钉 | 4*16 | 盒 | 24 | 满足国标要求 |
| 924 | 沉头自攻钉 | 4*25 | 盒 | 25 | 满足国标要求 |
| 925 | 膨胀螺丝 | 6*10 | 个 | 1 | 满足国标要求 |
| 926 | 膨胀螺丝 | 8*10 | 个 | 1 | 满足国标要求 |
| 927 | 膨胀螺丝 | 8*100 | 个 | 1 | 满足国标要求 |
| 928 | 膨胀套 | 6mm，绿色 | 盒 | 8 | 满足国标要求 |
| 929 | 膨胀套 | 8mm，绿色 | 盒 | 13 | 满足国标要求 |
| 930 | 钻头 | 10*350mm，方柄、圆柄可选 | 颗 | 14 | 满足国标要求 |
| 931 | 钻头 | 12*350mm，方柄、圆柄可选 | 颗 | 15 | 满足国标要求 |
| 932 | 钻头 | 14*350mm，方柄、圆柄可选 | 颗 | 16 | 满足国标要求 |
| 933 | 钻头 | 16*350mm，方柄、圆柄可选 | 颗 | 17 | 满足国标要求 |
| 934 | 麻花钻头 | 3.0mm | 支 | 1 | 满足国标要求 |
| 935 | 麻花钻头 | 4.0mm | 支 | 2 | 满足国标要求 |
| 936 | 麻花钻头 | 5.0mm | 支 | 4 | 满足国标要求 |
| 937 | 麻花钻头 | 6.0mm | 支 | 8 | 满足国标要求 |
| 938 | 麻花钻头 | 8.0mm | 支 | 9 | 满足国标要求 |
| 939 | 麻花钻头 | 8.5mm | 支 | 10 | 满足国标要求 |
| 940 | 墙壁钻 | 6mm | 支 | 5 | 满足国标要求 |
| 941 | 墙壁钻 | 8mm | 支 | 8 | 满足国标要求 |
| 942 | 切割片 | 107*1.4*20 | 片 | 25 | 满足国标要求 |
| 943 | 切割片 | 105*1.2*16,50片/盒 | 盒 | 50 | 满足国标要求 |
| 944 | 抱箍 | 33-57 | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 945 | 抱箍 | 40-63 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 946 | 抱箍 | 56-59 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 947 | 抱箍 | 74-79 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 948 | 抱箍 | 98-103 | 个 | 13 | 满足国标要求 |
| 949 | 抱箍 | 104-112 | 个 | 13 | 满足国标要求 |
| 950 | 胶套柄活动扳手 | 150mm | 把 | 30 | 满足国标要求 |
| 951 | 胶套柄活动扳手 | 200mm | 把 | 40 | 满足国标要求 |
| 952 | 胶套柄活动扳手 | 250mm | 把 | 55 | 满足国标要求 |
| 953 | 胶套柄活动扳手 | 300mm | 把 | 85 | 满足国标要求 |
| 954 | 胶套柄活动扳手 | 375mm | 把 | 115 | 满足国标要求 |
| 955 | 棘轮扳手 | 小 飞 1/4'' 6.3mm 铬钼钢 自动脱落 | 把 | 32 | 满足国标要求 |
| 956 | 棘轮扳手 | 中飞 3/8'' 9.6mm 铬钼钢 自动脱落 | 把 | 45 | 满足国标要求 |
| 957 | 棘轮扳手 | 大飞1/2'' 12.7mm 铬钼钢 自动脱落 | 把 | 55 | 满足国标要求 |
| 958 | 直柄卡簧棘轮扳手 | 小 飞 1/4'' 6.3mm 铬钼钢 | 把 | 33 | 满足国标要求 |
| 959 | 直柄卡簧棘轮扳手 | 中飞 3/8'' 9.6mm 铬钼钢 | 把 | 45 | 满足国标要求 |
| 960 | 直柄卡簧棘轮扳手 | 大飞1/2'' 12.7mm 铬钼钢 | 把 | 62 | 满足国标要求 |
| 961 | 单向棘轮两用扳手 | 8mm | 套 | 10 | 满足国标要求 |
| 962 | 单向棘轮两用扳手 | 9mm | 套 | 13 | 满足国标要求 |
| 963 | 单向棘轮两用扳手 | 10mm | 套 | 18 | 满足国标要求 |
| 964 | 单向棘轮两用扳手 | 12mm | 套 | 23 | 满足国标要求 |
| 965 | 单向棘轮两用扳手 | 13mm | 套 | 25 | 满足国标要求 |
| 966 | 单向棘轮两用扳手 | 15mm | 套 | 30 | 满足国标要求 |
| 967 | 单向棘轮两用扳手 | 19mm | 套 | 35 | 满足国标要求 |
| 968 | 单向棘轮两用扳手 | 22mm | 套 | 43 | 满足国标要求 |
| 969 | 单向棘轮两用扳手 | 24mm | 套 | 55 | 满足国标要求 |
| 970 | T 形内六角扳手 | 3mm | 把 | 8 | 满足国标要求 |
| 971 | T 形内六角扳手 | 5mm | 把 | 10 | 满足国标要求 |
| 972 | T 形内六角扳手 | 8mm | 把 | 15 | 满足国标要求 |
| 973 | T 形内六角扳手 | 10mm | 把 | 19 | 满足国标要求 |
| 974 | T 形内六角扳手 | 12mm | 把 | 24 | 满足国标要求 |
| 975 | 专业彩虹内六角9件套 | 9件套 | 套 | 75 | 满足国标要求 |
| 976 | T 形扳手 | 8mm | 把 | 10 | 满足国标要求 |
| 977 | T 形扳手 | 10mm | 把 | 12 | 满足国标要求 |
| 978 | T 形扳手 | 14mm | 把 | 14 | 满足国标要求 |
| 979 | T 形扳手 | 16mm | 把 | 16 | 满足国标要求 |
| 980 | T 形扳手 | 17mm | 把 | 18 | 满足国标要求 |
| 981 | 三叉扳手 | 8*10*12mm | 把 | 13 | 满足国标要求 |
| 982 | 三叉扳手 | 10*12*14mm | 把 | 15 | 满足国标要求 |
| 983 | 三叉扳手 | 12*14*17mm | 把 | 18 | 满足国标要求 |
| 984 | 三叉扳手 | 14*17*19mm | 把 | 22 | 满足国标要求 |
| 985 | 单杆软装压胶枪/香肠胶打胶枪 | 400mm | 把 | 80 |  |
| 986 | 放电接地夹 | 正负极可选 | 个 | 20 |  |
| 987 | 绝缘胶垫 | 10kv 5mm黑 | 平方米 | 45 |  |
| 988 | 绝缘胶垫 | 10kv 5mm 红、绿色可选 | 平方米 | 55 |  |
| 989 | 乙丙橡胶自粘带 | 25*5yds*0.8mm | 卷 | 8 |  |
| 990 | 透明软股铜线 | 16mm2 | 根 | 20 |  |
| 991 | 透明软股铜线 | 25mm2 | 根 | 32 |  |
| 992 | 电动螺丝刀 | 充电型16件批头 | 把 | 75 |  |
| 993 | 电动螺丝刀 | 充电型37件批头 | 把 | 115 |  |
| 994 | 手动钢钉枪 | ST18（自动回弹） | 把 | 65 |  |
| 995 | 手动钢钉枪 | ST25（自动回弹） | 把 | 75 |  |
| 996 | 电动扳手转换头 | 伸缩弹套，1/2（12.5mm）四方孔转1/4（6.35mm）六方孔 | 个 | 12 |  |
| 997 | 电动延长扳手二合一棘轮扳手 | P1B-FF-22C | 个 | 74 |  |
| 998 | 电动扳手万向连接杆软轴套接头 | 长250mm | 个 | 6 |  |
| 999 | 电动扳手万向连接杆软轴套接头 | 长350mm | 个 | 9 |  |
| 1000 | 铝合金美工刀 | 刀长18mm，0.6mm刀片，铝合金刀身、不锈钢刀鞘 | 把 | 12 | 满足国标要求 |
| 1001 | 氖灯测电笔 | 100-500V/AC，长度123mm | 支 | 5 | 满足国标要求 |
| 1002 | 测电笔 | 12-250V，数显带照明，LCD显示，直插感应 | 支 | 22 | 满足国标要求 |
| 1003 | 感应式智能测电笔 | 12-300V，LCD显示，声光报警，扁长探针，绿红色双色背光，带手电筒，自动关机 | 支 | 35 | 满足国标要求 |
| 1004 | 测电笔 | 10KV，有效绝缘长度1米 | 支 | 35 | 满足国标要求 |
| 1005 | 万用表 | DEM11（小表） | 支 | 55 | 满足国标要求 |
| 1006 | 万用表 | DEM21（大表） | 支 | 105 | 满足国标要求 |
| 1007 | 钳形表 | 600A交直流电流，钳口25mm，温度/频率测量 | 支 | 215 | 满足国标要求 |
| 1008 | 钳形表 | 600A交直流电流，示波器功能，自动量程/NCV测量 | 支 | 433 | 满足国标要求 |
| 1009 | 钳形表 | 600A交流电流，钳口35mm | 支 | 75 | 满足国标要求 |
| 1010 | 钳形表 | 600A交直流，高清反显屏 | 支 | 235 | 满足国标要求 |
| 1011 | 钳形表 | 1000A交直流电流，钳口40mm，自动量程 | 支 | 200 | 满足国标要求 |
| 1012 | 钳形表 | 1000A交流电流，钳口35mm，温度/NCV测量 | 支 | 110 | 满足国标要求 |
| 1013 | 钳形表 | 1000A交直流电流，示波器功能，自动量程/NCV测量，蓝牙通讯 | 支 | 445 | 满足国标要求 |
| 1014 | 钳形表 | 2000A，钳口58mm，高精度测量 | 支 | 260 | 满足国标要求 |
| 1015 | 钳形表 | 2000A，钳口58mm，温度/频率/V.F.C/INR高精度测量 | 支 | 350 | 满足国标要求 |
| 1016 | 修枝剪刀 | 65#锰钢锻造 | 把 | 118 | 满足国标要求 |
| 1017 | 水泥钉 | 20/30/40/50/60mm可选 | 盒 | 8 | 满足国标要求 |
| 1018 | 铆钉 | M5*16，100 只/盒 | 盒 | 25 | 满足国标要求 |
| 1019 | 铆钉 | M5*18，100 只/盒 | 盒 | 25 | 满足国标要求 |
| 1020 | 铆钉枪 | 10 寸 | 把 | 50 | 满足国标要求 |
| 1021 | 铆钉枪 | 17 寸 | 把 | 65 | 满足国标要求 |
| 1022 | 铆钉枪 | 18 寸 | 把 | 70 | 满足国标要求 |
| 1023 | 手持式激光测距仪 | 量程50m | 把 | 85 | 满足国标要求 |
| 1024 | 高精度铝合金强磁水平尺 | 600mm | 把 | 90 | 满足国标要求 |
| 1025 | 高精度铝合金强磁水平尺 | 800mm | 把 | 130 | 满足国标要求 |
| 1026 | 高精度铝合金强磁水平尺 | 1000mm | 把 | 180 | 满足国标要求 |
| 通风设备 |  |  |  |  |  |
| 1027 | 管道式轴流风机 | SF3-4R/220v | 台 | 515 |  |
| 1028 | 管道式轴流风机 | SF5-4R/380V | 台 | 925 |  |
| 1029 | 管道式轴流风机 | SF6(三相 2.2KW) | 台 | 1520 |  |
| 1030 | 管道式轴流风机 | SF6-4(三相 2.2KW) | 台 | 1553 |  |
| 1031 | 管道式轴流风机 | SF4-4R/220V | 台 | 753 |  |
| 1032 | 管道式轴流风机 | SF4-4/380V | 台 | 775 |  |
| 1033 | 管道式轴流风机 | SF7-4(三相) | 台 | 1677 |  |
| 1034 | 管道式轴流风机 | SF5-4/220V | 台 | 973 |  |
| 1035 | 风机 | 4KW | 个 | 8640 |  |
| 1036 | ▲集成换气扇 | 300*300mm | 个 | 230 |  |
| 1037 | ▲换气扇 | 12/14/16/18寸规格可选 | 个 | 85 |  |
| 1038 | 方形风扇 | 35W 220V 780m³/h | 台 | 145 |  |
| 1039 | 方形风扇 | 45W 220V 1080m³/h | 台 | 210 |  |
| 1040 | 方形风扇 | 75W 220V 2280m³/h | 台 | 289 |  |
| 1041 | 方形风扇 | 145W 220V 2880m³/h | 台 | 385 |  |
| 1042 | 方形风扇 | 130W 380V 2880m³/h | 台 | 415 |  |
| 1043 | 方形风扇 | 350W 220V 5700m³/h | 台 | 655 |  |
| 1044 | 方形风扇 | 350W 380V 5700m³/h | 台 | 673 |  |
| 1045 | 鼓风机 | 80W/200V | 台 | 119 |  |
| 1046 | 鼓风机 | 100W/220V | 台 | 140 |  |
| 1047 | 鼓风机 | 150W/220V | 台 | 185 |  |
| 1048 | 鼓风机 | 200W/220V | 台 | 195 |  |
| 1049 | 鼓风机 | 370W/220V | 台 | 345 |  |
| 1050 | 鼓风机 | 750W/220V | 台 | 470 |  |
| 1051 | 鼓风机 | 550W/220V | 台 | 445 |  |
| 1052 | 鼓风机 | 1100W/220V | 台 | 660 |  |
| 1053 | 鼓风机 | 750W/380V | 台 | 470 |  |
| 1054 | 鼓风机 | 1100W/380V | 台 | 660 |  |
| 1055 | 鼓风机 | 1500W/380V | 台 | 695 |  |
| 梯子 |  |  |  |  |  |
| 1056 | 人字梯 | 加厚1.5 米 | 把 | 280 | 满足国标要求 |
| 1057 | 人字梯 | 加厚2 米 | 把 | 360 | 满足国标要求 |
| 1058 | 人字梯 | 加厚2.5 米 | 把 | 490 | 满足国标要求 |
| 1059 | 人字梯 | 加厚3米 | 把 | 520 | 满足国标要求 |
| 1060 | 人字梯 | 加厚3.5米 | 把 | 650 | 满足国标要求 |
| 1061 | 升降梯 | 加厚8米，收缩约4米 | 把 | 1200 | 满足国标要求 |
| 1062 | 竹节梯 | 4.4 米 | 把 | 680 | 满足国标要求 |
| 铜鼻子 |  |  |  |  |  |
| 1063 | 满足国标要求镀锡铜鼻 | 16 平方 | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 1064 | 满足国标要求镀锡铜鼻 | 25 平方 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 1065 | 满足国标要求镀锡铜鼻 | 35 平方 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1066 | 满足国标要求镀锡铜鼻 | 50 平方 | 个 | 13 | 满足国标要求 |
| 1067 | 满足国标要求镀锡铜鼻 | 70 平方 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 1068 | 满足国标要求镀锡铜鼻 | 95 平方 | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 1069 | 满足国标要求镀锡铜鼻 | 100 平方 | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 1070 | 满足国标要求镀锡铜鼻 | 120 平方 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 1071 | 满足国标要求镀锡铜鼻 | 150 平方 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 1072 | 满足国标要求镀锡铜鼻 | 200 平方 | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 1073 | 满足国标要求镀锡铜鼻 | 240 平方 | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 1074 | 满足国标要求镀锡铜鼻 | 250 平方 | 个 | 70 | 满足国标要求 |
| 1075 | 铜鼻子 | 10 平方 | 个 | 2.5 | 满足国标要求 |
| 1076 | 铜鼻子 | 16 平方 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1077 | 铜鼻子 | 25 平方 | 个 | 7 | 满足国标要求 |
| 1078 | 铜鼻子 | 35 平方 | 个 | 9 | 满足国标要求 |
| 1079 | 铜鼻子 | 50 平方 | 个 | 11 | 满足国标要求 |
| 1080 | 铜鼻子 | 70 平方 | 个 | 13 | 满足国标要求 |
| 1081 | 铜鼻子 | 95 平方 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 1082 | 铜鼻子 | 120 平方 | 个 | 19 | 满足国标要求 |
| 1083 | 铜鼻子 | 150 平方 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 1084 | 铜鼻子 | 185 平方 | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 1085 | 铜鼻子 | 240 平方 | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 1086 | 铜鼻子 | 300 平方 | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 1087 | 铜铝鼻子 | 16平方 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1088 | 铜铝鼻子 | 25 平方 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1089 | 铜铝鼻子 | 35平方 | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 1090 | 铜铝鼻子 | 50 平方 | 个 | 7 | 满足国标要求 |
| 1091 | 窥口鼻 | 镀锡SC25-8 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 1092 | 窥口鼻 | 镀锡SC25-10 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1093 | 满足国标要求镀锡开口鼻 | 20A | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1094 | 满足国标要求镀锡开口鼻 | 50A | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1095 | 满足国标要求镀锡开口鼻 | 80A | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1096 | 满足国标要求镀锡开口鼻 | 100A | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 1097 | 满足国标要求镀锡开口鼻 | 150A | 个 | 7 | 满足国标要求 |
| 1098 | 满足国标要求镀锡开口鼻 | 200A | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 1099 | 满足国标要求镀锡开口鼻 | 250A | 个 | 9 | 满足国标要求 |
| 1100 | 满足国标要求镀锡开口鼻 | 300A | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1101 | 满足国标要求镀锡开口鼻 | 400A | 个 | 12 | 满足国标要求 |
| 1102 | 满足国标要求镀锡开口鼻 | 500A | 个 | 14 | 满足国标要求 |
| 1103 | 满足国标要求镀锡开口鼻 | 600A | 个 | 16 | 满足国标要求 |
| 1104 | 开口鼻 | 20A | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 1105 | 开口鼻 | 32A | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1106 | 开口鼻 | 50A | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1107 | 开口鼻 | 80A | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1108 | 开口鼻 | 100A | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1109 | 开口鼻 | 150A | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 1110 | 开口鼻 | 200A | 个 | 7 | 满足国标要求 |
| 1111 | 开口鼻 | 250A | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 热缩管 |  |  |  |  |  |
| 1112 | 热缩管 | 12 | 米 | 1 | 满足国标要求 |
| 1113 | 热缩管 | 14 | 米 | 2 | 满足国标要求 |
| 1114 | 热缩管 | 16 | 米 | 4 | 满足国标要求 |
| 1115 | 热缩管 | 18 | 米 | 5 | 满足国标要求 |
| 1116 | 热缩管 | 20 | 米 | 7 | 满足国标要求 |
| 1117 | 热缩管 | 25 | 米 | 7 | 满足国标要求 |
| 1118 | 热缩管 | 30 | 米 | 9 | 满足国标要求 |
| 1119 | 黄腊管 | 10mm | 根 | 10 | 满足国标要求 |
| 1120 | 黄腊管 | 20mm | 根 | 14 | 满足国标要求 |
| 1121 | 黄腊管 | 30mm | 根 | 20 | 满足国标要求 |
| 扎带 |  |  |  |  |  |
| 1122 | 扎带 | 3*150mm，约 100 根/包 | 包 | 6 | 满足国标要求 |
| 1123 | 扎带 | 3*250mm，约 100 根/包 | 包 | 9 | 满足国标要求 |
| 1124 | 扎带 | 4*150mm，约 100 根/包 | 包 | 10 | 满足国标要求 |
| 1125 | 扎带 | 4*200mm，约 100 根/包 | 包 | 10 | 满足国标要求 |
| 1126 | 扎带 | 4*250mm，约 100 根/包 | 包 | 13 | 满足国标要求 |
| 1127 | 扎带 | 4*300mm，约 100 根/包 | 包 | 16 | 满足国标要求 |
| 1128 | 扎带 | 4*400mm，约 100 根/包 | 包 | 18 | 满足国标要求 |
| 1129 | 扎带 | 5*250mm，约 100 根/包 | 包 | 15 | 满足国标要求 |
| 1130 | 扎带 | 5*300mm，约 100 根/包 | 包 | 19 | 满足国标要求 |
| 1131 | 扎带 | 5*350mm，约 100 根/包 | 包 | 22 | 满足国标要求 |
| 1132 | 扎带 | 5*400mm，约 100 根/包 | 包 | 26 | 满足国标要求 |
| 1133 | 扎带 | 6*300mm，约 100 根/包 | 包 | 23 | 满足国标要求 |
| 1134 | 扎带 | 8*250mm，约 100 根/包 | 包 | 18 | 满足国标要求 |
| 1135 | 扎带 | 8*300mm，约 100 根/包 | 包 | 22 | 满足国标要求 |
| 1136 | 扎带 | 8*350mm，约 100 根/包 | 包 | 27 | 满足国标要求 |
| 1137 | 扎带 | 8*400mm，约 100 根/包 | 包 | 31 | 满足国标要求 |
| 1138 | 扎带 | 8*500mm，约 100 根/包 | 包 | 35 | 满足国标要求 |
| 1139 | 扎带 | 10*600mm，约 100 根/包 | 包 | 40 | 满足国标要求 |
| 配电箱 |  |  |  |  |  |
| 1140 | 配电箱 | 200*300mm 加厚 | 个 | 68 | 满足国标要求 |
| 1141 | 配电箱 | 300*400mm 加厚 | 个 | 89 | 满足国标要求 |
| 1142 | 配电箱 | 400*500mm 加厚 | 个 | 135 | 满足国标要求 |
| 1143 | 配电箱 | 400*600mm 加厚 | 个 | 175 | 满足国标要求 |
| 1144 | 配电箱 | 500*600mm 加厚 | 个 | 260 | 满足国标要求 |
| 1145 | 配电箱 | 600*800mm 加厚 | 个 | 320 | 满足国标要求 |
| 1146 | 配电箱 | 700*900mm 加厚 | 个 | 455 | 满足国标要求 |
| 1147 | 室外配电箱 | 不锈钢200*300*200mm 加厚 | 个 | 110 | 满足国标要求 |
| 1148 | 室外配电箱 | 不锈钢300*400*200mm 加厚 | 个 | 170 | 满足国标要求 |
| 1149 | 室外配电箱 | 不锈钢400*500*200mm 加厚 | 个 | 260 | 满足国标要求 |
| 1150 | 室外配电箱 | 不锈钢400*600*200mm 加厚 | 个 | 290 | 满足国标要求 |
| 1151 | 室外配电箱 | 不锈钢500*600*200mm 加厚 | 个 | 360 | 满足国标要求 |
| 1152 | 室外配电箱 | 不锈钢600*800*200mm 加厚 | 个 | 530 | 满足国标要求 |
| 1153 | 室外配电箱 | 不锈钢700*900*200mm 加厚 | 个 | 750 | 满足国标要求 |
| 脚轮、万向轮 |  |  |  |  |  |
| 1154 | 中型万向轮 | 2 动 | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 1155 | 中型万向轮 | 2 定 | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 1156 | 中型万向轮 | 3 动 | 个 | 36 | 满足国标要求 |
| 1157 | 中型万向轮 | 3 定 | 个 | 34 | 满足国标要求 |
| 1158 | 中型万向轮 | 4 动 | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 1159 | 中型万向轮 | 4 定 | 个 | 38 | 满足国标要求 |
| 1160 | ▲中型万向轮 | 5 动 | 个 | 44 | 满足国标要求 |
| 1161 | ▲中型万向轮 | 5 定 | 个 | 42 | 满足国标要求 |
| 1162 | 重型万向轮 | 4 动 | 个 | 76 | 满足国标要求 |
| 1163 | 重型万向轮 | 4 定 | 个 | 72 | 满足国标要求 |
| 1164 | ▲重型万向轮 | 5 动 | 个 | 80 | 满足国标要求 |
| 1165 | ▲重型万向轮 | 5 定 | 个 | 76 | 满足国标要求 |
| 1166 | 重型万向轮 | 6 动 | 个 | 84 | 满足国标要求 |
| 1167 | 重型万向轮 | 6 定 | 个 | 80 | 满足国标要求 |
| 1168 | 中型万向轮平刹 | 2 寸 | 个 | 26 | 满足国标要求 |
| 1169 | 中型万向轮平刹 | 3 寸 | 个 | 46 | 满足国标要求 |
| 1170 | 中型万向轮平刹 | 6 寸 | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 1171 | 重型万向轮平刹 | 4 寸 | 个 | 96 | 满足国标要求 |
| 1172 | 重型万向轮平刹 | 6 寸 | 个 | 105 | 满足国标要求 |
| 1173 | 脚轮中型灌注PU | 3 动 | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 1174 | 脚轮中型灌注PU | 3 定 | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 1175 | 脚轮中型灌注PU | 4 动 | 个 | 24 | 满足国标要求 |
| 1176 | 脚轮中型灌注PU | 4 定 | 个 | 22 | 满足国标要求 |
| 1177 | 脚轮中型灌注PU | 5 定 | 个 | 28 | 满足国标要求 |
| 1178 | 万向轮连接板 | 5 寸 | 个 | 26 | 满足国标要求 |
| 1179 | 丝杆带刹脚轮 | 5 寸 | 个 | 56 | 满足国标要求 |
| 1180 | 轮椅轮子 | 12寸 | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 1181 | 办公椅脚轮 | 2 寸 | 个 | 12 | 满足国标要求 |
| PVC 阻燃电线管 |  |  |  |  |  |
| 1182 | 线管直接 | 16mm | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 1183 | 线管直接 | 20 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1184 | 线管直接 | 25 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1185 | 线管直接 | 32 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1186 | 线管直接 | 40 | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 1187 | 线管弯头 | 16 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1188 | 线管弯头 | 20 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1189 | 线管弯头 | 25 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1190 | 线管弯头 | 32 | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 1191 | 线管弯头 | 40 | 个 | 7 | 满足国标要求 |
| 1192 | 线管三通 | 16mm | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1193 | 线管三通 | 20 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1194 | 线管三通 | 25 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1195 | 线管三通 | 32 | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 1196 | 线管三通 | 40 | 个 | 7 | 满足国标要求 |
| 1197 | 锁扣 | 16 | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 1198 | 锁扣 | 20 | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 1199 | 锁扣 | 25 | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 1200 | 锁扣 | 32 | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 1201 | 圆单通 | 16 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1202 | 圆单通 | 20 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1203 | 圆单通 | 25 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1204 | 圆直通 | 16 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1205 | 圆直通 | 20 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1206 | 圆直通 | 25 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1207 | 圆三通 | 16 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1208 | 圆三通 | 20 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1209 | 圆三通 | 25 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1210 | 圆四通 | 16 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1211 | 圆四通 | 20 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1212 | 圆四通 | 25 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1213 | 圆角通 | 16 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1214 | 圆角通 | 20 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1215 | 圆角通 | 25 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1216 | 86 型线盒 | 77*77*20*25 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| PVC 线管、排水管 |  |  |  |  |  |
| 1217 | PVC 线管(B) | 16(B) | 根 | 5 | 满足国标要求 |
| 1218 | PVC 线管(B) | 20(B) | 根 | 6 | 满足国标要求 |
| 1219 | PVC 线管(B) | 25(B) | 根 | 10 | 满足国标要求 |
| 1220 | PVC 线管(B) | 32(B) | 根 | 17 | 满足国标要求 |
| 1221 | PVC 线管(B) | 40(B) | 根 | 23 | 满足国标要求 |
| 1222 | PVC 线管(Ⅲ) | 16(Ⅲ) | 根 | 5 | 满足国标要求 |
| 1223 | PVC 线管(Ⅲ) | 20(Ⅲ) | 根 | 8 | 满足国标要求 |
| 1224 | PVC 线管(Ⅲ) | 25(Ⅲ) | 根 | 10 | 满足国标要求 |
| 1225 | PVC 线管(A) | 16 | 根 | 8 | 满足国标要求 |
| 1226 | PVC 线管(A) | 20 | 根 | 10 | 满足国标要求 |
| 1227 | PVC 线管(A) | 25 | 根 | 12 | 满足国标要求 |
| 1228 | PVC 线管(A) | 32 | 根 | 20 | 满足国标要求 |
| 1229 | PVC 线管(A) | 40 | 根 | 25 | 满足国标要求 |
| 1230 | PVC 管(Ⅲ) | 50 | 根 | 20 | 满足国标要求 |
| 1231 | PVC 管(Ⅲ) | 75 | 根 | 28 | 满足国标要求 |
| 1232 | PVC 管(Ⅲ) | 110 | 根 | 38 | 满足国标要求 |
| 1233 | PVC 排水管(B) | 50(B) | 根 | 23 | 满足国标要求 |
| 1234 | PVC 排水管(B) | 75(B) | 根 | 30 | 满足国标要求 |
| 1235 | PVC 排水管(B) | 110(B) | 根 | 68 | 满足国标要求 |
| 1236 | PVC 排水管(B) | 160(B) | 根 | 153 | 满足国标要求 |
| 1237 | PVC 排水管(B) | 200(B) | 根 | 205 | 满足国标要求 |
| 1238 | PVC 排水管(I) | 50(I) | 根 | 22 | 满足国标要求 |
| 1239 | PVC 排水管(I) | 75(I) | 根 | 37 | 满足国标要求 |
| 1240 | PVC 排水管(A) | 50(A) | 根 | 25 | 满足国标要求 |
| 1241 | PVC 排水管(A) | 75(A) | 根 | 45 | 满足国标要求 |
| 1242 | PVC 排水管(A) | 110(A) | 根 | 75 | 满足国标要求 |
| 1243 | PVC 排水管(A) | 160(A) | 根 | 195 | 满足国标要求 |
| 1244 | PVC 排水管(A) | 200(A) | 根 | 303 | 满足国标要求 |
| 1245 | PVC弯头 | 45°、90°可选，DN20 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1246 | PVC弯头 | 45°、90°可选，DN25 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1247 | PVC弯头 | 45°、90°可选，DN32 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1248 | PVC弯头 | 45°、90°可选，DN40 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1249 | PVC弯头 | 45°、90°可选，DN50 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1250 | PVC弯头 | 45°、90°可选，DN75 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1251 | PVC弯头 | 45°、90°可选，DN90 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 1252 | PVC弯头 | 45°、90°可选，DN110 | 个 | 12 | 满足国标要求 |
| 1253 | PVC阀门 | DN20 | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 1254 | PVC阀门 | DN25 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1255 | PVC阀门 | DN32 | 个 | 3.5 | 满足国标要求 |
| 1256 | PVC阀门 | DN40 | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 1257 | PVC阀门 | DN50 | 个 | 7 | 满足国标要求 |
| 1258 | PVC阀门 | DN75 | 个 | 16 | 满足国标要求 |
| 1259 | PVC阀门 | DN90 | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 1260 | PVC阀门 | DN110 | 个 | 45 | 满足国标要求 |
| 1261 | PVC变径 | 20×25 | 个 | 2.5 | 满足国标要求 |
| 1262 | PVC变径 | 25×32 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1263 | PVC变径 | 32×40 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1264 | PVC变径 | 40×50 | 个 | 4.5 | 满足国标要求 |
| 1265 | PVC变径 | 50×75 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1266 | PVC变径 | 75×63 | 个 | 5.5 | 满足国标要求 |
| 1267 | PVC变径 | 90×75 | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 1268 | PVC变径 | 110×50 | 个 | 6.5 | 满足国标要求 |
| 1269 | PVC变径 | 110×63 | 个 | 7.5 | 满足国标要求 |
| 1270 | PVC变径 | 110×90 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 1271 | PVC变径 | 160×110 | 个 | 28 | 满足国标要求 |
| 1272 | 消音管 | 75 | 根 | 72 | 满足国标要求 |
| 1273 | 消音管 | 110 | 根 | 103 | 满足国标要求 |
| 1274 | 消音管 | 160 | 根 | 226 | 满足国标要求 |
| 1275 | PVC 线管（新型） | DN16-16 | 根 | 17 | 满足国标要求 |
| 1276 | PVC 线管（新型） | DN32-28 | 根 | 25 | 满足国标要求 |
| 1277 | PPR 冷水管1.25Mpa | Φ20 ㎜ | 根 | 14 | 满足国标要求 |
| 1278 | PPR 冷水管1.25Mpa | Φ25 ㎜ | 根 | 18 | 满足国标要求 |
| 1279 | PPR 冷水管1.25Mpa | Φ32 ㎜ | 根 | 28 | 满足国标要求 |
| 1280 | PPR 冷水管1.25Mpa | Φ40 ㎜ | 根 | 45 | 满足国标要求 |
| 1281 | PPR 冷水管1.25Mpa | Φ50 ㎜ | 根 | 70 | 满足国标要求 |
| 1282 | PPR 冷水管1.25Mpa | Φ63 ㎜ | 根 | 118 | 满足国标要求 |
| 1283 | PPR 冷水管1.6Mpa | Φ20 ㎜ | 根 | 15 | 满足国标要求 |
| 1284 | PPR 冷水管1.6Mpa | Φ25 ㎜ | 根 | 20 | 满足国标要求 |
| 1285 | PPR 冷水管1.6Mpa | Φ32 ㎜ | 根 | 32 | 满足国标要求 |
| 1286 | PPR 冷水管1.6Mpa | Φ40 ㎜ | 根 | 51 | 满足国标要求 |
| 1287 | PPR 冷水管1.6Mpa | Φ50 ㎜ | 根 | 82 | 满足国标要求 |
| 1288 | PPR 冷水管1.6Mpa | Φ63 ㎜ | 根 | 145 | 满足国标要求 |
| 1289 | PPR 热水管2.0Mpa | Φ20 ㎜ | 根 | 18 | 满足国标要求 |
| 1290 | PPR 热水管2.0Mpa | Φ25 ㎜ | 根 | 29 | 满足国标要求 |
| 1291 | PPR 热水管2.0Mpa | Φ32 ㎜ | 根 | 45 | 满足国标要求 |
| 1292 | PPR 热水管2.0Mpa | Φ40 ㎜ | 根 | 65 | 满足国标要求 |
| 1293 | PPR 热水管2.0Mpa | Φ50 ㎜ | 根 | 108 | 满足国标要求 |
| 1294 | PPR 热水管2.0Mpa | Φ63 ㎜ | 根 | 178 | 满足国标要求 |
| 1295 | PPR 弯头 | 20PPR*4 分 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1296 | PPR 弯头 | 25PPR*4 分 | 个 | 7 | 满足国标要求 |
| 1297 | PPR 弯头 | 32PPR*1 寸 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1298 | PPR 弯头 | 40 | 个 | 12 | 满足国标要求 |
| 1299 | PPR 弯头 | 50 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 1300 | PPR 弯头 | 65 | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 1301 | PPR 弯头 | 75 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 1302 | PPR 三通 | 20PPR*4 分 | 个 | 7 | 满足国标要求 |
| 1303 | PPR 三通 | 25PPR*6 分 | 个 | 9 | 满足国标要求 |
| 1304 | PPR 三通 | 32PPR*1 寸 | 个 | 12 | 满足国标要求 |
| 1305 | PPR 三通 | 40 | 个 | 14 | 满足国标要求 |
| 1306 | PPR 三通 | 50 | 个 | 17 | 满足国标要求 |
| 1307 | PPR 三通 | 65 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 1308 | PPR 三通 | 75 | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 1309 | PPR直接 | 20*1/2 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1310 | PPR直接 | 32*1 | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 1311 | PPR直接 | 40*1 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1312 | PPR弯头 | 32*1 | 个 | 14 | 满足国标要求 |
| 1313 | PPR 闸阀 | 20（4 分） | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 1314 | PPR 闸阀 | 25（6 分） | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 1315 | PPR 闸阀 | 32（1 寸） | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 1316 | PPR 闸阀 | 40（1 寸 2） | 个 | 60 | 满足国标要求 |
| 1317 | PPR 闸阀 | 50（1 寸半） | 个 | 80 | 满足国标要求 |
| 1318 | PPR 闸阀 | 63（2 寸） | 个 | 125 | 满足国标要求 |
| 1319 | PPR 闸阀 | 75（2 寸半） | 个 | 247 | 满足国标要求 |
| 1320 | PE-100级给水管 | 20*1.6mpa(新料) | 米 | 3 |  |
| 1321 | FE-100级给水管 | 25*1.6mpa(新料) | 米 | 4 |  |
| 1322 | FE-100级给水管 | 32*1.6mpa(新料) | 米 | 5 |  |
| 1323 | FE-100级给水管 | 40*1.6mpa(新料) | 米 | 8 |  |
| 1324 | PE-100级给水管 | 50*1.6mpa(新料) | 米 | 12 |  |
| 1325 | FE-100级给水管 | 63*1.6mpa(新料) | 米 | 17 |  |
| 1326 | FE-100级给水管 | 75*1.6mpa(新料) | 米 | 25 |  |
| 1327 | FE-100级给水管 | 90*1.6mpa(新料) | 米 | 34 |  |
| 1328 | PE-100级给水管 | 110*1.6mpa(新料) | 米 | 50 |  |
| 1329 | PE管弯头 | 20*90° | 个 | 1 |  |
| 1330 | PE管弯头 | 25*90° | 个 | 1 |  |
| 1331 | PE管弯头 | 32*90° | 个 | 1.5 |  |
| 1332 | PE管弯头 | 40*90° | 个 | 2 |  |
| 1333 | PE管弯头 | 50*90° | 个 | 3 |  |
| 1334 | PE管弯头 | 63*90° | 个 | 6 |  |
| 1335 | PE管弯头 | 75*90° | 个 | 7 |  |
| 1336 | PE管弯头 | 90*90° | 个 | 11 |  |
| 1337 | PE管弯头 | 110*90° | 个 | 17 |  |
| 1338 | PE管弯头 | 20*45° | 个 | 1 |  |
| 1339 | PE管弯头 | 25*45° | 个 | 1 |  |
| 1340 | PE管弯头 | 32*45° | 个 | 1.5 |  |
| 1341 | PE管弯头 | 40*45° | 个 | 2 |  |
| 1342 | PE管弯头 | 50*45° | 个 | 3 |  |
| 1343 | PE管弯头 | 63*45° | 个 | 5 |  |
| 1344 | PE管弯头 | 75*45° | 个 | 7 |  |
| 1345 | PE管弯头 | 90*45° | 个 | 10 |  |
| 1346 | PE管弯头 | 110*45° | 个 | 16 |  |
| 1347 | PE管等径直接 | 20 | 个 | 1 |  |
| 1348 | PE管等径直接 | 25 | 个 | 1 |  |
| 1349 | PE管等径直接 | 32 | 个 | 1 |  |
| 1350 | PE管等径直接 | 40 | 个 | 1.5 |  |
| 1351 | PE管等径直接 | 50 | 个 | 2 |  |
| 1352 | PE管等径直接 | 63 | 个 | 2.5 |  |
| 1353 | PE管等径直接 | 75 | 个 | 3.5 |  |
| 1354 | PE管等径直接 | 90 | 个 | 5 |  |
| 1355 | PE管等径直接 | 110 | 个 | 7 |  |
| 1356 | PE异径直接 | 75*50 | 个 | 3 |  |
| 1357 | PE异径直接 | 75*63 | 个 | 3.5 |  |
| 1358 | PE异径直接 | 90*50 | 个 | 4 |  |
| 1359 | PE异径直接 | 90*63 | 个 | 5 |  |
| 1360 | PE异径直接 | 90*75 | 个 | 6 |  |
| 1361 | PE异径直接 | 110*50 | 个 | 8 |  |
| 1362 | PE异径直接 | 110*63 | 个 | 8 |  |
| 1363 | PE异径直接 | 110*90 | 个 | 8 |  |
| 1364 | PE管等径三通 | 20 | 个 | 1 |  |
| 1365 | PE管等径三通 | 25 | 个 | 1 |  |
| 1366 | PE管等径三通 | 32 | 个 | 2 |  |
| 1367 | PE管等径三通 | 40 | 个 | 2.5 |  |
| 1368 | PE管等径三通 | 50 | 个 | 3 |  |
| 1369 | PE管等径三通 | 63 | 个 | 6 |  |
| 1370 | PE管等径三通 | 75 | 个 | 8 |  |
| 1371 | PE管等径三通 | 90 | 个 | 13 |  |
| 1372 | PE管等径三通 | 110 | 个 | 20 |  |
| 1373 | PE管异径三通 | 75*50 | 个 | 6 |  |
| 1374 | PE管异径三通 | 75*63 | 个 | 7 |  |
| 1375 | PE管异径三通 | 90*50 | 个 | 8 |  |
| 1376 | PE管异径三通 | 90*63 | 个 | 9 |  |
| 1377 | PE管异径三通 | 90*75 | 个 | 15 |  |
| 1378 | PE管异径三通 | 110*50 | 个 | 13 |  |
| 1379 | PE管异径三通 | 110*63 | 个 | 14 |  |
| 1380 | PE管异径三通 | 110*90 | 个 | 20 |  |
| 1381 | PE内丝直接 | 20*1/2 | 个 | 2 |  |
| 1382 | PE内丝直接 | 20*3/4 | 个 | 4 |  |
| 1383 | PE内丝直接 | 25*1/2 | 个 | 3 |  |
| 1384 | PE内丝直接 | 25*3/4 | 个 | 5 |  |
| 1385 | PE内丝直接 | 32*1/2 | 个 | 4 |  |
| 1386 | PE内丝直接 | 32*3/4 | 个 | 5 |  |
| 1387 | PE内丝直接 | 32*1 | 个 | 5 |  |
| 1388 | PE外丝直接 | 20*1/2 | 个 | 3 |  |
| 1389 | PE外丝直接 | 20*3/4 | 个 | 4 |  |
| 1390 | PE外丝直接 | 25*1/2 | 个 | 3.5 |  |
| 1391 | PE外丝直接 | 25*3/4 | 个 | 5 |  |
| 1392 | PE外丝直接 | 32*1/2 | 个 | 3 |  |
| 1393 | PE外丝直接 | 32*3/4 | 个 | 5 |  |
| 1394 | PE外丝直接 | 32*1 | 个 | 6 |  |
| 1395 | PE钢芯球阀 | 20 | 个 | 5 |  |
| 1396 | PE钢芯球阀 | 25 | 个 | 6 |  |
| 1397 | PE钢芯球阀 | 32 | 个 | 9 |  |
| 1398 | PE钢芯球阀 | 40 | 个 | 19 |  |
| 1399 | PE钢芯球阀 | 50 | 个 | 20 |  |
| 1400 | PE钢芯球阀 | 63 | 个 | 40 |  |
| 1401 | PE钢芯球阀 | 75 | 个 | 63 |  |
| 1402 | PE钢芯球阀 | 90 | 个 | 108 |  |
| 1403 | PE钢芯球阀 | 110 | 个 | 175 |  |
| 1404 | PPR 闸阀 | 90（3 寸） | 个 | 443 | 满足国标要求 |
| 1405 | 电力管 | 75mm | 米 | 14 | 满足国标要求 |
| 1406 | 电力管 | 110mm | 米 | 28 | 满足国标要求 |
| 1407 | 电力管 | 160mm | 米 | 37 | 满足国标要求 |
| 铝塑管 |  |  |  |  |  |
| 1408 | 铝塑管 | 16 | 米 | 2 | 满足国标要求 |
| 1409 | 铝塑管 | 20 | 米 | 3 | 满足国标要求 |
| 1410 | 铝塑管 | 32 | 米 | 5 | 满足国标要求 |
| 1411 | 铝塑管弯头（铜） | 1620*4 分 | 根 | 9 | 满足国标要求 |
| 1412 | 铝塑管弯头（塑料） | 1620*4 分 | 根 | 3 | 满足国标要求 |
| 1413 | 铝塑管直接（铜） | 1620*4 分 | 根 | 9 | 满足国标要求 |
| 1414 | 铝塑管直接（塑料） | 1620*4 分 | 根 | 3 | 满足国标要求 |
| 1415 | 铝塑管三通（铜） | 1620*4 分 | 根 | 12 | 满足国标要求 |
| 1416 | 铝塑管三通（塑料） | 1620*4 分 | 根 | 3 | 满足国标要求 |
| 1417 | 铝塑管闸阀（铜） | 1620*4 分 | 根 | 14 | 满足国标要求 |
| 1418 | 铝塑管闸阀（塑料） | 1620*4 分 | 根 | 5 | 满足国标要求 |
| 1419 | 铝塑管弯头（铜） | 1620*6 分 | 根 | 13 | 满足国标要求 |
| 1420 | 铝塑管弯头（塑料） | 1620*6 分 | 根 | 4 | 满足国标要求 |
| 1421 | 铝塑管直接（铜） | 1620*6 分 | 根 | 12 | 满足国标要求 |
| 1422 | 铝塑管直接（塑料） | 1620*6 分 | 根 | 4 | 满足国标要求 |
| 1423 | 铝塑管三通（铜） | 1620*6 分 | 根 | 16 | 满足国标要求 |
| 1424 | 铝塑管三通（塑料） | 1620*6 分 | 根 | 5 | 满足国标要求 |
| 1425 | 铝塑管闸阀（铜） | 1620*6 分 | 根 | 18 | 满足国标要求 |
| 1426 | 铝塑管闸阀（塑料） | 1620*6 分 | 根 | 8 | 满足国标要求 |
| 锁、拉手 |  |  |  |  |  |
| 1427 | 链子锁 | 0.3 米长 3mm+长挂锁 | 套 | 30 | 满足国标要求 |
| 1428 | 挂锁 | 25mm | 把 | 5 | 满足国标要求 |
| 1429 | 挂锁 | 40mm | 把 | 8 | 满足国标要求 |
| 1430 | 挂锁 | 50mm | 把 | 10 | 满足国标要求 |
| 1431 | 挂锁 | 60mm | 把 | 12 | 满足国标要求 |
| 1432 | 挂锁 | 70mm | 把 | 13 | 满足国标要求 |
| 1433 | 挂锁 | 35mm 长梁 | 把 | 8 | 满足国标要求 |
| 1434 | 挂锁 | 45mm 长梁 | 把 | 10 | 满足国标要求 |
| 1435 | 挂锁 | 55mm 长梁 | 把 | 12 | 满足国标要求 |
| 1436 | ▲偏心锁 | 长 16mm 单开 胶柄钥匙 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1437 | ▲偏心锁 | 长 16mm 通开 胶柄钥匙 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1438 | ▲偏心锁 | 长 20mm 单开 胶柄钥匙 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1439 | ▲偏心锁 | 长 20mm 通开 胶柄钥匙 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1440 | ▲球形门锁 | 60锁舌 | 套 | 25 | 满足国标要求 |
| 1441 | ▲球形门锁 | 70锁舌 | 套 | 30 | 满足国标要求 |
| 1442 | 木门锁 | 35-70mm | 套 | 35 | 满足国标要求 |
| 1443 | 木门锁壳 | 6068 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 1444 | 木门锁芯 | 90P | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 1445 | 锁舌 | 3cm | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 1446 | 月牙锁 | 55mm | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1447 | 卫生间隔断门锁 | 通用型 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 1448 | 执手锁不锈钢 | 57-18 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 1449 | 门禁电源 | 12V3A | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 1450 | 门禁电源 | 12v5A | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 1451 | 门禁密码系统 | 含电源盒、控制器、显示器，人脸+指纹+密码+刷卡 | 个 | 1495 | 满足国标要求 |
| 1452 | ▲防火门锁 | 门厚 28-46mm | 套 | 80 | 满足国标要求 |
| 1453 | ▲防火门锁 | 门厚 46-65mm | 套 | 100 | 满足国标要求 |
| 1454 | ▲防火门锁 | 门厚 65-85mm | 套 | 120 | 满足国标要求 |
| 1455 | 防火锁芯 | 通用型 | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 1456 | 密码锁 | 小号 | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 1457 | 密码锁 | 中号 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 1458 | 密码锁 | 大号 | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 1459 | 门禁锁 | 电压：12V，存储容量1000 组，开门方式：刷卡、密码、卡+密码，（可脱机设置所有功能） | 套 | 2700 | 满足国标要求 |
| 1460 | 防盗锁 | 30mm | 套 | 92 | 满足国标要求 |
| 1461 | 防盗锁 | 40mm | 套 | 105 | 满足国标要求 |
| 1462 | 防盗锁 | 50mm | 套 | 115 | 满足国标要求 |
| 1463 | 防盗锁 | 60mm | 套 | 130 | 满足国标要求 |
| 1464 | 防盗锁 | 70mm | 套 | 145 | 满足国标要求 |
| 1465 | 防盗锁壳 | 通用型 | 套 | 65 | 满足国标要求 |
| 1466 | 防盗锁芯 | 通用型 | 套 | 65 | 满足国标要求 |
| 1467 | 插销 | 2 寸 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1468 | 插销 | 4 寸 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1469 | 插销 | 6 寸 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 1470 | 插销 | 8 寸 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1471 | 插销 | 10 寸 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 1472 | U 型插片档案锁 | 20mm 单开 | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 1473 | 正心锁 | 16mm 胶柄钥匙 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1474 | 正心锁 | 20mm 胶柄钥匙 | 个 | 12 | 满足国标要求 |
| 1475 | 抽屉锁 | 16-22mm | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 1476 | 抽屉锁 | 19-22mm | 个 | 9 | 满足国标要求 |
| 1477 | 抽屉锁 | 19-26mm | 个 | 9 | 满足国标要求 |
| 1478 | ▲抽屉锁 | 19-32mm | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1479 | ▲抽屉锁 | 19-38mm | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1480 | 304 不锈钢门把手 | 小号 | 把 | 15 | 满足国标要求 |
| 1481 | 305 不锈钢门把手 | 中号 | 把 | 20 | 满足国标要求 |
| 1482 | 306 不锈钢门把手 | 大号 | 把 | 30 | 满足国标要求 |
| 1483 | 防盗门拉手 | 8807 | 把 | 60 | 满足国标要求 |
| 1484 | 抽屉拉手 | 双孔，尺寸：64mm-160mm | 个 | 12 | 满足国标要求 |
| 1485 | 抽屉拉手 | 单孔 | 个 | 12 | 满足国标要求 |
| 1486 | 卫生间拉手 | 440mm | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 1487 | 卫生间拉手 | 500mm | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 1488 | 卫生间拉手 | 600mm | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 1489 | 平开合页 | 2 寸 | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 1490 | 平开合页 | 3 寸 | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 1491 | 平开合页 | 4 寸 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1492 | 平背合页 | 1*2 | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1493 | 铰链 | 大弯 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1494 | 铰链 | 中弯 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1495 | 铰链 | 直弯 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1496 | 铰链合页 | CL237 | 对 | 9 | 满足国标要求 |
| 1497 | 纱窗 | 高度150cm | 米 | 55 | 满足国标要求 |
| 1498 | 金钢纱 | 304不锈钢 | 平方米 | 117 | 满足国标要求 |
| 1499 | 纱窗压条 | 3.5MM 10m | 根 | 8 | 满足国标要求 |
| 1500 | 纱窗压条 | 4.0MM 10m | 根 | 9 | 满足国标要求 |
| 1501 | 纱窗压条 | 4.5MM 10m | 根 | 9 | 满足国标要求 |
| 1502 | 纱窗压条 | 5.0MM 10m | 根 | 10 | 满足国标要求 |
| 1503 | 纱窗压条 | 5.5MM 10m | 根 | 11 | 满足国标要求 |
| 1504 | 纱窗压条 | 6.5MM 10m | 根 | 13 | 满足国标要求 |
| 1505 | 窗户定位器 | 双孔 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1506 | 窗子锁 | 左月牙（50、45 孔径 1号钩或 2 号钩），右月牙（50、45 孔径 1 号钩或 2 号钩） | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 窗帘配件 |  |  |  |  |  |
| 1507 | 窗帘杆 | 滑轨 | 米 | 29 | 满足国标要求 |
| 1508 | 窗帘杆轨道滑轮 | 铝合金 | 米 | 5 | 满足国标要求 |
| 1509 | 大窗帘珠 | 100 个/包 | 包 | 35 | 满足国标要求 |
| 1510 | 小窗帘珠 | 100 个/包 | 包 | 24 | 满足国标要求 |
| 1511 | 四爪钩 | 100 个/包 | 包 | 35 | 满足国标要求 |
| 1512 | 大S 钩 | 100 个/包 | 包 | 17 | 满足国标要求 |
| 1513 | 小S 钩 | 100 个/包 | 包 | 10 | 满足国标要求 |
| 1514 | 大方轨道 | 350 | 米 | 54 | 满足国标要求 |
| 1515 | 窗帘堵头 | 重型封口 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1516 | 窗帘堵头 | 200 封口 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1517 | 窗帘堵头 | 62 封口 | 个 | 2 | 满足国标要求 |
| 1518 | 窗帘堵头 | 新葫芦封口 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1519 | 窗帘堵头 | 4A 封口 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1520 | 窗帘堵头 | 透明 28 封口 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1521 | 窗帘堵头 | 小方封口 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1522 | 窗帘堵头 | 大湾封口 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1523 | 窗帘堵头 | 06 封口 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1524 | 窗帘堵头 | 26 挂口 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1525 | 窗帘堵头 | 欧式封口 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 浮球阀 |  |  |  |  |  |
| 1526 | 不锈钢浮球阀 | DN15 | 个 | 28 | 满足国标要求 |
| 1527 | 不锈钢浮球阀 | DN20 | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 1528 | 不锈钢浮球阀 | DN25 | 个 | 52 | 满足国标要求 |
| 1529 | 不锈钢浮球阀 | DN32 | 个 | 68 | 满足国标要求 |
| 1530 | 不锈钢浮球阀 | DN40 | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 1531 | 不锈钢浮球阀 | DN50 | 个 | 180 | 满足国标要求 |
| 1532 | 全自动浮球阀 | 4 分 | 个 | 28 | 满足国标要求 |
| 1533 | 全自动浮球阀 | 6 分 | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 开关插座 |  |  |  |  |  |
| 1534 | 插座 | 5 插位 1 开关，1.8 米 | 个 | 65 | 满足国标要求 |
| 1535 | 插座 | 4 插位 1 开关，1.8 米 | 个 | 47 | 满足国标要求 |
| 1536 | 插座 | 3 插位 1 开关，1.8 米 | 个 | 38 | 满足国标要求 |
| 1537 | 插座 | 6 插位，独控，1.8 米 | 个 | 80 | 满足国标要求 |
| 1538 | 插座 | 3 插位，独控，1.8 米 | 个 | 46 | 满足国标要求 |
| 1539 | 插座 | 4 插位，独控，1.8 米 | 个 | 58 | 满足国标要求 |
| 1540 | ▲插座 | 5 插位 1 开关，3 米 | 个 | 53 | 满足国标要求 |
| 1541 | ▲插座 | 4 插位 1 开关，3 米 | 个 | 46 | 满足国标要求 |
| 1542 | 插座 | 3 插位 1 开关，3 米 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 1543 | ▲插座 | 6 插位，独控，3 米 | 个 | 72 | 满足国标要求 |
| 1544 | 插座 | 3 插位，独控，4 米 | 个 | 57 | 满足国标要求 |
| 1545 | 插座 | 4 插位，独控，5 米 | 个 | 68 | 满足国标要求 |
| 1546 | 插座 | 无线插座，3 插位 | 个 | 22 | 满足国标要求 |
| 1547 | 插座 | 8插位1开关，604-5米 | 个 | 68 | 满足国标要求 |
| 1548 | 插座 | 一位三级，16A | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 1549 | ▲插座 | GN-602/3米 | 个 | 53 | 满足国标要求 |
| 1550 | ▲插座 | 414K无线（带开关） | 个 | 28 | 满足国标要求 |
| 1551 | 三级插头 | GNT-10S | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1552 | 三级插头 | 16A | 个 | 6 | 满足国标要求 |
| 1553 | ▲墙壁插座 | 正五孔（白） | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1554 | 墙壁插座 | 斜五孔（白） | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 1555 | 墙壁开关插座 | 双控一开五孔（白） | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 1556 | 墙壁开关插座 | 单控一开五孔（白） | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 1557 | 插座 | 明装十五孔 | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 1558 | 墙壁开关 | 一开单控 | 个 | 13 | 满足国标要求 |
| 1559 | 墙壁开关 | 一开双控 | 个 | 14 | 满足国标要求 |
| 1560 | 墙壁开关 | 二开单控 | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 1561 | 墙壁开关 | 三开单控 | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 1562 | 墙壁开关 | 四开单控 | 个 | 28 | 满足国标要求 |
| 1563 | 蓝牙开关 | 一开套装（含随意贴），穿墙可控 | 个 | 75 | 满足国标要求 |
| 1564 | 蓝牙开关 | 二开套装（含随意贴），穿墙可控 | 个 | 90 | 满足国标要求 |
| 1565 | 蓝牙开关 | 三开套装（含随意贴），穿墙可控 | 个 | 107 | 满足国标要求 |
| 1566 | ▲墙壁插座 | 五孔 暗装插座 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 1567 | 门铃开关 | 86 型 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 空调配件 |  |  |  |  |  |
| 1568 | 氟利昂 | R22/15KG | 瓶 | 380 | 满足国标要求 |
| 1569 | 氟利昂 | R32/15KG | 瓶 | 420 | 满足国标要求 |
| 1570 | 氟利昂 | R410/15KG | 瓶 | 480 | 满足国标要求 |
| 1571 | 空调清洗剂 | 500ml | 瓶 | 18 | 满足国标要求 |
| 1572 | 空调清洗接水罩 | 挂机1-1.5匹，70*95CM | 个 | 27 | 满足国标要求 |
| 1573 | 空调清洗接水罩 | 2-3匹，95-120CM | 个 | 43 | 满足国标要求 |
| 1574 | 空调清洗接水罩 | 天花机1.2*1.2米3米管 | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 1575 | 空调铜管 | 1 匹：6.35*9.53（6*10），TP2 紫铜 | 米 | 178 | 满足国标要求 |
| 1576 | 空调铜管 | 1.5 匹：6.35*12.7（6*12），TP2 紫铜 | 米 | 216 | 满足国标要求 |
| 1577 | 空调铜管 | 1.5 变频空调：6.35*9.35（6*10），TP2 紫铜 | 米 | 162 | 满足国标要求 |
| 1578 | 空调铜管 | 2 匹 6.35*12.7(6*12)，TP2 紫铜 | 米 | 182 | 满足国标要求 |
| 1579 | 空调铜管 | 3 匹：6.35*18.88（6*16）、9.52*15.88（10*16），TP2 紫铜 | 米 | 227 | 满足国标要求 |
| 1580 | 空调铜管 | 中央空调多联机：9.52*19.05（10*19）、12.7*19.05（12*19），TP2 紫铜 | 米 | 261 | 满足国标要求 |
| 1581 | 空调保温棉 | 内径 6 厚 9 | 米 | 5 | 满足国标要求 |
| 1582 | 空调保温棉 | 内径 13 厚 9 | 米 | 7 | 满足国标要求 |
| 1583 | 空调保温棉 | 内径 20 厚 9 | 米 | 10 | 满足国标要求 |
| 1584 | 空调保温棉 | 内径 25 厚 9 | 米 | 13 | 满足国标要求 |
| 1585 | 空调压缩机 | 1P | 台 | 1098 | 满足国标要求 |
| 1586 | 空调压缩机 | 1.5P | 台 | 1846 | 满足国标要求 |
| 1587 | 空调压缩机 | 2P | 台 | 2827 | 满足国标要求 |
| 1588 | 空调压缩机 | 3P | 台 | 3713 | 满足国标要求 |
| 1589 | 空调压缩机 | 5P | 台 | 5347 | 满足国标要求 |
| 1590 | 空调主板 | 1P | 块 | 535 | 满足国标要求 |
| 1591 | 空调主板 | 1.5P | 块 | 553 | 满足国标要求 |
| 1592 | 空调主板 | 2P | 块 | 612 | 满足国标要求 |
| 1593 | 空调主板 | 3P | 块 | 690 | 满足国标要求 |
| 1594 | 空调主板 | 5P | 块 | 927 | 满足国标要求 |
| 1595 | 空调管包扎带 | 通用型 | 卷 | 8 | 满足国标要求 |
| 1596 | 空调启动电容 | 25μF，电压220V \450V AC | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 1597 | 空调启动电容 | 30μF，电压220V \450V AC | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 1598 | 空调启动电容 | 35μF，电压220V \450V AC | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 1599 | 空调启动电容 | 40μF，电压220V \450V AC | 个 | 37 | 满足国标要求 |
| 1600 | 空调启动电容 | 45μF，电压220V \450V AC | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 1601 | 空调启动电容 | 50μF，电压220V \450V AC | 个 | 43 | 满足国标要求 |
| 1602 | 空调启动电容 | 60μF，电压220V \450V AC | 个 | 48 | 满足国标要求 |
| 1603 | 空调启动电容 | 70μF，电压220V \450V AC | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 1604 | 温度探头 | 5K | 个 | 9 | 满足国标要求 |
| 1605 | 温度探头 | 10K | 个 | 9 | 满足国标要求 |
| 1606 | 温度探头 | 15K | 个 | 9 | 满足国标要求 |
| 1607 | 温度探头 | 20K | 个 | 9 | 满足国标要求 |
| 卫生间五金材料 |  |  |  |  |  |
| 1608 | ▲面盆下水管 | 3117 | 根 | 7 | 满足国标要求 |
| 1609 | 面盆下水器 | 818 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 1610 | 面盆水龙头 | 11003 | 套 | 115 | 满足国标要求 |
| 1611 | 塑料水龙头 | 15 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1612 | ▲高弯水龙头 | 12004 | 个 | 40 | 满足国标要求 |
| 1613 | ▲水龙头 | 加长尖嘴 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 1614 | ▲304不锈钢水龙头 | 15 | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 1615 | 带钥匙水龙头 | 15 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 1616 | 水龙头延伸器 | 增压出水，万向旋转 | 个 | 25 | 满足国标要求 |
| 1617 | 万向水龙头延伸器 | 全铜 | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 1618 | 沐浴座子 | 通用型 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 1619 | 堵头 | 15 | 个 | 3 | 满足国标要求 |
| 1620 | 堵头 | 25 | 个 | 4 | 满足国标要求 |
| 1621 | 堵头 | 32 | 个 | 5 | 满足国标要求 |
| 1622 | 水龙头三角阀 | 全铜 | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 1623 | 水龙头四角阀 | 全铜 | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 1624 | 高压管 | 60/80公分可选 | 根 | 10 | 满足国标要求 |
| 1625 | 高压管 | 1.5米 | 根 | 20 | 满足国标要求 |
| 1626 | 陶瓷洗手台 | 规格可选 | 个 | 150 | 满足国标要求 |
| 1627 | 花洒 | 3 档-5 档 | 套 | 50 | 满足国标要求 |
| 1628 | 塑料花洒 | 3308 | 套 | 20 | 满足国标要求 |
| 1629 | 沐浴管 | 1.5m | 根 | 20 | 满足国标要求 |
| 1630 | 沐浴管 | 2m | 根 | 20 | 满足国标要求 |
| 1631 | 沐浴开关 | 全铜加厚 | 个 | 73 | 满足国标要求 |
| 1632 | 全自动感应小便冲水阀 | 红外线感应，不锈钢管 | 套 | 150 | 满足国标要求 |
| 1633 | 冲水箱配件-进水阀 | 螺旋 | 个 | 35 | 满足国标要求 |
| 1634 | 冲水箱配件-进水阀 | 高压 | 个 | 23 | 满足国标要求 |
| 1635 | 冲水箱配件-进水阀 | 通用 | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 1636 | 冲水箱配件-排水阀 | 节水型、大冲力、 20.5cm | 个 | 12 | 满足国标要求 |
| 1637 | 冲水箱配件-排水阀 | 节水型、大冲力、 24.5cm | 个 | 13 | 满足国标要求 |
| 1638 | 冲水箱配件-排水阀 | 节水型、大冲力、 28.5cm | 个 | 16 | 满足国标要求 |
| 1639 | 冲水箱配件-按键 | 小号外径4.7CM内径3.7CM | 个 | 8 | 满足国标要求 |
| 1640 | 冲水箱配件-按键 | 中号外径6CM内径4.8CM | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1641 | 冲水箱配件-按键 | 大号外径7CM内径5.7CM | 个 | 10 | 满足国标要求 |
| 1642 | 全自动感应烘手器 | HL-9008B | 套 | 248 | 满足国标要求 |
| 1643 | ▲感应水龙头 | 插电电池两用款 | 套 | 210 | 满足国标要求 |
| 1644 | 高弯感应水龙头 | 插电电池两用款，冷热款 | 套 | 200 | 满足国标要求 |
| 1645 | ▲医用感应水龙头 | 插电电池两用款，全自动红外线感应 | 套 | 250 | 满足国标要求 |
| 1646 | 感应水龙头电池盒 | 可安装4节5号电池 | 个 | 14 | 满足国标要求 |
| 1647 | ▲脚踏冲水阀 | 全铜 | 个 | 85 | 满足国标要求 |
| 1648 | 304 不锈钢衣钩 | 3 钩 | 个 | 13 | 满足国标要求 |
| 1649 | 304 不锈钢衣钩 | 5 钩 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 1650 | 304 不锈钢衣钩 | 6 钩 | 个 | 18 | 满足国标要求 |
| 1651 | 304 不锈钢衣钩 | 8 钩 | 个 | 20 | 满足国标要求 |
| 1652 | 304 不锈钢衣钩 | 双排钩，凤尾加厚，6 钩 | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 1653 | 304 不锈钢衣钩 | 双排钩，凤尾加厚，8 钩 | 个 | 38 | 满足国标要求 |
| 1654 | 蹲便器冲水箱 | 40*38*14cm | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 1655 | 马桶法兰密封圈 | 口径可调 | 个 | 19 | 满足国标要求 |
| 1656 | 马桶盖 | U 型、方型可选，含配件 | 套 | 80 | 满足国标要求 |
| 1657 | 冲水马桶进水阀 | ABS 材质，高度调节： 20-32CM。水箱适合高度≥22CM | 个 | 33 | 满足国标要求 |
| 1658 | 马桶按钮 | 规格可选 | 个 | 14 | 满足国标要求 |
| 1659 | 马桶按钮 | ABS 材质，小号孔直径4.9-5.5 厘米 | 个 | 53 | 满足国标要求 |
| 1660 | 马桶按钮 | ABS 材质，大号孔直径5.8-6.5 厘米 | 个 | 63 | 满足国标要求 |
| 1661 | 马桶冲水箱 | 40*38*14cm | 个 | 120 | 满足国标要求 |
| 1662 | 抽水马桶 | 参考尺寸：670*370*680mm，抗菌釉面 | 套 | 398 | 满足国标要求 |
| 1663 | 抽水马桶 | 参 考 尺 寸 ： 705*365*700mm，一级水效，节水抗菌 | 套 | 595 | 满足国标要求 |
| 1664 | 不锈钢纸巾盒 | 12cm | 个 | 43 | 满足国标要求 |
| 1665 | 不锈钢纸巾盒 | 16cm | 个 | 43 | 满足国标要求 |
| 1666 | 不锈钢纸巾盒 | 20cm | 个 | 43 | 满足国标要求 |
| 1667 | 公共卫生间纸巾盒 | 不锈钢，27*27*12cm | 个 | 78 | 满足国标要求 |
| 1668 | 手消液固定架 | 塑料 | 个 | 53 | 满足国标要求 |
| 1669 | 壁挂式擦手纸盒 | ABS材质，免打孔/打孔安装，按压开盖 | 个 | 30 | 满足国标要求 |
| 1670 | 卫生间求救铃 | 电池/充电款，报警器+紧急按钮，超长续航 | 套 | 83 | 满足国标要求 |
| 1671 | 不锈钢毛巾架 | 40cm | 个 | 50 | 满足国标要求 |
| 1672 | 不锈钢毛巾架 | 50cm | 个 | 55 | 满足国标要求 |
| 1673 | 不锈钢毛巾架 | 60cm | 个 | 68 | 满足国标要求 |
| 1674 | 不锈钢毛巾架 | 70cm | 个 | 85 | 满足国标要求 |
| 1675 | 不锈钢毛巾架 | 90cm | 个 | 92 | 满足国标要求 |
| 1676 | 不锈钢毛巾架 | 100cm | 个 | 118 | 满足国标要求 |
| 其它五金及维修材料 |  |  |  |  |  |
| 1677 | 镜子 | 3mm | 平方米 | 135 | 满足国标要求 |
| 1678 | 镜子 | 5mm | 平方米 | 155 | 满足国标要求 |
| 1679 | 镜子 | 6mm | 平方米 | 195 | 满足国标要求 |
| 1680 | 镜子 | 8mm | 平方米 | 270 | 满足国标要求 |
| 1681 | 镜子 | 1400*450mm/1400*650mm可选 | 块 | 70 | 满足国标要求 |
| 1682 | 亚克力板 | 3mm | 平方米 | 135 | 满足国标要求 |
| 1683 | 亚克力板 | 5mm | 平方米 | 215 | 满足国标要求 |
| 1684 | 钢化玻璃 | 5mm | 平方米 | 73 | 满足国标要求 |
| 1685 | 钢化玻璃 | 6mm | 平方米 | 93 | 满足国标要求 |
| 1686 | 钢化玻璃 | 8mm | 平方米 | 133 | 满足国标要求 |
| 1687 | 白砂纸 | 320 目 | 张 | 3 | 满足国标要求 |
| 1688 | 白砂纸 | 400 目 | 张 | 4 | 满足国标要求 |
| 1689 | 砂纸 | 400 目 | 张 | 3 | 满足国标要求 |
| 1690 | 砂纸 | 1000 目 | 张 | 4 | 满足国标要求 |
| 1691 | 砂纸 | 2000 目 | 张 | 5 | 满足国标要求 |
| 1692 | ▲透明玻璃胶 | 150ml | 支 | 6 | 满足国标要求 |
| 1693 | ▲透明玻璃胶 | 300ml | 支 | 14 | 满足国标要求 |
| 1694 | ▲白色玻璃胶 | 150ml | 支 | 7 | 满足国标要求 |
| 1695 | ▲结构胶 | 750g，多色可选 | 支 | 12 | 满足国标要求 |
| 1696 | 环保万能胶 | 20ml | 支 | 13 | 满足国标要求 |
| 1697 | 胶枪 | 10寸 | 支 | 58 | 满足国标要求 |
| 1698 | 胶枪 | 15寸 | 支 | 77 | 满足国标要求 |
| 1699 | 胶棒 | 7*100mm | 支 | 1 | 满足国标要求 |
| 1700 | PVC胶 | 100ml给水管用 | 瓶 | 7 | 满足国标要求 |
| 1701 | PVC胶 | 500ml给水管用 | 瓶 | 18 | 满足国标要求 |
| 1702 | AB胶 | A5g+B5g | 支 | 8 | 满足国标要求 |
| 1703 | AB胶 | A40g+B40g | 支 | 10 | 满足国标要求 |
| 1704 | 502胶水 | 20g | 支 | 2.5 | 满足国标要求 |
| 1705 | 除锈剂 | 200ml | 瓶 | 20 | 满足国标要求 |
| 1706 | 除锈剂 | 450ml | 瓶 | 43 | 满足国标要求 |
| 1707 | ▲自喷漆 | 450ML，颜色可选择银色、白色、灰色等 | 瓶 | 10 | 满足国标要求 |
| 1708 | 免钉胶 | 约 310ml | 瓶 | 15 | 满足国标要求 |
| 1709 | 免钉胶 | 12g | 支 | 6 | 满足国标要求 |
| 1710 | ▲病床护栏开关 | ABS 开关 | 个 | 15 | 满足国标要求 |
| 1711 | 病床护栏 | 四档：长高 94CM*40CM 护栏折叠后长度高度120CM*13CM | 套 | 218 | 满足国标要求 |
| 1712 | 病床护栏 | 五档：高 120CM*40CM 护栏折叠后长度高度146CM*13CM | 套 | 424 | 满足国标要求 |
| 1713 | 病床护栏 | 六档：高 146CM*40CM护栏折叠后长度高度170CM*13CM | 套 | 277 | 满足国标要求 |
| 1714 | 病床摇手 | ABS材质，12mm | 套 | 35 | 满足国标要求 |
| 1715 | 病床摇杠 | 直径3.6cm，可定做各种尺寸 | 个 | 73 | 满足国标要求 |
| 1716 | 病床床头 | J012，标椎ABS 单独床头 | 个 | 478 |  |
| 1717 | 病床床尾 | J012，标椎ABS 单独床头 | 个 | 478 |  |
| 1718 | 输液杆 | 铝合金（U 型） | 根 | 78 |  |
| 1719 | 输液杆 | 铝合金（直杆） | 根 | 34 |  |
| 1720 | 输液吊杆滑轮 | 通用型 | 个 | 6 |  |
| 1721 | 输液跑道 | 铝合金 | 米 | 18 |  |
| 1722 | 输液吊杆（输液架） | 全亮四钩款，长度可调节 30-120cm | 根 | 36 |  |
| 1723 | 输液吊杆（输液架） | 全亮两钩两框款，长度可调节 30-120cm | 根 | 42 |  |
| 1724 | 输液吊杆（输液架） | ABS 四钩款，长度可调节 30-120cm | 根 | 36 |  |
| 1725 | 输液吊杆（输液架） | ABS 两钩两框款，长度可调节 30-120cm | 根 | 42 |  |
| 1726 | 绝缘胶布 | 9 米 | 卷 | 3 |  |
| 1727 | 绝缘胶布 | 18 米 | 卷 | 5 |  |
| 1728 | 绝缘手套 | 低压 500V | 双 | 113 |  |
| 1729 | 泡沫胶 | 900g | 瓶 | 15 |  |
| 1730 | 三折滑轨 | 12 寸 30cm | 节 | 12 |  |
| 1731 | 三折滑轨 | 14 寸 35cm | 节 | 15 |  |
| 1732 | 三折滑轨 | 16 寸 40cm | 节 | 22 |  |
| 1733 | 三折滑轨 | 18 寸 45cm | 节 | 25 |  |
| 1734 | 太阳能管 | 紫金管47MM*1.5 米（加厚） | 根 | 53 |  |
| 1735 | 太阳能管 | 紫金管47MM*1.6 米（加厚） | 根 | 63 |  |
| 1736 | 太阳能管 | 紫金管47MM*1.8 米（加厚） | 根 | 73 |  |
| 1737 | 太阳能管 | 紫金管58MM*1.5 米（加厚） | 根 | 92 |  |
| 1738 | 太阳能管 | 紫金管58MM*1.6 米（加厚） | 根 | 116 |  |
| 1739 | 人造皮革 | 符合B类标准、未检测出甲醛，厚度：不低于0.8MM，多色可选 | 米 | 35 |  |
| 1740 | 抽水机水带 | 8-65-20 | 根 | 45 |  |
| 1741 | 抽水机水带 | 8-65-25 | 根 | 55 |  |
| 1742 | 抽水机水带 | 10-65-20 | 根 | 65 |  |
| 1743 | 抽水机水带 | 10-65-25 | 根 | 80 |  |
| 1744 | 太阳能支架 | 30管 | 个 | 235 |  |
| 1745 | 太阳能保温桶 | 30管 | 个 | 778 |  |
| 1746 | 太阳能板连接器 | 一排25管*2 | 个 | 477 |  |
| 1747 | 太阳能配件-三高紫金真空管 | 58MM*1.8米 | 支 | 23 |  |
| 1748 | 太阳能配件-三高紫金真空管 | 47MM*1.5米 | 支 | 25 |  |
| 1749 | 太阳能热水密封圈 | 58mm | 个 | 2 |  |
| 1750 | 太阳能热水密封圈 | 70mm | 个 | 2 |  |
| 1751 | 皮带 | A 型 | 米 | 7 |  |
| 1752 | 皮带 | B 型 | 米 | 10 |  |
| 1753 | 皮带 | C 型 | 米 | 15 |  |
| 1754 | 皮带 | D 型 | 米 | 26 |  |
| 1755 | 皮带 | E 型 | 米 | 48 |  |
| 1756 | 皮带 | F 型 | 米 | 60 |  |
| 1757 | 皮带 | O 型 | 米 | 8 |  |
| 1758 | 机油 | 1L，柴汽通用发电机油，SJ/CF 15W-40 | F | 35 |  |
| 1759 | 打气筒 | 高压160PSI,高60cm | 把 | 45 |  |
| 1760 | 双面走廊显示屏 | 714*273*33mm | 块 | 288 |  |
| 1761 | 60 路护士站呼叫主机 | YH-K2-CT | 台 | 3400 |  |
| 1762 | 90 路护士站呼叫主机 | YH-K2-CT | 台 | 4200 |  |
| 1763 | 呼叫分机 | YH-K2-CT | 个 | 90 |  |
| 1764 | 呼叫手柄 | YH-6399W YHEG99 | 个 | 60 |  |
| 1765 | 呼叫手柄线 | 90CM | 个 | 15 |  |
| 1766 | 紧急呼叫按钮 | YH-6399W YHEG99 | 个 | 20 |  |
| 1767 | 轮椅内胎 | 规格可选 | 个 | 25 |  |
| 1768 | 轮椅外胎 | 规格可选 | 个 | 25 |  |
| 1769 | 软管 | 60-80公分 | 根 | 7 |  |
| 1770 | 生料带 | 005 | 根 | 2 |  |
| 1771 | 射流曝气机 | QSB3000 | 台 | 6200 |  |
| 1772 | 射流曝气机 | 功率：5.5hp/4kW，空气量-水深：80-3，供氧量：3.5-3.95，适合水深：2-4m | 台 | 11500 |  |
| 1773 | 安全阀 | DA21F-40P DN08 | 个 | 186 |  |
| 1774 | 安全阀 | DA21F-40P DN10 | 个 | 333 |  |
| 1775 | 安全阀 | DA21F-40A DN15 | 个 | 686 |  |
| 1776 | 安全阀 | DA22Y-40P DN25 | 个 | 1100 |  |
| 1777 | 安全阀 | A27 | 个 | 190 |  |
| 1778 | 法兰电磁阀 | DF DN50 | 个 | 248 |  |
| 1779 | 法兰电磁阀 | DF DN65 | 个 | 780 |  |
| 1780 | 电子镇流器 | 136 | 个 | 45 |  |
| 1781 | 电子镇流器 | 128 | 个 | 40 |  |
| 1782 | 电源超薄镇流器 | 128 | 个 | 130 |  |
| 1783 | 静音无油空压机 | SQ-50A | 台 | 1480 |  |
| 1784 | 静音无油空压机 | SQ-50C | 台 | 1650 |  |
| 1785 | 工程机械通用高压抗磨液压油 | 16L/68# | 桶 | 320 |  |
| 1786 | 线手套 | 750厚款 | 双 | 3 |  |
| 1787 | 帆布手套 | 3*3加宽 | 双 | 4 |  |
| 1788 | 断桥窗拉手 | 加厚款，左右可选 | 个 | 8 |  |
| 1789 | 镀锌扁铁 | 20*3 | 个 | 10 |  |
| 1790 | 镀锌扁铁 | 30*3 | 个 | 16 |  |
| 1791 | 镀锌扁铁 | 40*4 | 个 | 35 |  |
| 1792 | 镀锌扁铁 | 50*5 | 个 | 50 |  |
| 1793 | 镀锌扁铁 | 60*8 | 个 | 105 |  |
| 1794 | 广范试纸 | PH1—4 | 本 | 5 |  |
| 1795 | 余氯测试剂 | 0-10mg/L 50片 | 套 | 50 |  |
| 1796 | 全金属氧气终端 | 满足国标要求 | 个 | 50 |  |
| 1797 | 全金属氧气终端 | 德标 塑胶空气终端 | 个 | 75 |  |
| 1798 | 全金属氧气终端 | 德标 金属款 | 个 | 90 |  |
| 1799 | 氧气胶垫 | 小氧气表密封圈 | 个 | 3 |  |
| 1800 | 氧气胶垫 | 小氧气过桥密封圈 | 个 | 3 |  |
| 1801 | 氧气胶垫 | 134开瓶器垫圈 | 个 | 3.5 |  |
| 1802 | 遥控球阀 | DN100（大体法兰盘） | 个 | 410 |  |
| 1803 | 压差表 | TE2000-30~30Pa | 个 | 150 |  |
| 1804 | 压差表 | TE2000 60PA | 个 | 180 |  |
| 1805 | 中控耐震压力表 | YN60-1.6mpa | 个 | 90 |  |
| 1806 | 中控压力表 | Y150-1.6mpa | 个 | 55 |  |
| 1807 | 压力表 | Y100-1.6 | 个 | 80 |  |
| 1808 | 压力表 | 0.1-0 | 个 | 90 |  |
| 1809 | 轴向压力表 | 0.1-0 | 个 | 130 |  |
| 1810 | 智能数字压力表 | YK-104 | 个 | 280 |  |
| 1811 | 真空压力表 | YZ150-0.1-1.5 | 个 | 160 |  |
| 1812 | 普通氧气压力表 | 100Z-1.6Mpa | 个 | 180 |  |
| 1813 | 普通氧气压力表 | 100Z-2.5Mpa | 个 | 180 |  |
| 1814 | 100法兰闸阀 | （新大体） | 个 | 320 |  |
| 1815 | 风管 | 1卷100米 | 卷 | 160 |  |
| 1816 | 直通 | PU8 | 个 | 1 |  |
| 1817 | 螺纹直通 | PU8-02 | 个 | 5 |  |
| 1818 | 平冷水表 | DN40 | 个 | 160 |  |
| 1819 | 平冷水表 | DN65 | 个 | 100 |  |
| 1820 | 平冷水表 | DN100 | 个 | 260 |  |
| 1821 | 云水平式水表 | DN100 | 个 | 850 |  |
| 1822 | 塑料平板车 | PH200 | 张 | 230 |  |
| 1823 | 塑料平板车 | PH400 | 张 | 280 |  |
| 1824 | ▲不锈钢平板车 | 304不锈钢，75*50载1000斤，配金胶轮 | 张 | 600 |  |
| 1825 | ▲不锈钢平板车 | 304不锈钢，90*60载1400斤，配金胶轮 | 张 | 700 |  |
| 1826 | 法兰盘 | 压力等级PN10，外径125-160,4*M14，厚度14-16mm | 个 | 12 |  |
| 1827 | 法兰盘 | 压力等级PN16，外径210-226,8*M18，厚度18-20mm | 个 | 28 |  |
| 1828 | 法兰盘 | 压力等级PN16，外径240-285,8*M22，厚度22-24mm | 个 | 40 |  |
| 1829 | 法兰盘 | 压力等级PN10，外径400,12*M20，厚度240mm | 个 | 80 |  |
| 1830 | 铸铁方井盖 | 400*400-B125 | 个 | 130 |  |
| 1831 | 铸铁方井盖 | 600*600*B125 | 个 | 210 |  |
| 1832 | 铸铁圆井盖 | 700*800-E600 | 个 | 365 |  |
| 1833 | 铸铁圆井盖 | 800*900-D400 | 个 | 460 |  |
| 1834 | 气动阀 | DN50 | 个 | 350 |  |
| 1835 | 气动阀 | DN65 | 个 | 460 |  |
| 1836 | 气动阀 | DN80 | 个 | 550 |  |
| 1837 | 气动阀 | DN100 | 个 | 720 |  |
| 1838 | 气动阀 | DN125 | 个 | 880 |  |
| 1839 | 气动阀 | DN150 | 个 | 1160 |  |
| 1840 | 气动阀 | DN200 | 个 | 1750 |  |
| 1841 | 油漆 | 3L | 桶 | 35 |  |
| 1842 | 油漆 | 8KG，白色、黑色可选 | 桶 | 100 |  |
| 1843 | 油漆 | 8KG，蓝色、绿色、红色、黄色可选 | 桶 | 125 |  |
| 1844 | 防水涂料 | 5kg，单遍涂刷约10平方米 | 桶 | 100 |  |
| 1845 | 防水涂料 | 10kg，单遍涂刷约20平方米 | 桶 | 170 |  |
| 1846 | 水泥 | 25kg | 袋 | 30 |  |
| 1847 | 纳米抗渗透防水原液 | 1kg，约100平方米 | 瓶 | 15 |  |
| 1848 | 纳米抗渗透防水原液 | 5kg，约600平方米 | 瓶 | 95 |  |
| 1849 | 水性钢构漆 | 8L，多种颜色可选 | 桶 | 95 |  |

## ★二、商务要求

1、交货期：接到普洱市人民医院通知后120分钟以内，如遇到紧急情况的，应在接到通知后45分钟以内。特殊情况以双方约定时间为准。

2、交货地点：普洱市人民医院指定地点。

3、合同履行期限：三年，合同一年一签。（年度合同到期或供应商年度合同期内所供产品金额达到60万元，以先到为准，本年度周期合同自然终止。）

4、供货数量：以实际订购数量为准。

5、配送及交货方式：使用院内第三方SPD物流配送，或由自有仓库自行配送至采购人各科室及指定地点。

注：①运输工具应清洁、无异味，运输时不得与有毒、有害、有腐蚀性货物混装，运输中应注意轻装、轻卸、防雨、防晒。

②如需使用院内第三方SPD物流进行配送的，请自行咨询SPD相关服务费收取情况，联系人：鲁老师：15987990917。

6、质量标准：有国家标准或专业标准的，按国家标准或专业标准执行；无上述标准的，按生产企业标准执行；无生产企业标准的，由双方协商确定。

7、质保期：电缆线质保期不得少于5年，水泵、开水器、曝气机质保期不得少于3年，灯具、通风设备质保期不得少于1年。如以上设备验收后3个月内出现质量问题，中标人无条件进行更换，质保期内进行免费维修。

8、投标人应派驻一名工作人员在院方，配合采购人对物资进行登记、入库、出库、清点、结算等，每周至少工作2天。

9、投标人需按采购人需求将几种常用、必须的物资保留少量的库存量于医院库房，按实际使用量结算，并结合医院实际使用情况及时补货。并按采购人需求将常用、必须的物资保留适量的库存，按照采购人需求随要随送，保证货品的正常供应。

10、实际供货过程中，投标产品若因生产厂家破产倒闭、资质吊销等情况导致产品下架、商品召回等情况的，或因生产厂家产品升级换代导致包装或规格变更等情况导致需要使用同期同类的产品，或者因为采购人实际需求等情况需要新增的商品，投标人应根据采购人的要求及标准提供同期同类商品目录，经采购人组织市场调研后确定新增商品，但投标人必须确保所供应的商品价格不得高于当地社会同期同类商品平均销售价格（选取当地大型超市同期同类商品）。

11、若所供货品质量不符合标准或发现型号不对等问题，投标人应按照采购人要求免费更换或做退货处理。

12、交货时须保证货品必须完好无损，对意外损伤的货品，免费修补和配备。

13.按采购人指定品种、规格供应的商品，投标人在安排生产或发货后，如不能按期、按质、按量、按指定要求供货，其损失由投标人负担。

14.在订购商品供应链中断的情况下，投标人应事先将要停止供货的计划通知采购人，以便采购人有足够的时间采购所需货品。

15.采购人从供方选购的临时特需商品，投标人仍须遵守在合同保证期内所承担的义务。

16.逾期交货的，如遇市场价格上调时，按原价执行；遇市场价格下调时，按新价执行。

17.验收方法：投标人将货物送达指定地点后，采购人按招标文件规定的标准验收供应商提供货物，验收合格后开具验收凭证(收货单)，由双方共同签字确认。如货物与合同规格、型号、品牌不一致的，采购人有权拒收，产生的相关损失由投标人负责。

18.结算方式

（1）合同签订后，如无质量和其它问题，按照每月供货情况，采购人凭核对的验收单据于次月结算上月货款，若遇特殊情况双方协商解决。

（2）合同标的价格均为含税价格，各物品价格不得高于当地市场平均价，结算支付货款时，投标人需提供等额增值税普通发票，付款方式为采购人向投标人的银行基本账户对公转账或支票方式支付。

（3）发票的出具

采购人自投标人开具发票后向投标人支付货款，采购人在支付货款之前，投标人应提供相应的正式发票，否则，采购人有权拒付相应货款。投标人必须做到供货名称、收款人、发票必须与双方签订合同所载明的投标人单位名称一致，所开具发票必须是税局核发的正规发票，投标人不得转让供货权。如投标人不能满足上述条件的，采购人有权拒付货款，并有权解除合同。

19、本项目无预付款，根据采购人验收合格的入库货品品种的数量乘以单价核算当月货款总额，经采购人财务人员核实确认后结算。

注：标注★号的条款为实质性要求，投标人必须满足；不满足任何一条将导致投标无效。

- 第六章  资格评审标准

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，见评审内容及标准。下列条款若有一条不符合要求的，即资格评审不予通过，当资格评审合格投标人不足3家的，不得评标。

| 评审程序 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 1 | 投标人应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料： |
|  | 1.1 | 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；提供有效的三证合一营业执照（扫描件）或同等法定证明。 |
|  | 1.2 | 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度： 投标人须提供财务状况报告，可提供以下（1）、（2）、（3）三者之一；若投标人成立时间距投标截止之日不足一年，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供以下（2）、（3）二者之一。 （1）2022年-2024年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（无所有者权益变动表的提供书面说明）及其附注（无附注的提供书面说明）； （2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明； （3）财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，须同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件。 备注：投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。 |
|  | 1.3 | 缴税所属时间在2024年07月至投标截止日期前任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件/扫描件。（新成立的投标人根据实际情况提供；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税）。 |
|  | 1.4 | 缴费所属时间在2024年07月至投标截止日期前任意3个月的社会保险费缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件/扫描件。（新成立的投标人根据实际情况提供；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。） |
|  | 1.5 | 投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。（提供承诺书） |
|  | 1.6 | 投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 |
|  | 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购项目，须按要求提供《中小企业声明函》（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型或微型企业）。 |
|  | 3 | 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件： |
|  | 3.1 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
|  | 3.2 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，及未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（以代理机构对上述信用信息进行查询核对的结果为准）。 |
|  | 3.3 | 本项目不接受联合体投标。 |

- 第七章  评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 符合性评审标准 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金的； |
|  |  | 签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的； |
|  |  | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的最高限价的； |
|  |  | 实质性条件 | 实质性响应招标文件中标注★条款内容的； |
|  |  | 其他要求 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的，法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 3.2.1 |  | 分值构成 （满分100分） | 投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3 其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分。 |
|  |  |  | 投标报价F1：35分。 技术部分F2：54分。 商务部分F3：11分。 |

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2（1） | 投标报价 F1 评分标准 | 投标报价评分计算公式 （满分35分） | 1.未标注“▲”项投标报价（满分15分） 未标注“▲”项投标报价得分=[(1-评标基准价）/（1-投标报价)]×15 即：未标注“▲”项投标报价得分=[C/（B1，B2，…，Bn）]×15 注：C为评标基准价，即经符合性审查合格且报价未标注“▲”项整体下浮率最高的报价的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经符合性审查合格的未标注“▲”项的有效投标报价。 2.“▲”标注项投标报价（满分20分） 标注“▲”项投标报价得分=[(1-评标基准价）/（1-投标报价)]×20 即：标注“▲”项投标报价得分=[C/（B1，B2，…，Bn）]×20 注：C为评标基准价，即经符合性审查合格且报价标注“▲”项整体下浮率最高的报价的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经符合性审查合格的标注“▲”项的有效投标报价。 F1=未标注“▲”项投标报价得分+“▲”标注项投标报价得分 注：1、本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2、残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。 3、本项目采购标的物所属行业：零售业。 |
| 3.2.2（2） | 技术部分F2 评分标准 | 实施方案 (满分9分) | 根据投标人提供的实施方案内容进行评审及评分。 投标人提供的实施方案，至少应包含“①配送服务方案；②供货计划安排；③交货验收方案”3项内容。以上内容均有完整描述且合理可行的得9分，每缺一项扣3分，每有一项内容不完善或不合理的扣1.5分。 注：不完善或不合理是指存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、内容过于简单描述笼统以及不可能实现的夸大情形等情况。 |
|  |  | 质量保证承诺及质量保障措施 （满分18分） | 1.根据投标人提供的质量保证承诺及质量保障措施内容进行评审及评分。（满分12分） 投标人提供的质量保证承诺及质量保障措施，至少应包含“①采购渠道可追溯性（如：生产厂家相关资料、产品检测报告、产品图册等）；②质量保证承诺；③违约处罚承诺”3项内容。以上内容均有完整描述且合理可行的得12分，每缺一项扣4分，每有一项内容不完善或不合理的扣2分。 注：不完善或不合理是指存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、内容过于简单描述笼统以及不可能实现的夸大情形等情况。 2.根据投标人提供的质保期进行评审及评分。（满分6分） 电缆线质保期不得少于5年，水泵、开水器质保期不得少于3年，灯具、通风设备、曝气机质保期不得少于1年。 投标文件中承诺的质保期在招标文件要求的基础上，每增加一年（12个月，不足12个月的不计）加2分，加到满分为止。 |
|  |  | 售后服务方案 （满分21分） | 根据投标人提供的售后服务方案内容进行评审及评分。 投标人提供的售后服务方案，至少应包含“①售后服务内容；②售后服务管理；③售后备品备件准备方案；④对不符合要求的产品退换货方案；⑤售后服务保障能力（售后服务人员配置）；⑥售后服务承诺与保障措施（含响应时间承诺）；⑦违约处罚承诺及措施”7项内容。以上内容均有完整描述且合理可行的得21分，每缺一项扣3分，每有一项内容不完善或不合理的扣1.5分。 注：不完善或不合理是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、方案内容过于简单描述笼统以及不可能实现的夸大情形等情况。 |
|  |  | 应急方案 （满分6分） | 根据投标人提供的应急方案内容进行评审及评分。 投标人提供的应急方案，至少应包含“①针对突发事件或者临时供货情况的应急方案；②违约处罚承诺及措施”2项内容。以上内容均有完整描述且合理可行的得6分，每缺一项扣3分，每有一项内容不完善或不合理的扣1.5分。 注：不完善或不合理是指方案存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、方案内容过于简单描述笼统以及不可能实现的夸大情形等情况。 |
| 3.2.2（3） | 商务部分F3 评分标准 | 拟投入本项目人员配置 （满分8分） | 根据投标人提供的人员配置内容进行评审及评分。 投标人提供的人员配置方案，至少应包含“①人员岗位配置及分工明确（包括但不限于项目负责人、专职配送员（如不使用院内第三方SPD需提供）、驻点工作人员）；②内部人员管理制度”2项内容。以上内容均有完整描述且合理可行的得8分，每缺一项扣4分，每有一项内容不完善或不合理的扣2分。 注：（1）不完善或不合理是指存在不适用项目实际情况的情形、套用其它方案、凭空编造、逻辑漏洞、内容过于简单描述笼统以及不可能实现的夸大情形等情况。 （2）需提供人员身份证、劳动合同或社保证明、驾驶证（如有）。 |
|  |  | 类似业绩 （满分3分） | 投标人提供自2022年01月01日至本项目投标文件提交截止时间前完成的同类项目业绩，每提供1个得1分，本项满分3分。 注：应提供成交/中标通知书或合同或业主证明，否则不得分。 |

  - 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序每个标段推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分相等且投标报价相同时，按技术部分得分高低顺序排列；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，由评标委员会采用记名投票方式，以少数服从多数原则推荐中标候选人。

  - 2.政府采购政策

2.1中小企业

2.1.1根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

本项目专门面向中小企业采购，符合条件的监狱企业、残疾人福利性单位视为小微企业（即供应商必须是中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，非中小微企业不得参与本项目投标）。

2.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

2.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2.1.4本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

2.1.5中小企业提供本企业制造的货物参与政府采购活动时应当出具《中小企业声明函》；提供其他中小企业制造的货物参与政府采购活动时还须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.2监狱企业

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3残疾人福利性单位

2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。

2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

2.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。

2.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

| 序号 | 一级目录 |  | 二级目录 |  | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品代码 | 产品名称 | 产品代码 | 产品名称 |  |
| 1 | A020101 | 计算机设备 | A02010104 | 台式计算机 | 中国质量认证中心 北京赛西认证有限责任公司 中国网络安全审查技术与认证中心 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
|  |  |  | A02010105 | 便携式计算机 |  |
|  |  |  | A02010107 | 平板式微型计算机 |  |
| 2 | A020106 | 输入输出设备 | A02010601 | 打印设备 |  |
|  |  |  | A02010604 | 显示设备 |  |
|  |  |  | A02010609 | 图形图像输入设备 |  |
| 3 | A020202 | 投影仪 |  |  |  |
| 4 | A020204 | 多功能一体机 |  |  |  |
| 5 | A020519 | 泵 | A02051901 | 离心泵 | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 6 | A020523 | 制冷空调设备 | A02052301 | 制冷压缩机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 北京中冷通质量认证中心有限公司 |
|  |  |  | A02052305 | 空调机组 |  |
|  |  |  | A02052309 | 专用制冷、空调设备 |  |
|  |  |  | A02052399 | 其他制冷空调设备 |  |
| 7 | A020601 | 电机 |  |  | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 电能（北京）认证中心有限公司 中国船级社质量认证公司 |
| 8 | A020602 | 变压器 |  |  | 中国质量认证中心 电能（北京）认证中心有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 9 | A020609 | 镇流器 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 10 | A020618 | 生活用电器 | A0206180101 | 电冰箱 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180203 | 空调机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司 |
|  |  |  | A0206180301 | 洗衣机 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 |
|  |  |  | A02061808 | 热水器 | 中国质量认证中心 威凯认证检测有限公司 中家院（北京）检测认证有限公司 合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”) |
| 11 | A020619 | 照明设备 |  |  | 中国质量认证中心 深圳市计量质量检测研究院 中标合信（北京）认证有限公司 |
| 12 | A020910 | 电视设备 | A02091001 | 普通电视设备（电视机） | 中国质量认证中心 北京泰瑞特认证有限责任公司 广州赛宝认证中心服务有限公司 |
| 13 | A020911 | 视频设备 | A02091107 | 视频监控设备 |  |
| 14 | A031210 | 饮食炊事机械 |  |  | 中国质量认证中心 北京鉴衡认证中心 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 15 | A060805 | 便器 |  |  | 中国质量认证中心 北京新华节水产品认证有限公司 方圆标志认证集团有限公司 |
| 16 | A060806 | 水嘴 |  |  |  |
| 17 | A060807 | 便器冲洗阀 |  |  |  |
| 18 | A060810 | 淋浴器 |  |  |  |

2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录

| 序号 | 目录 | 认证机构名录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境标志产品 | 中环联合（北京）认证中心有限公司 中标合信（北京）认证有限公司 中环协（北京）认证中心 天津华诚认证有限公司 |

  - 3. 评审标准

    - 3.1符合性评审

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标办法前附表。

    - 3.2分值构成与评分标准

3.2.1分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）商务部分：见评标办法前附表。

3.2.2评分标准

按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格评审和符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）商务部分评分标准：见评标办法前附表。

  - 4. 评标程序

    - 4.1符合性评审

依据本章第3.2项规定的标准对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

    - 4.2 详细评审

4.2.1 评标委员会按本章第3.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。

（1）按本章第3.2.2（1）目规定的评分因素和分值对投标报价计算出得分F1；

（2）按本章第3.2.2（2）目规定的评分因素和分值对技术部分计算出得分F2；

（3）按本章第3.2.2（3）目规定的评分因素和分值对商务部分计算出得分F3；

（4）按本章第3.2.1项所列公式计算评标总得分。

4.2.2 投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2.3技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

★4.2.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2.5评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.2.6评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。

    - 4.3 投标文件的澄清和补正统计分数原则

4.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.3.2投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

4.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。

    - 4.4 评标结果

4.4.1评标委员会对满足招标文件资格评审及符合性评审要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分。

评标委员会按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的每个标段顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，按投标单价报价由低到高顺序排列；评标总得分相等且投标单价报价相同时，按技术部分得分高低顺序排列；所有得分均相等的，按优先采购环境标志产品、非强制采购节能产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按重要技术指标高优先、质保期长优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。

4.4.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

4.4.3评标委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动。发现投标人提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

    - 4.5其他

其他未尽事宜遵照国家相关法律法规执行。