## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

项目属性：采购包1服务类，采购包2和采购包3为货物类。

本项目包含生命科学馆和教学实验室建设，建设地点位于广州医科大学番禺校区解剖楼。生命科学馆总面积约1281㎡，设计理念以“器官系统整合、学科交叉融合”为核心，通过教学模具、数字化软件及硬件等各类展品，建设集专业教育、科普教育、人文教育于一体的展馆。教学实验室总面积约438㎡，建成理论和实践、临床和基础紧密结合的先进、专业、满足实验教学需求的解剖学实验室。

采购包1：

需求概述：最高限价为854952元，其中2025年拟安排资金256485.6元，2026年拟安排资金598466.4元。

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

★投标人在《开标一览表》中报出总价（作为价格分计算依据），并在《分项报价表》中列出各采购货物的单价。单价及总价均不得超过下表（一、技术参数）的单价限价及总价限价，否则投标无效。

一、技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价 （元） | 总价限价 （元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑化教具技术服务 | 1 | 项 | 625992 | 625992 | 1、制作要求及数量： （1）脊柱正中矢状切塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示前纵韧带、后纵韧带、棘间韧带、棘上韧带、黄韧带、椎体、椎间盘、棘突等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （2）脊柱整体观塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示脊柱的四个生理弯曲及项韧带、前纵韧带、椎间盘、棘间韧带、棘上韧带等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （3）头面肌塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示所有面肌、颞肌和咬肌等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （4）头颈肌塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示所有面肌、翼内肌、翼外肌、胸锁乳突肌、舌骨上、下肌群、前、中、后斜角肌、斜方肌等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （5）手肌（浅层）塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示拇短屈肌、拇短展肌、拇收肌、蚓状肌、小指短屈肌、小指展肌、屈肌支持带等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （6）手肌（深层）塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示骨间背侧肌、骨间掌侧肌、指腱鞘等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （7）足肌（浅层）塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示𧿹长屈肌腱、𧿹短屈肌、趾短屈肌、𧿹展肌、趾长屈肌、蚓状肌、小趾展肌、小趾短屈肌等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （8）足肌（深层）塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示𧿹收肌横头、𧿹收肌斜头、𧿹短屈肌、足底长韧带、骨间足底肌、小趾短屈肌等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （9）消化系统概观塑化教具（原位）：数量1个；制作要求：主要显示舌、会厌、喉、食管、胃、十二指肠、空肠、回肠、阑尾、升结肠、横结肠、降结肠、乙状结肠、直肠、肝、胆囊、胰等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （10）呼吸系统概观塑化教具（原位）：数量1个；制作要求：主要显示鼻、鼻腔、口腔、咽、喉、气管、左右主支气管、左肺、支气管树等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （11）鼻旁窦及开口（鼻甲切除）塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示上颌窦、筛窦、额窦、蝶窦、鼻泪管及其开口位置等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （12）气管与支气管塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示右肺上叶、右肺下叶、右肺中叶、气管、左肺上叶、左肺下叶等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （13）肺根的结构塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示左、右肺根的主支气管、肺动脉、肺静脉等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （14）支气管肺段塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示气管、双肺的主支气管、叶支气管及10个支气管肺段等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （15）男性泌尿生殖系统全貌（离体）塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示右肾、左肾、输尿管、阴茎、膀胱、前列腺、精囊、输精管、睾丸、附睾等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （16）女性泌尿生殖系统全貌（离体）塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示左肾、右肾、输卵管、子宫、膀胱、尿道、卵巢、阴道等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （17）男性泌尿生殖系统全貌（原位）塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示右肾、左肾、输尿管、阴茎、膀胱、前列腺、精囊、输精管、睾丸、附睾等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （18）女性泌尿生殖系统全貌（原位）塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示左肾、右肾、输卵管、子宫、膀胱、尿道、卵巢、阴道等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （19）肾与输尿管塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示下腔静脉、右肾、肾静脉、腹主动脉、肾动脉、左肾、输尿管、肾上腺、膀胱等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （20）肾的剖面结构塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示肾大盏、肾小盏、肾乳头、输尿管、肾盂、肾动脉、肾皮质、肾椎体、肾柱等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （21）膀胱前面观（切开）塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示膀胱、输尿管口、膀胱三角、前列腺、输精管、输尿管、精囊、尿道内口、精阜、尿道等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （22）男性盆腔正中矢状切塑化教具 ：数量1个；制作要求：主要显示输尿管、输精管、膀胱、耻骨联合、前列腺、尿道、阴茎头、尿道球、肛门外括约肌、直肠、精囊、肛管、射精管等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （23）睾丸与附睾塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示精索、附睾头、附睾体、附睾尾、睾丸等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （24）女性盆腔正中矢状切塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示卵巢、输卵管、输卵管伞、膀胱子宫陷凹、耻骨联合、子宫、膀胱、尿道、阴蒂、阴道、小阴唇、大阴唇、尿道外口、直肠、肛管、肛门外括约肌等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （25）女性内生殖器（前面）塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示输卵管、子宫、大阴唇、小阴唇、卵巢、子宫颈、阴道等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （26）子宫的固定装置塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示子宫、卵巢、输卵管伞、输卵管、子宫圆韧带、子宫阔韧带、骶子宫韧带、子宫主韧带等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （27）女性外生殖器塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示唇前联合、大阴唇、小阴唇、唇后联合、阴阜、阴蒂、尿道外口、阴道前庭、前庭大腺、前庭球等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （28）成年女性乳房塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示乳头、乳晕、乳房脂肪体、输乳管窦、输乳管、乳腺小叶等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （29）颈外动脉及其分支塑化教具：数量1个；制作要求：主要显示脑膜中动脉、上颌动脉、面动脉、甲状腺上动脉、颞浅动脉、耳后动脉、枕动脉、颈外动脉、颈内动脉、颈总动脉等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （30）全身矢状切塑化教具：数量1个；制作要求： ①头颈部：一侧浅层显示面神经及其分支、耳大神经、枕小神经、锁骨上神经、副神经、颈横神经、另一侧保留浅层的神经，并显示深层的眶上神经、额神经、眼神经、上颌神经、三叉神经节、下颌神经、眶下神经、耳颞神经、舌神经、下牙槽神经、下颌舌骨肌神经、颊神经、颏神经等结构。 ②胸部：显示胸背部皮神经及其肋间神经，打开胸腔，显示膈神经、内脏大小神经及胸交感干。 ③腹部：显示皮神经，并按层次显示腹外斜肌，腹内斜肌及腹横肌，打开腹直肌前鞘，节段性去掉腹直肌，保留腹直肌后鞘暴露腹壁上动脉及腹壁下动脉，显示弓状线。 ④背部：保留第一颈椎（寰椎），去掉棘突，打开硬脊膜，显示脊髓。保留脊神经的前支（肋间神经）和后支（皮支）。保留一个胸椎和一个腰椎。打开马尾，显示马尾的走行。梯形去掉髋骨的一部分，显示骶丛（包括坐骨神经）及相应血管。 ⑤上肢：显示正中神经、前臂内侧皮神经、肱动脉、尺神经、桡神经、正中神经、桡神经浅支、尺神经手背支、肌皮神经、正中神经、前臂内侧皮神经、肱动脉、尺动脉、桡动脉、正中神经、骨间后神经、指掌侧总神经、指掌侧固有神经等结构。 ⑥下肢：显示股外侧皮神经、股后皮神经、臀下神经、坐骨神经、股神经、股静脉、股动脉、髌下支、腓肠外侧皮神经、长收肌、隐神经、股二头肌、缝匠肌、腓浅神经、臀上神经、梨状肌、腓总神经、腓浅神经、腓深神经、胫神经、胫前动脉等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （31）机体奥秘姿势塑化教具：数量1个；制作要求：显示全身主要内脏器官，教具分为四部分：前半身、中间第一部分、中间第二部分、后半身四部分，各部分必须独立支撑，相互协调。前半身部分：显示肌肉、血管、神经等结构。中间第一部分：显示脑、脊髓整体观。中间第二部分：显示内脏器官如喉、气管、肺、心脏、胃、膈肌、十二指肠、升结肠、横结肠、降结肠、盲肠、阑尾、直肠、肛门、男性生殖器或女性生殖器、膀胱等结构。后半身部分：显示后半身浅层肌肉、血管、神经等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | - 整体肌肉血管神经磁吸式可拆装塑化教具：数量1个；制作要求：各部肌肉血管神经均可进行磁吸式拆装。 ①一侧保留皮肤层和浅筋膜，并且可以拆分下来；另一侧保留浅层肌肉和深层肌肉，当浅层肌肉拆分下来后可显示深层肌肉。保留血管神经；腹壁可以打开，显示原位内脏器官，而且内脏也可以拆分下来，显示腹后壁泌尿系统器官和大血管。 ②头颈部：头部一侧显示浅层的面神经、面动脉静脉、腮腺、眼轮匝肌、口轮匝肌、咬肌、颞浅动脉、枕额肌、腮腺、咬肌和颧弓等结构；另一侧显示深层的翼内肌、翼外肌、下颌神经及其分支、颈外动脉、上颌动脉及其分支、舌、茎突舌骨肌、茎突舌肌等结构。颈部一侧显示胸锁乳突肌、舌骨上、下肌群、颈总动脉、颈内静脉、迷走神经等结构；另一侧显示前、中、后斜角肌、斜方肌、臂丛、锁骨下动脉等结构。各部分均可拼装。 ③上肢：一侧显示浅层的血管神经肌肉，另一侧显示皮下脂肪及在其中走行的血管神经，所有结构均可拼装。显示结构包括头静脉、贵要静脉、臂外侧上皮神经、臂外侧下皮神经、臂内侧皮神经、前臂内侧皮神经、前臂后皮神经、前臂外侧皮神经、掌浅弓、指掌侧固有动脉神经、三角肌、肱二头肌、肱桡肌、桡侧腕长、短伸肌、桡侧腕屈肌、旋前圆肌、掌长肌、尺侧腕屈肌，指伸肌、旋后肌、旋前方肌、腋神经、旋肱后动脉、肱动脉、尺神经、正中神经、肌皮神经、桡神经、桡动脉、尺动脉、骨间前动脉神经、骨间后动脉、骨间后神经等。 ④下肢：一侧显示浅层肌肉血管神经，另一侧显示皮下脂肪及在其中走行的血管神经，所有结构均可拼装。显示结构包括臀大肌，臀中肌、股直肌、耻骨肌、长收肌、短收肌、股二头肌、半膜肌等可拼装，显示坐骨神经、臀上神经动脉、臀下神经动脉、梨状肌、臀小肌、股神经、股动脉、股神动脉、闭孔神经动脉等。 ⑤胸腹部：胸腹前壁可拼装，显示心、肝、肺、胃、膈、胰、肠等内脏器官，可拼装。一侧胸大肌、胸小肌、腹外斜肌，可拼装，显示臂丛、锁骨下动脉、腋动脉及其分支、肋间内外肌、腹内斜肌、腹横肌等。显示肋间后动脉神经、肾、输尿管、膀胱、腹主动脉、肾上腺等结构。一侧显示皮下血管神经肌肉，可拼装。 ⑥背部：一侧显示背部浅层肌肉血管神经，另一侧显示深层结构，包括髂肋肌、最长肌、多裂肌、背阔肌、斜方肌、冈下肌、冈上肌、头夹肌等，均可拼装。。 |
|  |  |  |  |  |  | （33）芭蕾舞姿势塑化教具：数量1个；制作要求：为芭蕾舞姿势。 ①头部显示：帽状腱膜，枕额肌额腹、枕额肌枕腹、眼轮匝肌、咬肌、颊肌、提上唇肌、降口角肌、降下唇肌，二腹肌后腹等结构。 ②颈部显示：下颌舌骨肌、胸锁乳突肌、胸骨舌骨肌、肩胛舌骨肌、肩胛提肌、斜方肌、中斜角肌、后斜角肌等结构。③胸部和腹部显示：胸大肌和腹直肌鞘﹑腹外斜肌和前锯肌等结构。 ④项部和背部显示：斜方肌、头夹肌、背阔肌、胸腰筋膜等结构。 ⑤上肢显示：三角肌、肱二头肌、肱三头肌、肱肌、肱桡肌、掌长肌、指浅屈肌、尺侧腕屈肌、桡侧腕屈肌、拇短展肌、拇短屈肌、大圆肌、小圆肌、尺侧腕伸肌、背侧骨间肌、蚓状肌等结构。 ⑥下肢显示：阔筋膜张肌、缝匠肌、股直肌、耻骨肌、长收肌、股外侧肌、股内侧肌、臀大肌、股薄肌、股二头肌、半膜肌、半腱肌、腓肠肌、比目鱼肌、胫骨前肌、腓骨短肌等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | （34）击剑姿势塑化教具：数量1个；制作要求：为击剑姿势。 ①头部显示：帽状腱膜，枕额肌额腹、枕额肌枕腹、眼轮匝肌、咬肌、颊肌、提上唇肌、降口角肌、降下唇肌，二腹肌后腹等结构。颈部显示：下颌舌骨肌、胸锁乳突肌、胸骨舌骨肌、肩胛舌骨肌、肩胛提肌、斜方肌、中斜角肌、后斜角肌等结构。 ②胸部和腹部显示：内脏器官如喉、气管、肺、心脏、胃、膈肌、十二指肠、升结肠、横结肠、降结肠、盲肠、阑尾、肾、输尿管、直肠、肛门、男性生殖器或女性生殖器、膀胱等结构。 ③项部和背部显示：斜方肌、头夹肌、背阔肌、胸腰筋膜等结构。 ④上肢肌显示：三角肌、肱二头肌、肱三头肌、肱肌、肱桡肌、掌长肌、指浅屈肌、尺侧腕屈肌、桡侧腕屈肌、拇短展肌、拇短屈肌、大圆肌、小圆肌、尺侧腕伸肌、背侧骨间肌、蚓状肌等结构。 ⑤下肢肌显示：阔筋膜张肌、缝匠肌、股直肌、耻骨肌、长收肌、股外侧肌、股内侧肌、臀大肌、股薄肌、股二头肌、半膜肌、半腱肌、腓肠肌、比目鱼肌、胫骨前肌、腓骨短肌等结构。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、塑化教具技术服务的基本需求：制作参照本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》、《人体解剖学图谱》。参考以上教材和图谱制作满足实验教学要求的塑化教具。 |
|  |  |  |  |  |  | 3、塑化教具制作设备安装技术服务：采购人提供40-60平方米的场地，实验外包所需的设备、工具和试剂（如：塑化设备、断层设备、制作工具、试剂等）由中标人负责提供、运输和安装，产生的废液由中标人处理。 |
|  |  |  |  |  |  | 4、塑化教具制作工艺要求及工艺流程：需要严格按照本科教材的制作流程来完成。要求显露的解剖结构必须显露清楚、整洁、完整；使用先进的塑化技术和工艺制作塑化教具，尤其是使用优质的塑化剂和工艺过程中教具的完全脱脂、塑化剂的充分浸渍和取代，解剖结构表面良好的去塑处理，并保证教具长期不渗油，不返胶，缩水率小于5%；需要造型的，则造型逼真和美观。制作工艺总工艺流程：取材→制作→漂白→冲洗→第一次三级脱水→脱脂→第二次三级脱水→浸渗→修复→固化→修复→着色→固定。 |
|  |  |  |  |  |  | 5、塑化教具取材技术服务：在采购人工作人员配合下进行实验教具的取材，原材料按照采购人提供的实际情况而定，原则上表面和内部无明显肉眼病变，形态饱满，无干瘪和破损。 |
|  |  |  |  |  |  | 6、塑化教具漂白和冲洗技术服务：3%-5%过氧化氢进行漂白，漂白适度，色泽自然，不失真。冲洗：强水流冲漂白过的教具，直到完全冲洗干净。 |
|  |  |  |  |  |  | 7、塑化教具脱脂脱水技术服务：第一次三级脱水：70%脱水剂脱水一周，80%脱水剂再次脱水一周，90%脱水剂再次脱水一周。脱脂：99%脱脂剂进行脱脂一周：95%脱水剂脱水一周，98%脱水剂脱水一周，99.9%脱水剂脱水一周。 |
|  |  |  |  |  |  | 8、塑化教具硅胶浸渗技术服务：逐压浸渗，0.03-0.10千帕压力下逐级浸渗，合计用时15天。 |
|  |  |  |  |  |  | 9、塑化教具造型技术服务：整体教具根据采购人要求摆放造型，要求造型逼真、动作自然。 |
|  |  |  |  |  |  | 10、塑化教具固化技术服务：用固化剂及催化剂先熏蒸固化，再注射固化，达到固化完全彻底。 |
|  |  |  |  |  |  | 11、塑化教具修复技术服务：塑化教具按照图谱和教材修复解剖结构，修正教具表面多余的硅胶，达到表面光滑平整，结构暴露清晰，使教具结构显示更加准确。 |
|  |  |  |  |  |  | 12、塑化教具着色技术服务：肌肉使用淡红色，动脉用红色，静脉用蓝色，神经用黄色，着色界限清晰，附着持久耐用。 |
|  |  |  |  |  |  | 13、塑化教具固定技术服务：小件教具固定在合适大小的支架或底盘上，整体教具固定在不锈钢底盘上。 |
|  |  |  |  |  |  | ★14、塑化教具数字化技术服务：每项塑化教具均进行三维扫描，数字化处理，并配备二维码标识牌，扫码即可在手机等终端显示使用。（提供承诺函，格式自拟） |
|  |  |  |  |  |  | 15、投标时现场演示以管理员身份登录3D模型后台管理网站，为一个3D模型生成二维码，手机扫码显示3D图片。 |
|  |  |  |  |  |  | 16、塑化教具二维码功能（投标时需提供现场演示）： ①具有显示3D实物教具结构，任意角度拖动与缩放，360度自由旋转与平移，独立展示与分解着色。②区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，服务供应商包修改。③3D教具的解剖结构自测功能：自带测试题，可进行教具解剖结构指认。 |
|  |  |  |  |  |  | 17、塑化教具二维码其他功能：①最佳视角功能：即点击目录里任意解剖结构时，镜头会转到该结构的最佳视角，其范围高亮并定量闪烁。②具有背景切换和画笔功能和结构列表功能。 |
|  |  |  |  |  |  | ▲18、提供关于Web3D展示系统著作权证书扫描件（著作权名称可有差异，实质性内容满足即符合得分要求）。 |
|  |  |  |  |  |  | ▲19、提供关于WebVR展示系统著作权证书扫描件（著作权名称可有差异，实质性内容满足即符合得分要求）。 |
|  |  |  |  |  |  | ▲20、提供计算机软件著作权证书扫描件（著作权名称可有差异，实质性内容满足即符合得分要求）。 |
|  |  |  |  |  |  | ▲21、塑化材料为环保硅橡胶及其辅助化学产品，投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 |
|  |  |  |  |  |  | 22、按照采购人要求将教具摆放至指定位置。 |
| 2 | 全身水平断层包埋教具技术服务 | 1 | 项 | 86400 | 86400 | 1、制作要求：修整干净，无毛刺，肌肉纹理清晰，并保持正常解剖学形态结构。正常解剖位姿势，原位显示解剖毗邻关系。保证教具制作质量和技术要求能满足教学需要。切片组织结构清晰明确，厚薄均匀。断面清晰光滑，切片厚薄均匀，≥110片，每片产品厚度达到5mm，具有良好的透光性能可以清楚直观地显示生物组织的微观结构、位置、毗邻关系。颜色自然，结构准确，无移位，无病变，左右对称。具有一定的耐冲击强度和良好的低温性能，有利于长期使用和保存，无爆裂、无气泡。色泽自然，透明度高，不返胶，不流油，不霉变，收缩率小≤5%。配套支托展架。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、断层包埋教具技术服务的基本需求：制作参照本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》、《人体解剖学图谱》。参考以上教材和图谱制作满足实验教学要求的塑化教具。 |
|  |  |  |  |  |  | 3、断层包埋教具技术服务的工艺和流程：选材→冰冻→锯切→修复、复位→漂白→冲洗→脱脂脱水→浸渗→固化→开模→抛光修整。 |
|  |  |  |  |  |  | 4、断层包埋教具选材技术服务：在采购方工作人员配合下进行实验教具的取材，原材料按照采购人提供的实际情况而定，在无特殊说明的情况下，均为正常自然大小，表面和内部无明显肉眼病变，形态饱满，无干瘪和破损。 |
|  |  |  |  |  |  | 5、断层包埋教具冰冻锯切技术服务:在-20°以下，冰冻一周。按照采购人的要求厚度及位置锯切。 |
|  |  |  |  |  |  | 6、断层包埋教具修复复位技术服务：用缝合线将相邻的组织缝合复位并清理杂物。 |
|  |  |  |  |  |  | 7、断层包埋教具漂白冲洗技术服务：3%-5%过氧化氢进行漂白，漂白适度，不失真。冲洗：在流水状态下冲洗24小时以上。 |
|  |  |  |  |  |  | 8、断层包埋教具脱脂脱水技术服务：70%脱水剂脱水一周，80%脱水剂再次脱水一周，90%脱水剂再次脱水一周；99%脱脂剂进行脱脂一周；95%脱水剂脱水一周，98%脱水剂脱水一周，99.9%脱水剂脱水一周。 |
|  |  |  |  |  |  | 9、断层包埋教具浸渗：逐压浸渗，0.03-0.10千帕压力下逐级浸渗，合计用时15天。 |
|  |  |  |  |  |  | 10、断层包埋教具固化开模技术服务：将浸渗好的教具放置在包埋剂中固化。开模：将固化在玻璃模子里的包埋断层取出。 |
|  |  |  |  |  |  | 11、断层包埋教具抛光与修整技术服务：按照使用方要求将包埋断层修整为一定形状，用抛光轮和抛光蜡对包埋教具表面进行抛光处理。 |
|  |  |  |  |  |  | ★12、断层包埋教具数字化技术服务：每项断层包埋教具（≥110片）均进行三维扫描，数字化处理，并配备二维码标识牌，扫码即可在手机等终端显示使用。（提供承诺函，格式自拟） |
|  |  |  |  |  |  | 13、投标时现场演示以管理员身份登录3D模型后台管理网站，为一个3D模型生成二维码，手机扫码显示3D图片。 |
|  |  |  |  |  |  | 14、断层包埋教具二维码功能(投标时需提供现场演示)： ①具有显示3D实物教具结构，任意角度拖动与缩放，360度自由旋转与平移，独立展示与分解着色等功能。②区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可以显示半透明区域标注功能，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，服务供应商包修改。③具有解剖结构列表功能和中英文语音播报功能。 |
|  |  |  |  |  |  | 15、断层包埋教具二维码其他功能：①最佳视角功能：即点击目录里任意解剖结构时，镜头会转到该结构的最佳视角，其范围高亮并定量闪烁。②具有背景切换和画笔功能。 |
|  |  |  |  |  |  | ▲16、提供关于Web3D展示系统著作权证书扫描件（著作权名称可有差异，实质性内容满足即符合得分要求）。 |
|  |  |  |  |  |  | ▲17、提供关于WebVR展示系统著作权证书扫描件（著作权名称可有差异，实质性内容满足即符合得分要求）。 |
|  |  |  |  |  |  | ▲18、提供计算机软件著作权证书扫描件（著作权名称可有差异，实质性内容满足即符合得分要求。）。 |
|  |  |  |  |  |  | ▲19、包埋材料为环保环氧树脂及其辅助化学产品，投标人需提供第三方检测机构出具的检测报告扫描件。 |
|  |  |  |  |  |  | 20、按照采购人要求将教具摆放至指定位置。 |
| 3 | 铸型教具技术服务 | 1 | 项 | 142560 | 142560 | 1、制作要求及数量： （1）双肾管道（动脉、静脉）铸型教具：数量1个；制作要求：显示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉、肾静脉等结构。血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支，静脉灌注蓝色，动脉灌注红色。 |
|  |  |  |  |  |  | （2）心的血管（动脉、静脉）铸型教具：数量1个；制作要求：显示上腔静脉、主动脉弓、头臂干、左冠状动脉、左颈总动脉、前室间支、左锁骨上动脉、心小静脉、右冠状动脉、心大静脉等结构。血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支，静脉灌注蓝色，动脉灌注红色。 |
|  |  |  |  |  |  | （3）心肺管道联合铸型教具：数量1个；制作要求：显示心的左、右冠状动脉、肺动、静脉等结构。血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支，静脉灌注蓝色，动脉灌注红色。 |
|  |  |  |  |  |  | （4）上肢血管（不带骨）铸型教具：数量2个；制作要求：显示肱动脉，腋动脉，桡动脉，尺动脉，掌浅弓，掌深弓，头静脉、肘正中静脉、贵要静脉等结构。血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支，静脉灌注蓝色，动脉灌注红色。 |
|  |  |  |  |  |  | （5）头颈部血管（不带骨）铸型教具：数量2个；制作要求：显示颈内静脉、面静脉、颞浅静脉、颞浅动脉、脑膜中动脉、面动脉、上颌动脉、甲状腺上动脉、耳后动脉、枕动脉、颈内动脉、颈总动脉、颈外动脉等结构。血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支，静脉灌注蓝色，动脉灌注红色。 |
|  |  |  |  |  |  | （6）一侧下肢血管（不带骨）铸型教具：数量2个；制作要求：显示股动脉、股深动脉、旋股内侧动脉、旋股外侧动脉、穿动脉、腘动脉、胫前动脉、胫后动脉、足背动脉等结构。血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支，静脉灌注蓝色，动脉灌注红色。 |
|  |  |  |  |  |  | （7）整体动脉铸型（带骨）铸型教具：数量1个；制作要求：主要显示全身的动脉：主动脉、头臂干、颈总动脉、颈外动脉、颈内动脉、锁骨下动脉、腋动脉、肱动脉、桡动脉、尺动脉、掌浅弓、面动脉、胸廓内动脉、胸主动脉、肋间后动脉、腹主动脉、肾动脉、腹腔干及其分支、肠系膜上、下动脉及其分支、髂总动脉、髂内、外动脉及其分支、股动脉、股深动脉、旋股内侧动脉、旋股外侧动脉、腘动脉、胫前动脉、胫后动脉、足背动脉等结构。血管填充饱满，色泽鲜亮，稀疏均匀，显示二级分支，静脉灌注蓝色，动脉灌注红色。 |
|  |  |  |  |  |  | 2、铸型教具技术服务的基本需求：制作参照本科教材《系统解剖学》、《局部解剖学》、《人体解剖学图谱》。参考以上教材和图谱制作满足实验教学要求的塑化教具。 |
|  |  |  |  |  |  | 3、铸型教具技术服务的工艺和制作流程：取材→插管→第一次灌注→12个小时后第二次灌注→24小时后第三次灌注→固化→腐蚀（自然腐蚀或者腐蚀剂腐蚀）→冲洗→漂白→固定→拍照→装盒→标识牌。 |
|  |  |  |  |  |  | 4、铸型教具取材技术服务：在采购方工作人员配合下进行实验教具的取材，原材料按照采购人提供的实际情况而定，用完整未固定过的材料制作，原则上表面和内部无明显肉眼病变，形态饱满，无干瘪和破损。 |
|  |  |  |  |  |  | 5、铸型教具灌注技术服务：静脉丛远端插管，动脉从近端插管。用目前国内外最先进的铸型剂含染色进行灌注（动脉为红色，静脉为蓝色、胆管为绿色，门静脉为黄色；肺部铸型教具、胎盘血管教具动脉为蓝色，静脉为红色） |
|  |  |  |  |  |  | 6、铸型教具固化腐蚀技术服务：在室温20度左右需要72小时固化，保持教具自然形态及管道内填充物的固化。在自然条件腐蚀或腐蚀剂腐蚀。 |
|  |  |  |  |  |  | 7、铸型教具冲洗漂白技术服务：冲洗：强水流冲洗腐蚀过的组织。漂白：漂白剂进行漂白。 |
|  |  |  |  |  |  | 8、铸型教具固定装盒技术服务：固定：使教具固定在透明或者有色亚克力板，避免教具损坏及变形。装盒：有机玻璃盒封装，有机玻璃盒做工精细，无渗漏，无变形，大小合适。 |
|  |  |  |  |  |  | 9、按采购人要求将教具摆放至指定位置并配套教具名称标签或水牌。 |

二、商务要求

（一）交货时间及地点

1、交货时间：接采购人通知后180日内完成技术服务，并交付给采购人正常使用。

2、交货地点：广州医科大学番禺校区。

（二）验收要求

1、合同采购内容交付采购人正常使用且收到中标人验收申请后7日内验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的采购内容有短装、次品、损坏或其它不符合本项目合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏所供服务的产品的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

3、履约验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

4、履约验收其他事项：

1）如技术、商务履约验收均合格，则双方签署验收合格单。如验收不合格，则责令中标人进行整改，若 3 次不合格，采购人有权退货，并视作中标人不能交付采购内容而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标人的违约责任。

2）如果合同采购内容运输和安装过程中因事故造成所供服务的产品短缺、损坏，中标人应及时安排维修，以保证合同采购内容安装的成功完成。维修的相关费用由中标人承担。

3）中标人保证合同项下提供的采购内容不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

（三）履约保证金

1.提交时间：合同签订之日起10个工作日内；

2.收取比例：5%；

3.方式：履约保证金以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交履约保证金；其中以履约保函形式提供的，其有效期须覆盖本项目服务周期。

4.退还说明：若中标人没有违约行为，履约保证金在整体验收合格后由中标人向采购人提出退还申请，采购人在中标人提出申请后15个工作日内无息退还中标人。采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金的本金外，还应当按中国人民银行同期活期利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

5.下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金并根据中标人造成损失情况要求中标人赔偿采购人相应经济损失：1.因中标人违约导致工作缺失，采购人书面通知 2 次后仍不整改；2.有明显证据证明中标人未履行本合同约定的；3.中标人有明显过错致采购人造成损失的。

（四）付款方式

1期：支付比例30%，采购人收到中标人支付的履约保证金及发票后，5个工作日内办理支付手续，采购人预付中标人合同总金额的30%。

2期：支付比例70%，合同采购内容全部交付采购人正常使用、验收合格后，据合同、发票、验收调试合格报告等凭证，5个工作日内办理支付手续，采购人向中标人支付合同总金额的剩余70%。

（五）★质保期：终身质保。（提供承诺函，格式自拟）

- 质量保证要求

1.保质保用期内非因采购人的人为原因而出现所供服务的产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应提供7×24小时电话咨询和在线指导维护维修服务。中标人应在收到采购人通知后 2 小时内响应， 24 小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)， 48小时内处理完毕。如在48小时内无法处理完毕，中标人应提供采购人同意的合理解决方案，否则，采购人有权委托第三方机构及时处理，因此发生的一切费用，由中标人承担。

2.明确本项目质量相关的组织架构，并确定相关职责，建立相关质量控制制度和要求。明确本项目质量管理、质量要点控制、质量保证措施等内容，对项目实时进行质量监测，发现问题及时改进。建立质量的可追溯措施，明确发现质量问题的处理流程，确保本项目高质量开展。

（七）售后服务要求

1.质保期后中标人对合同所供服务的产品提供终身免费保修服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费，软件终身免费升级。

下列情况中标人不负责免费保修：

（1）不按照中标人提供的正确使用方法而引致所供服务的产品故障损坏；

（2）擅自改装所供服务的产品；

2.提供专业售后服务团队，团队成员包含负责人、咨询、维护等人员，团队成员人数不少于5人，质保期内每年≥ 3 次上门对教具进行维护、保养等。

3.免费接受采购人的电话或电子邮件咨询，解答采购人遇到的实际问题。有稳定的售后服务体系，具备高效的即时响应能力，提供售后服务流程、售后问题分类、问题分析及解决方案等措施，对维护保养有具体的安排，并在应急人员配置、应急响应流程、保障措施等方面建立相应的措施。

三、原型演示要求

本采购包要求在评审过程中进行演示，建议供应商在投标文件（首次响应文件）解密时间截止后1小时内到达指定地点（广州市天河区天润路445号广州市政府采购中心（太阳广场）四楼供应商等候区）。演示开始时间由评审委员会确定，如供应商未在评审委员会规定的时间内到达演示地点进行演示，评审委员会有权视其放弃演示。

（一）本项目由有效投标人于评标过程中进行演示，请投标人自行准备相关文件。

（二）授权委托代理人须凭身份证原件参加演示，参加人数不超过3人（含授权委托代理人在内）。

（三）如演示过程中需要用到电脑等设备（设备不能共用），请投标人自带，评标现场仅提供电源和投影设备。

（四）演示时间不超过15分钟。

（五）投标人演示顺序按《开标一览表》的顺序进行。

（六）演示内容：

1、塑化教具技术服务

（1）以管理员身份登录3D模型后台管理网站，为一个3D模型生成二维码，手机扫码显示3D图片。

（2）塑化教具二维码功能：①具有显示3D实物教具结构，任意角度拖动与缩放，360度自由旋转与平移，独立展示与分解着色。②区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，服务供应商包修改。③3D教具的解剖结构自测功能：自带测试题，可进行教具解剖结构指认。

2、全身水平断层包埋教具技术服务

（1）以管理员身份登录3D模型后台管理网站，为一个3D模型生成二维码，手机扫码显示3D图片。

（2）断层包埋教具二维码功能：①具有显示3D实物教具结构，任意角度拖动与缩放，360度自由旋转与平移，独立展示与分解着色等功能。②区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可以显示半透明区域标注功能，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，服务供应商包修改。③具有解剖结构列表功能和中英文语音播报功能。

采购包2：

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

本采购包核心产品为解剖学AI智能化互动实训系统、电子3D立体高清显示互动大屏（2D/3D转换）、通风净化系统（多家投标人提供的核心产品中任意一个产品品牌相同的，按一家投标人计算）。投标人必须在投标文件中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理。

★采购人拟采购的“门禁及参观登记系统硬件”的电脑、“通风净化系统”的中央空调产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日）。

采购人拟采购的服务器、“门禁及参观登记系统硬件”的电脑、“智能管控系统硬件”的中控pad、“设备集成控制配套材料”的服务器、条形沙发凳、“通风净化系统”的中央空调、办公桌椅、文件柜、沙发属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，投标人需填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为技术评审的依据（注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。

★投标人在《开标一览表》中报出总价（作为价格分计算依据），并在《分项报价表》中列出各采购货物的单价。单价及总价均不得超过下表（一、技术参数）的单价限价及总价限价，否则投标无效。

一、技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价 （元） | 总价限价 （元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标本维护 | 1225 | 个 | 850 | 1041250 | 1.对解剖教具进行维修、冲洗，清理表面毛刺以及杂质，各组织复位固定，根据教具实际情况对神经血管是否重新上色；但不得影响教具的基本结构。 2.对原教具更换有机玻璃保存盒，补充保存液，确保保存液容量能够充分覆盖教具。保存盒大小按照教具尺寸设计定制，四角成型90°倒角，无划伤痕迹，上下盖磨边平整，胶合面无气泡，胶固通透。保存盒材料厚度规格如下： 最小保存盒厚度不得低于4mm；保存盒高度20cm-30cm，厚度不低于6mm；高度31cm-40cm，厚度不低于7mm；高度41cm-100cm，厚度不低于8mm；高度61cm-120cm，厚度不低于10mm；高度120cm-200cm，厚度不低于20mm。 3.保存盒材料透光性强，不影响对教具的观察，不影响教学、维护方便，易清洁。 ★4.解剖教具数字化技术服务：具备三维扫描和数字化处理能力，每个教具配备二维码标识牌，扫码即可在手机等终端显示使用。（提供承诺函，格式自拟） 5.解剖教具二维码功能（投标时需提供现场演示）： ①3D模型或3D实物图可360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，标注正确率不低于95%，如有错误，包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别练习及考核功能。可手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 ③具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 6.解剖教具二维码其他功能： ①AI资源关联的视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ②AI资源关联的数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ③AI资源关联的标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 ④该功能能接入虚拟现实智慧展馆导览系统。 7.在维护维修过程中发生的保存盒制作、拆除、搬运、数字化等一切费用都包含在内，维修完成后按要求摆放至指定地点，摆放整齐。 8.投标时现场演示以管理员身份登录3D模型后台管理网站，为一个3D模型生成二维码，手机扫码显示3D图片。 |
| 2 | 虚拟现实智慧展馆导览系统 | 1 | 个 | 60000 | 60000 | 一、系统采用虚拟全景技术实现实体馆展示，也可在实体馆的基础上进行扩展加工，实现实体馆中没有体现的内容与形式。 二、功能 1、全景漫游：方便灵活地实现虚拟展馆中的全景漫游，可到达展馆中的任意区域。 2、软件内容应涵盖展馆整体介绍、展示游览路线、展馆功能布局分区模块、展项介绍模块等模块，采用触控互动方式实现软件功能，包含音频讲解。 3、导航图和视点切换：可以随时进入整个展馆的导航图，并可随时通过导航图进行位置切换。 4、展示浏览路线模块包含展馆的平面布局图和浏览路线图等内容。 5、展馆功能布局分区模块包含展馆展区分类的相关内容，各展区可通过触控方式随意选择任一展区点击查看图片或实物/模型描述等内容。 6、展馆内，所有展品可关联实物、图谱等相关资源，点击展馆内展品，三维资源可进行放大/缩小、360°旋转观察、一键恢复初始状态、每件实物的重点结构均标注中英文名称、并配有中英文语音，有区域标注功能（直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注），且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。具备画笔书写、结构标注功能。一键锁定，锁定后，用户无法对画面进行操作，点击展馆内展品，二维资源可进行图谱查看。(投标时需提供现场演示） 7、在展馆内点击对应软件屏幕可播放对应软件相关功能，学生可通过网络访问方式学习相关软件内容。(投标时需提供现场演示） ▲8、支持PC、移动（Android、iOS、HarmonyOS等）、Web、公众号等多平台应用。（提供承诺函，格式自拟） ▲9、投标人需提供虚拟现实智慧展馆导览系统计算机软件著作权登记证书扫描件（著作权名称可有差异，实质性内容满足即符合得分要求。）。 10、系统完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 3 | 生命起源软件 | 1 | 个 | 41700 | 41700 | 1、人类的起源和演化。多媒体互动展示人类的进化过程、器官系统、发育和繁殖（受精过程、胚胎发育）。 2、展现人类进化过程，包含森林古猿、地猿、南方古猿、能人、直立人、早期智人、晚期智人、现代人八大进化过程。 3、通过图片、文字、视频等的混合编排进行展示。 4、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 4 | 人体系统3D科普教学软件（100个子话题） | 1 | 个 | 277000 | 277000 | 包括二维、三维两种模式，两者间可自由选择切换。 系统功能： 一．2D子话题 1.1系统包括： 1.1.1消化系统、肌肉系统、骨骼系统、感觉系统、皮肤系统、循环系统、呼吸系统、泌尿系统、神经系统、免疫系统、内分泌系统、生殖系统、疾病及失调、动物组织、身体系统、遗传基因、医疗技术设备等17个分类别共100个子话题视频。 1.1.2总时长不少于5小时8分钟，支持中英双语教学。 1.2详细功能： 1.2.1消化系统不少于7个子话题视频，视频总时长不少于15分钟。 包括： 纤维重要性 时长不少于：02分； 人体消化系统 时长不少于：02分30秒； 消化系统细节 时长不少于：01分30秒； 消化系统附件 时长不少于：03分； 口腔护理 时长不少于：02分； 肠蠕动 时长不少于：01分； 高热量饮食和肥胖 时长不少于：03分。 1.2.2肌肉系统不少于5个子话题视频，视频总时长不少于15分钟。 包括： 人体肌肉无氧呼吸 时长不少于：02分30秒； 人体肌肉类型 时长不少于：02分； 骨骼肌超微结构 时长不少于：03分； 肌纤维种类 时长不少于：04分； 肌纤维收缩机制 时长不少于：03分30秒，。 1.2.3骨骼系统不少于12个子话题视频，视频总时长不少于35分钟。 包括： 球窝关节 时长不少于：05分； 附肢骨骼 时长不少于：03分30秒； 中轴骨（头骨） 时长不少于：03分30秒； 中轴骨（肋骨构成及与周围关系） 时长不少于：02分； 关节 时长不少于：03分30秒； 头骨 时长不少于：01分； 附肢骨骼（上下肢骨） 时长不少于：04分30秒； 带骨 时长不少于：03分； 骨折 时长不少于：03分； 胸骨和肋骨(胸腔及功能) 时长不少于：01分30秒； 脊柱 时长不少于：01分30秒； 骨症（骨质疏松症） 时长不少于：03分。 1.2.4感觉系统不少于1个子话题视频，视频总时长不少于4分钟。 包括： 眼睛 时长不少于：04分。 1.2.5皮肤系统不少于2个子话题视频，视频总时长不少于6分。 包括： 皮肤 时长不少于：03分； 皮肤调温 时长不少于：03分30秒。 1.2.6循环系统不少于13个子话题视频，视频总时长不少于39分钟。 包括： 双循环 时长不少于：02分30秒； 人的心脏 时长不少于：03分； 白细胞的功能和特点 时长不少于：01分30秒； 血细胞（人体血液） 时长不少于：03分30秒； 动脉 时长不少于：04分30秒； 动脉和静脉 时长不少于：05分30秒； 凝血 时长不少于：01分30秒； 心脏的工作机制 时长不少于：02分； 人体心脏的结构与功能 时长不少于：04分30秒； 淋巴系统 时长不少于：03分； 心瓣 时长不少于：02分； 动脉粥样硬化（心脏病） 时长不少于：01分30秒； 胆固醇 时长不少于：04分。 1.2.7呼吸系统不少于8个子话题视频，视频总时长不少于22分。 包括： 气体运输 时长不少于：06分30秒； 呼吸 时长不少于：02分； 面交换（人呼吸氧气与肺） 时长不少于：02分； 高原反应 时长不少于：02分30秒； 人的呼吸机制 时长不少于：02分； 氧气输送 时长不少于：01分30秒； 被动吸烟和支气管炎 时长不少于：03分； 哮喘 时长不少于：03分。 1.2.8泌尿系统不少于3个子话题视频，视频总时长不少于6分钟。 包括： 超微结构肾 时长不少于：02分30秒； 肾超微结构 时长不少于：01分； 肾（结构和功能） 时长不少于：02分30秒。 1.2.9神经系统不少于11个子话题视频，视频总时长不少于39分钟。 包括： 神经元结构 时长不少于：04分； 神经系统子系统（中枢神经系统和外围神经系统） 时长不少于：02分； 脉冲传输 时长不少于：03分； 脑膜 时长不少于：02分； 脑（解剖结构和功能） 时长不少于：04分30秒； 脊髓 时长不少于：03分30秒； 神经元种类 时长不少于：05分30秒； 神经胶质细胞 时长不少于：03分； 神经肌肉接点 时长不少于：03分； 药物和酒精对神经系统的影响 时长不少于：06分30秒； 脑疾病（阿尔茨海默病）老年痴呆症 时长不少于：02分30秒。 1.2.10免疫系统不少于3个子话题视频，视频总时长不少于8分钟。 包括： 细胞免疫系统 时长不少于：02分； 接种疫苗 时长不少于：03分30秒； 疫苗种类 时长不少于：02分30秒。 1.2.11内分泌系统不少于3个子话题视频，视频总时长不少于11分钟。 包括： 外分泌腺和内分泌腺 时长不少于：05分； 肾上腺（解剖学和生理学） 时长不少于：04分； 胰岛素在细胞新陈代谢中的作用 时长不少于：02分。 1.2.12生殖系统不少于7个子话题视频，视频总时长不少于27分钟。 包括： 卵子发生 时长不少于：05分30秒； 精子发生 时长不少于：04分； 女性生殖解剖 时长不少于：03分； 男性生殖解剖 时长不少于：03分； 胚胎发育阶段 时长不少于：03分； 胎盘和胎儿血红蛋白 时长不少于：04分30秒； 双胞胎 时长不少于：04分30秒。 1.2.13疾病及失调不少于16个子话题视频，视频总时长不少于49分钟。 包括： 营养缺乏症 时长不少于：01分30秒； 霍乱（细胞损伤） 时长不少于：02分； 脊髓灰质炎 时长不少于：02分； 水痘 时长不少于：03分30秒； 艾滋病 时长不少于：04分； 流感和禽流感 时长不少于：03分30秒； 腹泻 时长不少于：03分30秒； 致病菌类型 时长不少于：01分30秒； 过敏 时长不少于：05分30秒； 细胞在疟疾中的损伤 时长不少于：01分30秒； 疟疾 时长不少于：04分30秒； 支原体 时长不少于：02分30秒； 脑障碍（多发性硬化症） 时长不少于：04分； 脊柱侧弯 时长不少于：04分30秒； 紫外线辐射引起的损伤 时长不少于：01分30秒； 咖啡因上瘾和影响 时长不少于：04分。 1.2.14动物组织不少于2个子话题视频，视频总时长不少于7分钟。 包括： 骨骼解剖 时长不少于：03分； 上皮组织 时长不少于：04分30秒。 1.2.15身体系统不少于2个子话题视频，视频总时长不少于6分钟。 包括： 消化系统及泌尿系统 时长不少于：03分； 呼吸和循环系统 时长不少于：03分30秒。 1.2.16遗传基因共不少于1个子话题视频，视频总时长不少于3分钟。 包括： 基因工程的应用 时长不少于：03分30秒。 1.2.17医疗技术设备不少于4个子话题视频，视频总时长不少于16分钟。 包括： 癌症治疗（纳米技术） 时长不少于：05分； 干细胞治疗 时长不少于：04分； 单克隆抗体 时长不少于：03分30秒； 耐药性原理 时长不少于：04分。 二．3D MR子话题 2.1系统提供一键2D、3D显示切换功能，3D模式下、MR子话题视频可观看到物体出屏的三维显示效果。 2.2系统内容包括： 2.2.1消化系统、肌肉系统、骨骼系统、皮肤系统、循环系统、呼吸系统、泌尿系统、神经系统、免疫系统、内分泌系统、生殖系统、疾病及失调、动物组织、身体系统、遗传基因、医疗技术设备等16个分类别共65个子话题视频。 2.2.2总时长不少于3小时11分钟。 2.3详细功能： 2.3.1消化系统不少于4个子话题视频，视频总时长不少于10分钟。 包括： 消化系统细节 时长不少于：01分30秒； 消化器官附件 时长不少于：03分； 口腔护理 时长不少于：03分； 高热量饮食和肥胖 时长不少于：03分。 2.3.2肌肉系统不少于3个子话题视频，视频总时长不少于10分钟。 包括： 超微结构骨骼肌 时长不少于：03分； 纤维肌种类 时长不少于：04分30秒； 纤维肌收缩机制 时长不少于：03分。 2.3.3骨骼系统不少于8个子话题视频，视频总时长不少于21分钟。 包括： 附肢骨骼 时长不少于：03分； 关节 时长不少于：03分； 头骨 时长不少于：02分30秒； 带骨 时长不少于：02分30秒； 骨折 时长不少于：02分30秒； 胸骨和肋骨 时长不少于：03分； 脊柱 时长不少于：01分30秒； 骨症（骨质疏松症） 时长不少于：03分。 2.3.4皮肤系统不少于2个子话题视频，视频总时长不少于6分钟。 包括： 皮肤 时长不少于：03分； 皮肤调温 时长不少于：03分。 2.3.5循环系统不少于7个子话题视频，视频总时长不少于22分钟。 包括： 血细胞（人体血液） 时长不少于：03分； 动脉和静脉 时长不少于：04分30秒； 心脏的工作机制 时长不少于：01分30秒； 人体心脏的结构与功能 时长不少于：04分； 动脉粥样硬化（心脏病） 时长不少于：01分30秒； 胆固醇 时长不少于：03分30秒； 心脏脉动 时长不少于04分。 2.3.6呼吸系统不少于4个子话题视频，视频总时长不少于13分钟。 包括： 气体运输 时长不少于：06分30秒； 人的呼吸机制 时长不少于：02分； 被动吸烟和支气管炎 时长不少于：02分； 哮喘 时长不少于：03分。 2.3.7泌尿系统不少于2个子话题视频，视频总时长不少于5分钟。 包括： 超微结构肾 时长不少于：02分30秒； 肾（结构和功能） 时长不少于：02分30秒。 2.3.8神经系统不少于8个子话题视频，视频总时长不少于23分钟。 包括： 神经元的结构 时长不少于：03分； 脉冲传送 时长不少于：02分30秒； 脑（解剖结构和功能） 时长不少于：04分30秒； 脊髓 时长不少于：03分； 神经元种类 时长不少于：03分30秒； 神经胶质细胞 时长不少于：02分； 神经肌肉接头 时长不少于：02分30秒； 大脑障碍（阿尔茨海默病） 时长不少于：02分。 2.3.9免疫系统不少于1个子话题视频，视频总时长不少于2分钟。 包括： 疫苗种类 时长不少于：02分。 2.3.10内分泌系统不少于2个子话题视频，视频总时长不少于6分钟。 包括： 外分泌腺和内分泌腺 时长不少于：04分30秒； 胰岛素在细胞代谢中的作用 时长不少于：02分。 2.3.11生殖系统不少于5个子话题视频，视频总时长不少于17分钟。 包括： 卵子发生 时长不少于：03分30秒； 精子发生 时长不少于：03分； 女性生殖解剖 时长不少于：03分； 男性生殖系统（解剖学和生理学） 时长不少于：04分； 胎盘和胎儿血红蛋白 时长不少于：04分。 2.3.12疾病及失调不少于11个子话题视频，视频总时长不少于33分钟。 包括： 营养缺乏症 时长不少于：05分30秒； 脊髓灰质炎 时长不少于：01分30秒； 水痘 时长不少于：03分30秒； 艾滋病 时长不少于：04分； 流感和禽流感 时长不少于：03分； 腹泻 时长不少于：03分； 致病菌类型 时长不少于：02分30秒； 支原体 时长不少于：02分； 脑障碍（多发性硬化症） 时长不少于：03分30秒； 紫外线引起的损害 时长不少于：01分30秒； 咖啡因上瘾和影响 时长不少于：03分30秒。 2.3.13动物组织不少于2个子话题视频，视频总时长不少于6分钟。 包括： 骨骼解剖 时长不少于：02分30秒； 上皮组织 时长不少于：04分； 2.3.14身体系统不少于2个子话题视频，视频总时长不少于4分钟。 包括： 消化系统及泌尿系统 时长不少于：02分30秒； 呼吸和循环系统 时长不少于：02分。 2.3.15遗传基因共不少于1个子话题视频，视频总时长不少于3分钟。 包括： 基因工程的应用 时长不少于：03分。 2.3.16医疗技术设备不少于3个子话题视频，视频总时长不少于10分钟。 包括： 癌症治疗（纳米技术） 时长不少于：04分； 耐药性 时长不少于：03分； 单克隆抗体 时长不少于：03分30秒。 ▲3.投标人需提供人体系统3D科普教学软件计算机软件著作权登记证书扫描件（著作权名称可有差异，实质性内容满足即符合得分要求。）。 4.软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 5 | 生命启航（L型屏）裸眼展示系统 | 1 | 个 | 60000 | 60000 | 软件展示： 1、以时间先后顺序展现生命孕育的过程，包含：精子的产生、排卵、受精、细胞分裂、胚泡形成和植入、胚层的形成、胎膜和胎盘、怀孕第1周、怀孕第2-8周、怀孕第9-18周、怀孕第19-40周、胎儿出生等。 2、利用高清裸眼显示设备，祼眼观看三维出屏展示效果。 3、系统完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 6 | 运动系统交互平台软件 | 1 | 个 | 74000 | 74000 | 一、软件展示 1、多媒体展示涵盖运动系统解剖学、生理学、形态学、儿童运动系统发育及常见疾病等内容。 2、运动系统互动展示平台解剖学模块必须满足下列需求： 2.1、根据国家规划教材教学大纲为蓝本，实物教具制作参照公开出版的教材，通过扫描真实人体结构作为基础数据的采集进行三维重建，充分保证三维实物图的真实性、全面性、标准性。 2.2、3D展示：以真实人体结构进行三维数据采集，结构完整，纹理清晰，含结构概述功能：对所展示结构进行概括说明。 2.3、该交互平台必须将系统的大体结构和细微结构和功能进行整合、基础和临床整合、正常和病理整合。 3、系统功能： 3.1交互功能 3.1.1三维实物图能够进行放大、缩小，且以任何角度旋转观察，没有断帧、少帧引起的卡顿现象； 3.1.2拆分：可进行一键拆分和手动拆分； 3.1.3透明：对所选结构进行透明显示； 3.1.4染色：随机生成不同颜色的结构，方便全面了解毗邻关系； 3.1.5一键还原和隐藏等功能。 3.2形态学功能 3.2.1、定倍放大，单击相应的放大倍数按钮系统包含2×、4×、10×、20×、40×、物镜选择，真实还原该物镜下图像； 3.2.2、拖动放大滚动条可无级放大图像至40×图形清晰不失真，即任意倍率的调整；放大镜功能：对感兴趣区域进行局部放大；图像调整：可对切片进行动态染色，参数包括：伽马因子、对比度、亮度、通道等；(投标时需提供现场演示） 3.2.3、导航图功能：在导航图中定位中心观察区域，快速定位、方便全图浏览； 3.2.4、快速定位：当鼠标移到在右下角的全图导航框中时，鼠标的形状会变成聚焦状态，这时单击鼠标左键，画面将会跳到所点位置； 3.2.5、切片信息：组织名称、分辨率、文件大小、扫描倍率、扫描时刻、扫描时间、扫描机器等； 3.2.6、添加标注的切片数量不少于30张，每张结构组织标注重要结构，且标注点正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。(投标时需提供现场演示） 3.2.7、支持触控屏操手动操作切片，不需要鼠标即可实现对切片的缩放、移动、中心导航快速定位、放大镜等功能； 3.2.8、形态学切片不少于30张，分为病理、正常两个类别，提供按切片名称搜索功能； 3.2.9、切片需包含：骨磨片、骨骼肌血肿、骨骼肌(无染色)、骨骼肌（横切片）、骨骼肌（矢状切）、骨骼肌纵横切、骨切片、骨肉瘤（上肢）、骨骼肌（HE染色）、骨骼肌纵横切（粗纤维）、骨磨片(有内外环骨板)、硬骨去灰纵切、骨巨细胞瘤（上肢）、松质骨切片、脱钙致密骨、硬骨磨薄横切、外周性骨化性纤维瘤、骨肉瘤（下肢）、骨切片(人)、骨髓(手指横切)、骨巨细胞瘤（下肢）、骨骼肌(苏木精)、骨骼肌（细纤维）、骨骼肌（水平切）、骨骼肌纤维(苏木精)、硬骨去灰横切、骨骼肌纵横切（细纤维）、骨骼肌纵横切（HE染色）、骨骼肌纵横切（苏木精）、骨骼肌（上肢）等。 4、运动系统功能展示：骨骼肌、关节等的运动系统知识，不少于11个动画视频，每个动画视频不低于30秒。 4.1、通过视频、动画、音效对运动系统的功能及原理进行展示学习。 ▲4.2、骨骼肌动画不少于30秒；关节的运动动画不少于30秒；浆细胞癌动画不少于2分30秒；类风湿性关节炎动画不少于2分30秒；膝关节的组成和功能动画不少于30秒；足弓的重要性动画不少于2分；踝关节的解剖和临床动画不少于3分30秒；骨骼肌的类型及其用途不少于4分；我们是怎么运动的不少于2分30秒。（提供显示动画数量及时长、播放画面的截图） 4.3、骨的组成：需通过中英文双语教学和手绘画图授课方式，详细讲授骨的组成，边讲解边画图。该微课时长应不低于3分钟。 ▲4.4、人体骨骼：需通过中英文双语教学和手绘画图授课方式，详细讲授骨的组成，边讲解边画图，将人体骨骼的形态结构，毗邻关系等清晰展示。该微课时长应不低于6分钟。（提供该视频播放画面的截图） 5.运动系统三维实物图不少于315张。 5.1、正常三维实物/模型图数量不少于300张。 需包括：全身骨骼、骨的内部构造(长骨)、长骨的构造、胸椎(上、侧面)、颈椎(上面)、寰椎(上、下面)、枢椎(上面)、第7颈椎(上面)、腰椎(上、侧面)、骶骨和尾骨、胸骨(前面)、肋骨(第12肋骨)、额骨(前面)、筛骨(前、侧面)、蝶骨(前面)、蝶骨(上面)、颞骨(外面)、颞骨(内面)、下颌骨(外侧面)、下颌骨(内侧面)、舌骨(前、侧面)、上颌骨(外、内面)、颅底内面观、颅底外面观、颅的侧面观、翼腭窝、颅的前面观、眶、鼻腔外侧壁(切除部分鼻甲)、新生儿颅(侧、上面)、锁骨(下、上面)、肩胛骨(前面)、肩胛骨(后面)、肱骨(前、后面)、手骨(前、后面)、髋骨(外面)、股骨(前、后面)、髌骨(右侧)、足骨(上、下面)、椎间盘和关节突(腰椎上面)、黄韧带(腰椎前面)、项韧带、寰枕、寰枢关节、胸肋关节和胸锁关节、颞下颌关节(外侧面)、胸锁关节、肩关节(前、后面)、肩关节(冠状切面)、肘关节(矢状切面)、肘关节(前、侧面)、前臂骨的连结、耻骨联合(冠状切面)、骨盆的韧带(前、后面)、髋关节(前、后面)、髋关节(冠状切面)、膝关节(前面)、膝关节(后面)、膝关节内韧带和软骨、踝关节周围韧带(外、内侧面)、足关节(水平切面)、头肌(前面)、头肌(侧面)、眼轮匝肌分部、翼内肌和翼外肌、颈肌(侧面)、前锯肌、膈肌与腹后壁肌、腹前外侧壁肌(下部)、腹直肌鞘、上肢带肌与臂肌前群、上肢带肌与臂肌后群、前臂肌前群(深层)、前臂肌后群(浅层)、前臂肌后群(深层)、手肌(浅层)、髋肌、大腿肌前群及内侧群、髋肌和大腿肌后群(浅层)、髋肌和大腿肌后群(深层)、臀肌深层(后面、外面及下面观)、小腿肌后群(浅层)、足底肌(深层)、大腿中部水平切面(示筋膜)、前臂肌前群(浅层)、分离颅骨模型、寰椎与枢椎模型、肩关节模型、肘关节模型、手关节模型、髋关节模型、膝关节模型、足关节模型、手肌(浅)、头颈肌、颅骨冠状切面、上肢肌解剖模型、下肢肌肉解剖模型、上肢浅层肌、下肢浅层肌、二腹肌后腹的毗邻关系、手肌解剖模型、女性骨盆韧带、滑膜囊、男性骨盆、颅骨、尺骨、桡骨、顶骨、手关节切面、足底肌浅层、足关节切面、手肌、手肌深层、足腱鞘、肩关节右、肩关节左、髋关节右、髋关节左、手关节右、手关节左、膝关节右、膝关节左、肘关节外面观、肘关节左、足关节右、足关节左、表情肌、腭咽部肌肉前面观、颈肌（前面）、颞肌、颞下颌关节（冠状剖面局部）、颞下颌关节（矢状剖面）、颞下颌关节的韧带（侧面观）、颞下颌关节的韧带（内面观）、舌肌、下颌舌骨肌舌骨及下颌骨(上面观）、下颌下三角内容、咬肌、翼内外肌后面观、翼外肌侧面观（下颌支开窗）、颞下颌关节冠状切、手骨、九分颅、膝关节（后面观囊切开）、男性骨盆正中矢状切面、额骨、肱骨、颈椎示椎管、股骨、骨盆、肩胛骨锁骨、胫骨腓骨、颈椎正中矢状断面、胸骨、右手骨、足骨、左手骨、颅骨染色、髋肌（双侧）、内收肌、蝶骨、下颌骨、颞下颌关节的韧带、软腭肌（后面观）、软腭肌（前面观）、上颌窦与牙根尖的关系、胸腹壁肌、上颌骨、腰椎、骶尾骨、下颌舌骨肌、舌骨及下颌骨（上面观）、股骨头韧带、骨的分类、骨连接分类、骨剖面、脊柱正中矢状切、颈椎韧带、牙根尖与下颌管的关系、翼内肌和翼外肌和颊肌（侧面观）、肩关节、肘关节、髋关节、上肢肌、下肢肌（深）、下肢肌（浅）、足的韧带、躯干肌、手关节、手关节冠状切、膝关节内结构、下肢肌（深层）、骶骨（可打开）、尾骨与脊神经模型、颈前肌群、头颈肌双侧、腮腺咬肌区（中层）、腮腺咬肌区（深）、腮腺咬肌区（浅）、盆底肌、椎骨间的连结、黄韧带、肋椎关节、颞下颌关节、椎间盘和关节突关节、肩关节（打开关节囊）、肘关节（完整）、肘关节（打开关节囊）、男性骨盆韧带、膝关节（内部结构）、踝关节周围韧带、足关节（水平切面）、骨的内部构造、上肢骨、下肢骨、骨连结的分类、脊柱整体观（湿）、女性骨盆韧带、咀嚼肌（浅）、咀嚼肌（深）、头面肌、膈与腹后壁肌、腹前壁肌、腹内斜肌、腹横肌及腹股沟镰、腰上三角和腰下三角、胸廓整体观、手肌（浅层）、手肌（中层）、手肌（深层）、喙肱肌和肱肌、足肌（浅层）、足肌（中层）、足肌（深层）、骨的分类（套装）、骨理化特性（套装）、男骨盆（干）、女骨盆（干）、颅冠状切前面观、骨性鼻腔外侧壁、髋骨年龄变化（套装）、新生儿颅、脊柱整体观、肩关节冠状切、颈深肌群、肩肌、上肢肌（浅层）、上肢肌（深层）、髋肌（浅层）、髋肌（深层）、骨构造、颅骨整体观、肩关节外面观、肘关节内部、手关节整体、髋关节整体外面观、髋关节冠状切、膝关节整体外面观、足关节整体、下肢肌（浅层）、小腿肌（浅层）、小腿肌（深层）、足底肌（浅层）、足底肌（深层）、脊髓节段与椎骨关系模型、膈肌的位置、盆底肌、上肢肌、下颌骨模型、彩色颅骨模型、手骨模型、足骨模型、人体全身骨架（男）、尺骨、腓骨、胫骨、桡骨、分离颅骨、人体全身骨架（女）、散骨、鼻腔外侧壁（颅骨矢状切）、女性骨盆附盆底肌、女性骨盆附盆底肌（点标）、头颈肌浅层、彩色颅骨模型、踝关节周围韧带、膝关节（前面）、颅骨(示额窦、上颌窦、筛窦、蝶窦)、咀嚼肌模型、肌的形态等。 5.2、病理三维实物图数量不少于15张。 需包括：六指手骨、骨巨细胞瘤、骨纤维异样增殖症、肋骨纤维性骨结构不良、胫骨软骨纤维瘤、关节炎、滑液膜囊肿、肩胛骨巨细胞瘤、腱鞘巨细胞瘤、绒毛结节性滑膜炎、痛风结节、下颌骨骨化性纤维瘤、肱骨软骨瘤、软骨瘤等。 ▲5.3、三维实物/模型图支持放大、缩小、720度旋转、平移、拖动等操作；支持结构目录展示，最佳视角功能（点击结构名称，实物模型可自动旋转到最佳观看该部位的视角）；支持自转、语音开关功能；支持锁定、背景设置、画笔、截图、重置（复位）功能；支持中英双语结构标注及发音功能，有区域标注功能，直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。（提供软件功能截图和承诺函，格式自拟。）。 6、儿童运动系统发育及常见疾病 6.1运动系统发育包括：体格生长、骨骼的生长发育、牙齿的发育、儿童标志性运动能力发育四个模块。 6.1.1体格生长：包括生长指标及评价、及影响生长发育的因素两个模块； 6.1.2骨骼的生长发育：包括头颅、脊柱、长骨的生长发育； 6.1.3牙齿的发育：包括矿化、萌出、脱落三个过程模块； 6.1.4儿童标志性运动能力发育：包括3个月到5岁之间的粗大与精细运动的标志性运动能力。 6.2儿童运动系统常见疾病包括：常见骨折与脱位、先天性肌性斜颈、先天性马蹄内翻足、发育性髋关节发育不良四个模块。 ▲6.2.1常见骨折与脱位：该模块包含肱骨髁上骨折、孟氏骨折、桡骨远端骨骺损伤、股骨干骨折、胫腓骨骨干骨折、桡骨小头半脱位等常见典型案例，并从病因、临床表现、影像学表现及治疗等方面进行模块功能展示；（提供软件功能截图） 6.2.2先天性肌性斜颈：包含病因、病理、临床表现及诊断治疗等功能； 6.2.3先天性马蹄内翻足：包含病因、病理、临床表现、影像检查及诊断治疗等功能； 6.2.4发育性髋关节发育不良：包含病因、病理、临床表现、影像检查及诊断治疗等功能。 ▲二、投标人需提供运动系统器官整合交互平台计算机软件著作权登记证书扫描件（著作权名称可有差异，实质性内容满足即符合得分要求。）。 三、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 7 | 透明屏互动展示-颅骨软件 | 1 | 个 | 44000 | 44000 | 一、软件展示 1、颅骨的透明交互系统涵盖颅骨的实物展示、3D展示，颅骨及运动系统功能原理展示三个模块；可中英文切换，满足不同参观者的需求。 2、系统根据国家规划教材教学大纲为蓝本，实物教具制作参照公开出版的教材，通过扫描真实人体结构作为基础数据的采集进行三维重建，充分保证三维实物图的真实性、全面性、标准性。 3、实物展示：利用透明度极高的互动显示系统，结合屏幕三维模型、动画、视频和音效，展示颅骨。 4、3D展示：以真实人体进行三维数据采集，结构完整，纹理清晰。 4.1结构概述功能：对所展示结构进行概括说明； 4.2三维实物图能够进行放大、缩小，且以任何角度旋转观察，没有断帧、少帧引起的卡顿现象； 4.3拆分：可进行一键拆分和手动拆分； 4.4透明：对所选结构进行透明显示； 4.5染色：随机生成不同颜色的结构，方便全面了解毗邻关系。 5、运动系统功能展示：运动相关知识视频不少于3个，每个动画视频时长不少于30秒。 通过视频、动画、音效对运动系统的功能及原理进行展示学习。包含： 5.1头骨的组成：该微课视频应不低于8分钟，需通过头骨3D模型进行讲授，直观生动。 5.2骨的组成：该微课视频应不低于3分钟30秒，中英双语讲解，边讲解边手绘，直观生动。 5.3防止颈椎病的颈椎操动画不少于30秒，以动画的形式进行原理展示。 6、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 8 | 骨骼拼装游戏软件 | 1 | 个 | 35000 | 35000 | - 系统可实现人体各个器官结构3D拼装功能，让用户更直观形象地学习人体结构。 二、系统可进行对心血管系统、消化系统、呼吸系统、神经系统、免疫系统、泌尿系统、生殖系统（男、女）、肌肉系统、骨骼系统、内分泌系统、视器、颅骨整体或局部人体拼装游戏体验。 三、系统功能： 1、记时：记录操作者每个关卡的拼装时间。 2、数量计算：可记录操作者每个关卡的拼装数量。 3、排行榜：根据每关的拼装时间和数量分析显示操作者在本关的排行。 四、系统要求： 1、各器官结构均以真实人体进行三维数据采集，结构完整，纹理清晰，保证系统的真实性、科学性。 2、各系统有系统概述，各结构有该结构的名称、概述，以方便操作者学习，保证系统的专业性。 3、界面美观、操作方便，能充分体现科技感。 4、拼装分为：简单、中等、难三个等级。 五、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 9 | VR骨与关节互动软件 | 1 | 个 | 47000 | 47000 | - 骨与关节体感互动是通过高清显示互动设备、体感互动系统软件以及三维数字内容，来感应站在窗口前的观看者，当观看者的动作发生变化时，窗口显示的画面同时发生变化。 二、系统运用体感识别与手势识别技术，让人体骨骼根据参观者的动作进行舞动，从而使参观者学习骨骼的运动原理，实现真正意义上的人机互动交互学习。 1、场景宏大、优美，可选择不同的场景进入游戏； 2、可与游戏骨架进行共舞； 3、可支持拍照留念和打印。 三、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 10 | 消化系统交互平台软件 | 1 | 个 | 74000 | 74000 | 一、软件展示 1、消化系统互动展示平台涵盖消化系统解剖学、生理学、形态学、儿童消化系统及常见疾病。 2、消化系统互动展示平台解剖学模块必须满足下列需求： 2.1、根据国家规划教材教学大纲为蓝本，实物教具制作参照公开出版的教材，通过扫描真实人体结构作为基础数据的采集进行三维重建，充分保证三维实物图的真实性、全面性、标准性。 2.2、3D展示：以实物进行三维数据采集，结构完整，纹理清晰。 2.3、结构概述功能：对所展示结构进行概括说明。 2.4、该交互平台必须将系统的大体结构和细微结构和功能进行整合、基础和临床整合、正常和病理整合。 3、系统功能 3.1交互功能 3.1.1三维实物图能够进行放大、缩小，且以任何角度旋转观察，没有断帧、少帧引起的卡顿现象。 3.1.2拆分：可进行一键拆分和手动拆分。 3.1.3透明：对所选结构进行透明显示。 3.1.4染色：随机生成不同颜色的结构，方便全面了解毗邻关系。 3.1.5一键还原和隐藏等功能。 3.2形态学功能 4.2.1、定倍放大，单击相应的放大倍数按钮系统包含2×、4×、10×、20×、40×、物镜选择，真实还原该物镜下图像。 3.2.2、拖动放大滚动条可无级放大图像至40×图形清晰不失真，即任意倍率的调整。 3.2.3、放大镜功能：对感兴趣区域进行局部放大。 3.2.4、导航图功能：在导航图中定位中心观察区域，快速定位、方便全图浏览。 3.2.5、快速定位：当鼠标移到在右下角的全图导航框中时，鼠标的形状会变成聚焦状态，这时单击鼠标左键，画面将会跳到所点位置。 3.2.6、切片信息：组织名称、分辨率、文件大小、扫描倍率、扫描时刻、扫描时间、扫描机器等。 3.2.7、图像调整：可对结构进行动态染色，参数包括：伽马因子、对比度、亮度、通道等。 3.2.8、添加标注的切片数量不少于80张，每张结构组织标注重要结构，且标注点正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。 3.2.9、支持触控屏操手动操作切片，不需要鼠标即可实现对切片的缩放、移动、中心导航快速定位、放大镜等功能。 3.2.10、形态学切片分为病理、正常两个类别，提供按切片名称搜索功能。 3.2.11、切片需包含：胃黏膜相关淋巴瘤、肠伤寒（肿胀期）、慢性胃溃疡（伴萎缩）、慢性浅表性胃炎切片、胃息肉、胃癌（一期）、食管鳞状细胞癌、胃间质瘤（早期）、胃癌（二期）、肠上皮化生、慢性胃溃疡（伴出血）、胃溃疡、慢性萎缩性胃炎、肠腺癌（早期）、肠腺瘤、肠伤寒（坏死期）、慢性胃溃疡（伴穿孔）、普通型胃炎、胃黏膜淋巴瘤、胃鳞状细胞癌（早期）、食管鳞癌（低分化）、食管鳞癌（高分化）、胃溃疡（急性）、慢性胃溃疡（无出血）、肠伤寒（初期）、食管癌高分化、胃间质瘤（晚期）、胃溃疡（轻症）、慢性胃溃疡（轻度癌变）、中分化肠腺癌、胃息肉（胃底部）、胃癌（三期）、胃神经内分泌肿瘤、食管鳞癌、胃腺癌（一期）、胃腺癌（二期）、慢性萎缩性胃炎（轻症）、溃疡性胃癌、胃鳞状细胞癌（晚期）、胃印戒细胞癌（一期）、胃印戒细胞癌（二期）、肠伤寒（溃疡期）、浅表性胃炎、胃癌（四期）、纤维素性肠炎、慢性浅表性胃炎、肠腺癌（晚期）、肠结核（结肠部）、肠结核（盲肠部）、食管未分化癌、胃印戒细胞癌（三期）、胃腺癌（高分化）、胃溃疡切片（伴出血）、胃癌（伴出血）、慢性胃溃疡（点状出血）、胃溃疡切片（伴穿孔）、肺癌肠转移、胃底切片（儿童）、胃底（男性）、胃底切片（男性）、食管横切（第二胸椎水平）、胃底切片（女性）、食管横切（第四胸椎水平）、胃底（儿童）、食管（女性）、胃底部切片、食管（入口处）、胃（男性）、食管（贲门处）、食管（男性）、食管横切、食管横切片、食管-胃交界切片、食管纵切、胃（HE）、胃（女性）、和十二指肠结合处纵切、胃横切、胃纵切、正常肠、正常胃等。 4、消化系统功能展示： 4.1、通过视频、动画、音效对消化系统的功能及原理进行展示学习。 4.2、消化系统动画讲解：该动画应不低于3分，通过动画使消化系统相关知识变得简单易懂。 4.3、胃的组织结构与功能双语教学微课：需通过中英文双语教学和手绘画图授课方式，详细讲授胃的组织结构，边讲解边画图，将胃的组织结构一步步清晰地展示出来。该微课时长应不低于5分30秒。 4.4、胃的功能微课：该微课视频应不低于6分，需通过消化系统3D模型进行讲授，直观生动；消化管的功能与排便动画不少于2分30秒；消化管的功能动画不少于30秒；咽的结构与呛咳动画不少于1分30秒；会厌的结构和功能动画不少于30秒；食物在口腔内的消化动画不少于30秒；食物消化与吸收过程动画不少于1分；食物旅程动画不少于1分。 4.5、消化系统的结构与功能双语教学微课：需通过中英文双语教学和手绘画图授课方式，详细讲授消化系统的结构与功能，边讲解边画图，将消化系统的结构与功能一步步清晰地展示出来，该微课时长应不低于5分。 5、儿童消化系统及常见疾病 系统包括儿童消化系统及常见疾病两个模块。 5.1儿童消化系统：包括解剖生理特点及肠道细菌两个模块。 5.1.1解剖生理特点：口腔、食管、胃、肠、胰腺、肝等模块。 5.1.2肠道细菌：包含人体不同时期的细菌及其对人体的作用反馈。 5.2儿童消化系统常见疾病：包括口炎、食管疾病、胃部疾病、肝胆疾病、肠道疾病等五个模块。 5.2.1口炎：包括鹅口疮、疱疹性口腔炎、溃疡性口炎三种常见口炎，从临床表现、诊断及治疗三个方面进行展示。 5.2.2食管疾病：包括先天性食管闭锁、先天性食管狭窄两个模块功能。 5.2.3胃部疾病：包括胃食管反流、胃炎、消化性溃疡、肥厚性幽门狭窄四个模块功能。 5.2.4肝胆疾病：包括婴儿胆汁淤积症、先天性胆管扩张症、胆道闭锁、急性胰腺炎四个模块功能。 5.2.5肠道疾病：包括腹泻病、炎症性肠病、肠套叠、先天性肠旋转不良、先天性巨结肠症、先天性肛门直肠畸形、急性阑尾炎、鞘状突畸形等八个模块功能。 6.消化系统三维实物/模型图不少于130张。 6.1、正常三维实物/模型图数量不少于110张。 需包括：口腔及咽峡、乳牙的名称及符号、恒牙的名称及符号、舌(矢状切面)、舌外肌、大唾液腺、头颈部正中矢状切面、咽肌(后面)、胃的形态和分部、胃的黏膜、胃壁的肌层、结肠的特征性结构(横结肠)、盲肠和阑尾、直肠和肛管腔面的形态、肝(膈面)、肝(脏面)、肝脏模型、肝胰脾胃十二指肠切面模型、回盲部模型、直肠和肛管放大模型、肝小叶放大模型、肝脏，胆囊，胰，十二指肠、肝脏，胆囊，胰，十二指肠模型、肝外形、胃粘膜(纵切)、空肠回肠比较、回盲部、乳牙原位、消化系统模型、肝动脉、静脉、门脉及胆管、口腔模型、回肠血管弓、盲肠与阑尾、胃外形、直肠、大唾液腺、肝的分段、乳牙、胃粘膜、唾液腺、唾液腺（侧面观）、消化系统概况、肝胰十二指肠脾、舌（套装）、肝段、腭、唾液腺及咽肌后面观、食管和胃粘膜、肝胆胰脾十二指肠、回盲部的血管、幽门及胃内黏膜、胰脾十二指肠模型、胃粘膜（切开）、消化系统概观、下颌下腺和舌下腺内侧面、十二指肠水平部的毗邻、胰的分布和毗邻、胆囊与肝外胆道、肝的韧带（后面观）、消化系统概观（离体）、口腔及咽峡、恒牙（原位）、乳牙（原位）、舌（背面）、胆道、十二指肠和胰、胆囊及输胆管道、肝胰脾十二指肠、结肠的特征性结构（横结肠）、空肠、回肠、结肠的比较、直肠内面观、直肠与肛管外形、腮腺及穿过腮腺的血管、神经、腮腺深面的结构、十二指肠大乳头、肝的韧带（前面观）、第二肝门及其结构、胃的毗邻示意、小网膜的附着、Glisson系统在肝内的分布、第一肝门及肝蒂、第三肝门、舌（矢状切面）、咽腔（切开咽后壁）、离体肝（后下面观）、肝门、咽肌（后面）、咽肌（侧面）、胃的黏膜（纵切）、胰外形、胃十二指肠胰、胰脾十二指肠模型、牙齿模型（10倍放大）、恒牙模型、回盲部解剖模型、软质唾液腺模型、肝段模型、口腔模型、舌模型、肝胆解剖模型等。 6.2、病理三维实物图数量不少于20张。 需包括：食管异物、结（直肠）癌（胶样型）、盲肠癌、肠结石（溃疡型）、横结肠平滑肌瘤、溃疡型胃癌、盲肠癌（溃疡型）、食道鳞癌、胃癌、小肠囊样积气症、小肠淋巴肉瘤、肠癌粘液癌、回肠淋巴肉瘤、慢性十二指肠溃疡并发穿孔、巨结肠、慢性胃溃疡恶变（腺癌）、胃小弯平滑肌瘤、胃粘液癌、胰腺头部腺癌、直肠癌等。 6.3、三维实物/模型图支持放大、缩小、720度旋转、平移、拖动等操作；支持结构目录展示，最佳视角功能（点击结构名称，实物/模型可自动旋转到最佳观看该部位的视角）；支持自转、语音开关功能；支持锁定、背景设置、画笔、截图、重置（复位）功能；支持中英双语结构标注及发音功能，有区域标注功能，直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。 7、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 11 | 呼吸原理交互平台软件 | 1 | 个 | 45000 | 45000 | - 该系统采用硬件互动方式，体验者可通过向管道内吹气，测量自身的肺活量，了解肺的呼吸运动｡ 2.该系统通过模型互动的展示形式，让体验者进行肺活量测试，配合人体呼吸模型在肺部结构上展示肺的呼吸运动｡ 3.体验者在向管道内吹气时，屏幕上会实时显示肺活量数值，同时显示气体在人体气管、肺部的运行画面，并显示气体在肺部毛细血管与肺泡中的交互原理动画。 4.在吸气运动中，会显示气体在人体气管、肺部的运行画面，并显示气体在肺部毛细血管与肺泡中的交互原理动画。 5.该系统认识肺活量多媒体展示内容包含肺活量是最大吸气后，再作尽力呼气所能呼出的气体量，肺活量与性别、年龄、呼吸肌强弱、及肺和胸廓的弹性等因素有关，及成年男性和成年女性肺活量平均值、肺活量的意义等相关内容｡ 6.该系统提高肺活量多媒体展示内容包含体育锻炼可以明显提高肺活量，及锻炼时呼吸肌加强活动力度，加大胸廓的扩张能力，使大部分肺泡得到较充分的扩张等提高肺活量的原理、常见的肺活量锻炼项目等相关内容｡ 7.软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 12 | 呼吸系统交互平台软件 | 1 | 个 | 74000 | 74000 | - 软件展示 1、呼吸系统互动展示平台涵盖呼吸系统解剖学、生理学、形态学、儿童呼吸系统及胸部疾病。 2、呼吸系统互动展示平台解剖学模块必须满足下列需求： 2.1、根据国家规划教材教学大纲为蓝本，实物教具制作参照公开出版的教材，通过扫描真实人体结构作为基础数据的采集进行三维重建，充分保证三维实物图的真实性、全面性、标准性。 2.2、3D展示：以实物进行三维数据采集，结构完整，纹理清晰，结构概述功能：对所展示结构进行概括说明。 2.3、该交互平台必须将系统的大体结构和细微结构和功能进行整合、基础和临床整合、正常和病理整合。 - 系统功能 3.1交互功能 3.1.1三维三维实物图能够进行放大、缩小，且以任何角度旋转观察，没有断帧、少帧引起的卡顿现象； 3.1.2拆分：可进行一键拆分和手动拆分； 3.1.3透明：对所选结构进行透明显示； 3.1.4染色：随机生成不同颜色的结构，方便全面了解毗邻关系； 3.1.5一键还原和隐藏等功能。 3.2形态学功能 3.2.1、定倍放大，单击相应的放大倍数按钮系统包含2×、4×、10×、20×、40×、物镜选择，真实还原该物镜下图像； ▲3.2.2、拖动放大滚动条可无级放大图像至40×图形清晰不失真，即任意倍率的调整；（提供软件功能截图） 3.2.3、放大镜功能：对感兴趣区域进行局部放大； 3.2.4、导航图功能：在导航图中定位中心观察区域，快速定位、方便全图浏览； 3.2.5、快速定位：当鼠标移到在右下角的全图导航框中时，鼠标的形状会变成聚焦状态，这时单击鼠标左键，画面将会跳到所点位置； 3.2.6、切片信息：组织名称、分辨率、文件大小、扫描倍率、扫描时刻、扫描时间、扫描机器等； 3.2.7、图像调整：可对结构进行动态染色，参数包括：伽马因子、对比度、亮度、通道等； ▲3.2.8、添加标注的切片数量不少于90张，每张结构组织标注重要结构，且标注点正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。（提供软件功能截图和承诺函，格式自拟。） 3.2.9、支持触控屏操手动操作切片，不需要鼠标即可实现对切片的缩放、移动、中心导航快速定位、放大镜等功能； 3.2.10、切片数不少于90张，分为病理、正常两个类别，提供按切片名称搜索功能； 3.2.11、切片需包含：大叶性肺炎（急性红色肝样变期轻度）、慢性纤维空洞性肺结核病、肺气肿(老年性)、肺气肿(局灶性)、大叶性肺炎（红色肝样变期中度）、肺水肿(重度)、肺气肿(代偿性)、肺泡性肺气肿、肺肉质变(轻度)、肺气肿(小叶间隔旁)、局灶性肺结核、肺(左肺上叶)、肺弹性纤维、肺肉质变(中度)、肺水肿(中度)、急性肺淤血和水肿、肺腺鳞癌(一期)、肺鳞癌(一期)、干酪性肺炎、大叶性肺炎（充血水肿期轻度）、急性肺出血、大叶性肺炎（充血水肿期中度）、肺小细胞癌(一期)、急性肺淤血、肺淤血(轻度)、肺淤血水肿、肺腺鳞癌(二期)、肺腺癌(三期)、肺腺癌(二期)、肺气肿(阻塞性)、肺癌(一期)、肺水肿(轻度)、肺干酪样坏死、大叶性肺炎（充血水肿重度）、肺粘液癌、肺（风）、小叶性肺炎(慢性轻度)、急性肺出血切片、肺小细胞癌(二期)、肺小细胞癌（燕脉肺）、大叶性肺炎（慢性灰肝期重度）、肺鳞癌(二期)、慢性肺淤血（伴左心衰竭）、慢性肺淤血（伴右心衰竭）、小叶性肺炎切片、肺癌(二期)、肺切片(男性左肺)、大叶性肺炎（急性灰肝期重度）、大叶性肺炎（急性灰肝期中度）、慢性肺淤血（伴全心衰竭）、慢性肺淤血切片(前负荷过重)、人肺癌切片、肺腺癌(四期)、肺鳞状细胞癌切片、急性肺淤血水肿、正常肺、慢性肺淤血切片(心室顺应性减低)、慢性肺淤血切片(心室收缩不协调)、粟粒性肺结核(亚急性伴钙化)、大叶性肺炎（慢性红色肝样变期轻度）、大叶性肺炎（溶解消散期）、粟粒性肺结核(伴钙化)、小叶性肺炎(慢性中度)、肺(女性右肺)、浸润性肺结核、肺脓肿、小叶性肺炎(急性重度)、大叶性肺炎（急性红色肝样变期中度）、大叶性肺炎（红色肝样变期重度）、肺结核(空洞)、肺粟粒性结核(伴纤维化)、粟粒性肺结核(伴渗出)、肺淤血(重度)、肺淋巴结转移癌、粟粒性肺结核(伴增生)、大叶性肺炎(女性急性红色肝样变期中度）、肺小细胞癌(三期)、粟粒性肺结核（亚急性）、肺结核（原发性）、小叶性肺炎(急性轻度)、肺结核球、大叶性肺炎（男性急性红色肝样变期中度）、肺切片(男性右肺)、肺切片(女性左肺)、肺结核（继发性）、粟粒性肺结核（急性）、干酪样肺炎、肺出血性梗死、粟粒性肺结核（慢性）、小叶性肺炎(急性中度）等。 4、呼吸系统功能展示：通过视频、动画、音效对呼吸系统的功能及原理进行展示学习。 4.1、肺的结构：该微课视频应不低于6分30秒，需通过呼吸系统3D模型进行讲授，直观生动；呼吸的过程和功能动画不少于30秒；打喷嚏是怎么回事动画不少于30秒；肺栓塞动画不少于1分；哮喘动画不少于4分；纤维素性支气管炎动画不少于2分30秒；吸烟的危害动画不少于3分。 4.2、呼吸原理动画讲解：该动画应不低于3分钟，通过动画展示呼吸原理； 4.3、气体交换动画展示：该动画应不低于1分半钟，通过动画深入浅出地表现气体在人体内的交换； 4.4、气体输送双语教学微课：需通过中英文双语教学和手绘画图授课方式，详细讲授气体输送的过程，边讲解边画图，将复杂的气体输送一步步清晰地展示出来。该微课时长应不低于9分钟； ▲4.5、呼吸原理双语教学微课：需通过中英文双语教学和手绘画图授课方式，详细讲授呼吸的原理，边讲解边画图，将复杂的呼吸原理一步步清晰地展示出来。该微课时长应不低于12分钟。（提供该视频播放画面的截图） 5、儿童呼吸系统及胸部疾病 系统包括：儿童呼吸系统、常见系统病症两个模块。 5.1儿童呼吸系统：包括呼吸系统解剖、生理、免疫特点及检查方法。 5.2常见系统病症：新生儿呼吸系统病症、上呼吸道疾病、气管、支气管疾病、肺部疾病、胸廓畸形、膈肌疾病等七个模块。 5.2.1新生儿典型病症：包括新生儿呼吸窘迫综合征、新生儿感染性肺炎、胎粪吸入综合征三个模块功能。 5.2.2上呼吸道疾病：包括急性上呼吸道感染、急性感染性喉炎两个模块功能。 5.2.3气管、支气管疾病：包括急性支气管炎、毛细支气管炎、支气管哮喘三个模块功能。 5.2.4肺部疾病：包括肺炎、先天性肺气道畸形两个模块功能。 5.2.5胸廓畸形：包括漏斗胸、鸡胸两个模块功能。 5.2.6膈肌疾病：包括膈膨升、先天性膈疝、食管裂孔疝三个模块功能。 6.呼吸系统三维实物/模型图不少于90张。 6.1、正常三维实物/模型图数量不少于70张。 需包括：鼻腔外侧壁(右侧)、甲状软骨内、外面观(前、后面)、喉软骨连结(前、喉软骨连结(侧面)、喉内肌(后面)、气管与支气管、胸膜与肺的体表投影、喉结构与功能放大模型、肺解剖切面模型、肺段模型、纵隔、呼吸系统模型、纵膈左侧面、左右肺模型、喉软骨、肺、鼻旁窦及开口、喉冠状切、喉矢状切、喉与支气管树、纵隔、肺根的结构、呼吸系统、支气管树（原位）、呼吸系统全貌、纵膈模型、肺段、支气管及支气管肺段、膈的位置、喉正中矢状切、气管与支气管、肺根结构（左、右肺）、气管及支气管树、支气管及支气管肺段、上纵隔、呼吸系统全貌（离体）、鼻旁窦及开口（鼻甲切除）、喉软骨连接、肺的形态、喉腔后面观、喉气管支气管、喉软骨及其连结、喉肌（表面观）、喉肌（内部观）、喉腔冠状切、支气管树、纵膈右侧面观、左右肺模型、鼻软骨、鼻中隔、环状软骨和杓状软骨、弹性圆锥和方形膜、单侧肺切面模型、纵膈、鼻腭神经、咽及咽侧壁、后壁的血管神经（后面观）、翼下颌间隙和咽旁间隙、舌咽心肺联合、胸廓内血管和胸横肌、胸壁层次及胸膜腔穿刺部位（胸壁侧部及后部）、心肺联合、纵隔的分区模式。 6.2、病理三维实物图数量不少于20张。 需包括：肺癌（中央型）、鼻息肉、鼻咽部淋巴母细胞肉瘤颅内转移、病毒性肺炎、多发性肺肿瘤、肺疤痕癌、肺细支气管-肺泡细胞癌、肺费状菌病、肺肾上腺癌转移、胸膜间皮瘤、婴儿气管内异物阻塞、支气管肺炎、肺放线菌病、肺细支气管_肺泡细胞癌、肺原发综合征恶化进展、肺绒毛膜上皮癌转移、喉鳞癌、间质性肺炎、先天性肺囊肿、右下肺尖性假瘤。 ▲6.3、三维实物/模型图支持放大、缩小、720度旋转、平移、拖动等操作；支持结构目录展示，最佳视角功能（点击结构名称，实物/模型可自动旋转到最佳观看该部位的视角）；支持自转、语音开关功能；支持锁定、背景设置、画笔、截图、重置（复位）功能；支持中英双语结构标注及发音功能，有区域标注功能，直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。（提供软件功能截图和承诺函，格式自拟） ▲7、投标人需提供呼吸系统交互平台计算机软件著作权登记证书扫描件（著作权名称可有差异，实质性内容满足即符合得分要求。）。 8、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 13 | 泌尿生殖系统交互平台软件 | 1 | 个 | 95000 | 95000 | - 软件展示： 1、泌尿生殖系统互动展示平台涵盖泌尿生殖系统解剖学、生理学、形态学、儿童泌尿生殖系统及常见疾病。 2、泌尿生殖系统互动展示平台解剖学模块必须满足下列需求： 2.1、根据国家规划教材教学大纲为蓝本，实物教具制作参照公开出版的教材，通过扫描真实人体标结构作为基础数据的采集进行三维重建，充分保证三维实物图的真实性、全面性、标准性。 2.2、3D展示：以实物进行三维数据采集，结构完整，纹理清晰，结构概述功能：对所展示结构进行概括说明。 2.3、该交互平台必须将系统的大体结构和细微结构和功能进行整合、基础和临床整合、正常和病理整合。 3、系统功能 3.1交互功能 3.1.1三维实物图能够进行放大、缩小，且以任何角度旋转观察，没有断帧、少帧引起的卡顿现象。 3.1.2拆分：可进行一键拆分和手动拆分。 3.1.3透明：对所选结构进行透明显示。 3.1.4染色：随机生成不同颜色的结构，方便全面了解毗邻关系。 3.1.5一键还原和隐藏等功能。 3.2形态学功能 3.2.1、定倍放大，单击相应的放大倍数按钮系统包含2×、4×、10×、20×、40×、物镜选择，真实还原该物镜下图像。 3.2.2、拖动放大滚动条可无级放大图像至40×图形清晰不失真，即任意倍率的调整。 3.2.3、放大镜功能：对感兴趣区域进行局部放大。 3.2.4、导航图功能：在导航图中定位中心观察区域，快速定位、方便全图浏览。 3.2.5、快速定位：当鼠标移到在右下角的全图导航框中时，鼠标的形状会变成聚焦状态，这时单击鼠标左键，画面将会跳到所点位置。 3.2.6、切片信息：组织名称、分辨率、文件大小、扫描倍率、扫描时刻、扫描时间、扫描机器等。 3.2.7、图像调整：可对结构进行动态染色，参数包括：伽马因子、对比度、亮度、通道等。 3.2.8、添加标注的切片数量不少于80张，每张结构组织标注重要结构，且标注点正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。 3.2.9、支持触控屏操手动操作切片，不需要鼠标即可实现对切片的缩放、移动、中心导航快速定位、放大镜等功能。 3.2.10、切片数不少于80张，分为病理、正常两个类别，提供按切片名称搜索功能。 3.2.11、切片需包含：肾血管注射、肾水肿、肾上腺（左侧水平切）、肾近曲小管上皮细胞水肿切片、肾小管上皮细胞水肿切片、新月体肾炎（近曲小管）、急性肾小球肾炎（集合管）、肾上腺嗜铬细胞瘤、急性肾小球肾炎（近曲小管）、肾颗粒细胞癌、肾囊肿（左肾）、肾凝固性坏死、急性肾盂肾炎、高血压肾（急性期）、肾梗塞、肾母细胞瘤、新月体肾炎（原发性）、肾上腺（左侧矢状切）、高血压肾病、肾透明细胞癌、新月体肾炎（继发性）、慢性肾盂肾炎（伴结石）、肾上腺皮质瘤、硬化性肾小球肾炎（左侧）、肾乳头状癌、急性肾小球肾炎（远曲小管）、肾上腺（左侧冠状切）、肾脏纵切、肾上腺（右侧水平切）、肾上腺（右侧矢状切）、新月体肾炎（膜性肾病）、高血压肾（间质病变）、慢性肾盂肾炎（间质性）、肾（马蹄形）、肾上腺（右侧冠状切）、肾上腺（男性）、慢性肾盂肾炎（炎性病变）、肾脏、肾切片、肾囊肿（右肾）、慢性肾小球肾炎切片、肾结核（左肾）、慢性肾炎、弥漫性硬化性肾小球肾炎、肾（人）、高血压肾（慢性期）、慢性肾盂肾炎（坏死病变）、慢性肾小球肾炎（渗出性病变）、硬化性肾小球肾炎（右侧）、肾切片（肾盂）、肾切片（肾乳头）、肾（右侧）、肾结核（右肾）、肾（左侧）、子宫颈糜烂、睾丸癌、子宫平滑肌瘤、子宫内膜增生（外部增生）、子宫内膜异位症、子宫颈腺癌、子宫内膜腺癌（早期）、子宫颈原位癌、子宫内膜增生症（侧壁增生）、子宫内膜增生症（前壁增生）、绒毛膜细胞癌（子宫）、前列腺增生（浅度）、子宫颈鳞癌、子宫内膜增生（后壁增生）、子宫内膜异位（轻症）、前列腺癌（早期）、子宫内膜息肉、前列腺癌（晚期）、前列腺增生（中度）、子宫内膜癌、前列腺增生（重度）、子宫内膜异位症（重度）、子宫内膜腺癌（晚期）、睾丸（左侧）、睾丸切片、睾丸（右侧）等。 4、泌尿生殖系统功能展示：通过视频、动画、音效对泌尿生殖系统的功能及原理进行展示学习。 4.1、泌尿系统：该微课视频应不低于6分钟，需通过泌尿系统3D模型进行讲授，直观生动。 4.2、尿液是怎么形成的原理动画讲解：该动画应不低于30秒，通过动画使泌尿系统的原理变得简单易懂。 4.3、肾脏的结构与功能双语教学微课：需通过中英文双语教学和手绘画图授课方式，详细讲授肾脏的结构与功能，边讲解边画图，将复杂的结构、功能一步步清晰地展示出来。该微课时长应不低于18分钟。 4.4、肾脏的重吸收双语教学微课：需通过中英文双语教学和手绘画图授课方式，详细讲授肾脏的重吸收，边讲解边画图。该微课时长应不低于14分钟。 4.5、生殖系统：通过三维动画展示生殖系统概观，生动形象，浅显易懂。该动画概述约1分钟。 4.6、生殖系统的构成与功能：通过中英文双语教学和手绘画图授课方式，详细讲授生殖系统的形态、功能等，边讲解边画图，将复杂的生殖系统知识一步步清晰地展示出来。该微课时长应不低于6分钟。 4.7、男性生殖系统详解：通过中英文双语教学和手绘画图授课方式，详细讲授男性生殖系统的形态、功能等，边讲解边画图，详细讲述男性生殖系统知识。该微课时长应不低于9分钟。 5、儿童泌尿生殖系统及常见疾病 系统包括：小儿泌尿生殖系统、常见系统疾病两个模块。 5.1小儿泌尿生殖系统：包括小儿泌尿生殖系统解剖生理特点、肾脏疾病的检查两个模块功能。 5.2常见系统疾病：包括肾小球疾病、肾小管疾病、泌尿道感染、急性肾衰竭、血尿、蛋白尿鉴别诊断、肾积水、尿道下裂、隐睾、包茎、多囊肾等十个模块。 5.2.1肾小球疾病：包括小儿肾小球疾病的分类、急性肾小球肾炎、原发性肾病综合征、溶血尿毒症综合征四个模块功能。 5.2.2肾小管疾病：包括近端肾小管多发性功能障碍、肾小管酸中毒两个模块功能。 5.2.3泌尿道感染：包括病因、发病机制、临床表现、影像学检查及诊断治疗等模块功能。 5.2.4急性肾衰竭：包括病因、发病机制、病理、临床表现、实验室检查及诊断治疗等模块功能。 5.2.5血尿、蛋白尿鉴别诊断：包括：血尿、蛋白尿两个模块功能。 5.2.6肾积水：包括病因、病理生理、合并畸形、临床表现、诊断与治疗、预后等功能。 5.2.7尿道下裂：包括病因、临床表现、伴发畸形、诊断鉴别与治疗等功能。 5.2.8隐睾：包括胚胎学、病因、病理、临床表现、伴发畸形、隐睾的并发症、诊断与治疗等功能。 5.2.9包茎：包括病理生理、临床症状、治疗、嵌顿包茎等功能。 5.2.10多囊肾：包括病理学、临床表现、辅助检查、诊断与治疗等功能。 6.生殖泌尿系统三维实物/模型图不少于180张。 6.1正常三维实物/模型图不少于90张。 需包括：男性泌尿生殖系统全貌、肾与输尿管(前面)、肾(后面)、肾的结构、肾的血管与肾段、膀胱前面观、女性尿道、肾的毗邻、女性输尿管走行、膀胱、左右肾、肾被膜横断面、肾的剖面、肾的形态、双肾、肾的毗邻（后面观）、男性泌尿生殖系统全貌（离体）、女性泌尿生殖系统全貌（离体）、肾的毗邻（前面观）、肾与输尿管（离体）、肾的被膜、肾的剖面结构、膀胱侧面观（完整）、膀胱前面观（切开）、肾段动脉、肾的体表投影、肾窦、肾与输尿管、肾的位置（原位）、男性输尿管走行、膀胱男尿道、离体肾外形（双肾）、离体肾肾内部结构、离体肾肾盏、肾盂和输尿管上段、肾单位模型、泌尿系统原位模型、泌尿系统原位模型（男）、男性泌尿生殖系统模型、膀胱模型、前列腺、精囊和尿道球腺（后面）、膀胱和男性尿道(前面)、女性膀胱和尿道、精囊和尿道球腺(后面)、睾丸及附睾、阴茎的海绵体(阴茎海绵体和尿道海绵体)、阴茎中部水平切面、阴茎横切面、输精管道、男性内外生殖器模型、附睾的结构及输精管道、男性盆部筋膜（正中矢状面）、阴囊的层次结构、阴茎横切示阴茎的层次、睾丸与附睾、睾丸、阴囊结构及其内容、阴茎正中矢状切、软质睾丸模型、会阴部的神经(男性)、会阴肌、女性生殖系统概观、子宫的固定装置、女性外生殖器、女性乳房矢状切面、盆腔冠状切面模式图(经直肠)、女性内外生殖器模型、卵巢放大模型、乳房、女性乳房外观模型、阴道后穹穿刺、乳腺小叶和输乳管、乳房的淋巴回流、女性盆腔正中矢状切面、子宫阔韧带、肛提肌和尾骨肌（上面）、女性内生殖器（前面）、女会阴肌（浅层）、子宫及其固定装置模型、子宫、输卵管、卵巢解剖模型、子宫的动脉等。 6.2病理三维实物图数量不少于90张。 需包括：膀胱癌、癌转移压迫输尿管所致肾盂积水、多囊肾、急性肾小球肾炎及低单位肾病、马蹄肾、膀胱畸胎瘤、肾小球肾炎、肾血管脂肪瘤、肾盂积水、肾盂结石、肾多发性脓肿、先天性多囊肾、小动脉硬化肾、亚急性肾小球肾炎、右肾腺癌、草酸盐结石、高血压肾、肾之浑浊肿块、阻塞性黄疸之肾病、左肾盂乳头状移行上皮癌、宫颈鳞状上皮癌、宫体腺癌、男性乳腺癌、女阴部鳞状上皮癌、子宫恶性葡萄胎转变成绒癌、子宫颈管腺癌、产后子宫内膜炎、导管扩张症（左乳）、恶性葡萄胎、睾丸恶性畸胎瘤、睾丸恶性腺癌、睾丸母细胞瘤、睾丸胚胎性癌、睾丸增殖性结核、睾丸精原细胞瘤、间质性子宫内膜瘤、卵巢多房性假粘液性囊腺瘤、卵巢假粘液性乳头状囊腺瘤、卵巢卵泡膜瘤、卵巢囊性畸胎瘤、卵巢纤维瘤、卵巢原发性未分化癌、卵巢之柯氏瘤、女阴鳞癌、乳房之囊性肉瘤、乳腺纤维瘤、乳腺小叶增生、乳腺粘液纤维瘤、胎盘血管瘤（毛细血管型）、液脂畸胎瘤、阴道葡萄胎状肉瘤、阴茎癌、阴茎鳞状上皮细胞癌、睾丸及附睾结核、宫颈鳞状上皮癌（外生型）、卵巢单纯性浆液性囊腺病、子宫内膜异位症、子宫内膜增殖症息肉状生长、子宫绒癌、卵巢卵泡囊肿、卵巢颗粒细胞癌、卵巢滤泡囊肿及黄体血肿、女阴白斑症、前庭大腺囊肿、乳房圆形细胞肉瘤、输卵管间质部妊娠破裂、双角单颈子宫合并妊娠破裂、双角子宫、阴茎鳞状上皮癌、右卵巢恶性纤维上皮瘤、子宫多发性平滑肌瘤、两侧输卵管积水、子宫恶性间叶瘤、子宫肌瘤肉瘤变、子宫肌瘤粘液样变性、子宫颈纹壁囊腺腺肌瘤、子宫内膜腺癌和肌瘤、子宫内膜异位、子宫平滑肌肉瘤、子宫绒毛膜上皮癌、子宫体腺癌、子宫脱垂、子宫腺棘皮癌、子宫腺角化癌、子宫黏膜下肌瘤、子宫黏膜下平滑肌瘤合并肌腺瘤、子宫绒毛腺上皮癌、子宫脂肪瘤、左侧输卵管积水、左侧输卵管乳头状腺癌。 6.3、三维实物/模型图支持放大、缩小、720度旋转、平移、拖动等操作；支持结构目录展示，最佳视角功能（点击结构名称，实物/模型可自动旋转到最佳观看该部位的视角）；支持自转、语音开关功能；支持锁定、背景设置、画笔、截图、重置（复位）功能；支持中英双语结构标注及发音功能，有区域标注功能，直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。 7、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 14 | 血液系统交互平台软件 | 1 | 个 | 73000 | 73000 | 一、使用Unity3D引擎结合Max、Maya建模软件进行开发，模型采用真实人体数据进行三维数据重建，模拟真实的解剖教学环境，使用者能像在真实环境中一样进行解剖学的学习，解决传统教学展示的弊端，高度的沉浸感和交互性，增加学生学习兴趣，提高学生的自主学习能力。 二、含四大模块：“基础理论”、“临床相关”、“血液系统疾病”、“儿童免疫系统及疾病”。模块架构具有灵活的可扩展性，可针对使用者的具体情况进行模块增加。 三、软件功能 1、基础理论模块包括： 基础：血液系统的组成功能，造血组织与器官及调控因子与应用。 理论：血液的凝固与止血、血细胞免疫学原理。 2、临床相关模块包括： 理论：血液系统疾病的实验室检查及应用、血液系统疾病的常用药物、及血液系统疾病检测结果分析。 临床应用：血液病患者评估及治疗如：造血干细胞移植、造血干细胞移植等。 3、血液系统疾病模块包括：贫血、出凝血、血液肿瘤类疾病等。 3.1贫血类疾病包括：营养性贫血、再生障碍性贫血、溶血性贫血等相关内容。 3.2凝血类疾病包括：原发免疫性血小板减少症、血栓性血小板减少性紫癜、血友病、易栓症、抗磷脂综合征、出凝血异常的筛查与确诊等内容。 3.3血液肿瘤类疾病包括：急性白血病、慢性白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、骨髓增殖性肿瘤等内容。 3.4儿童血液系统及疾病包括：儿童造血器官的发育和血象特点、儿童常见血液系统疾病两个模块。 3.4.1儿童造血器官的发育和血象特点：包括造血器官的发育、小儿血象及其特点两个模块的功能。 3.4.2儿童常见血液系统疾病：包括小儿贫血、出血性疾病、血液系统肿瘤、脉管畸形、新生儿低血糖症和高血糖症五个模块。 3.4.2.1小儿贫血包括：缺铁性贫血、营养性巨幼细胞贫血、再生障碍性贫血、溶血性贫血、遗传性球形红细胞增多症、红细胞葡萄糖 -6- 磷酸脱氢酶缺乏症、地中海贫血、自身免疫性溶血性贫血八个模块功能。 3.4.2.2出血性疾病：包括免疫性血小板减少症、血友病、弥散性血管内凝血三个模块功能。 3.4.2.3血液系统肿瘤：包括白血病、淋巴瘤、朗格汉斯细胞组织细胞增生症三个模块功能。 3.4.2.4脉管畸形：包括血管瘤、淋巴管瘤两个模块功能。 3.4.2.5新生儿低血糖症和高血糖症：包括新生儿低血糖症、新生儿高血糖症两个模块功能。 4、系统融入三维模型、动画、切片、图片、视频等多元素，以生动形象的方式进行系统功能的展示，让使用者更能便于理解和使用。 5、切片等资源包括：红细胞扫描电镜图、胸腺组织结构、脾脏组织结构、柴捆状Auer小体、外周血出现大量异型淋巴细胞、染色正常的骨髓涂片和染色偏深的骨髓涂片、缺铁性贫血骸骨象、巨幼细胞贫血骨髓象、溶血性贫血骨髓象、急性白血病骨髓象、多发性骨髓瘤骨髓象、再生障碍性贫血骨髓小粒空间网状结构等。 四、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 15 | 透明屏互动展示-心脏软件 | 1 | 个 | 44000 | 44000 | 一、软件展示 1、心脏的透明互动展示系统涵盖了心脏的实物展示、3D展示，心脏及循环系统功能原理展示三个模块。可中英文切换，满足不同参观者的需求。 2、系统根据国家规划教材教学大纲为蓝本，实物教具制作参照公开出版的教材，通过扫描真实人体结构作为基础数据的采集进行三维重建，充分保证三维实物图的真实性、全面性、标准性。 3、实物展示：利用透明度极高的互动显示系统，结合屏幕三维模型、动画、视频和音效，展示实物心脏。 4、3D展示：以实物进行三维数据采集，结构完整，纹理清晰。 4.1结构概述功能：对所展示结构进行概括说明； 4.2三维实物图能够进行放大、缩小，且以任何角度旋转观察，没有断帧、少帧引起的卡顿现象； 4.3拆分：可进行一键拆分和手动拆分； 4.4透明：对所选结构进行透明显示； 4.5染色：随机生成不同颜色的结构，方便全面了解毗邻关系。 5、循环系统功能展示：心脏相关知识，视频不少于6个，每个动画视频不少于30秒。 通过视频、动画、音效对循环系统的功能及原理进行展示学习。包含： 5.1心瓣膜双语教学微课：需通过中英文双语教学和手绘画图授课方式，详细讲授心瓣膜相关知识，边讲解边画图。该微课时长应不低于12分钟； 5.2心脏起搏器动画展示：该动画应不低于2分半钟，通过动画深入浅出展示循环系统相关知识； 5.3心的结构和功能动画不少于4分30秒；心的各腔动画时长不少于30秒。心脏血液循环动画不少于1分钟；心的位置与结构不少于1分30秒。 6、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 16 | 心血管系统交互平台软件 | 1 | 个 | 73000 | 73000 | - 软件展示 1、该系统涵盖脉管系统解剖学、生理学、形态学、儿童心血管系统及常见疾病。 2、解剖学模块必须满足下列需求： 2.1、根据国家规划教材教学大纲为蓝本，实物教具制作参照公开出版的教材，通过扫描真实人体结构作为基础数据的采集进行三维重建，充分保证人体三维结构的真实性、全面性、标准性。 2.2、3D展示：以实物进行三维数据采集，结构完整，纹理清晰，结构概述功能：对所展示结构进行概括说明。 2.3、该交互平台必须将系统的大体结构和细微结构和功能进行整合、基础和临床整合、正常和病理整合。 3、系统功能 3.1交互功能 3.1.1三维实物图能够进行放大、缩小，且以任何角度旋转观察，没有断帧、少帧引起的卡顿现象。 3.1.2拆分：可进行一键拆分和手动拆分。 3.1.3透明：对所选结构进行透明显示。 3.1.4染色：随机生成不同颜色的结构，方便全面了解毗邻关系。 3.1.5一键还原和隐藏等功能。 3.2形态学功能 3.2.1、定倍放大，单击相应的放大倍数按钮系统包含2×、4×、10×、20×、40×、物镜选择，真实还原该物镜下图像。 ▲3.2.2、拖动放大滚动条可无级放大图像至40×图形清晰不失真，即任意倍率的调整。（提供软件功能截图） 3.2.3、放大镜功能：对感兴趣区域进行局部放大。 3.2.4、导航图功能：在导航图中定位中心观察区域，快速定位、方便全图浏览。 3.2.5、快速定位：当鼠标移到在右下角的全图导航框中时，鼠标的形状会变成聚焦状态，这时单击鼠标左键，画面将会跳到所点位置。 3.2.6、切片信息：组织名称、分辨率、文件大小、扫描倍率、扫描时刻、扫描时间、扫描机器等。 3.2.7、图像调整：可对结构进行动态染色，参数包括：伽马因子、对比度&亮度、通道等。 ▲3.2.8、添加标注的切片数量不少于60张，每张结构组织标注重要结构，且标注点正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。（提供软件功能截图和承诺函，格式自拟） 3.2.9、支持触控屏操手动操作切片，不需要鼠标即可实现对切片的缩放、移动、中心导航快速定位、放大镜等功能。 3.2.10、切片数不少于60张，分为病理、正常两个类别，提供按切片名称搜索功能。 3.2.11、切片需包含：血管母细胞瘤、淋巴结结核（干酪型结核）、淋巴结结核（增殖型结核）、门脉肝硬化轻度、心肌脓肿轻度、心肌脂肪浸润、心肌脂褐素、淋巴结干酪样坏死、滤泡性淋巴瘤1期、主动脉AS、纤维性心包炎、淋巴结转移癌1期、门脉肝硬化中度、心肌梗死急性、淋巴结反应（非特异性反应性）、淋巴结转移癌2期、伤寒淋巴结切片、淋巴管瘤、淋巴结结核（混合型结核）、淋巴结转移癌3期、纤维素性心包炎、舌背淋巴管瘤、淋巴结转移癌4期、心肌梗死慢性、血管瘤、腮腺乳头状淋巴囊腺瘤、腺淋巴瘤、门脉性肝硬变、门脉肝硬化重度、何杰金淋巴瘤、淋巴结转移癌（颈部转移）、淋巴结结核（无反应性结核）、心肌脓肿重度、细菌性心肌炎、门脉性肝硬化、风心、滤泡性淋巴瘤2期、绒毛心、腮腺腺淋巴瘤、淋巴结反应（血管免疫母细胞性）、心肌细胞颗粒变性、何杰金淋巴瘤（早期）、脾硬化性血管瘤、淋巴结坏死、中动脉中静脉、大动脉、心脏整体纵切、心壁（HE染色)、大动静脉、大静脉、心脏、心肌横切、心瓣膜切片、静脉切片、小动脉、动脉切片、中等静脉（HE）、大动脉切片、小动静脉、心壁带瓣膜等。 4、脉管系统功能展示：脉管系统相关知识，不少于8个动画视频，每个动画视频不低于30秒。 通过视频、动画、音效对脉管系统的功能及原理进行展示学习。 4.1、心脏的构成与血液循环双语教学微课：需通过中英文双语教学和手绘画图授课方式，详细讲授心脏的构成与血液循环，边讲解边画图。该微课时长应不低于7分钟； 4.2、血液循环的作用动画不少于4分钟、心血管系统的组成和功能动画不少于30秒；心血管系统的组成和功能、毛细血管的作用不少于3分30秒；心血管系统的组成和功能、静脉作用及静脉曲张动画不少于1分钟；心的循环与动脉硬化动画不少于2分30秒；微循环与健康不少于30秒；血液循环与主动脉硬化不少于2分； 5、儿童心血管系统及常见疾病 系统包括儿童心血管系统、儿童心血管系统常见疾病两大模块。 5.1儿童心血管系统：包括小儿心血管系统解剖生理特点、心脏的胚胎发育、胎儿循环及出生后循环的转变、小儿心血管疾病检查方法四个模块功能。 5.2儿童心血管系统常见疾病：包括先天性心脏病、心肌与心内膜疾病、心律失常三个模块。 5.2.1先天性心脏病包括：房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭、肺动脉狭窄、法洛四联症、完全性大动脉转位六个模块功能。 5.2.2心肌与心内膜疾病：包括病毒性心肌炎、心肌病、感染性心内膜炎、风湿性心脏病、心包积液、心力衰竭六个模块功能。 5.2.3心律失常：包括期前收缩、阵发性室上性心动过速、室性心动过速、房室传导阻滞四个模块功能。 6.心血管系统三维实物/模型图不少于185张。 6.1、正常三维实物/模型图数量不少于170张。 需包括：心的位置、心的外形和血管(前面观)、心的外形和血管(后下面观)、右心房内面观(虚线示Todaro腱的位置)、心瓣膜和纤维环(上面观)、心包、心的体表投影、腹主动脉及其分支、颈外动脉及其分支、锁骨下动脉及其分支、腋动脉及其分支、手的动脉(掌侧面深层)、手的动脉(掌侧面浅层)、腹腔干及其分支(胃前面)、腹腔干及其分支(胃后面)、回结肠动脉及其分支、足底的动脉、静脉瓣、头颈部静脉、上肢浅静脉、大隐静脉、下腔静脉及其属支、肝门静脉及其属支、头颈部的淋巴管和淋巴结、腋淋巴结和乳房淋巴管、胸腔器官的淋巴结、大肠的淋巴管和淋巴结、右心室内部结构、肠系膜上动脉及其分支、肠系膜下动脉及其分支、头部血管神经、肝门静脉与上下腔静脉系之间交通模型、心腔结构、胎心解剖、躯干后壁静脉、全身循环系统离体概观、心脏解剖模型、掌浅弓、心的血管、心的外形和血管、小肠动脉弓、小肠静脉、舌动脉和心动脉、心血管、胸腹腔静脉、胸导管、肘静脉、子宫的动脉、盆腔动脉男、盆腔动脉女、颌面部浅静脉、颌面部深静脉、颌面部深淋巴结、面颈部淋巴结、上颌动脉的行程及其分支、舌的淋巴回流、头颈部淋巴结和淋巴管、翼静脉丛、心脏及出入心血管、肋部动脉、盲肠血管、男盆腔动脉双侧、颈外动脉、心动脉、盆腔静脉、颈部及舌的淋巴管和淋巴结、颈外动脉在面部的分支、颈外动脉的分支、肠系膜动脉（原位）、奇静脉及属支和胸导管、胸导管及淋巴结、胸廓内动脉、舌动脉的分支、腹腔干及分支排列淋巴结、肠系膜动脉、上肢动脉及其分支、掌深弓、手背浅静脉、腹腔干及其分支、空肠动脉弓、盆腔动脉（男）、盆腔动脉（女）、髂内外动脉及分支、下肢动脉、胃的血管、头部颈动脉、上肢血管、面部血管、面动脉、头颈部静脉双侧、上肢静脉、面静脉、下肢浅静脉、胃的血管（前面）、腹股沟浅淋巴结示意、腋、乳房淋巴结、盆部的静脉与淋巴结、颈部的淋巴结、肾段动脉、空、回肠的动脉、肝门静脉系统（离体）、腹腔干及其分支（胃前面，离体）、腹腔干及其分支（胃后面，离体）、肠系膜上动脉及其分支（原位，离体）、肠系膜下动脉及其分支（原位，离体）、足底动脉、板障静脉、颈动脉三角内容、颈内、外动脉与脑神经的关系、胃的血管（后面）、回盲部的动脉、女性内生殖器的动脉（离体）、心包和心包窦、腹前外侧壁的皮神经和浅静脉、结肠的动脉、心瓣膜和纤维环、足背动脉及其分支、足背静脉、脾外形、心外形、心传导系、胸主动脉及其分支、肠系膜上动脉及其分支（离体）、胸骨旁淋巴结和膈上淋巴结、胸腔脏器淋巴结、男性盆部淋巴结、心外形（前后面观）、心的瓣膜和纤维支架、肠系膜下动脉及其分支（离体）、回结肠的动脉及其分支、肝门静脉及其属支（离体）、腋淋巴结及乳房淋巴结、女性盆部淋巴结、手的动脉及静脉、淋巴系统模型、手的血管、胎盘的静脉、胎盘的动脉、心脏传导放大模型、头颈部浅中深层静脉解剖软质模型、放大心脏解剖软质模型、椎静脉丛、全身血液循环系统、下颌骨及头颈部动脉、静脉、神经模型、正常心脏模型、心的血管（动脉、静脉前面观）、食管和胸主动脉、头颈部动脉血管神经、下肢血管神经浅层、下肢血管神经、下肢深层血管神经、头颈深层血管神经、臀部的血管神经、肾的血管与肾段、胸廓内血管和胸横肌、肋间后血管、肋间神经和胸交感干、盆腔静脉、奇静脉及其属支和胸导管等。 6.2、病理三维实物图数量不少于15张。 需包括：心肌肥大、心肌梗死伴动脉粥样硬化、动脉峡部狭窄肺动脉导管开放、风湿性心脏病、动脉粥样硬化、绒毛心（尿毒症引起）、先天性肺动脉狭窄、先天性室间隔膜部缺损、先天性原发性肺动脉闭锁、心脏横纹肌肉瘤、亚急性细菌性心内膜炎、硬化性血管瘤、右心室嘉瑞氏网、主动脉粥样硬化、肺源性心脏病等。 ▲6.3、三维实物/模型图支持放大、缩小、720度旋转、平移、拖动等操作；支持结构目录展示，最佳视角功能（点击结构名称，实物/模型可自动旋转到最佳观看该部位的视角）；支持自转、语音开关功能；支持锁定、背景设置、画笔、截图、重置（复位）功能；支持中英双语结构标注及发音功能，有区域标注功能，直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商方包修改。（提供软件功能截图和承诺函，格式自拟） ▲7、投标人需提供心血管系统交互平台计算机软件著作权登记证书扫描件（著作权名称可有差异，实质性内容满足即符合得分要求。）。 8、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 17 | 血管漫游软件 | 1 | 个 | 80000 | 80000 | 一、VR沉浸式场景漫游 1、动脉场景展示三维场景中的红细胞、白血球、血小板的运行动画并加以讲解。生成对应场景所需的物质并以手柄操作发射。 2、巨噬细胞场景展示三维场景中的细胞膜、水、氧气、葡萄糖的运行动画并加以讲解。生成对应场景所需的物质并以手柄操作发射。 3、细胞质场景展示三维场景中的微丝、中间纤维、微管的运行动画并加以讲解。生成对应场景所需的物质并以手柄操作发射。 4、细胞核场景展示三维场景中的细胞核、核膜孔的运行动画并加以讲解。生成对应场景所需的物质并以手柄操作发射。 5、细胞核场景展示三维场景中的脱氧核糖核酸、核糖核酸的运行动画并加以讲解。生成对应场景所需的物质并以手柄操作发射。 6、细胞质场景展示三维场景中的核糖体、囊泡、线粒体的运行动画并加以讲解。生成对应场景所需的物质并以手柄操作发射。 7、病毒侵入三维场景讲解病毒侵入后机体的反抗，生成对应场景所需的物质并以手柄操作发射。 二、人体形态 1、系统包括3D数字人一套，使用者可以360度走动进行全方面观察及使用手柄射线对其进行操作。 2、人体系统包括：肌肉系统、骨骼系统、消化系统、呼吸系统、神经系统、循环系统共六大模块，可对其每个模块进行单独展示。 3、通过手柄选择面板中的人体系统菜单可显示对应系统下的3D数字人体模型。 4、通过手柄射线点击人体结构时，可单独显示对应3D模型及相关结构标注信息展示，可以进行360度多角度走动观察。 5、系统支持结构分解与合体两种操作，一键爆炸式拆分，和一键式结构复原合体。 三、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 18 | 神经系统交互平台软件 | 1 | 个 | 74000 | 74000 | - 软件展示 1、神经系统互动展示平台涵盖神经系统解剖学、生理学、形态学、儿童神经系统与疾病。 2、神经系统互动展示平台解剖学模块必须满足下列需求： 2.1、根据国家规划教材教学大纲为蓝本，实物教具制作参照公开出版的教材，通过扫描真实人体标结构作为基础数据的采集进行三维重建，充分保证三维实物图的真实性、全面性、标准性。 2.2、3D展示：以实物进行三维数据采集，结构完整，纹理清晰，结构概述功能：对所展示结构进行概括说明。 2.3、该交互平台必须将系统的大体结构和细微结构和功能进行整合、基础和临床整合、正常和病理整合。 3、系统功能 3.1交互功能 3.1.1三维实物图能够进行放大、缩小，且以任何角度旋转观察，没有断帧、少帧引起的卡顿现象。 3.1.2拆分：可进行一键拆分和手动拆分。 3.1.3透明：对所选结构进行透明显示。 3.1.4染色：随机生成不同颜色的结构，方便全面了解毗邻关系。 3.1.5一键还原和隐藏等功能。 3.2形态学功能 3.2.1、定倍放大，单击相应的放大倍数按钮系统包含2×、4×、10×、20×、40×、物镜选择，真实还原该物镜下图像。 3.2.2、拖动放大滚动条可无级放大图像至40×图形清晰不失真，即任意倍率的调整。 3.2.3、放大镜功能：对感兴趣区域进行局部放大。 3.2.4、导航图功能：在导航图中定位中心观察区域，快速定位、方便全图浏览。 3.2.5、快速定位：当鼠标移到在右下角的全图导航框中时，鼠标的形状会变成聚焦状态，这时单击鼠标左键，画面将会跳到所点位置。 3.2.6、切片信息：组织名称、分辨率、文件大小、扫描倍率、扫描时刻、扫描时间、扫描机器等。 3.2.7、图像调整：可对结构进行动态染色，参数包括：伽马因子、对比度、亮度、通道等。 3.2.8、添加标注的切片数量不少于20张，每张结构组织标注重要结构，且标注点正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。 3.2.9、支持触控屏操手动操作切片，不需要鼠标即可实现对切片的缩放、移动、中心导航快速定位、放大镜等功能。 3.2.10、切片数不少于20张，分为病理、正常两个类别，提供按切片名称搜索功能。 3.2.11、切片需包含：化脓性脑膜炎（普通型）、化脓性脑炎（普通型）、化脓性脑膜炎（暴发型）、脊膜瘤、化脓性脑膜炎（轻型）、脊椎结核、脑膜瘤、脑星形细胞瘤、化脓性脑炎（暴发型）、脊N节组胚、脊神经节（表层）、脊神经节（节内）、脊神经节切片（示高尔基体)（银染)、脊髓、脊髓横切、脊髓纵横切、脊髓切片、脑垂体（远侧部）、脑垂体（中间部）、有脊神经纤维等。 4、神经系统功能展示：神经系统相关知识，不少于7个动画视频，每个动画视频不低于1分钟。 通过视频、动画、音效对神经系统的功能及原理进行展示学习。 4.1、神经系统的组成与功能：动画视频不低于1分30秒。 4.2、中枢神经的组成与脱髓鞘：动画视频不低于2分钟。 4.3、神经系统的组成和突触的结构功能视频不低于1分钟；神经元与突触动画时长不少于2分钟；中枢神经系统与颈肩腰腿痛动画不少于7分钟；病毒性脑炎动画不少于2分30秒；神经元不少于6分钟。 5、儿童神经系统与疾病 儿童神经系统包括：儿童神经系统，儿童系统常见疾病两个模块。 5.1儿童神经系统：包括：神经系统发育，神经系统解剖生理特点及检查方法两个模块。 5.1.1神经系统发育：包括：儿童神经系统发育。 5.1.2神经系统解剖生理特点及检查方法：包括神经系统解剖生理特点、神经系统体格检查、神经系统辅助检查三个模块功能。 5.2儿童系统常见疾病包括：神经系统感染性疾病、中枢神经系统免疫性疾病、神经系统常见先天性畸形、常见颅内肿瘤、脑性瘫痪、癫痫、惊厥、吉兰-巴雷综合征、新生儿神经系统疾病等九个模块。 5.2.1神经系统感染性疾病：包括急性细菌性脑膜炎、急性病毒性脑炎两个模块功能。 5.2.2中枢神经系统免疫性疾病：包括急性播散性脑脊髓炎、自身免疫性脑炎两个模块功能。 5.2.3神经系统常见先天性畸形：包括先天性神经管发育畸形、先天性脑积水两个模块功能。 5.2.4常见颅内肿瘤：包括病因、病理生理、临床表现、辅助检查、治疗与预后等功能。 5.2.5脑性瘫痪：包括病因、临床表现、诊断及治疗等功能。 5.2.6癫痫：包括病因、临床表现、诊断与鉴别及治疗等功能。 5.2.7惊厥：包括发病机制、病因与分类、临床表现、诊断等功能。 5.2.8吉兰-巴雷综合征：包括病因与发病机制、临床表现、辅助检查、诊断与鉴别诊断、治疗等功能。 5.2.9新生儿神经系统疾病：包括：新生儿缺氧缺血性脑病、新生儿颅内出血、新生儿化脓性脑膜炎三个模块功能。 6.神经系统三维实物/模型图不少于275张。 6.1、正常三维实物/模型图数量不少于250张。 需包括：颅底内侧、面侧深区血管神经（深部）、面侧深区的神经血管（浅部）、颈丛皮支的分布、臂丛及其分支、上肢的神经(左上肢前面观)、上肢的神经(右上肢后面观)、手的神经(掌侧面)、手的神经(背侧面)、腰丛的分支、会阴部的神经(男性)、足底神经、眶内的神经(右外侧面观)、眶内的神经(右上面观)、三叉神经、下颌神经、面神经在面部的分支、鼓索、翼腭神经节与耳神经节、盆腔内脏神经丛、肋间神经走行及分支、脑的底面、脑的正中矢状切面、脑干外形（腹侧面）、脑干外形(背侧面)、脑干、小脑和第四脑室正中矢状切面示意图、小脑的外形(上面)、小脑的外形(下面)、小脑的外形(前面)、小脑正中矢状切面、小脑水平切面(示小脑核)、小脑脚示意图、大脑半球外侧面、大脑半球内侧面、岛叶、端脑底面、海马结构、侧脑室、左侧大脑半球的语言中枢、硬脑膜及硬脑膜窦、脑底的动脉、大脑半球的动脉(内侧面)、大脑半球的动脉(外侧面)、膈神经、甲状腺的动脉及喉返神经（左右）、脑脊液断面模型、脑皮质功能定位模型、脑放大模型、脑干模型、脑干及下丘脑核模型、内囊与基底神经核模型、间脑放大模型、丘脑放大模型、脊髓、脊神经分支放大模型、硬脑膜窦模型、十二对脑神经分布放大模型、三叉神经及其分支、十二对脑神经放大模型、三叉神经及其分支模型、脑正中矢状切面、脑垂体放大及微细结构放大模型、内囊纤维、脑底动脉、面神经全程、大脑中动脉、侧脑室与脉络丛、大脑半球、大脑半球动静脉、迷走神经、面神经、大脑沟与回、大脑镰与静脉窦、下牙槽神经、内囊、胼胝体、小脑脚、小脑外形、脑干、脑水平切面、小脑连脑干、视束视神经、硬脑膜、椎基底动脉、上肢神经、三叉神经（外面观）、舌下区的血管与神经、舌咽神经与舌下神经、头颈浅层血管神经、头颈深层血管神经、海马、脊髓被膜、脑干和小脑位置、脑水平切、脑正中矢状切、视传导、脊神经原位、迷走神经在颈部的分布、面神经在颞骨内的分支、视神经出入颅的位置、三叉神经（侧面观）、内脏神经、舌下神经的分布、腰骶丛构成、舌咽神经的分布、下颌神经（内面观）、脑外形、膝关节的内部结构、脑底面的动脉、脊髓整体观（原位）、脊神经组成、颈丛皮支分布、手掌神经、手背神经、腰骶丛构成及分支、小脑的动脉、大脑半球的动脉、大脑半球联络纤维、脑、脊神经与椎管的位置关系模型、脊神经、交感干模型、脑干脑神经核及脑神经模型、骨盆神经、腹壁神经、男会阴部神经、鼻腭神经、足部神经、颅底神经、上肢神经（浅层）、胃的迷走神经、脑连脊髓、脑冠状切、脑干外形、下肢神经（浅）、下肢神经（深）、舌咽、迷走、副神经、颈椎间孔及脊神经分支、甲状腺和甲状旁腺、胸腺、眶内神经、三叉神经（内面观）、上肢神经（深层）、肾上腺、脊髓节段与椎骨关系模型、脑神经出入的位置、全身神经、大脑模型、大脑皮质功能定位模型、上肢浅层血管神经、头面部血管神经模型、脑干连续横切面放大模型、脑室和基底神经核模型、脊柱、大脑半球动脉、面神经、三叉神经、头面部血管神经模型、垂体、脑放大模型、足背神经、交感干和交感神经节、脑干及下丘脑核模型、软质内囊与基底神经核模型、第四脑室脉络组织与小脑、运动传导通路、三叉神经外面观、脑脊髓液断面、高仿真三叉神经解剖_部件、脑水平染色（8片）、下肢血管神经浅层、下肢神经血管、下肢深层神经血管、头颈深层神经血管、臀部神经血管、肋间后血管、胸交感干和肋间神经、面侧深区的神经和血管（深部）、面侧深区的神经和血管（浅部）、枕额肌颅顶部神经血管、咽侧壁和后壁血管神经（后面观）、面部的血管神经（深层）、面深层神经血管、头颈部深层的神经血管、头颈深层的神经和血管、头颈部血管神经动脉、脑神经与颈内外动脉的关系、枕额肌颅顶部的神经血管、臀部血管神经、穿过腮腺的血管神经、脑底动脉分布、盆腔动脉及阴茎睾丸动脉（双侧）、胸部神经血管、腋窝血管神经、腹前外侧壁血管神经、上纵隔、胸壁层次及血管神经、颈内外动脉与脑神经、颈动脉三角血管神经、腮腺深面的神经血管、穿过腮腺的血管和神经、二腹肌后腹周围结构、颅脑解剖、耳的神经、腰部神经血管、双侧腰骶丛、椎骨和脊髓、肩胛区结构、枕下三角解剖结构、腹股沟三角内面解剖、颈袢、上肢深层解剖、下颌下三角解剖结构、下颌下三角内容、单侧颈部浅层、颅底小脑幕及颅静脉窦、颅底的神经、浅层腮腺咬肌区、深层腮腺咬肌区、中层腮腺咬肌区、下颌下三角中层解剖、下颌下三角深层解剖、下颌下三角浅层解剖、舌下区解剖、脑静脉水平剖面等。 6.2、病理三维实物图数量不少于25张。 需包括：侧脑室积水、大脑的多形性胶质母细胞瘤、大脑胶质细胞瘤、大脑星型细胞瘤伴囊腔形成、脊髓膜膨出、脑膜瘤、脑脓肿、脑实质内肾癌转移、脑星型细胞瘤、脑肿瘤、神经鞘瘤、神经细胞瘤顶骨转移、神经纤维瘤、小脑胶质细胞瘤、小脑髓母细胞瘤、小脑纤维性星形细胞瘤伴囊性变、乙型脑炎、隐球菌性脑膜脑炎、第三脑室管膜瘤、恶性神经鞘瘤、桥脑星形细胞瘤、桥脑延膜多形性胶质细胞癌、脑转移瘤、神经纤维肉瘤、桥脑髓母细胞瘤等。 6.3、三维实物/模型图支持放大、缩小、720度旋转、平移、拖动等操作；支持结构目录展示，最佳视角功能（点击结构名称，实物/模型可自动旋转到最佳观看该部位的视角）；支持自转、语音开关功能；支持锁定、背景设置、画笔、截图、重置（复位）功能；支持中英双语结构标注及发音功能，有区域标注功能，直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。 二、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 19 | 透明屏互动展示-脑软件 | 1 | 个 | 44000 | 44000 | 一、软件展示 1、大脑的透明交互系统涵盖大脑的实物展示、3D展示，大脑及神经系统功能原理展示三个模块。可中英文切换，满足不同参观者的需求。 2、系统根据国家规划教材教学大纲为蓝本，实物教具制作参照公开出版的教材，通过扫描真实人体结构作为基础数据的采集进行三维重建，充分保证人体三维实物图的真实性、全面性、标准性。 3、实物展示：利用透明度极高的互动显示系统，结合屏幕三维模型、动画、视频和音效，展示大脑实物。 4、3D展示：以实物进行三维数据采集，结构完整，纹理清晰。 4.1结构概述功能：对所展示结构进行概括说明； 4.2人体三维结构能够进行放大、缩小，且以任何角度旋转观察，没有断帧、少帧引起的卡顿现象； 4.3拆分：可进行一键拆分和手动拆分； 4.4透明：对所选结构进行透明显示； 4.5染色：随机生成不同颜色的结构，方便全面了解毗邻关系。 5、神经系统功能展示：神经系统相关知识，视频不少于6个，每个动画视频不少于30秒。 通过视频、动画、音效对神经系统的解剖透明屏互动展示-脑结构及生理学知识进行展示学习，生动易懂。 大脑是人体中最微妙的智能器官动画不少于30秒；大脑的功能与氧耗动画不少于1分钟；人脑处理信息的速度很快动画不少于30秒；勤用脑的益处动画不少于30秒；大脑表层结构不少于8分钟；脑（解剖和功能）不少于4分30秒。 6、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 20 | 免疫系统交互平台软件 | 1 | 个 | 73000 | 73000 | 一、使用Unity3D引擎结合Max、Maya建模软件进行开发，模型采用真实人体数据进行三维数据重建，模拟真实的解剖教学环境，使用者能像在真实环境中一样进行解剖学的学习，解决传统教学展示的弊端，高度的沉浸感和交互性，增加学生学习兴趣，提高学生的自主学习能力。 二、本软件有四大模块：“基础理论”、“免疫系统与疾病”、“免疫与疾病预防、诊断和治疗”、“儿童免疫系统及疾病”。模块架构具有灵活的可扩展性，可针对使用者的具体情况进行模块增加。 三、软件功能 1、基础理论模块包括： 概述：免疫学概述、免疫学发展史与疾病防治。 理论：抗原、免疫球蛋白、补体、细胞因子与白细胞分化抗原、主要组织相容性复合体及其编码分子、固有免疫、适应性免疫细胞、抗原递呈细胞与抗原递呈、T细胞介导的细胞免疫应答、B细胞介导的体液免疫应答、免疫应答的调节等模块。 2、免疫系统与疾病模块包括： 风湿性疾病、系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、干燥综合征、系统性硬化症、炎性肌病、脊柱关节炎、痛风、骨关节炎、系统性血管炎、自身免疫性肝病、其他类型风湿免疫病、免疫缺陷病等模块。 3、免疫与疾病预防、诊断和治疗模块包括： 3.1疫苗、免疫学诊断技术、免疫治疗等模块。 3.2疫苗包括：传统与新型疫苗；诊断技术：包括体外试验、免疫细胞功能检测及分子影像技术等；免疫治疗包括：细胞治疗、分子治疗和非特异性治疗等技术。 4、儿童免疫系统及疾病 儿童免疫系统疾病包括：免疫系统和免疫缺陷病两个模块。 4.1儿童免疫系统：包括免疫分类、免疫特点两个模块功能。 4.2免疫缺陷病：包括原发性免疫缺陷病、获得性免疫缺陷病两个模块。 4.2.1原发性免疫缺陷病：包括分类、临床表现、常见缺陷病、诊断、治疗及预防等功能。 4.2.2获得性免疫缺陷病：包括病因、临床表现、治疗等功能。 5、系统融入三维模型、动画、切片、图片、视频等多元素，以生动形象的方式进行系统功能的展示，让使用者更能便于理解和使用。 6、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 21 | 病原生物学（寄生虫微生物）交互平台软件 | 1 | 个 | 73000 | 73000 | 一、系统满足医学教育各专业及医学相关专业教学课程模块，系统为B/S架构，兼容各大主流浏览器；是教、学、练、考、管五位一体的医学教学平台。适合多种应用场景，能实现“课上+课下”、“线上+线下”泛在化教学。 二、软件功能 1.寄生虫学模块必须包含寄生虫实物和寄生虫模式图两部分内容，且寄生虫模式图必须能够与寄生虫实物做同屏观察，寄生虫实物不少于100个，寄生虫模式图不少于80张。 2.寄生虫学模块中寄生虫实物和寄生虫模式图内标注和知识点必须支持中英文双语。 3.学生可在课程下记录笔记、提问、做练习、作业和测验等，与教师和其他学生进行互动。 4.作业、测验等评分结束后，学生可查看自己的提交内容和教师评语、评分。 ▲5.在线考试模块：包括章节练习、模拟考试、在线考试、我的错题、我的收藏五个模块，试题数据不少于500余道。试题类型支持：选择题、判断题、填空题、名词解释、简答题、论述题、操作题等。（提供软件功能截图） ▲6.病原微生物中玻片不少于100个、虚拟实验8个：培养基的制备与灭菌、革兰氏染色法、放线菌的形态观察、抗菌试验、细菌生长曲线的测定、光学显微镜油镜的使用、芽孢染色法、平板菌落计数法等。（提供软件功能截图） 7仿真实验管理模块包含：创建实验、已发布实验管理、批改实验、历史实验管理四个功能子模块。 7.1创建实验：支持仿真实验任务创建，可设置开始时间、结束时间、公布时间，可选择系统中的仿真实验，自定义设置最少4道思考题，创建成功，可进行发布，发布时可以指定发布范围，在此范围内的学生才能收到实验任务，在机构组织目录上可进行目标选择。 7.2已发布实验管理：针对已发布未到考试时间的实验进行管理，可重新发布范围。 7.3批改实验：学生做完试验后，提交的实验报告，需要老师进行手动批改和打分。 7.4历史实验管理：管理历史发布过的实验，可查看实验报告详情和查看实验考试人员成绩，并支持成绩导出功能。 8、仿真实验每个模块包括详细学习、自主练习、考核模式三个模块。 ▲8.1详细学习模块包括：实验目的、注意事项、实验物品、实验步骤、模拟流程五个模块。实验步骤：通过三维动画、视频、图文结合的形式展示实验操作，学生可选择性学习。模拟流程：通过三维动画、视频、图文结合形式展示实验操作，可根据提示引导，逐步学习完整的知识及互动操作，便于学生进行全面的知识学习和流程学习。（提供软件功能截图） 8.2自主练习：先选择实验所用工具、试剂和其它物品预先做好实验前的准备工作。屏蔽所有提示，设置练习倒计时功能，在计时完成前做出正确操作可进入下一步考核，如果计时完成却没有做出正确操作，系统将做出高亮提示，引导练习者进行正确操作 8.3考核模式：先选择实验所用工具、试剂和其它物品预先做好实验前的准备工作。考核模式屏蔽所有提示，设置考核倒计时功能，在计时完成前做出正确操作可进入下一步考核，如果计时完成却没有做出正确操作，系统将直接进入下一步考核，当前步骤操作不得分；同时系统步骤考核时伴有理论考核试题，答题后可进入下一步操作。核模式模块考试流程中会出现关键知识点理论试题与实验交互操作同步进行，实现实操与理论双重考核。实验报告支持老师手动评定报告结果。 9.儿童病原生物及感染性疾病 儿童病原生物包括：新生儿感染性疾病、病毒感染、细菌感染、真菌感染、寄生虫感染、结核病六个模块。 9.1新生儿感染性疾病：包括新生儿巨细胞病毒感染、先天性弓形虫病、新生儿衣原体感染、新生儿梅毒四个模块的功能。 9.2病毒感染：包括麻疹、脊髓灰质炎、水痘、传染性单核细胞增多症、流行性腮腺炎、手足口病、风疹、流行性乙型脑炎、狂犬病、幼儿急疹等十个模块的功能。 9.3细菌感染：包括细菌性痢疾、流行性脑脊髓膜炎、百日咳、猩红热四个模块的功能。 9.4真菌感染：包括念珠菌病、隐球菌病两个模块的功能。 9.5寄生虫感染：包括蛔虫病、蛲虫病、钩虫病、肺吸虫病四个模块的功能。 9.6结核病：包括原发型肺结核、急性粟粒型肺结核、结核性脑膜炎、结核潜伏感染四个模块的功能。 ▲10.投标人需提供病原生物学交互平台计算机软件著作权登记证书扫描件（著作权名称可有差异，实质性内容满足即符合得分要求。）。 11.软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 22 | 人体实物标本三维层次解剖智慧化系统软件 | 1 | 个 | 180000 | 180000 | 1.根据国家规划教材教学大纲为蓝本，实物教具制作参照公开出版的教材，通过扫描真实人体结构作为基础数据的采集进行三维重建，充分保证三维实物图的真实性、全面性、标准性。 2.系统包括：头部、颈部、胸部、腹部、盆部会阴、脊柱、上肢、下肢等部位。 3.结构暴露清晰、纹理走向明确、解剖层次分明。 4.操作功能 （1）三维实物图可以进行任意方向旋转操作，流畅不卡顿。 ▲（2）三维实物图支持在教学实用的合理范围内进行任意方向的缩放，平移、拖动等操作。（提供软件功能截图） （3）系统支持一键复位功能，快速使实物图复初始状态。 （4）一键控制实物图标注信息，支持中英双语发声。 （5）部位知识介绍，针对平台内资源进行部位详细介绍。 ▲（6）任意切面操作及观察，除支持：水平、矢状、冠状三种常规切面解剖观察外，还可随意进行非常规切面解剖观察，并支持飞旋式观察。（提供软件功能截图） （7）背景色设置，支持无限色个性更改，满足使用者不同需求。 （8）任意层次对比，随意选择任一部位不同层次解剖观察，并可关联其它部位一同观察。 （9）画笔功能，支持2D、3D画笔，随时讲解，保存截图功能。 (10)其中层次结构中头部需包含：皮肤层，浅筋膜层，帽状腱膜层，腱膜下疏松结缔组织层，颅骨外膜及颞筋膜层，去除颅骨外膜及颞筋膜层，去除颞肌层，去除颅骨外板层，去除板障层，去除颅骨内板层，去除硬脑膜层，去除软脑膜及大脑静脉层，去除大脑动脉层，经胼胝体大脑水平切层，显示侧脑室层，显示丘脑及内囊层，经上丘水平切层，蝶鞍区和小脑幕层，蝶鞍区和颅后窝层，蝶鞍区和颅后窝（左侧小脑已切除）层，颅后窝（小脑已切除）层，蝶鞍区海绵窦层，去除脑干层，眶区的血管神经层，去除上睑提肌和上直肌层，去除视神经层，去除基底动脉层，显示颅底结构层等。 颈部需包含：皮肤层、皮下组织层、颈部浅层结构层、颈廓肌层、去除颈廓肌层、去除右侧胸锁乳突肌及腮腺层、去除浅静脉层、去除左侧浅神经、去除右侧肩胛舌骨肌、胸骨舌骨肌、胸骨甲状肌层、去除左侧胸锁乳突肌层、去除左侧胸骨舌骨肌及部分腮腺层、去除左侧肩胛舌骨肌及胸骨甲状肌层、去除左侧颈袢层、去除甲状腺血管层、去除锁骨层、去除静脉层、去除左侧二腹肌及面动脉层、去除下颌舌骨肌层、去除下颌双侧神经血管层、显示颈前区（头部冠状切）层、去除动脉及脑神经显示椎前肌层、去除椎前肌层等。 胸部需包含：皮肤、皮下组织、浅筋膜、去除浅筋膜、去除浅层神经、去除胸大肌、去除血管神经、去除胸小肌、显示部分肋间肌、显示前锯肌、显示完整肋间肌、显示肺部、显示纵膈、显示纵膈内容物层等。 脊柱需包括：皮肤、皮下脂肪、浅筋膜、去掉浅筋膜、去掉神经、去掉斜方肌和背阔肌，下后锯肌，菱形肌，右侧去掉菱形肌、左侧去掉菱形肌，上后锯肌，下后锯肌，右侧上后锯肌，髂肋肌、左侧去掉髂肋肌，头夹肌，右侧去掉最长肌，半棘肌、左侧去掉最长肌，半棘肌，右侧去掉棘肌、去掉颈半棘肌，多裂肌，颈丛后支神经、去掉回旋肌，椎弓板，显示脊髓层等。 ▲(11)支持多达4个层次界面的同屏对比功能，在不同的解剖深度进行同步对比：并可全屏显示任意一个层次。每个窗口都可进行互动在线交流。（提供软件功能截图） ▲(12)支持三维实物图结构考核功能，每一层都可进行实物结构识别练习考核功能，可显示答题正确率统计结果及答题人数。同时提供纠错和心得功能。（提供软件功能截图） 5.支持2D/3D一键切换，三维实物图可实现三维出屏效果。 6.系统完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 23 | 解剖学AI智能化互动实训系统 | 1 | 个 | 450000 | 450000 | 一.教师端： 平台采用B/S网络系统架构，不限使用场地，支持远程登录，可支持海量用户访问，支持互联网大数据访问无延迟，局域网内无延时，平台采用主流技术开发设计，前后端分离架构模式。完美适配本国化软硬件环境，支持本国中间件、多系统平台部署使用；集成国密加解密插件，使用SM2、SM3、SM4等国密算法进行签名、数据完整性保护，针对教学内容设置考核练习，打造学、测、练、考、评一体化过程性教学系统。 平台包需包含：资源库、题库管理、考试中心、课程任务四大功能模块。 （一）资源库模块包含：三维实物图标注、查询模块。 1.三维实物图标注：根据科目课程进行三维实物图查询，包含系统解剖学不少于1000个三维实物图，支持圈标、点标模式任意标注，可进行360度旋转、放大、缩小，平移，实现多角度立体观察，支持拆分、动画、中英文标注（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，名词标注正确率不低于95%，若有错漏，包修改）、自转、复位、画笔、详情语音播报、背景色、描述、重置等功能，添加标注包含中文名、英文名、中文描述、英文描述等项目。(投标时需提供现场演示） 2.三维实物图查询：根据科目分类进行查询，支持点标、圈标、动画、拆分、360度旋转、放大、缩小、平移、中英文标注、语音播报、锁定、自转、重置、立体、仰视、俯视、背景色、着色、描述等功能。 ▲（二）试题库：题库试题类型包含（A1、A2、A3/A4、B1医师资格考试历年真题、共用题干题、共用选项题、单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、名词解释题、案例分析题、论述题、操作题（备注：操作题是指题中提供三维实物图，让学生根据题干的描述选择正确的答案，学生在考试中可以浏览三维实物图，并根据需求进行缩放、旋转等操作进行全方位观看，以考查学生的学习掌握情况），题库模块可以新增、修改、删除试题，支持按科目、名称、分类、难易度、试题类型进行查询，支持word、excel形式导入试题。支持AI大模型根据限定条件一键生成相关题型，并直接导入当前题库。（提供软件功能截图） （三）考试中心 1.组卷管理：组卷支持理论题组卷模式、操作题组卷模式（可对三维实物图上的结构进行选择是否参与考核）、理论题和操作题自定义组合组卷模式（包含共用题干题、共用选项题、单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、名词解释题、案例分析题、论述题、操作题等题型，题型可任意组合），支持整卷模式、逐题模式，支持防作弊功能，系统自动阅卷，支持预览试卷功能，支持教师发布到班级或指定人员。 2.试卷统计：支持统计表格显示及曲线图显示，包含最高分、最低分、平均分、及格人数、及格率、应考人数、实考人数、缺考人数、学生考试排名，支持导出排名成绩单，支持错题统计功能，覆盖错题答题人数、答错人数、错误率等。 （四）课程任务 1.我的课堂：显示当前学期下教师的课程列表，教师可以根据学期教学计划安排进行查看进行中课时实时监控，可实时查看当前开课全部及班级人员当前课时的学习、考核情况，包含当前阶段倒计时、课程课时名称、当前监控阶段、任课教师、开课时间、开课时长、应到人数、实到人数、参与班级，实时显示学生学习模块完成度、考核模块完成度、切屏次数、退出应用次数、在线状态、离线状态，实时跟踪每个学生的操作痕迹，包含当前学生所在三维实物图位置、当前进度、标注信息操作日志，完成情况等，支持全屏自适应，支持教师一键开启学习、考核模块功能，系统自动记录学生操作的行为足迹。 2.开课记录：显示学期下所有课程下已开过课的课时任务，可以按照学期、课程、关键字、班级等组合条件进行查询，课时结束后，可实时查看当前开课全部及班级的学习、考核情况，包含最高分、最低分、平均分、及格人数、及格率、应考人数、实考人数、缺考人数以及整体排名下学生信息（排名、姓名、班级、分数、学习完成度、考核完成度、切屏次数、退出应用次数、学习状态、备注），支持学习课堂学习详情信息导出（图片、Excel），支持拖动式柱状图表显示及折线图切换，教师可根据当前分析结果进行课堂总结评价。 3.待开课：显示学期下所有课程下未开过课的课时列表，可以按照学期、课程、关键字等组合条件进行查询，点击开课可以选择未开过课的多个班级进行开课，学生端会及时收到开课任务。 4.补考管理：显示学期下所有课程下需要补考的课时列表，可以按照学期、课程、班级、关键字等组合条件进行查询，教师可以根据情况设置报考截止日期，生成补考名单，教师可实时跟踪学生补考进度，补考结束后，可实时查看当前补考课时全部人员学习、考核情况，包含（排名、姓名、班级、分数、学习完成度、考核完成度、切屏次数、退出应用次数、学习状态、备注）。 5.历史学期课程：教师可根据历史学期查看以往所有开课记录，学生学习、考核、补考具体详情，全面分析学生现在及以往的整体学习状况。 （五）成绩统计模块 1.课时统计：显示当前学期下教师代课所有课时统计信息。可查看每个课时所有班级整体学习、考核情况，包含最高分、最低分、平均分、及格人数、及格率、应考人数、实考人数、缺考人数以及整体排名下学生信息（分数、学习完成度、考核完成度、切屏次数、退出应用次数、学习状态），支持分析结果Excel导出。 2.补考统计：显示当前学期下教师代课所有补考统计信息。可查看每个课时所有补考班级整体学习、考核情况，包含最高分、最低分、平均分、及格人数、及格率、应考人数、实考人数、缺考人数以及整体排名下学生信息（分数、学习完成度、考核完成度、切屏次数、退出应用次数、学习状态），支持分析结果Excel导出。 （六）系统管理 1.实时消息：系统采用 SignalR 机制实时通知，包含网络掉线提醒、服务器异常提醒、单点登录提醒、故障提醒等功能。 2.登录模式：教师端支持单独登录、多点登录功能。 3.修改密码：教师端可进行密码修改，密码支持使用SM2、SM3、SM4等国密算法进行加密，遵循等级保护测评要求，完全符合等保、密评要求。 二.学生端： 1.平台采用B/S网络系统架构，不限使用场地，支持远程登录，可支持海量用户访问，支持互联网大数据访问无延迟，局域网内无延时，平台采用主流技术开发设计，前后端分离架构模式，完美适配本国化软硬件环境，支持本国中间件、多系统平台部署使用；集成国密加解密插件，使用SM2、SM3、SM4等国密算法进行签名、数据完整性保护，采用单独登录模式功能，针对教学内容设置考核练习，打造学、测、练、考、评一体化过程性教学系统。 2.平台包需包含：资源库、我的课堂、我的补考、成绩统计、系统管理、修改密码，个人中心等功能模块 ▲3.资源库：涵盖系统解剖学、局部解剖学等科目下三维实物图资源，支持按章节目录、关键字等组合条件进行查询，系统三维实物图包含系统解剖学不少于1000张，支持圈标、点标模式任意标注，可进行360度旋转、放大、缩小，平移，实现多角度立体观察，支持拆分、动画、中英文标注、自转、复位、画笔、详情语音播报、背景色、着色、锁定、俯视、仰视、平视、描述、重置等功能。（提供软件功能截图） 4.我的课程：包含进行中和已结束的所有课时，每个课时任务都包含当前课时总览（课堂学习内容），以图文并茂的方式进行展示。教师开课后，参与的学生会及时收到开课课时任务，当前课时任务支持实时保存，支持退出、掉线、切屏后再进入功能，实时记录学生当前任务的参与情况，包含学习完成度、考核完成度、切屏次数、退出应用次数、在线状态、离线状态，支持关屏后系统重连功能，学生按照同质化课时进行时序性学习及考核（每个三维实物图都有固定学习及考核时长，进入学习后将进入倒计时状态，倒计时结束后自动进入下个三维实物图的学习及考核。学生学习、考核过程中实时显示所学三维实物图数量、考核数量、总时长、总数量、总进度、考核正确率、当前进度、学习、考核标注点自动切换到最佳视角，学生可按照学习时长进行三维实物图360度旋转、放大、缩小，平移，实现多角度立体观察，拆分、动画、中英文标注信息、自转、复位、画笔、语音播报、背景色、着色、锁定、俯视、仰视、平视、中英文标注描述、重置等功能，学习结束后、等待教师开启考核模块后才能进入考核环节，进入考核后，系统自动随机分配所考察试题选项，学生倒计时结束前可提前进入下个考核或返回当前考核，考核结束后，学生可以针对本次课堂过程性学习考核进行系统性个人总结评价，个人数据将自动生成，学生可随时查看学习、考核详情。 5.我的补考：包含进行中和已结束的所有补考课时，支持按关键字等条件进行查询，教师开课后，参与的学生会及时收到补考课时任务，学生必须在规定的时间内完成补考，当前补考课时任务支持实时保存，支持退出、掉线、切屏后再进入功能，实时记录学生当前任务的参与情况，包含补考学习完成度、考核完成度、切屏次数、退出应用次数、在线状态、离线状态，支持关屏后系统重连功能，学生按照同质化课时进行时序性学习及考核（每个三维实物图都有固定学习及考核时长，进入学习后将进入倒计时状态，倒计时结束后自动进入下个学习及考核。学生学习、考核过程中实时显示所学数量、考核数量、总时长、总数量、总进度、考核正确率、当前进度、学习、考核标注点自动切换到最佳视角，学生可按照学习时长进行三维实物图360度旋转、放大、缩小，平移，实现多角度立体观察，拆分、动画、中英文标注信息、自转、复位、画笔、语音播报、背景色、着色、锁定、俯视、仰视、平视、中英文标注描述、重置等功能，学习结束后、等待教师开启考核模块后才能进入考核环节，进入补考考核后，系统自动随机分配所考察试题选项，学生倒计时结束前可提前进入下个考核或返回当前考核，补考考核结束后，学生可以针对本次补考过程性学习考核进行系统性个人总结评价，评价完成后，个人数据将自动生成、汇总，补考成绩将作为最终成绩显示统计，学生可随时查看学习、考核补考详情。 6.成绩统计：显示当前学期下及历史学期下学生参与的所有课程课时包含每个课时的分数、学习完成度、考核完成度、切屏次数、退出应用次数），支持拖拽式折线图表动态显示。 7.系统管理：系统采用 SignalR 机制实时通知，包含网络掉线提醒、服务器异常提醒、单点登录提醒、故障提醒等功能。 8.修改密码：可进行密码修改，密码支持使用SM2、SM3、SM4等国密算法进行加密，遵循等级保护测评要求，完全符合等保、密评要求。 9.个人中心：包含我的通知、公告功能，1、我的通知、公告：可以获取系统最新的消息，以便于了解教学最新情况；2、基本信息：包含了个人基本信息及头像的修改功能。 10.AI功能： 10.1系统提供三维实物图结构AI注解功能，通过AI讲解该结构相关专业知识。(投标时需提供现场演示） 10.2系统提供AI智能交互问答功能，把学习中的疑问反馈给AI助手，AI助手输出全面专业的结果。(投标时需提供现场演示） 三.监控端： 1.平台采用B/S网络系统架构，不限使用场地，支持远程登录，可支持海量用户访问，支持互联网大数据访问无延迟，局域网内无延时，平台采用主流技术开发设计，前后端分离架构模式。完美适配本国化软硬件环境，支持本国中间件、多系统平台部署使用；采用多种技术手段来确保课堂学习、考核的公正性和公平性，针对教学内容设置考核练习，打造学、测、练、考、评一体化过程性教学系统。 2.平台包需包含：系统管理、平台管理、日志管理、课程统计、教学监控等功能模块 3.系统管理模块包含：账号管理、角色管理、机构管理、机构管理、个人中心、通知公告、工作台模块。 4.账号管理：主要包含各院系下账号基本信息、账号新增、修改、删除、复制、重置密码、解除锁定操作等相关功能，可以分配当前账号的角色权限。 5.通知公告：主要包含系统内相关通知、公告等信息的发布及消息通知，系统通知公告信息发布维护，使用 SignalR 实现对用户实时通知、上线、下线提醒。 6.机构管理：设置组织机构树形显示，可设置学校各级组织机构，能进行组织机构增加、修改、复制、删除等操作。 7.角色管理：系统角色可以自定义设置多个，模块包含新增、修改、删除等操作，可根据岗位角色进行系统各个模块权限分配设置，角色权限支持分配到按钮。 8.职位管理：主要包含系统内账号人员的相关职位信息，职务可作为用户的一个标签，可进行信息的新增、修改、删除、复制、查询等操作。 9.个人中心：可以进行个人信息的修改完善、上传个人电子签名及手写签名。 10.工作台：支持系统功能模块快捷入口，可自定义添加系统相关应用到快捷入口，支持拖拽操作，系统消息、通知滚动显示，支持全系统模块一键查找功能，实时在线人员列表、上线提醒、下线提醒、当前系统在线用户的查看，包括强制下线，基于 SignalR 实现功能。 11.布局配置：主要包含全局主题（主题颜色自定义设置，支持深色模式）、顶栏设置（顶栏背景自定义、默认字体颜色自定义、背景渐变）、菜单设置（菜单背景自定义、菜单默认字体颜色自定义、菜单背景渐变）、分栏设置（分栏菜单背景、分栏菜单默认字体颜色、分栏菜单背景渐变、分栏菜单鼠标悬停预加载、分栏Logo高度(px)、分栏菜单高度(px))、界面设置（菜单水平折叠、菜单手风琴、固定Header、经典布局分割菜单、开启锁屏、自动锁屏）、界面显示（侧边栏Logo、开启Breadcrumb、开启Breadcrumb图标、开启Tagsview、开启Tagsview图标、开启Tagsview缓存、开启Tagsview拖拽、开启Tagsview公用、开启Footer、灰色模式、色弱模式）、其他设置（Tagsview风格、主页面切换动画、布局切换（默认、经典、横向、分栏）、系统字体支持默认、小型、大型字体更换）。 12.平台管理模块包含：菜单管理、参数配置、字典管理、任务调度、系统监控、缓存管理、系统配置、限流控制等功能模块。 13.菜单管理：主要包含系统内菜单信息新增、修改 、删除、复制、查询 等操作，菜单支持多级树形，配置系统菜单，操作权限，按钮权限标识等，包括目录、菜单、按钮。 14.参数配置：系统参数设置可以配置系统默认密码、密码最大错误次数、日志保留天数、记录操作日志、单点设备登录（学生）、单点设备登录（教师）、Token过期时间、RefreshToken过期时间、发送异常日志邮件等配置项操作。 15.字典管理：主要包含账号类型枚举、缓存类型枚举、证件类型枚举、教材分类、密码加密枚举、文化程度枚举、角色数据范围枚举、年制、困难度、性别枚举、系统错误码、完成状态枚举等。 16.任务调度：采用 Sundial，分布式作业调度系统。新增作业支持脚本、Http请求，支持并行、串行作业，触发器支持间隔、Cron表达式。 17.系统监控：服务器的运行状态，CPU、内存、网络等信息数据的查看。 18.缓存管理：包含系统内的各个缓存列表，可以进行缓存一键清除。 19.系统配置：系统信息配置主要包含系统图标、主标题、系统描述、水印内容、版权说明、ICP备案、图像验证码、登录二次验证等相关系统配置。 20.限流控制：采用限流组件实现对接口访问限制。 21.日志管理模块包含：访问日志、操作日志、异常日志、差异日志功能模块。 22.访问日志：显示所有系统用户登录信息，主要包含方法名称、账号名称、真实姓名、IP地址、登录地点、经度、纬度、浏览器、日志时间等类别项目。 23.操作日志：显示所有用户操作的轨迹事件，主要包含模块名称、显示名称、方法名称、请求方式、请求地址、级别、事件ID，线程ID等相关项目，可进行组合条件查询、支持数据导出、清空、查看操作详等功能。 24.异常日志：显示所有系统异常操作所产生的异常日志，主要包含模块名称、显示名称、方法名称、请求方式、请求地址、级别、事件ID、线程ID、请求跟踪ID，日志时间等相关项目，可进行组合条件查询、支持数据导出、清空、查看操作详等功能。 25.差异日志：显示所有系统差异日志信息，主要包含差异操作、SQL语句、参数、耗时、日志消息、操作前记录、操作后记录、业务对象、操作时间等相关项目。 26.我的教学模块包含：教学监控。 27.教学监控：显示当前学期下教师的课程列表，教师可以根据学期教学计划安排查看进行中的课时实时监控，可实时查看当前开课全部及班级人员当前课时的学习、考核情况，包含当前阶段倒计时、课程课时名称、当前监控阶段、任课教师、开课时间、开课时长、应到人数、实到人数、参与班级，实时显示学生学习模块完成度、考核模块完成度、切屏次数、退出应用次数、在线状态、离线状态，实时跟踪每个学生的操作痕迹，包含当前学生所在位置、当前进度、标注信息操作日志，完成情况等，支持全屏自适应，支持教师一键开启学习、考核模块功能，系统自动记录学生操作的行为足迹。 四.提供后续软件免费升级服务（包括课前课后模块等）。 ▲五.支持PC、移动（Android、iOS、HarmonyOS等）、Web、公众号等多平台应用。（提供承诺函，格式自拟） 六.系统完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 24 | 广医脊梁展示平台软件 | 1 | 个 | 87000 | 87000 | - 系统采用触控交互的展示方式，包含名人堂、历史沿革、重大事件（卫生类）、校园风光四大模块。 2、名人堂模块内容以展示对本校做出过或正在做出贡献的优秀人物为主，重点介绍优秀人物的生平事迹、突出事件等。 3、历史沿革模块展示内容以本校重要的发展变化为节点，重点说明这些节点的关系，包括历史和现实意义等。 4、重大事件模块展示内容以发生的社会性重大事件（卫生类）为背景，展示出本校师生在应对社会性重大事件（卫生类）时做出的努力的奉献精神。 5.校园风光模块以展示本校的校园景观及师资力量为主，重点突出优美的校园环境及学校雄厚的师资力量。 6.展示内容可根据采购人需求持续更新。 7.软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 25 | 医见未来互动系统软件 | 1 | 个 | 44000 | 44000 | 一、该系统可带参观者走进医学发展的历史长河，了解医学的发展历史，展望医学科技未来的发展，是了解和学习医学知识及历史的科普园地。 二、该系统分为科技展望未来、医学历史事件、医学诺贝尔奖及学院学科发展四个模块。 三、科技展望未来包含：基因工程、再生医学、预防+个体化、蛋白计划、医学科技融合、医学整合7个主题，展望医学的未来科技发展。 四、医学历史事件记录了医学4千多年的发展史，以时间轴为展示脉络，为参观者展示一个个从古至今的医学发展事件。 五、医学诺贝尔奖记录了从1901年至今的医学诺贝尔奖的获得者及其相关资料。 六、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 26 | 全景实时监控系统软件 | 1 | 个 | 25000 | 25000 | 一、该系统功能包含：监控展馆人流量、可进行人脸识别。 二、系统可统计出展馆内人员实时数量（入馆人数、出馆人数、当前馆内人数等），方便统计出展馆使用状况。 三、系统可实时监控馆内的温度、湿度、甲醛、PM2.5等常见指标数据；监控数据以图形化方式进行展示，生动形象，提升展馆的科技含量。 四、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 27 | 门禁及参观登记系统软件 | 1 | 个 | 25000 | 25000 | 一、门禁开启需向门禁管理系统上传访客流水记录。 二、提供人脸识别开启门禁的功能。 三、可统计访客信息及信息导出、打印功能。 四、软件完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 28 | 智能管控系统 | 1 | 个 | 114000 | 114000 | 一、中控系统软件描述 1、操控界面专用编程软件及APP，可定制背景、页面、图片、文字、按钮、控制需求，全中文化，简单易用，内置BEcontrol协议、NET网络协议；中控主机C语言脚本编程软件：采用全中文目录树构架、C语言编程环境，支持变量设置、具有多种自定义脚本ID功能，具有SCRIPT支持定时\循环\自动\变量赋值\逻辑运算\时钟，可自建RS232\IR代码库。 2、智能化场馆远程管理控制软件：定制中控APP软件，适用于平板电脑： （1）控制面板中包含五个控制模块：①灯光②强电③主机④其他。 （2）灯光控制可区域独立控制，分①射灯②灯带③柜体灯④大厅等，含“开”“关”两个操作按钮，配有灯形状状态显示模块，及时反馈灯光开关情况，以便管理。具有控制全开全关按钮功能，具有状态刷新功能，及时显示开关状态。 （3）强电管理：具有整体电路强弱电分区控制，针对每个区域定点控制对不同区域进行独立供电控制，含“开”“关”两个操作按钮，配有闪电形状状态显示模块，及时反馈强电开关情况，以便管理。具有控制全开全关按钮功能。具有状态刷新功能，及时显示开关状态。 （4）各个区域主机控制：含“开”“关”两个操作按钮，配有主机形状状态显示模块，及时反馈设备开关情况，以便管理。具有状态刷新功能，及时显示开关状态。 3、系统完整部署于采购人指定的硬件中，保证可独立运行、功能全启用、授权覆盖。 |
| 29 | 虚拟现实智慧展馆导览系统硬件 | 1 | 套 | 14000 | 14000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。 |
| 30 | 生命起源硬件 | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 ▲18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 31 | 序厅弧形大屏硬件 | 1 | 套 | 160000 | 160000 | 一、弧形led显示大屏，尺寸：6400*2560mm 1.像素间距：≤1.86mm； 2.像素密度：≥288000点/㎡； 3.封装尺寸：表贴三合一LED； 4.模组尺寸：160mm*320mm； 5.模组平整度：≤0.2mm； 6.像素中心距相对偏差：<3%； 7.白平衡亮度：≥600cd/㎡； 8.水平视角：160︒； 9.垂直视角：160︒； 10.最高对比度：≥3000：1； 11.亮度/色度校正：支持； 12.亮度均匀性：≥99%； 13.色度均匀度：±0.003Cx，Cy之内； 14.驱动方式：恒流驱动； 15.换帧频率：≥60Hz； 16.刷新频率：≥3840Hz； 17.灰度等级：≥14Bit； 18.亮度调节范围：自动/手动：1-100%，亮度可随环境亮度的变化自动调节； 19.色温：3000K-9300K可调； 20.峰值功耗：500W/㎡； 21.平均功耗：200W/㎡； 22.LED使用寿命：≥100000H； 23.无故障运行时间：≥10000H； 二、视频处理器： 带载650万；输入：1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出：10x网口； 三、配电柜 ≥10kW配电柜给大屏设备供电，需按照标准网络机房供电标准设计安装供电，为考虑峰值电流影响，需考虑分路供电，时序控制。电源供电需考虑二级防雷，设备、保护地分开，整个大屏接地系统需接入大楼接地系统，还应考虑关键信息设备端口防雷措施； 防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分步上电措施。 ▲四、操作电脑： 操作电脑：CPU≥intel 十一代I5；内存≥16GB DDR4；硬盘≥512G SSD；显卡≥4G独立显存；USB数量≥6个USB接口（3.0接口≥2个），windows 10操作系统。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 32 | 生命启航（L型屏）裸眼展示系统硬件 | 1 | 套 | 95000 | 95000 | 1、LED显示，尺寸：（左1920mm+右1920mm+弧长960mm）*高2240mm 2、点间距：≤P1.86 3、模组尺寸：320×160mm 4、显示屏亮度：≥600，色温可调 5、视角（水平/垂直）：160°/160° 6、对比度：8000:1 7、亮度均匀性：≥98% 8、刷新率：≥3840Hz 9、支持色度、亮度一体化逐点校正，支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现异型屏、球形屏等创意显示屏。 10、视频处理器： 10.1、支持HDMI和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出； 10.2、输入分辨率：最大1920*1200像素，支持分辨率任意设置； 10.3、单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； 10.4、4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接； 11、配电柜：带有远程控制开关，具有过流、短路、过压、欠压保护。 ▲12、操作电脑：CPU≥intel 十一代I5；内存≥16GB DDR4；硬盘≥512G SSD；显卡≥4G独立显存；USB数量 ≥6个USB接口（3.0接口≥2个）；windows 10操作系统。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 33 | 体质检测 | 1 | 套 | 35000 | 35000 | ▲1、阻抗测量使用频率(Hz)：3频段（5kHz，50kHz，250kHz）。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ▲2、3D扫描技术：MUF技术（多融合动态重建技术）。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ▲3、测量原理：BDA+BIA融合算法。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ▲4、360°真实3D模型：通过AI视觉与光学三维重建技术生成真实人体3D模型。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 5、身体测量节段：5节段脂肪/肌肉（右上肢，右下肢，躯干，左上肢，左下肢）。 6、14项核心身体成分测量： 身体成分分析项目：体重、去脂体重、肌肉量、脂肪量、骨骼肌含量、蛋白质、无机盐、身体总水分、腰臀比、基础代谢率、身体质量（BMI）、体脂百分比、细胞内液、细胞外液。 7、8项控制及分析建议： 功能评估分数、生理评估分数、体重控制及调节建议、脂肪控制及调节建议、肌肉控制及调节建议、节段肌肉分析、节段脂肪分析、内脏脂肪分析。 ▲8、9项毫米级体围自动测量：通过光学扫描自动测量身体围度：左上臂围，右上臂围，胸围，腰围，臀围，左大腿围，右大腿围，左小腿围，右小腿围。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 9、9项专业级体态评估：头前引、头侧歪、高低肩、圆肩、骨盆前/后移、腿型分析（X/O/K/D腿型判断）、左膝盖评估（膝超伸/前屈）、右膝盖评估（膝超伸/前屈）。 10、动态实验室：肩部功能评估输出：肩部左外展上举，肩部右外展上举，肩部左前屈上举，肩部右前屈上举。 11、数据呈现方式：多方式查看报告：微信报告、电子版报告、纸质报告。 12、数据存储：自动存储所有数据报告/支持远程查看数据报告/支持数据报告历史查看及备份存储；数据存储支持云端和本地服务器部署。 13、技术支持：可对接公众号及其他系统：可对接微信公众号，SAAS管理系统，APP等其他系统。 14、智能分析：变化趋势追踪：对用户历史体测数据进行处理，生成准确、直观的趋势折线图，最多可展现近8次体测数据变化趋势。 ▲15、操作方式：交互式智能手势识别/按键操作。（需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 16、可测量年龄下限：6岁。 |
| 34 | 运动系统交互平台硬件 | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 ▲2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 ▲9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 ▲11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 ▲13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 ▲18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 35 | 透明屏互动展示-颅骨硬件 | 1 | 台 | 17000 | 17000 | 内嵌设备：43寸透明交互系统，采用全触控操作界面，无需软件的安装调试等流程，通电即可工作，与实物进行虚实结合，满足教学及展示需求。 |
| 36 | 骨骼拼装游戏硬件 | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。 |
| 37 | VR骨与关节互动硬件 | 1 | 套 | 34000 | 34000 | 1、配备1080p高清广角摄像头，适应低光环境的主动式红外摄像头。 ▲2、主要特性：1080P高清视频宽阔的视野；骨骼追踪；主动式红外检测；识别6人、25个骨骼点拇指追踪、手指末端追踪。（提供功能截图） 3、65寸高清显示屏； ▲4、操作电脑：Intel 八代 I7及以上CPU；16GB DDR4及以上内存；512G SSD及以上硬盘；12G独立显卡及以上；不少于6个USB接口，具有USB3.0及以上接口，HDMI，DP接口。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 38 | 3D打印机（科普） | 1 | 台 | 2500 | 2500 | 1、尺寸：≥265*265*415mm（机身）。 2、打印体积：≥95×125×160mm。 3、连接方式：Wi-Fi（IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz）。 4、打印材料：可水洗环保树脂。 5、成型技术：光固化（LCD打印）。 6、精度与稳定性：高精密Z轴导轨、磁吸触点固化台、定制LCD透光屏。 |
| 39 | 消化系统交互平台硬件 | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。 |
| 40 | 呼吸原理交互平台硬件 | 1 | 套 | 18000 | 18000 | 一、肺活量测试仪 测量范围：100ml-9999ml； 测量分度值：1ml； 测量精度：±2.5%。 二、显示设备 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 ▲三、操作电脑 配置要求：CPU≥intel 十一代I5；内存≥16GB DDR4；硬盘≥512G SSD；显卡≥4G独立显存；USB数量 ≥6个USB接口（3.0接口≥2个），Windows 10操作系统。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 41 | 呼吸系统交互平台硬件 | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 ▲18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 42 | 泌尿生殖系统交互平台硬件 | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。 |
| 43 | 血液系统交互平台硬件 | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。 |
| 44 | 透明屏互动展示-心脏硬件 | 1 | 台 | 17000 | 17000 | 内嵌设备：43寸透明互动展示系统，采用全触控操作界面，无需软件的安装调试等流程，通电即可工作，与实物进行虚实结合，满足教学及展示需求。 |
| 45 | 心血管系统交互平台硬件 | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 ▲18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 46 | 血管漫游硬件 | 1 | 套 | 27000 | 27000 | 一、VR设备 清单：头盔*1；基站*2；操作手柄*2；串流盒*1；线材*1套；主显*1套。 主显：头戴显示器 2160*1200 (单眼1080*1200 )分辨率； 110°视场角； 内置前摄像头、麦克风、3.5mm立体声耳机接口； 控制手柄； 无线连接。 二、显示设备 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 三、操作电脑：Intel 八代 I7及以上CPU；16GB DDR4及以上内存；512G SSD及以上硬盘；12G独立显卡及以上；不少于6个USB接口，具有USB3.0及以上接口，HDMI，DP接口。 |
| 47 | 神经系统交互平台硬件 | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。 |
| 48 | 透明屏互动展示-脑硬件 | 1 | 台 | 17000 | 17000 | 内嵌设备：43寸透明交互系统，采用全触控操作界面，无需软件的安装调试等流程，通电即可工作，与实物进行虚实结合，满足教学及展示需求。 |
| 49 | 大脑的秘密（神经系统） | 1 | 套 | 45000 | 45000 | 展台部分： 1、主材质：阻燃板、碳晶金属装饰板、亚克力。 2、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 3、面层材料、品种、规格、颜色：8mm碳晶金属装饰板。 4、图文展示部分造型材质为亚克力UV打印。 5、底座展台为倒锥形，顶面直径800mm，底面直径550mm，高度750mm。 6、展台顶部互动展示区域为六瓣花瓣艺术造型，分别对应展示脑部的六大分区内容。 （1）通过大脑模型与图文的方式，介绍运动区域、感觉区域、视觉区域、思维区域、听觉区域、语言区域的分区位置及功能。 （2）运动区域介绍运动区域的位置、主要功能及受损后所导致的能力缺失症状等内容。 （3）感觉区域介绍感觉区域的分布、主要功能及受损后所导致的感觉缺失症状等内容。 （4）视觉区域介绍视觉区域的位置、主要功能及受损后所导致的偏盲、全盲及视功能障碍症状等内容。 （5）思维区域介绍思维区域的位置、主要功能及受损后所导致的能力丧失症状等内容。 （6）听觉区域介绍听觉区域的位置、主要功能及受损后所导致的耳鸣、幻听、听觉失认症状等内容。 （7）语言区域介绍语言区域的分布、主要功能及受损后所导致的能力缺失症状等内容。 脑模型部分： 1、主材质：采用环保食品级软质硅胶材料，不含铅、汞、镉、六价铬、可溶性锑、可溶性砷、可溶性钡、可溶性铅、可溶性汞、可溶性硒等重金属，确保产品的稳定性和耐用性，无毒无味。 2、模型结构准确，形态逼真，可反复折弯、清洗，具有经久耐用，耐摔易拆装等特点。 3、尺寸：放大42倍（体积）。 4、头部轮廓造型为金属材质，双面内嵌柔性线光源。 5、模型通过金属立柱与展台连接。 |
| 50 | 3D立体解剖互动系统硬件 | 1 | 套 | 60000 | 60000 | 一、硬件： 1、可自由调整使用角度，设备配置不小于15.6英寸高清裸眼3D显示屏，通过裸眼3D显示技术、眼部追踪技术、红外追踪技术等，实现逼真的拓展显示效果和空间交互操作。 2、为确保设备便携性和技术先进性，本项采购内容不接受佩戴眼镜的VR/AR产品。 3、屏幕不小于15.6英寸、传感器模块1个、红外操控笔1支、电源适配器1个、AC连接线1根、支架一个、摄像头一个。 ▲4、系统配置（提供产品本项参数技术规格书）： 支持Windows 11操作系统； CPU：相当于或优于I5-11400H，不低于六核十二线程，主频≥2.7 GHz，睿频≥4.5 GHz； 硬盘：≥512GB SSD； 内存：≥双通道16G，DDR4。 分辨率：≥1920*2160（3D模式），≥3840*2160（2D模式） 显卡：相当于或优于RTX3060，显存频率≥12000MHz，显存位宽≥192bit；显存容量：≥6GB GDDR6。 5、硬件功能要求 ▲（1）红外操控笔：支持对对象进行3个自由度坐标轴移动及3个自由度坐标轴的转动；触控笔与主机采用有线方式连接以保证信号稳定性，触控笔无需电池供电；通过触控笔功能按键来实现对象选择、菜单调用等操作。（提供产品本项参数技术规格书） ▲（2）人眼追踪：无需佩戴眼镜，通过眼部追踪技术，配合触控笔，可对解剖结构进行操作，包括：选择、点击、拖动、旋转等功能；通过上述操作在不配戴任何设备（裸眼）的情况下可观看到如同3D影院物体出屏一样的震撼效果，实现沉浸式操作。（提供产品本项参数技术规格书） 二、显示设备 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 |
| 51 | 免疫系统交互平台硬件 | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。 |
| 52 | 病原生物学（寄生虫微生物）交互平台硬件 | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 ▲18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 53 | 服务器 | 2 | 台 | 100000 | 200000 | ▲1、CPU：两颗2*8280 ； 内存：8*64G DDR4-3200 ； 固态硬盘：2*960GSSD+； 机械硬盘：4*2.4t sas 2.5 10k 940-8I 4GB缓存。 （提供产品本项参数技术规格书） 2、电源：750w双电 四口千兆+双口万兆 3、导轨：一套 ▲4、中间件：超融合AIO H1000高级版V5.0，含安装部署服务。（提供产品本项参数技术规格书和承诺函，格式自拟） |
| 54 | 电子3D立体高清显示互动大屏（2D/3D转换） | 1 | 套 | 280000 | 280000 | 一、3D立体显示屏 1、屏幕尺寸：4800*2560mm ，分辨率：2580*1376； 2、亮度：≥600cd/m2，0-100%任意可调； 3、可视角度：水平视角≥160°/垂直视角≥150°； 4、对比度：≥8000:1； 5、刷新率：≥3840Hz； 6、亮度均匀性：（校正后） ≥99.3%； 7、3D光学处理：圆偏振左旋45度，右旋45度； 8、3D显示模式：支持被动式（偏振）； 9、3D片源格式：支持3D左右格式、3D上下格式播放； 10、换帧频率：支持60Hz； 11、图像串扰率：<1%； 12、像素点失控（坏点或盲点）率：≤1/100000，无连续失控点； 13、使用寿命：≥200000h； 14、人眼舒适度测试：VICO<2; 15、光生物安全：符合 IEC 62471:2006 标准的光生物安全及蓝光危害评估检测的无危害类要求（豁免级），具备防蓝光护眼模式。 二、视频拼接处理 1、输入接口：具备 1 路 DP 输入、1 路 HDMI 输入，单路最高支持 4K@60hz 或者 4096*1024@120hz； 2、输出网口：支持16 网口输出； 3、控制播放：支持被动式（偏振）3D 显示、主动式（电子快门）3D 显示的控制播放； 4、模式播放：支持 2D、3D-上下格式视频、3D-左右格式视频、120Hz 读屏模式（连续帧模式）播放； 5、景深调节功能：具备 3D 景深调节功能，0-255 级可调； 6、兼容设备系统：支持兼容 VR 头盔、动作捕捉、桌面交互等设备系统； 7、3D现场直播：可以支持双目摄像机输入实现 3D 现场直播； 8、输出预监：支持将 HDMI、DVI 配置为输出监视，监视画面及视频源信号显示； 9、多参数发送功能：多参数发送功能，系统可实现平台所有设定参数的一键发送； 10、画面锁定、解锁功能：画面锁定、解锁功能，通过主机按键一键实现画面锁定和解锁功能； 11、同步显示：支持多台控制设备级联，同步显示，无撕裂； 12、场同步技术：场同步技术，画面无缝同步切换，无黑场，无延时。 三、控制软件 1、支持色调、饱和度、对比度调节； 2、支持8/10bit色深输入、支持低延迟； 3、支持HDR高动态范围图像调节； 4、多参数发送功能，系统可实现平台所有设定参数的一键发送。 四、3D立体眼镜（50副） 五、眼镜消毒柜（1台） 配件包含：智能配电系统、结构框架、供电布线、通讯布线等。 ▲六、操作电脑：配置要求：CPU≥intel 十一代I5；内存≥16GB DDR4；硬盘≥512G SSD；显卡≥4G独立显存；USB数量 ≥6个USB接口（3.0接口≥2个），windows 10操作系统。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 55 | 广医脊梁展示平台硬件 | 1 | 台 | 17000 | 17000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 ▲2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 ▲9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 ▲11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 ▲13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 ▲18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 56 | 医见未来互动系统硬件 | 1 | 台 | 14000 | 14000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥65英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 ▲18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 57 | 全景实时监控系统硬件 | 1 | 套 | 160000 | 160000 | 一、双目客流红外定焦海螺网络摄像机 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计； 3、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，5种表情； 4、支持人数统计：支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 5、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集； 6、支持五码流功能，三路高清视频显示； 7、采用高性能300万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 8、最大可输出300万( 2048×1536)@25fps； 9、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 10、内置红外补光灯，最大红外监控距离10米； 11、支持3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 12、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 13、支持报警2进2出，音频2进1出，485，BNC，最大支持256G Micro SD卡，内置MIC和Speaker； 14、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 15、支持IP67防护等级； 16、数量2台。 二、网络摄像机 1、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，热度图，人脸检测，人数统计； 2、采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 3、最大可输出400万(2688x1520)@25fps； 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 5、内置红外补光灯，最大红外监控距离50米； 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 7、支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境； 8、支持报警3进2出，音频1进1出，RS485，BNC，128G Micro SD卡，内置MIC； 9、支持AC24V/DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 10、支持IP67，IK10防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计； 11、支持ePoE，具有远距离传输的能力，方便不同场景的工程施工； 12、数量22台。 三、人脸识别摄像机 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计； 3、人脸检测：支持同时检测32张人脸，对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、优选，输出最优的人脸抓图；支持人脸增强，人脸曝光，人脸属性提取； 4、人数统计：支持区域内人数统计，进入/离开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用； 5、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，热度图，人脸检测，人数统计； 6、采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高； 7、可输出400万（2688×1520）@25fps； 8、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 9、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米； 10、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境； 11、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，帧前滤波，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 12、支持报警3进2出，音频1进1出，485，BNC，256G Micro SD卡，内置MIC； 13、支持AC24V/DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流0.165A，方便工程安装； 14、支持IP67，IK10防护等级； 15、数量2台。 四、监控级8T SATA硬盘2个 1、容量：8TB； 2、外形规格：3.5英寸； 3、接口：SATA 6GB/s； 五、显示器 65英寸触控一体机，分辨率：3840*2160，亮度：≥500cd/㎡，红外触控方式，支持20点触摸。 六、主机 1、CPU：≥I5 11代； 2、内存：≥16G； 3、硬盘：≥512G固态硬盘； 4、操作系统：windows 10。 七、甲醛传感器 1、直流供电：DC10-30V； 2、检测范围：0-5ppm； 3、输出信号：RS485。 八、空气质量传感器 1、直流供电：DC10-30V； 2、工业级PM2.5/PM10监测，采用激光散射测量原理，通过数据双频采集技术进行筛分； 3、输出信号：RS485。 九、温湿度传感器 1、直流供电：DC10-30V； 2、精度：温度±0.4℃，湿度±2%RH； 3、输出信号：RS485。 ★十、清单中的摄像机均需接入学校已有的实验室管理信息化系统（系统品牌：武汉市博思特电脑科技有限公司；软件型号：信息化实验教学综合管理系统；客户端采用： vue+node.js B/S架构 ; delphi C/S 架构；服务端：技术路线为.Net C#的核心框架,B/S架构; C#、delphi C/S架构。）。采购人负责提供对接所需的系统相关技术资料及相关协调工作。对接实验室管理信息化系统的接口开发费用及设备授权费用须含在总报价内。需提供承诺函，格式自拟。 |
| 58 | 门禁及参观登记系统硬件 | 1 | 套 | 56000 | 56000 | 一、不锈钢玻璃电动感应门（2个），规格：宽3200mm*高2600mm。 1、不锈钢框架。 2、10mm 钢化玻璃门。 3、红外感应系统。 4、开启方式为人体红外感应系统自动开启。 5、包含信号接收器。 二、电脑（1台）、配置要求：CPU≥intel 十一代I5；内存≥16GB DDR4；硬盘≥512G SSD；显卡≥4G独立显存；USB数量 ≥6个USB接口（3.0接口≥2个）；显示器≥21英寸。 三、门禁一体机（2个） 1、采用≥4.3英寸LCD触摸屏，可人脸、指纹、刷卡、密码等多种组合方式开启门禁； 2、支持手机端/电脑端管理，可进行人员管理、门禁管理、后台和远程控制等。 ★3、门禁一体机均需接入学校已有的实验室管理信息化系统（系统品牌：武汉市博思特电脑科技有限公司；软件型号：信息化实验教学综合管理系统；客户端采用： vue+node.js B/S架构 ; delphi C/S 架构；服务端：技术路线为.Net C#的核心框架,B/S架构; C#、delphi C/S架构。）。采购人负责提供对接所需的系统相关技术资料及相关协调工作。对接实验室管理信息化系统的接口开发费用及设备授权费用须含在总报价内。需提供承诺函，格式自拟。 |
| 59 | 智能管控系统硬件 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 1、中控 pad（含适配控制设备软件），屏幕尺寸：≥10.1英寸，分辨率：3000*1920 ，内存容量：≥256GB，运行内存：≥12GB，支持wifi、蓝牙。 2、包含本项目智能管控系统所需的控制器、感应器、智能开关等。 |
| 60 | 设备集成控制配套材料 | 1 | 套 | 25000 | 25000 | 1、包含48口全千兆网络交换机1个、无线AP11个、服务器1台、网线、水晶头、线槽、电源线、网络插座、高清数据线等。 2、服务器 产品类型 企业级； 产品类别 机架式； 处理器CPU类型 铜牌3204； 内存容量 16GB； 硬盘4T硬盘； 网络控制器 板载网卡：2个10GE接口与2个GE接口不含模块； 散热系统 4个热拔插风扇，支持N+1冗余； 系统管理 iBMC芯片集成1个专用管理GE网口，提供全面的故障诊断、自动化运维、硬件安全加固等管理特性； iBMC支持Redfish、SNMP、IPMI2.0等标准接口；提供基于HTML5/VNC KVM的远程管理界面；支持免CD部署和Agentless特性简化管理复杂度； 电源类型 AC 白金电源。 3、承诺本次建设系统将会为其他系统对接提供相应免费的数据访问接口，包括但不限于数据对接、数据推送、系统对接等。 |
| 61 | 宣讲室窗帘 | 1 | 套 | 12700 | 12700 | 1.窗户总长：约宽6.8m*高3.5m，窗帘裙皱比不小于 2 倍。 2.工艺材质：布料平整无瑕疵。 3.窗帘面料：100%聚酯纤维，克重≥200g/m²。 4.成品窗帘窗纱针码均匀，熨烫整齐。 5.含窗帘、轨道、辅材等。 6.轨道材质：铝合金；含滑轮、堵头等：滑轮滑动顺畅；表面光滑，无瑕疵，坑洼。 |
| 62 | 条形沙发凳 | 12 | 个 | 1500 | 18000 | 尺寸：≥1.5米*宽0.4米*高0.4米，实木框架+仿皮+高回弹海绵+金属脚 |
| 63 | 通风净化系统 | 1 | 套 | 975040 | 975040 | - 一、新风机(变频)（数量：1台）： ▲1.风量：11000m3/h。（提供产品本项参数技术规格书） 2.余压：350pa。 3.功率：3kW。 二、排风机（变频）（数量：2台）： ▲1.风量：9000-15000m³/h（提供产品本项参数技术规格书） 2.余压：500pa。 3.功率：4kW。 三、智能控制系统（数量：1套）： 含变频器，PLC 系统，变频变风量程序控制。 四、中央控制屏（数量：1套）： 1.新风、排风自动变频控制。 2.主要功能为：根据展厅区域实际要求控制排风量和新风量。 3.采用品牌可编程控制器，可根据实时数据控制新风系统工作状态，保证环境在安全数值内。 4.运行、监视、控制和调节 可通过触摸系统，启动和关闭系统运行状态，包括能自行调节排风风量和新风风量的调节。 5.屏显示器 1 个，为 LED 触摸式控制，尺寸≥10 英寸，屏幕界面可显示展厅空气净化系统等类似定制设备名称。 6.菜单显示 A：空气质量 B：甲醛浓度显示 C：调节风量 D：一键开启和一键关闭 E：排风（开和关）、新风（开和关）。 五、离子净化装置（数量：1套）： 新风管内安装、运用空气电离技术达到空气净化的功能，特定电压原理进行工作，通过正负离子产生器的内/外电极迫使放电触发，然后生成与自然界相近的离子族，数百计的带电的离子族与空气中的细菌、病毒等有害物质主动碰撞，击穿细胞膜、DNA和蛋白质，使其迅速破裂丧失活性，直至杀灭及分解。 六、等离子废气净化器（数量：2台）： 1.材质：304不锈钢。 2.处理风量：9000-15000 m³/h。 3.功率：1800W。 七、空气质量探头（数量：1个）： 1、直流供电：DC10-30V。 2、工业级PM2.5/PM10监测，采用激光散射测量原理，通过数据双频采集技术进行筛分。 3、输出信号：RS485。 八、甲醛传感器（数量：1个）： 1、直流供电：DC10-30V。 2、检测范围：0-5ppm。 3、输出信号：RS485。 九、风速传感器（数量：3个）： 1、管道式安装。 2、量程：0-30m/s。 3、输出信号：RS485。 4、工作温度：-10℃-﹢50℃。 十、新风净化布气罩（数量：12个）： 材质：钢板喷塑。 规格：600*600带净化过滤。 十一、下排风风口（数量：24个）： 1、材质：304不锈钢（带过滤网）。 2、规格：250*250。 3、风量500-800cmh。 十二、新风风管（数量：380m²）： 1.材质：304不锈钢。 2.形状：矩形，周长≤2000mm。 ▲3.板材厚度：1.0mm-1.5mm。（提供产品本项参数技术规格书） 十三、排风风管（数量：440m²）： 1.材质：304不锈钢 2.形状：矩形，周长≤2000mm。 ▲3.板材厚度：1.0mm-1.5mm。（提供产品本项参数技术规格书） 十四、复合伸缩软管（数量：36m）： 国标，直径≤250mm，用于排风末端连接。 十五、70度防火阀（数量：3个）： 1、材质：304不锈钢；类型：常开。 2、板材厚度；1.2mm。 3、70度熔断器动作、阀门自动关闭，手动关闭。输出关闭信号，联锁相关通风设备，手动开启。 十六、电动风量调节阀（排风口、新风口、风量调节）（数量：36个）： 1、材质：304不锈钢。 2、板材厚度；1.2mm。 3、0-10v 4-20Ma控制，0-90度任意角度调节，铆接工艺、无焊接痕迹、阀体强度高、耐腐性强。 4、与送排风主管相连接，与自动控制器相连，合理送排风。 十七、阻抗式消声器（数量：3个）： 消声量≧12dB,L=1000m，截面周长≤3600mm。 1、阻抗式复合消声器，外壳采用不锈钢制作，内衬消音纤维片。 2、消声器内管道截面突变，内外室之膨胀作用，对低频及中频有极佳的消声作用，为广频谱消声器，能有效降低风机噪音，加强风机效果。 3、可多节消声串联使用。 十八、中央空调（数量：1套）： 室外机：（1台） 1、制冷量：≥101kw 2、制热量：≥112kw 3、额定电压：≥380V 4、制冷剂：R410A 四面出风吸顶式内机：（8台） 1、制冷量：≥12.5kw 2、制热量：≥13.5kw 3、电源：220V/50Hz 包含冷媒铜管、排水管、漏电保护开关、电源线等。 十九、风系辅材（数量：1项）： 角铁、吊筋、膨胀螺栓、螺丝螺母、防锈漆、封闭胶、密封垫、软接、减震、防虫网等。 二十、控制系统辅材（数量：1项）： 铜芯电缆线、屏蔽信号线、镀锌电线管、桥架。 二十一、包括但不限于原有新排风管道、空调管道等采购人要求设备拆除。 |
| 64 | 办公室窗帘 | 1 | 套 | 5300 | 5300 | 1.窗户总长：约宽3m*高3m，窗帘裙皱比不小于 2 倍。 2.工艺材质：布料平整无瑕疵。 3.窗帘面料：100%聚酯纤维，克重≥200g/m²。 4.成品窗帘窗纱针码均匀，熨烫整齐。 5.含窗帘、轨道、辅材等。 6.轨道材质：铝合金；含滑轮、堵头等：滑轮滑动顺畅；表面光滑，无瑕疵，坑洼。 |
| 65 | 办公桌椅 | 4 | 套 | 1800 | 7200 | 实木桌子，规格：≥1200*600mm。 四个抽屉，带键盘。 配套可移动升降转椅，带靠背。 |
| 66 | 文件柜 | 6 | 个 | 1500 | 9000 | 1、文件柜采用优质冷轧钢。 2、表面经酸洗磷化、恒温静电喷涂等13道工序处理，产品喷涂塑粉附着力更强、不脱落、不生锈。 3、规格：≥800*390*1800mm |
| 67 | 沙发 | 1 | 个 | 5800 | 5800 | 3人位，皮、木材质。尺寸：≥长190*宽75*高80cm。 |
| 68 | 2D/3D转换LED大屏造型柜（序厅） | 1 | 个 | 6500 | 6500 | 规格：长9000mm*高3500mm。（此项为LED大屏基础结构及造型，不含LED大屏及配套电子设备）。 主材质：40*60镀锌方管、轻钢龙骨、阻燃板、碳晶装饰板。 1、40*60镀锌方管结合轻钢龙骨框架结构。 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨。 3、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 4、面层材料品种、规格、颜色：8mm碳晶金属装饰板。 |
| 69 | 展示造型（生命起源） | 1 | 个 | 4200 | 4200 | 规格：长5100mm*高3000mm。 主材质：亚克力雕刻字、磁吸UV打印装饰图文、轻钢龙骨、阻燃板、碳晶装饰板。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm碳晶金属装饰板。 3、标题文字为亚克力雕刻字，内容文字为亚克力、即时贴文字。 4、图文展示部分造型材质为磁吸UV打印、高清写真、壁画、亚克力UV打印。 5、局部造型为亚克力灯箱，图文为亚克力透光VU打印。 |
| 70 | 展示造型（生命密码） | 1 | 个 | 5400 | 5400 | 规格：长12500mm*高3500mm。 主材质：亚克力雕刻字、磁吸UV打印装饰图文、轻钢龙骨、阻燃板、碳晶装饰板。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm碳晶金属装饰板。 3、标题文字为亚克力雕刻字，内容文字为亚克力、即时贴文字。 4、图文展示部分造型材质为磁吸UV打印、高清写真、壁画、亚克力UV打印。 5、局部造型为亚克力灯箱，图文为亚克力透光VU打印。 |
| 71 | 文化展示柜（组织胚胎） | 7 | 个 | 2800 | 19600 | 规格：展柜总长8400mm，单个展柜长1200*宽400mm*高3500mm。 主材质：阻燃板、碳晶金属装饰板、亚克力。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展柜为两层造型展柜，隔板为木质基层，碳晶金属装饰板饰面。顶部暗装嵌入式线型灯，照射展品。 4、展柜相应区域配置造型展示墙，表面亚克力UV打印图文。 5、展柜表面亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 |
| 72 | 造型柜（生命启航） | 1 | 个 | 3700 | 3700 | 规格：长4800mm*高3500mm。（此项为LED大屏基础结构及造型，不含LED大屏及配套电子设备）。 主材质：40*60镀锌方管、轻钢龙骨、阻燃板、碳晶装饰板 1、40*60镀锌方管结合轻钢龙骨框架结构。 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨。 3、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 4、面层材料品种、规格、颜色：8mm碳晶金属装饰板。 |
| 73 | 文化展示柜（运动系统） | 20 | 个 | 2800 | 56000 | 规格：展柜总长为24000mm，单个展柜长1200*宽400mm*高3500mm。 主材质：阻燃板、碳晶金属装饰板、亚克力。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展柜为多层造型展柜，上下分为二到三层，根据放置展品高度进行定制生产，隔板为木质基层，碳晶金属装饰板饰面。 4、特殊摆放位置采用钢化玻璃隔板，展柜内部高度可依据展品高度进行无级调节，展柜层数可以根据使用需求进行增减。 5、展柜相应区域配置造型展示墙，表面亚克力UV打印图文。 6、展柜表面亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 |
| 74 | 文化展示柜（消化、呼吸系统） | 13 | 个 | 2800 | 36400 | 规格：展柜总长15600mm，单个展柜长1200*宽400mm*高3500mm。 主材质：阻燃板、碳晶金属装饰板、亚克力。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展柜为多层造型展柜，上下分为二到三层，根据放置展品高度进行定制生产，隔板为木质基层，碳晶金属装饰板饰面。 4、特殊摆放位置采用钢化玻璃隔板，展柜内部高度可依据展品高度进行无级调节，展柜层数可以根据使用需求进行增减。 5、展柜相应区域配置造型灯箱，内置漫反射光源，表面亚克力UV打印图文。 6、展柜表面亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 7、展柜单层承重约80kg。 8、照明部分：顶部嵌入式照明，内嵌柔性硅胶线条灯。 |
| 75 | 文化展示柜（泌尿、生殖系统） | 9 | 个 | 2800 | 25200 | 规格：展柜总长10800mm，单个展柜长1200*宽400mm*高3500mm。 主材质：阻燃板、碳晶金属装饰板、亚克力。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展柜为多层造型展柜，上下分为二到三层，根据放置展品高度进行定制生产，隔板为木质基层，碳晶金属装饰板饰面。 4、特殊摆放位置采用钢化玻璃隔板，展柜内部高度可依据展品高度进行无级调节，展柜层数可以根据使用需求进行增减。 5、展柜相应区域配置造型灯箱，内置漫反射光源，表面亚克力UV打印图文。 6、展柜表面亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 7、展柜单层承重约80kg。 8、照明部分：顶部嵌入式照明，内嵌柔性硅胶线条灯。 |
| 76 | 文化展示柜（感官、内分泌系统） | 7 | 个 | 2800 | 19600 | 规格：展柜总长为8400mm，单个展柜长1200*宽400mm*高3500mm。 主材质：阻燃板、碳晶金属装饰板、亚克力。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展柜为多层造型展柜，上下分为二到三层，根据放置展品高度进行定制生产，隔板为木质基层，碳晶金属装饰板饰面。 4、特殊摆放位置采用钢化玻璃隔板，展柜内部高度可依据展品高度进行无级调节，展柜层数可以根据使用需求进行增减。 5、展柜相应区域配置造型灯箱，内置漫反射光源，表面亚克力UV打印图文。 6、展柜表面亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 7、展柜单层承重约80kg。 8、照明部分：顶部嵌入式照明，内嵌柔性硅胶线条灯。 |
| 77 | 文化展示柜（血液、心血管系统） | 15 | 个 | 2800 | 42000 | 规格：展柜总长为18000mm，单个展柜长1200*宽400mm*高3500mm。 主材质：阻燃板、碳晶金属装饰板、亚克力。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展柜为多层造型展柜，上下分为二到三层，根据放置展品高度进行定制生产，隔板为木质基层，碳晶金属装饰板饰面。 4、特殊摆放位置采用钢化玻璃隔板，展柜内部高度可依据展品高度进行无级调节，展柜层数可以根据使用需求进行增减。 5、展柜相应区域配置造型灯箱，内置漫反射光源，表面亚克力UV打印图文。 6、展柜表面亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 7、展柜单层承重约80kg。 8、照明部分：顶部嵌入式照明，内嵌柔性硅胶线条灯。 |
| 78 | 文化展示柜（神经系统） | 14 | 个 | 2800 | 39200 | 规格：展柜总长为16800mm，单个展柜长1200*宽400mm*高3500mm。 主材质：亚克力雕刻字、磁吸UV打印装饰图文、轻钢龙骨、阻燃板、碳晶装饰板。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展柜为多层造型展柜，上下分为二到三层，根据放置展品高度进行定制生产，隔板为木质基层，碳晶金属装饰板饰面。 4、特殊摆放位置采用钢化玻璃隔板，展柜内部高度可依据展品高度进行无级调节，展柜层数可以根据使用需求进行增减。 5、展柜相应区域配置造型灯箱，内置漫反射光源，表面亚克力UV打印图文。 6、展柜表面亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 7、展柜单层承重约80kg。 8、照明部分：顶部嵌入式照明，内嵌柔性硅胶线条灯。 |
| 79 | 木制背光展柜（断层解剖） | 8 | 个 | 3000 | 24000 | 规格：展柜总长为9600mm，单个展柜长1200mm*宽400mm*高3500mm。 主材质： 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展柜为背发光造型，内置漫反射光源，表面白色柔性透光软膜，灯光照度满足展柜照明需求。 4、展柜上下预留旋转支架，预埋无动力轴承，通过不锈钢构件与钢化玻璃进行连接，钢化玻璃为双层，展品镶嵌于双层钢化玻璃之间，可以进行360度随意旋转。 5、展柜相应区域配置造型灯箱，内置漫反射光源，表面亚克力UV打印图文。 6、展柜表面亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 |
| 80 | 3D立体解剖系统造型柜（断层解剖） | 1 | 个 | 4200 | 4200 | 规格：长6500mm*高3500mm。（此项为LED大屏基础结构及造型，不含LED大屏及配套电子设备）。 主材质：40*60镀锌方管、轻钢龙骨、阻燃板、碳晶装饰板 1、40*60镀锌方管结合轻钢龙骨框架结构。 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨。 3、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 4、面层材料品种、规格、颜色：8mm碳晶金属装饰板。 |
| 81 | 文化展示柜（病原、免疫系统） | 8 | 个 | 2800 | 22400 | 规格：展柜总长为9600mm。单个展柜长1200*宽400mm*高3500mm。 主材质：阻燃板、碳晶金属装饰板、亚克力。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展柜为多层造型展柜，上下分为二到三层，根据放置展品高度进行定制生产，隔板为木质基层，碳晶金属装饰板饰面。 4、特殊摆放位置采用钢化玻璃隔板，展柜内部高度可依据展品高度进行无级调节，展柜层数可以根据使用需求进行增减。 5、展柜相应区域配置造型灯箱，内置漫反射光源，表面亚克力UV打印图文。 6、展柜表面亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 7、展柜单层承重约80kg。 8、照明部分：顶部嵌入式照明，内嵌柔性硅胶线条灯。 |
| 82 | 双圆造型标本展台（运动系统、心血管系统） | 2 | 个 | 3500 | 7000 | 规格：展台为双圆形造型，轮廓尺寸为长3200mm*宽1300mm高350mm，单个造型圆直径1100mm。 主材质： 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展台顶面四周为加高处理，暗藏柔性灯光，表面仿真草坪铺设。 4、亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 5、照明部分：底部暗藏式照明，四周暗藏线性光源。 6、展柜为定制展柜，包含配套灯光。 |
| 83 | 三圆造型标本展台（消化、呼吸系统） | 1 | 个 | 8400 | 8400 | 规格：展台为三圆异形造型，轮廓尺寸为长9800mm*宽2000mm高350mm，单个造型圆直径1100mm。 主材质： 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展台顶面四周为加高处理，暗藏柔性灯光，表面仿真草坪铺设。 4、亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 5、照明部分：底部暗藏式照明，四周暗藏线性光源。 6、展柜为定制展柜，包含配套灯光。 |
| 84 | 异形三角造型标本展台（病原、免疫系统） | 1 | 个 | 3700 | 3700 | 规格：展台为异形三角造型，三角形外侧轮廓直径1800mm*高250mm。 主材质： 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展台顶面四周为加高处理，暗藏柔性灯光，表面仿真草坪铺设。 4、亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 5、照明部分：底部暗藏式照明，四周暗藏线性光源。 6、展柜为定制展柜，包含配套灯光。 |
| 85 | 大型中岛展柜（断层解剖） | 1 | 个 | 11500 | 11500 | 规格：展柜为长3600mm*宽1200mm*高800mm。 主材质： 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展柜为异形造型。 4、展柜顶面10mm钢化玻璃镶嵌，玻璃下部白色透光软膜，内置漫反射光源。 5、展柜表面亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 6、照明部分：底部嵌入式照明。通过软膜透光，照射整个场景。 7、展柜为定制展柜，包含配套灯光。 |
| 86 | 小型玻璃发光独立展台（组织胚胎、医见未来） | 9 | 个 | 1100 | 9900 | 规格：长400mm*宽400mm*高600mm。 主材质：阻燃板、碳晶金属装饰板、亚克力。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、展台造型为四周玻璃造型，内置渐变色灯光，顶部为木质结构。上部摆放相应展品。 4、展柜表面亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 |
| 87 | 互动设备操作台（运动系统、消化系统、血液系统、心血管系统、免疫系统、病原系统、医见未来） | 7 | 个 | 2600 | 18200 | 规格：展台长1500mm*宽400mm高800mm。 主材质：阻燃板、碳晶装饰板。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格：8mm碳晶金属装饰板。 3、亚克力装饰线条进行造型装饰，柔性线光源进行氛围营造。 4、展柜四周暗藏LED线条光源。 |
| 88 | 展示造型（宣讲室） | 1 | 个 | 16500 | 16500 | 规格：长25000mm*高3500mm。 主材质：亚克力雕刻字、磁吸UV打印装饰图文、轻钢龙骨、阻燃板、碳晶装饰板 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm碳晶金属装饰板。 3、标题文字为亚克力雕刻字，内容文字为亚克力、即时贴文字。 4、图文展示部分造型材质为磁吸UV打印、高清写真、壁画、亚克力UV打印。 5、局部造型为亚克力灯箱，图文为亚克力透光VU打印。 |
| 89 | 展示造型（礼赞、感恩生命） | 1 | 个 | 6200 | 6200 | 规格：长10000mm*高3500mm。 主材质：亚克力雕刻字、磁吸UV打印装饰图文、轻钢龙骨、阻燃板、碳晶装饰板 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm碳晶金属装饰板。 3、标题文字为亚克力雕刻字，内容文字为亚克力、即时贴文字。 4、图文展示部分造型材质为磁吸UV打印、高清写真、壁画、亚克力UV打印。 5、局部造型为亚克力灯箱，图文为亚克力透光VU打印。 |
| 90 | 展示造型（广医脊梁） | 1 | 个 | 2800 | 2800 | 主材质：亚克力雕刻字、磁吸UV打印装饰图文、轻钢龙骨、阻燃板、碳晶装饰板。 1、基层材料种类、规格：12mm环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm碳晶金属装饰板。 3、标题文字为亚克力雕刻字，内容文字为亚克力、即时贴文字。 4、图文展示部分造型材质为磁吸UV打印、高清写真、壁画、亚克力UV打印。 5、局部造型为亚克力灯箱，图文为亚克力透光VU打印。 |
| 91 | 展示造型（医见未来） | 1 | 个 | 4800 | 4800 | 规格：长7000mm*高3500mm。 主材质：亚克力雕刻字、磁吸UV打印装饰图文、轻钢龙骨、阻燃板、碳晶装饰板。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm碳晶金属装饰板。 3、标题文字为亚克力雕刻字，内容文字为亚克力、即时贴文字。 4、图文展示部分造型材质为磁吸UV打印、高清写真、壁画、亚克力UV打印。 5、局部造型为亚克力灯箱，图文为亚克力透光VU打印。 |
| 92 | 文化展示柜（文化长廊） | 1 | 个 | 99500 | 99500 | 文化展示柜（展示广医解剖学文化），入口处：长7.7米，宽4.4米。走廊：长53米，宽2.75米。捐献区：长7.75米，宽3.5米，面积约215平方。 规格：文化长廊展示柜 主材质：亚克力、雕刻字、磁吸UV打印装饰图文、轻钢龙骨、阻燃板、碳晶装饰板、钢化玻璃。 1、基层材料种类、规格：15mm优质环保阻燃胶合板。 2、面层材料品种、规格、颜色：8mm碳晶金属装饰板。 3、标题文字为亚克力雕刻字，内容文字为亚克力、即时贴文字。 4、图文展示材质为磁吸UV打印、高清写真、壁画、亚克力UV打印。 5、部分造型为亚克力灯箱，图文为亚克力透光VU打印。 6、靠室外一侧，用10mm钢化玻璃进行封闭处理，确保无雨水渗漏，做文化展示造型处理。 |
| 93 | 雕塑 | 1 | 套 | 60000 | 60000 | - 1、感恩墙造型，高度约4.5米，数量：1。 2、书本与竹简卷轴造型，高度约3.5米，数量：1。 3、“手心之爱”雕塑，高约3米，数量：1。 4、兔子和白鼠雕塑若干个。 5、花石草木的装饰若干。 6、包括但不限于建设场地原台子拆除、地面硬化、垃圾清运等采购人要求内容。 |
| 94 | 苗木 | 1 | 批 | 100000 | 100000 | 1、乔木类树苗60株，含种植。 2、灌木类树苗1750株，含种植。 3、草皮200平，含种植。 4、栽种面积：225平方米；栽种位置：感恩广场。 5、包括但不限于建设场地原物品拆除、地面硬化、垃圾清运等采购人要求内容。 |

二、商务要求

（一）交货时间及地点

1、交货时间：接采购人通知后120日内完成设备的供货、安装、调试等全部采购内容，并交付给采购人正常使用。

2、交货地点：广州医科大学番禺校区。

（二）安装要求

1.中标人负责本采购包采购内容安装调试至正常运作并通过验收及格，安装调试所需一切费用由中标人负责。

若因安装调试导致设备性能问题，致使采购人产品出现任何质量、工艺问题，该后果由中标人承担。

货物到达采购人指定地点后次日起视同为通知安装之日，中标人应在采购人通知安装之日起7天内完成安装调试。

2.中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

（三）验收要求

1、合同采购内容交付采购人正常使用且收到中标人验收申请后7日内验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的采购内容有短装、次品、损坏或其它不符合本项目合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

3、履约验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、设计方案布展效果、投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

4、履约验收其他事项：

1）如技术、商务履约验收均合格，则双方签署验收合格单。如验收不合格，则责令中标人进行整改，若3次不合格，采购人有权退货，并视作中标人不能交付采购内容而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标人的违约责任。

2）如果合同采购内容运输和安装过程中因事故造成采购内容短缺、损坏，中标人应及时安排换装、维护，以保证合同采购内容安装的成功完成。换货、维护的相关费用由中标人承担。

3）中标人保证合同项下提供的采购内容不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4）依照国家法律法规需要办理备案的特种设备，在验收报账之前，中标人应协助采购人办理特种设备备案完毕，并向采购人交付备案材料。

（四）履约保证金

1.提交时间：合同签订之日起10个工作日内；

2.收取比例：5%；

3.方式：履约保证金以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交履约保证金；其中以履约保函形式提供的，其有效期须覆盖本项目服务周期。

4.退还说明：若中标人没有违约行为，采购人在中标人完成交付验收后15个工作日内将履约保证金无息退还中标人。采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金的本金外，还应当按中国人民银行同期活期利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

5.下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金并根据中标人造成损失情况要求中标人赔偿采购人相应经济损失：1.因中标人违约导致工作缺失，采购人书面通知 2 次后仍不整改；2.有明显证据证明中标人未履行本合同约定的；3.中标人有明显过错致采购人造成损失的。

（五）付款方式

1期：支付比例30%，采购人收到中标人支付的履约保证金及发票后，5个工作日内办理支付手续，采购人预付中标人合同对应内容总金额的30%。

2期：支付比例70%，合同对应采购内容全部交付采购人正常使用、验收合格后，据合同、发票、验收调试合格报告等凭证，5个工作日内办理支付手续，采购人向中标人支付合同对应内容总金额的剩余70%。

★（六）质保期：标本维护技术服务质保期不低于5年，其余采购内容质保期不低于3年。（提供承诺函，格式自拟）

（七）质量保证要求

1.保质保用期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应提供7×24小时电话咨询和在线指导维护维修服务。中标人应在收到采购人通知后 2 小时内响应， 24 小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)，48小时内处理完毕。如在48小时内无法处理完毕，中标人应提供采购人同意的合理解决方案，否则，采购人有权委托第三方机构及时处理，因此发生的一切费用，由中标人承担。

2.中标人需向采购人提供货物所具备的各项功能的详细 《中英文操作说明书》电子版 word或wps文档及2份对应的纸质版说明书（需提供承诺函并加盖投标人公章)。

3.明确本项目质量相关的组织架构，并确定相关职责，建立相关质量控制制度和要求。明确本项目质量管理、质量要点控制、质量保证措施等内容，对项目实时进行质量监测，发现问题及时改进。建立质量的可追溯措施，明确发现质量问题的处理流程，确保本项目高质量开展。

（八）售后服务要求

1.质保期后中标人对合同货物提供终身免费保修服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费，软件终身免费升级。

下列情况中标人不负责免费保修：

（1）不按照中标人提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备；

2.提供专业售后服务团队，团队成员包含负责人、咨询、维护、维修工程师等人员。技术服务、货物团队成员人数各不少于 5 人，质保期内每年上门对采购内容各进行≥ 3 次维护、保养、功能检测。

3.免费接受用户的电话或电子邮件咨询，解答用户遇到的实际问题。有稳定的售后服务体系，具备高效的即时响应能力，提供售后服务流程、售后问题分类、问题分析及解决方案等措施，对维护保养有具体的安排，并在应急人员配置、应急响应流程、保障措施等方面建立相应的措施。

（九）培训要求

1.中标人无偿培训采购人使用及维修人员，主要内容为采购内容的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人安排。

2.保质保用期内根据使用部门需求开展专项培训次数≥ 2 次，包括≥ 2 次线下培训，每年应培训≥ 2 次。

（十）实施要求

★1.中标单位需按照采购人提供的《广州医科大学人体科学馆和教学实验室设计方案》中人体科学馆的设计方案进行布展，实现设计方案布展效果。第68项“2D/3D转换LED大屏造型柜（序厅）”至第93项“雕塑”产品具体实施必须以采购人确认的设计方案为准。（提供承诺函，格式自拟。）

★2.采购包二的投标人须承诺如中标，本采购包“作为生命科学馆效果落地责任主体，主导协调“广医人体解剖楼生命科学馆和教学实验室仪器设备购置项目（装饰装修工程部分）”中生命科学馆装饰装修工程项目的实施工作，按照“广医人体解剖楼生命科学馆和教学实验室仪器设备购置项目(装饰装修部分)施工图”中生命科学馆装饰装修工程的内容配合开展，对项目的最终功能实现、布展集成效果和整体交付负总责，保障项目的实施进度，共同实现生命科学馆建设整体目标，并在中标后提交详尽的《生命科学馆组织协调与管理实施方案》，阐述其组织、计划、协调和控制整个项目的能力与方法”。（提供承诺函，格式自拟。）

★3.若采购包二完成安装后达不到经采购人确认的设计方案布展效果，中标单位需无偿调整至符合设计要求，交付时间不顺延。（提供承诺函，格式自拟。）

★4.采购包二的投标人须承诺：“如中标，负责通风净化系统设备的就位、固定和物理连接（包括但不限于风管、水电管线等，以及与‘广医人体解剖楼生命科学馆和教学实验室仪器设备购置项目（装饰装修工程部分）’中生命科学馆装饰装修工程部分的预留口连接）等工作，安装调试所需一切费用由中标人负责”。（提供承诺函，格式自拟。）

★5.采购包二的投标人须承诺：“如中标，对于本采购包的各类软件和系统在交付时必须提供完整、独立的软件介质及配套资料，至少应包括：①独立软件介质：提供软件安装包，形式可为加密光盘（U盘）；②完整的技术文档，如《软件系统管理员手册》《软件使用操作手册》《软件API接口文档》（如有）《系统架构与配置说明》（如有）等。软件终身免费升级，中标人有义务配合采购人在自行准备的硬件设备上安装、部署软件及任何后续升级版本，并确保其功能、性能与在原配硬件上一致”。（提供承诺函，格式自拟。）

三、原型演示要求

本采购包要求在评审过程中进行演示，建议供应商在投标文件（首次响应文件）解密时间截止后1小时内到达指定地点（广州市天河区天润路445号广州市政府采购中心（太阳广场）四楼供应商等候区）。演示开始时间由评审委员会确定，如供应商未在评审委员会规定的时间内到达演示地点进行演示，评审委员会有权视其放弃演示。

（一）本项目由有效投标人于评标过程中进行演示，请投标人自行准备相关文件。

（二）授权委托代理人须凭身份证原件参加演示，参加人数不超过3人（含授权委托代理人在内）。

（三）如演示过程中需要用到电脑等设备（设备不能共用），请投标人自带，评标现场仅提供电源和投影设备。

（四）演示时间不超过15分钟。

（五）投标人演示顺序按《开标一览表》的顺序进行。

（六）演示内容：

1、标本维护

（1）解剖教具二维码功能：①3D模型或3D实物图可360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，标注正确率不低于95%，如有错误，包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即:点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。②具有标注结构辨别练习及考核功能。可手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。③具有AI大数据资源链接功能，包括:3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。

（2）投标时现场演示以管理员身份登录3D模型后台管理网站，为一个3D模型生成二维码，手机扫码显示3D图片。

2、虚拟现实智慧展馆导览系统

（1）展馆内，所有展品可关联实物、图谱等相关资源，点击展馆内展品，三维资源可进行放大/缩小、360°旋转观察、一键恢复初始状态、每件实物的重点结构均标注中英文名称、并配有中英文语音，有区域标注功能（直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注），且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。具备画笔书写、结构标注功能。一键锁定，锁定后，用户无法对画面进行操作，点击展馆内展品，二维资源可进行图谱查看。

（2）在展馆内点击对应软件屏幕可播放对应软件相关功能，学生可通过网络访问方式学习相关软件内容。

3、运动系统交互平台软件

（1）拖动放大滚动条可无级放大图像至40×图形清晰不失真，即任意倍率的调整；放大镜功能：对感兴趣区域进行局部放大；图像调整：可对切片进行动态染色，参数包括：伽马因子、对比度、亮度、通道等。

（2）添加标注的切片数量不少于30张，每张结构组织标注重要结构，且标注点正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改。

4、解剖学AI智能化互动实训系统

（1）三维实物图标注：根据科目课程进行三维实物图查询，包含系统解剖学不少于1000个三维实物图，支持圈标、点标模式任意标注，可进行360度旋转、放大、缩小，平移，实现多角度立体观察，支持拆分、动画、中英文标注（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，名词标注正确率不低于95%，若有错漏，包修改）、自转、复位、画笔、详情语音播报、背景色、描述、重置等功能，添加标注包含中文名、英文名、中文描述、英文描述等项目。

（2）系统提供三维实物图结构AI注解功能，通过AI讲解该结构相关专业知识。

（3）系统提供AI智能交互问答功能，把学习中的疑问反馈给AI助手，AI助手输出全面专业的结果。

采购包3：

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

本采购包核心产品为多功能不锈钢解剖台、离子通风净化系统、洁净通风净化系统（多家投标人提供的核心产品中任意一个产品品牌相同的，按一家投标人计算）。投标人必须在投标文件中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理。

★采购人拟采购的“壁挂98寸触摸一体机”的关联平板、“4人位不锈钢洗手池”的水龙头、“3人位不锈钢洗手池”的水龙头、“离子通风净化系统”的中央空调、“洁净通风净化系统”的中央空调产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日）。

采购人拟采购的“壁挂98寸触摸一体机”的关联平板、讲台、学生椅、八边形桌椅、边台、“4人位不锈钢洗手池”的水龙头、“3人位不锈钢洗手池”的水龙头、“离子通风净化系统”的中央空调、“洁净通风净化系统”的中央空调产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围，投标人需填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为技术评审的依据（注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。

★投标人在《开标一览表》中报出总价（作为价格分计算依据），并在《分项报价表》中列出各采购货物的单价。单价及总价均不得超过下表（一、技术参数）的单价限价及总价限价，否则投标无效。

- 技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价 （元） | 总价限价 （元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标本维护 | 435 | 个 | 850 | 369750 | 1.对解剖教具进行维修、冲洗，清理表面毛刺以及杂质，各组织复位固定，根据教具实际情况对神经血管是否重新上色；但不得影响教具的基本结构。 2.对原教具更换有机玻璃保存盒，补充保存液，确保保存液容量能够充分覆盖教具。保存盒大小按照教具尺寸设计定制，四角成型90°倒角，无划伤痕迹，上下盖磨边平整，胶合面无气泡，胶固通透。保存盒材料厚度规格如下： 最小保存盒厚度不得低于4mm；保存盒高度20cm-30cm，厚度不低于6mm；高度31cm-40cm，厚度不低于7mm；高度41cm-100cm，厚度不低于8mm；高度61cm-120cm，厚度不低于10mm；高度120cm-200cm，厚度不低于20mm。 3.保存盒材料透光性强，不影响对教具的观察，不影响教学、维护方便，易清洁。 ★4.解剖教具数字化技术服务：具备三维扫描和数字化处理能力，每个教具配备二维码标识牌，扫码即可在手机等终端显示使用。（提供承诺函，格式自拟。） 5.解剖教具二维码功能(投标时需提供现场演示)： ①360 度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，标注正确率不低于95%，如有错误，包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视 3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 ③具有AI大数据资源链接功能，包括：3D 模型或 3D 实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ④AI资源关联的视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ⑤AI资源关联的数字切片可实现操作功能如：可实现 0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 6.解剖教具二维码的其他功能：AI资源关联的标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 7.在维护维修过程中发生的保存盒制作、拆除、搬运、数字化等一切费用都包含在内，维修完成后按要求摆放至指定地点，摆放整齐。 8.投标时现场演示以管理员身份登录3D模型后台管理网站，为一个3D模型生成二维码，手机扫码显示3D图片。 |
| 2 | 交互式智能平板86英寸（带白板） | 3 | 台 | 20000 | 60000 | 1、整机采用三拼接平面一体化设计，中间为液晶显示画面，≥86英寸，可以进行触摸互动，显示画面隐藏后可作为一个普通黑板。两侧副板采用金属铝蜂窝板材质，坚固耐用。主屏及两侧副板均支持普通粉笔、水溶性粉笔等直接书写。 ▲2、整机液晶显示屏采用A规及以上级别，LED背光，物理分辨率为UHD超高清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ▲3、整机采用电容触控技术，支持Windows和Android系统中进行40点触控，可实现多人同时书写。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 4、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 5、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 ▲6、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 7、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 8、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 9、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 ▲10、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 11、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 ▲12、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 13、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 ▲14、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 15、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 16、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 17、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 18、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 ▲19、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；16GB DDR4及以上内存；512G SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 3 | 合并式功放 | 3 | 台 | 5700 | 17100 | 1、频率响应：20Hz-60KHz(+1/-3dB)； 2、信噪比：>96dB/A计权(额定源电动势1V)； 3、失真度： ≤0.05%（1KHz，正常工作条件）； 4、输出功率：120W/8欧单声道，1KHz，THD=1%； 5、输入阻抗：10K； 6、匹配阻抗：4~8欧； 7、增益：42dB； 8、功耗：400W/8欧； 9、电源电压：220V/50Hz； 10、产品配件：说明书*1，电源线*1，合格证*1，遥控器*1。 |
| 4 | 音箱 | 8 | 台 | 1200 | 9600 | 1、响应频率：35hz-20Khz； 2、阻抗：42欧； 3、灵敏度：85db 3db； 4、高音单元：丝膜球顶高音； 5、低音单元：6.5寸玻纤中低音； 6、额定功率：50W-150W； 7、双线分音：支持； 8、外观：两分频黑色木质倒相箱体。 |
| 5 | 一拖二无线话筒 | 3 | 套 | 600 | 1800 | 1、接收机 频率范围：470-932MHz (分段设计)； 频率稳定度：土10ppm； 灵敏度：10dBuV； 邻道抑制：65dB； 镜像频率抑制：75dB； 音频输出：200MV； 输出阻抗：XLR接头: 200Q 1/4”接头:1K； 信噪比：100dB； 失真度：<0.1%； 频率响应：50Hz-18KHz； 接收距离：100(m)； 功能显示方式：LCD； 电源供应：DC-12V； 材质：铁壳，铝面板； 2、发射机 频率范围：470-932MHz (分段设计)； 频率稳定度：10ppm； 发射功率：10mW； 发射距离：100(m)； 谐波抑制：65dB以上； 调制方式：FM； 最大调制度：75K； 工作电压：3V； 工作电流：120mA； 功能显示方式：LCD。 |
| 6 | 讲台 | 3 | 个 | 1800 | 5400 | 1.桌腿滚轮可实行360°滑动，为移动带来灵敏舒适又安静的操作体验，一键卡扣式锁停刹车，耐放且不伤地板。 2.弧型升降握把，可以轻松一握顺滑升降，线孔开关，触手可及，轻松操控。 3.桌面卡槽可放置平板、手机等物品。 4.采用弧形升降拉手设计。 5.升降范围：710-1100mm。 6.外形尺寸：≥长720*宽580*高800mm。 7.最大承重：60kg。 8.配件：平板槽+抽屉。 9.桌面： MDF吸塑板，≥18mm厚。 10.立柱/围板：塑料/金属，喷粉，象牙白。 11.桌脚：金属，喷粉，象牙白。 12.轮子：2.0万向轮，2轮可锁定。 |
| 7 | 壁挂98寸触摸一体机 | 1 | 台 | 46000 | 46000 | - 整机硬件要求 1、整机采用UHD超高清LED液晶屏，屏幕尺寸≥98英寸，显示比例16:9，分辨率≥3840×2160，可视角度≥178°。 2、整机显示屏亮度≥350cd/m²，色域覆盖率（NTSC）≥90%，灰度等级为256级。 3、整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、采用红外触控技术，Windows系统和安卓系统下均支持20点触控，触摸分辨率32768×32768。 5、采用防眩光钢化玻璃，厚度≤4mm，表面硬度≥9H。 ▲6、整机内置非独立的高清摄像头，拍摄像素≥1300万，视场角（对角角度）≥120°；内置非独立外扩展的≥6阵列麦克风，可对教室音频进行采集，拾音距离≥12米。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） ▲7、内置安卓系统，CPU≥4核，Android系统版本≥11.0，内存≥3GB，存储空间≥16GB，支持在线升级。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 8、前置物理按键≥6个，支持复合功能，采用中文标识，功能包含电源、音量+、音量-、设置、主页、返回、护眼、录屏、节能等。 ▲9、整机前置接口具备隐藏式接口设计，需具备：USB3.0≥2，HDMI≥1，Touch USB≥1，Type-C≥1。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 10、整机后置接口需具备：USB≥2，USB Touch≥1，HDMI IN≥1，RS232≥1，VGA≥1，RJ45≥1，HDMI OUT≥1等。 11、整机具备全通道HDMI OUT接口，支持安卓系统画面、外接电脑（非内置电脑OPS）画面等通过该接口输出，所有用户操作环节完整呈现。 ▲12、整机内置支持2.4G/5G双路双频 WIFI，在无PC条件下，整机可连接无线网络上网。支持 WIFI6。（提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件） 13、内置4.2声道音箱，包括2个10W中音喇叭，2个10W高音喇叭，2个10W低音喇叭，额定总功率为60W。 14、整机支持蓝牙标准Bluetooth≥5.1，工作距离≥12米。 二、主要功能要求 1、前置按键具备一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 2、支持自定义桌面快捷软件，支持自行添加不少于6个桌面应用，可自行设置切换，方便老师根据情况设置快捷进入方式。 3、具备任意通道下的左右双侧边栏按键设计，侧边栏支持开启与关闭，具备至少以下常用功能：返回、主页、信源、侧边快捷应用、后台应用管理、快速进入设置等。支持快速调节音量，亮度，麦克风，扬声器，摄像头等相关操作，支持截屏，录屏，计算器，录音，日历，时钟，文件管理等快捷应用，且快捷应用支持用户自定义。 4、支持智能手势熄屏，通过三指长按屏幕达到熄屏状态，并可通过三指长按实现屏幕唤醒功能。 5、支持全通道窗口一键半屏（窗口下移）功能，支持通过不同手势操作显示窗口进行下移，并支持点击恢复显示全屏窗口。 6、支持单独听功能，显示屏熄屏关闭后，在黑屏状态下可进行音频播放。 7、无需借助PC，整机内置专业硬件自检维护工具（不接受第三方工具），可一键进行硬件自检，包括对OPS电脑状态、网络状态、本机温度、光感系统、系统配置、CPU配置进行检测和故障提示。 三、内置OPS电脑要求 1、内置OPS电脑采用抽拉式模块化设计，80pin接口； 2、无任何外接电源线和信号线，方便检测维护； ▲3、不低于Intel 11代I5及以上CPU；32GB DDR4及以上内存；1T SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上。（提供产品本项参数技术规格书） - 关联平板（6台） 1、屏幕尺寸：≥12.3英寸 2、分辨率：≥3000*1920 3、支持≥10点触控 4、处理器：≥8核 5、运行内存：≥8G 6、机身内存：≥256G 7、前置摄像：≥1300万像素 8、后置摄像：≥900万像素 9、支持wifi 10、充电接口：Type-C |
| 8 | 可移动86寸触摸一体机 | 3 | 台 | 17000 | 51000 | 1、采用A规液晶显示屏，LED背光，屏幕尺寸≥86英寸，物理分辨率为UHD超清4K，显示分辨率≥3840×2160，刷新率≥60Hz，显示比例16:9，可视角度≥178°。 2、整机支持多点触控，可实现多人同时书写，支持Windows和Android系统中进行40点触控。 3、整机显示采用高色域技术，色域NTSC≥85%。支持色彩空间可选，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1.5。 4、整机内置4.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 5、整机前置接口需具备：USB3.0，HDMI，Type-C，接口具备中文标识，方便快速识别与使用。前置接口具备防撞设计，防撞档板与机器边框一体化设计。 6、整机具备全通道HDMI输出接口，安卓系统画面、外接电脑、内置电脑OPS等画面，均可通过该接口输出。 7、前置物理按键≥5个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括但不限于电源、返回、护眼、设置、主页、录屏等。可通过自定义设置实现但不限于触摸锁、截屏、便签等功能。 8、整机内置双路WIFI硬件模块，WIFI联网和AP热点采用独立模块。支持最大60个热点连接数，同时连接设备数≥8个。 9、整机在无内置OPS电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过WIFI接入无线网络。 10、整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持5.2标准协议版本，工作距离≥12米。 11、整机上边框内置非独立广角摄像头，拍摄像素≥1600万，视场角≥140度，水平视场角≥120度，支持AI人脸识别。 12、整机内置非独立外扩展的8阵列麦克风，可识别距离≥10米。 13、内置安卓系统，安卓系统版本≥13.0，内存≥4GB，存储≥32GB。 14、整机支持一键启动录屏功能，支持安卓系统和windows系统下录屏，并支持两个系统切换录屏不中断。 15、整机支持任意通道下（不仅限于Android、Windows、HDMI、Type-C），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。 16、整机全通道支持在任意应用下打开墨水屏显示模式，墨水屏模式可和纸质护眼模式进行双模式叠加。 17、支持在关机情况下长按电源键进入配置页面，可查看硬件配置、系统配置、故障检测等信息，可选择恢复Android系统或OPS系统到出厂设置。 ▲18、内置OPS电脑采用英特尔定义的标准OPS 80pin接口定义，配置要求Intel 十一代I5及以上CPU；16GB DDR4及以上内存；512G SSD及以上硬盘；4G独立显卡及以上；不少于6个USB接口。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 9 | 多功能不锈钢解剖台 | 14 | 个 | 32000 | 448000 | ▲1.整体采用SUS304不锈钢材质，≥厚1.5mm。具有升降、冷藏、冷冻、储存等多种功能。（提供产品本项参数技术规格书） 2.具有遥控操作，自动升降，数字温控，兼有实验操作和低温储存双重功能。 3、产品台体、内胆均采用优质SUS304不锈钢制作，箱盖采用滑轮推拉侧挂式，操作简便，外形美观。 4、升降系统采用内置螺杆传动机构，双机工作，运行稳定。 5、内置可拆装SUS304不锈钢平台，具有耐腐蚀，易清洗等优点，台板厚度≥2mm，模压成型，负载≥200kg，平台有效行程≥320mm。 6、升降平台控制方式：遥控器远程控制和近距离手动开关控制，遥控半径：≥200m。 7.箱体采用聚氨酯发泡技术，保温性能好，制冷部分采用品牌压缩机，配以精密数字温控系统，能耗小，功效高。 8、工作温度范围：常温至-25度之间可任意设定。 9.解剖台内部设有限位自动排水装置，当箱体液体超出限位位置会自动排水。 10、产品上部边沿设置环形抽风孔，底部留有能与室内通风装置相连接的通风口。 11.净化部分： ▲（1）解剖台具有净化防霉功能，采用气流慢循环匀风系统，对解剖台内的标本进行24小时防霉净化处理，采用高频电离防霉技术，防止标本长霉，净化效率达到90%以上。（提供产品本项参数技术规格书） （2）配备移动式APP智控净化系统，与智能控制系统相联动，液晶控制和显示每张解剖台的净化程度。 （3）解剖台下方预留福尔马林废液处理模块，可与废液处理设备相兼容。 12、电源电压：220V/50Hz。 13、功率：≤330W。 14、每个解剖台配备4个不锈钢实验圆凳： （1）304不锈钢材质，耐酸碱、耐高温、耐磨损。 （2）支架：不锈钢管材制作，气动液压升降。 |
| 10 | 不锈钢标本保存箱 | 9 | 个 | 7500 | 67500 | 1、可储存1-2具完整标本。 2、整体采用优质304不锈钢板制作，主材板厚≥1.2mm。 3、台体与箱盖结合处采用硅胶条密封，有效减少防腐液的挥发。 4、配置高强度不锈钢万向铰链,不锈钢自调节箱扣，操作简便，外形美观。 5、独有防水溅设计，独有箱盖开启定位装置。 6、有效容积≥450L，可容纳防腐液≥350L，箱体下部配置有排水阀，便于更换防腐液。 7、配置可拆卸万向脚轮，承重≥200kg（单轮承重），方便移动及固定。 8、规格：≥2000*600*650mm。 |
| 11 | 解剖室百叶窗1 | 3 | 套 | 1850 | 5550 | 解剖实验室（即含隔断的2间解剖实验室和不含隔断的1间解剖实验室）的前面（紧靠走廊处）窗户的百叶窗，单套窗帘总长：宽3.5m*高2.2m。 叶片材质：铝合金烤漆叶片。 叶片工艺：三层环保烤漆。 上轨材质：烤漆铝轨。 下轨材质：烤漆铝轨。 转棒材质：透明亚克力实心。 |
| 12 | 解剖室百叶窗2 | 2 | 套 | 3000 | 6000 | 含有隔断解剖实验室后面窗户的百叶窗，单套窗帘总长：宽7m*高2.2m。 叶片材质：铝合金烤漆叶片。 叶片工艺：三层环保烤漆。 上轨材质：烤漆铝轨。 下轨材质：烤漆铝轨。 转棒材质：透明亚克力实心。 |
| 13 | 解剖室百叶窗3 | 1 | 套 | 3500 | 3500 | 不含隔断解剖实验室后面窗户的百叶窗，窗帘总长：宽8.5m*高2.2m。 叶片材质：铝合金烤漆叶片。 叶片工艺：三层环保烤漆。 上轨材质：烤漆铝轨。 下轨材质：烤漆铝轨。 转棒材质：透明亚克力实心。 |
| 14 | 准备室百叶窗 | 2 | 套 | 1800 | 3600 | 单套窗帘总长：宽3m*高2.4m。 叶片材质：铝合金烤漆叶片。 叶片工艺：三层环保烤漆。 上轨材质：烤漆铝轨。 下轨材质：烤漆铝轨。 转棒材质：透明亚克力实心。 |
| 15 | 学生椅 | 40 | 个 | 420 | 16800 | 1.尼龙外框，透气网布，金属椅脚。 2.可折叠，含旋转写字板。 3.固定扶手，高回弹坐垫。 4.椅子总高≥80cm。 5.承重约400斤。 |
| 16 | 八边形桌椅 | 8 | 套 | 6500 | 52000 | 1、八边形课桌，尺寸约为边长600*宽1600*高760mm。 2、设计美观，合理利用空间。 3、创新教学，支持分组讨论、PBL等多种新型教学模式。 4、多视角学习，使每位学生都能无障碍同步进行多媒体学习。 5、基材：E1级中纤板贴天然木皮饰面，五底三面涂装工艺。 6、功能：桌面设置集成线盒。 7、支撑框架管壁≥1.2mm厚，桌面面板≥25mm厚。 8、五金：品牌阻尼铰链、静音滑轨、锁具。 9、每套八边形课桌配套8个学生椅。 |
| 17 | 边台 | 1 | 套 | 67500 | 67500 | 1、规格：①长14500×宽600×高800mm，钢木实验边台，含配套架子。②长30500×宽600×高800mm，钢木实验边台。 2、台面采用≥12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚≥25.4mm，可以耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀。 3、U型铝合金拉手、整体灰白。 4、柜身采用≥18mm厚E1级三聚氰胺饰面刨花板，所有断面经优质PVC封边防水处理，所有板件采用拆装式三合一连接，结构稳固。 5、滑轨：采用本国优质超静音自关轨道，可负载≥35kg，抽屉拉出顺畅灵活，可避免因抽拉用力过猛而导致抽屉滑落地面。 6、钢架采用40*60*1.2mm镀锌钢管，环氧树脂喷塑。 7、结构拆装式。 |
| 18 | 男性骨盆附盆底肌模型 | 8 | 个 | 1080 | 8640 | 1、规格：自然大小。 2、部件：4个部件。 3、功能说明：显示男性骨盆及盆底肌的形态结构。 ▲4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆；投标人需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下(投标时需提供现场演示）： ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ③AI资源关联的视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 6、同类型实物图或模型的二维码其他功能： ①具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 ②AI资源关联的数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ③AI资源关联的标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 19 | 女性骨盆附盆底肌模型 | 8 | 个 | 1200 | 9600 | 1、规格：自然大小。 2、部件：4部件。 3、功能说明：显示女性骨盆附盆底肌的形态和结构及女性盆腔内的器官的形态结构和位置毗邻关系。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视 3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 20 | 男性会阴肌模型 | 8 | 个 | 1080 | 8640 | 1、规格：自然大小。 2、部件：1个部件。 3、功能说明：显示男性会阴部肌肉。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视 3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 21 | 女性会阴解剖模型 | 8 | 个 | 1200 | 9600 | 1、规格：自然大小。 2、部件：1个部件。 3、功能说明：显示女性会阴部肌肉。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 22 | 心放大1倍模型 | 8 | 个 | 720 | 5760 | 1、规格：自然比例放大1倍。 2、部件：2个部件。 3、功能说明：该模型由主动脉弓和心房、心室冠状剖面等3个部件组成，并显示心房、心室以及二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣和肺动脉瓣等结构。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、模型需配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看实物模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 23 | 心解剖放大2倍模型 | 8 | 个 | 980 | 7840 | 1、规格：自然比例放大2倍。 2、部件：4个部件。 3、功能说明：显示心的外形及心腔内结构，右心房心室前壁、左心室前壁、左心耳左肺静脉肺动脉可拆装。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 24 | 心解剖放大模型 | 4 | 个 | 3200 | 12800 | 1、规格：自然比例放大。 2、部件：5个部件。 3、功能说明：显示心的外形及心腔内结构，右心房前壁、右心室前壁、左心室前壁、左心房后壁可拆装。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现 0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 25 | 心传导放大3倍模型 | 4 | 个 | 1380 | 5520 | 1、规格：自然比例放大3倍。 2、部件：3个部件。 3、功能说明：显示心的外形及心腔内结构，主动脉和肺动脉、心前壁可拆装。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 26 | 男性盆会阴部解剖模型 | 8 | 个 | 1080 | 8640 | 1、规格：自然大小。 2、部件：1个部件。 3、功能说明：显示男性盆部和会阴部的肌肉、血管、神经和生殖器官。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 27 | 女性盆会阴部解剖模型 | 8 | 个 | 1200 | 9600 | 1、规格：自然大小。 2、部件：1个部件。 3、功能说明：显示女性盆部和会阴部的肌肉、血管、神经和生殖器官。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 28 | 眼球模型 | 8 | 个 | 1650 | 13200 | 1、规格：自然比例放大3倍。 2、部件：6个部件。 3、功能说明：显示眼球的形态与构成，角膜、虹膜、玻璃体、晶状体、上、下眼球壁可拆装。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 29 | 眼球与眼眶放大模型 | 8 | 个 | 2750 | 22000 | 1、规格：自然比例放大3倍。 2、部件：10个部件。 3、功能说明：显示眼球的形态与构成及眼外肌。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 30 | 耳解剖模型（右耳） | 8 | 个 | 950 | 7600 | 1、规格：自然比例放大4倍。 2、部件：5个部件。 3、功能说明：显示前庭窝器的组成，外耳道前壁、鼓室盖、鼓膜、听小骨、内耳可拆装。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 31 | 内耳迷路放大模型 | 8 | 个 | 860 | 6880 | 1、规格：自然比例放大30倍。 2、部件：2个部件。 3、功能说明：显示骨半规管和膜半规管和耳蜗及其切面，半个耳蜗可拆装。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视 3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 32 | 颈椎间孔及脊神经分支模型 | 8 | 个 | 1800 | 14400 | 1、规格：自然比例放大3倍。 2、部件：1个部件。 3、功能说明：显示经第5颈椎平面的椎管及其内容物。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 33 | 脑干放大模型 | 32 | 个 | 1900 | 60800 | 1、规格：自然比例放大5倍。 2、部件：1个部件。 3、功能说明：显示脑干的形态结构及脑神经根出脑位置。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 34 | 脑干放大模型 | 32 | 个 | 1900 | 60800 | 1、规格：自然比例放大3倍。 2、部件：1个部件。 3、功能说明：显示脑干的形态结构及脑神经根出脑位置。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 35 | 间脑放大模型 | 16 | 个 | 1250 | 20000 | 1、规格：自然比例放大5倍。 2、部件：4个部件。 3、功能说明：显示间脑的形态结构和其正中矢状切面结构，间脑和丘脑可拆装。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 36 | 脑干与小脑放大模型 | 8 | 个 | 830 | 6640 | 1、规格：自然比例放大3倍。 2、部件：1个部件。 3、模型制作可参照公开出版的教材，制作精细，层次清楚，色泽不失真。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 37 | 小脑模型 | 32 | 个 | 980 | 31360 | 1、规格：自然大小。 2、部件：1个部件。 3、功能说明：显示小脑的形态结构。 ▲4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆；投标人需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。 5、需要配备二维码标识牌，可实现扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现 0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 38 | 海马及穹隆模型 | 8 | 个 | 500 | 4000 | 1、规格：自然大小。 2、部件：1个部件。 3、功能说明：显示海马和穹隆脚的形态结构。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现 0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 39 | 脑干神经核及脑神经模型 | 32 | 个 | 2800 | 89600 | 1、规格：自然比例放大。 2、部件：1个部件。 3、功能说明：显示脑干脑神经核及脑神经的基本组成和位置关系。 ▲4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆；投标人需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现 0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 40 | 锥体系传导束模型 | 16 | 个 | 2800 | 44800 | 1、规格：自然比例放大。 2、部件：1个部件。 3、功能说明：显示椎体系传导束基本组成和位置关系。 ▲4、材质材料：优质铁丝，环保油漆，塑料底座。（提供产品本项参数技术规格书） |
| 41 | 浅深感觉传导束模型 | 16 | 个 | 2800 | 44800 | 1、规格：自然比例放大。 2、部件：1个部件。 3、功能说明：显示浅深感觉传导束的基本组成和位置关系。 4、材质材料：优质铁丝，环保油漆，塑料底座。 |
| 42 | 视听觉和深感觉传导束模型 | 16 | 个 | 2800 | 44800 | 1、规格：自然比例放大。 2、部件：1个部件。 3、功能说明：显示视听觉和深感觉传导束基本组成和位置关系。 4、材质材料：优质铁丝，环保油漆，塑料底座。 |
| 43 | 脑动脉模型 | 16 | 个 | 800 | 12800 | 1、规格：自然大小。 2、部件：2个部件。 3、功能说明：显示脑的形态结构及动脉的走行与分布。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 5、需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下： (1)基本操作 ①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即：点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。 (2)AI资源关联 ①具有AI大数据资源链接功能，包括：3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。 ②视频微课可实现操作功能如：提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。 ③数字切片可实现操作功能如：可实现 0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。 ④标注结构为中英文双语并配有中英文语音播报教学功能。 |
| 44 | 高级脑干电动模型 | 4 | 个 | 3600 | 14400 | 1、规格：自然比例放大。 2、类型：电动演示模型。 3、功能说明：演示脑干内各核团间的位置关系。 4、材质材料：环保高分子树脂、环保硅胶、环保油漆。 |
| 45 | 脊髓的内部结构和上、下行纤维电动模型 | 16 | 个 | 3900 | 62400 | 1、规格：自然比例放大。 2、类型：电动演示模型。 3、功能说明：演示上下行纤维。 ▲4、材质材料：环保高分子树脂、环保油漆、电子器材等；投标人需提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的检测报告扫描件。 |
| 46 | 4人位不锈钢洗手池 | 2 | 个 | 9400 | 18800 | 1产品规格：长2200mm×宽600mm*高800mm（±10mm）。 2.材质材料：国标SUS304不锈钢材料，厚度≥1.0mm。 3.带4个开关式水龙头。 |
| 47 | 3人位不锈钢洗手池 | 2 | 个 | 7080 | 14160 | 1产品规格：长1650mm×宽600mm*高800mm（±10mm）。 2.材质材料：国标SUS304不锈钢材料，厚度≥1.0mm。 3.带3个脚踏式控制开关水龙头。 |
| 48 | 不锈钢拖把池 | 3 | 个 | 1200 | 3600 | 1.产品规格：长600mm*宽500mm*高500mm（±5mm）。 2.材质：国标304不锈钢，厚度≥1.2mm。 3.特点：抗锈、耐腐、安全、排水快。 |
| 49 | 双臂无影灯及摄像系统 | 14 | 个 | 45000 | 630000 | ▲1、照度160000；色温：4300±500K。光斑直径：100-200mm 照明深度：≥1200mm显色指数：≥97% 医生头部升温：≤2℃电源电压：220V±22V 50Hz±1Hz。灯泡寿命大于60000小时。（提供产品本项参数技术规格书） 2、无影灯头内含摄像机可 360 度旋转，高低自由控制，旋转半径 1.2m-1.5m 内置线材，手柄自由旋转。分辨率≥1920×1080；镜头：≥10倍光学变倍，≥12倍数码变焦；信噪比≥43.5db；≥帧率 60 帧；高低自由控制，旋转半径 1.2m-1.5m，可 360 度手柄自由旋转。 3、硬盘录像机：可实现HDMI和VGA的1080P高清输出。 ▲4、硬盘1T。（提供产品本项参数技术规格书） 5、可与教室端大屏连接实时播放录制操作过程。 |
| 50 | 离子通风净化系统 | 2 | 套 | 536360 | 1072720 | 一、中央空调（数量：1套）： 室外机：（1台） 1、制冷量：≥40kw 2、制热量：≥45kw 3、额定电压380V 4、制冷剂：R410A 四面出风吸顶式内机：（3台） 1、制冷量：≥12.5kw 2、制热量：≥13.5kw 3、电源：220V/50Hz 包含冷媒铜管、排水管、漏电保护开关、电源线等。 二、新风机（变频）（数量：1台）： ▲1、风量：4000-6000m³/h（提供产品本项参数技术规格书） 2、余压：300pa 3、功率：≥2.2kw 三、排风机（变频）（数量：1台）： ▲1、风量：9000-15000m³/h（提供产品本项参数技术规格书） 2、余压：500pa 3、功率：4kw 四、智能控制系统（数量：1套）： 含变频器，PLC 系统，变频变风量程序控制。 五、中央控制屏（数量：1套）： 1.新风、排风自动变频控制、解剖台使用数量、每台解剖台开启控制等。 2.主要功能为：根据实验室内解剖台实际要求控制排风量和新风量。 3.采用可编程控制器，可根据实时数据控制新风系统工作状态，保证环境在安全数值内。 4.运行、监视、控制和调节 可通过触摸系统，启动和关闭系统运行状态，包括能自行调节排风风量和新风风量的调节 5.屏显示器 1 个，为 LED 触摸式控制，尺寸≥10 英寸屏幕界面可显示实验室空气净化系统等类似定制设备名称 6.菜单显示 A：空气质量 B：甲醛浓度显示 C：调节风量 D：一键开启和一键关闭 E：排风（开和关）、新风（开和关）、F：相关对应解剖台（开和关）。 六、离子净化装置（数量：1套）： 新风管内安装、运用空气电离技术达到空气净化的功能，特定电压原理进行工作，通过正负离子产生器的内/外电极迫使放电触发，然后生成与自然界相近的离子族，数百计的带电的离子族与空气中的细菌、病毒等有害物质主动碰撞，击穿细胞膜、DNA 和蛋白质，使其迅速破裂丧失活性，直至杀灭及分解。 七、等离子废气净化器（数量：1台）： 1.材质：304不锈钢 2.处理风量：9000-15000 m³/h。 3.功率：1800W。 八、空气质量探头（数量：1个）： 1、直流供电：DC10-30V 2、工业级PM2.5/PM10监测，采用激光散射测量原理，通过数据双频采集技术进行筛分 3、输出信号：RS485 九、甲醛传感器（数量：1个）： 1、直流供电：DC10-30V 2、检测范围：0-5ppm 3、输出信号：RS485 十、温度传感器（数量：1个）： 1、直流供电：DC10-30V 2、精度：温度±0.4℃，湿度±2%RH 3、输出信号：RS485 十一、风速传感器（数量：2个）： 1、管道式安装 2、量程：0-30m/s 3、输出信号：RS485 4、工作温度：-10℃-﹢50℃ 十二、均流灯光布气罩（数量：4个）： ▲1.尺寸：≥1970*800mm。尺寸偏差（边长尺寸）：≤±1mm，需提供第三方检测中心出具的检验合格报告扫描件。 2.安装在每个解剖台的正上方吊顶部，控制新风静压状态，空气动力学面板，嵌入式设计。 3.净化气体导流循环装置，将等离子净化后的有效气体通过层流布气装置循环输入实验室内。含匀风装置，含保温层。 ▲4.当风量在580m³/h时，静压损失≤0.9Pa，全压损失≤3.3Pa，局部阻力系数≤1.38；当风量在1150 m³/h时，静压损失≤3.0Pa，全压损失≤12.6Pa，局部阻力系数≤1.31。（需提供第三方检测中心出具的检验合格报告扫描件） 十三、不锈钢排风立柱（数量：5个）： 规格：250*160mm，材质：SUS304 不锈钢制作，排风口安装在立柱下端，采用一体化模压成型均匀分布，根据净化程度调整气流速度。对通风系统进行多点式平衡调整。 十四、新风风管（数量：150m²）： 1.材质：304不锈钢 2.形状：矩形，周长≤2000mm ▲3.板材厚度：1.0mm-1.5mm（提供产品本项参数技术规格书） 十五、排风风管（数量：273m²）： 1.材质：304不锈钢 2.形状：矩形，周长≤2000mm ▲3.板材厚度：1.0mm-1.5mm（提供产品本项参数技术规格书） 十六、PVC风管（数量：8m）： 1.材质：PVC。耐腐性强 2.直径160—250—315mm 3.含三通弯头等管件 十七、复合伸缩软管（数量：5m）： 国标，直径≤250mm，用于排风末端连接 十八、软接（数量：1项）： 1.材质 三防布材料 2.设备连接：按实际现场定制制作 十九、70度防火阀（数量：2个）： 1、材质：304不锈钢 类型：常开 2、板材厚度；1.2mm 3、70度熔断器动作、阀门自动关闭，手动关闭。输出关闭信号，联锁相关通风设备，手动开启。 二十、电动调节阀（数量：5个）： 1、材质：304不锈钢 2、板材厚度；1.2mm 3、0-10v 4-20Ma控制，0-90度任意角度调节，铆接工艺、无焊接痕迹、阀体强度高、耐腐性强。 4、与排风主管相连接，与自动控制器相连，合理排风。 二十一、风量调节阀（布气罩风量调节）（数量：4个）： ▲1、材质：304不锈钢（需提供第三方检测中心出具的检验合格报告扫描件） 2、板材厚度；1.2mm 3、类型：手动调节 二十二、风量调节阀（解剖台风量调节）（数量：4个）： 1、材质：304不锈钢 2、规格：圆直径250 3、类型：手动调节 二十三、风量调节阀（解剖台侧排风调节）（数量：4个）： 1、材质：304不锈钢 2、规格：圆直径150 3、类型：手动调节 二十四、阻抗式消声器（数量：2个）： 消声量≧12dB,L=1000m，截面周长≤3600mm。 1、阻抗式复合消声器，外壳采用不锈钢制作，内衬消音纤维片； 2、消声器内管道截面突变，内外室之膨胀作用，对低频及中频有极佳的消声作用，为广频谱消声器，能有效降低风机噪音，加强风机效果； 3、可多节消声串联使用。 二十五、风系辅材（数量：1项）： 不锈钢角铁、吊筋、膨胀螺栓、螺丝螺母、防锈漆、封闭胶、密封垫、减震、防虫网等 二十六、控制系统辅材（数量：1项）： 铜芯电缆线、屏蔽信号线、镀锌电线管、桥架。 二十七、包括但不限于原有新排风管道、空调管道、屋顶设备等采购人要求设备拆除。 |
| 51 | 洁净通风净化系统 | 1 | 套 | 554490 | 554490 | 一、中央空调（数量：1套）： 室外机：（1台） 1、制冷量：≥40kw 2、制热量：≥45kw 3、额定电压380V 4、制冷剂：R410A 四面出风吸顶式内机：（3台） 1、制冷量：≥12.5kw 2、制热量：≥13.5kw 3、电源：220V/50Hz 包含冷媒铜管、排水管、漏电保护开关、电源线等。 二、新风机（变频）（数量：1台）： ▲1、风量：6000-8000m³/h（提供产品本项参数技术规格书） 2、余压：300pa 3、功率：≥2.2kw 三、排风机（变频）（数量：1台）： ▲1、风量：9000-15000m³/h（提供产品本项参数技术规格书） 2、余压：500pa 3、功率：4kw 四、智能控制系统（数量：1套）： 含变频器，PLC 系统，变频变风量程序控制。 五、中央控制屏（数量：1套）： 1新风、排风自动变频控制、解剖台使用数量、每台解剖台开启控制等。 2.主要功能为：根据实验室内解剖台实际要求控制排风量和新风量。 3.采用品牌可编程控制器，可根据实时数据控制新风系统工作状态，保证环境在安全数值内。 4.运行、监视、控制和调节 可通过触摸系统，启动和关闭系统运行状态，包括能自行调节排风风量和新风风量的调节 5.屏显示器 1 个，为 LED 触摸式控制，尺寸≥10 英寸屏幕界面可显示实验室空气净化系统等类似定制设备名称 6.菜单显示 A：空气质量 B：甲醛浓度显示 C：调节风量 D：一键开启和一键关闭 E：排风（开和关）、新风（开和关）、F：相关对应解剖台（开和关）。 六、离子净化装置（数量：1套）： 新风管内安装、运用空气电离技术达到空气净化的功能，特定电压原理进行工作，通过正负离子产生器的内/外电极迫使放电触发， 然后生成与自然界相近的离子族，数百计的带电的离子族与空气中的细菌、病毒等有害物质主动碰撞，击穿细胞膜、DNA 和蛋白质，使其迅速破裂丧失活性，直至杀灭及分解。 七、等离子废气净化器（数量：1台）： 1.材质： 304不锈钢 2.处理风量： 9000-15000 m³/h。 3.功率：1800W。 八、空气质量探头（数量：1个）： 1、直流供电：DC10-30V 2、工业级PM2.5/PM10监测，采用激光散射测量原理，通过数据双频采集技术进行筛分 3、输出信号：RS485 九、甲醛传感器（数量：1个）： 1、直流供电：DC10-30V 2、检测范围：0-5ppm 3、输出信号：RS485 十、温度传感器（数量：1个）： 1、直流供电：DC10-30V 2、精度：温度±0.4℃，湿度±2%RH 3、输出信号：RS485 十一、风速传感器（数量：2个）： 1、管道式安装 2、量程：0-30m/s 3、输出信号：RS485 4、工作温度：-10℃-﹢50℃ 十二、均流灯光布气罩（数量：6个）： ▲1.尺寸：≥1970*800mm。尺寸偏差（边长尺寸）：≤±1mm，需提供第三方检测中心出具的检验合格报告扫描件。 2.安装在每个解剖台的正上方吊顶部，控制新风静压状态，空气动力学面板，嵌入式设计。 3.净化气体导流循环装置，将等离子净化后的有效气体通过层流布气装置循环输入实验室内。含匀风装置，含保温层。 ▲4.当风量在580m³/h时，静压损失≤0.9Pa，全压损失≤3.3Pa，局部阻力系数≤1.38；当风量在1150 m³/h时，静压损失≤3.0Pa，全压损失≤12.6Pa，局部阻力系数≤1.31。（需提供第三方检测中心出具的检验合格报告扫描件） 十三、不锈钢排风立柱（数量：5个）： 规格：250*160mm，材质：SUS304 不锈钢制作，排风口安装在立柱下端，采用一体化模压成型均匀分布，根据净化程度调整气流速度。对通风系统进行多点式平衡调整。 十四、新风风管（数量：150m²）： 1.材质：304不锈钢 2.形状：矩形，周长≤2000mm ▲3.板材厚度：1.0mm-1.5mm（提供产品本项参数技术规格书） 十五、排风风管（数量：274m²）： 1.材质：304不锈钢 2.形状：矩形，周长≤2000mm ▲3.板材厚度：1.0mm-1.5mm（提供产品本项参数技术规格书） 十六、PVC风管（数量：8m）： 1.材质：PVC。耐腐性强 2.直径160—250—315mm 3.含三通弯头等管件 十七、复合伸缩软管（数量：5m）： 国标，直径≤250mm，用于排风末端连接 十八、软接（数量：1项）： 1.材质 三防布材料 2.设备连接：按实际现场定制制作 十九、70度防火阀（数量：2个）： 1、材质：304不锈钢 类型：常开 2、板材厚度；1.2mm 3、70度熔断器动作、阀门自动关闭，手动关闭。输出关闭信号，联锁相关通风设备，手动开启。 二十、电动调节阀（数量：5个）： 1、材质：304不锈钢 2、板材厚度；1.2mm 3、0-10v 4-20Ma控制，0-90度任意角度调节，铆接工艺、无焊接痕迹、阀体强度高、耐腐性强。 4、与排风主管相连接，与自动控制器相连，合理排风。 二十一、风量调节阀（布气罩风量调节）（数量：6个）： ▲1、材质：304不锈钢（需提供第三方检测中心出具的检验合格报告扫描件） 2、板材厚度；1.2mm 3、类型：手动调节 二十二、风量调节阀（解剖台风量调节）（数量：6个）： 1、材质：304不锈钢 2、规格：圆直径250 3、类型：手动调节 二十三、风量调节阀（解剖台侧排风调节）（数量：6个）： 1、材质：304不锈钢 2、规格：圆直径150 3、类型：手动调节 二十四、阻抗式消声器（数量：2个）： 消声量≧12dB,L=1000m，截面周长≤3600mm。 1、阻抗式复合消声器，外壳采用不锈钢制作，内衬消音纤维片； 2、消声器内管道截面突变，内外室之膨胀作用，对低频及中频有极佳的消声作用，为广频谱消声器，能有效降低风机噪音，加强风机效果； 3、可多节消声串联使用。 二十五、风系辅材（数量：1项）： 不锈钢角铁、吊筋、膨胀螺栓、螺丝螺母、防锈漆、封闭胶、密封垫、减震、防虫网等 二十六、控制系统辅材（数量：1项）： 铜芯电缆线、屏蔽信号线、镀锌电线管、桥架。 二十七、包括但不限于原有新排风管道、空调管道、屋顶设备等采购人要求设备拆除。 |

二、商务要求

（一）交货时间及地点

1、交货时间：接采购人通知后120日内完成设备的供货、安装、调试等全部采购内容，并交付给采购人正常使用。

2、交货地点：广州医科大学番禺校区。

（二）安装要求

1.中标人负责本采购包采购内容安装调试至正常运作并通过验收及格，安装调试所需一切费用由中标人负责。

若因安装调试导致设备性能问题，致使采购人产品出现任何质量、工艺问题，该后果由中标人承担。

货物到达采购人指定地点后次日起视同为通知安装之日，中标人应在采购人通知安装之日起7天内完成安装调试。

2.中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

（三）验收要求

1、合同采购内容交付采购人正常使用且收到中标人验收申请后7日内验收，验收应在采购人和中标人双方共同参加下进行。

2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的采购内容有短装、次品、损坏或其它不符合本项目合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

3、履约验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收。

4、履约验收其他事项：

1）如技术、商务履约验收均合格，则双方签署验收合格单。如验收不合格，则责令中标人进行整改，若 3 次不合格，采购人有权退货，并视作中标人不能交付采购内容而须支付违约赔偿金给采购人，采购人还可依法追究中标人的违约责任。

2）如果合同采购内容运输和安装过程中因事故造成采购内容短缺、损坏，中标人应及时安排换装、维护，以保证合同采购内容安装的成功完成。换货、维护的相关费用由中标人承担。

3）中标人保证合同项下提供的采购内容不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

4）依照国家法律法规需要办理备案的特种设备，在验收报账之前，中标人应协助采购人办理特种设备备案完毕，并向采购人交付备案材料。

（四）履约保证金

1.提交时间：合同签订之日起10个工作日内；

2.收取比例：5%；

3.方式：履约保证金以银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交履约保证金；其中以履约保函形式提供的，其有效期须覆盖本项目服务周期。

4.退还说明：若中标人没有违约行为，采购人在中标人完成交付验收后15个工作日内将履约保证金无息退还中标人。采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金的本金外，还应当按中国人民银行同期活期利率支付超期资金占用费，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。

5.下列任何一种情况发生时，采购人有权不予退还履约保证金并根据中标人造成损失情况要求中标人赔偿采购人相应经济损失：1.因中标人违约导致工作缺失，采购人书面通知 2 次后仍不整改；2.有明显证据证明中标人未履行本合同约定的；3.中标人有明显过错致采购人造成损失的。

（五）付款方式

1期：支付比例30%，采购人收到中标人支付的履约保证金及发票后，5个工作日内办理支付手续，采购人预付中标人合同总金额的30%。

2期：支付比例70%，合同采购内容全部交付采购人正常使用、验收合格后，据合同、发票、验收调试合格报告等凭证，5个工作日内办理支付手续，采购人向中标人支付合同总金额的剩余70%。

★（六）质保期：标本维护技术服务质保期不低于5年，其余采购内容质保期不低于3年。（提供承诺函，格式自拟。）

（七）质量保证要求

1）保质保用期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应提供7×24小时电话咨询和在线指导维护维修服务。中标人应在收到采购人通知后 2 小时内响应， 24小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)， 48 小时内处理完毕。如在 48小时内无法处理完毕，中标人应提供采购人同意的合理解决方案，否则，采购人有权委托第三方机构及时处理，因此发生的一切费用，由中标人承担。

2）中标人需向采购人提供货物所具备的各项功能的详细 《中英文操作说明书》电子版 word或wps文档，及2份对应的纸质版说明书（需提供承诺函并加盖投标人公章)。

3）明确本项目质量相关的组织架构，并确定相关职责，建立相关质量控制制度和要求。明确本项目质量管理、质量要点控制、质量保证措施等内容，对项目实时进行质量监测，发现问题及时改进。建立质量的可追溯措施，明确发现质量问题的处理流程，确保本项目高质量开展。

（八）售后服务要求

1.保质保用期后中标人对合同货物提供终身免费保修服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费，软件终身免费升级。

下列情况中标人不负责免费保修：

（1）不按照中标人提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备；

2.提供专业售后服务团队，团队成员包含负责人、咨询、维护、维修工程师等人员。技术服务、货物团队成员人数各不少于 5 人，质保期内每年上门对采购内容各进行≥ 3 次维护、保养、功能检测。

3免费接受用户的电话或电子邮件咨询，解答用户遇到的实际问题。有稳定的售后服务体系，具备高效的即时响应能力，提供售后服务流程、售后问题分类、问题分析及解决方案等措施，对维护保养有具体的安排，并在应急人员配置、应急响应流程、保障措施等方面建立相应的措施。

（九）培训要求

1.中标人无偿培训采购人使用及维修人员，主要内容为采购内容的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人安排。

2.保质保用期内根据使用部门需求开展专项培训次数≥2次，包括≥2次线下培训，每年应培训≥2次。

（十）实施要求

★1.采购包三的投标人须承诺如中标，本采购包“作为教学实验室效果落地责任主体，主导协调“广医人体解剖楼生命科学馆和教学实验室仪器设备购置项目（装饰装修工程部分）”中教学实验室装饰装修工程项目的实施工作，按照“广医人体解剖楼生命科学馆和教学实验室仪器设备购置项目（装饰装修部分）施工图”中教学实验室装饰装修工程内容配合开展，对项目的最终功能实现、集成效果和整体交付负总责，保障项目的实施进度，共同实现教学实验室建设整体目标，并在中标后提交详尽的《教学实验室组织协调与管理实施方案》，阐述其组织、计划、协调和控制整个项目的能力与方法”。（提供承诺函，格式自拟。）

★2.采购包三的投标人须承诺：“如中标，负责离子通风净化系统和洁净通风净化系统设备的就位、固定和物理连接（包括但不限于风管、水电线管等，以及与‘广医人体解剖楼生命科学馆和教学实验室仪器设备购置项目（装饰装修工程部分）’中教学实验室装饰装修工程部分的预留口连接）等工作，安装调试所需一切费用由中标人负责”。（提供承诺函，格式自拟。）

三、原型演示要求

本采购包要求在评审过程中进行演示，建议供应商在投标文件（首次响应文件）解密时间截止后1小时内到达指定地点（广州市天河区天润路445号广州市政府采购中心（太阳广场）四楼供应商等候区）。演示开始时间由评审委员会确定，如供应商未在评审委员会规定的时间内到达演示地点进行演示，评审委员会有权视其放弃演示。

（一）本项目由有效投标人于评标过程中进行演示，请投标人自行准备相关文件。

（二）授权委托代理人须凭身份证原件参加演示，参加人数不超过3人（含授权委托代理人在内）。

（三）如演示过程中需要用到电脑等设备（设备不能共用），请投标人自带，评标现场仅提供电源和投影设备。

（四）演示时间不超过15分钟。

（五）投标人演示顺序按《开标一览表》的顺序进行。

（六）演示内容：

1、标本维护

（1）解剖教具二维码功能：①360 度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，标注正确率不低于95%，如有错误，包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视 3D视角等基础操作功能;同时提供最佳视角观看功能(即:点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。②具有标注结构辨别识别试题练习标注考核功能。提供手动标注结构，标注结果可与正确结构标注答案进行核对。③具有AI大数据资源链接功能，包括:3D 模型或 3D 实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。④AI资源关联的视频微课可实现操作功能如:提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。⑤AI资源关联的数字切片可实现操作功能如:可实现 0-40倍无损扩大功能，同时提供组织结构标注信息，快速定位导航等功能。

（2）投标时现场演示以管理员身份登录3D模型后台管理网站，为一个3D模型生成二维码，手机扫码显示3D图片。

2、男性骨盆附盆底肌模型

需要配备二维码标识牌，可实现手机扫描二维码查看同类型实物图或模型，详细功能如下：①360度旋转、翻转、平移，可自由放大、缩小，可拖动，自动标注(中英双语)（有区域标注功能：直接点击解剖结构时，该解剖结构可显示半透明区域显色标注，并显示该结构的中英文名词，且名词标注正确率不低于95%，若有错误标注，供应商包修改）、语音播报、锁定、重置、画笔、背景色无限色更换以及立体、仰视、俯视、平视3D视角等基础操作功能；同时提供最佳视角观看功能(即:点击标注结构目录中的结构名称，对应结构可快速定位到最佳观看视角)。 ②具有AI大数据资源链接功能，包括:3D模型或3D实物图、相关视频微课和数字切片等资源的关联对比，并可对关联资源进行互动操作。③AI资源关联的视频微课可实现操作功能如:提供与其知识相关微课，支持全屏播放功能。