招标公告附件1
	序号
	标段
	★是否接受进口
	采购内容
	★数量
	计量单位
	★预算单价
(万元)
	★预算合价
(万元)
	简要技术参数要求

	1
	1
	否
	分子检测仪
	1
	台
	40.00 
	40.00 
	可以一次性上样≥96个

	2
	1
	否
	基因分析仪
	1
	套
	60.00 
	60.00 
	功率≤400 VA

	3
	1
	否
	全能型电穿孔仪分析系统
	1
	套
	20.00 
	20.00 
	支持存储≥1000 组

	4
	1
	否
	细胞分析仪
	1
	台
	55.00 
	55.00 
	系统检测能力：≥2激光6色荧光通道

	5
	1
	否
	微生物生长曲线监测仪
	1
	台
	32.00 
	32.00 
	单次检测样本量≥90个

	6
	1
	否
	超微量分光光度计
	1
	台
	5.80 
	5.80 
	光程具有≥5个光程增加

	7
	1
	否
	全自动核酸提取纯化仪
	1
	台
	9.00 
	9.00 
	≥32个样品/次

	8
	1
	否
	制冰机
	2
	台
	1.15
	2.30 
	储冰量 (kg)：≥35

	9
	1
	否
	全自动蛋白印迹工作站
	1
	台
	6.30
	6.30 
	最多可一次孵育≥24张膜

	10
	1
	否
	生物样品低温快速制备离心系统
	1
	台
	8.30
	8.30 
	步进调速设定：≤0.05m/s

	11
	1
	否
	垂直电泳系统
	1
	套
	2.50
	2.50 
	电压10-300 V

	12
	1
	否
	半干转转印系统
	1
	套
	4.80
	4.80 
	最大转印面积：≥16 × 18 cm

	13
	1
	否
	超声波细胞破碎仪
	1
	台
	2.10
	2.10 
	储存多达≥105组操作程序

	14
	1
	否
	水平电泳仪（含电源）
	1
	台
	1.80 
	1.80 
	电压10-300 V

	15
	1
	否
	精密分析天平
	1
	台
	1.75 
	1.75 
	量程：≥220g

	16
	1
	否
	恒温金属浴
	1
	台
	0.53 
	0.53 
	最大编程数量：≥9

	17
	1
	否
	台式低速离心机
	1
	台
	1.80 
	1.80 
	最高转速:≥16500rpm

	18
	1
	否
	超低温冰箱（容积≥990L）
	1
	台
	8.00 
	8.00 
	有效容积≥990L

	19
	1
	否
	超低温冰箱（容积≥580L）
	5
	台
	4.60
	23.00 
	容积：≥580L

	20
	1
	否
	恒温恒湿培养箱
	2
	台
	1.30
	2.60 
	最大导出条数为≥10 万条

	21
	1
	否
	二氧化碳培养箱
	2
	台
	4.50
	9.00 
	标准搁板数量：≥4块

	22
	1
	否
	生物安全柜（A2）
	2
	台
	6.26
	12.52 
	沉降气流≥0.30m/s

	23
	1
	否
	摇床
	1
	台
	3.30 
	3.30 
	数据可储存≥12个月

	24
	1
	否
	厌氧工作站
	1
	台
	7.60 
	7.60 
	内部有效容积≥200L
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