招标公告附件1

| 序号 | 标段 | ★是否接受进口 | 采购内容 | ★数量 | 计量单位 | ★预算单价 (万元) | ★预算合价 (万元) | 简要技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 否 | 分子检测仪 | 1 | 台 | 40.00 | 40.00 | 可以一次性上样≥96个 |
| 2 | 1 | 否 | 基因分析仪 | 1 | 套 | 60.00 | 60.00 | 功率≤400 VA |
| 3 | 1 | 否 | 全能型电穿孔仪分析系统 | 1 | 套 | 20.00 | 20.00 | 支持存储≥1000 组 |
| 4 | 1 | 否 | 细胞分析仪 | 1 | 台 | 55.00 | 55.00 | 系统检测能力：≥2激光6色荧光通道 |
| 5 | 1 | 否 | 微生物生长曲线监测仪 | 1 | 台 | 32.00 | 32.00 | 单次检测样本量≥90个 |
| 6 | 1 | 否 | 超微量分光光度计 | 1 | 台 | 5.80 | 5.80 | 光程具有≥5个光程增加 |
| 7 | 1 | 否 | 全自动核酸提取纯化仪 | 1 | 台 | 9.00 | 9.00 | ≥32个样品/次 |
| 8 | 1 | 否 | 制冰机 | 2 | 台 | 1.15 | 2.30 | 储冰量 (kg)：≥35 |
| 9 | 1 | 否 | 全自动蛋白印迹工作站 | 1 | 台 | 6.30 | 6.30 | 最多可一次孵育≥24张膜 |
| 10 | 1 | 否 | 生物样品低温快速制备离心系统 | 1 | 台 | 8.30 | 8.30 | 步进调速设定：≤0.05m/s |
| 11 | 1 | 否 | 垂直电泳系统 | 1 | 套 | 2.50 | 2.50 | 电压10-300 V |
| 12 | 1 | 否 | 半干转转印系统 | 1 | 套 | 4.80 | 4.80 | 最大转印面积：≥16 × 18 cm |
| 13 | 1 | 否 | 超声波细胞破碎仪 | 1 | 台 | 2.10 | 2.10 | 储存多达≥105组操作程序 |
| 14 | 1 | 否 | 水平电泳仪（含电源） | 1 | 台 | 1.80 | 1.80 | 电压10-300 V |
| 15 | 1 | 否 | 精密分析天平 | 1 | 台 | 1.75 | 1.75 | 量程：≥220g |
| 16 | 1 | 否 | 恒温金属浴 | 1 | 台 | 0.53 | 0.53 | 最大编程数量：≥9 |
| 17 | 1 | 否 | 台式低速离心机 | 1 | 台 | 1.80 | 1.80 | 最高转速:≥16500rpm |
| 18 | 1 | 否 | 超低温冰箱（容积≥990L） | 1 | 台 | 8.00 | 8.00 | 有效容积≥990L |
| 19 | 1 | 否 | 超低温冰箱（容积≥580L） | 5 | 台 | 4.60 | 23.00 | 容积：≥580L |
| 20 | 1 | 否 | 恒温恒湿培养箱 | 2 | 台 | 1.30 | 2.60 | 最大导出条数为≥10 万条 |
| 21 | 1 | 否 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 台 | 4.50 | 9.00 | 标准搁板数量：≥4块 |
| 22 | 1 | 否 | 生物安全柜（A2） | 2 | 台 | 6.26 | 12.52 | 沉降气流≥0.30m/s |
| 23 | 1 | 否 | 摇床 | 1 | 台 | 3.30 | 3.30 | 数据可储存≥12个月 |
| 24 | 1 | 否 | 厌氧工作站 | 1 | 台 | 7.60 | 7.60 | 内部有效容积≥200L |