项目编号：DLZC2026-G3-00833-ZSGS-0002

剑川县生活垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运营项目

招

标

文

件

采   购   人：剑川县住房和城乡建设局

采购代理机构：剑川县众森工程咨询有限公司

日        期：二〇二六年八月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 供应商须知	7

供应商须知前附表	7

第三章 资格审查	21

一、资格审查程序	21

二、 资格审查要求	21

第四章 评标程序、评标方法和评标标准	23

一、评标方法	23

二、评标标准	28

第五章 采购需求	33

第六章 拟签订的合同文本	40

第七章 投标文件格式	47

一、 资格证明文件格式	48

二、 商务文件格式	53

三、 技术文件格式	73

- 招标公告

剑川县生活垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运营项目

公开招标公告

项目概况

剑川县生活垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运营项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年09月01日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

- 项目基本情况

  - 项目编号：DLZC2026-G3-00833-ZSGS-0002

  - 项目名称：剑川县生活垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运营项目

  - ★项目预算金额：91.60万元/年，一采三年。

  - ★项目最高限价：91.60万元/年

  - 采购需求：本项目为剑川县生活垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运营内容主要包括但不限于完成渗滤液处理系统日常运营维护、运行操作并保证出水稳定达标排放、设备操作及保养、运营期内的设备大修及设备更新、药品药剂采购、水质分析化验、渗滤液处理站的安全环保管理等满足采购人要求的所有内容。

  - ★合同履行期限：

- 项目服务期限为3年，合同一年一签。

- 一年合同期满后采购人有权根据考核结果确定是否续签合同，若中标人服务质量与投标承诺内容不相符或达不到采购需求，采购人有权终止合同，相关责任和损失由中标人承担。

  - 项目地点：剑川县区域内（采购人指定的地点）。

  - ★质量要求：系统改造后以及运营服务期内，出水稳定达到(GB16889-2008)标准排放。

  - ★本项目是否接受联合体投标：□是  ☑否。

- ★供应商的资格要求（须同时满足）

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购项目,小微企业价格扣除优惠比例：10%。

- 3.本项目的特定资格要求：

    - 其他特定资格要求：

- ①信用信息查询

- 信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

- 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商进行失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的信用信息查询；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行“政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询。查询的供应商信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

- 信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单或者重大税收违法失信主体或者政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

- ②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 获取招标文件

时间：2026年08月10日至2026年08月17日（23:59），具体以网上时间为准。（北京时间，法定节假日除外）

- 地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）

- 方式：1.凡有意参加投标者，须注册政采云平台账号并登录办理CA数字证书，CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztdlzbhj.html 或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit?certType=3云南壹证通CA可支持线上、线下两种办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线0871-67276028。（紧急CA办理电话：19988166369）。政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择办理。

- 2.CA数字证书申领完成之后进入政府采购云平台，企业账号与CA数字证书进行绑定，凭企业CA数字证书进行项目报名及免费下载招标文件。

- 3.按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目招标文件，具备本项目的投标资格。

- 4.如有问题可拨打政采云客户服务热线：95763进行咨询，CA数字证书问题可咨询24小时技术支持热线：0871-67276028（紧急办理可拨：19988166369）

- 注：供应商如之前已在云南 CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业CA数字证书的，直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026年09月01日09点30分（北京时间）

地点：政采云平台开标厅和剑川县金华镇锦绣家园1号楼三楼电子开标厅

- 公告期限

自本公告发布之日起5个工作日（2026年8月10日至2026年8月17日）。

- 其他补充事宜

  - 开标方式：网上开标

  - 是否需要缴纳投标保证金：否

  - 投标有效期：递交投标文件截止之日起90日历天

  - 其他：

    - 本次招标公告、中标结果公告在云南省政府采购网（http://www.ccgp-yunnan.gov.cn/）、政采云平台（https://www.zcygov.cn/），公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准，采购人及代理公司对其他网站或媒体转载的公告及内容概不负责。

    - 本项目需要落实的政府采购政策：本项目为非专门面向中小微企业采购。

扶持中小企业政策：评审时对小型、微型企业提供的产品（提供本企业制造的货物、承担的服务，或者提供其他中小企业制造的货物）价格给予相应的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。执行政策文件：《中华人民共和国中小企业促进法》《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案》（云政办发〔2022〕42号）。

    - 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习云南省省级政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书、进行云南省省级政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线

汇信CA：0571-88350735

云南CA:4006727666

云南壹证通：4000040628

福建CA：0591-87760022

    - 办理CA 数字证书供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台查阅操作指南—入驻与配置—CA管理。使用操作指南，按照程序要求办理。

    - 注册供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台操作指南—入驻与配置—云南省供应商注册入驻与配置。注册入库操作流程指引进行自助注册绑定。

    - 驱动、客户端下载供应商登录云南省省级政府采购电子交易平台—我的工作台-CA管理—给当前账号绑定CA—选择对应CA—下载驱动—客户端&驱动下载。下载相关驱动及客户端。相关驱动及客户端网址 （https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d）

    - 获取电子招标文件供应商使用账号密码或CA数字证书登录相关驱动及客户端获取电子招标文件。供应商如计划参与多个采购包的投标，在获取采购文件详情页面，在意向标段（包）栏目依次选择对应采购包，提交申请即可。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

    - 编制电子投标文件供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

    - 提交电子投标文件供应商应于投标截止时间前在政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

    - 电子开标供应商在开标地点使用账号密码或CA数字证书登录云南省省级政府采购电子交易平台进行电子开标。

- 对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

  - 采购人信息

名    称：剑川县住房和城乡建设局

地    址：剑川县西双龙巷与剑阳街交叉口东北 60米

联系方式：13987255451

  - 采购代理机构信息

名  称：剑川县众森工程咨询有限公司

地　址：剑川县金华镇文献街锦绣佳园1号楼4楼

联系方式：15393949440、17387261854、15368311491

3、项目联系方式

联 系 人：李华峰（采购人）、赵义秋、王镭、杨鼎润（采购代理机构）

联系电话：15393949440、17387261854、15368311491

日期：2026年08月08日

- 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条目 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 |  | 名 称：剑川县住房和城乡建设局 地 址：剑川县金华镇腾龙街西双龙巷118号 联系人：李华峰 联系电话：13987255451 |  |
| 1.2 | 采购代理机构 |  | 名 称：剑川县众森工程咨询有限公司 地 址：剑川县金华镇锦绣家园1号楼4楼 联系人：赵义秋、王镭、杨鼎润 联系方式：15393949440、17387261854、15368311491 |  |
| 1.3 | 项目名称及项目编号 |  | 项目名称：剑川县生活垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运营项目 项目编号：DLZC2026-G3-00833-ZSGS-0002 |  |
| 1.4 | 采购范围、预算金额及资金来源 |  | 1、采购范围：详见《第五章 采购需求》 ★2、采购预算价（最高限价）：详见招标公告，投标报价不得高于采购预算价/最高限价，否则按无效投标处理； 3.其他说明：本次采购中，供应商须应以年单价（元/年）进行报价，一旦中标，合同履行期间中标价不再做调整。 4、资金来源：财政性资金 |  |
| 1.5 | 是否接受联合体投标 |  | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 1.6 | 项目属性 |  | 项目属性： ☑服务 |  |
| ★2 | 交货地点、合同履约期限及质保期、质量要求 |  | 交货地点：剑川县区域内（采购人指定地点） 合同履行期限：项目服务期限为 3 年，合同一年一签。 一年合同期满后采购人有权根据考核结果确定是否续签合同，若中标人服务质量与投标承诺内容不相符或达不到采购需求，采购人有权终止合同，相关责任和损失由中标人承担。 质量要求： 系统改造后以及运营服务期内，出水稳定达到(GB16889-2008)标准排放。 |  |
| 3 | 投标文件有效期 |  | 从提交投标文件截止之日起90日历天 |  |
| ★4 | 供应商资格要求 |  | 详见第一章“招标公告”（供应商的资格要求） |  |
| 5.2 |  | 现场考察 |  | ☑不组织 |
|  |  | 开标前答疑会 |  | ☑不召开 |
| 7 | 招标文件澄清截止时间 |  | 提交投标文件截止时间十五日前 |  |
| 9.5 | 构成投标文件的其他资料 |  | 1、《第五章 采购需求》中要求提供的其他资料； 2、招标文件中所涉及的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。 |  |
| 11 | 投标保证金 |  | 是否递交投标保证金： □是： ☑否： |  |
| 11.6.2 | 不予退还投标保证金规定的其他情形 |  | 下列任何情况发生，投标保证金不予退还： （一）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （二）投标人在投标文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的； （四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的； （五）法律法规及招标文件规定的其他情形。 |  |
| 12.1 | 投标有效期 |  | 递交投标文件截止之日起90日历天 |  |
| 13.2 | 签字、盖章 |  | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件的扫描件，上传的投标文件必须使用“政采云投标客户端”制作，并按照“第七章 投标文件的格式”进行单位和个人数字证书电子签章及电子签名。在需要电子签章的地方进行电子签章及电子签名，无需逐页电子签章及电子签名。 |  |
| 19.1 | 评标委员会 |  | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。 |  |
| 21.1 |  | 确定中标人 | 中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☑否 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☑得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人。 |  |
| 24.4 |  | 分包 | 本项目不允许分包 |  |
| 24.6 | 合同签订方式及付款方式 |  | 合同签订方式：中标供应商与采购人签订合同。 付款方式： 1、运营服务费按季度结算。 2、乙方应在每个季度结束后5个工作日内(遇节假日顺延至下一个工作日)向甲方提交上季度付费申请以及运营服务费发票，甲方在收到该资料后，7个工作日内完成支付。如因乙方开票迟延导致甲方付款迟延的，由乙方承担迟延责任。 |  |
| 24.7 | 追加合同金额 |  | 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。 |  |
| 28.1 | 代理服务费 |  | 收费对象： ☑中标人 收费标准：中标人在领取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳本采购项目的中标服务费，中标供应商根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）文件规定，参照《云南省建设工程招标投标行业协会关于印发〈云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见〉的通知》（云建招协〔2026〕11号）文件中服务类收费标准计算后由中标人向采购代理机构交纳。 代理机构的开户银行及账号： 开户银行：中国农业银行股份有限公司剑川县支行 账号：24319801040016781 单位名称：剑川县众森工程咨询有限公司 |  |
| 30 | 其他需要补充的内容 |  |  |  |
| 30.1 | 信用信息查询： （1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。 （2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商进行失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的信用信息查询；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行“政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询。查询的供应商信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 （3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单或者重大税收违法失信主体或者政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。 |  |  |  |
| 30.2 | 中小企业合同融资： 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，大理州财政局与中国人民银行大理州中心支行共同出台了《大理州支持中小微企业政府采购合同质押融资试行方案》（大财采〔2023〕5号）。中标（成交）中小企业若有融资意向，请登录“云南省政府采购网（大理分网）－政策法规栏目”下查看融资政策文件及操作手册，登录“中征应收账款融资服务平台”按照操作手册流程登记融资意向或查看各相关银行服务方案。 “云南省政府采购网（大理分网）－政策法规栏目”网址：http://zs.yngp.com/login.do?method=beginlogin&districts=532900 “中征应收账款融资服务平台”网址：https://www.crcrfsp.com |  |  |  |
| 30.3 | 履约保证金： （1）履约保证金递交的形式及时间：支票、汇票、本票、转账、保函、保险等非现金形式提交。 （2）履约保证金金额：合同总金额的5%。 （3）履约保证金提交时间：合同签订后5个工作日内提交至采购人指定账户。 （4）中标供应商未按本条款规定缴纳履约保证金逾期或拒绝缴纳的，则被视为放弃中标。 （5）履约保证金的退还：验收合格后原路一次性退还；逾期不缴视为放弃中标；验收不合格、拒不履约全额没收。 履约保证金不予退还的情形： （1）不履行与采购人订立的采购合同的； （2）给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿； （3）未按要求提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。 |  |  |  |
| 30.4 | 采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。解密方式：远程解密 |  |  |  |
| 30.5 | 本招标文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章（含电子印章），除本招标文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 本招标文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人在文件规定签署处签名（含电子签名）的行为。 |  |  |  |
| 30.7 | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |
| 30.8 | 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址： 接收质疑函的方式：质疑函采取现场书面递交形式。由法定代表人持本人身份证原件或授权委托代理人持本人身份证原件及授权委托书原件，同时携带质疑函（原件）和加盖单位公章的相关依据和证明材料，送至采购代理机构。 联系部门：剑川县众森工程咨询有限公司 联系电话：15393949440、17387261854、15368311491。 通讯地址：剑川县金华镇锦绣家园1号楼四楼。 |  |  |  |
| 30.9 |  | 标的所属行业 | 标的名称：剑川县生活垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运营项目； 本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。 划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。 |  |

# 供应商须知

一 说  明

- 1、项目基本内容

- 1.1采购人：见供应商须知前附表

- 1.2采购代理机构：见供应商须知前附表

- 1.3项目名称及项目编号：见供应商须知前附表

- 1.4采购范围、预算金额及资金来源：见供应商须知前附表

- 1.5是否接受联合体投标：见供应商须知前附表

- 1.6项目属性：见供应商须知前附表

- 2、合同履行期限、质量要求：见供应商须知前附表

- 3、投标文件有效期	：见供应商须知前附表

- 4、供应商资格要求：见供应商须知前附表

5、投标费用

5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担与准备和参加投标活动有关的全部费用以及招标文件中所包含的费用。

5.2本项目采购人将不统一组织现场踏勘。若投标人认为必要时，可与采购人联系进行考察，但由此产生的费用和风险由投标人自行承担：见供应商须知前附表。

二   招标文件

- 6、招标文件构成

- 6.1招标文件包括以下部分：

- 第一章  招标公告

- 第二章  供应商须知

- 第三章  资格审查

- 第四章  评标程序、评标方法和评标标准

- 第五章  采购需求

- 第六章  拟签订的合同文本

- 第七章  投标文件格式

- 7、对招标文件的澄清或修改

- 7.1采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。

- 7.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

- 7.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 8、投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 8.1本项目共分为1个标段。供应商应当对所投采购包对应《第五章 采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

- 8.2除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 8.3除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 9、投标文件构成

- 9.1供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》《商务文件》《技术文件》三部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

- 9.2对于招标文件中标记了实质性要求的（文件中标注★的为实质性响应要求和条件），供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得自行添加相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性要求和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

- 9.3第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

- 9.4对照《第五章 采购需求》，说明所提供货物和服务已对《第五章 采购需求》做出了响应，或申明与《第五章 采购需求》的偏差和例外。如《第五章 采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

- 9.5构成投标文件的其他资料：见供应商须知前附表

- 10、投标报价

- 10.1所有投标均以人民币报价。

供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，招标文件中有特殊规定的，从其规定。

10.1.1供应商的报价应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由供应商自行测算出现行市场的各类价格。报价为人民币含税价（元），报价包括但不仅限于完成项目的直接成本、售后服务费用、人员工资、社保费及必要的保险费用、各项税金等所有费用的总和、市场价格的变化、利润及税金、中标服务费等费用。该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同执行期间将不因工作量及市场设备材料价格的变化而调整。

- 10.1.2供应商应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准及规范，自行测算出满足招标要求的报价。投标报价能保证供应商完成履行合同所需的全部工作费用。

- 10.2采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

- 10.3供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

- 投标保证金（注：本项目不要求缴纳投标保证金）

- 11.1供应商应按供应商须知前附表中规定的金额及要求缴纳投标保证金。

- 11.2交纳投标保证金可采用的形式：见供应商须知前附表。

- 11.3投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交投标保证金的，应满足供应商须知前附表要求。由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。

- 11.4投标保证金有效期同投标有效期。

- 11.5采购人、采购代理机构将及时退还供应商的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

- 11.5.1供应商在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

- 11.5.2中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

- 11.5.3未中标供应商的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

- 11.5.4终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

- 11.6有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

- 11.6.1投标有效期内供应商撤销投标文件的；

- 11.6.2《供应商须知前附表》中规定的其他情形。

- 投标有效期

- 12.1投标文件应在本招标文件《供应商须知前附表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 13、投标文件的签署、盖章

- 13.1招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；

- 13.2招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章，具体详见供应商须知前附表。

四   投标文件的提交

- 14、投标文件的提交

- 14.1本项目使用云南省政府采购电子交易平台。供应商根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

- 14.2采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

- 15、投标截止时间

- 15.1供应商应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

- 16、投标文件的修改与撤回

- 16.1投标截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

- 16.2供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 17、开标

- 17.1采购人或采购代理机构将按照招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

- 17.2本项目开标使用云南省政府采购电子交易平台。供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

- 17.3开标过程将使用电子交易平台宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各供应商确认。供应商未在规定时间内提出异议或确认一览表的，视同认可开标结果。

- 17.4供应商对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标过程中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商提出的询问或者回避申请将及时处理。

- 17.5供应商不足3家的，不予开标。

- 18、资格审查

- 18.1见《第三章 资格审查》。

- 19、评标委员会

- 19.1评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

- 19.2评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）、云南省财政厅关于印发《云南省政府采购评审专家管理办法》的通知（云财规〔2023〕23号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 20、评标程序、评标方法和评标标准

- 20.1见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

- 20.2投标人不存在下列任一情形：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

- （6）不同投标人使用同一电脑（机器特征值一致：如MAC地址等）或使用同一电子密钥，编制或上传电子投标文件。

- （7）不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

六   确定中标

- 21、确定中标人

- 21.1采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见供应商须知前附表。中标候选人并列的，按照供应商须知前附表要求确定中标人。

- 22、中标公告与中标通知书

- 22.1采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在云南省政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

- 22.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 23、废标

- 23.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- 23.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质响应的供应商不足三家的；

- 23.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 23.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 23.2废标后，采购人将废标理由书面通知所有供应商。

- 24、签订合同

- 24.1采购人应按照有关规定，在中标通知书发出之日起30日内与中标、成交供应商签订合同，在合同签订之日起的2个工作日内进行合同公告、7个工作日内报同级财政部门备案，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 24.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

- 24.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

- 24.4分包：详见供应商须知前附表

- 24.5合同签订方式及付款方式：详见供应商须知前附表

- 24.6追加合同金额：详见供应商须知前附表

- 25、询问与答复

- 25.1凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 26、质疑

- 26.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

- 提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 潜在供应商已依法获取采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购公告期限届满之日（报名结束之日）起7个工作日内提出。

- 投标人知其权益受到损害之日，是指：

- （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

- （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- （三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。（中标公告发布之日起七个工作日内）

- 受理质疑部门：

- 采购人：剑川县住房和城乡建设局

- 采购代理机构：剑川县众森工程咨询有限公司

- 公司地址：剑川县金华镇文献街锦绣佳园1号楼4楼

- 联系人：赵义秋、王镭、杨鼎润

- 电话：15393949440、17387261854、15368311491

- 26.2供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

- 26.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 26.4投标人提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的规定。

- 投标人提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

- （一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- （二）质疑项目的名称、编号；

- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- （四）事实依据；

- （五）必要的法律依据；

- （六）提出质疑的日期。

- 质疑书实行实名制，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 26.5采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

- 26.6参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

- 27、投诉

- 投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉（剑川县财政局采购管理股，电话：0872-4521230）。

- 28、中标服务费

- 28.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知前附表》。本项目中标服务费由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳中标服务费。

- 招标文件内容若低于现行相关规章等国家法律法规、强制规范要求的，按国家法律法规及强制标准执行。

- 其他需要补充的内容：见供应商须知前附表。

- 资格审查

## 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中除招标文件另有规定外，均为实质性要求。

- 供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。

- 资格审查要求

| 资格评审标准 | 评 审 内 容 及 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料： |
|  | 1.1 | 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，自然人的身份证明；①提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，②或法人登记证书副本或其他具备独立承担民事责任能力的证明材料，③自然人身份参与投标的，需提供有效身份证（扫描件加盖电子签章）。注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。 |
|  | 1.2 | 供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①提供近年（指2023年至今任意一年）的财务报表或经会计师事务所（审计机构）审计的财务会计报告；②或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明；③新成立的企业提供成立至今的财务报表（扫描件加盖电子签章）；④或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。 |
|  | 1.3 | 供应商须提供缴税所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件加盖电子签章）；（若新成立的公司，成立未满6个月的提供成立以来的相关证明材料，成立不足3个月的企业无需提供以上材料）； |
|  | 1.4 | 供应商须提供缴费所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖电子签章）；（若新成立的公司，成立未满6个月的提供成立以来的相关证明材料，成立不足3个月的企业无需提供以上材料）； |
|  | 1.5 | 供应商必须提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 |
|  | 1.6 | 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 |
|  | 2 | 落实政府采购政策的要求：本项目为非专门面向中小微企业采购项目,小微企业价格扣除优惠比例：10%。 |
|  | 3 | 供应商应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件： |
|  | 3.1 | 信用信息查询： （1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。 （2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商进行失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的信用信息查询；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行“政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询。查询的供应商信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。 （3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单或者重大税收违法失信主体或者政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。 |
|  | 3.2 | - 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |

- 评标程序、评标方法和评标标准

## 一、评标方法

- 1、投标文件的符合性审查

- 1.1评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

- 1.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

- 1.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

符合性审查要求

| 条款 | 评 审 内 容 | 评 审 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审标准 | 开标一览表 | 符合《第七章 投标文件格式》中规定的格式及内容。 |
|  | 投标函 | 符合《第七章 投标文件格式》中规定的格式及内容。 |
|  | 法定代表人身份证明书 | 符合《第七章 投标文件格式》中规定的格式及内容。 |
|  | 法定代表人授权委托书 | 符合《第七章 投标文件格式》中规定的格式及内容。 |
|  | 投标报价 | 报价完整且仅有一个报价方案。 |
|  | 无效投标 | 符合《第二章 供应商须知》第20.2项规定。 |
|  | 响应文件格式 | 符合《第七章 投标文件格式》中规定的格式及内容。 |
|  | 其他实质性条件 | 1、关键内容字迹潦草、表达不清要求填写而导致非唯一理解的，未按招标文件签字或盖章的； |
|  |  | 2、投标文件如果出现计算或表达上的错误，供应商不接受按招标文件本章有关事项的澄清或者说明的原则进行修正的； |
|  |  | 3、未响应招标文件中其他规定的实质性内容的。 |

- 2、 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1评标过程中，评标委员会将以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

- 2.2异常低价处理

- 2.2.1评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 2.2.2评标委员会在评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- 2.2.2.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查的供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查的供应商投标（响应）报价平均值×50%；

- 2.2.2.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商的投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商的投标（响应）报价×50%；

- 2.2.2.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

- 2.2.2.4评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- 2.2.2.5相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

- 2.2.3评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第2.2.2.1项至第2.2.2.4项情形的，应当要求相关供应商在评审合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟（以政采云公布时间为准）。其中，属于第2.2.2.3项情形，投标供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

- 2.2.4评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

- 2.2.5采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

- 2.2.6异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

- 2.3投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求供应商在评标合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其投标无效。

- 2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 2.4.1招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

☑无，按下述2.4.2-2.4.6项规定修正。

- 2.4.2投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 2.4.3大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2.4.4单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 2.4.5总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

- 2.4.6同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 2.5落实政府采购政策的价格调整：符合招标文件政府采购政策中规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

- 2.5.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型、微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.2对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

- 2.5.3组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

- 2.5.4价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

- 2.5.5中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 2.5.6监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

- 2.5.7残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

- 2.5.8若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 3、投标文件的比较和评价

- 3.1评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

- 3.2评标方法和评标标准

- 3.2.1本项目采用的评标方法为：

☑综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的供应商为中标候选人的评标方法。

- 4、确定中标候选人名单

- 4.1评委应首先对各供应商投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，并由各评委自主评分并签字确认。各评委的评分应在评标委员会内进行公示，并进行汇总。

- 4.2采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按《第二章 供应商须知》要求确定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 4.3评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 4.4评标委员会根据评审情况建议推荐中标人名单并提出书面评标报告。本项目评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

- 5、报告违法行为

- 5.1评标委员会在评标过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 二、评标标准

评标总得分=A＋B＋C

A.B、C分别为各项评分因素的汇总得分；

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 权重构成 | 报价部分：15分（满分） 技术部分：70分（满分） 商务部分：15分（满分） |
| A | 报价部分（满分15分） | 投标报价的评分方法：报价得分按照低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×15，保留小数2位； 注：1、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 2、评标基准价为进入综合评分（即通过资格评审和符合性评审）的投标价格小型、微型企业的价格扣除后，所有扣除后价格最低的有效投标报价，其价格为满分。根据财库【2020】46号、财库【2014】68号和云财采【2022】9号的规定：满足“格式6中：中小企业声明函”所列条件的供应商，其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。即：评标价=投标报价×（1-10%）（不重复享受政策）。 3、评标委员会根据供应商提供的中小企业声明函的承诺，认定其是否属于小型和微型企业并享受小微企业优惠政策。供应商对其承诺的企业规模真实性自行负责。 4、享受价格扣除政策的小型、微型企业必须同时满足以下两个条件： （1）符合小型、微型企业划分标准（按照“关于印发中小企业划型标准规定的通知”（工信部联企业〔2011〕300号）的规定划分） （2）提供本企业生产的产品或者提供其他小型、微型企业生产的产品 5、根据关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供残疾人福利性单位声明函并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。 6、对环境标志产品及节能产品的评审：不适用 适用 7、各投标单位不得恶意低价竞争。 |
| B | 技术部分评审（满分70分） |  |
| 1 | 项目理解（满分10分） | 需对内容作出全面响应，具体包括但不限于：①项目背景分析；②项目需求理解；③项目实现目标；④项目实施思路等内容。 （1）每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，内容详实，有相应保障措施，能有效保证项目实施的，得2.5分。 （2）每有一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证项目实施的，得2分。 （3）每有一项内容简单，缺乏针对性，难以保证项目高质量实施的，得1分。 （4）每有一项内容未提供，该项不得分。 - 注：以上内容累计计分，满分10分。 |
| 2 | 运营管理实施方案(满分25分) | 包括但不限于：渗滤液处理系统日常运营维护、运行操作并保证出水稳定达标排放、设备操作及保养、运营期内的设备大修及设备更新、药品药剂采购、水质分析化验、渗滤液处理站的安全环保管理。 （1）运营管理实施方案详细、全面、科学、合理，可行性较强的，得25分； （2）运营管理实施方案全面、相对科学、基本合理，可行性一般的，得20分； （3）运营管理实施方案简单、不全面，合理性、可行性较差的，得10分； （4）无实施方案的，得0分。 |
| 3 | 项目组织与进度控制(满分10分) | 包括但不限于：①组织合理，责任、目标明确；②进度安排合理可行，计划科学；③充分考虑项目实施过程中可能面临的困难；④保证措施与手段健全；⑤投入设备合理(项目所需硬件、仪器设备)等内容。 (1)每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，能有效保证项目实施的，得2分。 (2)每有一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证项目实施的，得1分。 (3)每有一项内容虽进行阐述但内容简略的，难以保障项目有效实施的，得0.5分。 (4)每有一项内容未进行阐述的，该项不得分。 注：以上内容累计计分，满分10分。 |
| 4 | 服务质量承诺及保障措施(满分10分） | 包括但不限于：①服务质量承诺及保障措施、②服务计划质量承诺及保障措施、③实施人员管理质量承诺及保障措施、④现场实施服务质量承诺及保障措施、⑤突发事件应急质量承诺及保障措施等内容。 (1)每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，能有效保证项目实施的，得2分。 (2)每有一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证项目实施的，得1分。 (3)每有一项内容虽进行阐述但内容简略的，难以保障项目有效实施的，得0.5分。 (4)每有一项内容未进行阐述的，该项不得分。 注：以上内容累计计分，满分10分。 |
| 5 | 违约责任承诺及处罚措施(满分10分) | 包括但不限于：①服务质量违约责任承诺及处罚措施、②服务人员违约责任承诺及处罚措施、③服务计划违约责任承诺及处罚措施、④现场服务违约责任承诺及处罚措施、⑤信息保密违约责任承诺及处罚措施等内容。 (1)每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，能有效保证项目实施的，得2分。 (2)每有一项内容虽然进行了阐述但并未完全贴合项目需求，能保证项目实施的，得1分。 (3)每有一项内容虽进行阐述但内容简略的，难以保障项目有效实施的，得0.5分。 (4)每有一项内容未进行阐述的，该项不得分。 注：以上内容累计计分，满分10分。 |
| 6 | 应急工作预案(满分5分) | （1）应急工作预案科学、先进、合理、规范，对突发性事件应急措施合理、可行、针对性强的的得5分； （2）应急工作预案科学、合理、规范，对突发性事件应急措施基本合理、可行、具有针对性的的3分； （3）具有应急工作预案，对突发性事件应急措施较差或无针对性的的得1分； （4）未提供应急工作预案的得0分。 |
| C | 商务部分评分（满分15分） |  |
| 1 | 项目组织机构力量配备（满分10分） | （1)项目负责人(2分) ①拟派项目负责人的，该项得2分； ②未拟派项目负责人的，该项不得分。 （2)项目团队成员(3分) 项目团队成员配备3人得基本分2分，每增加1名加0.5分，最多加1分。 （3)项目人员配备综合能力(5分) ①项目人员配备齐全、科学、合理，人员分工安排清楚，排班时间完全满足采购需求，项目负责人具备较强组织统筹能力，专业素质强，项目组具有丰富的类似项目实施经验，能保障项目有效实施的，得5分； ②项目人员配备齐全、合理，人员分工安排清楚，排班时间不能完全满足采购需求，项目负责人具备一定组织统筹能力，专业素质好，项目组具有类似项目实施经验的，能保障项目较好实施的，得4分； ③项目人员配备基本齐全，人员构成基本合理，有基本的人员分工安排，排班时间不能完全满足采购需求，未能较好体现项目负责人组织统筹能力，未能较好体现人员专业素质，缺乏类似项目实施经验的，得3分； ④项目人员配备不齐全，人员构成不合理，有基本的人员分工安排，排班时间不能满足采购需求，未能较好体现项目负责人组织统筹能力，人员专业素质弱，缺乏类似项目实施经验的，得2分。 注：项目负责人及项目组成员须提供：身份证、毕业证、学历证或学位证、职称证（如有）、资格证（如有）、劳动合同或社保证明材料的扫描件，未提供视为无效。 |
| 2 | 类似项目业绩评分（满分5分） | 2021年1月1日(以合同签订时间为准)至今，投标人具有垃圾填埋场渗滤液处理站运维类似项目业绩的，每提供1项项目业绩得3分，每增加1项业绩加1分，满分5分。 注：供应商响应文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为合同(合同至少包含合同首页、标的(项目内容)页、标的所在页、合同签字盖章页)，无证明材料或证明材料不明确、证明材料不完整、无法体现业绩内容的，不予认可。 |

- 采购需求

- 一、采购需求一览表

| 序号 | 项目名称 | 具体要求 | 质量要求 | 合同履行期限 | 单位 | 预算价(万元/年) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剑川县生活垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运营项目 | 渗滤液处理系统日常运营维护、运行操作并保证出水稳定达标排放、设备操作及保养、运营期内的设备大修及设备更新、药品药剂采购、水质分析化验、渗滤液处理站的安全环保管理等满足采购人要求的所有内容。 | 系统改造后以及运营服务期内，出水稳定达到(GB16889-2008)标准排放。 | 项目服务期限为 3 年，合同一年一签。 | 项 | 91.60 |

- 二、项目基本情况

- 1、建设时间

剑川县生活垃圾填埋场渗滤液处理站于2017年11月始建，位于剑川县城市生活垃圾处理场，地处甸南镇西面，甸南兴水村、江长门村北面山谷；场地内有一条东西走向的冲沟，全长860m，宽80-100m；项目距甸南镇3km、县城10km，根据现场勘查，项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区内。

- 2、处理规模

剑川县城镇生活垃圾渗沥液主要依靠建站处理采用两级 DTRO 工艺，处理站的规模按年平均日的渗沥液产生量设计，设计处理能力为60m³/d。

- 3、目前情况

- 2021年，剑川县城市管理综合行政执法局组织公开招标，确定了剑川县生活垃圾处理厂渗滤液处理工程运营维护项目的运营单位。市场化运营后，为确保项目的正常运营，运营单位对原有设备进行了检修，同年按照上级环保部门的工作要求完成云南省水污染源（COD、氨氮）的在线监测系统对接。2023年为确保水处理能力达标排放，由运营单位投资24万元对设备反渗透膜柱进行了更换，通过3年的市场化运营，现目前渗滤液调节池库存量约为2600m³。2024年9月，剑川县城市管理综合行政执法局通过询价采购，加装两台总磷和总氮监测设备，进一步提升水质监测能力。

- 三、服务范围及要求

- 为确保剑川县垃圾填埋场渗滤液处理站整治工作有序推进，提升水处理日达标能力，通过市场化运营模式进一步优化管理，对剑川县垃圾填埋场渗滤液处理站进行运营维护。服务质量满足采购人的实际需求，服务范围及要求不限于以下内容：

- 1、作业内容

1.1剑川县垃圾填埋场渗滤液处理站的日常运营管理

（1）乙方必须派驻4名有资质有经验的运维服务人员24小时轮流对渗滤液项目进行常驻运维、管理和维护等服务，对派驻现场的站长及其操作人员进行免费培训，使操作人员能够熟练上岗运维，并对设备、运维人员的安全负全部责任。乙方向招标人或招标人指派的管理单位报送每月的进水处理量登记清单。

（2）乙方建立运维服务工艺设备应急维修小组，对渗滤液处理站设备进行运营维护，对于故障设备的维修由采购人指定具体技术人员监督实施。

（3）故障修复过程中可能影响业主工作或对系统应用数据有影响的，要先咨询业主意见再处理。如设备送修，需要保护好磁盘等存储设备。要先将业主数据备份好，再送维修。

（4）在运营期间内，保证系统处理水质达标。储水量达到设计安全要求。

（5）对处于保修期内的故障设备，服务商在采购人授权的范围内代表采购人协调产品供货商落实保修事宜，并监督维修时效和质量。

（6）乙方将组织经验的工艺工程师对工程实施定期(每个月)回访。对于系统控制软件，提供长期免费维护，免费升级。

（7）乙方做好项目运行记录和浓硫酸进出库与使用台账记录，必须做好浓硫酸的保管和使用工作，浓硫酸在使用过程中发生的安全及遗失等问题，由乙方负全部的责任.

（8）乙方对突发事件能及时处理，确保渗滤液项目的正常运行。在渗滤液调节池内的渗滤液达到安全阈值时，乙方需加强渗滤液回喷工作。

1.2剑川县垃圾填埋场渗滤液处理站废水（水质）在线监测系统接入、设备日常运营维护。

（1）按照国家相关规范对剑川县垃圾填埋场渗滤液处理站废水（水质）进行在线监测，对在线监测系统现场端的设施、仪器设备运行(COD、氨氮、ph、总磷和总氮)及辅助设备等运行、维护，保障在线监测设备运行正常。

（2）本项目规定的运行和维护的对象：按照大理州生态环境局要求建设的，并且通过生态环境去组织验收的水污染源在线监测系统的监测仪表及其配套设施。按规定的运行和维护的在线监测站点为：出水口仪器及设备(COD、氨氮、ph、总磷和总氮、自动采样器、数采仪系统)。

（3）乙方应对本项目下其承担的全部工作实施有效管理，以确保符合考核指标的合同附件的要求，同时接受环保相关部门和业主方的协调和管理。若达不到环保相关部门要求被罚款，属于乙方运营的设施责任由乙方承担。

（4）乙方水污染源在线监测系统现场运行维护必须符合HJ/355-2019《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》要求。

（5）按照国家在线监测相关规范要求做好在线监测系统运维台账记录。

（6）由乙方安排工作人员定期到水质自动监测现场完成例行巡检、养护、仪器校准和现场质控等工作。

1.3剑川县垃圾填埋场渗滤液处理站自行监测、排污许可执行报告及数据填报。

（1）服务主要内容：根据排污许可环保系统要求进行检测，按照排污许可证报告系统、全国污染源数据管理与共享系统、企业环境信息依法披露系统、生态环境统计业务系统四个环境系统对废水、废气进行监测，完成相应监测项目后出具监测报告，并根据检测内容进行排污许可执行报告和平台数据填报。

（2）按排污许可证报告系统要求制定合理的自行监测计划，完成监测任务，取得合格的监测报告，并提供相关专业技术支持，工作成果每次检测2份检测报告。

（3）采用合适谨慎态度及科学准确的方法，以保证提供优质高效的检测服务。

（4）保证采用国家或行业标准方法进行检测，使用非标准方法进行检测的项目，应向招标人申明并取得招标人同意。

（5）就检测报告的有关内容，接受招标人的咨询。

处理规模：设计渗滤液处理量为60m³/d。

- 1.4剑川县垃圾填埋场渗滤液处理站地下水质检测。

（1）服务主要内容：按照国家相关规范对剑川县垃圾填埋场渗滤液处理站地下水质进行检测，检测项目包含色度、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、总磷总氮等13项指标。

（2）检测频率：每季度一次。

- 四、付款方式：

- 1.付款方式： 运营服务费按季度结算。

- 2.乙方应在每个季度结束后5个工作日内(遇节假日顺延至下一个工作日)向甲方提交上季度付费申请以及运营服务费发票，甲方在收到该资料后，7个工作日内完成支付。如因乙方开票迟延导致甲方付款迟延的，由乙方承担迟延责任。

五、合同期限

- 合同履行期限：项目服务期限为 3 年，合同一年一签。一年合同期满后采购人有权根据考核结果确定是否续签合同，若中标人服务质量与投标承诺内容不相符或达不到采购需求，采购人有权终止合同，相关责任和损失由中标人承担。

六、供应商人员配置要求

1.供应商在运营过程中必须做好安全保障工作，为运营的工作人员购买人身意外险后方可运营作业，如出现安全事故由供应商全权负责。

2.供应商已在响应文件中提出的拟投入本项目的主要人员及相应的主要岗位，不允许在未经采购人事先同意的情况下撤换；经同意撤换的人员必须与被替换人员有同等或更高的相关专业技术和工作经验。

3.合同运营期间，渗滤液应急处理系统的运营人员全部由供应商自行聘用并承担相关费用，供应商并应按《劳动法》及《劳动合同法》的规定与所聘人员签订劳动合同，缴纳社会保险定期培训并持证上岗等。

七、运营质量和服务标准

质量标准必须满足下列规范的要求，验收须达国家规定合格质量标准以下标准如与现行标准相冲突，以较高标准执行：

1.《中华人民共和国环境保护法》

2.《中华人民共和国水污染防治法》

3.《生活垃圾填埋污染控制标准》GB  16889-2024

4.《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993

5.《环境空气质量标准》GB3095-2012

6.《城市生活垃圾卫生填埋处理工程项目建设标准（附条件项目）》ZBBZH/CS/1

7.《生活垃圾卫生填埋场环境监测技术标准》CJ/T3037-1995

8.《污水综合排放标准》GB8978-1996

9. 其他废水处理的相关规范

- 八、验收标准

1.按采购文件的要求、成交供应商的响应文件及承诺与本项目合同约定标准进行验收。

- 2.考核要求

- 为确保剑川县垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运营的高效性、规范性和持续性，特制定以下考核要求，具体如下

- 考核周期为每月一次，年终进行综合评估：

| - 考核类别 | - 考核指标 | - 评分标准 | - 分值 | - 扣分/奖惩标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 日常运营管理考核 | - 运维人员配置 | - 派驻4名合格运维人员，24小时驻场 | - 10 | - 每缺少1名人员，扣2分 |
|  | - 培训与上岗 | - 对操作人员进行免费培训，确保熟练上岗 | - 10 | - 未完成培训或操作人员未达标，每次扣2分 |
|  | - 运行记录与台账管理 | - 完整记录项目运行数据及浓硫酸使用台账 | - 10 | - 记录缺失或不符合要求，每次扣1分 |
| - 设备维护与故障处理 | - 设备维护 | - 定期保养设备，确保正常运行 | - 10 | - 因维护不到位导致故障，每次扣2分 |
|  | - 故障修复时效 | - 24小时内响应，48小时内修复（特殊情况需报备） | - 10 | - 每超时1天，扣1分 |
|  | - 数据安全与备份 | - 设备送修前需完成数据备份 | - 5 | - 因未备份导致数据丢失，每次扣2分 |
| - 水质达标与在线监测考核 | - 水质达标率 | - 出水水质100%符合国家及地方排放标准 | - 15 | - 每出现1次水质不达标，扣3分 |
|  | - 在线监测系统运维 | - 在线监测设备（COD、氨氮、pH、总磷、总氮等）保持正常运行 | - 10 | - 设备故障未及时修复导致监测中断，每次扣2分 |
|  | - 监测数据准确性 | - 监测数据真实、准确，符合HJ/355-2019规范 | - 10 | - 数据造假或严重偏差，每次扣3分 |
| - 自行监测与排污许可 | - 监测报告提交 | - 按排污许可要求完成监测任务，按时提交合格监测报告 | - 5 | - 每延迟1天提交报告，扣1分 |
|  | - 监测数据填报 | - 准确填报监测数据至排污许可证报告系统等平台 | - 5 | - 数据填报错误或遗漏，每次扣1分 |
| - 费用控制与人工管理 | - 费用合理性 | - 严格按照费用测算标准执行，确保费用支出合理、透明 | - 5 | - 费用超支或支出不合理，每次扣1分 |
|  | - 人工成本管理 | - 按时发放工资并缴纳社会保险等福利费用 | - 5 | - 出现拖欠工资或未缴纳保险，每次扣2分 |
| - 突发事件处理 | - 应急响应 | - 具备突发事件应急处理能力，确保处理站正常运行 | - 5 | - 因响应不及时导致事故扩大，每次扣2分 |
|  | - 渗滤液回喷管理 | - 调节池内渗滤液达到安全阈值时，及时加强回喷工作 | - 5 | - 未按要求执行回喷工作，每次扣1分 |

- 综合评分与奖惩机制：

- 1. 综合评分

- 每月考核满分为100分，根据实际表现扣分。

- 得分≥90分：优秀，全额支付服务费；

- 80分≤得分＜90分：良好，支付90%服务费；

- 70分≤得分＜80分：合格，支付80%服务费；

- 得分＜70分：不合格，支付70%服务费并要求限期整改。

- 2.奖励机制

- 连续3个月得分≥95分，给予额外奖励，金额为当月服务费的5%。

- 通过以上考核要求，确保渗滤液处理站运营管理的规范性、高效性和可持续性，同时保障服务质量与费用控制的合理性。

- 拟签订的合同文本

政府采购合同

(电子交易项目适用）

项 目 名 称：

合 同 编 号：                   （系统编号）

（自编号，如有）

甲      方：

乙      方：

剑川县生活垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运营项目

甲方（采购人）：

乙方（承包人）：

通过政府采购公开招标，由乙方中标。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就剑川县生活垃圾处理厂渗滤液处理工程运营维护项目运营服务事宜达成协议如下:

- 项目内容

- 项目名称:

- 2、项目地址:

3、项目总运营服务费为小写：          元（大写：     ）。

4、工作界面:自渗滤液调节池提升泵开始，至达标排放口止，包含现有渗滤液处理系统及改造后的处理系统、污泥处理系统、鼓风系统、加药系统、电控系统、化验室等。

- 5、工作内容:渗滤液处理系统日常运营维护、运行操作并保证出水稳定达标排放、设备操作及保养、运营期内的设备大修及设备更新、药品药剂采购、水质分析化验、渗滤液处理站的安全环保管理等。

- 6、作业要求①需对剑川县生活垃圾渗滤液处理厂接入在线监测系统进行整改，设备整改后对水质进行取样，处理水质达标方能正常接入在线监测系统；

- ②需设置组织机构、配置岗位人员和制定培训计划，确保垃圾渗滤处理站安全、经济、高效、运行；

- ③运行需保证技术、出水质量、监督检查、污水排放、材料更换与设备维修质量措施等。

7、项目概况：本项目位于剑川县城市生活垃圾处理场，地处甸南镇西面，甸南兴水村、江长门村北面山谷；场地内有一条东西走向的冲沟，全长 860m，宽 80-100m；项目距甸南镇 3km、县城 10km，根据现场勘查，项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区内。

剑川县城镇生活垃圾渗沥液主要依靠建站处理，处理站的规模按年平均日的渗沥液产生量设计。处理站其规模小节省投资，能够连续运行操作管理方便，但是在雨季大量渗沥液得不到处理。调节池容积计算的主要依据是能够接纳雨季全部渗沥液，保证雨季大量渗沥液的期间渗沥液不外溢。通过前面综合分析，剑川县城市生活垃圾填埋场渗滤液处理规模定为 60m³/d。

二、设计水量及水质

- 1、渗滤液处理站的日常运营管理；

2、处理站水质在线监控系统接入、日常运营维护；处理规模：设计渗滤液处理量为60m³/d。

- 三、质量标准

系统改造后以及运营服务期内，出水稳定达到(GB16889-2008)标准排放。

四、运营期限

本项目运营服务期限：项目服务期限为3年，合同一年一签。一年合同期满后采购人有权根据考核结果确定是否续签合同，若中标人服务质量与投标承诺内容不相符或达不到采购需求，采购人有权终止合同，相关责任和损失由中标人承担。

五、运营服务费计算方法

运营服务费价格:总运营服务费为小写：  元/年（大写：  元整）。

六、结算与付款

1、运营服务费按季度结算。

2、乙方应在每个季度结束后5个工作日内(遇节假日顺延至下一个工作日)向甲方提交上季度付费申请以及运营服务费发票，甲方在收到该资料后，7个工作日内完成支付。如因乙方开票迟延导致甲方付款迟延的，由乙方承担迟延责任。

七、双方权利与义务

(一)甲方的权利与义务

1、甲方负责协调乙方与当地相关行政部门、事业单位等相关工作。

2、甲方或政府职能部门有权监督项目设施的运行和维护，有权检查生产记录、设备维护和常规检测指标的运营记录;但不得干涉、延误或干扰乙方履行本合同下的权利和义务。

3、甲方及时提供垃圾渗滤液处理站现有资料及其相关资料，并保证提供的资料准确性。

4、甲方提供垃圾渗滤液处理站通水、通电、通路及系统改造需要的用地或车间;

5、甲方应根据本合同相关条款及时向乙方支付运营服务费;

6、非甲、乙双方人为原因或因电路检修致供电中断的。甲方负责协商电力部门抢修。

(二)乙方的权利与义务

1、负责项目设施的管理、运行、维护，保证正常运行，排放的水质符合现行的排放标准。

2、乙方应规范、如实填报运行台账，接受甲方及省、市、县职能部门监督，对甲方或政府职能管理部门人员进厂提出的问题，乙方如实讲解和回答，不得虚报实情。

3、乙方应将相关的规章制度，操作规程挂墙，做好安全生产，并做好车问及生活区的卫生。

4、处理系统沉淀或分离出来的废弃物，乙方应负责运载至填埋场，不得造成污染及危害公共安全，相应费用由乙方承担，

5、乙方在每月10日向甲方出具一份上月份水质检测记录台账(自检记录)。

八、设备维护与应急处理

1、在运营期内，乙方应合理安排检修、维护，保证垃圾渗滤液处理站正常运行。须停运大修的情况，乙方须提前一周时间书面通知甲方(如遇突发性事故而必须停运大修的，乙方须立即通知甲方)，经甲方批准后开展维护、维修工作

2、当出现出水水质不能达标时，乙方应启动应急预案，并采取补救措施。

3、当电力供应出现异常时，乙方检查后应立即报告甲方，同时采取补救措施。

九、违约与赔偿责任

1、乙方根据填埋场渗滤液的实际情况运营，因甲方的原因导致垃圾渗滤液处理站不能正常运行，由此带来的损失由甲方承担。

2、因乙方的原因导致垃圾渗滤液处理站不能正常运行、出水水质每月出现5次不达标、原水水量充足情况下不能达到设计规模以及违反本合同约定的条款，甲方有权停止支付运营费用并解除本合同，由此带来的损失或环境污染事故,由乙方承担一切法律责任。

3、乙方在运行期间造成的安全生产事故，一切责任由乙方自己承担。

4、乙方有权在甲方付款逾期30天后，向甲方发出催款函;如果在收到催款函10天后仍未支付，则乙方可以停止运营管理，并有权索赔违约金，每日违约金按应付额的万分之五计。此种情形下，乙方不承担任何因停止运营管理而造成一切风险和损失。

十、不可抗力

1、不可抗力指地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免、且不可克服的事件，这些事件直接影响本合同的履行或致使本合同不能按约定的条件履行。

2、生活垃圾填埋场封场，按“一场一策”实施方案腾库处理，不再产生渗滤液则本合同自然终止。

3、双方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力。

十一、保密义务

1、此合同为双方合作的商业机密，除非有书面授权，任何一方不得将本合同内全部或部分内容，擅自复制、散发和透露给第三方，如有违反由此造成的损失，由责任方承担一切责任。

2、双方互相提供的检测数据等资料未经双方授权不得擅自以任何形式发表、复制、散发和透露给第三方。

十二、争议的解决

1、其他未尽事宜双方协商解决。与本合同有关的所有争议，双方应友好协商解决;协商不成由新化县人民法院管辖。

2、协商或诉讼期间，乙方不得以发生争议、产生纠纷、提起诉讼或争议未解决等种种名义自行终止正常的服务，必须按合同要求如期完成合同约定的各项义务。

十三、其他

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效，运营期满并结清尾款后自动失效。

2、本合同一式捌份，甲方、乙方各叁份，政府采购管理部门壹份，采购代理机构壹份。

| 甲方单位名称 | （盖章） |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 邮 编 |  |
| 法定代表人： |  |
| 委托代理人： |  |
| 经办人： |  |
| 联系电话 |  |
| 开 户 行 |  |
| 帐 号 |  |
| 税 号 |  |
| 签订时间 | 年 月 日 |

| 乙方单位名称 | （盖章） |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 邮 编 |  |
| 法定代表人（或委托代理人） |  |
| 经办人： |  |
| 联系电话 |  |
| 开 户 行 |  |
| 帐 号 |  |
| 税 号 |  |
| 签订地点 | 年 月 日 |

- 投标文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了实质性要求的，供应商应按招标文件要求进行响应。不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记实质性要求的和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

- 资格证明文件格式

剑川县生活垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运营项目

资格证明文件

项目编号：

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（签字或电子签章）：

日      期：      年   月     日

- 1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

- 1.1	供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，自然人的身份证明；①提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照，②或法人登记证书副本或其他具备独立承担民事责任能力的证明材料，③自然人身份参与投标的，需提供有效身份证（扫描件加盖电子签章）。注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

- 1.2	供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①提供近年（指2023年至今任意一年）的财务报表或经会计师事务所（审计机构）审计的财务会计报告；②或可提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明或资金存款证明；③新成立的企业提供成立至今的财务报表（扫描件加盖电子签章）；④或提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函。注：供应商可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。

- 1.3	供应商须提供缴税所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件加盖电子签章）；（若新成立的公司，成立未满6个月的提供成立以来的相关证明材料，成立不足3个月的企业无需提供以上材料）；

- 1.4	供应商须提供缴费所属时间在2025年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖电子签章）；（若新成立的公司，成立未满6个月的提供成立以来的相关证明材料，成立不足3个月的企业无需提供以上材料）；

- 1.5	供应商必须提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

- 1.6	供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 2	落实政府采购政策的要求：本项目为非专门面向中小微企业采购项目,小微企业价格扣除优惠比例：10%。

- 说明：本项目为非专门面向中小企业采购，无须在资格证明文件部分提供。

- 3	供应商应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：

3.1	信用信息查询：

（1）信用信息查询渠道及截止时间：采购代理机构将在通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询供应商接受资格审查时的信用记录。

（2）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对供应商进行失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单的信用信息查询；在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）对供应商进行“政府采购严重违法失信行为信息记录”的信用信息查询。查询的供应商信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

- （3）信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单或者重大税收违法失信主体或者政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将被拒绝参与政府采购活动。

- 3.2	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

供应商资格声明书

致： 剑川县住房和城乡建设局

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人/负责人或委托代理人（签字或电子签章）：

日      期：      年   月     日

说明：供应商承诺不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

不参与围标串标信用承诺书

本人作为经授权的投标人代表，清楚知晓我单位本项目投标活动，对以下事项作出承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标。

二、我单位参与投标的材料均真实、有效、合法。

三、我单位和我本人在本项目招标投标活动中，不参与围标串标。

四、我单位如被查实在本项目投标活动中存在围标串标的，本人和单位接受相应行政处罚和失信惩戒，承担直接责任人法律责任。

承诺单位（公章）：

统一社会信用代码：

法定代表人或授权人（签字）：

年  月  日

- 商务文件格式

剑川县生活垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运营项目

商务部分文件

项目编号：

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

日      期：      年   月     日

### 格式1：开标一览表

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总报价 （人民币：元/年） | 大写： |
|  | 小写： |
| 项目负责人 |  |
| 合同履行期限 |  |
| 质量承诺 |  |
| 其他承诺或声明 |  |
| 供应商名称（电子签章）： |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）： 日期： 年 月 日 |  |

注：

- 表中“投标报价”应与格式2“投标函”中 “投标总报价”一致。

- 投标报价包括履行合同所需的全部工作费用，投标总报价包干价。

- 开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 格式2：投 标 函

投 标 函

致： 剑川县住房和城乡建设局

我方仔细研究了            （项目名称）（项目编号：              ）项目招标文件的全部内容，正式授权     （姓名和职务）全权代表供应商     （供应商名称）参加投标，并提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件招标项目应实施要求，投标总报价（含税价）：大写：      ,（小写：      元/年），在 开标一览表中承诺的合同履行期限内组织完整个项目的服务内容。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）（如果有的话，没有填无）。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果，遵守国家有关法律法规和规章。

3、在供应商须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在本投标有效期自开标日起

日历天满之前均具有约束力。

4、同意应采购人要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5、我们郑重声明：我们符合政府采购法规定的参加采购活动应当具备的条件：具有健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金、参加本次采购活动之前的三年内在经营活动中无重大违法活动。

6、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的所有条件。我方保证没有处于被责令停业，投标资料被取消，财产被接管、冻结，破产状态；保证在最近三年内的经营活动中没有重大违法记录、骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。我方不是为此招标项目的前期准备工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）。与招标采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标采购单位的附属机构。

7、完全理解采购人不一定要接受最低报价的供应商为中标人的行为。

8、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同，并履行相应的合同责任和义务。

（2）我方承诺按照招标文件规定向采购人递交履约担保。

（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。

9、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

我方同意按照采购人的要求，提供有关的数据和资料。为此，我们授权任何相关的个人和公司向采购人提供要求的和必要的真实情况和资料以证实我们所填报的各项内容。如果在该项目招标过程中或者在获得中标后，采购人或有管辖权的行政监管机构发现并查实我方在该项目的投标中所报的资料存在虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，我方将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我方已经收到中标通知书，我方将无条件地承认，我方收到的该项目的中标通知书为无效文件，对采购人不具有任何法律约束力，由此造成的任何损失均由我方承担；本段承诺是我方真实意思的表示且具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本段承诺均为我方投标文件的有效组成内容，对我方在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

10、（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

账    号：

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：            年            月              日

### 格式3：商务条款偏离表

商务条款偏离表

投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写该表。

商务条款是指：招标文件第五章《采购需求》和招标文件中要求的业绩、商务部分、项目完成时间、付款方式、履约保证金等要求。

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 招标文件页码及条款号 | 招标文件的商务条款内容 | 投标文件的商务条款响应情况 | 响应情况说明 | 商务条件支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。

投标人：（电子签章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或电子签章）

日期：年   月   日

### 格式4：法定代表人/负责人身份证明书

法定代表人/负责人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：      性别：	    年龄：     	 职务：

系             （单位名称）的法定代表人/负责人。

特此证明。

供应商名称（电子签章）：

日期：_____年____月___日

注：后附法定代表人身份证扫描件；

### 格式5：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

本授权书声明：       （供应商名称） 的法定代表人代表本公司授权       （委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就采购人组织的有关         （采购项目名称）项目（项目编号：          ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

签发日期：     年    月        日

______________________________________________________________________________________

| 委托代理人姓名： |  |
| --- | --- |
| 职 务： |  |
| 身份证号码： |  |
| 详 细 地 址： |  |
| 电 话： |  |

注：1.后附委托代理人身份证扫描件；

2.法人参与本项目投标的无需授权；

### 格式6：供应商信息表

供应商信息表

（请供应商如实填写本表信息）

| 供应商名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业执照 统一社会信用代码： |  |  |  |
| 注册资金： |  | 邮政编码： |  |
| 公司成立日期： |  | 企业网站网址（如有）： |  |
| 企业电话： |  | 通讯地址： |  |
| 经营范围： |  |  |  |
| 公司简介： |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：            年            月              日

### 格式7：合同履约承诺书

合同履约承诺书

致： 剑川县住房和城乡建设局

若我公司有幸成为本项目中标供应商，我公司对下列内容进行无条件承诺：

（一）我单位已详细阅读并完全理解、同意《招标文件》的全部内容，包括修改补充文件以及全部参考资料和有关附件；除在《招标文件》规定期间内书面提出的疑问外，我单位严格按招标文件确定的技术及商务要求等履行。

（二）按招标要求编制投标报价；我单位的投标报价包括《招标文件》所述报价组成的所有内容、并包括《招标文件》未列明而与采购项目相关的、必需的所有款项及费用等达到交付使用及验收条件的所有一切风险、责任和义务的费用。

我单位确认本次投标报价未低于成本价，保证按《招标文件》要求及投标承诺的质量诚信履约。

（三）我单位保证在《招标文件》要求的时间内按期、保质完成中标项目。如我单位中标，将在中标结果公示后，积极、主动地与招标单位联系合同签订事宜，合同签订中如有任何的问题，我单位保证及时书面反映情况，否则视为我单位责任、按违约处理。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：            年            月              日

### 格式8：企业优惠政策

### 一：企业优惠政策

#### （一）中小企业声明函(服务)

本公司          郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加(采购单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称) ，属于 其他未列明行业；承接为 (企业名称)，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2. (标的名称) ，属于 其他未列明行业；承接为 (企业名称)，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称 (电子签章)：

日 期：

注：（1）请符合文件规定的投标人如实填写，否则不予认可，并对其真实 性负责；若不符合，此格式不必填写，可以不保留格式。

（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业：营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业：从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业：从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业：从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业：从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业：从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业：从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业：从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业：从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营：营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理：从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业：从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

#### （二）残疾人福利性单位声明函

（不享受残疾人福利性单位优先政策的供应商不需填写此表）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：            年            月              日

#### （三）监狱企业证明

（不是监狱企业的无需提供证明材料）

注：如是，请提供证明材料；若产品出自符合国家规定的监狱企业，则该产品制造企业必须出具证明材料；提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则在评审时将不考虑对该监狱企业的相关优惠。监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

### 格式9：项目组织机构力量配备

二：项目组织机构力量配备

（一）项目负责人

| 姓名 | 在本项目中所担任职务 | 学历 | 从事专业 | 职称 | 相关证书 | 在本项目中所承担工作简述 | 类似项目参与经验 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 有/无 | 具体阐述(若有) |  |

注：须提供项目负责人的身份证、毕业证或学历证或学位证、职称证或资格证、劳动合同或社保证明材料的扫描件，未提供视为无效。

投标人：（电子签章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或电子签章）

日期：年月日

（二）项目团队成员

| 序 号 | 姓名 | 在本项目中所担任职务 | 学历 | 从事专业 | 职称 | 相关证书 | 在本项目中所承担工作简述 | 类似项目参与经验 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 有/无 | 具体阐述(若有) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：须提供团队成员的身份证、毕业证或学历证或学位证、职称证或资格证（如有）、劳动合同或社保证明材料的扫描件，未提供视为无效。

投标人：（电子签章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或电子签章）

日期：年月日

格式10：类似项目业绩

类似项目业绩

| 序号 | 合同名称 | 合同总价 | 使用单位名称 | 使用单位联系人及联系电话 | 签订合同时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：供应商提供相应的证明文件扫描件(合同或成交通知书或付款发票等)。

投标人：（电子签章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或电子签章）

日期：年月日

格式11：安全承诺书

安全承诺书

致：  剑川县住房和城乡建设局

我公司参加          （项目名称）的投标活动，我公司承诺，假若我公司中标严格按照相应的技术要求及规范实施，在履行项目的过程中由此产生的安全责任事故由我方自行负责。

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

法定代表人/负责人或其委托代理人（签字或电子签章）：

日期：            年            月              日

### 格式12：企业相关资料

企业相关资料

- 公司介绍、公司获奖证书、公司实力证明材料（若有）；

- 开户行许可证或银行基本存款账户信息；

3、投标时所需提供的相关证明材料等。

注：投标文件中要求提交的其他投标资料以及供应商自身认为可提供的相关资料。

- 三、技术文件格式

剑川县生活垃圾填埋场渗滤液处理站市场化运营项目

技术部分文件

项目编号：

供应商名称：           （电子签章）

法定代表人/负责人或委托代理人：            （签字或电子签章）

日      期：      年   月     日

### 格式1：项目理解

项目理解

(格式自拟)

### 格式2：运营管理实施方案

运营管理实施方案

(格式自拟)

### 格式3：项目组织与进度控制

项目组织与进度控制

(格式自拟)

格式4：服务质量承诺及保障措施

服务质量承诺及保障措施

(格式自拟)

格式5：违约责任承诺及处罚措施

违约责任承诺及处罚措施

(格式自拟)

格式6：应急工作预案

应急工作预案

(格式自拟)