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第一章   竞争性磋商公告

项目概况

昭通市公安局数据库、现勘系统及测序仪运维服务的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）凭企业数字证书（CA）在网上获取竞争性磋商文件，并于2025年 7月17日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

1.项目编号：ZTZC2025-C3-00656-YNSF-0048；
2.项目名称：昭通市公安局数据库、现勘系统及测序仪运维服务；
★3.预算金额（万元）：23.372
★4.最高限价（万元）：23.372
5.采购需求：昭通市公安局数据库、现勘系统及测序仪运维服务，具体内容详见本项目《竞争性磋商文件》“第四章采购需求”。

	序号
	名称
	采购需求
	★最高限价

	1
	昭通市公安局数据库、现勘系统及测序仪运维服务
	昭通市公安机关DNA数据库、现勘系统由公安部统一部署，按照部、省、市三级建库模式进行建设，面向全警使用，用于案件委托、受理、检验录入、案件比对、现场信息存储等工作，测序仪用于DNA检验鉴定工作，已存储前科人员及各类物证数据38万余条，案件现场信息14万余条，测序仪每年检验生物物证4万余份，在案件侦查中发挥了关键性作用，上一服务周期将于2025年10月到期，为保障设备、系统正常高效运行，有效确保数据安全，需继续购买运维服务。
	¥23.372万元

	合计
	¥23.372万元


★6.合同履行期限（服务期）：1年。

7.质量要求：符合国家、行业相关法律法规，满足竞争性磋商文件及采购人要求。
8.资格审查方式：资格后审。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收的良好记录；

（5）具有依法缴纳社会保障资金的良好记录；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目，本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定情形：即单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（政府采购不良行为记录）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（查询方式及时间：由采购代理机构在响应文件递交截止时间后统一查询，以采购代理机构查询结果为准）。 

3.3本项目不接受联合体。

三、获取采购文件：

1.时间：2025年7月5日至2025年7月12日。详见“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/）。

2.地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）。
3.方式：（1）凡有意参加供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并在政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取竞争性磋商文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA或云南壹证通CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南 CA 需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政采云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。

（2）按上述要求获取竞争性磋商文件的供应商视为合法获取了本项目竞争性磋商文件，具备本项目的磋商资格。

4.竞争性磋商文件售价：0元。

四、提交响应文件截止时间、磋商时间和地点
1.提交响应文件截止时间及磋商时间：2025年7 月17日09时30分（北京时间）（建议提前半小时进行递交）
2.提交响应文件开启时间：2025年7月17日09时30分（北京时间）
3.地点：供应商应按照本项目竞争性磋商文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在"政采云"平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程磋商活动经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
★1.磋商方式：政采云投标客户端进行磋商。

★2.服务地点：昭通市公安局指定地点。

3.是否需要缴纳磋商保证金：否。

4.本次竞争性磋商公告在“云南省政府采购网（www.yngp.com）”上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。采购信息一旦发布将视为已送达各供应商，供应商有义务在参加采购活动期间浏览相关网站。对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
注：本项目实行网上投标，采用电子响应文件；

（1）各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。凡有意参加投标的供应商，须在政采云平台办理数字证书（CA）CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，并通过政采云绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程；

（2）供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。云南壹证通CA操作问题请致电：4000040628；云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商自动放弃。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：昭通市公安局

地    址：昭通市昭阳区昭通大道0001397号
联系人：何先生

联系方式：0870-2852254
2.采购代理机构信息

名    称：云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司

地    址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处出口加工区第三城映象欣城C区C3幢14层

联 系 人：陈鹏
联系方式：17874475510

3.项目联系方式

项目联系人：陈鹏

联系方式：17874475510

第二章  供应商须知

供应商须知前附表

	序号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.2
	采购人
	昭通市公安局

	
	采购代理机构
	云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司

	
	项目名称
	昭通市公安局数据库、现勘系统及测序仪运维服务

	
	项目编号
	 ZTZC2025-C3-00656-YNSF-0048

	2
	资金来源
	财政资金；已落实

	3.1
	采购需求
	详见第四章“采购需求”

	3.2
	合同履行期限
	详见第一章“竞争性磋商公告”

	★4.1.1
	供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人
	提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证（扫描件）。

	★4.1.2
	财务状况
	（1）提供2022年至今任意1年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注；成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；新成立不满1个月的公司，提供相关证明材料。

（2）可提供供应商基本开户银行出具的资信证明；

（3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函。

注：供应商可根据自身情况提供上述序号（1）、（2）、（3）任意一种证明材料（原件扫描件）。

	★4.1.3
	履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明。

	★4.1.4
	纳税证明材料的时间范围
	提供2024年1月至响应截止日期前任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件。成立未满3个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免缴的应提供相应文件证明。

	★4.1.5
	缴纳社会保险证明材料的时间范围
	提供2024年1月至响应截止日期前任意3个月社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件。成立未满3个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免缴的应提供相应文件证明。

	★4.1.6
	参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	供应商必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	★4.2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	详见第一章竞争性磋商公告“二、供应商的资格要求”

	★4.3
	本项目的特定资格要求
	详见第一章竞争性磋商公告“二、供应商的资格要求”

	★4.4
	是否接受联合体
	不接受

	7.3
	磋商文件澄清时间及联系方式
	提交响应文件截止时间5日前。
澄清联系人：陈鹏
电话：17874475510

	11.1
	响应文件的有效期
	递交响应文件的截止日期后90天。

	12.1
	磋商保证金
	本项目免于收取磋商保证金

	13.2
	递交响应文件的截止时间
	2025年7月17日09时30分

	13.2
	递交响应文件地点
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》。

	15.1
	磋商时间和地点
	详见竞争性磋商文件第一章《竞争性磋商公告》。

	17.1
	磋商小组的组建
	磋商小组人数：3人。

磋商小组专家确定方式：磋商小组由采购人的代表和政府采购评审专家库内随机抽取的专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。
注：特殊情况专家名单经审批后确定。

	17.3
	评审办法
	综合评分法。

	23.1
	履约保证金
	本项目无需提供。

	25.1
	采购代理服务费
	根据云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》的通知（云建招协〔2024〕58号）标准收取。由中标人在领取中标通知书前支付给采购代理机构。

	27
	需要补充的其他内容

	（1）
	报价要求：

1.本项目按包干价（含税价）的方式进行报价。

2.供应商应根据自身的技术水平、企业实力以及市场价格，充分考虑可能存在的明示或暗示的风险，合理列报具有竞争力的报价。

3.本项目报价应包括供应商完成本项目采购范围工作及服务的全部费用，因完成本项目必须缴纳的所有规费、税费均由成交供应商承担，并包含在所报的报价内，采购人不单独支付。

	（2）
	政府采购政策

1.根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字〔2017〕213号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)的规定和《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，对符合条件的小型和微型供应商，在价格评分时给予最终报价10%的扣除，用扣除后的价格参与价格评分。

2.请供应商根据自身情况提供中小企业申明函，无中小企业申明函的在价格评分时不对最终报价进行扣除。

3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。

关于监狱企业、残疾人福利性单位：

1.监狱企业：根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

2.残疾人福利性单位：根据财政部《关于促进残疾人就业政府采购政策》的通知财库〔2017〕141号的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

节能产品及环境标志产品认定：不适用本项目。

	（3）
	备注：采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

	（4）
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和竞争性磋商文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。


一、总   则

1.项目概况及说明

1.1根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及相关规定，现对本项目采购内容进行竞争性磋商采购。

1.2本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“供应商须知前附表”。

1.3供应商：指参加本次采购项目磋商的竞标单位即供应商或投标单位。

1.4采购人：指本项目的采购人、发包人。

1.5成交供应商：指参加本项目磋商且成交的供应商即成交供应商、成交供应商。

1.6采购文件：指本项目的竞争性磋商文件。

1.7响应文件：指本项目的响应文件。

2.资金来源

2.1财政资金；已落实。

3.采购需求、合同履行期限
3.1本项目采购需求：见“供应商须知前附表”。

3.2本项目合同履行期限（服务期）：见“供应商须知前附表”。

4.供应商资格条件

4.1供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

4.1.1供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证（扫描件）；

4.1.2（1）提供2022年至今任意1年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注；成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；新成立不满1个月的公司，提供相关证明材料。
（2）可提供供应商基本开户银行出具的资信证明；

（3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函。

注：供应商可根据自身情况提供上述序号（1）、（2）、（3）任意一种证明材料（原件扫描件）。

4.1.3供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明；

4.1.4供应商提供近期内（具体月份详见“供应商须知前附表”）的税务局税收通用缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件；成立未满3个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免缴的应提供相应文件证明；

4.1.5供应商提供近期内（具体月份详见“供应商须知前附表”）的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件；成立未满3个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免缴的应提供相应文件证明。

4.1.6供应商必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

4.2供应商须落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目，本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

4.3本项目的特定资格要求：详见“供应商须知前附表”。

4.4本项目不接受联合体。

4.5符合上述条件的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

5.磋商费用

5.1供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、磋商文件

6.磋商文件的组成

磋商文件共七章，各章的内容如下：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  响应文件格式(部分)

第四章  采购需求

第五章  合同文本

第六章  评审办法 

7.磋商文件的澄清、修改

7.1参加磋商供应商应认真审核第四章“采购需求”中的内容，如发现要求不合理的，应在递交响应文件的截止时间前5日要求采购代理机构澄清。在规定时间内，对磋商文件未提出异议，即视为默认磋商文件的全部内容。

7.2澄清和修改全部通过网络送达，供应商应在响应文件提交截止时间前及时登录“政采云”平台查看有关该项目磋商文件的澄清、修改等内容。如因供应商自身原因导致未及时查看有关该项目磋商文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由供应商自行承担。

7.3磋商文件澄清联系方式见“供应商须知前附表”。
7.4采购代理机构对已发出的磋商文件进行必要澄清或者修改的，将通知所有磋商文件收受人，该澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分，对采购代理机构和磋商供应商都有同等的约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构将在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，将顺延提交首次响应文件截止之日。

7.5采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，推迟递交响应文件截止时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

三、响应文件的编制

8.响应文件编写注意事项

8.1响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名或签章，并加密。

8.2如供应商提交的电子响应文件不符合8.1要求或开启时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。

8.3响应文件中提供的资料（包括扫描件）关键内容应清晰可辨，若内容模糊不清、难以辨认的，可视为未提供该资料。

8.4供应商应仔细阅读磋商文件，在完全了解采购的内容、要求（见第四章“采购需求”）后，编写响应文件。

8.5对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中规定的成交实质性要求和条件的技术、服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

9.响应文件构成

供应商编写的响应文件应包含但不限于下列部分，并装订成册。

9.1磋商函；

9.2法定代表人身份证明书原件及身份证扫描件；

9.3法定代表人授权委托书原件及身份证复印件；

9.4报价一览表；

9.5供应商基本情况表；

9.6资格证明材料；

9.7技术部分；

9.8商务部分；

9.9中、小企业声明函（如有）；

9.10残疾人福利性单位声明函（如有）；

9.11监狱企业声明函（如有）（如有）。

10.响应文件的报价、语言及度量衡单位

10.1报价指完成项目服务所需的各种费用及必要的费用和各项税金等所有费用的总和。

10.2供应商可就“采购需求”中的内容作完整唯一报价。

10.3本项目磋商供应商报价应包括供应商完成本项目采购范围工作所提供的人员、设施设备、技术服务费、市场价格变化的风险费用、利润、税金等的总和，该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。 

供应商的磋商报价应是采购内容及服务期限的全部，不得以任何理由予以重复。

供应商应全面考虑在将来服务过程市场价格波动等风险因素，成交价即为合同价。

报价应依据竞争性磋商要求的采购内容，执行国家相关规定、经济标准、定额及规范，按所能给予的价格进行报价。合同一旦签订，此合同价格在合同实施期间将不因市场价格而调整。

本项目磋商报价是供应商为完成竞争性磋商采购文件合同条款中所列工作范围及服务周期的服务所必须的全部费用，且不因具体承担服务内容和工作量的调整而调整。供应商需充分考虑本项目的特点及风险填报磋商报价。该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。

10.4通过资格审查和符合性审查的供应商才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最终报价。最终报价文件应由法定代表人或委托代理人签字，在规定的时间统一递交。若已递交的最终报价文件若出现含义不明确、同类问题表述不一致或者签署不完整、有明显文字和计算错误的，可以进行澄清和补充，但不得改变最终报价文件中报价等实质性内容（算术性错误修正的除外）。

10.5通过资格审查和符合性审查的供应商必须在接到磋商通知后的规定时间内参加磋商及最后报价，因供应商自身操作不当或自用设备原因造成供应商未在规定时间内提交最后报价的视同放弃磋商资格、退出磋商，其响应文件按无效处理。

10.6供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。磋商小组认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，磋商小组可以取消该供应商的成交候选资格。

10.7报价货币为人民币。

10.8报价大小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
10.9供应商提交的响应文件以及供应商与云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司就有关问题的所有来往函电均应使用中文。
10.10用非中文版印刷的说明书、技术数据、资格资质证书等，供应商应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以中文译本为准。
10.11响应文件中所使用的度量衡单位，除磋商文件中有特殊要求外，一律用公制。

11.有效期

11.1 在“供应商须知前附表”规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

11.2因特殊情况需要延长有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长有效期。
12.磋商保证金（本项目无需提供）
四、响应文件的提交

13.响应文件的加密及提交

13.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

13.2响应文件提交截止时间及地点：详见《供应商须知前附表》。

13.3使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。

13.4为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在 “政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用。

14.响应文件的补充、修改或者撤回

14.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。补充、修改的响应文件应按照“政采云”平台的要求进行编制、加密和提交。

五、磋商与评审

15.磋商

15.1 采购代理机构将在《供应商须知前附表》规定的时间和地点召开磋商会议，邀请各供应商代表准时参加线上会议，并进行线上磋商、最后报价。供应商无最后报价的，其响应文件无效。

15.2响应文件的解密：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和磋商文件的规定登录到“政采云”平台签到，并在发起解密指令后在规定时间内完成对电子响应文件在线解密。

（2）发起解密指令后在规定时间内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回响应文件。（解密异常情况处理：详见本章 16.1电子交易活动的中止）

（3）如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”平台提交最后报价的，其响应文件无效。

16.项目终止及电子交易活动的中止

16.1电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

16.2出现上述16.1情形之一且不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

17.评审

17.1评审由磋商小组负责。磋商小组由采购人的代表和政府采购评审专家库内随机抽取的专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。
17.2评审原则

磋商小组根据竞争性磋商文件及供应商的响应文件，进行独立评审，在通过资格审查和符合性审查均能满足磋商文件实质性要求的供应商中，按照评分前附表中详细评审的要求对第二次报价（最终报价）、技术部分、商务部分等进行评分详细评审、评分，并按照最后得分由高到低的顺序推荐3家候选成交供应商，并编写评审报告（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐）。

17.3评审

磋商小组按照第七章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。未实质性响应磋商文件的供应商的响应文件将按无效处理，该供应商不得再继续参加磋商。

18.评审过程的保密

磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他无关的人员透露。供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的不公正活动，可能导致其响应文件被按无效处理。

19.出现下列情形之一的，磋商取消：

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3因重大变故，采购任务取消的。

六、成交结果

20.成交供应商的确定

20.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

20.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交供应商顺序确定成交供应商。

21.成交通知书

21.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果由采购代理机构在“云南省政府采购网（www.yngp.com）”上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。成交结果公告包括以下内容：

（1）采购人和采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和项目编号；

（3）成交供应商名称、地址和成交金额；

（4）主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求；

（5）磋商小组成员名单。

21.2成交通知书是合同的一个组成部分。

21.3采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。
22.签订合同

22.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订采购合同。

22.2成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。

23.履约保证金（本项目无需提供）
23.1签订合同前，成交供应商应按“供应商须知前附表”上确定的履约保证金的比例，向采购人提交履约保证金。

23.2履约保证金的退还：成交供应商按照合同约定提供服务，合同履行完毕且成交供应商无违约情况则无息返还。

23.3 成交供应商不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。

23.4 甲乙双方可以约定因逾期退还履约保证金的，应当根据逾期情况向对方支付一定数额的违约金。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

七、其他事项

24.质疑和投诉

24.1供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向下列部门或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑时必须同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

受理质疑部门：云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司业务部；电话：0871-65613259；传真：0871-63378729。

24.2供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑书实行实名制，并应由法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章（含电子公章），否则不予受理。

24.3采购人或供应商对成交供应商提出质疑时，被质疑人应配合质疑处理部门的调查、处理工作，根据需要对举证材料须给予书面澄清回复和接受质询，其响应文件可公开的内容须接受任何形式的审查核实。

24.4采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出书面答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.5供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则不予受理。

24.6投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向政府采购监督管理部门投诉。

25.采购代理服务费

25.1采购代理服务费收取标准详见“供应商须知前附表”。

26.解释权

26.1本磋商文件是依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》以及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关规定编制，解释权属采购代理机构。

27.需要补充的其他内容

27.1需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

第三章  响应文件格式（部分）

附件一：磋商函

致                    （采购人）：

我单位（公司）决定参加贵方代理的昭通市公安局数据库、现勘系统及测序仪运维服务（项目编号：        ）的竞争性磋商采购活动，并同时由法定代表人__________（或法定代表人正式授权的委托代理人_________）提交电子响应文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.遵守竞争性磋商文件的各项条款及一切有关规定；

2.向贵方提供所有与本项目有关的真实有效的数据、情况和技术资料；

3.本响应文件自贵方收到之日生效，有效期至递交截止时间后    天，在此期间本响应文件之规定对我方具有约束力；

4.如果我方成交，则至合同履行完成为止，本响应文件保持有效；

5.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为成交供应商的行为；

6.我方保证：如果我方的响应文件中出现实质性不响应磋商文件的内容或要求，或者采购人和磋商小组不能接受的内容，我方愿意接受采购人和磋商小组将我方的响应文件作无效处理。

供应商全称（电子签章）：

法定代表人或委托代理人（电子签名或签章）：

电  话：                

日  期：

附件二：法定代表人身份证明书

单位名称：










单位性质：











地    址：

  


       





成立时间：          年    月   日

经营期限：
                            


姓    名：        性别：    年龄：     职务：



系     （供应商单位名称）    的法定代表人。

特此证明。

供应商全称：      （电子签章）
日      期：     年   月   日
备注：附法定代表人身份证复印件。
附件三：法定代表人签署的授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托            （姓名）为我公司代理人，以公司名义参加云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司组织的                      （项目名称）          （项目编号）项目的竞争性磋商采购活动。

代理人在参加本项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托期限： 

代理人：                        性别：                   年龄：

部    门：                      职务：

代理人无转委权，特此委托。

供应商全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：               
日期：     年    月   日                

备注：附委托代理人身份证复印件。
附件四：报价一览表及报价文件

（一）报价一览表
项目名称：
项目编号：

	供应商名称
	

	磋商总报价（元）
	小写：
大写：

	合同履行期限（服务期）
	

	质量承诺
	

	服务地点
	

	备 注


供应商名称（电子签章）：                             
法定代表人或委托代理人（电子签名或签章）：                     
日期：     年    月   日

（二）报价表
项目名称：                                      招标编号：                   
	序号
	服务（设备、系统）名称
	服务期限
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	1
	全国公安机关现场勘验信息系统
	1年
	
	

	2
	全国公安机关DNA数据库应用系统
	1年
	
	

	3
	3500XL测序仪一台
	1年
	
	

	
	veriti PCR扩增仪三台
	
	
	

	
	9700 PCR扩增仪两台
	
	
	

	合计
	小写：                       大写：


注：总报价应该与投标函格式中保持一致。

                                                                                供应商：                              （盖单位章）            

地址：              电话：              
法定代表人或其授权委托人签字：                        

日   期：      年   月   日                         

附件五：供应商基本情况表
	企业名称
	
	邮  编
	

	企业地址
	
	电  话
	

	法定代表人
	
	企业负责人
	
	企业性质
	

	注册资金
	万元
	固定资产
	                万元

	职工总数
	
	管理人数
	

	公司拥有的资格证书
	

	主营范围:

1．                                                             

2．                                                             

3．                                                             

4．                                                             

……

	其他需要说明的情况：


供应商名称（电子签章）：                             
法定代表人或委托代理人（电子签名或签章）：                     
日期：     年    月   日

附件六：资格证明材料

格式1：具有独立承担民事责任的能力

提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证（扫描件）。

格式2：具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（1）提供2022年至今任意1年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注；成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；新成立不满1个月的公司，提供相关证明材料。

（2）可提供供应商基本开户银行出具的资信证明；

（3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函。

注：供应商可根据自身情况提供上述序号（1）、（2）、（3）任意一种证明材料（原件扫描件）。
格式3：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明。

格式4：具有依法缴纳税收的良好记录

提供2024年1月至响应截止日期前任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件。成立未满3个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免缴的应提供相应文件证明。
格式5：具有依法缴纳社会保障资金的良好记录

提供2024年1月至响应截止日期前任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件。成立未满3个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免缴的应提供相应文件证明。
格式6：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

提供书面声明函加盖电子签章，格式自拟。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
格式7：法律、行政法规规定的其他条件。

①不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定情形：即单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（提供承诺函加盖电子签章或公章，格式自拟）。

②供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（政府采购不良行为记录）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（查询方式及时间：由采购代理机构在响应文件递交截止时间后统一查询，以采购代理机构查询结果为准）。 

格式8：本项目不接受联合体。
提供书面声明函加盖电子签章，格式自拟。

附件七：技术部分

格式1：

运维服务方案

格式自拟，供应商根据采购需求及评审办法自行编制

格式2：
服务措施及违约责任处罚

格式自拟，供应商根据采购需求及评审办法自行编制

格式3：
应急方案及保证措施评审

格式自拟，供应商根据采购需求及评审办法自行编制

格式4：

故障处理措施

格式自拟，供应商根据采购需求及评审办法自行编制

格式5：

保密承诺及措施

格式自拟，供应商根据采购需求及评审办法自行编制

附件八：商务部分

格式1：

项目负责人简历表
项目名称：                                              项目编号：             
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	资格证书编号
	

	在实施项目和已完项目情况

	用户单位
	项目名称
	项目金额
	日期
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：附项目负责人相关证明材料，包含但不仅限于：身份证、毕业证、资质证书（如有）、业绩证明材料（如有）等。

供应商名称（电子签章）：                             
法定代表人或委托代理人（电子签名或签章）：                     
日期：     年    月   日

格式2：

项目服务团队成员配备表

	序号
	姓名
	年龄
	人员及岗位
	技术职称/执业资格
	学历
	专业
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：附服务团队成员相关证明材料，包含但不仅限于：身份证、毕业证、资质证书（如有）、业绩证明材料（如有）等。
供应商名称（电子签章）：                             
法定代表人或委托代理人（电子签名或签章）：                     
日期：     年    月   日

格式3：

类似业绩

	序号
	项目名称
	采购人名称
	合同签订时间
	合同金额（万元）
	完成情况或履行情况

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


注：类似项目业绩证明材料以合同或中标（成交）通知书或验收证明或采购人评价意见的证明材料扫描件为准。

供应商名称（电子签章）：                             
法定代表人或委托代理人（电子签名或签章）：                     
日期：     年    月   日

附件九：中、小企业声明函（如有）
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（电子签章）：             

日期：                        

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：供应商提供的声明函内容不实，属于提供虚假材料谋取成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件十：残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：           

日期：________年_____月_____日
注：1.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。
附件十一：监狱企业声明函（如有）
监狱企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本公司为            监狱企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准，本公司为         监狱企业。

2.本公司参加 （采购人） 单位的  （项目名称） 项目采购活动提供本企业制造的货物及服务，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他监狱企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：           

日期：________年_____月_____日
注：1.在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加采购活动时，还应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

2.供应商为非监狱企业的，可不提供此声明。

第四章  采购需求
（一）采购标的需实现的功能或者目标
昭通市公安机关DNA数据库、现勘系统由公安部统一部署，按照部、省、市三级建库模式进行建设，面向全警使用，用于案件委托、受理、检验录入、案件比对、现场信息存储等工作，测序仪用于DNA检验鉴定工作，已存储前科人员及各类物证数据38万余条，案件现场信息14万余条，测序仪每年检验生物物证4万余份，在案件侦查中发挥了关键性作用，上一服务周期将于2025年10月到期，为保障设备、系统正常高效运行，有效确保数据安全，需继续购买运维服务。

（二）采购需求
	序号
	服务（设备、系统）名称
	主要参数、功能
	技术及服务要求
	备注

	
	
	
	
	

	1
	全国公安机关现场勘验信息系统
	现勘系统运维服务
	1 数据上报服务
保证现勘数据能够及时、完整传输到上级勘验系统，支持管理部门及高效开展考核、统计工作，保障系统数据的有效传输，使管理部门及时有效的了解到各地数据情况。
2 系统咨询服务
现勘系统的使用主体对象包括分县局技术民警及派出所民警。由于人员岗位变革、终端设备更新以及软件功能升级，导致系统应用不畅。民警都可第一时间致电运维人员，咨询使用中遇到的问题，具体咨询的内容如下： 
1）软件功能：现勘各个模块功能使用咨询、数据上报咨询、软件使用中遇到问题等相关咨询；
2）系统规划咨询：现勘系统在部、省、市各个版本升级迭代和长期规划等相关问题的咨询。
3）系统环境：终端设备、中间件、操作系统等相关问题咨询。
3 硬件相关问题咨询
1）针对各分县局出现的系统故障、异常等情况，进行分析排除，保障系统及时恢复使用；
2）通过服务配套方案进行定期巡检，对现勘系统进行检查，分析系统运行情况，及时发现并解决潜在的问题；
3）其他在系统使用时出现的终端电脑问题，如浏览器设置，打印机适配等。
4 网络及数据安全服务
需加强对应用系统的日常检查，制定有效的安全政策，防止蓄意的破坏和不适当的访问而造成的损失。这些资产包括所有的网络主机(包括主机的操作系统、网络应用程序和数据)、所有的网络设备(例如路由器)和所有的网络数据(经网络传输的数据)。通过采用多种方式且相互交叉的安全措施，来保证系统安全。制定的安全政策需要在效率和安全措施之间建立一种平衡，以防止使用时过多的限制和时间的浪费。理想的目标是得到最大的安全性，同时对用户的访问和效率的影响最小。
根据本地建库模式制定合理的容灾数据备份与数据保障安全机制，定期对数据进行安全有效的备份。
结合公安厅的工作要求，配合地市的系统的管理统计和上报工作，提高地市的考核成绩；
5 重点时间的保障服务
在重要活动、重要节日和系统应用的特殊时期（重大活动和系统应用特殊时期由采购人确定日期，提前以书面形式告知，重要节日为国家法定节日）的使用应做全面的保障方案，保证本项目的正常运行，具体包括：
 重大活动、重要节日和特殊时期之前准备工作
在重大活动、重要节日和特殊时期之前，对本项目的系统状态进行全面风险评估，对影响系统运行稳定性的因素进行分析与评估，以预知风险，制定解决方案，规避和预防这些风险，消除隐患，保障系统正常、稳定的运行。
 重大活动、重要节日和特殊时期期间维护工作保障
在重大活动、重要节日和特殊时期期间，提供优先级别的运维服务，从以下几个方面来完成系统使用的保障工作。
接到故障通知后，指定时效内响应，约定最短时间内修复。
重大活动期间，除日常运维人员外，将加派足够的资深工程师在现场做好技术支持工作，为采购方提供7*24小时售后服务，以确保活动顺利进行。
6 其他日常运维服务
1）日常响应：针对用户使用过程中遇到的问题，进行响应，帮助用户分析问题，解决问题，形成工作记录。
2）基础维护：单位人员调整、管辖所代码管理等、各项信息数据统计；
3）移动端支撑：解决移动端APP程序的数据同步、数据采集、数据上报、比对反馈时各类异常及错误；
4）故障排除：针对地市出现的系统故障、异常等情况，进行分析排除，保障系统及时恢复使用。
5）系统稳定：通过专人定期巡视，对地市现勘系统进行检查，分析系统运行情况，及时发现并解决潜在的问题，帮正系统的稳定运行。
6）数据安全：定期检查网络安全、数据备份，保证数据安全。
7）需求收集：收集整理用户关于功能改进、性能优化等问题，形需求分析报告，上报公安厅。
8）日常管理：通过电话、网络的方式，每两周对系统进行一次巡检，对应用软件状况和安全进行检查，及时发现并解决潜在的问题。
9）应用优化：对应用软件、中间件、数据库、操作系统进行相应的优化，保证系统高效运行。
	

	2
	全国公安机关DNA数据库应用系统
	DNA数据运维服务
	DNA数据库运维服务内容：
1安全服务
提供数据备份服务、提供病毒查杀服务、数据库安全漏洞修复、中间件安全漏洞修复、业务系统安全漏洞修复、服务器操作系统安全漏洞修复
2服务器维护
服务器宕机处理服务
处理服务器非法开/关机，异常断电导致的系统异常
定期查看服务器运行状态，时刻掌握硬件情况
3系统巡检
巡检DNA库数据库应用系统是否正常
巡检系统数据存储指标是否正常
巡检系统巡检数据传输通道是否正常
巡检数据上报情况是否正常
巡检数据通报下发情况是否正常
逐级核对数据上报和下发通报的各类数据的传输数量是否正常
逐级核对数据上报和下发通报的各类数据比对是否正常
巡检比对队列是否正常
巡检比对任务是否及时消化掉
巡检比对结果是否全部展现在用户操作界面
巡检系统配置是否合理
巡检字典项从国家库同步是否及时
巡检字典项是否与国家库保持一致
4数据服务
4.1统计
数据库异常数据查询
数据入库情况批量查询
数据库库容量统计
数据库年度案件总量、年增长量统计
数据库年度样本总量、年增长量统计
关键指标数据情况统计
4.2备份
(1)数据备份；
(2)数据导出；
(3)设置定时备份。
5培训服务
业务系统使用培训
业务系统使用咨询
关键指标指导与解答
6系统集成调试服务
验证各服务端口是否可访问
检查系统资源使用情况
验证系统各功能模块是否访问正常
7系统恢复与迁移服务
数据库恢复一次-远程操作
应用系统恢复一次-远程操作
验证数据恢复、数据迁移之后，数据数量与迁移前是否一致
8运维服务报告
系统运行情况汇总
服务器运行情况汇总
系统定期升级情况汇总
系统巡检情况汇总
提供运维工作统计汇总
数据备份情况汇总
关键指标情况汇总
按月度提供运维服务报告PDF版本
9 设置专属服务跟踪团队
运维团队提供5*8小时远程及现场技术服务。7*24小时电话技术支持服务。用户通过拨打专属工程师手机、售后服务热线电话反馈问题，专属工程师根据用户描述判断是否可以先通过电话指导解决，如果电话无法解决可以通过远程解决。如果是服务器问题可协助用户向服务器原厂报修；如果是用户网络环境问题，不能保障运维工程师远程系统排查问题，则需要用户向本单位相关信通部门申报解决网络问题，以便工程师远程系统。
	

	3
	3500XL测序仪一台
	24道毛细管阵列，支持高通量检测性能指标​
读长范围​：最大读长可达900-1000 bp
测序准确性​：99.99%
分辨率与片段分析​：
50–400 bp片段：分辨率<1 bp，筛分精确度<0.15
601–1,200 bp片段：分辨率<3 bp，筛分精确度<0.45
通量​：单次运行最多192个样本（24小时最大读取碱基数为138k）
	1、合同期内，每次仪器发生故障时，维修所需更换的故障零件的费用、工时费、差旅费等费用全部由服务方免费提供。
2、合同期内，服务方每年为购买方3500XL遗传分析仪提供维护保养和校正1次，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。每次维护完成出具相关维护报告,具体服务时间由购买方客户通知服务方工程师执行。
3、合同期内，签约客户可获服务方优先分派资深工程师及备件。同时保证提供服务的工程师均经过原厂培训。
4、合同期内，服务方提供电话技术支持服务，接受有关软、硬件系统操作、故障诊断方面的技术咨询。
5、合同期内，服务方应在每次维保、保养、校正服务后交付相应维保记录并签字确认。
	五台PCR扩增仪中任选其中两台，在补充协议中约定型号及机身编号

	
	veriti PCR扩增仪三台
	适用于常规PCR、快速PCR、荧光终点定量及基因芯片扩增。
样品通量​：Veriti 96孔​：支持96孔（0.2 mL或0.1 mL模块）
温度控制​
范围​：4°C–99.9°C
精确度​：±0.25°C（35–99.9°C）
均一性​：±0.5°C（95°C稳定后20秒
升降温速率：模块3.9°C/s，样品实际3.35°C/s
	1、合同期内，每次仪器发生故障时，维修所需更换的故障零件的费用、工时费、差旅费等费用全部由甲方免费提供。
2、合同期内，甲方每年为乙方veriti PCE扩增仪提供维护保养和校正1次，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。每次维护完成出具相关维护报告,具体服务时间由乙方客户通知甲方工程师执行。
3、合同期内，签约客户可获甲方优先分派资深工程师及备件。同时保证提供服务的工程师均经过原厂培训。
4、合同期内，甲方提供电话技术支持服务，接受有关软、硬件系统操作、故障诊断方面的技术咨询。
5、合同期内,甲方应在每次维保、保养、校正服务后交付相应维保记录并签字确认。
	

	
	9700 PCR扩增仪两台
	样品通量： 96孔，384孔

升温速度： 3.5℃/秒，55℃-95℃温度范围内

温控精度： ±0.25℃（35℃-99.9℃）

温度均一性： ±0.5℃，35℃-100℃30秒
	1、合同期内，每次仪器发生故障时，维修所需更换的故障零件的费用、工时费、差旅费等费用全部由甲方免费提供。
2、合同期内，甲方每年为乙方9700 PCR扩增仪提供维护保养和校正1次，以将仪器性能优化至最佳状态，并减少仪器故障和延长仪器使用寿命。每次维护完成出具相关维护报告,具体服务时间由乙方客户通知甲方工程师执行。
3、合同期内，签约客户可获甲方优先分派资深工程师及备件。同时保证提供服务的工程师均经过原厂培训。
4、合同期内，甲方提供电话技术支持服务，接受有关软、硬件系统操作、故障诊断方面的技术咨询。
5、合同期内,甲方应在每次维保、保养、校正服务后交付相应维保记录并签字确认。
	


（三）质量标准：质量符合国家相关规定和标准，没有国家规定和标准的，按照行业规定标准和满足合同目的的标准确定。
（四）采购标的的服务时间和地点
服务时间：一年

服务地点：昭通市公安局

（五）验收办法：采购方会同有关人员，依据竞争性磋商文件的要求，进行验收；验收完成后，采购方、供应商及采购组织方共同在验收报告上签署意见。
（六）付款方式：以双方签订的合同为准。
第五章  合同文本
（参考格式，具体以双方合同签订时约定为准）
合同编号：               合同自编号：          项目编号：            
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

昭通市公安局数据库、现勘系统及测序仪运维服务

合

同

书
签订地点：

 签订日期：

（合同格式仅供参考）

甲方（采购人公章）名称: 

地址： 

邮编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电话：

乙方（成交供应商公章）名称： 

地址：

邮编：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

甲乙双方根据昭通市公安局数据库、现勘系统及测序仪运维服务竞争性磋商结果（项目编号：                    ）,经过充分协商达成一致意见，签订以下内容：

一、
项目名称：

昭通市公安局数据库、现勘系统及测序仪运维服务
二、
服务内容：

              ；
以竞争性磋商文件“采购需求”为准。
三、合同总价及支付方式

（一）合同金额

服务金额为人民币：¥     元 （大写：人民币     ），该价格已包含乙方完成本项目采购范围服务工作所需的人员、设施设备、技术服务费、市场价格变化的风险费用、利润、税金等全部费用，该价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。非经甲方同意，不再另行支付其他费用。 
账户信息：

开户名称：

开户银行

银行账户： 

乙方账户信息变更的，应提前  日以书面形式告知甲方，因乙方未及时告知甲方造成的损失由乙方自行承担。

（二）支付方式

合同签订生效后   日历天内，甲方向乙方支付       %的费用，即人民币：¥     元（大写：人民币        ）；甲方验收合格后   日历天内向乙方支付尾款，即人民币：¥     元（大写：人民币        ）。
1第一章   竞争性磋商公告


6第二章  供应商须知


10一、总   则


101.项目概况及说明


102.资金来源


103.采购需求、合同履行期限


104.供应商资格条件


115.磋商费用


11二、磋商文件


116.磋商文件的组成


117.磋商文件的澄清、修改


12三、响应文件的编制


128.响应文件编写注意事项


129.响应文件构成


1310.响应文件的报价、语言及度量衡单位


1411.有效期


1412.磋商保证金（本项目无需提供）


14四、响应文件的提交


15五、磋商与评审


1618.评审过程的保密


1619.出现下列情形之一的，磋商取消：


16六、成交结果


1620.成交供应商的确定


1621.成交通知书


1722.签订合同


1723.履约保证金（本项目无需提供）


17七、其他事项


1724.质疑和投诉


1825.采购代理服务费


1826.解释权


1827.需要补充的其他内容


19第三章  响应文件格式（部分）


20附件一：磋商函


21附件二：法定代表人身份证明书


22附件三：法定代表人签署的授权委托书


23附件四：报价一览表及报价文件


24（二）报价表


26附件六：资格证明材料


34附件七：技术部分


34运维服务方案


35服务措施及违约责任处罚


36应急方案及保证措施评审


37故障处理措施


38保密承诺及措施


39附件八：商务部分


41类似业绩


45附件十：残疾人福利性单位声明函（如有）


46附件十一：监狱企业声明函（如有）


47第四章  采购需求


52第五章  合同文本


59第六章  评审办法（综合评分法）


59评审办法前附表


631.评审方法


632.评审标准


633.评审程序




七、甲乙双方的权利与义务

（一）甲方的权利和义务

甲方负责合同签订后项目监管工作（包括与乙方的协调沟通，对乙方提供的方案进行审核并提出修改要求，对不符合采购文件、竞争性磋商文件要求的内容，有权提出修改和完善）。

甲方有权按照本合同及相关附件约定，对整个项目评估工作的时间、质量等进行监督。

甲方负责组织项目验收，对该项目是否按照合同条款开展工作进行验收并签署验收报告。

甲方享有乙方提供的该项目有关服务及咨询权利。

甲方有权要求乙方限期更换工作质量达不到要求的人员，乙方应在甲方提出更换人员要求后应在4小时内完成更换。

甲方应及时为乙方提供履行合同所必须的文件材料。
甲方应为乙方履行合同过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助；甲方应按照合同约定支付费用。
项目实施过程中出现本合同未明确约定的问题，甲方应与乙方进行沟通。
甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让，但甲方依照法定职责对外公开的除外。
（二）乙方的权利和义务

乙方应当配备具有按照约定开展服务项目的工作人员、设备、技术等工作条件，能解决本合同约定服务内容以及技术问题或其他事项，保证工作进度和质量，并完整提供和传授解决技术问题、技术成果的背景资料、知识和技能。

未经甲方书面同意，不得擅自更改合同及附件中注明的技术指标和要求。

乙方及其指派人员不得将甲方提供的技术资料、数据、样品以及本合同产生的成果擅自引用、发表或提供给第三方，不得用于非本合同的用途，由此给甲方或第三方造成损失，乙方承担全部赔偿责任。乙方在工作中使用甲方提供的技术资料、数据、样本等形成的知识产权成果归属甲方，非经甲方同意不得申请注册或使用。
乙方有义务在合同履行期间及工作成果提交后，对甲方提出的有关本合同项目的任何问题提供后续售后服务。

乙方应对本项目实施过程提供相应的安全保障，明确安全管理职责，因乙方未尽安全管理职责发生安全事故的，由乙方承担法律责任。

乙方应与提供服务的工作人员依法建立劳动关系，签订劳动合同或劳务协议，并严格管理。工作人员在为甲方提供服务过程中，非甲方过错发生安全事故或给第三人及甲方造成经济损失的，责任全部由乙方承担。服务期间乙方人员的工伤或劳动争议等由乙方自行处理，且不得影响服务进度及质量。
乙方有权按照合同约定向甲方收取服务费用。
乙方有权从甲方处获得履行合同所必须的文件材料。
乙方有权从甲方处获得履行合同所必要的协助。
八、违约责任

（一）乙方在服务过程中，如发生经甲方认定存在错误时，每发生一次甲方从应付乙方款项中扣除   元。发生严重错误的，甲方有权自应付乙方款项中按照   元/次扣除，并有权书面通知乙方后单方解除本合同。

（二）乙方违反本合同约定保密义务导致甲方经济或声誉损失的，应当及时采取有效措施防止损失扩大，甲方因此遭受的经济损失由乙方予以赔偿。

（三）乙方未按照合同约定提交服务成果的，甲方有权按照     元/次自应付乙方款项中扣除。
（四）未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同项下义务转包、分包或变相转包、分包（包括合作、合营等方式）至第三人的，甲方有权书面通知乙方后单方解除本合同，且乙方应按合同总价的   %承担违约责任。

（五）乙方违反本合同项下义务和责任导致的本合同无法继续履行或合同目的无法实现的，甲方有权书面通知乙方终止项目并单方解除本合同。因此造成的损失由乙方负责赔偿，乙方提供服务的相关成本费用自行承担。
（六）甲乙双方应严格按照合同约定内容履行权利和义务，如当事双方任意一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向守约方支付合同金额20%的违约金，并应当承担继续履行、釆取补救措施的责任，给对方造成损失的, 除支付违约金外，还应承担全部赔偿责任。

(七)不可抗力因素：任何一方因不可抗力原因不能履行合同的，应当采取积极措施尽量减少给对方的损失，经双方确认后，可根据情况部分或全部免除承担违约责任。一方违约后遭受不可抗力的，不免除该方违约责任。
九、争议的解决

履行本合同过程中发生的争议，双方应协商解决，合同如有未尽事宜，应由双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

协商不成时，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。违约一方应承担守约方支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、担保费、公证费等。
十、合同终止

发生以下情形时，甲乙双方可协商一致终止本合同：
1.本合同期满；

2.乙方服务能力丧失或资质不再符合法律法规有关规定；

3.双方协商终止合同；

4.在履行合同过程中，法律法规、政策变动导致项目无法继续实施。

合同终止的，甲方根据乙方实际完成并经验收合格的服务工作量据实结算。合同终止时，双方应签署书面终止协议，明确费用结算、资料交接及其他未尽事宜的处理方案；
十一、保密条款

未经甲方书面同意，乙方不得将甲方提供的资料信息等泄露给第三方，保密期限为【无限期】年；但乙方按法律、法规及行业协会等要求披露的，不受该约定限制，但应在披露前书面通知甲方，并采取合理措施减少对甲方造成的损害。如甲方有异议，乙方应在法律允许的范围内协助甲方采取法律措施。该保密义务不因该合同的终止而失效。

十二、其他事项

（一）
本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

（二）
本合同一式   份，具有同等效力，甲方   份，乙方  份。

（三）
本合同自双方法定代表人或者授权代表签字并加盖公章之日起生效。

（四）本合同所载甲、乙双方地址为各方有效通知及送达地址，包括本合同项下的函件及诉讼、仲裁文书。

十三、本合同书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协议达成的变更或补充协议；

（2）本合同书；

（3）成交通知书；

（4）竞争性磋商文件；

（5）响应文件。

	甲方（盖章）：__________
	乙方（盖章）：__________

	法定代表人或授权代表（签字）：__________
	法定代表人或授权代表（签字）：__________

	_________年____月____日
	_________年____月____日

	签约地点：_____________
	签约地点：_____________


（以下无正文,为合同签署页）

第六章  评审办法（综合评分法）

评审办法前附表

	条款号
	评 审 因 素
	评 审 标 准

	1.1
	资格评审标准
	①供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	
	
	具有独立承担民事责任的能力
	供应商必须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证（扫描件）；

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	（1）提供2022年至今任意1年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括财务审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及附注；成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；新成立不满1个月的公司，提供相关证明材料。

（2）可提供供应商基本开户银行出具的资信证明；

（3）可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的磋商担保函。

注：供应商可根据自身情况提供上述序号（1）、（2）、（3）任意一种证明材料（原件扫描件）。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明。

	
	
	具有依法缴纳税收的良好记录
	提供2024年1月至响应截止日期前任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件/扫描件或银行电子缴税（费）凭证复印件/扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件。成立未满3个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明；依法免缴的应提供相应文件证明。

	
	
	具有依法缴纳社会保障资金的良好记录
	提供2024年1月至响应截止日期前任意3个月社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件。成立未满3个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免缴的应提供相应文件证明。

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	供应商必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	
	
	②落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业的项目，本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

	
	
	③本项目的特定资格要求：

	
	
	参与采购要求
	不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定情形：即单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者前期咨询等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺函加盖电子签章或公章）

	
	
	信誉要求
	供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（政府采购不良行为记录）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。（查询方式及时间：由采购代理机构在响应文件递交截止时间后统一查询，以采购代理机构查询结果为准）。

	
	
	联合体要求
	本次项目不接受联合体。

	2.1
	符合

性评

审标

准
	格式
	响应文件严格按规定的格式、内容及要求编制，响应文件编写无潦草或内容模糊不清难以辨认的情况且按要求签字、盖章。

	
	
	磋商函
	有法定代表人或其委托代理人电子签名或签章，并加盖单位电子签章；符合磋商文件给定格式及内容；响应文件正本中磋商函为原件。

	
	
	报价
	不得没有磋商报价；报价不得超过竞争性磋商文件中的最高限价。

	
	
	法定代表人身份证明书
	符合磋商文件给定格式及内容，并加盖单位电子签章；响应文件正本中法定代表人身份证明书为原件。

	
	
	法定代表人授权委托书
	有法定代表人及其委托代理人电子签名或签章，并加盖单位电子签章；符合磋商文件给定格式及内容；响应文件正本中法定代表人授权委托书为原件。

注：响应文件（包括磋商过程中的澄清、说明或者补正）由法定代表人签署的，不审查该项。

	
	
	时间期限
	响应文件有效期、合同履行期限符合竞争性磋商文件要求。

	
	
	实质性条件
	未实质性响应竞争性磋商文件中标注★条款内容的

	
	
	其他要求
	响应文件符合磋商文件规定的其他要求且无采购人不能接受的内容。

	条款号
	评 审 因 素
	评 审 标 准

	2.2
	分值构成（满分100分）
	供应商的评审总得分=F1+F2+F3

其中：分别为磋商报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分。

注:

磋商报价F1：10分。

技术部分F2：70分。

商务部分F3：20分。

	2.2.2（1）
	磋商报价F1评分标准

（10分）
	报价得分

（满分10分）
	磋商报价得分=(评审基准价/磋商报价)×10

即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×10

注：C 为评审基准价，即经资格审查和符合性审查合格且磋商价格最低的有效磋商报价；

B1，B2，…，Bn 为第 n 个经资格审查和符合性审查合格的有效磋商报价。

注：

1.在计算磋商报价得分时，对小型或微型企业产品或服务的价格给予10%的扣除。 

2.残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。

3.监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，只进行一次价格扣除。

	2.2.2（2）
	技术部分F2评分标准

（70分）
	运维服务方案评审

（满分20分）
	第一档次：运维服务方案详细、有具体的服务措施，内容科学合理，完全满足采购需求且切合项目实际情况，针对性较强，可操作性强的得20分；

第二档次：运维服务方案详细、有具体的服务措施，满足采购需求且切合项目实际情况，针对性强的得17分；

第三档次：运维服务方案基本完整，内容基本合理，基本满足采购需求，针对性一般的得13分；

第四档次：运维服务方案有所欠缺，勉强满足采购需求，针对性差的得9分；

第五档次：运维服务方案缺失内容较多，内容不能完全满足采购需求，针对性较差的得5分；

第六档次：运维服务方案缺失内容较多且不合理，内容不能满足采购需求，没有针对性的得1分；
第七档次：没有提供运维服务方案的得0分。

	
	
	服务措施及违约责任处罚评审（20分）
	第一档次：具有详细具体的服务措施及具体违约责任处罚，服务措施可操行强，针对性强，违约责任处罚保障力度大的得20分；

第二档次：具有相应服务措施及具体违约责任处罚，服务措施合理可行，有针对性，违约责任处罚保障力度大的得15分；

第三档次：具有一定的服务措施及具体违约责任处罚，服务措施基本合理，针对性有所不足，违约责任处罚保障力度稍显不足的得10分；

第四档次：具有服务措施及具体违约责任处罚，服务措施有所不足，针对性不足，违约责任处罚保障力度一般的得5分；

第五档次：具有服务措施及具体违约责任处罚，服务措施没有针对性，违约责任处罚没有保障力度的得1分；

第六档次：没有提供服务措施及具体违约责任处罚的得0分。

	
	
	应急方案及保证措施评审(15分)
	第一个档次：应急方案完善，针对紧急事件有具体的解决措施，能在1小时内响应，有具体的保证措施，保障力度大的得15分；

第二个档次：应急方案相对完善，针对紧急事件有相应的解决措施，能在2小时内响应，有较为具体的保证措施，保障力度稍显不足的得10分；

第三个档次：应急方案基本可行，针对紧急事件有一定的解决措施，能在3小时内响应，有一定的保证措施，保障力度一般的得5分；

第四个档次：应急方案等基本可行，针对紧急事件的解决措施不具体，不能在3小时内响应，保障力度小的的得2分；

第五个档次：没有提供应急方案的得0分。

	
	
	故障处理措施评审（15分）
	第一个档次：针对系统运转可能出现的故障，有合理可行的故障处理措施，出现故障，能快速响应，并能迅速解决故障，方法明确可行，有明确的违约责任承诺，力度较强，解决故障效率高的得15分；

第二个档次：针对系统运转可能出现的故障，有合理可行的故障处理措施，出现故障，能及时响应，并能有效解决故障，方法明确可行，有违约责任承诺，力度稍显不足，解决故障效率低的得10分；

第三个档次：针对系统运转可能出现的故障，有故障处理措施，出现故障，响应速度较慢，能解决故障，方法可行，有违约责任承诺，力度较差，解决故障效率稍显不足的得5分；

第四个档次：针对系统运转可能出现的故障，有故障处理措施，出现故障，响应速度慢，基本能解决故障，有违约责任承诺但没有保障力度，故障解决耗时长，影响设备及系统正常运转的得2分；

第五个档次：没有故障处理措施的得0分。

	
	
	保密承诺及措施

（10分）
	根据供应商的保密承诺及措施进行评审（包括但不限于：保密承诺、保密措施）。

以上二项内容详细完整，阐述清晰，保密承诺具体，措施内容详尽、可行，贴合实际，完全满足项目需求的，得10分；

每缺少一项内容扣5分，每有一处内容存在不足的扣2分，扣完为止。

注:（1）以评审专家结合项目实际情况和申请文件响应情况独立评审为准。

（2）不足是指:保密承诺不具体，内容不详细、没有针对性。保密承诺及措施不明确具体等任意一项劣点或瑕疵。

	2.2.2（3）
	商务部分F3评分标准

（10分）
	项目管理机构人员配置

（10分）
	第一档次（10分）：各专业服务人员组织方案安排的专业配置完善、岗位职责分工明确清楚、人员管理方案详细具体合理、拟派项目人员经验丰富、齐全，有针对性，有科学严谨的管理程序；

第二档次（6分）：各专业服务人员组织方案安排的专业配置基本合理、岗位职责分工基本明确、人员管理方案基本合理，拟派项目人员经验一般，管理程序基本满足要求；

第三档次（2分）：各专业服务人员组织方案安排的专业配置有疏漏，岗位职责分工不明确，人员管理方案不合理、拟派项目人员无经验、管理程序不清晰，无针对性；

第四档次（0分）：供应商未作任何说明。


1.评审方法

1.1本次评审采用综合评分。磋商小组根据供应商的响应文件，在通过资格审查和符合性审查均能满足磋商文件实质性要求的供应商中，按照评分前附表中技术部分和商务部分的要求进行评分详细评审、评分，并按照最后得分由高到低的顺序推荐候选成交供应商，并编写评审报告（评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐）。

2.评审标准

2.1资格评审标准：依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，具体详见评审内容及标准。若资格审查不合格，则不进入到下一步符合性评审。
2.2符合性评审标准：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出响应；见“评审办法前附表”，凡有一条不满足的供应商不再参与磋商，其响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

2.3分值构成与评分标准

2.3.1分值构成

磋商报价F1：见评审办法前附表。

技术部分F2：见评审办法前附表。
商务部分F3：见评审办法前附表。
评审总得分Z=F1+F2+F3。
2.3.2评分标准

按竞争性磋商文件中规定的评分方法和标准对通过资格审查和符合性评审合格的响应文件进行综合比较、评价、详细评审、评分。
（1）磋商报价评分标准：见评审办法前附表。

（2）技术部分评分标准：见评审办法前附表。

（3）商务部分评分标准：见评审办法前附表。

2.4详细评审

2.4.1磋商小组会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的评审总得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评分因素和分值对磋商报价计算出得分F1；

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评分因素和分值对技术部分计算出得分F2；

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评分因素和分值对商务部分计算出得分F3；

（4）按本章第2.2.1项所列公式计算评审总得分。

3.评审程序

3.1磋商小组依据本章竞争性磋商文件规定的标准对响应文件进行资格审查和符合性审查。有一项不符合评审标准的，不再参与磋商。

3.2供应商有以下情形之一的，取消其磋商资格：

（1）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的；

（3）供应商在磋商过程中存在其他违反磋商文件或其他法律法规的行为，经磋商小组认定属实的。
3.3 响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
（1）报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（5）按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被拒绝。

3.4 磋商、比较与评价
（1）磋商小组所有成员集中与通过资格审查和符合性审查的单一供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的商业资料、价格、折扣和其他信息。

（2）磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但不得对涉及竞争的公平、公正性内容进行修改、变动。

（3）为有助于对响应文件的详细审查、评价和比较，磋商小组可要求对供应商分别进行询问、澄清，有关要求和答复均现场进行。

（4）在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

（5）除根据本章第3.4.2项规定作出的变动外，澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

（6）磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

（7）磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。
（8）磋商小组将要求所有供应商在规定时间内进行最终报价，并对响应文件及供应商按要求提交的澄清、说明或补正、磋商承诺进行综合比较和评价。

3.5 评审结果

（1）磋商小组对供应商第二次报价（最终报价）、技术部分、商务部分进行评分，并计算所有评委打分的算术平均分作为最后得分，按照最后得分由高到低的顺序推荐成交候选人。

3.6评审工作纪律

（1）对评审内容和评审办法要严格保密，不得向供应商人或与该过程无关的其它人员泄露；

（2）评审期间的一切资料，包括评审意见、评审记录和评审结论，一律不得向外传和泄露；

（3）任何属于供应商文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向供应商人或与该过程无关的其它人员泄露；

（4）所有资料（包括招标（采购）文件、供应商（响应）文件、评审表格及各种文字记录）在评审结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；

（5）评审结束后，与会人员不得向外界透露评审人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担；

（6）评审期间，评审人员不得外出，确需外出时应事先请假；

（7）评审期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和供应商人进行联系，需询问、澄清的问题由评审委员会统一组织办理；

（8）评审期间，未经允许评审委员会以外的任何单位或部门不得参加评审和采访评审工作；

（9）在评审工作开始前，将手机等通讯工具或相关电子设备交由采购人或采购代理机构统一保管；

（10）评审委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和评审委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审委员会应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

3.7 特殊情况

评审、磋商过程中若遇特殊情况，由磋商小组讨论决定。
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