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第1章 [bookmark: _Toc16460]  招标公告
项目概况
景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院血液透析机及血液透析用制水设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在  政采云平台（https://www.zcygov.cn/）  获取招标文件，并于 2026年7月9日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：PEZG-JG-20260607
2.项目名称：景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院血液透析机及血液透析用制水设备采购项目
3.采购方式：公开招标 
4.标段划分：本项目共划分两个标段。一标段：血液透析机；二标段：血液透析用制水设备
4.预算金额（元）：1570000.00（一标段：1380000.00元；二标段：190000.00元）
5.最高限价（元）：1570000.00（一标段：1380000.00元；二标段：190000.00元）
6.采购内容：
一标段：
	序号
	采购内容
	是否允许进口产品参与投标
	数量
	单价（元）
	单位
	预算单价
（元）

	1
	血液透析机（单泵）
	否
	8
	120000.00
	台
	960000.00

	2
	血液透析机（双泵）
	否
	2
	210000.00
	台
	420000.00

	合计（元）
	1380000.00



二标段：
	序号
	采购内容
	是否允许进口产品参与投标
	数量
	单价（元）
	单位
	预算单价
（元）

	1
	血液透析用制水设备
	否
	1
	190000.00
	台
	190000.00

	合计（元）
	190000.00



7. 合同履行期限：合同签订之日起15日历天内完成设备货物的供货、安装及调试工作。
8. 质量要求:设备必须为生产厂家原装正品设备，并按国家现行相关质量验收规范及质量标准，一次性验收合格。
9. 质保期:整机质保不少于五年。
10.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格条件
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1执行政策文件：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。对符合要求的投标人投标报价给予10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。
3.本项目特定资格要求：
3.1投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。
4.信用查询：
4.1投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）公布的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人”名单。 
4.2投标人未被列入“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）公布的“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)。 
5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件
1.时间：2026年6月18日至2026年6月26日23点59分，上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：政采云平台线上获取
3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料（如有）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。电子投标文件制作需要基于政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取的招标文件编制。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书(CA)绑定才可以使，数字证书（CA）详见其办理流程。如果投标人已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书CA，直接绑定即可，无需重复办理。此外，投标人在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。此为获取招标文件的唯一途径。
4.售价：0元。
四、投标文件提交 
1.截止时间：2026年7月9日09点00分（北京时间）；
2.地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、开启
1.开启时间：2026年7月9日09点00分（北京时间）。
2.地点：“政采云”平台电子开标厅
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
7、 其他补充事宜
1.本项目招标公告在“云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）”上进行发布，其他网站或媒体转载的公告及公告内容我公司不承担任何责任。
2.本项目为不见面开标，投标人无需到达开标现场，须在“政采云”平台进行远程解密电子版投标文件。
3.各投标人应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
4.投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院 
地    址：景谷傣族彝族自治县永平镇新街
联 系 人：熊主任
联系电话：18187157410　　
[bookmark: _Toc18212]2.采购代理机构信息
名    称：普洱正格工程咨询有限公司 
地    址：景谷县威远镇森林大道335号茶香别院2栋1楼 
联系方式：0879-5301234  14708799696
3.项目联系方式
项目联系人：杨工                
电　　  话：14708799696


[bookmark: _Toc516076986][bookmark: _Toc26027]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc13590][bookmark: _Toc21714][bookmark: _Toc516076987][bookmark: _Toc26144]投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院血液透析机及血液透析用制水设备采购项目

	2
	采购内容
	详见 第三章  采购内容及要求

	3
	预算金额（元）
	1570000.00（一标段：1380000.00元；二标段：190000.00元）

	★4
	最高限价（元）
	1570000.00（一标段：1380000.00元；二标段：190000.00元）

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	资金来源
	财政资金

	7
	付款方式
	根据财政资金拨付额度进行支付。

	★8
	投标报价
	1.投标报价均以人民币报价，保留小数点后两位小数。
[bookmark: _Hlk173349209][bookmark: _Hlk173352033]2.投标人所报总价应是完成本项目采购需求范围内设备采购及维护服务的全部费用，包括但不限于设施设备费、税费、运输费、仓储费、保险费、人员工资、维护和运营费、培训费、管理费、利润、采购代理服务费及价格波动因素等所投项目相关的一切费用。投标人应认真阅读和理解招标文件中的所有内容，充分熟悉与履行合同有关的各种情况，一旦中标，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。
3.投标报价不得超过采购预算金额及最高限价，否则视为不响应招标文件，其投标文件做废标处理。

	★9
	合同履行期限
	合同签订之日起15日历天内完成设备货物的供货、安装及调试工作。

	★10
	质量要求
	设备必须为生产厂家原装正品设备，并按国家现行相关质量验收规范及质量标准，一次性验收合格。

	★11
	项目地点
	景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院

	★12
	投标人资格要求
	见“第一章 招标公告”第二条“二、申请人的资格条件”

	13
	招标文件澄清截止时间
	提交投标文件截止时间15日前

	15
	构成招标文件的其他材料
	招标人发布的补遗书（如有）、招标文件澄清通知（如有）、招标文件修改通知（如有）。

	16
	构成投标文件的其他资料
	投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明或者补正。

	★17
	投标文件有效期
	90日历天

	18
	踏勘现场
	☑不组织
□组织，踏勘时间： 	，踏勘集中地点： 	。

	19
	采购预备会
	☑不召开
□召开，召开时间： 	，召开地点：            	。

	★20
	分包
	☑不允许
□允许：非主体、非关键性的工作允许分包，分包需经采购单位书面同意。

	★21
	是否接受联合体
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：                  。

	22
	投标保证金
	☑不要求递交
□要求递交
一、投标保证金的递交方式：网银、电汇或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
二、投标保证金金额：元（人民币整）
三、投标保证金办理程序
（一）银行转账：投标（交易）保证金应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）。
开户名称：普洱正格工程咨询有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司普洱市北市区支行
帐号：137277893201
（二）保证保险：
1.当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。
2.投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。
3.在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。
（三）银行保函：
1.当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。
2.在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。
四、投标保证金有效期同投标有效期。
五、提交投标保证金的截止时间为：同投标截止时间。

	23
	投标文件的编制
	投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。

	24
	备选方案
	不接受

	25
	投标文件的退还
	不予退还

	26
	投标文件提交
	详见“第一章 招标公告”

	27
	投标文件提交
截止时间
	详见“第一章 招标公告”

	28
	资格审查方式
	资格后审

	29
	评标方法
	综合评分法

	30
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人代表和评审专家共5人以上（含5人）单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的 2/3。

	31
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：前三名，并标明排列顺序

	32
	发布中标公告
	公告媒介：云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）

	33
	中标服务费
	中标人在领取中标通知书时，需向我公司缴纳中标服务费，此项费用不单独报价，包含在投标人报价内。
中标服务费：服务费参照云南省建设工程招标投标行业协会关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》（云建招协〔2024〕58号）相关规定执行，以中标价计，向中标人收取。

	34
	履约保证金额
	☑不要求递交
□要求递交
履约保证金金额：
履约保证金形式： 		          递交时间： 	

	35
	前期参与投标人处理
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。投标人为招标人、招标代理机构在确定采购需求、编制招标文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为招标文件中规定的投标人资格条件、技术服务商务要求、评标因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

	36
	投标人询问
	根据委托代理协议约定，投标人询问由招标代理机构负责答复。

	37
	质疑
	供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。

	38
	投诉
	投诉受理单位：景谷傣族彝族自治县财政局
联系地址：普洱市景谷傣族彝族自治县人民路51号
联系电话：0879-5221783
注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

	39
	需要补充的其他内容

	39.1
	中小企业优惠政策
	□不适用
☑适用，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》 （工信部联企业[2011]300 号）规定。对符合要求的投标人投标报价给予10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。
中小企业划分标准所属行业：  工业    。

	
39.2
	监狱企业优惠政策
	□不适用
☑适用，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，监狱企业优惠政策， 监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

	39.3
	残疾人福利性单位优惠政策
	□不适用
☑适用，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策， 残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

	39.4
	节能产品及环境标志产品认定
	□不适用
☑适用，根据 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)执行。

	39.5
	进口产品
	是否接受进口产品：
☑否，本项目所有采购货物均不接受进口产品。
□是，本项目第  项接受进口产品，其余货物不接受进口产品。
□是，本项目所有采购货物均接受进口产品。
备注：1.以上所述不接受进口产品的，投标人不得选用进口产品参与投标，否则投标按无效投标处理；允许接受进口产品的，投标人可以选用进口产品参与投标，但不排斥国内产品。
2. 如本项目接受进口产品，进口产品采购审核手续已按规定办妥；如投标人选择提供进口产品，则提供的必须为全套全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由中标人办理进口相关手续，投标人报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。
3. 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。即所谓进口产品是指制造过程均在国外，如果产品在国内组装，其中的零部件（包括核心部件）是进口产品，则应当视为非进口产品。
4.其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]248号）的相关规定为准。

	39.6
	其他释义
	1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。
2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。
3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。
4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。
5.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
6.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数。所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
7.免责声明：
7.1、投标人在招标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标人自行承担一切责任并赔偿损失。

	
39.7
	
注意事项
	政府采购中标人须知：
中标人在《云南省政府采购网》查询到成交公告后，需办理以下事宜：
（1）缴纳中标服务费。
（2）领取中标通知书，并与招标人联系、洽谈采购合同。
（3）中标人在领取中标通知书时，需提供与电子投标文件一致的纸质投标文件2份存档（壹份正本，壹份副本。正本须为彩色双面打印，副本可黑白双面打印）。

	★40
	低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）

	1.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 及《关于推进解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标报价＜全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%； 
（2）投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%； 
（3）投标报价＜采购项目最高限价（如采购项目未设定最高限价的，以采购项目预算金额作为最高限价）×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
3.评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水 平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
5.投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者其授权代表签字确认。
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投标人须知正文部分
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[bookmark: _Toc461391847]一、总则
本项目按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规执行，以公开招标采购方式进行采购。
1. 招标人、招标代理机构、项目名称及项目编号，详见招标文件“第一章 招标公告”。
2. 采购范围
2.1 本项目采购内容：见“第三章 采购内容及要求”。
2.2 本项目的合同履行期限：见“投标人须知前附表”。
3. 合格的投标人
3.1 具备法律法规和本招标文件规定的资格条件。
3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的投标人。
3.3 按规定获取了招标文件，属于实质性参加政府采购活动的投标人。
4. 竞标费用
4.1中标人在领取中标通知书时，需向我公司缴纳中标服务费。
4.2投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，招标代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
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二、招标文件
5. 招标文件构成
5.1本项目招标文件由以下所列内容组成。
    第一章 招标公告
    第二章 投标人须知
    第三章 采购内容及要求
    第四章 评标办法
    第五章 合同条款及格式
    第六章 投标文件格式
5.2根据项目对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
6. 招标文件的澄清或者修改
6.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
6.3采购代理机构和采购单位可以视项目具体情况，延长投标截止时间和推迟开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
6.4投标人应在投标截止时间前及时登录政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。
6.5招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容后前相互矛盾时，以最后发出的为准。
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三、投标文件的编制
7. 投标文件编写注意事项
7.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、要求(详见“第三章 采购内容及要求”)后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标文件被拒绝。
7.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。
8. 语言及计量单位
8.1投标人提交的投标文件以及就有关本项目采购的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言打印的资料，但有关的段落必须翻译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准，字体要便于辨识。
8.2用非中文版印刷的产品说明书、技术资料、资格资质证书等，投标人应提供符合中国有关法律、法规的中文译本，并以中文译本为准。
8.3投标文件中所使用的度量衡单位，除招标文件中有特殊要求外，一律用中国法定计量单位。
9. 投标文件构成及要求
9.1投标人编写的投标文件应由“第六章  投标文件格式”要求填写，未提供格式的各投标人自拟。
9.2投标人同时投多个标段（若分标段时）的，投标文件应按标段分别编制，并按标段单独递交。
10.报价说明
10.1 投标人应就“第三章 采购内容及要求”中的项目内容作完整唯一报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。
10.2 投标报价包含完成项目的全部费用，投标人应依据招标文件的要求及有关资料，充分结合市场供求状况，综合考虑可能发生的各种风险核算出报价，该报价应符合市场行情并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。
10.3投标人应保证其提供的货物、工程或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在招标人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
11.货币单位
11.1所有投标报价均以人民币“元”为计算单位。无人民币报价或报价无法折算成人民币的报价将被视为无效投标。
12. 投标文件有效期
12.1投标人投标文件应从从投标文件递交截止之日起，在“投标人须知前附表” 所规定的以日历天计算的投标有效期内有效；投标有效期比规定的时间短的可以视为非响应标予以拒绝。
12.2在“投标人须知前附表”规定的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
12.3出现特殊情况需要延长有效期的，招标代理机构以书面形式通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其响应申请失效。
13.电子投标文件的制作
13.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
★13.2如投标人提交的电子标书不符合13.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
13.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人/单位负责人（签名或盖章）确认。
★13.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
★13.5投标文件中提供的资料（复印件或扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
13.6投标文件应由法定代表人/单位负责人在规定（签字或电子签名）处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
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14.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额提交，并在规定的时间内保持有效。
14.2投标保证金形式：投标保证金应按“投标人须知前附表”规定的形式提交。
14.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
14.4未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。
14.5投标保证金的退回方式：
（1）以银行转账、网银、电汇缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；
（2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以对公转账的方式退还到投标人开户账户；
（3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构。
14.6下列情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；
（2）中标人中标后无正当理由不与采购人签订合同的；
（3）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（4）中标人拒绝履行合同义务的。
四、投标文件的提交
15.投标文件递交及有关内容
15.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
15.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。
15.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。
16.投标文件截止时间及有关内容
16.1投标文件的递交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，采购人不予接收。
16.2投标人必须在规定时间内将投标文件递交/上传到“投标人须知前附表”规定的地点。
16.3除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
16.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。
16.5修改的投标文件应按照本章第13条“13.电子投标文件的制作”、第16条“16.投标文件截止时间及有关内容”的要求进行重新编制、加密和递交。
17.纸质投标文件的要求
17.1中标人在领取中标通知书时，需提供与电子投标文件一致的纸质投标文件存档。
17.2 中标人应按“投标人须知前附表”中规定的数量提交纸质投标文件。
17.3中标人提交的纸质投标文件应当与所上传的电子投标文件内容一致。并编制目录，正本、副本采用 无线胶装 方式分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
17.4在每一份投标文件上要清楚的注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准，正本须为彩色双面打印，副本可黑白双面打印。
18.投标截止日期
18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
18.2推迟投标截止日期的将在“云南省政府采购网”上发布公告。
18.3投标截止时间后递交的任何证件或资料均不作为评标的依据。
18.4招标人将拒绝并原封退回在其规定的截止期后收到的任何投标文件。
[bookmark: _Toc350930214][bookmark: _Toc351117883][bookmark: _Toc461391850][bookmark: _Toc355054069][bookmark: _Toc350929999][bookmark: _Toc350330500]五、开标与评标
19.开标
19.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，请各投标人代表准时参加线上开标会。
19.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
19.3开标会：开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：
（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之规定时间内完成对电子投标文件在线解密。
（2）发起解密指令之时起  30  分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，视为撤回投标文件。
（解密异常情况处理：详见本章 22.2电子交易活动的中止）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。
19.4开标工作人员将做开标记录。
19.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑议，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
20.资格审查
20.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
21.评标
21.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长（特殊情况专家名单经审批后确定）。
21.2采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。
[bookmark: _Toc191374422]21.3评标原则及方法
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
21.4评标方法
本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。“第四章 评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
21.5评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
★21.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害招标人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
22.采购活动的终止
22.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，应当将废标理由通知所有投标人。
22.2电子交易活动的中止
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
22.3 出现“22.2电子交易活动的中止”中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购人确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
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23.中标人的确定
23.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。
23.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
24.中标通知书
24.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。
24.2中标通知书是合同的一个组成部分。
24.3中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人无正当理由改变成交结果，或者中标人无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。
24.4中标人的投标文件作为无效投标文件处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，招标人/招标代理机构在取得有权主体的认定以后，有权宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书，依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。
7、 合同事项
25.签订合同
[bookmark: _Toc350930216][bookmark: _Toc461391852][bookmark: _Toc350330502][bookmark: _Toc355054071][bookmark: _Toc351117885][bookmark: _Toc350930001]25.1中标人应在中标通知书发出之日起30日内与招标人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与招标人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。
25.2招标文件、中标人提交的投标文件、中标人承诺书、中标通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。
25.3招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行修改。
25.4中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，招标人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
26.合同转包
26.1本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。
26.2中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。
27.补充合同
采购合同履行过程中，招标人需要追加与合同标的相同的货物、服务或工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。
28.履约保证金（如适用）
28.1中标人应在根据招标人要求在合同签订之前交纳招标文件规定数额的履约保证金。
28.2如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照招标文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交。
29.合同公告
招标人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字加盖公章）之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在云南省政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
30.合同备案
招标人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字加盖章）之日起七个工作日内通过云南省政府采购网报同级财政部门备案。
31.履行合同
中标人与招标人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
32.验收
本项目招标人及将严格按照政府采购相关法律法规的要求进行验收。
验收结果合格的，中标人按招标人要求办理履约保证金的退付手续；验收结果不合格的，履约保证金将不予退还，也将不予支付采购资金，还可能会报本项目同级财政部门按照政府采购法律法规等有关规定给予行政处罚或者以失信行为记入诚信档案。
33.资金支付
招标人将按照双方约定政府采购合同规定，及时向中标人支付项目资金。
八、其他事项
34. 招标人和招标代理机构提供的有关现场的数据和资料是招标人和招标代理机构现有的能被投标人利用的资料，招标人和招标代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
35. 投标人若需对项目现场进行踏勘，由投标人自行踏勘现场，并承担所发生的一切费用。
36. 投标人应保证所提交给招标代理机构和招标人的资料和数据是真实的。
37. 约束力：各投标人一旦报名参加，即被视为接受了本项目的所有条件和规定。
38. 备选方案
38.1“投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。
38.2“投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。
38.3“投标人须知前附表”中若规定不接受备选方案，投标人在投标文件中提供备选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。
39. 解释权
本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属招标代理机构。
[bookmark: _Toc494532483]40.质疑
40.1投标人认为招标文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应当在知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑（专人送达），质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源且证据合法、真实、有效。招标人或招标代理机构应当在7个工作日内对投标人依法提出的质疑作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
投标人知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
40.2质疑提出与答复按照《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》之规定执行。投标人提供的质疑函（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
40.3接收质疑函的方式：书面形式递交至招标代理机构。
40.4招标人、招标代理机构将在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
41.投诉
投诉必须首先经过质疑程序。质疑投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意，或者招标人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《中华人民共和国财政部令第94号--政府采购质疑和投诉办法》向财政部门提起投诉。
[bookmark: _Toc13485][bookmark: _Toc4746]九、纪律要求
42.保密
参与采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果自行承担法律责任。
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一、项目需求一览表

	（一）
	采购标的物清单

	序号
	项目名称
	是否允许进口产品参与投标
	数量
	计量单位

	1
	血液透析机（单泵）
	否
	8
	台

	2
	血液透析机（双泵）
	否
	2
	台

	（二）
	核心产品：血液透析机；

	（三）
	采购标的物对应的中小企业划分标准所属行业：工业



说明：
1.请投标人对招标文件第三章《采购内容及要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表的应答（包括但不限于所投货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。），若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料又未在本表中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。
★2.投标人必须对所投标段内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
★ 3.本项目设单价最高限价，投标人的分项报价不得超过单价最高限价，否则投标文件将按无效处理。


二、技 术 要 求

（一）血液透析机（单泵）
1. ▲设备使用年限：≥10年。
2. ▲机身尺寸：机身宽度≤440mm，深度≤500mm。
3. 供水: 压力范围至少包含：1.5-6bar；温度范围至少包含：5 ℃~30 ℃。
4. 透析液流速至少包含：300~700 mL/min，1mL/min可调
5. 透析液温度至少包含：33.0~40.0°C，可调，有超温报警。
6. 超滤速度至少包含： 0.10~4.00L/h;精度：±30ml/h或±0.1%。
7. 漏血检测器：红绿双色光学检测，灵敏度≤0.35mL/min或≤0.3mL血液/1L透析液； 
8. 动脉血泵至少包含：40~600mL/min。
9. 肝素泵：设置范围至少包含：0.1~9.9mL/h；注射器类型至少包含：20mL、30mL规格。
10. ▲空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL
11. 动脉压：测量范围至少包含：-200~+500mmHg；
12. 静脉压：测量范围至少包含：-200~+500mmHg； 
13. TMP：测量范围至少包含：-100~+500mmHg； 
14. 透析液压：测量范围至少包含：-400~+400mmHg； 
15. 透析液浓度（总电导率）测量范围至少包含：10.0 ~20.0mS/cm。
16. 治疗模式：用于血液净化治疗，至少包含血液透析HD、单纯超滤ISO-UF模式。
17. 设备屏幕：配置≥15英寸彩色液晶触摸显示屏。 
18. 可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、血流速度、超滤速度等 。
19. ▲设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压3个压力监测口，能同时监测显示泵前动脉压、透析器血液入口压（滤器前压/泵后动脉压）和静脉压。
20. ▲设备自身具备静脉夹、动脉夹。
21. 报警提示功能：多种颜色报警指示灯，具有声光报警指示。 
22. 消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，热水柠檬酸消毒温度最高≥85℃，消毒脱钙一体化完成时间≤39min。原液吸液管路可联机清洗消毒。
23. 设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。
24. 设备支持次氯酸钠消毒，且具有单独的次氯酸钠消毒剂吸入接口。
25. 设备具备消毒液吸空报警功能
26. ▲壶液位调节：动脉壶、静脉壶液位电动调节。
27. 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测。
28. 管路安装完成后，触摸开始键，自动完成血液管路和透析器预冲。
29. 浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线。
30. B液浓度曲线：可进行碳酸氢盐浓度曲线治疗，每种均可预存≥8条曲线。
31. 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存≥8条曲线。
32. 具有一键排液功能，治疗结束后可以一键自动排出透析器和管路内液体 
33. B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉接口。
34. 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。
35. 配置网络接口，可用于数据传输。 
36. 配置在线血压计组件，可通过联机袖带直接测量患者血压情况，并在设备界面上查看。
37. 配置在线清除率监测组件，无创实时监测计算尿素清除率Kt/V。
38. 配置血容计组件，无需额外耗材，监测患者血容量变化情况ΔBV等数据。
39. 配血温计。
（二）血液透析机（双泵）

设备性能参数要求

1. 屏幕：≥15英寸彩色液晶、可旋转、触摸显示屏。
2. ▲设备尺寸：宽度≤450mm，深度≤460mm
3. 供水压力范围：至少包含1.5-6bar，供水温度范围：至少包含5°C~30°C， 
4. 透析液流速：至少包含300~700mL/min；调节梯度：1mL/min。
5. 透析液温度：至少包含33.0~40.0°C。
6. 超滤速度：至少包含0.50~4.00L/h。
7. 血液流速调节范围：至少包含50~600mL/min。
8. 肝素泵设置范围：至少包含1.0~9.0mL/h。 
9. ▲超声波原理的气泡检测器。气泡精度：≤0.001mL。
10. 置换液泵设置范围：至少包含1.00~17.00L/h。
11. 动脉压测量范围：至少包含-300~+500mmHg。
12. 透析器入口压测量范围：至少包含0~+600mmHg。
13. 静脉压测量范围：至少包含-200~+400mmHg。
14. TMP测量范围：至少包含-100~+400mmHg。
15. 透析液压力测量范围：至少包含-400~+400mmHg。
16. 透析液浓度（总电导率）测量范围：至少包含10.0~20.0mS/cm。
17. 治疗模式：血液透析、单纯超滤、On-lineHDF和On-lineHF。
18. ▲设备外观可见泵前动脉压、透析器血液入口压和静脉压3个压力监测口，能同时监测泵前动脉压、泵后动脉压（透析器血液入口压/滤器前压）和静脉压。
19. 具有声光报警提示功能，≥4种颜色报警指示灯。
20. ▲设备自身具备静脉夹、动脉夹。
21. 设备至少包含热水柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒。
22. 热水柠檬酸消毒时间≤36min，消毒温度最高≥85℃。
23. 设备具备消毒液吸空报警提示。
24. B液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条碳酸氢盐浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。
25. 透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。
26. 可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。
27. 设备配备碳酸氢盐干粉支架 
28. ▲液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。
29. 具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式。
30. 管路安装完成后，触摸开始键，自动完成血液管路和透析器预冲。
31. 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。
32. 配置网络接口，可用于数据传输。
33. 配置在线血压计组件，可通过联机袖带直接测量患者血压情况，并在设备界面上查看。
34. 配置在线清除率监测组件，无创实时监测计算尿素清除率Kt/V。
35. 配置血容计组件，无需额外耗材，监测患者血容量变化情况ΔBV等数据。
36. 配血温计。



三、商务条款要求：
（一）供货要求
1.中标人应保证提供给招标人的合同货物是全新、未使用过的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。
2.中标人负责货物到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3.货物在现场的保管由中标人负责，直至验收完毕。
4.上述费用均包含在投标报价中。
（二）安装调试和验收要求
1.安装应由中标人负责,安装期间中标人的一切费用由中标人自行承担。
2.在安装工作展之前,招标人和中标人双方签订安全协议。
3.中标人应向招标人提供安装、清理和维护所需资料,并负责所供产品使用的现场培训。
（三）售后服务内容和要求
1.质保期:整机质保不少于五年。
2.质保期内，若所供货物发生故障,中标人应在接到招标人通知后12个小时内抵达现场进行维修处理,属于设计、制造、性能等质量问题,其维修产生的一切费用均由中标人承担。
（四）培训服务
应配置专业技术人员提供不少于5天的现场技术培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，正确操作，使用设备的各种功能。培训内容包括但不限于开机、参数设置、摆位、图像采集、处理和存储流程‌、设备维护和保养、常见故障排查和解决方法‌、安全注意事项等。
（五）其他要求
1.质量要求：设备必须为生产厂家原装正品设备，并按国家现行相关质量验收规范及质量标准，一次性验收合格。
2.验收方法：产品到达甲方指定地点后甲方组织验收。
3.合同履行期限：合同签订之日起15日历天内完成设备货物的供货、安装及调试工作。
4.交货地点： 景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院内。












二标段：
一、项目需求一览表

	（一）
	采购标的物清单

	序号
	项目名称
	是否允许进口产品参与投标
	数量
	计量单位

	1
	血液透析用制水设备
	否
	1
	台

	（二）
	核心产品：血液透析用制水设备；

	（三）
	采购标的物对应的中小企业划分标准所属行业：工业



说明：
1.请投标人对招标文件第三章《采购内容及要求》中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表的应答（包括但不限于所投货物的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。），若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料又未在本表中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。
★2.投标人必须对所投标段内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
★ 3.本项目设单价最高限价，投标人的分项报价不得超过单价最高限价，否则投标文件将按无效处理。


二、技 术 要 求

一、技术参数
1.1、▲产水水质菌落总数：≤1CFU（提供检验报告）。
1.2、▲产水水质内毒素：≤0.02EU（提供检验报告）。
[bookmark: _GoBack]1.3、▲产水流量：≥600L/H（15℃）,满足10床透析治疗用水（提供检验报告）。
1.4、▲系统脱盐率：≥99.5%。
1.5、▲细菌、微生物去除率：≥99.5%。
1.6、▲系统回收率：≥70%。
1.7、▲运行控制：自动控制、应急手动。
1.8、消毒方式：自动定时热消毒、自动化学消毒。
二、设备具备主要功能
2.1、自动化学消毒：一键启动消毒程序，具有循环、侵泡、排空功能，电导检测合格后自动运行冲洗，消毒时长≤3小时。
2.2、自动热消毒系统：系统可定时每天任意时间消毒功能，消毒完成后自动打印消毒记录，可达到85-128摄氏度超高温灭菌，具有高温保护、缺水保护功能。
2.3、▲智能废水回收平衡系统：系统自动处理，制水过程中通过对原水电导采集分析自动调整浓水回收比例，使设备始终处于最佳的节水用水状态（提供支持资料）。
2.4、系统软件：移动互联，可支持无线连接及手机APP远程监控及操作。
2.5、▲智能供水动态平衡系统：系统通过监测与计算，自动调整进水流量，使设备制水与进水始终维持一个平衡状态，消除水锤效应大幅度提升设备稳定性（提供支持资料）。
2.6、▲智能产水平衡系统：通过系统对数据的检测，实时判断实时水量，适时智能降低膜压节省能源或智能增高膜压提升产水量（提供支持资料）。
2.7、▲预处理智控模块：智能调控预处理再生时间，集成于主机触摸屏上进行设置，可设置预处理任意时间段运行冲洗、再生功能。避免预处理冲洗、再生与主机运行相冲突造成盐水进入主机（提供支持资料）。
2.8、操作系统：触摸式中文操作界面，制水界面运行中具有各部件运行状态显示、纯水流量及浓水流量数值显示（提供支持资料）。
2.9、开、关机自动冲洗：大量的水冲刷膜表面，防止膜表面形成生物膜。
2.10、脉动运行：间隔启动运行制水，使设备内部的水间断性循环流动，防止长时间静止的水中滋生细菌、微生物。
2.11、应急切换：反渗透系统主机的一级或二级发生故障时，可切换为单独一级或单独二级制水。
2.12、纯水养护：停机后纯水填整个系统，防止微生物滋生。
2.13、应急启动按钮：当操作面板故障时，启动应急按钮，可正常启动双级制水。
2.14、设备具有平衡水器低液位报警、相序错误报警、主机高压报警、电导超标报警功能。
三、设备配置
3.1、全自动变频恒压系统1套，增压泵流量≥4吨/小时，配备压力传感器及变频器实时稳定预处理压力。
3.2、全自动多介质过滤器1套，玻璃钢罐体，罐体附带遮光涂层，配备全自动冲洗多路阀由反渗透主机自动控制正反洗，内部填充石英砂及锰砂。
3.3、全自动树脂软化过滤器1套、玻璃钢罐体，罐体附带遮光涂层，配备全自动再生多路阀，内部填充优质阳树脂。
3.4、全自动活性炭过滤器1套，玻璃钢罐体，罐体附带遮光涂层，配备全自动冲洗多路阀由反渗透主机自动控制正反洗，内部填充优质椰壳活性炭。
3.5、精密过滤器1套，不锈钢材质，20英寸1芯结构，配置20英寸5u过滤芯。
3.6、双级反渗透主机1套，一体式双级反渗透结构，主机连接管路采用内外惰性气体保护全自动内外环缝工艺焊接。
3.7、管道热消毒装置1套，装置采用主流品牌无接触式加热器，加热器数量≥3支。
3.8、多路阀控制器：全部采用机械型多路阀控制器，由主机屏幕控制阀体正反洗及再生。
3.9、系统罐体：预处理罐体全部采用主流品牌玻璃钢罐，带遮光涂层。
3.10、触摸屏及控制器：系统全部采用主流品牌触摸屏及控制器。
3.11、反渗透膜：系统全部采用主流品牌高通量抗污染型反渗透膜
3.12、电导表：316L不锈钢探头，同时检测源水、一级产水、二级产水电导值，并带温度显示。
3.13、无死腔纯水循环管路：管件材质采用PEX材质，管路安装形成无死腔大循环。






































三、商务条款要求：
（一）供货要求
1.中标人应保证提供给招标人的合同货物是全新、未使用过的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。
2.中标人负责货物到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
3.货物在现场的保管由中标人负责，直至验收完毕。
4.上述费用均包含在投标报价中。
（二）安装调试和验收要求
1.安装应由中标人负责,安装期间中标人的一切费用由中标人自行承担。
2.在安装工作展之前,招标人和中标人双方签订安全协议。
3.中标人应向招标人提供安装、清理和维护所需资料,并负责所供产品使用的现场培训。
（三）售后服务内容和要求
1.质保期:整机质保不少于五年。
2.质保期内，若所供货物发生故障,中标人应在接到招标人通知后12个小时内抵达现场进行维修处理,属于设计、制造、性能等质量问题,其维修产生的一切费用均由中标人承担。
（四）培训服务
应配置专业技术人员提供不少于5天的现场技术培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，正确操作，使用设备的各种功能。培训内容包括但不限于开机、参数设置、摆位、图像采集、处理和存储流程‌、设备维护和保养、常见故障排查和解决方法‌、安全注意事项等。
（五）其他要求
1.质量要求：设备必须为生产厂家原装正品设备，并按国家现行相关质量验收规范及质量标准，一次性验收合格。
2.验收方法：产品到达甲方指定地点后甲方组织验收。
3.合同履行期限：合同签订之日起15日历天内完成设备货物的供货、安装及调试工作。
4.交货地点： 景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院内。
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[bookmark: _Toc18796]第四章 评标办法
评标办法前附表
（1） 资格审查
[bookmark: _Hlk17286885]开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，见评审内容及标准。下列条款若有一条不符合要求的，即资格评审不予通过，当资格评审合格投标人不足3家的，不得评标。
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织（①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”）的营业执照等证明文件
扫描件加盖投标人电子公章
注：投标人若为分支机构、分公司、支公司参与采购活动的，必须出具总公司的授权书，总公司仅能授权一个分支机构、分公司、支公司参与该项目采购活动，授权函内容必须包含若发生民事责任，由投标人及总公司共同承担等。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人具有良好的商业信誉承诺加盖投标人电子公章
健全的财务会计制度证明材料（供应商根据自身所属情形，提供以下三者之一相应证明材料扫描件加盖投标人电子公章）：
（1）提供近三年（2023年、2024年、2025年）任意一年度经会计师事务所审计的财务状况报告（包括但不限于审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表）。
（2）未经审计的公司可提供近三年（2023年、2024年、2025年）任意一年度公司内部自行编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）。
（3）2026年1月以来新成立的企业，可提供成立至今公司内部自行编制的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或投标人开户银行出具的资信证明文件或信用等级证明或资金证明文件。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料扫描件加盖投标人电子公章或书面声明加盖投标人电子公章

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	（1）纳税证明材料：提供2025年至今任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；2026年1月以来新成立的企业可提供承诺书。
（2）缴纳社会保险证明材料：提供2025年至今任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；2026年1月以来新成立的企业可提供承诺书。
供应商根据自身所属情形，提供相应证明材料扫描件加盖投标人电子公章

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明
扫描件加盖投标人电子公章
注：较大数额罚款是指200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。（财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见 财库〔2022〕3 号）

	6
	特定资格要求
	投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。

	7
	信用查询
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：
（1）投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；
（2）信用信息查询的截止时点：同投标文件提交截止时间；
（3）信用信息查询渠道：“信用中国网”、“中国政府采购网”；
（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：招标人、招标代理机构将经查询存在不良信用记录的投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与采购文件一并保存；
（5）信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点（含）之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效。

	8
	本次招标不接受联合体投标
	投标人非联合体投标
提供相应声明函加盖投标人电子公章

	9
	法律、行政法规规定的其他条件
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
提供相应承诺函加盖投标人电子公章





（二）符合性审查
	序号
	评 审 因 素
	评 审 标 准

	1
	投标报价
	符合投标人须知前附表规定，未出现缺项、漏项，对所投标包内所有内容作出完整唯一的投标报价。

	2
	投标文件格式
	投标文件按招标文件给定格式及内容要求填写、签署、盖章。

	3
	实质性要求
	实质性响应招标文件中标注★条款内容的。

	4
	其它要求
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的，法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。



（三）详细评审
	条款内容
	编列内容

	分值构成
	投标人的评审总得分＝F1＋F2
其中：F1、F2分别为投标报价、商务及技术部分，2项评分因素的汇总得分。

	
	投标报价评审F1：30分
商务及技术部分F2：70分

	序号
	类别
	评分标准及说明

	1
	投标报价评审F1(满分30分)
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价，计算结果不为整数时保留2位小数。
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：C为评标基准价，即经初步审查合格的且投标报价最低的有效投标报价；
B1，B2，…，Bn为第n个经初步审查合格的有效投标报价。
对小微型企业的评审：
对符合要求的投标人投标报价给予10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。
对异常低价的评审：详见投标人须知前附表

	
	
	货物技术参数响应评审（34分）
	（1） 技术资料响应（12分）
第一档（12分）：设备（材料）技术性能、可靠性、稳定性优；设备（材料）技术参数填列详细，品牌及生产企业描述清晰，来源明确，用料及配件材质质量较好；能提供齐全、完整的技术资料。
第二档（8分）：产品技术性能、可靠性、稳定性良好；设备（材料）技术参数填列不够详细，品牌及生产企业表述清楚，用料及配件材质质量好；提供的技术资料相对完整；
第三档（4分）：产品技术性能、可靠性、稳定性一般；设备（材料）技术参数填列与招标文件一致，品牌及生产企业基本明确，用料及配件材质质量一般；提供的产品技术资料相对较少；
第四档（0分）：产品技术性能、可靠性、稳定性较差；设备（材料）技术参数响应性较差，部分设备（材料）品牌及生产企业不明确，用料及配件材质质量较差；未提供产品技术资料或产品资料缺失严重。
（二）重要技术参数响应（22分）
完全响应招标文件“第三章  采购内容及要求”中“二、采购清单”规格参数中重要技术参数（标▲）要求的得22分；
带▲号的重要参数有负偏离（低于招标文件要求或未提供有效证明材料）的每一项扣2分，直至此项分值扣完为止。
注：经第三方检测的检验报告、厂家印刷宣传彩页、技术白皮书、厂家出具的性能参数说明等相关证明材料，不接受非生产制造商自行印制、打印或者手写的技术支持资料。

	2
	商务和技术部分评审F2 （满分70 分）

	项目实施方案（满分15分）
	第一档（15分）：项目实施方案具备高度的专业性和全面性，完全符合项目实际需求，在交货组织、产品安装调试及人员培训等关键环节上均体现了科学合理的规划与管理能力。在特殊教育专业领域提供了深入且针对性的指导与培训方案。方案实施保障措施详尽且具体，切实可行，超越了采购需求的标准。
第二档（12分）：项目实施方案内容全面，基本符合项目实际需求，涵盖了交货组织、产品安装调试及人员培训等关键环节，部分环节展现出对特殊教育专业领域的针对性指导与培训考虑。方案实施保障措施较为具体，操作性强，整体上能够较好地满足采购需求。
第三档（9分）：项目实施方案内容较为完整，覆盖了交货、安装、调试及培训等主要方面，但针对特殊教育专业领域的指导与培训体现不足。方案实施保障措施基本可行，但在细节上有所欠缺，整体上能够满足采购需求的基本要求。
第四档（6分）：项目实施方案内容基本框架具备，但在交货组织、安装调试、人员培训等具体环节上缺乏深度或针对性，对特殊教育专业领域的关注不够。方案实施保障措施较为笼统，实际操作中可能面临一定困难，仅能勉强达到采购需求的底线。
第五档（3分）：项目实施方案内容不完整，存在明显缺失或遗漏，如交货组织方案不清晰、安装调试步骤缺失、人员培训计划不具体等。对特殊教育专业领域的考虑几乎为零，方案实施保障措施缺乏可行性，与采购需求存在较大差距。
第六档（0分）：未提供任何项目实施方案，或所提供方案完全不符合项目实际需求，缺乏交货组织、产品安装调试、人员培训等关键环节的规划，且无任何针对特殊教育专业领域的指导与培训考虑，无方案实施保障措施。

	
	
	质量保证措施及承诺(满分10分)
	第一档（10分）：质量承诺及质量保证措施阐述非常合理、可行、针对性很强，优于招标文件提出的质保要求，有明确的违约责任承诺。
第二档（8分）：质量承诺明确且具有较高可行性，针对性较强，基本满足招标文件要求，并有一定的违约责任承诺，但细节稍显不足。
第三档（6分）：质量承诺较为清晰，质量保证措施基本可行，针对性一般，符合招标文件的基本质保要求，违约责任承诺较为笼统。
第四档（4分）：质量承诺表述一般，质量保证措施可行性不高，针对性不强，仅勉强达到招标文件的最低质保标准，违约责任承诺不明确。
第五档（2分）：质量承诺模糊，质量保证措施缺乏实际操作性，针对性极差，与招标文件的质保要求有较大差距，几乎无明确的违约责任承诺。
第六档（0分）：未提供任何质量承诺或质量保证措施，或所提供内容完全不符合招标文件的基本要求，无违约责任承诺或只有违约责任承诺的。

	
	
	[bookmark: _Toc2585][bookmark: _Toc22926][bookmark: _Toc13325][bookmark: _Toc19261]售后服务承诺及保障措施（满分10分）

	第一档（10分）：投标人具有能为本次采购产品提供售后服务的优秀技术服务团队，技术服务团队有明确的技术分工和岗位设置，售后服务内容、承诺全面，针对性强，响应以及解决问题的时间短，优于招标文件售后服务要求，能较好的满足本项目售后需求，且有明确的违约责任承诺。
第二档（8分）：投标人拥有卓越的技术服务团队，团队成员技术分工明确，岗位设置合理，能够高效响应并提供全面且针对性的售后服务。其售后服务内容详尽，承诺优于招标文件要求，能迅速响应并解决问题，完全满足本项目售后需求。同时，该团队具备明确的违约责任承诺，确保服务质量。
第三档（6分）：技术服务团队结构清晰，成员间技术分工和岗位设置较为合理，能够提供较为全面和及时的售后服务。虽然服务内容和承诺基本符合招标文件要求，但在针对性和响应速度上可能略有不足，但仍能较好地满足本项目大部分售后需求，并有一定的违约责任承诺。
第四档（4分）：技术服务团队配置薄弱，技术分工不明确，岗位设置不合理，售后服务内容和承诺缺乏针对性，响应及解决问题的时间较长，难以满足本项目售后需求。违约责任承诺不明确或缺乏。
第五档（2分）：未提供任何技术服务团队信息，或所提供的信息表明无法为本次采购产品提供有效的售后服务，无技术分工、岗位设置、售后服务内容及承诺，更无明确的违约责任承诺。
第六档（0分）：未提供任何技术服务团队信息，或所提供的信息表明无法为本次采购产品提供有效的售后服务，无技术分工、岗位设置、售后服务内容及承诺，无违约责任承诺或只有违约责任承诺的。

	
	
	政策功能分（节能、环保等）
（满分1分）
	1.投标产品纳入《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中节能产品政府采购品目清单的（适用于非强制采购节能产品，提供投标产品所属节能产品认证证书扫描件并加盖投标人电子公章），得0.5分。
2.投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得0.5分。




评标办法正文
一、总则
本次采购所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条规定的“综合评分法”，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
二、招标人或者招标代理机构职责
招标人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：
(一)核对评审专家身份和招标人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；
(二)宣布评标纪律；
(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；
(四)组织评标委员会推选评标组长，招标人代表不得担任组长；
(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；
(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；
(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正招标人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；
(八)核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；
(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；
(十)处理与评标有关的其他事项。
招标人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。
三、评标委员会职责
招标人将依法组建评标委员会，由评标委员会按照本条规定的程序以及《第四章 评标办法》的规定对投标文件进行评审和比较。
3.1评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系； 
（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事； 
（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人； 
（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系； 
（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。 
评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。招标人或者招标代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。
3.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责： 
  （一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求； 
  （二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明； 
  （三）对投标文件进行比较和评价； 
  （四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人； 
  （五）向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
3.3评标委员会及其成员不得有下列行为： 
（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人； 
（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，应评标委员会要求提交澄清或者说明的情形除外； 
（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见； 
（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分； 
（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的； 
（六）记录、复制或者带走任何评标资料； 
（七）其他不遵守评标纪律的行为。 
四、评标纪律
（一）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。
（二）)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。
（三）任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露。
（四）所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。
（五）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。
（六）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。
（七）评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。
（八）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。
五、评标原则
评标将遵循下列原则：
（一）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。
（二）全面分析，综合评审。
（三）评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。


六、评标程序
（1） 资格审查
6.1.1评审标准：见评标办法前附表。
6.1.2采购人或采购代理机构按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第四十四条相关规定依法对投标人的资格进行审查。
合格投标人不足3家的，不再进入符合性审查，作废标处理。


（2） 符合性审查
6.2.1评审标准：见评标办法前附表。
6.2.2评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
6.2.3评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的组成部分。
6.2.4评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式作出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
6.2.5只有符合性审查要求且实质性响应招标文件要求的投标人才可通过评审。经投标人澄清、说明和补正后仍未通过符合性审查的投标文件将被视为无效。
6.2.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； 
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章6.2.4条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
合格投标人不足3家的，不再进入详细审查，作废标处理。


（3） 详细评审
6.3.1评审标准：见评标办法前附表。
6.3.2分值构成
评标总得分＝F1＋F2 ＋…＋Fn ，其中，
F1、F2、…、Fn分别为各项评审因素的得分。
6.3.3评标
①评标委员会组建后，评标委员会成员共同推选评标委员会组长。评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的评分总分。每个投标人的评分总分的算术平均值为投标人最后得分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
②评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格审查及符合性审查）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；评标总得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；评标总得分相等且投标报价相同时，按技术和商务部分得分高低顺序排列；所有得分均相等的，按优先采购环境标志产品、非强制采购节能产品，优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按重要技术指标高优先的顺序推荐中标候选人。
★③评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
④使用综合评分法的货物类采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 
投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者其授权代表签字确认。
⑤评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。


（四）评审结果
6.4.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标报告应当包括以下内容： 
（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点； 
（二）投标人名单和评标委员会成员名单； 
（三）评标方法和标准； 
（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因； 
（五）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人； 
（六）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。



七、政府采购政策
[bookmark: _Toc372105086][bookmark: _Toc259449789][bookmark: _Toc23448][bookmark: _Toc26359]7.1节能产品、环境标志产品
7.1.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)和《市场监管总局办公厅关于扩大参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构范围的通知》（市监认证函〔2019〕513号）要求，《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》按市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）执行。


[bookmark: bookmark4]7.2中小企业优惠政策
该项目为预留份额的采购项目，专门面向中小企业采购，不再进行小微企业价格扣除。
7.3监狱企业优惠政策
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
7.4残疾人福利性单位优惠政策
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）的规定，残疾人福利性单位优惠政策， 残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
二、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 
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[bookmark: _Toc1301]第五章 合同条款及格式
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（中标单位须联系采购人打印合同封面）
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政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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[bookmark: _Toc22209]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第六章 投标文件格式
封面
永平镇中心卫生院医用X线诊断设备（CT）、医用内窥镜（胃肠镜）
采购项目    标段

 
 
投 标 文 件

项目编号：PEZG-JG-20260607



 




投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日


[bookmark: _Toc28414][bookmark: _Toc502068381][bookmark: _Toc516077006]一、资格文件
（一）具有独立承担民事责任的能力。
提供法人或者其他组织（①投标人若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”）的营业执照等证明文件
扫描件加盖投标人电子公章


（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
1.具有良好的商业信誉承诺
致    （招标人名称）     ：
我方参与      （项目名称、标段）          【项目编号：            】的政府采购活动，并作出如下承诺：
我单位具有良好的商业信誉。如违反上述承诺，我单位将按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。
特此承诺。



投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日



 








2.健全的财务会计制度
供应商根据自身所属情形，提供以下三者之一相应证明材料扫描件加盖投标人电子公章
（1）提供近三年（2023年、2024年、2025年）任意一年度经会计师事务所审计的财务状况报告（包括但不限于审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表）。
（2）未经审计的公司可提供近三年（2023年、2024年、2025年）任意一年度公司内部自行编制的财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）。
（3）2026年1月以来新成立的企业，可提供成立至今公司内部自行编制的财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表)或投标人开户银行出具的资信证明文件或信用等级证明或资金证明文件。


（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料扫描件加盖投标人电子公章或书面声明加盖投标人电子公章。
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

致    （招标人名称）     ：
 
我方参与      （项目名称、标段）         【项目编号：            】的政府采购活动，并作出如下承诺：

我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
若我公司承诺不属实，自愿取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。
.......


投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日







注：本声明函可根据投标人实际情况扩展填写，后可附相应证明材料。
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（1）纳税证明材料：提供2025年至今任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；2026年1月以来新成立的企业可提供承诺书。
（2）缴纳社会保险证明材料：提供2025年至今任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；2026年1月以来新成立的企业可提供承诺书。
供应商根据自身所属情形，提供相应证明材料扫描件加盖投标人电子公章


[bookmark: _Toc3081][bookmark: _Toc31753]附件1：
依法缴纳社会保障资金承诺函
致    （招标人名称）     ：
我方参与      （项目名称）          【项目编号：            】的政府采购活动，并作出如下承诺：
本公司郑重承诺：根据《劳动法》第七十三条的规定和《社会保险法》及相关的社会保险法律、法规、规章规定的社会保险项目和缴费标准，本公司向所属地社会保险经办机构为本企业职工（   人）办理了基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等社会保险。
本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将承担虚假应标及其他相应的法律责任。我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。
特此承诺 





投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日

             
[bookmark: _Toc7629]注：1.本声明函可根据投标人实际情况扩展填写，后可附相应证明材料。
2.非2026年1月以来新成立的企业无需填写，删除此页。

附件2：
依法缴纳税收承诺函
致    （招标人名称）     ：
我方参与      （项目名称）         【项目编号：            】的政府采购活动，并作出如下承诺：
本公司坚持诚信经营，依法纳税。
根据《中华人民共和国税收征收管理办法》第25条和第56条之规定，我司（单位）自成立以来均依法缴纳了各项税费（包括但不限增值税、企业所得税等），不存在偷税漏税行为。
本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将承担虚假应标及其他相应的法律责任。
我单位将按照相关规定接受处罚，并通过媒体予以公布。
特此承诺






投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日

注：1.本声明函可根据投标人实际情况扩展填写，后可附相应证明材料。
2.非2026年1月以来新成立的企业无需填写，删除此页。

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明加盖投标人电子公章

参加政府采购活动近三年无重大违法违纪的声明函


致    （招标人名称）     ： 
我方参与      （项目名称、标段）          【项目编号：            】的政府采购活动，并作出如下承诺：
我公司参加本次政府采购活动前 3 年内，在中华人民共和国境内无重大违法违纪、无不良记录、未被列入黑名单、无不良行为事件发生，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
若我公司承诺不属实，自愿取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。





投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日
注：本声明函可根据投标人实际情况扩展填写，后可附相应证明材料。


[bookmark: _Toc516077012][bookmark: _Toc502068391][bookmark: _Toc5263]（六）本项目特定资格要求：
（1）供应商须为中小企业并出具《中小企业声明函》（若为监狱企业、残疾人福利性单位须出具相应证明材料）；
1.1中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院  的 （项目名称）（标段名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于 （采购文件明确的所属行业）  ；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于   （采购文件明确的所属行业）   ；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
（1）中、小、微企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
（2）供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 
（3）中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。


[bookmark: _Toc5767]1.2残疾人福利性单位声明函

[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


注：
1.提供相应证明材料。
2.供应商若非上述企业，则不需提供此附件。
3.成交供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随成交结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 
[bookmark: _Toc3795]1.3监狱企业证明文件
[bookmark: _Toc2901]根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定： 
[bookmark: _Toc4049]监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 
[bookmark: _Toc21961]监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 
注：供应商若非上述企业，则不需提供此附件 



（2）投标人如果是代理商或经销商且所投产品为医疗器械的，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商且所投产品为医疗器械，须提供医疗器械生产许可证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）提供相关证明资料。
提供上述证明材料扫描件加盖供应商电子公章




























（七）本次招标不接受联合体投标
提供相应声明函加盖投标人电子公章

声明函

致    （招标人名称）     ： 
我方参与      （项目名称）          【项目编号：            】的政府采购活动，并作出如下承诺：

本次投标活动，我方作为非联合体进行投标，参加政府采购活动，本声明正式有效。
若我公司承诺不属实，自愿取消本项目投标资格，并将承担相关法律责任，接受处理。















投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日



（八）法律、行政法规规定的其他条件
符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函
致    （招标人名称）     ：
我方参与      （项目名称）          【项目编号：            】的政府采购活动，并作出如下承诺：
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）具有法律、行政法规规定的其他条件。
2.未被信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.不存在以下情况：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日


二、报价文件
[bookmark: _Toc17435][bookmark: _Toc516077014][bookmark: _Toc502068392][bookmark: _Toc2521]（一）开标一览表
项目名称：
项目编号：
	序号
	条款
	内 容

	1
	投标报价
	小写：¥                    元 
大写：人民币               

	2
	合同履行期限
	

	3
	质量承诺
	

	4
	质保期承诺
	

	5
	备注
	





投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日
注: ①投标总价的大小写不一致的，以大写为准。
②开标一览表内容应与投标文件内容相一致，当两者不相符时，以《开标一览表》为准，且不得出现选择性内容。
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（二）分项报价表
项目名称：
项目编号：
货币单位：人民币元
	序号
	产品名称
	制造商名称
	品牌、型号
	数量
	计量
单位
	单价
	分项总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	

	总计：
	




投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日

注：①本表空缺处由投标人根据招标文件“第三章 采购内容及要求”中的“二、采购清单”结合自身实际情况自行填写。 
②投标报价保留小数点后两位，第三位四舍五入。
③“总计”价格应与“开标一览表”中投标报价一致。
（三）投标函
致    （招标人）     ：
我方仔细研究了        （项目名称）     （项目编号：       ）的招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标报价，按招标文件的规定履行合同责任和义务。 
据此函，我方兹宣布同意如下：
1.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
2.我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期90日历天内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
3.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。并在投标有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完毕，本投标函保持有效。
4.我方同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方自行承担。
5.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。
（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，完成合同内容，履行合同责任和义务。
（4）                           （其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址为：
地    址：                             邮政编码：             
电    话：                                      　　　　　　　
传    真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    

投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日




[bookmark: _Toc13197][bookmark: _Toc502068393][bookmark: OLE_LINK80][bookmark: _Toc516077015]（四）法定代表人身份证明书及法人授权委托书
4.1法定代表人身份证明书
单位名称：                                  
单位性质：                                 
地    址：                                 
成立时间：            年        月        日
经营期限：                                  
姓    名：       性别：       年龄：        职务：        系
    （投标人单位名称）   的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人有效身份证

	


法定代表人身份证扫描件（国徽面）
	


法定代表人身份证扫描件（人像面）





投标人全称（电子签章）：                                                      


日  期：         年       月        日



4.2法定代表人授权委托书

本人  （姓名）    系     （投标人全称）   的法定代表人，现委托    （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   （项目名称）      （项目编号：       ）投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限与投标文件有效期一致，代理人无转委托权。

附：被授权人有效身份证

	


被授权人身份证扫描件（国徽面）
	


被授权人身份证扫描件（人像面）





投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日
注：如供应商由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权，可删除此页。如有被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。


（五）投标保证金缴纳凭证

附：保证金缴纳凭证、供应商基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）

（扫描件，应保证字据清晰可辨）
 


三、商务技术文件
（一）技术参数偏离表
	序号
	产品名称
	招标文件提出的技术参数、规格、配置及相关技术要求
	投标货物、设备的技术参数、规格、配置及相关技术要求
	（符合/正偏离/负偏离）
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日
表格填写说明：
①“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指性能指标高于招标文件的要求；“负偏离”指性能指标低于招标文件的要求。
②在投标文件“技术参数偏离表”中没有列述偏离内容的，采购人都认为是完全响应。在合同执行过程中，中标人必须无条件的满足招标文件的技术要求。
③若为正偏离必须详细说明，正偏离需附证明材料，否则不给予认可。


（二）技术支持资料
产品技术支持资料：经第三方检测的检验报告、厂家印刷宣传彩页、技术白皮书、厂家出具的性能参数说明等相关证明材料，不接受非生产制造商自行印制、打印或者手写的技术支持资料。
若投标文件中技术支持资料参数与《技术参数偏离表》应答不符或无支持资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。中标后采购人对参数响应情况进行验证，若虚假应标，由供应商依法自行承担法律责任。

（三）整体要求、商务要求偏离表
	序号
	招标文件提出的相关整体要求、商务要求
	投标文件相关整体要求、商务要求响应内容
	（符合/正偏离/负偏离）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日

注：①本表空缺处由投标人根据招标文件“第三章 采购内容及要求”结合自身实际情况自行填写。 
②“符合”指与招标文件要求一致，“正偏离”指性能指标高于招标文件的要求；“负偏离”指性能指标低于招标文件的要求。



（四）项目实施方案
格式自拟


（五）质量保证措施及承诺
格式自拟


（六）项目组成员配置表
	项目负责人姓名
	　
	学历
	　
	业务专业
	　

	行政职务
	　
	专业技术职称
	　

	电话
	　
	E－mail
	　

	项目组成员

	姓名
	性别
	学历
	业务专业
	职务
	职称
	在项目中承担的任务

	　
	
	　
	　
	　
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	　
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日

注：表格长度和内容投标人须根据招标文件要求并结合自身实际情况自行调整进行填写，后可附相应证明材料。


（七）售后服务承诺及保障措施
格式自拟



（八）近年类似业绩
	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	签订合同时间
	项目单位
联系人和联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



注：后附2022年4月1日至今类似业绩证明材料合同协议书扫描件（至少包含合同首页、金额页、双方签字盖章页及项目内容页，以合同签订日期为认定期限）或用户单位出具的证明材料（加盖用户单位公章）。


投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日



（九）投标人认为有必要提供的其他资料
（格式自拟）


（十）政策性评审因素
投标人若不属于相应情形，则不需提供相应证明材料，可直接删除“（十）政策性评审因素”相应部分。
10.1政府采购政策功能（如有提供）
节能、环保清单
节能产品、环境标志明细表
                                                           价格单位：元
	序号
	产品名称
	制造商
	品牌
	型号
	节能标
志认证证书/中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	价格

	
	
	
	
	
	
	
	单价
	数量
	小计

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  
投标人全称（电子签章）：                             
法定代表人（电子签名或签章）：                              
日    期：      年      月     日

注：①若货物为经国家确定的认证机构认证的节能产品，后附有效期内的节能产品认证证书扫描件【认证机构必须在参与实施政府采购节能产品认证机构目录内（提供证明材料）】；还必须提供产品在“节能产品政府采购品目清单”中的单页扫描件，并在扫描件上标注出所投产品、型号及采购清单序号；否则，不予进行价格加分。
   ②若采购需求为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购节能产品，在本表中不需要进行填报，其不再进行价格加分。
   ③若货物为经国家确定的认证机构认证的环境标志产品，后附有效期内的环境标志产品认证证书扫描件【认证机构必须在参与实施政府采购节能产品认证机构目录内（提供证明材料）】；还必须提供产品在“环境标志产品政府采购品目清单”中的单页扫描件一份，并在扫描件上标注出所投产品、型号及采购清单序号；否则，不予进行价格加分。    


10.2中小企业声明函
中小企业声明函（货物）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院   的  景谷傣族彝族自治县永平镇中心卫生院血液透析机及血液透析用制水设备采购项目  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于  工业  ；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于  工业  ；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（电子签章）： 
日 期： 


1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：①中、小、微企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。②投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 ③中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。


10.3 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（电子签章）：
       日  期：



注：
①提供相应证明材料。
②投标人若非上述企业，则不需提供此附件。
③中标人为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 
10.4 监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定： 
监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。 
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 












注：投标人若非上述企业，则不需提供此附件。
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