（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购项目概况

提供成都市双流区公兴（中电子）再生水厂除氟站项目（位于双流区剑南大道南段兰家沟3组188号，设计日处理能力40000m³/d，主体采用除氟一体机+树脂工艺）的运维服务，确保项目出水氟化物≤1.5mg/L排放。

### 3.2.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 9,928,000.00

采购包最高限价（元）: 9,738,200.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他生态环境治理服务 | 成都市双流区水务局公兴（中电子）再生水厂除氟站运维服务项目 | 1.00（项） | 9,738,200.00 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量 | 单价 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成都市双流区水务局公兴（中电子）再生水厂除氟站运维服务采购项目 | 1.00（项） | 9,738,200.00（元） | 9,738,200.00 | 总价 | 1、请按报价明细表进行填写上传；2、报价表中“服务期限”和“服务范围”可用"/"代替。3、最高限价单位为“元”。 |

★注：供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表备注栏补充说明。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件，或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.3.技术要求

采购包1：

标的名称：成都市双流区水务局公兴（中电子）再生水厂除氟站运维服务项目

| 序号 | 符号标识 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | ★1、最高单价限价 吨水运维服务成本单价限价：运维服务费综合单价限价0.667元/m³（其中固定成本单价限价0.17元/m³、可变成本单价限价0.497元/m³）。 ★2、服务内容 提供成都市双流区公兴（中电子）再生水厂除氟站项目（位于双流区剑南大道南段兰家沟3组188号，设计日处理能力40000m³/d，主体采用除氟一体机+树脂工艺）的运维服务，确保项目出水氟化物≤1.5mg/L排放。 ★3、服务要求 （1）运维服务期内，供应商应做好除氟站项目系统运行、设备维修维护、安全及应急管理、水质检测等相关工作，必要时，供应商可对现有工艺进行优化调整，确保项目安全稳定运行，出水水质稳定达标排放。 （2）本项目进水水质：氟化物≤5mg/L；要求出水水质：氟化物≤1.5mg/L。 （3）运维服务期内，供应商应对设备设施出现的故障问题及时修复（设备设施详见成都市双流区公兴（中电子）再生水厂除氟站运维服务项目主要设备情况表），同时做好设备非正常运行记录，包括设备异常、故障、停电等，并保留相关材料佐证。服务期内涉及设备维护维修费用由供应商承担；若涉及整体设备更换（重置），则由采购人负责采购并承担更换（重置）费用。 成都市双流区公兴（中电子）再生水厂除氟站运维服务项目主要设备情况表 序号; 工艺段 名称; 设备名称; 功率（KW）; 数量; 维护保养频次; 投运时间; 备注. 1; 气浮除磷/氟一体机; 一#仓搅拌机; 5.5; 1; 1次/月; 2021年8月. 2-4#仓搅拌机; 1.5; 3. 刮渣机; 0.55; 4. 回流泵; 15; 2. 2; 中间水池（含树脂部分）; 提升泵（大）; 90; 3; 1次/月; 2021年8月. 提升泵（小）; 55; 1. 树脂碱洗泵; 0.37; 2. 树脂水洗泵; 1.5; 2. 硫酸铝卸药泵; 3.7; 1. 液碱卸药泵; 3.7; 1. 硫酸铝加药泵; 1.5; 2. 液碱泵; 3; 2. 树脂罐; \; 20; 按需维护. 3; 加药系统; PAM加药泵; 0.75; 3; 1次/月; 2021年8月. PAM中转泵; 3.75; 1. 除氟剂加药泵; 0.75; 3. 除氟剂桶搅拌机; 2.2; 2. 除氟剂溶药搅拌机; 2.2; 1. 除氟剂中转泵; 3.75; 1. 液碱加药泵; 0.37; 3. 4; 滤液系统; 气浮回流泵; 11; 1; 1次/月; 2021年8月. 气浮仓搅拌机; 1.5; 2. 高效沉淀池搅拌机; 0.37; 1. 备注：设备设施防腐一年一次。. （4）因设备设施计划性检修、大修等，需部分停运或停运的，供应商应提前15个工作日报区水务局、区环保局备案，并在取得同意后实施。因大修或突发事件造成污水处理停运的，必须立即启动应急预案，并在40分钟内报区水务局、区环保局。 （5）供应商应每日对进出水氟化物指标进行化验检测（自行检测），并做好数据记录。若环保、水务部门有水质检测要求的，供应商应予以配合。 （6）在运维服务期开始之前，供应商应对相关运维人员进行安全教育培训。运维服务期内，供应商应遵守安全方面有关规定，制定必要的安全操作规程和管理制度，制定应急预案，配备相关安全防护设备及装备，并按照采购人要求开展定期或不定期安全生产教育培训和应急演练。现场应采取有效防护措施保证运维人员的安全，并保护环境，如因供应商管理、操作或经营不善等原因造成的人员安全事故、环境安全事故等一系列安全事故问题，均由供应商自行负责。 （7）本项目除氟工艺运行过程中产生的泥水混合物，回流至公兴（中电子）再生水厂统一浓缩脱水处理，污泥处置费用由采购人承担。站内产生的生活垃圾由供应商负责清除。 （8）供应商应建立检测、记录、存档和报告制度，服务期满后，按照采购人要求移交相关资料。 （9）采购人将按照《双流县污水处理设施管理考核细则》（详见附件）（若考核制度有变化的，按照变化后的考核制度执行；因相关法律法规的变化导致考核制度中的部分条款与相关法律法规的规定不一致的，按照变化后的相关法律法规的规定执行）对供应商进行考核，并按相应规定进行处理，供应商须无条件接受考核。 4、人员配置要求 （1）人员要求 序号; 岗位名称; 人数要求(不少于); 职责; 岗位要求; 备注. 1; 项目管理人员; 1; 对项目全面负责，总体把控项目运维质量及安全运行，负责与采购人及相关单位的沟通协调工作。; 从事污水处理、环保相关领域管理工作10及以上工作经验。; 1、以上人员不得重复。 2、需提供团队人员名单、身份证、本单位工作证明材料（供应商与实施人员签订的劳动合同或其他相关证明材料，退休人员还需附相关证明材料）及相关证书并加盖供应商公章。. 2; 技术负责人员; 1; 对项目的日常运营工作全面负责，结合本项目实际情况及工艺运行情况，负责编制月度、年度生产计划、安全生产计划并组织实施。; 1.具有3年以上从事污水处理、环保相关工作经验。 2.具有给排水或环境工程或机械设备等相关专业的中级及以上专业技术职称。. 3; 设备维修人员; 1; 负责项目设施设备日常维护维修工作。. 4; 化验人员; 1; 负责开展项目的日常水质检测工作，做好危化药品管控工作。. 5; 运营操作人员; 4; 配合开展项目的日常运营工作。. （2）其他要求 供应商需单独提供承诺函并加盖供应商公章，并作为响应的一部分。承诺函应包括以下内容： （1）本项目服务人员实行定岗定人，管理人员不得随意更换，如需更换的，须向采购人提交书面申请，并详细说明更换的原因、提供替代人员的简历及劳动合同等材料，经采购人同意后，方可更换。 （2）在项目实施过程中接受采购人的管理和监督。 （3）对项目运行数据等相关信息进行严格保密，除按相关规定需要公开或取得采购人同意外，不得私自外泄。 5、整体方案要求（此要求对应评分标准第3项内容） （1）运营维护方案 结合本项目服务需求，提供完整的运营维护方案，至少包含：①机构设置、②管理制度、③计划安排、④人员培训计划、⑤水质检测方案（包括规范取样及保存、检测频率、质量控制）、⑥设备设施维护管理方案、⑦设备的运行管理方案、⑧节能降耗方案。 （2）除氟工艺针对性运营方案 结合本项目服务需求，提供完整的除氟工艺针对性运营方案，至少包含：①工艺现状分析、②运营的重点和难点分析及解决方案。 （3）质量安全管理方案 结合本项目服务需求，提供完整的质量安全管理方案，至少包含：①安全管理责任制、②设施设备安全操作规程③人员安全④安全预案。 （4）应急预案 结合本项目服务需求，提供完整的应急预案，至少包含：①应急组织机构与职责、②预防与预警及应急响应机制、③信息报告、④培训和演练、⑤应急预案方案。 备注：以上方案需结合本项目服务需求，与本项目采购需求相对应。 # 附件： 双流县污水处理设施管理考核细则 第一条 为加强对全县污水处理设施的运行监管工作，统一监管办法和标准，保障污水处理设施正常规范运行，达标排放，充分发挥污水处理设施的投资效益和水环境治理功能，根据中华人民共和国《水污染防治法》、《四川省城市排水管理条例》等有关法律法规规定，结合我县实际，制定本细则。 第二条 县水务局负责全县行政区域内的城镇排水与污水处理管理工作，双流县城乡排水设施管理所（以下简称排管所）受县水务局委托，负责全县污水处理设施运营单位和污水处理设施日常运行的监督管理。 第三条 本细则适用于全县范围内城镇污水处理厂（站）及村级污水处理设施运营单位。 第四条 结合我县实际，县水务局对各污水处理设施及运营单位提出具体工作要求，将日常运行维护、规范管理、总量减排三个项目纳入月考核，考核满分为100分，根据每月考核情况，汇总各项目分值乘以权重的得分作为评定运行工作绩效。 - 考核以公司为单位，得分实行每月通报制，对连续两月排名末位或年度内累计三次排名末位的公司给予5000元处罚作为运营管理工作经费。同时考核得分将作为公司在我县履约信誉评价的依据。 - 本办法由县水务局排管所负责解释。 - 本办法自2013年1月1日起施行。 日常维护运行考核 一、污水处理设施运营单位应当保证设施正常运转，达标排放。 二、污水处理设施运营单位应按照上级主管部门要求建立健全运行管理制度，制定应急预案及安全生产规程。 三、污水处理设施运营单位应实行人员优化配置，确保人员相对稳定，持证上岗率达到相关要求，出现人员变动及时报县水务局备案。 四、污水处理设施进水水质水量发生突变、生化系统异常、出水超标、运行障碍或者发生环境污染安全事故，运营单位应当立即作出应急处理，并及时报县水务局、县环保局。 五、污水处理设施运营单位不得有下列行为： (一)擅自停运污水处理运行设施； (二)排放未经处理的污水； (三)擅自停用污泥处理设施或将污泥随意弃置、堆放造成二次污染； (四)虚报、瞒报、拒报、迟报、漏报上级主管部门要求的各项资料。 六、污水处理设施运营单位应按照《双流县污水处理厂（站）污泥管理实施细则》要求做好污泥检测相关工作。 七、污水处理设施因设施检修、大修等，需部分停运或停运的，运营单位应当提前15个工作日报县水务局、县环保局备案，并在取得同意后实施。因大修或突发事件造成污水处理停运的，必须启动应急预案，并在2小时内报县水务局、县环保局。 八、日常维护运行考核权重分30分，详见下表。 规范管理考核 一、污水处理设施运营单位应落实安全生产责任制度，确保施工安全、运行安全、人员安全及车辆安全。 二、污水处理设施运营单位应当重视和规范厂区内部环境管理，保持厂区内标示安装准确清晰，设施、设备无锈蚀现象，建筑物、构筑物、绿化等整洁美观。 三、污水处理设施运营单位应严格执行24小时值班制度。当班人员应熟悉厂区运行情况并确保厂区安全。 四、污水处理设施运营单位应当按照《双流县污水处理厂（站）污泥管理实施细则》做好污泥处置相关工作。 五、污水处理设施运营单位应按上级主管部门要求及时报送和领取各类报表及文件，并及时完成反馈交办事项。 六、未经县水务局同意，污水处理设施运营单位不得擅自进行厂区内改造施工，不得擅自接受参观、采访，不得擅自与第三方签订与污水处理设施相关的合同协议。 七、污水处理设施运营单位应全力做好规范管理运营，不得因管理不善造成不良社会影响；对于非运营单位原因造成的不良影响，应积极配合县水务局开展处理工作。 八、污水处理设施运营单位应积极配合县水务局做好重大活动迎检及其他临时交办工作。 九、规范管理考核权重分30分，详见下表。 总量减排考核 一、污水处理设施运营单位应严格按照总量减排工作相关要求，做好系统运行、设备维护、记录完善等工作。 二、污水处理设施运营单位应做好运行报表，完整清晰记录处理水量、进出水浓度、耗电量、污泥产生量、主要药剂耗量、污泥指数、污泥浓度、沉降比、污泥转运记录、过磅记录、污泥检测报告等，并确保各项指标处于行业正常水平。 三、污水处理设施运营单位应做好设施非正常运行记录，包括设备异常、故障、停电等，并有相关材料佐证。 四、污水处理设施运营单位应确保进出水在线监测设备运行正常，按期比对，历史数据至少保存一年，并保存打印数据。 五、2万吨以上污水处理厂运营单位确保中控系统正常运行，并且有专人管理操作，参数须有历史曲线，历史数据至少保存一年，非正常数据有相关记录以及合理解释。 六、污水处理设施运营单位应做好自检水质数据记录和镜检记录，确保完整、准确，符合要求。 七、污水处理设施运营单位应全力配合上级主管部门迎接总量减排各项检查。 八、总量减排考核权重分40分，详见下表。 双流区污水处理设施管理考核综合评分表 厂名： 日期： 年 月 日 序号; 考核项目; 考核得分; 权重; 实际得分; 备注. 1; 日常维护运行; 100; 30%. 2; 规范管理; 100; 30%. 3; 总量减排; 100; 40%. 合计; 100%. 双流区污水处理设施日常维护运行考核评分表 厂名：; 日期： 年 月 日. 考核项目; 序号; 扣分内容; 扣分标准; 实际扣分; 备注. 日常维护运行; 1; 污水处理设施运行不正常，超标排放，或未经许可擅自停运; 全部项目不得分. 2; 未按要求建立管理制度、应急预案及安全生产规程; 一次扣20分. 3; 人员变动频繁，持证上岗率未达到相关要求; 一次扣20分. 4; 污水处理设施出水正常，但是工艺段存在问题，生化池菌种状态异常，未及时调整的; 一次扣20分. 5; 出现紧急情况未采取应急措施或未及时上报; 一次扣20分. 6; 擅自停用污泥处理设施或将污泥随意弃置、堆放造成二次污染; 一次扣10分. 7; 虚报、瞒报、拒报、迟报、漏报上级主管部门要求的各项资料; 一次扣10分. 8; 污泥检测结果未达到《城镇污水处理厂污泥泥质标准》（GB24188-2009）; 一次扣10分. 合计; 0. 双流区污水处理设施规范管理考核评分表 厂名：; 日期： 年 月 日. 考核 项目; 序号; 扣分内容; 扣分 标准; 实际 扣分; 备注. 规 范 管 理; 1; 施工、运行、人员及车辆等发生重大安全事故; 全部项目不得分. 2; 施工、运行、人员及车辆等存在安全隐患; 一次扣5分. 3; 厂区内绿化不完整，未及时替换、补种、修剪枯、死植被，树墙等,厂区内有垃圾，蜘蛛网等; 一次扣5分. 4; 厂区内区域划分不明确，未安装标志牌; 一次扣5分. 5; 构筑物内有漂浮物或出水口有青苔; 一次扣5分. 6; 设施设备有锈蚀现象; 一次扣5分. 7; 厂区无人值守，当班人员不熟悉厂区运行情况或工作不在状态,未按要求着工作服; 一次扣10分. 8; 未在规定时间内按要求报送各类报表和资料或领取文件的,完成交办事项后未及时反馈处理结果; 迟一天扣5分. 9; 运营单位擅自接受参观、采访，与第三方签订与污水处理设施相关的合同协议; 一次扣20分. 10; 污泥检测取样未通知水务局、环保局代表现场确认,未按照要求对污泥进行检测; 一次扣20分. 11; 厂区内污泥堆场未采取防雨、防渗措施,运输污泥车辆未采用密闭性车辆进行运输; 一次扣10分. 12; 因运营单位管理不善造成不良社会影响，重大事件配合不到位，交办任务未能及时完成; 全部项目不得分. 合计. 双流区污水处理设施总量减排工作考核评分表 厂名：; 日期： 年 月 日. 考核 项目; 序号; 扣分内容; 扣分标准; 实际 扣分; 备注. 总 量 减 排; 1; 运行日报表、月报表记录不完整、不清晰、数据不符合行业水平，包括处理水量、进出水浓度、耗电量、污泥产生量、主要药剂耗量、污泥指数、污泥沉降比等指标; 其中一个指标记录不符合要求，或不符合行业平均水平，扣10分. 2; 未做好非正常运行记录，包括设备异常、故障、停电等，并无相关材料佐证; 一次扣20分. 3; 进出水在线监测设备运行不正常，不能查阅至少一年历史数据，无打印数据档案，数据丢失无相关记录及合理解释; 一次扣20分. 4; 化验室水质自检数据记录和镜检记录不完整准确。; 一次扣20分. 5; 2万吨以上污水处理厂中控系统非正常运行，无专人管理操作，参数无历史曲线，历史数据无法保存一年，非正常数据无相关记录以及合理解释; 一次扣20分. 6; 污泥转运记录、过磅记录、污泥检测报告等不完善、不清晰; 一次扣20分. 合计; 0. |

### 3.4.服务要求

#### 3.4.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 保密要求 | 供应商应对项目实施过程及实施过程中获取的所有相关数据、信息、企业资料、研究成果等材料保密，未经采购人书面允许，不得以任意形式传播或泄露相关信息，否则视为违约，供应商应承担因此产生的全部损失，且采购人有权要求供应商支付本合同总价1%的违约金，并有权无条件解除本合同。同时采购人保留追究供应商侵权责任的权利。 |
| 2 | ★ | 不可抗力事件处理 | 签约双方任一方由于受诸如战争、洪水、地震等不可抗力事件的影响导致本合同无法履行的，互不承担违约责任。但不可能抗力发生时，甲乙双方应尽力采取措施防止扩大损失，若由于双方任一方有能力采取而未采取措施导致损失扩大，由应采取而未采取措施方承担扩大损失部分的赔偿。 |
| 3 | ★ | 知识产权 | 供应商应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为供应商违约，由此产生的一切损失由供应商承担，且采购人有权要求供应商支付合同总价的1%的违约金，并有权无条件解除本合同； 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权，未经采购人书面允许供应商不得另做他用，否则视为违约，按照前款约定进行处理。 |

#### 3.4.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自合同签订之日起365日 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 成都市双流区剑南大道南段兰家沟3组188号 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 按照《财政部关于进-步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库(2016)205号)以及主管部门的相关要求进行验收。达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范要求为标准，按照《招标文件》、成交供应商《响应文件》和双方签订的《采购合同》，对供应商履约情况进行验收，出具项目履约验收表。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 |  | 付款进度安排 | 1、每次结算费用时，乙方须提供结算审批表、付款申请、正式发票等。若乙方未按甲方要求出具发票，甲方有权延迟或拒绝支付合同相应款项，并不承担任何违约责任，达到付款条件起90日内，据实情况说明为季度运维服务费=固定成本单价×40000m³/d×当季度实际运行天数+可变成本单价×当季度实际处理水量。 其中：固定成本包含人工工资、基础电费、设备维修费、在线监测设备运维费、水质检测费、财务及税费、合理利润等；可变成本包含电费、药剂费等。 |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 1. 采购人与供应商必须遵守并履行本项目的相关义务，若需提前终止服务，双方可以进行友好协商，若能达成一致意见，双方签订中止合同的协议，可以提前终止服务，双方不承担违约责任；若协商不成，违约方应向对方支付合同限价的10％作为违约金。非供应商原因采购人单方面解除合同的，采购人应向供应商支付全部已依约完成工作量对应的运维服务费用。 2. 在执行本项目服务中发生的或与本服务有关的争端，采购人与供应商应通过友好协商解决，经协商在30天内不能达成协议时，向采购人所在地有管辖权的法院提起诉讼，诉讼产生相应的费用应由败诉方负担。在法院审理期间，除有争议部分外，其他可以履行的部分仍应按相关约定继续履行。 3. 由于供应商原因造成迟延付款的，采购人不承担责任。因采购人原因逾期支付的，供应商有权要求采购人按照银行同期利率支付逾期利息。 4. 运维服务期内，如因供应商管理、操作或经营不善等原因造成的人员安全事故、环境安全事故等一系列安全事故问题，均由供应商自行承担。若采购人因此遭受损失的，采购人有权向供应商追偿，并依法追究法律责任。 5. 对采购人或政府相关部门出具的整改通知书，供应商拒不整改或者经三次整改后仍不符合相关要求的，采购人有权要求供应商支付合同限价10％的违约金，且有权单方面解除合同。 6. 守约方为实现权力而实际发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费，差旅费、执行费、公正费、送达费、律师费等）均由违约方承担。 7. 如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 8. 如供应商对本项目处理后水质要求不能达到本合同约定的相应要求的（进水水质、水量超标情况除外），采购人有权扣除超标当日的运维服务费用。供应商除尽早恢复达标外，还应向采购人支付违约金，计算公式为：出水超标违约金=水质超标当日的水量×运维服务费单价×2。 9. 在本合同期限内，因供应商原因造成的项目处理后水质不能达到本合同约定的相应要求且累计达到五次及以上（定义：水质要求不符合标准，前次整改合格后，再次出现水质问题，属于“累计五次及以上”），并经由相应资质的检测机构出具的检测报告确认的情况下，采购人有权单方解除本合同，并对未达到相应处理要求的污水处理量不予支付任何费用。同时供应商应承担当次超标水量2倍对应水价的违约金，并赔偿因此给采购人造成的损失。 10. 在本合同期限内，供应商私自转移、弃置未经处理的污水（水量超过设计水量且供应商已尽力处理的情况除外），除依法承担全部责任外，采购人有权凭相关行政机关调查确认的事实单方解除本合同，供应商应承担采购人已付合同价款30%的违约金，同时赔偿因此给采购人造成的损失。 11. 保密要求：供应商应对项目实施过程及实施过程中获取的所有相关数据、信息、成果等资料保密，未经采购人书面允许，不得以任意形式传播或泄露相关信息，否则视为违约，供应商应承担因此产生的全部损失，且采购人有权要求供应商支付本合同限价1%的违约金，并有权无条件解除本合同，同时采购人保留追究供应商相关责任的权利。 12. 不可抗力事件处理：签约双方任一方由于受诸如战争、洪水、地震等不可抗力事件的影响导致本合同无法履行的，互不承担违约责任。但不可能抗力发生时，甲乙双方应尽力采取措施防止扩大损失，若由于双方任一方有能力采取而未采取措施导致损失扩大，由应采取而未采取措施方承担扩大损失部分的赔偿。 13. 如供应商违反国家相关法律、法规，具体处罚标准按国家现行法律、法规相关标准执行，所有责任由供应商承担。 |

### 3.5.其他要求

采购包1：

系统格式固化原因，3.4.2.商务要求付款进度安排以此为准【编制于第六章投标文件格式-《商务应答表》】：（1）运维服务费按季度（3个月）据实结算。 季度运维服务费=固定成本单价×40000m³/d×当季度实际运行天数+可变成本单价×当季度实际处理水量。 其中：固定成本包含人工工资、基础电费、设备维修费、在线监测设备运维费、水质检测费、财务及税费、合理利润等；可变成本包含电费、药剂费等。 （2）每季度运维服务费结合考核结果进行拨付，若考核不合格或排放不达标，则按照合同约定扣款后支付，每次结算费用时，供应商须提供结算审批表、付款申请、正式发票等。若供应商未按采购人要求出具发票，采购人有权延迟或拒绝支付合同相应款项，并不承担任何违约责任。