## 表E.1.2 单位工程清单汇总表
单位工程清单汇总表
工程名称：电气 |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额（元）
(一) | 分部分项工程费
(A1) | 其中：计费人工费
(C1) | 其中：施工机具使用费
(二) | 措施项目费
(1) | 安全生产措施费
(2) | 通用措施项目费
(3) | 专业措施项目费
(A2) | 其中：计费人工费
(C2) | 其中：施工机具使用费
(三) | 其他项目费
(4) | 暂列金额
(5) | 专业工程暂估价
(6) | 计日工
(7) | 总承包服务费
(8) | 优质工程增加费
(9) | 市政干扰施工增加费
(10) | 合同中约定的其他项目
(四) | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含发包人提供的材料费和专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程 可按本表汇总计算。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  |  | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
拆除部分
1 | 030405001001 | 低压电气开关 | [项目特征] 1.名称:盘上开关拆除 自动空气开关(A以内） 32 |  | 个 | 48
2 | 030405001002 | 低压电气开关 | [项目特征] 1.名称:盘上开关拆除 自动空气开关(A以内） 100 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.接地 |  | 个 | 3
3 | 030413001005 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯--拆除 |  | 套 | 83
4 | 030413002002 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:应急灯--拆除 |  | 套 | 8
5 | 030413003003 | 荧光灯 | [项目特征] 1.名称:荧光灯、护眼灯--拆除 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 套 | 271
6 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | [项目特征] 1.名称:开关--拆除 2.安装方式:暗装 |  | 套 | 35
7 | 030412001002 | 配管 | [项目特征] 1.名称:塑料保护管、塑料线槽--拆除 |  | m | 1013
8 | 030412004009 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内配线拆除 导线截面(mm2以内) 50 |  | m | 44
9 | 030412004010 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内配线拆除 导线截面(mm2以内) 35 |  | m | 232
10 | 030412004011 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内配线拆除 导线截面(mm2以内) 16 |  | m | 108
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  |  | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 030412004012 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内配线拆除 导线截面(mm2以内) 10 |  | m | 87
12 | 030412004013 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内、线槽配线拆除 4mm2 |  | m | 1706
13 | 030412004014 | 配线 | [项目特征] 1.名称:管内、线槽配线拆除 2.5mm2 |  | m | 2617
新建部分
14 | 030405001003 | 低压电气开关 | [项目特征] 1.名称:自动空气开关NB7-63C10A/2P [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 42
15 | 030405001004 | 低压电气开关 | [项目特征] 1.名称:自动空气断路器NB7LE-63 20A/2P 30mA [工作内容] 1.本体安装 2.接线 3.接地 |  | 个 | 32
16 | 030405001005 | 低压电气开关 | [项目特征] 1.名称:自动空气开关NB7-63 C32/3P [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 4
17 | 030405001006 | 低压电气开关 | [项目特征] 1.名称:自动空气开关NB7-63 C40/3P [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 5
18 | 030405001007 | 低压电气开关 | [项目特征] 1.名称:自动空气开关NXB-125A-3P [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 2
19 | 030405001008 | 低压电气开关 | [项目特征] 1.名称:自动空气开关NM1-250S/3300 200A [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 1
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  |  | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030412004015 | 配线 | [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 58.8
21 | 030412004016 | 配线 | [项目特征] 1.名称:盘柜配线WDZ-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 |  | m | 1
22 | 030412002001 | 线槽 | [项目特征] 1.名称:塑料线槽PR 25*10 [工作内容] 1.本体安装 |  | m | 2027
23 | 030412002002 | 线槽 | [项目特征] 1.名称:塑料线槽PR 50*20 [工作内容] 1.本体安装 |  | m | 319
24 | 030412002003 | 线槽 | [项目特征] 1.名称:镀锌金属线槽50*50 [工作内容] 1.本体安装 |  | m | 20
25 | 030412001001 | 配管 | [项目特征] 1.名称:包塑金属软管Φ20 [工作内容] 1.电线管路敷设 |  | m | 8
26 | 030412004001 | 配线 | [项目特征] 1.名称:绝缘电线WDZ-BYJ6 2.配线形式:穿管 [工作内容] 1.配线 |  | m | 29
27 | 030412004002 | 配线 | [项目特征] 1.名称:绝缘电线 WDZ-BYJ10 2.配线形式:穿管 [工作内容] 1.配线 |  | m | 58
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  |  | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
28 | 030412004003 | 配线 | [项目特征] 1.名称:绝缘电线 WDZ-BYJ16 2.配线形式:穿管 [工作内容] 1.配线 |  | m | 108
29 | 030412004004 | 配线 | [项目特征] 1.名称:绝缘电线 WDZ-BYJ25 2.配线形式:穿管 [工作内容] 1.配线 |  | m | 232
30 | 030412004005 | 配线 | [项目特征] 1.名称:绝缘电线 WDZ-BYJ50 2.配线形式:穿管 [工作内容] 1.配线 |  | m | 44
31 | 030412004006 | 配线 | [项目特征] 1.名称:绝缘电线 WDZ-BYJ2.5 2.配线形式:线槽 [工作内容] 1.配线 |  | m | 5234
32 | 030412004007 | 配线 | [项目特征] 1.名称:绝缘电线 WDZ-BYJ4 2.配线形式:线槽 [工作内容] 1.配线 |  | m | 3411
33 | 030412004008 | 配线 | [项目特征] 1.名称:绝缘电线 WDZ-BYJ6 2.配线形式:线槽 [工作内容] 1.配线 |  | m | 64
34 | 030412006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:明装PVC开关盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 396
35 | 030412006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:明装PVC接线盒 [工作内容] 1.本体安装 |  | 个 | 354
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  |  | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
36 | 031301002001 | 开孔打洞 | [项目特征] 1.名称:水钻钻孔DN50 2.部位:墙体 [工作内容] 1.开孔、洞 |  | 个 | 139
37 | BX001 | 水钻钻孔墙体污染修复 | [项目特征] 1.水钻钻孔墙体污染修复 |  | 处 | 139
38 | 030413001001 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯800*800 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 套 | 12
39 | 030413001002 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯800*800 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 套 | 12
40 | 030413001003 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯600*600 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 套 | 66
41 | 030413001004 | 普通灯具 | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯400*400 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 套 | 5
42 | 030413003001 | 荧光灯 | [项目特征] 1.名称:双管LED荧光灯 2.安装方式:吊链 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 套 | 183
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  |  | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
43 | 030413003002 | 荧光灯 | [项目特征] 1.名称:护眼灯（利旧） 2.安装方式:吊链 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 套 | 88
44 | 030413002001 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:应急灯 2.安装方式:墙壁 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 |  | 套 | 8
45 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | [项目特征] 1.名称:单联单控暗开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装接线 |  | 套 | 35
46 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | [项目特征] 1.名称:双联单控暗开关 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装接线 |  | 套 | 35
47 | 030413014001 | 插座 | [项目特征] 1.名称:暗装单相二三极插座 2.安装方式:暗装 [工作内容] 1.安装接线 |  | 套 | 202
48 | 030413014002 | 插座 | [项目特征] 1.名称:20孔插排 2.安装方式:明装 [工作内容] 1.安装接线 |  | 套 | 18
49 | 030410001001 | 接地极 | [项目特征] 1.名称:镀锌角钢接地极 2.规格:镀锌角钢50*50*5 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 |  | 根 | 3
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  |  | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
50 | 030410002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢-40*4 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装 |  | m | 26.6
51 | 030416006001 | 输配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:≤1kV交流供电装置系统调试 [工作内容] 1.系统调试 |  | 系统 | 1
52 | 030416027001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地电阻测定 [工作内容] 1.接地电阻测试 |  | 组 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 暂估 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入 工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产措施费
2 | 011601006001 | 临时设施费
3 | 011601007001 | 文明施工费
4 | 011601008001 | 环境保护费
5 | 011601010001 | 冬季施工增加费 |  |  |  |  | Ⅰ类 5℃ ≥平均气温＞ -5℃：15% Ⅱ类 -5℃ ≥平均气温＞ -15℃：30%
6 | 011601010002 | 雨季施工增加费
7 | 011601011001 | 夜间施工增加费
8 | 011601012001 | 特殊地区施工增加费
9 | 011601013001 | 二次搬运费
10 | 011601014001 | 已完工程及设备保护费
11 | 011601015001 | 既有建（构）筑物保护费
12 | 1 | 大型机械进出场及安拆费
12.1
13 | 2 | 施工排水、降水费
13.1
14 | 3 | 脚手架工程费
14.1
15 | 4 | 垂直运输费
15.1
16 | 5 | 各类专业工程措施项目费
16.1
17 | 031401001001 | 脚手架
本页小计 | [6 empty] | --
合 计 | [6 empty] | --
注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：电气 |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 19057.18 |  |  |  | 详见本标准表 E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 优质工程增加费
6 | 市政干扰施工增加费
7 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 19057.18

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：电气 |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率（%） | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  | 19057.18
2.1 | 暂列金 | 190571.75 |  | 10 | 19057.18
3 | 未确定服务暂列金额
3.1
4 | 未确定其他暂列金额
4.1
本页小计 |  | - |  | - | 19057.18
合 计 |  | - |  | - | 19057.18
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算 填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
1
本页小计 | [10 empty] | --
合计 | [10 empty] | --
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写 “确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报 价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） |  | 金额 （元） | 确认 计算基础 | 结算金额 （元） | 调整金额± （元） |  | 备注
|  | A₁ | B |  | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [8 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [8 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计
合 计 |  | — | — |  |  | —
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A₁” “费率B”， 并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”， 并计算填写“结算金额C₂”， C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
直接发包的专业工程明细表
工程名称：电气 |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 直接发包的专业工程名称 |  |  | 备注
1 | 直接发包的专业工程 |  |  | 计算基数：发包人发包的专业工程费用 费率：3%~5%
1.1
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段：渤海中学教学楼电气维修 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基数说明 |  | 计算基础 |  | 税率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-暂列金额-专业工程暂估价 |  |  |  | 9
合 计