版本号：N510101202500156620250903001

# 单一来源采购文件

# （服务类）

### 采购项目名称：2025-2026年成都市电子政务外网互联网出口带宽租赁服务项目(二次)

### 采购项目编号：N5101012025001566

### 成都市城市运行和政务服务管理办公室

### 四川五洲招标代理有限公司共同编制

2025年09月03日

## 第一章 协商邀请

四川五洲招标代理有限公司 （以下简称“代理机构”）受 成都市城市运行和政务服务管理办公室 委托，拟对 2025-2026年成都市电子政务外网互联网出口带宽租赁服务项目(二次) 采用单一来源采购方式进行采购，兹邀请你单位参加该项目的单一来源协商。本项目为四川省成都市市本级政府采购项目，适用《中华人民共和国政府采购法》等法律制度规定。

### 1.1.采购项目编号： N5101012025001566

### 1.2.采购项目名称： 2025-2026年成都市电子政务外网互联网出口带宽租赁服务项目(二次)

### 1.3.采购项目简介

成都市电子政务外网始建于2003年，是成都市政务系统为公众提供服务的网络基础平台，目前已覆盖成都市主城区、六大集中办公区、以及23个区（市）县（其中包括四川天府新区、成都东部新区和成都高新区），是成都市政府部门开展社会管理和公共服务的网络基础，是保障我市各级机关单位电子政务应用体系正常运行的重要信息基础设施，电子政务外网互联网出口是各单位电子政务应用、成都市政务云与公众互动的桥梁和接口，电信、联通、移动的互联网出口租用服务进行采购，保障政务云、各政务系统、各部门的互联网资源使用需求。

### 1.4.邀请供应商方式

以书面形式邀请唯一供应商参与单一来源协商。

### 1.5.供应商参加本次政府采购活动应具备的条件：

根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，供应商应当具备下列条件：

一、需要满足的一般资格要求:

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

二、落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1：无。

采购包2：无。

三、本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、①供应商具有经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。②供应商为分公司的，供应商所提供的经营许可证含其具有独立法人资格的上级公司所具有的经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。③经营许可证载明有有效期的，应在有效期限内。④供应商为分公司的，应提供其具有独立法人资格的上级公司数据的授权文件（采用多级授权的，应保证授权链条的完整性和有效性）。（描述：①供应商具有经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。②供应商为分公司的，供应商所提供的经营许可证含其具有独立法人资格的上级公司所具有的经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。③经营许可证载明有有效期的，应在有效期限内。④供应商为分公司的，应提供其具有独立法人资格的上级公司数据的授权文件（采用多级授权的，应保证授权链条的完整性和有效性）。）

采购包2：

1、①供应商具有经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。②供应商为分公司的，供应商所提供的经营许可证含其具有独立法人资格的上级公司所具有的经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。③经营许可证载明有有效期的，应在有效期限内。④供应商为分公司的，应提供其具有独立法人资格的上级公司数据的授权文件（采用多级授权的，应保证授权链条的完整性和有效性）。（描述：①供应商具有经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。②供应商为分公司的，供应商所提供的经营许可证含其具有独立法人资格的上级公司所具有的经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。③经营许可证载明有有效期的，应在有效期限内。④供应商为分公司的，应提供其具有独立法人资格的上级公司数据的授权文件（采用多级授权的，应保证授权链条的完整性和有效性）。）

### 1.6.电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：四川省政府采购一体化平台的项目电子化交易系统（以下简称“交易系统”），登录地址：四川政府采购网（www.ccgp-sichuan.gov.cn）首页供应商用户登录入口。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

一、供应商应当在四川政府采购网-办事指南查看四川省政府采购一体化平台（以下简称“采购平台”）操作规范，并严格按照操作规范要求进行系统操作。供应商参与本项目电子化采购活动的范围主要包括：获取采购文件，编制、签章、加密并提交响应文件，参加开启、解密响应文件和电子评审，签订采购合同等。

二、供应商应当使用纳入全国公共资源交易平台（四川省）数字证书互认范围的数字证书和电子印章，参加本项目电子化采购活动；已按规定办理数字证书和电子印章的供应商，按照采购平台操作规范进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。未办理互认的数字证书和电子印章的供应商，可在四川省公共资源交易信息网-办事指南或者四川政府采购网-办事指南查询办理渠道。

供应商使用数字证书登录采购平台进行的一切系统操作和加盖电子印章确认的电子文书资料，均属于供应商真实意思表示，供应商对其系统操作行为和电子印章确认事项承担法律责任。

供应商应当加强数字证书和电子印章的日常校验和保管，确保在参加采购活动期间能够正常使用，严格授权管理，防止非授权操作。

三、供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

四、采购平台技术支持：

在线客服：通过四川政府采购网-在线客服进行咨询

400服务电话：4001600900

CA及签章服务：通过四川政府采购网-办事指南进行查询

### 1.7.单一来源采购文件获取时间、方式及地址：

一、单一来源采购文件获取时间：详见邀请书。

二、采购人或者代理机构应当在单一来源采购文件获取时间开始前，将本项目电子单一来源采购文件上传至交易系统，向供应商免费提供，供应商通过交易系统获取单一来源采购文件。供应商成功获取单一来源采购文件后，将收到已获取单一来源采购文件的回执单。未按规定获取单一来源采购文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对单一来源采购文件提起质疑。

注：获取的采购文件由正文和附件组成，正文部分包括pdf、word两种格式版本，如内容有不一致的，以pdf格式内容为准。

### 1.8.提交响应文件截止时间及开启时间、方式、地点

一、提交响应文件截止时间及开启时间：详见邀请书。

二、提交响应文件方式、地点：供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统提交响应文件。成功提交的，供应商将收到已提交响应文件的回执单。

三、本项目采取网上开启，采购人或者代理机构通过交易系统“开标/开启大厅”组织在线开启。

### 1.9.供应商信用融资

一、为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库〔2023〕243号）《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》（川财采﹝2018﹞123号）规定，有融资需求的供应商可登录四川政府采购网—金融服务平台，选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标结果、中标通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。二、为有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据 成都市财政局中国人民银行成都分行营业管理部 关于 印发《成都市中小企业政府采购信用融资暂行办法》和 《成都市级支持中小企业政府采购信用融资实施方案》 的通知（成财采〔2019〕17 号）（见附件），成都市范围内政府 采购项目中标（成交）供应商为中小微企业的，可依据 政府采购合同申请政府采购信用融资。

### 1.10.联系方式

采购人： 成都市城市运行和政务服务管理办公室

地址： 成都高新区锦悦西路2号

邮编： 610041

联系人： 梁老师

联系电话： 028-61887222

代理机构： 四川五洲招标代理有限公司

地址： 成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415

邮编： 610043

联系人： 李先生

联系电话： 028-85446608-8808

## 第二章 供应商须知

### 2.1.供应商须知附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算及最高限价★ | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：6,421,000.00元 采购包2：1,000,000.00元 供应商报价不得超过采购文件中规定的预算金额，采购人可以在采购预算内合理设定最高限价，供应商报价不得超过最高限价，最高限价详见第三章。 |
| 2 | 是否接受联合体 ★ | 本项目不接受联合体 |
| 3 | 是否为签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目 | 是否属于签订不超过3年履行期限政府采购合同的项目：否 |
| 4 | 投标（响应）保证金★ | 本项目不收取投标（响应）保证金。 |
| 5 | 履约保证金 ★ | 采购包1：不收取 采购包2：不收取 |
| 6 | 响应有效期 ★ | 提交响应文件的截止之日起不少于 90 天。响应文件未明确响应有效期或者少于前述规定天数的，其响应文件按无效处理。 |
| 7 | 代理服务费★ | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：成交供应商 代理服务费收费标准：1.参照《四川省信息化项目费用测算标准》（T/SCSIA 0015-2023）关于招标（采购）代理服务费计取规则，服务招标：中标（成交）金额0-100万元取1.5%，100-500万元取0.8%，500-1000万元取0.45%，1000-5000万元取0.25%，按计算后金额下浮25%的幅度计取。 2.单一来源或中标（成交）金额在5000万元（含）以上的项目，在此基础上再下浮10%的幅度（即按标准计算后金额×75%×90%计取）。 收款单位：四川五洲招标代理有限公司 ，银行账号：320 220 102 200 057 000 16 ，开户银行：成都银行金府路支行。 注：在代理服务费开票之前，请申请人仔细填写《增值税发票信息申请表》（详见附件），并将此表以电子邮件形式发送至四川五洲招标代理有限公司财务部的指定邮箱scwz@scwzzbdl.email。 |
| 8 | 采购结果公告 | 采购结果将在四川政府采购网予以公告。 |
| 9 | 是否组织潜在供应商现场考察 | 采购包1：否 采购包2：否 |
| 10 | 是否召开采购前答疑会 | 本项目不组织标前答疑 |
| 11 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，采购人或者采购代理机构、协商小组应当认真评估影响，对不影响采购公平、公正的，待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，应当采取顺延相关截止时间等方式依法进行处置；经处置后，仍然影响采购公平、公正的，应当依法废标或者终止采购活动。 注：故障处理详见第二章规定。 |
| 12 | 报价/分值精确度 | 所有数据项默认最多可输入/展示至小数点后2位，超出小数点位的数值采用四舍五入的方式进行保留。 |
| 13 | 实质性要求 | 本采购文件中“★”要求为实质性要求。供应商应当按照第五章评审程序中的符合性审查规定，在响应文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。 |
| 14 | 其他说明 | 本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。 |

### 2.2.总则

#### 2.2.1.适用范围

一、本采购文件仅适用于本次单一来源采购项目。

二、本采购文件由 成都市城市运行和政务服务管理办公室 和 四川五洲招标代理有限公司 负责解释。

#### 2.2.2.有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次协商的采购人是 成都市城市运行和政务服务管理办公室 。

二、“供应商”是指按照采购邀请书规定获取采购文件，参加采购活动的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指集中采购机构和从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是四川五洲招标代理有限公司 。

四、“网上开启”是指代理机构通过交易系统在线组织响应文件解密，供应商通过交易系统在线解密响应文件等活动。

五、“电子评审”是指协商小组开展资格审查、符合性审查、协商、确定供应商成交、出具协商情况记录等活动。

### 2.3.采购文件

#### 2.3.1.采购文件的构成

采购文件由采购人、代理机构通过交易系统编制、确认，是项目采购活动开展的基本依据，主要包括以下内容：

一、协商邀请；

二、供应商须知；

三、技术、服务及其他要求；

四、协商过程中可实质性变动的内容；

五、评审办法；

六、响应文件格式；

七、拟签订采购合同文本。

#### 2.3.2.采购文件的澄清或者修改

一、提交首次响应文件截止之日前，采购人或者代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，采购人或者代理机构将更正后的采购文件上传至交易系统，通过交易系统向已获取采购文件的供应商发送更正通知。更正内容可能影响响应文件编制的，采购人或者代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，通过交易系统向已获取采购文件的供应商发送更正信息，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

三、采购人或者代理机构通过交易系统发出更正通知的同时，即为送达供应商。供应商应当及时查看更正信息，并根据更正信息要求，获取载更正后的采购文件，进行响应文件编制。

### 2.4.响应文件

#### 2.4.1.响应文件的语言

一、供应商提交的响应文件以及供应商与协商小组在协商过程中的所有来往书面文件原则上使用中文。响应文件中如附有外文资料，要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面，未翻译的外文资料，协商小组将视其为无效材料，但以下情形除外：

（一）供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照；

（二）对于如生产厂家授权书、原厂技术证明资料及一些行业标准、国家标准、国际标准或者行业认证等需要以非中文表述且不宜翻译为中文的。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对供应商的不利后果，由供应商承担。

#### 2.4.2.计量单位★

除采购文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3.响应货币★

本项目均以人民币报价。

#### 2.4.4.知识产权★

一、供应商应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如存在前述情形，由供应商承担所有相关责任，并且赔偿由此给采购人带来的损失。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如使用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5.响应报价★

供应商的报价是其响应本项目要求的全部工作内容的价格体现或者结算标准，包括供应商完成本项目所需的一切费用。供应商对采购内容报价要求中的每一项报价内容只允许有一个报价，任何有选择或可调整的报价将不予接受。

按照采购文件第五章评审办法规定进行价格修正的，修正后的报价经供应商加盖电子印章确认后产生约束力。未在规定时间内确认的，视同供应商不确认，作无效响应处理。

#### 2.4.6.响应文件的编制、签章和加密★

一、供应商应当按照采购文件规定编制响应文件，采购文件第六章对响应文件格式有要求的，按照格式要求编制响应文件，没有格式要求的，由供应商自行编写。

二、供应商通过四川政府采购网-下载专区下载投标（响应）客户端，使用投标（响应）客户端编制响应文件，完成响应文件编制、加盖电子印章和加密。

#### 2.4.7.响应文件的提交★

一、供应商应当在提交响应文件截止时间前，通过交易系统完成响应文件提交，成功提交响应文件的，将收到成功提交响应文件的回执单。成功提交响应文件的供应商信息在提交响应文件截止时间前，将加密保存。

未按采购文件和采购平台操作规范编制、确认、加密、盖章和提交的响应文件，将被拒绝接收。

二、在提交响应文件截止时间后，采购人或者代理机构不再接受供应商提交响应文件。供应商应充分考虑影响响应文件提交的各种因素，确保在提交响应文件截止时间前完成提交。

三、除提交响应文件的供应商外，其他任何单位和个人不得解密响应文件或者调整修改已提交响应文件的内容及提交状态。

#### 2.4.8.响应文件的补充、修改、撤回 ★

提交响应文件截止时间前，成功提交响应文件的供应商，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件；进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的响应文件，补充、修改后重新提交。

供应商响应文件撤回后，视为未提交过响应文件。

### 2.5.开启、评审和确定供应商成交

#### 2.5.1.开启

2.5.1.1.开启程序

提交响应文件截止时间后，通过交易系统“开标/开启大厅”网上开启解密响应文件。

2.5.1.2.解密响应文件★

提交响应文件截止时间后，成功提交响应文件的供应商符合采购文件规定数量的，代理机构将启动响应文件解密程序，解密时间为30分钟；供应商应在规定的解密时间内，使用加密响应文件的数字证书进行响应文件解密。除因平台系统故障导致供应商未按时完成解密外，供应商未在规定的解密时间内完成解密的，按无效响应处理。

#### 2.5.2.查询及使用信用记录

开启结束后，采购人或者代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）等渠道，查询供应商在提交响应文件截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信企业名单中的供应商参加本项目的采购活动。

#### 2.5.3.评审

详见采购文件第五章。

#### 2.5.4.成交通知书

一、协商小组确认供应商成交后，代理机构在四川政府采购网发布成交结果公告、通过交易系统发出成交通知书，成交供应商通过交易系统获取成交通知书。

二、成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，并重新开展采购活动。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。成交供应商放弃成交项目视同拒绝签订合同，其中无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

### 2.6.合同签订、备案、履行及验收

#### 2.6.1.签订合同

一、采购人应在成交通知书发出之日起30日内与成交供应商签订书面合同，采购人因不可抗力原因迟延签订合同的，应当自不可抗力事由消除之日起7日内完成合同签订事宜。

二、采购人和成交供应商签订的书面合同不得对采购文件确定的事项以及成交供应商的响应文件作实质性修改，采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

三、政府采购合同自采购人和成交供应商在书面合同上签章之日起生效。

四、成交供应商完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6.2.政府采购合同公告、备案

政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在四川政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报项目同级财政部门备案。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更合同，依照政府采购法确需变更政府采购合同内容的，采购人应当自合同变更之日起2个工作日内在四川政府采购网发布政府采购合同变更公告，但涉及国家秘密、商业秘密的信息和其他依法不得公开的信息除外。

#### 2.6.3.合同分包和转包★

#### 2.6.3.1.合同分包

本项目不允许合同分包。

#### 2.6.3.2.合同转包

一、严禁成交供应商将本项目合同转包。

二、成交供应商将合同转包的，将依法追究法律责任。

#### 2.6.4.采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订不超过三年履行期限政府采购合同的项目不适用前述规定。

#### 2.6.5.履行合同

一、采购人与成交供应商应当根据合同的约定依法履行合同义务。

二、政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

#### 2.6.6.履约验收方案

一、验收组织方式：

采购包1：自行验收

采购包2：自行验收

二、是否邀请本项目的其他供应商：

采购包1：是

采购包2：是

三、是否邀请专家：

采购包1：是

采购包2：是

四、是否邀请服务对象：

采购包1：否

采购包2：否

五、是否邀请第三方检测机构：

采购包1：否

采购包2：否

六、履约验收程序：

采购包1：一次性验收

采购包2：一次性验收

七、履约验收时间：

采购包1：

1、 验收条件说明： 服务期结束后，供应商提出验收申请之日起 ，达到验收条件起 10 日内，验收合同总金额的 100%；

采购包2：

1、 验收条件说明： 服务期结束后，供应商提出验收申请之日起 ，达到验收条件起 10 日内，验收合同总金额的 100%；

八、验收组织的其他事项：

采购包1：其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

采购包2：其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行验收。

九、技术履约验收内容：

采购包1：根据采购文件技术服务要求及供应商应答执行。

采购包2：根据采购文件技术服务要求及供应商应答执行。

十、商务履约验收内容：

采购包1：根据采购文件商务要求及供应商应答执行。

采购包2：根据采购文件商务要求及供应商应答执行。

十一、履约验收标准：

采购包1：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺等进行验收 。

采购包2：按国家有关规定以及采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺等进行验收 。

十二、履约验收其他事项：

采购包1：验收主体：成都市城市运行和政务服务管理办公室

采购包2：验收主体：成都市城市运行和政务服务管理办公室

#### 2.6.7.资金支付

采购人将按照政府采购合同规定，及时向成交供应商支付采购资金。具体支付约定详见第三章。

### 2.7.纪律要求

#### 2.7.1.保密要求

采购人、代理机构应当按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律制度的规定组织开展非招标采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。

有关人员对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

#### 2.7.2.供应商不得具有的情形

供应商参加协商不得有下列情形：

一、提供虚假材料谋取成交；

二、与采购人或者代理机构恶意串通；

三、向采购人或者代理机构、协商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

四、成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

五、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

六、将政府采购合同转包或者违规分包；

七、提供假冒伪劣产品；

八、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

九、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十、法律法规规定的其他禁止情形。

供应商有前述一至三条情形之一的，作无效响应处理。成交供应商有前述一至三条情形之一的，认定成交无效。此外，将按照规定追究供应商法律责任。属于恶意串通的，将根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款，对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监督管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### 2.7.3.采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

一、参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

二、参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

三、参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

四、与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

五、与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构应及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8.询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对采购文件中采购需求的询问、质疑由 成都市城市运行和政务服务管理办公室 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由四川五洲招标代理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 四川五洲招标代理有限公司 负责答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知供应商向采购人提出。采购人、代理机构对答复主体存在争议的，由采购人负责答复。

答复主体：采购人

联系人：梁老师

联系电话：028-61887222

地址：成都高新区锦悦西路2号

邮编：610041

答复主体：代理机构

联系人：李先生

联系电话：028-85446608-8808

地址：成都市武侯区星狮路511号大合仓C区415

邮编：610043

三、供应商提出询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

四、供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日。对更正后的采购文件提出质疑的，如质疑内容为更正内容，为发出采购文件更正通知之日；如质疑内容为原采购文件内容，为获取原采购文件之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

五、供应商通过书面形式线下向采购人或者代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料:

（一）质疑函正本1份（政府采购供应商质疑函范本可在四川政府采购网下载专区下载）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对采购文件提出的质疑，需提交从交易系统获取的采购文件回执单）。

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或者代理机构的质疑答复不满意、采购人或者代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。（政府采购供应商投诉书范本可在四川政府采购网下载专区下载）

财政部门联系方式详见四川政府采购网-下载专区-政府采购供应商投诉书范本-政府采购供应商投诉书范本及受理投诉联系方式。

八、法律责任

采购人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报：

（一）拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函；

（二）对质疑不予答复或者答复与事实明显不符，并不能作出合理说明；

（三）拒绝配合财政部门处理投诉事宜。

供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

（一）捏造事实；

（二）提供虚假材料；

（三）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

### 2.9.电子化采购特殊情形处理

代理机构应当制定电子化采购活动应急处置预案，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》等规定，依法有效应对、处置电子化采购活动中出现影响采购活动顺利推进的各类特殊情况。

#### 2.9.1.平台系统故障处理

平台系统故障是指因平台所部署的基础软硬件环境、网络环境或者平台功能应用出现异常，导致的平台访问失败、数据出错或者规则失效等问题。

供应商在注册登录、获取采购文件、编制投标响应文件和投标响应、签订采购合同过程中，遇到影响业务操作的平台系统故障，应当暂停操作，通过采购平台4001600900电话或者在线客服进行反馈，对可能导致供应商无法在规定时间内完成响应的系统故障，供应商应同时告知代理机构；供应商和评审专家在电子化采购评审过程中，遇到系统故障的，向代理机构进行反馈，代理机构应及时进行核实，对影响采购活动开展的，应当暂停操作，并通过代理机构联络群或者开评标专线电话等渠道进行反馈。

平台运维单位负责平台系统故障的排查认定，对认定为平台系统故障的，通过四川政府采购网发布运维通知，明确故障类型、故障期间、影响范围、处理意见。故障排除后，采购人、代理机构应当依据运维通知内容评估对项目采购活动的影响情况，根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理，依法开展后续采购活动。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、协商小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。不得因平台系统故障免除平台用户应当承担的义务和法律责任。

对经核实排查认定不属于平台系统故障的，采购人、代理机构、供应商、协商小组应按政府采购法律制度和平台操作要求开展后续操作。

供应商使用的网络环境、计算机终端及软件、数字证书、电子印章等设施设备出现的故障，不属于平台系统故障。供应商应当在使用平台前做好必要的准备和验证工作，并承担准备验证不充分产生的不利后果。

#### 2.9.2.其他特殊情形处理

出现采购活动组织场所停电、断网等特殊情形，导致采购活动无法继续通过平台系统实施的，或者其他无法保证电子化交易公平、公正和安全的情形，采购人、代理机构应当根据《四川省政府采购项目电子化采购管理办法》第四十一条规定和应急处置预案进行处理。如影响供应商获取采购文件、提交投标响应文件、解密投标响应文件或者评审中响应报价、澄清说明等的，采购人、代理机构、协商小组应当在故障排除后，根据有关规定依次顺延相关截止时间，并由代理机构告知供应商。

#### 2.9.3.注意事项

出现前述特殊情形影响采购活动正常开展的，属于供应商需要承担的风险。因故意行为造成平台系统故障或者组织场所停电、断网等影响电子化采购活动正常开展的，视为非法干预采购活动，将依法追究相关责任人责任，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

### 2.10.样品评审

采购包1：不需要样品评审

采购包2：不需要样品评审

要求提供样品评审的项目，样品评审环节采取线下方式进行。

采购人或者代理机构应当在采购文件中明确线下样品评审规则和方式，不得对供应商实行差别待遇或者歧视性待遇。样品评审应当全过程录音录像，形成书面评审记录上传至交易系统。

## 第三章 技术、服务及其他要求

（注:本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 6,421,000.00

采购包最高限价（元）: 6,421,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C17990000 其他电信和信息传输服务 | 2025-2026年成都市电子政务外网互联网出口带宽租赁服务（电信） | 1.00（项） | 6,421,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 1,000,000.00

采购包最高限价（元）: 1,000,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C17990000 其他电信和信息传输服务 | 2025-2026年成都市电子政务外网互联网出口带宽租赁服务（移动） | 1.00（项） | 1,000,000.00 | 软件和信息技术服务业 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2026年成都市电子政务外网互联网出口带宽租赁服务（电信） | 1.00（项） | 6,421,000.00 | 总价 | 无 |

采购包2：

| 序号 | 报价内容 | 数量（计量单位） | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2026年成都市电子政务外网互联网出口带宽租赁服务（移动） | 1.00（项） | 1,000,000.00 | 总价 | 无 |

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：2025-2026年成都市电子政务外网互联网出口带宽租赁服务（电信）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 2025-2026年成都市电子政务外网互联网出口带宽租赁服务（电信） | 技术参数与性能指标. 1.服务内容：电信互联网出口带宽采购。 （1）商务光纤租赁服务 采购不低于18.5Gbps电信互联网出口固定带宽商务光纤，不少于2848个的公网IPv4互联网地址，前缀为64位的IPv6地址。 （2）DDoS攻击防护服务 为不低于18.5Gbps固定带宽出口提供不少于2173个的IPv4互联网IP提供DDoS攻击防护服务。. 2.技术及服务要求：供应商须对技术和服务要求所列项目逐项进行应答，并对满足条件所采取的技术措施给予充分的说明和阐述。 （1）商务光纤租赁服务 1）供应商所提供的有线互联网接入商务光纤需符合采购人以下要求 。 2）供应商所提供的带宽为成都市电子政务外网独享。 3）供应商提供的互联网接入采用专用光纤接入方式，分别接入市级机关第四办公区A栋3楼机房、市级机关第一办公区机房、市级机关第三办公区5楼机房、天府大道北段1677号市城市运行中心机房及采购人指定的其它位置机房内现有设备；若采购人需调整接入位置，供应商应配合采购人实施。 4）供应商与采购人之间的设备需采用路由模式，通过路由设备互指静态路由或者缺省路由，设备接口地址需采用IPv4互联网地址。 5）提供于成都市电子政务外网互联网接入的光纤须接入供应商互联网出口骨干网设备，即成都市电子政务外网互联网出口设备下一跳路由设备为供应商骨干网设备，供应商须提供接入所需的光纤模块（含采购人设备上所需模块），用于连接双方设备，供应商须实施完成后提供网络接入拓扑图，供应商接入方式采用双链路接入的，两条链路须采用不同的路由、不同的链路传输管道。 6）成都市电子政务外网互联网出口设备与供应商互联网骨干网设备之间ping包往返时间不得高于5ms，丢包率不得高于0.1%。 7）供应商所提供互联网带宽接入业务，故障响应时间不得高于5分钟，服务可用性达到99.99%（按365天计算，365天累计服务不可用时间不得超过53分钟），故障解决后2个工作日内提供故障处理报告。供应商应指定项目联系人及联系方式用于与采购人对接。（故障响应：是指供应商接到采购人报障后的回应；服务不可用：互联网出口全部不可用或者部分不可用，包含因链路中断、路由不可达、IP不可用等导致的；服务不可用起始时间：以双方网管系统、监控平台等数据为基准，报障时间只是故障响应时间） 8）供应商须每月10日前（遇假期顺延）提交上月网络运行情况月报，月报须加盖供应商单位公章，并提供电子版，月报至少包括巡检报告、链路运行情况、带宽使用情况等。 9）供应商须对成都市电子政务外网互联网出口进行每月的维护和巡检，并提供巡检及维护报告，相关报告在月报里体现。 10）供应商实施完成后须具有并提供成熟完善的应急处理机制和应急处理办法。 11）若供应商因信息安全或者域名备案等原因需要关闭分配给采购人IPv4、IPv6互联网地址的网络端口（TCP 80、TCP443、TCP8080等端口），供应商须提前24小时通知采购人；紧急情况下提前2小时联系采购人，经采购人知情同意后方可关闭紧急情况下需关闭的IP的TCP80、TCP443、TCP8080等端口。 12）备案 供应商提供的互联网IPv4、IPv6地址，由实际使用单位按照供应商相关要求进行备案，供应商须积极配合使用单位做好备案和相关端口开通工作。 （2）互联网出口DDoS攻击防护服务 1）供应商为采购人不少于2173个IPv4互联网地址提供DDoS攻击防护服务，包括攻击监测服务、流量清洗服务、攻击分析服务等。 2）攻击监测服务，对防护的IPv4互联网地址及链路进行异常流量监测，当流量出现异常或者超过预先设置的阈值时，在10分钟内通知采购人。 3）流量清洗服务，当发生DDoS攻击时，供应商应采取技术手段对正常业务流量和恶意攻击流量进行识别和分离，并对恶意攻击流量进行清洗，同时确保不影响正常业务流量。 4）攻击分析服务，对攻击的类型、攻击源等进行分析，为采购人提供攻击防护建议。 5）经第三方检测机构鉴定，因供应商未履行合同约定中的DDoS攻击防护列表进行有效防护导致采购人业务中断或受影响的，每次DDoS攻击导致的采购人业务中断或受影响时间每发生1分钟，扣除当月所有链路总月租费的1%，累计最多为扣除当月所有链路总月租费的100%。每次攻击事件处置完毕后，供应商在2个工作日内提交处置报告。 6）供应商应提供监控平台供采购人在采购人处实时查看DDoS攻击防护服务状态。 7）供应商须每月10日前（遇假期顺延）提交上月DDoS运行情况月报，月报须加盖供应商单位公章，月报至少包括DDoS攻击与防御情况等。 8）在服务期内，供应商须对采购人的不少于2173个IPv4互联网地址提供DDoS攻击防护服务，供应商不得因各种原因影响对采购人的DDoS攻击防护服务。 （3）拨测环境 供应商为采购人提供拨测环境，准备2至5个互联网IP地址供拨测使用，可实现探测供应商的链路状况。. 3.其他要求 （1）供应商应为本次项目建立专业的项目实施团队，投标时提供团队中项目负责人、商务人员和技术人员名录。 （2）供应商应对本次项目建立专业的售后服务团队，投标时提供团队中售后服务负责人和技术保障人员名录。 （3）供应商应在与采购人签订合同后，10个工作日内完成所有施工，并具备交割条件，且不得因施工影响现有网络运行。. 4.服务考核 服务考核将从总体要求、商务光纤链路可用性、DDoS攻击防护服务等方面进行。 序号; 要求条目; 考核内容; 费用扣除标准. 1; 总体要求; 因乙方原因导致重大故障或者重大影响的; 单次扣除合同总金额的10%。. 2; 商务光纤租赁服务; 故障响应; 乙方保证在5分钟内进行故障响应，每次故障响应时间每超时1分钟，甲方将扣除当月所有链路总月租费的1%。. 服务可用性; 1.服务可用性未达到99.99%（按365天计算，365天累计服务不可用时间超过53分钟），乙方提供的服务不达标，扣除合同固定带宽固定金额的5%。. 2.累计服务不可用时间超过53分钟之后，每超时1分钟扣除合同金额的1‰。. 安全责任事故; 1.乙方所提供互联网带宽接入业务，服务不可用，造成严重影响，直接扣除所有链路当月月租的20%。. 2.乙方所提供互联网带宽接入业务，服务不可用，造成一般影响，直接扣除所有链路当月月租的2%。. 3; 故障处理报告; 故障解决后2个工作日内提供故障处理报告; 未及时提交，将扣除本月所有链路总月租费的2%。. 4; 网络运行情况月报; 乙方须每月10日前（遇假期顺延）提交上月网络运行情况月报，月报须加盖单位公章，并提供电子版，月报至少包括巡检报告、链路运行情况、带宽使用情况等。; 当月未及时提交，将扣除本月所有链路总月租费的2%。. 乙方少提交1次报告或未按约定完成服务报告。; 将扣除本月所有链路总月租费的2%。. 5; 备案; 若乙方因信息安全或者域名备案等原因需要关闭分配给甲方IPv4、IPv6互联网地址的网络端口（TCP 80、TCP443、TCP8080等端口），乙方须提前24小时电话和电子邮件通知甲方，详细说明具体关闭理由；紧急情况下提前2小时联系甲方，经甲方知情同意后方可关闭紧急情况下需关闭的IP的TCP80、TCP443、TCP8080等端口，在2个工作日内提供相关书面报告。; 乙方未提前通知甲方，导致甲方业务中断，甲方直接扣除当月所有链路总月租费20%。. 乙方擅自关闭没有信息安全隐患或者有正常域名备案服务器的80、443或者8080端口，导致甲方业务中断，甲方直接扣除当月所有链路总月租费20%。. 6; DDoS攻击防护服务; 经第三方检测机构鉴定，因乙方未履行合同约定中的DDoS攻击防护列表进行有效防护导致甲方业务中断或受影响的。; 每次DDoS攻击导致的甲方业务中断或受影响时间每发生1分钟，扣除当月所有链路总月租费的1%，累计最多为扣除当月所有链路总月租费的100%。每次攻击事件处置完毕后，乙方在2个工作日内提交处置报告。. 7; 资源数量; 提供的IPv4地址; 数量未达到单一来源采购文件要求时，根据缺少数量，按照单一来源响应文件报价进行扣款。. 提供的商务光纤数量; 数量未达到单一来源采购文件要求时，根据缺少数量，按照单一来源响应文件报价进行扣款。. DDoS攻击防护IP数量; 数量未达到单一来源采购文件要求时，根据缺少数量，按照单一来源响应文件报价进行扣款。. 8; 资源清单; 乙方按照单一来源文件要求，提供详细资源清单; 合同签订后一个月内容提供，乙方未提供，将扣除合同总金额的1‰。. 备注： 1）对于服务考核中所涉及扣款，如有冲突的，以最严扣款为准；各项扣款累计进行，但不重复扣款。 2）合同服务期限届满后，采购人对供应商提供的服务进行考核，若服务考核不通过的，供应商应及时进行整改，相关整改产生的费用由供应商承担，若整改后考核仍然不通过，采购人有权拒绝支付剩余款项，并要求供应商承担相关损失赔偿责任。. |

采购包2：

标的名称：2025-2026年成都市电子政务外网互联网出口带宽租赁服务（移动）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 2025-2026年成都市电子政务外网互联网出口带宽租赁服务（移动） | 技术参数与性能指标. 1.服务内容：移动互联网出口带宽采购。 采购5.2Gbps移动互联网出口带宽，不少于512个的IPv4互联网地址，根据采购人提供的公网IPv4地址清单提供DDoS攻击防护服务。. 2.技术及服务要求：供应商须对技术要求所列项目逐项进行应答，并对满足条件所采取的技术措施给予充分的说明和阐述。 （1）商务光纤租赁服务 1）供应商所提供的有线互联网接入带宽需满足采购人以下要求。 2）供应商所提供的带宽为成都市电子政务外网独享。 3）供应商提供的互联网接入采用专用光纤接入方式，分别接入市级机关第四办公区A栋3楼机房、市级机关第一办公区机房、及采购人指定的办公区机房内现有设备；若采购人需调整接入位置，供应商应配合采购人实施。 4）供应商与采购人之间的设备需采用路由模式，通过路由设备互指静态路由或者缺省路由，设备接口地址需采用IPv4互联网地址。 5）提供于成都市电子政务外网互联网接入的光纤须接入供应商互联网出口骨干网设备，即成都市电子政务外网互联网出口设备下一跳路由设备为供应商骨干网设备，供应商须提供接入所需的光纤模块（含采购人设备上所需模块），用于连接双方设备。供应商实施完成后须提供网络接入拓扑图。供应商接入方式采用双链路接入的，两条链路须采用不同的路由、不同的链路传输管道。 6）成都市电子政务外网互联网出口设备与供应商互联网骨干网设备之间ping包往返时间不得高于5ms，丢包率不得高于0.1%。 7）供应商所提供互联网带宽接入业务，故障响应时间不得高于5分钟，服务可用性达到99.99%（按365天计算，365天累计服务不可用时间不得超过53分钟），故障解决后2个工作日内提供故障处理报告。供应商应指定项目联系人及联系方式用于与采购人对接。（故障响应：是指供应商接到采购人报障后的回应；服务不可用：互联网出口全部不可用或者部分不可用，包含因链路中断、路由不可达、IP不可用等导致的；服务不可用起始时间：以双方网管系统、监控平台等数据为基准，报障时间只是故障响应时间） 8）供应商须每月10日前（遇假期顺延）提交上月网络运行情况月报，月报须加盖供应商单位公章，并提供电子版，月报至少包括巡检报告、链路运行情况、带宽使用情况等。 9）供应商须对成都市电子政务外网互联网出口进行每月的维护和巡检，并提供巡检及维护报告，相关报告在月报里体现。 10）供应商实施完成后须具有并提供成熟完善的应急处理机制和应急处理办法。 11）若供应商因信息安全或者域名备案等原因需要关闭分配给采购人IPv4、IPv6互联网地址的网络端口（TCP 80、TCP443、TCP8080等端口），供应商须提前24小时通知采购人；紧急情况下提前2小时联系采购人，经采购人知情同意后方可关闭紧急情况下需关闭的IP的TCP80、TCP443、TCP8080等端口。 12）备案 供应商提供的互联网IPv4、IPv6地址，由实际使用单位按照供应商相关要求进行备案，供应商须积极配合使用单位做好备案和相关端口开通工作。 （2）互联网出口DDoS攻击防护服务 1）供应商根据采购人提供的公网IPv4地址清单提供DDoS攻击防护服务，包括攻击监测服务、流量清洗服务、攻击分析服务等。 2）攻击监测服务，对防护的IPv4互联网地址及链路进行异常流量监测，当流量出现异常或者超过预先设置的阈值时，在10分钟内通知采购人。 3）流量清洗服务，当发生DDoS攻击时，供应商应采取技术手段对正常业务流量和恶意攻击流量进行识别和分离，并对恶意攻击流量进行清洗，同时确保不影响正常业务流量。 4）攻击分析服务，对攻击的类型、攻击源等进行分析，为采购人提供攻击防护建议。 5）经第三方检测机构鉴定，因供应商未履行合同约定中的DDoS攻击防护列表进行有效防护导致采购人业务中断或受影响的，每次DDoS攻击导致的采购人业务中断或受影响时间每发生1分钟，扣除当月所有链路总月租费的1%，累计最多为扣除当月所有链路总月租费的100%。每次攻击事件处置完毕后，供应商在2个工作日内提交处置报告。 6）供应商应提供监控平台供采购人在采购人处实时查看DDoS攻击防护服务状态。 7）供应商须每月10日前（遇假期顺延）提交上月DDoS运行情况月报，月报须加盖供应商单位公章，月报至少包括DDoS攻击与防御情况等。 8）在服务期内，供应商须根据采购人提供的公网IPv4地址清单提供DDoS攻击防护服务，供应商不得因各种原因影响对采购人的DDoS攻击防护服务。 （3）拨测环境 供应商为采购人提供拨测环境，准备2至5个互联网IP地址供拨测使用，可实现探测供应商的链路状况。. 3.其他要求 （1）供应商应为本次项目建立专业的项目实施团队，投标时提供团队中项目负责人、商务人员和技术人员名录。 （2）供应商应对本次项目建立专业的售后服务团队，投标时提供团队中售后服务负责人和技术保障人员名录。 （3）供应商应在与采购人签订合同后，10个工作日内完成所有施工，并具备交割条件，且不得因施工影响现有网络运行。. 4.服务考核 服务考核将从总体要求、商务光纤链路可用性、DDoS攻击防护服务等方面进行。 序号; 要求条目; 考核内容; 费用扣除标准. 1; 总体要求; 因乙方原因导致重大故障或者重大影响的; 单次扣除合同总金额的10%。. 2; 商务光纤租赁服务; 故障响应; 乙方保证在5分钟内进行故障响应，每次故障响应时间每超时1分钟，甲方将扣除当月所有链路总月租费的1%。. 服务可用性; 1.服务可用性未达到99.99%（按365天计算，365天累计服务不可用时间超过53分钟），乙方提供的服务不达标，扣除合同固定带宽固定金额的5%。. 2.累计服务不可用时间超过53分钟之后，每超时1分钟扣除合同金额的1‰。. 安全责任事故; 1.乙方所提供互联网带宽接入业务，服务不可用，造成严重影响，直接扣除所有链路当月月租的20%。. 2.乙方所提供互联网带宽接入业务，服务不可用，造成一般影响，直接扣除所有链路当月月租的2%。. 3; 故障处理报告; 故障解决后2个工作日内提供故障处理报告。; 未及时提交，将扣除本月所有链路总月租费的2%。. 4; 网络运行情况月报; 乙方须每月10日前（遇假期顺延）提交上月网络运行情况月报，月报须加盖单位公章，并提供电子版，月报至少包括巡检报告、链路运行情况、带宽使用情况等。; 当月未及时提交，将扣除本月所有链路总月租费的2%。. 乙方少提交1次报告或未按约定完成服务报告。; 将扣除本月所有链路总月租费的2%。. 5; 备案; 若乙方因信息安全或者域名备案等原因需要关闭分配给甲方IPv4、IPv6互联网地址的网络端口（TCP 80、TCP443、TCP8080等端口），乙方须提前24小时电话和电子邮件通知甲方，详细说明具体关闭理由；紧急情况下提前2小时联系甲方，经甲方知情同意后方可关闭紧急情况下需关闭的IP的TCP80、TCP443、TCP8080等端口，在2个工作日内提供相关书面报告。; 乙方未提前通知甲方，导致甲方业务中断，甲方直接扣除当月所有链路总月租费20%。. 乙方擅自关闭没有信息安全隐患或者有正常域名备案服务器的80、443或者8080端口，导致甲方业务中断，甲方直接扣除当月所有链路总月租费20%。. 6; DDoS攻击防护服务; 经第三方检测机构鉴定，因乙方未履行合同约定中的DDoS攻击防护列表进行有效防护导致甲方业务中断或受影响的。; 每次DDoS攻击导致的甲方业务中断或受影响时间每发生1分钟，扣除当月所有链路总月租费的1%，累计最多为扣除当月所有链路总月租费的100%。每次攻击事件处置完毕后，乙方在2个工作日内提交处置报告。. 7; 资源数量; 提供的IPv4地址; 数量未达到单一来源采购文件要求时，根据缺少数量，按照单一来源响应文件报价进行扣款。. 提供的商务光纤数量; 数量未达到单一来源采购文件要求时，根据缺少数量，按照单一来源响应文件报价进行扣款。. DDoS攻击防护IP数量; 数量未达到单一来源采购文件要求时，根据缺少数量，按照单一来源响应文件报价进行扣款。. 8; 资源清单; 乙方按照单一来源文件要求，提供详细资源清单; 合同签订后一个月内容提供，乙方未提供，将扣除合同总金额的1‰。. 备注： 1）对于服务考核中所涉及扣款，如有冲突的，以最严扣款为准；各项扣款累计进行，但不重复扣款。 2）合同服务期限届满后，采购人对供应商提供的服务进行考核，若服务考核不通过的，供应商应及时进行整改，相关整改产生的费用由供应商承担，若整改后考核仍然不通过，采购人有权拒绝支付剩余款项，并要求供应商承担相关损失赔偿责任。. |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自上一个服务结束之日起-2026年5月31日。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 成都市 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、预付款，合同签订后自收到付款材料，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 2、2025年10月，自收到付款材料，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的33.00% 3、项目验收合格之后，自收到付款材料，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的27.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 服务期限 | 自上一个服务结束之日起-2026年5月31日。 |
| 2 | ★ | 服务地点 | 成都市 |
| 3 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 本项目采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。 |
| 4 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 5 | ★ | 付款进度安排 | 1、合同签订后自收到付款材料，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 2、2025年10月，自收到付款材料，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的40.00% 3、项目验收合格之后，自收到付款材料，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的20.00% |
| 6 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 |

### 3.4.其他要求

采购包1：

因系统固化，付款进度安排中的10日为10个工作日，请供应商响应的时候响应为10个工作日。

采购包2：

因系统固化，付款进度安排中的10日为10个工作日，请供应商响应的时候响应为10个工作日。

## 第四章 协商过程中可实质性变动的内容

协商小组可以根据采购文件和协商情况实质性变动以下内容：

一、第三章“技术、服务及其他要求”中“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”：

在协商过程中，协商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据协商情况实质性变动第三章技术、服务及其他要求的“3.2.技术要求”，“3.3.服务要求”，“3.4.其他要求”。

二、第七章“拟签订采购合同文本”：

在协商过程中，协商小组在获得采购人代表确认的前提下，可以根据协商情况实质性变动拟签订采购合同文本。

除以上内容外，协商小组不得变动采购文件中的其他内容。

在协商过程中，协商小组根据项目实际需要制定协商内容，在获得采购人代表确认的前提下，可以根据协商情况实质性变动相关内容。协商小组对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，协商小组应及时以书面形式通知所有参加协商的供应商。

## 第五章 评审办法

### 5.1.总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》《四川省政府采购评审工作规程（修订）》等法律制度规定，结合采购项目特点制定本次单一来源采购评审办法。

二、协商工作由代理机构组织，具体评审事务由依法组建的协商小组负责。协商小组由采购人代表和评审专家组成。

三、评审工作应遵循客观、公正、审慎的原则，根据单一来源采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

四、本项目采取电子评审，通过交易系统完成评审工作。协商小组成员和供应商应当按照本采购文件规定和交易系统操作要求开展或者参加评审活动。

五、政府采购活动参与各方原则上通过交易系统在线沟通、提示、告知有关情况，最终评审意见以签署的协商报告为准。评审过程中需要供应商电子签章的，供应商应按规定加盖电子印章。协商小组成员在签署协商报告时，出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署后，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评审过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评审活动。如遇需及时联系供应商的特殊情况，采购代理机构可以在监督人员监督下，通过线下电话等方式联系供应商沟通、提示、告知有关情况，但不得干预或者操纵电子化采购活动、影响采购公平公正。代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员违法干预评审活动的，将依法追究其责任。

### 5.2.协商小组

一、按《中华人民共和国政府采购法》的规定组建协商小组，协商小组由采购人的代表和具有相关经验的专业人员组成。本项目协商小组成员人数由采购人或者代理机构自行确定，其中专业人员不得少于成员总数的三分之二。

二、协商小组成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，登录交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐协商小组组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、协商小组成员获取解密后的响应文件，开展评审活动。出现评审专家缺席、回避等情形导致评审现场评审专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构按规定申请补充抽取评审专家。无法及时补充抽取的，采购人或者采购代理机构应当在交易系统中暂停采购活动，封存供应商响应文件，按规定重新组建协商小组，解封响应文件后，开展评审活动。

四、协商小组应当履行下列职责：

（一）熟悉和理解单一来源采购文件；

（二）审查、评价供应商响应文件等是否满足单一来源采购文件要求；

（三）根据需要要求采购人、代理机构对单一来源采购文件作出解释；根据需要要求供应商对响应文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）受采购人委托确定供应商成交；

（五）起草资格审查报告、协商情况记录并进行签署；

（六）向采购人、代理机构或者有关部门报告协商中发现的违法行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3.评审程序

#### 5.3.1.熟悉和理解采购文件

协商小组正式协商前，应当对采购文件进行熟悉和理解，内容主要包括采购文件中供应商资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审办法和标准以及政府采购合同的内容等。

#### 5.3.2.停止评审的情形

本采购文件有下列情形之一的，协商小组应当停止评审：

一、采购文件的规定存在歧义、重大缺陷，导致评审工作无法进行的；

二、采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是采购文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

三、采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是采购文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

四、采购文件载明的成交原则不合法的；

五、采购文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评审情形的，协商小组应当通过交易系统向采购人、代理机构提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，协商小组不得以任何方式和理由停止评审。

出现上述应当停止评审情形的，代理机构应当将停止评审的情形和具体原因通过交易系统告知参加采购活动的供应商，并在四川政府采购网公告。采购人、代理机构认为协商小组不应当停止评审的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.3.3.资格审查

网上开启完成后，由协商小组依据法律法规和采购文件的规定，对成功解密的响应文件中供应商资格证明等进行审查并出具资格审查报告。资格审查标准及要求如下：

#### 5.3.3.1.一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 一般资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料： （一）独立法人机构提供下述证明材料： 1.营业执照副本（注：（1）在有效期内；（2）具有独立法人资格；）或工商部门新颁发的营业执照（有效期内）。 2.其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料； 注：供应商在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 响应文件封面,供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 1.可提供2023年度（含）至今（任意一年度）经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；2.也可提供2023年度（含）至今（任意一年度）供应商内部的财务报表（财务报表内容至少包含并体现资产负债情况）；3.也可提供截止响应文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明；4.供应商注册时间截止响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程。5.也可在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。注：以上各项具有同等效力，供应商可根据自身实际任选一项提供。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx,投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |

采购包2：

| 序号 | 一般资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力。 | 具有独立承担民事责任的能力提供以下证明材料： （一）独立法人机构提供下述证明材料： 1.营业执照副本（注：（1）在有效期内；（2）具有独立法人资格；）或工商部门新颁发的营业执照（有效期内）。 2.其他组织或自然人提供具有承担民事责任的能力的证明材料； 注：供应商在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。 | 响应文件封面,供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 具有良好的商业信誉 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 3 | 具有健全的财务会计制度。 | 1.可提供2023年度（含）至今（任意一年度）经审计的财务报告（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）；2.也可提供2023年度（含）至今（任意一年度）供应商内部的财务报表（财务报表内容至少包含并体现资产负债情况）；3.也可提供截止响应文件递交截止日一年内其基本开户银行出具的资信证明；4.供应商注册时间截止响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程。5.也可在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。注：以上各项具有同等效力，供应商可根据自身实际任选一项提供。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx,投标（响应）函 |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 7 | 不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动的行为。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |
| 8 | 不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标（响应）函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标（响应）函 |

#### 5.3.3.2.落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 落实政府采购政策资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 落实政府采购政策资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

#### 5.3.3.3.特定资格审查

采购包1：

| 序号 | 特定资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ①供应商具有经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。②供应商为分公司的，供应商所提供的经营许可证含其具有独立法人资格的上级公司所具有的经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。③经营许可证载明有有效期的，应在有效期限内。④供应商为分公司的，应提供其具有独立法人资格的上级公司数据的授权文件（采用多级授权的，应保证授权链条的完整性和有效性）。 | ①供应商具有经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。②供应商为分公司的，供应商所提供的经营许可证含其具有独立法人资格的上级公司所具有的经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。③经营许可证载明有有效期的，应在有效期限内。④供应商为分公司的，应提供其具有独立法人资格的上级公司数据的授权文件（采用多级授权的，应保证授权链条的完整性和有效性）。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包2：

| 序号 | 特定资格审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ①供应商具有经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。②供应商为分公司的，供应商所提供的经营许可证含其具有独立法人资格的上级公司所具有的经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。③经营许可证载明有有效期的，应在有效期限内。④供应商为分公司的，应提供其具有独立法人资格的上级公司数据的授权文件（采用多级授权的，应保证授权链条的完整性和有效性）。 | ①供应商具有经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。②供应商为分公司的，供应商所提供的经营许可证含其具有独立法人资格的上级公司所具有的经国务院信息产业主管部门审查批准的基础电信业务经营许可证或跨地区增值电信业务经营许可证或具有经省、自治区、直辖市电信管理机构审查批准的增值电信业务经营许可证。③经营许可证载明有有效期的，应在有效期限内。④供应商为分公司的，应提供其具有独立法人资格的上级公司数据的授权文件（采用多级授权的，应保证授权链条的完整性和有效性）。 | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

#### 5.3.4.符合性审查

协商小组依据采购文件的符合性审查要求，对符合资格要求供应商的响应文件进行符合性审查。

在符合性审查过程中，如果出现协商小组成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违反政府采购基本原则和采购文件规定。

符合性审查标准见下表：

采购包1：

| 序号 | 符合性审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需要供应商进行承诺的实质性要求。 | 无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。 | 投标（响应）函 |
| 2 | 符合招标文件第3章的实质性要求 | 针对本项目第3章实质性要求，供应商按照采购文件要求上传相应证明材料 | 报价表,技术应答表.docx,商务应答表.docx,投标（响应）函,采购文件要求的其他资料及证明材料或供应商认为必要的其他补充材料（如适用）.docx |

采购包2：

| 序号 | 符合性审查内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需要供应商进行承诺的实质性要求。 | 无需供应商单独提供材料进行响应，只需供应商承诺严格遵守并执行的相关实质性要求。 | 投标（响应）函 |
| 2 | 符合招标文件第3章的实质性要求 | 针对本项目第3章实质性要求，供应商按照采购文件要求上传相应证明材料 | 报价表,技术应答表.docx,商务应答表.docx,投标（响应）函,采购文件要求的其他资料及证明材料或供应商认为必要的其他补充材料（如适用）.docx |

响应文件满足以上符合性审查要求的，则通过符合性审查；如有任意一项未满足符合性审查要求的，或符合性审查完成后，协商小组发现供应商还存在未响应采购文件实质性要求的，则按无效响应处理，并在协商情况记录中载明未通过符合性审查的具体原因。

#### 5.3.5.协商

一、协商小组按照采购文件的规定与邀请参加协商的供应商进行协商， 供应商应随时关注交易系统信息，及时参与在线协商。供应商登录交易系统进入等候大厅（找到对应项目），与协商小组进行在线协商、提交供应商响应表，供应商响应表应加盖供应商（法定名称）电子印章。协商结束前，供应商应随时关注系统提示，及时通过交易系统在线响应协商小组发出的协商邀请，签章并确认提交成功。未在规定时间内回复将不能提交，视为供应商自行放弃该轮协商，其损失由供应商承担。

二、协商小组负责与供应商（邀请参加单一来源采购的供应商为资格条件符合采购人要求的合格供应商）就第四章规定的可实质性变动的内容进行协商确定成交价格。

三、协商过程中，供应商可以根据协商情况变更其响应文件，并将变更内容以澄清函形式在线提交协商小组。澄清函作为响应文件的一部分，应加盖供应商（法定名称）电子印章，否则无效。

四、提交供应商响应表、协商过程中的书面材料往来均通过交易系统传递，协商小组成员和供应商加盖电子印章后生效。协商小组成员出现无法在线签章的特殊情况，可以线下签署报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

#### 5.3.6.最后报价

一、协商结束后，协商小组可以根据协商情况要求供应商在规定时间内进行最后报价。协商小组开启报价后，供应商应随时关注交易系统信息，登录交易系统，通过“等候大厅”进行报价并签章后提交。

二、供应商在未提高响应文件中承诺的标准情况下，其最后报价不得高于对该项目之前的报价，否则，协商小组将对其响应文件作无效处理，并通过交易系统告知供应商，说明理由。

三、供应商未按协商小组要求在规定时间内提交报价的，视为无效响应，由供应商自行承担不利后果。

四、最后报价提交后，供应商不得以任何理由撤回。

五、最后报价为有效报价应符合下列条件：

（一）供应商所提供的最后报价是在规定的时间内提交。

（二）供应商的最后报价应加盖供应商（法定名称）电子印章。

（三）供应商的最后报价符合采购文件的要求。

（四）最后报价唯一，且不高于最高限价。

六、最后报价出现下列情况的，除采购文件另有规定外，按以下原则处理：

（一）报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（二）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的最后报价由供应商经交易系统加盖电子印章后产生约束力，供应商不确认的，作无效响应处理。

七、供应商最后报价无效的，本次采购活动终止，并发布终止公告。

#### 5.3.7.解释、澄清、说明的有关问题

一、评审过程中，协商小组认为采购文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以要求采购人或者代理机构书面解释。采购人或者代理机构的解释不得改变采购文件的原义或者影响公平、公正。

二、对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，协商小组应当要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商应当书面进行澄清、说明或者补正，澄清、说明或者补正不影响响应文件的效力，有效的澄清、说明或者补正材料是响应文件的组成部分。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，不得影响供应商公平竞争。协商小组和供应商应当通过交易系统制定、确认、交换相关澄清、说明文件。除供应商已明确表示澄清、说明完毕的外，给予供应商澄清、说明的时间不得少于30分钟。

三、代理机构宣布评审结束之前，供应商应通过交易系统随时关注消息提示，及时响应协商小组发出的澄清、说明或者更正要求。供应商未能及时响应的，自行承担不利后果。

四、协商小组应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的响应文件可以要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效响应处理。

#### 5.3.8.代理机构现场复核评审结果

一、供应商最后报价结束后，协商小组拟出具协商报告前，代理机构应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评审结果进行复核，出具复核报告。存在资格审查认定错误的，代理机构应当根据情况书面建议协商小组现场修改评审结果或者重新评审，由协商小组自主决定是否采纳代理机构的书面建议，并承担独立评审责任。

二、协商小组采纳代理机构书面建议的，应当按照规定现场通过交易系统修改评审结果或者重新评审，并在协商情况记录中详细记载有关事宜；不采纳代理机构书面建议的，应当书面说明理由。代理机构书面建议未被协商小组采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。代理机构认为协商小组评审结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

三、代理机构复核过程中，协商小组成员不得离开评审现场。

四、除资格审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者代理机构不得以任何理由组织重新评审。代理机构发现协商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告项目同级财政部门。

#### 5.3.9.出具协商情况记录

协商小组在交易系统中编制评审情况，出具协商情况记录。

协商情况记录是协商小组根据全体成员签署的原始协商记录和协商结果编写的报告。主要内容包括：

一、单一来源公示情况说明（属于《政府采购非招标采购方式管理办法》第三十八条规定情形的，必须包含公示情况说明）；

二、协商日期和地点，协商小组成员名单；

三、供应商提供的采购标的成本、同类项目合同价格以及相关专利、专有技术等情况说明；

四、合同主要条款及价格商定情况。

评审结果经代理机构核对无误后，协商小组成员应当在协商报告中签字或加盖电子印章确认。协商报告签署前，协商小组成员可以对已评环节的评审意见进行修改调整，并在协商报告中进行记录。协商报告签署后，评审意见生效，除符合政府采购法律制度规定情形外，任何单位和个人不得擅自改变评审结果。协商小组成员签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见；拒不签字或加盖电子印章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评审结果。

协商小组成员复核、确认各自评审意见，汇总形成评审结果，采购人或者代理机构按规定进行核对。复核、核对发现存在财政部规定应当修改评审结果的情形，协商小组、采购人、代理机构应当依法进行处理；复核、核对无误后，协商小组按规定编写、签署协商情况记录。

#### 5.3.10.争议处理规则

协商小组在协商过程中应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违反法律法规和采购文件规定。持不同意见的协商小组成员应当在协商报告上明确不同意见及理由，否则视同无意见。持不同意见的协商小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者采购文件规定的，应当及时向采购人、代理机构书面反映。采购人、代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.4.评审细则及标准

#### 价格评审

采购包1：

价格评审条款

| 序号 | 评审因素 | 评审价格权重 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合计 | 100.00% | 1. 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×评审系数。 | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件 |

采购包2：

价格评审条款

| 序号 | 评审因素 | 评审价格权重 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合计 | 100.00% | 1. 经评标委员会评审，通过资格和符合性审查，且投标报价最低的投标人的投标报价作为评标基准价。2.投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×评审系数。 | 中小企业声明函,残疾人福利性单位声明函,报价表,监狱企业的证明文件 |

优先采购产品评审细则

采购包1：

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 关联响应文件格式文本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

### 5.5.终止采购活动情形

出现下列情况之一的，协商小组应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

一、因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式使用情形的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、报价超过采购预算的；

四、无法商定合理的成交价格或者无法保证采购项目质量。

### 5.6.确定供应商成交

一、评审结束后，代理机构在评审结束后2个工作日内将协商情况记录送交采购人。

二、采购人应当自收到协商情况记录之日起5个工作日内，在协商情况记录确定的成交候选人名单中按顺序确定成交人，未按协商情况记录推荐的成交候选人顺序确定成交人，又不能说明合法理由的，视同按协商情况记录推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为成交人。

三、采购人或者代理机构应当自确定之日起2个工作日内，在四川政府采购网公告成交结果，采购文件应当随成交结果同时公告。

### 5.7.协商小组义务

协商小组在政府采购活动中应当履行下列义务：

一、遵守评审工作纪律；

二、按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

三、不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

四、及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购人、代理机构向专业人员作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

五、发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过交易系统向代理机构书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

六、配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

七、法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.8.协商小组成员工作纪律

协商小组成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

一、严格遵守政府采购法律制度关于协商小组成员回避的规定。

二、评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由代理机构统一保管。

三、评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

四、评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得违反规定的评审格式和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

五、在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

六、服从评审现场代理机构的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

七、遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购人、代理机构的请托。

## 第六章 响应文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：技术应答表.docx

详见附件：商务应答表.docx

详见附件：采购文件要求的其他资料及证明材料或供应商认为必要的其他补充材料（如适用）.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：响应文件封面

详见附件：投标（响应）函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：报价表

详见附件：技术应答表.docx

详见附件：商务应答表.docx

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：采购文件要求的其他资料及证明材料或供应商认为必要的其他补充材料（如适用）.docx

## 第七章 拟签订采购合同文本

# 政府采购合同

# （服务类）

政府采购合同编号：__________________

履约地点：__________________

签订地点：__________________

签订时间：20___年___月___日

采购人（甲方）：__________________

采购人地址：__________________

供应商(乙方)：__________________

供应商地址：__________________

依据《中华人民共和国民法典》 《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及________采购项目的 《协商文件》 ，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 一、标的信息

### 二、服务要求

### 三、合同定价方式、付款进度和支付方式  合同定价方式：

### 四、履约保证金

### 五、验收标准和方法

### 六、甲方的权利和义务

1.甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分XXX。

2.根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

3.国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

### 七、乙方的权利和义务

1.根据本合同的约定向甲方收取相关服务费用。

2.接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

3.乙方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

4.国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

### 八、违约责任

### 九、不可抗事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因战争、洪灾、台风、地震等不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力事件影响期相同。

2.受阻一方应在不可抗事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后XX天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3.不可抗事件延续XX天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 十、解决合同纠纷的方式

### 十一、合同生效及其他

1.合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2.政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同一式3份，自双方签章之日起生效。甲方持有1份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方： （盖章）

法定代表人或主要负责人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

签订时间： 年 月 日

乙方：(盖章）

法定代表人或主要负责人（授权代表）：

地 址：

开户银行：

账号：

签订时间： 年 月 日