## 总
序号 类别 | 产品名称 | 规格 | 计量单位 | 招标价格（元） | 参数
1 | 9种细菌鉴定试剂盒 | 20人份/盒 | 盒 | 4500元 | 1、检测特异性：阴性参考品，检测结果均为阴性，未出现非特异片段
2、检测准确性：阳性参考品，在各菌种和内参对应片段大小位置有单一峰
3、可报告范围：1×103copies/µL-1×106copies/µL
4、检测限：铜绿假单胞菌100 Copies/µL，表皮葡萄球菌100 Copies/µL，嗜麦芽窄食单胞菌100 Copies/µL，肺炎克雷伯菌100 Copies/µL，鲍曼不动杆菌100 Copies/µL，流感嗜血杆菌100 Copies/µL，大肠埃希菌100 Copies/µL，肺炎链球菌10 Copies/µL，阴沟肠杆菌10 Copies/µL
5、检测精密度：结果符合率100%
6、干扰因素：（1）Hb≤80mg/mL，不影响产品检测结果（2）总蛋白≤170g/L，不影响产品检测结果（3）高酸性糖蛋白不影响产品检测结果（4）人葡萄球菌，产气克雷伯菌、枯草芽孢杆菌、卡他莫拉菌等不影响产品检测结果