重庆市江津区公共资源服务有限公司                                           招标文件


政府采购

招 标 文 件

项   目   号：JJQ25A00127

项目交易编号：BA202500131

招标项目名称：OSCE多站式考核管理系统及其配套硬件采购

采   购   人：重庆市江津区中心医院

采购代理机构：重庆市江津区公共资源服务有限公司 

二○二五年三月
目  录

第一篇 投标邀请书
第二篇 项目技术（质量）需求
第三篇  项目商务需求
第四篇  资格审查及评标办法
第五篇  投标人须知
第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）
第七篇  投标文件格式



第一篇 投标邀请书

重庆市江津区公共资源服务有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市江津区中心医院（以下简称：采购人）的委托，对OSCE多站式考核管理系统及其配套硬件采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

一、招标项目内容

	包号及名称
	最高限价

（万元）
	投标保证金

（万元）
	中标人数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	OSCE多站式考核管理系统及其配套硬件采购
	79.996
	1.5
	1
	工业


二、资金来源

财政预算资金，最高限价为79.996万元。
三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：无
四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请到“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处在线下载或获取本项目招标文件以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料（本次招标不提供纸质版招标文件），无论投标人下载或获取与否，均视为已知晓所有招标内容。
（三）招标公告所附招标文件仅供阅览使用，投标人只有登陆“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处完成网上获取采购文件才被视为合法获取了采购文件，否则其投标将被拒绝。即：未通过“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子标书在线获取”处下载、获取招标文件，将无法上传投标文件。
注意事项：本项目为重庆市政府采购电子招投标项目，首次参与电子招投标的投标人须申请重庆市政府采购网账号密码、办理CA证书并下载投标文件制作系统，制作电子投标文件进行互联网线上响应，具体操作流程请下载项目公告附件进行查看。因未注册重庆市政府采购网账号、未办理CA证书、操作不当等原因造成无法投标或投标失败的后果由投标人自行承担。
1.CA证书的办理流程：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心” →“相关下载”栏目，下载附件《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》，并按照要求操作。

2.投标文件制作：登录“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“电子招投标中心”→“相关下载”栏目，下载附件《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》、《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》和下载投标文件制作工具，并按下载的操作手册引导，完成电子投标文件制作。

（四）招标文件公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。

（五）投标文件递交
1.投标文件递交方式：本项目采用网上递交方式，投标人于投标截止时间前，登录“重庆市政府采购网”，进入“在线开评标”栏目，在“我的投标项目”→“在线投标”板块提交。

2.投标文件递交截止时间：2025年4月3日北京时间9:30:00。投标截止时间与开标时间以“电子采购开标大厅”显示的时间为准。

（六）开标信息

1.开标时间：2025年4月3日北京时间9:30:00
2.投标人可在“重庆市政府采购网”→“个人中心”→“在线开评标”→“开评标大厅”远程参与开标（开标必备设备：CA证书和可以无线上网的笔记本电脑（必须带有摄像头、麦克风和声卡等功能）、无线网卡等）。也可由法定代表人或其授权代表持以上设备在规定的响应文件递交截止时间前，抵达江津区公共资源交易平台（重庆市江津区政务服务中心三楼）指定开标室参加开标。因投标人自身原因导致未能在规定时间内解密电子投标文件或参与开标的，其后果由投标人自行承担。
3. 开标方式：本项目采用网上开标方式。投标人登录“重庆市政府采购网”→“在线开评标”→“开评标大厅”，进入开标室完成在线准备、电子投标文件解密、确认开标结果（查看开标一览汇总表）。
（七）其他补充事宜
1、投标人如未在规定时间内（系统默认30分钟，可根据现场响应情况进行延长/变更）解密电子投标文件，视为供应商在投标文件递交截止时间后撤回投标文件，其投标保证金不予退还。

2、投标人未在规定时间内解密电子投标文件的情形：

①因政府采购全程电子化系统原因影响解密时间的，采购人可根据现场实际情况延长解密时间，仍不能解密的，经投标人申请，可以启用提供的不加密的备份文件作为补救措施，投标人未提供不加密的电子备份文件作为补救措施的；

②因投标人原因未完成解密工作的。
3、本项目采用全流程电子招投标。各投标人需熟悉了解整个政府采购电子化开评标全过程。具体电子化采购规则以及操作指南请下载项目公告附件《重庆市全流程电子招投标项目投标人办理正式CA签章流程手册》和《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》、《【供应商必看】政府采购（CA版）供应商投标前软件安装手册》，并按其要求操作。

五、投标保证金（投标人自行选择以下方式）

方式一：投标保证金以银行转账递交

（一）投标保证金的到账截止时间同投标截止时间，从投标人的基本账户（开户行）在投标保证金到账截止时间前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户，转款时汇出账号必须与《开户许可证》或《基本存款账户信息》上的账号一致，否则投标保证金无效。转款时在备注或用途栏注明项目名称（可简写）。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。投标人须在投标文件相应部分提供转款凭证和基本账户（《开户许可证》或《基本存款账户信息》）复印件。若投标人为联合体，则由联合体牵头人提交投标保证金。

（二）投标保证金账户

银行名称:工商银行重庆江津支行

银行账号:9558853100009998182

银行账户名称:重庆市江津区公共资源服务有限公司

（三）保证金退还方式

投标人须登录重庆市公共资源交易网（江津区）（https://www.cqggzy.com/jiangjinweb/），点击“投标人基本信息注册登记入口”进入注册登记界面进行免费注册登记，并保证注册登记信息的准确和完整，交易平台不对注册信息进行审核。本平台退还投标保证金将以注册登记的信息为准按程序退还投标保证金。因投标人未注册或注册信息有误而导致无法退还投标保证金的，投标人自行负责。投标人注册登记信息有误或变更的，投标人请及时与交易平台信息和见证部（023-81222125）联系，更正完善注册信息。

保证金退还查询电话：023-81222198（区交易平台财务部）或本项目联系人。

方式二：以保函形式缴纳投标保证金（按渝财采购〔2023〕7 号文件执行）

（一）缴纳形式：投标人提供投标保函，保函出具担保方应为中华人民共和国境内注册的可开展非融资担保类业务的银行、保险公司、担保公司等，且同时获得江津区财政监管部门备案同意开展保函业务的单位。

（二）具体要求：

1.投标人须在投标文件投标保函部分提供投标保函复印件和担保方获得江津区财政监管部门备案同意开展保函业务的证明材料复印件。纸质投标保函原件应当于投标截止时间前在交易平台开标室现场单独递交。投标保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函担保金额必须满足本项目招标文件要求；④保函生效时间必须在投标截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；⑤保函须不可撤销见索即付。不满足上述要求的投标保函无效。

2.若投标截止时间延期，则投标保函递交的截止时间和投标截止时间保持一致。

3.投标人须在投标文件投标保函部分中提供投标保函的核验地点、方式和联系人，否则该投标保函视为无效。投标人提供的投标保函不得有弄虚作假行为，否则一经采购人核实，将上报行政主管部门按照相关法律法规处理。

（三）投标保函的退还、注销

1.中标人领取中标通知书后，向除中标人以外的其他投标人退还投标保函。具体投标保函注销事宜由投标人与担保方协商。

2.采购人和中标人签订合同后，向中标人退还投标保函正本。具体投标保函注销事宜由中标人与担保方协商。
六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（江津区）（https://www.cqggzy.com/jiangjinweb/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。
（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。
（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（九）投标人应自行踏勘现场。投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标响应文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。
八、联系方式

（一）采购人：重庆市江津区中心医院

联系人：古老师

电  话：47565187

地  址：重庆市江津区江洲大道725号
（二）采购代理机构：重庆市江津区公共资源服务有限公司 

联系人： 刁老师 张老师
邮  编：402260
电  话：023-81222242  023-81222241

地  址：江津区公共资源交易平台（重庆市江津区政务服务中心三楼）

（三）电子招投标技术指导：重庆港澳大家软件产业有限公司

联系人：吴老师

电  话：023-88158029（工作日）   13458691314
（四）CA数字证书办理服务平台：

1.CA数字证书：网证通

联系人：刘娟

电话：023-63010240  18996084960

2.CA数字证书：东方中讯数字证书认证有限公司

联系人：何晓伦

电话：023-88257082  023-63153662 

第二篇 项目技术（质量）需求

一、招标项目一览表

	序号
	名称
	数量
	单位
	最高单价限价（元）
	备注

	1
	OSCE多站式考核管理系统
	1
	套
	400000
	1.序号1“OSCE多站式考核管理系统”为核心产品；
2.该包投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效投标处理。

	2
	触控一体机
	12
	个
	10920
	

	3
	移动支架
	12
	个
	720
	

	4
	门旁显示终端
	12
	个
	4850
	

	5
	专用倒计时器+无线通讯模块
	12
	套
	1810
	

	6
	IP数字对讲面板
	12
	个
	3520
	

	7
	无线AP
	12
	个
	2255
	

	8
	触控一体机
	1
	个
	21850
	

	9
	扫码枪
	1
	个
	230
	

	10
	身份证阅读器
	1
	个
	1050
	

	11
	热敏打印机
	1
	个
	600
	

	12
	AC控制器
	1
	个
	10510
	

	13
	平板充电柜
	1
	个
	9275
	

	14
	20WIP网络吸顶音箱
	34
	个
	1655
	

	15
	无线AP
	5
	个
	2255
	


二、采购技术需求
（一）、OSCE多站式考核管理系统功能需求参数
1、用户管理

（1）新增、管理用户信息，记录该用户的详细信息。

（2）可以编辑、查询、删除已存在的用户信息，支持查询。

（3）支持考生、考官、SP等人员信息通过外部文件形式进行导入。

（4）可以设置考生的所属基地、考生组和考试基地。

（5）可以生成虚拟考试编号，并支持准考证导出。

2、考题管理

（1）自由设置分科目的病例及病例脚本，实现不同场景下的问诊查体考试。

（2）一个病例可以设置绑定多个脚本，每个脚本还能绑定多个评分表。

（3）可以修改、删除已存在的病例。

（4）可以使用临床操作技能训练的情景式案例进行考核。

（5）抽取试题：支持以套题形式生成试题，考试时随机抽取，支持随机或手动等方式抽取，试题支持加密。

（6）评分表管理：

①支持特定格式的评分表，可以预览/查询评分表细节。

②支持评分表的添加、修改、删除。

③用户可根据情况编辑评分表。

3、考场设备管理

通过设备识别码对设备接入以及角色权限进行设定，可以管理以下设备：

（1）考站显示终端管理。

（2）站外信息显示终端管理。

（3）移动评分设备管理。

（4）中控设备管理。

4、考核管理

（1）设定考核的基本信息，设定考核开始及结束的时间、可以进行考核的时间段，设定考核对象（预先设定好的考生组）。

考站管理：

（2）设定考站的基本信息，绑定考站内的设备：门旁信息终端、考题显示终端以及移动评分终端。

考站设置：

（3）绑定试题：设定考站考核的试题类型，从而确定每个考站所考核的内容，考官或系统可以从试题库中随机或选取试题进行考核。

（4）设置考官：设定每个考站的主考官和考官。

（5）设置SP：考站配合考核的标准化病人。

（6）可配置VR版技能操作模块，本系统采用全真1：1建模的穿刺模型、物品、器材及虚拟操作学员，操作动画在动作捕捉棚内录制，精细表达操作过程，通过真人操作拍摄，动作捕捉系统录制，表情捕捉系统捕捉SP表演的表情，计算机系统后期制作，1：1人物模型匹配，人物动作自然不做作，不接受手工动画制作方式。所有物品、模型均采用1：1的全3D方式建模，运动部位设置骨骼，完全仿真物理特性（拉长、挤压及变形），可以完全按照现实中使用，Unity 3D制作，支持PC、IOS、Android等平台。虚拟患者高度仿真，可仿真模拟患者各种表情，具备穿刺或操作部位内部解剖结构，并可以表达病症点所具备的病态结构。可以表现穿刺操作在人体内的行进过程，到达的位置和深度，以及操作前后人体各病症器官的变化。便于学生直观理解穿刺操作的意义和作用，操作过程可以通过VR触摸操作进行360°全角度观察，可以在任意角度观察，可以放大至术野操作区域，观察操作细节，可以在播放进度的任意位置暂停，可自由调节动画播放。每个技能操作均具备与之相配套的标准操作步骤，并由真人配音讲解，并按照步骤逐项切分视频。（评标时通过电子招标系统对此条功能进行在线演示）

（7）设置考官签字：可以选择是否需要考官签字；

5、考务管理

（1）考试模式选择：

①支持智能化自动排考。

②支持问诊、问诊+查体、单项技能的考站类型。

③自动生成排考表。

④支持单站式考核。

⑤支持多站式轮循考核。

⑥支持多站式队列考核。

⑦支持长短站式轮循考核，按照长短站时间分组，不会出现短站考生在站内等候长站结束的排考，极大优化考试时间。（需提供实际排考界面截图）

⑧支持体检式递进考核，学员可以根据每一站排队情况，自主选择时间最短的考站优先考试，极大缩短考试等待时间。

⑨支持无人执考模式：对于考生数量大及考官数量不足的考核情况，系统支持全自动的考试引导，无纸化考核，全自动高清摄录考程，在考核结束后，可在平台集中查看各个学员考核过程进行评分，评分结果自动与学员考核关联。（需提供实际排考界面截图）

⑩系统提供平行考站功能，两个考试场地可以同时进行考试。

（2）排考

①设置考生、考官、考题以及SP等考试信息。

②多评委参与考试，支持各评分角色之间评分权重设定，支持远程评委设定。

③选择考核类型和考站。

④自动生成排考表，通过列表以时间日期形式浏览排考信息。

6、评分系统管理

（1）移动手持评分

①支持移动端设备手持评分，评委在移动设备登录。

②考试现场使用平板电脑进行实时评分。

③考官打分结束，确认提交后，成绩自动上传。

④智能排序显示考生考号，可随时查看考站信息和考题信息。

⑤中控模式下，系统根据排考信息向考官推送考生和考题。

⑥支持无考题显示设备情况下，考官评分端可以隐藏评分表，只显示考题题干。

⑦可选择打分模式：对于操作类考站支持实时评分模式，对于书写类考站支持在修改成绩功能，即考生先在答题纸答卷，待考生答题结束后，考官使用修改评分功能，给上一考生评分。

⑧考官评分完成可以进行电子签名。（需提供系统实际界面截图）

⑨支持无线网络下进行打分，同样支持没有WIFI网络的情况打分，对于无WIFI的情况，评分结束后如未提交的成绩可集中提交。

⑩支持对于未做的或未达到标准的操作的评分一键置零分，方便考官操作。 

 EQ \o\ac(○,11)对于书写类考站，支持对学生答卷的拍照上传存档功能。（需提供实际界面截图）

（2）中央评分

①评委可远程对指定的考站进行实时评分。

②能够加载相应考试的评分表。

7、成绩查询统计

（1）具备客观化记录功能，实现考核及评价可追溯。

（2）考试结束后，可以补录缺考考生的成绩。

（3）维护成绩：可以修改无人执考中考生各个考站的成绩。

（4）更新成绩：可以查看考生已获得的成绩及评分明细，支持成绩修改。

（5）考试结束后，成绩自动统计分析，可以查看全部学生的总分和平均分，支持以柱状图、折线图等图表形式展示。（需提供系统实际界面截图）

（6）可以查看不同分数段学生人数和平均分，支持以饼状图等图表形式展示。（需提供系统实际界面截图）

（7）管理员能够查询相关的考试信息和考试成绩。

8、考场信息显示

（1）支持考站大屏显示信息设置：可以配置考核名称、考站、考题类型等信息是否显示。

（2）支持门旁小屏显示信息设置：可以配置考核名称、准考证、考试时间及时长等信息是否显示。

（3）支持门旁小屏显示模式设置：支持课程模式、考试模式或自定义门旁小屏显示信息等多种门旁小屏显示模式。

9、考程控制

（1）各个考站门口均配备智能化信息提示终端，具有丰富的信息提示和导引功能，实时更新考生信息、考站内容、时间信息等。

（2）待考区域内包含有智能化考务信息显示系统，可以根据现场人员情况灵活对排考进行调整，以适应考试中的突发情况，显示终端可以实时滚动显示待考信息。

（3）候考叫号时，可根据现场情况控制考试进程，如有学生迟到或离场，可以立即人工调整考生先后顺序，最大化利用考场资源，不需重新排考，不影响后续考试。（需提供实际界面截图，评标时通过电子招标系统对此功能在线演示）

（4）中心运行控制：

①可由总控对每场考试、每组考试的开始、换站以及结束进行控制。

②可多路同时录制视频，考试时间开始，立即自动实现视频录制。

③支持模糊查询的方式检索所有视频资料，按照考核、考生、考站等信息综合进行搜索，可快速定位到某一站的考试进行回放视频。

④支持从服务器预览下载多媒体数据，进行备份工作。

⑤登录和退出系统时都需要输入用户名和密码，保障信息安全。

（二）、OSCE多站式考核管理系统配套硬件技术参数
	OSCE考站（12间）

	1
	触控一体机
	12
	1.屏幕类型：≥55寸LCD触控屏；
2.物理分辨率支持3840*2160，亮度≥450nit，对比度≥5000:1，色彩度1.07B，可视角度≥178°，使用寿命≥35000小时。
3.一体机支持硬件高清解码功能，视频解码支持H.264 H.265协议；
4.整机采用双操作系统模式Android8.0操作系统和Windows10系统；
5.智慧一体机需要标配OPS接口，方便后期随时插入ops；
6.OPS处理器：性能不低于Intel酷睿i5处理器，CPU频率≥2.6GHZ
7.OPS内存容量≥8GB，内存类型DDR4，固态硬盘≥256G
8.智慧一体机产品需要具备全通道HDMI环通输出功能，为了满足不同接收设备，需要对HDMI 输出的分辨率可调，调节范围至少包含1920X1080和3840X2160两种模式；
9.白板参数：为满足日常书写，需内置白板书写软件，支持背景切换、图片插入等功能；
10.白板软件需要具备分屏书写功能，支持2分屏，3分屏，在分屏书写时，各分屏之间无法相互干扰且可设置独立的笔迹颜色；
11.通过边栏的操作菜单交互平板互平板可以调出截屏，聚光灯，计算器，倒计时，一键锁屏，投票器，一键清理等实用会议功能；
12.一体机产品需要支持≤2mm细笔的书写，且需要支持不少于5支≤3mm细笔的同时书写；
13.一体机需自带触摸笔，触摸笔需要带磁吸功能，可收纳于机器前框上，白板笔结合智慧一体机白板软件可实现两端的不同颜色书写，支持手擦除。
14.一体机产品需要支持至少4路信号同时投屏，需要支持移动设备和PC混投，智慧一体机需要具备切换单画面投屏和4画面投屏的选项，PC投屏需提供无线投屏硬件；

15.中标公示后三日内中标人需提供本产品的加盖公章的原厂授权及售后服务承诺函原件。若中标人未按规定的方式提供原厂授权及售后服务承诺函，采购人将报告监督部门按照相关法律法规进行处理。

	2
	移动支架
	12
	1.配套钢制人型可移动支架；
2.安装高度支持多档调节；
3.具有置物架，可摆放交互智能平板书写笔及教鞭等小物件；
4.承重支架四角采用圆滑处理，防止碰伤；
5.带脚刹万向脚轮，可进行多方位安全移动。

	3
	门旁显示终端
	12
	基本配置：基于智慧班牌终端深度定制安卓系统，采用CPU1.8GHz主频；安卓5.1平台，高性能、低功耗CPU平台。
2.主板：采用RK3288多媒体专用高清网络解码芯片，系统平台基于Android 5.1版本。可代替台式PC娱乐功能，平台具有标准化、开放式的优势。
3.平台及配置：硬件平台,ARM Cortex-A17 1.8GHz四核处理器;,基于Android操作系统内存/LDDR3 2GB内置FLASH闪存/8GB EMMC。
4.电压直流输入：DC+5V±5％，正常工作模式（<2.0W），待机模式（≤1W）。
5.操作系统：Android 5.1及以上系统，基于Android系统深度优化、定制、开发的适合学校使用的操作系统；定制系统设置内具有返回功能、谷歌输入法便于教师操作。
6.集控系统：终端支持设置自动开关机，满足异常断电情况下自动识别系统是否属开机范围内，保证异常开机仍能执行关机。

7.展台：采用壁挂式、终端自带安装挂板，铝边框+防眩光钢化玻璃+钣金制的侧面、正面机身。
8.显示屏分辨率：1920*1080；显示尺寸：21.5寸；透光率为92%以上。
9.触控屏幕：采用10点触控，电容触摸技术；电容屏采用完全防刮玻璃材质，不易受尖物刮伤及磨损，不受常见污染源的影响，如水、火、辐射、静电、灰尘或油污等，兼具护目镜之护眼功能，寿命达60000小时；响应时间比较快，小于10ms的响应时间；精确度相对较高，高达99%的精确度；最小识别点大小为5mm×5mm，最小触点移动检测1mm，具有极强的抗光性。
11.安全：隐藏式按键：开关键、接口隐藏式设计。
12.网络：10M/100M/1000自适应以太网。
13.接口：支持A型USB公头和USB接口，单USB供电。
14.音频：内置音响。
15.整机功耗：≤30W，待机≤1W；工作温度：0℃～50℃，工作湿度：10%～90%RH ，最长使用时间18小时/天。
16.外观：铝边框+钢化玻璃+钣金，保证安全使用。边框采用圆角防磕设计，防止学生意外撞伤。整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2.5mm；整机电源采用插墙式电源适配器，适配器无需悬挂，线材上出，既提升美观度，又保障教学环境的安全性。
17.摄像头：具有内置720p高清摄像头。
18.麦克风：具有内置高音质麦克风。.
整机支持外接门禁及串口接口,支持本地USB升级。  

	4
	专用倒计时器+无线通讯模块
	12
	1.4英寸4位计时器,支持正计时，倒计时，时钟显示
2.支持无线通讯，电脑可远程控制计时器开始或停止计时，可设置时间
3.支持主副钟同步，副钟同步主钟显示
4.支持遥控器控制计时

	5
	20WIP网络吸顶音箱
	12
	1.支持通过网络（局域网或Internet网）本地输入或无线进行实时广播
2.支持通过网络（局域网或Internet网）远程下发定时广播任务，到时间点自动播放定时广播
3.支持离线广播功能，内置4G存储器，支持接收管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务
4.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件
5.支持NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器校时同步，避免长时间离线造成离线任务异常执行
6.支持定压备份，网络异常时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”

7.额定功率：6w
8.中低音扬声器：5x1
9.灵敏度：93db
10.最大声压级：100db
11.频率响应：300Hz-15kHz
12.信噪比（A记权）：82dB
13.频率响应：80-20khz(3db)
规格参数：
1.设备接口：调试串口
2.线缆接口：RJ45（支持PoE供电），DC12 V电源输入，2路报警输入（大于0V时触发报警，大于5V时停止报警）
3.音频输入/输出：1路音频输入（line in），3.5 mm音频输入口 2路音频输出（line out），凤凰端子
4.通信方式：支持有线网络、无线蓝牙2种通信
5.有线通信距离：线长100m，传输距离100m
6.音频功能：支持数字降噪，五档手动可调，保证通话/音频质量
7.电源：PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.3 A~0.4 A，最大功耗：18 W
8.工作温度和湿度：工作温度-10 ℃~50 ℃（加热丝测试能够通过的温度），0 ℃以上防起雾，湿度小于90%（无凝结）

9.能与现有数字广播服务器对接

	6
	IP数字对讲面板
	12
	1.采用智能补光，设备自动判断环境光照实施红外补光
2.自带门禁功能，实现单元门的电控
3.支持外接一个RS485读卡器，作为出门读卡使用
4.支持Web管理，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能
5.支持与室内机、中心管理机之间双向对讲
6.支持一台主机带多台副机管理

7.支持报警功能，设备带门磁报警接入、防拆报警
8.工程安装便利性（支持中心远程升级、本地Web管理，支持刷机批量配置）

9.支持对讲功能

10.含主机系统。支持广播分区管理，能够自由对广播点进行分区，满足不同用户的分区广播诉求。支持接入综合安防平台，接入平台后支持IPC联动广播功能，在重点事件发生事能够第一时间联动广播警示或提醒，并支持视频可视化广播。支持在联动视频时，对联动广播点进行广播操作。

	7
	无线AP
	12
	1. 采用整机双频单流设计；
2. 整机协商速率≥1066Mbps；
3. 提供≥1个10/100Mbps(RJ45)；
4. 可支持胖/瘦AP两种工作模式，同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作，要求与无线型号核准证上一致；
5. 设备可无需控制器独立工作，支持云端图形化配置和集中管理，支持配置保留功能，故障设备可即换即用；
6. 支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入，如果有则会拒绝用户的关联请求，用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备，提供该厂商官网对此技术说明的截图；
7. 支持IPv4/IPv6双协议栈。
8. 支持免费云端维护平台，并提供免费手APP管理软件，提供云端维护平台及手机APP软件的截图。

	候考室

	1
	触控一体机
	1
	显示部分要求
1.屏体类型：LED液晶屏，尺寸≥55英寸，书写屏采用防眩光钢化玻璃屏，表面硬度≥7H，整机屏幕采用≥4mm厚度的钢化玻璃，使用≥1kg钢球，在2m处自由落体撞击整机液晶显示屏幕的钢化玻璃，产品无损伤破裂，功能无异常；
2.支持4K分辨率（即物理分辨率≥3840*2160）显示，显示比例16：9，可视角度≥177°，亮度≥300cd/㎡，对比度≥1000：1。
二、整机性能要求
1.为方便教学使用，需提供至少两路前置USB接口；
2.为方便教学使用，整机需采用三键合一的设计，即整机开关键、OPS电脑开关键和节能待机键为同一物理按键；
3.当外接电脑设备时，如整机处于关机上电状态，则接上外接电脑后自动开机，如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的信号源通道，且断开后能回到上一通道，自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转；
4.具备智能U盘锁功能，通过U盘可锁定及解锁屏幕触摸及按键，防止学生误操作；
5.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，方便老师识别。
三、触控技术要求
1.采用红外触控技术，触控点数≥20，同时书写数≥10，整机处于任意通道下，在屏幕侧边可快速调出触摸便捷菜单，实现十笔批注、手势擦除、截图、快捷白板、任意通道放大、倒计日等功能；
2.可触摸屏幕菜单：在任意信号通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单，通过菜单可将信号源通道切换、亮度对比度调节、声音图像调节等整合到同一菜单下，无须实体按键；
3.触摸响应时间＜15毫秒，触摸有效识别≥6毫米，定位精度：±2mm。
四、电脑模块要求
1.采用≥120PIN可插拔式OPS电脑方案（参照标准：中国开放式可插拔规范增强版，即OPS-C+），无单独接线，低噪音热管传导散热设计；
2.处理器：性能不低于Intel酷睿i5处理器；内存：≥4GB；硬盘：≥256GB固态硬盘；
3.接口形态：≥1路HDMI 接口，≥1路VGA接口，≥1路DP接口，≥1路USB Type-C接口，≥1路AUDIO IN接口，≥1路AUDIO OUT接口，≥1路RJ45接口，≥6路USB接口（其中≥4路USB 3.0接口）

4.中标公示后三日内中标人需提供本产品的加盖公章的原厂授权及售后服务承诺函原件。若中标人未按规定的方式提供原厂授权及售后服务承诺函，采购人将报告监督部门按照相关法律法规进行处理。

	2
	20WIP网络吸顶音箱
	1
	1.支持通过网络（局域网或Internet网）本地输入或无线进行实时广播
2.支持通过网络（局域网或Internet网）远程下发定时广播任务，到时间点自动播放定时广播
3.支持离线广播功能，内置4G存储器，支持接收管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务
4.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件
5.支持NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器校时同步，避免长时间离线造成离线任务异常执行
6.支持定压备份，网络异常时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”

7.额定功率：6w
8.中低音扬声器：5x1
9.灵敏度：93db
10.最大声压级：100db
11.频率响应：300Hz-15kHz
12.信噪比（A记权）：82dB
13.频率响应：80-20khz(3db)
规格参数：
1.设备接口：调试串口
2.线缆接口：RJ45（支持PoE供电），DC12 V电源输入，2路报警输入（大于0V时触发报警，大于5V时停止报警）
3.音频输入/输出：1路音频输入（line in），3.5 mm音频输入口 2路音频输出（line out），凤凰端子
4.通信方式：支持有线网络、无线蓝牙2种通信
5.有线通信距离：线长100m，传输距离100m
6.音频功能：支持数字降噪，五档手动可调，保证通话/音频质量
7.电源：PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.3 A~0.4 A，最大功耗：18 W
8.工作温度和湿度：工作温度-10 ℃~50 ℃（加热丝测试能够通过的温度），0 ℃以上防起雾，湿度小于90%（无凝结）

9.能与现有数字广播服务器对接

	3
	扫码枪
	1
	1.输出方式：数字、中文字符，网址链接，
2.抗震能力：1.5-2M，
3.重量：101-150g，
4.接口类型：USB，线型：有线，
5.扫描速度：100-200次/秒，
6.扫描介质：快递面单，手机电脑屏幕，纸质，
7.供电方式：DC5V±0.5V，
8.光源：影像解码类型：
9.二维扫描精度：4mil

	4
	身份证阅读器
	1
	1.内置式阅读机具是采用非接触式IC卡技术，与计算机终端或其它设备连接，可用于读取资料的专用阅读机具，采用2.0USB接口；
2.符合ISO/IEC 14443 TypeB标准；
3.提供开放的应用程序接口(API)，供系统集成二次开发使用；
4.通过标配的软件，可将数字压缩相片数据还原为可视照片；
5.工作频率：13.56MHz+7kHz；
6.天线能量输出：天线表面电磁场强度（Hmax)<7.5A/m rms;天线表面法线方向读卡距离处电磁场强度（Hmim)> 1.5A/m rm；
7.阅读距离：0～3cm。

	5
	热敏打印机
	1
	1.打印方式:热敏式
2.打印速度:最大8inch/s;最小2inch/s、
3.打印接口:USB、
4.打印头解析度:203dots/inch(8dots/mm)、
5.打印模式:热敏、
6.打印点尺寸: ≥0.125×0.125mm(1mm=8dots)、最大打印宽度:104mm)

	中控室

	1
	AC控制器
	1
	管理20个AP含授权,路由,防火墙,无线AC三合一,接口:5*GE

	2
	平板充电柜
	1
	1.整机支持48台设备同时充电；
2.主体材质1.0-3.0（mm）SPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合;采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等。
3.顶盖边角圆弧（≥R15）设计，外观颜色采用黑白相间的经典配置，美观大气，安全稳固。
4.采用分舱设计，前部为老师、学生使用区域，后部为设备调试维护区域。前后使用不同防盗锁（其中前门为双重防盗天地锁），注重前仓设备的安全保护。内部分舱，强弱电分离，操作人员无法接触强电部分。
5.高品质超静音脚轮（四轮万向，两轮带刹车）和左右人体工学把手。
6.智能互循环散热结构，辅以温控感应控制风扇强制散热。
7.环保 ABS 工程塑料单机隔断，保证隔断塑料面板厚度不低于7MM，以保证隔板强度，同时在设计上采用新颖的ABS隔板四面包围方式，以保障设备用电安全，其中内置隔板上带有卡线槽且不划伤屏幕，柜内USB线走线顺畅，美观。同时又预留凹槽方便拿取电脑。
8.供电安全方面采用独有的USB接口后置供电模式，5V/0.5-2A之间智能输出，电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通、快速、涓流三种模式供电，满电自动断电。
9.配有一体化电源管理系统，集防漏电，防短路，防过载，多模式显示数码智能开关机功能为一体。可随心设置时间，节约能源，具有优先供电功能。使用（自动）时，系统默认为全天充电。

	技能实训区

	1
	20WIP网络吸顶音箱
	13
	1.支持通过网络（局域网或Internet网）本地输入或无线进行实时广播
2.支持通过网络（局域网或Internet网）远程下发定时广播任务，到时间点自动播放定时广播
3.支持离线广播功能，内置4G存储器，支持接收管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务
4.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件
5.支持NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器校时同步，避免长时间离线造成离线任务异常执行
6.支持定压备份，网络异常时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”

7.额定功率：6w
8.中低音扬声器：5x1
9.灵敏度：93db
10.最大声压级：100db
11.频率响应：300Hz-15kHz
12.信噪比（A记权）：82dB
13.频率响应：80-20khz(3db)
规格参数：
1.设备接口：调试串口
2.线缆接口：RJ45（支持PoE供电），DC12 V电源输入，2路报警输入（大于0V时触发报警，大于5V时停止报警）
3.音频输入/输出：1路音频输入（line in），3.5 mm音频输入口 2路音频输出（line out），凤凰端子
4.通信方式：支持有线网络、无线蓝牙2种通信
5.有线通信距离：线长100m，传输距离100m
6.音频功能：支持数字降噪，五档手动可调，保证通话/音频质量
7.电源：PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.3 A~0.4 A，最大功耗：18 W
8.工作温度和湿度：工作温度-10 ℃~50 ℃（加热丝测试能够通过的温度），0 ℃以上防起雾，湿度小于90%（无凝结）

9.能与现有数字广播服务器对接

	考站区域走廊

	1
	20WIP网络吸顶音箱
	8
	1.支持通过网络（局域网或Internet网）本地输入或无线进行实时广播
2.支持通过网络（局域网或Internet网）远程下发定时广播任务，到时间点自动播放定时广播
3.支持离线广播功能，内置4G存储器，支持接收管理机或平台远程下发的音频文件、定时广播任务和报警触发任务
4.支持中心下发报警联动信息、或检测到本地报警输入时，联动输出报警信号、或联动播放指定的音频文件
5.支持NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器校时同步，避免长时间离线造成离线任务异常执行
6.支持定压备份，网络异常时，自动从“数字网络广播”切换到“模拟定压广播”

7.额定功率：6w
8.中低音扬声器：5x1
9.灵敏度：93db
10.最大声压级：100db
11.频率响应：300Hz-15kHz
12.信噪比（A记权）：82dB
13.频率响应：80-20khz(3db)
规格参数：
1.设备接口：调试串口
2.线缆接口：RJ45（支持PoE供电），DC12 V电源输入，2路报警输入（大于0V时触发报警，大于5V时停止报警）
3.音频输入/输出：1路音频输入（line in），3.5 mm音频输入口 2路音频输出（line out），凤凰端子
4.通信方式：支持有线网络、无线蓝牙2种通信
5.有线通信距离：线长100m，传输距离100m
6.音频功能：支持数字降噪，五档手动可调，保证通话/音频质量
7.电源：PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.3 A~0.4 A，最大功耗：18 W
8.工作温度和湿度：工作温度-10 ℃~50 ℃（加热丝测试能够通过的温度），0 ℃以上防起雾，湿度小于90%（无凝结）

9.能与现有数字广播服务器对接

	2
	无线AP
	5
	1. 采用整机双频单流设计；
2. 整机协商速率≥1066Mbps；
3. 提供≥1个10/100Mbps(RJ45)；
4. 可支持胖/瘦AP两种工作模式，同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作，要求与无线型号核准证上一致；
5. 设备可无需控制器独立工作，支持云端图形化配置和集中管理，支持配置保留功能，故障设备可即换即用；
6. 支持按接入用户数量和流量的复杂均衡方式，当无线控制器发现无线接入设备的负载超过设定的门限值以后，对于新接入的用户无线控制器会自动计算此用户周围是否还有负载较轻的无线接入设备可供用户接入，如果有则会拒绝用户的关联请求，用户会转而接入其他负载较轻的无线接入设备，提供该厂商官网对此技术说明的截图；
7. 支持IPv4/IPv6双协议栈。
8. 支持免费云端维护平台，并提供免费手APP管理软件，提供云端维护平台及手机APP软件的截图。


（三）本项目包括强弱电施工等硬件设备安装布线工作。
因本项目施工过程中存在墙体改造（施工过程安全责任由中标人全权承担），中标人应遵守安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。在实施过程中由于中标人管理或安全措施不力造成周边环境破坏或事故责任和因此发生的费用，由中标人承担。中标人负责进入现场实施人员及财物安全，发生任何伤亡事故与采购人无关，中标人自行解决并承担相应的法律责任和财产损失。如因实施导致第三人人身、财产损失由中标人承担赔偿责任。投标人自行组织踏勘现场，投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否踏勘过现场，均被认为在提交投标响应文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。勘查联系人：罗老师，电话：02347537414。
第三篇  项目商务需求

一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

中标人应在采购合同签订后15个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆市江津区中心医院。

（三）软件验收方式

1、中标人须提供完备的技术资料、和合格证等，系统如有实体系统应提供装箱单,并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下:

（1）软件技术资料、合格证等资料齐全，说明书、操作手册和或操作流程须提供电子版。

（2）在软件试运行期间运行正常、稳定。

（3）在规定时间内完成安装并验收，并经需方确认。

2、软件系统项目，需要软件在安装调试并正常运行稳定 90日以上，才能启动验收程序。

3、中标人提供的项目未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。对于涉嫌弄虚作假、骗取中标等行为，经采购人确认后，按照违约处理,采购人有权无条件中止合同。

4、采购人需要厂家对中标人交付的项目(包括质量、技术参数等)进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

5、若验收不合格需要整改的，中标人需在规定期限内无偿整改直至合格。

6、项目如有包装材料，应归采购人所有。

（四）硬件验收方式
1、货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

3、中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

（1）产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（5）产品须用户掌握使用技术要领，使用符合要求。

（6）在规定时间内完成强弱电施工等硬件设备安装布线工作，并经采购人确认。

二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。
三、质量保证及售后服务

（一）质量标准：中标人所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与招标文件要求相符。

设备出厂日期不得超过1年，每台设备每超期1天扣除合同总金额的1%（根据超期台数及超期天数，累计计算）。

（二）自验收合格之日起，产品质量保证期5年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）中标人须免费提供现场技术培训与技术支持。

（五）质量保证期内服务要求

1.电话咨询：中标人和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

2.现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或厂家应在1小时内响应，4小时内带备件上门处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。除不可抗力和采购人责任外，费用全部由中标人和厂家承担。

（六）质保期外服务要求

1.质量保证期过后，中标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人和厂家提供售后服务的，该中标人和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（七）维修配件

中标人和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

四、付款方式

（一）软件付款

1.系统正式上线并稳定运行三个月后,经需方验收合格后,支付软件合同价的90%，根据中标人提出付款申请，经医院评价合格后，采购人通知中标人开具发票，中标人向采购人开具相应金额的发票，采购人在收到发票后五个工作日内支付到账。

2.在项目第一次支付满三年后，且每年度维保经医院评价合格后,支付合同金额的5%，采购人通知中标人开具发票，中标人向采购人开具相应金额的发票，采购人在收到发票后五个工作日内支付到账。第一次支付满五年后，支付合同金额的5%，采购人通知中标人开具发票，中标人向采购人开具相应金额的发票，采购人在收到发票后五个工作日内支付到账。

（二）硬件付款

采购人收到验收申请后，经医院评价合格后，启动验收程序，经采购人验收合格，中标供应商开具硬件合同金额95%的发票，采购人通知中标人开具发票，中标人向采购人开具相应金额的发票，采购人在收到发票后五个工作日内支付到账。第一次支付满5年后，支付剩余硬件合同金额5%，采购人通知中标人开具发票，中标人向采购人开具相应金额的发票，采购人在收到发票后五个工作日内支付到账。

五、违约责任

（一）中标人应按本项目合同约定按期完成产品及项目的交付，如供方逾期交付项目，供方应按合同总额的 0.5%每日向采购人支付违约金，违约金总额不超过合同金额的 30% 。如逾期交付产品或项目达 60 天，采购人有权解除合同，并有权要求中标人按合同总额 30%支付违约金。

（二）中标人未按照项目合同约定履行售后服务的，经采购人催告后仍未履行的，采购人有权要求中标人承担违约金 1000元/次。

（三）双方因本合同发生的一切争议，应协商解决；协商解决不成的，可依法向采购人住所地人民法院起诉。守约方因追究违约方违约责任而产生的包括但不限于律师费、差旅费、财产保全费、公证费等合理费用由违约方承担。

（四）其他未约定事项按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

八、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。
九、其他商务要求内容

（一）保密要求，为保障采购人利益，中标人对采购人提供的所有资料以及在服务过程中所接触到的采购人及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(统称“保密资料”)负有保密义务，中标人在与采购人签订合同时需同时签订保密协议。

（二）中标人需提供针对本项目软件生产厂家的原厂售后服务承诺函，并在中标三日后交由采购人处审查，若供应商未按规定的方式提供，采购人将以虚假应标处理。

（三）投标人投标时须提供无串通投标承诺函（格式详见第七篇 投标文件格式/三、商务文件/（三）无串通投标承诺函）

（四）中标人需按第六篇合同草案条款签订附件1“项目廉政协议”；各潜在投标人／乙方及其工作人员不得违反第六篇合同草案条款中附件2“违规情形处罚内容”相关要求，若有违反，按照附件2要求执行。

第四篇  资格审查及评标办法

一、资格审查及符合性审查
若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。
（一）资格审查
依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）



	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 EQ \o\ac(○,1)）
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按第一篇“三、投标人资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	投标保证金
	按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。投标人可于投标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

 eq \o\ac(○,2)以联合体形式参与投标的，联合投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。
 eq \o\ac(○,3)以联合体形式参加投标的，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业（其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业）。
（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	投标文件签署或盖章
	投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。

	
	
	投标方案
	每个包只能有一个方案投标。

	
	
	报价唯一
	只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	投标文件份数
	电子投标文件数量符合招标文件要求。

	3
	技术部分
	投标文件内容
	本招标文件第二篇。

	4
	商务部分
	投标文件内容
	本招标文件第三篇。

	5
	投标有效期
	投标文件内容
	投标有效期为投标截止时间起90天。


二、评标方法

本项目采用最低评标价法进行评标。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可在线要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清内容以线下书面形式作出，文件电子化上传。投标人通过书面形式作出的澄清、说明或者纠正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署或者加盖公章并将澄清等文件扫描为PDF格式，上传至“问题澄清”输入框中的“澄清附件”中。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。以上签署等文件都要以PDF格式上传到“问题澄清”输入框中的“澄清附件”（澄清附件只允许一个文档上传，所有上传文件都应归到一个PDF文档当中）。
最低评标价法：

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 

（二）推荐中标候选人名单。

推荐投标文件满足招标文件全部实质性要求，投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价相同的并列。
三、评标标准

最低评标价法：

（一）关于技术（质量）、商务偏离

1.投标文件投标应答有一条及以上不满足招标文件“第二篇 项目技术（质量）需求”要求的，投标人将失去成为中标候选人的资格；

2.投标文件投标应答有一条及以上不满足招标文件“第三篇 项目商务需求”要求的，投标人将失去成为中标候选人的资格；

3. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）关于小微企业报价扣除比例说明

1.投标人为非联合体投标的，对投标货物的制造商为小微型企业的给予10%的扣除，以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇  投标人须知

一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术（质量）需求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）、重庆市公共资源交易网（江津区）（https://www.cqggzy.com/jiangjinweb/）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。
（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。
（二）联合投标

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5..区交易平台在《中标通知书》发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订移交交易平台存档及缴纳代理（交易）服务费后5个工作日内退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1. 电子投标文件一式一份，投标时请提交通过投标文件制作系统下载的加密投标文件。若因系统或CA证书异常原因无法正常解密，须通过“电子采购开标大厅”向采购代理机构申请并提交备份投标文件，电子招投标系统会对备份投标文件与加密投标文件的一致性进行核验，若投标人操作失误，后果自行负责。
2.在电子投标文件中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。
（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”、“电子投标文件制作系统中的报价一览表”的格式填写报价。
2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价（“投标文件格式”中“开标一览表”的报价必须和电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价一致。如果不一致时，以“投标文件格式”中“开标一览表”的报价为准），有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

5.“投标文件格式”中“开标一览表”的报价必须和电子招投标系统中《开标一览汇总表》所展示报价一致。如果不一致时，以“投标文件格式”中“开标一览表”的报价为准。
（八）投标文件的递交

1.投标文件：按《政府采购全程电子化采购系统供应商操作手册（CA证书签章版）》手册指导流程递交。

2.须提交的相关原件（如果有）：应完整封装，且在封套上注明项目名称、投标人名称，递交时间地点同开标时间地点。

四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，采取电子开标，投标人在规定的时间内解密电子投标文件，开标室将展示投标人名称、投标价格和《开标一览汇总表》。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程由政府采购交易管理系统同步记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
八、询问、质疑和投诉
（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。 

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及项目交易编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
九、采购代理服务费

投标人中标后向重庆市江津区公共资源服务有限公司缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

	采购类型

成交金额

（万元）
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-200
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	200-500
	1.08%
	0.78%
	0.69%

	500-1000
	0.54%
	0.31%
	0.49%

	1000-5000
	0.23%
	0.12%
	0.3%

	5000-10000
	0.09%
	0.036%
	0.16%

	10000-100000
	0.014%
	0.014%
	0.04%

	100000以上
	0.002%
	0.002%
	0.008%


注：代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务代理业务成交金额为500万元，计算代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

十、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。
（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十一、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

一、合同主要条款

二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

附件1
项目廉政协议

招标方（采购方）（以下统称“甲方”）：

中标方（供应方）（以下统称“乙方”）：

为防止在项目实施过程中发生不正当行为，促进本单位的党风廉政建设，根据各级有关规定，特订立如下协议：

一、双方应当共同自觉遵守国家关于党风廉政建设各项规定和关于工程建设管理／货物采购的各项规定。

二、甲方及甲方人员责任、义务

（一）甲方或甲方人员（含家属，下同）不得以任何形式向乙方或乙方工作人员索要赞助或收受钱物等。

（二）甲方人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的包括但不限于礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）包括但不限于通讯工具（或接受乙方代为缴纳通讯费用）、交通工具（或接受乙方代为支付车辆燃油费、路桥费、停车费、保养维修费、保险费等）、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

（三）甲方人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请或娱乐活动。

（四）甲方人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、子女入学、家属及亲友的工作安排以及出国出境提供方便。

（五）甲方人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

（六）甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方采购事项有关的经济活动。

（七）甲方人员不得要求乙方照顾甲方人员特定关系人的营利性业务。

（八）甲方人员不得有其他违规违法行为。

三、乙方及其工作人员责任、义务

（一）乙方（含乙方工作人员，下同）应当通过正当途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（二）乙方不得为谋取私利擅自与甲方人员就项目事宜进行私下商谈或者达成默契。
（三）乙方不得以任何理由、借口邀请甲方人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（四）乙方不得为甲方单位、个人购置或者提供包括但不限于通讯工具（或缴纳通讯费用）、交通工具（或支付车辆燃油费、路桥费、停车费、保养维修费、保险费等）、家电及高档办公用品等物品。

（五）乙方不得有其他违规违法行为。
四、风险告知：在项目验收上须实事求是，做到手续齐全，款项结算时要严格按照规定程序办理，要廉洁自律，提高遵规守纪的自觉性，严格按结算管理办法执行。

五、乙方如发现甲方及其工作人员有违反本协议约定的，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

六、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

七、本协议作为主合同的附件，经协议双方签署后与主合同同步生效。

八、本协议一式     份，甲乙双方各执     份。

甲 方（盖章）：           乙 方（盖章）：

法定代表人（签字）：      法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：      委托代理人（签字）：

年     月     日           年     月     日 
附件2
违规情形处罚内容
一、潜在投标人／乙方及其工作人员不得有以下任何一种违规情形

（一）向甲方人员（含家属、下同）赠送包括但不限于现金、有价证券、名贵物品、土特产；

（二）代甲方或甲方人员支付应由甲方或甲方人员支付的各种费用；

（三）宴请甲方人员；

（四）请甲方人员到高档场所消费；

（五）请甲方人员外出旅游并支付应由甲方人员支付的费用；

（六）在传统节日或甲方人员家中红白喜事期间，超过正常人情标准向甲方人员赠送礼金、礼品等；

（七）为甲方人员特定关系人报销有关费用；
（八）为甲方人员免费提供包括但不限于通讯工具（或缴纳通讯费用）、交通工具（或支付车辆燃油费、路桥费、停车费、保养维修费、保险费等）、家电及高档办公用品；

（九）为甲方人员在包括但不限于住房装修、子女入学、家人及亲友工作安排或出国出境等方面提供方便；

（十）直接或间接照顾甲方人员特定关系人包括但不限于有关营利性业务、家人工作安排、房屋装修、出国出境、外出旅游或固定资产购买、出租、出售；

（十一）为与项目有利益关系的第三方报销有关费用或为利益关系第三方免费（或明显低于市场价格）提供包括但不限于交通、通讯、住房、办公、用餐等条件的；

（十二）有其他不正当行为的。

以上12种违规违纪情形在本招标、采购文件及合同中简称“12种违规情形”。
二、违规情形处罚措施

（一）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，该项目合同金额将按纪检、监察机关或司法机关认定的涉案金额自动扣减，如甲方已全部支付合同款或余额不足扣减的，甲方有权将应扣减的金额依法向乙方追回，乙方必须在甲方书面告知之日起30日内将应退回的款项足额退回甲方，否则，甲方有权以所欠金额为基数按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮30%加收逾期退款违约金直至乙方退回甲方全部款项之日止（该违约金可与合同其他条款约定的违约金同时适用）。如乙方注销或无力承担的，相应责任由项目实施时乙方法定代表人承担（法定代表人与实际控制人不是同一人的，实际控制人须共同承担）。
（二）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，合同未付款项（如有应扣除的款项直接扣除）的支付时间自动在合同约定日期上相应延期10年（3650日），且该期间不计息。该日期延期的起始日为纪检、监察机关或司法机关正式认定乙方有违法违规行为之日。在纪检部门、监察机关、司法机关等调查乙方是否有违法违规行为期间，甲方有权暂停支付应付款项。
（三）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，乙方须在甲方书面告知之日起30日内按涉及金额的10倍向甲方支付违约金（此笔违约金最低不少于10万元），违约金可在甲方应支付给乙方的合同款中直接抵扣，应付合同款不足抵扣的，甲方有权通过法律渠道要求乙方支付。如乙方未在本条限定时间内足额向甲方支付违约金，甲方有权以所欠金额为基数按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率上浮30%加收逾期退款违约金直至乙方退回甲方全部款项之日止（该违约金可与合同其他条款约定的违约金同时适用）。如乙方注销或无力承担的，相应责任由项目实施时的法定代表人承担（法定代表人与实际控制人不是同一人的，实际控制人须共同承担）。

（四）潜在投标人／乙方对甲方人员有12种违规情形之一或多种情形的，如果乙方在甲方另有其他业务项目，甲方有权立即终止其他所有项目合同，对甲方终止其他所有项目合同给乙方带来的损失，甲方不承担任何责任；对乙方应向甲方缴纳的各种违约金、应退回甲方的款项，甲方有权从其他所有项目应付给乙方的合同款项中直接抵扣。同时，在纪检部门、监察机关、司法机关等调查乙方是否有违法违规行为期间，如果乙方在甲方另有其他业务项目，甲方有权暂停支付其他所有项目应付款项。
第七篇  投标文件格式

　　　　　　　（招标项目名称）

政府采购

投  标  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

     年  月  日
一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表
（二）其他技术（质量）资料
（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）
三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）无串通投标承诺函

（四）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

（六）《开户许可证》或《基本存款账户信息》

（七）投标保证金缴纳证明材料或投标保函（1、投标保函复印件，2、获得江津区财政监管部门备案同意开展保函业务的证明材料复印件，3、投标保函的核验地点、方式和联系人）

一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

	投标人名称
	

	包号及名称
	投标报价（小写）

	
	

	投标报价（大写）：                           

	备注：


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。
（二）分项报价明细表

项目号：

招标项目名称：                                           单位：元

	序号
	名称
	品牌、规格型号
	制造商
	生产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


投标人：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
  （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标要求
	投标应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及投标文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术（质量）支撑材料。（格式自定）

4.投标应答栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注技术参数或具体内容在投标文件中的位置（页码）。
（二）其他技术（质量）资料

（三）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。
三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：                                             

致：                    （采购代理机构名称）：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：电子投标文件1份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

	序号
	招标商务要求
	投标商务应答
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：
    （投标人公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写；


2.本表可扩展。
3.投标应答栏中应当注明具体内容，且必须标注具体内容在投标文件中的位置（页码）。
（三）无串通投标承诺函
承诺函（格式）

招标（采购）项目名称：                                    

分包号：                                  
致                   （采购人名称）：

                     （投标人名称）郑重承诺：

                        （投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               ，单位负责人：            ，身份证号码：                             。我方就参加本次采购有关事项郑重承诺如下：

1.与我方单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商，未参与本采购项目的同一采购分包的采购活动。

2.我方与本项目其他相关政府采购当事人不存在任何属于《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《招标投标法》、《招标投标法实施条例》等法律法规所规定的关于串通投标的情形。

3.我方参与本项目采购活动亦不存在其他任何属于串通投标的情形。
我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（四）其他商务资料
四、其他

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.投标人填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。
4.本声明函“企业名称（盖章）”处为投标人盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

【以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准】

 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 投标人名称（盖章）：

                                                日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             投标人：

（投标人公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件
（六）《开户许可证》或《基本存款账户信息》

（七）投标保证金缴纳证明材料或投标保函（1、投标保函复印件，2、获得江津区财政监管部门备案同意开展保函业务的证明材料复印件，3、投标保函的核验地点、方式和联系人）

（结束）


- 1 -

