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第一章 招标公告
项目概况
[bookmark: OLE_LINK385]红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）检验科全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统及相应试剂、校准品、质控品、耗材采购项目的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2026年9月9日15点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc17725][bookmark: _Toc22449][bookmark: _Toc12729][bookmark: _Toc4832][bookmark: _Toc9609][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc23773][bookmark: _Toc1509][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: OLE_LINK287]一、项目基本情况
1.项目编号：HHZC2026-G1-01899-YNCS-0057
2.项目名称：红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）检验科全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统及相应试剂、校准品、质控品、耗材采购项目
3.预算金额：65.00万元
4.最高限价：38.53万元
5.采购需求：
	序号
	是否
进口
	标的名称
	数量
	计量单位
	总价最高限价
（元）
	备注

	1
	否
	全自动核酸提纯及实时荧光PCR
分析系统
	1
	套
	10000.00
	

	2
	否
	试剂及耗材：
1.甲、乙型流感病毒核酸检测
2.肺炎支原体核酸检测
3.B族链球菌核酸检测
4.沙眼衣原体和淋球菌核酸检测
	1
	批
	375300.00
	


注：
[bookmark: OLE_LINK138]（1）具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。
（2）本项目共划分一个标段，供应商须对所投标段内容进行整体投标，不可缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。
（3）本次招标 不接受 进口产品投标。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，若招标文件明确不接受进口产品，而供应商所投报产品为进口产品的其《投标文件》按无效投标处理。
6.合同履行期限：
①设备部分：自合同签订之日起30个日历日内完成交货。（供应商可自报最短交货期）
②试剂耗材部分：采购人下达的采购计划应在5个工作日内供货到位，急诊或急救试剂及耗材必须保证 24 小时内供货到位。（供应商可自报最短交货期）
[bookmark: OLE_LINK1]7.交付（或实施）地点：红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）指定地点。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc25563][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc25425][bookmark: _Toc10836][bookmark: _Toc20415][bookmark: _Toc31401][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc3808][bookmark: _Toc28359003]8.本项目 不接受 联合体。
[bookmark: _Toc2796][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK139]二、申请人的资格要求
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）在中华人民共和国境内依法成立，具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者非法人组织的营业执照或其他法定凭证等证明文件。
[bookmark: _Hlk46053837]（2）供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一： 
①提供2023-2025任意一年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表），事业单位可提供内部财务报表，新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；
②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
注：若提供2022年及以后的审计报告须按“财办〔2022〕32号”、“财会〔2023〕15号、云财会〔2026〕23号”文件要求附注册会计师行业统一监管平台验证码。
（3）供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
A、纳税证明材料：缴税所属时间在2025年8月份以来任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件；
B、缴纳社会保险证明材料：缴费所属时间在2025年8月份以来任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
（4）供应商必须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书）。
（5）供应商“参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购项目。（中小企业所属行业类型为工业-制造业；小、微企业价格扣除优惠比例为10%，满足条件的供应商须按要求提供所有货物制造商的《中小企业声明函》，否则不予进行价格扣除。）
3.本项目的特定资格要求：
（1）供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证/备案（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证/备案；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证/备案（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证/备案。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。
（2）采购人或采购代理机构在投标文件递交的截止时间后将对供应商的信用信息在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网上进行查询，供应商如被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体或在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为信息记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）名单的，其投标文件按否决处理。
[bookmark: OLE_LINK212]（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书及供应商关联企业情况声明）。
（4）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。
[bookmark: _Toc23786][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc2689][bookmark: _Toc20118][bookmark: _Toc1560][bookmark: _Toc27512][bookmark: _Toc10677][bookmark: _Toc17197][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc6731][bookmark: _Toc20986][bookmark: _Toc10554][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]时间：2026年8月18日至2026年8月25日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。
地点：云南省政府采购电子交易平台（http://www.zcygov.cn）（操作路径：登录云南省政府采购电子交易平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”）。
方式：凡有意参加投标者，须在云南省政府采购电子交易平台办理数字证书（CA），CA申领链接http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztyncszb.html，数字证书（CA）办理完成后需在云南省政府采购电子交易平台绑定数字证书(CA）并在平台获取采购文件及其他采购资料。
注：按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。各供应商应在开标前确保成为云南省政府采购电子交易平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由供应商自行承担，有意参加投标的供应商，须在云南省政府采购电子交易平台办理数字证书(CA），CA申领链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztyncszb.html。
（1）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。
如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为供应商自动弃标，代理机构不予处理。
（2）云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。
售价：0元。
[bookmark: _Toc11045][bookmark: _Toc22813][bookmark: _Toc23448]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间、开标时间：2026年9月9日15点00分（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK243]地点：供应商应按照本项目招标文件和云南省政府采购电子交易平台的要求编制、加密响应文件后在响应文件提交截止时间前上传至云南省政府采购电子交易平台，供应商须在响应文件提交截止时间前完成所有电子响应文件的上传，响应文件提交截止时间前未完成响应文件传输的，视为撤回响应文件。供应商在云南省政府采购电子交易平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商无需到达开启地点，须在云南省政府采购电子交易平台进行远程解密电子版响应文件。
[bookmark: _Toc16326][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc26157][bookmark: _Toc29729][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc1984][bookmark: _Toc18082][bookmark: _Toc22439][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc11901]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc31021][bookmark: _Toc25814][bookmark: _Toc23711][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc26032][bookmark: _Toc20252][bookmark: _Toc13693][bookmark: _Toc22827]六、其他补充事宜
开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：是
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc32637][bookmark: _Toc7673][bookmark: _Toc9142][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc24802][bookmark: _Toc30872][bookmark: _Toc12949]其他：
1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。
[bookmark: _Toc25476]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc7417][bookmark: _Toc29400]1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名    称：红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）
地    址：个旧市金湖南路17号
[bookmark: _Toc16946]联 系 人：李雪娇
联系方式：0873-2122229
[bookmark: _Toc31545]2.采购代理机构信息
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc26530][bookmark: _Toc15650][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc38338266][bookmark: _Toc10769][bookmark: OLE_LINK173]名    称：云南晨晟招标咨询有限公司
地　　址：蒙自市灏升家园综合楼二楼	
联系方式：0873-3948915 13887340141 
[bookmark: _Toc30124][bookmark: _Toc3194]3.项目联系方式
项目联系人：杨旸、何侃
电　　 话：0873-3948915 13887340141 


[bookmark: _Toc26496][bookmark: _Toc27768]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc37716347][bookmark: _Toc38338267][bookmark: _Toc480817642][bookmark: _Toc12595][bookmark: _Toc378239349][bookmark: _Toc378239168][bookmark: _Toc401342132][bookmark: _Toc489145702][bookmark: _Toc488633603][bookmark: _Toc378239076][bookmark: _Toc24524]供应商须知前附表
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	2.2
	预算金额及最高
限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	2.3
	采购需求
	详见招标文件第一章《招标公告》，具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》

	2.4
	合同履行期限
	详见招标文件第一章《招标公告》

	2.5
	[bookmark: OLE_LINK3]交付（或实施）地点
	[bookmark: OLE_LINK4]详见招标文件第一章《招标公告》

	2.6
	质保期
	详见招标文件第一章《招标公告》

	3.1
	供应商的资格要求
	详见招标文件第一章《招标公告》

	3.2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	[bookmark: OLE_LINK181]详见招标文件第一章《招标公告》

	3.3
	本项目的特定资格要求
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4.1
	是否接受联合体
	详见招标文件第一章《招标公告》

	5.1
	现场考察
	[bookmark: OLE_LINK182]☑不组织 
□组织：

	6.1
	开标前答疑会
	[bookmark: OLE_LINK183]☑不召开
□召开

	10.1
	询问
	供应商对招标文件有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

	10.3
	询问联系方式
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11.4
	招标文件澄清、修改时间
	[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK48]采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

	17.1
	投标有效期
	[bookmark: OLE_LINK42]从提交投标文件截止之日起 90 日历天。

	18.1
	投标保证金
	一、缴纳投标保证金的金额及账号：
（1）收款人：云南晨晟招标咨询有限公司红河分公司
（2）开户行：云南蒙自农村商业银行股份有限公司
（3）账号：3400030814821012
投标保证金缴纳金额：红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）检验科全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统及相应试剂、校准品、质控品、耗材采购项目：￥5000.00元（人民币伍仟元整）
二、投标（交易）保证金的提交时间：投标截止时间前，到账时间以实际到达专用账户时间为准，未按时到账的保证金视为未提交。
三、保证金的提交方式为银行转账、支票、汇票、本票、保函、保证保险等非现金方式提交。
1.银行转账：
投标保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出，不得以分支机构等其他名义提交（按照规定，供应商可以为自然人的项目除外）
2.保险/保函：为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，鼓励供应商使用保险/保函替代投标保证金，供应商可登录【红河州政府采购金融服务平台】进行了解。
（直达链接：https://jinrong.zcygov.cn/luban/home）
3.根据招投标政策，保证金需要在每个项目中标公示期过后方可办理。
注：
①当供应商未能按照采购文件要求履行投标义务而导致采购人受到损失时，由保险公司/担保银行按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。②在投标保证保险/担保中，供应商为供应商/被担保人，招标人为被保险人/受益人
四、投标保证金有效期同投标有效期，需符合本章17.1条规定。
五、投标保证金退还：
（1）以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，填写退款申请后以网银对公转账的方式退还到供应商打款账户；
（2）以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到供应商开户账户；
（3）以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由供应商自行联系出函机构进行退还。

	19.4
	投标文件盖章及签署
	按照投标文件格式，采用企业、法定代表人电子签章及数字证书电子签名。要求第三方出具的盖章件原件（如联合体协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的扫描件或照片等电子件。

	20.1
	[bookmark: OLE_LINK141]投标报价
	（1）供应商必须对本次招标范围内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。
（2）供应商应依据招标文件的要求及有关资料，按照国家或行业现行技术经济标准、规范，自行测算出满足招标要求的投标标的的竞争性报价，投标报价为采购人指定地点统一交货包干价，包括但不仅限于货物的出厂价、配套货物、设备验收开始使用后至保质期内正常、连续地使用所必需的备品备件、随机必需的辅助专用工具、运杂费、货物安装调试、检验、技术服务费、安装费、货物运输保险、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、利润、税金、采购代理服务费等全部费用的总和，该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此价格在合同实施期间将不因市场价格等的变化而调整。
说明：1）货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、供应商为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的专用工具的价格。
2）运杂费用：即投标货物到指定项目交货（安装）地点。按规定的交货方式交货前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、特别要求的保险费等。
3）技术服务费用包括：现场服务（包括指导安装和调试费用）和人员培训的费用以及技术咨询协调费用等。
（3）无论分项价格是否填报完全，投标报价将被视为已经包含了所有分项价格以及与项目相关的所有货物或者服务费用。由于供应商分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。
（4）供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评标委员会认为供应商的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将认定供应商投标文件无效。
（5）供应商应保证其提供的货物是全新的，供应商应保证其提供的货物在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。

	22.1
	提交投标文件截止时间和地点
	详见第一章《招标公告》 

	26.2
	评标委员会
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

	26.5
	评标方法
	本项目评标方法采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

	32.6
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
不允许 
允许，具体要求： 

	33.1
	履约保证金
	不要求提供：
要求提供：

	36.1
	采购代理服务费
	中标人须承担招标代理服务费，代理报酬按照关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》的通知（云建招协〔2024〕58号）的收费标准下浮30%收取，由中标供应商按转账或现金方式进行支付。

	37
	需要补充的其他内容： 

	37.1
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本采购项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	37.2
	解释权
	（1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或采购代理机构负责解释。
（2）招标文件中引用某一供应商的技术规格或要求，只是为了准确或清楚地说明拟采购范围的技术规格，未含有倾向或者排斥潜在供应商的意思，供应商所投内容的技术标准可优于或相当于此采购范围的技术要求。
（3）供应商须知正文内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。

	[bookmark: _Toc38338268][bookmark: _Toc26092][bookmark: _Toc29315][bookmark: _Toc29525][bookmark: _Toc37716348]37.3
	其他补充内容
	1.以下情况视为供应商同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效：
（1）政采云电子平台显示供应商未上传投标文件； 
（2）因供应商原因上传的投标文件在开启文件时无法解密；
（3）因供应商自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。
2.为保障项目合同备案顺利进行，供应商在办理政采云账号的时候，应尽量办理正式账号。


[bookmark: _Toc5162]

[bookmark: _Toc23211][bookmark: _Toc2541]一、总则
[bookmark: _Toc38338269][bookmark: _Toc32471][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc489145704][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc37716349][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc296602421][bookmark: _Toc489197808][bookmark: _Toc29713][bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc17414][bookmark: _Toc9876][bookmark: _Toc8866][bookmark: _Toc19315]1.采购人、采购代理机构
1.1 采购人：详见《供应商须知前附表》。
[bookmark: OLE_LINK179]1.2 采购代理机构：详见《供应商须知前附表》。
[bookmark: _Toc678][bookmark: _Toc13317][bookmark: _Toc4152]2.项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK220][bookmark: OLE_LINK221]2.1项目名称及项目编号：详见《供应商须知前附表》。
2.2预算金额及最高限价（如有）：详见《供应商须知前附表》。
2.3采购需求：详见《供应商须知前附表》。
2.4合同履行期限：详见《供应商须知前附表》。
[bookmark: OLE_LINK142]2.5 交付（或实施）地点：详见《供应商须知前附表》。
[bookmark: _Toc19821][bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc296602424][bookmark: _Toc38338272][bookmark: _Toc246996179][bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc37716352][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc489145707][bookmark: _Toc27798][bookmark: _Toc6164][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc489197811][bookmark: _Toc6898][bookmark: _Toc246996922][bookmark: _Toc30223][bookmark: _Toc8793]3.供应商的资格要求
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：详见《供应商须知前附表》。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《供应商须知前附表》。
3.3本项目的特定资格要求：详见《供应商须知前附表》。
3.4供应商为满足供应商的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。
[bookmark: _Toc20509][bookmark: _Toc12519][bookmark: _Toc10682]4.联合体
4.1《供应商须知前附表》规定接受联合体投标的，联合体各方还应遵守以下规定：
4.1.1两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。
4.1.2联合体各方应共同签订联合协议，并向采购人、采购代理机构提交联合协议。联合协议中应明确联合体牵头人及联合体成员并载明联合体各方承担的工作和义务。中标后联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
4.1.3联合体各方均应满足招标文件中对供应商的资格要求，招标文件中有特定资格要求的，联合体各方应根据联合协议中各自承担的工作提供相应的特定资格要求证明文件，联合体各方中有同类资质并根据联合协议承担相同工作的，按照资质等级较低的确定。
4.1.4以联合体形式参加投标的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下投标。
[bookmark: _Toc19270][bookmark: _Toc38338274][bookmark: _Toc37716354][bookmark: _Toc834][bookmark: _Toc4074][bookmark: _Toc15420][bookmark: _Toc6518][bookmark: _Toc314][bookmark: _Toc37716353][bookmark: _Toc144974503][bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc489197812][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc489145708][bookmark: _Toc38338273][bookmark: _Toc31036][bookmark: _Toc296602425][bookmark: _Toc24355][bookmark: _Toc4239][bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc246996180]5.现场考察
5.1《供应商须知前附表》规定组织现场考察的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在供应商现场考察。 
5.2现场考察所发生的费用由潜在供应商自理。
5.3 除采购人的原因外，潜在供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。
5.4 采购人在现场考察中介绍的项目基本情况，仅供潜在供应商在编制投标文件时参考，采购人不对潜在供应商据此作出的判断和决策负责。 
[bookmark: _Toc15130][bookmark: _Toc17379][bookmark: _Toc19944][bookmark: _Toc13665][bookmark: _Toc37716355][bookmark: _Toc4283][bookmark: _Toc38338275][bookmark: _Toc3204]6.开标前答疑会
6.1 《供应商须知前附表》规定召开开标前答疑会的，采购人将按规定的时间、地点组织已获取招标文件的潜在供应商召开开标前答疑会。
[bookmark: _Toc15451][bookmark: _Toc825][bookmark: _Toc31649]7.费用承担
7.1不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
[bookmark: _Toc152045542][bookmark: _Toc489197817][bookmark: _Toc7169][bookmark: _Toc9137][bookmark: _Toc247085701][bookmark: _Toc144974510][bookmark: _Toc9608][bookmark: _Toc37716358][bookmark: _Toc378239079][bookmark: _Toc17348][bookmark: _Toc152042318][bookmark: _Toc246996930][bookmark: _Toc3529][bookmark: _Toc488633605][bookmark: _Toc480817644][bookmark: _Toc19564][bookmark: _Toc38338278][bookmark: _Toc378239352][bookmark: _Toc246996187][bookmark: _Toc179632560][bookmark: _Toc296602432][bookmark: _Toc378239171][bookmark: _Toc10467][bookmark: _Toc401342135][bookmark: _Toc489145713]二、招标文件
[bookmark: _Toc37716359][bookmark: _Toc29179][bookmark: _Toc38338279][bookmark: _Toc26795][bookmark: _Toc785][bookmark: _Toc10033][bookmark: _Toc23732][bookmark: _Toc30968][bookmark: _Toc20738][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc489197818][bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc246996931][bookmark: _Toc489145714][bookmark: _Toc247085702][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc296602433]8.招标文件编制依据
8.1本项目招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。
[bookmark: _Toc38338280][bookmark: _Toc1213][bookmark: _Toc24150][bookmark: _Toc22835][bookmark: _Toc26791][bookmark: _Toc3366][bookmark: _Toc37716360][bookmark: _Toc31638][bookmark: _Toc25191]9.招标文件的组成
9.1采购人要求提供的货物或者服务及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章  招标公告
第二章  供应商须知
第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
第五章  采购需求
第六章  资格审查
第七章  评标方法
9.2 根据本章规定对招标文件所作的澄清、修改构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc3777][bookmark: _Toc31551][bookmark: _Toc18899][bookmark: _Toc246996189][bookmark: _Toc489197820][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc30865][bookmark: _Toc18148][bookmark: _Toc296602434][bookmark: _Toc25924][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc37716361][bookmark: _Toc38338281][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc489145716][bookmark: _Toc152045544]10.招标文件询问
10.1供应商对招标文件如有疑问的，可以《按供应商须知前附表》相关要求向采购人或采购代理机构提出询问。
[bookmark: OLE_LINK70]10.2 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。
10.3询问联系方式：详见《供应商须知前附表》。
[bookmark: _Toc8198][bookmark: _Toc3450][bookmark: _Toc5113]11.招标文件的澄清、修改
11.1采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
[bookmark: OLE_LINK71]11.2采购人、采购代理机构将同时发布澄清、修改文件进行说明以保证供应商能重新下载并用于编制投标文件。
11.3招标文件的澄清、修改内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、修改后文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。
11.4采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
11.5供应商应在电子投标文件提交截止时间前及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容。如因供应商自身原因导致未及时查看有关该项目招标文件的澄清、修改内容，由此造成的一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc1087][bookmark: _Toc488633606][bookmark: _Toc480817645][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc378239353][bookmark: _Toc29509][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc378239172][bookmark: _Toc21970][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc37716362][bookmark: _Toc378239080][bookmark: _Toc15486][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc489197821][bookmark: _Toc296602436][bookmark: _Toc1055][bookmark: _Toc489145717][bookmark: _Toc38338282][bookmark: _Toc401342136][bookmark: _Toc32727][bookmark: _Toc5224]三、投标文件
[bookmark: _Toc19655][bookmark: _Toc38338283][bookmark: _Toc561][bookmark: _Toc17602][bookmark: _Toc489197822][bookmark: _Toc489145718][bookmark: _Toc26359][bookmark: _Toc10160][bookmark: _Toc37716363][bookmark: _Toc21003]12.投标文件编写注意事项
12.1 供应商应仔细阅读招标文件，在完全了解采购需求和商务技术条件后，根据招标文件要求编写投标文件。
12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并按要求提供相应的证明材料，否则按无效处理。
[bookmark: _Toc8417][bookmark: _Toc37716364][bookmark: _Toc29661][bookmark: _Toc489145719][bookmark: _Toc38338284][bookmark: _Toc489197823][bookmark: _Toc8471][bookmark: _Toc23627][bookmark: _Toc30528][bookmark: _Toc25372]13.语言文字
13.1供应商的投标文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
[bookmark: _Toc489145720][bookmark: _Toc22668][bookmark: _Toc11267][bookmark: _Toc489197824][bookmark: _Toc4221][bookmark: _Toc13512][bookmark: _Toc37716365][bookmark: _Toc38338285][bookmark: _Toc12593][bookmark: _Toc4850]14.计量单位
14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
[bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc489145721][bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc31123][bookmark: _Toc489197825][bookmark: _Toc144974515][bookmark: _Toc9940][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc14023][bookmark: _Toc31344][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc296602437][bookmark: _Toc38338286][bookmark: _Toc24926][bookmark: _Toc37716366][bookmark: _Toc21026]15.投标文件的组成
[bookmark: OLE_LINK260]15.1供应商编写的投标文件应按第四章《投标文件格式》要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。
[bookmark: _Toc5987][bookmark: _Toc489145722][bookmark: _Toc5508][bookmark: _Toc37716367][bookmark: _Toc28123][bookmark: _Toc489197826][bookmark: _Toc2067][bookmark: _Toc38338287][bookmark: OLE_LINK72]15.2投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的，造成的后果由供应商自行承担责任。
[bookmark: _Toc23890][bookmark: _Toc28752][bookmark: _Toc19802]16.投标文件的格式要求
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: _Toc6502][bookmark: _Toc489145723][bookmark: _Toc489197827][bookmark: _Toc37716368][bookmark: _Toc18691][bookmark: _Toc38338288][bookmark: _Toc19178]16.1供应商应按第四章《投标文件格式》提供的格式编写。
[bookmark: _Toc22070][bookmark: _Toc13595][bookmark: _Toc10657]17.投标有效期
[bookmark: _Toc246996194][bookmark: _Toc247085708][bookmark: _Toc246996937][bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc296602439][bookmark: _Toc179632567][bookmark: _Toc152045549]17.1供应商投标文件在《供应商须知前附表》规定的投标文件有效期内保持有效，在此期间供应商不得要求撤销或修改其投标文件。
17.2因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc7565][bookmark: _Toc5447][bookmark: _Toc38338289][bookmark: _Toc5509][bookmark: _Toc24530][bookmark: _Toc489197828][bookmark: _Toc11204][bookmark: _Toc37716369][bookmark: _Toc8378][bookmark: _Toc489145724]18.投标保证金
[bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc296602440][bookmark: _Toc246996195][bookmark: _Toc247085709][bookmark: _Toc246996938][bookmark: _Toc179632568][bookmark: _Toc152042326]18.1供应商应按《供应商须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，供应商未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
18.2采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：
（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；
（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）招标文件规定的其他情形。
[bookmark: _Toc23605][bookmark: _Toc19328][bookmark: _Toc27371][bookmark: _Toc30973][bookmark: _Toc489197829][bookmark: _Toc37716370][bookmark: _Toc14341][bookmark: _Toc23926][bookmark: _Toc38338290][bookmark: _Toc489145725][bookmark: _Toc296602442]19.投标文件的编制
[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK316][bookmark: OLE_LINK178]19.1本项目实行网上投标，采用电子投标文件。供应商按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。
[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK311][bookmark: OLE_LINK312][bookmark: OLE_LINK315]19.2供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至云南省政府采购电子交易平台网站进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），其投标文件将不予受理。
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK314][bookmark: OLE_LINK58]19.3投标文件中提供的资料（包括扫描件、照片等）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解产生的后果由供应商自行承担。
[bookmark: OLE_LINK51]19.4投标文件盖章及签署：详见《供应商须知前附表》。
[bookmark: _Toc489145726][bookmark: _Toc38338291][bookmark: _Toc27491][bookmark: _Toc29414][bookmark: _Toc11400][bookmark: _Toc32680][bookmark: _Toc14764][bookmark: _Toc37716371][bookmark: _Toc489197830][bookmark: _Toc3265][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: _Toc432194837][bookmark: _Toc329810197][bookmark: _Toc470507051][bookmark: _Toc383175287][bookmark: _Toc86124056][bookmark: _Toc482343737][bookmark: _Toc383175485][bookmark: _Toc383175063][bookmark: _Toc432106486]20.投标报价和报价货币
[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: OLE_LINK217]20.1投标报价：详见《供应商须知前附表》。
[bookmark: OLE_LINK184]20.2供应商的投标报价将被视为已经包含了所有与项目相关的费用。由于供应商不清楚或存在其他任何失误所导致的任何不利后果均由供应商自行承担。
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK75]20.3供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。如政府采购评审中出现报价异常按《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的相关要求执行。
[bookmark: OLE_LINK11]20.4供应商应保证其提供的货物或者服务是全新的，供应商应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
20.5报价货币：人民币。
[bookmark: _Toc17605][bookmark: _Toc1502][bookmark: _Toc37716372][bookmark: _Toc22477][bookmark: _Toc489145727][bookmark: _Toc28970][bookmark: _Toc489197831][bookmark: _Toc38338292][bookmark: _Toc488633607][bookmark: _Toc5985][bookmark: _Toc22411]四、投标
[bookmark: _Toc4852][bookmark: _Toc489145728][bookmark: _Toc15000][bookmark: _Toc38338293][bookmark: _Toc17048][bookmark: _Toc489197832][bookmark: _Toc37716373][bookmark: _Toc8947][bookmark: _Toc12996][bookmark: _Toc9096][bookmark: _Toc480817646][bookmark: _Toc378239354][bookmark: _Toc401342137][bookmark: _Toc4707][bookmark: _Toc378239081][bookmark: _Toc296602443][bookmark: _Toc378239173][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc246996943][bookmark: _Toc296602444][bookmark: _Toc247085714][bookmark: _Toc179632574][bookmark: _Toc246996200][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc152045556]21.投标文件的加密
[bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc247085715][bookmark: _Toc246996201][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc246996944][bookmark: _Toc152042333][bookmark: OLE_LINK322]21.1 供应商应按照云南省政府采购电子交易平台的要求编制、加密投标文件。
21.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在云南省政府采购电子交易平台的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密。
[bookmark: _Toc489197833][bookmark: _Toc1932][bookmark: _Toc489145729][bookmark: _Toc29292][bookmark: _Toc37716374][bookmark: _Toc1570][bookmark: _Toc7447][bookmark: _Toc38338294][bookmark: _Toc27671][bookmark: _Toc31651]22.投标文件的提交
[bookmark: _Toc296602445][bookmark: OLE_LINK78]22.1提交投标文件截止时间和地点：详见《供应商须知前附表》。
[bookmark: OLE_LINK69]22.2本项目采用电子招标投标，供应商应按照本项目采购文件和云南省政府采购电子交易平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至云南省政府采购电子交易平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在云南省政府采购电子交易平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
[bookmark: _Toc38338295][bookmark: _Toc883][bookmark: _Toc1383][bookmark: _Toc37716375][bookmark: _Toc489197834][bookmark: _Toc25230][bookmark: _Toc8774][bookmark: _Toc489145730][bookmark: _Toc11826][bookmark: _Toc31747][bookmark: _Toc247085716][bookmark: _Toc246996945][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc296602446][bookmark: _Toc179632576][bookmark: _Toc246996202][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc144974526]23.投标文件的补充、修改或者撤回
[bookmark: OLE_LINK76]23.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签名、签章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
23.2 供应商应按照本项目招标文件和云南省政府采购电子交易平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前重新上传至云南省政府采购电子交易平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。
[bookmark: _Toc488633608][bookmark: _Toc489197835][bookmark: _Toc2358][bookmark: _Toc29368][bookmark: _Toc38338296][bookmark: _Toc25120][bookmark: _Toc489145731][bookmark: _Toc37716376][bookmark: _Toc1406][bookmark: _Toc26294][bookmark: _Toc25199][bookmark: OLE_LINK187][bookmark: OLE_LINK77]五、电子开标及投标文件解密
[bookmark: _Toc1070][bookmark: _Toc18724][bookmark: _Toc24761]24.开标及投标文件解密
[bookmark: OLE_LINK79]24.1各供应商在开标前应确保成为云南省政府采购电子交易平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
24.2采购代理机构将在《供应商须知前附表》规定的时间和地点进行开标。
24.3投标截止后供应商不足3家的，不得开标。
24.4开标时，供应商登录云南省政府采购电子交易平台完成远程解密、查看开标一览表等相关操作。本项目解密时间会在政采云系统显示，若供应商未在规定时间完成所有投标文件解密，则视为无效投标，不再进入评审阶段。
24.5开标程序：
开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：
[bookmark: OLE_LINK329][bookmark: OLE_LINK328]（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商须使用加密时所用的 CA 锁按平台提示和招标文件的规定登录到云南省政府采购电子交易平台电子开标大厅，并在发起解密指令之时起60分钟内完成对电子投标文件在线解密。
（2）如供应商成功解密投标文件，但未在云南省政府采购电子交易平台电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。
[bookmark: OLE_LINK330]24.6 开标工作人员将做开标记录。
[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: _Toc488633609][bookmark: _Toc8445][bookmark: _Toc38338298][bookmark: _Toc489145733][bookmark: _Toc489197837][bookmark: _Toc16525][bookmark: _Toc19728][bookmark: _Toc32643][bookmark: _Toc37716378]24.7 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
[bookmark: _Toc19757][bookmark: _Toc5433][bookmark: OLE_LINK188]六、资格审查及评标
[bookmark: _Toc4245][bookmark: _Toc9997][bookmark: _Toc27526][bookmark: _Toc26106][bookmark: _Toc22860][bookmark: _Toc20173][bookmark: _Toc5568][bookmark: _Toc38338299][bookmark: _Toc37716379][bookmark: _Toc489197838][bookmark: _Toc489145734]25.资格审查
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。
25.2采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对供应商投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。
[bookmark: _Toc28582][bookmark: _Toc3328][bookmark: _Toc10789][bookmark: _Toc37716380][bookmark: _Toc11597][bookmark: _Toc12896][bookmark: _Toc6552][bookmark: _Toc38338300]26.评标
[bookmark: OLE_LINK84]26.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
26.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数详见《供应商须知前附表》，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
[bookmark: OLE_LINK88][bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK85]26.3评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: OLE_LINK81]26.4本项目评标方法：详见《供应商须知前附表》。
[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK83]26.5 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
26.6评标过程的保密
26.6.1评标在严格保密的情况下进行。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc22222][bookmark: _Toc489197839][bookmark: _Toc37716381][bookmark: _Toc38338301][bookmark: _Toc489145735][bookmark: _Toc7282][bookmark: _Toc31256][bookmark: _Toc11454]26.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。
[bookmark: _Toc14706][bookmark: _Toc520][bookmark: _Toc14170][bookmark: OLE_LINK89]27.投标文件的澄清和补正原则
27.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
27.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
27.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc20276][bookmark: _Toc15696][bookmark: OLE_LINK90]28.报价修正原则
28.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc125][bookmark: _Toc118][bookmark: _Toc11055][bookmark: _Toc28983][bookmark: _Toc38338302][bookmark: _Toc13507][bookmark: _Toc7465][bookmark: _Toc37716382][bookmark: _Toc16934]29.投标无效
[bookmark: _Toc13228]29.1有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效
（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的投标文件相互混装；
（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。
在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc19157][bookmark: _Toc489145736][bookmark: _Toc489197840][bookmark: _Toc38338303][bookmark: _Toc30792][bookmark: _Toc3125][bookmark: _Toc37716383][bookmark: _Toc22934][bookmark: _Toc417913977]29.2供应商存在下列情况之一的，投标无效
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
[bookmark: OLE_LINK17]（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc489145737][bookmark: _Toc489197841][bookmark: _Toc12150][bookmark: _Toc38338304][bookmark: _Toc1159][bookmark: _Toc4803][bookmark: _Toc37716384]29.3 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标
（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。
[bookmark: _Toc38338305][bookmark: _Toc27305][bookmark: _Toc8350][bookmark: _Toc13211][bookmark: _Toc37716385][bookmark: _Toc7930][bookmark: _Toc488633610][bookmark: _Toc30651][bookmark: _Toc28978][bookmark: _Toc489197842][bookmark: _Toc489145738]七、中标结果
[bookmark: _Toc31972][bookmark: _Toc921][bookmark: _Toc489145739][bookmark: _Toc489197843][bookmark: _Toc38338306][bookmark: _Toc25664][bookmark: _Toc37716386][bookmark: _Toc1189][bookmark: _Toc28797][bookmark: _Toc20799][bookmark: _Toc247085724][bookmark: _Toc378239357][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc179632584][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc378239176][bookmark: _Toc296602455][bookmark: _Toc246996210][bookmark: _Toc378239084][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc246996953][bookmark: _Toc401342140][bookmark: _Toc480817649][bookmark: _Toc13517][bookmark: _Toc296602456][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc179632585][bookmark: _Toc246996211][bookmark: _Toc246996954][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc247085725]30.中标人的确定
[bookmark: _Toc417913979]30.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
[bookmark: OLE_LINK10]30.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定中标人。
[bookmark: _Toc489145740][bookmark: _Toc3214][bookmark: _Toc29421][bookmark: _Toc489197844][bookmark: _Toc38338307][bookmark: _Toc22369][bookmark: _Toc24499][bookmark: _Toc5762][bookmark: _Toc37716387][bookmark: _Toc32713]31.中标通知书
[bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc296602458][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc246996957][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc296602460]31.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。
31.2中标通知书是合同的一个组成部分。
[bookmark: _Toc14947][bookmark: _Toc31386][bookmark: _Toc14129][bookmark: _Toc489145741][bookmark: _Toc12897][bookmark: _Toc22164][bookmark: _Toc37716388][bookmark: _Toc38338308][bookmark: _Toc489197845][bookmark: _Toc31439]32.签订合同
32.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
32.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
32.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
32.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
32.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32.6采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知前附表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc38338309][bookmark: _Toc5181][bookmark: _Toc21082][bookmark: _Toc489145742][bookmark: _Toc24413][bookmark: _Toc489197846][bookmark: _Toc37716389][bookmark: _Toc15445][bookmark: _Toc7332][bookmark: _Toc12406]33.履约保证金
[bookmark: _Toc417913982][bookmark: OLE_LINK91]33.1《供应商须知前附表》收取履约保证金的，中标人应按《供应商须知前附表》确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人提交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。
[bookmark: OLE_LINK93]33.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc132880280][bookmark: _Toc13284_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25634][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: _Toc23713][bookmark: _Toc9121][bookmark: _Toc38338310][bookmark: _Toc489197847][bookmark: _Toc29233][bookmark: _Toc489145743][bookmark: _Toc14512][bookmark: _Toc30656][bookmark: _Toc488633611][bookmark: _Toc37716390][bookmark: _Toc18828][bookmark: _Toc15471][bookmark: _Toc37716356][bookmark: _Toc489197815][bookmark: _Toc489145711][bookmark: _Toc20061][bookmark: _Toc38338276][bookmark: _Toc5389]八、质疑投诉
[bookmark: _Toc26786][bookmark: _Toc13298]34.质疑
[bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK164]34.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。
[bookmark: OLE_LINK333]34.2招标文件中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
34.3供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.4供应商提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
[bookmark: OLE_LINK334]供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
34.5供应商不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。
34.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。
34.7采购人、采购代理机构将在收到供应商质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
[bookmark: OLE_LINK336][bookmark: OLE_LINK332]34.8供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。
[bookmark: OLE_LINK335]34.9接收质疑函的方式：书面方式；接收质疑函的部门：云南晨晟招标咨询有限公司；联系人、联系电话：同询问联系方式；通讯地址：蒙自市灏升家园综合楼二楼。
[bookmark: _Toc489145712][bookmark: _Toc38338277][bookmark: _Toc8518][bookmark: _Toc37716357][bookmark: _Toc489197816][bookmark: _Toc15777][bookmark: _Toc30469][bookmark: _Toc26187][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc26598]35.投诉
35.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。
[bookmark: _Toc13361][bookmark: _Toc29403][bookmark: _Toc17297][bookmark: OLE_LINK94]九、其他事项
[bookmark: _Toc37716391][bookmark: _Toc489145744][bookmark: _Toc4667][bookmark: _Toc28376][bookmark: _Toc446][bookmark: _Toc489197848][bookmark: _Toc6352][bookmark: _Toc10772][bookmark: _Toc18948][bookmark: _Toc38338311]36.采购代理服务费
36.1采购代理服务费收费标准详见《供应商须知前附表》。
36.2付费方应按招标代理合同约定或在中标人接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。
[bookmark: _Toc489197849][bookmark: _Toc489145745][bookmark: _Toc27752][bookmark: _Toc3018][bookmark: _Toc38338312][bookmark: _Toc10739][bookmark: _Toc28088][bookmark: _Toc12260][bookmark: _Toc37716392][bookmark: _Toc16900][bookmark: _Toc489197850][bookmark: _Toc489145746]37.需要补充的其他内容
37.1其他需要补充的其他内容：详见《供应商须知前附表》。
[bookmark: _Toc38338313]

[bookmark: _Toc12720][bookmark: _Toc3787][bookmark: _Toc1865]第三章 合同书样式及主要条款
[bookmark: _Toc30378]合同条款前附表
	序号
	项目
	内容

	一
	★合同履行
期限
	①设备部分：自合同签订之日起30个日历日内完成交货（供应商可自报最短交货期）
②试剂及耗材部分：采购人下达的采购计划应在5个工作日内供货到位，急诊或急救试剂及耗材必须保证 24 小时内供货到位；（供应商可自报最短交货期）

	二
	交货地点
	红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）指定地点。

	三
	★付款方式
	设备部分：设备安装验收合格并投入使用后一月内，乙方提供当次金额的国家税务总局监制的增值税专用（或普通）发票，甲方支付合同价款的20 %，半年后如设备运转正常再支付合同价款的60 %，设备安装验收满一年后支付20%尾款，尾款不计利息。非甲方原因造成的付款延迟，甲方不承担任何责任。
试剂及耗材部分：按需配送，每批次配送完成验收合格入库后，12 个月内支付。
注：如中标单位在政府采购活动中认定为中小企业，按《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）的相关规定执行。

	四
	★质保期
	（1）设备自验收合格之日起不小于2年。
（2）在投标时如实提供响应招标文件的完全配置，不得欺骗、隐瞒，投标后对投标文件响应内容，不得以任何理由加价。

	五
	★安装及验收
	（1）安装过程中发生的一切事故及给他人或者第三方造成的全部损失由乙方自行承担，因事故造成货物短缺、损坏、乙方应及时安排换装，以保证合同货物安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。
（2）验收时，必须严格按照规格型号、数量、包装、合格证、说明书等标准对货物进行全面检查。

	六
	合同份数
	[bookmark: _Hlk529997662]一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。




[bookmark: _Toc38338315][bookmark: _Toc489145749][bookmark: _Toc23671]



[bookmark: _Toc27800]政府采购合同
（电子交易项目适用）


项 目 名 称：                     

合 同 编 号：                        （系统编号）
                              （自编号，如有）

甲       方：                    

乙       方:                     


甲方：红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）
乙方：                                      
根据                          采购结果，经甲乙双方友好协商达成一致，现签订以下合同条款。
[bookmark: _Toc16801]一、合同项目内容 
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	单价
（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	小写（元）
	¥ 

	总价（大写）
	人民币：


注：试剂供货期自合同签订起1年，预估采购试剂及耗材采购量：   元，在合同执行过程中，本合同期及供货量以先到者为准：当实际试剂及耗材累计采购量达到本合同预估采购试剂及耗材采购量，无论是否满 1 年的供货期，试剂及耗材供应自动终止；若 1 年期满试剂及耗材累计供货金额未达预估采购金额，试剂及耗材供应自动终止。
[bookmark: _Toc8119]二、技术规范和要求
执行国家、地方颁发的质量标准和行业标准。
[bookmark: _Toc10447]三、交货时间及方式
1.交货时间：
①设备部分：自合同签订之日起   个日历日内完成交货。
②试剂及耗材部分：采购人下达的采购计划应在  个工作日内供货到位，急诊或急救试剂及耗材必须保证  小时内供货到位。
2.甲方收货地点：红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）指定地点。
3.货物运输至甲方验收合格期间产生的货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
[bookmark: _Toc12970]四、乙方对质量负责的条件及期限：
1.在甲方验收合格签字确认并开始使用后进入质保期，在甲方正常使用的情况下，设备质保期 整机质保   年 ，终身维修。
2.乙方必须提供所有投标产品的质量和售后服务保证证明原件。
3.属于保修范围内容的项目，乙方收到甲方的故障申报后    小时响应，乙方维修人员   必须 小时到达现场维修。乙方不在约定期限内派人保修且无正当理由的，甲方可以委托他人修理，维修费及人工费由乙方承担。
4.保修期内乙方免费保修，应免收材料和人工等一切费用。
5.甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方提供及时有效的技术支持，乙方技术支持电话：      ，联系人：      。
[bookmark: _Toc14373]五、包装与标记 
1.乙方根据设备的不同形状与特点，应对所提供的设备按标准或特殊的保护措施进行包装保护，以防止货物在转运中损坏或变质。 
2.乙方根据设备的特点和运输的不同要求，应在外包装上清楚的标明相应的提醒字样和标记。 
3.乙方应在包装上注明货物品种及数量。
[bookmark: _Toc18245]六、安装和验收
1.设备运达指定地点后，开箱安装应在双方人员同时在场的情况下进行，由乙方负责 安装、调试和培训等工作，费用由乙方承担。 
2.甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如发现数量不足或有质量、技术等问题， 乙方应在 7 天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发 生的一切费用和损失。
3.经现场安装调试，性能达到技术要求的，甲方给予签收，验收不合格的不予签收。
4.甲方收货时对产品外观检查或开箱清点，不能免除乙方对产品内在质量的责任。 
5.乙方提供设备至医院验收时，进口设备生产日期不得超过 365 个日历天，国产设备生产日期不得超过 90 个日历天。如遇特殊情况，需双方协调
[bookmark: _Toc24866]七、伴随服务 
1.乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、使用说明书、 质量检验证明书、服务指南等，这些文件应随同设备一起发往甲方。 
2.随货清单加盖乙方公司的公章，货品名称要求与注册证一致。 
3.随货提供的配件、专用工具、资料及其它材料的清单需加盖乙方公司的公章。 
4.根据甲方需求免费开发系统接口，与医院主系统联网，能传输数据。
[bookmark: _Toc3073]八、试剂及耗材相关要求 
(一)验收标准 
1.乙方交付甲方使用的产品必须经双方对产品名称、型号规格、数量、技术参数、单价、批次及有效期、产地（生产厂家）进行验收，验收合格后甲方将按《医疗物资采购通知单》办理入库手续。 
2.甲方验收时如发现数量短少或出现货物损坏情况的，应当立即提出，经甲、乙双方确认后，乙方应及时补足货物数量，如数补足或无条件退换损坏的产品并保证补足、换取的产品符合本合同第一条的约定。 
3.乙方通过邮寄送达的物资，甲方在验收时发现数量短少或出现货物损坏的，应立即电话或传真通知乙方销售代表。乙方销售代表应及时补足货物数量，如数补足或无条件退换损坏的产品并保证补足、换取的产品符合本合同第一条的约定。
（二）试剂耗材有效期 
乙方提供的检验试剂耗材应是最新生产且检验合格的，保证提供产品为非临期产品，检验试剂耗材签收时间去除必要的质检和运输时间，产品入库时剩余有效时间须不低于额定有效期的    ，最短不得低于    ；库存检验试剂耗材在有临近效期    的可进行免费退换。
（三）其他要求 
1.本项目内所含的检验试剂及耗材等需纳入本院检验试剂精细化管理系统。 
2.根据国家政策的要求，本次拟采购的部分产品在本次招标后纳入国家或省际联盟集中带量采购的产品，按照被纳入国家或省际联盟集中带量采购的产品价格进行供应。合同履行期内，如遇国家、省、市政策调整，需要集中采购、统一管理、统一配送则按照国家、省、市最新政策规定执行，由此造成影响合同执行的，合同自动终止，采购人对此不承担违约、赔偿、缔约过失等责任。 
3.不得虚抬价格或无故不供货，若乙方不能及时供货或者供货不能满足甲方的要求，甲方保留另行采购的权利。
[bookmark: _Toc30575]九、付款方式
（一）合同款项
设备部分：设备安装验收合格并投入使用后一月内，乙方提供当次金额的国家税务总局监制的增值税专用（或普通）发票，甲方支付合同价款的20 %，半年后如设备运转正常再支付合同价款的60 %，设备安装验收满一年后支付20%尾款，尾款不计利息。非甲方原因造成的付款延迟，甲方不承担任何责任。
试剂及耗材部分：按需配送，每批次配送完成验收合格入库后，12 个月内支付。
注：如中标单位在政府采购活动中认定为中小企业，按《保障中小企业款项支付条例》（中华人民共和国国务院令第802号）的相关规定执行。
（二）付款申请
甲方向乙方支付的每一笔款项，需乙方主动向甲方提供相关付款材料（包括但不限于验收单，发票等），甲方经审查有关付款材料无误完成付款审批流程后方能支付乙方。
（三）乙方收款账户名称：
账户银行：
账户银行账号：
[bookmark: _Toc12465]十、违约责任 
1.如果乙方没有按照合同规定的时间交货，甲方应从合同中扣除误期赔偿费，延期交货赔偿费按每天迟交本合同价款的 0.5 % 计收，直至交货。但误期赔偿费的最高限额不超过本合同价款的 5 %，一但达到误期赔偿的最高限额，甲方有权终止合同。 
2.乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造标准及合同技术标准要求。如果设备的品种、型号、质量或规格与合同约定不符，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后 5 天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。若无 法更换和修补的，乙方必须无条件退回全部合同价款，并向甲方支付合同总价款 100% 的赔偿金。
3.甲乙双方因不可抗力的因素（包含但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震等） 不能正常履行合同，应及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方的责任。 
4.非甲方原因导致的付款延误，不视为甲方违约，甲方不承担相应责任。
[bookmark: _Toc4922]十一、网络信息安全承诺 
乙方不得擅自接入互联网或外部局域网，不得利用系统后门远程控制等，不得擅自加 装信号发射装置，不得远程调试或拷贝数据，不得将数据存储于“云端”或境外。 
[bookmark: _Toc32228]十二、争议解决 
本合同在执行中发生纠纷，由双方协商解决，若甲、乙双方不能协商解决时，任何一方都可以向甲方所在地人民法院提出诉讼。

[bookmark: _Toc3968]十三、其他 
1.本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。
2.合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》均为本合同不可分割的部分。合同执行期间，如一方提出需要修改合同内容，必须经双方同意，并签订补充协议，方为有效。 
3.乙方应能提供符合国家相关规定的资质要求，否则此合同无效。 
4.甲、乙双方履行合同全部权利义务完毕后，本合同自然终止。
[bookmark: _Toc19375]附件：
1.产品配置清单； 
2. 试剂及耗材报价表。
——以下为签字页——
[bookmark: _Toc7106]

甲方（采购人公章）名    称： 红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）
地    址： 
邮    编：
法定代表人
委托代理人：
电    话：
开 户 银行：
账    号：





乙方（供应商公章）名    称：
地    址：
邮    编：
法定代表人：
委托代理人：             
电 话：
统一社会信用代码:
开 户 银行：
账    号：


附件 1：产品配置清单
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc18337]附件 2：试剂及耗材报价表
	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	生成厂家
	报价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	





[bookmark: _Toc21310]第四章 投标文件格式
[bookmark: OLE_LINK376][bookmark: OLE_LINK373]
[bookmark: _Toc13471]              (项目名称）






[bookmark: _Toc16302]投 标 文 件
项目编号：








供应商：                                        (电子签章）
法定代表人(单位负责人）或其委托代理人：        （电子签章）
日期：     年     月    日


[bookmark: _Toc28414]供应商编制文件须知
1.供应商按照本部分的要求编制投标文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2.格式中标记了★号的为实质性格式文件，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当实质性响应的内容不实质性响应，否则投标无效。未标记★号的格式文件和招标文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。 
3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4.有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供扫描件或照片等形式的电子文件。



[bookmark: _Toc26783962][bookmark: _Toc49935363][bookmark: OLE_LINK147][bookmark: _Toc6581][bookmark: _Toc68090084][bookmark: OLE_LINK124][bookmark: _Toc5364][bookmark: _Toc31707][bookmark: _Toc49935356][bookmark: _Toc36116087][bookmark: _Toc68090078][bookmark: OLE_LINK96]★投标函
致：   （采购人）     
[bookmark: OLE_LINK108]我方仔细研究了 （采购项目名称）   （项目编号：         ）项目招标文件的全部内容，正式授权   （姓名和职务）     全权代表供应商  （供应商全称）   参加投标，并提交投标文件。
[bookmark: OLE_LINK153]据此函，我方兹宣布同意如下：
[bookmark: OLE_LINK294][bookmark: OLE_LINK109][bookmark: OLE_LINK369][bookmark: OLE_LINK241][bookmark: OLE_LINK293]1、按招标文件要求，以投标文件承诺的报价实施和完成本项目。
[bookmark: OLE_LINK149]2、我方同意在供应商须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在供应商须知前附表规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
[bookmark: OLE_LINK110]3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。
[bookmark: OLE_LINK32]4、如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签政府采购合同，在承诺的期限内完成交货或服务，并承担合同规定的责任义务。
5、如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。
6、同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据或资料。
7、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标人的行为。
8、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
与本投标有关的正式通讯地址为：
[bookmark: OLE_LINK112]地址：                            邮政编码：             
电话：                            传真：　　　　　　　　　
开户名称：                        开户银行：                    
账    号：                       
供应商：（电子签章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签章）
[bookmark: OLE_LINK111]日    期：   年   月   日
[image: 说明: C:\Users\云南晨晟-王佳\AppData\Roaming\DingTalk\171888275_v2\ImageFiles\b5\lALPDgQ9q8_d5DRTzQFk_356_83.png]1

[bookmark: OLE_LINK125]★法定代表人（单位负责人）身份证明书

供应商名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面电子件。



供应商：（电子签章）

日期：   年   月   日



★法定代表人（单位负责人）授权委托书
本授权书声明：  （供应商全称） 的法定代表人（单位负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（项目编号：        ）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。
                  供应商：（电子签章）
                                    法定代表人（单位负责人）：（电子签章）
日   期：   年   月   日

被授权委托代理人姓名：
职务：
身份证号码：
详细地址：
电话：

附：被授权委托代理人身份证正反面电子件。

注： 
[bookmark: OLE_LINK359]1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。 
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明书》。


[bookmark: _Toc15170]★投标保证金缴纳凭证
[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: _Toc8604][bookmark: _Toc205017032][bookmark: _Toc272421896]

[bookmark: _Toc9423][bookmark: _Toc213141104][bookmark: _Toc51288985][bookmark: _Toc272421900][bookmark: _Toc49935357][bookmark: _Toc68090079][bookmark: _Toc26783956]一、资格证明文件部分
[bookmark: OLE_LINK189][bookmark: _Toc19833]资格证明材料
[bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK374][bookmark: OLE_LINK342]供应商提供的资格证明材料应满足本项目招标公告中对申请人的资格要求，提供的材料不能证明其符合申请人资格要求的，其投标文件无效。

1.1具有独立承担民事责任能力
在中华人民共和国境内依法成立，具有独立承担民事责任的能力，提供法人或者非法人组织的营业执照或其他法定凭证等证明文件。

1.2财务状况证明材料
供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，供应商须提供财务状况报告，内容可为以下三者之一： 
①提供2023-2025任意年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少应包括资产负债表、利润表（损益表）、现金流量表），事业单位可提供内部财务报表，新成立不满1年的供应商提供自成立至今的财务报表；
②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；
③提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。
注：若提供2022年及以后的审计报告须按“财办〔2022〕32号”、“财会〔2023〕15号、云财会〔2026〕23号”文件要求附注册会计师行业统一监管平台验证码。

[bookmark: _Toc28067][bookmark: _Toc20869][bookmark: OLE_LINK154][bookmark: _Toc49935360][bookmark: _Toc68090080][bookmark: _Toc36116104]1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
A、纳税证明材料：缴税所属时间在2025年8月份以来任意1个月的税务局税收通用缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或税务局出具纳税情况的相关证明扫描件；
B、缴纳社会保险证明材料：缴费所属时间在2025年8月份以来任意1个月的社会保险费缴款书扫描件或银行电子缴税（费）凭证扫描件或社保管理部门出具的有效的缴款证明扫描件。
依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
[bookmark: _Hlk49342196][bookmark: _Toc2791][bookmark: _Toc32220]1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书
供应商自行承诺，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。


1.5重大违法记录说明及承诺
1.供应商提供“参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”（重大违法记录是指：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（成立不足3年的则按成立年限提供）。
2.供应商认为需要提交的其他证明材料。


1.6本项目的特定资格要求
[bookmark: _Toc2278]供应商如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可证/备案，所投产品制造商医疗器械生产许可证/备案（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证/备案；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可证/备案（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证/备案。医疗器械生产或经营许可证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）



★1.7  其他承诺
致：                        （采购人名称）： 
在参与本次项目投标中，我单位承诺：  
1、我单位不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的情形。
2、我单位不属于为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加该采购项目的其他采购活动的情形。
上述承诺真实有效，否则我方负全部责任。

[bookmark: _Toc20295]供应商：         （电子签章）
日期：     年     月     日


[bookmark: OLE_LINK302]★1.8供应商关联企业情况声明
[bookmark: OLE_LINK206]我方郑重声明如下：
1.供应商名称：                   。
2.供应商的直接上级控股/管理单位/自然人控股股东和直接下级控股/管理单位情况：
	[bookmark: OLE_LINK207]直接上级控股/管理单位/自然人控股股东名称
	对本单位的控股（出资）比例（%）
	单位负责人
	联系人及电话
	单位地址

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	

	直接下级控股/管理单位名称
	本单位控股（出资）比例（%）
	单位负责人
	联系人及电话
	单位地址

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


3、属于同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东的其他兄弟单位情况：
	其他兄弟单位名称
	同一直接上级控股/管理单位/自然人控股股东对该单位控股（出资）比例（%）
	单位负责人
	联系人及电话
	单位地址

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：如实填写上述表格中内容，若无控股/管理单位/自然人控股股东/兄弟单位关联企业，则在上述表格中填写“无”。

[bookmark: OLE_LINK367][bookmark: OLE_LINK257][bookmark: _Toc68090077][bookmark: _Toc9806][bookmark: _Toc23663][bookmark: OLE_LINK97]二、报价文件部分
[bookmark: _Toc31699][bookmark: OLE_LINK100]★2.1开标一览表
	供应商名称
	

	投标总报价
	投标总报价（元）：
其中：
设备部分报价（元）：
试剂及耗材部分（元）：

	合同履行期限
	设备部分：
试剂及耗材部分：

	交付（或实施）地点
	

	设备质保期
	

	投标保证金
（形式及金额）
	


注：因本项目为电子招投标项目，上述开标一览表中供应商填写的内容应与电子交易系统中开标一览表填写内容一致，如出现不一致的情况以电子交易系统中开标一览表填写内容为准。
供应商：（电子签章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签章）
日    期：    年    月    日
★2.2货物分项报价表
项目名称：                                                                                            项目编号：                                           
	序号
	标的名称
	医疗器械注册证号
	制造商名称、国别
	品牌
	型号和规格
	制造商规模类型
	数量
（1）
	单价（元）
（2）
	合计（元）
（3)=（1)*（2)
	设备质保期（年）
	是否本国产品
	备注

	1
	全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	试剂及耗材
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计（元）：


注：1、供应商必须根据招标文件第五章“项目需求及技术要求”中“采购标的物清单”中的采购货物，按顺序逐项报价并填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价；不得删除或修改本表要求填报的内容，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。
2、本表填报报价应当包含招标文件第二章“供应商须知”中“投标报价”要求的所有报价。
3、在“制造商规模类型”列中如实填写“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”、“监狱企业”或“其他”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。
4、供应商所投产品除强制节能外货物为经国家认定的节能产品或环境标志产品，请在“备注”栏中标明，并根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”及“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号及“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”（财库〔2019〕18号）的通知，供应商所投产品认定为节能产品或环境标志产品，供应商须提供节能产品或环保产品认证证书扫描件。
供应商：（电子签章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签章）
日  期：    年    月    日




1



2.3试剂及耗材报价
项目名称：                                                项目编号：               
	序号
	标的名称
	计价
单位
	单价最高
限价（元）
	预估数量（人份）
	生产
厂家
	规格
型号
	投标单价小计（元）
	小计（元）=投标单价汇总*预估数量

	1
	甲、乙型流感病毒核酸检测
	人份
	33.00
	10000
	
	
	
	

	2
	肺炎支原体核酸检测
	人份
	16.00
	1000
	
	
	
	

	3
	B族链球菌核酸检测
	人份
	16.00
	800
	
	
	
	

	4
	沙眼衣原体和淋球菌核酸检测
	人份
	33.00
	500
	
	
	
	

	
	合计（元）
	


注： 
1.上述限价已包含检测所需的提取试剂、扩增试剂、质控品、校准品及其他耗材；
2.本表中的“合计（元）”项报价应与“分项报价表”中“2.试剂及耗材”的“合计（元）” 项报价一致；
3.本表所述数量为一年内的预估数量，最终结算按实际使用数量进行结算。

供应商：（电子签章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签章）
日  期：    年    月    日


2.4试剂及耗材明细报价表
	序号
	标的名称
	单价最高限价（元）
	所需试剂
	生产厂家
	规格型号
	包装规格
	单价
（元）
	折算单人份报价（元）
	备注

	1
	甲、乙型流感病毒核酸检测
	


33.00
	提取试剂
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	扩增试剂
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	耗材
	
	
	
	
	
	

	1
	肺炎支原体
核酸检测
	16.00
	提取试剂
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	扩增试剂
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	耗材
	
	
	
	
	
	

	1
	B族链球菌
核酸检测
	16.00
	提取试剂
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	扩增试剂
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	耗材
	
	
	
	
	
	

	1
	沙眼衣原体和淋球菌核酸检测
	33.00
	提取试剂
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	扩增试剂
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	耗材
	
	
	
	
	
	


注：1.以上仅供参考，投标人可自行添加完成单个项目所需要的试剂、耗材，试剂、耗材按照单人份折算的合计金额不得高于试剂耗材的单人份招标单价最高限价（元）。 
2.此表小计金额应与表 2.3 中“试剂及耗材报价表”中投标单价一致，不一致者以表 2.3 中“试剂及 耗材报价表”为准。
3.供应商只能投报上述四种试剂及相应耗材。
供应商：（电子签章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签章）
日  期：    年    月    日


必不可少的专用工具报价表
（如有）
	序号
	名称
	规格和
型号
	材质
	数量
	计量单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	生产厂家/品牌

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：此表由供应商按实际情况编制，如有则单列，此报价含在总报价中，若无专用工具则此表可不提供。




备品备件、易损件表
（如有）
我公司在此郑重承诺：若我公司有幸中标，在今后的售后服务中，我公司将严格按照下表中所列的优惠条件提供中标产品的备品备件、易损件。
	序号
	名称
	品牌、规格和型号
	材质
	数量
	单位
	单价
（元）
	优惠
比例
	实际投标单价
	是否已含在总报价中

	
	
	
	
	
	
	
	  %
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	  %
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	  %
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


设备验收开始使用后至质保期结束前正常、连续地使用所必须的备品备件、易损件已计入投标总价中。
上述优惠比例及实际投标单价可以沿用到质保期满以后的备品备件更换中，也可以根据以后的市场价按上述优惠比例进行下调，本报价的币种为人民币（元）。
特此承诺！

备注：此表由供应商按实际情况编制，若无备品备件则此表可不提供。


产品其他信息表
（如有）
	序号
	产品
	厂家
	产品属性（勾选）
	制造商规模（大/中/小/微型）

	
	
	
	环保
	节水、节能
	环保、节水、节能
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




[bookmark: _Toc11215]三、技术商务文件部分
[bookmark: _Toc25819][bookmark: _Toc26783977][bookmark: _Toc44576639][bookmark: _Toc68090098][bookmark: OLE_LINK156][bookmark: _Hlk519063903][bookmark: _Toc272421901][bookmark: _Toc26783960][bookmark: _Toc213141106][bookmark: _Toc68090081][bookmark: _Toc3848][bookmark: _Toc49935361][bookmark: _Toc51288987]▲3.1技术规格偏离表
[bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK197]请按实际响应内容，逐条对应招标文件的第五章 采购需求“一、技术要求”认真填写该表。
	序号
	标的名称
	招标文件技术规范、要求
	投标文件应答情况
	偏离
	每项技术条款的证明材料索引（具体页码以及圈红标注）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK36]注：
1.供应商应根据投标产品的真实参数及功能填报本表，不得复制粘贴招标文件要求的技术参数，若出现投标响应与技术支持资料不符，可视情节严重程度，按照《财政部 公安部 市场监管总局关于开展2023年政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作的通知》（财库〔2023〕28号）中供应商提供虚假材料的典型案例上报财政主管部门。
2.供应商根据招标文件第五章 采购需求“一、技术要求”中的要求作出全面、真实的反映，逐条对应答复，并在“投标产品品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明详细情况，诸如“已知”“理解”“满足”或“同意”等非明确的答复是不可接受的（英文文本或缩略语需提供中文翻译或注释）。
3.供应商除如实填写“技术规格偏离表”外，投标文件中须提供最新技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答。第五章 采购需求 “一、技术要求”中对技术支持资料有特定要求的：以招标文件为准，供应商应按要求提供；第五章 采购需求“一、技术要求”中未明确技术支持资料要求的：投标人可根据实际情况自行提供相关技术支持资料，包括技术白皮书或鉴定资料或试验报告或检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料或功能截图或官网截图证明，若提供的技术支持资料不一致的，以第三方检测机构出具的检测报告为准进行评审；不包括投标人自行印刷或打印或手写或承诺的技术支持资料。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料，评审专家将不予认可。
4.表格中“偏离”一列，投标人只能如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。凡投标文件响应情况优于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。
5.供应商应将支持该项技术要求响应的投标产品技术支持资料在投标文件中的索引（具体页码以及圈红标注）标注在“投标产品技术支持资料”一栏中。
供应商：（电子签章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签章）
日    期：    年    月    日
[bookmark: _Toc26783978][bookmark: _Toc49935378][bookmark: _Toc9178][bookmark: _Toc68090099][bookmark: OLE_LINK157]3.2投标产品的技术支持资料
[bookmark: _Toc78985528][bookmark: _Toc68090103][bookmark: OLE_LINK198]供应商除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答。提供的技术资料应含主要技术要求、参数及性能、使用说明、配置明细表或产品清单、注意事项等详细资料。
技术支持资料：第五章 采购需求 “一、技术要求”中对技术支持资料有特定要求的：以招标文件为准，供应商应按要求提供；第五章 采购需求 “一、技术要求”中未明确技术支持资料要求的：供应商可根据实际情况自行提供相关技术支持资料，包括技术白皮书或鉴定资料或试验报告或检验报告或技术彩页或宣传资料或图纸资料或功能截图或官网截图证明，若提供的技术支持资料不一致的，以第三方检测机构出具的检测报告为准进行评审；不包括投标人自行印刷或打印或手写或承诺的技术支持资料。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料，评审专家将不予认可。
若提供的技术支持资料不一致的，以第三方检测机构出具的检测报告为准。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由供应商自行承担。投标描述与技术支持资料不一致或多份技术支持资料之间不一致的，造成的后果由供应商自行承担责任。


[bookmark: OLE_LINK225]3.3其他技术资料
[bookmark: _Hlk478978464]招标文件要求及供应商认为有必要提供的其他技术资料。
[bookmark: _Toc49935374][bookmark: _Toc24923][bookmark: _Toc26783973][bookmark: _Toc68090095][bookmark: _Toc12956][bookmark: _Toc26783963][bookmark: OLE_LINK150][bookmark: _Toc49935364][bookmark: _Toc68090085]

3.4商务条款偏离表
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: _Hlk478972650][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK120]请对应招标文件中“招标文件第五章《采购需求》中要求的商务要求和合同条款前附表（合同履行期限、交货地点、交货方式、付款方式、质保期、安装及验收）”的要求认真填写该表。
A、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。
B、□我公司已详细阅读招标文件中商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。
项目名称：                                             项目编号：                  
	序号
	[bookmark: OLE_LINK121]招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK196]表格填写说明：
1、供应商应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写。表格中只需填写有“偏离”部分，“无偏离”部分不用填写。
2、“偏离”系指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
3、勾选示例：


[bookmark: _Toc49935368][bookmark: _Toc928][bookmark: _Toc26783967][bookmark: _Toc68090089][bookmark: _Toc469035632][bookmark: OLE_LINK381][bookmark: OLE_LINK127]3.5其他商务文件
应包括（但不限于）以下内容：
（1）投标人基本情况介绍；（包含但不限于企业综合实力、资信状况、企业文化、企业团队素质等内容，格式自拟）
（2）供货计划安排、安装调试方案、供货保障措施、违约责任；（格式内容自拟）
（3）质量保证承诺、质量保障措施、违约处罚承诺；（格式内容自拟）
（4）售后服务内容、售后服务能力及服务保障措施、培训计划、应急保障能力及措施；（格式内容自拟）
（5）招标文件要求及投标人认为有必要提供的其他商务资料。


[bookmark: OLE_LINK384][bookmark: OLE_LINK28]中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
[bookmark: OLE_LINK345][bookmark: OLE_LINK115]本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
[bookmark: OLE_LINK114]企业名称（盖章）：
[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: _Hlk478972813]日期：
[bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK383]注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；
[bookmark: OLE_LINK380][bookmark: _Toc34335344][bookmark: _Toc502909064][bookmark: _Toc66970810]②“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第五章采购需求中明确的“标的名称及所属行业”逐一填写，不得缺漏。若“（标的名称）”、“（采购文件中明确的所属行业）”、“（中型企业、小型企业、微型企业）”填写错误或缺漏的，评标委员会将不予进行价格扣除； 
[bookmark: OLE_LINK348][bookmark: _Toc1857][bookmark: _Toc49935369][bookmark: _Toc68090090][bookmark: _Toc26783968]③若采购项目包含多个标的物的，须将所有货物制造商的相关信息列入《中小企业声明函》，并由供应商出具并加盖供应商公章。
④供应商享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
⑤温馨提示：供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。


[bookmark: OLE_LINK116]监狱企业证明文件
（不属于监狱企业的无需填写及提供）
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: OLE_LINK117]注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性负责。


[bookmark: _Toc49935370][bookmark: _Toc26783969][bookmark: _Toc17807][bookmark: _Toc68090091][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]残疾人福利性单位声明函
[bookmark: OLE_LINK118]（不属于残疾人福利性单位的无需填写及提供）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: OLE_LINK346][bookmark: OLE_LINK119]单位名称（盖章）：
日期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。采购代理机构在随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

[bookmark: _Toc7554][bookmark: _Toc28677][bookmark: _Toc489145771][bookmark: _Toc38338338][bookmark: _Toc16410][bookmark: _Hlk193186130]附件：国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知中小企业划型标准规定节选：
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量
单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业*
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业*
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业*
	从业人员（X）
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业*
	从业人员（X）
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业*
	从业人员（X）
	人
	X≥300
	100≤X＜300
	 10≤X＜100
	X＜10


[bookmark: OLE_LINK223][bookmark: _Toc26783971][bookmark: _Toc49935372][bookmark: _Toc498266849][bookmark: _Toc18884][bookmark: _Toc68090093]
[bookmark: _Toc27932][bookmark: _Toc20182]关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》 （国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）  1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）  。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1） 的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2）  ，生产厂为（厂名）  ，厂址为（生产厂址）  。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）  。（产品名称2） 的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：       年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。
6.当采购项目或者采购包中含有多种产品，应当逐项填写。
7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。
8.招标代理机构将随中标结果同时公告中标供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各供应商如实进行声明。
9.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格评审优惠政策。
本国产品支持政策价格评审优惠声明函
本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例及本国产品的报价具体内容如下：
	项目名称
	符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）

	
	


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商：（电子签章）
法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（电子签章）
日    期：    年    月    日

说明：
本声明函适用于：采购项目或者采购包中含有多种产品，或服务采购项目中包含货物时填写。存在以下任意一种情况的，无需填写：
1.《第五章 项目需求》的《一、项目需求一览表》中只有一个产品；
2.服务采购项目中不包含货物；
3.符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的。全部产品是指：货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK224][bookmark: OLE_LINK226]政府强制采购节能产品明细表
	[bookmark: _Toc498266850]序号
	[bookmark: _Toc498266851]产品名称
	生产者 （制造商）
	规格型号
	证书编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、如所投产品为《节能产品政府采购品目清单》中政府强制节能产品（“节能清单”中以“★”标注类别的产品），必须按上述规定格式逐项填写。 
2、提供处于有效期之内的节能产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。


[bookmark: OLE_LINK238][bookmark: _Toc78985522][bookmark: _Toc68090094][bookmark: _Toc49935373]政府优先采购的节能、环保产品汇总表
	序号
	产品名称
	生产者 （制造商）
	规格型号
	证书编号

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK236]注：1、若所投产品为政府采购品目清单内的节能、环保产品，应提供处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（认证机构须为国家相关部门公布的认证机构名录内单位）（提供扫描件或照片等形式的电子文件）。
[bookmark: OLE_LINK289]2、此表由供应商按实际情况编制，若无政府优先采购的节能、环保产品则此表可不提供。


[bookmark: _Toc28603][bookmark: _Toc164]第五章 采购需求
[bookmark: OLE_LINK158]说明：
1.各供应商必须对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，若投标文件中未对招标文件第五章《采购需求》中的规格、技术条款和性能要求作出全面、真实的反映，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时可以视为不响应该条规格、技术条款和性能要求。
2.本章各项规格、技术条款和性能要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考规格、技术条款和性能要求的产品（服务）投标。
[bookmark: _Toc491307332][bookmark: _Toc491307394]3.供应商应保证其提供的货物或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
4.供应商应对在合同履行的过程中，涉及采购人的工作信息等秘密内容进行保密。双方应共同对采购过程中涉及的技术情报和资料进行保密。
5.供应商应严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定进行投标，合同签订后采购人将按照中标人投标文件中所投货物或者服务进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。
6.本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。


[bookmark: _Toc20135][bookmark: _Toc27890][bookmark: _Toc25795][bookmark: OLE_LINK159]采购需求一览表
	（一）
	采购标的物清单

	序号
	标的名称
	数量
	计量单位
	单价限价

	1
	全自动核酸提纯及实时荧光PCR
分析系统
	1
	套
	10000.00元

	2
	甲、乙型流感病毒核酸检测
	10000
	人份
	33.00元/人份

	3
	肺炎支原体核酸检测
	1000
	人份
	16.00元/人份

	4
	B族链球菌核酸检测
	800
	人份
	16.00元/人份

	5
	沙眼衣原体和淋球菌核酸检测
	500
	人份
	33.00元/人份

	核心产品
	全自动核酸提纯及实时荧光PCR
分析系统


[bookmark: _Toc25398]一、技术要求
[bookmark: _Toc22817]全自动核酸提纯及实时荧光PCR分析系统
（一）整体系统要求
★ 1.投标产品（主机及配套试剂、校准品、质控品）须取得国家药品监督管理局（NMPA）颁发的医疗器械注册证，投标时提供注册证扫描件；
★2. 系统应集成核酸提取与实时荧光PCR扩增检测功能，实现“样本进—结果出”的全自动一体化检测流程，样本上机后至结果报告全过程无需人工干预；
★3.核酸提取方式采用磁珠法；
★4.检测原理基于实时荧光定量PCR技术。
（二）温控系统
★5.温度准确度≤0.5℃。
★6.温控精度≤0.5℃
7.升温速率≥0.5℃/S。
（三）荧光检测系统
8.荧光通道数≥2个，波长覆盖常见荧光素检测需求；
9.荧光强度检测重复性CV值≤5%；
10.提供荧光检测时间并提供佐证材料
（四）外摆药盘及非机储药品添加
★11.系统应支持同时检测样本数≥8个；
▲12.支持随到随检/急诊检测功能；
▲13.支持不停机补充试剂和耗材功能；
14.各检测模块/批次可独立运行，支持同一仪器内同时进行不同项目检测。
（五）检测模式与分析功能
★15.系统应支持定性检测分析；
16.系统可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，自动判定并报告检测结果.
（六）样本处理
★17.适用样本类型应至少包括咽拭子等呼吸道样本。
（七）配套试剂、校准品与质控品
★18.包配套试剂须取得NMPA医疗器械注册证，投标时提供注册证复印件；
▲19.配套试剂2-8℃储存，即拿即用，无需室温融化、配制；
20.配套试剂为预分装单人份规格，使用灵活，无耗材浪费；
★21.须提供配套校准品、质控品，且取得NMPA医疗器械注册证。
（八）硬件配置
★22.设备具有扫码功能，可自动扫码录入样本信息和试剂信息；
[bookmark: _Toc7526]注：技术参数中标注“★”的参数为实质性要求，供应商须全部满足，否则按无效投标处理，技术参数中标注“▲”技术参数为重要技术指标，共计3项重要技术指标，须提供公开发布的宣传彩页或白皮书或第三方检验检测机构出具的检测报告（有标注的以标注要求为准），未提供证明材料或证明材料无法证明对应参数的进行扣分。未标注“▲”的为一般技术指标，共计7项一般技术指标，不满足的将按评标办法规定给予扣分。
[bookmark: _Toc17594]
二、检测试剂
	序号
	标的名称
	样本类型
（包括但不限于）
	预估数量
（人份）
	单价最
高限价
（元/人份）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	甲、乙型流感病毒核酸检测
	咽拭子
	10000
	33.00
	上述限价已包含检测所需的提取试剂、扩增试剂、质控品、校准品及其他耗材

	2
	肺炎支原体核酸检测
	咽拭子
	1000
	16.00
	

	3
	B族链球菌核酸检测
	阴道拭子
	800
	16.00
	

	4
	沙眼衣原体和淋球菌核酸检测
	尿道拭子/宫颈拭子
	500
	33.00
	


注：本表所述数量为一年内的预估数量，不承诺采购量，最终结算按实际使用数量进行结算。在合同执行中，本合同期及供货量以先到者为准，当实际试剂累计采购量达到本合同预估采购试剂采购量，无论是否满足1年的供货期限，合同自动终止；若1年期满试剂及耗材累计供货金额未达预估采购金额，试剂及耗材供应自动终止。


[bookmark: _Toc7827]三、商务要求
[bookmark: _Toc3814][bookmark: _Toc27917][bookmark: _Hlk82012387]3.1合同履行期限及交付地点
[bookmark: _Toc28246]①设备部分：自合同签订之日起30个日历日内完成交货（供应商可自报最短交货期）
②试剂部分：采购人下达的采购计划应在5个工作日内供货到位，急诊或急救试剂必须保证 24 小时内供货到位；（供应商可自报最短交货期）
[bookmark: _Toc11528]③交付地点：红河州滇南中心医院（个旧市人民医院）指定地点。
[bookmark: _Toc18690][bookmark: _Toc6079]3.2售后服务要求
①设备的安装、调试：由供应商负责到医院现场安装、调试；
②质保期：质保期≥3年（供应商可自行承诺延长质保期年限）
注：质保期内，所有因货物质量问题而产生的费用均由中标人负责，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延，如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。
②培训方式：供应商应配置专业技术人员提供现场技术培训，直至使用人员及工程师能完全掌握使用方法，正确操作，使用设备的各种功能。培训内容包括但不限于开机、参数设置、处理和存储流程、设备维护和保养、常见故障排查和解决方法、安全注意事项等。
[bookmark: _Toc28301][bookmark: _Toc26954][bookmark: _Toc4192][bookmark: _Toc15428][bookmark: _Toc9185][bookmark: _Toc5812][bookmark: _Toc1426]3.3产品和售后服务标准及要求
[bookmark: _Toc3285][bookmark: _Toc10736][bookmark: _Toc21346][bookmark: _Toc1407][bookmark: _Toc10412][bookmark: _Toc1494][bookmark: _Toc1941][bookmark: _Toc11771]①产品要求：具有国家有关部门注册并符合国家相关质量检测标准和产品出厂标准的设备。
②软件升级：质保期内提供免费软件升级服务。
③售后服务标准及要求：提供提供7×24小时电话技术支持，在收到故障报告后2小时做出回应，24小时内到达现场，并及时修复故障，若5个日历天内不能修复故障的，须提供同型号或功能性能不低于故障设备的备用设备供采购人暂时使用（备用设备使用期限不超过90日历天），直至故障修复重新投入使用。
④设备须是最新出厂3个月内，以到货时间为准。所配套软件为最新版本。
[bookmark: _Toc6244][bookmark: _Toc16400][bookmark: _Toc27981]★3.4 其他要求（提供承诺书）
①试剂及耗材部分招标结束后需由医院现有试剂配送商进行配送（配送费已含在投标报价中），同时进入医院检验试剂精细化管理系统；
②负责医院LIS系统的接入，相关费用含在投标总价中。
③试剂耗材有效期：供应商提供的检验试剂耗材应是最新生产且检验合格的，保证提供产品为非临期产品，检验试剂耗材签收时间去除必要的质检和运输时间，产品入库时剩余有效时间须不低于额定有效期的三分之一，最短不得低于6个月；库存检验试剂耗材在有临近效期3个月的可进行免费退换（有效期较短等特殊情况由双方协商确定），供应商承诺优于此要求的以供应商承诺为准。
④根据国家政策的要求，本次拟采购的试剂及耗材在本次招标后纳入国家或省际联盟集中带量采购的产品，按照被纳入国家或省际联盟集中带量采购的产品价格进行供应。合同履行期内，如遇国家、省、市政策调整，需要集中采购、统一管理、统一配送则按照国家、省、市最新政策规定执行，由此造成影响合同执行的，合同自动终止，采购人对此不承担违约、赔偿、缔约过失等责任。
[bookmark: _Toc25754]3.5包装要求及验收（设备检验考核）标准
3.5.1包装要求：
①供应商交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由供应商承担。
②供应商提供的产品及相关快递服务的具体包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，并作为履约验收的内容，必要时采购人可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。 
3.5.2验收程序：供货方应提供设备的合格证或有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收单并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标、设备启动异常以及验收后三个月内因非人为电路部分损坏导致故障，供应商必须更换新设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。如属于商检目录则必须提供商检证。供应商承担所有国家要求的检测项目费用。
3.5.3验收要求：
①设备验收：设备到达医院指定地点后，双方根据合同及其附件进行开箱、清点所有货品。符合后由中标人负责进行设备的安装和调试，安装调试完毕后，由医院测试是否合格并满足技术要求。若开箱、清点发现货品不相符的，中标人必须无条件进行更换。更换所产生的费用由中标人负责，若因此导致交货逾期，由中标人承担逾期交货的违约责任。医院有权在验收过程中或使用过程中对设备质量存疑时，自行委托第三方检测机构进行质量鉴定，检测费用由结果过错方承担。
②根据设备实际情况，对设备进行安装调试后验收，验收合格经双方确认后，填写设备验收表，验收部门相关人员全体签字确认交医院。
③中标人所提供货物质量安全、技术规格、物理特性等属性符合国家及地方现行标准及规范，并满足采购需求；安装质量符合国家及地方现行标准及规范，中标人对所提供的货物及安装质量在规定期限内负质量责任。 
附注：根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》”规定的划分标准，本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：
	标的类型
	所属行业

	货物采购
	工业




[bookmark: _Toc38338340][bookmark: _Toc25946][bookmark: _Toc16054][bookmark: _Toc27718]第六章 资格审查
[bookmark: _Toc9229]资格审查前附表
	      评审因素
	评审标准

	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	具有独立承担民事责任的能力
	[bookmark: OLE_LINK129]符合第二章“供应商须知”第3项供应商的资格要求规定，且提供了招标文件要求提供的证明材料。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	

	
	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动
	

	落实政府采购政策需满足的资格要求
	

	本项目的特定资格要求
	


[bookmark: _Toc7171][bookmark: _Toc17604][bookmark: _Toc22968][bookmark: _Toc15460][bookmark: _Toc37716422][bookmark: _Toc13257][bookmark: _Toc24810][bookmark: _Toc38338342][bookmark: _Toc26465][bookmark: _Toc18287454]一、资格审查
1.开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。
2.采购人或者采购代理机构按照招标文件的规定对供应商投标文件中资格证明文件及采购人、采购代理机构通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。
3.供应商为满足供应商的资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标文件按无效处理。
4.采购人或者采购代理机构在资格审查过程中发现供应商有一项不符合上述规定的，该投标文件按无效投标处理。
[bookmark: _Toc4263][bookmark: _Toc30498][bookmark: _Toc23441]二、资格审查报告
采购人或者采购代理机构根据资格审查情况出具资格审查报告。

[bookmark: _Toc38338343][bookmark: _Toc31977][bookmark: _Toc10932][bookmark: _Toc24143][bookmark: OLE_LINK242][bookmark: _Toc481694866][bookmark: _Toc979][bookmark: _Toc480817655]第七章 评标方法
[bookmark: _Toc18312][bookmark: _Toc37716424][bookmark: _Toc489145774][bookmark: _Toc38338344][bookmark: _Toc488633639]评标方法前附表
	[bookmark: _Toc49935348][bookmark: _Toc68090068][bookmark: _Toc26783937][bookmark: _Toc326218111]条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	1
	符合性审查标准
	投标报价
	未超过采购单价限价及最高限价，未出现缺项、漏项，对所投标段内所有内容作出完整唯一的投标报价；

	
	
	投标有效期
	符合第二章《供应商须知》第17.1项规定；

	
	
	投标保证金
	符合第二章《供应商须知》第18.1项规定；

	
	
	招标文件中要求盖章、签名或签章的地方
	按招标文件要求签署、盖章的。

	
	
	其他实质性要求
	1）投标文件未出现其他不满足招标文件中标注“★”条款的内容；
2）法律、法规和招标文件明确规定的其他投标无效情形；
3）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

	2
	详细评审标准
	1）评标总得分计算公式
	供应商的评标总得分＝F1＋F2＋F3
其中：
F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2）评分因素权重
	投标报价F1:30分；
技术部分F2:35分；
商务部分F3:35分；

	
	
	3）投标报价得分F1（满分30分）
	1.设备部分报价评审（5分）
投标报价得分=评标基准价/投标报价×5
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×5
2.试剂及耗材报价评审（25分）
①甲、乙型流感病毒核酸检测（10分）
投标报价得分=评标基准价/投标报价×10
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×10
②肺炎支原体核酸检测（5分）
投标报价得分=评标基准价/投标报价×5
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×5
③B族链球菌核酸检测（5分）
投标报价得分=评标基准价/投标报价×5
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×5
④沙眼衣原体和淋球菌核酸检测（5分）
投标报价得分=评标基准价/投标报价×5
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×5

	
	
	
	说明：C为评标基准价，经符合性审查合格且投标价格最低的有效投标报价；B1，B2，…，Bn为第n个经符合性审查合格的有效投标报价。
1）应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价；
2）对于非专门面向中小企业的项目，若本次采购范围内所有标的物均由小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）提供，在计算投标报价得分时，则对提供的所有标的物均为小微型企业产品（服务）的报价给予10 %的扣除，用扣除后的报价参与评审；供应商应按第四章投标文件格式规定提供并填写“中小企业声明函”，否则不考虑价格扣除；（残疾人福利性单位（或监狱企业）产品视同小型、微型企业，享受同等价格扣除；针对小微企业价格扣除政策，供应商仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受。）3）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商为本采购项
5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上（不包含80%）时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。供应商应按第四章响应文件格式规定提供并填写“关于符合本国产品标准的声明函”，否则不考虑价格扣除。
4）当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上逐项进行价格扣除。
5）计算结果四舍五入保留至小数点后两位。

	
	
	5）技术部分得分F3（满分35分）
	1）投标产品的技术参数与性能指标评审（满分35分）
评标委员会将综合考虑供应商所投产品的技术参数、规格要求对招标文件的响应程度等因素综合打分：
根据供应商对第五章 采购需求 “②技术要求”的响应情况进行评审，评审规则如下：
1）标注“▲”的为重要技术指标，共有 3 条，本项分值共计15分，其中m为重要技术参数满足招标文件要求的项数，n为重要技术参数总项数，重要技术指标评分=重要技术参数满足招标文件要求的项数（m）/重要技术参数总项数（n）×15。
2）未标注“▲”的为一般技术指标，共有 7 条，本项分值共计 20 分，其中m为一般技术参数满足招标文件要求的项数，n为一般技术参数总项数，一般技术指标评分=一般技术参数满足招标文件要求的项数（m）/一般技术参数总项数（n）×20。

	
	
	
	注：
1.评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”
2.技术要求的响应评审参考供应商提供的“技术规格偏离表”，以供应商提供的技术支持资料为准（若招标文件中对技术支持资料有特定要求的以招标文件为准，若招标文件中无特定技术支持资料要求的详见“技术规格偏离表”内的规定），否则不予认可。
3.设备技术指标中以“序号1.序号2.序号3……”分别各视为1项技术指标（除标题外下属功能参数每一条为1项），各项技术指标中包含的具体指标中有任意一条不满足招标要求的，则视为该项技术指标不满足招标要求。

	
	
	5）商务部分得分F3（满分35分）
	2）实施方案评分（满分8分）
根据供应商提供的实施方案进行评审及评分，方案应包含①供货计划安排；②安装调试方案；③供货保障措施；④违约责任。
以上4项内容每项2分，无漏项、无缺陷得8分，每缺少一项扣2分；每有一项内容存在缺陷的扣1分，未提供相关内容的不得分。
（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	
	
	
	3）质量保证承诺及质量保障措施（满分12分）
根据供应商提供的质量保证承诺及质量保障措施进行评审及评分，至少应包含①质量保证承诺；②质量保障措施；③违约处罚承诺。
以上4项内容每项3分，无漏项、无缺陷得12分，每缺少一项扣3分；每有一项内容存在缺陷的扣1.5分，未提供相关内容的不得分。
（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	
	
	
	4）售后服务评分（满分10分）
根据供应商提供的售后服务方案进行评审及评分，方案应包含①售后服务内容（包括但不限于服务咨询、检测保养、维修保障、响应时间等）；②售后服务能力及服务保障措施；③培训计划（包括但不限于培训大纲、培训内容、培训目标、培训人员安排等）；④应急保障能力及措施；
以上4项内容每项2.5分，无漏项、无缺陷得10分，每缺少一项扣2.5分；每有一项内存在缺陷的扣1.0分，未提供相关内容的不得分。
（本项所称“缺陷”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形）

	
	
	
	5）质保期评分(满分3分）
投标文件中承诺的质保期在招标文件要求的基础上，所有设备每增加一年（12 个月，不足 12 个月的不计）加 1 分，满分 3 分。

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK29]6）业绩（满分2分）
根据供应商的销售业绩进行评审，评审规则如下：
供应商每提供2023年1月1日至投标截止时间前所投标段同类产品的销售业绩及证明材料（如中标/成交通知书或合同复印件/扫描件等有效证明文件，复印件/扫描件须加盖公章）得1分，加满为止。


[bookmark: _Toc31045][bookmark: OLE_LINK250][bookmark: _Toc18979][bookmark: _Toc7593]
    一、评标方法
[bookmark: OLE_LINK132][bookmark: OLE_LINK249]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部87号令）》、《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财政部财库〔2012〕69号）等有关法律规定，结合本项目采购实际情况制定本办法。
[bookmark: _Toc49935349][bookmark: _Toc314817934][bookmark: _Toc68090069][bookmark: _Toc5777][bookmark: _Toc26783938][bookmark: _Toc6252][bookmark: _Toc7393][bookmark: _Toc326218112][bookmark: OLE_LINK133]二、评审标准
[bookmark: _Toc326218113][bookmark: _Toc314817935][bookmark: _Toc30557][bookmark: _Toc1424][bookmark: _Toc25619][bookmark: _Toc26783939]1.符合性评审标准
评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应；见评标方法前附表。
[bookmark: _Toc2207][bookmark: _Toc326218114][bookmark: _Toc26783940][bookmark: _Toc16336][bookmark: _Toc17449][bookmark: _Toc314817936]2.分值构成与评分标准
2.1 分值构成
（1）投标报价：见评标方法前附表。
[bookmark: OLE_LINK255]（2）技术部分：见评标方法前附表。
[bookmark: OLE_LINK254]（3）商务部分：见评标方法前附表。
2.2 评标基准价计算方法：见评标方法前附表。
2.3 评分标准
按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
（1）投标报价评分标准：见评标方法前附表。
（2）技术部分评分标准：见评标方法前附表。
[bookmark: _Toc26783941][bookmark: _Toc49935350][bookmark: _Toc68090070][bookmark: _Toc314817937][bookmark: _Toc24893][bookmark: _Toc326218115][bookmark: OLE_LINK251]（3）商务部分评分标准：见评标方法前附表。
[bookmark: _Toc32207][bookmark: _Toc26391]三、评标程序
[bookmark: _Toc326218116][bookmark: _Toc26682][bookmark: _Toc31789][bookmark: _Toc18482][bookmark: _Toc314817938][bookmark: _Toc26783942]1.符合性评审
1.1评标委员会依据本章“第1项规定的标准”对投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。
1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作无效投标处理：
（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
（3）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会启动异常低价投标（响应）审查程序： 
①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 
②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 
③投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%； 
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
（4）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，通过政府采购电子交易平台—在线询标要求相关供应商在评审现场30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 
（5）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 
[bookmark: _Toc326218117][bookmark: _Toc15473][bookmark: _Toc19678][bookmark: _Toc314817939][bookmark: _Toc26783943][bookmark: _Toc7794]2.详细评审
[bookmark: _Hlk478979552]2.1 评标委员会按本章“二、评审标准”第2.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的评标总得分。
（1）按本章第2.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1。
（2）按本章第2.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2。
（3）按本章第2.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3。
（4）汇总F1、F2、F3得分即为评标总得分。
2.2技术部分（F2）和商务部分（F3）得分由评标委员会成员独立评分，计算各供应商得分的算术平均值计入各供应商总分。
2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
2.4评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律、法规研究决定。
[bookmark: _Toc314817941][bookmark: _Toc31258][bookmark: _Toc17240][bookmark: _Toc326218119][bookmark: _Toc26783945][bookmark: _Toc30157]3.评标结果
[bookmark: OLE_LINK252]3.1 本项目采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
3.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
3.3提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一招标项目包投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，重要技术参数高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
3.4非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌（核心产品由采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定）均相同的，按前款规定处理。
[bookmark: _Toc3246][bookmark: _Toc68090071][bookmark: _Toc10800][bookmark: _Toc2392][bookmark: _Toc49935351][bookmark: _Toc26783946][bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK256]四、其他
[bookmark: _Toc12402][bookmark: _Toc18978][bookmark: _Toc26783947][bookmark: _Toc23931][bookmark: OLE_LINK134]1.关于中小企业
1.1根据《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：
（1）在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；
（2）符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
1.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
1.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）中规定的中小企业扶持政策。
1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
1.7享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
1.8价格评审优惠幅度按国家最新政策文件及采购文件约定执行。
1.9专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
1.10供应商提供的《中小企业声明函》声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
[bookmark: _Toc9702][bookmark: _Toc25138][bookmark: _Toc9469][bookmark: OLE_LINK135]2.关于监狱企业
2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
[bookmark: _Toc24291][bookmark: _Toc25769][bookmark: _Toc19033]3.关于残疾人福利性单位
[bookmark: OLE_LINK35]3.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
[bookmark: OLE_LINK19]3.2残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
[bookmark: _Toc26783948][bookmark: _Toc18050][bookmark: _Toc29987][bookmark: _Toc12160]4.关于节能产品及环境标志产品
4.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。
4.2节能产品是指列入财政部和发展改革委公布的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）《节能产品政府采购品目清单》中的产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。
4.3环境标志产品是指列入财政部和生态环境部公布的《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。
4.4产品属于节能产品或环境标志产品的，供应商需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
4.5若供应商在投标文件中未提供或未按要求提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，评标委员会在评审过程中将不予认可，由此造成的一切后果由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc28093][bookmark: _Toc439][bookmark: _Toc4747]5.关于本国产品相关政策
5.1 按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物适用于本国产品标准。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.2供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，享受对本国产品的支持政策。采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
5.3 对本国产品的支持政策的相关要求
根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号），对本国产品的支持政策：
（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5.4评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
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