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[bookmark: _Toc27783][bookmark: _Toc18755]第一章 竞争性磋商公告
项目概况
红河县后山二台水库除险加固工程采购项目的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（www.zcygov.cn）获取采购文件，并于2026年10月09日09时30分（北京时间）前提交响应文件。
[bookmark: _Toc30234][bookmark: _Toc26848][bookmark: _Toc31750][bookmark: _Toc19856][bookmark: _Toc437][bookmark: _Toc122026371][bookmark: _Toc20135]一、项目基本情况
项目编号：HHZC2026-C2-02255-YNJR-0014
项目名称：红河县后山二台水库除险加固工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：95万元
最高限价：85.651305万元
采购需求：红河县后山二台水库除险加固工程施工，建设内容为：拆除浆砌石防浪墙，新建钢筋砼防浪墙；坝体、坝基进行帷幕灌浆处理；修复溢洪道泄槽Ⅱ段、陡槽段及消力池；增设上游水位尺、下游总排水沟增设量水堰。（详见竞争性磋商文件第三章采购需求）。
合同履行期限：总工期7个月。
质量要求：施工质量符合国家及行业相关标准、规范、规程要求，达到一次性验收合格。
本项目不接受联合体磋商。
[bookmark: _Toc20653][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc23508][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc31297][bookmark: _Toc16177][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc13][bookmark: _Toc24692][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc122026372]二、供应商的资格要求
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: _Toc122026373][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc35393800]1.1具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年至2025年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或审计报告（事业单位可提供2023年至2025年自行编制并加盖单位公章的财务报表或部门决算报告）；成立不足三年的，提供本单位成立至今经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或审计报告（事业单位可提供成立至今自行编制并加盖单位公章的财务报表或部门决算报告）；成立不足一年的，提供本单位的财务报表（事业单位可提供成立至今自行编制并加盖单位公章的财务报表或部门决算报告）；或提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。
注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）和《云南省财政厅 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 国家金融监督管理总局云南监管局关于进一步加强审计报告报备和查验工作的通知》（云财会〔2026〕23号）的要求，供应商提供的审计报告应有财政部注册会计师行业统一监管平台的赋码。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1.4.1提供缴税所属时间为递交响应文件截止日前12个月内任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件，成立未满3个月的提供成立以来的纳税证明材料，依法免税的应提供依法免税的相关证明文件；新成立不足对应期限，暂未产生税款缴纳记录的提交承诺书和相关说明；
1.4.2提供缴费所属时间为递交响应文件截止日前12个月内任意3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件。新成立不足对应期限，暂无从业人员依法无需缴纳社会保障资金的提交承诺书和相关说明。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，新成立的公司按实际成立年份提供书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本项目采购活动，须提供加盖公章的情况说明和相关证明材料。
1.6法律、行政法规规定的其他条件：提供加盖公章的承诺书或相关证明材料。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1本项目非专门面向中小企业采购，评审时，符合条件的小型、微型企业承建的工程，其响应报价给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，同等享受上述价格扣除优惠。
2.2根据《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。根据《云南省财政厅云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财规〔2022〕13号）的规定，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，经主管预算单位统筹后不属于专门面向中小企业采购的项目，执行价格评审优惠政策，用扣除后的价格参加评审。
2.3根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
2.4根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.本项目的特定资格要求：
3.1资质要求：供应商须为法人或其他组织，具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.2信誉要求：供应商在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但在递交响应文件截止时间届满的除外）。供应商以上渠道信誉状况信息以采购人或者采购代理机构在递交响应文件截止之日查询数据为准，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应文件按无效响应处理。
3.3项目经理资格：拟派项目经理须为水利水电工程专业二级及以上注册建造师，具备水行政主管部门颁发的有效的水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建项目的项目经理或项目负责人。
3.4技术负责人资格：拟派项目技术负责人应具有水利水电相关专业工程师及以上职称。
3.5其他要求：
3.5.1供应商主要负责人须具备水行政主管部门颁发的有效的水利水电工程施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A证）、拟派专职安全生产管理人员须具备水行政主管部门颁发的有效的水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）。
3.5.2拟投入本项目的主要人员（项目经理、技术负责人、施工现场管理人员等）须为供应商在职员工，并提供公告发布之日起至递交响应文件截止时间前的社会保险部门或机构出具的上述人员参加社保的有效证明材料，须有社保部门或机构盖章。若因退休人员（包括提前退休人员）无法提供社保证明，供应商可以提供退休证及聘用合同等证明材料。
3.5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参与本项目采购活动（提供承诺书）。
[bookmark: _Toc32478][bookmark: _Toc26897][bookmark: _Toc1637][bookmark: _Toc18198][bookmark: _Toc16129][bookmark: _Toc16786]三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc122026374]1.时间：2026年09月19日00时00分至2026年09月24日23时59分（北京时间，法定节假日除外）；
2.地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）。
3.方式：（1）凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/CA/apply/list?_app_=zcy.sys。（2）按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目磋商资格。
4.售价：0.00元。
[bookmark: _Toc16708][bookmark: _Toc14940][bookmark: _Toc20048][bookmark: _Toc8610][bookmark: _Toc29777][bookmark: _Toc12536]四、响应文件提交
[bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc122026375][bookmark: _Toc28359093]1.截止时间：2026年10月09日09时30分（北京时间，以系统时间为准）。
2.地点：供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，响应文件提交截止时间前未完成响应文件上传的，视为撤回响应文件。供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
[bookmark: _Toc32223][bookmark: _Toc31762][bookmark: _Toc21692][bookmark: _Toc11839][bookmark: _Toc30276][bookmark: _Toc31498]五、响应文件开启
[bookmark: _Toc122026376][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094]1.开启时间：2026年10月09日09时30分（北京时间，以系统时间为准）。
2.地点：云南省昆明市五华区陈家营路香树花城B栋13楼开标室，供应商无需到达开标地点，须在“政采云”平台进行远程解密电子版响应文件。
[bookmark: _Toc29914][bookmark: _Toc22670][bookmark: _Toc14727][bookmark: _Toc26958][bookmark: _Toc2026][bookmark: _Toc21737]六、公告期限
[bookmark: _Toc18107][bookmark: _Toc122026377][bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc20516][bookmark: _Toc14019][bookmark: _Toc10717][bookmark: _Toc29668][bookmark: _Toc7608]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc122026378][bookmark: _Toc35393636]开标方式：网上开标。
是否需要缴纳磋商保证金：否。
本项目公告在“云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）”上发布，其他网站或媒体转载的公告和公告内容采购人及代理机构不承担任何责任。
其他：1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交响应文件前随时查看，以获取最新的消息。2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商应认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问，请联系客服热线 95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册完成后，方可参与本项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－业务支持－用户注册－供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效的 CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/CA/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商完成CA绑定操作。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－系统管理－CA管理－CA绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或 CA数字证书登录平台获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）响应文件编制与递交。供应商须下载政采云客户端，通过客户端编制响应文件并完成线上递交。客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/appliCAtion-market/#/download/list。（6）开评审。供应商须在项目指定的开标时间前登录政府采购电子交易平台，并在规定时限内完成响应文件解密。如因供应商自身原因无法在规定时间内完成解密的，由此产生的全部后果由供应商自行承担（包含但不限于设备故障、浏览器故障、未安装对应驱动程序、网络故障、加密 CA与解密 CA不一致等情形）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－开标评审－进入开标大厅。
[bookmark: _Toc32238][bookmark: _Toc28829][bookmark: _Toc24947][bookmark: _Toc23561][bookmark: _Toc15915][bookmark: _Toc10487]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]名称：红河县水务局
地址：红河县迤萨镇莲花大道
联系人：唐铁辉
联系方式：13649614205
2.采购代理机构信息
名称：云南嘉融建设工程管理有限责任公司
地址：昆明市五华区陈家营路香树花城B栋13楼
联系人：普忠波、李云文
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]联系方式：0871-68217769
3.项目联系方式
项目联系人：普忠波
电话：0871-68217769
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	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：红河县水务局
地址：红河县迤萨镇莲花大道
联系人：唐铁辉
联系方式：13649614205

	1.1.3
	采购代理机构
	名 称：云南嘉融建设工程管理有限责任公司
地址：昆明市五华区陈家营路香树花城B栋13楼
联系人：普忠波、李云文
联系方式：0871-68217769

	1.1.4
	项目名称、项目编号
	项目名称：红河县后山二台水库除险加固工程
项目编号：HHZC2026-C2-02255-YNJR-0014

	1.1.5
	项目地点
	红河县阿扎河乡

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购范围
	红河县后山二台水库除险加固工程施工，建设内容为：拆除浆砌石防浪墙，新建钢筋砼防浪墙；坝体、坝基进行帷幕灌浆处理；修复溢洪道泄槽Ⅱ段、陡槽段及消力池；增设上游水位尺、下游总排水沟增设量水堰。（详见竞争性磋商文件第三章采购需求）。

	1.3.2
	合同履行期限
	总工期7个月。

	1.3.3
	质量要求
	施工质量符合国家及行业相关标准、规范、规程要求，达到一次性验收合格。

	1.4.1
	供应商资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.1具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年至2025年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或审计报告（事业单位可提供2023年至2025年自行编制并加盖单位公章的财务报表或部门决算报告）；成立不足三年的，提供本单位成立至今经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或审计报告（事业单位可提供成立至今自行编制并加盖单位公章的财务报表或部门决算报告）；成立不足一年的，提供本单位的财务报表（事业单位可提供成立至今自行编制并加盖单位公章的财务报表或部门决算报告）；或提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。
注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）和《云南省财政厅 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 国家金融监督管理总局云南监管局关于进一步加强审计报告报备和查验工作的通知》（云财会〔2026〕23号）的要求，供应商提供的审计报告应有财政部注册会计师行业统一监管平台的赋码。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1.4.1提供缴税所属时间为递交响应文件截止日前12个月内任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件，成立未满3个月的提供成立以来的纳税证明材料，依法免税的应提供依法免税的相关证明文件；新成立不足对应期限，暂未产生税款缴纳记录的提交承诺书和相关说明；
1.4.2提供缴费所属时间为递交响应文件截止日前12个月内任意3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件。新成立不足对应期限，暂无从业人员依法无需缴纳社会保障资金的提交承诺书和相关说明。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，新成立的公司按实际成立年份提供书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本项目采购活动，须提供加盖公章的情况说明和相关证明材料。
1.6法律、行政法规规定的其他条件：提供加盖公章的承诺书或相关证明材料。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1本项目非专门面向中小企业采购，评审时，符合条件的小型、微型企业承建的工程，其响应报价给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，同等享受上述价格扣除优惠。
2.2根据《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。根据《云南省财政厅云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财规〔2022〕13号）的规定，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，经主管预算单位统筹后不属于专门面向中小企业采购的项目，执行价格评审优惠政策，用扣除后的价格参加评审。
2.3根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
2.4根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3.本项目的特定资格要求：
3.1资质要求：供应商须为法人或其他组织，具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
3.2信誉要求：供应商在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但在递交响应文件截止时间届满的除外）。供应商以上渠道信誉状况信息以采购人或者采购代理机构在递交响应文件截止之日查询数据为准，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应文件按无效响应处理。府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，视为不满足本项目资格要求。
3.3项目经理资格：拟派项目经理须为水利水电工程专业二级及以上注册建造师，具备水行政主管部门颁发的有效的水利水电工程施工企业项目负责人安全生产考核合格证（B证），且未担任其他在建项目的项目经理或项目负责人。
3.4技术负责人资格：拟派项目技术负责人应具有水利水电相关专业工程师及以上职称。
3.5其他要求：
3.5.1供应商主要负责人须具备水行政主管部门颁发的有效的水利水电工程施工企业主要负责人安全生产考核合格证（A证）、拟派专职安全生产管理人员须具备水行政主管部门颁发的有效的水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证（C证）。
3.5.2拟投入本项目的主要人员（项目经理、技术负责人、施工现场管理人员等）须为供应商在职员工，并提供公告发布之日起至递交响应文件截止时间前的社会保险部门或机构出具的上述人员参加社保的有效证明材料，须有社保部门或机构盖章。若因退休人员（包括提前退休人员）无法提供社保证明，供应商可以提供退休证及聘用合同等证明材料。
3.5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参与本项目采购活动（提供承诺书）。

	1.4.2
	是否接受联合体
	不接受

	1.5.2
	费用承担
	采购代理服务费按云南省建设工程招标投标协会关于印发《云南省建设工程招标代理服务收费参考意见》的通知（云建招协〔2026〕11号）规定计取；工程量清单及最高限价编制费按《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（云价综合〔2012〕66号文）计取，由成交供应商在领取成交通知书前一次性付清。

	1.9.1
	现场考察
	组织
不组织

	1.10.1
	磋商前答疑会
	组织
不组织

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间和方法
	响应文件递交截止时间前5天，以书面形式向采购人提出

	1.10.3
	采购人澄清的时间和方法
	提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

	1.11
	分包
	不允许

	2.1
	构成磋商文件的其他材料
	采购人发布的补遗书（如有）、磋商文件澄清通知（如有）、磋商文件修改通知（如有）、答疑（若有）。

	2.2.1
	供应商要求澄清竞争性磋商文件的截止时间
	同1.10.2的时间要求
供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。

	2.2.2
	响应文件提交截止时间
	2026年10月09日09时30分

	2.2.3
	供应商确认收到磋商文件澄清的时间
	供应商自行登录云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。

	2.3.2
	供应商确认收到磋商文件修改的时间
	供应商自行登录云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）获取修改，无须回复确认已收到该修改。

	3.2.4
	磋商报价要求
	本项目设置两轮报价，第一轮报价为各供应商提交的响应文件中的报价，第二轮报价为磋商时的报价，只有通过初步评审的供应商才能进入磋商程序并进行第二轮报价，第二轮报价为最后报价。
注：供应商在二次报价时须同时上传二次报价明细表（已标价工程量清单），单价汇总结果与最终报价一致，各供应商在报价前应提前进行准备。供应商应按《竞争性磋商文件》规定的格式及要求填报，并按“政采云”操作系统要求在规定的时间内提交。

	3.2.5
	最高限价
	¥856513.05元（大写：捌拾伍万陆仟伍佰壹拾叁元零伍分）

	3.2.6
	付款方式
	采购人与成交供应商合同中约定。

	3.3.1
	响应文件有效期
	响应文件提交截止之日起90天

	3.4.1
	磋商保证金
	本项目不收取磋商保证金。

	3.5.1
	近年财务状况的年份要求
	2023年至2025年。

	3.6
	是否允许递交备选响应方案
	不允许

	3.7.1
	响应文件格式
	编制电子响应文件的供应商应使用电子投标客户端编制并进行线上投标，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。 
特别注意：
（1）供应商不得对竞争性磋商文件格式中的实质内容进行删减或修改，否则按无效响应处理（格式自拟部分除外）。
（2）供应商可以在格式内容之外另行说明和增加相关内容，作为响应文件的组成部分。另行说明或自行增加的内容，以及按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，不得与竞争性磋商文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。
（3）按响应文件格式在空格（下划线）由供应商填写的内容，确实没有需要填写的，可以在空格中用“/”或“无”标示，也可以不填（空白）。但竞争性磋商文件中另有规定的从其规定。
（4）响应文件应对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。

	3.7.4
	响应文件的签署
	1.响应文件的盖章要求：响应文件格式中要求供应商“加盖公章”的，均指与供应商名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”“合同章”“财务章”“业务章”等）的印章。
2.响应文件的签署要求：竞争性磋商文件要求供应商法定代表人或其授权代表签字或盖章处应签字或盖章，签字的不得由他人代签。授权代表签字或盖章的，响应文件应附法定代表人授权委托书。
3.根据《注册造价工程师管理办法》等相关文件规定，注册造价工程师应当根据执业范围，在本人形成的工程造价成果文件上签字并加盖执业印章，并承担相应的法律责任。本项目已标价工程量清单须由一级注册造价工程师（水利工程）审核、签字（或电子签名）并加盖执业印章（或电子签章）。如果注册造价工程师非供应商本单位人员，响应文件中须附本项目的造价咨询委托合同或协议书、造价咨询单位营业执照及编审人员的执业资格证书，格式自拟。
注：①响应文件涉及签字、盖章的地方尽量避免遮盖单价、合价等重要内容，响应文件中相关内容、证件扫描件模糊不清、被签字或盖章遮盖、无法辨认的磋商小组有权对其响应文件作无效响应处理。
②在需要签字或盖章的地方进行签字或盖章，无需逐页签章。

	3.7.5
	响应文件的递交
	首次递交响应文件的截止时间：2026年10月09日09时30分（北京时间，以系统时间为准）。
递交响应文件地点：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标。
注：（1）须在响应文件递交截止时间前完成所有电子响应文件的上传，响应文件递交截止时间前未完成文件上传的，视为撤回响应文件。
（2）供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/appliCAtion-market/#/download/list。
（3）开评审。供应商须在项目指定的开标时间前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密。如供应商因自身原因无法在规定时间内解密，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－开标评审－进入开标大厅。
（4）请参与本项目的潜在供应商自行配备政府采购云平台需要的音视频等设备，做好系统的调试工作，避免出现系统不能正常使用的情况。

	3.7.6
	响应文件密封要求
	政采云电子投标客户端提供数字证书（CA）对响应文件进行加密功能。供应商对网上递交的响应文件应加密，如果供应商使用某个数字证书（CA）对响应文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标会上使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入响应文件，因供应商自身原因（CA 证书错误、过期、设备、网络、操作失误等）造成响应文件未解密的，该响应文件不予受理，不得进入后续评审，由此产生的全部后果由供应商自行承担；因电子交易平台系统故障等非供应商原因造成未解密的除外。

	4.2.3
	是否退还响应文件
	否

	5.1
	磋商时间和地点
	时间：2026年10月09日09时30分（北京时间，以系统时间为准）。
地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）

	5.2
	磋商程序
	（1）采购人按本供应商须知中所规定的时间和地点召开竞争性磋商会议，要求所有供应商（政府采购云平台远程异地）参加竞争性磋商会议。
（2）竞争性磋商会议程序
A.会议开始主持人宣布开标纪律、介绍参会人员；
B.进入评审室，采购人代表介绍本次项目的概况、磋商要求、注意事项；
C.磋商小组对各磋商响应文件进行资格审查及初步评审；
D.磋商小组依次与通过资格审查及初步评审的供应商进行磋商，供应商进行二次报价；
E. 根据磋商需要，供应商需对磋商小组提出的问题进行陈述并承诺；供应商拒不陈述的，磋商小组可取消其供应商资格。
F.磋商小组依次对通过资格审查及初步评审的供应商进行详细评审；
H.磋商小组按照竞争性磋商文件确定的评分办法及评审标准推荐成交候选供应商。
I.磋商小组出具磋商报告，磋商结束。
（3）代理机构对磋商过程进行记录并由相关人员签字确认，存档备查。

	6.1.1
	磋商小组的组建
	磋商小组构成：由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
磋商小组确定方式：采购人代表由采购人授权委派，评审专家从云南省政府采购评审专家库中随机抽取。

	6.3
	评审办法
	综合评分法

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交候选人
	否；推荐的成交候选供应商数量：磋商小组按照评审办法的打分结果，并按最后得分由高至低的顺序推荐1-3名成交候选供应商。

	7.4
	履约保证金
	履约保证金的形式：银行转账、银行保函、担保或保证保险
履约保证金的金额：合同签订时由双方约定

	9.6
	监督
	名称：红河县财政局政府采购管理股
地址：云南省红河州红河县财政局
联系方式：0873-4622447

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	类似项目
	类似项目是指：水利水电工程施工项目

	10.2
	近年完成的类似项目的年份要求
	近5年，2021年9月1日至今。

	10.3
	政府采购活动中串通参与磋商行为认定和处理办法
	供应商不得相互恶意串通，不得与采购人、采购代理机构恶意串通。存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十四条所列恶意串通情形的，其响应文件按无效响应处理；已经成交的，成交无效。磋商小组应当及时将串通违法行为书面报告本级财政部门，相关供应商依照政府采购法律法规承担相应法律责任。

	10.4
	落实政府采购政策
	执行政策文件：《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财规〔2022〕13号）、《云南省财政厅关于贯彻〈财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知〉的通知》（云财采〔2022〕9号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）执行，本项目采购标的对应的行业为：建筑业。

	10.5
	知识产权
	构成竞争性磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标（成交）供应商响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.6
	同义词语
	构成竞争性磋商文件组成部分的章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在采购活动阶段应当分别按“采购人”和“供应商”进行理解。

	10.7
	解释权
	构成竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于采购活动阶段的规定，按公告、供应商须知、评审办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	10.8
	其他
	1.响应文件的真实性要求：
（1）供应商应当保证所递交的响应文件（含有关资料、澄清、说明）真实、准确、完整，不得存在伪造、变造、虚假陈述、隐瞒等弄虚作假情形，并依法承担由此产生的全部法律责任。
（2）供应商声明不存在限制参与采购活动情形但被发现存在限制参与采购活动情形的，属于隐瞒真实情况，按提供虚假材料谋取成交处理，其响应文件作无效响应处理；已确定为成交供应商的，取消其成交资格。
2.本竞争性磋商文件供应商须知内容与前附表不一致的，以前附表为准。
3.供应商如发现竞争性磋商文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在供应商提疑截止时间前向采购人或采购代理机构质询，逾期视为对竞争性磋商文件条款没有任何异议。
4.本竞争性磋商文件所有组成部分均为实质性条款；供应商应充分研读并充分理解本竞争性磋商文件全部实质性条款后，审慎作出是否参与本项目响应的决定。供应商若参与响应并被确定为成交供应商的，签订合同阶段不得要求对磋商文件已确定的实质性内容进行变更、修改。否则采购人有权拒绝与其签订政府采购合同，并取消其成交候选供应商资格，由此产生的全部损失及法律后果由该供应商自行承担。
5.成交供应商在签订合同前须提供三份纸质响应文件交由采购人存档，纸质响应文件需与网上递交的电子响应文件一致，不一致时以网上电子响应文件为准。
6.本项目竞争性磋商文件中涉及“以上”“以下”“以内”“届满”“不满”“超过”“以外”参照《中华人民共和国民法典》第一千二百五十九条的规定进行解释。根据《中华人民共和国民法典》第一千二百五十九条的规定，民法所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数，“不满”“超过”“以外”，不包括本数。




[bookmark: _Toc2412][bookmark: _Toc24471][bookmark: _Toc19535][bookmark: _Toc15642][bookmark: _Toc19795][bookmark: _Toc11170][bookmark: _Toc30302][bookmark: _Toc337822213][bookmark: _Toc26624][bookmark: _Toc457310229][bookmark: _Toc479671408][bookmark: _Toc12986]供应商须知正文部分
[bookmark: _Toc31818]1.总则
[bookmark: _Toc204758043]1.1项目概况
[bookmark: _Toc457310231][bookmark: _Toc17340][bookmark: _Toc337822215][bookmark: _Toc265142411]1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）等有关法律法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。
1.1.2采购人：见供应商须知前附表。
1.1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。
1.1.4项目名称、项目编号：见供应商须知前附表。
1.1.5项目地点：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc204758044][bookmark: _Toc11907][bookmark: _Toc457310232][bookmark: _Toc337822216][bookmark: _Toc265142412]1.2资金来源和落实情况
1.2.1资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2出资比例：见供应商须知前附表。
1.2.3资金落实情况：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc169][bookmark: _Toc337822217][bookmark: _Toc457310233]1.3采购需求、合同履行期限、质量要求
1.3.1采购需求：见供应商须知前附表。
1.3.2合同履行期限：见供应商须知前附表。
1.3.3质量要求：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc5044][bookmark: _Toc337822218][bookmark: _Toc457310234]1.4供应商资质资格要求
1.4.1供应商资格要求：见供应商须知前附表。
1.4.2本项目不接受联合体磋商。
1.4.3供应商不得存在下列情形之一：
[bookmark: _Toc86124047][bookmark: _Toc457310235][bookmark: _Toc15179][bookmark: _Toc337822219]（1）与采购人存在利害关系可能影响采购活动公正性的；
（2）与本项目的其他供应商为同一个单位负责人；
（3）与本项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
（4）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；
（5）为本项目的采购代理机构；
（6）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人；
（7）与本项目的采购代理机构存在控股或参股关系；
（8）被依法暂停或者禁止参加政府采购活动；
（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（11）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。
1.5费用承担
[bookmark: _Toc73521554][bookmark: _Toc73517646][bookmark: _Toc73521644][bookmark: _Toc73521642][bookmark: _Toc73518124][bookmark: _Toc60631627][bookmark: bt招标文件][bookmark: _Toc73521556][bookmark: _Toc100052371][bookmark: _Toc73518126][bookmark: _Toc60560632][bookmark: _Toc101074878][bookmark: _Toc73517648][bookmark: _Toc100052373]1.5.1采购活动费用：供应商自行承担其准备及参加采购活动过程中产生的相关费用及风险。
1.5.2费用承担：见供应商须知前附表。
1.6保密
参与竞争性磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业、技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7语言文字
竞争性磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9现场考察
1.9.1 供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人、采购代理机构按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商进行现场考察，不得单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察。
1.9.2 供应商参加现场考察发生的费用自理。
1.9.3 除采购人、采购代理机构的原因外，供应商自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 采购人、采购代理机构在现场考察中介绍的场地和相关的周边环境情况，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。
1.10磋商前答疑会
1.10.1
供应商须知前附表规定召开磋商前答疑会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商前答疑会，澄清供应商提出的问题。
1.10.2
供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式向采购人或采购代理机构提出，要求对竞争性磋商文件予以澄清。采购人或采购代理机构应当对相关问题向所有潜在供应商统一回复。
1.10.3
采购人或采购代理机构在供应商须知前附表规定的时间内，对供应商所提问题作出澄清。采购人或采购代理机构将通过发布本采购公告的同一媒介向所有潜在供应商发布澄清文件，供应商自行登录云南省政府采购电子交易平台获取澄清文件，无须回复确认已收到该澄清文件。澄清内容可能影响响应文件编制的，若距离提交首次响应文件截止时间不足 5 日，采购人、采购代理机构将相应顺延提交首次响应文件的截止时间。
1.11分包
本项目不允许分包。
1.12偏离
供应商须知前附表允许响应文件偏离竞争性磋商文件某些要求的，偏离应当符合竞争性磋商文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc21430]2.竞争性磋商文件
[bookmark: _Toc73521645][bookmark: _Toc73518127][bookmark: _Toc100052374][bookmark: _Toc73521557][bookmark: _Toc73517649]2.1竞争性磋商文件的构成
2.1.1本竞争性磋商文件包括：
第一章竞争性磋商公告
第二章供应商须知
第三章采购需求
第四章评审办法
第五章合同主要条款
第六章响应文件格式
2.1.2根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。
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2.2.2响应文件递交截止时间：见供应商须知前附表。
2.2.3供应商自行登录云南省政府采购电子交易平台获取澄清，无须回复确认已收到该澄清。
2.3竞争性磋商文件的修改
2.3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
2.3.2供应商自行登录云南省政府采购电子交易平台获取修改，无须回复确认已收到该修改。
2.3.3磋商文件、磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容均以采购人签字或盖章后发布的为准，当磋商文件、磋商文件澄清、磋商文件修改文件内容相互矛盾时，以最后发出的为准。
[bookmark: _Toc3271]3.响应文件
[bookmark: _Toc60560639][bookmark: _Toc60631634][bookmark: _Toc100052378][bookmark: _Toc73517653][bookmark: _Toc73521561][bookmark: _Toc73518131][bookmark: _Toc73521649]3.1响应文件的组成
3.1.1响应文件应包括下列内容：
（1）磋商申请函；
（2）磋商报价表；
（3）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；
（4）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（如有）、监狱企业证明（如有）；
（5）资格审查资料；
（6）项目管理机构；
（7）类似项目情况表；
（8）技术部分；
（9）其他材料。
3.1.2供应商须知前附表规定不接受联合体磋商的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括本章所指的联合体协议书。
3.1.3供应商须知前附表未要求提交磋商保证金的，响应文件不包括磋商保证金。
3.2响应报价
3.2.1响应报价应以人民币报价。
3.2.2 响应报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章 “响应文件格式” 的要求在报价表中进行报价并填写分项报价表。
3.2.3 供应商须就采购需求中的全部内容作完整报价，供应商响应报价高于最高限价的，其响应无效。
3.2.4供应商结合竞争性磋商文件、市场行情及自身情况自行报价。
3.2.5最高限价：见供应商须知前附表。
3.2.6付款方式：见供应商须知前附表。
3.2.7本采购项目不保证最低报价的供应商一定成为成交供应商，也不解释其原因。
3.2.8供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素。
3.3响应有效期
3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为提交首次响应文件截止之日起90日历天。
3.3.2在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。
3.3.3出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人、采购代理机构以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改、撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。
3.4磋商保证金
3.4.1磋商保证金：见供应商须知前附表。
3.4.2有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
[bookmark: _Toc73517654][bookmark: _Toc73521562][bookmark: _Toc60560640][bookmark: _Toc60631635][bookmark: _Toc73518132][bookmark: _Toc100052379][bookmark: _Toc73521650]3.5资格审查资料
见供应商须知前附表。
3.6备选响应方案
除供应商须知前附表另有规定外，供应商不得递交备选响应方案。如允许供应商递交备选响应方案的，仅成交供应商所提交的备选响应方案方可予以评审考虑。磋商小组经评审认为成交供应商的备选响应方案，优于其按照本竞争性磋商文件要求编制的主响应方案的，采购人可以选择接受该备选响应方案。
3.7响应文件的编制
3.7.1响应文件格式：见供应商须知前附表及第六章响应文件格式。
3.7.2如供应商提交的标书不符合3.7.1要求或未密封的，其响应文件将不予受理。
3.7.3响应文件应当对竞争性磋商文件有关合同履行期限、响应有效期、质量要求、采购内容及技术要求等实质性内容作出响应。
3.7.4响应文件的签署：见供应商须知前附表。
3.7.5响应文件的递交：见供应商须知前附表。
3.7.6响应文件密封要求：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc838]4.响应文件的提交
[bookmark: _Toc13656][bookmark: _Toc6402]4.1响应文件的密封和标记
4.1.1递交的响应文件需要对响应文件进行密封，密封要求见供应商须知3.7.6。
4.2响应文件的递交
4.2.1供应商应在本章第2.2.2项规定的响应文件截止时间前递交响应文件。
4.2.2递交响应文件：供应商须自行检查响应文件的完整性，并满足供应商须知3.7的要求。
4.2.3除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。
4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
4.3响应文件的修改与撤回
4.3.1在本章第2.2.2项规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，须以书面形式通知采购人。
4.3.2供应商撤回响应文件的，可在规定时间内申请退还已缴纳的磋商保证金（如有）。
4.3.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交。
5.响应文件的开启
[bookmark: _Toc230598463]5.1开启时间和地点
[bookmark: _Toc230598464]开启时间和地点：见供应商须知前附表。
5.2开启程序
开启程序：本项目为全流程电子化采购，在供应商须知前附表规定的时间在线进行响应文件开启。
5.3不予受理
响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
（1）在供应商须知前附表2.2.2项规定的“响应文件提交截止时间”以后逾期网上上传的；
（2）因供应商自身原因造成响应文件未解密的。
[bookmark: _Toc12651]5.4磋商询问
供应商如对响应文件开启过程有疑问，可在电子开标大厅进行询问，采购代理机构可当场予以答复，相关情况应当做好记录。供应商如认为采购文件、采购过程、成交结果使自身权益受到损害，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）规定，在法定时限内以书面形式提交质疑函，依法行使质疑权利。
6.磋商和评审
6.1磋商小组
6.1.1磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。磋商小组成员人数以及确定方式见供应商须知前附表。
6.1.2磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。
评审专家对本单位的政府采购项目只能作为采购人代表参与评审活动。
各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。
6.1.3磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评审委员会成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及与评审有关的其他情况。
[bookmark: _Toc522296422][bookmark: _Toc329810207][bookmark: _Toc383175296][bookmark: _Toc86124067][bookmark: _Toc383175072][bookmark: _Toc516501414][bookmark: _Toc432194846][bookmark: _Toc383175494][bookmark: _Toc432106495]6.2磋商过程的保密
在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商开始后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、磋商和比较的有关资料以及成交建议等均不向供应商或其他人员透露。
6.3磋商原则
6.3.1磋商小组按照第四章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第四章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评审依据。
6.3.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
6.3.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
6.4.4磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
6.4.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
6.4.6除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
[bookmark: _Toc222823307][bookmark: _Toc230598471][bookmark: _Toc225328199][bookmark: _Toc17845]7.成交结果
[bookmark: _Toc383175299][bookmark: _Toc86124070][bookmark: _Toc329810210][bookmark: _Toc432197790][bookmark: _Toc12470][bookmark: _Toc30430][bookmark: _Toc383175497][bookmark: _Toc383175075][bookmark: _Toc13231][bookmark: _Toc21267]7.1成交供应商的确定
[bookmark: _Toc329810211]7.1.1采购代理机构在评审结束后两个工作日内将评审报告送采购人确认。
7.1.2采购人应当在收到评审报告后五个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照综合得分由高到低的原则确定成交供应商。
[bookmark: _Toc12061][bookmark: _Toc2711][bookmark: _Toc432197791][bookmark: _Toc21481][bookmark: _Toc383175300][bookmark: _Toc22963][bookmark: _Toc383175076][bookmark: _Toc2109][bookmark: _Toc383175498]7.2成交通知书
[bookmark: _Toc329810212][bookmark: _Toc86124072]7.2.1采购代理机构将在成交供应商确定后两个工作日内，在公告发布的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书。
7.2.2成交通知书是合同的一个组成部分。
7.2.3除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。
7.2.4采购代理机构无义务向未成交供应商解释未成交原因和退回响应文件。
[bookmark: _Toc432197792][bookmark: _Toc383175077][bookmark: _Toc3050][bookmark: _Toc383175301][bookmark: _Toc6516][bookmark: _Toc383175499][bookmark: _Toc22451][bookmark: _Toc21732][bookmark: _Toc28560]7.3签订合同
[bookmark: _Toc329810213][bookmark: _Toc86124073]7.3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件要求事项签订政府采购合同。
7.3.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
[bookmark: _Toc11783][bookmark: _Toc5562][bookmark: _Toc21147][bookmark: _Toc4420]7.4履约保证金
7.4.1在签订合同前，成交人应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式规定的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表规定的金额、担保形式规定的履约保证金格式要求。
7.4.2成交人不能按本章第7.3.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc11757]8.重新开展采购活动和终止采购活动
8.1重新开展采购活动：
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）截止磋商文件规定的递交响应文件时间，递交响应文件的供应商不足3家；
（4）除财库〔2014〕214 号第二十一条第三款规定情形外，评审过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家。
8.2终止采购活动
因重大变故采购任务取消的，采购人、采购代理机构应当终止采购活动，不再开展本项目采购，通知所有参与供应商并将有关情况报送本级财政部门。
[bookmark: _Toc5015]9.纪律和监督
9.1对采购人的纪律要求
采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2对供应商的纪律要求
9.2.1对供应商的纪律要求：供应商不得相互串通响应报价或者与采购人串通；不得向采购人或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益谋取成交；不得以他人名义参加磋商，或以提供虚假材料等弄虚作假方式谋取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作正常进行。
9.2.2根据《中华人民共和国刑法》第二百二十三条【串通投标罪】规定，供应商相互串通响应报价，损害采购人或者其他供应商利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。供应商与采购人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚。
9.2.3供应商的行为涉及触犯【串通投标罪】相关规定的，将移送司法机关处理；磋商小组发现供应商存在行贿、串通、提供虚假材料等违法行为，应当及时向财政部门报告。
9.3对磋商小组成员的纪律要求
磋商小组成员应当遵守国家、省相关法律法规和规章，恪守职业道德，按照客观、公正、审慎原则，依据磋商文件载明的评审程序、评审方法、评审标准开展独立评审。不得收受供应商及利害关系人财物或者其他不正当利益；不得泄露响应文件评审比较情况、成交候选供应商推荐情况、评审情况以及评审获悉的商业秘密；评审期间不得擅离职守，妨碍评审程序正常开展；不得使用磋商文件第三章 “评审办法” 未规定的评审因素和评审标准进行评审。
9.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员，不得收受供应商及利害关系人财物或者其他不正当利益；不得泄露响应文件评审和比较情况、成交候选供应商推荐情况以及评审相关保密信息。评审期间，不得擅离职守，干扰评审程序正常运行。
9.5质疑和投诉
9.5.1质疑
9.5.1.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
9.5.1.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
9.5.1.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
9.5.1.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
9.5.1.5供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。
9.5.1.6质疑答复应当包括下列内容：
（1）质疑供应商的姓名或者名称；
（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；
（5）质疑答复人名称；
（6）答复质疑的日期。
质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
9.5.1.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：
（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选供应商中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
9.5.2投诉
9.5.2.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。
9.5.2.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（4）事实依据；
（5）法律依据；
（6）提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
9.5.2.3投诉人应当根据采购文件中载明接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。
投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（1）提起投诉前已依法进行质疑；
（2）投诉书内容符合本办法的规定；
（3）在投诉有效期限内提起投诉；
（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（5）财政部规定的其他条件。
9.5.2.4供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
9.5.2.5未尽事宜，按国家现行有关法律法规、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定执行。
9.6监督部门：详见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc20299]10.需要补充的其他内容
见供应商须知前附表。


附件一：质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                 
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
竞争性磋商文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2：
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件二：投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：                                               
地     址：                             邮编：            
法定代表人/主要负责人：                                     
联系电话：                                             
授权代表：             联系电话：                  
地     址：                             邮编：           
被投诉人1：                                             
地     址：                             邮编：           
联系人：               联系电话：                       
被投诉人2：
……
相关供应商：                                            
地     址：                             邮编：          
联系人：               联系电话：                       
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：                                        
采购项目编号：                 包号：              
采购人名称：                                             
代理机构名称：                                         
竞争性磋商文件公告：是/否 公告期限：                                 
采购结果公告：是/否 公告期限：                        
三、质疑基本情况
投诉人于   年   月  日，向                   质疑，质疑事项为：         
                                                       
采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：                                       
事实依据：                                         
                                                      
法律依据：                                          
                                                      
投诉事项 2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：                                               
                                                                                                    
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    



投诉书制作说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。


[bookmark: _Toc27497][bookmark: _Toc19644][bookmark: _Toc20381][bookmark: _Toc13275][bookmark: _Toc13856][bookmark: _Toc25626]第三章 采购需求
[bookmark: _Toc4885][bookmark: _Toc24499][bookmark: _Toc18418][bookmark: _Toc10130][bookmark: _Toc3389][bookmark: _Toc20562]一、项目基本情况
（一）采购需求：红河县后山二台水库除险加固工程施工，建设内容为：拆除浆砌石防浪墙，新建钢筋砼防浪墙；坝体、坝基进行帷幕灌浆处理；修复溢洪道泄槽Ⅱ段、陡槽段及消力池；增设上游水位尺、下游总排水沟增设量水堰。 
（二）施工要求：按图纸和工程量清单要求，完成红河县后山二台水库除险加固工程施工任务。
（三）合同履行期限：总工期7个月。
（四）工程地点：红河县阿扎河乡。
（五）质量要求：施工质量符合国家及行业相关标准、规范、规程要求，达到一次性验收合格。
[bookmark: _Toc11655][bookmark: _Toc3842][bookmark: _Toc7762][bookmark: _Toc18044][bookmark: _Toc21518][bookmark: _Toc6361]二、技术标准和要求
[bookmark: _Toc11893][bookmark: OLE_LINK5]本项目技术标准和要求（合同技术条款）按《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）编制，并对部分章节内容进行补充、修订与完善。本合同技术条款补充、修订与完善内容与《水利水电工程标准施工招标文件》（2009年版）标准文本内容不一致的，以本次补充、修订与完善的章节内容为准。
[bookmark: _Toc344470112]（一）章节内容补充完善
本项目对部分合同技术条款内容进行补充完善，具体修订内容如下：
1、第1章  一般规定
1.1工程说明
1.1.1工程概况
后山二台水库位于红河县阿扎河乡俄比东村委会，水库距乡政府4.3km，距红河县城67km，有红河—阿扎河公路由此通过，再经过3km 乡村土路可直达水库坝体左岸，交通较为方便。
红后山二台水库是一座以农业灌溉为主兼顾人饮的小（2）型水利工程，水库始建于2002年4月，2002年8月竣工蓄水，2016年3月25 日后山二台水库除险加固工程竣工。后山二台水库枢纽工程包括拦河坝、溢洪道、输水涵管。坝体为均质坝，坝顶高程2108.80m，坝顶全长42 .0m，坝顶宽为3 .0m，最大坝高12.05m，水库总库容10.8万m³，工程等别为Ⅴ等，大坝、溢洪道、输水涵管级别均为5级。
水库洪水标准采用10年一遇（P=10%）设计，20年一遇（P=5%）校核。
工程区地震动峰值加速度为0.15g，地震基本烈度为Ⅶ度，本区地震动反应谱特征周期为0.45s。
工程现状总体布置
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]（1）大坝
现状坝顶高程为2108.70～2109.10m，坝顶全长42.0m，坝顶宽为3.0m，最大坝高12.0m，坝顶上游侧设高0.3m 防浪墙。下游侧设浆砌块石排水沟，断面尺寸0.3×0.3m，坝顶铺设砂石路面，厚度为0.1m。上游坝面坡比为：1:2.59；下游坝面坡比自上而下为：1:2.38、1:1.5（排水棱体）。
坝体上游护坡为干砌块石，在高程2099.23m 处设上游护坡蹬脚。下坝坡采用草皮护坡。下游坝面已建人行阶梯，布置于大坝里程0+018.88 处，已建上游护岸挡墙、下游岸坡排水沟。排水体顶部高程为2099 .75m，顶宽1.5m，外坡坡比为 1:1.5。下游侧已设置导渗沟，以利坝体渗流量的观测，后设置坝脚总排水沟将渗透水引排至下游，但附近群众自建混凝土盖板将坝后排水沟覆盖，并埋设管道将大坝渗漏水量引至农田灌溉。量水设施已损坏，不满足量算坝体渗流量的要求。
后山二台水库目前已经建立监测系统包括位移监测设施、渗流及渗漏量监测设施，浸润线测压管3 个孔，沉降位移观测设施标点4点。
通过现场巡视检查，大坝坝顶无坍陷，上游坝坡块石护坡略显凌乱，部分块石翻起、松动，常年水位以上块石缝隙间已被枯枝、杂草填塞，坝面不平整；下游框格梁草皮护坡平整，有少许杂草，岸坡排水设施完好；下游坝脚出现渗漏现象，杂草丛生，无人清理；水库无水位监测设施，量水设施损坏。 
（2）溢洪道
溢洪道位于大坝右岸，现状总长72.64m，堰型为宽顶堰，包括进口段、控制段、渐变段、涵管段、泄槽Ⅰ段、泄槽Ⅱ段、陡槽段和消能段。除管身段外其他结构型式为浆砌块石，溢洪道进口段长3.0m，溢洪道堰顶高程为2107.30m；控制段长3.0m；渐变段长3.1m；管身段长7.5m，结构型式为砼预制管埋设，管径为0.8m；泄槽Ⅰ段长16.4m；泄槽Ⅱ段长23.7m；陡槽段长13.94m；消力池段长2.0m。
溢洪道涵管段进出口与上、下游结构断面衔接未设置渐变段，水流条件较差。泄槽Ⅱ段中段基础沉降导致右岸边墙错断开裂。陡槽段中段基础沉降导致底板局部浆砌块石沉陷，形成凹坑，影响过流。消能段结构尺寸不满足设计要求。溢洪道内杂草丛生，淤泥堆积。  
（3）输水涵管
输水涵管位于大坝左岸坝体内，总长93.00m，包括进口段、管身段、闸室段和出口段，涵管设计输水流量为0.02m³/s。涵管进口段长5.0m，涵管进口高程为2100.96m；管身段长78.40m，结构型式为C15 砼包钢管，C15 砼厚10cm，钢管直径为0.3m，钢管壁厚6mm；闸室段长4.1m，闸室内设检修闸阀一套和工作闸阀两套，检修闸阀和工作闸阀各一套型号为DN300-PN0.3MPa，另一套工作闸阀型号为DN50 -PN0.2MPa；出口段长5.5m，为浆砌石结构。
现状输水涵管进、出口正常，压力钢管局部存在锈蚀现象，闸阀老化生锈漏水严重，闸阀槽已积满水。闸阀启闭操作规程未上墙。金属结构养护不到位。
后山二台水库是以灌溉为主的水利工程，水库设计灌溉面积100亩，供水人口为680人。一旦水库出现险情或垮坝，将对下游的人民生命财产造成无法挽回的损失，严重影响经济发展和社会进步。因此，尽快完成水库的除险加固，确保水库正常运行势在必行。
除险加固
针对水库病害及安全鉴定结论，本次除险加固如下：
（1）大坝
保留坝顶下游侧排水沟，对其进行清淤处理；拆除坝顶以上防浪墙，保留防浪墙底座，在底座内插入锚筋，其上浇筑C25钢筋砼防浪墙；清除上游坝面杂草，对护坡块石缺损部位进行修复，整平坝面；清除下游坝面、排水棱体坡面杂草；在上游坝面增设水位尺；下游总排水沟内增设三角形量水堰；对坝体坝基进行帷幕灌浆处理；坝脚左岸渗漏点处理。 
（2）溢洪道
对涵管段、泄槽Ⅱ段、陡槽段、消力池进行拆除重建，为防止沉降变形，在拆除段增设M7.5浆砌块石基础。重建后涵管段并入泄槽Ⅰ段，沿用原涵管段轴线，断面宽度与泄槽Ⅰ段一致。重建的泄槽Ⅱ段沿泄槽Ⅰ段轴线延伸，断面尺寸、设计底坡与泄槽Ⅰ段一致。泄槽Ⅱ段与陡槽段间设圆弧段连接。为减小新增占地面积，陡槽段在原轴线上重建。 
（3）输水涵管
更换闸阀，加强金属结构的维护与保养。
1.1.2水文气象和工程地质条件
1.1.2.1水文气象
（1）流域概况
河道流域面积220.9km²，河道全长35.75km，河道比降49.23‰。水库坝址以上径流面积0.54km²，河长0.42km，河道比降125‰。
（2）水文气象
水库径流区无气象观测资料，气候特征指标以红河县气象站观测资料统计，多年平均日照时数2065.0h。多年平均相对湿度75%，多年平均风速3.60m/s，最大风速28.0m/s（出现于1969年4月22日），多年平均最大风速23.0m/s，常年多吹东风。多年平均雾日数63d，最多年雾日数93d，最少年雾日数28d。多年平均有霜日5d，平均最早初霜出现于12月18日，平均终霜出现于12月31日。降雨量在年内分配极不均匀，具有明显的干、湿之分，一般5～10月为雨季，降雨量占全年的84%，冬春11 月至翌年4月为枯季，降雨量仅占全年的16%。
（3）径流
后山二台水库位于阿扎河上游，阿扎河属红河流域，为红河的一级支流。水库坝址以上径流面积为0.54km²，水库径流面积内河道长0 .42km，河道平均比降125‰。水库坝址年径流流量为0.011m³/s，多年平均径流量为35.1万m³。
（4）洪水
详见后山二台水库设计洪水成果表。
后山二台水库设计洪水成果表 
	名称
	项目
	各频率P（%）设计值

	
	
	5
	10
	20

	坝址处
	洪峰流量（m³/s）
	8.8
	7.4
	5.4

	
	最大24 小时洪量（万m³）
	7.6
	4.5
	3.0


（5）泥沙
水库所在流域以及邻近流域均无实测泥沙资料，水库径流区泥沙估算采用云南省水利厅、云南省水利水电科学研究所联合编制的《云南省 2004年土壤侵蚀现状遥感调查报告》查算。
多年平均输沙量为：+=0.027 万t
其中：悬移质=0.023 万t
推移质=0.004 万t（推移质占悬移质输沙量的 15%）。  
1.1.2.2工程地质条件
（1）库区工程地质条件
库盆为山间谷地地貌，冲沟较宽阔，纵坡较陡（坡度角25°～65°），回水线长度较短，蓄水地形条件一般。库区北侧、西侧，山体较宽厚，有低邻谷，库区北侧分水岭距邻谷约0.7km，库区西侧分水岭距邻谷约 1.2km，有渗漏条件，但库区基岩为弱风化及其下部片麻岩，岩体透水性弱，沿此方向渗漏的可能性较小；库区北西侧及东侧山体雄厚，无低邻谷，故不可能沿此方向发生渗漏；下游为一坡度陡降的冲沟，冲沟内多强～弱风化基岩出露，基岩透水率较小，对坝址区裂隙渗漏通道的形成起到了一定的阻碍作用。 
库盘基底由片麻岩构成，透水性中等；强风化片麻岩透水性中等～弱，库盘基底岩体透水性中等～弱，除全、强风化带局部地段透水性大外，其余透水性较小，整体隔水性好。因此，要沿该两层岩体产生深层永久性渗漏的可能性较小。 
库区内无连通库外的冲洪积层渗漏通道，且水库内有淤泥质淤积，能阻止水库内的水向外渗漏，库区区域性构造不发育，故库区内无连通库外的渗漏通道。
水库蓄水经多年验证，正常蓄水位以下不存在库盆渗漏的问题。 
库区为条带状山间谷地地貌。谷地较为宽阔，两岸地坡较陡（坡度角一般在 25°～65°间），坡表大部被第四系残坡积土层覆盖，加之在一定深度内（一般0.5～1 .5m）又是全风化片麻岩，呈砂土、粘土状，故在浅部组成库岸坡的岩（土）体呈散体状结构，在水流冲刷切割下冲沟发育，破坏着地形的完整性，但其地段有限，一般处于稳定状态，由于库水长期浸泡及水位反复升降等作用，对岸坡稳定有一定影响，会产生局部坍塌，但对水库正常蓄水影响较小。下伏基岩倾向库区上游偏左岸，为切向坡，一般不存在岩体导致的库岸稳定问题。 
库盆及库盆周边一定高度斜坡上由片麻岩构成，基岩表面风化破碎，土层松散，在雨水面流冲刷作用下，其基岩表面破碎物质和松散土层会被推入库内，造成一定淤积。此外，在库水升降作用下部分土体也会产生坍塌造成库区淤积。水库内有淤积物质，为防止产生水库淤积问题，应在上游两岸防止毁林开荒，减少库区淤积量。目前水库淤泥层薄，库区淤积情况较轻。 
库盆由片麻岩构成，其强、弱风化层岩组透水性小，有较好的封闭地质结构体，且岩层倾向库内，其库水向外产生渗漏的可能性较小，因此，不存在有害的浸没问题。 
（2）坝址区工程地质条件
坝址区为构造侵蚀山间谷地地貌。左右坝肩山体宽厚，外坝脚往下游河床较平缓。坝址区岩性主要为元古界哀牢山群小羊街组上亚组（Ptxb）片麻岩，产状：25°∠40°。岩体全风化深度约 1.5～3 .5m，强风化带表面破碎呈干砌石块状，透水性中等，但岩块仍有中等强度。弱风化岩石性脆、坚硬、较完整。左岸坡呈折线型，坡度角约 4～37°，右岸坡呈直线型，坡度角约22°。两岸坡地形完整，未见不良物理地质现象。 
坝址区地层主要有元古界哀牢山群小羊街组上亚组（Ptxb）片麻岩及第四系（Q）。
坝址区尚未发现大的断裂及褶皱构造，片麻岩层中节理裂隙较为发育，节理裂隙延伸长度较小，多呈闭合状，岩层产状：25°∠40° 
（3）输水涵管工程地质条件
输水涵管位于坝体中部偏左岸，由进口段、管身段、闸室、出口段组成，全长93.0m，输水涵管持力层为含砾粉质粘土及片麻岩强风化层软岩岩组。基础较稳定，但现状闸阀老化生锈，漏水严重，建议对闸阀进行更换。
（4）溢洪道工程地质条件
溢洪道布置于坝体右岸，为开敞式。全长72.64m，溢洪道堰顶高程为2107.3m，矩形断面。基础持力层为残坡积层粉砂质土及片麻岩全风化层，溢洪道持力层为残坡积层粉砂质土，基础承载力较低，抗剪强度较低，溢洪道基础为较不稳定（Ⅳ）。
现状溢洪道泄槽Ⅱ段边墙有局部错断的现象，可能是残坡积层受上部荷载作用后发生沉降变形导致的错断开裂，建议进行修复处理。同时现状溢洪道内杂草丛生，淤泥堆积，建议施工时清理干净。 
1.1.3施工条件
（1）交通条件
后山二台水库位于红河县阿扎河乡俄比东村委会，水库距乡政府4.3km，距红河县城67km，有红河—阿扎河公路由此通过，再经过3km 乡村土路可直达水库坝体左岸，交通较为方便。 
（2）发包人按本技术条款第2章提供的施工临时工程和临时设施
无。
（3）发包人提供的其他施工条件
建筑材料：本项目所需的水泥、钢筋、柴油、汽油、砂石料等由承包人自行购买，质量必须符合国家、行业及相关技术标准要求。
施工用电：由承包人自行搭接或自备电源解决，费用含入相应项目的单价或合价中，发包人不另行支付。
施工用风：由承包人自行解决，发包人不再另行支付，费用含入相应项目的单价或合价中，发包人不另行支付。
施工用水：施工用水可取水库里的水，费用含入相应项目的单价或合价中，发包人不另行支付。
施工通信：本工程施工区在无线通信网络覆盖区域内。
渣场：开挖渣料不可随意堆放，应按照监理人指示堆放。溢洪道开挖土石方除部分就近堆放后用于回填外，其余用于施工导流工程填筑，下游左岸渗流处理土石方外运平均约1km。
2、第10章  钻孔和灌浆工程
[bookmark: _Toc48392588][bookmark: _Toc52027642]10.14计量和支付
10.14.1钻孔
帷幕灌浆、固结灌浆的钻孔按施工图纸所示尺寸计算有效钻孔长度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付。
10.14.2灌浆
（1）帷幕灌浆、固结灌浆的灌浆按设计有效长度以米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价支付，包括制浆、灌浆、灌浆前的压水试验、封孔及浆液损耗等灌浆一切费用。实际灌浆干灰耗量超过或低于竞争性磋商文件（工程量清单说明中给出的设计耗量）给定耗量的10%（含10%），由发包人按原投标的价格水平采用每t水泥超灌定额进行调整，其他不作调整。
（2）回填灌浆、接缝灌浆和接触灌浆应按施工图纸所示灌浆区域计算有效灌浆面积以平方米为单位计量，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的每平方米工程单价支付。
（3）灌浆管预埋、金属埋件（止水、止浆片等）、抬动观测所需费用，包含在相应灌浆项目的工程单价中，发包人不另行支付。
（4）帷幕灌浆检查孔的钻孔（含灌浆和封孔）及压水试验应按设计要求计算的有效长度和压水试验段数以米和试段为单位计算，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价支付。
（5）坝基固结灌浆检查孔的钻孔（含灌浆和封孔）及压水试验应按设计要求计算的有效长度和压水试验段数以米和试段为单位计算，由发包人按《工程量清单》相应项目有效工程量的工程单价支付。
（6）隧洞固结灌浆、回填灌浆检查孔的钻孔、封孔及压水试验所需费用，包含在相应灌浆项目的工程单价中，发包人不另行支付。
（二）在工程实施过程中若新增子项需要补充相关章节时，参照以上文件编制
（三）若技术条款中引用的标准、规程、规范失效时，应以现行最新版本为准。
（四）本工程的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。
（五）本工程的安全生产、文明施工、环境保护措施应符合中华人民共和国以及省、市、自治区、直辖市或行业以及当地政府的有关法律法规的要求。
[bookmark: _Toc29032][bookmark: _Toc12333]三、图纸
另册提供。
[bookmark: _Toc11163][bookmark: _Toc8155][bookmark: _Toc2393]四、工程量清单
[bookmark: _Toc869]1.工程量清单说明
1.1工程量清单应与竞争性磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求（合同技术条款）、图纸等一起阅读和理解。
1.2工程量清单仅是供应商报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸按《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501—2007）计算规则计算的用于报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）和《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501—2007）计算规则等规定，按施工图纸计算的有效工程量。
1.3工程价款的支付遵循合同条款的约定。
[bookmark: _Toc9752][bookmark: _Toc298335578][bookmark: _Toc288638147]2.报价说明
2.1工程量清单报价表组成
工程量清单报价表主要由以下表格组成，供应商的报价文件应包括但不限于以下表格：
①报价总价；
②工程项目总价表；
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]③建筑工程分类分项工程量清单计价表；
④金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表；
⑤措施项目清单计价表；
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]⑥总价承包项目分解表（格式自拟）；
⑦工程单价汇总表（格式自拟）；
⑧工程单价费（税）率汇总表（格式自拟）；
⑨混凝土及砂浆配合比材料费表（格式自拟）；
⑩主要材料预算价格汇总表（格式自拟）；
⑪施工机械台时汇总表（格式自拟）；
⑫电、风、水、砂石基础单价汇总表（格式自拟）；
⑬人工单价汇总表（格式自拟）；
⑭单价分析表（格式自拟）。
2.2工程量清单报价表填写规定
2.2.1除竞争性磋商文件另有规定外，供应商不得随意增加、删除或涂改竞争性磋商文件工程量清单中的任何内容。工程量清单中列明的所有需要填写的单价和合价，供应商均应填写；未填写的单价和合价，视为已包括在工程量清单的其他单价和合价中。
2.2.2工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间、高原、风沙等原因增加的直接费）、间接费、企业利润和税金，并考虑到风险因素。供应商应根据规定的工程单价组成内容，按竞争性磋商文件和参照《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501—2007）附录A和附录B中的“主要工作内容”确定工程单价。除另有规定外，对有效工程量以外的超挖、超填工程量，施工附加量，加工、运输损耗量等，所消耗的人工、材料和机械费用，均应摊入相应有效工程量的工程单价内。
2.2.3报价金额（价格）均应以人民币（元）表示，保留小数点后两位。
2.2.4报价总价应按工程项目总价表合计金额填写。
2.2.5工程项目总价表名称按竞争性磋商文件工程项目总价表中的相应名称填写，并按清单计价表中相应项目合计金额填写。
2.2.6工程量清单计价表中的序号、项目编码、项目名称、单位、工程量和备注，按竞争性磋商文件工程量清单计价表中的相应内容填写，并填写相应项目的单价和合价。
2.2.7措施项目清单计价表中的序号、项目名称按竞争性磋商文件措施项目清单计价表中的相应内容填写，并填写相应措施项目的金额和合计金额。
2.2.8辅助表格填写
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]（1）工程量单价汇总表，按单价分析表中的相应内容、价格（费率）填写。
（2）工程单价费（税）率汇总表，按单价分析表中的相应内容、费（税）率填写。
（3）混凝土及砂浆配合比材料费表，按混凝土强度等级（附抗渗、抗冻等级）、水泥强度等级、级配、水灰比、相应材料用量和材料单价填写，填写的单价必须与单价分析表中采用的相应砂浆及混凝土单价一致。
（4）电、风、水、砂石基础单价汇总表，按基础单价分析计算成果的相应内容、价格填写，并附相应基础单价的分析计算书。
（5）主要材料预算价格汇总表，按序号、材料名称、单位和预算价填写，填写的预算价必须与单价分析表中采用的相应材料预算价格（或基价与价差之和）一致。
（6）施工机械台时费汇总表，填写的台时（班）费合计金额必须与单价分析表中相应的施工机械台时（班）费单价一致。
（7）供应商对总价承包项目应编制总价承包项目分解表。
（8）工程量清单计价表中的项目需编报单价分析表。单价分析表填写的人工、材料和机械等基础价格，必须与人工单价汇总表、基础单价汇总表、主要材料预算价格汇总表及施工机械台时费汇总表中的单价相一致，填写的其他直接费、间接费、企业利润和税金等费（税）率必须与工程单价费（税）率汇总表中的费（税）率相一致。
2.2.9本项目所用到的材料、管材、设备等已包含二次搬运费用，由供应商根据竞争性磋商文件及施工现场情况，自行考虑购买或开采，风险自担。
2.2.10土石方回填须按要求填筑。
[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]2.2.11管材、闸阀的工程单价中含本体、安装费、安装所需材料费、调试费等，发包人不另行计量和支付。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]2.2.12模板及支撑结构费用包含在《工程量清单》相应混凝土或钢筋混凝土项目有效工程量的每立方米工程单价中，发包人不另行计量和支付。
[bookmark: OLE_LINK64][bookmark: OLE_LINK65]2.2.13根据《云南省水利厅关于切实落实水利工程安全生产措施费的通知》（云水建管〔2026〕1号），施工安全生产措施费为固定报价（不可竞争费用），报价时不得修改工程量清单中采购人列明的金额，并根据相关文件规定编制总价承包项目分解表。
2.2.14其他未尽事项详见技术说明、竞争性磋商文件及相关标准图集。
3.工程量清单：下附。


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	报价总价

	
	
	
	

	
	项目名称：
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	报价总价：（小写）
	
	

	
	（大写）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	供  应  商：
	
	

	
	法定代表人：
或委托代理人：
	
	

	
	
	
	

	
	编 制 时间：
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程项目总价表

	
	

	项目名称：红河县后山二台水库除险加固工程

	序号
	项目名称
	金额（元）
	备注

	一
	建筑工程
	
	

	二
	金属结构设备及安装工程
	
	

	三
	措施项目
	
	

	合    计
	
	

	




[bookmark: _Toc10924][bookmark: _Toc4416][bookmark: _Toc19920][bookmark: _Toc29738][bookmark: _Toc15681][bookmark: Book23]

	建筑工程分类分项工程量清单计价表

	项目名称：红河县后山二台水库除险加固工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量
单位
	工程
数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	一
	
	拦河坝工程
	
	
	
	
	

	（一）
	
	坝顶工程
	
	
	
	
	

	1 
	500109011001 
	拆除C15砼防浪墙
	m3
	3.97 
	
	
	

	2 
	500101002001 
	清除坝顶路面泥沙、杂草 （平均厚150mm）
	m3
	11.91 
	
	
	

	3 
	500103016001 
	坝顶砂石路面 （平均厚 100mm）
	m2
	79.38 
	
	
	

	4 
	500109001001 
	C25 钢筋砼防浪墙
	m3
	14.99 
	
	
	

	5 
	500109008001 
	651 型橡胶止水带
	m
	2.84 
	
	
	

	6 
	500109009001 
	沥青木板
	m2
	1.07 
	
	
	

	7 
	500111001001 
	钢筋制安
	t
	1.14 
	
	
	

	（二）
	
	上游坝面局部修整
	
	
	
	
	

	1 
	500105009001 
	拆除上游护坡干块石
	m3
	120.01 
	
	
	

	2 
	500101002002 
	坝面修整开挖土方
	m3
	48.00 
	
	
	

	3 
	500105001001 
	干砌块石护坡
	m3
	120.01 
	
	
	

	4 
	500103007001 
	护坡碎石垫层
	m3
	60.00 
	
	
	

	5 
	500103007002 
	护坡砂砾石垫层
	m3
	60.00 
	
	
	

	（三）
	
	下游坝面、排水沟工程
	
	
	
	
	

	1 
	500101002003 
	清除坝脚泥沙、杂草（平均厚 100mm）
	m3
	9.21 
	
	
	

	（四）
	
	帷幕灌浆
	
	
	
	
	

	1 
	
	钻孔进尺
	
	
	
	
	

	1.1
	500107015001 
	钻机钻坝体土
	m
	193.06 
	
	
	

	1.2
	500107003001 
	钻机钻全风化层
	m
	409.85 
	
	
	

	1.3
	500107003002 
	钻机钻强风化层
	m
	64.43 
	
	
	

	2 
	
	灌浆进尺
	
	
	
	
	

	2.1
	500107015002 
	灌注坝体土
	m
	150.44 
	
	
	

	2.2
	500107005001 
	灌注全风化层
	m
	392.06 
	
	
	

	2.3
	500107005002 
	灌注强风化层
	m
	64.43 
	
	
	

	3 
	500107015003 
	未灌段钻孔封孔
	m
	60.41 
	
	
	

	4 
	
	检查孔
	
	
	
	
	

	4.1
	500107008001 
	帷幕灌浆钻检查孔进尺
	m
	66.73 
	
	
	含灌浆和封孔

	4.2
	500107009001 
	检查孔压水试验
	试段
	12.00 
	
	
	

	（五）
	
	监测设施
	
	
	
	
	

	1 
	
	三角形量水堰
	
	
	
	
	

	1.1
	500114001001 
	不锈钢板（δ=6mm）
	t
	0.02 
	
	
	

	2 
	
	水位尺
	
	
	
	
	

	2.1
	500114001002 
	DN75 镀锌钢管
	m
	10.92 
	
	
	

	2.2
	500114001003 
	观测搪瓷水尺
	把
	8.00 
	
	
	

	2.3
	500109001002 
	C20 砼充填
	m3
	0.05 
	
	
	

	二
	
	溢洪道工程
	
	
	
	
	

	（一）
	
	泄槽Ⅰ段 （涵管段改造）
	
	
	
	
	

	1 
	500101004001 
	土方开挖
	m3
	12.05 
	
	
	

	2 
	500101004002 
	土方开挖 （就近堆放）
	m3
	6.49 
	
	
	

	3 
	500103016002 
	回填土方（夯实）
	m3
	5.51 
	
	
	

	4 
	500109011001 
	拆除混凝土预制管道（DN800mm）
	m
	7.88 
	
	
	

	5 
	500105009002 
	拆除 M7.5 浆砌块石基座
	m3
	1.55 
	
	
	

	6 
	500109001003 
	C25 钢筋砼边墙
	m3
	6.30 
	
	
	

	7 
	500109001004 
	C25 钢筋砼底板
	m3
	5.04 
	
	
	

	8 
	500105003001 
	M7.5 浆砌块石基础
	m3
	5.04 
	
	
	

	9 
	500111001002 
	钢筋制安
	t
	0.91 
	
	
	

	10 
	500109008002 
	651 型橡胶止水带
	m
	7.14 
	
	
	

	11 
	500109009002 
	沥青木板
	m2
	2.86 
	
	
	

	（二）
	
	泄槽Ⅱ段
	
	
	
	
	

	1 
	500101004003 
	土方开挖
	m3
	68.49 
	
	
	

	2 
	500101004004 
	土方开挖 （就近堆放）
	m3
	41.29 
	
	
	

	3 
	500103016003 
	回填土方（夯实）
	m3
	35.10 
	
	
	

	4 
	500105009003 
	拆除 M7.5 浆砌块石边墙
	m3
	30.86 
	
	
	

	5 
	500105009004 
	拆除 M7.5 浆砌块石底板
	m3
	17.92 
	
	
	

	6 
	500109011001 
	拆除 C20 砼底板
	m3
	1.99 
	
	
	

	7 
	500109001005 
	C25 钢筋砼边墙
	m3
	13.23 
	
	
	

	8 
	500109001006 
	C25 钢筋砼底板
	m3
	13.07 
	
	
	

	9 
	500105003002 
	M7.5 浆砌块石基础
	m3
	11.76 
	
	
	

	10 
	500111001003 
	钢筋制安
	t
	2.10 
	
	
	

	11 
	500109008003 
	651 型橡胶止水带
	m
	10.71 
	
	
	

	12 
	500109009003 
	沥青木板
	m2
	4.28 
	
	
	

	（三）
	
	圆弧段
	
	
	
	
	

	1 
	500103016004 
	回填土方（夯实）
	m3
	24.63 
	
	
	

	2 
	500109001007 
	C25 钢筋砼边墙
	m3
	9.74 
	
	
	

	3 
	500109001008 
	C25 钢筋砼底板
	m3
	9.09 
	
	
	

	4 
	500105003003 
	M7.5 浆砌块石基础
	m3
	8.66 
	
	
	

	5 
	500111001004 
	钢筋制安
	t
	1.51 
	
	
	

	6 
	500109008004 
	651 型橡胶止水带
	m
	3.57 
	
	
	

	7 
	500109009004 
	沥青木板
	m2
	1.43 
	
	
	

	（四）
	
	陡槽段
	
	
	
	
	

	1 
	500101004005 
	土方开挖
	m3
	39.45 
	
	
	

	2 
	500101004006 
	土方开挖（就近堆放）
	m3
	14.58 
	
	
	

	3 
	500103016005 
	回填土方（夯实）
	m3
	12.39 
	
	
	

	4 
	500105009005 
	拆除 M7.5 浆砌块石边墙
	m3
	18.15 
	
	
	

	5 
	500105009006 
	拆除 M7.5 浆砌块石底板
	m3
	10.54 
	
	
	

	6 
	500109011001 
	拆除 C20 砼底板
	m3
	1.17 
	
	
	

	7 
	500109001009 
	C25 钢筋砼边墙
	m3
	6.97 
	
	
	

	8 
	500109001010 
	C25 钢筋砼底板
	m3
	6.63 
	
	
	

	9 
	500105003004 
	M7.5 浆砌块石基础
	m3
	6.20 
	
	
	

	10 
	500111001005 
	钢筋制安
	t
	1.09 
	
	
	

	11 
	500109008005 
	651 型橡胶止水带
	m
	3.57 
	
	
	

	12 
	500109009005 
	沥青木板
	m2
	1.43 
	
	
	

	（五）
	
	消力池
	
	
	
	
	

	1 
	500101004007 
	土方开挖
	m3
	22.70 
	
	
	

	2 
	500101004008 
	土方开挖（就近堆放）
	m3
	20.62 
	
	
	

	3 
	500103016006 
	回填土方（夯实）
	m3
	17.53 
	
	
	

	4 
	500105009007 
	拆除 M7.5 浆砌块石边墙
	m3
	4.03 
	
	
	

	5 
	500105009008 
	拆除 M7.5 浆砌块石底板
	m3
	4.40 
	
	
	

	6 
	500109011001 
	拆除 C20 砼底板
	m3
	0.28 
	
	
	

	7 
	500109001011 
	C25 钢筋砼边墙
	m3
	13.61 
	
	
	

	8 
	500109001012 
	C25 钢筋砼底板
	m3
	13.67 
	
	
	

	9 
	500105003005 
	M7.5 浆砌块石基础
	m3
	9.21 
	
	
	

	10 
	500111001006 
	钢筋制安
	t
	2.18 
	
	
	

	11 
	500109008006 
	651 型橡胶止水带
	m
	0.59 
	
	
	

	12 
	500109009006 
	沥青木板
	m2
	2.69 
	
	
	

	三
	
	下游左岸渗流处理工程
	
	
	
	
	

	1 
	500101002004 
	土方开挖
	m3
	9.40 
	
	
	

	2 
	500105001002 
	干砌块石
	m3
	4.63 
	
	
	

	3 
	500103016007 
	碎石垫层
	m3
	2.33 
	
	
	

	4 
	500103016008 
	砂砾石垫层
	m3
	2.11 
	
	
	

	5 
	500103014001 
	土工布
	m2
	22.76 
	
	
	

	四
	
	施工临时工程
	
	
	
	
	

	（一）
	
	施工导流工程
	
	
	
	
	

	1 
	500101002005 
	土方开挖
	m3
	78.00 
	
	
	

	2 
	500103016009 
	碾压填筑溢洪道开挖料
	m3
	232.96 
	
	
	

	3 
	500103016010 
	砂垫层
	m3
	10.32 
	
	
	

	4 
	500103016011 
	编织袋装土护坡
	m3
	25.80 
	
	
	

	5 
	500103014002 
	土工膜
	m2
	51.60 
	
	
	

	6 
	500112006001 
	DN300 预制砼管
	m
	20.00 
	
	
	

	（二）
	
	施工交通工程
	
	
	
	
	

	1 
	500114002001 
	临时施工道路（泥结碎石路面，路面净宽 3 米）
	km
	0.21 
	
	
	

	（三）
	
	施工房屋建筑工程
	
	
	
	
	

	1
	500114002002 
	施工仓库
	m2
	200.00 
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	




	金属结构设备及安装工程分类分项工程量清单计价表

	项目名称：红河县后山二台水库除险加固工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	工程
数量
	单价（元）
	合价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费
	
	

	一
	
	输水涵管工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	500202009001
	更换闸阀（DN300-PN0.3MPa）
	套
	2.00 
	
	
	
	
	
	

	2
	500202009002 
	更换闸阀（DN50-PN0.2MPa）
	套
	1.00 
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	




	措施项目清单计价表

	项目名称：红河县后山二台水库除险加固工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	金额
（元）
	备注

	一
	500114002003 
	施工安全生产措施费
	20000.00 
	

	二
	500114002004 
	办公 、生活及文化福利建筑
	
	

	三
	500114002005 
	其他施工临时工程
	
	

	合计
	
	

	备注：供应商报价时不得修改工程量清单中采购人列明的施工安全生产措施费金额。





	工程量清单单价汇总表

	（此表仅供参考，格式自拟）

	项目名称：
	单位：元
	

	编号 
	项目名称
	单位
	人工费
	材料费
	机械费
	其他费
	其他
直接费
	间接费
	利润
	价差
	税金
	合计

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	工程单价费（税）率汇总表

	（此表仅供参考，格式自拟）

	项目名称：
	

	序号
	工程类别
	工程单价费（税）率 (%)
	备注

	
	
	其它直接费
	间接费
	利润
	税金
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




	混凝土及砂浆配合比材料费表

	（此表仅供参考，格式自拟）

	项目名称：
	

	序号
	砼或砂浆
标号
	级配
	水泥
强度
等级
	预算用量
	单价
（元）

	
	
	
	
	水泥
(kg)
	砂
(m³)
	石子
(m³)
	水
(m³)
	外加剂
(kg)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




	主要材料预算价格汇总表

	（此表仅供参考，格式自拟）

	项目名称：

	序号
	材料名称
	单位
	预算价格
（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	施工机械台时汇总表

	（此表仅供参考，格式自拟）

	项目名称：
	单位：元

	序号
	编号
	机械名称
	台时费
	其   中

	
	
	
	
	一类费用
	二类费用
	三类费用

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





	电、风、水、砂石基础单价汇总表

	（此表仅供参考，格式自拟）

	项目名称：

	序号
	材料名称
	单位
	单价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	人工费单价汇总表

	（此表仅供参考，格式自拟）

	项目名称：
	
	

	
	
	
	
	

	序  号
	工    种
	单位
	单价
（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	单价分析表

	（此表仅供参考，格式自拟）
	

	单价编号
	
	单价名称
	

	定额单位
	
	单价
	

	施工
方法
	

	
	
	
	
	
	
	

	编  号
	名  称  及  规  格
	单  位
	数  量
	单  价
	合  计
	备注
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[bookmark: _Toc16057][bookmark: _Toc21789][bookmark: _Toc11670][bookmark: _Toc31383][bookmark: _Toc3767][bookmark: _Toc122026402][bookmark: _Toc10666][bookmark: Book24]评审办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	[bookmark: 资格评审]2.1.1
	资格评审标准
	具有独立承担民事责任的能力
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	
	
	本项目的特定资格要求
	符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定

	[bookmark: 形式响应性评审]2.1.2
	符合性评审标准
	供应商名称
	与营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定证明文件一致

	
	
	响应文件的签署
	符合第二章“供应商须知”第3.7.4项要求

	
	
	响应文件格式
	符合第六章“响应文件格式”要求

	
	
	响应报价
	低于（含等于）第二章“供应商须知”第3.2.5项载明的最高限价

	
	
	响应内容
	符合第二章“供应商须知”第1.3.1项规定

	
	
	合同履行期限
	符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定

	
	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定

	
	
	不存在情形
	不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形

	
	
	其他要求
	符合竞争性磋商文件规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（满分100分）
	详细评审
磋商报价F1:20分
施工组织设计F2:60分
项目管理机构F3:10分
其他因素F4:10分
供应商的评审总得分＝F1＋F2+F3+F4。

	2.2.2
	磋商基准价
	供应商响应报价（最终报价）满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价

	条款号
	评分因素
	分值
	评分标准

	2.2.3
(1)
	磋商报价评审F1
	磋商报价
	20分
	供应商磋商报价（最终报价）满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
F1磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20
项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
应落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价。
注：供应商的报价明显低于其他通过资格评审和符合性评审供应商的报价，有可能影响施工质量或者不能诚信履约的，应当要求提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

	2.2.3
(2)

	施工组织设计评分标准
F2

	施工总布置
	6分
	第一档次（6分）：施工现场功能分区、场内运输通道布置科学合理，施工辅助企业、临时设施建设规模与本项目工程量、施工周期适配。布置图与文字说明完全一致；针对本项目施工布置特点，对现场消防、施工安全、环境保护相关管理要求均作出完整、合理的布置安排。
第二档次（4分）：场内分区、场内运输、临时设施、施工辅助企业基本适配本项目施工条件；布置图与文字说明大体对应；对消防、安全、环保主要要求作出表述，仅个别布置事项未予以说明，不影响整体施工布置。
第三档次（2分）：场内分区、运输线路、临时设施未结合本项目现场条件布置；布置图与文字说明存在部分不一致；仅对消防、安全、环保部分要求作出表述，多项布置事项未予以说明。
第四档次（0分）：未提供施工总布置内容，不得分。

	
	
	施工方案与技术措施
	24分
	第一档次（24分）：施工方案及技术措施编制规范完整，文字说明条理清晰、表述准确正确、内容全面。施工部署统筹合理、施工排布科学有序；施工准备工作周全、各项准备措施详实到位；施工程序、施工工艺流程、配套技术措施合规严谨，符合国家、行业现行相关规程规范及项目建设要求。对本项目关键施工工艺、施工重点、难点识别精准、分析透彻，针对性解决方案及技术处置措施贴合工程现场实际、可操作性强，整体方案能够保障本项目施工履约实施。
第二档次（18分）：施工方案及技术措施编制较为规范，文字表述清楚、内容基本完整。施工部署安排合理、总体排布有序；施工准备工作基本齐全、措施可行；施工程序、工艺流程及配套技术措施符合相关规程规范要求。能够识别本项目关键工艺及施工重难点，配套解决方案和技术处置措施合理可行。仅少部分非关键细节阐述不够细化，不影响整体施工实施，可较好保障本项目施工履约实施。
第三档次（12分）：施工方案及技术措施内容基本完整，文字表述无错误。施工部署、施工准备、施工工序工艺及技术措施基本符合规程规范及项目施工要求。对项目施工重难点有相应分析及应对技术方案，但内容阐述不具体，处置措施贴合项目现场的程度有限，可基本保障本项目施工履约实施。
第四档次（6分）：施工方案及技术措施完整性不足，文字表述简略。施工部署条理不够清晰，施工准备考虑不全面；部分施工程序、工艺、技术措施描述不完整、细化度不足。对项目关键施工工艺、重难点分析浅显、不到位，解决方案和技术处置措施较为空泛，与现场工程实际贴合较差，方案可实施性有限，对本项目施工履约保障力度有限。
第五档次（0分）：提供施工方案与技术措施内容，不得分。

	
	
	质量管理体系与措施
	6分
	第一档次（6分）：质量管理体系完整健全，质量计划编制科学合理，各质量管理岗位职责清晰明确；材料采购审批、进场检验复检制度齐全；施工全过程、各分项工程过程控制与检验措施详实，分项管理措施针对性强，贴合本项目工程特点。明确配置满足资质要求的内部试验室及相应专职试验人员（附相应资质证书）或委托有相应资质的质量检测机构（附委托意向证明材料）承担施工单位自检，检测方案完整，能够满足本项目试验检测需要。整体质量管理满足现行规范及本项目施工质量要求。
第二档次（4分）：质量管理体系较为完整，质量计划、岗位职责基本齐全；材料采购、进场检验以及施工过程、分项工程质量控制措施基本完备，分项管理具备一定针对性；已明确内部试验室或委托相应资质检测机构，并附对应意向证明材料，检测方案基本可行。仅部分内容细化程度不足，能够较好满足项目施工质量管理要求。
第三档次（2分）：仅简单阐述质量管理相关内容，质量计划、岗位职责表述笼统；材料检验、施工过程及分项工程质量控制措施简单，无针对性；试验室或委托检测机构方案内容简略，证明材料不全，保障力度有限。质量管理基本满足项目质量管理要求。
第四档次（0分）：未提供质量管理体系与措施内容，不得分。

	
	
	安全管理体系与措施
	6分
	第一档次（6分）：安全管理体系建设健全完整，组织机构、岗位职责设置清晰合理；危险源辨识全面到位，风险管理措施贴合本项目现场实际；安全生产应急预案编制科学完整，处置流程清晰、可操作性强；安全经费保障方案明确，经费列支、使用、管理措施详实到位；整体安全管理、隐患排查治理各项措施完善，满足工程安全生产相关规范要求。
第二档次（4分）：安全管理体系建设较为完整，组织机构及岗位职责基本齐全；能够识别本项目主要安全风险，风险管理措施基本可行；安全生产应急预案内容完整，具备基本处置流程；安全经费保障方案明确，管理措施基本到位。仅部分内容未细化，能够较好满足本项目安全生产管理要求。
第三档次（2分）：安全管理体系内容简单，安全组织机构、岗位职责阐述简略；安全风险辨识不全面，管理措施针对性一般；安全生产应急预案内容简单，可靠性一般；安全经费仅有简单表述，保障措施不够具体。基本满足项目安全生产管理要求。
第四档次（0分）：未提供安全管理体系与措施内容，不得分。

	
	
	文明施工、环境保护管理体系与措施
	6分
	第一档次（6分）：文明施工及环境保护管理体系健全完整、管理制度完善、岗位职责清晰。文明施工布置规范、现场管理标准全面，完全满足工程文明施工管理要求；针对施工产生的各类污染物，废水、废气、扬尘、噪声、固体废弃物等处置及排放方案全面合规，符合国家及地方现行环境保护标准；配套的环保技术措施、现场管理措施科学合理、针对性强，贴合本项目施工实际，有效保障项目全过程文明施工、环保合规施工。
第二档次（4分）：文明施工及环境保护管理体系完整、基本制度齐全。文明施工管理措施基本规范；各类污染物处理、排放措施基本符合国家及地方环保标准要求，无违规方案；环保技术措施、现场管理措施具备可行性，整体方案合理合规，仅部分细节阐述不够细化，能够较好满足项目环保及文明施工要求。
第三档次（2分）：文明施工及环境保护管理体系阐述简单、制度不健全。文明施工管理内容简单，污染物处置、排放管理措施不全面，对国家及地方环保标准贴合度一般；配套技术及管理措施针对性较弱、内容简略，基本满足项目文明施工及环境保护要求。
第四档次（0分）：未提供文明施工、环境保护管理体系与措施内容，不得分。

	
	
	工程进度计划与措施
	6分
	第一档次（6分）：施工进度计划编制系统规范，提供完整的横道图或网络计划图；项目施工关键路径梳理精准、重点工序把控清晰；各分项施工工序排布合理、逻辑关系严谨、衔接顺畅，贴合本项目施工实际。工期保障体系完善，进度动态管理、进度滞后预判、纠偏抢工措施详实具体、针对性强、可操作性高，能够保障项目按期完工。
第二档次（4分）：施工进度计划完整合理，提供横道图或网络计划图，关键路径、工序逻辑关系排布基本准确。具备完善的工期组织保障、过程管理及进度调整措施，整体进度方案可行。仅局部节点安排、管理细节细化不足，可较好保障工期履约。
第三档次（2分）：进度计划内容基本完整，但图表绘制简单、关键路径分析模糊、工序逻辑阐述粗略。工期保障措施内容简单、针对性不强、纠偏措施缺失，整体进度管理保障性一般，基本满足工期要求。
第四档次（0分）：未提供工程进度计划与措施内容，不得分。

	[bookmark: 施工组织设计评审_综合评估法_定量]
	
	资源配备计划
	6分
	第一档次（6分）：资源配备计划体系完整、内容全面、针对性极强。施工机械设备型号、数量、进场时间匹配本项目施工工序及进度需求；劳动力岗位齐全、人员数量充足、进场排布合理，完全满足各施工阶段用工需求；主要材料用量计划安排合理、采购及进场时序科学，保障连续施工；试验、检测仪器设备配备齐全、参数匹配本项目检测需求，可满足全过程试验检测工作开展；其他各类施工生产资源配置完善到位。项目资金使用计划安排科学、资金周转及拨付保障方案可靠，全面保障本项目施工全过程资源稳定供给，贴合工程实际施工需要。
第二档次（4分）：资源配备计划内容较为完整、基本齐全。施工机械、劳动力、主要材料、试验检测仪器、其他施工生产资源均有合理配置，基本适配项目施工进度；资金使用计划可行、能够满足项目正常施工流转需求。整体资源配置方案合理合规，仅部分资源进场时序、数量细化程度不足，能够较好保障项目施工资源供给。
第三档次（2分）：资源配备计划内容简单笼统、细化不足。施工机械、劳动力、主要材料配置较为粗略；试验检测仪器设备、其他施工生产资源配备阐述简单、配置不具体；资金使用计划流于形式、保障措施薄弱。资源整体匹配度一般，基本满足项目施工资源需求，保障力度有限。
第四档次（0分）：未提供资源配备计划内容，不得分。

	2.2.3
(3)
	项目管理机构评分标准F3
	项目经理任职资格与业绩
	4分
	按下列标准累计评分：
1.项目经理的建造师资格满足竞争性磋商文件要求，得1分；若项目经理有水利水电行业相关专业的中级技术职称加0.5分；若项目经理有水利水电行业相关专业的高级及以上技术职称加1分；本项最多得2分。
2.担任过一件类似工程项目的项目经理得1分，本项最多得2分。

	
	
	技术负责人任职资格与业绩
	2分
	按下列标准累计评分：
1.技术负责人技术职称满足竞争性磋商文件要求得1分。
2.担任过一件类似工程的技术负责人项目得0.5分，本项最多得1分。

	
	
	项目组织机构
	4分
	第一档次（4分）：项目组织机构组成清晰完整，内部岗位职责划分明确、分工合理；岗位责任制度健全完善；项目人员专业配备齐全，人员数量配置合理，能够匹配本项目实施需要；办公设备配置满足项目工作开展需求，组织机构整体方案贴合本项目实际。
第二档次（2分）：项目组织机构组成基本完整，岗位职责、分工基本明确；岗位责任制度基本齐全；项目人员专业、数量配置基本满足项目要求；办公设备有相应配置说明，仅部分内容细化不足。
第三档次（0分）：未提供项目组织机构相关内容，不得分。

	2.2.3
(4)
	其他因素评分标准F4
	类似项目业绩
	10分
	供应商承担过一件类似工程施工业绩（近五年验收或在建的）得6分，每增加一件类似工程施工业绩加2分，本项得分最高10分。



[bookmark: _Toc122026403]

[bookmark: _Toc5450][bookmark: _Toc21153][bookmark: _Toc4847][bookmark: _Toc4921][bookmark: _Toc28812][bookmark: _Toc14336]评审办法正文
[bookmark: _Toc479671411][bookmark: _Toc461103419][bookmark: _Toc7836][bookmark: _Toc291944756][bookmark: _Toc436845166][bookmark: _Toc122026404][bookmark: _Toc29315][bookmark: _Toc18646]一、概述
1.根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律法规的精神及本次采购项目磋商文件的规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则，特制定本办法。
2.本次采购采用竞争性磋商的采购方式进行，投标由依法组成的磋商小组负责完成。
3.本次采购的评审采用综合评分法。本次磋商是以响应文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐报价合理、经验丰富、信誉良好及综合实力强的成交人。
4.参与评审工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及有关采购的政令法规的规定，以确保评审的公平、公正。
[bookmark: _Toc291944757][bookmark: _Toc436845167][bookmark: _Toc403][bookmark: _Toc122026405][bookmark: _Toc26351]二、评审工作程序
1.磋商小组的组建：
（1）采购人根据《中华人民共和国政府采购法》及财政部有关法律法规、规章和本竞争性磋商文件的规定，结合本采购项目的特点组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
（2）磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
（3）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
（4）评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
2.资格检查，确定供应商是否具备磋商资格；
依据法律法规和响应文件的规定，磋商小组将依据供应商的响应文件中的资格证明，对照供应商的资格要求对供应商进行资格审查，核实供应商是否具备本项目磋商资格。供应商资格不满足磋商文件要求、资格证明材料不全或不符合规定的，其响应无效。
3.磋商小组审阅响应文件；
（1）磋商小组依据响应文件的规定，对响应文件的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行审查，以确定是否对响应文件的要求做出实质性响应。未对响应文件作实质性响应的供应商，其响应无效。
（2）磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
[bookmark: _Toc32383][bookmark: _Toc122026406][bookmark: _Toc18032]三、评审原则与评审标准
1.评审原则
（1）本次磋商遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。磋商小组成员按照客观、公正、审慎的原则，根据响应文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应文件的响应文件按无效响应处理，并告知提交响应文件的供应商。
（2）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
（3）评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
2.评审标准
[bookmark: _Toc122026407][bookmark: _Toc13715]2.1评审标准
[bookmark: _Toc364411745][bookmark: _Toc272420726][bookmark: _Toc272409736][bookmark: _Toc261957638][bookmark: _Toc328383214][bookmark: _Toc364411744]2.1.1资格评审标准：见评审办法前附表。
2.1.2符合性评审标准：见评审办法前附表。
2.1.3初步评审
[bookmark: _Toc10563764][bookmark: _Toc10731413]通过资格审查评审标准及符合性评审标准的供应商，磋商小组将对各响应文件进行初步评审。应符合下列情形，否则响应文件按无效标处理：
通过资格审查及符合性评审标准的供应商，磋商小组将对其响应文件开展初步评审。响应文件须满足下列全部情形，不满足任意一项的，响应无效：
（1）磋商报价符合磋商文件规定，未超过本项目最高限价，且不存在低于成本报价情形；
（2）响应有效期满足本文件供应商须知第 3.3.1 条要求；
（3）磋商保证金递交符合本文件供应商须知第 3.4.1 条要求；
（4）供应商按磋商小组要求，对响应文件相关内容进行合规澄清、说明、补正；
（5）不存在不同供应商响应文件出现相同签署人员的异常情形；
（6）不存在不同供应商委托同一单位或同一人员办理本项目磋商事宜的情形；
（7）不存在不同供应商响应文件内容出现非正常一致的情形；
（8）不存在不同供应商响应文件错漏内容高度一致的情形；
（9）不存在不同供应商磋商报价、报价组成异常一致或呈规律性变化的情形；
（10）不存在不同供应商响应文件载明的项目管理机构人员高度重合的异常情形；
（11）不存在违反国家、省、市政府采购及行业相关法律法规的情形。
2.1.4评审时，磋商小组将首先评定每份响应文件是否响应了竞争性磋商文件的要求。所谓响应，是指响应文件应与竞争性磋商文件的所有条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他响应竞争性磋商文件要求的响应文件的供应商的竞争地位产生不公正的影响。
2.1.5若响应文件未实质性响应竞争性磋商文件各项要求，磋商小组将予以否决，不允许供应商通过修改、撤销不符合要求的偏离或保留内容，使其响应文件具备实质性响应资格，该响应按无效处理。
2.1.6对价格的计算错误按下述原则修正：
（1）如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。
（2）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
（3）如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（4）供应商不同意以上修正，则其响应无效。
2.1.7磋商及二次报价
（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
（2）通过资格审查、初步评审的各个供应商按照递交磋商响应文件时随机抽取的顺序进行磋商。磋商小组与供应商就报价、项目实施方案及保证措施、质量承诺及有关内容分别进行磋商。本项目磋商次数为一轮，除磋商小组确认确有必要增加的外，原则上不予调整。若出现调整的次数，磋商小组应给每个供应商相同的磋商次数。
（3）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、施工要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（4）磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
（5）已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。
（6）经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
（7）磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
[bookmark: _Toc8968]2.2详细评审
2.2.1磋商小组按照竞争性磋商文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行技术评估，综合比较与评价，见评审方法前附表。
2.2.2磋商小组各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对供应商的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
2.2.3磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
2.2.4响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的单价为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章2.2款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
2.2.5评审标准：见评审方法前附表
（1）响应报价（F1）：按评审方法前附表规定的响应报价计算公式，计算出各供应商响应报价得分。
（2）施工组织设计（F2）：得分由磋商小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。
（3）项目管理机构评分标准（F3）：得分由磋商小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。
（4）其他因素（F4）：得分由磋商小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。
（5）所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
2.2.6磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
2.2.7根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2.2.8评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
[bookmark: _Toc22195]四、响应文件的澄清
[bookmark: _Toc16958][bookmark: _Toc122026408]1.在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对所提交的响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。澄清、说明或者补正应以书面形式进行，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明。
2.供应商的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出响应文件的范围并不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明属于响应文件的组成部分。
3.磋商小组对供应商提交的澄清、说明有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明。
[bookmark: _Toc20741]五、关于中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位
本项目非专门面向中小企业采购，评审时，符合条件的小型、微型企业承建的工程，其响应报价给予3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，同等享受上述价格扣除优惠。
1.关于中小企业
1.1根据《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）、《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财规〔2022〕13号）的规定：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
1.2根据《云南省财政厅云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财规〔2022〕13号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.关于监狱企业：
参照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》财库〔2014〕68号，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
3.关于残疾人福利性单位：
3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
3.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
[bookmark: _Toc432194884][bookmark: _Toc5173][bookmark: _Toc31342][bookmark: _Toc122026409][bookmark: _Toc432106534]六、评分
1.由磋商小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。
2.磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
3.根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法（财库〔2014〕214号）》的规定，除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
[bookmark: _Toc432106535][bookmark: _Toc432194885][bookmark: _Toc19797][bookmark: _Toc10243][bookmark: _Toc321836413][bookmark: _Toc122026410]七、评审结果
1.磋商小组按最终得分由高到低顺序推荐成交候选供应商；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
2.提出书面评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
3.采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
4.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
5.磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
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[bookmark: _Toc36021205]（内容仅供参考，具体以双方签订合同为准）


政府采购合同

（电子交易项目适用）






项目名称：                     

合同编号：                     

甲    方：                     

乙    方：                     

甲方（采购人）名称（公章）：
法定代表人或其委托代理人：
联系人：
联系电话：
地 址：
邮 编：
邮箱：
统一社会信用代码：
签订日期：


乙方（供应商）名称（公章）：
法定代表人或其委托代理人：
联系人：
联系电话：
地 址：
邮 编：
邮箱：
统一社会信用代码：
开户名称：
开户银行：
银行账号：
签订日期：

[bookmark: _Toc16833][bookmark: _Toc21251][bookmark: _Toc13101][bookmark: _Toc4625][bookmark: _Toc15060]
第一节 通用合同条款
[bookmark: _Toc152042389][bookmark: _Toc179632629][bookmark: _Toc144974579][bookmark: _Toc152045611]1. 一般约定
[bookmark: _Toc144974580][bookmark: _Toc152045612][bookmark: _Toc179632630][bookmark: _Toc152042390]1.1 词语定义
通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标（成交）通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。
1.1.1.3 中标（成交）通知书：指发包人通知承包人中标的函件。
1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
1.1.1.6技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求（合同技术条款）的文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
1.1.1.7图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸（包括配套说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工。
1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。
1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
1.1.2.3 承包人：指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议中签字的当事人。
1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工场地的全权负责人。
1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。
1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。
1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对合同履行实施管理的全权负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。
1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。
1.1.3.11 临时占地：指发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后必须按合同要求退还的场地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 开工通知：指监理人按第11.1款通知承包人开工的函件。
1.1.4.2 开工日期：指监理人按第11.1款发出的开工通知中写明的开工日期。
1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。
1.1.4.4 竣工日期：即合同工程完工日期，指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。
1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，包括第19.3款约定所作的延长，具体期限由专用合同条款约定。
1.1.4.6 基准日期：指响应文件递交截止时间前28天的日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
1.1.5.5暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。
1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
[bookmark: _Toc179632631][bookmark: _Toc144974581][bookmark: _Toc152042391][bookmark: _Toc152045613]1.2 语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。
[bookmark: _Toc152042392][bookmark: _Toc144974582][bookmark: _Toc152045614][bookmark: _Toc179632632]1.3 法律
适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。
[bookmark: _Toc179632633][bookmark: _Toc144974583][bookmark: _Toc152045615][bookmark: _Toc152042393]1.4 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标（成交）通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
[bookmark: _Toc152042394][bookmark: _Toc152045616][bookmark: _Toc144974584][bookmark: _Toc179632634]1.5 合同协议书
承包人按中标（成交）通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。
[bookmark: _Toc179632635][bookmark: _Toc152045617][bookmark: _Toc152042395][bookmark: _Toc144974585]1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第11.3款的约定办理。
1.6.2 承包人提供的文件
承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。
1.6.3 图纸的修改
设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸的修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。
1.6.4 图纸的错误
承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第1.6.1项、第1.6.2项、第1.6.3项约定内容的图纸和承包人文件。
[bookmark: _Toc152045618][bookmark: _Toc179632636][bookmark: _Toc144974586][bookmark: _Toc152042396]1.7 联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。
[bookmark: _Toc144974587][bookmark: _Toc179632637][bookmark: _Toc152045619][bookmark: _Toc152042397]1.7.2第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。
1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣押和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果由责任方负责。
1.8 转让
除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。
[bookmark: _Toc152042398][bookmark: _Toc144974588][bookmark: _Toc152045620][bookmark: _Toc179632638]1.9 严禁贿赂
合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc152042399][bookmark: _Toc144974589][bookmark: _Toc179632639][bookmark: _Toc152045621]1.10 化石、文物
1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
[bookmark: _Toc144974590][bookmark: _Toc152045622][bookmark: _Toc179632640][bookmark: _Toc152042400]1.11 专利技术
1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。
1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在响应报价内。
1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。
1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。
[bookmark: _Toc144974591][bookmark: _Toc179632641][bookmark: _Toc152042401][bookmark: _Toc152045623]1.12 图纸和文件的保密
1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。
[bookmark: _Toc152042402][bookmark: _Toc152045624][bookmark: _Toc179632642][bookmark: _Toc144974592]2. 发包人义务
[bookmark: _Toc179632643][bookmark: _Toc152045625][bookmark: _Toc144974593][bookmark: _Toc152042403]2.1 遵守法律
发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。
[bookmark: _Toc152045626][bookmark: _Toc179632644][bookmark: _Toc152042404][bookmark: _Toc144974594]2.2 发出开工通知
发包人应委托监理人按第11.1款的约定向承包人发出开工通知。
[bookmark: _Toc144974595][bookmark: _Toc152045627][bookmark: _Toc179632645][bookmark: _Toc152042405]2.3 提供施工场地
[bookmark: _Toc179632646][bookmark: _Toc144974596][bookmark: _Toc152045628][bookmark: _Toc152042406]2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议书后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人。发包人提供的施工场地范围应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。
2.3.2  发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。
2.3.3  除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定，向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。2.4 协助承包人办理证件和批件
发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
[bookmark: _Toc152042407][bookmark: _Toc152045629][bookmark: _Toc144974597][bookmark: _Toc179632647]2.5 组织设计交底
发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。
[bookmark: _Toc152042408][bookmark: _Toc179632648][bookmark: _Toc144974598][bookmark: _Toc152045630]2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
[bookmark: _Toc152045632][bookmark: _Toc152042410][bookmark: _Toc179632650][bookmark: _Toc144974600]2.7 组织竣工验收（组织法人验收）
发包人应按合同约定及时组织法人验收。
2.8 其他义务
[bookmark: _Toc152042411][bookmark: _Toc144974601][bookmark: _Toc179632651][bookmark: _Toc152045633]其它义务在专用合同条款中补充约定。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1监理人受发包人的委托，享有合同约定的权利。监理人的权利范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的约定增加相应的费用，并通知承包人。
3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。
3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
[bookmark: _Toc144974603][bookmark: _Toc152042413][bookmark: _Toc152045635][bookmark: _Toc179632653]3.2 总监理工程师
发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离14天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。
[bookmark: _Toc144974604][bookmark: _Toc179632654][bookmark: _Toc152045636][bookmark: _Toc152042414]3.3 监理人员
3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。
3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。
3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
[bookmark: _Toc152042415][bookmark: _Toc152045637][bookmark: _Toc144974605][bookmark: _Toc179632655]3.4 监理人的指示
3.4.1 监理人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第3.3.1项约定授权的监理人员签字。
3.4.2 承包人收到监理人按第3.4.1项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条处理。
3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后24小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后24小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。
3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。
3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。 
[bookmark: _Toc152042416][bookmark: _Toc144974606][bookmark: _Toc179632656][bookmark: _Toc152045638]3.5 商定或确定
3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。
[bookmark: _Toc179632657][bookmark: _Toc144974607][bookmark: _Toc152045639][bookmark: _Toc152042417]4. 承包人
[bookmark: _Toc179632658][bookmark: _Toc152042418][bookmark: _Toc144974608][bookmark: _Toc152045640]4.1 承包人的一般义务
4.1.1 遵守法律
承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。
4.1.2 依法纳税
承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。
4.1.3 完成各项承包工作
承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除第5.2款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责
承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。
4.1.5 保证工程施工和人员的安全
承包人应按第9.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。
4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作
承包人应按照第9.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。
4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害
承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
4.1.8 为他人提供方便
承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
4.1.9 工程的维护和照管
除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未完工程的照管和维护工作，直至完工后移交给发包人为止。
4.1.10 其他义务
[bookmark: _Toc179632659][bookmark: _Toc152045641][bookmark: _Toc144974609][bookmark: _Toc152042419]其它义务在专用合同条款中补充约定。
4.2 履约担保
[bookmark: _Toc152042420][bookmark: _Toc144974610][bookmark: _Toc179632660][bookmark: _Toc152045642]承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。
4.3 分包
4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。
4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。
4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。
4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。
4.3.6 分包为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。
4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急防汛、抢险等危及公共安全和工程安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。
由指定分包人造成的与其分包工作有关的一切索赔、诉讼和损失赔偿由指定发包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。
4.3.8 承包人和发包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务。分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同副本提交发包人和监理人。
4.3.9 除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人负全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施活动。
4.3.10 分包人应按专用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。
[bookmark: _Toc152045643][bookmark: _Toc179632661][bookmark: _Toc144974611][bookmark: _Toc152042421]4.4 联合体
4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
[bookmark: _Toc152045644][bookmark: _Toc144974612][bookmark: _Toc152042422][bookmark: _Toc179632662]4.5 承包人项目经理
4.5.1承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。
4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。
4.5.3承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。
4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。
[bookmark: _Toc152042423][bookmark: _Toc179632663][bookmark: _Toc144974613][bookmark: _Toc152045645]4.6 承包人人员的管理
4.6.1 承包人应在接到开工通知后28天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。
4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：
（1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
（2）具有相应施工经验的技术人员；
（3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。
4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
[bookmark: _Toc152045646][bookmark: _Toc152042424][bookmark: _Toc179632664][bookmark: _Toc144974614]4.7 撤换承包人项目经理和其他人员
承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。
[bookmark: _Toc152042425][bookmark: _Toc152045647][bookmark: _Toc144974615][bookmark: _Toc179632665]4.8 保障承包人人员的合法权益
4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
[bookmark: _Toc144974616][bookmark: _Toc179632666][bookmark: _Toc152042426][bookmark: _Toc152045648]4.9 工程价款应专款专用
发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。
[bookmark: _Toc144974617][bookmark: _Toc179632667][bookmark: _Toc152042427][bookmark: _Toc152045649]4.10 承包人现场查勘
4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。
4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
[bookmark: _Toc152045650][bookmark: _Toc179632668][bookmark: _Toc144974618][bookmark: _Toc152042428]4.11 不利物质条件
[bookmark: _Toc144974619][bookmark: _Toc152042429][bookmark: _Toc152045651][bookmark: _Toc179632669]4.11.1 除专用合同条款另外约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。
4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据第23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见的程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。
5. 材料和工程设备
[bookmark: _Toc152042430][bookmark: _Toc144974620][bookmark: _Toc152045652][bookmark: _Toc179632670]5.1 承包人提供的材料和工程设备
5.1.1除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
5.1.3对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc179632671][bookmark: _Toc152045653][bookmark: _Toc144974621][bookmark: _Toc152042431]5.2 发包人提供的材料和工程设备
5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。
5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
5.2.3发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备运至交货地点验收后，由承包人负责接收、卸货、运输和保管。
5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。 
5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 
5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
[bookmark: _Toc179632672][bookmark: _Toc144974622][bookmark: _Toc152045654][bookmark: _Toc152042432]5.3 材料和工程设备专用于合同工程
5.3.1运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
[bookmark: _Toc152042433][bookmark: _Toc144974623][bookmark: _Toc179632673][bookmark: _Toc152045655]5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备
5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应及时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。
[bookmark: _Toc144974624][bookmark: _Toc152045656][bookmark: _Toc179632674][bookmark: _Toc152042434]6. 施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc144974625][bookmark: _Toc152045657][bookmark: _Toc152042435][bookmark: _Toc179632675]6.1 承包人提供的施工设备和临时设施
6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
6.1.2除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
[bookmark: _Toc179632676][bookmark: _Toc152045658][bookmark: _Toc144974626][bookmark: _Toc152042436]6.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc152042437][bookmark: _Toc152045659][bookmark: _Toc144974627][bookmark: _Toc179632677]6.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc179632678][bookmark: _Toc144974628][bookmark: _Toc152042438][bookmark: _Toc152045660]6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程
6.4.1除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。
6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。
[bookmark: _Toc179632679][bookmark: _Toc144974629][bookmark: _Toc152042439][bookmark: _Toc152045661]7. 交通运输
[bookmark: _Toc179632681][bookmark: _Toc152042441][bookmark: _Toc144974631][bookmark: _Toc152045663]7.1 道路通行权和场外设施
除专用合同条款另有约定外，承包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需要修建场外设施的权利，并承担相关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。
7.2 场内施工道路
[bookmark: _Toc152042442][bookmark: _Toc144974632][bookmark: _Toc179632682][bookmark: _Toc152045664]7.2.1 除本合同约定的由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人应负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。
7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人，监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。
7.3 场外交通
7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
[bookmark: _Toc152045665][bookmark: _Toc179632683][bookmark: _Toc144974633][bookmark: _Toc152042443]7.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
[bookmark: _Toc179632684][bookmark: _Toc144974634][bookmark: _Toc152042444][bookmark: _Toc152045666]7.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
[bookmark: _Toc152042445][bookmark: _Toc179632685][bookmark: _Toc144974635][bookmark: _Toc152045667]7.6 水路和航空运输
本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的含义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的含义包括船舶和飞机等。 
[bookmark: _Toc152045668][bookmark: _Toc152042446][bookmark: _Toc179632686][bookmark: _Toc144974636]8. 测量放线
[bookmark: _Toc179632687][bookmark: _Toc152042447][bookmark: _Toc152045669][bookmark: _Toc144974637]8.1 施工控制网
8.1.1除专用合同条款另有约定外，施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将实测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批文件后的14天内批复承包人。
8.1.2承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
[bookmark: _Toc152042448][bookmark: _Toc152045670][bookmark: _Toc144974638][bookmark: _Toc179632688]8.2 施工测量
8.2.1承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
8.2.2监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
[bookmark: _Toc144974639][bookmark: _Toc179632689][bookmark: _Toc152042449][bookmark: _Toc152045671]8.3 基准资料错误的责任
发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。
[bookmark: _Toc152042450][bookmark: _Toc179632690][bookmark: _Toc152045672][bookmark: _Toc144974640]8.4 监理人使用施工控制网
监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。
8.5 补充地质勘探 
在合同实施期间，监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关资料，承包人为本合同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，需经监理人批准，并应向监理人提交有关资料，上述补充勘探的费用由发包人承担。承包人为其临时工程设计及施工的需要进行的补充地质勘探，其费用由承包人承担。
[bookmark: _Toc179632691][bookmark: _Toc152042451][bookmark: _Toc144974641][bookmark: _Toc152045673]9. 施工安全、治安保卫和环境保护
[bookmark: _Toc179632692][bookmark: _Toc152042452][bookmark: _Toc144974642][bookmark: _Toc152045674]9.1 发包人的施工安全责任
9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
（1） 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。
9.1.5 发包人按照已标价工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。
9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工14天前向有关部门或机构报送相关备案资料。
[bookmark: _Toc179632693][bookmark: _Toc152042453][bookmark: _Toc144974643][bookmark: _Toc152045675]9.2 承包人的施工安全责任
9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5款商定或确定。
9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
9.2.8 承包人已标价工程量清单应包含工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。
9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。
9.2.12  承包人在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家建立论证、审查，其中专家1/2人员应经发包人同意。
9.2.13  承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。
[bookmark: _Toc179632694][bookmark: _Toc152045676][bookmark: _Toc144974644][bookmark: _Toc152042454]9.3 治安保卫
9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。
[bookmark: _Toc179632695][bookmark: _Toc152042455][bookmark: _Toc152045677][bookmark: _Toc144974645]9.4 环境保护
9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。
9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。
9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
[bookmark: _Toc144974646][bookmark: _Toc179632696][bookmark: _Toc152045678][bookmark: _Toc152042456]9.5 事故处理
[bookmark: _Toc144974647][bookmark: _Toc152042457][bookmark: _Toc152045679][bookmark: _Toc179632697]9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。
9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。
9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。
9.5.5 施工调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
9.6 水土保持
9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。
9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的相关法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。
9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术条款）约定的要求。
9.7 文明工地
9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。
9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应包含在已标价工程量清单中。
9.8 防汛度汛
9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。
9.8.2 承包人应根据发包人编制的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，报发包人批准后实施。
10. 进度计划
[bookmark: _Toc144974648][bookmark: _Toc152042458][bookmark: _Toc152045680][bookmark: _Toc179632698]10.1 合同进度计划
[bookmark: _Toc144974649][bookmark: _Toc152042459][bookmark: _Toc152045681][bookmark: _Toc179632699]承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交给监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。
10.2 合同进度计划的修订
不论何种原因造成工程的实际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后14天内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在14天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的14天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第11.3款的规定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按11.5款的约定办理。
10.3 单位工程进度计划
监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。
10.4 提交资金流估算表
承包人应在按第10.1款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式，向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处理得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人指定的期限内提交修订的资金流估算表。
资金流估算表（参考格式）                          金额单位
	年
	月
	工程
预付款
	完成工作量付款
	质量保证金扣留
	材料款
扣除
	预付款
扣还
	其他
	应收款
	累计应收款

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Toc144974650][bookmark: _Toc152045682][bookmark: _Toc152042460][bookmark: _Toc179632700]11. 开工和竣工（完工）
[bookmark: _Toc152045683][bookmark: _Toc152042461][bookmark: _Toc144974651][bookmark: _Toc179632701]11.1 开工
11.1.1 监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。
11.1.2 承包人应按第10.1款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。
11.1.3  若发包人未能按合同约定向承包人提供开工的必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第3.5款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。
11.1.4  承包人在接到开工通知后14天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在接到通知后7天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。
[bookmark: _Toc144974652][bookmark: _Toc179632702][bookmark: _Toc152042462][bookmark: _Toc152045684]11.2 竣工（完工）
承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。
[bookmark: _Toc152042463][bookmark: _Toc152045685][bookmark: _Toc144974653][bookmark: _Toc179632703]11.3 发包人的工期延误
在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第10.2款的约定办理。
（1）增加合同工作内容；
（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
（4）因发包人原因导致的暂停施工；
（5）提供图纸延误；
（6）未按合同约定及时支付预付款、进度款；
（7）发包人造成工期延误的其他原因。
[bookmark: _Toc179632704][bookmark: _Toc152045686][bookmark: _Toc144974654][bookmark: _Toc152042464]11.4 异常恶劣的气候条件
[bookmark: _Toc152045687][bookmark: _Toc179632705][bookmark: _Toc144974655][bookmark: _Toc152042465]11.4.1 当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按本合同通用合同条款第12条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。
11.4.2  异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用合同条款第21.3款的约定协商处理。
11.4.3  本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。
11.5 承包人的工期延误
由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc144974656][bookmark: _Toc152042466][bookmark: _Toc152045688][bookmark: _Toc179632706][bookmark: _Toc144974657]11.6 工期提前
发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。
发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：
（1）提前的时间和修订后的进度计划；
（2）承包人的赶工措施；
（3）发包人为赶工提供的条件；
（4）赶工费用（包括利润和奖金）。 
[bookmark: _Toc144974658][bookmark: _Toc152042467][bookmark: _Toc179632707][bookmark: _Toc152045689]12. 暂停施工
[bookmark: _Toc179632708][bookmark: _Toc144974659][bookmark: _Toc152045690][bookmark: _Toc152042468]12.1 承包人暂停施工的责任
因下列暂停施工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：
（1）承包人违约引起的暂停施工；
（2）由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工；
（3）承包人擅自暂停施工；
（4）承包人其他原因引起的暂停施工；
（5）专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
[bookmark: _Toc152045691][bookmark: _Toc144974660][bookmark: _Toc152042469][bookmark: _Toc179632709]12.2 发包人暂停施工的责任
[bookmark: _Toc179632710][bookmark: _Toc152045692][bookmark: _Toc152042470][bookmark: _Toc144974661]由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为发包人的责任：
（1）由于发包人违约引起的暂停施工；
（2）由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；
（3）专用合同条款中约定的其他由于发包人原因引起的暂停施工。
12.3 监理人暂停施工指示
12.3.1 监理人认为有必要时，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工，暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。
12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停施工请求。
[bookmark: _Toc152045693][bookmark: _Toc152042471][bookmark: _Toc144974662][bookmark: _Toc179632711]12.4 暂停施工后的复工
12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
[bookmark: _Toc152045694][bookmark: _Toc144974663][bookmark: _Toc152042472][bookmark: _Toc179632712]12.5 暂停施工持续56天以上
12.5.1 监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第12.1款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第22.2款的规定办理。
12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后56天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第22.1款的规定办理。
[bookmark: _Toc179632713][bookmark: _Toc152045695][bookmark: _Toc144974664][bookmark: _Toc152042473]13. 工程质量
[bookmark: _Toc152042474][bookmark: _Toc144974665][bookmark: _Toc152045696][bookmark: _Toc179632714]13.1 工程质量要求
13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。
13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc152042475][bookmark: _Toc179632715][bookmark: _Toc144974666][bookmark: _Toc152045697]13.2 承包人的质量管理
13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质 量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。
13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。
[bookmark: _Toc179632716][bookmark: _Toc152045698][bookmark: _Toc152042476][bookmark: _Toc144974667]13.3 承包人的质量检查
承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并做详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。
[bookmark: _Toc152045699][bookmark: _Toc152042477][bookmark: _Toc179632717][bookmark: _Toc144974668]13.4 监理人的质量检查
监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。
[bookmark: _Toc152045700][bookmark: _Toc144974669][bookmark: _Toc152042478][bookmark: _Toc179632718]13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查
13.5.1 通知监理人检查
经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。
13.5.2 监理人未到场检查
监理人未按第13.5.1项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.5.3项的约定重新检查。
13.5.3 监理人重新检查
承包人按第13.5.1项或第13.5.2项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.5.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc152045701][bookmark: _Toc179632719][bookmark: _Toc152042479][bookmark: _Toc144974670]13.6 清除不合格工程
13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc144974671][bookmark: _Toc152042480][bookmark: _Toc179632720][bookmark: _Toc152045702]13.7 质量评定
13.7.1发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程 、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。
13.7.2  工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。
13.7.3  承包人应在单元（工序 ）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。
13.7.4  除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核定手续。
13.7.5  承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。
13.7.6  承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核定手续。
13.7.7  除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。
13.8 质量事故处理
13.8.1  发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。
13.8.2  质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。
13.8.3  承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。
13.8.4  除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
14. 试验和检验
[bookmark: _Toc144974672][bookmark: _Toc179632721][bookmark: _Toc152045703][bookmark: _Toc152042481]14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
14.1.4  承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材等原材料与中间产品质量进行检验，并报监理人复核。
14.1.5  除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明书及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应做好记录，并进行妥善处理。
14.1.6  对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样
资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。
[bookmark: _Toc179632722][bookmark: _Toc144974673][bookmark: _Toc152045704][bookmark: _Toc152042482]14.2 现场材料试验
14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
[bookmark: _Toc152042483][bookmark: _Toc144974674][bookmark: _Toc179632723][bookmark: _Toc152045705]14.3 现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。
[bookmark: _Toc179632724][bookmark: _Toc152045706][bookmark: _Toc144974675][bookmark: _Toc152042484]15. 变更
[bookmark: _Toc179632725][bookmark: _Toc152045707][bookmark: _Toc152042485][bookmark: _Toc144974676]15.1 变更的范围和内容
[bookmark: _Toc144974677][bookmark: _Toc152042486][bookmark: _Toc179632726][bookmark: _Toc152045708]在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。
（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
（2）改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
（5）为完成工程需要追加的额外工作；
（6）增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。
上述第（1）～（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时，才予调整该项目的单价。第（6）目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。
15.2 变更权
在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。
[bookmark: _Toc152042487][bookmark: _Toc152045709][bookmark: _Toc179632727][bookmark: _Toc144974678]15.3 变更程序
15.3.1 变更的提出
（1）在合同履行过程中，可能发生第15.1款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3项约定发出变更指示。 
（2）在合同履行过程中，发生第15.1款约定情形的，监理人应按照第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
（3）承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第15.1款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。
（4）若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
15.3.2 变更估价
（1）除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第15.4款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。
（2）变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。
（3）除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据第15.4款约定的估价原则，按照第3.5款商定或确定变更价格。
15.3.3 变更指示
（1）变更指示只能由监理人发出。
（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
[bookmark: _Toc179632728][bookmark: _Toc144974679][bookmark: _Toc152045710][bookmark: _Toc152042488]15.4 变更的估价原则
除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。
15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。
15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第3.5款商定或确定变更工作的单价。
[bookmark: _Toc152042489][bookmark: _Toc144974680][bookmark: _Toc179632729][bookmark: _Toc152045711]15.5 承包人的合理化建议
15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3.3项约定向承包人发出变更指示。
15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
[bookmark: _Toc144974681][bookmark: _Toc152042490][bookmark: _Toc179632730][bookmark: _Toc152045712]15.6 暂列金额
暂列金额只能按照监理人的指示使用，并对合同价格进行相应调整。
[bookmark: _Toc179632731][bookmark: _Toc152045713][bookmark: _Toc152042491][bookmark: _Toc144974682]15.7 计日工
15.7.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。
15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。
15.7.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.2项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
[bookmark: _Toc152042492][bookmark: _Toc179632732][bookmark: _Toc152045714][bookmark: _Toc144974683]15.8 暂估价
15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力或具备承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人和承包人组织招标；若承包人具备承担暂估价项目的能力且明确参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其它费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。
15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第5.1款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.4款进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
[bookmark: _Toc152045715][bookmark: _Toc144974684][bookmark: _Toc179632733][bookmark: _Toc152042493]16. 价格调整
[bookmark: _Toc152045716][bookmark: _Toc144974685][bookmark: _Toc179632734][bookmark: _Toc152042494]16.1 物价波动引起的价格调整
除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。
16.1.1 采用价格指数调整价格差额
16.1.1.1 价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。


式中： △P -- 需调整的价格差额；
	P0 -- 第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
[bookmark: _Toc144974686][bookmark: _Toc152042495]	A -- 定值权重（即不调部分的权重）；
	B1; B2 ;B3·····Bn -- 各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；
	Ft1 ;Ft2 ;Ft3·····Ftn -- 各可调因子的现行价格指数，指第17.3.3项、第17.5.2项和第17.6.2项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
	Fo1; Fo2; Fo3·····Fon -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。
16.1.1.2 暂时确定调整差额
在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。
16.1.1.3 权重的调整
按第15.1款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。
16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整
由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
16.1.2 采用造价信息调整价格差额
[bookmark: _Toc152042496][bookmark: _Toc144974688][bookmark: _Toc152045717][bookmark: _Toc179632735]施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。
工程造价信息的来源以及价格调整的项目和系数在专用合同条款中约定。
16.2 法律变化引起的价格调整
在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第16.1款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价款。
[bookmark: _Toc179632736][bookmark: _Toc152045718][bookmark: _Toc152042497][bookmark: _Toc144974689]17. 计量与支付
[bookmark: _Toc144974690][bookmark: _Toc152045719][bookmark: _Toc179632737][bookmark: _Toc152042498]17.1 计量
17.1.1 计量单位
计量采用国家法定的计量单位。
17.1.2 计量方法
结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。
17.1.3 计量周期
除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。
17.1.4 单价子目的计量
（1）已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。
（2）承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。
（3）监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（4）监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。
（5）承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。
（6）监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
17.1.5 总价子目的计量
总价子目的分解和计量按照下述约定进行。
（1）总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。
（2）承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段需支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度付款申请单中。
（3）监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。
（4）除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量 
[bookmark: _Toc152042499][bookmark: _Toc179632738][bookmark: _Toc144974691][bookmark: _Toc152045720]17.2 预付款
17.2.1 预付款
预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。
17.2.2 预付款保函（担保）
（1）承包人应在收到第一次工程预付款的同时向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。
（2）工程材料预付款的担保在专用合同条款中约定。
（3）预付款担保的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。
17.2.3 预付款的扣回与还清
[bookmark: _Toc152045721][bookmark: _Toc144974692][bookmark: _Toc152042500][bookmark: _Toc179632739]预付款在进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。
17.3 工程进度付款
17.3.1 付款周期
付款周期同计量周期。
17.3.2 进度付款申请单
承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期末已实施工程的价款；
（2）根据第15条应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第23条应增加和扣减的索赔金额；
（4）根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（5）根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金；
（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。
17.3.3 进度付款证书和支付时间
（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
（2）发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。
17.3.4 工程进度付款的修正
在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
[bookmark: _Toc144974693][bookmark: _Toc152045722][bookmark: _Toc152042501][bookmark: _Toc179632740]17.4 质量保证金
17.4.1监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。
17.4.2合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金总额的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。
17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。 
[bookmark: _Toc179632741][bookmark: _Toc152045723][bookmark: _Toc144974694][bookmark: _Toc152042502]17.5 竣工结算（完工结算）
[bookmark: _Toc152042503][bookmark: _Toc152045724][bookmark: _Toc144974695][bookmark: _Toc179632742]17.5.1 竣工付款（完工）申请单
（1）承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。
（2）监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。
17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间
（1）监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定办理。
（4）完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
17.6 最终结清
17.6.1 最终结清申请单
（1）工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
17.6.2 最终结清证书和支付时间
（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。
（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定办理。
（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3（4）目的约定办理。
17.7 竣工财务决算
发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。
17.8 竣工审计
发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。
[bookmark: _Toc152042504][bookmark: _Toc152045725][bookmark: _Toc179632743][bookmark: _Toc144974696]18. 竣工验收
[bookmark: _Toc152042505][bookmark: _Toc152045726][bookmark: _Toc144974697][bookmark: _Toc179632744]18.1 验收工作分类
本工程验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定外，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标价工程量清单中。 
[bookmark: _Toc152045728][bookmark: _Toc179632746][bookmark: _Toc152042507][bookmark: _Toc144974699]18.2 分部工程验收
18.2.1  分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.2.2  除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.2.3  分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
[bookmark: _Toc179632747][bookmark: _Toc152045729][bookmark: _Toc152042508][bookmark: _Toc144974700]18.3 单位工程验收
18.3.1  单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起10个工作日内决定是否同意进行验收。
18.3.2  发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。
18.3.3  单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.3.4  需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。
18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
[bookmark: _Toc179632748][bookmark: _Toc144974701][bookmark: _Toc152045730][bookmark: _Toc152042509]18.4 合同工程完工验收
18.4.1  合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。
18.4.2  发包人主持合同工程完工验收，承包人应派代表参加验收工作组。
18.4.3  合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.4.4  合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在30个工作日内组织专人负责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书、完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。
18.5 阶段验收
18.5.1  工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.5.2  承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。
18.6 专项验收
18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告，承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。
18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。
18.7 竣工验收
18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。
18.7.2竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。
18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但因承包人原因造成质量不合格的除外。
18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。
18.5 施工期运行
[bookmark: _Toc152045731][bookmark: _Toc144974702][bookmark: _Toc152042510][bookmark: _Toc179632749]18.8.1 施工期运行是指合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。
18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。
18.6 试运行
18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
[bookmark: _Toc152042511][bookmark: _Toc179632750][bookmark: _Toc152045732][bookmark: _Toc144974703]18.7 竣工清场
18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
[bookmark: _Toc144974704][bookmark: _Toc152045733][bookmark: _Toc179632751][bookmark: _Toc152042512]18.8 施工队伍的撤离
工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
18.9 试运行
18.9.1除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。
18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。
18.10 竣工（完工）清场
18.10.1  工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。
18.10.2  承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
18.11 施工队伍的撤离
合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员 、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。
[bookmark: _Toc152045734][bookmark: _Toc144974705][bookmark: _Toc179632752][bookmark: _Toc152042513]19. 缺陷责任与保修责任
[bookmark: _Toc144974706][bookmark: _Toc152045735][bookmark: _Toc152042514][bookmark: _Toc179632753]19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
[bookmark: _Toc152045736][bookmark: _Toc152042515][bookmark: _Toc179632754][bookmark: _Toc144974707]除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算；若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）的期限在专用合同条款中约定。
19.2 缺陷责任
19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定办理。
[bookmark: _Toc144974708][bookmark: _Toc152042516][bookmark: _Toc179632755][bookmark: _Toc152045737]19.3 缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。
[bookmark: _Toc179632756][bookmark: _Toc152045738][bookmark: _Toc144974709][bookmark: _Toc152042517]19.4 进一步试验和试运行
任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
[bookmark: _Toc144974710][bookmark: _Toc179632757][bookmark: _Toc152045739][bookmark: _Toc152042518]19.5 承包人的进入权
缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。
[bookmark: _Toc179632758][bookmark: _Toc144974711][bookmark: _Toc152045740][bookmark: _Toc152042519][bookmark: _Toc152042520][bookmark: _Toc144974712][bookmark: _Toc152045741][bookmark: _Toc179632759]19.6 缺陷责任期终止证书（工程质量保修责任终止证书）
合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。
缺陷责任期（工程质量保修期）满后30个工作日内，发包人应向承包人颁发工 程 质 量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。19.7 保修责任
[bookmark: _Toc144974713][bookmark: _Toc152045742][bookmark: _Toc152042521][bookmark: _Toc179632760]20. 保险
[bookmark: _Toc152045743][bookmark: _Toc144974714][bookmark: _Toc152042522][bookmark: _Toc179632761]20.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc144974715][bookmark: _Toc152042523][bookmark: _Toc179632762][bookmark: _Toc152045744]20.2 人员工伤事故的保险
20.2.1 承包人员工伤事故的保险
承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
20.2.2 发包人员工伤事故的保险
发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc144974716][bookmark: _Toc179632763][bookmark: _Toc152042524][bookmark: _Toc152045745]20.3 人身意外伤害险
20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。
[bookmark: _Toc144974717][bookmark: _Toc152045746][bookmark: _Toc152042525][bookmark: _Toc179632764]20.4 第三者责任险
20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。
20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。
[bookmark: _Toc179632765][bookmark: _Toc144974718][bookmark: _Toc152042526][bookmark: _Toc152045747]20.5 其他保险
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
[bookmark: _Toc144974719][bookmark: _Toc152042527][bookmark: _Toc152045748][bookmark: _Toc179632766]20.6 对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。
20.6.2 保险合同条款的变动
承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。
20.6.3 持续保险
承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
20.6.4 保险金不足的补偿
保险金不足以补偿损失时，应由承包人和发包人各自负责补偿的范围和金额在专用合同条款中约定。
20.6.5 未按约定投保的补救
（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
20.6.6 报告义务
当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。
20.7 风险责任的转移
工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。
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21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。
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21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
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21.3.1 不可抗力造成损害的责任
除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及相关费用；
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力
合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。
21.3.3 避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
21.3.4 因不可抗力解除合同
合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.5项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.4项约定，由监理人按第3.5款商定或确定。
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22.1.1 承包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
（1）承包人违反第 1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
（2）承包人违反第5.3款或第6.4款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地 ；
（3）承包人违反第5.4款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
（4）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误 ；
（5）承包人在缺陷责任期	（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收鉴定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补 ；
（6）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
（7）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
22.1.2 对承包人违约的处理
（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
（2）承包人发生除第22.1.1（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
（3）经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。
22.1.3 承包人违约解除合同
监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后，发包人可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清
（1）合同解除后，监理人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。 
（2）合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。 
（3）合同解除后，发包人应按第23.4款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
（4）合同双方确认上述往来款项后，出具最终结清付款证书，结清全部合同款项。
（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定办理。
22.1.5 协议利益的转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。 
22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。
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22.2.1 发包人违约的情形
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
（2）发包人原因造成停工的；
（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
22.2.2 承包人有权暂停施工
发包人发生除第22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
22.2.3 发包人违约解除合同 
（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。   
（2）承包人按22.2.2项暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
22.2.4 解除合同后的付款
因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：
（1）合同解除日以前所完成工作的价款；
（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
（5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
（6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
22.2.5 解除合同后的承包人撤离
因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
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在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
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根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
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（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
（2）监理人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定办理。
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23.3.1 1承包人按第17.5款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。
23.3.2  承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。 
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23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。
23.4.2 监理人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。
23.4.3 承包人对监理人按第23.4.1项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后 的14天内，将持有异议的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告后 的14天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第23.4.2项的约定执行赔付。若承包人不接受监理人的索赔处理意见，可按本合同第24条的规定办理。
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发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。
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在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。
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24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
24.4仲裁
24.4.1若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。
24.4.2若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任一方均有权向人民法院提起诉讼。


[bookmark: _Toc14329][bookmark: _Toc152045766][bookmark: _Toc28117][bookmark: _Toc152042545][bookmark: _Toc26760][bookmark: _Toc23527][bookmark: _Toc27752][bookmark: _Toc179632784][bookmark: _Toc144974736]第二节 专用合同条款
[bookmark: _Toc19094][bookmark: _Toc19900813][bookmark: _Toc429311554][bookmark: _Toc505944261]（本条款仅作参考，具体内容在双方签订合同过程中再商定补充）
[bookmark: _Toc152045767][bookmark: _Toc179632785][bookmark: _Toc144974826][bookmark: _Toc152042546]专用合同条款中的各条款是补充和修改通用条款中条款号相同的条款或当需要时增加新的条款，两者应对照阅读，一旦出现矛盾或不一致，则以专用合同条款为准，通用合同条款中未补充和修改的部分仍有效。专用条款中未明确的部分在签订合同协议书时由发包人和承包人协商确定。
[bookmark: _Toc28787]1.一般约定
[bookmark: _Toc429311555][bookmark: _Toc505944262]1.1词语定义
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.2发包人：     （填入发包人的名称）       。
1.1.2.3承包人：     （签约后填入承包人的名称）  。
1.1.2.5分包人：     （签约后填入分包人的名称）  。
1.1.2.6监理人：     （填入监理人名称）          。
1.1.4.5缺陷责任期（工程质量保修期）：从工程通过合同工程验收之日起算1年。
[bookmark: _Toc505944265][bookmark: _Toc429311556]1.4  合同文件的优先顺序
[bookmark: _Toc505944266][bookmark: _Toc429311557]进入合同文件的各项文件及其优先顺序是：
（1）合同协议书；
（2）中标（成交）通知书；
（3）磋商申请函及报价一览表；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
双方在履行合同过程中形成的双方确认的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。
1.7  联络
[bookmark: _Toc505944267]1.7.2 来往函件均应按技术条款标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达  （填写文件送达地点）   。
[bookmark: _Toc429311558][bookmark: _Toc505944268][bookmark: _Toc30476][bookmark: _Toc19214][bookmark: _Toc19900814]2.发包人义务
[bookmark: _Toc429311559][bookmark: _Toc505944269]2.3  提供施工场地
[bookmark: _Toc429311560]2.3.2发包人提供的施工用地范围为：图纸规定范围。
2.3.3承包人自行勘察的施工场地范围为：图纸规定用于修建临时设施的用地。
[bookmark: _Toc222033880][bookmark: _Toc229305389][bookmark: _Toc19900815][bookmark: _Toc222031031][bookmark: _Toc505944271][bookmark: _Toc221951140][bookmark: _Toc222032698][bookmark: _Toc222029529][bookmark: _Toc429311561][bookmark: _Toc27326]2.8其它义务
（1）建设过程中发包人应协调好参建各方（包括勘察、设计、施工等）的工作交叉等工作联系。
（2）本款中未列举，但合同协议、技术标准、已标价工程量清单、图纸中规定应履行的其他义务。
（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
（4）法律规定应履行的其他义务。
[bookmark: _Toc1363]3.监理人
[bookmark: _Toc19900816][bookmark: _Toc505944273][bookmark: _Toc429311563][bookmark: _Toc7508]3.1监理人的职责和权力
3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权利。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准。尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。
[bookmark: _Toc19448]4.承包人
[bookmark: _Toc505944274][bookmark: _Toc429311564]4.1  承包人的一般义务
[bookmark: _Toc505944275][bookmark: _Toc429311565]4.1.10其他义务
增加：
（1）农民工工资支付根据人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知（人社部发〔2021〕53号）、关于印发《云南省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则》的通知（云人社发〔2021〕22号）、人力资源社会保障部 住房和城乡建设部 交通运输部 水利部 银保监会 铁路局 民航局关于印发《工程建设领域农民工工资保证金规定》的通知（人社部发〔2021〕65号）、《关于印发《云南省〈工程建设领域农民工工资保证金规定〉实施细则》的通知（云人社发〔2021〕26号）及关于转发《云南省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则》的通知（红人社发〔2022〕27号）执行。承包人应在工程建设项目所在地银行业金融机构开设农民工工资专用账户，  （在签订合同时约定）   支付农民工工资。
[bookmark: _Toc34320754][bookmark: _Toc34359861][bookmark: _Toc34320049]（2）尽管承包人已提供了投标文件内容列出的所有机械、设备和仪器，但监理工程师认为仍不能满足现场施工的需要且影响到工程的安全、质量或进度时，监理工程师有权要求承包人继续调遣或租用必要的设备、仪器。承包人在接到指令后应立即执行，除非是发包人直接原因造成的，否则此部分增加的费用将被视为承包人在投标时设备、仪器准备不充分，施工组织设计欠考虑所导致的，将不予计取该部分所增加的费用。若承包人不予增加（或整改）的，发包人有权更换承包人，承包人不得拒绝发包人的指令，不得提出额外费用支付的要求。
[bookmark: _Toc34320051][bookmark: _Toc34320756][bookmark: _Toc34359863]（3）承包人在工程施工过程中，由于承包人自身原因造成风景区、民房等建筑物损坏的损失，由承包人全部承担，发包人不再另行支付费用。
（4）承包人在工程施工过程中，由于承包人自身原因导致弃土弃渣不按指定地点堆放，造成的相关责任及一切损失由承包人承担，发包人不再另行支付费用。
（5）承包人应充分考虑在施工过程中的安全隐患及雨季施工措施、防洪措施等因素，避免施工中造成安全事故和水土流失等情况，否则将承担相应责任。
（6）施工当中，承包人必须尊重当地的民风民俗，加强现场施工人员教育，否则由此引起的一切责任由承包人自行承担。
（7）本款中未列举，但合同协议、招标文件、发包人要求、图纸等规定的应履行的其他义务。
（8）档案资料的编制和移交
承包人应按《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》《科学技术档案案卷构成的一般要求》《水利工程建设项目档案管理规定》等相关法律法规及发包人要求完成本合同工程资料的归档工作，归档工作包括纸质档案及电子档案的制作直至移交发包人，其中纸质档案制作包含资料的收集、分类、组卷、页码编制、复印、装订等，电子档案制作等，含电子档案扫描、数字化、录入等。承包人向发包人移交纸质档案和电子档案的套数根据项目实际情况确定。
4.3  分包
[bookmark: _Toc505944276][bookmark: _Toc429311566]本工程不允许违法分包。
4.5承包人项目经理
4.5.4承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人，不得将全部职责授权其下属人员（或他人履行）。
4.5.5承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在开工日期前到任。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等详细资料应当在合同协议书中载明。
4.5.6承包人如需更换项目经理，应至少提前14天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。如未经发包人同意擅自更换的，发包人将收取违约金。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
4.5.7项目经理在工程实施期间若因非本合同原因需离开工地3天以内须监理人书面批准，离开工地3天以上须经发包人书面批准。
4.5.8项目经理在工程实施期间驻工地时间每月应不少于本月施工时间的80%。少于80%的，发包人将按（在签订合同时约定）元/天收取违约金。
[bookmark: _Toc505944277][bookmark: _Toc23692][bookmark: _Toc12751][bookmark: _Toc19900817][bookmark: _Toc429311567]5.材料和工程设备
[bookmark: _Toc505944279][bookmark: _Toc19900818][bookmark: _Toc429311569][bookmark: _Toc3097]5.1承包人提供的材料和工程设备
5.1.2除5.2.1款规定由发包人提供的材料和工程设备外，本项目所需的其他材料和工程设备均由承包人自行采购，并将各项主要材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人不得拒绝监理人及发包人对现场材料的随机抽检要求。
5.2发包人提供的材料和工程设备
5.2.1发包人提供的材料和工程设备： 发包人不提供材料和工程设备 
[bookmark: _Toc4726]6.施工设备和临时设施
[bookmark: _Toc221951179][bookmark: _Toc505944282][bookmark: _Toc429311572][bookmark: _Toc394480289]6.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人不提供施工设备和临时设施
6.3要求承包人增加或更换施工设备
本款细化为：
承包人投标时承诺的施工设备必须按需到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管承包人已按承诺提供了上述设备，但若承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
[bookmark: _Toc14902][bookmark: _Toc242][bookmark: _Toc398105684][bookmark: _Toc30793][bookmark: _Toc505944283][bookmark: _Toc429311573][bookmark: _Toc19900820]7.交通运输
7.1道路通行权和场外设施
本款补充：
道路通行权和场外设施的约定： 承包人修建的施工道路如果需要应无偿提供给监理人和有关单位使用。
[bookmark: _Toc19900821][bookmark: _Toc505944285][bookmark: _Toc429311575][bookmark: _Toc29046]9.施工安全、治安保卫和环境保护
9.1发包人的施工安全责任
删除通用合同条款9.1.1项内容全文，代之以：
9.1.1发包人委托监理人根据国家有关安全的法律法规、强制性标准、部门规章及合同约定等，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人（或发包人）的监督检查不减轻承包人应负的安全责任。
9.2承包人的施工安全责任
通用合同条款第9.2.8项内容全文修改为：
9.2.8施工安全生产措施费按《云南省水利厅关于切实落实水利工程安全生产措施费的通知》（云水建管〔2026〕1号）规定执行，并落实到施工生产过程中以确保安全生产。
9.2.12下列工程应编制专项施工方案：对达到一定规模的危险性较大的单项工程需编制专项施工方案。其中： 超过一定规模的危险性较大的单项工程专项施工方案 应组织专家论证和审查。
9.7文明工地
9.7.1本合同文明工地的约定： 按国家、省、州、县各级有关部门文明施工相关规定执行。
[bookmark: _Toc222031038][bookmark: _Toc222032705][bookmark: _Toc222029536][bookmark: _Toc222033887][bookmark: _Toc229305394][bookmark: _Toc221951188][bookmark: _Toc1491][bookmark: _Toc505944289][bookmark: _Toc429311579][bookmark: _Toc19900822]11.开工和竣工（完工）
[bookmark: _Toc221951189][bookmark: _Toc505944290][bookmark: _Toc429311580]11.4  异常恶劣的气候条件 
[bookmark: _Toc505944291][bookmark: _Toc429311581]11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：
（1）当地气象部门统计的连续日降雨量大于 50 mm的雨日超过 5天；
（2）当地气象部门统计的风速大于 17.2 m/s 的 8级以上台风灾害；
（3）当地气象部门统计的日气温超过 40℃ 的连续高温日超过5天；
（4）当地气象部门统计的日气温低于 -10℃ 的连续严寒日超过5天；
（5）造成工程较严重损坏的冰雹和大雪：日降雪量大于 15mm。
（6）其他异常恶劣气候灾害。
11.5  承包人工期延误
（1）逾期完工违约金表
	序号
	[bookmark: _Toc221951202]项目及其说明
	要求完工日期
	违约金（元/天）

	1
	红河县后山二台水库除险加固工程
	自总监理工程师
下发开工令之日起 （在签订合同时约定）   内完工
	 


（2）全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同价的   %，承包人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。
[bookmark: _Toc505944292][bookmark: _Toc429311582]11.6 工期提前
工期提前的奖金约定：本工程要求承包人按质按量按时完成工程内容，提前完工的，不进行任何奖励。
[bookmark: _Toc222029537][bookmark: _Toc222032706][bookmark: _Toc19900823][bookmark: _Toc222033888][bookmark: _Toc222031039][bookmark: _Toc429311583][bookmark: _Toc2752][bookmark: _Toc221951206][bookmark: _Toc505944293][bookmark: _Toc229305395]12.暂停施工
[bookmark: _Toc505944296][bookmark: _Toc429311586][bookmark: _Toc12514][bookmark: _Toc19900824]12.1承包人暂停施工的责任
（5）承包人承担暂停施工责任的其他情形：除上述（1）～（4）项外，其他任何因承包人原因引起的暂停施工。
12.2发包人暂停施工的责任
（3） 发包人承担暂停施工责任的其他情形： / 。
13.工程质量
[bookmark: _Toc505944297][bookmark: _Toc429311587]13.7 质量评定
[bookmark: _Toc429311588][bookmark: _Toc505944298]13.7.7工程合格标准为：按国家和行业的相关标准；优良标准为：按国家和行业的相关标准。达到优良的奖金为： 无 。
13.8 质量事故处理
13.8.4工程竣工验收时， 由监理单位 向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。
[bookmark: _Toc429311589][bookmark: _Toc19900825][bookmark: _Toc28397][bookmark: _Toc505944299]14.试验和检验
[bookmark: _Toc429311590][bookmark: _Toc505944300]14.1材料、工程设备和工程的试验和检验
[bookmark: _Toc222029539][bookmark: _Toc222033890][bookmark: _Toc429311591][bookmark: _Toc19900826][bookmark: _Toc222032708][bookmark: _Toc505944301][bookmark: _Toc30183][bookmark: _Toc221951213][bookmark: _Toc222031041][bookmark: _Toc229305396]14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料： 按国家及行业相关规定、监理规范要求及其实施细则规定。
15.变更
[bookmark: _Toc505944305][bookmark: _Toc429311595][bookmark: _Toc26202][bookmark: _Toc229305397][bookmark: _Toc19900827]15.1变更的范围和内容
（6）本条修改为：无论工程量变更增加或减少多少，合同单价均不调整。在合同履行过程中，发包人认为是为完成本项目所需的变更或新增的所有项目，均属于承包人应履行的合同义务。
15.4变更的估价原则
15.4.3本条补充： 新增或变更项目单价水平（人工费，材料费、机械费、费率、利润等）须与原投标单价（最终报价）水平一致，编制办法及采用的定额应按照投标时的编制办法及采用的定额。
15.5承包人的合理化建议
15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：另行协商约定。
15.8暂估价
15.8.1（l）发包人和承包人组织招标的暂估价项目： / ；发包人组织招标的暂估价项目： / 。
（2）发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或分包人时，双方的权利义务关系： / 。
16.价格调整
[bookmark: _Toc505944306][bookmark: _Toc429311596]16.1 物价波动引起的价格调整
[bookmark: _Toc27343][bookmark: _Toc429311597][bookmark: _Toc19900828][bookmark: _Toc505944307]物价波动引起的价格调整方式：本合同工期较短，不进行价格调整（含政策性调整文件），为固定单价合同，结算工程量以实际完成工程量为准。
17.计量与支付
[bookmark: _Toc429311598][bookmark: _Toc221951224][bookmark: _Toc505944308]17.2  预付款
[bookmark: _Toc221951226][bookmark: _Toc221951260]17.2.1预付款：
[bookmark: _Toc221951228]工程预付款的总金额为签约合同价的 （在签订合同时约定） %，分 2 次支付给承包人。
[bookmark: _Toc221951229]各次预付款的支付额度和付款时间为：
[bookmark: _Toc221951230]1）第一次预付款金额为工程预付款总金额的 （在签订合同时约定） %，付款时间应在合同协议书签订后，由承包人向发包人提交了发包人认可的工程预付款保函，并经监理人出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
[bookmark: _Toc221951231]2）第二次预付款金额为工程预付款总金额的 （在签订合同时约定） %。付款时间需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书报送发包人批准后14天内予以支付。
[bookmark: _Toc221951235]17.2.2预付款保函（担保）
[bookmark: _Toc221951236]（2）工程材料预付款的担保约定为：  另行协商约定  。
[bookmark: _Toc221951237]17.2.3 预付款的扣回与还清
[bookmark: _Toc221951238]工程预付款在合同累计完成金额达到合同价格的 （在签订合同时约定） %时开始扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的 （在签订合同时约定） %时全部扣清。
[bookmark: _Toc221951240]


式中：R——每次进度付款中累计扣回的金额；
[bookmark: _Toc221951241]      A——工程预付款总金额；
[bookmark: _Toc221951242]      S——合同价格；
[bookmark: _Toc221951243]      C——合同累计完成金额；
[bookmark: _Toc221951244]      F1——开始扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例；
[bookmark: _Toc221951245]      F2——全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。
[bookmark: _Toc221951246]上述合同累计完成金额均指价格调整前未扣质量保证金的金额。 
[bookmark: _Toc429311599][bookmark: _Toc505944309]17.3 工程进度付款
[bookmark: _Toc429311600][bookmark: _Toc505944310]17.3.2进度付款申请单
进度付款申请单的份数：一式四份。
17.3.3进度付款证书和支付时间：（在签订合同时约定）。
付款票据：执行国家相关规定。
17.4  质量保证金
[bookmark: _Toc221951262][bookmark: _Toc429311601][bookmark: _Toc505944311][bookmark: _Toc221951265]17.4.1质量保证金的金额及缴纳形式在签订合同时约定。
17.5  竣工（完工）结算
[bookmark: _Toc221951268][bookmark: _Toc505944312][bookmark: _Toc429311602]17.5.1 竣工（完工）付款申请单
（1）承包人应提交完工付款申请单一式 四 份。
17.5.2  竣工（完工）付款证书及支付时间
（4）本条补充：最终结算金额以审计结论为准。
17.6  最终结清
[bookmark: _Toc27188][bookmark: _Toc505944314][bookmark: _Toc222032710][bookmark: _Toc221951271][bookmark: _Toc429311604][bookmark: _Toc222029541][bookmark: _Toc229305399][bookmark: _Toc222033892][bookmark: _Toc222031043][bookmark: _Toc19900829]17.6.1 最终结清申请单
（1）承包人应提交最终结清申请单一式 四 份。
17.7竣工财务决算
承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：竣工图纸、质量验收资料等应由承包人完成的所有工程资料 。发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应配合发包人完成竣工财务决算编制与审计。
[bookmark: _Toc398105693][bookmark: _Toc9511][bookmark: _Toc5195]18.竣工验收（验收）
18.1验收工作分类
本工程法人验收包括： 单位工程验收、合同工程完工验收  ；政府验收包括：专项验收、阶段验收、竣工验收 。验收条件为： 达到技术条款和有关的验收规程规范要求 ，验收程序为： 按有关规定 。
18.2分部工程验收
18.2.2 本工程由发包人主持的分部工程验收为 无 ，其余由监理人主持。
18.3单位工程验收
18.3.4 提前投入使用的单位工程包括：合同履行过程中，由发包人根据实际情况需要另行确定。
18.4
此款中“合同工程完工验收”均改为“合同工程验收”。
18.5阶段验收
18.5.1 本合同工程阶段验收类别包括： 按技术标准和要求（合同技术条款）1.9.2规定和行业相关验收规程、规范执行  。
18.6专项验收
18.6.2 本合同工程专项验收类别包括： 按技术标准和要求（合同技术条款）1.9.1规定和行业相关验收规程、规范执行  。
18.7竣工验收
18.7.3 需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。
18.8施工期运行
18.8.1 需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：在合同履行过程中，需要在施工期运行的单位工程或部分工程由发包人另行确定。
18.9试运行
18.9.1 试运行的组织： 发包人 ，费用承担： 承包人 。
[bookmark: _Toc398105694][bookmark: _Toc15436][bookmark: _Toc16821]19.缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间
[bookmark: _Toc398105695]本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下： 缺陷责任期（工程质量保修期）从本合同工程通过完工验收次日起开始计算1年。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算。若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。本工程缺陷责任期（工程质量保修期）的期限为1年 。
[bookmark: _Toc22570][bookmark: _Toc2076]20.保险
[bookmark: _Toc398105696]20.1工程保险
建筑工程一切险和（或）安装工程一切险投保人： 合同签订时商定。
合同实施过程中，如果发生保险责任范围内的意外事故，承包人应按发包人（或发包人保险索赔代理人）及保险公司（或保险公司代理人）要求及时收集索赔证据材料，并配合发包人完成保险索赔工作，若因承包人原因导致发包人保险索赔失败的，承包人承担事故损失及善后的一切费用。
20.4第三者责任险
20.4.2 第三者责任险保险费率： 承包人责任范围内的第三者责任险保险费率按保险公司有关规定自行购买，投保费用视为风险费用包含在清单项目中，不单独列报 ； 
第三者责任险保险金额： 按保险公司有关规定自主决定 。 
20.5其他保险
[bookmark: _Hlk517027710]需要投保的其他内容： 承包人履行安全生产责任时认为应对其所属人员、临时设施、施工设备、进场的材料、工程设备等购买保险，包括但不限于工伤事故险、人身意外伤害险和安全生产责任险等，相关费用包含在响应报价中，发包人不再另行支付 ；
保险金额、保险费率和保险期限：  承包人自行决定  。
20.6对各项保险的一般要求
20.6.1 保险凭证
承包人提交保险凭证的期限： 合同签订时商定 ；
保险条件： 另行约定  。
20.6.4保险金不足的补偿
承包人负责补偿的范围与金额： 合同规定由承包人投保的范围，相关的补偿金额由承包人自行负责 ；
发包人负责补偿的范围与金额： 合同规定由发包人投保的范围，相关的补偿金额由发包人自行负责 。
[bookmark: _Toc1056][bookmark: _Toc3295]24.争议的解决
24.1争议的解决方式
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式： 向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼 。


[bookmark: _Toc23764][bookmark: _Toc30304][bookmark: _Toc30744][bookmark: _Toc6068][bookmark: _Toc16790]第三节 合同附件格式
[bookmark: _Toc152045768][bookmark: _Toc152042547][bookmark: _Toc179632786][bookmark: _Toc144974827]附件一：
合同协议书

       （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施                        （项目名称），已接受        （承包人名称，以下简称“承包人”）对           （项目名称）     标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。
[bookmark: _Toc152042548][bookmark: _Toc144974828]1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标（成交）通知书；
（2）投标函及投标函附录；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求（合同技术条款）；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单；
（8）其他合同文件。
[bookmark: _Toc144974829][bookmark: _Toc152042549]2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
3. 签约合同价：人民币（大写）          元（¥         ）。
4. 承包人项目经理：                。
5. 工程质量符合             标准。
6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为       天。
9. 本协议书一式     份，合同双方各执一份。
[bookmark: _Toc144974830][bookmark: _Toc152042550]10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                （盖单位章）     承包人：                   （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：    （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）
         年       月         日                  年         月          日

[bookmark: _Toc152045769][bookmark: _Toc144974831][bookmark: _Toc152042551][bookmark: _Toc179632787]

附件二：
履约担保

               （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称）（以下简称“承包人”）于    年   月   日递交的         （项目名称）          标段施工的投标文件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第十五条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                                    
邮政编码：                                    
电    话：                                   
传    真：                                   
           年        月        日



注：委托代理人应附授权委托书

[bookmark: _Toc152042553][bookmark: _Toc179632788][bookmark: _Toc152045771][bookmark: _Toc144974833]附件三：
预付款担保函

                 （发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下简称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）          标段合同协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在7天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第十五条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：     （签字）
地    址：                            
邮政编码：                            
电    话：                            
传    真：                            
             年      月      日



注：委托代理人应附授权委托书

[bookmark: _Toc16547][bookmark: _Toc2403]

[bookmark: _Toc8984][bookmark: _Toc25955][bookmark: _Toc9113][bookmark: _Toc1305][bookmark: _Toc12925][bookmark: _Toc5702]第六章 响应文件格式
红河县后山二台水库除险加固工程






响应文件







供应商（电子签章）：                               
法定代表人或其委托代理人（电子签章）：               
[bookmark: _Toc533][bookmark: _Toc217446082][bookmark: _Toc22737][bookmark: 投标函][bookmark: _Hlk528136945]日  期：    年   月   日
[bookmark: _Toc16430][bookmark: _Toc4242][bookmark: _Toc122026414][bookmark: _Toc3773][bookmark: _Toc25359][bookmark: _Toc14751][bookmark: _Toc6012][bookmark: _Toc8952][bookmark: _Toc30815][bookmark: _Toc2791]
目录
格式自拟，注明页码


[bookmark: _Toc122026415][bookmark: _Toc8940][bookmark: _Toc20681][bookmark: _Toc13091][bookmark: _Toc4362][bookmark: _Toc884][bookmark: _Toc31110]一、磋商申请函
致：   （采购人）      
我方仔细研究了   （项目名称）   竞争性磋商文件及补充文件（如有），我方将遵照竞争性磋商文件的要求承担本合同工程的全部工作，并承诺如下
1.我公司符合本项目竞争性磋商文件中申请人的资格要求。
2.我方已经详细地阅读了全部竞争性磋商文件及其附件，包括澄清及更正文件。我方已完全清晰理解竞争性磋商文件的要求。
3.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成分，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
4.我方完全服从和尊重磋商小组所作的成交结果，同时清楚地理解到报价最低并非意味着必定获得中标的资格。
5.我方承诺响应有效期为：                    。
6.完全满足“第三章  采购需求”的实质性条款。
7.一旦我方成交，我们将根据竞争性磋商文件、响应文件及其有效补充文件的规定，严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务。
8．                 （其他补充说明）。

供应商名称：                          （电子签章）
法定代表人或授权委托人：              （电子签章）
单位地址：                            
邮政编码：                            
电    话：                            
日    期：                            


[bookmark: _Toc5498][bookmark: _Toc19736][bookmark: _Toc525][bookmark: _Toc11244][bookmark: _Toc30788][bookmark: _Toc10017]二、磋商报价表（一次报价）
（一）报价一览表
项目名称：
	序号
	条款内容
	响应内容

	1
	响应报价
	小写：
大写：

	2
	合同履行期限
	

	3
	质量承诺
	

	4
	项目地点
	

	5
	项目经理
	姓名：
证书名称：
证书编号

	6
	备注
	

	供应商：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
        年       月       日



    注：1、报价的计算应包括供应商成交后为完成合同规定的全部任务需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑应承担的风险。
2.磋商报价应为人民币含税全包价。
3.磋商报价超过采购项目最高限价的按废标处理。


[bookmark: _Toc122026416]（二）已标价工程量清单
1.响应报价编制说明（格式自拟）
2.响应报价表格式按第三章“采购需求”中提供的工程量清单格式填写。


[bookmark: _Toc19038][bookmark: _Toc282][bookmark: _Toc8707][bookmark: _Toc28586][bookmark: _Toc8939][bookmark: _Toc9540]三、法定代表人身份证明和法定代表人授权委托书
（一）法定代表人身份证明

供应商名称：_______________________________________________________
单位性质：_________________________________________________________
地    址：_________________________________________________________
成立时间：_______________年_______________月_______________日
经营期限：_________________________________________________________
姓    名：__________   性别：________   年龄：_____________________
身份证号：___________________________   职务：_____________________
系_______________________________________（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。


供应商：___________________________（电子签章）
_________年______月______日
注：附法定代表人身份证扫描件。


（二）授权委托书

本人_________（姓名）系______________________________（供应商名称）的法定代表人，现委托_________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____________________（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：____________________________________________________________。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证扫描件。

供  应  商：___________________（电子签章）
法定代表人：___________________（电子签章）
身份证号码：___________________
委托代理人：___________________（签字）
身份证号码：___________________
_________年______月______日


[bookmark: _Toc32039]
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中小企业声明函（工程）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（电子签章）：
日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。不是中小企业的供应商可不提供。

残疾人福利性单位声明函（若有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（电子签章）：          
  日  期：             






注：不是残疾人福利性单位的供应商可不提供。

监狱企业证明文件（若有）
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。





注：不是监狱企业的供应商可不提供。


[bookmark: _Toc27791][bookmark: _Toc18595][bookmark: _Toc20499][bookmark: _Toc26911][bookmark: _Toc1062][bookmark: _Toc23916][bookmark: _Toc122026419][bookmark: _Toc303001537][bookmark: _Toc23401]五、资格审查资料
（一）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	经营期限
	

	统一社会信用代码
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


注：应附营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证件

供应商：                          （电子签章）
法定代表人或授权委托人：              （电子签章）
日  期：                            
[bookmark: _Toc31452][bookmark: _Toc318106530][bookmark: _Toc213141106][bookmark: _Toc8273][bookmark: _Toc232509449]

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
格式自拟，但至少应包含以下内容：
提供2023年至2025年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或审计报告（事业单位可提供2023年至2025年自行编制并加盖单位公章的财务报表或部门决算报告）；成立不足三年的，提供本单位成立至今经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表或审计报告（事业单位可提供成立至今自行编制并加盖单位公章的财务报表或部门决算报告）；成立不足一年的，提供本单位的财务报表（事业单位可提供成立至今自行编制并加盖单位公章的财务报表或部门决算报告）；或提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；或提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（需同时提供专业担保机构经财政部门认可的证明文件）。
注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）和《云南省财政厅 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 国家金融监督管理总局云南监管局关于进一步加强审计报告报备和查验工作的通知》（云财会〔2026〕23号）的要求，供应商提供的审计报告应有财政部注册会计师行业统一监管平台的赋码。



（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明资料或提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。


（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
格式自拟，但至少应包含以下内容：
提供缴税所属时间为递交响应文件截止日前12个月内任意3个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件，成立未满3个月的提供成立以来的纳税证明材料，依法免税的应提供依法免税的相关证明文件；新成立不足对应期限，暂未产生税款缴纳记录的提交承诺书和相关说明；
提供缴费所属时间为递交响应文件截止日前12 个月内任意3个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件，依法免缴的应提供依法免缴的相关证明文件。新成立不足对应期限，暂无从业人员依法无需缴纳社会保障资金的提交承诺书和相关说明。


（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，出具加盖公章的在经营活动中没有重大违法记录声明；新成立的公司按实际成立年份提供书面声明（重大违法记录，是指投标供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加本项目采购活动，须提供加盖公章的情况说明和相关证明材料。


（六）法律、行政法规规定的其他条件
格式自拟，但至少应包含以下内容：
（1）供应商满足法律、行政法规规定的其他条件：提供加盖公章的承诺书或相关证明材料，格式自拟。
（2）供应商在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单，在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但在递交响应文件截止时间届满的除外）。供应商以上渠道信誉状况信息以采购人或者采购代理机构在递交响应文件截止之日查询数据为准，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应文件按无效响应处理。府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，视为不满足本项目资格要求。供应商提供承诺书（格式自拟）。
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同申请人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书，格式自拟）。
（4）供应商在编制响应文件时，除以上内容外，供应商还可以根据竞争性磋商文件要求提供其他材料。但不得与以上内容及本响应文件格式列出的内容相抵触。
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（一）拟投入本项目人员汇总表
	岗位
	姓名
	性别
	出生年月
	工作年限
	职称
	学历
	岗位证书（资格证书）及编号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：表格内容由供应商填写拟派往本项目的全部人员的相关信息。

（二）主要人员简历表
附1：项目经理简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要施工管理经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证（如有）、学历证、社保证明等材料。
2.附未担任其他在建建设工程项目项目经理的承诺书。
3.相关业绩证明材料附中标（成交）通知书或合同协议书等的原件扫描件。



附2：技术负责人简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要施工管理经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



注：附执业资格证书（如有）、注册证书（如有）、身份证、职称证、学历证、社保证明等材料。

附3：施工现场管理人员简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职业资格
	
	安全生产考核合格证书
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要施工管理经历

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附执业资格证书（如有）、注册证书（如有）、安全生产考核合格证书（如有）、身份证、职称证（如有）、学历证、社保证明等材料。

[bookmark: _Toc19854][bookmark: _Toc28633][bookmark: _Toc29377][bookmark: _Toc28112][bookmark: _Toc13917][bookmark: _Toc1041]七、类似项目情况表
（一）近年完成的类似项目情况表
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	合同项目描述
	

	备注
	


注：附中标（成交）通知书或合同协议书或合同工程完工证书（工程竣工证书副本）等材料。
[bookmark: _Toc2472]

（二）正在施工和新承接的项目情况表
	合同名称
	

	合同项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划完工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：附中标（成交）通知书或合同协议书等材料。

[bookmark: _Toc16167][bookmark: _Toc17452][bookmark: _Toc30019][bookmark: _Toc21027][bookmark: _Toc11044][bookmark: _Toc24525]八、技术部分
格式自拟，包含但不限于以下内容：
（1）施工总布置；
（2）施工方案与技术措施；
（3）质量管理体系与措施；
（4）安全管理体系与措施；
（5）文明施工、环境保护管理体系与措施；
（6）工程进度计划与措施；
（7）资源配备计划。

[bookmark: _Toc6815][bookmark: _Toc31923][bookmark: _Toc15367][bookmark: _Toc25621][bookmark: _Toc44][bookmark: _Toc21184]九、其他资料
格式自拟，供应商在编制响应文件时，可以根据竞争性磋商文件要求提供其他材料。但不得与竞争性磋商文件或本响应文件格式列出的内容相抵触。
[bookmark: _GoBack]附：响应报价（最终报价），首次递交响应文件时无需提交，磋商后二次报价按照以下格式填写并作为附件上传至云南省政府采购电子交易平台（政采云）。
响应报价（最终报价）
（一）报价一览表
项目名称：
	序号
	条款内容
	响应内容

	1
	响应报价
	小写：
大写：

	2
	合同履行期限
	

	3
	质量承诺
	

	4
	项目地点
	

	5
	备注
	

	供应商：                                 （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章）
        年       月       日


    注：1、报价的计算应包括供应商成交后为完成合同规定的全部任务需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑应承担的风险。
2.磋商报价应为人民币含税全包价。
3.磋商报价超过采购项目最高限价的按无效响应处理。
4.首次递交响应文件不用提交，磋商后上传。


（二）已标价工程量清单
1.响应报价编制说明（格式自拟）
2.响应报价表格式按第三章“采购需求”中提供的工程量清单格式填写。
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