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[bookmark: _Toc5117]第一章 招标公告
临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目招标公告
项目概况
临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目的潜在供应商应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/下同）获取招标文件，并于2026年8月17日14时30分（北京时间）前上传电子投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：YNJHZC-2026-07-07
项目名称：临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目
预算金额（万元）：156.72
最高限价（万元）：156.72，最高限价及单价最高限价详见招标文件。
采购需求：
1.采购内容
（1）采购设备清单
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	单价最高限价
（万元）
	合价
（万元）
	是否核心产品

	1
	等离子体空气消毒机
	8
	台
	7500.00
	60000.00
	否

	2
	中频治疗仪
	8
	台
	6500.00
	52000.00
	否

	3
	微波治疗仪
	1
	台
	30000.00
	30000.00
	否

	4
	输液泵
	2
	套
	8000.00
	16000.00
	否

	5
	胰岛素泵
	2
	台
	40000.00
	80000.00
	否

	6
	注射泵
	2
	套
	4600.00
	9200.00
	否

	7
	便携式数字化X射线摄影系统
	8
	套
	165000.00
	1320000.00
	是


（2）上述采购设备的具体功能、性能、配置要求、产品技术要求详见招标文件相关章节。
（2）供应商的投标报价不得超过本项目的最高限价（包括各项设备单价最高限价）。
2.交货安装地点
临沧市临翔区人民医院（采购人指定地点）。
3.交货安装要求
供应商应按照本项目的采购内容及数量完成所采购设备的交货、安装及调试工作，确保所有设备均能满足采购人使用要求，并承担所供应设备的运输、安装、调试等验收合格前为履行合同而产生的一切费用。
4.产品质量要求
所有设备（包括软硬件、备品备件）必须为原装、全新、成套设备，符合医疗器械强制性国家标准或强制性行业标准，符合经注册或备案的产品技术要求，确保设备的安全性、有效性，保证设备的功能、性能、配置满足项目使用要求。如设备不符合相关要求的，须由供应商免费更换为符合要求的设备，并承担由此造成的损失，供应商须保证使用方不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。
5.进口产品要求
本项目不接受进口产品。
6.售后服务要求
（1）本项目所有设备质保期不得低于国家规定或招标文件的要求（两者不一致时，以质保期要求较高的为准），质保期内供应商负责免费对设备进行维修保养，且在质保期后本项目相关设备的售后服务仅收取成本费用。
（2）供应商须确保在设备使用年限内能在原生产厂家购买到所需的合格零配件。
（3）在质保期内，非人为因素需更换配件的，由供应商免费更换；人为因素需更换配件，由供应商进行更换的，供应商需提供原厂件更换，且仅能按厂家配件价格收取成本费用。
（4）供应商在接到采购人的现场售后服务需求后，须于2小时内响应，并于48小时内到达现场进行售后服务。
7.技术培训要求
根据采购人需求，供应商应对本项目涉及的所有操作人员现场进行全面技术培训，培训内容包括设备的调试、使用、故障解决、维修、维护及保养等，确保培训后的操作人员具备独立操作使用设备的能力。
8.项目验收要求
包括到货初验、系统联调联试、最终验收。供应商自行承担验收交付前产生的一切费用（包含调试件的费用）。
9.采购需求具体内容详见招标文件相关章节要求。
合同履行期限：合同签订后45日历天完成采购设备（包括软硬件、备品备件）的交货、安装、调试、验收等工作，确保所有采购设备均能正常使用并通过验收。
本项目（否）接受联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080]二、供应商的资格要求：
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.供应商须在中华人民共和国注册且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有有效的营业执照。
2.供应商须具有良好的商业信誉。
3.供应商须具有健全的财务会计制度，提供财务状况报告（经审计的财务报告或银行出具的资信证明或供应商应具备的财务资料）。
4.供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.供应商须具有依法缴纳税收和社保资金的良好记录，具有相关证明材料（新成立不满3个月的供应商，提供情况说明或未拖欠税收、社保资金承诺或证明材料）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应具有相应证明文件。
6.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚或者没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。
7.供应商未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布的“政府采购严重违法失信行为信息记录”（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外），由采购人、采购代理机构在资格评审时在上述官网统一查询核实。
8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
9.其他要求详见招标文件。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定。
2.根据《财政部﹤关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知﹥》（财库〔2019〕9号）要求，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，产品属于品目清单范围的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
3.本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等规定，供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造的其价格给予10%价格扣除，用扣除后的价格参加评审；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其价格在评审时给予相同的价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受价格扣除优惠政策；价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除（符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上），用扣除后的价格参与评审。
6.提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应当在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商须具有《医疗器械监督管理条例》规定的医疗器械经营条件。
2.所投产品具有《医疗器械监督管理条例》规定的上市销售条件，按规定应注册或备案的具有医疗器械注册证或备案信息表。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]时间：2026年7月20日至2026年7月27日，每天上午6时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分（北京时间）。
地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）
方式：1.凡有意参加本项目投标的，须在云南省政府采购电子交易平台（政采云）办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其它资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。
2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目招标文件，具备参加本项目投标的资格。
售价：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]截止时间：2026年8月17日14时30分（北京时间）
地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云：https://www.zcygov.cn/；网上提交） 
五、公告期限
自本公告发布之日起6个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]（一）核心产品
本采购项目的核心产品为便携式数字化X射线摄影系统。当参加本项目的供应商提供的核心产品为同一品牌同一型号的，即视为提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第三十一条第二款规定执行。
（二）获取招标文件
1.凡有意参加本项目投标的供应商，须在本项目规定的“获取招标文件”时限内在云南省政府采购电子交易平台（政采云）完成“注册”“登录”“办理数字证书（CA）”“绑定数字证书（CA）”等流程后，即可线上获取招标文件及相关资料。
[bookmark: OLE_LINK7]2.供应商已在云南省政府采购电子交易平台（政采云）办理过数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理。云南省外供应商在云南省政府采购电子交易平台（政采云）办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。若供应商未办理数字证书（CA）的，政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可根据自己需求，在云南省政府采购电子交易平台（政采云）自主选择CA办理方式，其中：
方式一（云南壹证通CA）：CA申领链接为http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztlccb.html，支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628（紧急CA办理电话：19988166369）；
[bookmark: OLE_LINK3]方式二（云南CA）：CA申领链接为https://cap.yunnanca.net/，支持线上、线下办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-672-7666（紧急办理CA电话：18725158190）。
3.数字证书（CA）申领完成之后进入云南省政府采购电子交易平台（政采云），将企业账号与CA进行绑定，凭CA进行项目报名并下载投标文件。
（三）电子投标文件的提交
1.本项目为云南省全流程电子化项目，通过“云南省政府采购电子交易平台（政采云）”（https://www.zcygov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往云南省政府采购电子交易平台（政采云）进行下载），并按照本项目招标文件和云南省政府采购电子交易平台（政采云）的要求编制、加密、提交电子投标文件。
2.供应商完成电子投标文件的编制、加密后，须在提交电子投标文件截止时间前上传至云南省政府采购电子交易平台（政采云），未按规定完成电子投标文件上传的，视为撤回电子投标文件。
3.供应商在云南省政府采购电子交易平台（政采云）提交电子投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商应提前调试好网络、音视频设备并于提交电子投标文件截止时间（开标时间）前在系统上等待通知，并进行“电子投标文件远程解密及签字”等开标流程。
（四）网上远程开标
1.本项目招标公告在“云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）和“云南省政府采购网”（http://www.yngp.com/）上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。因供应商不留意网站公告，导致后果由其自行负责，采购人及采购代理机构不承担任何责任。采购人及代理机构对其他网站发布的同类信息不承担任何责任。
2.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，通过账号密码或CA登录客户端进行电子投标文件的制作。各供应商应确保在开标前成为云南省政府采购电子交易平台（政采云）的供应商，并完成CA数字证书申领，因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
3.在使用政采云电子交易客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），代理机构不予异常处理，视为供应商放弃本次投标。
注：政采云电子交易客户端可在政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190或95763进行咨询。
4.未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目采购活动，供应商应在提交投标文件截止时间前完成云南省政府采购电子交易平台（政采云）的CA数字证书办理及投标文件提交等。办理CA数字证书需要花费一定的时间，请各供应商合理安排办理时间。
5.本招标公告如与投标文件不一致之处，以招标文件为准。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：临沧市临翔区人民医院 
地  址：云南省临沧市汀旗路261号
联系方式：0883-2154880 
2.采购代理机构信息
名 称：云南建海招标咨询有限公司
地　址：临沧市临翔区南天商贸城2栋1单元
联系方式：13408890320 
3.项目联系方式
项目联系人：刘金山/李正浩/孙权
[bookmark: _Toc2956]电　话：0883-2122504/13408890320/18787720221
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[bookmark: _Toc7978]第二章 供应商须知
[bookmark: _Toc30758][bookmark: _Toc213141090]供应商须知前附表
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	项目名称
	临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目

	2
	资金来源
	自筹资金

	3
	采购需求
	详见本项目采购公告及招标文件要求

	4.1
	供应商资格要求
	详见本项目采购公告要求

	4.2
	联合体投标
	本项目不接受联合体投标

	4.3
	分包
	本项目不得分包

	7.2
	招标文件澄清截止时间
	提交投标文件截止时间十五日前    

	5.2
	中标服务费
	依据《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）第十五条相关规定，本项目中标服务费由中标（成交）单位在领取中标（成交）通知书前以现金、转账等方式一次性向本项目采购代理服务机构支付。
中标服务费以中标价为基数，按《云南省建设工程招标投标行业协会关于印发云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见的通知》（云建招协〔2026〕11号）文件规定的收费标准下浮20%收取。

	10
	投标报价
	1.本项目投标报价为设备交钥匙价格，包含所有设备自采购至验收合格产生的全部费用，包括但不限于：生产制造（或购置）、商检（如涉及）、包装、运输、装卸、保管、安装调试、检验、验收、测试、保修、维护保养、培训、售后服务、保险费、备品备件费、中标服务费、管理费、税费等全部费用；本合同价格应充分考虑市场风险、价格风险、政策风险、汇率风险等所有因素。
2.供应商须满足项目实际使用功能和“交钥匙”项目验收即投入使用的原则进行设备配置，供应商不得以招标文件未明确包含为由，故意漏报、少报、瞒报，不得出现任何组成部件、配件、备件的缺失，否则采购人除要求供应商配齐所有缺失的设备外，有权拒付相关合同价款。
3.供应商报价不得超过最高限价，超过最高限价的按无效投标处理。
4.供应商的报价不得低于其企业成本价，评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性评审供应商报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性评审供应商报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性评审的次低报价供应商报价50%的，即投标报价＜通过符合性评审的次低报价供应商报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（5）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

	12.1
	电子投标文件的编制
	电子投标文件应使用云南省政府采购电子交易平台（政采云）中下载的政采云电子投标客户端进行制作，编制要求详见“云南省政府采购电子交易平台（政采云）”《供应商操作手册》。

	12.4
	签字或盖章要求
	供应商应按照投标文件格式，在需要电子签章的地方采用单位数字证书（CA）、法定代表人（或委托代理人）的个人数字证书（CA）进行电子签章。

	13
	提交电子投标文件截止时间
	[bookmark: _GoBack]2026年8月17日14时30分（北京时间）

	14.2
	提交电子投标文件的网址
	云南省政府采购电子交易平台
（政采云https://www.zcygov.cn/）

	16
	投标保证金
	一、保证金提交方式
银行转账、保函、保证保险等非现金形式
二、投标保证金的递交时间
保证金递交截止时间与提交电子投标文件截止时间一致。供应商需在提交电子投标文件截止时间前按招标文件规定递交保证金，否则，一切后果由供应商自行承担。
投标保证金有效期与投标有效期一致。
三、投标保证金的办理
1.采用银行转账方式
项目名称：临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目；
户名：云南建海招标咨询有限公司；
开户行：富滇银行股份有限公司昆明前卫支行；
保证金提交账号：906031010000506744；
保证金金额：10000.00元。
联系人：冯工   18213917330
办理要求：
（1）供应商应在2026年8月17日14时30分前，将投标保证金转入上述账户，进账凭证空白处或汇款凭证汇款用途栏上应明确用途、项目名称、联系人及电话。
（2）投标保证金缴费凭证以银行回执单、网上银行电子回执单为准。
（3）保证金应以供应商自身的名义提交，并且必须从其基本账户转出。
2.采用保函方式
项目名称：临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目；
保证金金额：10000.00元。
办理要求：
（1）供应商需对其真实性负责，经查证不属实的，所有责任由供应商自行承担。
（2）保函申请人必须是供应商，受益人必须是采购人，保证人必须是供应商基本账号的开户银行或其他担保机构；保函必须正确填写受益人和申请人的全称，并与投标文件规定的名称一致，以免造成投标文件无效。
（3）投标保证金缴费凭证以金融机构保函为准。
3.采用保证保险方式
项目名称：临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目。
保证金金额：10000.00元。
办理要求：
（1）供应商需对其真实性负责，经查证不属实的，所有责任由供应商自行承担。
（2）供应商在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账户支付购买，未从基本账户转出支付保费造成的后果由供应商自行承担。在保证保险单中，供应商为投保人，采购人为被保险人。
（3）投标保证金缴费凭证以保险保单为准。
4.注意事项
（1）采用银行转账方式
①保证金转账方式包括电汇、网银方式等；
②保证金提交时间以保证金账户实际到账时间为准，未在投标文件递交截止时间前到账的保证金无效；
③请潜在供应商在跨行转账时考虑以下因素：①按照人民银行相关规定，跨行转账在工作日16时30分前办理手续，可以保证实时跨行到账；②跨行转账尽量采用电汇方式。
④拒绝私人账户汇款及银行存现。
（2）采用保函、保证保险方式：
供应商应充分考虑保函、保证保险办理所需时间，尽量提前办理，避免出现保证金不能顺利递交情况。

	17
	纸质投标文件
	参加本项目的供应商无需提交纸质投标文件，签订采购合同时中标人须向采购人提交纸质投标文件正本1份，副本1份，所提交纸质投标文件应与供应商提交的电子投标文件一致，若不一致，采购人可以就此作出对供应商最不利的处理决定。供应商向采购人提供的纸质投标文件，应按照供应商须知11.1项规定的投标文件组成内容编制，纸质文件正本与副本应分别装订成册，装订应牢固，不易拆散和换页，不得采用活页夹装订。

	18.1
	投标有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	19.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年8月17日14时30分（北京时间）；
开标地点：临翔区南天路南天商贸城2栋1单元2楼（云南建海招标咨询有限公司开（评）标室）。供应商按要求进行“电子投标文件远程解密及签字”等开标流程，无需到开标现场。

	20.3
	评标方法
	综合评分法

	28.1
	备选方案
	本项目不接受供应商提供备选方案。

	28.3
	需要补充的其他内容
	1.根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，评标委员会依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
供应商提供的产品列入《节能产品政府采购品目清单》且以“★”标注的，供应商须无条件向采购人提供政府强制采购产品；未以“★”标注的为优先采购产品，在评审得分及技术部分评审得分均相同时，优先推荐提供节能产品、环境标志产品的供应商。
2.供应商须按招标文件第五章“投标文件格式”规定的格式及内容提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）。
（1）供应商出具的《声明函》不符合招标文件要求的，其所提供的相关产品视为不符合本国产品标准；
（2）供应商出具符合要求的《声明函》的，该产品视为本国产品。
（3）供应商提供虚假《声明函》谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
3.采购人不予接受的偏离情形
（1）采购人不予接受的商务条款偏离包括但不限于以下内容：投标报价（报价不得超出招标文件设定的最高限价）、交货安装地点、交货安装要求、产品质量要求、售后服务要求、技术培训要求、项目验收要求、合同履行期限等，凡对上述条款存在实质性偏离的，均视为无效响应。
（2）本项目采购需求部分的“采购设备清单”中的注射泵需通过NMPA三类注册证，提供注册证明。不满足视为未实质性响应招标文件，其投标文件按无效响应处理。



一、总  则
1.采购人、采购代理机构、项目名称，详见招标文件“供应商须知前附表”。
2.资金来源，详见招标文件“供应商须知前附表”。
3.采购需求详见招标文件。
4.合格的供应商
4.1供应商资格要求详见招标文件“供应商须知前附表”。
4.2本项目不接受联合体投标。
4.3本项目不得分包。
5.投标费用
5.1不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
[bookmark: _Toc321836357]5.2本项目的中标服务费由供应商承担，具体要求详见“供应商须知前附表”。
 二、招标文件
6.招标文件构成
6.1招标文件包括下列内容：
第一章  采购公告
第二章  供应商须知
第三章  评标方法（综合评分法）
第四章  采购需求
第五章  合同主要条款及格式
第六章  投标文件格式
[bookmark: _Toc7867][bookmark: _Toc32361][bookmark: _Toc3194][bookmark: _Toc30125][bookmark: _Toc36116052][bookmark: _Toc35700926][bookmark: _Toc12240][bookmark: _Toc22930][bookmark: _Toc22304][bookmark: _Toc17071][bookmark: _Toc35701783][bookmark: _Toc35700997][bookmark: _Toc49935309][bookmark: _Toc31972][bookmark: _Toc26868][bookmark: _Toc14269][bookmark: _Hlk530349586][bookmark: _Hlk530346927]7.招标文件的询问、澄清、修改
7.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如有疑问，应在规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清，采购人或者采购代理机构自收到异议之日起3日内对供应商依法提出的询问通过在线形式作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
7.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交投标文件截止时间至少15日前澄清或者修改招标文件；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.3采购人对招标文件中的涉及评标办法、评审项目等重要评审内容做出变更，将同时发布更正文件进行说明，以便各供应商都能下载招标文件并用于编制电子投标文件。
7.4招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后不一致时，以后发出的内容为准。
7.5本项目澄清和更正全部通过网络送达，供应商须在提交投标文件截止时间前自行登录“云南省政府采购电子交易平台（政采云）”（https://www.zcygov.cn/）查看澄清和修改相关内容，无需通知采购代理机构，确认已收到该澄清。否则，由此引起的投标损失自负。
三、投标文件
8.投标文件编写注意事项
8.1供应商应仔细阅读招标文件，在完全了解本采购项目的实质性要求（技术要求和商务要求）后编写投标文件。投标文件必须响应招标文件的实质性要求（技术要求和商务要求）。
8.2技术要求包括采购标的的产品技术要求、功能、性能、配置要求等。
8.3商务要求包括，包括采购设备清单、交货安装要求、产品质量要求、售后服务要求、技术培训要求、项目验收要求、合同履行期限等。
9.投标的语言及计量单位
9.1供应商的投标文件、供应商与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
    9.2除招标文件中有特殊规定外，本项目一律使用中国法定计量单位，投标货币为人民币。
    10.投标报价
本项目投标报价为设备交钥匙价格，包含所有设备自采购至验收合格产生的全部费用，详见“供应商须知前附表”。
11.投标文件构成
    11.1供应商编写的投标文件应按招标文件中“投标文件格式”要求填写。
[bookmark: _Hlk530347046]11.2各供应商应登录“云南省政府采购电子交易平台（政采云）”（https://www.zcygov.cn/），下载安装“云南省政府采购电子交易平台（政采云）电子交易客户端”，并按照本项目招标文件和云南省政府采购电子交易平台（政采云）的要求编制、加密、提交电子投标文件。
12.电子投标文件的编制
12.1电子投标文件应使用“云南省政府采购电子交易平台（政采云）电子交易客户端”编制，编制要求详见“云南省政府采购电子交易平台（政采云）”《供应商操作手册》。
[bookmark: _Hlk530347140]12.2在编制电子投标文件时，上传的单个资料不能大于100MB或300MB（具体以云南省政府采购电子交易平台（政采云）系统要求为准）。
[bookmark: _Hlk530347202][bookmark: _Hlk530349759]12.3电子投标文件中提供的资料（包括扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊不完整，无法辨识的，评标委员会有权作出对供应商不利的处理决定。
12.4投标文件应由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人在规定签字处签字，要求盖章处应盖单位章，签字及盖章要求详见供应商须知前附表。
13.提交投标文件截止时间
详见“供应商须知前附表”。
[bookmark: _Hlk530347395]14.电子投标文件的提交
[bookmark: _Hlk530347341][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc247513982][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc247527583]14.1供应商须对电子投标文件进行加密。未按要求加密的，未按要求加密的，由此产生的后果由供应商自行承担，采购人及代理机构不承担任何责任。
14.2供应商须在提交电子投标文件截止时间前登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）完成所有电子投标文件的上传。提交电子投标文件截止时间前未完成电子投标文件传输的，视为未提交投标文件。
15.电子投标文件的修改与撤回
15.1在提交投标文件截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已在网上提交的投标文件。
15.2补充、修改的内容应当按招标文件要求、本须知附件1《政府采购项目电子化交易操作须知》进行编制和提交。
16.投标保证金
16.1供应商应在提交投标文件截止时间前按“供应商须知前附表”的规定提交投标保证金。
16.2未中标人应在成交通知书发出后五个工作日内办理退还保证金手续；中标人应在签订政府采购合同后五个工作日内办理退还保证金手续。
    16.3下列情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）供应商在投标有效期内撤销投标文件的；
（2）中标人无正当理由不与采购人订立合同。
17.纸质投标文件
中标企业提供的纸质投标文件份数见“供应商须知前附表”要求。投标文件封面上应标明项目名称、供应商名称等内容。投标文件内容须清晰可辨，编制目录装订成册，装订应牢固，不得采用活页夹。
18.投标文件有效期
    18.1在“供应商须知前附表”规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。
[bookmark: _Hlk530349676]    18.2在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人在云南省政府采购电子交易平台（政采云）通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标文件失效，但供应商有权予以退还其投标保证金。
五、开标与评标
    19.开标
    19.1采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行网上公开开标，供应商的法定代表人或委托代理人应按时按规定参加网上开标会，如供应商未按要求参加网上开标会，由此产生的后果由供应商自行负责。
    19.2提交投标文件截止时间参加投标的供应商不足三家的，停止开标。
[bookmark: _Hlk530349793]19.3开标程序：
主持人按下列程序进行开标：
（1）开标由本项目采购代理机构主持；
（2）本采购项目的开标会议将于上述投标截止的同一时间在线远程网络公开进行（无需供应商到开标现场），供应商应在提交投标文件截止时间前进入本投标项目网上开标会；
（3）采购人或采购代理机构通过远程在线开标系统下达“网上解密”指令后，供应商应在采购人规定的投标文件解密时间内（以云南省政府采购电子交易平台（政采云）——网上开标室显示时间为准），使用编制投标文件时加密的数字证书进行解密。若未在规定的解密时间内完成解密操作或因供应商自身原因致使其投标文件未成功解密的投标视为未提交投标。 
（4）采购人或采购代理机构进行唱标；
（5）开标结束。
19.4开标异议
供应商若对本项目在线开标过程有任何异议，应在开标结束指令下达前提出。否则，视为供应商对本项目开标过程无任何异议。采购人或采购代理机构将在线进行查看并回复。
    20.评标
20.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，采购人代表不得担任组长。
[bookmark: _Toc191374422]    20.2评标原则及方法
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
    20.3评标方法
本项目按“供应商须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法。“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
    20.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
六、中标结果
    21.中标人的确定
    21.1采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。
    21.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选中按顺序确定中标人。
[bookmark: _Hlk530347524][bookmark: _Hlk530349836]    21.3采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上依法公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。
    22.成交通知书
[bookmark: _Hlk530347544]    22.1中标公告期限结束后，采购人或者采购代理机构应当按规定向中标人发出成交通知书。
    22.2成交通知书是合同的一个组成部分。
    23.签订合同
23.1采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
23.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
23.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
七、其他事项
24.在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；
24.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.3供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.4因重大变故，采购任务取消的。
25.招标文件编制依据
本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
[bookmark: _Toc321836356]26.质疑
26.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
[bookmark: _Hlk530346763]26.2供应商提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。
供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
26.3采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
26.4供应商对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。
26.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照《政府采购质疑和投诉办法》的规定处理。
27.投诉
[bookmark: _Hlk530349380][bookmark: _Hlk530346774]质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》第六条规定的财政部门提起投诉。
28.需要补充的其他内容
28.1“供应商须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，供应商在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。
28.2本采购项目采购人不统一组织供应商对现场情况进行踏勘，由供应商根据本项目采购需求等，自行踏勘。供应商对踏勘中获取的现场资料自行承担理解及应用的责任，并对踏勘过程中的责任和风险负责，无论供应商是否踏勘过本项目现场，均被认为在提交投标文件之前已踏勘过项目现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了项目现场的各项条件。
    28.3需要补充的其他内容详见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc1256]
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[bookmark: _Toc3585]第三章 评标方法（综合评分法）
评标方法前附表
	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	2.1.1
	资格评审标准
	供应商须在中华人民共和国注册且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有有效的营业执照
	投标文件中提供相关证明材料扫描件

	
	
	供应商须具有良好的商业信誉
	投标文件中提供承诺书

	
	
	供应商须具有健全的财务会计制度，提供财务状况报告（经审计的财务报告或银行出具的资信证明或供应商应具备的财务资料）
	投标文件中提供相关证明材料扫描件

	
	
	供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	投标文件中提供承诺书

	
	
	供应商须具有依法缴纳税收和社保资金的良好记录，具有相关证明材料（新成立不满3个月的供应商，提供情况说明或未拖欠税收、社保资金承诺或证明材料）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应具有相应证明文件
	投标文件中提供相关证明材料扫描件

	
	
	供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚或者没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）
	投标文件中提供声明函

	
	
	供应商未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）公布的“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”；未被列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）公布的“政府采购严重违法失信行为信息记录”（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）
	采购人或代理机构于资格评审时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询，并留存查询结果的网页截图或网页打印稿，供应商若被列入上述任意一项查询名单的，不予通过资格评审。

	
	
	根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动
	投标文件中提供承诺书

	
	
	供应商须具有《医疗器械监督管理条例》规定的医疗器械经营条件
	1.供应商为医疗器械经营企业的，经营第一类医疗器械的提供符合《医疗器械监督管理条例》第四十条规定的经营条件有关资料，经营第二类医疗器械的提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（免于经营备案的提供相关说明），经营第三类医疗器械的提供《医疗器械经营许可证》，投标文件中提供相关证明材料扫描件；                          2.供应商为医疗器械注册人或备案人的，无需办理医疗器械经营许可或者备案的提供符合《医疗器械监督管理条例》第四十条规定的经营条件有关资料；需办理医疗器械经营许可或者备案的，经营第二类医疗器械的提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（免于经营备案的提供相关说明），经营第三类医疗器械的提供《医疗器械经营许可证》，投标文件中提供相关证明材料扫描件。

	
	
	所投产品具有《医疗器械监督管理条例》规定的上市销售条件，按规定应注册或备案的具有医疗器械注册证或备案信息表
	所投产品为第一类医疗器械的提供《第一类医疗器械备案信息表》，为第二类、第三类医疗器械的提供《医疗器械注册证》，投标文件中提供相关证明材料扫描件

	2.1.2
	符合性评审标准
	投标保证金缴费凭证（转账凭证或保证保险或保函）及基本存款账户信息（或开户许可证）
	投标文件中提供相关证明材料扫描件

	
	
	投标文件格式及内容
	符合招标文件中规定的“投标文件格式”的要求

	
	
	投标文件签字盖章
	由法定代表人或委托代理人签字及加盖单位章

	
	
	法定代表人身份证明书
	符合招标文件规定的格式及内容

	
	
	授权委托书
	符合招标文件规定的格式及内容

	
	
	投标报价一览表
	1.按招标文件格式提供，且对招标文件采购内容作完整唯一报价；
2.投标文件未擅自对清单所列设备名称、数量、单位等内容进行更改；
3.投标文件投标报价未超过各最高限价及单价最高限价。
4.评标委员会按《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定启动异常低价投标审查程序，供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。

	
	
	交货安装地点承诺
	符合招标文件规定

	
	
	交货安装要求承诺
	符合招标文件规定

	
	
	产品质量要求承诺
	符合招标文件规定

	
	
	售后服务要求承诺
	符合招标文件规定

	
	
	技术培训要求承诺
	符合招标文件规定

	
	
	项目验收要求承诺
	符合招标文件规定

	
	
	合同履行期限承诺
	符合招标文件规定

	
	
	商务条款偏离
	投标文件载明条款不存在采购人不能接受的偏离

	
	
	技术条款偏离
	投标文件载明条款不存在采购人不能接受的偏离

	
	
	投标有效期
	符合招标文件规定

	2.2

	详细评审标准
	1）评标总得分计算公式
	供应商的评标总得分＝F1＋F2＋F3
其中：F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、履约能力3项评分因素的汇总得分。

	
	
	2）评分因素权重
	投标报价评审得分F1:30分。
技术部分评审得分F2:32分。
履约能力评审得分F3:38分。

	
	
	3）投标报价得分F1
（满分30分）
	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／该供应商投标报价）×30
注：1.评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
2.根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等规定，对小型和微型企业报价给予扣除10%的评审优惠，用扣除后的价格参与评审，即评审报价=投标总报价×（1-10%）；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在评审时给予相同的价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受价格扣除优惠政策；价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
3.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除（符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上），用扣除后的价格参与评审。
4.提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
5.该扣除后的评审报价仅作为计算报价得分之用，不作为采购合同签订价，合同价格仍按供应商的实际报价进行签订。除上述情况外，评审报价=投标报价。

	
	
	4）技术部分得分F2（满分32分）
	4.1产品技术参数评审（满分25分）
评标委员会根据招标文件第四章“采购需求”中的“采购设备清单”和投标文件格式“技术条款偏离表”部分承诺进行综合评比。
（1）重要技术参数评审（11分）
“采购设备清单”中以“▲”标注的为重要技术参数，全部满足招标文件要求的得11分；每出现1项重要技术参数不满足招标文件要求，扣1分，分数扣完为止。
（2）一般技术参数评审（14分）
“采购设备清单”中未标注“▲”的为一般技术参数，全部满足招标文件要求的得14分；每出现1项一般技术参数不满足招标文件要求，扣0.5分，分数扣完为止。
注：①技术参数是否满足招标文件要求以供应商提供的“技术条款偏离表”承诺为准。
②若供应商填写的“技术条款偏离表”承诺与提供的设备技术白皮书、产品检验报告、中文产品说明书及标签、功能或应用效果截图、宣传彩页或官网截图等证明材料信息不一致的，视为虚假应标，取消其投标资格，并报相关部门依法处理。
③合同履行期间，采购人或第三方机构发现供应商递交的电子投标文件的产品技术参数出现瞒报或虚报的，采购人有权取消其中标资格，并报相关部门依法处理。

	
	
	
	4.2设备使用效益分析评审（满分7分）
根据供应商所提供的成本、经济效益分析等进行综合评审，按第（1）至（2）项累计打分。
（1）设备使用成本及经济效益分析评审（4分）
第一档（4分）：能综合分析设备的使用成本和经济效益问题，设备使用成本低、经济效益好，条理清晰，针对性强。
第二档（3分）：分析粗略、针对性一般。
第三档（0～2分）：分析缺乏针对性（0-2分）。
（2）降低使用成本提高经济效益建议方案评审（3分）
第一档（3分）：方案具体完整、科学合理，有切实可行降低使用成本、提高经济效益的建议，符合项目实际，能保障设备经济高效运行，可行性强的。
第二档（2分）：方案内容不具体，可行性不强。
第三档（0～1分）：方案存在问题、有缺陷。

	
	
	5）履约能力评审得分F3
（满分38分）
	5.1项目实施计划方案评审（满分12分）
根据供应商所提供的项目实施计划方案进行综合评审，按第（1）至（3）项累计打分。
（1）完整性评审（3分）
第一档（3分）：方案涵盖备货、运输、安装、调试、培训、验收等各阶段，内容具体完整。
第二档（2分）：方案对各阶段有基本表述，内容一般。
第三档（0～1分）：方案内容不完整或不具体或有缺陷、有问题。
（2）针对性评审（5分）
第一档（5分）：方案总体思路突出，对实施的职责、工作范围、工作内容理解清晰，工作安排合理，进度符合要求，针对性强。
第二档（3～4分）：总体思路一般，对实施的职责、工作范围、工作内容有一定的理解，工作安排一般，进度勉强符合要求，针对性一般。
第三档（0～2分）：总体思路差，对实施的职责、工作范围、工作内容缺乏理解，工作安排不具体，进度不符合要求，针对性差。  
（3）进度计划控制评审（4分）
第一档（4分）：有具备完整、细化的全流程进度计划（如运输、进场、安装、调试、试运行、培训、验收）及期限，各项节点安排合理，配有进度保障、期限管控措施，完全满足项目时限要求。
第二档（3分）：有相应进度计划，各阶段节点基本清晰，无明显进度冲突，但管控措施简单。
第三档（0～2分）：仅有简单进度计划描述，节点划分模糊，无分段计划、无管控措施或可操作性差。

	
	
	
	5.2技术培训方案评审（满分6分）
根据供应商所提供的技术培训方案进行综合评审，按第（1）至（2）项累计打分。
（1）完整性及针对性评审（3分）
第一档（3分）：方案内容具体完整，针对性较强，能切实保证项目培训的实施。
第二档（2分）：方案内容及针对性一般。
第三档（0～1分）：方案内容不具体、针对性差，不利于开展培训。
（2）培训人员配备评审（3分）
第一档（3分）：培训人员配备不少于3人；
第二档（2分）：培训人员配备2人；
第三档（1分）：培训人员配备1人。
注：①未配备的不得分，须提供相关培训人员证明资料，未提供证明或证明不清晰的本项不得分。  
②签订合同时供应商不按投标承诺配备培训人员的，采购人有权取消其中标资格；未按合同约定配备培训人员的，视为供应商违约，采购人有权终止合同并追究供应商责任。因特殊情况，经采购人同意更换的除外                          

	
	
	
	5.3售后服务方案及售后服务承诺评审（满分16分）
根据供应商所提供的后服务方案及售后服务承诺进行综合评审，按第（1）至（7）项累计打分。
（1）完整性评审（3分）
第一档（3分）：方案内容具体完整。
第二档（2分）：方案内容一般。
第三档（0～1分）：方案内容不具体。
（2）针对性评审（3分）
第一档（3分）：能切实保障项目售后服务的实施的，及时处理售后服务需求，快速更换损坏的设备，高效解决设备故障，针对性、可操作性强的。
第二档（2分）：售后服务一般。
第三档（0～1分）：售后服务方案针对性差，不利于开展售后服务。
（3）三包服务承诺评审（2分）
第一档（2分）：有具体的三包承诺，且包修、包换、包退期限明确。
第二档（0～1分）：三包承诺及包修、包换、包退期限一般。
（4）召回服务评审（2分）
第一档（2分）：对不满足要求或有缺陷产品有明确召回服务承诺，具备具体召回制度。  
第二档（0～1分）：有基本召回服务承诺，召回制度一般。
（5）原厂产品保证评审（2分）
第一档（2分）：提供设备使用年限内能在原生产厂家购买到所需的合格零配件承诺或相关证明；
第二档（0分）：未提供相关承诺或证明。
（6）升级服务评审（2分）
对使用过程中需进行升级的相关设备，提供升级服务承诺：
第一档（2分）：免费升级服务。
第二档（1分）：成本价升级服务。
第三档（0.5分）：成本价+服务费升级服务。
（7）违约责任承诺评审（2分）
第一档（2分）：违约处罚措施明确。
第二档（1分）：违约处罚措施一般。
第三档（0.5分）：违约处罚措施不明确。

	
	
	
	5.4质量承诺及保证措施评审（满分4分）
第一档（4分）：质量承诺完善，处罚措施明确；明确原厂全新正品质量承诺，有完整、具体、可操作性强的设备出厂至验收全流程质量管控措施。
第二档（3分）：具备基础设备质量承诺，包含部分质控措施，但管控流程不够全面、内容表述笼统。
第三档（0～2分）：无明确的设备质量承诺，无有效、可执行的质量保证措施，内容空洞。


[bookmark: _Toc15395][bookmark: _Toc24895][bookmark: _Toc393222602][bookmark: _Toc312150716][bookmark: _Toc313403325][bookmark: _Toc354867106]1.评标方法
1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件初步评审要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按下列评标总得分计算公式计算评标总得分：按总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序，评审得分相同的，按照供应商投标报价（符合相关价格扣除政策的以扣除前的报价为准）由低到高进行排序；评审得分且最后报价都相同的，按照技术部分得分由高到低进行排序；出现其他情形的，由评标委员会投票，得票多者排序在前。
1.2供应商提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第三十一条第二款规定执行，即：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
1.3根据《财政部﹤关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知﹥》（财库〔2019〕9号）要求，依据供应商提供的节能产品认证证书进行评审，未提供证书的，不予实行强制采购或优先采购。
1.4供应商投标文件中出现承诺前后不一致或投标文件中产品证明资料与其投标承诺不一致时，评标委员会有权按照“审慎”原则，采用投标文件中较低的指标进行评审；签订采购合同时，采购人有权对前述不一致内容采用较高指标作为合同履约要求，相关责任及后果由供应商承担，供应商不得就此提出异议或因此拒签合同或要求增加合同金额或索赔。

2.评审标准
2.1初步评审标准
2.1.1资格评审标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，见评标方法前附表。
评标委员会按《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）规定启动异常低价投标审查程序，供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
2.1.2符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，见评标方法前附表。
2.2分值构成与评分标准
2.2.1分值构成：见评标方法前附表。
2.2.2评分标准：见评标方法前附表。
3.评标程序
3.1初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.2项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，该投标文件按无效投标处理。
3.1.2投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
1）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3）总价金额与按单项汇总金额不一致的，以单项金额计算结果为准；
4）单项金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单项价格；
5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，视为未实质性响应招标文件要求。
3.2详细评审
3.2.1评标委员会按本章第2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出供应商的评标总得分。对供应商的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.2详细评审部分得分由评标委员会成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
3.3投标文件的澄清 
3.3.1评标委员会可以要求供应商对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得暗示或者诱导供应商作出澄清、说明，不得接受供应商主动提出的澄清、说明。
[bookmark: _Toc297531588]3.3.2《电子招标投标办法》（八部委20号令）规定，评标中需要供应商对投标文件澄清或者说明的，采购人和供应商应当通过电子招标投标交易平台交换数据电文。
3.4评标结果
3.4.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照技术部分评审得分由高到低的顺序推荐；评审得分及技术部分评审得分都相同，按照供应商提供节能、环境标志产品（如有）由多到少的顺序进行排序。出现其他情形的，则由评标委员会投票，得票多者排序在前
3.4.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
3.4.3评审委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或代理机构书面说明情况，采购人或代理机构应当修改招标文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或代理机构报告。

[bookmark: _Toc12618][bookmark: _Toc8493]第四章 采购需求
[bookmark: _Toc11189]一、采购需求应当完整、明确，包括以下内容：
（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1.采购标的需实现目标
临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目已由临沧市临翔区卫生健康局批准同意，我院将按相关规定及要求公开采购。该批医疗设备的采购，将缓解我院业务量递增、就医人员增加、目前医疗设备不能完全满足诊疗需求的难题，将为进一步提高医疗技术水平，提升人民群众就医体验感，满足不同人群的就医需求提供有力保障。
2.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规规定。
（2）根据《财政部﹤关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知﹥》（财库〔2019〕9号）要求，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，产品属于品目清单范围的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
（3）本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。
根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等规定，供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型和微型企业制造的其价格给予10%价格扣除，用扣除后的价格参加评审；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其价格在评审时给予相同的价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受价格扣除优惠政策；价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
（4）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。
（5）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除（符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上），用扣除后的价格参与评审。
（6）提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》等规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应当在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册与备案管理办法》《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等法律法规规定。
（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
产品质量要求：所有设备（包括软硬件、备品备件）必须为原装、全新、成套设备，符合医疗器械强制性国家标准或强制性行业标准，符合经注册或备案的产品技术要求，确保设备的安全性、有效性，保证设备的功能、性能、配置满足项目使用要求。如设备不符合相关要求的，须由供应商免费更换为符合要求的设备，并承担由此造成的损失，供应商须保证使用方不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。
（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；
1.采购标的的数量：采购医疗设备一批，具体设备名称、功能、性能、配置要求、产品技术要求详见“采购标的的其他技术、服务等要求”。
2.采购项目交付时间：合同签订后45日历天完成采购设备（包括软硬件、备品备件）的交货、安装、调试、验收等工作，确保所有采购设备均能正常使用并通过验收。
3.实施地点：临沧市临翔区人民医院（采购人指定地点）。
（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1.交货安装要求：供应商应按照本项目的采购内容及数量完成所采购设备的交货、安装及调试工作，确保所有设备均能满足采购人使用要求，并承担所供应设备的运输、安装、调试等验收合格前为履行合同而产生的一切费用。
2.售后服务
（1）本项目所有设备质保期不得低于国家规定或招标文件的要求（两者不一致时，以质保期要求较高的为准），质保期内供应商负责免费对设备进行维修保养，且在质保期后本项目相关设备的售后服务仅收取成本费用。
（2）供应商须确保在设备使用年限内能在原生产厂家购买到所需的合格零配件。
（3）在质保期内，非人为因素需更换配件的，由供应商免费更换；人为因素需更换配件，由供应商进行更换的，供应商需提供原厂件更换，且仅能按厂家配件价格收取成本费用。
（4）供应商在接到采购人的现场售后服务需求后，须于2小时内响应，并于48小时内到达现场进行售后服务。
（六）采购标的的验收标准：
包括到货初验、系统联调联试、最终验收。供应商自行承担验收交付前产生的一切费用（包含调试件的费用）。
（七）采购标的的其他技术、服务等要求： 
1.技术培训
根据采购人需求，供应商应对本项目涉及的所有操作人员现场进行全面技术培训，培训内容包括设备的调试、使用、故障解决、维修、维护及保养等，确保培训后的操作人员具备独立操作使用设备的能力。
2.进口产品要求：本项目不接受进口产品。
3.采购清单详见下表：

采购设备清单

	序号
	设备名称
	功能、性能、配置要求、产品技术要求
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	合价（元）

	1
	等离子体空气消毒机
	1.应用场所：适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等。
2.安装方式：移动搁置，带刹车万向静音脚轮。
3.消毒方法：等离子体+静电吸附，等离子密度值1.01*1018-1.24*1018。
4.最大适用体积：≥120m³
5.额定循环风量：≥1200m³/h
6.杀菌区电场强度8000V，积尘区电场强度4000V。
7.净化效果：设备持续工作1小时，对≥0.5um颗粒物的净化效率≥99.99%；
8.净化后室内空气≥0.5μm颗粒物≤352000粒/m³，≥5μm颗粒物≤2930粒/m³，达到万级洁净度。
9.设备持续工作1小时，臭氧残留量≤0.003mg/m³。
10.对气雾室白色葡萄球菌1小时的杀灭率大于99.99%，提供检测报告。
11.设备持续工作2小时，对室内空气中的自然菌消亡率均大于90%（提供检测报告）。
12.人机共存：设备为动态消毒机，可在人机共存的环境中使用，且不生成二次污染。
13.等离子寿命：等离子体发生器寿命≥30000小时。
14.温湿度监测：通过温湿度传感器可以监测设备周围的摄氏温度和相对湿度情况。
15.选用优质、大容量的颗粒状活性炭滤网、可有效去除有机气体和异味。
16.采用新型多功能等离子体模块，杀菌效率高，积尘效果好。（两段式）
17.多档风速可调，具有多种工作模式： 
手动模式：手动按键调整工作时间； 
自动模式：设备检测到室内空气质量较低或尘埃粒子较多时，自动启动消毒功能； 
定时模式：按所设定的时间启停消毒，可设定多组定时消毒时间。 
18.采用微电脑全自动控制，可实现预约开机、关机功能。
19.具有多个时间段定时控制功能，满足使用需求。
20.具备手动、定时、预约多种工作模式。
21.程控数量（定时消毒）多组。
22.数码液晶中文触摸显示屏，远红外线遥控。
23.自动累时维护报警，过滤器清洗自动报警，消毒模块故障报警功能。
24.具有工作时间自动累计功能。
25.具有遥控和触控两种控制方式。
26.电源：AC220V 50Hz。
27.噪声dB（A）：≤50。
28.具有《消毒产品卫生安全评价报告》。
	8
	台
	7500.00
	60000.00

	2
	中频治疗仪
	▲1.输出通道：两路中频加透热输出、两路离子导入直流输出、一路干扰电输出。
2.中频频率：2kHz～10kHz，单一频率允差±10%。
3.调制频率：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。
4.中频载波波形：双向方波。
5.调制波形：至少具有正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波等幅波。
6.调制方式：至少具有连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。
7.脉宽：50μs～250μs，允差±10%。
8.中频调幅度：至少具有0%、25%、50%、75%、100%等多级调节，允差±5%。
9.干扰电性能
9.1工作频率：4kHz，允差±10%。
9.2调制频率：0.125Hz，允差±10%。
9.3差频频率范围：0～112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。
9.4调幅度：0%、100%，允差±5%。
10.操作显示：液晶显示屏，按键调节。
11.中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分多级可调。
12.中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。
13.电极板温度：38℃～55℃，分多档可调，允差±3℃。
14.离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分多可调。
15.适用范围：应用于各类骨关节软组织肌肉疾病、神经系统疾病，达到消炎、消肿、镇痛的作用。
	8
	台
	6500.00
	52000.00

	3
	微波治疗仪
	1.使用环境要求： 
1.1工作环境：5℃～40℃。
1.2相对湿度：≤80%。
1.3大气压力：860hPa～1060hPa。
1.4电源要求：AC220V±10%  50Hz±2%。
2.推车带锁止万向轮，可适应各种角度灵活转动。 
3.输出路数：双通道独立输出。
4.工作频率为：2450±50MHz。
5.标配圆形、方形和马鞍形三种微波辐射器，可选配小圆形、面部微波辐射器。
6.配备的微波辐射器最大加热面积≥164cm2±10%：
7.额定输出功率：输出功率0～50W连续可调，级差1W，输出功率允差±20%。
8.在辐射器正前方1m以及后方0.25m处辐射功率密度不超过10mW/cm2。
9.在设备外壳，距外表面5cm的任何处，电缆或波导，及电缆/波导连接器的微波辐射泄漏不超过10mW/cm2。
10.理疗辐射器驻波比：S≤3。
11.输出功率稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化不大于±10%。
12.设备在任何时间、任何自动控制方式或定时器状态下手动停止微波输出。
13.输出指示：能量输出时发出一个有声信号，在距离前方1m处，声级至少为30dBA。
14.定时时间：多级连续可调，级差1min。
15.连续工作时间≥4小时。
	1
	台
	30000.00
	30000.00

	4
	输液泵
	一、功能要求
1.液晶触摸显示屏，具有触摸和按键两种操作功能。
2.注射泵、输液泵可串联组成多通道组合输注泵。
3.具有多种报警功能：至少包括气泡、管道阻塞、电池欠压、预设完毕、开门、交流掉电、电机故障、电池耗尽、等待操作、加温故障等报警。
4.具有键盘锁定功能：可锁定操作键盘，防止误操作带来的危险。
5.具有阻塞压力可调节功能，设为多档，实时显示压力状态。
6.至少具有滴数、ml/h两种输液模式，实时显示输注速度，累积总量、压力状态、运行时间及各种报警状态。
7.具有报警音量调节功能，满足不同环境要求。
8.具有屏幕亮度可调节功能。
9.具有恢复系统设置功能，可一键恢复出厂设置功能。
10.具有系统自检功能。
11.具有UI操作显示界面。
二、性能指标
1.输液速度：流速模式1.0～1200ml/h，最小步进1ml/h。
滴数模式1.0～400滴/min，最小步进1滴/min。
2.输液精准度：滴速模式≤±5%；流速模式≤±5%。
3.预设量设定范围：1—999999ml。
4.KVO功能：预设量注射完毕之后，以1ml/h的速度注射，以保持静脉血管的畅通。
	2
	套
	8000.00
	16000.00

	5
	胰岛素泵
	▲1.适用范围：适用于需要进行胰岛素治疗的糖尿病患者（成人及儿童）。	
▲2.储药器容量：≥3mL。	
3.胰岛素选择：U-100/ml。	
▲4.装药自动定位读数功能，自动检测剩余药量。
5.操作模式：多种。	
6.背景光：有。	
7.屏幕显示胰岛素余量：有。	
8.屏幕显示电池余量：有。	
9.屏幕显示基础曲线：有。	
10.基础率分段：1—24个时段。	
11.基础率输注最小时段：不少于60分钟。	
12.基础率输注方式：最小间隔不少于2分钟。	
▲13.基础率可设置记录50次，可直接启用。
14.临基率方式：当前基础率的倍率。
15.临基率范围：0%～250%（间隔25%）。	
▲16.大剂量设置范围：0.1U～87U。	
17.大剂量输注速度：约10U/分钟。	
18.大剂量设置增量：0.1U(0-10U），1U(10-87U）。	
19.预设餐前量：有。
20.上次餐前量显示：有。	
21.日总量回顾≥50次。	
22.大剂量回顾≥50次。	
23.排气回顾≥50次。	
24.报警回顾≥50次。	
▲25.自动报警功能显示≥7项（低电量，无电量，低药量，无药量，组件错误，电机故障，暂停输注）。
26.报警方式：音频、振动报警。	
▲27.电池：锂电池。
28.内部时钟：24小时制，用户可调整时间，有备用电池。	
29.安全防护设定：自动锁键功能；密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）。	
30.分类：Bf型设备（防电击保护）。	
▲31.输注管路需要有钢针和软针，针头长度配备不同长度来满足不同患者需求（针头长度：4.5mm、6mm、7mm、9mm等规格）。
32.耗材价格优惠，可平台采购。输注储存器≤15元/支	，输液针（钢针）≤30元/条，输液针（软针）≤85元/条。
	2
	台
	40000.00
	80000.00

	6
	注射泵
	◉1.该设备需通过NMPA三类注册证，提供注册证明。本条不满足视为未实质性响应招标文件，其投标文件按无效响应处理。
▲2.整机使用期限≥10年。
3.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关，使用时更节能。
4.注射精度≤±2%，提供证明材料。
5.速率范围：0.01—2000ml/h，最小步进0.01ml/h。
6.预置输液总量范围：0.01—9999.99ml。
7.快进流速范围：0.01—2000ml/h，具有自动和手动快进可选。
8.至少可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量。
9.至少支持五种注射器规格：不少于5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。
▲10.注射器安装后，在推拉盒触碰到注射器活塞末端时，不松开捏柄时推杆也可自动感应制动，防止药液误推，提供证明材料。
11.无需额外工具或设备，可直接在注射泵上添加注射器品牌名称。
▲12.至少具备7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式，提供证明材料。
▲13.不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术，全中文软件操作界面，提供证明材料。
14.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调。
▲15.支持药物库，可储存5000种药物信息，提供证明材料。
16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息。
17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值。
18.压力报警阈值至少15档可调。
19.压力报警阈值最低可设置50mmHg。
20.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
21.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
22.信息储存：至少可存储5000条的历史记录。
▲23.电池工作时间≥6.5小时@5ml/h，提供证明材料。
▲24.防异物及进液等级IP44，提供证明材料。
25.整机重量不超过2.8kg，提供证明材料。
26.满足EN1789标准，可在救护车使用。
	2
	套
	4600.00
	9200.00

	7
	便携式数字化X射线摄影系统
	1.设备整机结构紧凑，可单人搬运、手提/拖行移动，适配电梯、病房狭窄通道、户外巡检场景，无需固定机房，支持室内外无场地限制拍摄便携式－配备可折叠便携支架，高度、角度可调，收纳后体积小巧，便于存放及车载运输。
2.用途说明及使用场景：
2.1易于挪动，适合在多种场合使用：公卫查体、医院病房、急诊室、手术室、户外救援现场等。
2.2整机轻量化设计，主机重量≤30kg。
3.主要配置参数：
3.1 X射线发生装置。
▲3.1.1输出功率：≥5.0kW。	
3.1.2输入电源电压220VAC：±10%。
3.1.3输入电源频率：50Hz，±1Hz。
3.1.4曝光kV范围：40kV-120kV。
3.1.5曝光mA范围：5mA～100mA。
▲3.1.6曝光ms范围：1ms～10000ms。
▲3.1.7阳极热容量：≥40kHU。
3.1.8 X射线发生装置主机带有触摸屏显示，触摸屏尺寸≥8英寸。
4.平板探测器（包含但不限于有线和无线）
4.1探测器技术：非晶硅。
4.2闪烁体：碘化铯。
4.3像素矩阵：≥2400×3000。
4.4像素尺寸：≤140μm
4.5平板尺寸：≥14×17英寸
5.图像、信息处理系统
5.1搭载医用专用DR图像处理软件，适配Windows稳定系统，操作简洁，适配医护人员快速上手。
5.2可显示患者基本信息。
5.3曝光设置包括：具有≥两种曝光控制器，包含但不限于有线曝光手闸和无线曝光遥控器。
5.4图像浏览可使用工具对采集图像进行处理，须具备左标记、右标记、可视窗宽窗位等核心处理功能。
5.5具有DICOM3.0协议，可以连接PACS和RIS系统及医博士系统。
5.6设备符合《医用X射线诊断设备通用技术条件》《医用X射线辐射防护要求》等国家强制标准。
▲5.7提供设备原厂出厂检验报告、第三方质量检测报告、辐射安全检测报告。
5.8设备机身自带漏电保护、绝缘防护，电气安全符合医用设备一类安全标准，杜绝用电安全隐患。
▲6.产品有效期≥10年。
7.配置要求：
7.1便携式DR主机、高频高压发生器、医用球管、平板探测器1套。
7.2可折叠便携升降支架1套。
7.3设备专用收纳箱包、便携运输箱1套。
7.4 操作说明书、维修手册、出厂检测报告、合格证全套资料。
7.5设备整机免费质保≥3年，球管、高压发生器核心部件质保≥3年，质保期内免费维修、免费更换故障配件。
7.6防护用品
7.6.1病人防护用品2套－铅当量：0.5mmPb（包含：铅帽、铅围裙、铅围脖）。
7.6.2医师防护用品2套－铅当量：0.5mmPb（包含：铅衣－连体式、铅帽、铅围脖、铅眼镜）。
7.6.3机头防护帘一套－铅当量：0.5mmPb。
	8
	套
	165000.00
	1320000.00


注：（1）本清单表中标注“▲”的产品技术参数为重要技术参数，未标注“▲”的产品技术参数为一般技术参数，在产品技术参数评审时将按产品技术参数出现负偏离项的情况进行扣分。
（2）清单中的设备引用某一名称、品牌、型号、规格、数据、尺寸等参数及技术要求的，仅是为了表述设备某一方面或某些方面的性能需要，不指向特定厂家、特定品牌和特定产品。如这些表述恰与某产品雷同，实属巧合，并不表示采购人只接受该产品投标，供应商可以根据自身情况选择投标产品，采购人不排斥或限制供应商选用不同技术参数的产品参加投标。
（3）供应商提供的货物不得缺项漏项，并须确保所有设备均具有交货安装能力。
（4）供应商的投标报价不得超过本项目最高限价及单价最高限价。
（5）供应商提供的同一合同项核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第三十一条第二款规定执行。本采购项目的核心产品为：便携式数字化X射线摄影系统。
[bookmark: _Toc20796]第五章 合同主要条款及格式
（本合同供参考，具体以实际签订合同为准）







政府采购货物买卖合同
（电子交易项目适用）











项目名称：临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目
合同编号：                             （系统编号）
（自编号，如有）
甲    方：临沧市临翔区人民医院
乙    方：                             


[bookmark: _Toc22209][bookmark: _Toc8804]第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：临沧市临翔区人民医院（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方（全称）：                       （供应商）
依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件及中标（成交）通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下。具体情况及要求如下：     
1.项目信息
（1）采购项目名称：                      
  采购项目编号：                      
（2）采购计划编号：                      
（3）项目内容：
 采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                   
 品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
       本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是  否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
（10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》）明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
          （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
合同价格为货物供应配送到医院，至验收合格的一切费用，包括但不限于：货物的生产制造或购买费用、包装费、运输费（含二次运输费）、装卸费、退换货费用、保管费、配送费、调试费、检验费、保修费、维护保养费、人员培训费、保险费、管理费、税费等全部费用。
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款： 以合同签订时商定为准。 （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
付款前，乙方需提供符合甲方要求的发票，否则，甲方不承担因此造成的逾期付款违约责任。
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                 
（5）风险处置措施和替代方案：                       
4.合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他投标人参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5.组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6.合同生效
本合同自   甲乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后  生效。
7.合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点： 临沧市临翔区人民医院 
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

 


	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	临沧市临翔区人民医院
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	临沧市临翔区汀旗路261号
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	开户名称
	
	开户名称
	

	开户银行
	
	开户银行
	

	银行账号
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下简称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下简称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，招标文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按招标文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3.履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4.甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5.乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8.质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11.保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13.履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16.合同变更、中止与终止
16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就招标文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：①经营状况严重恶化；②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据招标文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按招标文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应当按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22.通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。


[bookmark: _Toc8864]第三节 政府采购合同专用条款
	第二节
第1.2（3）项
	定义
	“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其他备品备件（含易损件或消耗品）、零件、辅件、工具、手册及其他技术资料和材料等。包含乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如产品检验报告、产品说明书及标签、操作手册、使用指南、保养手册、维修手册、服务手册等）

	第二节
第1.2（4）项
	定义
	“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务

	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	本项目不属于联合投标

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	/

	第二节
第2.1项
	合同价款范围
	2.1合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
（1）本合同价格为设备交钥匙合同价格，包含所有设备自采购至验收合格产生的全部费用，包括但不限于合同价格为货物供应配送到医院，至验收合格的一切费用，包括但不限于：货物的生产制造或购买费用、包装费、运输费（含二次运输费）、装卸费、退换货费用、保管费、配送费、调试费、检验费、保修费、维护保养费、人员培训费、保险费、管理费、税费、中标服务费等全部费用；本合同价格应充分考虑市场风险、价格风险、政策风险、汇率风险等所有因素。
（2）乙方须按照满足项目实际使用功能和“交钥匙”项目验收即投入使用的原则进行设备配置，乙方不得以招标文件未明确包含为由，故意漏报、少报、瞒报，不得出现任何组成部件、配件、备件的缺失，否则甲方除要求乙方配齐所有缺失的设备外，有权拒付相关合同价款。
（3）如乙方未认真了解本合同所列交货安装要求，导致发生退货、换货费用增加，由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。
（5）甲方有权拒付合同价以外的任何费用。

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	收到乙方提出验收申请及全部验收资料后10个工作日内，若乙方未按要求提交完整验收资料的，甲方有权顺延验收期限，且不承担任何迟延责任

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	4.6.1负责提供采购设备交货安装调试所必须的场地和环境

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	5.4.1乙方保证按本合同要求完成交货、安装、调试、培训、验收等工作，并保证提供的所有设备均满足合同要求；
5.4.2乙方保证按甲方通知要求专人交货安装至指定地点，并与甲方共同进行设备的验收；
5.4.3乙方保证所提供的产品是依法注册或备案、全新、配置齐全、技术先进、未被淘汰的合格产品；
5.4.4乙方保证甲方不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉；
5.4.5乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件或消耗品）；
5.4.6乙方对所提供的设备实行（投标承诺）时间或甲方规定时间定期进行保养（或维护、巡检）；
5.4.7质保期内，乙方负责免费对设备维修保养，维修人员在收到故障报告后2小时响应，并保证48小时内对设备进行维修；
5.4.8质保期内乙方对设备提供全免费上门保修或免费更换；在质保期内，同一设备、同一质量问题出现连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其他新设备，更换后的设备质保期自更换验收合格之日起重新计算。质保期后，收取成本费维修；主设备乙方提供现场维修服务，维修人员在收到故障报告后保证48小时到达现场，无需更换配件类故障保证由厂家技术人员（或工程师）在1天内修复，需更换配件类故障保证由厂家技术人员（或工程师）在3天内修复；
5.4.9严格执行投标文件所作的一切承诺，若乙方须对投标文件承诺进行调整的，须经过甲方书面同意；
5.4.10乙方所供货物必须按照国家法律法规及政策文件规定执行，并对货物的合法性负责；
5.4.11保管和保险要求
（1）设备在交货安装调试验收现场的保管须由乙方自行负责承担，设备须保管至项目验收合格交付完毕；
（2）在合同履行期间中标企业需购买的一切货物保险、产品责任保险等由中标企业自行负责；中标企业自行负责所有派出人员的一切人身意外保险、工伤保险等。

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	按通用条款执行

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	7.1.1乙方提供的所有采购设备须用坚固的方式包装，适合长途运输、防湿、防潮、防震、防锈、耐粗暴搬运，由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈蚀、损坏和损失，其责任和费用由乙方承担；
7.1.2具体包装要求须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

	
	指定现场
	临沧市临翔区人民医院，甲方指定地点。

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	7.2.1运输、贮存医疗器械，应当符合医疗器械说明书和标签标识的要求；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，应当采取相应措施，保证医疗器械的安全、有效。

	第二节
第7.3款
	保险要求
	7.3.1本合同所涉货物运输到甲方指定地点完成交接前的保险由乙方自行承担。

	第二节
第8.1（1）项 
	质量标准
	8.1
（1）所有设备（包括软硬件、备品备件）必须为原装、全新、成套设备，符合医疗器械强制性国家标准或强制性行业标准，符合经注册或备案的产品技术要求，确保设备的安全性、有效性，保证设备的功能、性能、配置满足项目使用要求。如设备不符合相关要求的，须由供应商免费更换为符合要求的设备，并承担由此造成的损失，供应商须保证使用方不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

	第二节
第8.1（4）项 
	质量标准
	乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、合格证、保修卡，相关资料（如产品检验报告、产品说明书及标签、操作手册、使用指南、保养手册、维修手册、服务手册等）。上述文件应包装好随货物一同发运。

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	（1）乙方所供应所有货物的质保期不得低于国家规定或招标文件的要求。

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	根据投标承诺确定

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	/

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	签订合同时双方协商确定

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方无需提交履约保证金

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	/

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	根据投标承诺确定

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	/

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	14.1(6)
根据甲方需求，乙方应对本项目涉及的所有操作人员现场进行全面技术培训，培训内容包括设备的调试、使用、故障解决、维修、维护及保养等，确保培训后的操作人员具备独立操作使用设备的能力。

	第二节
第15.1款
	修理、重做、更换相关具体规定
	按通用条款执行

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	若不能按期完成，视为我方违约，每延长一天罚款1000元，直至合同总价款10%为止，并承担由此给采购人造成的全部损失。

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	/

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	签订合同时确定

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	/



附件：

采购标的的技术要求、商务要求
	序号
	设备名称
	功能、性能、配置要求、产品技术要求

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	




[bookmark: _Toc6305]第六章 投标文件格式

临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目









投  标  文  件










供应商：                                （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （电子签章或签字）
日  期：      年     月    日
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[bookmark: _Toc403511223]第一部分  资格文件

临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目









资  格  文  件










供应商：                                （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：              （电子签章或签字）
日  期：      年     月    日


1.供应商须在中华人民共和国注册且具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，具有有效的营业执照。投标文件中提供相关证明材料扫描件（格式自拟）。















2.供应商须具有良好的商业信誉。投标文件中提供承诺书


具有良好的商业信誉承诺书

（采购人） ：
我方    （供应商）   承诺具有良好的商业信誉。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。
 特此承诺！
 







供应商：                                （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：              （电子签章或签字）
日  期：      年     月    日













3.供应商须具有健全的财务会计制度，提供财务状况报告（经审计的财务报告或银行出具的资信证明或供应商应具备的财务资料）。投标文件中提供相关证明材料扫描件（格式自拟）。







4.供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。投标文件中提供承诺书。


具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

（采购人）  ：
我方    （供应商）   承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。
 
特此承诺！



供应商：                                （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：              （电子签章或签字）
日  期：      年     月    日















5.供应商须具有依法缴纳税收和社保资金的良好记录，具有相关证明材料（新成立不满3个月的供应商，提供情况说明或未拖欠税收、社保资金承诺或证明材料）；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应具有相应证明文件。投标文件中提供相关证明材料扫描件。

































6.供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚或者没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。投标文件中提供声明函。


参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

（采购人）：
我方    （供应商）参   加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚或者没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（开标/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议。
特此承诺！
 




供应商：                                （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：              （电子签章或签字）
日  期：      年     月    日



注：依据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）规定，较大数额罚款指200万元以上的罚款。




7.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。投标文件中提供承诺书（格式自拟）。














8.供应商须具有《医疗器械监督管理条例》规定的医疗器械经营条件：
（1）供应商为医疗器械经营企业的，经营第一类医疗器械的提供符合《医疗器械监督管理条例》第四十条规定的经营条件有关资料，经营第二类医疗器械的提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（免于经营备案的提供相关说明），经营第三类医疗器械的提供《医疗器械经营许可证》。投标文件中提供相关证明材料扫描件（格式自拟）。                          
（2）供应商为医疗器械注册人或备案人的，无需办理医疗器械经营许可或者备案的提供符合《医疗器械监督管理条例》第四十条规定的经营条件有关资料；需办理医疗器械经营许可或者备案的，经营第二类医疗器械的提供《第二类医疗器械经营备案凭证》（免于经营备案的提供相关说明），经营第三类医疗器械的提供《医疗器械经营许可证》。投标文件中提供相关证明材料扫描件（格式自拟）。


























9.所投产品具有《医疗器械监督管理条例》规定的上市销售条件，按规定应注册或备案的具有医疗器械注册证或备案信息表。所投产品为第一类医疗器械的提供《第一类医疗器械备案信息表》，为第二类、第三类医疗器械的提供《医疗器械注册证》，在投标文件中提供相关证明材料扫描件（格式自拟）。
45

10.投标保证金缴费凭证（转账凭证或保证保险或保函）及基本存款账户信息（或开户许可证），投标文件中提供相关证明材料扫描件（格式自拟）
































第二部分  报价文件

临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目









报  价  文  件










供应商：                                （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：              （电子签章或签字）
日  期：      年     月    日

报价一览表


[bookmark: _Toc13971]项目名称：临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目
	内容
	承诺
	备注

	投标总报价
	小写：¥       元
大写：人民币                 
	保留小数点后两位有效数字


注：1.本项目投标报价为设备交钥匙价格，包含所有设备自采购至验收合格产生的全部费用，包括但不限于：货物的生产制造或购买费用、包装费、运输费（含二次运输费）、装卸费、退换货费用、保管费、配送费、调试费、检验费、保修费、维护保养费、人员培训费、保险费、管理费、税费、中标服务费等全部费用；报价应充分考虑市场风险、价格风险、政策风险、汇率风险等所有因素。
2.供应商须满足项目实际使用功能和“交钥匙”项目验收即投入使用的原则进行设备配置，供应商不得以招标文件未明确包含为由，故意漏报、少报、瞒报，不得出现任何组成部件、配件、备件的缺失，否则采购人除要求供应商配齐所有缺失的设备外，有权拒付相关合同价款。
3.报价其他内容详见投标函及投标分项报价表。










供应商：                                （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：              （电子签章或签字）
日  期：      年     月    日





第三部分  商务技术文件

临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目









商  务  技  术  文  件










供应商：                                （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：              （电子签章或签字）
日  期：      年     月    日


一、投标函
致：           
根据贵方（采购项目名称）  的招标文件，正式授权  （姓名） 全权代表   （供应商全称）   参加（采购项目名称）投标，并递交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件采购需求，我单位报价见《报价一览表》。
2.投标有效期为90日历天，自投标截止时间算起。我方同意在规定的投标有效期内遵循本招标文件，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力。如果我方投标文件被接受，则至合同履行完成为止，本函保持有效。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。
4.如我方投标文件被接受，将保证在合同有效期内承担合同规定的责任义务。
5.我方已详细审核招标文件，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据或资料。
7.相关承诺：
交货安装地点承诺：                。
交货安装要求承诺：                。
产品质量承诺：                。
售后服务要求承诺：                。
技术培训要求承诺：                。
项目验收要求承诺：                。
合同履行期限承诺：                。
投标保证金：                。
项目负责人及联系电话：                。


供应商：                                （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：              （电子签章或签字）
日  期：      年     月    日

二、投标分项报价表

项目名称：临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	计量
单位
	单价（元）
	合价（元）
	厂家、品牌

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



注：1.本附录中“总计”项金额须与“报价一览表”中报价金额一致，出现不一致的，评标委员会将按此表各项合计进行修正。
2.供应商须按采购需求部分“采购设备清单”顺序填报。










供应商：                           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （电子签章或签字）
日  期：      年     月   日
[bookmark: _Toc403511224]三、法定代表人（单位负责人）身份证明

供应商名称：                            ；
单位性质：                             ；
成立时间：       年       月       日
经营期限：            
姓名：         性别：          年龄：         职务：         
系                   （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。
特此证明。

供应商：           （电子签章）
日  期：     年    月    日 

注：附法定代表人身份证（正反面）








四、授权委托书

本人      （姓名）系      （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改    临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目 投标文件及投标过程中的相关承诺文件，其法律后果由我方承担。
    委托期限：       。
代理人无转委托权。

附：代理人身份证（正反面）

  
供应商：                      （电子签章）

法定代表人（单位负责人）：                      （电子签章）

身份证号码：                       

委托代理人：                      （签字）
    
身份证号码：                            

日  期：      年    月    日 


[bookmark: _Toc403511225]

五、商务条款偏离表

项目名称：临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目
	序号
	条款内容
	招标文件要求
	投标文件对应条款
	偏离性质

	1
	交货安装地点
	
	
	

	2
	交货安装要求
	
	
	

	3
	产品质量要求
	
	
	

	4
	售后服务          
	
	
	

	5
	技术培训
	
	
	

	6
	项目验收承诺
	
	
	

	7
	合同履行期限
	
	
	

	8
	合同主要条款
	
	
	

	9
	其他
	
	
	


注：1.投标文件商务条款如与招标文件的要求有偏离，请认真填写该表。如无偏离，则只需注明“无偏离”即可，无需另行填表。





供应商：                           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （电子签章或签字）
日  期：      年     月   日


六、供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	
	学历或职称
	
	电话
	

	质量负责人
	
	学历或职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	














七、中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业声明

1.中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的     （项目名称）      采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：                           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （电子签章或签字）
日  期：      年     月   日


说明：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商不属于中小企业的，本声明函内容可不填写，但落款必须填写单位名称并按规定进行电子签章。
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2.残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参 （采购人全称）单位的  临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目	采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。



本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商：                           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （电子签章或签字）
日  期：      年     月   日


注：1.供应商如为残疾人福利性单位并提供本《残疾人福利性单位声明函》的，必须对声明的真实性负责。
2.供应商如为残疾人福利性单位须提供相关证明材料。
3.供应商不属于残疾人福利性单位的，本声明函内容可不填写，但落款必须填写单位名称并按规定进行电子签章。


3.监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加  （采购人全称） 单位的 临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目 采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他监狱企业制造的货物（不包括使用非监狱企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




供应商：                           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （电子签章或签字）
日  期：      年     月   日



注：1.供应商如为监狱企业并提供本《监狱企业声明函》的，必须对声明的真实性负责。
2.监狱企业以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。
3.供应商不属于监狱企业的，本声明函内容可不填写，但落款必须填写单位名称并按规定进行电子签章。










八、关于符合本国产品标准的声明函

本公司   （单位）   郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.  （产品名称1） 1，生产厂为 （厂名）  2，厂址为 （生产厂址） 。 （产品名称1）  的中国境内生产的组件成本占比≥ （规定比例） 3。 （产品名称1） 的 （关键组件） 4在中国境内生产。 （产品名称1） 的 （关键工序） 5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为 （厂名） ，厂址为 （生产厂址） 。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。



供应商：                           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （电子签章或签字）
日  期：      年     月   日

      
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.扣除价格以评标委员会复核确定为准。

附件：

符合本国产品标准的产品及报价明细
	序号
	是否本国产品
	该产品投标报价合价（元）

	
	
	

	产品名称1
	
	

	产品名称2
	
	

	产品名称3
	
	

	…
	
	

	合计
	


2.我公司提供符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例达到    %。

供应商：                           （电子签章）
法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               （电子签章或签字）
日  期：      年     月   日


注：1.本国产品标准须符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）相关规定。
2.供应商提供虚假承诺、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。


九、技术条款偏离表

项目名称：临沧市临翔区医共体总医院第二批医疗设备采购项目
	序号
	设备名称
	招标文件要求
	投标文件对应条款
	偏离性质

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.“偏离性质”系指“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
2.所投标产品的实际技术参数，如与招标文件的要求有偏离，请认真填写该表。如无偏离，则只需注明“无偏离”即可，无需另行填表。
3.供应商须结合所投产品实际据实填写本表，若所填写情况与产品相关技术资料载明内容不一致的，视为虚假应标，对递交的竞投标文件作无效处理，并报相关部门依法对其进行处理。
4.后附“产品技术参数”“设备相关指标摘录表”“备品备件配置表”。




供应商：                         （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签章或签字）
日  期：      年     月   日








附表1：
产品技术参数

	序号
	设备名称
	功能、性能、配置要求、产品技术要求
	数量
	计量单位
	厂家、品牌、规格型号

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：（1）供应商须按所投产品依次逐项填写并提供相关资料，确保所提供资料合法、真实、准确、完整。
（2）提供所投产品具有《医疗器械监督管理条例》（中华人民共和国国务院令第739号）规定的上市销售条件，按规定应注册或备案的具有医疗器械注册证或备案信息表，提供扫描件。
（3）提供所投产品宣传彩页或官网截图，产品检验报告，中文产品说明书及标签等技术资料。








附表2：

设备相关指标摘录表

	序号
	设备名称
	设备相关指标摘录或描述
	备注

	
	
	准确度（误差）
	故障率
	操作便利性
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商须按所投产品依次摘录或填写，未提供的对应评审项不得分。



附表3：

备品备件配置表

	序号
	备品备件名称
	功能、性能、配置要求、产品技术要求
	数量
	计量
单位
	厂家、品牌
	使用时间
	价值（备品备件价值占该设备的比值%）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	



注：供应商须按所投产品依次逐项填写并提供备品备件相关资料，确保所提供资料合法、真实、准确、完整。



十、设备使用效益分析
（包含但不限于各项设备使用成本及全生命周期经济效益分析，降低设备使用成本和提高效益建议等内容，具体格式内容由供应商自行确定）。

十一、项目实施计划方案
（方案包含但不限于设备的采购（或生产）、运输、贮存、保管、交货、安装、调试、验收等环节的实施计划、工作措施等内容，具体格式内容由供应商自行确定）。

十二、技术培训方案
（方案包含但不限于培训计划、培训进度、培训质量目标、培训人员配备等内容，具体格式内容由供应商自行确定）。

十三、售后服务方案及售后服务承诺
（方案包含但不限于售后服务内容、服务措施、售后服务资源配置、售后服务人员配备等内容，具体格式内容由供应商自行确定）。

十四、质量承诺及保证措施
（具体格式自拟）
十五、招标文件要求或供应商认为应提交的其他资料
（具体格式自拟）
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