报价明细表

| 序号 | 楼号 | 检测区域名称 | 区域级别 | 数量（间） | 检测单价（元） | 响应报价单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三号楼一层静配中心 | 洁净间辅助用房 | 8级 | 18 | 2000.00 |  |  |
| 2 | 三号楼四层手术室 | 手术室（Ⅰ级手术室） | 手术区域5级，周边6级 | 9 | 3200.00 |  |  |
| 3 |  | 手术室（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 | 34 | 2450.00 |  |  |
| 4 |  | 洁净间辅助用房 | 8级 | 40 | 2200.00 |  |  |
| 5 | 5号楼10层眼科手术室 | 手术室（Ⅰ级手术室） | 手术区域5级，周边6级 | 5 | 3000.00 |  |  |
| 6 |  | 手术室（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 | 4 | 2500.00 |  |  |
| 7 |  | 洁净间辅助用房 | 8级 | 19 | 2000.00 |  |  |
| 8 | 六号楼七层血液科层流病房 | 洁净间辅助用房（Ⅰ级手术室） | 手术区域5级，周边6级 | 5 | 2800.00 |  |  |
| 9 |  | 洁净间辅助用房（Ⅱ级手术室） | 手术区域6级，周边7级 | 5 | 2800.00 |  |  |
| 10 |  | 洁净间辅助用房（Ⅲ级手术室） | 手术区域7级，周边8级 | 30 | 2300.00 |  |  |
| 11 | 门诊三层肠内营养配置 | 洁净间辅助用房（Ⅲ级手术室） | 8级 | 1 | 2600.00 |  |  |
| 合计： 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：供应商响应报价单价不得超过检测单价，超过的按无效响应处理。