## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 饶河县污水处理厂修缮工程 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （单位盖章） |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县污水处理厂修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、铲除内墙涂料 2、渣土外运运距自行考虑 3.部位：锅炉房 134 、鼓风机房443、车库445 、门卫96、脱水间1233、细格栅间725 、综合楼1520 、生化池608 、高效池523 、综合泵池131 、粗格栅592 |  | m2 | 6450.8
2 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、内墙乳胶漆 2、柔性耐水腻子 |  | m2 | 6450.8
3 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、铲除外墙涂料 2、渣土外运运距自行考虑 |  | m2 | 6430
4 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 墙面刮一网两胶 |  | m2 | 6430
5 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 外墙防水涂料：聚氨酯防水涂膜 |  | m2 | 6430
6 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 墙面防水刮一网两胶保护层 |  | m2 | 6430
7 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、外墙乳胶漆 2、柔性耐水腻子 |  | m2 | 6430
8 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 防火门3.3*3m |  | m2 | 9.9
9 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:FM甲3.3*3m 2.门框、扇材质:甲级防火门 3.甲方成品订购 4.详见图纸设计 |  | m2 | 9.9
10 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 卷帘门：3樘，3*3m；1樘：5*3.6m |  | m2 | 45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县污水处理厂修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
11 | 010803001001 | 金属卷帘(闸)门 | 卷帘门：3樘，3*3m；1樘：5*3.6m |  | m2 | 45
12 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原塑钢窗 2.外运至指定地点 |  | m2 | 300
13 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:见图纸设计 2.框、扇材质:三玻塑钢窗。 3.其他详见图纸设计 |  | m2 | 300
14 | 041001001001 | 拆除路面 | 部位：路面：5.5*9.7 （砸原路面、挖土方） 28*16（砸原路面、挖土方） 41*4 （砸原路面、挖土方） 22*4 （挖土方） 8*30 （砸原路面、挖土方） 厚度：200mm |  | m2 | 993.35
15 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:按设计 3.弃土运距:5公里 |  | m3 | 496.68
16 | 040202001001 | 路床(槽)整形 | 1、路基碾压 |  | m2 | 993.35
17 | 010404001001 | 基层 | 1、300厚山皮石层压实, |  | m2 | 993.35
18 | 010404001002 | 基层 | 1、200厚水稳砂，水泥含量6% |  | m2 | 993.35
19 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:现浇混凝土 2.厚度:200mm 3.塑料膜养护 |  | m2 | 993.35
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县污水处理厂修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
20 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质:100cm*18cm*30cm |  | m | 240
21 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格:花岗岩边石100cm*18cm*30cm 2.基础、垫层：材料品种:C20混凝土垫层 |  | m | 240
22 | 041001009001 | 拆除井 | 污水检查井 拆除3个，挖除外运5km |  | m3 | 3.3
23 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 部位：地下基础人工探挖。挖深3.5m 1.土壤类别:详见地质勘察报告 2.挖土深度:详见图纸设计 3.弃土运距:施工单位自行考虑 |  | m3 | 145.73
24 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:挖土方余方外运、装车 2.运距:施工单位自行考虑 3.未尽事宜详见图纸 |  | m3 | 145.73
25 | 040504002001 | 混凝土井 | 预制检查井相关信息见设计 |  | 座 | 2
26 | 010103001001 | 回填方 | 水撼砂 |  | m3 | 140.24
27 | 050101010001 | 整理绿化用地 | 1.填方材料品种:回填300mm厚种植土（种植土材料费不计），种植土装、运至现场人工平整 2.填方来源、运距:自行考虑 |  | m2 | 780
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县污水处理厂修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
28 | 050102012001 | 铺种草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:满铺,冷季型成品草卷(高羊矛,早熟禾,黑麦草混播)或当地合适草种 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂（土） 4.栽植 5.养护 |  | m2 | 780
分部小计
措施项目
29 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.挖掘机1台 2.推土机1台 3.压路机1台 |  | 台次 | 3
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：饶河县污水处理厂修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.28
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
8.1 | 011701002001 | 外脚手架
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-11-1 总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
总价措施项目专业工程措施项目计价明细表
工程名称：饶河县污水处理厂修缮工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 清单编码 | 清单名称 | 清单特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中
暂估价
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 外墙 |  | m2 | 6450
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-11-1

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：饶河县污水处理厂修缮工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  | — |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：饶河县污水处理厂修缮工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称 |  | 计量单位 | 暂定金额 |  | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 |  |  | 计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10-15%。市政维修养护定额：计算基础为分部分项工程费-工程设备费，费率为10%。
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：饶河县污水处理厂修缮工程 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料 编码 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 |  | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：饶河县污水处理厂修缮工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  | 0 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：饶河县污水处理厂修缮工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) |  | 合价（元）
[8 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机械
3.1
施工机械小计
4.企业管理费和利润
总计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：饶河县污水处理厂修缮工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额
1 | 发包人供应材料 | [5 empty] | 2
2 | 发包人采购设备 | [5 empty] | 2
3 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调 | [5 empty] | 1.5
4 | 总承包人对发包人发包的专业工程管理和协调并提供配合服务 | [5 empty] | 5
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：饶河县污水处理厂修缮工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13