2025年云南中医药大学云南省一流学科-实验共享平台建设招标公告
项目概况
[bookmark: OLE_LINK385]2025年云南中医药大学云南省一流学科-实验共享平台建设的潜在投标人应在政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2025年09月15日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc17725][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc4832][bookmark: _Toc9609][bookmark: _Toc22449][bookmark: _Toc12729][bookmark: _Hlk24379207][bookmark: OLE_LINK287]一、项目基本情况
1.项目编号：YNZC2025-G1-05123-YNZZ-0463
2.项目名称：2025年云南中医药大学云南省一流学科-实验共享平台建设
3.预算金额：426.00万元；
4.最高限价：426.00万元； 
5.采购需求：
	[bookmark: OLE_LINK137]序号
	标的名称
	数量
	计量单位
	简要技术需求

	1
	[bookmark: _Hlk203642118]高分辨率电感耦合等离子体发射光谱仪（带微波消解系统）
	1
	台
	
波长范围：160-900nm，连续可调；分辨率：光学分辨率≤0.005nm （200nm处）；高灵敏度能测出0、0.50、1.00、3.00、5.00(μg/LCd(228.802nm)标准曲线；输出功率范围：700～1700W连续可调；可使用99.99%纯度普氩长期工作。具备机械和电子双重门锁，炉腔内置摄像头可视频影像监控，批次处理量≥40位。

	2
	全自动外泌体提取仪
	1
	台
	细胞外囊泡亚型分离：使用不同耗材，可分选不同尺寸亚型的细胞外囊泡，如20-100 nm，100-200 nm，200-450 nm等

	3
	流通式透皮扩散仪
	1
	台
	流速控制0~4mL/min；温度：室温至45℃±0.5℃；干式加热，加热快，平行并联设计；管路有预热设计，确保温度的稳定性；
全自动排气泡系统，手动倾斜装置用于排出扩散池中的气泡。

	4
	小动物多功能内镜系统
	1
	套
	工作长度：≥1000 mm，头端直径：≤2.8 mm
钳道直径：≤1.2mm

	5
	全自动尿沉渣分析系统
	1
	台
	干化学测试项目≥14项，有形成分自动识别测试项目≥25项


注：
[bookmark: OLE_LINK138]（1）本项目“流通式透皮扩散仪”接受进口产品，其余产品不接受进口产品参与投标。
（2）本项目共设1个标段，投标人可选择其中一个标段或同时选择多个标段进行投标，并可以同时中一个标段或同时中多个标段，投标人选择多个标段投标的应分标段制作及投递投标文件。
（3）具体要求等详见本招标文件第五章《采购需求》。
[bookmark: OLE_LINK39]6.合同履行期限（交货期）：高分辨率电感耦合等离子体发射光谱仪（带微波消解系统）、全自动外泌体提取仪、小动物多功能内镜系统、全自动尿沉渣分析系统：合同签订后30日历天完成安装、调试、交付使用和设备使用培训工作；流通式透皮扩散仪：合同签订后90日历天完成安装、调试、交付使用和设备使用培训工作。本项目设备为急需设备，项目实施时间紧迫，请投标人自报最短合同履行期限（交货期）。
[bookmark: OLE_LINK1]7.交付（或实施）地点：云南中医药大学呈贡校区采购人指定地点。
8.本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc20415][bookmark: _Toc25425][bookmark: _Toc10836][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc31401][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc3808][bookmark: _Toc28359080][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK140][bookmark: OLE_LINK139]二、申请人的资格要求
[bookmark: OLE_LINK66][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
[bookmark: OLE_LINK275][bookmark: OLE_LINK274][bookmark: OLE_LINK8]1.1具有独立承担民事责任的能力：投标人须是具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或者自然人；（①若投标人是企业，提供有效的“营业执照”；②若投标人是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；③若投标人是非企业专业服务机构的，提供有效的法定证明文件；④若投标人是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；⑤若投标人是自然人，提供有效的自然人身份证明）。
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK177]1.2.1具有良好的商业信誉：①查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）；②截止时点：采购人或采购代理机构的实际查询时间为投标截止时间前；③信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；④信用信息的使用原则：经认定被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。（此部分不需要投标人提供证明材料）
1.2.2具有健全的财务会计制度
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK300][bookmark: OLE_LINK299]①投标人须提供2023年或2024年任意一年度经审计的财务会计报告及报表资料（包括：财务审计报告、资产负债表、现金流量表、利润表（损益表）、所有者权益变动表及其附注）；事业单位可提供内部财务报表；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不满1年的可提供成立至今的财务报表。 
②投标人须提供在提交投标文件截止时间前三个月内银行开具的资信证明；（银行出具的资信证明无需针对本项目或本项目采购人）。
③投标人须提供财政部门认可的政府采购专业担保机构对投标人进行资信审查后出具的投标担保函。
备注：以上①-③项证明材料具有同等效力，投标人可根据自身情况提供上述任意一种证明材料。
1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
1.3.1 依法缴纳税收：投标人须提供缴税所属时间在2024年1月1日起至提交投标文件截止之日内任意连续3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或纳税证明材料。
1.3.2 依法缴纳社会保障资金：投标人须提供缴费所属时间在2024年1月1日起至提交投标文件截止之日内任意连续3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立企业，若成立时间至本项目提交投标文件截止时间不足6个月的，提供相关内容情况说明或缴纳社保证明材料。
1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或其他证明材料）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）（提供承诺书）。
[bookmark: OLE_LINK212]1.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供投标人关联企业情况声明）。
1.7为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、 监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供承诺书）。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目非专门面向中小企业采购项目。
3.本项目的特定资格要求：若投标人不是“流通式透皮扩散仪”投标产品制造商的，且所投产品为进口产品的，投标人必须具有下列授权文件之一：
a.制造商出具的授权函(扫描件或照片)；
b.进口设备制造商的国内子公司出具的授权函(扫描件或照片)；
c.制造商(含进口设备制造商国内子公司)对授权的区域代理商出具的授权函(扫描件或照片)及该区域代理商出具的授权函；
d.投标人取得的产品代理证书 (代理属于二级的，必须提供上一级别的授权证明材料，本项目不接受二级以下代理)。
[bookmark: _Toc2689][bookmark: _Toc23786][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc17197][bookmark: _Toc1560][bookmark: _Toc20118][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc6731][bookmark: _Toc20986][bookmark: _Toc10554][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]时间：2025年08月25日至2025年09月01日每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）。
[bookmark: OLE_LINK303]地点：政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）（操作路径：登录政府采购云平台-项目采购-获取招标文件 -找到本项目-点击“申请获取招标文件”）。
[bookmark: OLE_LINK304][bookmark: OLE_LINK305]方式：1.凡有意参加本项目投标的潜在投标人，须在政府采购云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取招标文件及其他采购资料。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynzzhw.html（壹证通客服热线：0871-67276028＜紧急可拨19988166369>）或https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys（政采云），CA申领后需登录政府采购云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。注：云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。外省供应商在政府采购云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理；2.按上述要求获取招标文件的潜在投标人视为合法获取了本项目招标文件，可以参与本项目投标。
售价：0元。
[bookmark: _Toc11045]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间、开标时间：2025年09月15日09时30分（北京时间）。
地点：云南中咨海外咨询有限公司三楼评标三厅（云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元），投标人无需到达开标地点，须在政府采购云平台进行远程解密电子版投标文件。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc22439][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc26157][bookmark: _Toc11901][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc18082][bookmark: _Toc29729]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc23711][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc26032][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc31021][bookmark: _Toc20252][bookmark: _Toc13693]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK317]1.本次招标公告在《云南省政府采购网》、《云南中医药大学校务公开专栏》上发布，采购人及采购代理机构对其他网站发布或转载的公告内容不承担任何责任。
2.采购项目需要落实的政府采购政策：政府采购节能产品、环境标志产品政策，政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业等。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc30872][bookmark: _Toc9142][bookmark: _Toc12949][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc7673][bookmark: _Toc32637][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627]3.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。投标人按照采购文件规定和电子交易平台操作流程要求，参加政府采购电子化交易活动。因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败的，自行承担责任。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名   称：云南中医药大学
地    址：云南省昆明市呈贡区雨花路1076号
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：刘老师 0871-65919731
2.采购代理机构信息
名   称：云南中咨海外咨询有限公司
地　 址：云南省昆明市滇池度假区中天融域小区17幢1单元4楼
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0871-68103662
3.项目联系方式
项目联系人：张艳、马苁玉、杨洁轶、丁红梅、李杰 
[bookmark: _GoBack]电　    话：0871-68103662 
