                     政府采购项目
采购需求
采购需求应当完整、明确，包括以下内容：

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（六）采购标的的验收标准；

（七）采购标的的其他技术、服务等要求。    
 
 
	云南省财政厅办公室
	2018年6月25日印发


 
【服务类】

为了保证采购人的政府集中采购项目能够依法、高效、快捷、有序进行，特制定本需求。
通用部分

采购单位名称：（盖章）云南省生态环境监测中心
组织机构代码：12530000431200565P
采购计划编号：4530000JH202500467

采购项目名称：云南省生态环境监测中心物业管理服务采购项目
采购预算资金：700000元/年
最 高 限 价：700000元/年
标 段 划 分：不划分
批复采购方式：公开招标
项 目 联 系 人：秦蕊
联 系 电 话：64141994、13608712503
邮       箱：116981928@qq.com
地       址：昆明市环城西路539号
商务部分：

资质要求：

    1、供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、采购人根据本项目的特殊要求规定供应商应具备的特定条件：供应商需具备保安服务许可证。
服务期限：2025年7月1日至2028年6月30日。

是否接受联合体：否；

采购人是否收取履约保证金：是，比率：合同总价的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；
是否面向中小企业采购预留选项：整体预留；

付款方式：2025年服务费用财政拨款下达后，收到服务方开具的正式发票后7个工作日内支付85%，考核验收合格后再付15%。如续签后续两年服务合同，服务费用按年支付，费用待财政拨款下达后支付85%，收到服务方开具的正式发票后7个工作日内支付；考核验收合格后再付15%。合同签订后，乙方须向甲方支付合同总金额的5%作为该项目的履约保证金，服务到期后，乙方服务工作满足合同要求，甲方在合同到期后的15个工作日内一次性退回乙方缴纳的全部履约保证金。

技术部分：（附件附后）
采购委托明细表中与项目名称一一对应的项目简要概况、服务内容、目标需求、人员组成、服务质量要求、项目验收要求等；

代理机构：云南省政府采购和出让中心，
联 系 人：汤文杰      
联系电话：0871-65360725  
传    真：0871-68322301，
地    址：昆明高新区科发路269号交易大厦6楼【政府采购科】，
邮政编码：650106，

E-mail：ynzfcg624@126.com
一、简要概况：
云南省生态环境监测中心是全民所有制社会公益性科研技术事业单位，隶属于云南省生态环境厅，业务上受中国环境监测总站的指导，是国家环境监测一级站和国家环境监测网成员单位。是云南省环境监测工作的技术中心、质控中心、信息中心、应急预警中心和培训中心。

本次采购范围包含位于昆明市环城西路539号云南省生态环境监测中心大院，及位于昆明市官渡区阿拉街道大石坝普照常村119号云南省土壤污染状况详查样品流转中心/样品库、云南抚仙湖高原湖泊站（湿地）综合大楼，三处公共区域日常卫生保洁服务（含日常消毒、疫情防控等）：公用建筑、公用设施、机电设备日常管理、巡查巡检维护；绿化管养服务及设备专项维保。
二、需执行的国家相关标准、行业标准及规范：
《物业管理条例》物业管理条例实施细则2020版；
三、服务内容：
（一）保洁服务范围

1.负责办公区域内公共过道、公共卫生间、消防通道、电梯日常清洁。

2.停车场日常保洁。

3.各楼层公共区域、电梯间等定期清洁、抛光、打蜡养护。

4.所有室外硬地清洁服务。包括：所有机动车和非机动车道、绿化区（带）游路、垃圾收集点、围栏等。

5.办公区域垃圾分类后统一收集、外运。

6.负责“门前三包”责任制落实，做好管理范围内保洁。

7.负责各种创建活动中环境卫生整治工作。

8.做好其它临时性服务。

9. 配合采购人做好疫情防控相关管理工作。

（二）保安服务范围

为云南省生态环境监测中心及云南省土壤污染状况详查样品流转中心/样品库所属区域提供全天候、不间断的保安服务。此次保安服务包括巡逻防范服：指整个守护区(主要包括办公楼、停车场仓库及其它公共场地)的巡逻服务;视频监控中心值守服务，指中心技防中心的值守、监控视频的调阅以及信息采集录入等服务；大型活动服务，指中心为开展正常工作而安排的各种大型活动(如年终汇报等重要活动等);消防服务，指保障站内及库内消防安全;应急处突服务，指处理发生在内部的各种突发事件，如抗旱、防汛等工作;其他服务工作，指完成安全保卫临时的其他工作。

（三）绿化管养服务范围

物业区域内室外绿化养护，负责公共区域室外绿化植物日常养护管理（更换、修剪、除草、浇水、施肥、防冻及病虫害防治、枯枝落叶和修剪枝叶的清理），保障办公区域植物处于良好的生长状态，提高绿化养护管理的知识和技能，熟悉花草树木的品种、名称、特性和栽培管理方法，掌握花木病虫害的防治方法，园林器具的使用方法；针对大风、暴雨、干旱等自然灾害时，采取保护措施；保持绿化清洁。

（四）工程维修服务范围

1.办公区房屋建筑本体共用部位的维护和管理。包括：楼盖、屋顶、梁、柱、内外墙体和基础等承重结构部位、外墙面、楼梯间、门厅、走廊、通道、设备机房等。

2.办公区基础设施设备系统的日常运行、维护及管理。包括：中水系统（含药剂）；供水设备；照明系统；消防系统（含消防系统远程联网）；强电低压供电部分（楼层配电箱出线端至各公共用电器，高压配电室巡视、巡检）；电梯（1部）巡视、巡检等。

3.办公区规划红线内属物业管理范围的市政公用设施的日常维护和管理。包括：机动车和非机动车道、绿化室外上下水管道、沟渠、水池、泵房、路灯等。

4.办公区规划红线内配套服务设施的日常维护和管理。包括：机动车和非机动车停放场所、配套服务业务用房等。

5.承担办公区房屋及办公家具养护维护500元以下单个维修零配件材料费，包含办公区桌椅板凳、沙发、房屋建筑部件、地面、墙面、台面以及吊顶、门窗、楼梯、通风道、公共卫生间、室外配套设施等。

6.工程实行24小时运行保障值班制度。

（五）其他

需配合甲方完成其他相关事务，如社区服务等。
四、服务质量要求（或目标需求）：
（一）管理服务总体服务质量要求

⑴主管部门对中标单位的工作进行监督检查和协调沟通。 

⑵中标单位项目经理需主动与招标方主管部门联络，定时征求意见并改进工作。中标单位如更换主管应征得招标方主管部门同意方可更换。

⑶牢固树立“规范服务、安全生产”的思想，为招标方创造一个安全、通畅、舒适、文明的办公环境。

⑷实行优质服务，优质管理，为招标方提供文明礼貌、主动热情周到的服务，最大限度满足招标方服务质量的要求，每月或每季由招标方组织，中标方参与，在招标方中层干部随机发放5份调查表，在普通员工中发放5份调查表，调查中标单位的服务质量。调查表回收率达到90%以上（含90%）。

⑸调查表对服务质量的评价标准分为：满意、较满意、基本满意、不满意四种。

⑹中标单位工作满意度达85%以上。调查服务质量对服务评价如果连续二个月未达到上述满意度要求（85%以上），扣除履约保证金5%，连续三个月未达到上述满意度要求，限期一个月内提高服务质量的提升满意度，否则，甲方有权终止合同。

⑺中标单位员工应遵纪守法，对报修处理的及时率为100%，有效投诉处理率达100%，投诉回复率达100%。

⑻中标单位员工有监守自盗行为，一经发现核实，按财产损失价值5倍处罚中标单位，中标单位须开除当事员工。如发生火灾、治安、交通、刑事等事故，经核实，是因中标单位管理疏忽、玩忽职守、处理不当所造成的，按事故责任进行赔偿。必要时由司法机关追诉中标单位的刑事责任。

⑼为保证派驻招标方员工的稳定性，中标单位提取的管理费在合理的范围内。如员工有请假、调离或离职，请假、调离或离职人员离开招标方之前，中标方须及时补充人员，不得有岗位空缺的情况。如需跟班学习，跟班人员必须有一个星期的跟班熟悉时间（跟班人员在跟班期间招标方不计服务费），跟班人员熟悉之后得到招标方主管部门批准方可上岗。如发现缺岗或中标单位不报招标方主管部门同意就对工作人员调整调离的，每人次扣当月满意度评价2分。

⑽相关员工必须持上岗证上岗，杜绝因管理失职而造成的设施设备停止运行和安全生产责任等事故。

（二）违约处罚

服务质量标准与服务监管细则

（1）细则采取百分制并与经济挂钩，比例为1：100即1分罚款100元，从履约保证金中扣除。

（2）招标方每月不少于两次抽查，每季进行一次全面检查并汇总每月抽查情况，总分低于85分（不含85分）的，按100元/分给予经济处惩。

（三）保安服务质量要求

保安员的职责

⑴选派的保安员必须经过正规的保安培训。 

⑵加强组织纪律观念，遵守公司各项规章制度，认真履行保安员职责，做到准时上岗，坚守岗位，不擅离职守；上班时间不喝酒、做私事，不准在工作岗位上接待亲友，服从命令，听从指挥。

⑶发生在执勤区域内的刑事案件、治安案件和其它治安灾害事故，及时处理并报告单位和当地公安机关，采取措施保护案发现场，协助公安机关侦查各类治安刑事案件，依法妥善处理责任范围内的其他突发事件。

⑷做好单位区域内日常防火、防盗、防汛、防破坏、防治安灾害事故和节假日等安全防范工作。发现执勤区域内的安全隐患，及时报告并协助予以处理。

    ⑸发现执勤巡逻区域内的疑人疑事，提高警惕，注意监视，如其有偷盗或其它违法行为，应立即报安保综合科，采取相应的处置措施。

⑹负责提供有关的治安防范信息，协助提高单位的社会治安综合防范能力。

⑺确保被保卫对象的安全或受侵害程度减至最低。

⑻完成办公室布置的与安全保卫有关的临时突击任务。

保安员的工作技能要求

⑴能熟记单位区域的基本情况；熟悉区域内消防设施及通道的具体情况。

⑵能准确填写各种表格、记录。

⑶能熟练掌握操作相关设备的操作程序，如电梯、单位大门、各种灭火器材等。

⑷坚持进行快跑、体能、治安保卫擒拿、技击术等保安员应知应会科目训练。

保安员站岗及巡逻要求

⑴为树立单位良好的窗口形象，周一至周五，8：30～18：00必须保证有1人以立正姿势站在岗台上（由该岗位两队员自行轮流换岗）。

⑵职工上下班时需保证两人在外维持车辆停放秩序。

⑶巡逻人员必须清楚单位区域内的设施及具体位置，发现异常情况应立即查明并上报。

⑷巡逻时发现可疑人员、可疑声响、闻到异味，应立即查明情况并采取相应措施（上报上级领导或及时知会各相关部门）。

⑸对巡视情况特别是防火巡查，要作好《每日防火巡查记录》。

⑹巡逻范围：单位区域内各部位特别是近围墙地带。

⑺巡逻的时间和路线，结合实际情况，灵活掌握。

⑻在巡逻方法上，可采取徒步与站立观察相结合。

⑼出入人员检查规范：按招标人相关规定执行。

⑽派遣的所有安保人员年龄为18岁至60岁之间，男性。

（四）消防管理要求

保安员身兼义务消防员，在平时工作中应积极参加消防技能的学习培训并认真做好消防器材的检查维护，在发生火灾时应全力配合安保综合科及相关部门进行灭火抢救工作。

（五）保洁服务质量要求：

保洁岗位职责

⑴自觉遵守单位各项管理规定；

⑵遵守工作时间，有事需提前请假；

⑶服从工作安排，把做好保洁工作放在首位；

⑷保洁工作应做到及时、认真、细致，不留卫生死角；

⑸保洁人员每天要巡查保洁质量，发现问题及时整改；

⑹注意自身安全，在工作中杜绝安全事故；

⑺讲团结协作，讲团队精神，自觉提高保洁服务水平；

⑻爱护公物，节约用水、用物，提高节约意识；

⑼发现问题，要及时向办公室反映，尽快解决；

保洁员要求

⑴搞好各自负责的卫生区域的清扫、拖抹等工作，保持整天的清洁。每天的整体清扫，不得少于2次（上、下午各一次），清扫后须经常巡回自检自查，发现有需要再次打扫的地方要立即打扫保洁。

⑵履行监督职责，发现乱丢纸屑、果皮、废弃物、以及便后不冲洗和乱倒垃圾者要及时制止。

⑶在保证能搞好各自负责的区域的卫生的前提下，节约使用按月领取的帆布手套、橡胶手套、拖把、洗衣粉、毛巾、草酸……等劳保用品和保洁用品。

⑷专人负责会议保洁人员除保障会议室卫生，还要具备会议保障知识和基础技能，年龄为20岁至35岁之间，女性。

⑸节假日活动和重要会议、检查或接待工作需突击搞好单位环境卫生或会议室卫生时，要服从安排，团结协作，圆满完成任务。
（六）绿化服务质量要求：

（1）浇水管理：根据季节、气候及植物需水量，合理安排浇水频率和水量，确保植物水分充足，避免过度浇水或干旱。

（2）施肥管理：定期对植物进行施肥，确保植物生长所需的养分。施肥应适量、均匀，避免过量施肥导致土壤污染或植物烧根。

（3）修剪整形：根据植物生长情况，定期进行修剪整形，保持植物形态美观，促进植物健康生长。修剪时应使用专业工具，避免损伤植物。

（4）病虫害防治：定期检查植物健康状况，及时发现并处理病虫害问题。防治应以生物防治和物理防治为主，减少化学药剂的使用。

（5）杂草清理：定期清理绿化区域内的杂草，避免杂草与植物争夺养分和水分，保持绿化区域的整洁美观。

（七）工程服务质量要求：
自觉遵守单位各项管理规定;遵守工作时间。有事需提前请假;努力钻研业务知识，不断提高服务的技能;负责全区域内自来水、照明、动力设备、办公桌椅的安装、保养和维修，并保证经常处于完好状态:对室内外和公共场所的所有电线、灯具、插座、开关及电器设备,经常进行检查，发现问题及时处理。要避免和防止因电器设备发生故障而发生触电、短路和火灾等事件;通知应换的电灯泡、日光灯管、启辉器、开关及水龙头等小型设备,在接到通知后立即进行更换、检修不得拖延;妥善保管和爱护好自己的工具，注意自身安全，在工作中杜绝安全事故;

（1）由专业的维修技术人员，定期对办公桌椅、供水、供电设备设施、线路进行维护，全天候待命，接到问题反映后水电技术人员及时到场进行检查维修。办公大楼及场地范围内水路电路维护，包括所有灯具、插座、门锁、水龙头、下水管道、射灯、开关、路灯等易损材料更换维修，其他水电维护，包括配电房变配电系统、照明和电气设备维护、消防设备、安防设备、停电处理、停水处理、防汛工作、特殊天气水路电路保护等。

（2）负责进行电梯日常运行管理，保证电梯日常正常运行，电梯轿厢清洁卫生，通风、照明良好。紧急按纽及对讲设备正常。电梯内有明显操作指示、禁烟指示及其它辅助指示标志。电梯安全运行和维修养护规章制度健全，运行养护有记录。

（3）请专业部门人员根据国家规范标准对馆办公楼开展防雷击技术检测，并出具检测结果报告。

（4）请专业部门人员根据国家规范标准对配电室的相关供电设施进行实验，并出具实验结果报告。

（5）对水泵设施、线路定期开展检查，确保水泵房内各类供水水泵、电控系统、管网系统的进行正常。

（6）针对弱电设备、设施、线路进行定期维护，确保电话、网络、监控等的畅通和正常运行。

（7）对供电设备定期开展维护定期进行巡检、维护，确保配电室、发电机组、变压器设施的功能正常。

（8）请专业人员定期检测空调运行情况，并补充氟里昂。

（9）负责电梯日常运行维护管理（含电梯专业维护保养、检测费用）。

（10）每年按要求完成一次外墙清洗。

（11）按要求完成消防维护检测。
五、人员组成：
（*必填）本项目计划投入人员为15人，含项目经理1人，其中，保安人员不少于9人，须持有保安员证书，年龄18至45周岁；保洁人员不少于3人，性别：女，年龄18至35周岁，身体健康（无严重疾病）、五官端正、仪表整洁、口齿清楚，听视力正常；绿化人员1名，年龄18至40周岁；办公勤杂1名，年龄18至35周岁，设施设备维护工程人员不少于1人，必须常驻本项目，且至少持有电工证或电梯安全管理员或作业人员证或相关专业岗位资格证书中任意一项。
六、设施器材：（如果有）

中标方应配备必要的设施器材，以确保服务质量。例如：清洁工具、维修工具、消防器材、对讲设备等。
七、考核标准（或满意度）：
1、保洁服务考核标准

	考核项目
	考核要点
	分值
	评分标准

	清洁质量（40 分）
	办公区域地面每日至少清扫、拖地 [ 1  ] 次，保持无明显灰尘、污渍、杂物；门窗玻璃每周至少擦拭 [ 1  ] 次，做到光洁透明，无水渍、手印；卫生间每日定时清洁，便池、洗手台无污渍、锈迹，地面干燥无水渍，空气清新无异味；垃圾桶垃圾超过 2/3 时及时清理，垃圾袋定期更换，桶身外观保持清洁
	40
	地面有明显污渍、灰尘或杂物，每处扣 3 分；门窗玻璃有污渍、水渍或模糊不清，每处扣 2 分；卫生间有异味、设施不洁，每次扣 5 分；垃圾桶清理不及时或桶身脏污，每次扣 3 分

	工作纪律（20 分）
	严格按照规定的工作时间上下班，提前 [ 10  ] 分钟到岗做好准备工作，不得迟到、早退、旷工；工作期间不得擅自离岗、串岗，如需短暂离岗需向主管报备
	20
	迟到或早退 1 - 10 分钟，每次扣 2 分；迟到或早退 11 - 30 分钟，每次扣 5 分；迟到或早退 30 分钟以上视为旷工，旷工一次扣 10 分。擅自离岗、串岗一次扣 5 分

	工具及用品管理（20 分）
	合理使用各类清洁工具，如扫帚、拖把、抹布等，使用后及时清洗、晾干并妥善存放；定期检查工具的损耗情况，发现损坏及时报修；根据实际清洁需求领取清洁用品，如清洁剂、垃圾袋等，不得浪费，遵循节约原则
	20
	清洁工具未按要求清洗、存放，每次扣 2 分；工具损坏未及时报修，影响正常工作，每次扣 3 分；浪费清洁用品，每次扣 5 分

	服务态度（20 分）
	对单位员工的合理需求积极响应，主动询问是否需要清洁服务；与员工沟通时礼貌热情，耐心解答疑问；不得与员工、同事发生争吵、冲突
	20
	被员工投诉服务态度不好，每次扣 5 分；主动热情服务，获得员工表扬，每次加 3 分


2、保安服务考核标准
	考核项目
	考核要点
	分值
	评分标准

	出勤情况
	严格遵守排班工作时间，按时签到签退，迟到、早退、旷工情况记录完整
	20
	迟到或早退 1 - 10 分钟，每次扣 2 分；迟到或早退 11 - 30 分钟，每次扣 5 分；迟到或早退 30 分钟以上视为旷工，旷工一次扣 10 分。全勤得满分

	巡逻工作
	按照规定的巡逻路线、时间间隔和频次进行巡逻，巡逻过程中认真检查区域内的安全状况，巡逻记录详细，包括时间、地点、异常情况等
	20
	未按规定路线巡逻一次扣 5 分；未按规定频次巡逻一次扣 3 分；巡逻记录不完整（如漏填关键信息）一处扣 2 分；巡逻记录虚假此项不得分

	门禁管理
	对外来人员礼貌询问来意，严格登记身份信息，包括姓名、单位、联系方式、来访事由、预计停留时间等，认真核实并联系被访人确认；对外来车辆检查后备箱等载物区域，登记车牌号码、进入时间、离开时间等
	20
	未按要求登记外来人员信息一次扣 3 分；未核实被访人信息让外来人员进入一次扣 5 分；对外来车辆未检查或登记信息不完整一次扣 3 分

	应急处理
	对火灾、盗窃、斗殴等突发事件保持高度警觉，能在第一时间发现并上报，迅速采取有效措施控制事态发展，如使用消防设备灭火、阻止盗窃行为、制止斗殴并维持秩序等
	20
	对突发事件发现不及时导致事件恶化一次扣 10 分；未及时上报一次扣 5 分；采取的处理措施不当使损失扩大一次扣 10 分

	职业素养
	工作期间统一着装，佩戴齐全安保装备，保持制服整洁、平整，无破损、污渍；对待员工、访客礼貌热情，耐心解答疑问；严格遵守单位保密制度，不泄露单位内部信息
	20
	着装不规范（如未穿制服、未佩戴装备等）一次扣 2 分；因态度恶劣被有效投诉一次扣 5 分；泄露单位机密此项不得分


3、绿化管养服务考核标准
	考核项目
	考核要点
	分值
	评分标准

	植物生长状况（30 分）
	植物生长态势良好，枝繁叶茂，植株高度、冠幅符合正常生长指标；无明显病虫害，或在病虫害发生初期能及时发现并有效防治，病虫害发生率控制在 5% 以内；叶片饱满、色泽正常，无发黄、枯萎、卷叶等现象，新梢生长正常
	30
	出现一株生长不良（如矮小、瘦弱、徒长等）的植物扣 2 分；病虫害发生率每超过 1% 扣 3 分；叶片发黄、枯萎等异常情况每出现一处扣 2 分

	日常养护工作（30 分）
	根据季节和植物生长需求，合理安排浇水频次，确保土壤湿润但不积水；按照植物生长规律，定期施肥，肥料种类和用量适宜；根据植物的造型需求和生长特性，及时进行修剪，保持植物形态美观；定期对绿地进行除草作业，确保杂草覆盖率低于 3%；及时清理绿地内的枯枝落叶、杂物等，保持绿地整洁
	30
	未按规定频次浇水，导致植物缺水或积水，每次扣 3 分；施肥不及时或用量不当，影响植物生长，每次扣 5 分；未及时修剪，植物生长杂乱，每次扣 3 分；杂草覆盖率每超过 1% 扣 3 分；枯枝落叶、杂物清理不及时，每次扣 3 分

	设施维护（20 分）
	绿化围栏、标识牌等设施完好无损，无歪斜、破损、生锈等现象；灌溉系统正常运行，喷头、水管无堵塞、漏水情况，阀门开关灵活；定期对灌溉设施进行检查和维护，确保设施的使用寿命
	20
	发现一处绿化设施损坏扣 5 分；灌溉设施出现故障未及时维修，每次扣 5 分

	景观效果（20 分）
	绿化布局科学合理，不同植物高低错落、层次分明；植物色彩搭配协调，季相变化明显，具有观赏性；根据单位整体环境风格，营造出相应的景观氛围，与周围环境相融合
	20
	绿化布局混乱，层次不清晰，扣 10 分；色彩搭配不协调，影响美观，扣 5 - 10 分；景观氛围与单位环境不融合，扣 5 - 10 


4、工程维修服务考核标准
	考核项目
	考核要点
	分值
	评分标准

	响应时间（20 分）
	接到维修通知后，一般故障需在 30 分钟内到达现场；紧急故障，如影响正常办公的水电故障，必须在 15 分钟内到达。到达现场后及时与报修人取得联系，说明情况
	20
	一般故障 30-45 分钟到达，扣 5 分；45-60 分钟到达，扣 10 分；超 60 分钟到达，扣 20 分。紧急故障 15-30 分钟到达，扣 10 分；30 分钟后到达，扣 20 分。未及时联系报修人，每次扣 5 分

	维修质量（40 分）
	维修完成后，设备设施能正常稳定运行，经使用部门验收合格。维修所选用的材料符合单位要求和相关行业标准，无使用劣质材料情况。维修完成后 1 个月内，因维修质量问题导致故障再次出现，应免费重新维修
	40
	维修后验收不合格，扣 10 分；使用不符合标准材料，此项不得分。维修后 1 个月内出现相同故障，每次扣 15 分；同一故障反复出现 2 次以上，扣 30 分

	维修效率（20 分）
	维修人员根据维修任务的难度和实际情况，合理预估维修时间并告知报修人。简单故障，如更换灯泡、水龙头等，应在 1 小时内完成；中等难度故障，如小型电器维修，需在 4 小时内完成；复杂故障，需提前制定详细维修计划，在承诺的工作日内完成
	20
	简单故障每超时 1 小时，扣 5 分；中等难度故障超时 1-2 小时，扣 5 分；超时 2-4 小时，扣 10 分；超 4 小时，扣 20 分。复杂故障未按承诺时间完成，每超 1 个工作日扣 10 分

	服务态度（20 分）
	维修人员在维修过程中，着装整齐、言行文明，使用礼貌用语，耐心解答报修人员的疑问。尊重单位的办公秩序和环境，维修结束后及时清理现场，保持场地整洁
	20
	因态度问题被投诉，每次扣 10 分；未清理维修现场，每次扣 5 分；主动帮


八、项目验收要求：

按照考核期限参照第二、第七进行验收。

九、评分办法：

评审标准前附表

	条款号
	评 审 因 素
	评 审 标 准

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.3.1
	分值构成
（满分100分）
	供应商的评审总得分＝F1＋F2＋F3
其中：F1、F2、F3分别为技术部分、服务及信誉部分、最后报价3项评分因素的汇总得分。

	
	
	技术部分F1：55分。
服务及信誉部分F2：35分。
最后报价F3：10分。


	2.3.2
（1）
	技术部分
F1
评分标准
	1.保洁服务方案（满分15分）
	评审小组将根据采购文件要求对各供应商编制的保洁服务方案进行评审：

第一个档次（15分）：供应商针对本项目编制的保洁服务方案内容完整详细，重点突出，针对性、可行性强，完全满足采购人实际需求情况；

第二个档次（11分）：供应商针对本项目编制的保洁服务方案内容完整详细，重点不够突出，针对性、可行性一般，基本满足采购人实际需求情况；

第三个档次（6分）：供应商针对本项目编制的保洁服务方案内容不够完整或不够详细，重点不突出，针对性、可行性差，基本满足采购人实际需求情况；
第四个档次（2分）：供应商针对本项目编制的保洁洁服务方案有缺漏，内容空洞，缺乏针对性、可行性，难以满足采购人实际需求情况。

第五个档次（0分）：供应商未针对本项目编制保洁服务方案。

	
	
	2.安保服务方案

（满分15分）
	评审小组将根据采购文件要求对各供应商编制的安保服务方案进行评审：

第一个档次（15分）：供应商针对本项目编制的安保服务方案内容完整详细，重点突出，针对性、可行性强，完全满足采购人实际需求情况；

第二个档次（11分）：供应商针对本项目编制的安保服务方案内容完整详细，重点不够突出，针对性、可行性一般，基本满足采购人实际需求情况；

第三个档次（6分）：供应商针对本项目编制的安保服务方案内容不够完整或不够详细，重点不突出，针对性、可行性差，基本满足采购人实际需求情况；
第四个档次（2分）：供应商针对本项目编制的安保服务方案有缺漏，内容空洞，缺乏针对性、可行性，难以满足采购人实际需求情况。

第五个档次（0分）：供应商未针对本项目编制安保服务方案。

	
	
	3.工程维修服务方案
（满分10分）
	评审小组将根据采购文件要求对各供应商编制的工程维修服务方案进行评审：
第一个档次（10分）：供应商针对本项目编制的工程维修服务方案内容完整详细，重点突出，针对性、可行性强，完全满足采购人实际需求情况；

第二个档次（6分）：供应商针对本项目编制的工程维修服务方案内容完整详细，重点不够突出，针对性、可行性一般，基本满足采购人实际需求情况；

第三个档次（4分）：供应商针对本项目编制的工程维修服务方案内容不够完整或不够详细，重点不突出，针对性、可行性差，基本满足采购人实际需求情况；

第四个档次（2分）：供应商针对本项目编制的工程维修服务方案有缺漏，内容空洞，缺乏针对性、可行性，难以满足采购人实际需求情况。

第五个档次（0分）：供应商未针对本项目编制工程维修服务方案。

	
	
	4.绿化管养服务

（满分10分）
	评审小组将根据采购文件要求对各供应商编制的绿化管养服务方案进行评审：

第一个档次（10分）：供应商针对本项目编制的绿化管养服务方案内容完整详细，重点突出，针对性、可行性强，完全满足采购人实际需求情况；

第二个档次（6分）：供应商针对本项目编制的绿化管养服务方案内容完整详细，重点不够突出，针对性、可行性一般，基本满足采购人实际需求情况；

第三个档次（4分）：供应商针对本项目编制的绿化管养服务方案内容不够完整或不够详细，重点不突出，针对性、可行性差，基本满足采购人实际需求情况；

第四个档次（2分）：供应商针对本项目编制的绿化管养服务方案有缺漏，内容空洞，缺乏针对性、可行性，难以满足采购人实际需求情况。

第五个档次（0分）：供应商未针对本项目编制绿化管养服务方案。

	
	
	5.其他服务方案

（满分5分）
	评审小组将根据采购文件要求对各供应商编制的其他服务方案进行评审：

第一个档次（5分）：供应商针对本项目编制的需配合甲方完成其他相关事务，如社区服务等的服务方案内容完整详细，重点突出，针对性、可行性强，完全满足采购人实际需求情况；

第二个档次（2分）：供应商针对本项目编制的需配合甲方完成其他相关事务，如社区服务等的服务方案内容完整详细，重点不够突出，针对性、可行性一般，基本满足采购人实际需求情况；

第四个档次（1分）：供应商针对本项目编制的需配合甲方完成其他相关事务，如社区服务等的服务方案有缺漏，内容空洞，缺乏针对性、可行性，难以满足采购人实际需求情况。

第五个档次（0分）：供应商未针对本项目编制其他服务方案。

	
	
	备注：对各供应商的响应文件技术部分独立进行分挡评分。


	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.3.2（2）
	服务及信誉部分
F2
评分标准
	1.服务体系、规范化管理体系

（满分6分）
	供应商需提供以下有效的证书扫描进行评审：

质量管理体系（ISO9001 或GB/T19001）认证证书扫描件；
环境管理体系（ISO14001 或GB/T24001）认证证书扫描件；
职业健康安全管理体系（ISO45001 或 GB/T 45001）认证证书扫描件，

每有一项得2分，未提供不得分。

	
	
	2.拟派人员配备情况
（满分19分）
	评审小组将根据采购文件要求对各供应商拟派项目人员配备情况进行评审：
拟派项目经理评审（10分）；项目经理同时满足以下5项的得满分10分，不满足的1项扣2分，扣完为止。
年龄在18岁以上40岁以下；
学历专科及以上文化水平；
持有保安管理师二级证书
持有安检员职业资格证书
持有消防设施操作员职业资格证书
拟派安保人员评审（5分）；安保人员评审同时满足以下2项的得满分5分，不满足的按相应分值扣分，扣完为止。
拟派人数15人以上均持有保安员证得1分；
均持有保安员证且年龄均在18岁以上35岁以下的得4分；
拟派保洁人员性别为女性且年龄在18岁以上35岁以下完全满足得2分，否则不得分。
工程维修人员年龄50岁以下；男性；必须常驻本项目，且至少持有电工证或电梯安全管理员或作业人员证或相关专业岗位资格证书中任意一项。完全满足得1分，否则不得分。
绿化养护人员年龄35岁以下满足得1分，否则不得分。
注：以上人员需提供身份证及对应岗位相关证书扫描件，未提供视为不满足要求。

	
	
	3.服务承诺及保障措施

（满分5分）
	评审小组将根据采购文件要求对各供应商提出的服务承诺和保证措施进行评审：

第一个档次（5分）：供应商针对本项目提出的服务承诺和保证措施具体详细，重点突出，针对性、可操作性强，有利于采购人实际需求情况；

第二个档次（2分）：供应商针对本项目提出的服务承诺和保证措施详细，重点不够突出，针对性、可操作性一般，基本满足采购人实际需求情况；

第四个档次（1分）：供应商针对本项目提出的服务承诺和保证措施有缺漏，内容空洞，缺乏针对性、可操作性，难以满足采购人实际需求情况。

第五个档次（0分）：供应商未针对本项目提出服务承诺和保证措施。

	
	
	4.业绩
（满分5分）
	2021年至今已完成或者正在服务的类似项目业绩，每提供一个得1分，满分5分，未提供不得分。

注：类似项目业绩指安保或物业服务业绩，业绩证明材料需提供服务合同复印件或中标（成交）通知书复印件。

	
	
	备注：对各供应商响应文件的服务及信誉部分独立进行分挡评分。


	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.3.3
	磋商基准价计算方法
	满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价。

	2.3.2（3）
	最后报价
F3
评分标准
	最后报价评分计算公式
	F3＝（磋商基准价/该供应商的最后报价）×10

	
	
	
	注：
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后报价。

2、若货物为小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，请按投标文件要求格式提供中小企业声明函（详见第四章投标文件格式10），经评标委员会核实方可获得价格扣除；
3、对小型和微型企业产品、服务的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（如为联合体，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除）；

4、残疾人福利性单位（监狱企业）产品、服务视同小型、微型企业产品、服务，享受同等价格扣除；


我单位已对照云保局发〔2022〕1号文要求进行保密审核，以上内容不存在《负面清单》规定情形。

