物业服务考核标准

物业服务考核包括日常服务内容考核和履约能力考核，其中物业管理服务内容及标准考核采取扣分制，双方签订合同且服务满一个月后组织第一次考核，服务期内每季度不少于一次（可结合节假日安全检查、重大活动保障等一并实施）;履约能力考核包括人员资质和设备，采购人将不定期复核,如发现供应商造假或与承诺不符，视为服务工作不能正常进行，考核不合格。物业服务考核不合格，或履约能力考核不合格，以及对采购人造成了负面影响，采购人可以解除合同并要求终止服务，供应商应承担对采购人造成损失。

一、物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务（15分）、房屋维护服务（15分）、公用设施设备维护服务（15分）、保洁服务（15分）、绿化服务（15分）、保安服务（15分）、物业客服沟通及协调投诉处理服务等（10分）。(扣分制，满分100分，上述每项服务设定分数上限，每小项如有一次未达到标准扣1分，累计最高扣完为止）日常巡查中相同项目连续三次扣分视为考核不合格，每季度扣分总数超过20分为不合格；每年度扣分总数超过40分为不合格。

- 基本服务（满分15分，每小项如有一次未达到标准扣1分）

1.1目标与责任

（1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

（2）物业公司应从物业管理实际出发，根据约定的管理服务范围和标准，设立专门的项目管理机构人，配备符合要求的物业管理人员、工作专业技术人员和各类服务人员，制定完整、有效的内部管理规章制度、各岗位工作计划、工作流程、员工守则等。抓好员工思想教育、业务培训，加强班组建设，营造良好的企业文化氛围。

1.2服务人员要求

（1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

（2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。物业公司要保证工作人员的稳定，聘用的所有人员必须政治可靠，家庭住址详实，个人资料齐全，留有备案。

（3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

（4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

（5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

1.3保密和思想政治教育

（1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

（2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

（3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

1.4档案管理

（1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保安全。

（2）档案和记录齐全，包括但不限于:①采购人建议与投诉、教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务:房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务:设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务:安全防护视频记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务:工作日志清洁检査表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务:绿化总平面图清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他:客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。

（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

（4）由采购人移交给供应商的档案资料、图纸等应妥善保管，约结束后返还。

1.5服务改进

（1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平

（2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

（3）需整改问题及时整改完成。

1.6重大活动后勤保障

（1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患对车辆进行有序指引和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

1.7应急保障预案

（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单台账;应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期自查;随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单台账，使风险隐患始终处于受控状态。

（2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况制定专项预案，包括但不限于:火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

（3）应急预案的培训和演练。定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练;留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

（4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

1.8服务方案及工作制度

（1）制定工作制度，主要包括:人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

（2）制定项目实施方案，主要包括:交接方案、人员培训方案人员稳定性方案、保密方案等。

（3）制定物业服务方案，主要包括:房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。

1.9信报服务

（1）负责办公区内报纸、刊物、信件的收发工作。

（2）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查。

（3）及时投送或通知收件人领取，领取时需单位或个人签字盖章

（4）大件物品出人向采购人报告，待采购人确认无误后放行。

（5）每日按时上班，认真收发报、刊和信件，做到及时、快速准确。

（6）对涉密、隐私信件、报纸或杂志等，不得私自带离工作岗位,应及时收发、登记、不得延误。

1.10服务热线及紧急维修

（1）设置 24 小时报修服务热线。

（2）紧急维修应当15 分钟内到达现场，不间断维修直至修复。

2.房屋维护服务（满分15分，每小项如有一次未达到标准扣1分）

2.1主体结构、围护结构、部品部件

（1）确保办公楼房屋的完好等级和正常使用。未经委托方批准，不得对办公楼结构、设施等进行改动。每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。加强巡查制度，房屋承重及抗震结构等重点部位每周检查一次，按作业标准，达到安全、正常使用。

（2）每周开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

（3）每周开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。

（4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。每周五对屋面进行全面检查一次，要达到无积水、无渗漏；隔热层完好，如发现屋面防水有破损，水落管有堵塞，等要及时修复。如遇大风大雨等恶劣天气要及时检查屋面是否有损坏，发现问题及时处理，无法处理的事项迅速逐级上报。

（5）办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损、无污渍，玻璃幕墙清洁明亮、无破损。

（6）每天巡查一次通道、连廊、楼梯、门窗等设施的完好和正常使用。每周定期至少两次对裙房车库地面、墙体、立柱等室内饰物进行冲洗清扫，保持干净整洁，因特殊需要即时进行冲洗和清扫。

2.2其他设施

（1）每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。每周对办公楼散水坡，下水井等部位进行检查，发现散水坡开裂、下水井塌陷及堵塞等问题要及时修复并上报。

（2）每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效，及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案，待采购人同意后按维修方案实施维修。每周检查如避雷网间断，防雷设施松动，灯光不亮灯等要及时修复。

（3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。

（4）接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。

（5）每周对院内路面，广场铺装地面、路灯、广场灯、篮球场、停车场进行检查，发现问题及时修复。

（6）每周检查楼内各消防指示灯是否工作正常，发现故障及时修复；每月定期检查防火卷帘门，发现问题及时处理；每季度至少一次对消防管道及阀门进行检查和维护保养，发现有管道漏水或阀门不严要及时进行维修或更换。

（7）每天对办公楼卫生间洁具、大小便器、进水阀门、龙头、排风、台面等部位进行检查，发现问题及时处理并上报。

2.3装饰装修监督管理

（1）装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务。

（2）根据协议内容，做好装修垃圾临时堆放、清运等。

（3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。

2.4标识标牌

（1）标识标牌符合《公共信息图形符号 第1部分：通用符号》（GB/T 10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志　第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。

（2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。

3.公用设施设备维护服务（满分15分，每小项如有一次未达到标准扣1分）

3.1基本要求

（1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

（2）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

（3）定期检测广播、一卡通、电子屏、转门、照明、垃圾箱等各公用设施。及时完成公用设施的各项零星维修任务，一般维修不过夜，合格率100%。

3.2设备机房

（1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

（2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

（3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

（4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。

（5）安全防护用具配置齐全，检验合格。

（6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

3.3给排水系统

（1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。

（2）二次供水卫生符合《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的相关要求。

（3）办公楼内外给排水系统的设备设施，如水泵、水箱、气压给水装置、水处理设备、消火栓、管道、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备、室外给排水管及其附属构筑物等运行正常进行日常养护，出现故障及时排除，物业工程部人员按分工每日巡查一次，无跑、冒、滴、漏现象。

（4）有水泵房、水箱间的，每日至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。

（5）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。

（6）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。

（7）定期对水箱进行清洗消毒，保证水箱清洁卫生，建立正常供水管管理制度，定期化验，保证水质符合国家标准。

（8）每日加强巡查重点部位，救火用的输水设备出现故障立即抢修，禁止使用消防水喉做其他用途。

（9）对楼宇外公共管道出现故障进行抢修，保持室内外排水系统畅通。设备出现故障时维修人员应10分钟之内到场，维修合格率达100%，一般性故障不过夜。

（10）配合机关服务中心节能处做好节约用水工作。

3.4电梯系统

（1）电梯运行平稳、无异响、平层、开关正常。经常对电梯的安全状况检查。

（2）物业督促维保人员对电梯运行进行巡视检查，发现问题即时修复并做好记录，检查情况及时通报。随时掌握情况，发现问题即时维修排除故障。

（3）建立电梯运行管理、设备管理、安全管理、检修检查制度。严格执行国家有关特种设备规定和安全规章，确保设备运行安全。电梯准用证、年检合格证等证件齐全。相关证件、紧急救援电话和乘客注意事项置于轿厢醒目位置。

（4）每年至少开展1次对电梯的全面检测，并出具检测报告，核发电梯使用标志。

（5）电梯维保应当符合《电梯维护保养规则》（TSG T5002）的有关要求。

（6）电梯使用应当符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08）的有关要求。

（7）有电梯突发事件或事故的应急措施与救援预案，每年开展演练。电梯出现故障，物业服务人员5分钟内到场应急处理小修和救助，迅速通知维保单位抢修，及时排除故障。

（8）电梯紧急电话保持畅通。

（9）电梯维修、保养时在现场设置提示标识和防护围栏。

（10）根据采购人需求，合理设置电梯开启的数量、时间。重大活动、重大会务时物业工程部与维保人员应配合调梯。

（11）与电梯维保单位定期对机房设备、井道系统、轿厢设备进行日常养护检修，发现问题及时上报，并配合业主、维保单位完成电梯相关维修工作。

3.5空调系统

（1）空调通风系统运行管理符合《空调通风系统运行管理标准》（GB50365）的相关要求。

（2）办公楼内温湿度、空气质量等符合《室内空气质量标准》（GB/T18883）的相关要求。

（3）建立、落实空调与通风运行制度，24小时运行抢修值班制度等；运行管理及值守人员必须坚守岗位，定期维护并做好记录，保证空调设施设备处于良好状态。根据气温变化变化，及时对空调操作系统进行调整，确保温度适宜。

（4）中央空调运行前对冷水机组、循环水泵、冷却塔、风机等设施设备进行系统检查，运行期间经常开展运行情况巡查。

（5）定期管道、阀门检查并除锈。

（6）定期系统整体性检验，包括压力容器、仪表及冷却塔噪声。

（7）如发现堵塞及时处理，必须保障空调系统运行畅通。

（8）定期巡检养护空调设备与通风设备，保证空调、通风设备设施处于良好状态。

（9）制冷、供暖系统温度设定及启用时间符合节能要求。严格按照机关服务中心要求按时开启和关闭空调与通风设备，确保高效节能。

（10）购置备用部件，以防急用，制冷剂要保证充足；接到报修后5分钟内到达现场，及时抢修，同时逐级上报并做好记录。

3.6消防系统

（1）消防设施的维护管理符合《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的相关要求。

（2）消防设备检测符合《建筑消防设施检测技术规程》（GA503或XF503）的相关要求。

（3）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置。

（4）消防系统各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。

（5）自动喷水灭火系统启动正常。

（6）消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、红外线报警器、应急照明、安全疏散等系统运行正常。

（7）消控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。

（8）正压送风、防排烟系统运行正常。

3.7供配电系统

（1）统筹规划，做到合理、节约用电。供电运行和维修人员必须持证上岗。建立24小时运行维修值班制度，建立、落实配送点运行制度，电气维修制度和配电房管理制度。

（2）对供电范围内的电气设备定期巡视维护，加强高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位自检自查和日常管理维护。变电所（高压电工）实行24小时值班工作制度，运行管理和值守人员必须持有特种作业操作证，并做到人岗一致、人证一致、专岗专人。设备出现故障时维修人员应5分钟之内到场，维修合格率达100%，一般性故障不过夜。

（3）公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等保持完好，进行日常管理和养护维修，楼宇、走廊、大厅灯光的开启要严格按照机关服务中心的规定，确保用电安全。

（4）核心部位用电建立可控用电保障和配备应急发电设备，定期维护应急发电设备。

（5）发生非计划性停电的，应当在事件发生后及时通知采购人，快速恢复或启用应急电源，并做好应急事件上报及处理工作。

（6）复杂故障涉及供电部门维修处置的及时与供电部门联系，对于专业性较高的电器或机电设备，可以面向社会委托相应资质的专业技术力量实施维修保养，物业需积极配合，并向采购人报告。

（7）购置备用部件，以防急用；及时排除故障，保证供电设备设施正常使用。

（8）值班人员每日多次巡查，保证大楼各出入口充电式紧急照明设备完好，管理和维护好避雷设施。

（9）配合电力检测单位做好电力设备年度绝缘保护性能检测工作，达到国家规定的标准。

3.8弱电系统

（1）安全防范系统维护保养符合《安全防范系统维护保养规范》（GA/T 1081）的相关要求。

（2）保持视频系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，有故障及时排除。

3.9照明系统

（1）外观整洁无缺损、无松落。

（2）更换的照明灯具应当选用节能环保产品，亮度与更换前保持一致。

（3）开展公共区域照明设备巡视。

（4）做好夜景照明、节日灯系统的运行管理和维护，建立节电措施。保证夜景照明、节日灯系统正常运行，严格按照机关服务中心要求按时开启。

3.10采暖系统

（1）协助采购人对供热系统进行监管服务，定期检查供暖管道、阀门运行情况，确保正常无隐患。

（2）协助采购人在供暖期间做好公共区域的巡视工作，发现跑、冒、滴、漏问题，及时联系供暖部门进行维修，并配合供暖部门做好现场紧急处理及维修工作。

（3）积极与供热站联络对接，做好供暖前检查等相关准备工作。暖气片上水前，提前通知采购人。

（4）做好供暖期间采购人对供暖问题的传达、上报工作，配合机关职能部门监督供暖及时解决问题。

（5）做好供暖区域的保温工作，防止冻坏管道、暖气、喷淋等设备。

（6）根据天气情况适时沟通调节供暖设备运行工况，节约能源。

3.11电开水器系统

（1）每日擦拭电开水器外表，保持洁净、光亮、无污迹。

（2）严格执行操作规程，按规范启动、关闭，及时排除安全隐患。

（3）按时提供开水供应。每日按时开闭电热水器电源和阀门保证规定时间的开水供应。

（4）电开水器出现故障时，进行检修,如实在无法修复时,及时上报机关服务中心相关处室。

（5）每半年对电开水器内部进行一水碱清理，除水垢，做好记录，并提供水质合格检验报告。

3.12会议服务及会议室维修保养与管理

对指定会议室进行会务服务及会议室相关设备的维修保养与管理。注：采购人自行维护的除外。

（1）每次会议前对照明、电气设备、空调设备、装修饰等进行详细检查，确保各项设备运行正常。

（2）会前、会后公共区域卫生保洁要随时跟进。

（3）对会议室强电、弱电设备进行检查和维修保养，保证各项电器设备处于良好工作状态。

3.13机关浴池管理及维修保养

对用电设备、洗浴设备等的维修保养，如排水泵、储衣柜、水龙头、花洒、台盆、桑拿设备、浴池墙面、棚顶装修、灯光和排风等。洗浴设施出现故障时，立即检修或与厂家联系进行维修。

（1）对浴池内装修装饰、用电设备、洗浴设备等进行巡视检查，发现问题及时处理。

（2）对浴池排污设备进行巡视检查，发现问题及时维修;对排污池内垃定期进行清理,保障浴池正常使用。

（3）对浴池电器设备，冷热供水管线，水箱泵房，阀门，排风等重点检查，发现问题及时维修或更换。

（4）每季度对水箱内部进行除碱清理，保证无水垢。

（5）配合管理部门做好浴池管理，对临时问题要及时响应，迅速解决问题。

3.14食堂的维修保养与管理

机关食堂装修装饰、用电设备、供排水设备、空调和排风等设备的保养维修与更换，如食堂地面、墙面、棚顶、灯光、风机、烟道、阀门、龙头、排水、各种电器设备等。

（1）对食堂供电线路，给排水管路，空调、排风管道进行巡视检查，保证食堂工作正常运行，发现问题及时处理。

（2）对灶房内排风机箱和电机等设备进行检查、保养，对排风管道进行检查，发现问题及时处理。

（3）对食堂内冷热水供水管路，开关和阀门，排水管道进行检查，发现问题及时处理。

（4）对食堂冷冻设备、厨房设备进行巡检，发现问题及时处理,无法处理时逐级上报。

（5）配合机关服务中心现管处室做好食堂设备设施和装饰装修等维修工作，对反应的问题要及时处理。

注：前述设备采购人自行维护或由厂家维保的除外，供应商应提供相应配合。服务标准涉及的国家标准有更新的，执行国家最新标准。

4.保洁服务（满分15分，每小项如有一次未达到标准扣1分）

4.1基本要求

（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

（2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。

（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。

（4）进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

4.2办公用房区域保洁

（1）大厅、楼内公共通道：

①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日开展清洁作业。

②门窗玻璃干净无尘，透光性好，定期开展清洁作业。

③指示牌干净，无污渍，每日开展清洁作业。

（2）电器、消防等设施设备：

①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，定期开展清洁作业。

②视频摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，定期开展清洁作业。

（3）楼梯、走廊及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日开展清洁作业。

（4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日开展清洁作业。

（5）作业工具间：

①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日开展清洁作业。

②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

（6）公共卫生间：

①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日开展清洁作业。

②及时补充厕纸等必要用品。

（7）电梯轿厢：

①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日开展清洁作业。

②灯具、操作指示板明亮。

（8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，定期开展清洁作业。

（9）石材地面、内墙做好养护工作，定期开展清洁作业。（各类材质地面、内墙服务管理标准详见4.13）

（10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，定期开展清洁作业。

4.3公共场地区域保洁

（1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域，保持干净、无杂物、无积水。

（2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

（3）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业。

（4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

（5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天开展巡查。

（6）办公区外立面定期清洗、2米以上外窗玻璃擦拭，每年至少开展1次清洗。（各类材质外立面服务标准详见4.13）

（7）每日及时清理大楼内所有垃圾，收集清理所有垃圾箱和花槽内垃圾，垃圾桶内垃圾不超过二分之一，并摆放整齐、外观干净。

（8）每日清洁所有的花盆及植物，花盆外观干净，花叶无尘土，盆内无杂物。

（9）每日清洁入口、大门、门牌扶手、栏杆及玻璃表面，无污渍、水迹、裂痕，无尘土，理石地面墙面光亮。

（10）每日清洁通风窗口、空调风口百叶及灯饰，灯饰和其他饰物无尘土、破损。

（11）每日托擦地、台表面，大厅入口地面、内墙表面和所有玻璃门窗及梯级。楼梯、走廊、指示牌、通风窗口、地脚线、墙壁、柱子、顶板无尘和无污物。

（12）定期对公共区域地面的理石保洁、打磨；定期对室内理石墙体擦洗。

（13）定期投放、喷洒鼠药一次，无蚊蝇、鼠害、蟑螂。

（14）做好设备机房的卫生清洁，保证设备机房整洁有序。

4.4公共卫生间保洁

（1）每天擦净所有门、天花板。门、窗、墙壁、隔板无尘物、无污迹。玻璃、镜面明亮无水迹。

（2）每天擦、冲及洗净所有洗手间设备。地面、水龙头、弯管、马桶座及盖、水箱等无污迹、电镀件明亮。

（3）每天擦净地、台表面。地面墙角无尘、无污迹、无杂物、无蛛网、无水迹。

（4）每天照明设备表面除尘。设备(烘手器、灯、开关、暖气、通风口、门锁等)无尘、无污迹。

（5）每天擦净排气扇。排风能正常使用,空气清新、无异味，有淡香味。

（6）每天及时补充清洁液和卫生纸等日常消耗品。

（7）每天清理卫生间厕纸,男厕小便池保持干净畅通。便池无尘、无迹、无物;桶内垃圾不超 1/2即清理。

（8）每天清洁卫生洁具，保持干净。墩布间干净、整洁、无杂物，物品码放整齐，不囤积。

4.5电梯间保洁

（1）每日扫净及清擦电梯门表面、内壁、及指示牌。电梯门表面、轿箱内壁、指示牌无尘封土、印迹，表面光亮。

（2）每日电梯表面涂保护膜，电梯天花板表面除尘，擦净电梯通风及照明。电梯天花板、通风口、照明无尘土。

（3）每日清理电梯横槽底垃圾，擦净电梯前室、走廊表面。电梯井道、槽底清洁，无杂物，电梯前室、走廊表面干净、明亮。

（4）每日电梯地毯擦洗,电梯门缝吸尘，遇重大会议活动时要及时跟进,随时擦洗干净。电梯门缝无尘土，地毯全天侯保持干净无污染。

4.6会议室保洁

（1）对会议室的保洁、休息室沙发地毯的保养、保洁和清洗。每次会议前1小时对会议楼层进行卫生清理，包括走廊，卫生间，会议室、息室等。注：采购人自行维护的除外。

4.7外场保洁

（1）室外垃圾筒内垃圾的清运，围栏的清洁。垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇滋生。

（2）院内、庭院、广场垃圾清运及地面清洁。庭院、广场地面清洁无废弃物。保洁重点是烟头、废纸、杂物等，随时捡拾。

（3）夏季清除积水、冬季清扫积雪;及时清掏、外运化粪池垃圾。标准:清扫及时，地面无积水、无积雪等。

（4）办公楼、建筑物的外墙和外窗每年定期清洗、保养。外墙清洗、保养后，光亮、干净、无漏清洗部位。外窗清洗后，清洁透明。清洁时，室内不进水。

4.8指定级别领导办公室保洁（本办公区无此项服务）

（1）服务人员必须政治可靠，有较强的保密，安全意识，组织纪律观念强，最好是中共党员。服务人员必须经过专业培训，身体健康，爱岗敬业，服务周到。

（2）门、窗、玻璃明亮、洁净，地面干净，无杂物，墙壁、顶棚清洁，无尘物。

（3）桌、椅、沙发、茶几、茶具、书柜等办公物品保持整洁、干净，无尘污，摆放整齐有序、陈列艺术化。

（4）文件、报刊、杂志、桌椅等摆放整齐、有序、定位。

（5）经常保持室内空气清新、无异味，有淡香味，卫生器具洁净、光亮，无迹，上下水畅通，无堵塞。

4.9垃圾处理

（1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。

（2）桶身表面干净无污渍，定期开展清洁作业。

（3）垃圾中转房保持整洁，无明显异味，无蚊蝇滋生，定期开展清洁消毒作业。

（4）办公区内井窖、化粪池清掏由采购人委托专业公司进行，物业协助配合。

（5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。

（6）垃圾装袋，日产日清。

（7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。

（8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并提示全员参与垃圾分类投放。

（9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。

4.10卫生消毒

（1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风。

（2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，定期开展作业。

（3）发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。

4.11防烟工作

（1）负责办公区室内公共区域的防烟监督、劝阻、举报工作。工作人员在工作时间佩戴“防烟巡查”标志，发现吸烟人员进行礼貌劝阻。

（2）积极配合相关部门开展防烟工作，落实防烟各项工作要求，制定防烟管理制度及规定，开展室内公共区域防烟工作。开展员工防烟教育培训，牢记防烟工作的“四有一无一劝阻”的工作内容，树立全员防烟的整体工作作风。

（3）保持公共环境卫生，发现烟具、烟头及时清理。公共区域的防烟标识如有缺失，及时进行补齐，发现吸烟用具、烟蒂及时清理.

4.12冬季清雪

（1）按照《哈尔滨市清除市区道路冰雪规定》,结合办公区特点及要求制定完善合理的《清冰雪实施方案》，认真研究部署人力，做到清理时间科学、清理任务明确、清理标准具体，做到清一处干净一处。

（2）分清清冰雪主次，合理分配安排清雪人员，避免清雪过程中积雪乱堆乱放，损坏办公区设施和车辆。

（3）行车道要露出地面，保证车辆正常通行；人行道、甬道露出地面及路边石，庭院、广场、室外楼梯、台阶、残疾人坡路、果皮箱无积雪、无冰包冰棱，路面平整。

（4）边石根、绿地挡墙根、建筑红线根、树根干净无积存，绿地挡墙上平面要全部干净。

（5）屋面、雨排管、屋檐等高空部位积雪随产随清随拉运，避免产生大面积冰溜。确有冰溜的，每日排查，及时清理。

4.13 具体清洁要求

（1）环氧地坪地面

清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。

清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。

滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。

浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。

冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。

（2）耐磨漆地面

日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。

打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。

（3）瓷砖地面

日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

（4）石材地面

根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。

启动晶面机或结晶机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

（5）水磨石地面

日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

（6）地胶板地面

定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。

（7）地板地面

定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。

（8）地毯地面

日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。

用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。

（9）乳胶漆内墙 有污渍时用半干布擦拭。

（10）墙纸内墙 有污渍时用半干布擦拭。

（11）木饰面内墙 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。

（12）石材内墙 有污渍时用半干布擦拭。

（13）金属板内墙 有污渍时用半干布擦拭。

（14） 涂料外墙 定期专业清洗。

（15）真石漆外墙 定期专业清洗。

（16）瓷砖外墙 定期专业清洗。

（17）保温一体板外墙 定期专业清洗。

（18）铝板外墙 定期专业清洗。

（19）干挂石材外墙 定期专业清洗。

（20）玻璃幕墙外墙 定期专业清洗。

注：根据用材情况选择清洁要求

5.绿化服务（满分15分，每小项如有一次未达到标准扣1分）

5.1基本要求

（1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

（2）做好绿化服务工作记录，填写规范。

（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

（4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。

5.2室内绿化养护

（1）负责办公区内办公楼公共区域及市领导办公室、会议室、餐厅、宴会厅植物花卉的修剪、杀虫、施肥、换土、换盆等日常养护工作。负责管辖区域内花卉数量统计。

（2）配合机关服务中心共同研究花卉年度工作方案，按计划组织实施室内花卉养护、浇水工作。室内花卉生长正常，日常养护合理，无死亡现象。

（3）采购人负责采购花卉、花土等，配合采购人进行质量的查验、接收工作。花卉在日常养护中，做好巡视检查工作，以防丢失或死亡。花卉造型美观，盆内无杂物、虫害;定期安排专业园艺师，对所有花卉进行，巡检，发现问题及时处理上报。

5.3室外绿化养护

（1）采购人负责采购绿化用花卉等，供应商根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。无枯枝、死杈及病虫害现象。

（2）根据生长情况修剪绿地，达到美观，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。

（3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。

（4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下。

（5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。

（6）办公区庭院、广场的树木、花草、绿地、水池水面等定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。

（7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

（8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。

（9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

（10）庭院、广场每年平整草地，无杂草，草坪无斑秃，道牙围栏整齐、无缺损。绿地无破坏、践踏及随意占用现象。

（11）按要求在庭院、广场或办公楼公共部位摆放并定期更换植物，摆放的植物符合设计和环保要求，美观、整齐、有新意。

5.4办公区美化

（1）办公区美化是指对办公楼内机房设备设施、公共区域，以及办公楼外各种建筑小品、景观设施、宣传版、挡车杆等的粉刷油饰美化。

（2）按需对机房内设备设施进行保温美化，油饰亮化，达到既延长设备设施使用寿命，又美观整洁的标准。

（3）对公共区域区角进行美化，设计方案需先经甲方同意后方可实施。

（4）对办公区内亭台、环廊、标识柱、葡萄架、休闲椅、栏杆、栈道进行维修养护。

（5）对办公区内挡车杆、挡车桩、灭火器箱进行油饰翻新。

（6）对办公区雕像、景观石、健身器材、建筑小品等景观设施进行油饰翻新、维修养护。

6.保安服务（满分15分，每小项如有一次未达到标准扣1分）

6.1基本要求

秩序维护及安全防护系统管理是指为保证办公楼安全和正常工作秩序，对来人来访进行登记、查验，做好大楼安全保卫和防火防盗工作，负责办公区安全防护系统(包括消防报警系统、闭路视频系统等)的值班、检查、检测和弱电设备的日常维修保养，并做好车辆、道路及环境秩序的维护和管理等。

（1）建立保安服务相关制度，并按照执行。

（2）贯彻保卫部门工作精神，落实各项安全保卫任务，并积极协助、配合相关部门调查区域内各种违法活动。

（3）负责秩序维护人员的业务技能培训，定期组织考核，提高秩序人员业务技能和自身素质。

（4）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。

（5）配备保安服务必要的器材。

6.2出入管理

（1）办公楼（区）应当实行 24小时值班制。

（2）设置门岗。

（3）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。

（4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。

（5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

（6）配合相关部门积极疏导上访人员，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

（7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。

（8）提供现场接待服务。

①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报。

②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内。

③物品摆放整齐有序、分类放置。

④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通。

⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复。

⑥接待服务工作时间应当覆盖采购人工作时间。

⑦与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。

6.3值班巡查

（1）建立24小时值班巡查制度，及时消除不安全隐患，保证办公楼内、大院内安全。

（2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查，夜间每小时巡逻一次，对办公区主要部位及巡更路线周围环境进行检查，并完成巡更打卡。

（3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

（4）收到消控及安全防护指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。

6.4消控及安全防护值守

（1）包括消防报警系统、闭路控制及视频系统等的值班、检查、检测和弱电设备的日常维修保养。

（2）消控及视频室环境符合系统设备运行要求，经常性进行检查和检测，确保消防自动报警系统、门禁系统、自动控制系统及闭路视频控制系统功能正常，灵敏可靠。一般性故障立即排除，暂时不能处理的复杂问题快速逐级上报。

（3）制定弱电设备维修计划，并按时组织实施。即时排除各系统运行中的故障。

（4）制定停电、强电磁干扰、系统故障无法排除等非正常状态的应急措施。

（5）做好设备机房的安全、防火工作，保证设备机房的安全。

（6）消控及视频设备24小时正常运行，消控及视频室实行专人24小时值班制度。随时了解办公楼消防自动报警系统及附属设备、通讯系统、视听系统、自控系统及闭路视频系统的运行情况。

（7）视频记录画面清晰，无死角、无盲区。

（8）值班期间遵守操作规程和保密制度，做好记录的保存工作。

（9） 视频记录保持完整，保存时间不应少于90天。

（10）无关人员进入消控及视频室或查阅相关记录，经授权人批准并做好相关记录。

（11）消控及视频室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并安排其他安保人员前往现场进行处理。

6.5车辆停放

（1）建立24小时值班制度，负责办公楼公共秩序维护、道路交通安全、机动车和非机动车停放管理及室内车库管理等工作。

（2）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰。

（3）合理规划车辆停放区域，张贴车辆指引标识，对车辆及停放区域实行规范管理。

（4）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。

（5）庭院、办公楼环境秩序良好，道路畅通，车辆停放有序，机动车、非机动车定点有序停放。

（6）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。

6.6消防安全管理

（1）建立消防管理制度和消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。

（2）消防控制室实行24小时值班制度。

（3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。

（4）易燃、易爆、放射、剧毒危险品设专区专人管理，做好相关记录。

（5）定期组织消防安全宣传，每年至少开展1次消防演练，提高消防安全防范意识和技能。

（6）按安全管理规定更换失效消防设施，消除安全隐患，保证重点部位的安全。

6.7突发事件处理

（1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。制定应急抗灾工作预案，提高处理自然灾害、意外事故的能力，并协助处理办公区突发事件。

（2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。

（3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。

（4）每年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。

（5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

（6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

（7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。

6.8大型活动秩序

（1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。

（2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。

（3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。

（4）协助相关部门做好重大活动，重要节日、重要宾客的安全保卫工作。

7.客服沟通及协调投诉处理服务（满分10分，每小项如有一次未达到标准扣1分）

7.1基本要求

（1）客户维修回访工作标准①第一时间回访，责任到人，回访率100%;②维修实行100%回访制，由客服助理采用电话、上门、EMAIL、论坛回复等方式进行回访，保证反馈渠道畅通。③客户主管每周定时抽查维修记录和回复情况，加强对客户服务工作的督导;④每年进行两次满意度调查工作，对调查问卷进行汇总分析，并上报采购人。

（2）综合服务满意工作标准①绝大部分用户满意，社会口碑良好;②实行开放管理，向用户公开服务内容、服务质量标准，使物业管理工作始终处于客户监督之中;③通过每季度召开一次质量分析会，每半年组织一次内部质量审核，每年开展一次管理评审等活动，不断改进和完善质量保证体系，确保用户满意;④组织专门小组负责提升客户满意度的课题，研究投诉原因、制定解决方案并跟踪实施，每季度对小组活动进行评比。

（3）档案建立与完好工作标准①档案齐全，各项目录齐全，管理完善，简便易查;②制订严密的档案管理制度，配备专职人员管理，配置完善的储存设施及场所，加强档案资料的收集、分类和归档管理;③采用原始文字资料与电脑磁盘双轨存档制度，确保档案资料的安全可靠，实现档案资料储存方式的多元化。

7.2客户沟通协调

（1）负责与政府行政部门、业务主管部门、辖区街道居委会等在法规监管，行政管理服务方面的沟通交流。

（2）负责与市政府公共事业单位、专业服务公司等相关单位和个人的业务沟通交流。

（3）负责与楼内的相关管理部门对物业管理事务的沟通及交流。

（4）负责与楼内各办公人员的沟通交流。负责楼内各部门的有偿服务，代办性服务及特约性服务的协调沟通与实施。

（5）负责物业管理相关法规的宣传与沟通；负责物业管理服务内容、标准和相关物业费用的公示与解释；负责物业管理服务相关事项、规定和要求的询问和答复。

（6）负责日常接报、回访、投诉处理、信息反馈、跟踪服务。负责物业服务要求及其他需求的受理、答复、解释和反馈。

（7）负责日常回访及工作的沟通协调:由工作具体负责人第一时间向主管领导汇报工作情况、协商解决方法，事后由客服助理第一时间回访。

（8）负责客户问卷调查工作，对物业各岗位服务工作采取面对面问卷调查形式，向客户征询物业服务意见和建议。

（9）负责召开物业工作协调会，对近期物业各项工作进行汇报、协商并征询物业服务内容的建议和意见。

7.3投诉处理服务

（1）记录投诉内容:在接受投诉时，应将投诉的内容详细记录，其中包括时间、地点、投诉人姓名、联系电话、房间号、投诉内容、客户要求、接待人或处理人等;

（2）判定投诉性质:首先确定投诉的类别，然后判定投诉是否合理，如投诉不合理，应迅速给客户答复，婉转说明理由或情况，真诚求得客户谅解;

（3）调查分析投诉原因:通过各种渠道与方法调查该项投诉的具体原因，并及时进行现场分析，弄清投诉问题的症结所在;

（4）确定处理责任人:依据调查与分析后所获的信息，确定该项由哪个部门或责任人负责专项落实与处理;

（5）提出解决投诉的方案:由处理投诉事件的专项负责人或部门，根据客户投诉的要求，提出解决投诉的具体方案;

（6）答复客户:运用信息载体电话、走访等方式及时和客户取得联系，将投诉处理情况告知客户，经客户确认后立即按照方案付诸实施;

（7）回访:在投诉事件全部处理完毕后，要第一时间进行回访，回访率100%，向客户征询投诉事件处理结果，如:存在不足或遗漏，对投诉处理的满意程度等;

（8）总结评价:将所有接待、接报、回访、问卷调查归类存档，同时进行总结、检讨和评价;

（9）根据客户提出意见、建议、结合实际情况进行分析归纳，尽最大可能进行整改，对不能确定不能实现的整改意见、建议，应向客户公示报告。

二、供应商履行合同所需的设备及人员需求

物业配备设备及人员应保证足以完成相关维修、维护、保洁、保安等服务，不少于以下常备设施及人员，并保证设备及人员为本项目使用和服务。如发现供应商造假或与承诺不符，设备缺少或不专用于本项目，人员无故空岗或资质不符，视为服务工作不能正常进行，考核不合格。

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | 清雪设备-装载机 | 1 | 台 |
| 2 | 房屋维修服务 | 升降机设备 | 1 | 台 |
| 3 | 保洁服务 | 地毯清洗机 | 1 | 台 |
| 4 | 保洁服务 | 榨水车 | 1 | 台 |
| 5 | 保洁服务 | 吸尘吸水机 | 1 | 台 |
| 6 | 保洁服务 | 清洁工具车 | 1 | 台 |
| 7 | 保洁服务 | 电动驾驶式尘推车 | 1 | 台 |
| 8 | 绿化服务 | 绿篱机 | 1 | 台 |
| 9 | 保安服务 | 对讲机 | 4 | 部 |

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注（岗位所需服务时长或时段、需具备的上岗资格证、人员学历、工作经验等要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 1980年1月1日（含）以后出生，每日工作8小时，合同期内在岗率100%。大专以上学历，有5年以上相关工作经验，专业技能熟练，有较强的组织领导能力和协调能力，并能熟练操作电脑。 |
| 公用设施设备维护服务 | 高配工 | 1 | 1 | 1980年1月1日（含）以后出生，24小时倒班制，经安全技能培训上岗，具有应急管理部门或应急管理部门授权的行政审批部门签发的《特种作业操作证》（高压电工作业）熟悉设施设备的管理及维护保养，具有3年（含）以上工作经验。 |
|  | 水电工 | 1 | 1 | 1980年1月1日（含）以后出生，24小时倒班制，具有应急管理部门或应急管理部门授权的行政审批部门签发的《特种作业操作证》（低压电工作业）熟悉设施设备的管理及维护保养，具有3年（含）以上工作经验。 |
| 保洁服务 | 保洁员 | 6 | 6 | 1975年1月1日（含）以后出生，身体健康，责任心强，掌握保洁基本常识，懂得相关的绿化养护知识。 |
| 保安服务 | 门岗 | 1 | 3 | 1975年1月1日（含）以后出生，男性，经安全技能培训上岗，有相关工作经验，身体健康，品行端正，爱岗敬业，责任心强。 |
|  | 消控岗 | 1 | 2 | 1975年1月1日（含）以后出生，经安全技能培训上岗，持有公安部消防局颁发的《建(构)筑物消防员》或应急管理部消防救援局颁发《消防设施操作员》证，能熟练掌握消控设备操作，熟悉火警处理流程（投标时提供资格证书扫描件或复印件并加盖供应商公章）。 |