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[bookmark: _Toc8023][bookmark: _Toc28359011][bookmark: _Toc35393797]第一章  竞争性谈判公告
项目概况
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc23997][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc8815][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc16734_WPSOffice_Level2]文山市皮肤病防治站医用电梯安装及改造采购项目（三次）的潜在投标人应在政采云平台凭企业数字证书进行报名后（网址：http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage）获取谈判文件，并于2026年10 月19 日15点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc20855][bookmark: _Toc29409]一、项目基本情况
项目编号：WSSZFCGTP2026-04
项目名称：文山市皮肤病防治站医用电梯安装及改造采购项目（三次）
采购方式：竞争性谈判
预算金额：30万元（包含电梯设备、土建、外挂井道、电力及装修。）
最高限价：30万元
采购需求：
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	所属行业
	备注

	1
	医用电梯
	1
	台
	工业
	


[bookmark: _Toc11667]
合同履行期限：自合同签订之日起40个日历天内完成现场土建及外挂井道施工，并完成电梯设备到货；安装调试工作须于20个日历天内全部完成。
付款方式及期限：合同签订后，待土建及外挂井道施工完成、电梯设备到货并经采购人开箱验收合格，且成交供应商开具合法有效发票后7个工作日内，支付合同总价款的40%；待电梯安装调试完毕、通过特种设备监督检验并取得使用标志、完成最终综合竣工验收合格，且成交供应商开具合法有效发票后1个月内，支付合同总价款的60%。
交货地点：文山市皮肤病防治站（文山市龙海路89号）。     
本项目不接受联合体。
[bookmark: _Toc5431][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc13426][bookmark: _Toc14536_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc4231][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc28444]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定。
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：
（1）响应供应商为制造商的，应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯制造B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯安装、改造、维修B级及以上资质；若响应供应商为新版证书，只需提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上资质、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)不分等级。
（2）响应供应商为代理商的，应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯安装B级及以上资质或新版证书《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装(含修理)，同时还应满足以下要求：投标设备制造商应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯制造B级及以上，同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯安装B级及以上资质或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上资质、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)不分等级。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc29504_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc336][bookmark: _Toc8799][bookmark: _Toc29942][bookmark: _Toc4135][bookmark: _Toc35393631]三、获取采购文件
时间：自本公告发布之日起至2026年10月16 日（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc14115_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc35393801]地点：政府采购云平台（政采云）
方式：（1）凡有意参加者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书（CA认证），
CA数字证书服务热线 
汇信CA：0571-88350735
云南CA:4006727666
云南壹证通：4000040628
福建CA：0591-87760022
（2）办理CA数字证书：投标人登录政采云平台－操作指南—入驻与配置—CA管理，按照程序要求办理。
（3）注册和绑定：投标人登录政采云平台－操作指南—入驻与配置—投标人注册入驻与配置。
（4）驱动、客户端下载：投标人登录政采云平台—我的工作台-CA管理—给当前账号绑定CA—选择对应CA—下载驱动—客户端&驱动下载。相关驱动及客户端网址（https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-ca-front.3ddc8fbb.0.0.6389de80d15111ee8160d911f316cf0d);
注：投标人如之前已在云南 CA注册并办理过企业数字证书（CA认证）的，直接绑定即可，无需重复办理。
售价：0元
4、 [bookmark: _Toc10358][bookmark: _Toc20262][bookmark: _Toc19241][bookmark: _Toc15168]响应文件提交
截止时间（开标时间）：2026年10月19日15点00分（北京时间）
地点：电子响应文件通过网上递交；
[bookmark: OLE_LINK86]（1）响应文件提交方式：本项目全流程电子化，通过“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）实行在线电子响应，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，投标人在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应尽早完成电子交易平台上的数字证书（CA认证）办理，并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。
（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 数字证书（CA认证）并使用有效的数字证书（CA认证）参与整个采购活动。
注：投标人应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，在响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间之前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。
[bookmark: _Toc20804_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc32178][bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc9730][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc25849][bookmark: _Toc6601]五、开启
时间：2026年10月19日 15点00分（北京时间）
[bookmark: OLE_LINK2]地点：文山市华龙北路2号文山州政务服务中心大楼四楼政府采购开标厅。
特别提醒：本项目全程电子化，开标时进行远程解密，投标人应在采购代理机构下达远程解密命令30分钟内，完成对电子响应文件的所有远程解密操作，否则视为响应无效。
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc32406][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc30183][bookmark: _Toc9652][bookmark: _Toc21104_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12510][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc6209][bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc2292][bookmark: _Toc14985][bookmark: _Toc11518][bookmark: _Toc7540_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
1.投标保证金：无需缴纳
2.相关信息发布媒体
[bookmark: OLE_LINK150][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc26082][bookmark: _Toc28960][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc22850_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28359018]本次采购的相关信息同时在“云南省政府采购网”“文山市人民政府网”发布，请各投标人在递交响应文件前注意查阅，以获取最新信息。
[bookmark: _Toc28775][bookmark: _Toc30243]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：文山市皮肤病防治站　　　　　　　　　
地    址：文山市新平街道里布嘎社区龙欢路76号　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097]联系方式：0876-3032056　　　　　 　　　 
2. 采购代理机构信息
名    称：文山市政府采购和出让中心　　　　　　　　　　　
地　　址：文山市华龙北路2号文山州政务服务中心大楼四楼409室　　　　　　　　　　　　
联系方式：0876-3023253　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021]3.项目联系方式
项目联系人：董红丽　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc30087][bookmark: _Toc30200_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18932][bookmark: _Toc9712][bookmark: _Toc13163]第二章  谈判须知
[bookmark: _Toc22845][bookmark: _Toc26988][bookmark: _Toc31584_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25345][bookmark: _Toc10852]一、供应商须知前附表
	序号 
	应知事项 
	说明和要求

	1
	★采购预算
（实质性要求）
	采购预算：30万元（包含电梯设备、土建、外挂井道、电力及装修）
超过采购预算的报价无效。

	2
	★最高限价
（实质性要求）
	本项目最高限价为人民币 30 万元，
供应商报价高于最高限价的则其响应文件将按无效响应文件处理。

	3
	严禁参加本次采购活动的供应商
	（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（3）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

	4
	联合体谈判
	本项目不允许联合体谈判

	5
	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除

	5.1 □本项目专门面向中小企业，不进行价格扣除。（专门面向中小企业采购，供应商需出具《中小企业声明函》）

	
	
	5.2 本项目非专门面向中小企业采购，小型、微型企业应出具《中小企业声明函》，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；
（1）参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件，残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（2）若本项目接受联合体谈判，大中型企业和小微企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体XX%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 

	6
	现场考察或者召开答疑会
	  否  （是、否）组织
组织现场考察或者召开答疑会相关要求：XXXXX

	7
	样品要求
	是否需要提供样品：  否  （是、否）
提供样品要求包括：（样品的制作标准和要求、接收及退还，样品检测报告，检测机构、检测内容等内容）

	8
	低于成本价
不正当竞争预防措施


	（一）政府采购异常低价审查
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
（三）投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。
（四）投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明，或者书面说明不能证明其报价合理，或者未在规定时间内递交有效书面说明的，评标委员会应当将其投标文件作无效处理。
（五）采购人应当落实履约验收责任，依法组织履约验收工作，验收内容要包括每一项技术和商务要求的履约情况。对报价触发异常低价投标（响应）审查程序后仍中标（成交）的供应商，采购人要重点关注其履约承诺、实际履约情况等。对可以分期实施的采购项目，实行分期考核、分期验收、分期支付，及时掌握供应商履约进展。如供应商中标（成交）后无正当理由拒不签订政府采购合同的，依法予以处理；如供应商不履行合同或者未按合同约定履行合同导致验收不合格的，采购人应当依法追究其违约责任。

	9
	谈判情况公告
	本次谈判采购的相关信息（含谈判公告、变更公告、补遗公告、延期公告、终止公告、成交公告等）同时在云南省政府采购网、文山市人民政府网网站发布，请各供应商在递交响应文件前随时查看，以获取最新信息。

	10
	谈判保证金
	本项目不收取谈判保证金；

	11
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金，若发生违约情形，按照“第三章项目需求—违约处置”条款进行处置。

	12
	对谈判文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件、项目需求的询问、质疑
	向采购人提出，并由采购人按相关规定作出答复。
（详见谈判文件第二章谈判须知第九条）

	13
	对谈判文件中的其他内容、采购过程及成交结果的询问、质疑
	向采购代理机构提出，并由采购代理机构按相关规定作出答复。
（详见谈判文件第二章谈判须知第九条）。

	14
	供应商投诉
	投诉受理单位：本项目同级财政部门，即文山市财政局。
[bookmark: OLE_LINK123]联系电话：0876-3055134 
联系地址：文山市开化北路92号 
邮政编码：663099
注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，投标人投诉事项不得超出已质疑事项的范围。

	15
	响应文件有效期
	提交响应文件的截止之日起 90日历天。

	16
	成交通知书领取
	采购结果公告在云南省政府采购网上发布后，请中标人按以下方式领取中标通知书：“政采云”线上领取。

	17
	政府采购合同
公告备案
	1.政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在云南省政府采购网进行公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人应将政府采购合同在云南省政府采购网上自行备案。
2.在合同公示无异议后，由中标人或采购人代表将签订的合同送至文山市政府采购和出让中心进行存档。文山市政府采购和出让中心联系电话：0876-3023253。

	18
	进口产品
	本项目 不 接受进口产品
谈判文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，拒绝进口产品的报价。谈判文件中载明“允许采购进口产品”的产品，允许国产产品参与竞争。

	19
	响应文件开启方式、谈判方式
	远程解密

	22
	电子响应文件远程解密的时间要求
	 在采购代理机构下达远程解密命令30分钟内，供应商须完成对电子响应文件的远程解密，否则视为响应无效。

	23
	采购文件是否包含可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容
	 不包含
□ 包含，详见第三章带“◆”标注内容。

	24
	对本国产品的支持政策
	（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）供应商对其提供的产品应出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第七章  投标文件格式”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，未提供的不予认可为本国产品，不享受本国产品支持政策。
出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，供应商无需再提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
（4）中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件将随中标、成交结果同时公告，接受社会监督。

	25
	其他说明
	因政采云平台流程设置，为避免供应商上传响应文件与系统评审流程不一致，请供应商上传商务技术文件时，务必同时上传报价文件，如不上传导致符合性审查不通过，供应商自行承担责任。


[bookmark: _Toc3609][bookmark: _Toc15231][bookmark: _Toc13501_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc24346][bookmark: _Toc946]
二、总  则

1. 适用范围
1.1 本谈判文件仅适用于本次谈判所叙述的货物采购。
1.2 本谈判文件的解释权归采购人和采购代理机构所有。
2. 采购主体
2.1 采购人：文山市皮肤病防治站。
2.2 采购代理机构：文山市政府采购和出让中心。
3. 合格供应商
合格供应商应具备以下条件：
3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；
3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商：
3.3 按照规定获取了谈判文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。
3.4 若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。
3.5 若本项目专门面向中小企业采购，如供应商所投产品为非中小企业制造，其响应将被认定为响应无效。
★4.参加谈判采购的费用（实质性要求）
无论是否成交，供应商自行承担有关的全部费用。
★5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）
5.1 利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的政府采购活动，否则，其响应文件作为无效处理。
5.2 利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。
5.3 前期参与供应商处理。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
5.4 供应商实际控制人或者中高级管理人员，同时是采购代理机构工作人员，不得参与本项目政府采购活动。
5.5 供应商与采购代理机构存在关联关系，或者是采购代理机构的母公司或子公司，不得参加本项目政府采购活动。
5.6 回避。政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
5.6.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
5.6.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
5.6.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
5.6.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
5.6.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
本项目政府采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人，以及采购代理机构负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购活动的负责人。本项目政府采购活动中需要依法回避的相关人员是指谈判小组成员。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
6. 联合体谈判要求
如本项目允许联合体投标，对联合体规定如下：
6.1 两个以上供应商可以组成一个联合体参加谈判，以一个供应商的身份参加谈判。以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，联合体各方中至少有一方符合本项目规定的特定条件。
6.2 联合体各方之间应当签订联合体共同响应协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体参加谈判的，应在响应文件中提供联合体协议原件。
6.3 联合体应当确定其中一个单位为谈判的全权代表，负责参加谈判的一切事务。
6.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
6.5 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，将按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
6.6 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关响应将被认定为响应无效。
6.7 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加的，共同响应协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同响应协议投标总金额的比例。
7. 谈判保证金（本项目不收取保证金）
[bookmark: _Toc27607][bookmark: _Toc1861]7.1 供应商必须以人民币为计量单位提交谈判文件规定数额的谈判保证金。联合体谈判的，可以由联合体的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交谈判保证金的，对联合体各方均具有约束力。
7.2 未按谈判文件要求在规定时间前交纳规定数额谈判保证金的响应文件无效。
7.3 供应商所交纳的谈判保证金不计利息。
7.4 未成交供应商的谈判保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交供应商的谈判保证金，在合同签订生效并递交到采购代理机构后五个工作日内全额退还。（注：①因供应商自身原因造成的保证金延迟退还，采购代理机构不承担相应责任；②供应商因涉嫌违法违规，按照规定应当不予退还保证金的，有关部门处理认定违法违规行为期间不计入退还保证金期限内。）
7.5 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还谈判保证金：
7.5.1在谈判文件规定的谈判截止时间后撤回谈判的；
7.5.2在采购人确定成交人之前放弃成交候选资格的；
7.5.3成交后放弃成交、不领取或者不接收成交通知书的；
7.5.4由于成交人的原因未能按照谈判文件的规定与采购人签订合同的；
7.5.5由于成交人的原因未能按照谈判文件的规定交纳履约保证金的；
7.5.6供应商提供虚假资料的；
7.5.7谈判有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
★8. 响应文件有效期（实质性要求）
本项目响应文件有效期详见“供应商须知前附表”。供应商响应文件中必须载明响应文件有效期，响应文件中载明的响应文件有效期可以长于谈判文件规定的期限，但不得短于谈判文件规定的期限。否则，其响应文件将作为无效响应处理。
★9. 知识产权（实质性要求）
9.1 供应商应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。
9.2 除非谈判文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
9.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并在响应文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。
9.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 

[bookmark: _Toc28709][bookmark: _Toc16309][bookmark: _Toc17036][bookmark: _Toc4105][bookmark: _Toc22362_WPSOffice_Level2]三、谈判文件

1. 谈判文件的构成
1.1 谈判文件是供应商准备响应文件和参加谈判的依据，同时也是谈判的重要依据。谈判文件用以阐明谈判项目所需的资质、技术、服务及报价等要求，谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。
1.2 供应商应认真阅读和充分理解谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商应详细阅读谈判文件的全部内容，按照谈判文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，一经发现有虚假行为的，将取消其参加谈判或成交资格，并承担相应的法律责任。
1.3 要求提供的货物、采购过程及合同条款在谈判文件中均有说明，谈判文件共六章，各章的内容如下：
第一章  竞争性谈判公告
第二章  谈判须知
第三章  项目需求
第四章  政府采购合同
第五章  评审办法
第六章  响应文件格式
2. 谈判文件的澄清和修改
2.1 在递交响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以对谈判文件进行澄清或者修改。
2.2 澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告的时间，应当在提交首次响应文件截止之日起3个工作日前；不足上述时间的，应当顺延递交响应文件的截止时间。
2.3 谈判文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
2.4 供应商应及时关注本项目原公告发布媒体上发布的澄清公告或修改内容并自行下载，采购人、采购代理机构不再另行通知。
3. 答疑会和现场考察
3.1 根据采购项目和具体情况，采购人、采购代理机构认为有必要，可以在谈判文件提供期限截止后、响应文件提交截止前，组织已获取谈判文件的潜在供应商进行现场考察或者召开答疑会。
3.2 采购人、采购代理机构组织现场考察或者召开答疑会的，将在谈判文件供应商须知前附表中约定。供应商不按照要求参加现场考察或者答疑会的，视同放弃参加现场考察或者答疑的权利，采购人、采购代理机构不再对该供应商重新组织，但也不会以此限制供应商提交响应文件，或者以此将供应商响应文件直接作为无效处理。
3.3 供应商自行承担参加答疑会和现场考察的一切费用。

[bookmark: _Toc16664_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6702][bookmark: _Toc11766][bookmark: _Toc30656][bookmark: _Toc4164]四、响应文件

★1. 响应文件的组成（实质性要求）
供应商应按照谈判文件的规定和要求编制响应文件。本项目所述的响应文件是指电子响应文件。供应商编写的响应文件按谈判文件第六章响应文件格式的要求提供，未注明可提供复印件的，应为原件扫描件。供应商编写的响应文件应包括下列部分：
[bookmark: _Toc5647_WPSOffice_Level2]一、报价要求响应文件
[bookmark: _Toc3014_WPSOffice_Level2]二、资格证明文件
[bookmark: _Toc2875_WPSOffice_Level2]三、商务及技术响应文件
★2. 响应文件的语言（实质性要求）
2.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关报价的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。（说明：供应商的法定代表人为外籍人士的，法定代表人的签字和护照除外。）
2.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效处理。
★3. 计量单位（实质性要求）
除谈判文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的报价均采用国家法定的计量单位。
★4. 报价货币（实质性要求）
本次谈判项目的报价货币为人民币，报价以谈判文件约定为准。
5. 响应文件格式
5.1 供应商应执行谈判文件第六章的规定要求。
5.2 对于没有格式要求的谈判文件内容，由供应商自行编写。
6. 响应文件的编制和签署
6.1 电子响应文件的签章和签名要求：按照响应文件格式，采用单位和个人数字证书进行电子签章及电子签名，响应文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。
6.2 因复印、扫描、拍摄模糊，字迹潦草，表达不清，未按要求填写而导致非唯一理解，造成未实质性响应谈判文件的响应文件，将会被认定为无效。
★6.3（实质性要求）响应文件应由供应商法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表在响应文件要求的地方进行电子签名（或加盖私人电子印章），要求加盖公章的地方加盖单位电子公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。
7. 响应文件的密封
7.1 网上递交的电子响应文件需要对文件进行加密。
7.2 供应商须在响应文件递交截止时间前完成所有响应文件的上传，网上确认电子签名。
注：建议供应商上传完成后，将已上传的电子响应文件重新下载下来，用对应类型的编制工具或标书查看工具进行解密查看，确保上传的文件可以正常解密打开。
8. 响应文件的递交
8.1 电子响应文件的提交不得迟于“竞争性谈判公告”规定的提交截止时间。
8.2 供应商必须在规定时间内将电子响应文件上传到“竞争性谈判公告”规定的网站。
8.3 逾期上传的或者未上传至指定项目的电子响应文件，采购代理机构不予受理。
9. 响应文件的修改和撤回
9.1 在规定响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的电子响应文件，无须书面形式通知采购人。修改的电子响应文件应按照有关电子响应文件规定进行编制、上传。
9.2 供应商不得在递交截止时间起至响应文件有效期期满前撤回其响应文件。否则其谈判保证金将按相关规定被没收。
9.3 供应商对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

[bookmark: _Toc28860][bookmark: _Toc28606_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31140][bookmark: _Toc4978][bookmark: _Toc14660]五、谈判及评审过程
[bookmark: _Toc337822233][bookmark: _Toc31387]1. 电子响应文件的开启
该项目采用线上开启响应文件的方式，采购代理机构将在“谈判采购公告”规定的时间和地点对供应商的电子响应文件进行远程解密。供应商应熟练掌握网上远程解密操作，并在“竞争性谈判公告”规定的时间内成功完成网上远程解密，如在规定的时间内不能成功完成网上远程解密的，则视为撤销其响应文件，后果自负。若未在签名确认时间内完成签名确认的，则视为对本次开启结果无异议。 
若远程解密过程中出现网络故障或其他异常情况的，请及时电话联系采购代理机构或技术支持人员。
2. 谈判评审
谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上的单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。谈判小组负责本项目的谈判采购活动和评审工作。谈判小组的评审工作按照有关法律制度和本文件第五章的规定进行。
[bookmark: _Toc515647786][bookmark: _Toc31289][bookmark: _Toc24972][bookmark: _Toc2582292][bookmark: _Toc532473478][bookmark: _Toc520356169]3. 保密要求
3.1 谈判将在严格保密的情况下进行。
3.2 有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和从评审中获悉的国家秘密、商业秘密。
[bookmark: _Toc5240][bookmark: _Toc19322_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11618][bookmark: _Toc6977][bookmark: _Toc22115]六、成交事项
1. 成交候选供应商的确定原则及标准
除谈判小组受采购人委托直接确定成交供应商的情形外，谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（评审价）由低到高的顺序推荐成交候选人。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的最后报价作为评审价。
2. 确定成交供应商
采购人将按谈判小组推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商；或采购人授权谈判小组根据供应商最后报价（评审价）排名直接确定成交供应商。
[bookmark: _Toc520356174][bookmark: _Toc19087101][bookmark: _Toc8131][bookmark: _Toc518923095]2.1 谈判小组受采购人委托推荐成交候选人的，采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价（评审价）最低的原则确定成交供应商。
2.2 采购人也可书面授权谈判小组根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价（评审价）最低的原则直接确定成交供应商。
3. 发出成交通知书
3.1 在响应有效期内，成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布成交公告，在公告成交结果的同时，向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分。
3.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人无正当理由改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃成交的，将承担相应的法律责任。
3.3 如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的成交无效情形的，采购人/采购代理机构将以公告形式宣布发出的成交通知书无效，成交通知书将自动失效，并依法重新确定成交供应商或者重新开展采购活动。
3.4 成交供应商应当及时领取成交通知书。领取方式：详见“供应商须知前附表”。
4. 在采购人在确定成交供应商过程中，发现成交候选供应商有下列情形之一的，应当不予确定其为成交供应商：
4.1 发现成交候选供应商存在禁止参加本项目采购活动的违法行为的；
4.2 成交候选供应商因不可抗力，不能继续参加政府采购活动；
4.3 成交候选供应商无偿赠与或者低于成本价竞争；
4.4 成交候选供应商提供虚假材料；
4.5 成交候选供应商恶意串通。
成交候选供应商有本条情形之一的，采购人可以确定后一位成交候选供应商为成交供应商，依次类推。无法确定成交供应商的，应当重新组织采购。

[bookmark: _Toc10200][bookmark: _Toc22475][bookmark: _Toc18089_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25595][bookmark: _Toc25238]七、合同事项

[bookmark: _Toc430773927][bookmark: _Toc101174151][bookmark: _Toc101338364][bookmark: _Toc101250646][bookmark: _Toc209847069]1. 签订合同
1.1 成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于成交供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。
1.2 谈判文件、成交供应商提交的响应文件、谈判中的报价及双方确认的澄清文件、成交通知书等均称为有法律约束力的合同组成内容。
1.3 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件确定的事项进行修改。
1.4 成交供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推；或重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对本项目重新开展的采购活动。
★2. 合同分包（实质性要求）
2.1 经采购人同意，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同，但必须在响应文件中事前载明。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。
分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于成交供应商的主要合同义务。
2.2 采购合同实行分包履行的，成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
2.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。
★3. 合同转包（实质性要求）
本采购项目严禁成交供应商将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指成交供应商将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。
成交供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。
4. 补充合同
采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。 
5. 合同公告
采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起2个工作日内，将政府采购合同在云南省政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。在合同公示无异议后，由成交供应商或采购人代表将签订的合同送至“供应商须知前附表”规定的部门进行存档，以便于及时退还成交供应商保证金。
6. 合同备案
采购人应当将政府采购合同副本自签订（双方当事人均已签字盖章）之日起七个工作日内报同级财政部门及政采云上自行备案。
7. 履行合同
7.1 成交供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
7.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
8. 验收
采购人应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。采购预算金额大的采购项目、政府向社会公共提供的公共服务项目、采购人和实际使用人或者受益者分离、有质疑投诉举报的采购项目，可以邀请国家认可的第三方检测机构或者集采机构参与履约验收工作。
9. 资金支付
采购人按财政部门有关规定及采购合同的约定进行支付。

[bookmark: _Toc30831][bookmark: _Toc10578][bookmark: _Toc29213][bookmark: _Toc27495_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc4073]八、谈判纪律要求
1. 供应商不得具有的情形
供应商参加本项目谈判不得有下列情形：
1.1提供虚假材料谋取成交；
1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
1.3与采购人、采购代理机构或其他供应商恶意串通；
1.4向采购人、采购代理机构、谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
1.5在谈判过程中与采购人、采购代理机构进行协商；
1.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
1.7未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；
1.8将政府采购合同转包或者违规分包；
1.9提供假冒伪劣产品；
1.10有下列情形之一的，视为供应商串通参加本次谈判采购活动：
1.10.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
1.10.2不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判采购活动事宜；
1.10.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.10.4不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异；
1.10.5不同供应商的响应文件相互混装；
1.11擅自变更、中止或者终止政府采购合同；
1.12拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；
1.13法律法规规定的其他情形。
供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，存在1.1—1.10条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

[bookmark: _Toc13634][bookmark: _Toc13818_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc30782][bookmark: _Toc5328][bookmark: _Toc32538]九、询问、质疑和投诉

1. 询问
根据委托代理协议约定，供应商对参加本次政府采购活动应当具备的条件、项目技术、服务、商务及其他要求的询问，由采购人负责答复，其他内容的询问由采购代理机构负责答复，联系电话详见谈判公告。询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《中华人民共和国财政部令第94号政府采购质疑和投诉办法》。
2. 质疑
2.1 供应商认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向“供应商须知前附表”所列部门提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。
2.2 提出质疑的供应商应当是参加本项目采购活动的供应商。依法获取可质疑采购文件的潜在供应商也可以依法提出质疑。
2.3 超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。提出质疑时供应商必须同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则代理机构、采购人有权拒收。
2.4 供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：
2.4.1质疑项目名称；
2.4.2质疑理由及事实依据；
2.4.3质疑对象；
2.4.4联系电话和地址；
2.4.5质疑的日期；
2.4.6质疑人署名。
质疑书实行实名制并由法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章。质疑书参考格式可在“中国政府采购网-下载专区”下载。
2.5 采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc381887528][bookmark: _Toc24305][bookmark: _Toc21166][bookmark: _Toc481656294]3. 投诉
质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向“供应商须知前附表”所列部门投诉。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
10、 [bookmark: _Toc15378][bookmark: _Toc12086][bookmark: _Toc30606][bookmark: _Toc31778][bookmark: _Toc30918_WPSOffice_Level2]其他
★1. （实质性要求）国家或行业主管部门对供应商和采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。
2. 商品包装和快递包装
为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。
3. 节能产品、环境标志产品
3.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。
节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。
3.2依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
其中，节能产品政府采购品目清单中以“★”标注的为政府强制采购产品，其余为优先采购产品。
3.3市场监管总局组织建立节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台，公布相关认证机构和获证产品信息。政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。

4. 中小企业扶持政策
4.1 对于非专门面向中小企业或小型、微型企业采购的项目，中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：
4.1.1中型、小型和微型企业谈判的须提供《中小企业声明函》并对声明函的真实性负责；
4.1.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，供应商应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准；
4.1.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
4.2 小型和微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。
4.3 小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。
4.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.5 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件，监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件；残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。供应商按照采购文件规定提供声明函或证明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
5. 监狱企业
监狱企业参与政府采购活动的，视同小型、微型企业。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件，否则不予进行价格扣除。供应商应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责。提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
6. 残疾人福利性单位
6.1 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
6.2 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
6.2.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
6.2.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
6.2.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
6.2.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
6.2.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
6.3 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
6.4 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。
6.5 成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
6.6 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
7.本国产品支持政策
7.1 本国产品应当符合以下条件：在中国境内生产；在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。
7.2 本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.3 对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7.4有关证明文件
供应商应在投标文件中出具所投产品的《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第四章投标文件格式”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，供应商不再提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件随中标、成交结果同时公告。
注：采购文件未尽事宜，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
[bookmark: _Toc18299]8. 实质性变动
在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
[bookmark: _Toc7628]供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
9. 电子响应文件注意事项及要求
9.1 电子响应文件的组成及要求
9.1.1 响应文件全部采用电子文档，供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。客户端请至政采云网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载。
9.1.2 在编制响应文件时，粘贴图片使用JPG格式的文件。
9.2 电子响应文件的修改
9.2.1 采购人对谈判文件中的项目需求、评审办法等重要评审内容做出变更，将同时发布变更文件进行说明以保证各供应商都能重新下载并用于编制电子响应文件。
9.2.2 供应商应在响应文件递交截止时间前随时在公告发布网站中查看有关该项目响应文件的答疑、补遗内容。
9.3 电子响应文件的签章和签名要求
按照响应文件格式，响应文件需要企业、法定代表人电子签章及电子签名。
9.4 电子响应文件的递交
网上递交：通过“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
9.5 电子响应文件的修改与撤回
9.5.1 在规定的响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回已在网上递交的响应文件，无须书面形式通知采购人。
9.5.2 修改的响应文件应按照有关电子响应文件规定进行编制、密封、标记和递交。
9.6 响应文件解密
该项目响应文件的开启采用网上远程解密方式，供应商不用到现场。
9.7 不同单位的响应文件若芯片序列号、硬盘序列号、网卡序列号一致，视为由同一台电脑编制！
10. 采购代理服务费
本项目不收取采购代理服务费。
11. [bookmark: _Toc30917][bookmark: _Toc25081][bookmark: _Toc11516][bookmark: _Toc8709_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc183582232][bookmark: _Toc217446057][bookmark: _Toc183682369]本谈判文件中所引用的相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再作调整。

[bookmark: _Toc20140]第三章  项目需求

说明：下述要求以及标注中：
带“★”条款为实质性条款，供应商必须按照采购文件的要求做出实质性响应。
带“◆”标注的为可能实质性变动的技术、服务要求以及合同草案条款内容。
[bookmark: _Toc85122591][bookmark: _Toc87449849]带“※”标注的产品为供应商开启响应文件时需提供的样品，成交后成交供应商送至采购人指定地点封存。成交供应商提交的样品与响应文件不一致的，由成交供应商承担相关法律责任。
1、 [bookmark: _Toc1490_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc28028][bookmark: _Toc6768][bookmark: _Toc4631][bookmark: _Toc19274]项目概况
[bookmark: _Toc85122592][bookmark: _Toc27262][bookmark: _Toc87449850][bookmark: _Toc1944][bookmark: _Toc13178][bookmark: _Toc24192_WPSOffice_Level2]文山市皮肤病防治站医用电梯安装及改造采购项目（三次）
[bookmark: _Toc5726]二、采购内容
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	所属行业
	备注

	1
	医用电梯
	1
	台
	工业
	


[bookmark: _Toc85122593][bookmark: _Toc87449851]

根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），该项目主要标的物属于工业
从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。



[bookmark: _Toc1810][bookmark: _Toc8231_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22855][bookmark: _Toc5167][bookmark: _Toc14458]三、技术参数及要求

	货物名称
	序号
	一般项目：规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	备注

	











医用电梯
	1
	基本参数
	★1.1梯型
	无机房电梯
	1
	台
	

	
	
	
	★1.2梯种
	乘客（医用）电梯
	
	
	

	
	
	
	1.3梯号
	L1
	
	
	

	
	
	
	★1.4载重
	≥1600 kg
	
	
	

	
	
	
	★1.5速度
	≥1.50m/s
	
	
	

	
	
	
	1.6层站门
	5/5/5
	
	
	

	
	
	
	1.7提升高度
	15米
	
	
	

	
	
	
	★1.8控制方式
	单控
	
	
	

	
	2
	轿厢及装潢
要求
	2.1轿厢类型
	标准轿厢
	
	
	

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK3]★2.2轿厢尺寸
	1400mm*2400 mm *2500 mm
	
	
	

	
	
	
	★2.3装潢组合
	发纹不锈钢
	
	
	

	
	
	
	★2.4吊    顶
	发纹不锈钢
	
	
	

	
	
	
	★2.5轿厢壁板装饰
	304发纹不锈钢
	
	
	

	
	
	
	★2.6轿厢地板
	PVC拼花
	
	
	

	
	
	
	★2.7有无扶手
	单侧扶手发纹不锈钢。(圆管或扁型)
	
	
	

	
	
	
	★2.8轿厢语音报站
	有
	
	
	

	
	
	
	★2.9其他要求
	配地坎及轿底护板
	
	
	

	
	3
	轿厢操纵盘
	★3.1轿厢操纵盘（COP）类型
	一体式（COP位置：侧壁）
	
	
	

	
	
	
	★3.2面板材质
	发纹不锈钢
	
	
	

	
	
	
	★3.3显示器规格
	≥10.4寸液晶显示
	
	
	

	
	
	
	★3.4按钮型号
	不锈钢微触式沙面红光按钮（带盲文）
	
	
	

	
	4
	层站显示箱
	★4.1层站召唤显示箱（LIOP）类型
	≥4.3寸液晶显示，超薄紧凑型单梯
	
	
	

	
	
	
	★4.2面板材质
	发纹不锈钢面板
	
	
	

	
	
	
	★4.3按钮型号
	不锈钢微触式沙面红光按钮（带盲文）
	
	
	

	
	5
	厅/轿门
	★5.1开门方式
	旁开
	
	
	

	
	
	
	★5.2光幕类型
	≥154束
	
	
	

	
	
	
	★5.3开门尺寸
	1200mm宽*2100mm高
	
	
	

	
	
	
	★5.4轿门装饰
	304发纹不锈钢
	
	
	

	
	
	
	★5.5厅门装饰（每层）
	304发纹不锈钢
	
	
	

	
	
	
	★5.6门套装饰（每层）
	304发纹不锈钢
	
	
	

	
	6
	井道
	★6.1顶层高度
	5400mm
	
	
	

	
	
	
	★6.2底坑深度
	1600mm
	
	
	

	
	
	
	6.3机房高度
	无机房
	
	
	

	
	
	
	6.4井道净尺寸（宽*深）
	2400mm宽*3000mm深
	
	
	

	
	
	
	6.5对重安全钳
	无
	
	
	

	
	
	
	★6.6其他要求
	安装底坑爬梯以及安全电压井道照明设施。
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	功能要求
	7.1
	关门按钮
	
	
	

	
	
	
	7.2
	开门按钮
	
	
	

	
	
	
	★7.3
	报警按钮
	
	
	

	
	
	
	★7.4
	带视听功能的超载装置
	
	
	

	
	
	
	★7.5
	轿厢照明、风扇自动关断功能
	
	
	

	
	
	
	★7.6
	双击按钮取消错误内呼
	
	
	

	
	
	
	★7.7
	轿内应急照明
	
	
	

	
	
	
	★7.8
	自动门
	
	
	

	
	
	
	★7.9
	外呼再开门
	
	
	

	
	
	
	★7.10
	开门故障时重复关门
	
	
	

	
	
	
	7.11
	主层站开门等待时间可调节
	
	
	

	
	
	
	7.12
	门机（速度及力矩）可调
	
	
	

	
	
	
	★7.13
	多光束光幕保护系统
	
	
	

	
	
	
	7.14
	梯门堵转保护功能（限制关门力）
	
	
	

	
	
	
	★7.15
	各层站≥4.3寸液晶显示及方向箭头显示
	
	
	

	
	
	
	★7.16
	≥10.4寸液晶轿厢显示
	
	
	

	
	
	
	★7.17
	一对一无线五方通话系统 （轿厢/检修盒/底坑/轿顶/监控室）
	
	
	

	
	
	
	★7.18
	火警紧急返回
	
	
	

	
	
	
	★7.19
	基站返回
	
	
	

	
	
	
	7.20
	满载直驶
	
	
	

	
	
	
	7.21
	优先运行（按钮型）
	
	
	

	
	
	
	7.22
	钥匙锁梯
	
	
	

	
	
	
	7.23
	集选错误信号
	
	
	

	
	
	
	★7.24
	缺相及错误保护
	
	
	

	
	
	
	7.25
	故障时就近平层（非电源及安全故障）
	
	
	

	
	
	
	7.26
	防捣乱功能（不超过最多内呼）
	
	
	

	
	
	
	7.27
	防捣乱功能（空载时取消剩余内呼）
	
	
	

	
	
	
	7.28
	防捣乱功能（端站停层取消内呼）
	
	
	

	
	
	
	7.29
	防捣乱功能（反向召唤自动解除）
	
	
	

	
	
	
	7.30
	控制柜可锁主开关
	
	
	

	
	
	
	7.31
	远程监控功能预留（不含接口）
	
	
	

	
	
	
	7.32
	运行计时计数器
	
	
	

	
	
	
	7.33
	紧急电动运行模式
	
	
	

	
	
	
	7.34
	较顶检修运行模式
	
	
	

	
	
	
	7.35
	曳引机温度监控
	
	
	

	
	
	
	7.36
	曳引机空转保护功能
	
	
	

	
	
	
	7.37
	启动补偿功能
	
	
	

	
	
	
	7.38
	梯门未开则自动开往下一层
	
	
	

	
	
	
	7.39
	超薄紧凑型召唤箱及显示箱
	
	
	

	
	
	
	7.40
	轿厢安装到站钟
	
	
	

	
	
	
	7.41
	消防紧急回车信号至控制室
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	设备主要部件要求
	★8.1控制柜
	不接受外购贴牌产品。与整梯品牌一致，提供型式试验报告
	
	
	

	
	
	
	★8.2曳引机（整机）：永磁同步
无齿轮曳引主机
	永磁同步无齿轮曳引机，外壳防护等级IP41及以上，与整梯品牌一致，提供型式试验报告。
	
	
	

	
	
	
	★8.3门机（整机）
	[bookmark: _GoBack]永磁同步电机，提供检测试验报告。
	
	
	

	
	
	
	★8.4光幕
	≥154光束光幕，提供证明材料
	
	
	

	
	
	
	★8.5限速器
	与整梯品牌一致，提供型式试验报告
	
	
	

	
	
	
	★8.6安全钳
	与整梯品牌一致，提供型式试验报告
	
	
	

	土建及电梯
井道、电力及装修
	9
	★电梯基础
	本项目采购范围涵盖电梯设备、电梯基础、钢结构井道、配套电力接入等全部土建及安装工程。严格遵照《文山市皮肤病防治站装修改造工程设计图》相关要求，自行组织实施土建施工及检测验收工作，确保结构承重、尺寸、安全指标符合国家现行规范标准及电梯安装使用要求，前述全部费用均已包含于投标总价内。
	1
	项
	

	
	10
	★井道
	10.1材质备注名称截面构件：
框架柱方管200x200x8.0  GZ/Q235B 
10.2电梯井立面：
框架梁矩 200x150x5.0  GKL1/Q235B 
10.3电梯井立面：
方管50x50x3.0  GKL2/Q235B 
框架梁方管100x4.0钢梁 MZ/Q235B 
10.4电梯井道外围：
防雨隔热复合板或者雕花板。厚度不小于20mm。
	
	
	

	
	11
	★电力
	供电线路选用10平方毫米五芯铜芯电缆，线路敷设长度约150m；电缆全部穿保护套管敷设，布线走向、固定及间距均严格遵守电气安装规范要求，做到排线规整、标准。
	
	
	

	
	12
	★门套
	门套采用人造大理石或不锈钢制作安装，施工单位在门套安装施工前，必须提前与甲方对接沟通，确认门套款式、细部做法、收口处理等相关要求，经甲方确认同意后方可进行安装。
	
	
	



[bookmark: _Toc15857][bookmark: _Toc11375][bookmark: _Toc87449852][bookmark: _Toc16615][bookmark: _Toc85122595][bookmark: _Toc12369_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc8672]四、商务要求
★（一）交货时间
自合同签订之日起40个日历天内完成现场土建及外挂井道施工，并完成电梯设备到货；安装调试工作须于20个日历天内全部完成。
（二）交货地点和方式
交货地点：文山市皮肤病防治站（文山市龙海路89号）
交货方式：供应商负责全程运输、卸货、搬运、现场安装、调试、清理，所有费用均包含在总报价内，采购人不另行支付任何费用。
（三）付款进度和支付方式
合同签订后，待土建及外挂井道施工完成、电梯设备到货并经采购人开箱验收合格，且成交供应商开具合法有效发票后7个工作日内，支付合同总价款的40%；待电梯安装调试完毕、通过特种设备监督检验并取得使用标志、完成最终综合竣工验收合格，且成交供应商开具合法有效发票后1个月内，支付合同总价款的60%。
★（四）验收标准和方法
1.验收依据
1.1国家现行规范标准：GB/T 7588.1—2020《电梯制造与安装安全规范 第 1 部分》、GB/T10060‑2023《电梯安装验收规范》、特种设备安全技术规范及市场监管部门电梯监督检验相关规定。 
1.2谈判文件技术参数、供应商投标响应文件、图纸、技术协议、甲方确认的装饰及功能要求。 
1.3所有安全部件必须具备有效的型式试验证书；电梯必须通过特种设备监督检验机构监检合格，取得监督检验报告及特种设备使用标志，完成使用登记，方可视为法定验收通过。 
1.4装饰、轿厢内饰、门套、照明、通风、标识、布线等外观及工艺质量满足采购人要求。
1.5验收合格定义：资料齐全、安全项目全部合格、各项功能正常、法定监检通过，采购人组织综合验收无重大缺陷。
2. 验收阶段划分（验收方法、流程）
2.1开箱进场验收（到货验收）
2.1.1验收组织：采购人、监理单位、成交供应商共同到场开箱查验。
2.1.2验收内容及方法：①核对电梯型号、额定载重、速度、层站、主机、控制柜、门机、安全钳、限速器、缓冲器等主要部件铭牌、出厂合格证、型式试验报告；②清点设备、附件、备品备件、随机图纸资料，检查有无磕碰、变形、破损、锈蚀；③查验装箱单、出厂检验报告、安装说明书、电气原理图、维保手册等文件。
2.1.3判定：数量、规格与投标文件一致，外观完好，资料齐全为合格；缺失或损坏由成交供应商无偿补齐、更换，重新验收，产生费用由成交供应商承担。
2.2安装完成自检及内部初验
2.2.1成交供应商完成全部安装、布线、调试后先行自检，出具自检记录；自检合格后向采购人提交初验申请。 
2.2.2采购人、监理、成交供应商联合现场初验：
目测检查机房、井道、底坑、轿厢、层门、门套、管线敷设、接地、套管布线、固定工艺；
逐项测试电梯全部运行功能：正常运行、检修运行、开关门、超载保护、消防迫降、停电平层、轿内报警、应急照明、防捣乱、满载直驶、对讲通话等；
实测平层精度、运行噪声、启停舒适度、门缝隙、关门保护等指标；
核查安全保护装置动作可靠性（限速器、安全钳、缓冲器、门锁、急停开关等）。 
2.2.3初验不合格，成交供应商限期整改，整改完成复验，直至初验合格，方可申请政府特种设备监督检验。
2.3法定特种设备监督检验
2.3.1由成交供应商负责约请法定特种设备检验机构实施监督检验，承担全部检验、整改、复检费用。 
2.3.2检验项目按照特种设备规范逐条检测试验，出具官方监督检验报告。 
2.3.3若监检不合格，成交供应商必须按整改意见免费整改并申请复检，直至检验合格，取得监督检验合格报告与特种设备使用标志，办理特种设备使用登记手续。
2.4最终综合竣工验收（采购人履约验收）
前提条件：开箱验收合格、初验合格、特种设备监检合格、取得使用标志、竣工资料完整移交完毕。 
2.4.1验收组织：采购人牵头，监理、成交供应商参加，必要时聘请专业技术人员参与验收。
2.4.2验收方法：资料审查、现场核查、功能逐项试验、实测实量。
2.4.2.1资料验收（查阅资料）
成交供应商提交完整竣工资料（纸质 + 电子版）：全套竣工图纸、电气原理图、部件合格证、型式试验证书、出厂报告、自检记录、监检报告、使用登记资料、备品备件清单、操作及维保手册、培训记录等。资料缺项不予通过验收。
2.4.2.2现场观感与安装质量验收（目视、尺量）
机房布局、设备固定、线缆穿管敷设、接地系统、井道导轨、层门 / 轿门、门套、轿厢装饰、地板、扶手、吊顶、通风照明、警示标识、底坑清洁与防护，尺寸、缝隙、平整度、牢固度实测。
2.4.2.3功能与安全试验
逐台、逐层反复试验全部电气及安全功能，安全保护装置必须动作灵敏可靠；模拟故障工况测试报警、应急通话、应急平层、消防返回功能。
2.4.2.4负荷及性能试验
按规范开展空载、额定载荷、125% 额定载荷制动试验，电梯启停、运行平稳，制动可靠，平层误差满足国标要求，无异常抖动、异响、卡滞现象。 
2.4.3验收判定规则：
2.4.3.1安全强制性项目任一项不合格→整体验收不合格；
2.4.3.2一般缺陷允许限期一次性整改，整改完成复检；重大缺陷必须彻底修复；
2.4.3.3全部资料合格、安全项目合格、功能正常、装饰工艺达标、法定监检通过，各方签署竣工验收单，视为最终验收合格。
 3.不合格处置方式
 3.1任一阶段验收不合格，成交供应商须在采购人规定期限内免费整改、更换零部件，并承担全部返工费用，整改后重新组织验收； 
 3.2多次整改仍达不到标准、无法通过特种设备监检的，采购人有权拒收设备、解除合同并追究违约责任； 
 3.3验收发生第三方检测鉴定，若判定为成交供应商质量原因，检测费用由成交供应商承担。
★（五）售后服务要求
1.总体要求
1.1供应商须提供完整、可靠的售后服务方案，明确售后服务机构、维保人员、备品备件保障、应急救援机制；成交供应商不得将本项目维保工作转包、分包给第三方维保单位。 
1.2售后服务须符合《电梯维护保养规则》、GB/T 7588.1—2020、GB/T10060‑2023 及现行特种设备相关法规、安全技术规范要求。 
1.3售后服务包含质保期免费维保服务、故障抢修、应急救援、技术培训、资料移交、质保期满后长期技术支持与备件供应。
2.质量保证期（免费质保与免费维保）
2.1整机质保期自电梯取得特种设备监督检验合格报告、完成使用登记并正式移交采购人之日起计算，不少于12个月。 
2.2质保期内提供全套免费维保服务：每15日开展1次定期维保（每月不少于2次），按规范完成清洁、润滑、紧固、调整、安全装置测试；每次维保完成后提交维保记录，经采购人签字存档。 
2.3质保期内因设备制造、安装、调试、维保缺陷产生故障或零部件损坏，免费维修、免费更换配件、免收上门费、配件费、工时费；不含人为损坏、外力破坏。 
2.4质保期内负责配合特种设备年度定期检验，完成年检前自检，协助采购人办理年检相关手续，承担维保整改费用。
 3. 7×24小时应急抢修与困人救援
3.1成交供应商设立全年24小时报修值班电话，保持通信畅通，随时受理故障报修，建立报修台账。 
3.2接到电梯困人报警后30分钟内维保人员抵达现场实施救援，快速解救被困人员；接到一般故障报修，30分钟到场处置，一般故障4小时内修复；重大故障24小时内排除；特殊备件故障72小时内备件到场并完成修复。 
3.3节假日、重大活动期间提供重点保障服务，必要时安排人员现场值守。 
4.若多次响应不及时、故障长时间无法修复，造成电梯长时间停运，采购人有权按合同条款追究违约责任。
 4.备品备件及长期供货保障
4.1质保期内常备常用易损件，保障及时更换。 
4.2承诺在电梯整机设计使用年限内，持续供应原厂正品零配件，不停止配件供货；质保期满后，配件报价合理，提供优惠供货价格。   
4.3投标人在谈判文件中列明主要易损件清单，明确备件供应周期。不得使用翻新件、替代杂牌配件。
5.技术培训服务
5.1电梯竣工验收移交前，成交供应商对采购人/物业管理人员开展现场实操培训，培训人员须持有特种设备作业资格证书。 
5.2培训内容：电梯基本原理、日常巡查要点、报警装置使用、应急救援操作、常见简单故障识别、安全注意事项、维保记录管理。 
5.3提供纸质及电子版培训资料，做好培训签到，形成完整培训记录，未完成培训不予办理移交。 
5.4质保期内随时提供电话、现场技术咨询支持。
6.维保档案、资料管理
6.1建立单台电梯独立维保档案，保存维保记录、故障记录、更换配件记录、年检资料，档案留存不少于4年，采购人可随时查阅。 
6.2项目移交时提交全套竣工图纸、电气原理图、部件合格证、型式试验证书、操作手册、维保说明书、专用工具、备品备件清单。
7.质保期满后售后服务承诺（非免费）
7.1质保到期后，成交供应商可提供有偿年度维保方案，维保标准不低于国家规范，报价单独提供，采购人自主选择。 
7.2继续保留 24 小时应急救援、技术咨询、原厂配件提供服务，不得设置技术锁、程序密码限制采购人选择其他维保单位。
（六）违约处置
8.1除发生不可抗力情形外，成交供应商未按合同约定的交货时间及安装调试期限履行义务的，每逾期一日，应当按照合同总价款的0.5%向采购人支付违约金；逾期超过30个日历天的，采购人有权单方解除本合同。若采购人选择解除合同，前述逾期违约金应当计入解约违约金总额，成交供应商总计承担的违约金不超过合同总额的10%；成交供应商应当自收到解除通知之日起10日内，向采购人退还已支付的对应未履行部分款项（扣除采购人应当支付的已完成且验收合格部分的价款）。
8.2成交供应商交付的设备或安装质量不符合合同约定，经整改后仍不合格，或者未通过法定特种设备监督检验的，采购人有权拒收设备、解除本合同，由此产生的全部损失由成交供应商承担。
8.3成交供应商擅自将本项目分包、转包或者更换主要部件的，采购人有权责令其立即纠正，并按照合同约定追究违约责任；因上述行为产生的全部费用与责任均由成交供应商承担。
8.4多项违约情形同时发生的，采购人有权合并追究成交供应商的违约责任；若违约金不足以弥补采购人实际损失的，成交供应商还应当就差额部分向采购人承担赔偿责任。
8.5成交供应商存在维保不到位、应急响应超时、使用非原厂配件、擅自转包维保业务情形的，采购人有权向其下达整改通知；限期未整改到位的，采购人有权按照合同约定收取违约金，并暂停支付未付合同款项；同时采购人可委托第三方实施维保、维修或更换，所产生的全部费用均由成交供应商承担。
8.6因维保失职造成安全事故、设备严重损坏的，全部责任及经济损失均由成交供应商承担。
8.7采购人无正当理由单方解除本合同的，应当按照成交供应商实际完成且经采购人确认合格的工作量支付相应价款，并向成交供应商支付不超过合同总额10%的违约金；成交供应商应当退还尚未安装或未经验收的设备。
8.8采购人有权拒绝支付合同约定价款以外的任何其他费用。因成交供应商违约导致采购人因诉讼、维权产生的合理费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等），应当由成交供应商向采购人予以赔偿；采购人主张上述费用的，应当提供有效支付凭证。
8.9发生不可抗力事件时，双方应采取合理措施防止损失扩大。供应商应在不可抗力消除后立即恢复履行，并提供替代方案。因供应商未及时通知或未采取减损措施造成的扩大损失，由供应商承担赔偿责任。

[bookmark: _Toc6118_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32254][bookmark: _Toc837][bookmark: _Toc1886][bookmark: _Toc18618][bookmark: _Toc24832_WPSOffice_Level2]五、可实质性变动的实质性要求
[bookmark: _Toc23175][bookmark: _Toc3153][bookmark: _Toc32299][bookmark: _Toc12826_WPSOffice_Level1]项目需求部分加◆号的要求为本项目可实质性变动的实质性要求。
[bookmark: _Toc7730][bookmark: _Toc28772]

[bookmark: _Toc29063]第四章  政府采购合同（草案）
[bookmark: _Toc25025][bookmark: _Toc8607]文山市政府采购和出让中心（政府采购）

货　物　类


合
 
同
 
书 
签订地点：
签订日期：   年 　月 　日


文山市政府采购和出让中心　制

一、合同编号：　　　　　　　　　　　
二、合同名称：　　　　　　　　　　　
三、项目编号（或招标编号、政府采购计划编号、采购计划备案文号等，如有）：　　　　　　　　　　　
四、项目名称：　　　　　　　　　　　
五、合同主体
采购人（甲方）：　　　　　　　　　　　
地  址：　　　　　　　　　　　
联系方式：　　　　　　　　　　　
供应商（乙方）：　　　　　　　　　　　
地  址：　　　　　　　　　　　
联系方式：　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Toc26757][bookmark: _Toc13222]六、合同主要信息
主要标的名称：　　　　　　　　　　　
规格型号（或服务要求）：须附合同清单明细表（包含且不限于：商品名称、设备型号、计量单位、生产厂商名称（是否为小微企业）　　　　　　　　　　
主要标的数量：　　　　　　　　　　　
主要标的单价：　　　　　　　　　　　
合同金额：
合同约定的验收时间：
合同约定的完成支付时间：      或验收交付后      天（日历日），完成支付
计划付款金额：
计划付款时间：
供应商银行账号：
供应商开户行：
供应商开户名：　　　　　　　　　　　
双方需履约条款、期限、售后服务要求、付款方式等信息：　　　　　　　　　　　
采购方式：（如公开招标、竞争性磋商、单一来源采购等）
七、合同签订日期：  　　　　　　　　　　
八、合同公告日期：　　　　　　　　　　　
九、其他补充事宜：（是否为小微企业，如中标公司为小微企业请提供相关资料以便合同备案时上传）　　　　　　　　　　　
附件：上传合同（采购人应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关要求，将政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容删除后予以公开）
注：格式规范文本中标注斜体的部分是对文件相关内容提示或说明。
[bookmark: _Toc23841][bookmark: _Toc17302][bookmark: _Toc14306][bookmark: _Toc8254]
第五章 评审方法

谈判小组在评审过程中，应当按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购非招标采购方式管理办法》（国务院第令74号）的规定履行职责和义务，不得违法评审、违反评审工作纪律。
[bookmark: _Toc24031][bookmark: _Toc20021][bookmark: _Toc28065_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26403][bookmark: _Toc1499]一、总则
1.谈判小组在采购活动过程中应当履行下列职责：
1.1确认或者制定谈判文件； 
1.2从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判；
1.3审查供应商的响应文件并作出评价；
1.4要求供应商解释或者澄清其响应文件；
1.5编写评审报告； 
1.6告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。
2.谈判小组成员应当履行下列义务：
2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
2.2根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；
2.3参与评审报告的起草；
2.4配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；
2.5配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
2.6 评审过程独立、保密。供应商非法干预评审过程的行为将导致其响应文件作为无效处理。
2.7谈判小组依据响应文件本身的内容决定响应文件的响应性，而不寻求外部的证据，谈判文件有明确约定的除外。
2.8 谈判小组发现谈判文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人或采购代理机构书面解释说明。
3. 停止评审的要求
本谈判文件有下列情形之一的，谈判小组应当停止评审：
3.1谈判文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
3.2谈判文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
3.3采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是谈判文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
3.4采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是谈判文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
3.5谈判文件载明的成交原则不合法的；
3.6谈判文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。
出现本条规定应当停止评审情形的，谈判小组应当向采购人书面说明情况。除本条规定的情形外，谈判小组不得以任何方式和理由停止评审。
[bookmark: _Toc14690][bookmark: _Toc15211][bookmark: _Toc15923_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22660][bookmark: _Toc17499]二、 谈判程序
谈判程序包括：资格审查，符合性审查，谈判，最后报价，推荐成交供应商。
[bookmark: _Toc364]1.资格审查
首次提交响应文件截止时间结束后，由谈判小组对提交响应文件的供应商进行资格审查。谈判小组在资格审查过程中，谈判小组成员对供应商资格是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违反政府采购法和谈判文件规定。
供应商资格审查的标准：
	资格性审查项
	通过条件
	格式参考

	1
	[bookmark: OLE_LINK4]供应商应具有独立承担民事责任的能力
	[bookmark: OLE_LINK5]提供佐证材料：
（1）供应商为法人的，应提交营业执照或法人登记证书或批准文件；
（2）供应商为非法人组织的，应提交依法登记证书；
（3）供应商为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照；
（4）供应商为自然人的，应提交自然人的身份证明。
（5）供应商为法人的分支机构的，应提交法人和分支机构的营业执照或法人登记证书或批准文件以及法人授权书；
（6）若该项目接受联合体投标的，应提供联合体协议及联合体各方满足以上要求的证明文件。
注：供应商所提交的资料须加盖公章
	第六章  格式2-1

	2
	供应商依法缴纳税收
	[bookmark: OLE_LINK6]供应商具有依法缴纳税收的佐证材料：
（1）要求提供供应商缴税所属时间在2025年1月至今任意1个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件。
（2）依法免税或不需要纳税的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳税金。
（3）自响应文件递交截止时间，供应商成立不足一个月的，可提供将依法缴纳税收的承诺函。
（4）如果是联合体响应文件，联合体各方均需提供上述证明。
注：供应商所提交的资料须加盖公章
	第六章  格式2-2

	3
	供应商依法缴纳社会保障资金
	[bookmark: OLE_LINK7]供应商具有依法缴纳社会保障资金良好记录的佐证材料：
（1）要求提供供应商缴费所属时间在2025年1月至今任意1个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件。
（2）依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。
（3）自响应文件递交截止时间，供应商成立不足一个月的，可提供将依法缴纳社会保障资金的承诺函。
（4）如果是联合体响应文件，联合体各方均需提供上述证明。
注：供应商所提交的资料须加盖公章
	第六章  格式2-3

	4
	供应商须具有健全的财务会计制度
	[bookmark: OLE_LINK8]佐证材料（以下佐证材料提供其一即可。如果是联合体响应文件，联合体各方均须提供佐证材料）：
（1）供应商2023年至今任意一年度经会计师事务所审计的财务报告（包括“四表一注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）；
（2）基本开户银行出具的近一个月的证明文件，银行出具的证明文件应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；
（3）专业担保机构出具的担保函；
（4）供应商自行编制的2023年至今任意一年度的财务会计报告及财务会计制度；
（5）自响应文件递交截止时间，供应商成立不足一个月的，可提供供应商编制的财务会计制度作为佐证材料。
注：供应商所提交的资料须加盖公章
	第六章  格式2-4

	5
	5.1具有良好商业信誉的有关声明
	[bookmark: OLE_LINK9]提供书面声明材料：
（1） 供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明材料。
（2） 负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商未同时参加本项目书面声明材料。
（3） 供应商未处于被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。
【说明：按谈判文件格式2-5的内容提供书面声明材料】
注：供应商所提交的资料须加盖公章
	第六章  格式2-5

	
	5.2未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单
	[bookmark: OLE_LINK57]递交采购文件截止时间后在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录” 对供应商进行信用信息查询。【说明：投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单】
	由评审小组查询后填写结果

	6
	法定代表人或主要负责人身份证明书及法定代表人或主要负责人身份证复印件或护照复印件
	1、 [bookmark: OLE_LINK10]供应商按谈判文件格式2-6要求提供法定代表人或主要负责人身份证明书；2、身份证复印件或护照复印件。
【注：①法定代表人或主要负责人身份证复印件（身份证两面均应复印，在有效期内）或护照复印件（法定代表人或主要负责人为外籍人士的，按此提供）；②主要负责人为供应商提供的其具有独立承担民事责任的能力的证明材料中的主要负责人员】。
注：供应商所提交的资料须加盖公章
	第六章  格式2-6

	7
	法定代表人或主要负责人授权委托书
	[bookmark: OLE_LINK11]1.供应商按谈判文件格式2-7要求提供法定代表人或主要负责人授权委托书；2、委托代理人身份证复印件或扫描件；
【注：①自然人响应文件的无需提供；②法定代表人或主要负责人亲自参与谈判不委托其他人办理的不需提供】。
注：供应商所提交的资料须加盖公章
	第六章  格式2-7

	8
	本项目要求供应商应具备的特定条件
	1.响应供应商为制造商的，应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯制造B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯安装、改造、维修B级及以上资质；若响应供应商为新版证书，只需提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上资质、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)不分等级。
2.响应供应商为代理商的，应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯安装B级及以上资质或新版证书《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装(含修理)，同时还应满足以下要求：投标设备制造商应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》曳引驱动乘客电梯制造B级及以上，同时具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》乘客电梯安装B级及以上资质或新版《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造):曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级及以上资质、曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯(含防爆电梯中的载货电梯)不分等级。
	第六章  格式2-8

	9
	其他
	（1）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力
	[bookmark: OLE_LINK12]采购人对供应商履行合同所必须的设备和专业技术能力，供应商根据实际情况提供证明材料或承诺。
注：供应商所提交的资料须加盖公章
	第六章  格式2-9

	
	
	[bookmark: OLE_LINK15]（2）不属于国家相关法律法规规定的其他禁止参加谈判的情形
	[bookmark: OLE_LINK13]①根据谈判文件的要求不属于禁止参加谈判采购活动或响应文件无效的供应商；
②谈判小组未发现或者未知晓供应商存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加谈判采购活动或响应文件无效的供应商。
【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】
	

	
	
	（3）联合体
	本项目不接受联合体
	

	
	
	[bookmark: OLE_LINK14]（4）谈判保证金
	无【说明：无须提供证明材料，上传空白页即可，不对本项上传的材料作资格审查】
	


注：1.以上每一项结论均为“符合”的，则供应商的响应文件通过资格性审查；如有其中任意一项结论为“不符合”的，则供应商的响应文件按无效响应文件处理。
2.“信用中国”、“中国政府采购网”网站由采购人或采购代理机构查询网页截图、打印，作为查询记录和证据。
3.没有通过资格审查的供应商，谈判小组应当在评审系统中载明未通过的原因。
4.通过资格性审查的供应商不足三家的，采购失败。
[bookmark: _Toc19599]2.符合性审查
2.1 供应商资格审查结束后，由谈判小组对供应商响应文件进行符合性审查。
2.2 谈判小组在符合性审查过程中，谈判小组成员对供应商是否符合规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不违背政府采购法和谈判文件规定。
2.3 供应商符合性审查标准（按以下顺序审查）：
	序号
	符合性审查项
	通过条件

	1
	[bookmark: OLE_LINK16]响应文件内的首次报价
	[bookmark: OLE_LINK17]（1）按照谈判文件要求报价且不超过预算金额或最高限价。
（2）谈判小组对供应商首次报价进行算术性复核，如果出现下列不一致的，按以下原则进行修正：
1.报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
2.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。谈判小组不得未经要求供应商确认，直接将供应商响应文件作无效处理。

	2
	[bookmark: OLE_LINK18]报价要求响应文件组成、商务技术响应文件组成
	[bookmark: OLE_LINK19]报价要求响应文件组成、商务技术响应文件组成均符合谈判文件“第六章 响应文件格式”中加★号格式规定的要求。

	3
	[bookmark: OLE_LINK20]响应文件有效期、知识产权、计量单位、语言、报价货币等采购文件实质性要求是否应当作无效处理
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]响应文件有效期、知识产权、计量单位、语言、报价货币等均符合谈判文件的实质性要求以及不应当作无效处理情形。

	4
	[bookmark: OLE_LINK23]响应文件的签署
	[bookmark: OLE_LINK24]响应文件按谈判文件格式及内容要求签署、盖章

	5
	[bookmark: OLE_LINK25]第三章“项目需求”打★号的技术、服务、商务及其他要求
	[bookmark: OLE_LINK26]（1）商务技术响应文件均实质性响应谈判文件中加★号的技术、服务、商务及其他要求。
（2）如有强制采购产品，未提供产品认证证书或证书内产品型号与所报产品型号不完全一致的，将被认定为响应无效。

	6
	进口产品
	[bookmark: OLE_LINK27]谈判文件中未载明“允许采购进口产品”的产品，报价产品为国产产品。

	7
	[bookmark: OLE_LINK28]不属于禁止参加谈判采购活动或响应文件无效的供应商
	[bookmark: OLE_LINK29]（1）根据谈判文件的要求不属于禁止参加谈判采购活动或响应文件无效的供应商；
（2）谈判小组未发现或者未知晓供应商存在属于国家相关法律法规规定的禁止参加谈判采购活动或响应文件无效的供应商。

	8
	强化政府采购异常低价审查
	政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	9
	[bookmark: OLE_LINK30]除资格性审查要求的证明材料外，谈判文件要求提供的其他证明材料
	无


注：1.以上每一项结论均为“符合”的，则供应商的响应文件通过符合性审查，才能允许其参加报价；如有任意一项结论为“不符合”的，则供应商的响应文件按无效响应文件处理，不允许其参加报价。
2. 没有通过符合性审查的供应商，谈判小组应当在评审系统中载明不通过的原因。
3.通过符合性审查的供应商不足三家的，采购失败。
2.4 无效响应情况
在比较与评价之前，谈判小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性谈判文件的要求，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理。
如发现下列情况之一的，其响应将被认定为无效响应：
2.4.1未按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
2.4.2未满足谈判文件商务和技术条款的实质性要求的；
2.4.3违反谈判文件规定提供进口产品的；
2.4.4未按谈判文件规定提供政府强制采购节能产品的认证证明材料的；
2.4.5报价超过项目预算或最高限价的；
2.4.6响应有效期不足的；
2.4.7联合体响应文件未附联合体响应协议书的；
2.4.8不符合谈判文件中有关分包规定的；
2.4.9属于串通响应，或者依法被视为串通响应；
2.4.10响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
2.4.11属于谈判文件规定的其他无效响应情形的；
2.4.12不符合法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。
2.5 澄清有关问题
谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
[bookmark: _Toc399]3.谈判
谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
3.1 谈判小组所有成员与单一供应商分别进行一轮或多轮谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判顺序由谈判小组确定。
3.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商，并要求其重新提交由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章的响应文件。由其授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
3.3 谈判过程中，谈判小组可以根据谈判情况调整谈判轮次。
3.4 谈判过程中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
3.5 谈判过程中，谈判小组发现或者知晓供应商存在违法行为的，应当在评审报告中予以记录，并向财政部门报告，依法应将该供应商响应文件作无效处理的，应当作无效处理。
[bookmark: _Toc24259]4.供应商提交最后报价
4.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
4.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
4.3 已提交响应文件的供应商，供应商在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。对于未在规定时间内提交最后报价的供应商，视为其退出谈判。退出谈判的供应商，其响应文件无效。最后报价一旦提交后，供应商不得以任何理由撤回。
4.4 最后报价为有效报价应符合下列条件：
4.4.1供应商所提供的最后报价以及最后报价明细表（若有）在规定的时间内提交。
4.4.2供应商的最后报价应由法定代表人/主要负责人/本人或其授权代表签字或者加盖公章。
4.4.3供应商的最后报价符合谈判文件的要求。
4.4.4最后报价唯一，且不高于最高限价。
在评审过程中，供应商最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效处理。具体要求详见“供应商须知前附表”。
4.5 在未提高响应文件中承诺的实质性要求的情况下，最后报价不高于上轮（次）的报价，否则，谈判小组应当对其响应文件按无效处理；谈判中改变采购需求以及合同草案条款的情况除外。
4.6 最后报价的算术修正规则
最后报价如果出现下列不一致的，不需要供应商澄清，可按以下原则进行处理：
4.6.1最后报价中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
4.6.2单价金额小数点或者百分比有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
4.6.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；
同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的最后报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其最后报价无效。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。谈判小组不得未经要求供应商确认，直接将供应商响应文件作无效处理。
4.7 落实政府采购政策进行价格扣除的计算方法
关于小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务的报价扣除标准
4.7.1因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算最后报价；
4.7.2若货物为小微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业）产品、服务，供应商应填写相关样表并提供证明材料（格式3-7、3-8），内容填写完整、准确方可获得价格扣除（针对非专门面向中小企业采购项目）；
4.7.3本项目对小型和微型企业产品的价格给予一定比例的扣除（具体比例详见“供应商须知前附表”），用扣除后的价格参与评审；
4.7.4残疾人福利性单位（监狱企业）产品、服务视同小型、微型企业产品、服务，享受同等价格扣除；
4.7.5以上政策供应商仅能获得一种政策的价格扣除，不重复享受。
4.7.6本国产品支持政策
4.7.6.1本国产品应当符合以下条件：在中国境内生产；在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求。
4.7.6.2本国产品标准的适用范围：本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
4.7.6.3对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.7.6.4有关证明文件
供应商应在投标文件中出具所投产品的《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见“第六章响应文件格式”，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，供应商不再提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件随中标、成交结果同时公告。
注：采购文件未尽事宜，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
4.8 复核
评审结束后，谈判小组应当进行复核，特别要对拟推荐为成交候选供应商的、报价最低的、响应文件被认定为无效的进行重点复核。
[bookmark: _Toc21562]5.推荐成交供应商
谈判小组应从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算最后报价。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐，供应商评审得分且最后报价相同的，依次按节能环保产品多优先、主要技术指标高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各供应商的次序，推荐成交候选人。
[bookmark: _Toc1936]6.出具评审报告
6.1评审报告是谈判小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写的报告，其主要内容包括：
6.1.1邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
6.1.2响应文件开启日期和地点；
6.1.3获取谈判文件的供应商名单和谈判小组成员名单；
6.1.4评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件审查情况、谈判情况、报价情况等；
6.1.5提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
谈判报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对谈判报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对谈判报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意谈判报告。
[bookmark: _Toc63084332][bookmark: _Toc88573273][bookmark: _Toc54948232][bookmark: _Toc63437918]6.2 谈判异议处理规则
在谈判过程中，谈判小组成员对响应文件是否符合谈判文件规定存在争议的，应当以少数服从多数的原则处理，但不得违背谈判文件规定。有不同意见的谈判小组成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者谈判文件规定的，应当在谈判报告中予以反映。
[bookmark: _Toc54948234][bookmark: _Toc16784][bookmark: _Toc88573274]7.采购失败情形
有下列情形之一的，本项目采购失败：
7.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
7.3提交首次响应文件的供应商不足三家的；
7.4通过资格性审查的供应商不足三家的；
7.5通过符合性审查的供应商不足三家的；
7.6提交最后报价的供应商不足三家的；
7.7通过最后报价审查的供应商不足三家的。
[bookmark: _Toc10747][bookmark: _Hlt101846155][bookmark: _Toc217446099][bookmark: _Toc217446059]8.评审纪律
8.1不得参加与自己有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条规定的利害关系的政府采购项目的评审活动。发现参加了与自己有利害关系的评审活动，须主动提出回避，退出评审；
8.2进入评标区之前应将所有的通信设备存入指定的存放处。评审专家不得以任何方式将通信设备带入评标区，否则将被取消其当次项目的评审资格；
8.3遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知采购代理机构，不得私自转托他人；
8.4在评审过程中不得擅离职守，影响评审程序正常进行；
8.5评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理；
8.6评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论，不得征询或者接受采购人的倾向性意见，不得明示或暗示供应商在澄清时表达与其响应文件原义不同的意见，不得以采购文件没有规定的评审方法和标准作为评审的依据，不得修改或者细化评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得违规撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认；
8.7在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容；
8.8评审现场服从采购代理机构工作人员的管理，接受现场监督人员的合法监督；
8.9遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购代理机构的请托。
[bookmark: _Toc13867][bookmark: _Toc367_WPSOffice_Level1]

[bookmark: _Toc1275][bookmark: _Toc3045][bookmark: _Toc17454]第六章  响应文件格式
一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。
二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏，由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。
三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写，但应当注明。
四、若格式中要求加盖单位公章的，自然人无需盖章，但需要签字。要求法定代表人签字的，适用于主要负责人。

[bookmark: _Toc26424][bookmark: _Toc17774][bookmark: _Toc24176_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25829]响应文件格式目录
第一部分 报价要求响应文件
[bookmark: _Toc8552]★格式1-1：报价表（实质性要求）
[bookmark: _Toc24643][bookmark: _Toc6940][bookmark: _Toc15180_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22783][bookmark: _Toc9090]★格式1-2：分项价格明细表（实质性要求）
格式1-3：最终报价明细表（在收到二轮报价通知后，在二轮报价界面附件上传此表）

第二部分 资格证明文件
[bookmark: _Toc1343]格式2-1：供应商应具有独立承担民事责任的能力的证明材料
[bookmark: _Toc13310]格式2-2：供应商缴纳税收证明材料
[bookmark: _Toc26813]格式2-3：供应商缴纳社保证明材料
[bookmark: _Toc11841]格式2-4：具有健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc32349]格式2-5：具有良好的商业信誉
[bookmark: _Toc2111]格式2-6：法定代表人或主要负责人资格证明书
[bookmark: _Toc10093]格式2-7：法定代表人或负责人授权委托书
[bookmark: _Toc20760]格式2-8：本项目要求供应商应具备的特定条件（如不涉及请忽略此项）
[bookmark: _Toc17767][bookmark: _Toc27707][bookmark: _Toc16768][bookmark: _Toc2436][bookmark: _Toc26756_WPSOffice_Level2]格式2-9：具有履行合同所必须的设备和专业技术能力证明材料或承诺
格式2-10：其它
第三部分 商务技术响应文件
[bookmark: _Toc1691]★格式3-1：承诺函（实质性要求）
[bookmark: _Toc12732]格式3-2：供应商信息表
[bookmark: _Toc29532]★格式3-3：技术、服务要求应答表（实质性要求）
[bookmark: _Toc9957]★格式3-4：商务条款偏离表（实质性要求）
[bookmark: _Toc7866]格式3-5：供应商类似项目业绩一览表
[bookmark: _Toc19679]格式3-6：供应商本项目管理、技术、服务人员情况表
[bookmark: _Toc23218][bookmark: _Toc7394]格式3-7：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函、关于符合本国产品标准的声明函
格式3-8：小型微型企业产品、环境标志产品、节能产品、进口产品明细表
[bookmark: _Toc13832]格式3-9：项目实施方案
[bookmark: _Toc9061]格式3-10：售后服务方案及承诺
[bookmark: _Toc26894]★格式3-11：报价表
格式3-12：其他需要补充的证明材料

[bookmark: _Toc22171][bookmark: _Toc8879][bookmark: _Toc8660][bookmark: _Toc30197][bookmark: _Toc1606][bookmark: _Toc21985]一、报价要求响应文件
[bookmark: _Toc23989]★格式1-1：报价表（实质性要求）
项目名称：                                  项目编号：
	包件号
	总报价 
	交货期（完工期/服务期）
	备注

	
	人民币小写（元）：
	
	

	
	人民币大写：
	
	

	投标人名称（加盖单位电子公章）：

法定代表人 （电子签名）：                

日期：年月日


联系人：                                   联系电话：
★格式1-2：分项价格明细表（实质性要求）
项目编号、项目名称：                                        
	序号
	货物名称
	型号和规格
	品牌
	制造商/生产厂商名称
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	

	交 货 期
	

	交货地点
	


供应商：（全称）（加盖电子公章）
法定代表人：（电子签名）
日期： 年 月 日
说明：1.所有报价均用人民币表示，所报价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。运输、安装、调试、检验、培训、税金和保险等费用以及谈判文件规定的其他费用均应包含在报价中；进口货物请列明含关税、进口环节税的报价和不含关税、进口环节税的报价。
2.应完整填写产品的品牌和型号或项目内容。
3.表格长度可根据需要自行调整，表中所列内容为必须填写项目，供应商可根据自身情况增加内容。
[bookmark: _Toc88573252]格式1-3：最终报价明细表（在收到二轮报价通知后，在二轮报价界面附件上传此表）
项目名称：                           项目编号：             
	序号
	货物名称
	数量
	单价
	总价（单价×数量）

	1
	
	
	
	XX元

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	最后报价（总价合计）
	XX元


供应商名称：
日期：   年  月  日
说明：此表由供应商按谈判小组的要求在最终报价环节规定时间内提交。

[bookmark: _Toc25947][bookmark: _Toc24845][bookmark: _Toc6525][bookmark: _Toc15203][bookmark: _Toc11328]二、资格证明文件
1.供应商应填写和提交下述规定的有关证明材料以及其他有关资料。
2.所附格式要求填写的全部内容都必须填写。
3.供应商资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
4.供应商提交的材料将被保密。
5.该部分资格证明文件将作为对供应商资格要求部分的评审依据，未按要求提交的供应商将不能通过资格性审查。
6.资格审查通过条件详见第五章“第二条谈判程序第一点资格审查”部分。

[bookmark: _Toc6943][bookmark: _Toc16077][bookmark: _Toc16322][bookmark: _Toc21315][bookmark: _Toc30737][bookmark: _Toc3302]格式2-1：供应商应具有独立承担民事责任的能力的证明材料
格式2-2：供应商缴纳税收证明材料
[bookmark: _Toc27105][bookmark: _Toc11286][bookmark: _Toc21488]格式2-3：供应商缴纳社保证明材料
[bookmark: _Toc18934][bookmark: _Toc424283044][bookmark: _Toc481656342][bookmark: _Toc417378692][bookmark: _Toc417995149][bookmark: _Toc413162755][bookmark: _Toc6493][bookmark: _Toc30464][bookmark: _Toc2200][bookmark: _Toc25136][bookmark: _Toc481656344]格式2-4：具有健全的财务会计制度
[bookmark: _Toc16560][bookmark: _Toc23698][bookmark: _Toc413162756][bookmark: _Toc448136022]格式2-5：具有良好的商业信誉
[bookmark: _Toc17124_WPSOffice_Level2]供应商声明
致：采购人、采购代理机构
我单位作为XXX采购项目的供应商，在此郑重声明：
一、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中（说明：填写“无”或“有”）重大违法记录。
二、与我单位存在单位负责人为同一人、直接控股、管理关系的不同供应商：（说明：填写“无”或“（一）供应商名称1；（二）供应商名称2 ；（三）……”）。
三、我单位（说明：填写“未处于”或“处于”）被行政部门禁止参与政府采购活动的期限内。

特此声明。

供应商名称：XXXX（加盖电子公章）
日      期：XX年XX月XX日

说明：
（1） 对声明中第一条的说明：如供应商在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的，应填写“有”，供应商响应文件将被认定为无效。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。对于“较大数额罚款”，认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。
（2）对声明中第二条的说明：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（3）对声明中第三条的说明：如供应商处于被行政部门禁止参加政府采购活动期限内的，该声明填“处于”，供应商将被认定响应无效。
（4）供应商应按照相关法规规定如实作出说明。
[bookmark: _Toc2073][bookmark: _Toc3388][bookmark: _Toc14514][bookmark: _Toc866][bookmark: _Toc25647]（5）如果是联合体响应文件，联合体各方均需提供上述证明。
[bookmark: _Toc17750_WPSOffice_Level2]格式2-6：法定代表人或主要负责人资格证明书
法定代表人或主要负责人资格证明书

供应商名称：
单位性质：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（供应商名称）的法定代表人或主要负责人。

特此证明。


供应商：（盖单位电子公章）
年  月  日

附：身份证复印件或护照（法定代表人或主要负责人为外籍人士的，按此提供）复印件或扫描件。
[bookmark: _Toc4427]格式2-7：法定代表人或负责人授权委托书
 授权委托书
致：采购人 采购代理机构
本授权书声明：（供应商全称）的法定代表人（主要负责人）代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，以本单位名义参加贵方组织的（采购项目名称）项目（项目编号：      ）的谈判。代理人在本项目谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以承认。
代理人无转委托权。

供应商：（全称）（加盖电子公章）
法定代表人：（电子签名）
日  期：        年    月    日

	附：
	

	委托代理人姓名：
	

	职       务：
	

	身份证号码：
	

	详 细  地 址：
	

	电       话：
	


 
注：（1）须附委托代理人身份证复印件或扫描件；
（2）自然人响应文件的无需提供；
格式2-8：本项目要求供应商应具备的特定条件
[bookmark: _Toc18538]格式2-9：具有履行合同所必须的设备和专业技术能力证明材料或承诺

（请供应商按要求根据自己的实际情况针对本项目自行编制）
供应商：（盖单位电子公章）
年  月  日
格式2-10：其他
[bookmark: _Toc17863][bookmark: _Toc24032][bookmark: _Toc7442][bookmark: _Toc6250][bookmark: _Toc10801][bookmark: _Toc26526]
三、商务技术响应文件

[bookmark: _Toc16958]★格式3-1：承诺函（实质性要求）
致：（采购人 、采购代理机构名称）
根据贵方      （采购项目名称）       （项目编号）的谈判文件，我方正式授权   （姓名和职务）     代表  （谈判供应商全称）   全权处理本项目的有关事宜，并作如下承诺：
1、 本响应文件有效期为自响应文件截止之日起      个日历天。
二、我方已详细审查全部采购文件，包括所有补充通知（如有），并对上述文件均无异议。
三、我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。
四、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。
五、我方为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均通过国家强制性产品认证并取得认证证书。为本项目提供的所有产品、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。
六、为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由我公司承担。
七、参加本次采购活动，我方完全同意谈判文件第二章关于 “参加谈判采购的费用”、“知识产权”、“合同分包和转包”等实质性要求，并承诺严格按照谈判文件要求履行。
八、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我方愿意承担相应不利后果。
九、我方同意在《谈判文件》规定的递交响应文件截止日期起遵循本谈判文件，并在谈判文件有效期满之前均具有约束力。如果我方报价被接受，则至合同履行完毕、质保期满为止，本承诺书保持有效。
本方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。


与本次谈判有关的正式通讯地址为：
地    址：           邮政编码：
电    话：           传    真：

供应商：（全称）（加盖电子公章）
法定代表人：（电子签名）
日期：年月日
说明：本承诺函内容不得擅自修改。

格式3-2：供应商信息表
供应商信息表
[bookmark: _Toc8764_WPSOffice_Level2]（请供应商如实填写本表信息）
项目名称：                              项目编号：           
	供应商名称：
	

	营业执照注册号：
	

	组织机构代码：
	

	税务登记证号：
	

	注册资金：
	
	邮政编码：
	

	公司成立日期：
	
	企业网站网址（如有）：
	

	企业电话：
	
	通讯地址：
	

	公司简介：
	

	经营范围：
	

	法定代表人：
	
	法人身份证号：
	

	本项目经办人：
	
	联系电话、工作邮箱：
	

	开户银行：
	
	银行账号：
	



供应商：                                 （加盖电子公章）
 
法定代表人（电子签名）：                

日   期：            年       月       日
★格式3-3：技术、服务要求应答表（实质性要求）
供应商应按所投产品的实际技术参数和服务要求，逐条对应谈判文件的第三章“项目需求”中要求的技术和服务规范如实、完整、准确的填写该表。
本表格将作为评审委员会对供应商技术部分的评审依据，未按填写要求填写本表格的供应商将不能通过初步评审。

	序号
	货物
名称
	谈判文件要求
	响应文件响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商：                                 （加盖电子公章） 
法定代表人（电子签名）：                
年  月  日
表格填写说明：
1.表格中“货物名称”及“谈判文件要求”可按“项目需求”内容复制。
2.表格中“响应文件响应”请供应商根据实际响应情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴谈判文件要求。若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由供应商自行承担。供应商必须根据谈判文件要求据实逐条填写，不得虚假响应，否则报价无效并按规定追究其相关责任。
3.表格中“偏离”部分，供应商只能如实填写“有偏离”或“无偏离”。凡响应内容与谈判文件要求有区别的均按“有偏离”填写，并在说明栏中写明技术指标。
4.表格中“说明”部分，若有偏离，则填写偏离指标。若无偏离，则不填写内容。
5.本表格中内容与响应文件其余部分不一致的，以本表格为准。
★格式3-4：商务条款偏离表（实质性要求）
	序号
	谈判文件要求
	响应文件响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



注意：1.本表只填写响应文件中与谈判文件要求有偏离（包括正偏离及负偏离）的内容，响应文件中与谈判文件要求完全一致的内容，不用在此表中逐一列出
2.响应文件中与谈判文件要求有负偏离的内容必须在此表中列出，否则视为无效报价。供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则报价无效并按规定追究其相关责任。

供应商：                                 （加盖电子公章） 
法定代表人（电子签名）：                
[bookmark: _Toc21512_WPSOffice_Level2]年  月  日
格式3-5：供应商类似项目业绩一览表
	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	是否通过验收
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。


供应商：                                 （加盖电子公章） 
法定代表人（电子签名）：                
[bookmark: _Toc17821_WPSOffice_Level2]年  月  日

格式3-6：供应商本项目管理、技术、服务人员情况表
项目编号、项目名称：
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书
名称
	级别
	证号
	专业

	管理
人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术
人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商：     （加盖电子公章） 
法定代表人（电子签名）：                
[bookmark: _Toc31398_WPSOffice_Level2]年  月  日
格式3-7：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函、关于符合本国产品标准的声明函
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称）[footnoteRef:0]，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元[footnoteRef:1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； [0:  从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。]  [1:  供应商需按提供的货物标的分别填写，未按规定填写的，视为未提供《中小企业声明函》。
3《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。以联合体形式参加政府采购活动或者合同分包的，声明函中需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息，供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
] 

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（    ）万元，资产总额为（    ）万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：       日期：
[bookmark: _Toc8737_WPSOffice_Level2]
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
    单位名称：（盖章）            
日    期：          


[bookmark: _Toc27673_WPSOffice_Level2]监狱企业声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加         单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

　  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


    单位名称：（盖章）            
日    期：       


关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
[bookmark: _Toc20580_WPSOffice_Level2]5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。   
格式3-8：小型微型企业产品、环境标志产品、节能产品、进口产品明细表
小型、微型企业产品
项目编号、项目名称：                                                       报价单位：人民币元       
	编号
	货物名称
	制造商
	品牌
	产品型号
	价格

	
	
	
	
	
	单价
	数量
	小计

	
1
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
…
	
	
	
	
	
	


说明：如所报货物为小型、微型企业产品，必须按要求逐项填写，否则评审时不予价格扣除。
  
[bookmark: _Toc7026][bookmark: _Toc4767_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc46238285][bookmark: _Toc46136868]环境标志产品明细表


项目编号、项目名称：                                报价单位：人民币元
	编号
	货物名称
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	价格

	
	
	
	
	单价
	数量
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	


说明：1、如所报产品为环保产品，请按要求逐项填写； 
2.需附环境标志产品认证证书，且证书内产品型号与所报产品型号完全一致，否则评审时不予认可。                                                            
[bookmark: _Toc46136869][bookmark: _Toc7565_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc422][bookmark: _Toc46238286]节能产品明细表

项目编号、项目名称：                             报价单位：人民币元
	编号
	货物名称
	规格型号
	节字标志认证证书编号
	价格

	
	
	
	
	单价
	数量
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	


说明：1、如所报产品为节能产品，请按要求逐项填写； 
2.需附节能产品认证证书，且证书内产品型号与所报产品型号完全一致，否则不予认可（非强制节能产品）；如为强制节能产品，未提供产品认证证书或证书内产品型号与所报产品型号不完全一致的，将被认定为响应无效。

[bookmark: _Toc46238287][bookmark: _Toc22269][bookmark: _Toc46136870][bookmark: _Toc27413_WPSOffice_Level2]进口产品明细表

项目编号、项目名称：                         报价单位：人民币元
	
序号


	

货物名称
	

制造商
	

品牌型号
	

产地
	价格

	
	
	
	
	
	
单价
	
数量
	
小计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
…
	
	
	
	
	
	

	
4
	合计
	
	
	


说明：如所报产品为进口产品，必须按要求逐项填写。
[bookmark: _Toc46136873][bookmark: _Toc46238290]格式3-9：项目实施方案
供应商：     （加盖电子公章） 
法定代表人（电子签名）：                
年  月  日
[bookmark: _Toc19957_WPSOffice_Level2]格式3-10：售后服务方案及承诺
售后服务方案及承诺应包括但不限于以下内容：
1.维保网点地址；2.维保人员名单及特种设备作业证；3.应急救援流程；4.备件保障方案；5.培训计划；6.服务承诺书。
供应商：     （加盖电子公章） 
法定代表人（电子签名）：                
[bookmark: _Toc28564_WPSOffice_Level2]年  月  日
[bookmark: _Toc7575][bookmark: _Toc1651][bookmark: _Toc1469]★格式3-11：报价表
项目名称：                                  项目编号：
	包件号
	总报价 
	交货期（完工期/服务期）
	备注

	
	人民币小写（元）：
	
	

	
	人民币大写：
	
	

	投标人名称（加盖单位电子公章）：

法定代表人 （电子签名）：                

日期：年月日


联系人：                                   联系电话：
格式3-12：其他需要补充的证明材料 
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