本项目1个包，采购教学仪器一批，各标的单价限价以本附件中给定单价限价为准。
	物理仪器采购清单（交子校区）

	序号
	标的名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价限价（元）

	1
	储藏柜1
	1、铝木结构。尺寸：≥长1500mm*宽500mm*高2000mm。所有铝合金型材厚度不低于1.1mm，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件。柜体衬板采用16㎜厚板材。上部分对开玻璃门三层隔板，下部份对开门木门两层隔板，均可调节高度。加长版承重作加强处理。带不锈钢拉手。
	个
	4
	2200.00 

	2
	储藏柜2
	1、铝木结构。尺寸：≥长1000mm*宽500mm*高2000mm。所有铝合金型材厚度不低于1.1mm，铝合金之间的连接采用ABS实芯连接件。柜体衬板采用16㎜厚板材。上部分对开玻璃门三层隔板，下部份对开门木门两层隔板，均可调节高度。加长版承重作加强处理。带不锈钢拉手。
	个
	1
	1720.00 

	3
	教师版磁吸式演示电学实验箱
	1、实验箱尺寸：≥长82cm*宽55cm*高14.5cm。材质：铝合金外箱。规格：器材≥20种。产品包括：磁吸式电流表≥1个，磁吸式电压表≥1个，磁吸式电阻定律演示器≥1个，磁吸式灯座≥3个，磁吸式发光LED灯≥1个，磁吸式演示电动机≥1个，磁吸式电磁盒≥4个，20欧滑动变阻器≥1个，50欧滑动变阻器≥1个，扇叶≥2个，香蕉导线45cm≥6个，香蕉导线35cm≥6个，灯泡≥10个，磁吸式单刀双掷开关≥2个，磁吸式单刀单掷开关≥3个，磁吸式5欧定值电阻≥1个，磁吸式10欧定值电阻≥1个，磁吸式15欧定值电阻≥1个，磁吸式20欧定值电阻≥1个，铝合金包装箱≥1个。
	箱
	6
	1760.00 

	4
	教师版磁吸式演示光学实验箱
	1、实验箱尺寸：≥长82cm*宽55cm*高14.5cm。材质：铝合金外箱。规格：器材≥33种。光具盘可翻折。产品包括：可翻折铁质圆光具盘≥1个，大圆盘水槽≥1个，纸质光具盘≥1个，成像凹透镜F=75mm≥1个，成像凹透镜F=50mm≥1个，成像凹透镜F=100mm≥1个，成像凹透镜F=300mm≥1个，镜面或漫反射镜≥1个，磁扣≥6个，凸凹面镜≥1个，双凹透镜≥1个，平凹透镜≥1个，平凸透镜≥1个，半圆凸透镜≥1个，长焦凸透镜≥1个，短焦凹透镜≥1个，折射水槽≥1个，等边三角形透镜≥1个，玻璃砖≥1个，充电器≥1个，水槽水平调节托≥1个，激光分光器≥3个，绿色激光手电≥1个，红色激光手电≥2个，F光源≥1个，上字光源≥1个，三原色实验器≥1个，演示光屏≥1个，演示用小孔板≥1个，三脚架≥1个，演示光具座≥1个，电池≥1对，手提箱≥1个。
	箱
	6
	3560.00 

	5
	推车1
	1、材质：双层PP塑料平板，单把手无围栏。
2、5英寸弹性塑胶轮，2定2转超轻音轮，脚轮载重≥500千克。
3、尺寸：≥长90cm*宽60cm*高97cm。车板≥长90cm*宽60cm。脚轮直径12.5cm。立柱直径2.7cm，立柱壁厚0.12cm，脚轮孔距≥长70cm*宽85cm。
	辆
	2
	540.00 

	6
	马德堡半球演示器
	1、材质：透明塑料。
2、规格：含握把、阀门、密封圈。配手动抽气枪、带绳扣的安全拔河绳；尺寸：球体外径≥80mm；拉力≥5N。
	套
	6
	400.00 

	7
	真空泵
	1、无油隔膜真空泵，双向自由切换供电，抽速35L/MIN，泵头两个，负压0.095MPA，正压45PSI，功率≥150W。
2、尺寸：≥长280mm*宽145mm*高273mm。
	台
	2
	760.00 

	8
	周转箱
	1、产品尺寸：≥长41cm*宽28.5cm*高12.8cm。
2、材质：PP塑料周转箱，四周及底面有加强筋;承重≥5kg。
	个
	400
	42.00 

	9
	支架定滑轮1
	1、尺寸 ：直径≥41mm.配不锈钢支架滑轮。
	个
	10
	11.00 

	10
	支杆定滑轮2
	1、直径≥40mm，支杆直径≥6mm。
2、材质：支杆材质为铁质+滑轮材质为塑料材质。
	个
	10
	20.00 

	11
	电珠1
	1、LED电珠，E10螺口直径≥9.5mm，红色，额定电压：2.5V。
	个
	100
	2.00 

	12
	电珠2
	1、规格：LED电珠，E10螺口直径≥9.5mm，黄色,额定电压：3.8V。
	个
	100
	2.00 

	13
	陶土网
	1、材质：陶土网+铁丝，包边工艺，尺寸：≥长12cm*宽12cm。
	个
	100
	3.20 

	14
	透明水槽
	1、产品尺寸（±5mm）：长150mm*宽150mm*高140mm。
2、材质：亚克力，厚度≥5mm；承重≥2kg。
	个
	6
	22.00 

	15
	钩码
	1、重量：10g。
2、规格：20个/盒。
	盒
	10
	40.00 

	16
	波动弹簧
	1、材质：镀镍高碳钢。
2、尺寸（±5mm）：φ80mm*高100mm。
	个
	6
	80.00 

	17
	5号碱性电池
	1、规格：5号碱性，无汞。
	粒
	120
	4.00 

	18
	1号碱性电池
	1、规格：1号碱性，无汞。
	粒
	30
	21.00 

	19
	7号碱性电池
	1、规格：7号碱性，无汞。
	粒
	60
	4.50 

	20
	磁感线演示铁粉盒
	1、尺寸（±5mm）:长90mm*宽70mm。
2、内填充铁粉≥5g。
3、材质：ABS树脂塑料。
	套
	6
	7.00 

	21
	钢卷尺
	1、规格（±5mm）:长5m。
2、材质：ABS外壳。
3、功能：锁止推钮，0点补正，回收缓冲。
	把
	5
	36.00 

	生物仪器采购清单（交子校区）

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价限价（元）

	22
	显微镜
	1、技术参数：总放大倍数：100X-1600X2，目镜：WF10X目镜并锁定于目镜筒（其中一只目镜带视度可调），物镜： 185标准消色差物镜，10X/0.25成像清晰圆直径≥15.3mm，景深范围内像面的偏摆≤0.04mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥15.0mm；所有物镜均保证齐焦，物镜放大10倍－40倍后齐焦误差不超过±0.013mm；
2、带有限位装置，物镜放大率准确度不超过±1.04%，镜筒：双目斜筒，30°倾斜，可360°旋转便于同步观察，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm，转换器：三孔同心球轴转换器，带有限位装置，转换器稳定性≤0.010mm。
3、粗微调: 分体式粗微调焦机构，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，微调机构空回≤0.005mm，调焦范围：初调范围≥6.5mm，微调范围≤2mm。
4、视场光栏：金属可变视场光栏，照明：电源调节旋钮和电压开关分开,亮度可调的LED冷光源,可以充电,充满电后不接电源可连续使用≥50小时。灯泡使用寿命在≥10000小时。不产生温度,灯光色泽为无色,且不会产生热度。聚光镜：NA1.25带可变光栏螺旋式升降聚光镜，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.16（mm）之间。
5、载物台：双层机械移动平台125mmX115mm，载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm；用机械使标本在5mm×5mm范围内移动时的离焦量≤0.008mm，左右两系统放大率差≤0.43%，双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.3%；双目系统左右系统像面方位差≤10’、双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.06mm、左右内侧≤0.08mm；不同轴调焦机构（带细调焦机构）：粗调和细调不同轴，粗调范围≥30 mm，细调范围≤2.6mm。
	台
	5
	2160.00 

	23
	定性滤纸
	1、方形，尺寸：≥长100mm*宽100mm，规格：100张/盒。
	盒
	20
	9.00 

	24
	一次性手套1
	1、乳胶手套，白色，50双/盒，尺寸：手套手掌处宽≥90mm。
	盒
	10
	40.00 

	25
	吸水纸
	1、材质：中性棉质，尺寸：≥长80mm*宽25mm，规格：100张/盒。
	盒
	500
	6.30 

	26
	抽纸
	1、规格：≥150抽/包，3层/抽。不掉屑，湿水不易破。
	包
	100
	6.00 

	27
	方巾
	1、材质：棉。颜色：蓝色，尺寸：≥长300mm*宽300mm。
	张
	60
	5.00 

	28
	塑封纸
	1、尺寸≥7寸。规格：10丝，100张/包。
	包
	10
	33.00 

	29
	镊子
	1、尺寸：≥长12.5cm。规格：尖头，加厚不锈钢有齿镊。
	把
	200
	4.00 

	30
	白瓷盘
	1、尺寸（±5mm）：长160mm*220mm*30mm。材质：加厚搪瓷。
	个
	50
	22.00 

	31
	三联水龙头
	1、鹅颈式实验室化验水嘴：防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。
2、出水嘴为陶瓷阀芯，可90°旋转。
	个
	10
	480.00 

	32
	酒精
	1、 酒精浓度75%；500mL/瓶。

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	30
	10.00 

	33
	MS培养基1
	1、 含糖琼脂；250g/瓶。

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	5
	76.00 

	34
	MS培养基2
	1、 不含糖琼脂；250g/瓶。

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	5
	76.00 

	35
	醋酸
	1、500mL/瓶；实验室分析纯。醋酸浓度36%

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	5
	60.00 

	36
	尼龙布
	1、规格尺寸：300目*1m宽。
2、材质：尼龙网纱。
	米
	10
	15.00 

	37
	DNA鉴定试剂
	1、 A液：100mL/瓶；B液：5mL/瓶。A、B液各一瓶为1套。

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	套
	10
	48.00 

	38
	DNA复制模型
	1、磁吸式半保留复制演示；带脱氧核苷酸磷酸脱氧核糖碱基，模型尺寸：≥200mm。
	套
	10
	58.00 

	39
	超轻黏土
	1、每袋≥36色袋，每色≥25g。
	袋
	20
	53.80 

	40
	PH试纸
	1、 规格：1-14广范PH试纸，20本/盒。

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	盒
	25
	60.00 

	化学仪器采购清单（交子校区）

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价限价（元）

	41
	氧气传感器
	1、自带≥1.8寸彩色显示屏，内置锂电池供电，通过与各种传感器组合使用，具备独立数据显示功能；
2、采用BT自锁接头，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器；
3、该模块具备自动保存数据功能，可通过USB连接线与计算机连接，导出实验数据；
4、通过硬件按钮切换数字显示及二维码连接功能；
5、移动终端（智能手机或平板）可以通过扫描二维码进行无线连接，在移动终端（智能手机或平板）上可进行数字、图像及表格显示，并且计算表格数据可保存到移动终端（智能手机或平板），下次使用时可直接打开保存的文件；
6、另配有数据线可直接连接传感器无线发射模块或显示模块进行充电。
7、测量范围：0～100％，分度：0.1％，可通过硬件校准按钮将氧气含量校准至20.9%；
8、采用BT通讯接口，具有方向性和自锁功能，支持热插拔；
9、支持与有线通讯、无线通讯和屏幕数据显示三种工作方式，支持热插拔，支持软件调零；
10、传感器外壳带螺丝孔，可用于固定传感器；
11、连接计算机后软件包自带录屏录像功能，能同时记录数据变化和实验小组操作情况并存储到计算机指定位置。
	套
	7
	3380.00 

	42
	酒精灯灯芯
	1、材质：棉。
2、规格尺寸：10股/根，200mm。
	根
	500
	2.00 

	43
	一次性手套2
	1、材质：丁晴，规格：100只/盒。尺寸：手套手掌处宽≥100mm。
	盒
	100
	40.00 

	44
	水电解器
	1、规格：容量≥30mL，铂电极；
2、电解管由透明玻璃制成，刻度线清晰，两管平行，粗细均匀，无结瘤、裂痕等缺陷；
3、使用电源：直流6～12V；
4、电解过程中，氢气与氧气的体积（刻度）比为2:1，无明显差异；
5、支架和底座稳定牢固。
	套
	7
	560.00 

	45
	火柴
	1、 材质：木质。
2、长度≥75mm。

3、100根/盒。
	盒
	200
	0.50 

	46
	分液漏斗
	1、用于分离密度不同且互不相溶的不同液体，用于向反应器中添加液体；
2、材质：高硼硅玻璃，梨形；容量：60mL；
3、瓶口内侧磨砂，瓶塞磨砂，磨砂面应均匀细腻，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔，活塞与仪器连接处应密封性好；
	个
	150
	30.00 

	47
	蒸馏烧瓶
	1、用作蒸馏的容器；
2、规格：250mL，支管的口径为Φ5-7mm，带磨口。                                      
3、透明硼硅酸盐玻璃制。
	个
	100
	24.00 

	48
	玻璃弯管1
	1、规格：角度30°，长度10cm+5cm,口径为Φ5-7mm。
	根
	2000
	1.00 

	49
	玻璃弯管2
	1、规格：角度90°，长度5cm+5cm,口径为Φ5-7mm。
	根
	500
	1.00 

	50
	玻璃直管1
	1、规格：长度5cm,口径为Φ6-8mm。
	根
	100
	0.60 

	51
	玻璃直管2
	1、规格：长度10cm,口径为Φ6-8mm。
	根
	100
	0.60 

	52
	玻璃直管3
	1、规格：长度15cm,口径为Φ6-8mm。
	根
	100
	0.60 

	53
	电子天平
	1、充电式，精度0.01g，量程200g。
	台
	7
	280.00 

	54
	橡胶塞1
	1、橡胶材质，0#。
	个
	50
	0.40 

	55
	橡胶塞2
	1、橡胶材质，1#。
	个
	50
	0.50 

	56
	橡胶塞3
	1、橡胶材质，2#。
	个
	50
	0.50 

	57
	橡胶塞4
	1、橡胶材质，3#。
	个
	50
	0.60 

	58
	橡胶塞5
	1、橡胶材质，4#。
	个
	50
	0.90 

	59
	橡胶塞6
	1、橡胶材质，5#。
	个
	50
	1.10 

	60
	橡胶塞7
	1、橡胶材质，6#。
	个
	50
	1.60 

	61
	激光笔
	1、规格：充电款，红光，激光笔：长度≥155mm。
	支
	100
	29.00 

	62
	胶帽
	1、材质：乳胶。规格：100个/袋。
	袋
	5
	40.00 

	63
	滴定管
	1、高硼硅玻璃材质；酸式，25mL，最小分度值0.1mL，内应力消除：在偏光仪下呈紫色；壁厚1.3±0.3mm；刻度标示清晰、均匀；配聚四氟乙烯活塞。
	根
	100
	52.00 

	64
	铁架台铁夹
	1、最大开口≥35mm，杆径≥Φ10mm。
	个
	100
	9.00 

	65
	小刀
	1、刀尖角度，60°以下，刃长70mm（±5mm），刀柄长144mm（±5mm）。

2、材质：塑料+铁。
	把
	200
	3.00 

	66
	滴管1
	1、玻璃材质，长≥90mm，带胶帽。
	根
	200
	0.90 

	67
	滴管2
	1、玻璃材质，长≥150mm，带胶帽。
	根
	200
	1.00 

	68
	透明胶布
	1、宽≥45mm,长≥30m。材质：BOPP。
	卷
	10
	15.00 

	69
	白瓷托盘
	1、材质（±5mm）：陶瓷，尺寸≥长180*宽240mm。
	个
	50
	31.00 

	70
	推车2
	1、尺寸（±5mm）：长750mm*宽400mm*高950mm。
2、材质：托盘PP塑料。
3、结构：上下层托盘承载重量均≥50kg；采用双层结构，有上、下二层托盘，层间距≥650mm；上下托盘都应有护栏，护栏高度≥20mm；护栏不能镂空。
4、车架立柱为铝合金制成；万向轮车轮直径≥50mm，车轮材料为橡胶静音轮。
	辆
	2
	336.00 

	71
	废液桶
	[image: image1.png]


1、塑料制25L，口径≥210mm,高度≥420mm。
	个
	10
	82.00 

	72
	洗洁精1
	1、500g/瓶。
	瓶
	5
	10.00 

	73
	洗洁精2
	1、4kg/桶。
	桶
	10
	50.00 

	74
	防化服1
	1、防化服结构：分体式；尺寸：XL。
	套
	5
	78.00 

	75
	防化服2
	1、防化服接口：分体式；尺寸： L。
	套
	5
	78.00 

	76
	洗衣液
	1、3.5kg/桶。
	桶
	5
	80.00 

	77
	硫化锌晶体模型
	1、组成：塑料球及镀镍金属键；材质：塑料球用全新塑料压注制成，金属键为镀镍金属；规格：球直径≥23mm，金属键直径≥3mm；
	个
	5
	124.00 

	78
	洗衣粉
	1、5kg/袋。
	袋
	2
	40.00 

	79
	封口袋1
	1、尺寸（±1cm）：长24cm*宽35cm。材质：塑料。
	根
	1000
	0.30 

	80
	封口袋2
	1、尺寸（±1cm）：长35cm*宽45cm。材质：塑料。
	根
	1000
	0.50 

	81
	封口袋3
	1、尺寸（±1cm）：长16cm*宽26cm。材质：塑料。
	根
	1000
	0.20 

	82
	封口袋4
	1、尺寸（±1cm）：长6cm*宽10cm。材质：塑料。
	根
	1000
	0.10 

	83
	封口袋5
	1、尺寸（±1cm）：长12cm*宽20cm。材质：塑料。
	根
	500
	0.10 

	84
	封口袋6
	1、尺寸（±1cm）：长10cm*宽15cm。材质：塑料。
	根
	500
	0.10 

	85
	铁钉
	1、长≥6cm。材质：碳钢。
	kg
	1.5
	12.00 

	86
	小方凳
	1、 高度（±5mm）：500mm。
2、材质：原木。
3、工艺：表面覆清漆。
	个
	2
	86.00 

	87
	小喷瓶
	1、100mL/个。材质：塑料。
	个
	50
	7.20 

	88
	细口瓶
	1、30mL/个，黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动
	个
	200
	3.40 

	89
	纸巾
	1、100抽/包。
2、纸张尺寸：≥长180mm*宽138mm/张(3层 ）。
	包
	200
	4.00 

	90
	砂纸
	1、材质：氧化铝纱布，尺寸：≥长230mm*宽280mm。
	张
	200
	1.80 

	化学实验室采购药品（交子校区）

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价限价（元）

	91
	升华硫
	1、 分析纯，500g/瓶。

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	10
	30.00 

	92
	蔗糖试剂
	1、 分析纯，500g/瓶。无色晶体；

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	10
	24.00 

	93
	盐酸
	1、 分析纯，500mL/瓶。无色透明液体；

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	30
	20.00 

	94
	铜粉
	1、500g/瓶。

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	5
	150.00 

	95
	高锰酸钾
	1、500g/瓶，试剂。深紫色有金属光泽的晶体；

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	40
	50.00 

	96
	氢氧化钾
	1、500g/瓶，试剂；

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	10
	24.00 

	97
	大理石
	1、500g/瓶，块状；

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	40
	33.60 

	98
	实验用柱状二氧化锰
	1、100g/瓶,柱状9mm。

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	1
	143.00 

	99
	鲁米诺
	1、100g/瓶。

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	1
	720.00 

	100
	实验室用二氧化锰
	1、分析纯，500g/瓶。

★2、包装及标志应符合GB 15346-2012《化学试剂 包装及标志》的规定。
	瓶
	10
	40.00 

	乐器采购清单（交子校区）

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价限价（元）

	101
	电钢琴
	1、88键逐级配重键盘，带防尘盖。

2、标准音440Hz。

3、音色：具备钢琴音色，也可通过电子技术扩展其他的音色，音色引擎应采用动态立体声或物理建模等技术采样。

4、音质：全音域在最大音量下播放，无可察觉的失真和杂音。

5、演奏性能：具备模拟原声钢琴的制音共鸣和琴弦共鸣等声学功能。

6、音量：具备动态响应，能表现不同的强弱音，并应具备音量调节装置。
	台
	6
	5700.00 

	102
	Z架
	1、Z型重型琴架采用金属材质、适用于宽度在125-420mm的电钢琴，并有固定带可以固定电钢琴，产品承重≥100kg，配有万向轮，灵活转向。十二档高度可调节满足所有需求。产品宽度调节范围350mm（±10mm），高度调节范围280mm（±10mm）。
	副
	6
	200.00 

	103
	电钢琴包
	1、采用防水牛津布，可防水，透气。内层采用加厚珍珠棉材质，加宽双肩背带，外置口袋收纳，多股缝纫结实耐用，黑色。适用于88键盘便携式电钢琴。
	个
	6
	200.00 

	104
	电子钢琴（数码钢琴）
	1、88 键重锤力度键盘，配立式、推拉盖板、三踏板。

2、标准音440Hz。

3、键盘结构应带擒纵模拟机构，无机械杂音。

4、复音数≥128。

5、键盘控制：具备可开关的力度响应功能及多种力度曲线选择，并支持延音踏板。

6、控制按钮：应至少包含电源开关、音量+/- 键。

7、内置扬声器系统，总功率不低于40W。

8、配琴凳。
	台
	1
	6400.00 

	105
	架子鼓遮挡消音亚克力板
	1、采用8mm高清透明亚克力板。单片尺寸（±20mm）：长60cm*宽160cm。数量：6片为1套。
	套
	1
	3560.00 

	106
	拉杆音箱（无线蓝牙）
	1、面板简洁，大字号LED数码显示，内置USB、SD、蓝牙、录音、收音、原唱伴唱、OTG直播等功能。
2、全喷漆木质箱体，360°旋转万向轮。
3、内置12V/15AH蓄电池，可外接蓄电池，移动拉杆式，方便携带。
4、音乐高低音单独调节，两路音频输入，两路音频输出，5段EQ调节。
5、一路话筒输入，一路吉他输入，话筒音量，吉他音量，话筒混响，话筒高低音等单独调节。
6、内置话筒优先功能,话筒功能，吉他功能。无线U段话筒2支。
7、输出功率≥500W。
8、电池续航时间≥10小时。
9、喇叭尺寸:8寸低音2个+磁钢高音1个。
	个
	2
	5780.00 

	107
	话筒
	1、传感器类型:动圈。拾音模式:超心型。频响范围:50Hz-16kHz。灵敏度:-51.5 dBV/Pa。重量:≤278g，连接方式：无线连接。
	支
	2
	1100.00 

	108
	中国大鼓鼓棒
	1、采用洋槐木。长度在320-450mm。 2个为一副，鼓头直径（±5mm）：55mm。
	副
	50
	56.00 

	109
	交响大鼓鼓槌1
	1、锤头采用羊毛毡头，手柄采用实木。
	副
	2
	156.00 

	110
	马林巴
	1、52音马林巴，定音：A=442HZ音域：A2～C7  4 1/3 八度  
2、音板尺寸：幅宽：64～38mm；厚度：25mm；音板材质 ：合成纤维；
3、共鸣管材质：铝合金；表面处理：喷涂砂光金 可对折
4、框架尺寸（±5mm）：长2280mm×宽970mm。高度调节范围：850mm～1050mm；高/低音架宽：400/970 mm
5、框架组成：钢木结合框架，长框可对折；高度调节：螺旋升降
	台
	1
	21200.00 

	111
	木琴
	1、定音：A=442HZ音域：C5～C8 ，3 八度 ，37音
2、音板尺寸：幅 宽：32mm，厚 度：18mm
3、音板材质 ：红木
4、共鸣管材质：铝合金表
5、面处理：喷涂闪光银
6、框架尺寸（±50mm）：长1000mm×宽520mm×高900mm ；高/低音架宽（±5mm）：520/310mm
7、框架组成：钢木结合框架；高度调节：手动升降
	台
	1
	5600.00 

	112
	钢片琴
	1、F5~C8,2.5个八度音域，32音；音板材质：钢板；音板幅：30mm；支架：全钢支架；高度调节：X型手动调节；尺寸(±50mm)≥长800mm*宽500mm*高800mm。
	台
	1
	9830.00 

	113
	铃鼓（演奏级）
	1、采用木质鼓框，山羊鼓皮，不锈钢铃片。双排款，不锈钢铃片音色明亮。尺寸：鼓面直径≥254mm。
	个
	1
	560.00 

	114
	三角铁（演奏级）
	1、采用合金钢材质，边长≥254mm，配金属敲击棒1根。
	个
	1
	220.00 

	115
	三角铁夹子
	1、三角铁专用固定器，可挂6寸-10寸。
	个
	1
	90.00 

	116
	小军鼓（乐团专用）
	1、尺寸：14"×5.5"，鼓腔材质：枫木鼓腔，鼓皮材质：双层油皮，鼓圈：镀镍，等位：8等位。 背带1根，鼓棒一副、鼓钥匙1个。
	个
	1
	1800.00 

	117
	军鼓架
	1、演奏军鼓架，采用钢管材质，表面电镀处理，钢管直径≥25mm，腿部和军鼓接触面采用橡胶材质，产品高度可调范围为580-900mm，适用于12-14英寸军鼓使用。
	个
	1
	360.00 

	118
	大军镲架子
	1、采用钢材，可根据镲片尺寸五档可调，高度可调范围在600-1000mm范围内。直径≥25mm，双板三角支撑。
	个
	1
	700.00 

	119
	管钟
	1、音域为C52-F69，1 1/2 八度；音管采用黄铜材质，表面清漆涂层处理。
2、尺寸≥长800mm*宽710mm*高1770mm；音管尺寸≥38.1mm。
	套
	1
	54920.00 

	120
	大鼓鼓棒
	1、硬枫木材质，直径≥18mm，长度≥300mm，2根为一副,鼓头直径（±5mm）：55mm。
	副
	50
	40.00 

	121
	立鼓鼓棒
	1、荀子木材质，直径≥20mm，长度≥400mm,鼓头直径（±5mm）：55mm。
	副
	10
	56.00 

	122
	交响大鼓鼓槌2
	1、锤头采用紧实羊毛毡头，尺寸（±5mm）：宽75mm*高100mm，手柄采用实心橡木材质，柄径：20mm。总长：435mm。产品适用于各类大鼓、低音鼓、行进鼓、交响乐。
	个
	2
	136.00 

	123
	小鼓鼓棒
	1、核桃木材质，
2、规格：5A；2根为一副，直径≥13mm，长度≥39mm。
	副
	4
	160.00 

	124
	鼓棒包
	1、可容纳鼓棒、鼓刷、教材、配件；材质为：牛津布。
	个
	2
	110.00 

	125
	小提琴松香
	1、松脂材质，规格约为直径≥40mm、厚度≥12mm。
	个
	3
	40.00 

	126
	大提琴松香
	1、松脂材质，规格约为直径≥40mm、厚度≥12mm。
	个
	1
	40.00 

	127
	低音提琴松香
	1、松脂材质，规格约为直径≥40mm、厚度≥12mm。
	个
	1
	40.00 

	128
	小提琴琴弓
	1、弓杆材质采用苏木；弓毛采用马尾毛；尾库采用乌木材质；执手采用皮材质；配件装饰采用白铜和彩贝；尺寸包含4/4 3/4 1/4 1/2 1/8。
	根
	10
	370.00 

	129
	大提琴琴弓
	1、弓杆材质采用苏木；弓毛马尾毛；尾库采用乌木材质；执手采用小羊皮材质；配件装饰采用白铜和彩贝；尺寸包含4/4 3/4 1/4 1/2 1/9。
	根
	5
	596.00 

	130
	低音提琴琴弓
	1、弓杆材质采用红檀木；弓毛采用白马尾毛，数量≥200根；尾库采用乌木材质；执手采用羊皮材质；配件装饰采用白铜和彩贝；尺寸包含4/4 3/4 1/4 1/2 1/8。
	根
	2
	920.00 

	131
	小提套弦
	1、E弦采用银色光泽钢弦，球状；A弦采用尼龙弦芯，包铝缠弦；D弦采用尼龙弦芯，包银缠弦；G弦采用尼龙弦芯，包银缠弦。
2、E弦，A弦，D弦，G弦各一根为一套。
	套
	5
	220.00 

	132
	小提1弦
	1、小提琴弦，E弦，采用银色光泽钢弦，球状。
	根
	5
	70.00 

	133
	小提2弦
	1、小提琴弦，A弦，采用尼龙弦芯，包铝缠弦。
	根
	4
	80.00 

	134
	大提套弦
	1、大提琴套弦，合金材质，镀镍柱头。 A弦、D弦、G弦、C弦各1根为一套
	套
	3
	480.00 

	135
	大提1弦
	1、大提琴弦，合金材质，A弦
	根
	5
	110.00 

	136
	大提2弦
	1、大提琴套弦，合金材质，D弦
	根
	4
	120.00 

	137
	低音提套弦
	1、低音提琴套弦，琴弦均采用高碳钢丝芯、镍铁合金缠弦。
	套
	2
	920.00 

	138
	低音提1弦
	1、低音提琴1弦，琴弦均采用高碳钢丝芯、镍铁合金缠弦。
	根
	3
	220.00 

	139
	低音提2弦
	1、低音提琴2弦，琴弦均采用高碳钢丝芯、镍铁合金缠弦。
	根
	2
	270.00 

	140
	指挥大谱台
	1、材质：铝谱台、钢脚架；
2、谱台角度：5-355°；
3、高度范围：90-160cm；
4、谱台尺寸为（±5mm）：长51cm*宽34cm（单层）；
5、升降高度范围：60-160cm
	副
	2
	700.00 

	141
	指挥台
	1、谱台板长宽尺寸（±5mm）：63cmx40cm
2、二层台板长宽尺寸（±5mm）：45cmx30cm
3、谱台板高度尺寸：120-160cm
4、护栏高度宽度尺寸（±5mm）：84cmx78cm
5、站台长宽高尺寸（±5mm）：125cmx100cmx26cm
6、内部钢架结构，带黑色地毯，谱架谱台可以折叠到箱体里面
7、材质：樟子松
	台
	1
	4700.00 

	美术采购清单（交子校区）

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价限价（元）

	142
	学生用电子绘画板
	1、屏幕尺寸：≥10寸，分辨率≥1600*2560，像素密度≥249 PPI，电容触摸屏，10点触摸，incell全贴合。

2、存储（ROM）：128GB，内存（RAM）：8GB。

3、摄像头：前摄8M FF，后摄16M AF。

4、音频：麦克风单MIC，4*BOX 喇叭。

5、电池：3.8V/10000mAh ，聚合物电芯。

6、USB接口：1*Type-C接口，支持充电，OTG，数据传输 ，Type-C模拟耳机。

7、支持蓝牙、WiFi。
	套
	60
	2075.00 

	143
	绘画手写笔
	1、手写笔重量(含电池)：20g±2g。

2、手写笔长度：146mm±2mm,  直径：9mm±1mm。

3、整体包含：手写笔*1，4A电池*1，替换笔芯*2。
	支
	60
	380.00 

	144
	平压式版画机1
	1、机器尺寸（±5mm）：长480mm*宽380mm*高280mm。
2、压板：采用30mm厚木板加5mm厚电木板，不变形。
	台
	2
	1998.00 

	145
	平压式版画机配套毛毡
	1、尺寸（±5mm）：长450mm*宽450mm。
2、材质：混纺纤维。
	张
	2
	300.00 

	146
	平压式版画机2
	1、尺寸（±5mm）:长400*宽350*高135mm。
2、镁铝合金材质。
	台
	1
	3800.00 

	147
	钢珠马莲
	1、材质：不锈钢外壳+钢珠；
2、尺寸（±5mm）：φ90mm；
	个
	2
	536.00 

	148
	带框软木板1
	1、材质：软木制成；
2、尺寸（±5mm）：长600mmX宽900mm；
	个
	2
	140.00 

	149
	带框软木板2
	1、材质：软木制成；
2、尺寸（±5mm）：长450mm*宽600mm；
	个
	2
	80.00 

	150
	白卡纸1
	1、尺寸：A4，重量：300克/张；
2、规格：100张/套；
	套
	1
	69.00 

	151
	白卡纸2
	1、尺寸：4K，重量：300克/张
2、规格：50张/套；
	套
	1
	125.00 

	152
	奶白飘金卡纸
	1、尺寸（±5mm）：长100mm*宽150mm；
2、重量：300克/张。规格：50张/套；
	套
	2
	33.00 

	153
	白卡纸3
	1、尺寸（±5mm）：长178mm*宽127mm。重量：300克/张；
2、规格：100张/套；
	套
	5
	38.00 

	154
	白卡纸4
	1、尺寸（±5mm）：长100mm*宽150mm；
2、重量：300克/张，规格：100张/套；
	套
	5
	28.00 

	155
	牛皮纸1
	1、尺寸：A4，重量：300克/张；
2、规格：100张/套；
	套
	4
	44.00 

	156
	牛皮纸2
	1、尺寸：A5，重量：300克/张；
2、规格：100张/套；
	套
	4
	24.00 

	157
	马克笔
	1、双头油性马克笔；
2、规格：36色；
	套
	60
	72.00 

	158
	素描纸
	1、230克/张，4开纸；
2、规格：10张/袋；
	袋
	50
	30.00 

	159
	水彩纸
	1、300克/张，4开纸；
2、规格：10张/袋；
	袋
	50
	100.00 

	160
	绘画铅笔
	1、规格：4B铅笔，长≥170mm，12支/盒；
	盒
	30
	12.00 

	161
	橡皮
	1、规格尺寸：12块/盒，单块尺寸≥20mm*40mm；
	盒
	20
	36.00 

	162
	双头勾线笔
	1、长≥140mm，黑色，12支/盒；
	盒
	30
	32.00 

	163
	美纹纸胶带
	1、尺寸：长≥20m，宽≥18mm；
	卷
	50
	2.00 

	164
	麻绳
	1、棕色麻绳，粗4mm，每卷长≥150m；
	卷
	10
	40.00 

	165
	素描削笔器
	1、ABS材质，黑色五档；
2、尺寸（±5mm）:长115mm*宽50mm*高110mm；
	个
	20
	36.00 

	166
	塑料收纳筐
	1、白色，长≥300mm,宽≥210mm,高≥120mm；
	个
	30
	17.00 

	167
	丙烯笔
	1、24色/盒，细杆单头；
2、材质：塑料笔杆；
	盒
	30
	38.00 

	168
	硬纸板
	1、厚度≥2.6mm，双面硬牛皮色，A4大小；
	个
	50
	4.00 

	169
	卡纸1
	1、黑色4开。250克；
	张
	50
	2.00 

	170
	卡纸2
	1、棕色4开，250克；
	张
	30
	2.00 

	171
	卡纸3
	1、深蓝色4开，250克；
	张
	40
	2.00 

	172
	卡纸4
	1、金黄色4开，250克；
	张
	20
	2.00 

	173
	版画滚筒
	1、材质：手柄为木质，滚筒为橡胶，滚筒长≥60mm；
	个
	15
	9.00 

	174
	调色盘
	1、规格（±5mm）:长380mm*宽280mm*高5mm，圆弧形；
	个
	10
	10.00 

	175
	调色纸双面
	1、规格（±5mm）:长400mm*宽290mm，白色；
	个
	20
	24.00 

	176
	可折叠洗笔桶
	1、直径≥185mm，收缩后高40mm（±2mm），展开后高185mm（±5mm），顶部外侧含塑料挂笔装置，可同时放置4支画笔；
	个
	20
	9.00 

	177
	石英砂
	1、白色，40-80目；
2、规格：5斤/袋。
	袋
	5
	18.00 

	178
	展示架1
	1、落地网格置物架铁质格子，黑色，带轮子可移动；
2、尺寸规格（±5mm）：高≥2m、宽≥1.2m（两面一组）；
	个
	10
	352.00 

	179
	展示架2
	1、移动可折叠摆摊架，折叠款原木色款，顶棚加桌布，木制；
2、尺寸（±50mm）：长1.2m*宽2m；
	个
	6
	280.00 

	180
	书画毛毡布
	1、仿羊毛材质，灰色5mm；
2、单张尺寸（±50mm）：长0.8m*宽1.6m；
	张
	30
	32.00 

	181
	丙烯颜料
	1、大瓶300ml；
	瓶
	62
	20.00 

	182
	油画框1
	1、3cm厚，亚麻混纺中纹材质；
2、规格尺寸（±50mm）：长50cm*宽60cm；
	个
	20
	40.00 

	183
	油画框2
	1、3cm厚，亚麻混纺中纹材质；
2、规格尺寸（±50mm）：长120cm*宽150cm；
	个
	10
	340.00 

	184
	油画颜料
	1、单只170ml。
	支
	48
	27.00 

	185
	黑色墨汁
	1、原料成分：油烟墨，1000g/瓶；
	瓶
	20
	48.00 

	186
	四尺宣纸（生宣）
	1、尺寸（±5mm）：长1380*宽680mm；生宣，4开生宣纸30张/包；；
	刀
	10
	96.00 

	187
	白乳胶
	1、绘画用，1公斤/桶，环保型；
	桶
	10
	58.00 

	188
	无味松节油
	1、500ml/瓶；
	瓶
	15
	59.00 

	189
	移动麦克风+小音箱（无线）
	1、6.5英寸低音喇叭*1+80磁高音*1；
2、功率≥80W，峰值≥150W；
3、支持手机APP控制、音乐高低音独立调节话筒优先；内置蓝牙、线路输入/TF卡/USB；音量独立调节；
4、配置手持无线话筒和无线头戴各1只。
	套
	2
	1798.00 

	190
	剪刀
	1、多功能手工剪刀，剪口采用不锈钢材质，刃口长（±5mm）：70mm，ABS树脂防滑手柄宽（±5mm）：83mm，加强铆钉连接，全长≥190mm；
	把
	20
	10.00 

	体育采购清单（交子校区）

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价限价（元）

	191
	标志筒1
	1、高度≥480mm。全塑料制品。能够测距、定位及标识。呈圆锥体状，放置平稳。
	个
	20
	9.50 

	192
	标志筒2
	1、高度≥320mm。全塑料制品。能够测距、定位及标识。呈圆锥体状，放置平稳。
	个
	20
	3.50 

	193
	乒乓球1
	1、球重2.20g-2.60g。圆度0.4mm。直径40.0mm-44.4mm。弹跳高度220mm以上。ABS材质。接缝整齐，表面不反光，符合GB/T 19851.8-2005《中小学体育器材和场地 第8部分:乒乓球》的要求。
	个
	500
	3.50 

	194
	羽毛球1
	1、球口外径65mm-68mm，球头直径25mm-27mm，球头高度24mm-26mm，毛片插长63mm-64mm，质量4.50g-5.80g，毛片数量16片，天然羽毛配发泡泡沫球头，符合GB/T 11881-2006《羽毛球》的要求。
	个
	500
	6.50 

	195
	篮球1
	1、规格：7号，材质：PU(吸湿革）,篮球周长为750-760mm，重量为600-650g，篮球内胆由黑色橡胶和丁基制成，内胆上缠上纱线，符合GB/T 19851.4-2005《中小学体育器材和场地 第4部分:篮球》的要求。
	个
	100
	150.00 

	196
	篮球2
	1、规格：6号，材质：PU(吸湿革）,篮球周长为720-740mm，重量为510-550g，篮球内胆由黑色橡胶和丁基制成，内胆上缠上纱线，符合GB/T 19851.4-2005《中小学体育器材和场地 第4部分:篮球》的要求。
	个
	100
	150.00 

	197
	排球
	1、5号，PU材质，圆周长 650mm-670mm，重量：235g-300g，符合GB/T 19851.5-2005《中小学体育器材和场地 第5部分:排球》的要求。
	个
	300
	106.00 

	198
	足球
	1、5号，PU材质，圆周长680mm-700mm，重量：410g-450g，符合GB/T 22892-2008《足球》的要求。

★2、满足GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》和GB 21550-2008《聚氯乙烯人造革有害物质限量》的要求。
	个
	160
	105.00 

	199
	乒乓球拍
	1、1副两拍，横握拍，拍柄为立式手柄。采用5层杨木底板，双面反胶，胶皮平整。手柄边缘无毛刺，均匀光滑。拍身边缘不得有开胶现象，胶皮粘合度牢固，不开裂，符合GB/T 23115-2008《乒乓球拍》的要求。
	副
	40
	240.00 

	200
	羽毛球拍
	1、球拍总长度655mm（±3mm），球拍宽度195mm（±3mm），球拍弦面长度240mm（±3mm），2个球拍为1副，铝合金材质，一体式羽毛球拍，由拍头、拍杆、拍柄及拍框组成，符合GB/T 19851.9-2005《中小学体育器材和场地 第9部分:羽毛球拍》的要求。
	副
	50
	110.00 

	201
	软式垒球
	1、材质：聚氨酯(PU）。
2、重量：75g(±5g）。
3、尺寸≥10.5寸。
	个
	400
	28.60 

	202
	垒球棒
	1、材质：球棒内里材质ABS，外包裹EVA海绵。
2、重量：280g(±20g)。
3、尺寸：长≥700mm。
	根
	120
	114.40 

	203
	垒垫
	1、材质：橡胶.
2、尺寸：≥长150mm*宽150mm*高30mm，含白色垒包3个，橘色垒包1个。
	套
	2
	4312.00 

	204
	球类收纳袋
	1、涤纶材质，长≥1800mm，可装约20个足球。
	个
	50
	30.00 

	205
	羽毛球网
	1、尺寸：≥长6100mm*宽760mm。材质为丙纶。和羽毛球架配套使用。丙纶编织而成，带钢丝，单包边，符合GB/T 19851.14-2007《中小学体育器材和场地 第14部分：球网》的要求。
	付
	50
	50.00 

	206
	乒乓球网架
	1、网架长度1525mm（±20mm），网架高度152.5mm（±2mm），可夹厚度≥30mm。铁制架，带尼龙网。网架固定在球台两侧，中间架网。
	付
	50
	60.00 

	207
	篮球网
	1、篮球网长400mm-450mm，网口直径450mm（±5mm），网底直径350mm（±5mm），网绳加粗。
2、材质：尼龙，标准篮球网。
	付
	70
	24.00 

	208
	弹力带1
	1、最大阻力≥85磅。
2、材质：乳胶。
	根
	30
	50.00 

	209
	网球1
	1、颜色：绿色，重量47-51g。直径6.3-6.86cm。弹性105-135cm，符合GB/T 22754-2008《网球》的要求。
	个
	96
	14.00 

	210
	网球2
	1、颜色：橙色，重量36-46g。直径6-6.86cm。弹性105-120cm，符合GB/T 22754-2008《网球》的要求。
	个
	48
	16.00 

	211
	高密度海绵块
	1、EVA材质。
2、尺寸：≥长230mm*宽140mm*高70mm。
	块
	40
	23.00 

	212
	双节棍
	1、不锈钢材质，直径≥22mm,单棍长≥280mm,链长17.5-18mm。
	根
	60
	56.00 

	213
	蓝牙音箱
	1、可移动，便携式手提。由5.25英寸中低音和2英寸高音组成，搭配高低分频电路,前置倒相管设计。预置原声、K歌、专业、直播话筒音效,可通过App扩展更多话筒音效。
	台
	1
	900.00 

	214
	塑料筐
	1、材质：HDPE高密度聚乙烯。
2、尺寸：≥长680mm*宽480mm*高370mm。
	个
	20
	98.00 

	215
	足球竖杆套装（中考用）
	1、带孔标志筒，含高为300mm（±10mm)、500mm（±10mm)两个规格；
2、标志杆高度≥1200mm；
3、一根标志杆+一个标志筒为一套。
	套
	40
	18.00 

	216
	标志盘
	1、花口标志盘；直径≥190mm,高≥50mm；
2、放置平稳，20个/套，含置物架收纳袋。
	套
	6
	30.00 

	217
	足球练习分队背心
	1、足球练习用，材质：涤纶。
2、规格：≥长600mm*宽400mm。
	个
	40
	10.00 

	生物采购清单（锦城湖校区）

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价限价（元）

	218
	数码液晶显微镜（学生端）
	1、低压供电，标配19V低压供电电源适配器；

▲2、 一体化设计，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装；自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计；安全提手,机身上方设置明确提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落；所有数据接口以及电源接口设置在仪器底座背面。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图或者产品彩页扫描件，并加盖投标人公章）

3、数码功能 显微镜拍照像素：≥500万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS；

4、画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能，视频回放功能可实现快速播放或慢速播放；

▲5、液晶显示屏尺寸和参数：高清触摸液晶屏≥10寸，屏幕分辨率≥1920×1200；水平旋转性能：中轴旋转角度270°:顺时针可转动180°逆时针旋转90°,屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面不随之转动；上下翻转性能：上下翻转角度可达180°；有限位；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图或者产品彩页扫描件，并加盖投标人公章）

▲6、一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

7、仪器营运内存≥2G，存储内存≥32G；所拍摄的显微照片及视频可存储于TF卡中；通过USB接口接入移动存储介质时，数据优先存储于移动存储介质中；

8、具有在观察画面上进行标注的功能。

9、数据接口：IEEE802.3标准RJ45接口，USB接口，同时支持WIFI；搭配使用电脑端显微互动软件，同步传输显微观测画面至电脑端，以实现高清显微点播教学；

10、有仪器坐标对比测量和定点测量功能，加强对观察物体的了解。

▲11、生物显微镜物镜：无限远平场消色差4×、无限远平场消色差10×、无限远平场消色差40×（弹簧）；

（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

12、目镜：10X/Φ20mm；

▲13、 调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮， 调焦行程（载物台升降行程）≥50mm，有防滑装置；配备外倾式三孔物镜转换器；照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源；仪器底座设置有液晶显示调光系统，可通过一键式按压旋钮实现光源切换，亮度调整以及开关机，指示屏支持亮度级别显示、中文光源提示等功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图或者产品彩页扫描件，并加盖投标人公章）

14、载物台：双层移动平台；

15、聚光镜：插入式聚光镜；

16、主机须具有系统管控功能，开机自动运行观察软件，无法通过除显微镜软件自带的退出按键以外的途径离开显微镜软件界面。

17、主机须具有对显微观察画面进行实时定点测量功能。测量界面有选择所使用物镜倍数，以及对应物镜倍数时所测量两点之间的长度显示；

▲18、主机须具有配套的手机端显微图片视频接收软件，可以连接到同一WIFI后无需一对一配对直接往手机端发送图片视频，并在手机端软件内显示图片视频；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

▲19、主机须具有在电脑投屏和受控功能。主机分别通过无线WIFI和USB线连接到电脑展示显微镜实时图像，并且在笔记本计算机处操作主机界面。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

▲20、主机须具有显微镜观察软件管理员功能。显微镜观察软件的设置需要输入管理员密码后才能修改；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）


	台
	54
	15000.00 

	219
	数码液晶显微镜（教师端）
	1、低压供电，标配19V低压供电电源适配器；

▲2、一体化设计，无需再进行目镜、物镜及其他部件的组装；自带液晶屏，液晶屏与机身一体式设计；安全提手,机身上方设置明确提手，提起时仪器正置以避免目镜及载物台上的物体跌落；所有数据接口以及电源接口设置在仪器底座背面。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图或者产品彩页扫描件，并加盖投标人公章）

3、数码功能 显微镜拍照像素：≥1600万像素；录像分辨率：≥1080P/30FPS；

4、画面无拖尾及延迟现象，仪器本身可实现照片和视频回放功能，视频回放功能可实现快速播放或慢速播放；

▲5、液晶显示屏尺寸和参数：高清触摸液晶屏≥10寸，屏幕分辨率≥1920×1200；水平旋转性能：中轴旋转角度270°:顺时针可转动180°逆时针旋转90°,有自锁功能有限位,避免转动角度过大、失灵；上下翻转性能：上下翻转角度可达180°；屏幕转动时，双目观察部件及屏幕影像画面不随之转动；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图或者产品彩页扫描件，并加盖投标人公章）

▲6、一机多功能：既有生物显微镜功能，又有实体显微镜功能；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

7、仪器营运内存≥2G，存储内存≥32G；所拍摄的显微照片及视频可存储于仪器中；通过USB接口接入移动存储介质时，数据优先存储于移动存储介质中，便于实验数据保存及转移；

8、具有在观察画面上进行标注的功能。

9、数据接口：IEEE802.3标准RJ45接口，USB接口，同时支持WIFI；搭配使用电脑端显微互动软件，同步传输显微观测画面至电脑端，以实现高清显微点播教学；

10、有仪器坐标对比测量和定点测量功能，加强对观察物体的了解。

▲11、生物显微镜物镜：无限远平场消色差1×、无限远平场消色差4×、无限远平场消色差10×、无限远平场消色差40×（弹簧）；无限远平场消色差100×（油镜、弹簧）；

（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

12、目镜：10X/Φ20mm；

▲13、调焦机构：粗微动同轴调焦，左右两侧均有粗调与微调手轮， 调焦行程（载物台升降行程）≥50mm，有防滑装置；配备外倾式五孔物镜转换器；照明装置：内置LED底光源 、内置LED侧光源；仪器底座设置有液晶显示调光系统，可通过一键式按压旋钮实现光源切换，亮度调整以及开关机，指示屏支持亮度级别显示、中文光源提示等功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图或者产品彩页扫描件，并加盖投标人公章）

14、载物台：双层移动平台；

15、聚光镜：插入式聚光镜；

16、主机须具有系统管控功能，开机自动运行观察软件，无法通过除显微镜软件自带的退出按键以外的途径离开显微镜软件界面。

17、主机须具有对显微观察画面进行实时定点测量功能。测量界面有选择所使用物镜倍数，以及对应物镜倍数时所测量两点之间的长度显示；

▲18、主机须具有配套的手机端显微图片视频接收软件，可以连接到同一WIFI后无需一对一配对直接往手机端发送图片视频，并在手机端软件内显示图片视频；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

▲19、主机须具有在电脑投屏和受控功能。主机分别通过无线WIFI和USB线连接到电脑展示显微镜实时图像，并且在笔记本计算机处操作主机界面。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标产品的功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

▲20、主机须具有显微镜观察软件管理员功能。显微镜观察软件的设置需要输入管理员密码后才能修改；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）


	台
	1
	23100.00 

	220
	显微互动教学软件
	1、屏幕广播：教师直接调用各类多媒体教学资源，同步广播给学生，丰富课堂教学内容。
2、学生演示：教师随时指定某个学生，将其答题或演示过程同步广播给其他学生，开展示范教学。
3、共享白板：教师与全体或指定的学生共同完成一项学习任务。
4、分组教学：教师快速将学生分成若干小组，并针对不同主题推送教学资料，小组成员之间可以通过文字、图片、语音等方式讨论并完成学习任务。
5、抢答竞赛：文字、图片、音频、视频等均可作为抢答问题的素材，学生触摸屏幕即可完成举手和抢答过程。
6、随堂小考：不用在黑板书写，教师实时了解所有学生的解答结果，并立即生成统计图表
7、答题卡考试：直接调用任何格式的文档、图片作为考试内容，只需简单编辑答题卡即可进行小测验
8、对比教学：教师端可以任意选取2个以上学生视频图像，或者学生和教师视频图像，直观比较。

9、功能：学生端可以通过显微镜自带屏幕观察，并通过网络数据线连接，将≥25台数码显微镜图像，经过高速传输处理器汇集后输入电脑，教师端通过图像互动系统，实现多视频实时传输、实时显示，保证速度流畅、画质清晰。
	套
	1
	24000.00 

	221
	无线教室云盒
	1、采用双路双频设计，支持802.11ax标准，可同时工作在802.11ax和802.11a/b/g/n/ac模式；

2、整机≥6条空间流，整机最大接入速率≥3.8Gbps；

3、配置≥1个1G/2.5G/5G以太网电口，配置≥1个1G/2.5G/5G光口，配置≥1个千兆IOT物联网接口（支持POE对外供电）；

4、支持微信、二维码访客、短信及无感知认证方式；

5、支持通过Telnet、TFTP、Web管理；
	套
	1
	3000.00 

	222
	初中生物3D实验室软件
	1、软件要求提供的实验数量不少于500个。要求所有实验支持在任意视角下对实验进行观察和交互式操作。要求所有实验中的模型为3D高精度模型，支持无极放大，实验模型高保真。

▲2、软件要求提供与人教版或北师大版课程标准中知识点同步的实验，应包含健康地生活、生物圈中的绿色植物、生物圈中的人、生物圈中生命的延续和发展、生物与生物圈、生物与细胞、生物圈中的其他生物等实验内容与实验场景，完整实验数量不少于60个。支持在实验目录页即可直接查看具体的实验内容简介，方便老师在使用中快速了解具体实验内容。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

3、软件要求提供中学生物学科高清显微素材库，素材图片数量不少于100张，每张都支持4X、10X、40X物镜进行观察。所有素材库图片都支持使用显微镜进行仿真实验操作，完全模拟真实操作。并支持一键切换至全景图模式。图片支持自由移动和缩放。

▲4、软件要求提供人体生理结构探究模块，涵盖运动系统、神经系统、内分泌系统、血液循环系统和淋巴和免疫系统等9大系统，要求不少于6个人体系统支持器官自由拆分，组合，并配以相关文字说明。要求提供人体生理功能模块，其中包括人体内物质的运输、人体的呼吸、人体内废物的排出、人体的营养、人体的运动、人体生命活动的调节、人的生殖与发育等知识点，数量不少于80个，包括模型、动画以及教学互动场景。重点器官和系统支持自由拆分，组合。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

▲5、软件要求提供中学生物实验对象库，实验对象不少于100种；要求提供微观世界模块，涵盖真核生物、原核生物、病毒和亚病毒、分子与细胞、遗传与进化等知识点，数量不少于140个；要求提供进化树模块，进化树中的生物对象数不少于44种；要求支持任意视角对内容对象进行独立观察、展示。重点实验器材及生物对象支持自由拆分，组合。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

6、软件提供实验截屏和微视频录制功能，支持用户在实验过程中，根据教学需求自由选择功能存储。软件要求支持画笔功能，能够在实验操作界面添加标注、进行重点区域圈划等，画笔笔迹支持撤销、删除。

7、以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。
	套
	1
	12908.00 

	223
	生物显微镜1
	1、双目斜筒，45度倾斜，360度旋转，WF10x/18mm目镜一对，185消色差物镜4x 10x 40xs 100Xs，四孔转换器，活动双层平台尺寸≥长115mm*宽125mm，聚光镜MA1.25带可变光栏滤色片，同轴粗微调机构，调焦范围20mm，LED光源，亮度可调。
2、带电源，充电电池；
	台
	18
	1440.00 

	224
	双目生物显微镜2
	1、具有光学系统设计，光学系统：有限远色差校正光学系统；所有的镜片均为无铅环保光学玻璃制造；

2、观察镜筒：翅翼式铰链双目观察镜筒，30度倾斜，360度旋转；

3、目镜平场10X、目镜放大率准确度不超过±1.04%，外壳为铝合金材质，多层镀膜光学玻璃镜片；

4、纯铜材质消色差物镜，环保P/b无铅光学玻璃材质：

4X               NA=0.10，WD=8.6；

10X              NA=0.25， WD=5.1；

40X（弹簧）      NA=0.65，WD=0.50；

100X（弹簧、油） NA=1.25， WD=0.12。

5、四孔高精度转换器，转换器定位稳定性≤0.012mm；

6、硬膜涂层表面，防腐、耐磨双层共轴机械移动平台；

7、同轴调焦系统，粗调≥20mm，微调≤1.3mm空回≤0.005mm；

8、聚光镜，N.A.=1.25，可变金属叶片光阑，拨杆升降，聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离为0.15mm；

9、高亮LED，冷光源，可充电；

10、电源：外置绕组式调频宽压变压器，低压直流输入DC5V/2A；

▲11、生物显微镜功能要求须满足：双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤7.3%；倾斜式目镜筒作360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.20mm；左右两系统放大率差≤0.43%；左右视场像面方位差≤10′，左右视场中心偏差（上下≤0.06mm，左右外侧≤0.2mm，左右内侧≤0.08mm）；双目系统左右光轴平行度，水平会聚≤10′，垂直交叉≤8′；零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm；物镜清晰圆直径：10X物镜≥15.3㎜、40X物镜≥15.0㎜、100X物镜≥14.7㎜；齐焦：10→40倍≤±0.013㎜、40→100倍≤±0.009mm；10倍物镜景深范围内相面偏摆≤0.04mm,显微镜物镜放大率准确度≤±1.04%；载物台侧向受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm，不重复性≤0.004mm；用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.008mm；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）。
	台
	18
	2300.00 

	物理数字化探究仪器设备采购清单（锦城湖校区）

	传感器、采集器及配套实验器材

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价限价（元）

	225
	智能数据采集分析终端
	1、融合了采集器与软件平台的一体化数据采集装置，由内置处理器以及数据采集器组成,功能参数要求：自带高清显示屏≥10英寸，分辨率≥1920*1080；配有高清多点高强度电容触摸屏；处理器主频0.8GHz~3.4GHz；内存≥4GB，存储空间≥64GB；自带高性能,低功耗WiFI；支持蓝牙4.0；自带高容量电池≥6600mAh；自带音频输出接口和DC电源接口；内置重力传感器；自带USB接口，方便外接鼠标和键盘等设备，也可以与有线拓展模块或者USB直连系列传感器直接连接进行数据采集；
2、内置传感信号采集分析软件：中文界面；自动识别新插入传感器并自动运行、支持不少于10路传感器同时采集；实时显示实验数据或曲线，多种数据显示方式；内置重新实验公式，同时可以完全自定义公式，不套用模版，自主输入公式；具有多种采集模式:包含拟合、积分、放大、缩小等多种曲线分析功能；屏幕上的曲线图可上下、左右滚动或放大、缩小，自由选择所观察的部分，可以选定某段曲线进行分析。
	套
	25
	3600.00 

	226
	机械能守恒实验器专用软件
	1、软件自带动态图；
2、软件系统自带电子版实验指导说明；
3、支持屏幕截图；支持传感器连接状态显示；
4、支持列表和曲线2个显示模式；
5、支持生成实验报告；
6、软件列表自动计算势能、动能和机械能，无需额外添加函数运算。
	套
	1
	200.00 

	227
	数据采集器（教师款）
	1、内置2.4G无线模块，可同时无线连接≥4个传感器，每个无线通道单独指示灯；
2、USB接口≥8个，可同时有线连接≥8个传感器，每个有线通道单独指示灯；
3、支持采集器之间有线级联使用，可同时连接传感器数量≥30个；
4、预留DC电源接口，配套专用电源适配器。
	台
	1
	1600.00 

	228
	传感器数据显示模块
	1、通过与各种传感器组合，使之具备独立数据采集功能、显示和无线传输功能；
2、内置LCD传感器嵌入式软件；
3、自带≥1.8英寸显示屏，可脱离计算机独立显示实时数据，通过内置大容量锂离子电池供电，通过内置Type-C接口充电；
4、内置2.4G无线传输模块，通过无线方式连接；
5、自带≥6个功能按键，包括电源开关、开始/暂停、数据存储、菜单、调零、待机功能；
6、屏幕可显示电量、采集状态和无线连接状态提示功能；可独立进行采样频率设置，可切换屏幕数据显示方向；
7、自带≥2个不同方位螺纹孔，方便多方位固定。
	个
	2
	640.00 

	229
	多量程电流传感器
	▲1、量程1:-0.06A～0.06A，分辨率1≤0.001A；量程2:-0.6A～0.6A，分辨率2≤0.003A；量程3:-3A～3A，分辨率3≤0.01A；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

2、Type-C接口，可以通过USB数据线直接与计算机通讯；自带≥5个功能按键；可以通过按键进行量程选择、调零、开始、暂停、复位等操作；自带≥2个不同方位M5螺纹孔。

★3、符合GB4793.2-2008（测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第2部分：电工测量和试验用手持和手操电流传感器的特殊要求）的要求。
	个
	3
	480.00 

	230
	微电流传感器
	1、量程:-30μA~+30μA，分辨率≤0.01μA；
2、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
3、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用；
4、传感器带低功耗LED双色指示灯，通电状态下亮红色，数据传输时亮蓝色，可根据蓝灯闪烁状态判定数据采集状态及频率快慢。
	个
	1
	320.00 

	231
	多量程电压传感器
	▲1、量程1:-0.3V～0.3V，分辨率1≤0.001V；量程2:-3V～3V，分辨率2≤0.003V；量程3:-20V～20V，分辨率3≤0.01V；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）
▲2、Type-C接口，可以通过USB数据线直接与计算机通讯；自带≥5个功能按键；可以通过按键进行量程选择、调零、开始、暂停、复位操作；自带≥2个不同方位M5螺纹孔。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）
	个
	3
	480.00 

	232
	磁感应强度传感器
	1、量程:-100mT~+100mT，分辨率≤0.01 mT；
2、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
3、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用；
4、传感器带低功耗LED双色指示灯，通电状态下亮红色，数据传输时亮蓝色，可根据蓝灯闪烁状态判定数据采集状态及频率快慢。
	个
	1
	400.00 

	233
	力传感器
	1、量程:-50N~+50N，分辨率≤0.01N；
2、挂钩可拆卸，方便两个力传感器对接；
3、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
4、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用；
5、传感器带低功耗LED双色指示灯，通电状态下亮红色，数据传输时亮蓝色，可根据蓝灯闪烁状态判定数据采集状态及频率快慢；
6、传感器外壳中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚6项含量符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》。
	个
	51
	468.00 

	234
	分体式位移传感器
	1、量程:0cm ~200cm，分辨率≤0.1cm；
2、分为发射端和接收端，发射端内置可充电电池供电,独立电源开关；
3、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
4、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用；
5、传感器带低功耗LED双色指示灯，通电状态下亮红色，数据传输时亮蓝色，可根据蓝灯闪烁状态判定数据采集状态及频率快慢。
	套
	1
	720.00 

	235
	一体式位移传感器
	1、量程:0.15m~6m，分辨率≤0.01m；
2、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
3、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用；
4、传感器带低功耗LED双色指示灯，通电状态下亮红色，数据传输时亮蓝色，可根据蓝灯闪烁状态判定数据采集状态及频率快慢。
	套
	1
	784.00 

	236
	光电门传感器
	1、分辨率≤10μS；
2、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
3、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用。
	个
	50
	420.00 

	237
	温度传感器
	1、量程:-50℃~+200℃，分辨率≤0.01℃；
2、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
3、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用；
4、传感器带低功耗LED双色指示灯，通电状态下亮红色，数据传输时亮蓝色，可根据蓝灯闪烁状态判定数据采集状态及频率快慢；
▲5、传感器外壳中铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚6项含量符合GB/T 26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告扫描件，并加盖投标人公章）
	个
	27
	500.00 

	238
	快速温度传感器
	1、量程:0℃~+150℃，分辨率≤0.01℃；
2、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
3、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用；
4、传感器带低功耗LED双色指示灯，通电状态下亮红色，数据传输时亮蓝色，可根据蓝灯闪烁状态判定数据采集状态及频率快慢。
	个
	25
	500.00 

	239
	压强传感器
	1、量程:0 kPa ~400 kPa，分辨率≤0.1 kPa；
2、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
3、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用；
4、传感器带低功耗LED双色指示灯，通电状态下亮红色，数据传输时亮蓝色，可根据蓝灯闪烁状态判定数据采集状态及频率快慢。
	个
	3
	560.00 

	240
	相对压强传感器
	1、量程:-100kPa~+100kPa，分辨率≤0.01kPa；
2、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
3、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用；
4、传感器带低功耗LED双色指示灯，通电状态下亮红色，数据传输时亮蓝色，可根据蓝灯闪烁状态判定数据采集状态及频率快慢。
	个
	3
	640.00 

	241
	声波传感器
	1、量程:20Hz~10kHz，分辨率≤1Hz；
2、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
3、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用；
4、传感器带低功耗LED双色指示灯，通电状态下亮红色，数据传输时亮蓝色，可根据蓝灯闪烁状态判定数据采集状态及频率快慢。
	个
	1
	288.00 

	242
	声强传感器
	1、量程:20 dB ~120dB，分辨率≤0.1dB，
2、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
3、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用；
4、传感器带低功耗LED双色指示灯，通电状态下亮红色，数据传输时亮蓝色，可根据蓝灯闪烁状态判定数据采集状态及频率快慢。
	个
	1
	288.00 

	243
	多量程光照度传感器
	▲1、量程1:0~180000Lux，分辨率≤1lux；量程2:0~100000Lux，分辨率≤0.1lux；量程3:0~50000Lux，分辨率≤0.05lux；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

2、Type-C接口，可以通过USB数据线直接与计算机通讯；自带≥5个功能按键；可以通过按键进行量程选择、调零、开始、暂停、复位操作；自带≥2个不同方位M5螺纹孔。
	个
	1
	544.00 

	244
	湿度传感器
	1、量程:0~100%，分辨率≤0.1%；
2、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
3、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用；
4、传感器带低功耗LED双色指示灯，通电状态下亮红色，数据传输时亮蓝色，可根据蓝灯闪烁状态判定数据采集状态及频率快慢。
	个
	1
	288.00 

	245
	静电传感器
	1、量程:-100nC~+100 nC，分辨率≤1 nC；
2、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据；
3、自带≥2个不同方位（底部和侧面）螺纹孔，可多方位与实验器材固定使用；
4、传感器带低功耗LED双色指示灯，通电状态下亮红色，数据传输时亮蓝色，可根据蓝灯闪烁状态判定数据采集状态及频率快慢。
	个
	1
	880.00 

	246
	高精度电子秤实验器
	1、量程:0g~3000g，分辨率≤0.1g；
2、尺寸≥长120mm×宽120mm，铝合金边框，面板自带辅助定位标识；
3、USB接口，可使用USB数据线直接与计算机通讯传输数据。
	个
	1
	480.00 

	247
	多用力学轨道
	1、含铝合金轨道、运动小车2台、电磁释放器1个、I型支架、挡光片1套、方形配重片4片、圆形配重片4片、缓冲截停装置、滑轮装置、拉绳、吊桶、防护挡板、高度调节装置、紧固件1套。配有带导轨嵌入式专槽存放的内胆和独立包装。可完成多种力学、动力学实验；
2、铝合金轨道长度≥1.2m，轨道两测都带有刻度及固定槽；
3、红蓝运动小车各1台，小车设计有：配重片固定凹槽，槽边斜口设计，并设有配重片锁紧装置，可防止运动过程中配重片的晃动、移位、脱落；顶部两边都设计有挡光片卡位，可根据实验需要自由选择；配拉钩、碰撞装置、魔术贴：小车两端设有装配槽，可根据实验需要自由选择装配拉钩、碰撞装置等；
4、电磁释放器内置可充电电池，Type-C接口充电，一键释放小车，可减少人工释放小车造成的实验误差；
5、I型支架具有指针设计，可以精确定位；I型支架具有定位设计，保证I型支架与导轨垂直； I型支架具有光电门传感器辅助固定设计，保证光电门传感器与导轨垂直。
	套
	25
	2500.00 

	248
	灵敏线圈
	1、采用无源工作方式；设计有软质防滑透气手柄，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流。
	套
	1
	136.00 

	249
	螺线管
	1、实验器由底座、铜导线、接线柱等组成。可接学生电源、与磁感应强度传感器配合使用，可通过磁感应强度传感器完成探究通电螺线管各处磁强的不同实验。
	套
	1
	96.00 

	250
	摩擦力实验器
	1、实验器由长度≥600mm铝合金底座、电机、摩擦板、摩擦块、力传感器固定装置等部件组成；与力传感器配合使用，可用来研究摩擦力与正压力、摩擦面、接触面积及运动速度等影响因素之间的关系实验。
2、摩擦块可添加重物；双向转动，速度无极可调；
3、实验器独立包装，自带专用内胆。
	套
	25
	596.00 

	251
	焦耳定律实验器
	1、由底座、电路板、三个量热器组成，搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路，与3个温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系。
	套
	1
	256.00 

	252
	电磁铁实验器
	1、实验器由底座、三个不同线圈（2n匝有铁芯；2n匝无铁芯；n匝有铁芯）、接线柱部件组成，与磁传感器配合使用，可测量不同匝数相同电流、有无铁芯相同匝数等情况下线圈中产生磁场强度。
	套
	1
	160.00 

	253
	流体压强实验器
	1、由气泵、三节不同粗细的套管、外接联通软管组成，与三只相对压强传感器配合使用，可清晰显示气流的不同流速对应的气体压强差异，可用于伯努利定律的演示和实验探究。
	套
	1
	480.00 

	254
	玻璃导电实验器
	1、实验器由底板、导电支架、可调节鳄鱼夹、接线柱、玻璃导电片等部件组成，与酒精灯、微电流传感器配合使用。
	套
	1
	144.00 

	255
	作用力与反作用力实验器
	1、实验器由长≥300mm铝合金底座、滑动装置、传感器专用固定支架、防护挡板及配件构成；
2、将两个力传感器分别固定，通过移动滑台来观看两个力传感器值的大小，滑台可以移动距离不小于100mm。
	套
	25
	300.00 

	256
	机械能守恒实验器
	▲1、实验器由含扇形主板、磁吸式释放装置、圆柱型摆、摆长调节装置、止动杆、光电门传感器支架≥3个、紧固件等构成。配合光电门传感器完成实验。扇形主板上对应高度均开有小孔，用于精准定位光电门传感器，确保所测数据为重物经过当前高度时的速度。光电门传感器支架可以快速拆卸以及安装在主板上，可以安装不少于6个光电门传感器固定支架。配合不少于6个光电门使用，测量6个不同高度的速度。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）

2、配套机械能守恒专用软件：软件自带动态图；软件系统自带电子版实验指导说明；支持屏幕截图；支持传感器连接状态显示；支持列表和曲线2个显示模式；支持生成实验报告；软件列表自动计算势能、动能和机械能，无需额外添加函数运算。
	套
	1
	400.00 

	257
	胡克定律实验器
	1、由长≥300mm铝合金底座、滑台、传感器专用固定支架、不同弹性系数的弹簧3根、弹簧固定支架、防护挡板及配件构成，用于完成胡克定律实验；
2、传感器专用固定支架可以同时固定3个力传感器；弹簧固定支架上可以同时固定3根弹簧；
3、滑动滑台，可以同时移动3个力传感器，并且同时拉动3根弹簧，测定不同弹簧弹力，滑台可以移动距离不小于100mm。
	套
	1
	224.00 

	258
	热胀冷缩实验器
	1、由长≥300mm铝合金底座、力传感器专用固定支架、不同材质的金属棒3根（铝棒、铜棒、铁棒）、金属棒固定支架、防护挡板及配件构成，方便配合力传感器，用于研究热胀冷缩实验。
	套
	25
	316.00 

	259
	通用连接套件
	1、 铝合金材质，水滴型孔设计，保证3点固定，具有稳定性，用来转接和固定传感器，方便与铁架台等传统设备固定。配套A款口哨型转接器1个、B款圆柱形转接器1个、304不锈钢手拧螺丝4个；手拧螺丝螺帽直径≥20mm，方便直接徒手固定产品。

2、包含数据采集器连接线1根，长度≥1.5米，全铜线芯，多重屏蔽，高效传输；传感器连接线4根，长度≥1.5米，全铜线芯，多重屏蔽。

3、手册内包含数字化实验案例指导。

4、箱体主架为铝合金材质，尺寸：≥长460mm*宽290mm*高150mm，海绵内衬卡槽。
	套
	25
	412.00 

	数学采购清单（锦城湖校区）

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价限价（元）

	260
	立体几何模型+磁力片
	1、立体几何模型材质：铁丝。几何体表面积模型材质：磁力片。
2、数量：立体几何模型28件套，几何体表面积展开模型12件套。
	套
	20
	526.00 

	261
	教具作图教具（大）
	1、包含三角板、量角器、圆规、直尺。材质：塑料制。
2、30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各 1 个，带把手，标尺长度应≥500 mm，最小分度值应为 0.5 cm。量角器角度分度线应为 0°～180°和 180°～0°双向标度，最小分度值应为 1°，在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为 1 cm；半圆直径应为 450 mm～510 mm，配有手柄。圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位）。直尺长度1m，为二节组合尺，配有手柄。
	套
	30
	105.80 

	262
	正方形磁力片
	1、产品尺寸：边长≥6cm。材质：塑料+磁铁。
	套
	1800
	1.60 

	263
	作图圆规＋直尺、三角板（小）
	1、包含学生用圆规、直尺、三角板，透明塑料制。直尺10cm长，三角板刻度10cm。
	套
	43
	11.00 

	体育采购清单（锦城湖校区）

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价限价（元）

	264
	比赛用篮架（室内）
	1、产品技术规格：  
篮球架伸臂为≥2250mm，篮圈上沿离地面高≥3050mm，箱体尺寸：长*宽*前高*后高≥2200mm*1100mm*650mm*350mm。
2、产品用材：
篮架箱体采用4mm的铁板在专用折边机上折边而成，篮球架立臂采用≥长100mm*宽100mm*壁厚3mm方管焊接成型，篮架后立臂采用≥长60mm*宽60mm*壁厚3mm方管，篮球架伸臂采用3mm钢板折弯拼接成型，焊缝表面均匀光滑，篮架立臂转动部位与伸臂头部，箱体前上部连接采用瓦盒铸铁件连接，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在折弯机上一次成型。
3、产品结构：
篮球架设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、液压系统。篮球架采用手动液压机构，由手动液压系统控制篮球架立臂升降、走轮伸缩。
手动液压篮球架升降，走轮伸缩油路中均有液压自锁油路，使篮架在任何位置都可以停住，在篮架降下油路中设单向节流阀，调节单向节流的大小，可以调节篮架降下的速度。
4、篮板与篮筐：
高强度安全玻璃篮球板规格：≥长1829mm*宽1067mm*厚12mm，外部采用钢铝组合。钢框采用≥长40mm*宽60mm*壁厚3mm。外包室外铝型材。篮筐在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，胶条前后表面高度、厚度均≥20mm，地面厚度≥50mm。
5、万向篮筐：篮圈由20mm圆钢滚压成型，带有三位弯曲机械装置；在大于92KG小于105KG的静荷载垂直施加于篮板最远点的顶部时；篮圈不会转动；当篮筐在左右两侧面45°与正面90°下拉力会导致篮筐弯曲。松开，即回归原位 。篮筐三面可弯曲。篮圈采用¢20圈条制成；内径≥450mm；篮球框网瓣采用1.2厚热板一次性冲压完成，焊接完成网瓣间隙≤8mm。
6、防护措施：
篮球架前立臂、底座、伸臂配备有专用护套，篮架底座下部采用加厚底脚，后部配重箱不少于550kg；能保证在篮圈根部施加3200N的载荷时，篮球架不倾翻。前立臂与伸臂之间设有专用的保险机构。
7、表面处理：
所有钢件均经抛丸、打砂等初级处理在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度80um至120um。具有耐酸碱、耐湿热、抗老化且产品涂料配方不得含有毒元素，符合GB/T 19851.3-2005《中小学体育器材和场地 第3部分:篮球架》的要求。
	个
	2
	26000.00 

	265
	比赛用篮架（室外）
	1、用于室外篮球场。立柱采用≥长100mm*宽100mm*壁厚3mm的方管，立柱两边增加≥长100mm*宽100mm*壁厚3mm矩管拼接而成，横梁采用≥长100mm*宽150mm*壁厚3mm方管拼接成型，横梁与篮板之间的拉杆：上面两根采用≥φ42mm*壁厚2.5mm圆形钢管与横梁形成三个三角型，保证篮板的稳定，下面两根方管与横梁连接，使篮板形成平面受力。篮球架的横梁与底座之间的拉杆：方形钢管≥长50mm*宽50mm*壁厚3mm与主杆形成三个三角型。
2、箱体采用3mm厚钢板制成，尺寸为：≥（前高）450mm*（后高）400mm*（宽）1000mm*（长）2000mm，移动底盒里装负重物，总重量≥500公斤。
3、篮板：尺寸:≥长1800mm*宽1050mm*厚10mm为透明钢化玻璃篮板材料制成，外围为铝合金框。
4、篮圈：实心圆钢制成，圈直径≥450mm。
5、篮球架的高度：篮圈到地面标准高度≥3050mm。 　　
6、篮球架的颜色：定制，符合GB/T 19851.3-2005《中小学体育器材和场地 第3部分:篮球架》的要求。
	个
	4
	13600.00 

	266
	篮球3
	1、规格：5号。
2、材质：吸湿PU+丁基内胆。
3、尺寸：球周长675mm～710mm；
4、重量：350g～390g，符合GB/T 19851.4-2005《中小学体育器材和场地 第4部分:篮球》的要求。
	个
	150
	150.00 

	267
	篮球4
	1、规格：7号。
2、材质：吸湿PU+丁基内胆。
3、尺寸：球周长750mm～770mm。
4、重量：580g～620g，符合GB/T 19851.4-2005《中小学体育器材和场地 第4部分:篮球》的要求。
	个
	30
	370.00 

	268
	篮球计分牌
	1、尺寸：≥长1050mm*宽1250mm*高400mm，落地式。
2、材质：不锈钢，手动翻分，分值范围 0～199。
	个
	2
	300.00 

	269
	斜身引体杆
	1、规格：≥长1590mm*宽114mm*高1210mm；主立柱规格≥φ114mm*壁厚3mm；横杠材质为φ28mm碳素钢；横杠与立柱采用厚穿销螺丝连接；着陆缓冲的沙层≥300mm；地埋深度≥600mm。
2、立柱顶部采用外扣式盖帽；紧固件材质为不锈钢，具有防盗、防锈、防松功能，需专用工具方可拆卸。
	跟
	6
	660.00 

	270
	羽毛球垫
	1.尺寸：≥长15000mm*宽7200mm；宽幅1.8m。
★2.产品厚度≥8mm；冲击吸收：20%-50%；垂直变形：0.6mm-3.0mm；阻燃性能：I级；气味等级≤3级；抗滑值（BPN,20℃）80-110；拉伸强度≥0.5MPa；拉断伸长率≥40%；18种多环芳烃总和/（mg/kg）≤50；游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）≤0.2；3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP/BBP/DEHP）总和/（g/kg）≤1.0；3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP/DINP /DIDP）总和/（g/kg）≤1.0。以上参数符合GB 36246-2018（中小学合成材料层运动场地）要求。

▲3.邵氏硬度ShoreA硬度值≥85。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或者参与投标的产品功能截图扫描件，并加盖投标人公章）
	个
	2
	14000.00 

	271
	排球架
	1、排球架每副由排球柱2个、裁判椅1张、排球网1张组成。

2、排球柱可调节高度：2000mm―2430mm。规格：立柱外管为直径89mm的钢管，壁厚3.0mm，内管为直径76mm的不锈钢管，壁厚2.5mm，手摇升降，排球架配柱：采用abs材质，配柱上端外直径90mm（±10mm)，下端外直径100mm（±10mm)，配柱长158mm（±10mm)，厚度7.0mm。带预埋件，长350mm，不锈钢盖，可以活动，厚度4mm。

3、排球裁判椅，站立式，总高2200mm（±10mm)，底座尺寸：≥长850mm*800mm。上边有扶手，脚踏板尺寸：长560mm*宽510mm壁厚3mm，整体采用直径为32mm钢管焊接而成，

4、裁判椅底盘稳固，底座使用长100mm*宽50mm*壁厚3mm方管焊接而成；

5、金属外表面均经酸洗、脱脂、磷化等初步处理后再打沙处理，并采用室外专用烤漆粉末，符合GB/T 19851.13-2007《中小学体育器材和场地 第13部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱》的要求。
	副
	2
	6600.00 

	272
	羽毛球架1
	1、产品结构：由底座、立柱、锁绳装置、高度微调装置和羽毛球网组成。
2、适用场地：适合两片场地之间尺寸≥1200mm。
3、底座材料：高密度聚乙烯材料（HDPE）。工艺：中空吹塑制造一次加工成型。底座铁板：材料：10mm钢板，工艺：激光切割一次成型。走轮：φ75mm低摩擦软性宽幅PU轮，适用地板和PVC地胶场地。防震垫：每只底座设5块防震垫,满足底座摩擦力要求。配重：单只≥85kg。
4、立柱：总高度：1550mm。主要材料：镀锌钢管,规格：φ40*壁厚5mm无缝管。垂直度：球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。刚性要求：网柱能承受≥200N的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象。
5、锁绳装置：紧线方便，锁定可靠，无卡滞或自动返松现象。高度微调装置：顶部螺纹无极微调，实现网的高度要求。
6、网片规格：长6100mm，宽760mm，网眼为正方形，边长15～20mm。主要材料：网片：18股网片，包边：坛白布，75mm宽对折包边，网绳：φ5mm硬绳线，棱边：采用12股网线拷边，符合GB/T 19851.13-2007《中小学体育器材和场地 第13部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱》的要求。
	套
	4
	5300.00 

	273
	足球网
	1、标准足球网（7人制），工业涤纶合股绳。
2、绳网：直径：≥5mm，符合GB/T 19851.14-2007《中小学体育器材和场地 第14部分：球网》的要求。
	个
	10
	460.00 

	274
	弹力带2
	1、最大阻力：30磅。
2、材质：乳胶。
	跟
	80
	50.00 

	275
	羽毛球架2
	1、产品结构：由底座、立柱、锁绳装置、高度微调装置和羽毛球网组成。
2、适用场地：适合两片场地之间尺寸≥1200mm。
3、底座材料：高密度聚乙烯材料（HDPE）。工艺：中空吹塑制造一次加工成型。底座铁板：材料：10mm钢板，工艺：激光切割一次成型。走轮：φ50mm低摩擦软性宽幅PU轮，适用地板和PVC地胶场地。防震垫：每只底座设6块防震垫,满足底座摩擦力要求。配重：单只≥45kg。
4、立柱：总高度：≥1550mm。主要材料：镀锌钢管,规格：φ40*壁厚4mm无缝管。垂直度：球网被拉紧时，网柱能稳固地与地面保持垂直，立柱轴线对水平面的垂直公差≤1/500，且网柱各部位均不侵入场地内边线的垂直线内。刚性要求：网柱能承受≥200N的外力，球柱不产生永久变形，无倾倒现象。
5、锁绳装置：紧线方便，锁定可靠，无卡滞或自动返松现象。高度微调装置：顶部螺纹无极微调，实现网的高度要求。
6、网片规格：≥长6100mm*宽760mm，网眼为正方形，边长15～20mm。主要材料：网片：12股网片，包边：坛白布，75mm宽对折包边，网绳：φ5mm硬绳线，棱边：采用12股网线拷边，符合GB/T 19851.13-2007《中小学体育器材和场地 第13部分：排球网柱、羽毛球网柱、网球网柱》的要求。
	个
	6
	3564.00 

	276
	羽毛球2
	1、材质：白鸭毛，12只装/筒，符合GB/T 11881-2006《羽毛球》的要求。
	筒
	100
	178.00 

	277
	乒乓球3
	1、ABS材质，直径40mm±0.5mm；一盒10个，符合GB/T 19851.8-2005《中小学体育器材和场地 第8部分:乒乓球》的要求。
	盒
	20
	30.00 

	278
	单杠
	1、规格：≥长2090mm*宽114mm*高2310mm；主立柱规格≥φ114mm*壁厚3mm；横杠规格≥φ28mm。
2、碳素钢；横杠与立柱采用厚穿销螺丝连接；着陆缓冲的沙层：≥300mm；地埋深度≥600mm；立柱顶部采用外扣式盖帽，紧固件材质为不锈钢，需专用工具方可拆卸。产品质量符合GB/T 19851.2-2005《中小学体育器材和场地 第2部分:体操器材》的要求。
	根
	6
	800.00 

	279
	乒乓台
	1、室外使用，球台由台面、支架、网架、连接杆组成。
2、球台规格为：≥长2740mm*宽1525mm*高760mm，台面采用SMC片状膜材料，台面面板厚度5mm，翻边宽度50mm，翻边厚度7mm，台面背部应采用≥长20*宽30*壁厚2mm的钢管支撑架连接，每半块板面支撑框架应不少于4横4纵支架管连接；台面喷深蓝色氟碳漆，四周有白线、宽度应不大于20mm，中间有白色中线，宽度3mm。
3、支架为≥φ60*壁厚3mm的钢管，中间连接杆采用≥φ32*壁厚2mm的钢管支撑，网架采用≥φ16*壁厚1.5mm的钢管，网架高度≥152.5mm。
4、台脚与端面距离＞150mm，,台脚与两侧距离＞100mm，端部和侧面撑档与地面距离＞250mm，所有支架金属外表经喷砂抛丸、酸洗磷化后静电喷涂。所有紧固件均采用放退热镀锌螺栓、螺母、垫片，防锈防松，产品质量符合GB/T 19851.7-2005《中小学体育器材和场地 第7部分:乒乓球台》的要求。
	个
	6
	2425.00 

	280
	软式棒垒球T座
	1、材质：橡胶；
2、重量：3.2kg-3.4kg；
3、高度：550mm~900mm。
	个
	20
	341.00 

	281
	棒垒球垒包
	1、材质：PVC密度泡沫填充；
2、尺寸：≥长380*宽380*高80mm；一套为4块，3个白色，1个橙色。
	套
	2
	748.00 

	282
	小栏架1
	1、高≥300mm。
2、材质：pvc。
	个
	80
	12.00 

	283
	小栏架2
	1、高≥400mm。
2、材质：pvc。
	个
	80
	14.00 

	284
	小栏架3
	1、高≥500mm。
2、材质：pvc。
	个
	80
	16.00 

	285
	拔河绳
	1、拨河绳用多股棕绳编织而成呈绞合状，每股均匀，编织牢固。绳内穿钢丝3股以上，钢丝无锈蚀。拨河绳的两端扎头，无滑头、松散等缺陷，拨河绳的外观粗细均匀。
2、拨河绳长≥25000mm，直径：φ28～35mm;拨河绳的拉力强度应能承受大于5000kg的拉力，持续肘时间≥15min应不断裂。
	根
	4
	250.00 

	286
	跳箱
	1、材质：内里高密度棉+PVC外皮，四合一软体跳箱。
2、尺寸：≥长900mm*宽750mm*高1500mm。
	套
	4
	1760.00 

	287
	垒球2
	1、材质：聚氨酯(PU)。
2、重量：120g (±5g）。
3、尺寸：10寸。
	个
	30
	59.40 

	288
	垒棒2
	1、材质：NBR橡胶发泡/ABS内管。
2、重量：540g(±15g)。
3、颜色：蓝色，尺寸：≥760mm。
	根
	5
	440.00 

	289
	垒球收纳桶
	1、颜色：黄/蓝。
2、材质：环保ABS，高≥380mm，直径≥300mm。
	个
	2
	308.00 


