
[image: image5.png]


                                 招标编号：YDCTH20250638
丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目
招 标 文 件
采 购 人：丽江市人民医院

采购代理机构：云南元大工程咨询有限责任公司
日    期：二〇二五年五月

目  录
1第一章 招标公告


1一、项目基本情况


4二、申请人的资格要求


5三、获取招标文件


6四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


6五、公告期限


6六、其他补充事宜


8七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


10第二章 投标人须知


10投标人须知前附表


171.总则


182.招标文件


193.投标文件


214.投标


215.开标


226.资格审查


227.评标


228.中标和合同


239.询问与答复


2310.质疑接收、回复


2411.纪律和监督


2512.需要补充的其他内容


26第三章 资格审查


28第四章 评标办法(综合评分法)


39第五章 合同条款及格式


45第六章 招标内容及要求


145第七章 投标文件格式


145资格审查部分


147一、具有独立承担民事责任的能力


147二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度


147三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力


147四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录


148五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录


149六、本项目的特定资格要求


150七、其他


151商务技术部分


153一、开标一览表


154二、投标函


155三、法定代表人(单位负责人)身份证明书


156四、授权委托书


157五、投标人基本情况表


158六、投标保证金


159七、商务条款偏离表和技术规格偏离表


161八、分项报价表


162九、交货方案及时间进度计划安排


162十、设备的运营、维护成本分析和备品备件情况


162十一、售后服务方案


162十二、故障响应时间及应急预案


162十三、质量承诺及保障措施


162十四、培训计划及措施


163十五、项目组织机构力量配备表


164十六、类似项目业绩表


165十七、其他资料




第一章 招标公告

丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目

招 标 公 告

(项目编号：YDCTH20250638)

项目概况
丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台(https：//www.zcygov.cn/)获取招标文件，并于2025-05-28  09:30分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：YDCTH20250638；
项目名称：丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目；
预算金额：¥1,027,690.00元(其中，1标段：¥80,000.00元；2标段：¥195,500.00元；3标段：¥136,000.00元；4标段：¥323,050.00元；5标段：¥50,000.00元；6标段：¥98,000.00元；7标段：¥145,140.00元)；
最高限价：¥1,027,690.00元(其中，1标段：¥80,000.00元；2标段：¥195,500.00元；3标段：¥136,000.00元；4标段：¥323,050.00元；5标段：¥50,000.00元；6标段：¥98,000.00元；7标段：¥145,140.00元)；
采购需求：

	序号
	标段代码
	是否允许进口
	产品名称
	数量及单位
	预算单价(元)
	预算总价(元)

	1
	1
	否
	308准分子紫外线光疗仪
	1套
	¥80,000.00
	¥80,000.00

	2
	2
	否
	辐射台
	2套
	¥15,000.00
	¥30,000.00

	3
	
	
	呼吸振荡排痰仪
	3套
	¥28,500.00
	¥85,500.00

	4
	
	
	输血加热泵
	1套
	¥50,000.00
	¥50,000.00

	5
	
	
	手持式吞咽神经肌肉电刺激仪
	1套
	¥30,000.00
	¥30,000.00

	6
	3
	否
	根管测量仪
	3套
	¥10,000.00
	¥30,000.00

	7
	
	
	热熔牙胶充填机
	3套
	¥12,000.00
	¥36,000.00

	8
	
	
	超声骨刀
	1套
	¥10,000.00
	¥10,000.00

	9
	
	
	牙科离心机
	1套
	¥10,000.00
	¥10,000.00

	10
	
	
	口腔种植机
	1套
	¥50,000.00
	¥50,000.00

	11
	4
	否
	超短波治疗仪
	1套
	¥54,600.00
	¥54,600.00

	12
	
	
	PT单人治疗床
	2套
	¥14,300.00
	¥28,600.00

	13
	
	
	PT双人治疗床
	1套
	¥14,950.00
	¥14,950.00

	14
	
	
	超声波治疗仪(双头)
	1套
	¥29,900.00
	¥29,900.00

	15
	
	
	干扰电治疗仪
	2套
	¥67,600.00
	¥135,200.00

	16
	
	
	DMS(深层肌肉刺激仪)
	1套
	¥19,500.00
	¥19,500.00

	17
	
	
	痉挛肌低频治疗仪
	2套
	¥15,600.00
	¥31,200.00

	18
	
	
	中频脉冲治疗仪
	2套
	¥4,550.00
	¥9,100.00

	19
	5
	否
	血管内漏治疗仪

(远红外线治疗仪)
	1套
	¥50,000.00
	¥50,000.00

	20
	6
	否
	高频电刀

(配6套可重复使用双极电凝线)
	1套
	¥98,000.00
	¥98,000.00

	21
	7
	否
	双极电凝钳(妇产科)
	2套
	¥6,500.00
	¥13,000.00

	22
	
	
	输尿管抓钳(妇产科)
	1套
	¥3,500.00
	¥3,500.00

	23
	
	
	腹腔镜分离钳(妇产科)
	2套
	¥1,750.00
	¥3,500.00

	24
	
	
	显微喉钳
	1把
	¥2,100.00
	¥2,100.00

	25
	
	
	显微喉钳
	1把
	¥2,100.00
	¥2,100.00

	26
	
	
	显微喉钳
	1把
	¥2,100.00
	¥2,100.00

	27
	
	
	显微喉钳
	1把
	¥2,100.00
	¥2,100.00

	28
	
	
	显微喉钳
	1把
	¥2,100.00
	¥2,100.00

	29
	
	
	显微喉剪
	1把
	¥2,500.00
	¥2,500.00

	30
	
	
	显微喉刀
	1把
	¥260.00
	¥260.00

	31
	
	
	显微喉刀
	1把
	¥260.00
	¥260.00

	32
	
	
	喉刀柄
	1支
	¥260.00
	¥260.00

	33
	
	
	开口器
	1套
	¥2,500.00
	¥2,500.00

	34
	
	
	手术支撑架
	1具
	¥2,500.00
	¥2,500.00

	35
	
	
	支撑架
	1具
	¥7,900.00
	¥7,900.00

	36
	
	
	持针器
	1把
	¥1,000.00
	¥1,000.00

	37
	
	
	鼻咽通气管
	10支
	¥400.00
	¥4,000.00

	36
	
	
	耳内窥镜
	5支
	¥4,000.00
	¥20,000.00

	39
	
	
	鼻窦镜
	3支
	¥4,000.00
	¥12,000.00

	40
	
	
	
	1支
	¥4,500.00
	¥4,500.00

	41
	
	
	
	1支
	¥4,500.00
	¥4,500.00

	42
	
	
	鼻腔组织钳
	1把
	¥1,500.00
	¥1,500.00

	43
	
	
	
	1把
	¥1,500.00
	¥1,500.00

	44
	
	
	
	3把
	¥1,500.00
	¥4,500.00

	45
	
	
	鼻用镊
	1把
	¥80.00
	¥80.00

	46
	
	
	
	1把
	¥80.00
	¥80.00

	47
	
	
	咽鼓管吹张管
	3根
	¥130.00
	¥390.00

	48
	
	
	波士球
	1个
	¥10.00
	¥10.00

	49
	
	
	显微剥离器
	2把
	¥500.00
	¥1,000.00

	50
	
	
	
	3把
	¥500.00
	¥1,500.00

	51
	
	
	耳用刀
	1把
	¥500.00
	¥500.00

	52
	
	
	
	1把
	¥500.00
	¥500.00

	53
	
	
	显微耳钩、枪形
	2把
	¥500.00
	¥1,000.00

	54
	
	
	
	1把
	¥500.00
	¥500.00

	55
	
	
	耳鼓膜刀
	1把
	¥500.00
	¥500.00

	56
	
	
	中耳息肉钳
	5把
	¥2,000.00
	¥10,000.00

	57
	
	
	耳息肉剪
	1把
	¥2,000.00
	¥2,000.00

	58
	
	
	耳鼻吸用冲洗器
	1个
	¥1,000.00
	¥1,000.00

	59
	
	
	五官科吸引管
	2个
	¥200.00
	¥400.00

	60
	
	
	
	2个
	¥200.00
	¥400.00

	61
	
	
	
	2个
	¥200.00
	¥400.00

	62
	
	
	
	2个
	¥200.00
	¥400.00

	63
	
	
	耳用膝状摄
	10个
	¥80.00
	¥800.00

	64
	
	
	医用加压器
	1台
	¥3,500.00
	¥3,500.00

	65
	
	
	支撑喉镜窥视管
	1支
	¥4,500.00
	¥4,500.00

	66
	
	
	支撑喉镜窥视管
	1支
	¥4,500.00
	¥4,500.00

	67
	
	
	喉内窥镜
	1支
	¥9,000.00
	¥9,000.00

	68
	
	
	固定器
	1支
	¥2,000.00
	¥2,000.00


注：本项目分为7个标段，各投标人可对其中1个或多个标段进行投标，投标人须对所投标段的产品进行整体投标报价，不得缺项漏项，否则按不响应招标文件实质性要求处理。本项目“是否允许进口”标注“否”的不允许进口产品参与投标，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
合同履行期限：自合同签订之日起至质保期满结束；
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一：

①提供2023年或2024年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面说明；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2024年3月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录(按网站要求链接到中国执行信息网(http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询)、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)。(采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国执行信息网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录)
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购项目，对符合条件的小微企业价格扣除优惠比例10%。
3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是代理商或经销商须提供：①医疗器械经营许可证/备案；②所投产品制造商医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)；③所投产品的医疗器械注册证及附件，并承诺医疗器械注册证及附件中标后完整提供；

3.2投标人如果是制造商须提供：①医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)；②所投产品的医疗器械注册证及附件，并承诺医疗器械注册证及附件中标后完整提供；

3.3医疗器械生产或医疗器械经营许可证范围须覆盖所投第二、三类医疗器械(根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求)。提供证明材料及相关依据；

3.4本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2025-05-06  06:00至2025-05-13  23:59，每天上午06:00至12：00，下午12：00至23:59(北京时间，法定节假日除外)

地点：政采云平台线上获取。

方式：1.凡有意参加投标者，须注册政采云平台账号并登录办理数字证书(CA)，若供应商未办理数字证书(CA)的，可选择办理云南壹证通CA。CA申领链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html云南壹证通CA可支持线上、线下两种办理方式，并提供7*24小时全天候客户服务支持，客服热线400-004-0628。(紧急CA办理电话：19988166369)政府采购云平台支持多家CA服务商，供应商可自行选择办理。2.数字证书(CA)申领完成之后进入政府采购云平台，企业账号与数字证书(CA)进行绑定，凭企业数字证书(CA)进行项目报名及免费下载招标文件。3.按上述要求获取文件的供应商视为已合法获取本项目采购文件，具备本项目的投标资格。4.如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书(CA)问题可咨询24小时技术支持热线400-004-0628(紧急办理可拨：19988166369)。

售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2025-05-28  09:30(北京时间)

地点：“政采云”平台开标大厅，会议地点为云南元大工程咨询有限责任公司丽江办事处(云南省丽江市古城区大研上瑞柏华28幢1单元202号)
在投标文件提交的截止时间前，需在网上递交投标文件，具体要求：网上递交，投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
开标方式：网上开标
是否需要缴纳投标保证金：是
(1)丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目1标段

保证金金额：800.00(元)
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、电汇、网银转账、银行保函、保证保险等非现金形式
保证金缴纳截止时间：2025-05-28  09:30
(2)丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目2标段

保证金金额：19,00.00(元)
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、电汇、网银转账、银行保函、保证保险等非现金形式
保证金缴纳截止时间：2025-05-28  09:30
(3)丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目3标段

保证金金额：1,000.00(元)
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、电汇、网银转账、银行保函、保证保险等非现金形式
保证金缴纳截止时间：2025-05-28  09:30
(4)丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目4标段

保证金金额：3,000.00(元)
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、电汇、网银转账、银行保函、保证保险等非现金形式
保证金缴纳截止时间：2025-05-28  09:30
(5)丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目5标段

保证金金额：500.00(元)
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、电汇、网银转账、银行保函、保证保险等非现金形式
保证金缴纳截止时间：2025-05-28  09:30
(6)丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目6标段

保证金金额：900.00(元)
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、电汇、网银转账、银行保函、保证保险等非现金形式
保证金缴纳截止时间：2025-05-28  09:30
(7)丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目7标段

保证金金额：1,000.00(元)
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、电汇、网银转账、银行保函、保证保险等非现金形式
保证金缴纳截止时间：2025-05-28  09:30
其他：

(1)本次招标公告在《云南省政府采购网》上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。
(2)本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。
(3)注意事项：①本项目为不见面开标；②本项目实行网上投标，采用电子响应文件；③因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。④供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7(64位)及以上操作系统。客户端请至政采云网站(https：//edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys)进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询以及云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等)，代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标。⑤获取招标文件的方式：有意参加投标的供应商需要在政采云平台办理数字证书(CA)。完成数字证书(CA)办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。

注：CA办理链接：http：//yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https：//middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书(CA)，则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：(0871)67276028(紧急可拨19988166369)。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：丽江市人民医院
地址：丽江市古城区福慧路526号

联系方式：杨力 (0888)5155328

2.采购代理机构信息

名称：云南元大工程咨询有限责任公司

地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15楼(奥斯迪商务中心B座15楼)

丽江办事处地址：云南省丽江市古城区大研上瑞柏华28幢1单元202号
联系方式：敖月英、赵玉馨、张学松、闫梅、申靖 (0871)63335856

3.项目联系方式

项目联系人：敖月英、赵玉馨、张学松、闫梅、申靖

电    话：(0871)63335856

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名    称：丽江市人民医院

地    址：丽江市古城区福慧路526号
联 系 人：杨力

联系方式：(0888)5155328

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：云南元大工程咨询有限责任公司

地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15楼(奥斯迪商务中心B座15楼)

联系人：敖月英、赵玉馨、张学松、闫梅、申靖

联系电话：(0871)63335856

	1.1.4
	项目名称
	丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目

	1.2.1
	资金落实情况
	已落实

	1.2.2
	预算金额
	详见第一章“招标公告”

	1.3.1
	采购内容
	详见第六章《招标内容及要求》的具体内容

	1.3.2
	交货期、质保期
	交货期：

设备：整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30天日历天内。
质保期：

设备：所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)。

	1.3.3
	交货地点、交货方式
	交货地点：丽江市人民医院指定地点
交货方式：现场交货

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见“第一章 招标公告二、申请人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	☑不接受

□接受，应满足下列要求：

信用要求：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

其他要求：                              。

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织

□组织，考察时间：      年   月   日(在招标文件提供期限截止后，开标前)

考察集中地点：                 

	2.2.3
	招标文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.3
	最高投标限价
	□无

☑有，最高投标限价：详见第一章“招标公告”

	3.2.4
	投标报价的

其他要求
	(1)本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价(元)，包括货物价格(含利润)、货物运输、装卸、保险、税收、检验、售后服务、中标服务费等所需全部费用。

(2)投标人应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

(3)中标服务费：按差额定率累进法，根据下表计算标准计算。以本项目各标段中标价为计费基数，按货物类收费标准计算下浮30%，由各标段中标人向云南元大工程咨询有限责任公司交纳。
招标代理服务收费标准

中标金额

(万元)

货物招标
服务招标
工程招标
100以下
1.5%
1.5%
1.0%
100-500
1.1%
0.8%
0.7%
500-1000
0.8%
0.45%
0.55%
1000-5000
0.5%
0.25%
0.35%
5000-10000
0.25%
0.1%
0.2%
10000-100000
0.05%
0.05%
0.05%
1000000以上
0.01%
0.01%
0.01%
账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司

开户银行：招商银行昆明联盟路支行
账    号：

1标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 1

2标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 2

3标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 3

4标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 4

5标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 5

6标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 6

7标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 7

财务电话：(0871)63338592

	3.3.1
	投标有效期
	投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

	3.4.1
	投标保证金
	(1)投标保证金金额：1标段：800.00元；2标段：19,00.00元；3标段：1,000.00元；4标段：3,000.00元；5标段：500.00元；6标段：900.00元；7标段：1,000.00元。
(2)账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司。
(3)开 户 行：招商银行昆明联盟路支行。

(4)账    号：

1标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 1

2标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 2

3标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 3

4标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 4

5标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 5

6标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 6

7标段：8719 0671 3610 0092 5063 8000 7
(5)财务电话：(0871)63338592。

(6)提交截止时间：同投标文件提交截止时间。

(7)提交方式：支票、汇票、本票、保函；其他非现金形式：银行转账或电汇等非现金形式。

(8)有效期限：投标保证金在投标有效期内保持有效。

(9)注意事项：汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入“保20250638+标段号”。

(10)投标保证金的退还要求：

①为保证各供应商在规定时间内能及时有效的退还投标保证金，须在递交投标文件时提交供应商的开户许可证或基本存款账户信息或投标保证金缴纳凭证复印件；

②未中标人的投标保证金在成交通知书发出之日起5个工作日内退还；由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，未中标人无需到采购代理机构现场办理；

③中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金；请中标人及时将与采购人签订的合同书扫描件发至采购代理机构，由采购代理机构财务部直接办理投标保证金的退还事宜，中标人无需到采购代理机构现场办理。

	3.5.2
	投标文件所附证书证件要求、投标文件签字或盖章要求
	投标文件所附证书证件要求：原件扫描件

投标文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签章

	3.5.3
	电子投标文件格式
	(1)投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

(2)如投标人提交的电子标书未按招标文件要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理；

(3)投标文件中提供的资料(扫描件)，内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	投标文件加密要求
	(1)投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。投标人未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示；

(2)使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见“政府采购云平台”首页；

(3)为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

	4.2.1
	投标截止时间
	详见第一章 “招标公告”

	4.2.2
	投标文件递交截止时间和地点
	详见第一章 “招标公告”

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：同投标文件递交地点

	7.1.1
	评标委员会的组成
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数。

	7.3.2
	评标委员会推荐

中标候选人的人数
	3名

	8.1
	是否授权评标

委员会确定中标人
	(是

☑否

	8.2
	中标公告媒介

及期限
	公告媒介：同发布招标公告的媒介
公告期限：1个工作日

	8.4.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

☑要求

履约保证金的形式：转账、汇款或项目所在地银行出具的履约保函等非现金形式

履约保证金的金额：各标段合同金额的5%

履约保证金的缴纳及退还：在签订合同前3日内，中标人应按招标文件要求向采购人提交履约保证金；项目完成之后由中标人提出验收申请，验收合格视为该合同履行完毕，采购人60个日历天内无息退还中标人履约保证金。
□不要求

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	评标方法
	☑综合评分法

□最低评标价法

	12.2
	追加合同金额
	政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

	12.3
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

(1)投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、(按网站要求链接到中国执行信息网(http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询)、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)；

(2)信用信息查询的截止时点：投标截止时间当天评标前；

(3)信用信息查询渠道：“信用中国”网站、中国执行信息网、中国政府采购网；

(4)信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在投标人查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

(5)信用信息的使用规则：本政府采购项目的投标人在信用信息查询截止时点(含)之前被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，其投标无效；

(6)采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站、中国执行信息网、中国政府采购网等渠道查询相关主体信用记录，若投标人存在被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，则投标无效。

	12.4
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	12.5
	补充2
	核心产品：

2标段：输血加热泵；3标段：口腔种植机；4标段：干扰电治疗仪；7标段：开口器


1.总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。
1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

1.3采购内容、交货期、质保期、交货地点、交货方式

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期、质保期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人考察项目现场。 

1.9.2 投标人考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)资格审查；

(4)评标办法；

(5)合同条款及格式；

(6)招标内容及要求；

(7)投标文件格式；

(8)投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3招标文件的澄清或者修改以投标人须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第七章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第七章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括第七章“投标文件格式”商务技术部分中所指的投标保证金。 

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，投标人的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)投标人在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的编制

3.5.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.5.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由投标人的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。

3.5.3电子投标文件的格式见投标人须知前附表。

3.5.4如投标人提交的电子标书不符合3.5.3要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4.投标

4.1 投标文件加密要求
4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。
4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.3.2投标人递交投标文件的时间和地点：见投标人须知前附表。

5.开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
5.3 开标程序

(1)开标会由采购代理机构主持。

(2)开标：顺序按照政府采购云平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。

(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读投标人在其电子投标文件中投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

(4)开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。

5.4 开标异议
开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6.资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

7.评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

8.中标和合同

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照投标人须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见投标人须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9.询问与答复

凡对本次招标采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10.质疑接收、回复

 10.1质疑接收

10.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

10.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：云南元大工程咨询有限责任公司业务二部项目八组。

联系电话：(0871)63335856
通讯地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层(奥斯迪商务中心B座15楼)

10.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.2质疑回复

采购人或者招标代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

11.纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5廉洁自律规定

(1)采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

(2)采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 资格审查
公开招标采购项目开标结束后，采购人(和/或)采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：采购人(和/或)采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中“证明投标人的资格文件”进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。只有通过资格审查的投标文件才能进入评标。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一：

①提供2023年或2024年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面说明；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2024年3月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录(按网站要求链接到中国执行信息网(http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询)、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)。(采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国执行信息网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录)
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购项目，对符合条件的小微企业价格扣除优惠比例10%。
3.本项目的特定资格要求：

3.1投标人如果是代理商或经销商须提供：①医疗器械经营许可证/备案；②所投产品制造商医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)；③所投产品的医疗器械注册证及附件，并承诺医疗器械注册证及附件中标后完整提供；

3.2投标人如果是制造商须提供：①医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)；②所投产品的医疗器械注册证及附件，并承诺医疗器械注册证及附件中标后完整提供；

3.3医疗器械生产或医疗器械经营许可证范围须覆盖所投第二、三类医疗器械(根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求)。提供证明材料及相关依据；

3.4本项目不接受联合体投标。
第四章 评标办法(综合评分法)

一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

(二)宣布评标纪律；

(三)公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

(四)组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

(八)核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

(十)处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(二)要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

(三)对投标文件进行比较和评价；

(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；

(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露；

(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其它人员泄露；

(四)所有资料(包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留；

(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作；

(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假；

(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理；

(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人；

(二)全面分析，综合评审；

(三)评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标只对通过资格审查的投标文件进行评审。评标按：符合性审查→商务和技术评估、综合比较与评价→得分汇总→评标报告编写的程序进行。

(一)符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

1、符合性审查表
	审查内容
	评审因素
	评审标准

	符合性评审

标准
	投标文件格式
	投标文件按第七章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	投标文件签署、

盖章
	按第七章“投标文件格式”要求在规定位置盖电子签章、签字

	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.4.1款规定

	
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定和第二章“投标人须知前附表”第3.2.4款规定

	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1款规定

	
	交货期、

质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2款规定

	
	交货地点、

交货方式
	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3款规定

	
	投标内容
	投标人提供的货物无实质性遗漏且满足采购人要求

	
	法定代表人授权委托书
	法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书

	
	其他无效情形
	(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件


(二)澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查投标人的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(三)商务和技术评估、综合比较与评价

1.同品牌产品不同投标人的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.小微企业优惠政策
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知(财库〔2022〕19号)的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》规定条件工业行业的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

请投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。投标人对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，投标人依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定执行。
3.监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，符合条件的监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，符合条件的残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。投标人对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

5.节能产品及环境标志产品政策

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

6.综合评分方式

具体商务技术评审细则如下：

	评审因素
	评审项目
	评分标准

	投标报价部分评审(满分30分)
	投标报价(30分)
	根据各投标人投标报价按照以下规则进行打分。

(1)算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算

(2)政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策

若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的投标报价进行评标基准价和投标报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

(3)评标基准价＝满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价；

(4)得分计算：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30

	商务技术部分(满分70分)
	参数响应和性能(40分)
	根据投标人所投货物对招标文件第六章《招标内容及要求》中“主要性能及技术参数”的响应情况进行打分。

1标段：
(1)技术参数(满分40分)

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求的得40分，投标产品每出现一项技术参数不满足招标文件要求的扣40/m分，分数扣完为止。

注：所投产品技术参数所指招标文件第六章《招标内容及要求》中的“主要性能及技术参数”中技术参数m有11项(3.64分/项)；

2标段：
(1)技术参数(满分40分)

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求的得40分，投标产品每出现一项技术参数不满足招标文件要求的扣40/m分，分数扣完为止。

注：所投产品技术参数所指招标文件第六章《招标内容及要求》中的“主要性能及技术参数”中技术参数m有73项(0.548分/项)；

3标段：
(1)技术参数(满分40分)

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求的得40分，投标产品每出现一项技术参数不满足招标文件要求的扣40/m分，分数扣完为止。

注：所投产品技术参数所指招标文件第六章《招标内容及要求》中的“主要性能及技术参数”中技术参数m有95项(0.358分/项)；

4标段：
(1)技术参数(满分40分)

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求的得40分，投标产品每出现一项技术参数不满足招标文件要求的扣40/m分，分数扣完为止。

注：所投产品技术参数所指招标文件第六章《招标内容及要求》中的“主要性能及技术参数”中技术参数m有86项(0.466分/项)；
5标段：
(1)技术参数(满分40分)

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求的得40分，投标产品每出现一项技术参数不满足招标文件要求的扣40/m分，分数扣完为止。

注：所投产品技术参数所指招标文件第六章《招标内容及要求》中的“主要性能及技术参数”中技术参数m有7项(5.715分/项)；

6标段：
(1)技术参数(满分40分)

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求的得40分，投标产品每出现一项技术参数不满足招标文件要求的扣40/m分，分数扣完为止。

注：所投产品技术参数所指招标文件第六章《招标内容及要求》中的“主要性能及技术参数”中技术参数m有25项(1.6分/项)；

7标段：
(1)技术参数(满分40分)

投标人所投产品技术参数完全满足招标文件要求的得40分，投标产品每出现一项技术参数不满足招标文件要求的扣40/m分，分数扣完为止。

注：所投产品技术参数所指招标文件第六章《招标内容及要求》中的“主要性能及技术参数”中技术参数m有46项(0.87分/项)；

注：①《招标文件》第六章“招标内容及要求”采购需求中技术参数要求不满足一条按上述评审要求进行扣分，扣完为止，技术参数满足得满分40分。

②投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须单独提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答(包括技术参数及性能要求内明确要求提供的证明材料或投标产品的检验(检测)报告或产品的宣传彩页或者功能截图或者厂家的技术白皮书等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料)，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无支持资料应答，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求，投标人投标文件中涉及的重要技术参数需在投标文件所附的证明材料内图示标注。

	
	交货方案及时间进度计划安排评审(5分)
	包括但不限于以下内容：①交货时间(日期或时间段)；②交货地点；③运输方式；④安装与调试；⑤验收方式等内容。

(1)每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，针对性强，能有效保证项目实施的，得1分。

(2)每有一项内容虽进行阐述但内容简略，缺乏针对性，基本能保证项目实施的，得0.5分。

(3)每有一项内容未进行阐述的，该项不得分。

注：以上5项内容每项1分，累计计分，满分5分。

	
	设备的运营、维护成本分析和备品备件情况评审(5分)
	包括但不限于以下内容：①能源消耗成本、人员操作成本、设备折旧成本；②定期维护保养成本、设备维修成本；③维护成本趋势分析；④备品备件库存清单、备品备件采购情况；⑤备品备件管理策略等内容。

(1)每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，针对性强，能有效保证项目实施的，得1分。

(2)每有一项内容虽进行阐述但内容简略，缺乏针对性，基本能保证项目实施的，得0.5分。

(3)每有一项内容未进行阐述的，该项不得分。

注：以上5项内容每项1分，累计计分，满分5分。

	
	售后服务方案评审(5分)
	包括但不限于以下内容：①服务目标、服务内容；②服务团队、服务流程；③设备维修工艺；④服务保障措施；⑤服务承诺等内容。

(1)每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，针对性强，能有效保证项目实施的，得1分。

(2)每有一项内容虽进行阐述但内容简略，缺乏针对性，基本能保证项目实施的，得0.5分。

(3)每有一项内容未进行阐述的，该项不得分。

注：以上5项内容每项1分，累计计分，满分5分。

	
	故障响应时间及应急预案评审(5分)
	包括但不限于以下内容：①紧急故障响应；②一般故障响应；③轻微故障响应；④紧急故障应急预案；⑤一般、轻微故障应急预案等内容。

(1)每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，针对性强，能有效保证项目实施的，得1分。

(2)每有一项内容虽进行阐述但内容简略，缺乏针对性，基本能保证项目实施的，得0.5分。

(3)每有一项内容未进行阐述的，该项不得分。

注：以上5项内容每项1分，累计计分，满分5分。

	
	质量承诺及保障措施评审

(5分)
	包括但不限于以下内容：①产品质量标准承诺；②服务质量(售前、售中、售后服务)承诺；③质量管理体系建设与完善；④原材料与供应商管理；⑤生产过程质量控制等内容。

(1)每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，针对性强，能有效保证项目实施的，得1分。

(2)每有一项内容虽进行阐述但内容简略，缺乏针对性，基本能保证项目实施的，得0.5分。

(3)每有一项内容未进行阐述的，该项不得分。

注：以上5项内容每项1分，累计计分，满分5分。

	
	培训计划及措施评审(3分)
	包括但不限于以下内容：①培训目标；②培训内容；③培训方式；④培训师资；⑤设备管理措施；⑥人员管理措施等内容。

(1)每有一项内容进行了详细阐述且贴合项目需求，针对性强，能有效保证项目实施的，得0.5分。

(2)每有一项内容虽进行阐述但内容简略，缺乏针对性，基本能保证项目实施的，得0.25分。

(3)每有一项内容未进行阐述的，该项不得分。

注：以上6项内容每项0.5分，累计计分，满分3分。

	
	类似业绩评审(2分)
	根据投标人2023年1月1日起至本项目投标文件提交截止时间前已完成或正在实施过程中的类似业绩的证明材料进行打分，每提供一项业绩得0.5分，满分2分。未提供业绩列表及相关证明材料的不得分。

注：投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为中标通知书或合同(合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页)。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。


(四)得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐

评标委员会按各标段得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价得分由低到高顺序排列。总得分且投标报价得分相同的。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，优先采购节能环保产品。

若不存在节能环保产品参与投标，按各标段技术响应性评审得分由高到低的顺序排列，依次类推。

八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
第五章 合同条款及格式
(以下合同内容仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准)

政府采购合同
(电子交易项目适用)
项 目 名 称：                             
合 同 编 号：                             (系统编号)
(自编号，如有)
甲          方：                              
[image: image1.png]


乙       方：                              
项目名称：丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目

甲方(采购人)
名称：丽江市人民医院

地址：云南省丽江市古城区福慧路526号

邮编：674100

法定代表人(签章或签字)：
分管领导(签字)：  

项目负责人(签字)：                  电话：

乙方(中标供应商)
名称：

地址：

邮编：

法定代表人(签章或签字)：
售后联系人(签字)：                                

乙方户名：

乙方开户行：

乙方账号：

统一社会信用代码：

签订地点：丽江市人民医院

签订时间：

合同总价：

甲乙双方根据丽江市人民医院委托云南元大工程咨询有限责任公司组织的项目编号为YDCTH20250638的“丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目”通过公开招标的采购结果，确定乙方为该项目中标供应商。为了保护供需各方合法权益，甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、货物(产品)名称、品牌、型号规格、产地、制造商名、价格
	产品名称
	品牌
	产地
	规格、型号
	数量
	单位
	合价

	……
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


本合同自签订之日起   年内有效，合同期自2025年   月   日至   年  月   日止。

二、随机资料和配套附属设备要求：

1、提供厂家技术白皮书，并保证厂家技术白皮书必须与响应文件一致，否则成交无效。

2、设备验收前，由乙方负责对设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

三、安装调试要求：

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

四、合同总价：

小写：

大写：

以上价格为设备送达甲方指定地点的统一交货价并包含安装、调试、验收、售后、维修、维保及不可预见费用等全部费用，甲方无需另外支付任何费用。
五、质保及售后服务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准(进口产品具有国家有关部门完整手续)和产品出厂标准，所有设备整机    年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，中标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其他新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为    年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备中标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；中标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，中标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；中标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。
2、乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

联系地址：                   。

联系人及电话：                      。

六、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作(如与乙方的具体联系和衔接，货物现场安装调试或项目建设施工时配备人员进行监管控制)。

2、负责提供货物和安装调试或项目建设施工所必需的场地和环境。

3、负责组织成立验收小组对货物或项目进行验收并签署验收报告。

4、按合同规定享有乙方提供的货物或项目服务。

5、按政府采购规定落实采购资金并办理采购资金划拨手续。

6、甲方应向乙方提供“丽江市人民医院统一社会信用代码”等完整信息。

(二)乙方的权利和义务

1、保证甲方在合同设备或项目(有配套软件的还包括软件产品)使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

2、严格遵守响应、技术澄清、商务磋商、成交所承诺的一切规定和条款。

3、与甲方共同进行设备和项目的验收。

4、乙方应根据甲方提供的“丽江市人民医院统一社会信用代码”等相关信息，完整填写发票信息，由于发票信息不完整导致无法付款则由乙方负责。

5、设备质保期内每年向甲方提供   次巡检报告。

6、设备正常使用期内，如果《医疗器械注册证》到期或更新，乙方需主动联系甲方并提供新的《医疗器械注册证》。

七、以上内容与甲方采购确认和乙方成交承诺情况一致(或成交产品和设备或项目的技术及服务保证甲方正常使用)。

八、技术培训：

乙方向甲方提供   天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、整体项目完成时间或设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后   日历天内。

十、验收及验收标准

1.设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到甲方指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装及加电测试等。交货时，乙方随货向甲方交付设备必须质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，甲方检验、测试是否合格并满足采购技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、一般性项目由采购人组成验收组负责项目验收；大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十一、合同价款结算

1、履约保证金：供应商向采购人提交各标段合同金额的5%(即小写：     元，大写：      )作为履约保证金；在签订合同前3日内，中标人应按招标文件要求向采购人提交履约保证金；项目完成之后由中标人提出验收申请，验收合格视为该合同履行完毕，采购人60个日历天内无息退还中标人履约保证金；
2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，中标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行30天后无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向中标人支付100%货款。
十二、违约责任

除发生不可抗力事实外，乙方所交设备和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备；逾期交货将向甲方每日偿付合同总额千分之一的违约金。因乙方不能按期交付设备和完成安装调试，或所交设备和安装调试与合同标准不符，以及设备质保期内服务不到位，使甲方造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为    元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。甲方无正当理由拒收设备，如造成损失，甲方向乙方偿付合同价款总价千分之一的违约金。

甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十三、纠纷解决

甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关政府采购监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向合同签订地人民法院提起诉讼解决。

十四、其他

1、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

2、本合同一式  份，甲方  份，乙方  份。

3、本合同自合同签订之日起生效。

十五、本合同不可分割之部分：

1、招标文件；

2、投标文件；

3、中标通知书。

第六章 招标内容及要求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现目标

为进一步深化医药卫生体制改革，规范医疗设备采购行为，维护医疗设备流通秩序，经公开招标确定医疗设备供应商后，采购人与中标人签订采购合同，根据采购结果及医院医疗设备使用情况，与供应商签订供应合同，供应商根据供应合同将所需医疗设备配送至医院指定地点。

2.为落实政府采购政策需满足的要求

①符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规规定。

②根据《财政部﹤关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知﹥》(财库〔2019〕9号)要求，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，产品属于品目清单范围的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

③本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等规定，供应商所投货物全部由符合政策要求的小微企业提供的，对供应商的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，其提供的货物在评审时对供应商给予相同的价格扣除。

④本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工信部联企业〔2011〕300号中的“工业”。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)《中华人民共和国药品管理法》《药品经营许可证管理办法》《药品注册管理办法》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》等法律法规规定。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

所供医疗设备必须是全新未使用过的，满足国家质量标准和行业规范，符合经注册或备案的产品技术要求，配送至指定地点。

四、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

	序号
	标段代码
	是否允许进口
	产品名称
	数量及单位
	预算单价(元)
	预算总价(元)

	1
	1
	否
	308准分子紫外线光疗仪
	1套
	¥80,000.00
	¥80,000.00

	2
	2
	否
	辐射台
	2套
	¥15,000.00
	¥30,000.00

	3
	
	
	呼吸振荡排痰仪
	3套
	¥28,500.00
	¥85,500.00

	4
	
	
	输血加热泵
	1套
	¥50,000.00
	¥50,000.00

	5
	
	
	手持式吞咽神经肌肉电刺激仪
	1套
	¥30,000.00
	¥30,000.00

	6
	3
	否
	根管测量仪
	3套
	¥10,000.00
	¥30,000.00

	7
	
	
	热熔牙胶充填机
	3套
	¥12,000.00
	¥36,000.00

	8
	
	
	超声骨刀
	1套
	¥10,000.00
	¥10,000.00

	9
	
	
	牙科离心机
	1套
	¥10,000.00
	¥10,000.00

	10
	
	
	口腔种植机
	1套
	¥50,000.00
	¥50,000.00

	11
	4
	否
	超短波治疗仪
	1套
	¥54,600.00
	¥54,600.00

	12
	
	
	PT单人治疗床
	2套
	¥14,300.00
	¥28,600.00

	13
	
	
	PT双人治疗床
	1套
	¥14,950.00
	¥14,950.00

	14
	
	
	超声波治疗仪(双头)
	1套
	¥29,900.00
	¥29,900.00

	15
	
	
	干扰电治疗仪
	2套
	¥67,600.00
	¥135,200.00

	16
	
	
	DMS(深层肌肉刺激仪)
	1套
	¥19,500.00
	¥19,500.00

	17
	
	
	痉挛肌低频治疗仪
	2套
	¥15,600.00
	¥31,200.00

	18
	
	
	中频脉冲治疗仪
	2套
	¥4,550.00
	¥9,100.00

	19
	5
	否
	血管内漏治疗仪

(远红外线治疗仪)
	1套
	¥50,000.00
	¥50,000.00

	20
	6
	否
	高频电刀

(配6套可重复使用双极电凝线)
	1套
	¥98,000.00
	¥98,000.00

	21
	7
	否
	双极电凝钳(妇产科)
	2套
	¥6,500.00
	¥13,000.00

	22
	
	
	输尿管抓钳(妇产科)
	1套
	¥3,500.00
	¥3,500.00

	23
	
	
	腹腔镜分离钳(妇产科)
	2套
	¥1,750.00
	¥3,500.00

	24
	
	
	显微喉钳
	1把
	¥2,100.00
	¥2,100.00

	25
	
	
	显微喉钳
	1把
	¥2,100.00
	¥2,100.00

	26
	
	
	显微喉钳
	1把
	¥2,100.00
	¥2,100.00

	27
	
	
	显微喉钳
	1把
	¥2,100.00
	¥2,100.00

	28
	
	
	显微喉钳
	1把
	¥2,100.00
	¥2,100.00

	29
	
	
	显微喉剪
	1把
	¥2,500.00
	¥2,500.00

	30
	
	
	显微喉刀
	1把
	¥260.00
	¥260.00

	31
	
	
	显微喉刀
	1把
	¥260.00
	¥260.00

	32
	
	
	喉刀柄
	1支
	¥260.00
	¥260.00

	33
	
	
	开口器
	1套
	¥2,500.00
	¥2,500.00

	34
	
	
	手术支撑架
	1具
	¥2,500.00
	¥2,500.00

	35
	
	
	支撑架
	1具
	¥7,900.00
	¥7,900.00

	36
	
	
	持针器
	1把
	¥1,000.00
	¥1,000.00

	37
	
	
	鼻咽通气管
	10支
	¥400.00
	¥4,000.00

	36
	
	
	耳内窥镜
	5支
	¥4,000.00
	¥20,000.00

	39
	
	
	鼻窦镜
	3支
	¥4,000.00
	¥12,000.00

	40
	
	
	
	1支
	¥4,500.00
	¥4,500.00

	41
	
	
	
	1支
	¥4,500.00
	¥4,500.00

	42
	
	
	鼻腔组织钳
	1把
	¥1,500.00
	¥1,500.00

	43
	
	
	
	1把
	¥1,500.00
	¥1,500.00

	44
	
	
	
	3把
	¥1,500.00
	¥4,500.00

	45
	
	
	鼻用镊
	1把
	¥80.00
	¥80.00

	46
	
	
	
	1把
	¥80.00
	¥80.00

	47
	
	
	咽鼓管吹张管
	3根
	¥130.00
	¥390.00

	48
	
	
	波士球
	1个
	¥10.00
	¥10.00

	49
	
	
	显微剥离器
	2把
	¥500.00
	¥1,000.00

	50
	
	
	
	3把
	¥500.00
	¥1,500.00

	51
	
	
	耳用刀
	1把
	¥500.00
	¥500.00

	52
	
	
	
	1把
	¥500.00
	¥500.00

	53
	
	
	显微耳钩、枪形
	2把
	¥500.00
	¥1,000.00

	54
	
	
	
	1把
	¥500.00
	¥500.00

	55
	
	
	耳鼓膜刀
	1把
	¥500.00
	¥500.00

	56
	
	
	中耳息肉钳
	5把
	¥2,000.00
	¥10,000.00

	57
	
	
	耳息肉剪
	1把
	¥2,000.00
	¥2,000.00

	58
	
	
	耳鼻吸用冲洗器
	1个
	¥1,000.00
	¥1,000.00

	59
	
	
	五官科吸引管
	2个
	¥200.00
	¥400.00

	60
	
	
	
	2个
	¥200.00
	¥400.00

	61
	
	
	
	2个
	¥200.00
	¥400.00

	62
	
	
	
	2个
	¥200.00
	¥400.00

	63
	
	
	耳用膝状摄
	10个
	¥80.00
	¥800.00

	64
	
	
	医用加压器
	1台
	¥3,500.00
	¥3,500.00

	65
	
	
	支撑喉镜窥视管
	1支
	¥4,500.00
	¥4,500.00

	66
	
	
	支撑喉镜窥视管
	1支
	¥4,500.00
	¥4,500.00

	67
	
	
	喉内窥镜
	1支
	¥9,000.00
	¥9,000.00

	68
	
	
	固定器
	1支
	¥2,000.00
	¥2,000.00


1标段--308准分子紫外线光疗仪
一、主要性能及技术参数

1、用途：主要用于白癜风、银屑病、斑秃、玫瑰糠疹、湿疹皮肤疾病的治疗。 

2、集成式LED光源。

3、采用高度集成的直接贴片COB封装，高纯度基板及特殊的分子架构，提升光源效率。

4、采用彩色液晶屏，能显示剂量、时间等治疗参数。

5、待机状态下，可查看历史治疗剂量。

6、可设置开机密码。

7、可视化全景观察窗，不透紫外只透光，便于治疗精确定位。

8、配置万向轮推车。

9、峰值波长(nm):308。

10、辐照面积(长×宽，mm)：≥49*49 。

11、辐照强度(mw/cm²)：≥70。

二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30天日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行30天后无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求

1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用(大设备：设备24小时内不能修复的，提供应急方案，确保甲方业务不受影响)；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，在医院出现应急状况时(如新冠肺炎疫情爆发时)，投标人需提供备用机给医院使用，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用。质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训

投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任

1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

2标段--辐射台
一、主要性能及技术参数

1、控温方式：预热、手控、肤温三种控制；

2、设置温度与皮肤温度分屏显示；

3、独立的超温保护系统；

4、辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

5、婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

6、产品具有自检功能，多种故障报警提示；

7、前面板具有温度校正功能；

8、具有肤温传感器脱落报警提示功能；

9、具有数据储存功能；

10、工作电源：≤AC220V/ 50HZ

11、输入功率：≤700VA

12、肤温控温范围：30℃～39℃

13、肤温显示范围：5℃～65℃

14、控温精度：≤0.5℃

15、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

16、床面温度均匀性：≤2℃。 

17、婴儿床倾斜角度：无级可调

18、故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30天日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行30天无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求

1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、基本配置：辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。投标人需对此项作出承诺，中标后提供。
六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用(大设备：设备24小时内不能修复的，提供应急方案，确保甲方业务不受影响)；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，在医院出现应急状况时(如新冠肺炎疫情爆发时)，投标人需提供备用机给医院使用，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用。质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训

投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任

1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

2标段--呼吸振荡排痰仪
一、主要性能及技术参数
1、适用范围：用于促使患者肺深部分泌物向主气管转移和呼吸道分泌物的清洁了，适用于婴幼儿、儿童、成人、重症患者。

2、组成与使用

2.1设备的组成：系统由可以充气的背心、两条气管、小型空气脉冲发生器、无线遥控器、脉搏血氧夹等组成。

2.2工作原理：空气脉冲发生器可以使背心快速充气和排气,并对患者的胸壁产生每秒钟不超过20次的轻微压迫和释放循环，即振荡频率。

2.3设备配备单独的电源开关，除电源线外可使用电源开关控制设备。

3、硬件技术要求

3.1操作方式：液晶触摸屏操作。

3.2配备一体式便携提手，非组装型提手。

3.3配置移动推车。

3.4背心大小型号不少于≥8个尺码，每台设备配置可重复使用儿童背心2套(包括XS、S、M三个型号)。
3.5配置遥控器，可对率、强度、时间、暂停/运行进行控制。

4、工作参数

4.1显示方式：彩色液晶触摸屏，中文显示，主菜单显示所有工作模式，工作中只显示已设定工作模式。

4.2工作参数：频率范围1HZ—20HZ连续可调，步距1Hz；压力范围：0.3kpa—3.8kpa，按照1—15个等级进行调节，步距0.25kpa；时间范围：0-99min连续可调,步距1min。
4.3工作模式：手动模式、自动模式、自定义模式。自动模式包含儿童、成人、老人、重症等模式，具备一键启动功能。

4.4自动模式和自定义模式都可采用梯形工作方式进行工作，自定义模式设置的工作参数可自动保存。

4.5手动模式在运行过程中所有参数均可调节。

4.6手动模式可以使用梯形工作模式，也可以直接调节到最佳耐受值使用。

4.7设备在使用时间到达后停止运行，并自动放气。

4.8实时检测人体的血氧饱和度、脉率和脉搏强度，主机同时显示脉搏血氧夹监测数据，并同屏幕显示血氧饱和度波形。

4.9血氧功能参数：Spo2测量范围0-100%，精度±2%，显示更新率1Hz；PR测量范围30-254BPM,精度±2%或±2BPM,显示更新率1Hz；信号强度显示范围0-8,最小的信号幅度0.3%，数据更新率1Hz；波形范围0-100，更新率60Hz。

4.10设备的工作时间自动累计，可随时查询。

二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行30天无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训
投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准
1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任
1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

2标段--输血加热泵
一、主要性能及技术参数
1、主机结构：一体化支架提手；
 
2、加热模式：全程包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用。

3、温度可调范围： 33℃-41℃，连续可调，增率0.1℃，控温精度为0.1℃。

4、显示屏：微电脑PID闭环温控系统，配置高亮度彩色显示屏。

5、按键：轻触按键，符合感控要求。
6、机器运行时屏幕可同时显示参数包括：加热时间，设定温度，加热温度，高温报警，低温报警，传感器故障。

7、耗材：直接加温常规输血输液管路，无需特殊耗材，节约使用成本。

8、安全控制：系统内置报警测试功能，在面板操作即可测试报警功能是否正常。

9、超温断电保护：＞42℃系统声光报警自动停止加热。

10、低温报警：＜32℃系统声光报警提示低温。

11、加热系统：可同时连接两条加热管，可单独设定每条加热管的温度并恒温控制。

12、预热时间：从20℃升温至36℃时间小于2分钟。

13、加热管结构：三腔硅胶柔性加热套管，集成4组发热丝，二组独立温度传感器，发热均匀，加温效果好。

14、加温管尾部开口≥45°，扩口设计，符合护理安装和感控要求；

15、两条加热管串联使用可满足大流量加温需要。

16、加热管可选长度≥10种。

17、加热管可选内径≥3种。

18、电气安全保护类别：≥I类。

19、电气安全保护级别：≥BF型。

20、防潮保护级别：≥IPX2。

21、工作方式：连续运行。

22、输入功率：≤200VA(伏安)；

二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行30天无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

8、配置清单：双通道加温器主机1台、插拔式加热管2条、加热管夹子2套。投标人需对此项作出承诺，中标后提供。
六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用(大设备：设备24小时内不能修复的，提供应急方案，确保甲方业务不受影响)；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，在医院出现应急状况时(如新冠肺炎疫情爆发时)，投标人需提供备用机给医院使用，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用。质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训
投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准
1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任
1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

2标段--手持式吞咽神经肌肉电刺激仪
一、主要性能及技术参数

1、电流波形：双向对称脉冲。

2、脉冲频率：1-150Hz。

3、脉冲宽度：50-450us。

4、屏幕尺寸：≥2.5寸。

5、电流强度：0-120mA。

6、可用通道：四通道恒流输出，强度可单独调节。

7、治疗时间1-99min内可调。

8、具有高温自动断电功能。
9、具有自动保存功能：自动保存≥10个最后使用的程序。

10、具有收藏夹功能：可以进行程序表常用处方的存储。

11、具有剩余治疗时间指示功能。

12、具有剩余电量指示功能。

13、具有故障报警功能。

14、输出强度具有自动调节功能。
二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30天日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行30天无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用(大设备：设备24小时内不能修复的，提供应急方案，确保甲方业务不受影响)；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，在医院出现应急状况时(如新冠肺炎疫情爆发时)，投标人需提供备用机给医院使用，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用。质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训
投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准
1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任

1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

3标段--根管测量仪
一、主要性能及技术参数

1、电池：3.7V/800mAh 锂电池；

2、电源适配器：输入：AC 100-240 V，50/60Hz  输出：DC5V DC1A，5W；

3、功率：0.35A

4、保护程度：IPX0

5、电气安全等级：≥第二级

6、显示：≥3.5英寸彩色屏幕

7、声响提示：根管锉在距离根尖≤2mm时

8、唇钧、锉夹、探针棒均可高温高压消毒；

9、可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒；

10、触摸按键；

11、根测灵敏度可调，适合不同反应人群；

12、具有自动关机时间设置、自动返回主页面设置、中英文语言设置、音量设置等功能。
二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

8、配置清单：主机1台、底座1个、探针棒1根、锉夹2个、唇挂钩2个、测量线1根、电源适配器1个、测试器1个。投标人需对此项作出承诺，中标后提供。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训

投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任

1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

3标段--热熔牙胶充填机
一、主要性能及技术参数
1、无线手持式设计，符合人体工程学；

2、标配 4 枚可重复使用的注胶针，≥ 7 款可重复使用注胶针型号供选购；

3、可选配一次性使用注胶针，符合感控要求，≥ 3 款一次性注胶针供选购；

4、银针可 360°旋转，装上隔热保护罩后，直接旋转保护罩就可以旋转银针角度；

5、牙胶棒直接装载到注胶针内部；牙胶棒装载到注胶针内部，随时可以更换牙胶，无需等待机器冷却；

6、采用液晶屏显示，机器电量、温度、速度等参数可以清晰直观的显示；

7、标配≥ 2 个大容量电池，充满电可供充填约≥ 100 个根管；

8、双注胶按键对称设计；

9、充电过程中，充电底座可以实时监控电池温度；

10、有完善的保护机制，超时自动停止加热，超时自动关机；

11、有≥ 5 个预设温度档位可以选择，满足不同的牙胶材料需求，100℃ 、120℃、150℃、180℃、200℃；

12、注胶速度档位≥ 3 个可以选择，满足不同根管的充填需求；

13、记忆保存的参数模式≥ 3 组供用户设定，使用更方便快捷；

14、直径 ≤26mm*26mm ，重量≤148g 。

二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

8、配置清单：主机 1 台、电池 2 个、充电座 1 个、注胶针 4 枚、注胶针隔热套 4 个、隔热保护罩 2 个、扳手 1 个、清洁环 1 个。投标人需对此项作出承诺，中标后提供。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训

投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任

1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

3标段--超声骨刀
一、主要性能及技术参数
1、最大输入功率：170VA

2、工作尖尖端主振幅：20~200μm  工作尖尖端横向振幅：＜5μm

3、工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz

4、蠕动泵流量：30~110mL/min

5、导出的输出声功率：200~490mW
6、主机重量：≤2.6 kg         

7、多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量

8、可反复高温高压灭菌的供水泵管；

二、功能要求
1、≤7英寸彩色触控屏，中文显示。

2、选择性切割识别，以微米切割。

3、快速频率跟踪。

4、微动力系统，引领微创潮流。

5、经典故障报警，为安全保驾护航。

6、手柄能高温和高压消毒。

7、静音泵供水系统，衬托舒适体验。

8、10档功率控制，每档功率对应骨密度。

9、10档水量控制，直接显示输出流量速度数值

10、一键增强，瞬时提高当前功率25%。

11、双模式输出选择。

12、具备专门冲水模式。

13、一键控制手柄灯光开关。

14、具备硬件搜频技术，零延时震动输出，即时响应操作。

15、手柄水路管道分离设计，可使用一次性输水管道。

16、多功能脚踏。

四、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

五、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

六、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

七、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

8、配置清单：手柄 接插式手柄(带光) 3支、工作尖 共25枚。投标人需对此项作出承诺，中标后提供。
八、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

九、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

十、技术培训

投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

十一、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十二、违约责任

1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

3标段--牙科离心机
一、主要性能及技术参数
1、最高转速：4000r/min

2、最大离心加速度：1880×g

3、最大容量：8×15ml

4、转速控制精度：±20r/min

5、时间设定范围：1～99min
6、整机噪声：< 60dB(A)

7、重量：≤7kg

8、特点：四种离心模式，智能一键启动

9、用途：用于人体血液分离(CGF、A-PRF、i-PRF、PRP)，广泛应用于口腔科、外科、医疗美容科，富含多种生长因子，加速软组织及骨组织的愈合，减轻术后反应，抗感染。血液采集于患者自体，并采用无菌试管制备，无排异反应。

二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训

投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任

1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

3标段--口腔种植机
一、主要性能及技术参数
1、主机

1.1尺寸：≥263mm×283mm×110mm；

1.2材质：医用材料；

1.3触摸屏尺寸：≥7寸；
1.4使用寿命：≥10年；

1.5冷却冲水：最大冲水量150mL/min，自动冲水，水量可调；

1.6预设程序：≥8种预设程序，出厂前已经设定在种植机内部，可直接使用，不用再次设定；

1.7显示屏：液晶可触摸显示屏；

1.8种植程序：≥8种，适合20：1的种植手机；

1.9具有控制模式；

2、种植马达

2.1尺寸：≤110mm×22.8mm；

2.2重量：≤170g；

2.3材质：医用材质；

2.4转速：100rpm-40000rpm，连续可调；

2.5扭矩：最大扭矩为80Ncm，扭矩设定范围：5Ncm-80Ncm；

2.6功率：最大输出功率150w；

2.7马达线缆：线缆长度为1.8m，可进行高温高压消毒灭菌；

3、种植手机

3.1转速比：转速比20：1，种植专用弯手机；

3.2夹持方式：按压式；

3.3水管固定卡扣：可拆卸；

3.4消毒灭菌：马达、弯机可分开单独进行高温高压蒸汽灭菌；

3.5连接方式：标准导向套连接；

3.6外观：符合人机工程生物力学设计；

4、脚控开关

4.1连接方式：快捷航空接头；

4.2控制功能：控制设备启动开关；

4.3控制种植程序的切换；控制冷却泵的启动和关闭；控制手机正反转切换；控制马达无级变速；

4.4防护：防滴水、防漏电；

5、程序系统

5.1程序名称：定位程序、扩孔程序、成型程序、攻丝程序、植入程序、基体程序、自定义程序、冲洗程序

5.2定位程序：

转速：1000rpm，可设范围：200～2000rpm；

扭矩：35Ncm，可设范围：5～80Ncm；

水量：50%，可设范围：0～100%；

转向：正向，可设范围：正向或反向；

5.3扩孔程序：

转速：800rpm，可设范围：200～2000rpm；

扭矩：35Ncm，可设范围：5～80Ncm；

水量：50%，可设范围：0～100%；

转向：正向，可设范围：正向或反向；

5.4成型程序：

转速：600rpm，可设范围：200～2000rpm；

扭矩：35Ncm，可设范围：5～80Ncm；

水量：50%，可设范围：0～100%；

转向：正向，可设范围：正向或反向；

5.5攻丝程序：

转速：20rpm，可设范围：10～100rpm；

扭矩：35Ncm，可设范围：5～80Ncm；

水量：50%，可设范围：0～100%；

转向：正向，可设范围：正向或反向；

5.6植入程序：

转速：20rpm，可设范围：10～100rpm；

扭矩：35Ncm，可设范围：5～80Ncm；

水量：0%，可设范围：0～100%；

转向：正向，可设范围：正向或反向；

5.7基体程序：

转速：20rpm，可设范围：10～100rpm；

扭矩：10Ncm，可设范围：5～15Ncm；

水量：0%，可设范围：0～100%；

转向：正向，可设范围：正向或反向；

5.8自定义程序：


转速：2000rpm，可设范围：100～40000rpm；

扭矩：40Ncm，可设范围：5～80Ncm；

水量：50%，可设范围：0～100%；

转向：正向，可设范围：正向或反向；

转速比：20：1，可设范围：20：1、1：1；

5.9冲洗程序：功能：冲洗；

水量：75%，可设范围：0～100%；

6、马达尺寸：110mm×Φ22.8mm。

三、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

四、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

五、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

六、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

8、配置清单：主机1台、马达连接线缆1条、脚踏开关1个、一次性使用无菌牙龈冲洗器2根、种植马达1个、马达支架1个、20:1种植手机1个、盐水支架1个、电源线1根。投标人需对此项作出承诺，中标后提供。
七、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

八、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

九、技术培训

投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

十、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十一、违约责任

1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

4标段--超短波治疗仪
一、主要性能及技术参数
1、立式机型，液晶触摸屏；

2、工作频率：40.68MHz；允差±5%

3、额定输出功率：200W；允差±5%

4、治疗时间：1～99min；

5、治疗模式：多样性
6、脉冲模式：具备多种脉冲模式。

7、输出功率档位选择功能：档可调；

8、治疗剂量：无热量、微热量、温热量、有舒适温热感有明显热感，但能耐受；

9、标配≥3种不同规格电极板，选配1种圆形电极板： 

10、工作状态显示；

11、治疗结束后，设备发出声音提示，同时停止输出；

12、输出调谐功能；当功率指示值与当前设定的功率档位不一致时，则点击屏幕上的“自动调谐”，等待进行重新适配；
二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训
投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准
1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任
1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

4标段--PT单人治疗床
一、主要性能及技术参数

1、产品结构：3折3段；(3折：头板、背板、臀腿板；3段：头板分段、背板分段、臀腿板分段)；

2、治疗床升降范围：450-800mm，允差±50mm；

3、床体安全工作载荷：1700N；允差±5%

4、升降架安全工作载荷：2200N；允差±5%

5、床板水平上升速度为15mm/s,水平下降速度为17.5mm/s，允差±2mm/s；

6、各段位多角度可调节。
二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

二、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

三、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

四、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

五、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

六、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

七、技术培训
投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

八、验收及验收标准
1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

九、违约责任
1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

4标段--PT双人治疗床
一、主要性能及技术参数

1、结构型式：床面、床架、床垫、电机、遥控。

2、静电喷塑架，安全稳定。

3、PU面料内置高回弹海绵一次性成型，固定在床架上。

4、应配置医用慢速推杆电机，推力大，噪音低。

5、电动推杆最大推力：≥7000N

6、电动推杆自锁力(推)：8000N；自锁力(拉)：6000N。允差±5%

7、电动推杆行程：0～200mm。允差±5%

8、限位开关：内置；过载保护：有。

9、控制方式：手柄点动控制。

10、床面高度升降范围：540～790mm。允差±5%

11、安全工作载荷：≥2200 N。

12、配备紧急停止开关。

二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

五、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

六、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

七、技术培训
投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

八、验收及验收标准
1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

九、违约责任
1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

4标段--超声波治疗仪(双头)
一、主要性能及技术参数
1、标配双通道(可插拔超声通道)，彩色触摸屏+旋钮操作；

2、可配备多种超声治疗头

3、有效声强：≤3W/cm2

4、波束最大声强：≤15W/cm2

5、额定输出功率：8.4W、3.36W

6、两种工作频率：1MHz或3MHz

7、波形类型：连续波或脉冲波

8、波束类型：准直型

9、波束不均匀性系数不超过5

10、治疗时间：0min～30min

11、内置多种临床治疗处方，满足不同的临床需求；

12、超温保护功能：当超声治疗头温度过高时，设备停止输出，界面弹框提醒，避免烫伤患者。

二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训
投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准
1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任
1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

4标段--干扰电治疗仪
一、主要性能及技术参数
1、柜式一体机，双通道，独立可控，双彩色触摸屏幕操控。

2、具有六组负压电极输出，六组针插式电极输出。

3、工作频率：具备多种工作频率。

4、输出电流：≤50mA。

5、调制频率：0～150Hz。

6、调制方式：连续调制、间歇调制。
7、差频频率：1～199Hz。

8、五种差频治疗模式：低差频模式(1-10Hz)、中差频模式(20-30Hz)、高差频模式(40-60Hz)、广差频模式(1-60Hz)、超广差频模式(1-100Hz)。

9、差频变化周期：具有自然节律、周期性变化两类变化形式。
10、多种动态节律可选。

11、十种干扰输出模式：

双路(两维)输出时具有：普通模式、动态模式、调制模式、对极模式、程序模式。

立体(三维)干扰输出时具有：三维立体模式、立体动态模式、立体调制模式、立体对极模式、程序模式。

12、具备顶盘加热功能。

13、具备负压吸引功能。

14、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟。

15、系统自置≥10种常见疾病的处方。

16、两种模式：自定义模式，处方模式。

二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训
投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准
1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任
1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

4标段--DMS(深层肌肉刺激仪)
一、主要性能及技术参数
1、手持式全金属材质振动头。

2、具备多种规格振动头，满足人体大小肌肉、筋膜链的需求。

3、振动头振动频率可调。

4、使用时间,控制器可调5-30min。

5、振动头振幅≥6mm。

6、配置手提箱、电源适配器、控制器等。

7、工作噪音：≤65dB；
二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训
投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准
1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任
1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

4标段--痉挛肌低频治疗仪
一、主要性能及技术参数
1、柜式一体机，具备彩色触摸屏。

2、具有四组针插式电极输出和两组负压电极输出。

3、时间设定：时间范围为0～99min可调，单步长1min。

4、定时提醒：定时时间到后有声音提示功能。

5、输出波形：每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波。

6、处方选择：治疗仪具有多种默认处方和多种自定义处方。

7、负压吸引功能：输出负压连续可调。

二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训

投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任

1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

4标段--中频脉冲治疗仪
一、主要性能及技术参数
1、产品结构形式：台式。

2、输出通道：四通道配置；四路可独立控制，同时治疗四位患者/或四个部位；亦可组合使用，形成2组平面干扰治疗。

3、操控方式：彩色触摸屏；

4、具备多种治疗处方及多种治疗模式(多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式)可选；

5、具有4种平面干扰电输出模式；

6、具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取。

7、具有≥8种调制波波形；
8、治疗时间：1min～99min可调。

9、连续工作时间：不少于4h。

10、噪声≤45dB(A)；

11、具有电极加热功能：电极片温度多档可调；

12、具备超温保护、开路保护、短路保护、过流保护功能。
13、具有参数锁定功能，满足临床个性化需求。

14、可配置不同规格硅橡胶电极，满足临床多样化需求。

二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求

1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训
投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准
1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任
1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

5标段--血管内漏治疗仪(远红外线治疗仪)
一、主要性能及技术参数
1、产品注册证适应症：适用于血液净化患者，用于促进瘘管穿刺点愈合，缓解组织疼痛、疲劳，促进淤青、肿胀消除；增加动静脉瘘管血流量和动静脉瘘管直径(注册中明确写明)；

2、治疗波长：2-25μm远红外线,陶瓷片发热装置；

3、治疗特定：非热型，要求治疗仪单次治疗≥40分钟且治疗面温度≤38℃；

4、电源及控制装置：治疗仪应具有电源总控制器和安全联锁开关，应配置紧急停止按钮并置于显著位置，方便在治疗时能够随时停止设备运行，底座设计为X型四轮万向滑轮，并至少保证有两个轮子带有锁止装置；

5、操作系统：≥7寸液晶触摸屏，具有自动治疗和手动治疗两种模式，在自动治疗模式下可一键启动治疗，手动模式下可调节强中弱三挡能量，治疗时间可调范围为0-99分钟；

6、智能存储：治疗仪操作系统能够自动存储治疗处方并在再次开机时无需调整即可开始治疗；具有治疗结束提前10秒报警功能；

7、高度调节：电动升降，采用三节万向伸缩悬臂可实现360度水平旋转，高度长度任意调节。

二、其他要求

1、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

2、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

3、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训

投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任

1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

6标段--高频电刀(配6套可重复使用双极电凝线)
一、主要性能及技术参数
1、适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血

2、输出功率≥200W

3、输出频率≥400KHz

4、输入功率≤1000VA，环保节能

5、CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电

6、具有8种以上工作模式，其中单极电切模式≥3种，单极电凝模式≥3种，双极电凝模式≥2种

7、纯切性能：1～200W(负载≥500Ω)，要求功率连续可调

8、混切性能：1～200W(负载≥500Ω)，要求功率连续可调

9、单极凝性能：1～120W(负载≥500Ω)，要求功率连续可调，最大输出电压≥4800V

10、双极性能：1～100W(负载≥100Ω),要求功率连续可调

11、喷凝工作模式调制频率12-24KHz可调

12、喷凝和强凝工作模式峰值系数≥6.0 

13、三种单极电切模式：纯切用于组织精准的切割；混切1用于切割时带有少量止血时使用；混切2用于切割时带有更好止血效果时使用

14、三种单极电凝模式：柔凝能够达到最大的电凝深度，防止组织碳化，大大降低电极对组织的粘连；强凝非接触凝血，但输出峰值电压低于喷凝，适用于小面积的凝血；喷凝无接触高效表面电凝，透入深度浅，通过蒸发来去除组织，通常使用刀型电极或者球形电极凝血

15、两种双极模式：标准模式适用于大多数双极应用。保持低电压，以防止出现电火花；精细模式用于高精度和精细控制干燥量时使用。保持低电压，以防止出现电火花

16、柔凝模式采用带控的功率输出曲线：在组织出血低阻抗情况下快速提升至最高功率输出达到快速止血效果，在凝血完成到达高阻抗情况下快速降低输出功率达到避免组织碳化的止血效果

17、具备接触质量监督系统(REM),并检测接触电阻变化，当中性极板和人体接触面积的电阻≥150Ω，REM报警系统启动，同时高频手术设备输出停止

18、自动监测极板与病人皮肤的接触质量并以排灯形式显示，若接触质量高于设定值，会有声光报警并切断高频手术设备输出，确保安全。对接触不同人体组织，可以进行接触质量监督系统(REM)阻抗“初始”，“设定”功能，可以更大程度的降低负极板烫伤风险

19、开机调用最近使用的模式、功率等参数。

20、内设开机自动检测系统和自动报警提示功能：自动检测错误代码和自动报警错误提示。

21、双脚踏接口：手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的手术来说提供了便捷。

22、单极模式启动可使用手控开关启动，也可使用单极脚踏开关启动。

23、具备连接氩气刀功能。

24、具备音量调节功能。

25、具备防水脚踏开关。
二、其他要求

1、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

2、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，并确保提供的医疗设备所标注的生产日期需在90天内，否则验收不通过。

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材,均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

8、配置清单：6套可重复使用双极电凝线，3把双极电刀。投标人需对此项作出承诺，中标后提供。
六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训
投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准
1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任
1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

7标段--手术器械一批
一、主要性能及技术参数
	序号
	产品名称
	技术参数
	计价单位
	数量

	1
	双极电凝钳(妇产科)
	1、头部采用医用材料，钳杆及内芯采用不锈钢，绝缘套管用聚亚苯基砜制造。夹持力不小于20N。其硬度为350HV0.2~700HV0.2 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。耐腐蚀性能符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。

2、规格Φ5，工作长度≥330mm。
3、钳头形状为直头，双动，结构三拆。
4、钳头张开角度≥35°，为手术最适宜角度。
5、可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。
	套
	2

	2
	输尿管抓钳(妇产科)
	1、输尿管抓钳夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力≥20N。钳头部采用医用不锈钢。硬度为300HV0.2-600HV0.2(或29.8HRC-55.2HRC)。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合国家的规定。

2、规格Φ5，工作长度≥330 mm。
	套
	1

	3
	腹腔镜分离钳(妇产科)
	1、弯分离钳夹持性能：φ5mm外径的钳子夹持力≥20N。钳头部采用医用不锈钢制造，杆部与患者接触材料采用医用不锈钢制造。硬度为300HV0.2-600HV0.2(或29.8HRC-55.2HRC)。器械进入人体部分表面粗糙度：抛光表面Ra参数值的最大值为0.2μm，表面Ra参数值的最大值为0.8μm，其余部分的最大值为1.6μm器械的耐腐蚀性能符合国家的规定。

2、规格Φ5，工作长度≥330 mm，钳头弯头，长度17mm。
	套
	2

	4
	显微喉钳
	圆口  0°  1.5mm
	把
	1

	5
	显微喉钳
	圆口  45° 1.5mm
	把
	1

	6
	显微喉钳
	圆口左弯   1.5mm
	把
	1

	7
	显微喉钳
	圆口右弯   1.5mm
	把
	1

	8
	显微喉钳
	圆口  0°  2.0mm
	把
	1

	9
	显微喉剪
	0°
	把
	1

	10
	显微喉刀
	镰状刀
	把
	1

	11
	显微喉刀
	三角尖头(带手柄)
	把
	1

	12
	喉刀柄
	宽3cm 长11cm
	把
	1

	13
	开口器
	021101-1
	套
	1

	14
	手术支撑架
	螺旋式
	个
	1

	15
	支撑架
	涡轮
	个
	1

	16
	持针器
	0°带锁持针
	把
	1

	17
	鼻咽通气管
	NF21/7.0
	支
	10

	18
	耳内窥镜
	插入部分最大宽度：3.0

工作长度：110
视向角θ：0°

视场角2W：70°

设计光学工作距d0：10mm

视场中心角分辨力，ra (d)：3.20C/(°)

光学镜的有效景深范围：  3～100mm
	支
	5

	19
	鼻窦镜
	插入部分最大宽度：4

工作长度：175

视向角θ：0°

视场角2W：50°

设计光学工作距d0：10mm

视场中心角分辨力，ra (d)： 2.39C/(°)

光学镜的有效景深范围：3～100mm
	支
	3

	
	
	插入部分最大宽度：4

工作长度：175

视向角θ：30°

视场角2W：50°

设计光学工作距d0：10mm
视场中心角分辨力，ra (d)： 2.39C/(°)
光学镜的有效景深范围：3～100mm
	支
	1

	
	
	插入部分最大宽度：4
工作长度：175

器械孔道最小宽度：/

视向角θ： 70°

视场角2W：50°

设计光学工作距d0：10mm

视场中心角分辨力，ra (d)： 2.39C/(°)
光学镜的有效景深范围：3～100mm
	支
	1

	20
	鼻腔组织钳
	0° 3.0mm(短圆口)
	把
	1

	21
	
	30°3.5mm
	把
	1

	22
	
	0° 3.0×130mm
	把
	3

	23
	鼻用镊
	160mm (枪状镊)
	把
	1

	24
	鼻用镊
	18cm
	把
	1

	25
	咽鼓管吹张管
	D2092.2/3#140mm
	根
	3

	26
	波士球
	/
	个
	1

	27
	显微剥离器
	2.0mm
	支
	2

	28
	
	1.8mm
	支
	3

	29
	耳用刀
	6.0mm 镰状
	支
	1

	30
	耳用刀
	5.0mm 镰状小号
	支
	1

	31
	显微耳钩，枪形
	1.5mm 90°
	支
	2

	32
	
	2.0mm 90°
	支
	1

	33
	耳鼓膜刀
	3.0mm 45°三角型
	支
	1

	34
	中耳息肉钳
	麦粒头 圆头 0°2.5mm
	把
	5

	35
	耳息肉剪
	4.0mm
	把
	1

	36
	耳鼻吸用冲洗器
	C1004配中3×105mm镜子
	个
	1

	37
	五官科吸引管
	1.2mm(负压片)
	支
	2

	38
	
	1.5mm(负压片)
	支
	2

	39
	
	2.0mm(负压片)
	支
	2

	40
	
	0.8mm(负压片)
	支
	2

	41
	医用加压器
	压力设定范围：15～400mmHg(2～53.3kPa)

流量设定范围：0.1～1.0L/min

工作噪声≤50dB(A)
	台
	1

	42
	耳用膝状镊
	膝状镊
	把
	10

	43
	支撑喉镜窥视管
	小号 总长153mm
	支
	1

	44
	支撑喉镜窥视管
	大号 总长153mm
	支
	1

	45
	喉内窥镜
	12度(反向)
	支
	1

	46
	固定器
	配大号小号窥视管用
	支
	1


二、其他要求

1、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

2、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

3、整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内

三、供货时间

整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。

四、付款方式

1、履约保证金：合同签订前中标人先向采购人提交合同金额的5%作为履约保证金，履约保证金由采购人代管,待合同有效期结束后若无违约行为，60个日历天内以转账、汇款方式无息退还。

2、设备交付完毕安装调试并经验收合格出具验收报告后，投标人向采购人提供设备金额100%税务发票，待设备试运行无质量问题后采购人在30日历天内以转账支票\电汇方式向投标人支付100%货款。

五、随机资料和配套附属设备要求
1、投标人所提供的软硬件必须保证采购人在正常使用产品时不受任何第三方的知识产权侵权追责。

2、提供厂家技术白皮书，并保证投标文件必须与厂家技术白皮书一致，否则中标无效。

3、所投标设备的医疗器械注册证适用范围符合云南省非营利性医疗机构收费价格标准内的收费项目，否则中标无效。

4、验收时提供与设备对应的出厂合格证明文件，否则验收不通过。

5、设备验收前，由投标人负责对计量设备进行计量检测，提供计量检测报告(计量检测需由有资质的第三方单位完成)。

6、设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

7、安装、调试设备所需耗材、试剂均由中标人提供，采购人不再另行支付费用。

六、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合国家标准，并满足采购人技术要求，投标人负责进行设备的免费安装测试同时完成。

七、质保及售后服务要求

1、保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和产品出厂标准的设备；

2、所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)，质保期自设备验收之日起算，终身负责维修；并保证设备在采购人报废前正常运行。具体服务：质保期内，投标人对设备提供全免费上门质保或免费更换；在质保期内，同一货物、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器(被更换的设备质保期从更换日起计算且质保期为叁年)。质保期满后，收取维修成本费。质保期内，设备投标人提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证24小时内到达现场，硬件类故障保证由维修人员(或工程师)在3天内修复。设备24小时内不能修复的，提供备用机，并保证48小时内将备用机送至医院指定位置，负责安装调试完成并投入使用；投标人保证在采购人指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；质保期内，投标人对所提供的设备实行3个月定期进行保养(或维护、巡检)制度；若采购人需要可以无限次增加保养次数；投标人保证开机率≥95%(按365日/年计)。

3、投标人应向采购人提供维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。

4、设备质保期内，至少每三个月巡检一次并提供巡检报告，12个月内向采购人提供不少于4次巡检报告。

八、技术培训
投标人向采购人提供至少3天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的日常保养和维护、操作技术要领、使用注意事项、常见故障处理等，直到其掌握操作技能为止；食宿自理。

九、验收及验收标准
1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合协议要求(或按所提供样品进行验收)；设备交验地点和方式：协议签订后，投标人负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到采购人指定的地点(丽江市人民医院指定科室)，由双方共同开箱初验，并由投标人按协议规范要求完成安装及加电测试等。交货时，投标人随货向采购人交付设备必需质保卡及相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、报关单及商检证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由采购人和投标人进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，投标人必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。

2、项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，采购人检验、测试是否合格并满足协议技术要求。

3、实作性操作验收：设备或项目是正常运作。

4、验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

十、违约责任
1、除发生不可抗力事实外，投标人所交付的设备与合同标准不相符合的，采购人有权拒收设备。

2、因投标人不能按期交付设备和完成安装调试，投标人向采购人每日偿付合同价款总价千分之一的违约金。

3、若设备质保期内开机率未达到95%，使采购人造成经济损失的，即停机每超出一个工作日，则按500元/天/台标准赔偿给采购人，赔偿总额为每天赔偿标准金额乘以停机天数，以此类推。

4、设备质保期内服务未按“质保及售后服务要求”履行，使采购人造成经济损失的应依法赔偿损失，赔偿标准为500元/天/台，赔偿总额为赔偿标准乘以停机天数。

5、采购人无正当理由拒收设备，如造成损失，采购人向投标人偿付合同价款总价千分之一的违约金。

6、采购人有权拒付合同价款以外的任何费用；投标人有权拒绝合同整体范围以外的条件。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
设备交货要求：整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30日历天内。
若供应商提供的医疗器械和设备经证实存在以次充好或与医院医疗设备不匹配的情形，供应商应立即无条件更换符合要求的产品，并承担由此给采购人造成的一切直接和间接损失，包括但不限于更换产品产生的费用、因产品质量问题导致的医疗事故赔偿、延误使用造成的业务损失等。同时，供应商按照规定向采购人支付相应的违约金，若违约金不足以弥补采购人损失的，供应商还应补足差额。如供应商多次出现此类违约行为或情节严重的，采购人有权将供应商列入供应商黑名单，禁止其在一定期限内参与采购人的任何采购活动。

六、采购标的的验收标准

分别见上述各标段验收及验收标准。
七、采购标的的其他技术、服务等要求

1、因政府要求或相关规定及政策变化导致甲方不能继续履行本合同或继续履行本合同对甲方明显不公，则甲方有权解除本合同，甲乙双方不承担违约责任及任何赔偿责任；

2、设备质保期：所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)；

3、服务质量考核：采购方每半年对乙方进行一次评价（见附件一），评价分未达到90分的给予警告，并要求一个月内整改，整改期满后评价仍未达到90分的，甲方有权解除协议。
附件一：供应商满意度评价表

丽江市人民医院供应商考核评价表

	项目名称：

	单位名称
	丽江市人民医院
	部门
	

	供应商
	
	提供产品
	

	产品质量和使用方面

	1.产品(品牌、规格、生产厂家等)符合协议约定内容，
	出现产品不符合协议约定内容，发现一次扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	2.产品合格证、有效期等质量符合协议要求
	出现质量不符合协议要求，发现一次扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	3.产品运输过程无短、缺、损现象
	验收时每发现一次短、缺、损情况扣2分，扣完为止
	满分10分
	

	4.配送数量与订单相符、批号统一
	未按要求配送到位的，每批次货物与批号不一致扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	5.产品符合其他相关要求
	出现产品不符合相关要求，发现一次扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	服务评价方面

	1.按甲方要求进行相关指导及培训
	未按协议要求进行培训、指导，出现一次扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	2.应急事件中，供应商与医院、科室的配合程度
	出现问题不配合一次扣2分，扣完为止
	满分10分
	

	3.与使用科室工作沟通、对接及时
	沟通工作不及时有拖沓、推诿情况的，出现一次扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	4.及时供货、按需备货
	未及时供货，出现一次扣2分，扣完为止
	满分10分
	

	5.所供货物符合相关规范，退换货及时
	未及时退换货，出现一次扣5分，扣完为止
	满分10分
	

	评分合计：

	对产品、服务及供应商的意见或建议

	                             


评价人：                                年   月   日
第七章 投标文件格式

资格审查部分封面

丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目
(项目编号：YDCTH20250638)
标段：         
投 标 文 件

资格审查部分

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：  (电子签章或电子签名)
日期：      年     月     日
目录(资格审查部分)

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。(提供扫描件)
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
投标人须提供财务状况报告，内容可为以下两者之一：

①提供2023年或2024年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)，新成立不满1年的投标人提供自成立至今的财务报表；

②提供自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

(提供扫描件)

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面说明。

四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
(1)提供2024年3月至今任意1个月依法缴纳税收的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收缴纳凭据；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税)。(提供扫描件)
(2)提供2024年3月至今任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的社会保障资金缴纳凭据；依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金)。(提供扫描件)

五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
致：        (采购人)

 (投标人自行承诺及说明，内容自拟)

投标人：
                                    (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             (电子签章或电子签名)

日期：         年 
 月    日
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、本项目的特定资格要求

1.投标人如果是代理商或经销商须提供：

①医疗器械经营许可证/备案；
②所投产品制造商医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)；

③所投产品的医疗器械注册证及附件，并承诺医疗器械注册证及附件中标后完整提供。

2.投标人如果是制造商须提供：

①医疗器械生产许可证(制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求)；

②所投产品的医疗器械注册证及附件，并承诺医疗器械注册证及附件中标后完整提供。

3.医疗器械生产或医疗器械经营许可证范围须覆盖所投第二、三类医疗器械(根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求)。提供证明材料及相关依据。

1)产品性质

	序号
	产品名称
	是否为医疗器械
	备注(若为医疗器械，请填写具体管理类别(一类/二类/三类))

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


4.本项目不接受联合体投标。(提供承诺书)

七、其他

1.法律、行政法规规定的其他条件。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。(提供承诺书)

2.投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录(按网站要求链接到中国执行信息网(http：//zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询)、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)。(采购人、采购代理机构通过“信用中国网”、“中国执行信息网”、“中国政府采购网”等渠道查询相关主体信用记录)
3.招标文件要求及投标人认为需要提交的其他资格证明材料。

商务技术部分封面

丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目
(项目编号：YDCTH20250638)
标段：       
投 标 文 件

商务技术部分

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：  (电子签章或电子签名)
日期：      年     月     日

目录(商务技术部分)
一、开标一览表

项目名称：丽江市人民医院2025年第三批医疗设备器械采购项目
招标编号：YDCTH20250638

标    段：        
	投标人名称
	

	投标总报价(元)
	小写：

大写：

	合同履行期限
	

	交货期
	

	质保期
	

	交货地点
	

	投标保证金形式、金额(元)
	


注：①投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；表中“投标总报价”应与格式“八、分项报价表”中“投标报价”一致；

②阳光采购已挂网产品，所报产品价格不得高于平台挂网价；

③此表中的投标总报价即为最终报价，不允许另有折扣说明；

④投标总报价(元)(保留到小数点后两位，四舍五入)；

⑤政采云开标记录表与投标文件中开标一览表不一致时，以投标文件中开标一览表为准。
投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章或电子签名)
日期：      年     月     日

二、投标函

             (采购人名称)：

我方已仔细研究了              (项目名称)招标文件的全部内容，且对招标文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标报价，向你方提供招标文件要求的货物/服务。
1.我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。否则，你方可不予退还我方的投标保证金。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起       个日历天。
3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方中标：
(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
(3)我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合招标文件要求的全部的招标货物/服务。

(4)除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足招标文件的全部要求。
5．                (其他补充说明)。
投 标 人：
                         (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
      (电子签章或电子签名)

地
址：                                           

网
址：                                           
电
话：                                                                                                                                  
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日  期：       年    月    日

三、法定代表人(单位负责人)身份证明书
投标人名称：                       
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。

投标人：
           (电子签章)

                         日  期：     年   月   日
	法定代表人(单位负责人)身份证正、反面


四、授权委托书

本人             (姓名)系                      (投标人名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

投 标 人：                        (电子签章)

法定代表人(单位负责人)：          (电子签章或电子签名)

身份证号码：                            
委托代理人：                       
身份证号码：                            
日期：       年    月    日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署投标文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	代理人身份证正、反面


五、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人

(单位负责人)
	姓名
	
	电话
	

	投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书(若有)
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	投标人关联企业情况(包括但不限于与投标人法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位)
	

	备注
	


六、投标保证金

投标人提交的投标保证金应采用招标文件中规定的形式，并在此提供相应凭证的扫描件。

七、商务条款偏离表和技术规格偏离表
(一)商务条款偏离表

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款内容
	投标文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	交货期：

设备：整体项目完成时间或设备送达采购人指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后30天日历天内；
	
	
	

	2
	“投标人须知前附表”第1.3.2款
	质保期：

设备：所有设备整机≥3年质保(附带其他条件的质保期其他条件不予认可)；
	
	
	

	3
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货地点：丽江市人民医院指定地点。
	
	
	

	4
	“投标人须知前附表”第1.3.3款
	交货方式：现场交货。
	
	
	

	5
	“投标人须知前附表”第3.3.1款
	投标有效期：投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。
	
	
	


(二)技术规格偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件

条款号
	招标技术参数要求
	投标技术参数要求
	偏离情况
	偏离所在页码
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：各投标人必须对招标文件“第六章 招标内容及要求”中的技术参数要求作出全面、真实的反映，投标人除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须单独提供最新技术支持资料支持技术规格偏离表应答(包括技术参数及性能要求内明确要求提供的证明材料或投标产品的检验(检测)报告或产品的宣传彩页或者功能截图或者厂家的技术白皮书等，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，采购需求有证明材料要求的以采购需求要求为准。凡不符合上述要求的，视为无效技术支持资料)，投标人投标文件中涉及的重要技术参数需在投标文件所附的证明材料内图示标注。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章或电子签名)
日期：      年     月     日

八、分项报价表
	序号
	货物名称
	规格型号
	原产地
	品牌
	制造商名称
	数量
	计量

单位
	预算单价(元)
	投标单价(元)
	若属于医疗器械，则注明一、二、三类

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计(投标总报价，元)
	


注：①表中“总计(投标总报价，元)”应与格式“一、开标一览表”中“投标总报价”一致。

②投标人应按照本招标文件《第六章 招标内容及要求》中采购需求要求进行填写，不得缺项、漏项，投标单价不得超过采购预算单价，上表中所要求填报的报价应是投标人综合考虑本项目所采购的货物的出厂价、人工费、配送车辆的使用费、运杂费、堆放物资的仓库使用费、利润等以及国家规定的各项费用等一切费用后所做出的投标报价，税金以中标人实缴税率为准。

③投标人应依据招标文件的要求根据自身综合实力、结合市场行情进行报价，一旦中标该报价将作为今后产品供应价格的计算和结算依据；

④此表中的投标单价为结算单价。

九、交货方案及时间进度计划安排
(格式自拟)
十、设备的运营、维护成本分析和备品备件情况

(格式自拟)
十一、售后服务方案
(格式自拟)
十二、故障响应时间及应急预案
(格式自拟)
十三、质量承诺及保障措施

(格式自拟)
十四、培训计划及措施
(格式自拟)
十五、项目组织机构力量配备表

	序

号
	姓名
	性别
	学历
	相关证书    
	在本项目中承担的职务
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：本表需附相对应人员资料复印件/扫描件，资料包括身份证、劳动合同或2024年3月至今任意1个月社保证明、学历证书(若有)、相关证书(若有)、相关荣誉证明材料(若有)、类似项目经验证明材料(若有)。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章或电子签名)
日期：      年     月     日

十六、类似项目业绩表
	序号
	合同名称
	合同总价
	使用单位名称
	使用单位联系人及联系电话
	签订合同时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	


注：投标文件中须提供业绩列表及相对应的业绩证明材料，业绩证明材料为中标通知书或合同(合同首页、标的及金额所在页及合同签字盖章页)。无证明材料或证明材料不明确、无法体现业绩内容的，不予认可。

投标人：
           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
     (电子签章或电子签名)
日期：      年     月     日

十七、其他资料
(一)投标人能享受政策优惠的证明材料

(二)招标文件要求提交的其他资料

(三)投标人认为需要提交的其他资料

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称) 的    (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.        (标的名称)，属于      (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     (中型企业、小型企业、微型企业)；
2.      (标的名称)， 属于     (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   (中型企业、 小型企业、微型企业)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日   期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2请符合文件规定的投标人按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》如实填写，并对其真实性负责。

3本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

注：

1.本项目参照“中小企业划型标准规定(工信部联企业〔2011〕300号)”中规定的划分方式，明确将本次所列货物的所属行业划分为“工业”。若供应商针对本项目提供的全部货物均为中小企业制造(即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标)，请严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)的规定提供中小企业声明函。

2.供应商须认真核对《中小企业声明函》附件提供的“中小企业划型标准规定(工信部联企业〔2011〕300号)”节选中规定的中小企业划型标准，根据所投标段内容，严格对照各行业划型标准如实填写声明函。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。所声明的从业人员人数或营业收入金额不符合中小企业划型标准规定或未按招标文件明确的所属行业填写的或填写的内容不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)规定的，评标委员会将不予认可。

附件：

《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)中小企业划型标准规定节选(以“通知”原文为准)：

四、各行业划型标准为：
(一)农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
(二)工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
(三)建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

(四)批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
(五)零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(六)交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

(七)仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业 人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(八)邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(九)住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(十)餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(十一)信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
(十二)软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
(十三)房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
(十四)物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

(十五)租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

(十六)其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
监狱企业证明文件

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章)：

           日   期：


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


