伊东站锅炉维修计划

| 序号 | 维修内容 | 型号及要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉烟管 | 70*35-L=6205 | 144 |
| 2 | 锅炉管板 | ¢1800*14 | 2 |
| 3 | 二级网循环泵 | IRG200-315流量：400吨；扬程：32米，电机功率：45KW | 2 |
| 4 | 闸阀 | Z41H-16C-DN200 | 6 |
| 5 | 一级网循环泵 | IRG200-315流量：374吨；扬程：28米，电机功率：45KW | 2 |
| 6 | 除渣机 | 8.4MW | 1 |
| 7 | 炉排片 | 24（搭接） | 1000 |
| 8 | 炉排销轴 | 18 | 200 |
| 9 | 侧密封铁 | 396*80*100 | 10 |
| 10 | 前拱拆除 |  | 1 |
| 11 | 前拱浇筑 |  | 1 |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |