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第一章 招标公告
[bookmark: _Hlk161665815][bookmark: OLE_LINK53]项目概况
昭阳区城区园林绿化管护、公园管理、河道保洁市场化项目的潜在投标人应在“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2025年08月18日09点00分（北京时间）前提交投标文件。
一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9]1.项目编号：ZTZC2025-G3-00840-YNDS-0034；
2.项目名称：昭阳区城区园林绿化管护、公园管理、河道保洁市场化项目；
3.采购方式：公开招标；
4.预算金额：2837.29万元；
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK7]5.最高限价：2837.29万元；
[bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK75]6.采购需求：完成昭阳区范围内的城区公园及苗圃管理、市政绿地养护、河道保洁的所有服务内容，同时承担服务期间的安全生产责任；
7.合同履行期限：三年，合同一年一签订；
8.服务地点：昭通市昭阳区；
9.本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015]1.时间：2025-07-28  06:00至2025-08-04  23:59，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；
2.地点：“政府采购云平台”（https://www.zcygov.cn）；
3.方式：（1）凡有意参加投标的投标人，须在政采云平台办理数字证书（CA），CA申领链接http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztyztzt.html，并通过政采云平台绑定数字证书（CA）后在网上获取采购文件及其它采购资料，数字证书（CA）详见其办理流程。注：投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA）的，直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省投标人在政采云平台办理的其他CA须在云南省政府采购电子交易平台进行注册绑定，并认真核实CA数字证书并确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
（2）按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
4.售价：根据财库〔2019〕38号文要求，代理机构免费提供电子招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间及开标时间：2025年08月18日09点00分（北京时间）；
2.提交方式：请登录政采云投标客户端提交；投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密投标文件后在投标文件提交截止时间前上传至政采云平台，投标人须在提交截止时间前完成所有电子投标文件的上传，提交截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标人在政采云投标客户端提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式；
3.开标地点：云南鼎首工程项目管理有限公司（昭阳区二环南路宏发金都F1-10号）；投标人在“政采云”电子交易平台远程进行电子版投标文件的解密，无须到达开标现场。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]六、其他补充事宜
1.开启方式：网上远程开启。
（1）本项目采用线上方式召开开标会议，投标人应确保在规定时间内完成电子投标文件的在线解密。投标人未在规定时间按要求完成已加密投标文件上传或澄清说明的，视为撤回投标；因未完成注册、未办理CA数字证书等原因造成投标失败的，由投标人自行承担责任。
（2）为确保电子交易操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行制作、加密和解密等操作。
（3）投标人将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7（64位）及以上操作系统。客户端请至政采云公司网站（https://edu.zcygov.cn/luban/yunnan-dzjy-gys）进行查看下载，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询；云南壹证通CA问题请致电客服热线：400-004-0628，云南壹证通CA紧急联系方式：19988166369；云南CA操作问题：请致电云南CA，4006727666；云南CA紧急联系方式：15288315056。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购人/代理机构不予异常处理，视为投标人自动弃标。投标人上传或解密电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
（4）投标人应提前（至少在投标截止时间前15分钟）在自有场地配置有音视频通话功能的相应设备（带摄像头及麦克风、音箱的电脑）及稳定网络环境，并按“政采云”开标大厅中的提示完成采购活动。相关电子采购流程可在政采云（https://e-learning.zcygov.cn/index）自行查阅。
2.是否需要缴纳投标保证金：是
招标编号及名称：（YNDSGS-2025155号）昭阳区城区园林绿化管护、公园管理、河道保洁市场化项目
保证金金额：¥100000.00（元）
保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函、网银、电汇、转账、保证保险等非现金形式
保证金缴纳截止时间：2025-08-18   09:00 
3.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展政策，政府采购支持监狱企业发展政策，政府采购促进残疾人就业等。
4.本次招标公告在云南省政府采购网（www.yngp.com）上发布，其他网站或媒体转载的公告内容采购人和采购代理机构不承担任何责任。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]名    称：昭通市昭阳区综合行政执法局
地    址：昭阳区医卫路267号
联系方式：马进  13668715711
2.采购代理机构信息
名    称：云南鼎首工程项目管理有限公司
地　　址：昭阳区二环南路宏发金都F1-10号
联系方式：杨洲娟   18287058516
3.项目联系方式
项目联系人：杨洲娟
电　　 话：18287058516
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第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc489145702][bookmark: _Toc401342132][bookmark: _Toc4403236][bookmark: _Toc378239349][bookmark: _Toc480817642][bookmark: _Toc378239168][bookmark: _Toc1167][bookmark: _Toc378239076][bookmark: _Toc12595][bookmark: _Toc488633603]一、投标人须知前附表
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.2
	采购人
	采购人：昭通市昭阳区综合行政执法局
地  址：昭阳区医卫路267号
联系人：马进
电  话：13668715711

	1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：云南鼎首工程项目管理有限公司
地    址：昭阳区二环南路宏发金都F1-10号
联 系 人：杨洲娟
联系电话：18287058516

	1.4
	项目名称及编号
	项目名称：昭阳区城区园林绿化管护、公园管理、河道保洁市场化项目
项目编号：ZTZC2025-G3-00840-YNDS-0034
招标编号：YNDSGS-2025155号

	2.1
	预算金额
	2837.29万元

	3.1
	采购内容
	完成昭阳区范围内的城区公园及苗圃管理、市政绿地养护、河道保洁的所有服务内容，同时承担服务期间的安全生产责任。

	3.2
	合同履行期限及服务地点
	合同履行期限：三年，合同一年一签订；
服务地点：昭通市昭阳区。

	4.1
	投标人资格要求
	供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件。

	4.2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无

	4.3
	采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件
	无

	4.4
	是否接受联合体参加
	不接受   □接受   （请在□内打√）

	6.1
	现场考察
	不组织 

	7.1
	开标前答疑会
	不组织

	11.1
	招标文件的询问时间
	投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

	11.2
	招标文件询问联系方式
	询问联系人：杨洲娟
电话：18287058516

	11.3
	招标文件澄清、修改时间
	澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

	13.1
	语言文字
	投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

	14.1
	计量单位
	投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

	15.1
	构成投标文件的其他资料
	1、投标保证金缴纳凭证（扫描件加盖公章）；
2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

	17.1
	投标有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天。

	18.1
	投标保证金
	投标保证金金额：¥100000.00元(大写：人民币壹拾万元整)；
投标保证金的递交方式：支票、汇票、本票、保函、网银、电汇、转账、保证保险等非现金形式，且保证金必须在投标文件递交截止时间以前提交。交纳时应注明所投项目招标编号或项目名称，若分标段投标的，还应注明所投标段招标编号或标段名称。如未注明投标项目招标编号或项目名称导致保证金与所投项目不符，后果由投标人自负，各投标人严格按规定交纳保证金。
采用转账方式提交的，保证金应交纳至以下账户，确认时间以银行到账时间为准。
开户名称：云南鼎首工程项目管理有限公司
开 户 行：云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司龙泉支行环西路分理处
账    号：7300027964354012
注：投标保证金缴纳凭证扫描件应装入投标文件。
根据《国家发展改革委等部门关于完善招标投标交易担保制度进一步降低招标投标交易成本的通知》(发改法规〔2023〕27号)和《云南省发展和改革委员会等部门关于鼓励减免政府投资项目投标保证金的通知》（云发改交易管理〔2023〕397号），降低市场主体交易成本，优化招标投标领域营商环境，本项目投标保证金已按相关规定减免50%收取。

	19.3
	投标文件份数
	按“政采云”要求，上传电子投标文件壹份。
投标人应安装“政采云”投标客户端，根据采购文件格式编制投标文件，生成加密标书后进行上传。

	20.5
	报价
	本项目最高限价为：¥28372900.00元/年（每年人民币贰仟捌佰叁拾柒万贰仟玖佰元整）；
投标人报价不得超出此最高限价，否则按不响应招标文件处理。

	21.1
	投标文件的密封
	投标人应将通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）提交的电子投标文件进行加密。

	22.1
	投标文件提交截止时间及地点
	提交截止时间：2025年08月18日09点00分。
提交地点：请登录政采云投标客户端提交。 

	22.2
	投标文件是否退还
	否

	24.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件提交截止时间；
开标地点：云南鼎首工程项目管理有限公司（昭阳区二环南路宏发金都F1-10号）。

	25.2
	评标委员会
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

	25.5
	评标方法
	综合评分法

	32.1
	履约保证金
	履约保证金的形式：转账、保函或保证保险等
履约保证金的金额：合同总价的5%
履约保证金的退还：合同期结束并完成全部收尾工作（如人员工资、用工纠纷、设施设备修护等）后 15个工作日内退还。 

	33.1
	采购代理服务费
	采购代理服务费依据委托代理协议约定，以中标金额为计费基数，按以下标准以差额定率累进计费方式计算，由中标人在领取中标通知书时通过转账或现金方式向采购代理机构一次性支付。
	中标金额
	费率或标准

	0万元～100万元（含）
	1.5%

	100万元～500万元（含）
	1.3%

	500万元～1000万元（含）
	0.5%

	1000万元～5000万元（含）
	0.4%




	34
	需要补充的其他内容

	34.4
	一、投标文件的解密：采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人的法定代表人或其委托代理人须使用加密时所用的CA证书按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台签到并在发起解密指令后在规定时间内完成对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，视为撤回投标文件。
二、解密顺序：以“政采云”电子平台显示的编号顺序依次进行。
三、招标文件中所称复印件均指原件的彩色扫描件或彩色复印件，投标文件格式中相应要求位置应附原件的彩色扫描件或彩色复印件。
四、为确保电子交易操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用。
五、以下情况视为投标人同意撤回已上传系统的投标文件或其投标文件无效：
（1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件；
（2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密；
（3）因投标人自身原因导致未在规定时间内完成投标文件解密。
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二、投标人须知

[bookmark: _Toc14693][bookmark: _Toc4403238](一）总则
[bookmark: _Toc246996919][bookmark: _Toc296602421][bookmark: _Toc489145704][bookmark: _Toc144974498][bookmark: _Toc489197808][bookmark: _Toc247085690][bookmark: _Toc152045530][bookmark: _Toc246996176][bookmark: _Toc4403239][bookmark: _Toc152042306][bookmark: _Toc179632547][bookmark: _Toc11031]1. 项目概况
1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
1.2 本项目采购人：详见《投标人须知前附表》。
1.3 本项目采购代理机构：详见《投标人须知前附表》。
1.4 本项目名称及招标编号：详见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Toc247085691][bookmark: _Toc4403240][bookmark: _Toc246996920][bookmark: _Toc152045531][bookmark: _Toc246996177][bookmark: _Toc144974499][bookmark: _Toc489197809][bookmark: _Toc296602422][bookmark: _Toc152042307][bookmark: _Toc489145705][bookmark: _Toc179632548][bookmark: _Toc22852]2. 预算金额
[bookmark: _Toc152045532][bookmark: _Toc296602423][bookmark: _Toc144974500][bookmark: _Toc246996921][bookmark: _Toc246996178][bookmark: _Toc179632549][bookmark: _Toc247085692][bookmark: _Toc152042308]2.1预算金额：详见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Toc489145706][bookmark: _Toc489197810][bookmark: _Toc27105][bookmark: _Toc4403241][bookmark: _Toc427056529][bookmark: _Toc421541057][bookmark: _Toc427056451]3. 采购内容、合同履行期限及服务地点
3.1本项目采购内容：详见《投标人须知前附表》。
3.2合同履行期限及服务地点：详见《投标人须知前附表》。
[bookmark: _Toc179632551][bookmark: _Toc296602424][bookmark: _Toc152045534][bookmark: _Toc14289][bookmark: _Toc152042310][bookmark: _Toc246996922][bookmark: _Toc489197811][bookmark: _Toc144974502][bookmark: _Toc4403242][bookmark: _Toc489145707][bookmark: _Toc247085693][bookmark: _Toc246996179]▲4. 投标人资格要求
[bookmark: _Toc179632552][bookmark: _Toc296602425][bookmark: _Toc246996923][bookmark: _Toc247085694][bookmark: _Toc152042311][bookmark: _Toc152045535][bookmark: _Toc246996180][bookmark: _Toc144974503]4.1投标人资格要求：详见《投标人须知前附表》。
4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见《投标人须知前附表》。
4.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件：详见《投标人须知前附表》。
4.4是否接受联合体参加：详见《投标人须知前附表》。
4.5如投标人为满足投标人资格要求提供虚假材料，一经查实，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。
4.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.7除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.8投标人不得与采购人、采购代理机构或其附属机构有任何关联。
4.9符合上述条件的投标人应承担履约中应承担的全部责任与义务。
[bookmark: _Toc489197812][bookmark: _Toc489145708][bookmark: _Toc4403243][bookmark: _Toc6935]5. 费用承担
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用；
[bookmark: _Toc4403244][bookmark: _Toc489197813][bookmark: _Toc25779][bookmark: _Toc489145709]6. 现场考察
6.1 投标人须知前附表规定组织现场考察的，采购人按《投标人须知前附表》规定的时间、集中地点组织潜在投标人进行现场考察。投标人须知前附表规定不组织现场考察的，投标人根据自身需要自行现场考察。 
6.2现场考察所发生的费用由潜在投标人自理。
6.3 除采购人的原因外，潜在投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。
6.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供潜在投标人在编制投标文件时参考，采购人不对潜在投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _Toc23949][bookmark: _Toc489197814][bookmark: _Toc489145710][bookmark: _Toc4403245]7. 开标前答疑会
7.1 投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购人按《投标人须知前附表》规定的时间和地点召开开标前答疑会，书面澄清潜在投标人提出的问题。
[bookmark: _Toc489145711][bookmark: _Toc4403246][bookmark: _Toc489197815][bookmark: _Toc8740]8.质疑
8.1投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。
8.2招标文件第二章《投标人须知》8.1条中“知道或者应知其权益受到损害之日”是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
8.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
8.4投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购供应商质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
8.5投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。
8.6质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
8.7采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
8.8投标人对评审过程、中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。
8.9接收质疑函的方式：书面方式；
接收质疑函的部门：云南鼎首工程项目管理有限公司；
地址：昭阳区二环南路宏发金都F1-10号；
联系人：杨洲娟；联系电话：18287058516。
9.投诉
9.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向财政部门提起投诉。
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[bookmark: _Toc489197818][bookmark: _Toc489145714][bookmark: _Toc296602433][bookmark: _Toc247085702][bookmark: _Toc152042319][bookmark: _Toc246996931][bookmark: _Toc152045543][bookmark: _Toc179632561][bookmark: _Toc144974511][bookmark: _Toc246996188][bookmark: _Toc4403248][bookmark: _Toc17756][bookmark: _Toc489197819][bookmark: _Toc489145715]10. 招标文件的组成
10.1采购人要求提供的货物、工程或者服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共六章，各章的内容如下：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  评标方法（综合评分法）
第四章  合同书样式及主要条款
第五章  投标文件格式
第六章  采购需求
10.2本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规编制，解释权属于采购人、采购代理机构。
[bookmark: _Toc26170556][bookmark: _Toc246996189][bookmark: _Toc152045544][bookmark: _Toc247085703][bookmark: _Toc7901][bookmark: _Toc179632562][bookmark: _Toc18421][bookmark: _Toc144974512][bookmark: _Toc489197820][bookmark: _Toc489145716][bookmark: _Toc246996932][bookmark: _Toc4403249][bookmark: _Toc296602434][bookmark: _Toc152042320][bookmark: _Toc19274][bookmark: _Toc247085705][bookmark: _Toc144974514][bookmark: _Toc152045546][bookmark: _Toc4403250][bookmark: _Toc378239353][bookmark: _Toc296602436][bookmark: _Toc378239080][bookmark: _Toc152042322][bookmark: _Toc246996191][bookmark: _Toc489197821][bookmark: _Toc378239172][bookmark: _Toc246996934][bookmark: _Toc401342136][bookmark: _Toc489145717][bookmark: _Toc488633606][bookmark: _Toc29509][bookmark: _Toc179632564][bookmark: _Toc480817645]11. 招标文件的询问、澄清、修改
11.1投标人应认真阅读招标文件，如有疑问的，投标人可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构在接到询问后的3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。
11.2招标文件询问联系方式：详见《投标人须知前附表》。
11.3采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改并在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
11.4澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
11.5潜在投标人确认收到招标文件澄清、修改后，应在收到澄清、修改后24小时内以书面形式通知采购人或采购代理机构，确认已收到该澄清、修改。
[bookmark: _Toc30465] (三)投标文件
[bookmark: _Toc4403251][bookmark: _Toc16080][bookmark: _Toc489145718][bookmark: _Toc489197822]12. 投标文件编写注意事项
12.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，根据招标文件要求编写投标文件。
12.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人的投标文件必须对招标文件中规定的实质性要求和条件作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料，否则按无效处理。
[bookmark: _Toc4403252][bookmark: _Toc489145719][bookmark: _Toc15408][bookmark: _Toc489197823]13. 语言文字
13.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
[bookmark: _Toc23450][bookmark: _Toc489197824][bookmark: _Toc4403253][bookmark: _Toc489145720]14. 计量单位
14.1投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
[bookmark: _Toc296602437][bookmark: _Toc4403254][bookmark: _Toc247085706][bookmark: _Toc246996935][bookmark: _Toc246996192][bookmark: _Toc489145721][bookmark: _Toc179632565][bookmark: _Toc152042323][bookmark: _Toc152045547][bookmark: _Toc13550][bookmark: _Toc489197825][bookmark: _Toc144974515]15. 投标文件的组成
15.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第五章《投标文件格式》要求填写。
（1） [bookmark: _Toc489197826][bookmark: _Toc18346][bookmark: _Toc489145722][bookmark: _Toc4403255]资格证明文件
（2） 开标一览表
（3） 投标函
（4） 法定代表人身份证明书
（5） 法定代表人授权委托书
（6） 投标人具备参加政府采购活动条件承诺书
（7） 项目实施方案
（8） 项目组织机构及管理程序
（9） 服务质量承诺及保障措施
（10） 类似项目业绩列表
（11） 构成投标文件的其他资料
▲16. 投标文件的格式要求
16.1投标人应按第五章《投标文件格式》提供的格式完整地填写，未按招标文件规定格式填写的投标文件按无效投标处理。
[bookmark: _Toc8958][bookmark: _Toc489197827][bookmark: _Toc4403256][bookmark: _Toc489145723]▲17投标有效期
[bookmark: _Toc152042325][bookmark: _Toc152045549][bookmark: _Toc296602439][bookmark: _Toc246996937][bookmark: _Toc144974517][bookmark: _Toc246996194][bookmark: _Toc247085708][bookmark: _Toc179632567]17.1在《投标人须知前附表》规定的有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
17.2 因特殊情况需要延长投标文件有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标文件中所有内容及投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。
[bookmark: _Toc4403257][bookmark: _Toc489145724][bookmark: _Toc8461][bookmark: _Toc21556][bookmark: _Toc489197828][bookmark: _Toc489197830][bookmark: _Toc10064][bookmark: _Toc4403259][bookmark: _Toc489145726][bookmark: _Toc4403260][bookmark: _Toc489145727][bookmark: _Toc488633607][bookmark: _Toc489197831]18.投标保证金
[bookmark: _Toc144974518][bookmark: _Toc152045550][bookmark: _Toc246996938][bookmark: _Toc246996195][bookmark: _Toc179632568][bookmark: _Toc152042326][bookmark: _Toc296602440][bookmark: _Toc247085709]18.1《投标人须知前附表》规定提交投标保证金的，投标人应在投标文件提交截止时间前按《投标人须知前附表》规定的金额、形式交纳投标保证金，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
18.2采购代理机构在中标通知书发出后5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，中标人的投标保证金在采购合同签订后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。出现下列情形之一的，投标保证金不予退还：
（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3） 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；
（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5）招标文件规定的其他情形。
[bookmark: _Toc24283][bookmark: _Toc31532][bookmark: _Toc26170565][bookmark: _Toc26170485][bookmark: _Toc30479][bookmark: _Toc296602442]19.投标文件的编制
19.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制投标文件。投标人投标文件应在招标文件规定的签章处进行电子签章，要求的签字处由法定代表人或委托代理人逐一电子签名（亦可加盖单位公章或手写签字后扫描导入投标文件，单位公章及手写签字与电子签章具有同等效力）。
19.2投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人的公章或投标人法定代表人或委托代理人签字确认。
19.3投标文件份数：详见投标人须知前附表。
19.4投标文件中提供的资料（包括复印件/扫描件）、关键内容必须清晰可辨，若出现字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件，投标人投标文件将按无效处理。
[bookmark: _Toc383175485][bookmark: _Toc86124056][bookmark: _Toc482343737][bookmark: _Toc383175287][bookmark: _Toc432106486][bookmark: _Toc432194837][bookmark: _Toc329810197][bookmark: _Toc383175063][bookmark: _Toc470507051]20.投标报价和报价货币
20.1投标人必须对所投标包内所有内容作出完整唯一的投标报价，不得缺项、漏项，否则投标文件将按无效处理。
[bookmark: _Hlk204243606][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK28]20.2投标报价包含绿化管护、卫生保洁、园林设施设备维护、苗圃生产管理等所涉及的机具、设备、资材、人工、利润、税金等全部费用，投标人根据现行市场价格自行测算出满足采购要求的投标报价。
20.3投标人不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20.4投标人应保证其提供的货物、工程或者服务是全新的，投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的所有权、用益物权、担保物权、占有等一切涉及物权及知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
20.5投标报价为人民币，报价方式详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc10030] (四)投标
[bookmark: _Toc489145728][bookmark: _Toc575][bookmark: _Toc489197832][bookmark: _Toc4403261][bookmark: _Toc12460][bookmark: _Toc489197833][bookmark: _Toc489145729][bookmark: _Toc4403262][bookmark: _Toc23442810][bookmark: _Toc152045557][bookmark: _Toc246996201][bookmark: _Toc144974525][bookmark: _Toc152042333][bookmark: _Toc247085715][bookmark: _Toc179632575][bookmark: _Toc246996944][bookmark: _Toc489197834][bookmark: _Toc4403263][bookmark: _Toc489145730][bookmark: _Toc488633608][bookmark: _Toc4403264][bookmark: _Toc489197835][bookmark: _Toc489145731][bookmark: _Toc401342137][bookmark: _Toc378239081][bookmark: _Toc296602443][bookmark: _Toc480817646][bookmark: _Toc378239354][bookmark: _Toc4707][bookmark: _Toc378239173][bookmark: _Toc179632574][bookmark: _Toc246996200][bookmark: _Toc152042332][bookmark: _Toc144974524][bookmark: _Toc247085714][bookmark: _Toc296602444][bookmark: _Toc246996943][bookmark: _Toc152045556]21. 投标文件的密封和标记
21.1投标人应将通过政府采购云平台（https://www.zcygov.cn）提交的电子投标文件进行加密。提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件
21.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用。
[bookmark: _Toc3467][bookmark: _Toc30901]22. 投标文件的提交
[bookmark: _Toc296602445]22.1投标文件提交截止时间、提交投标文件的地点：详见《投标人须知前附表》
22.2 除《投标人须知前附表》另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
[bookmark: _Toc24289][bookmark: _Toc17670][bookmark: _Toc247085716][bookmark: _Toc152045558][bookmark: _Toc246996945][bookmark: _Toc246996202][bookmark: _Toc296602446][bookmark: _Toc152042334][bookmark: _Toc144974526][bookmark: _Toc179632576]23. 投标文件的补充、修改或者撤回
23.1投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章后，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
23.2 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，应书面通知采购人、采购代理机构，采购人或者采购代理机构将自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
[bookmark: _Toc7345] (五)开标
[bookmark: _Toc15828][bookmark: _Toc489145732][bookmark: _Toc489197836][bookmark: _Toc4403265][bookmark: _Toc2998][bookmark: _Toc13246][bookmark: _Toc4403276][bookmark: _Toc488633611][bookmark: _Toc489145743][bookmark: _Toc489197847]24. 开标
[bookmark: _Toc401342138][bookmark: _Toc144974527][bookmark: _Toc378239082][bookmark: _Toc29395][bookmark: _Toc246996946][bookmark: _Toc246996203][bookmark: _Toc378239174][bookmark: _Toc480817647][bookmark: _Toc152042335][bookmark: _Toc152045559][bookmark: _Toc296602447][bookmark: _Toc247085717][bookmark: _Toc179632577][bookmark: _Toc378239355][bookmark: _Toc488633609][bookmark: _Toc4403266][bookmark: _Toc489197837][bookmark: _Toc489145733][bookmark: _Toc179632578][bookmark: _Toc246996947][bookmark: _Toc152045560][bookmark: _Toc144974528][bookmark: _Toc247085718][bookmark: _Toc152042336][bookmark: _Toc296602448][bookmark: _Toc246996204]24.1开标将在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点为招标文件中预先确定的地点。
24.2开标程序
（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；
（2）介绍参加开标会的人员；
（3）开标时，当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。唱标顺序：按政采云电子交易平台显示的顺序依次进行；
（4）投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
（5）宣布评标期间的有关事项；
（6）开标结束。
投标人不足3家的，不得开标。
24.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照招标文件规定并经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
24.4如投标人代表未参加开标或未对开标过程和开标记录提出疑义，视同认可开标结果，由此产生的后果由投标人自行负责。
24.5投标文件的解密
24.5.1采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA证书按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台签到，并在发起解密指令后在规定时间内完成对电子投标文件在线解密。
24.5.2发起解密指令之时起5分钟内投标人还未进行解密的，代理机构可通知投标人，投标人未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人在规定时间内进行解密的，视为撤回投标文件。
24.5.3投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为撤回投标文件。
24.6电子交易活动的中止
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购人或采购代理机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
24.7若出现24.6中的情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购人或采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
[bookmark: _Toc22729][bookmark: _Toc25058] (六)评标
[bookmark: _Toc24548][bookmark: _Toc26729][bookmark: _Toc4403267][bookmark: _Toc489145734][bookmark: _Toc489197838]25. 评标
[bookmark: _Toc378239083][bookmark: _Toc296602451][bookmark: _Toc401342139][bookmark: _Toc144974530][bookmark: _Toc179632580][bookmark: _Toc378239356][bookmark: _Toc152045562][bookmark: _Toc480817648][bookmark: _Toc378239175][bookmark: _Toc152042338][bookmark: _Toc247085720][bookmark: _Toc246996949][bookmark: _Toc246996206][bookmark: _Toc1045]25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构将根据招标文件规定，依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
25.2评标委员会的组成：详见投标人须知前附表，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
25.3采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。除授权代表外，采购人可以委派纪检监察等相关人员进入评审现场，对评审工作实施监督，但不得超过2人。
[bookmark: _Toc247085723][bookmark: _Toc144974533][bookmark: _Toc246996209][bookmark: _Toc152045565][bookmark: _Toc296602454][bookmark: _Toc179632583][bookmark: _Toc152042341][bookmark: _Toc246996952]25.4评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
25.5评标委员会各成员根据政府采购法律法规按照招标文件规定的评标方法和标准，独立对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，并汇总每个投标人的得分。招标文件中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
25.6评标过程的保密
[bookmark: _Toc417913976]25.6.1评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
25.6.2任何单位和个人不得非法干预、影响评审工作。采购人、采购代理机构和评审委员会在评审工作中，依法相互监督和制约，并自觉接受财政部门的监督。对非法干预评审工作等违法违规行为，将及时向财政部门报告。
25.7投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc489197839][bookmark: _Toc14402][bookmark: _Toc489145735][bookmark: _Toc4403268][bookmark: _Toc6141]▲26.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告财政部门。
[bookmark: _Toc31790][bookmark: _Toc489145736][bookmark: _Toc4403269][bookmark: _Toc489197840][bookmark: _Toc11802][bookmark: _Toc417913977]▲27. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc15559][bookmark: _Toc31910][bookmark: _Toc489145737][bookmark: _Toc4403270][bookmark: _Toc489197841]28. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc4403271][bookmark: _Toc488633610][bookmark: _Toc489145738][bookmark: _Toc15251][bookmark: _Toc8197][bookmark: _Toc489197842](七)中标结果
[bookmark: _Toc489197843][bookmark: _Toc489145739][bookmark: _Toc3161][bookmark: _Toc4403272][bookmark: _Toc977][bookmark: _Toc378239176][bookmark: _Toc144974534][bookmark: _Toc246996210][bookmark: _Toc378239084][bookmark: _Toc296602455][bookmark: _Toc152042342][bookmark: _Toc247085724][bookmark: _Toc152045566][bookmark: _Toc246996953][bookmark: _Toc401342140][bookmark: _Toc179632584][bookmark: _Toc378239357][bookmark: _Toc13517][bookmark: _Toc480817649][bookmark: _Toc144974535][bookmark: _Toc152045567][bookmark: _Toc152042343][bookmark: _Toc246996211][bookmark: _Toc179632585][bookmark: _Toc246996954][bookmark: _Toc247085725][bookmark: _Toc296602456]29. 中标人的确定
[bookmark: _Toc417913979]29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
29.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或采购人授权的评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人。
[bookmark: _Toc489197844][bookmark: _Toc489145740][bookmark: _Toc15840][bookmark: _Toc4403273][bookmark: _Toc17846]30. 中标通知书
[bookmark: _Toc179632586][bookmark: _Toc296602458][bookmark: _Toc246996955][bookmark: _Toc152042344][bookmark: _Toc152045568][bookmark: _Toc144974536][bookmark: _Toc247085726][bookmark: _Toc246996212][bookmark: _Toc247085728][bookmark: _Toc152045570][bookmark: _Toc296602460][bookmark: _Toc144974538][bookmark: _Toc152042346][bookmark: _Toc179632588][bookmark: _Toc246996214][bookmark: _Toc246996957]30.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构向中标人发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告中标结果。
30.2中标通知书是合同的一个组成部分。
[bookmark: _Toc489145741][bookmark: _Toc489197845][bookmark: _Toc7427][bookmark: _Toc4403274][bookmark: _Toc12749]31. 签订合同
31.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
31.2中标通知书发出后，中标人无正当理由放弃中标或拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
31.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
31.4政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
31.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31.6除采购人与中标人在合同中另行商定将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，中标人在中标后将中标项目分包的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _Toc14753][bookmark: _Toc4403275][bookmark: _Toc14438][bookmark: _Toc489145742][bookmark: _Toc489197846]32. 履约保证金
[bookmark: _Toc417913982]32.1《投标人须知前附表》规定提交履约保证金的，签订合同前，中标人应按《投标人须知前附表》上确定的履约保证金的金额及形式，向采购人提交履约保证金，联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。
32.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
 (八)其他事项
[bookmark: _Toc27540][bookmark: _Toc489197849][bookmark: _Toc4403277][bookmark: _Toc489145745]33. 采购代理服务费
33.1中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次付清采购代理服务费。
[bookmark: _Toc489145746][bookmark: _Toc489197850][bookmark: _Toc4403278][bookmark: _Toc20623]34.需要补充的其他内容
[bookmark: _Toc489145747]34.1关于中小企业：
34.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
34.1.2符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
34.1.3在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
34.1.4在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
34.1.5以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的,联合体视同小微企业。
34.1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
34.1.7依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
34.1.8依据《云南省财政厅关于贯彻<财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知>的通知》（云财采〔2022〕9号）的规定，本项目针对小微企业的产品（服务）报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
34.1.9中标(成交)供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标(成交)结果公开中标(成交)供应商的《中小企业声明函》。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标(成交)，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
34.1.10采购标的对应的中小企业划型标准所属行业：其他未列明行业。
34.2关于残疾人福利性单位：
34.2.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
34.2.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
34.2.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
34.3关于监狱企业：
34.3.1根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
34.3.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
34.3.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
34.4需要补充的其他内容：详见《投标人须知前附表》。

[bookmark: _Toc29379757][bookmark: _Toc489145773][bookmark: _Toc20629]

格式：
《中小企业声明函》（符合《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）价格扣减条件的投标人提交）
[bookmark: _Toc103787185][bookmark: _Toc188022216]中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）   的   （项目名称）   采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为   （企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：
①本项目采购标的对应的中小企业划型标准所属行业为：其他未列明行业。供应商应充分、准确地了解所提供服务的承接企业信息，对相关情况了解不清楚的，不建议提供中小企业声明函。
②1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
③中小企业声明函由符合或享受财库〔2020〕46号规定的中小企业扶持政策的供应商提供，并对声明的真实性、合法性、有效性负责。


《监狱企业证明文件》（复印件，符合《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）价格扣减条件的投标人提交）
[bookmark: _Toc188022217]监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对提供的证明文件真实性、合法性、有效性负责。


供应商名称（加盖单位公章）：
法定代表人或委托代理人（签字）：
日   期：　　





《残疾人福利性单位声明函》（符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）价格扣减条件的投标人提交）
[bookmark: _Toc188022218]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称（盖章）：
日  期：



注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性、合法性、有效性负责。



[bookmark: _Toc979][bookmark: _Toc480817655][bookmark: _Toc481694866]第三章 评标方法（综合评分法）
[bookmark: _Toc488633639][bookmark: _Toc489145774][bookmark: _Toc26170536][bookmark: _Toc4403300][bookmark: _Toc26170616][bookmark: _Toc28660]评标方法前附表
	条款号
	评 审 内 容
	评 审 标 准

	2.1.1
	资格审查标准
	资格条件
	符合第二章《投标人须知》第4条规定

	2.1.2
	符合性审查标准
	投标有效期
	符合第二章《投标人须知》第17.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章《投标人须知》第18.1项规定

	
	
	投标报价表
	符合第五章《投标文件格式》中规定的格式及内容，提供开标一览表。

	
	
	投标文件内容
	符合第五章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人或委托代理人签字或盖章，并加盖公章。

	
	
	投标报价
	符合投标人须知前附表规定，未出现缺项、漏项，对所投标包内所有内容作出完整唯一的投标报价。

	
	
	法定代表人身份证明书
	符合第五章《投标文件格式》中规定的格式及内容，并加盖公章。 

	
	
	法定代表人授权委托书
	符合第五章《投标文件格式》中规定的格式及内容，有法定代表人及委托代理人签字，并加盖公章。 

	
	
	投标人具备参加政府采购活动条件承诺书
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

	
	
	其他实质性要求
	实质性响应招标文件中标注▲条款内容

	2.2
	分值构成与评分标准
	1）评审得分计算公式
	投标人的评审得分满分100分
投标人的评审得分＝F1＋F2
其中：F1、F2分别为报价评分、技术和商务部分评分2项评审因素的汇总得分。

	
	
	2）评审因素权重
	报价评分F1满分10分。
技术和商务部分评分F2满分90分。

	
	
	3）投标报价评分F1（满分10分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
分项报价得分=10*（评标基准价/投标人报价）
根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）及《云南省财政厅 云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财规〔2022〕13号）的规定，对满足中小企业划型标准且在投标文件中提交了《中小企业声明函》的小、微企业供应商，其报价扣除10%后参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业，享受同等价格扣除。

	
	
	4）技术和商务部分评分F2（满分90分）  
	1.服务方案（25分）
[bookmark: OLE_LINK84][bookmark: OLE_LINK83]第一档（25分）：投标人针对项目实际提出了具体、明确的服务目标，工作计划方案科学合理，管护作业流程及措施专业规范，有相应的安全措施保障，服务方案切实可行的；
第二档（20分）：投标人提出的服务目标明确，工作计划方案合理，管护作业流程及措施规范，有一定的安全措施保障，服务方案得当可行的；
第三档（15分）：投标人提出的服务目标基本明确，工作计划方案基本合理，管护作业流程及措施基本规范，服务方案有一定可行性的；
第四档（10分）：投标人有服务目标但不清晰，有工作计划方案、管护作业流程及措施但存在一些问题的；
第五档（5分）：投标人提出的服务目标不明确，或工作计划方案明显不合理，或管护作业流程及措施明显不规范，或绿化管护工作难以开展或完成的。

	
	
	
	2.项目团队人员配备（25分）
第一档（25分）：拟投入本项目的项目组织机构管理体系完善，针对性强，有科学严谨的现场管理程序；人员安排、配置合理齐全，充分满足项目服务要求，岗位职责完善、分工明确，且主要管理服务人员管理经验丰富的；
第二档（20分）：拟投入本项目的项目组织机构管理体系完善，有针对性，有现场管理程序；人员安排、专业配置合理，满足项目服务要求，岗位职责及分工合理，主要管理服务人员有一定管理经验的；
第三档（15分）：拟投入本项目的项目组织机构管理体系较完善，有一定针对性，有现场管理程序；人员安排、配置基本合理，可以满足项目服务要求，岗位职责基本合理，主要管理服务人员有一定管理经验的；
第四档（10分）：拟投入本项目的项目组织机构管理体系基本完善，但针对性差；人员安排、配置基本合理，基本满足项目服务要求，但主要管理服务人员管理经验欠缺的；
第五档（5分）：拟投入本项目的项目组织机构管理体系不完善，没有针对性；主要人员安排或管理有疏漏，难以满足项目服务要求的。

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK33][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK100][bookmark: OLE_LINK101]3. 设备设施配置能力（10分）
[bookmark: OLE_LINK107]第一档（10分）：投标人拟投入的工具、设备设施配置合理、数量充足、分配合理，完全满足项目需求；
[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK99][bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK94]第二档（8分）：投标人拟投入的工具、设备设施配置基本合理、数量充足、分配基本合理，满足项目需求；
[bookmark: OLE_LINK87][bookmark: OLE_LINK88]第三档（6分）：投标人拟投入的工具、设备设施配置简单，数量不够充足、分配有瑕疵，难以满足项目需求；
[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90][bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK105]第四档（4分）：投标人拟投入的工具、设备设施配置有一定缺陷，不能满足项目需求；
第五档（2分）：投标人拟投入的工具、设备设施配置明显不符合项目需求的。

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK11]4.内部管理制度（10分）
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]第一档（10分）：投标人有健全、完善的企业内部管理制度，人员管理科学、合理、规范，专业性强的；
第二档（8分）：投标人有健全的企业内部管理制度，人员管理规范、专业的；
第三档（6分）：投标人有基本的企业内部管理制度，人员管理规范的；
第四档（4分）：投标人有企业内部管理制度但人员管理不够规范的； 
第五档（2分）：投标人企业内部管理制度有明显问题的。

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK22]5、应急服务预案（10分）
第一档（10分）：投标人针对项目实际制定了完善的应急服务预案及相应保障措施，应急服务响应时间承诺及时合理，切实可行的；
第二档（8分）：投标人有完善的应急服务预案及相应保障措施，应急服务响应时间承诺合理，符合项目实际，得当可行的；
第三档（6分）：投标人有应急服务预案的保障措施，应急服务响应时间承诺合理，有一定可行性的；
第四档（4分）：投标人有应急服务预案保障措施，但应急服务响应时间承诺不够合理，可行性差的；
第五档（2分）：投标人有应急服务预案保障措施但没有针对性，应急服务响应时间承诺明显不合理或不明确的。

	
	
	
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]6、服务质量承诺及保证措施（10分）
第一档（10分）：服务质量承诺及保证措施设置合理、高效，保障性强，本地化服务支持方式完善合理，针对项目实际，有具体的惩罚措施且明确合理、切实可行的；
第二档（8分）：服务质量承诺及保证措施设置合理，保障性较强，本地化服务支持方式合理，符合项目实际，惩罚措施合理、可行的；
第三档（6分）：服务质量承诺及保证措施设置合理，有本地化服务支持，惩罚措施基本可行的；
第四档（4分）：有服务质量承诺及保证措施设置，但本地化服务支持或惩罚措施明显不合理的；
第五档（2分）：有服务质量承诺但没有保证措施或惩罚措施的。




1.评标方法：
1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按上述评标总得分计算公式计算评标总得分，按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人排序；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
2. 评审程序和标准
2.1资格审查、符合性审查
2.1.1资格审查：采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查（具体详见《评标方法前附表》），有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。
2.1.2符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查（具体详见《评标方法前附表》），有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。
2.1.3符合本章第2.1.1、2.1.2项规定的投标文件视为符合招标文件的商务、技术等实质性要求评审，可以进行技术和商务评估，综合比较与评价。
[bookmark: _Toc26170617][bookmark: _Toc14218][bookmark: _Toc489197879][bookmark: _Toc4403301][bookmark: _Toc26170537][bookmark: _Toc489145775][bookmark: _Toc321836408]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）投标报价：详见《评标方法前附表》；
（2）技术和商务部分：详见《评标方法前附表》；
2.2.2 评标基准价计算方法：详见《评标方法前附表》。
2.2.3 评分标准
按招标文件中规定的评标方法和标准，对满足招标文件实质性要求评审的投标文件进行技术、商务和报价评估，综合比较与评价。
（1）投标报价评分标准：详见《评标方法前附表》；
（2）技术和商务部分评分标准：详见《评标方法前附表》；
[bookmark: _Toc489197880][bookmark: _Toc489145776][bookmark: _Toc321836409][bookmark: _Toc4403302][bookmark: _Toc26170538][bookmark: _Toc26170618][bookmark: _Toc5796]2.3综合比较与评价
2.3.1 评标委员会按本章2.2.3规定的评分标准进行打分，并计算出投标人的评标总得分。对投标人的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（1）按本章《评标方法前附表》的规定对投标报价计算出得分F1；
（2）按本章《评标方法前附表》的规定对技术和商务部分评分，得分F2；
（3）按本章《评标方法前附表》的规定计算评标总得分。
2.3.2技术和商务部分评分（F2）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。
2.3.3评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
[bookmark: _Toc26170619][bookmark: _Toc321836412][bookmark: _Toc4403303][bookmark: _Toc26170539][bookmark: _Toc489145777][bookmark: _Toc12339][bookmark: _Toc489197881]2.4投标文件的澄清 
2.4.1投标文件中出现含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
2.4.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。
2.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正。
[bookmark: _Toc4403304][bookmark: _Toc321836413][bookmark: _Toc489197882][bookmark: _Toc489145778][bookmark: _Toc26170620][bookmark: _Toc26170540][bookmark: _Toc30109]2.5评标结果
2.5.1评标委员会按评标总得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，并提出书面评标报告。
2.5.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
2.5.3评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
3.评标中若遇特殊问题，由评标委员会按照相关法律、法规研究决定。

[bookmark: _Toc18499]

第四章 合同书样式及主要条款
[bookmark: _Toc158049294][bookmark: _Toc489145749]
		合同编号：
	
	合同自编号：
	
	
	招标编号：
	






	●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效


	云南省政府采购

	（委托采购） 






	合 

	同 

	书 









	                            签订地点:

	

	云南省财政厅　制





		
甲方（采购人公章）名 称：

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	项目（技术）负责人：

	
	电 话：

	
	签订日期：

	乙方（投标人公章）名 称：

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	经办人：

	
	电 话：

	
	签订日期：



	丙方（鉴证方公章）名 称：

	
	地 址：

	
	邮 编：

	
	法定代表人或委托代理人：

	
	经办人：

	
	电 话：









甲方： （采购人名称）                          
乙方： （中标人名称）   
甲乙双方根据项目编号为 （项目编号） “  （项目名称）  ”公开招标结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：
一、项目名称、服务内容、拟投入人员配置、拟投入软、硬件配置、单价：  
                 
二、相关资料和配套要求
三、产品使用要求
产品使用符合               标准，并满足甲方技术要求。
四、配套服务要求及合作条件
五、其他服务内容要求及条件
六、合同价款：                           
以上价格为甲方指定地点所有服务内容完成后的服务费用。
七、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，交付服务成果时配备人员进行验收）；
2、负责提供项目服务所必需的场地和环境；
3、负责组织成立验收小组对服务内容和项目进行验收并签署验收报告；
4、按合同规定享有乙方提供的整套服务。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的服务是满足采购方需求（包括人员、软硬件）、符合招标文件规定、符合国家有关标准、规范和服务标准的产品；服务及主要合同内容有效期为（    ）年，并保证所提供服务在甲方实际使用中正常运行。 具体服务：合同有效期内，乙方对服务提供完整的产品并保证产品质量及相关后续服务；合同期结束后，根据甲方的需要协商确定（自然灾害及人为故意损坏除外）；
2、保证甲方在合同服务（包含本项目配套软硬件）使用期间不受第三方提出侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
3、严格遵守投标文件中所承诺的一切规定和条款；
4、参与甲方共同进行服务项目的验收。                                       
八、以上内容与甲方采购确认和乙方成交承诺情况一致（或提供服务保证甲方正常使用）。
九、技术培训：
若甲方要求乙方予以说明、讲解，乙方维护人员应即时提供耐心、详细的解释和指引服务；若甲方对乙方所提供的服务成果需要进行培训时，乙方应无条件配合，费用由乙方负责，具体时间为     天、地点为               ，其他由甲乙双方协定。
十、后续服务：。
乙方技术支持电话：          ，联系人:               。
十一、服务期限、服务地点：
1、服务期限：          。
2、服务地点：          。
十二、验收及验收标准
1、服务验收：          ；
2、项目验收：          ；
十三、合同价款结算：          。
十四、违约责任：
除发生不可抗力事实外，乙方服务内容与合同标准不相符合的，甲方有权拒绝乙方的支付申请；逾期实施将向甲方每日偿付合同总额万分之五的违约金，逾期实施超过30日的甲方有权单方面解除合同。因乙方超过30天未按照合同约定实施服务内容与合同标准不符致使甲方解除合同的，乙方应承担合同总额10%的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。甲方无正当理由拒绝乙方服务的，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额万分之五的违约金。甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。
十五、合同纠纷、诉讼：
甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，直接向甲方住所地人民法院提起诉讼。
十六、其他未尽事宜：
本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。
十七、合同份数：
本合同一式   份，甲方   份，乙方执   份，鉴证方   份。
十八、合同生效：
本合同自甲、乙双方签订之日起生效。
十九、本合同不可分割之部分包括以下所列文件之内容：
1、合同书附件；
2、中标通知书；
3、乙方投标文件；
4、招标文件；
5、甲乙双方签订合同过程中形成的其他文件。
二十、本合同除签订合同之时的签名、手写日期为手写体外，其他手写体内容均不构成本合同及附件之内容。
注：示范文本，最终以甲乙双方协商签订的合同为准。






[bookmark: _Toc17778]

第五章  投标文件格式

昭阳区城区园林绿化管护、公园管理、河道保洁市场化项目

项目编号：ZTZC2025-G3-00840-YNDS-0034
招标编号：YNDSGS-2025155号

投 标 文 件








投标人：                                (加盖公章)
法定代表人或委托代理人：                    （签字或盖章）
     年     月    日


[bookmark: _Toc489145771]目  录

（1） [bookmark: _Hlk99377401]资格证明文件……………………………………………………………（     ）
（2） 开标一览表………………………………………………………………（     ）
（3） 投标函……………………………………………………………………（     ）
（4） 法定代表人身份证明书…………………………………………………（     ）
（5） 法定代表人授权委托书…………………………………………………（     ）
（6） 投标人具备参加政府采购活动条件承诺书……………………………（     ）
（7） 项目实施方案……………………………………………………………（     ）
（8） 项目组织机构及管理程序………………………………………………（     ）
（9） 服务质量承诺及保障措施………………………………………………（     ）
（10） 类似项目业绩列表………………………………………………………（     ）
（11） 构成投标文件的其他资料………………………………………………（     ）








格式1
[bookmark: _Toc489145763][bookmark: _Toc119918185][bookmark: _Toc481694856][bookmark: _Toc488633628][bookmark: _Toc103934313][bookmark: _Toc213141103][bookmark: _Toc489197867][bookmark: _Toc4403281]资格证明文件

1、 投标人应填写和提交下述规定的有关资料。
2、所附格式要求填写的全部内容都必须填写。
3、投标人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
4、投标人提交的材料将被保密，但不退还。

格式1-1
投标人须具有独立承担民事责任的能力；
[bookmark: _Toc86823795][bookmark: _Toc28108][bookmark: _Toc648][bookmark: _Toc494043366][bookmark: _Toc119918186]投标人信息表
	公司名称
	

	公司地址
	
	统一社会信用代码
	

	公司性质
	
	[bookmark: OLE_LINK48]公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	如：公司资质、经销商（生产、经营许可证、产品认证）、其他资质

	备注
	


说明： 1、公司性质栏填写“国有、集体、私营、三资、个体、其他”，公司类型栏填写“工程、货物（制造商、代理商）、服务”；
2、“公司管理体系认证”处请填写企业通过的质量、职业、环境等管理体系认证名称，未通过任何管理体系认证请填“无”；
3、“公司资质及各类生产、经营许可”处请根据企业实际情况填写；
4、投标人须随本表提供有效的营业执照或其他等效证书（扫描件加盖公章）。
投标人（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
       年       月       日


格式1-2

投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：
[bookmark: _Hlk164689516]1、投标人在本项目投标文件提交截止时间前在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“信用信息”栏下载的信用信息或查询的信用信息（包括严重失信主体名单查询、重大税收违法失信主体）未出现不良信用信息查询记录（查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准）；
[bookmark: OLE_LINK5]2、投标人财务状况良好，提供2023年度或2024年度的财务状况报告或报表（含资产负债表、利润表、现金流量表），或开户银行出具的资信证明或存款证明。（扫描件加盖公章）



格式1-3

投标人须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（提供书面声明，扫描件加盖公章）。

格式1-4

投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：
1、投标人须提供缴税所属时间在2024年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明；依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（扫描件加盖公章）；
2、投标人须提供缴费所属时间在2024年1月至本项目投标文件提交截止时间前任意1个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税（费）凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明；依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（扫描件加盖公章）。

注：新成立不足6个月的投标人（尚未产生营业收入或尚未缴纳社保的）可提供声明函或承诺函作出说明（加盖公章）。
格式1-5

投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）的书面声明（扫描件加盖公章）。

格式1-6

法律、行政法规规定的其他条件：投标人在本项目投标文件提交截止时间前在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单内无不良信息记录（查询结果以采购人或采购代理机构查询结果为准）。



格式2
[bookmark: _Toc4403283][bookmark: _Toc489197854][bookmark: _Toc119918187][bookmark: _Toc213141093][bookmark: _Toc481694844][bookmark: _Toc489145750][bookmark: _Toc103934315][bookmark: _Toc488633615]开标一览表


项目名称：                                            招标编号：                                
	投标人名称
	

	投标报价
（元/年）
	小写：               
大写：               

	合同履行期限
	

	服务质量承诺
	

	投标保证金形式
	

	备 注：


注：
1.本表中“投标报价”应与格式2“投标函”中“投标报价”金额一致。
投标人（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
            年       月       日

附表：
[bookmark: _Toc166676921][bookmark: _Toc19978]分项报价明细表
项目名称：                                            招标编号：                                
	序号
	服务项目（费用）名称
	服务（费用）内容
	单项报价
（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	总计：          （元/年）


注：
1.“总计”项价格应与“开标一览表”中报价一致。
2. 投标报价包含绿化管护、卫生保洁、园林设施设备维护、苗圃生产管理等所涉及的机具、设备、资材、人工、利润、税金等全部费用，投标人可根据实际情况扩展本表。

投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：                


格式3	
[bookmark: _Toc119918188][bookmark: _Toc103934316][bookmark: _Toc4403284][bookmark: _Toc481694845][bookmark: _Toc489197855][bookmark: _Toc488633616][bookmark: _Toc489145751]投标函
致：（采购人名称）
我方仔细研究了（采购项目名称）   （招标编号：        ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
[bookmark: OLE_LINK123][bookmark: OLE_LINK122]1、按招标文件采购需求及我方项目实施方案，我方投标报价为：             ，在  （合同履行期限）   内提供服务。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。
3、在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意招标文件中关于没收投标保证金的规定。
5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6、完全理解贵方不一定要接受投标报价最低的投标人为中标人的行为。
7、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺将承担相关服务及质量责任。
8、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
9、                                       （其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址为：
投标人地址：                       邮政编码：
电话：                            传真：
开户名称：
开户银行：
账    号：
投标人（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
            年       月       日


格式4
[bookmark: _Toc26170527][bookmark: _Toc489197868][bookmark: _Toc26170607][bookmark: _Toc5110665][bookmark: _Toc489145764][bookmark: _Toc103934318][bookmark: _Toc119918190][bookmark: _Toc488633629][bookmark: _Toc1971][bookmark: _Toc481694857]法定代表人身份证明书

投标人名称：                       
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。


特此证明。

附：法定代表人居民身份证（如非中国国籍应提供护照）复印件
	
	



投标人（加盖公章）：

日期：                




格式5
[bookmark: _Toc19140][bookmark: _Toc481694858][bookmark: _Toc103934319][bookmark: _Toc489197869][bookmark: _Toc4403293][bookmark: _Toc213141107][bookmark: _Toc119918191][bookmark: _Toc488633630][bookmark: _Toc489145765]法定代表人授权委托书

本授权书声明：（投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）项目（招标编号：            ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。

附：委托代理人居民身份证（如非中国国籍应提供护照）复印件
	
	



投标人（加盖公章）：                        
法定代表人（签字或盖章）：                  
委托代理人（签字或盖章）：                  
日   期：
	附： 
						

	委托代理人姓名：
	

	职       务：
	

	居民身份证号码：
	

	详 细  地 址：
	

	电       话：
	





格式6
[bookmark: _Toc489145766][bookmark: _Toc103934320][bookmark: _Toc4403294][bookmark: _Toc481694859][bookmark: _Toc488633631][bookmark: _Toc489197870][bookmark: _Toc119918192]投标人具备参加政府采购活动条件承诺书

致：（采购人名称）


（投标自行承诺及说明，内容自拟）







投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：                

注：
1、投标人应对是否满足“具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。”（《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定）进行说明和承诺；
2、若招标文件中明确要求提供证明资料的，以证明资料为准。

格式7

项目实施方案

[bookmark: _Hlk156815588][bookmark: _Hlk149030265][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK128]投标人应当根据第三章《评标方法》和第六章《采购需求》，结合自身条件就以下内容进行阐述，格式自拟：
1、 服务方案；
2、 设备设施配置能力；
3、 内部管理制度；
4、 应急服务预案；
……



格式8
项目组织机构及管理程序
投标人应当就以下内容进行阐述，格式自拟：
1、 项目组织机构管理程序和制度；
2、 项目负责人信息表（按附表填写）；
3、 服务人员配备表（按附表填写）；
……



项目负责人信息表
项目名称：
招标编号：     
	姓名
	
	年龄
	

	职称（若有）
	
	联系电话
	

	毕业学校
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	工作年限
	

	个人简介
	

	工作经历
	

	备注
	


注：
1、投标文件中须提供项目负责人相关资料复印件，项目负责人相关资料包括身份证、职称证（若有）、职业资格证书（或培训合格证、上岗证，若有）、社保证明材料或劳动合同（证明项目负责人为投标人本单位在职人员）及其他相关证明材料。无相关资料或相关资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可。
2、投标人可根据实际情况拓展本表。

投标人（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
       年       月       日


服务人员配备表
项目名称：
招标编号：       
	序号
	姓名
	年龄
	性别
	工作年限
	在本项目中拟承担的工作内容
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、投标文件中须提供人员配备表及相对应人员资料复印件，人员资料包括身份证、职业资格证书（或培训合格证、上岗证，若有）等相关证明材料。无人员资料或人员资料不明确、无法体现对应内容的，不予认可。
2、投标人可根据实际情况拓展本表。


投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：                
[bookmark: _Toc16253][bookmark: _Toc66872954][bookmark: _Toc3391742]

格式9
服务质量承诺及保障措施


投标人根据自身情况，结合第四章《合同书样式及主要条款》及第六章《采购需求》相关要求，就保障服务按期、按质完成的保障措施、违约惩罚措施等方面自行阐述或承诺。





















投标人（加盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日  期：                

格式10
[bookmark: _Toc26170611][bookmark: _Toc103934328][bookmark: _Toc3044][bookmark: _Toc5110671][bookmark: _Toc488633634][bookmark: _Toc481694862][bookmark: _Toc489197873][bookmark: _Toc489145769][bookmark: _Toc119918200][bookmark: _Toc26170531]类似项目业绩列表

项目名称：
招标编号：  
	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	服务期限
	项目地点
	甲方联系人
	电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：
1．提供2022年1月至今类似项目业绩列表及相对应的类似项目业绩证明材料，证明材料为中标（成交）通知书或合同（复印件加盖公章）。
2．投标人可根据实际情况拓展本表。


投标人（加盖公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
       年       月       日



格式11
构成投标文件的其他资料

详见第二章《投标人须知前附表》第15.1条，请自拟格式。
1、投标保证金缴纳凭证（扫描件加盖公章）；
2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或投标人认为必须提供的其他相关资料。

















[bookmark: _Toc15925]

[bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK125]第六章  采购需求
[bookmark: _Toc8419][bookmark: _Toc401342142][bookmark: _Toc480817651]
[bookmark: _Toc452040039][bookmark: _Toc418755636][bookmark: _Toc8965][bookmark: _Hlk450145418]说明：
1．各投标人必须对本章《采购需求》中的技术、服务要求作出全面、真实的反映。若投标文件中响应情况与招标文件服务要求内容不符或无有效证明，而投标人又未在投标文件中作出说明和解释的，评标委员会在评审时将视为不响应该条技术、服务要求的规定。
2．投标人应在其技术能力证明文件中，详细陈述其在报价服务承诺中作出切实可行的安排，以证明其完成合同的能力。
3．投标人应保证其提供的货物、工程或者服务在采购人使用期间不受第三方可能提出的侵犯其所有权、知识产权、商标权、专利权、著作权等相关权利的起诉。
4．投标人应根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，政府采购合同签订后采购人将按照投标人投标文件中所提供货物、服务内容进行验收，一旦发现虚假应标行为，取消该中标人的中标资格，并保留追究其法律责任的权利。
5．中标人应对在项目服务的过程中，涉及到甲方的工作信息等秘密内容进行保密。
6．本文件的解释权属于采购人、采购代理机构。




[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: _Hlk163730871][bookmark: OLE_LINK47]采购需求
一、工作目标：
[bookmark: OLE_LINK137][bookmark: OLE_LINK136]对昭阳区范围内的城区公园及苗圃管理、市政绿地养护、河道保洁实行分类、分段、分标准管理，达到绿地：无杂草、无病虫害、无枯死植物、无红土裸露、植物生长茂盛、景观和生态良好；卫生秩序：干净、整洁、有序；园林设施设备：维修保养及时、运行使用安全。
二、服务范围及人员要求：
1. 第一部分：绿化管护南片区及苗圃
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK62][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK66]（1）绿化管护南片区（珠泉路、环北路、昭通大道、金鹰大道以南），绿地面积约101.03万㎡，行道树约16281株。自行配备水车不少于3辆，总配备水车不少于7辆（其中服务中心租赁4辆）。服务人员不少于114人。
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]（2）苗圃：苏家院2个保障性苗圃基地建设、生产和管理。管理面积：臧家营苗圃约60亩，范家坝苗圃约450亩（实际管护面积约350亩）。服务人员不少于25人。
1. 第二部分：绿化管护北片区及城区范围内5条河道（利济河、秃尾河、窰湾河、锈水河、东门小河）
（1）绿化管护北片区（珠泉路、环北路、昭通大道、金鹰大道以北），绿地面积约133.43万㎡。自行配备水车不少于4辆，总配备水车不少于8辆（其中服务中心租赁4辆）。服务人员不少于128人。
（2）城区范围内5条河道，其中：利济河北闸水库出水口至高鲁桥段河道、绿化带及硬地道路，河道长度约18071米，河道水域面积约271181平方米，绿化带长度约19398米，面积总计约133595.8平方米，硬地步道总长约18647.5米，面积约125637平方米，绿化带、河道水域及硬地步道总面积为约530413.8平方米，保洁人员不少于26人；秃尾河箐门水库至昭鲁大道段河道、绿化带及硬地道路，河道长度约17199米，河道水域面积约163616平方米，绿化带长度约13007米，面积总计约135438.6平方米，硬地步道总长约13493米，面积约43490.4平方米，绿化带、河道水域及硬地步道总面积为约342545平方米，保洁人员不少于16人；窰湾河箐门水库至小南区后门桥头交警岗亭段，河道长度约25673米，河道水域面积约80686平方米，绿化带长度约25016米，面积总计约67586平方米，硬地步道总长约25016米，面积约88882平方米，绿化带、河道水域及硬地步道总面积为约237154平方米，保洁人员不少于6人；锈水河老甘闸至秀水康城段，河道长度约7596米，河道水域面积约39522平方米，绿化带长度约4324米，面积总计约11246平方米，硬地步道总长约4324米，面积约11246平方米，绿化带、河道水域及硬地步道总面积为约62014平方米，保洁人员不少于6人；东门小河区二中至迎丰桥段河道、绿化带及硬地步道，河道总长为约1872米，水域面积为约8210平方米，绿化带总长为约1242米，面积为约621平方米，硬地步道总长约1242米，面积约6677平方米，绿化带、河道水域及硬地步道总面积为约15508平方米，每周须河底清洗，保洁人员不少于3人。
以上5条城市河道涉及33个社区，河道总长约70411米，河道水域总面积为约563215平方米；绿化带总长约62987米，面积为约348487.4平方米，硬地步道总长约62722.5米，面积为约275932.4平方米，绿化带、河道水域及硬地步道总面积为约1187634.8平方米，共计保洁人员不少于57人及2人特种作业车辆驾驶员，临时突击工作等情况须根据实际工作适时补充保洁人员，以保障工作顺利完成。
3.第三部分：城市公园管理（省耕国学文化公园、乌蒙水乡公园、望海公园、清官亭公园、河滨公园、元宝山公园）
绿地约60.17万㎡、硬地保洁面积约30.43万㎡、水体面积约56.78万㎡、公厕22座。卫生保洁、绿化养护人员不少于164人，保安人员不少于84人。
三、主要服务内容：
（一）公园
绿化养护（浇水、修剪、施肥、病虫害防治、除草、松土、零星补植补栽、树干涂白、树木扶正加固、枯枝落叶清理、水生植物清理、鲜花布置等）、水电管理、安保巡逻、水草打捞、卫生保洁（设施设备、绿化带、道路、广场、水面、公厕等）、垃圾收集清运、园林设施设备管理等工作。
[bookmark: OLE_LINK2]（二）苗圃管理
苗圃苗木种植、日常养护管理、苗木出圃、苗木种苗的采集采购和生产繁殖（每年不少于80万株灌木袋苗）、鲜花生产（每年不少于30万盆，五一、国庆、元旦春节各10万盆）及苗圃基础设施建设维护、场地资产看管等苗圃内所涉及的相关工作。
（三）市政绿地养护
城区所有市政道路、河道的绿化植物松土、施肥、浇水、除草、病虫害防治、修剪、枯枝落叶清理、乔木修枝整形、树干涂白、树木扶正加固、补植补栽、鲜花布置、园林绿化垃圾收集清运、绿化植物清洗、绿化秩序维护、园林设施管护等。
（四）河道保洁
昭阳城区范围内5条河道（利济河、秃尾河、窰湾河、锈水河、东门小河）水域、河堤及附属步道（跨河桥）、绿化带保洁、河底清淤及淤积水草打捞等所涉及的相关工作。
四、服务方式：
[bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK135][bookmark: OLE_LINK134]由中标单位完成昭阳区范围内的城区公园及苗圃管理、市政绿地养护、河道保洁的所有服务内容，同时承担服务期间的安全生产责任，并负责配备服务所需的水车、机械、燃油、农药、化肥、工具及辅材等（服务中心原有8辆水车、1辆130型货车、1辆随车吊。服务中心原有机械、工具通过评估后租赁给中标单位使用，服务期间中标单位租赁服务中心所有器械产生燃油、维修、保养、保险由中标单位负责），采购人有权对其工作开展情况进行监督考核。
五、退出机制：
中标单位应积极履行合同义务，严格按标准做好绿地管护、公园保洁和秩序维护及城区河道保洁等工作。连续三个月考核为不合格的，采购人有权单方面解除合同。
六、合同履行期限：
三年，合同一年一签订。
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