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第一章 竞争性磋商公告

云南民族大学雨花校区2024至2027年中水系统运行维护保养服务项目竞争性磋商公告
（项目编号：YDCOF20241371）

项目概况

云南民族大学雨花校区2024至2027年中水系统运行维护保养服务项目项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）采购文件，并于2024年8月22日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YDCOF20241371

项目名称：云南民族大学雨花校区2024至2027年中水系统运行维护保养服务项目
采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：750000元/年
最高限价：750000元/年

采购需求：云南民族大学中水处理系统运行维护。包含：（1）负责学校中水处理站所有设施设备的运行、维护，保证系统运行正常，处理水质、水量达标，校园中水供应正常；做好每日中水处理供应量等记录，定期开展水质检测并提供检测结果报告，积极配合环保部门和学校有关部门的检查监督；（2）负责校医院中水预处理站的运行维护，校园污水收集管网及中水管网的日常维护；（3）承担学校环保报批报审、中水补助申报等与中水有关的对外业务；根据学校要求，负责校区雨花湖水体置换设备运行及维护、大门景观水池清洗维护；为学校提供环保、中水改造方案建议；（4）负责本项目招标采购技术条款要求内容中包含的全部内容。

注：（1）供应商须按项目作出完整唯一的报价，不得缺项、漏项，否则按无效响应处理。
（2）服务地点：云南民族大学雨花校区（呈贡）。
合同履行期限：三年，合同一年一签。一年合同期满且经采购人考核合格后再续签次年合同，考核不合格，不续签合同，重新采购；其他情况按照云财采〔2015〕16号及云财采〔2016〕22号文件执行。
本项目是否接受联合体：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供以下两者之一作为证明材料： 

①提供2022年或2023年经审计的财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），2024年新成立的供应商可提供自成立至今的财务报表；

②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或者提供承诺函。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2023年7月至今任意2个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满2个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人名单、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的，或仅被处于非较大数额罚款的除外）（查询时间为本公告发布之日起至响应文件提交截止之日止，以采购人、采购代理机构查询结果为准）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，小微企业价格扣除优惠比例:10%。
3.本项目的特定资格要求：

3.1.本项目不接受联合体参与磋商。
三、获取采购文件

时间：2024年8月8日至2024年8月15日，每天上午0:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）
方式：有意参加投标的供应商需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys
需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2024年8月22日9点00分（北京时间）；

地点：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）。
五、开启

时间：2024年8月22日9点00分（北京时间）；
地点：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）。
六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标

2.是否需要缴纳磋商保证金：是

3.保证金缴纳金额(元)：7500
4.保证金缴纳方式：支票、汇票、本票、保函；其他非现金形式: 银行转账等非现金形式

5.保证金缴纳截止时间：2024年8月22日9点00分
6.其他：

6.1本次竞争性磋商公告在云南省政府采购网上发布，公告内容和时间以云南省政府采购网发布的信息为准。

6.2本项目执行政府采购促进中小企业发展、支持监狱企业、促进残疾人就业、强制采购和优先采购节能、环保产品等政府采购政策。

6.3获取竞争性磋商文件的方式：有意参加投标的供应商需要在政采云平台办理数字证书（CA）。完成数字证书（CA）办理后，供应商需要在政采云平台绑定数字证书(CA)，并在平台上获取采购文件和其他相关采购资料。注：CA办理链接：http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztmdkj.html或者https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys
需要注意的是，如果供应商之前已经在云南CA在线数字证书办理网注册并办理了企业数字证书（CA），则可以直接进行绑定，无需重复办理。此外，供应商在政采云平台办理的其他CA也可以直接使用，无需重复办理。如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：云南民族大学
地    址：昆明市呈贡区月华街2929号
联系方式：师老师（0871）65911117
2.采购代理机构信息
名    称：云南元大工程咨询有限责任公司
地　　址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑（地块三）B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）
联系方式：李波琼、张倩倩、杨晨、黎泽龙、程吉鹏、曾桂华0871-63338509
3.项目联系方式

项目联系人：李波琼、张倩倩、杨晨、黎泽龙、程吉鹏、曾桂华

电　　 话：0871-63338509

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	详见第一章“竞争性磋商公告”

	1.1.3
	采购代理机构
	详见第一章“竞争性磋商公告”

	1.1.4
	项目名称
	详见第一章“竞争性磋商公告”

	1.2.1
	资金落实情况
	财政性资金，已落实

	1.2.2
	采购预算金额
	详见第一章“竞争性磋商公告”

	1.2.3
	最高限价
	□不设最高限价

☑设最高限价，750000元/年

	1.3.1
	服务内容
	详见第五章《采购需求》的具体内容

	1.3.2
	服务期
	三年，合同一年一签。一年合同期满且经采购人考核合格后再续签次年合同，考核不合格，不续签合同，重新采购；其他情况按照云财采〔2015〕16号及云财采〔2016〕22号文件执行。

	1.3.3
	服务地点
	云南民族大学雨花校区（呈贡）

	1.3.4
	服务方式
	现场服务

	1.4.1
	供应商资格条件
	见“第一章 竞争性磋商公告二、申请人的资格要求”

	1.4.2
	是否接受联合体磋商
	☑不接受
□接受

	1.9.1
	现场考察
	☑不组织
□组织

	1.10
	分包
	☑不允许
□允许

	2.2.3
	竞争性磋商文件澄清或者修改发出的形式
	在原公告发布媒体上发布更正公告

	3.2.3
	磋商报价的其他要求
	（1）本次供应商报价为包干总价，并包含本服务项目内所发生的所有人工、材料、药剂、设施设备维修更换、安全、协调、税收等全部费用。采用先服务，后支付的方式，根据考核结果，每年据实支付（扣除未达合同要求费用）一次服务费。

（2）供应商应承担所有与参加磋商有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（3）成交服务费：按差额定率累进法，根据下表计算标准计算。以本项目成交价为计费基数，按服务类收费标准计算下浮20%，由成交人向云南元大工程咨询有限责任公司缴纳。
账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司昆明汇通支行
账    号：2502038009024579141

财务电话：（0871）63338592

招标代理服务收费标准
[image: image2.png][image: image3.png]


服
费　　　　 务
　　  类
率　　    型
中标金额

（万元）
货物招标
服务招标
工程招标
100以下
1.5%
1.5%
1.0%
100-500
1.1%
0.8%
0.7%
500-1000
0.8%
0.45%
0.55%
1000-5000
0.5%
0.25%
0.35%
5000-10000
0.25%
0.1%
0.2%
10000-100000
0.05%
0.05%
0.05%
1000000以上
0.01%
0.01%
0.01%


	3.3.1
	磋商有效期
	磋商有效期为90日历天（从响应文件递交截止之日起算）。

	3.4.1
	磋商保证金
	（1）磋商保证金金额：¥7500元。
（2）账户名称：云南元大工程咨询有限责任公司。

（3）开户行：中国工商银行股份有限公司昆明汇通支行。

（4）账    号：2502038009024579141。

（5）财务电话：（0871）63338592。

（6）提交截止时间：同响应文件提交截止时间。
（7）提交方式：支票、汇票、本票、保函；其他非现金形式:银行转账等非现金形式。
（8）有效期限：磋商保证金在磋商有效期内保持有效。

（9）注意事项：

汇款时在“摘要”或“用途”栏目内填入“保20241371”。

（10）磋商保证金的退还要求：

①未成交供应商的磋商保证金在成交公告期满且无异议的情况下，由采购代理机构业务人员提交《保证金退还一览表》至财务部，由采购代理机构财务部直接办理磋商保证金的退还事宜；

②成交供应商的磋商保证金在与业主签订合同且采购代理机构业务人员提交《保证金退还一览表》至财务部后，成交供应商须携带合同复印件至采购代理机构财务部办理磋商保证金退还事宜。

	3.5.2
	响应文件所附证书证件要求、响应文件签字或盖章要求
	响应文件所附证书证件要求：原件扫描件

响应文件签字或盖章要求：签字或加盖电子签章

	3.5.3
	响应文件编制的其他要求
	（1）响应文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签章、签名及加密；

（2）如响应文件提交的电子标书不满足竞争性磋商文件要求或开标时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理； 

（3）响应文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

	4.1.1
	响应文件的加密
	（1）供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照竞争性磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示； 

（2）使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件；

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云 平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

	4.2.1
	响应文件提交截止时间和地点
	详见第一章“竞争性磋商公告”

	4.2.2
	响应文件是否退还
	否

	5
	开启时间和地点
	开启时间：同响应文件提交截止时间
开启地点：同响应文件提交截止地点

	6.1.1
	磋商小组的组成
	磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3

	6.3.2
	磋商小组推荐成交候选供应商的人数
	3名以上。

	7.1
	是否授权磋商小组确定成交供应商
	□是
☑否

	7.2
	成交公告媒介及期限
	公告媒介：同竞争性磋商公告发布媒介
公告期限：1个工作日

	7.4.1
	履约保证金
	是否要求成交人提交履约保证金：

□要求
☑不要求

	11
	需要补充的其他内容

	11.1
	评审方法
	综合评分法

	11.2
	信用查询具体要求
	本项目将执行在政府采购活动中查询及使用信用记录的规定，具体要求为：

（1）供应商应未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人名单、重大税收违法失信主体和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的，或仅被处于非较大数额罚款的除外）；

（2）信用信息查询的截止时点：响应文件递交截止时间当天评审前；

（3）信用信息查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网；

（4）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购人、采购代理机构将经查询存在不良信用记录的潜在供应商查询结果证明材料作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

（5）信用信息的使用规则：若供应商被列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人名单、重大税收违法失信主体等名单之一，则磋商无效（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的，或仅被处于非较大数额罚款的除外）。

	11.3
	补充1
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

	11.4
	其他要求
	国家或行业主管部门对供应商和采购产品或采购服务、工程的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。


1.总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备磋商条件，现对本项目进行磋商。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.2项目的资金情况、采购预算金额、最高限价

1.2.1 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.2 采购预算金额：见供应商须知前附表。

1.2.3 最高限价：见供应商须知前附表。

1.3服务内容、服务期、服务地点、服务方式

1.3.1 服务内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 服务期：见供应商须知前附表。

1.3.3 服务地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 服务方式：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格条件

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体磋商的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任。

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

1.5.1供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.5.2 除标书费和中标（成交）服务费外，本项目不收取其它任何费用。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。 

1.9.2 供应商考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10分包

1.10.1供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

1.10.2 成交人不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

2.竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）评审方法；

（4）合同草案条款；

（5）采购需求；

（6）响应文件格式；

（7）供应商须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对竞争性磋商文件所作的澄清、修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清与修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2 采购人、采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3竞争性磋商文件的澄清或者修改以供应商须知前附表规定的形式发给所有获取竞争性磋商文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的首次响应文件递交截止之日不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

2.2.4竞争性磋商文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。
3.响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件资格审查部分详见第六章“响应文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 响应文件商务技术部分详见第六章“响应文件格式”商务技术部分中的内容。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和竞争性磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.1.3 供应商须知前附表未要求提交磋商保证金的，响应文件不包括第六章“响应文件格式”商务技术部分中所指的磋商保证金。

3.2 磋商报价

3.2.1供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在初次报价表中进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响磋商报价的其他要素。

3.2.3 磋商报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 磋商有效期

3.3.1磋商有效期见供应商须知前附表。

3.3.2在磋商有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

3.4.1供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“响应文件格式”规定的磋商保证金格式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。联合体磋商的，其磋商保证金可以由牵头人递交。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交磋商保证金的，其磋商将被视为无效磋商。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商有效期内撤销响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金；

（3）其他法律法规要求不予退还磋商保证金的情形。

3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写。

3.5.2响应文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，响应文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按竞争性磋商文件要求在相应位置加盖电子签章。由供应商的法定代表人签字或加盖电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。
3.5.3电子响应文件的格式见供应商须知前附表。

3.5.4如供应商提交的电子标书不符合3.5.3要求或开启时无法读取导入或解密，其响应文件将不予受理。
4.磋商

4.1 响应文件的加密

4.1.1供应商应当按照竞争性磋商文件和政采云平台的要求加密响应文件，具体要求见供应商须知前附表。
4.1.2 未按本章第4.1.1 项要求加密的响应文件，采购人将予以拒收。
4.2 响应文件的递交

4.2.1响应文件递交截止时间和地点：见供应商须知前附表。

4.2.2除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1在响应文件递交截止时间前，供应商可以撤回在网上已递交的响应文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的响应文件应按照《电子响应文件编制及报送要求》规定进行编制、加密递交。

5.开启时间和地点

见供应商须知前附表。

6.评审

6.1 磋商小组

6.1.1磋商小组的组成见供应商须知前附表。

6.1.2 评审中因磋商小组成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致磋商小组组成不符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评审。被更换的磋商小组成员所作出的评审意见无效。无法及时补足磋商小组成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评审活动，封存所有响应文件和开启、评审资料，依法重新组建磋商小组进行评审。原磋商小组所作出的评审意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建磋商小组的情况予以记录，并随竞争性磋商文件一并存档。

6.2 评审原则

评审活动遵循客观、公正、审慎的原则。

6.3 评审

6.3.1 磋商小组按照第三章“评审方法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“评审方法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当向采购人提交书面评审报告和成交候选供应商名单。磋商小组推荐成交候选供应商的人数见供应商须知前附表。

7.成交和合同

7.1 确定成交供应商

按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.2成交公告

采购人或者采购代理机构应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，按照供应商须知前附表规定的媒介和期限公告成交结果，竞争性磋商文件应当随成交结果同时公告。

成交公告期限详见供应商须知前附表。

7.3成交通知

在本章第3.3 款规定的磋商有效期内，在公告成交结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书。

7.4 履约保证金

7.4.1 在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。

7.4.2 成交供应商不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1 采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

7.5.2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

7.5.3联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

8.询问与答复

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
9.质疑接收、回复

   9.1质疑接收

9.1.1供应商认为竞争性磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

9.1.2 质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

9.1.3采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取书面递交形式。

供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

联系部门：云南元大工程咨询有限责任公司业务一部项目一组。

联系电话：（0871）63338509

通讯地址：云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交汇处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层（奥斯迪商务中心B座15楼）

9.1.4不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

9.2质疑回复
采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

10.纪律和监督

10.1 对采购人的纪律要求

（1）按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的规定编制采购需求；

（2）采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

（3）在规定时间内确定成交供应商；

（4）不得向成交供应商提出不合理要求作为签订合同条件。

10.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其它方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

10.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评审至评审结束前私自接触供应商；

（2）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明；

（3）违反评审纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评审过程中擅离职守，影响评审程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评审资料；

（7）其他不遵守评审纪律的行为。

磋商小组成员有前款第（1）至（7）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

10.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

10.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。
11.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：         ）

           （供应商名称）

磋商小组对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

……

请将上述问题的澄清、说明或补正于      年   月   日   时前递交至                     （详细地址）或以扫描件发送至  

     （邮箱号）。采用扫描件发送方式的，应在     年   月   日   时前将原件递交至
             （详细地址）。

磋商小组： 
      （签字或盖章）

日期：      年   月   日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

（编号：                   ）

  磋商小组：

问题澄清通知（编号 ：                    ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

 1.

2.

 ……

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应文件的组成部分。

供应商：
                                    （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：
             （签字或盖章）

日期：         年         月         日
附件三：确认通知

确认通知


              （采购人名称）：

你方于     年   月   日发出的
            （项目名称）关于竞争性磋商文件的澄清/修改的通知，我方已于     年   月   日收到。

特此确认。

供应商：
                                    （加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：
             （签字或盖章）

日期：         年         月         日
第三章 评审方法（综合评分法）
一、磋商小组

磋商小组的组成见第二章供应商须知前附表6.1.1的规定。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评审工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（二）宣布评审纪律。

（三）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织磋商小组推选评审组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评审期间采取必要的通讯管理措施，保证评审活动不受外界干扰。

（六）根据磋商小组的要求介绍政府采购相关政策法规、竞争性磋商文件。

（七）维护评审秩序，监督磋商小组依照竞争性磋商文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）核对评审结果，有《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第三十二条规定情形的，要求磋商小组复核或者书面说明理由，磋商小组拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

采购人可以在评审前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出竞争性磋商文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、磋商小组职责

磋商小组负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求。

（二）要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明。

（三）对响应文件进行比较和评价。
（四）确定成交候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定成交供应商。

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

四、评审纪律

（一）对评审内容和评审过程要严格保密，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。

（二）评审期间的一切资料，包括评审意见、评审记录和评审结论，一律不得向外传和泄露。

（三）任何属于响应文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。

（四）所有资料（包括竞争性磋商文件、响应文件、评审表格及各种文字记录）在评审结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（五）评审期间，未经允许磋商小组以外的任何单位或部门不得参加评审和采访评审工作。

（六）评审期间，评审人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（七）评审期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和供应商进行联系，需询问、澄清的问题由磋商小组会统一组织办理。

（八）评审结束后，与会人员不得向外界透露评审人员的评审意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评审原则

磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

六、评审程序

磋商小组对所有响应文件进行评审，评审按：资格审查→符合性审查→磋商小组分别与通过符合性审查的各供应商就竞争性磋商内容进行磋商（磋商顺序按供应商随机抽取的顺序进行）→磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价、承诺书→经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分→磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告）。

七、评审方法

本项目所采用的评审方法为《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）第二十三条规定的“综合评分法”，即：是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

 （一）资格审查

磋商小组依据资格审查标准对各供应商的响应文件进行资格审查，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.1具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供以下两者之一作为证明材料： 

①提供2022年或2023年经审计的财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），2024年新成立的供应商可提供自成立至今的财务报表；

②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或者提供承诺函。
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。提供2023年7月至今任意2个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满2个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.6.2供应商应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入严重失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、失信被执行人名单、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的，或仅被处于非较大数额罚款的除外）（查询时间为本公告发布之日起至响应文件提交截止之日止，以采购人、采购代理机构查询结果为准）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，小微企业价格扣除优惠比例:10%。
3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目不接受联合体参与磋商。
（二）符合性审查
磋商小组依据符合性审查标准对各通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

	审查内容
	评审因素
	评审标准

	资格审查标准
	响应文件格式
	响应文件按第六章“响应文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰

	
	响应文件签署、盖章
	按第六章“响应文件格式”要求在规定位置签字或加盖电子签章

	
	磋商保证金
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.4.1款规定

	
	磋商报价
	符合第二章“供应商须知”第3.2项规定和第二章“供应商须知前附表”第3.2.3款规定

	
	磋商有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1款规定

	
	服务期
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.2款规定

	
	服务地点
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.3款规定

	
	服务方式
	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.4款规定

	
	其他无效情形
	（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（7）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

	
	附加条件
	响应文件未含有采购人不能接受的附加条件


（三）磋商小组所有成员应当集中与通过符合性审查的单一供应商分别进行磋商，供应商在规定时间内在政采云系统上传竞争性磋商承诺及最后报价。

（四）澄清有关问题

1.响应文件内容澄清

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
2.报价不一致情形澄清

响应文件报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）响应文件中《报价表》内容与响应文件中相应内容不一致的，以《报价表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以初次报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商无效。

3. 报价合理性说明

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。
（五）政府采购政策

1.小微企业优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定条件其他未列明行业的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。》
请供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号)的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，供应商依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)规定执行。

2.监狱企业优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，符合条件的监狱企业参与本项目磋商时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

3.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位参与本项目磋商时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。供应商对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

4.节能产品及环境标志产品的优惠政策

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

5.综合评分方式
	评分因素
	权重
	分值分配

	磋商报价
	0.20
	20分

	技术部分
	0.60
	60分

	商务部分
	0.20
	20分

	合计
	1
	100分


具体评审细则如下：

	评分因素
	分值
	评审标准

	磋商报价评审
	20分
	根据各供应商磋商报价按照以下规则进行打分。

（1）算术修正报价

若存在算术修正，应按修正后的磋商报价进行评审基准价和磋商报价得分计算

（2）政策优惠报价--小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位政策

若存在符合条件的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位给予的报价优惠的情形，用扣除后的磋商报价进行评审基准价和磋商报价得分计算。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行磋商报价扣除。若同时存在算术修正，应在算术修正后的报价基础上进行优惠报价的扣除。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×20

	技术部分评审
	60分
	1.对本项目服务内容的理解及重难点分析（满分6分）

（1）对本项目服务内容的理解(满分3分)

①理解准确且透彻的得3分；

②理解基本准确且全面的得2分；

③理解粗略且片面的得1分；

④未提供的不得分。

（2）对本项目重难点的分析理解(满分3分)

①对项目重难点把握准确、分析科学合理、逻辑思路清晰的得3分；

②对项目重难点把握较准确、分析较合理、逻辑思路较清晰的得2分；

③对项目重难点把握基本准确、分析不够合理、逻辑思路混乱的得1分；

④未提供的不得分。 
2.服务方案评审评分（满分35分）

根据供应商提供完整详细的服务方案进行评审，包括：①设施设备操作、修理、保养；②水质检测服务；③污水收集管网维护；④中水管网维护；⑤雨花湖水体置换设备运行维护，大门景观水池清洗维护；⑥校医院中水预处理站运行维护；⑦其他要求服务方案。共7个方面，分别阐述。（每方面5分，合计35分）

（1）每个方面内容具体可行并且对项目整体要求分析透彻、思路清晰、针对性强，完全与采购人目标契合的得5分；

（2）每个方面内容可行，对项目整体要求分析到位、针对性较强，基本与采购人目标契合的得4分；

（3）每个方面内容基本可行，对项目整体要求分析基本到位、但针对性不强，能满足采购人目标的得3分；

（4）每个方面内容简略、缺漏、粗糙，对项目整体要求分析不到位，或者合理性、可行性、针对性较弱，难以满足采购人目标的得2分；
（5）每个方面内容有较大瑕疵，或不合理、不可行、没有针对性的得1分
（6）未提供的不得分。
3.应急处理方案及事故响应处理方案（满分9分）
根据供应商提供的应急处理方案及事故响应处理方案进行评审，包括：①可能出现的应急事故分析、②具体的应对措施、③不响应处罚措施及违约承诺等，共3个方面，分别阐述。（每方面3分，合计9分）

（1）每个方面内容具体可行并且分析透彻、思路清晰、针对性强，完全与采购人目标契合的得3分；

（2）每个方面内容基本可行，分析基本到位、但针对性不强，能满足采购人目标的得2分；

（3）每个方面内容简略、缺漏、粗糙，分析不到位，或者合理性、可行性、针对性较弱，难以满足采购人目标的得1分；
（4）每个方面内容有较大瑕疵，或不合理、不可行、没有针对性的得0.5分

（5）未提供的不得分。
4.项目组织机构及人员配备（满分10分） 

(1)项目负责人（满分5分）

①拟派项目负责人具有给排水或环保相关专业的高级职称或一级建造师资格的得3分，具有给排水或环保相关专业的中级职称或二级建造师资格的得2分，具有给排水或环保相关专业的初级职称的得1分。
②拟派项目负责人具有相关的类似经验，每提供一个类似项目业绩的得1分，满分2分。（类似业绩证明材料为具有项目负责人信息的合同或业主出具的相关证明材料扫描件) 
(2)拟派驻场人员（满分2分）

满足采购人要求的拟派驻场技术人员数量每提供达到2人得基本分1分，超过2人的得满分2分；拟派驻场技术人员数量不足2人的，本项不得分。

(3)拟派项目团队及人员组成情况（满分3分）

根据项目团队（非驻场技术人员及其他相关人员）的整体情况进行评审：

①项目团队人员配备完全满足项目实际需求，相关人员职责划分清晰、明确，搭配合理，综合素质强的得3分；

②项目团队人员配备基本满足项目实际需求，相关人员职责基本明确，搭配基本合理，综合素质较弱的得2分；

③项目团队人员配备难以满足项目实际需求，相关人员职责划分不清晰，搭配不合理，综合素质弱的得1分；

④未提供相关内容的不得分。

	商务部分评审
	20分
	1.服务承诺评审评分（满分5分）
（1）供应商针对本项目提出的服务承诺内容全面、承诺条件好，合理性、可行性、针对性强，完全满足采购人实际需求的得5分；

（2）供应商针对本项目提出的服务承诺较为详细、承诺条件较好，合理性、可行性、针对性较强，满足采购人实际需求的得4分；

（3）供应商针对本项目提出的服务承诺基本完整，有一定合理性、可行性、针对性，基本满足采购人实际需求的得3分；
（4）供应商针对本项目提出的服务承诺内容缺漏，合理性、可行性、针对性不足，部分无法满足采购人实际需求的得2分；
（5）供应商针对本项目提出的服务承诺内容特别粗糙，缺乏合理性、可行性、针对性，难以满足采购人需求的得1分；

（6）未提供相关内容不得分。

	
	
	2.服务质量保证措施评审评分（满分5分）

（1）服务质量保证措施（含工具用具及备品配件配备）健全、完善，针对性强，合理性、可行性、针对性强，针对项目履约过程各工作环节违约的情况有具体、可行的惩罚措施，完全满足采购人实际需求的得5分；

（2）服务质量保证措施（含工具用具及备品配件配备）较完善，合理性、可行性、针对性较强，对项目履约过程违约的情况有一定的惩罚措施，满足采购人实际需求的得4分； 

（3）服务质量保证措施（含工具用具及备品配件配备）基本完善，有一定合理性、可行性、针对性，基本满足采购人实际需求的得3分；
（4）服务质量保证措施（含工具用具及备品配件配备）不够完善，合理性、可行性、针对性不足，难以满足采购人实际需求的得2分；
（5）服务质量保证措施（含工具用具及备品配件配备）不完善，缺乏合理性、可行性、针对性，无法满足采购人需求的得1分；

（6）未提供相关内容的不得分。

	
	
	3.类似项目业绩（满分10分）

根据供应商自2021年1月1日以来每承担过1个类似项目业绩得2分，满分10分。

注：响应文件中须提供类似项目的合同或中标（成交）通知书扫描件。无证明材料或证明材料不明确、不齐全、不一致、无法体现业绩内容的不得分。如中标/成交通知书、合同不能反映与本项目内容的相关性，须另附业主证明等相关证明材料，否则不得分。


（六）得分汇总

1.磋商小组应首先对各供应商响应文件进行评审，写出书面意见并按竞争性磋商文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除磋商价格得分外，其余部分由各磋商小组成员自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算磋商小组打分的算术平均值为供应商的该项评分因素的得分，磋商报价得分除外（保留小数点后两位）。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为供应商最后得分。

5.经磋商小组认定评分畸高、畸低的，磋商小组应当场修改评审结果，并在评审报告中记载。

八、推荐

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。若存在节能环保产品参与磋商，优先采购节能环保产品。若不存在节能环保产品参与，最终推荐结果由磋商小组进行记名投票表决。
九、评审报告编写

磋商小组根据全体评审成员签字的原始评审记录评审结果编写评审报告。

评审报告应当包括以下主要内容：

1.邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；

2.响应文件开启日期和地点；

3.获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；

4.评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、磋商情况、报价情况等；

5.提出的成交候选供应商的排序名单及理由。

评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
第四章 合同草案条款
(以下合同内容仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准)
合同编号：                    合同自编号：                项目编号：             
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省省级政府采购  
（委托采购） 

合 

同

书 

签订地点：  

     签订日期：        年   月   日
云南省财政厅制 

甲方（采购人公章）  名 称：

 
   地 址：

 
   邮 编：

 
   法定代表人或委托代理人：

 
   项目（技术）负责人：

 
   电 话：


      签订日期:

乙方（供应商公章）  名 称：

 
   地 址：

 
   邮 编：

 
   法定代表人或委托代理人：

                   经办人：

电  话：

 
   签订日期:

丙方（鉴证方公章） 名 称：

 
        地 址：

 
        邮 编：

 
        法定代表人或委托代理人：

 
        经办人：

 
        电 话：

 
           

甲乙双方根据丙方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和有关制度规定组织实施的编号为YDCOF20241371的“云南民族大学雨花校区2024至2027年中水系统运行维护保养服务项目”项目竞争性磋商评审结果，经双方协定达成一致，签订以下内容：

一、项目内容：

1.项目名称：云南民族大学雨花校区2024至2027年中水系统运行维护保养服务项目。

2.服务期限：第一年服务期自   年  月  日起至  年  月   日止（服务期满后经甲方考核合格后再续签次年合同，考核不合格，不续签合同，重新采购；其他情况按照云财采〔2015〕16号及云财采〔2016〕22号文件执行）。
3.服务内容：云南民族大学中水处理系统运行维护。包含：（1）负责学校中水处理站所有设施设备的运行、维护，保证系统运行正常，处理水质、水量达标，校园中水供应正常；做好每日中水处理供应量等记录，定期开展水质检测并提供检测结果报告，积极配合环保部门和学校有关部门的检查监督；（2）负责校医院中水预处理站的运行维护，校园污水收集管网及中水管网的日常维护；（3）承担学校环保报批报审、中水补助申报等与中水有关的对外业务；根据学校要求，负责校区雨花湖水体置换设备运行及维护、大门景观水池清洗维护；为学校提供环保、中水改造方案建议；（4）负责本项目招标采购技术条款要求内容中包含的全部内容。具体内容和范围详见附件。
4.服务地点：云南民族大学雨花校区（呈贡）。
5.服务要求：详见附件。
二、合同价款：

1.本项目服务费总价为人民币大写：__________ （小写：__________）。

2.以上价格为包干总价，并包含本服务项目内所发生的所有人工、材料、药剂、设施设备维修更换、安全、协调、税收等全部费用。采用先服务，后支付的方式，根据考核结果，每年据实支付（扣除未达合同要求费用）一次服务费。
三、甲乙双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务

1.负责合同签订后项目实施的组织管理工作（如与乙方的具体联系和衔接，项目实施过程中配备人员进行监管控制等）。

甲方项目联系人：       联系电话： 

2.为乙方开展服务提供必要的支持，负责提供项目实施所必须的且应由甲方提供的场地、环境和数据。

3.负责监督检查乙方服务工作的执行情况。

4.负责组织成立验收组对项目进行验收并签署验收报告。

5.按合同规定及国家相关法律法规规定，享有乙方应提供的产品或服务。

6.按政府采购规范落实采购资金并按照合同约定时间及金额向乙方支付合同价款。

7.享有采购人应当享有的其它权利。

8.甲方及其有关当事人要遵守廉洁自律有关规定，不得有“吃拿卡要”等违纪违规行为，不得收受或变相接受乙方的回扣、礼金、礼品、宴请、娱乐等任何形式的贿赂，不得接受乙方请托或违反规定为乙方谋取好处，不得在履约验收过程中暗箱操作、降低标准。

（二）乙方的权利和义务

1.严格按照合同约定完成甲方项目，根据甲方的实际情况，为甲方提供合理可行的解决方案，组织乙方相关专业人员进行实施，提供符合合同规定的产品或服务。

乙方项目联系人：       联系电话： 

2.乙方保证所提供的产品或服务质量达到有关国家标准、行业标准、业务规范以及合同约定的服务要求。

3.严格遵守竞争性磋商、技术澄清、商务谈判、成交所承诺的一切规定和条款。

4.遵守甲方各项规章制度，无条件接受甲方的监督、管理、检查和考核，及时有效落实甲方提出的整改要求。

5.乙方应加强对项目有关人员的教育和管理。若发生安全事故或其它责任事故，由乙方承担全部负责。

6.乙方应自行处理好与服务人员之间的劳动关系，自行处理各种劳动纠纷并承担因此产生的经济责任、法律责任。

7.配合甲方共同进行项目验收，按合同规定收取合同款项。

8.乙方不得贿赂或变相贿赂甲方及其有关当事人，不得向甲方当事人赠送礼金、礼品、礼券、礼卡、回扣等，不得宴请甲方当事人，不得邀请甲方当事人参加各种娱乐活动，不得请托甲方当事人谋取好处，不得通过“找关系”干扰甲方执行合同。如遇甲方当事人提出“吃拿卡要”等要求，及时向甲方纪检部门反映（举报电话：0871-65937136）。

四、以上内容与甲方确认采购和乙方中标承诺情况一致并不得改变或放弃。

五、履约验收：严格按照竞争性磋商文件及采购人的服务要求和服务内容进行验收。

六、合同价款结算：

1.本服务项目最终结算采用扣费制，在成交金额内扣除考核不合格费用据实支付。

2.本服务项目考核采用实时工作考核，由甲方按合同要求在乙方服务过程中全程监督考核，每次未完成服务项目中的一项一次扣除服务费2000.00元；每天水量、水质不达标一次，扣服务费2000.00元，第二次扣服务费5000.00元，三次不达标或受上级主管部门处罚，由乙方承担所有责任并终止合同。扣款可累加，直至扣完。
3.采用先服务，后支付的方式，根据考核结果，每年据实支付（扣除未达合同要求费用）一次服务费。
4.甲方每次付款前，乙方应向甲方提供正式合法、等额增值税发票否则，甲方有权拒绝付款，乙方无权要求甲方承担逾期付款的违约责任或要求赔偿任何损失。

七、违约责任：

1.乙方所交付服务及其成果与合同标准不相符合的，甲方有权拒收或拒付服务费；由于乙方自身原因逾期交付将向甲方每日偿付合同总额万分之二的违约金；若延期交付限达30日，甲方可选择要求乙方承担违约责任后解除合同。因乙方服务质量未达合同约定标准，或者未完全按约定履行合同义务，使甲方造成经济损失的，乙方应依法赔偿甲方因此造成的全部损失。

2.甲方无正当理由拒收服务成果或拒绝验收的，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；由于甲方原因逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额万分之二的违约金。
八、保密条款

1、本合同各方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的包括但不限于对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。资料接受方可仅为本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。双方应仪为本合同目的而复制和使用保密资料。

2、本保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

九、甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。
十、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向丙方反映或有关监督管理部门投诉，以便相关部门进行协调和处理；或向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、本合同其他未尽事宜，按《民法典》有关规定处理。

十二、本合同一式八份，甲方五份，乙方两份，丙方一份。

十三、本合同自签订之日起生效。

十四、本合同不可分割之部分及解释顺序

1.合同书及附件；

2.成交通知书；

3.响应文件及澄清、承诺；

4.竞争性磋商文件。
十五、附件

1.服务内容及要求

第五章 采购需求

1.项目概况

1.1 招标采购项目：云南民族大学雨花校区2024至2027年中水系统运行维护保养服务项目

1.2 系统简介  

云南民族大学中水处理系统建于2008年，原设计中水处理规模为每日1700立方米。2018年学校对该系统进行提升改造，工程于2019年1月通过验收并投入使用。现设计中水处理规模为每天3000立方米，处理工艺采用CASS+絮凝沉淀池+滤池+消毒+变频供水，产生的中水用于校园绿化浇灌。

1.3 招标采购范围
云南民族大学中水处理系统运行维护。包含：（1）负责学校中水处理站所有设施设备的运行、维护，保证系统运行正常，处理水质、水量达标，校园中水供应正常；做好每日中水处理供应量等记录，定期开展水质检测并提供检测结果报告，积极配合环保部门和学校有关部门的检查监督；（2）负责校医院中水预处理站的运行维护，校园污水收集管网及中水管网的日常维护；（3）承担学校环保报批报审、中水补助申报等与中水有关的对外业务；根据学校要求，负责校区雨花湖水体置换设备运行及维护、大门景观水池清洗维护；为学校提供环保、中水改造方案建议；（4）负责本项目招标采购技术条款要求内容中包含的全部内容。 

1.4 项目服务期：三年，合同一年一签。一年合同期满且经采购人考核合格后再续签次年合同，考核不合格，不续签合同，重新采购；其他情况按照云财采〔2015〕16号及云财采〔2016〕22号文件执行。
1.5 项目预算经费：75万元/年。包含本服务项目内所发生的所有人工、材料、药剂、设施设备维修更换、安全、协调、税收等全部费用。采用先服务，后支付的方式，根据考核结果，每年据实支付（扣除未达合同要求费用）一次服务费。

1.6 项目地点：云南民族大学雨花校区（呈贡）。

二、项目需求及相关要求：
为保证云南民族大学中水处理系统正常运行，特委托具有相关资质的专业单位对涉及到的中水处理系统设备设施（含管网）及相应的管理服务人员进行全部托管，托管运行需要的全部费用由成交单位负责，采购方根据合同一年支付一次服务费用。

托管服务项目包含：

1、按相关行业标准对雨花校区中水处理站所有设施设备进行操作、修理、保养，按处理工艺进行菌种驯化、培养、加药、脱泥，保证处理系统正常运行。保证处理水质达原设计标准：处理后的水质达到《污水综合排放标准》GB8978-1996(表4)一级标准。同时达到国家规定《城市污水再生利用景观环境用水水质》GB/T18921-2002 中观赏性景观环境用水水景类标准及《城市污水再生冰利用城市杂用水水质》/T189 3920-200)的水质要求；处理水量达原设计标准（每天约3000立方米），严禁在处理量不达标的情况下外排废水；保证处理菌种成活率；保证系统运行正常，做好工作台账记录；

2、提供水质检测服务：根据有关部门和学校要求提供水质检测服务并提供第三方具有检测资质的检测报告；

3、污水收集管网维护：负责对雨污管网错接、漏接进行排查，定期对污水检查井进行清渣，定期对隔油池进行清渣保洁，定期对试验废水、医药废水预处理系统进行检查维护；

4、中水管网维护：负责从污水收集到处理再到各绿化点位管道正常（至每个用水点末端，含开挖、恢复），所有管道、阀门无堵塞无漏水故障，故障处理需在24小时内完成；保证每个绿化用水点即开即有水且压力不低于0.1Mpa；服务期内进行不低于1次的中水管网测绘和气体追踪测漏。

5、雨花湖水体置换设备运行维护，大门景观水池清洗维护：根据雨花湖水质或相关部门通知，按确定方案对雨花湖进行水体置换设备运行维护，下大雨时及时打开泄洪口泄洪；大门景观水池根据浑浊度、漂浮物、污垢情况定期清洗，原则上每月清洗不少于两次；大门景观水池喷泉水泵维修，保证喷泉水泵正常运行。

6、校医院中水预处理站运行维护：按中水处理系统运行标准，每天安排专业人员对校医院中水处理系统进行检查、运行，保证系统运行正常，做好工作台账记录；投入人力、物力每天对校医院医疗污水进行预处理，处理后水质达《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005。

7、其他要求

（1）严格按照设备《运行管理、维护手册》要求，做好设施设备运行、管理、维护维修、巡检工作。保证中水处理系统设备完好，正常运行。

（2）严格执行操作规程，随时检查设备运行、混凝沉淀池投药管出药，水泵及液位控制等工作情况，保证设施运行正常。

（3）每天检查楼宇预处理桶（隔油池），集水井，发现浮渣立即清除，防止堵塞水泵，如液位开关错位应及时调整，防止设备工作不正常。入水口及格栅机每天清污一次，确保入水口和调节池无浮渣。  

（4）寒、暑假期间，对中水站设施设备进行全面维护、维修，确保设施设备技术状况良好。

（5）建立设备运行、维护、巡视、交接班、仓储等制度，以及药品投放、设备维修台账等。

（6）计算机管理系统须有专人操作，严格控制软件来源，做好系统防御病毒和数据备份工作。中水产量每月上报采购人存档。

（7）因设备故障导致中水站停运，必须立即报告采购人。设备发生故障应在8小时内修复，特殊情况应在24小时内修复，故障期间产生的污水不得排入市政管网，后果由成交人承担。

（8）污水处理过程中产生的淤泥必须达到国家规定的倾倒标准，委托相关部门集中处理，并做好倾倒记录。

（9）负责政府行政主管部门和采购人对中水的抽样检测、计量表计年检等工作，按时向市节水办上报中水产量。未经行政主管部门批准，中水、污水不得外排，因外排等被处罚，其罚款由供应商承担。

（10）设施设备维护更换的零部件必须是原厂原型号，因停产等原因未能采购该型号的，可用其他型号代替，但不得低于同类型号参数。

（11）如遇相关上级主管部门检查，成交商须确保通过各项检查。因管理、操作不善等原因发生检查不达标，由成交商承担一切经济及法律责任，采购方概不负责。

（12）如由成交商原因造成的安全责任事故，由成交商承担一切法律责任，采购方概不负责，给采购方造成损失的，成交商还需负责赔偿一切经济损失。

（13）本服务项目最终结算采用扣费制，在成交金额内扣除考核不合格费用据实支付。

（14）本服务项目考核采用实时工作考核，由管理方按竞争性磋商文件要求在成交商服务过程中全程监督考核，每次未完成招标要求服务项目中的一项一次扣除服务费2000.00元；每天水量、水质不达标一次，扣服务费2000.00元，第二次扣服务费5000.00元，三次不达标或受上级主管部门处罚，由成交单位承担所有责任并终止合同。扣款可累加，直至扣完。

三、人员配置要求：人员配备中至少2人7*24小时驻场值守。项目负责人需具有给排水或环保相关专业的高级职称或一级建造师资格，并具有相关的类似经验；非驻场技术人员及其他相关人员由供应商按照本项目的实际情况拟派，要求职责划分清晰明确，搭配合理，综合素质及实力较强。
第六章 响应文件格式
资格审查部分封面

                        （项目名称） 

 （项目编号：           ）

响 应 文 件
供应商：
                                 （电子签章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：              （电子签章）

日期：         年        月        日

资格审查部分

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供以下两者之一作为证明材料： 

①提供2022年或2023年经审计的财务报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注），2024年新成立的供应商可提供自成立至今的财务报表；

②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或者提供承诺函。
四、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 

提供2023年7月至今任意2个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明（成立未满2个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。
五、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
致：        （采购人）

 （供应商自行承诺及说明，内容自拟）               

供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：            （电子签章）

日期：         年         月         日
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、其他
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺）
2.本项目的特定资格要求：
2.1本项目不接受联合体参与磋商。
商务技术部分

商务技术部分封面

                        （项目名称） 

 （项目编号：           ）

响 应 文 件

供应商：
                                 （电子签章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：       （电子签章）

日期：         年        月        日
一、初次报价表

	供应商名称
	磋商报价（元/年）
	服务期限
	服务地点
	磋商保证金

	
	
	
	
	形式
	金额（元）

	
	小写：

	
	
	
	


注：此表请放在响应文件封面后第一页，以方便查找。

供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：             （电子签章）

日期：         年         月         日

二、磋商函

             （采购人名称）：

我方已仔细研究了              （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，且对竞争性磋商文件无任何异议，并愿意以最后磋商报价，向你方提供竞争性磋商文件要求的工程。 

我方承诺在磋商有效期内不修改或撤销响应文件。否则，你方可不予退还我方的磋商保证金。

2.本磋商的磋商有效期为自响应文件递交截止之日起       个日历天。
3.我方承诺所提交的响应文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方成交：
（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约保证金。
（3）我方承诺按合同约定的工期和地点，按竞争性磋商文件要求完成工程。

（4）除商务条款偏离表列出的偏差外，我方响应磋商文件的全部要求。
5．                （其他补充说明）。
供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：             （电子签章）

地
址：                                           
网
址：                                           
电
话：                                           
传
真：                                           
邮政编码：                                         
日 期：         年         月         日

三、法定代表人身份证明书

供应商名称：                      
单位性质：                         
地    址：                        
成立时间：       年     月       日
经营期限：                         
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系
                   （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证扫描件。

供应商：
                                    （电子签章）

日 期：         年         月         日

	法定代表人(单位负责人)身份证正反面


四、授权委托书

本人             （姓名）系                      （供应商名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、撤回、修改             （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
代理人无转委托权。

供应商：                        （电子签章）
法定代表人：           （签字或电子签章）

身份证号码：                            
委托代理人：                            
身份证号码：                            

联系电话：                              
日期：       年       月       日

注：附授权委托代理人身份证扫描件，如由法定代表人亲自签署响应文件并参与相关活动，则不需要办理授权。如由被授权的代理人签署上述文件，则必须按本格式规定填报并提交授权书，否则被授权的代理人将不被认可。
	委托代理人身份证正反面


五、供应商基本情况表

	供应商名称
	

	税号
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书（若有）
	类型：                等级：                 证书号：

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	供应商关联企业情况（包括但不限于与供应商法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	其他
	

	备注
	


注：供应商应根据竞争性磋商文件要求在本表后附相关证明材料，如资质证书（若有）等。
六、磋商保证金

	附：磋商保证金有效凭证单据扫描件


	附：开户许可证或基本存款账户信息或磋商保证金缴纳凭证扫描件


七、商务技术条款偏离表

(一)商务条款偏离表
	序 号
	竞争性磋商文件条款号
	竞争性磋商文件的商务条款内容
	响应文件的商务条款响应情况
	偏离情况
	说明

	1
	“供应商须知前附表”第1.3.2款
	服务期：三年，合同一年一签。一年合同期满且经采购人考核合格后再续签次年合同，考核不合格，不续签合同，重新采购；其他情况按照云财采〔2015〕16号及云财采〔2016〕22号文件执行。
	
	
	

	2
	“供应商须知前附表”第1.3.3款
	服务地点：云南民族大学雨花校区（呈贡）
	
	
	

	3
	“供应商须知前附表”第1.3.4款
	服务方式：现场服务
	
	
	

	4
	“供应商须知前附表”第3.3.1款
	磋商有效期：磋商有效期为90日历天（从响应文件递交截止之日起算）。
	
	
	


供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人 ：
             （电子签章）

日期：         年         月         日
八、分项报价表
	序号
	分项名称
	数量
	报价（元/年）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：             （电子签章）

日期：         年         月         日

九、技术部分

（一）对本项目服务内容的理解及重难点分析
格式自拟

（二）服务方案

格式自拟

内容包括：

①设施设备操作、修理、保养；
②水质检测服务；
③污水收集管网维护；
④中水管网维护；
⑤雨花湖水体置换处理，大门景观水池清洗维护，雨季排洪；
⑥校医院中水预处理站运行维护；
⑦其他要求服务方案
（三）应急处理方案及事故响应处理方案

格式自拟

（四）项目组织机构及人员配备
表1项目负责人信息表
	姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	证书
	技术职称
	工作年限
	在本项目拟任职务

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	个人简历：

	类似项目经验：

	序号
	业绩名称
	委托人
	联系电话
	项目金额
	项目时间
	评价意见

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	

	注：
1.本表后请附相对应人员资料，人员的证明资料要求详见第三章《评审方法（综合评分法）》等相关要求；
2.供应商可根据人员配备情况拓展本表。


供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             （电子签章）

日期：         年         月         日

表2 项目团队人员信息表
	序号
	项目团队人员姓名
	性别
	出生日期
	学历
	专业
	证书
	技术职称
	工作年限
	在本项目拟任职务
	是否驻场技术人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：
	1.人员的证明资料要求详见第三章《评审方法（综合评分法）》等相关要求。
2.供应商可根据人员配备情况拓展本表。


供应商：
                                    （电子签章）

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：
             （电子签章）

日期：         年         月         日

十、商务部分
（一）服务承诺
格式自拟

（二）服务质量保证措施

格式自拟
（三）类似项目业绩
	序号
	项目名称
	合同总价
	业主单位名称
	使用单位联系人及联系电话
	合同签订时间
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	      
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：响应文件中须提供类似项目的合同或中标（成交）通知书扫描件。无证明材料或证明材料不明确、不齐全、不一致、无法体现业绩内容的不得分，如业绩合同不能反映与本项目内容的相关性，须另附业主证明等相关证明材料，否则不得分。

十一、其他资料
（一）供应商能享受政策优惠的证明材料
（二）竞争性磋商文件要求提交的其他资料

（三）供应商认为需要提交的其他资料

中小企业声明函(服务)
 本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加        (单位名称)的    (项目名称)采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.  (标的名称)，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称)， 属于其他未列明行业；承建（承接）企业为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于      （中型企业、 小型企业、微型企业)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

 企业名称(盖章):

日 期:

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

监狱企业证明文件格式

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对证明文件的真实性负责。

