海口特勤消防救援站器材装备采购项目

招 标 文 件

项目编号：KMZC2024-G1-01163-YNJT-0001

招标编号：JT-KMHK-03

采购人：昆明市西山区人民政府海口街道办事处

采购代理机构：云南捷通工程咨询有限公司

日期：二○二四年六月

目  录

注意事项（一）	1

注意事项（二）	3

第一章 招标公告	9

第二章 供应商须知	12

供应商须知前附表	12

1. 总则	15

2. 采购文件	16

3. 投标文件	17

4. 投标	19

5. 开标	20

6. 资格审查	20

7. 评标	20

8. 中标和合同	22

9. 询问与答复	23

10. 质疑、投诉	23

11. 纪律和监督	24

12.需要补充的其他内容	25

第三章 评标办法(综合评分法)	26

第四章 合同条款及格式	35

第五章 采购内容及要求	49

第六章 投标文件格式	116

第一章 招标公告

项目概况

海口特勤消防救援站器材装备采购项目的潜在供应商，凭企业数字证书（CA）登录政采云平台（http：//www.zcygov.cn）网上报名并获取采购文件及其它资料；未办理企业数字证书（CA）的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求办理，此为获取采购文件的唯一途径，并于2024年07月19日 09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：KMZC2024-G1-01163-YNJT-0001

招标编号：JT-KMHK-03

项目名称：海口特勤消防救援站器材装备采购项目

预算金额：2086670.00元（大写：贰佰零捌万陆仟陆佰柒拾元整）

最高限价：2086670.00元（大写：贰佰零捌万陆仟陆佰柒拾元整）

采购需求：详细内容见“第五章 采购内容及要求”。

合同履行期限：合同签订完毕日起3个月内完成供货，交采购人验收。质保期不少于2年，时间自采购人验收合格之日起（若参数中质保期大于2年的，以参数中明确的为准）（自验收合格之日起开始计算）。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，需落实政府采购政策为：促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、支持残疾人福利性单位发展政策、采购节能产品、环境标志产品相关政策等。

3.本项目的特定资格要求：

①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包或未分包的同一项目下的政府采购活动。

②列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参与本项目政府采购活动。

三、获取采购文件

1.时间：2024年06月27日00时00分至2024年07月06日23时59分，每日上午00时00分至12时00分，下午12时00分至23时59分。

2.地点：政采云平台线上获取。

本项目不发放纸质采购文件，投标人自行在“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

3.方式：（1）凡有意参加投标者，须在“政采云”平台办理数字证书（CA），并在“政采云”绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆“政采云”平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

（2）按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

注：投标人如之前已在云南 CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA）的,直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前在云南省公共资源交易平台办理过云南CA证书的需到原办理点进行升级后方可使用）。外省投标人在政釆云平台办理的其他CA可直接使用，无需重复办理。“政采云”客服电话：95763。

4.采购文件售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截至时间及开标时间：2024 年07月19日09时00分（北京时间）。

开标地点：昆明市西山区西园路718号大观天下广电文化家园西区办公楼B座1501室。

投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.是否需要缴纳投标保证金：是

账户名称：云南捷通工程咨询有限公司

信用代码（纳税人识别号）：91530103MA6PP2JE8K

开户行：招商银行股份有限公司昆明金江支行

账号：871909441310101

地址：云南省昆明市盘龙区北京路金江小区3#地块（云苑）J幢2单元1703号

电话：18288961557

2.本次采购公告在《云南省政府采购网》上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何法律责任。

3.电子投标文件解密：

3.1本标段采用远程解密；

3.1 远程解密时间：同投标文件截至时间及开标时间。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：昆明市西山区人民政府海口街道办事处

地址：昆明市西山区海口街道办事处中滩街76号

联系方式：李永欣/0871-68591012

2.采购代理机构信息

名称：云南捷通工程咨询有限公司

地址：昆明市西山区西园路718号大观天下广电文化家园西区办公楼B座1501室

联系方式：康明珠/15925158869

3.项目联系方式

项目联系人：康明珠

电话：0871-67391122/15925158869

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 详见第一章“招标公告” |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 详见第一章“招标公告” |
| 1.1.4 | 项目名称 | 详见第一章“招标公告” |
| 1.2.1 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.2.2 | 预算金额 | 详见第一章“招标公告” |
| 1.3.1 | 采购内容 | 详见第六章《采购内容及要求》的具体内容 |
| 1.3.2 | 合同履行期限、质保期 | 详见第一章 “招标公告” |
| 1.3.3 | 交货地点、交货方式 | 交货地点：采购人指定地点 交货方式：现场交货 |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 详见“第一章 招标公告 二、供应商的资格要求” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
| 1.9.1 | 现场考察 | ☑不组织（自行踏勘） □组织 |
| 1.10 3.5.2 | 不允许偏离的实质性要求和条件 | 资格要求和符合性审查不允许负偏离 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他资料 | 澄清、修改等内容 |
| 2.2.3 | 采购文件澄清或者修改发出的形式 | 在原公告发布媒体上发布更正公告 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：详见第一章“招标公告” |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | (1)本次投标报价为综合报价，报价应为人民币含税价（元），包括货物价格（含利润）、货物运输、装卸、保险、税收、安装、调试、检验、培训、售后服务、中标服务费等所需全部费用。 (2)供应商应承担所有与参加投标有关的自身的所有费用，不论采购的结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标有效期为 90 日历天(从投标截止之日算起)。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | □不缴纳 ☑缴纳：详见第一章“招标公告” |
| 3.5.4 | 电子投标文件格式 | 电子投标文件应使用《云南省政府采购投标文件编制系统》制作(电子投标文件格式为*.ZCTBJ) |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | CA锁加密 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 详见第一章 “招标公告” |
| 4.2.2 | 投标文件递交时间和地点 | 详见第一章 “招标公告” |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 投标文件退还：☑否 □是，退还时间： / 注：中标结果公示结束后，由中标单位提供纸质投标文件二份（需为电子投标文件打印件）以供招标代理机构及招标人备案存档使用。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 时间：2024年07月19日09时00分 地点：云南捷通工程咨询有限公司开标厅（地址：昆明市西山区西园路718号大观天下广电文化家园西区办公楼B座1501室） |
| 7.1.1 | 评标委员会的组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为 5 人以上单数，其中技术、经济专家不得少于成员总数的三分之二。 评标专家确定方式：从云南省政府采购评审专家库中随机抽取。 |
| 7.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名 |
| 8.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 8.2 | 中标公告媒介及期限 | 公告媒介：同发布招标公告的媒介 公告期限：1 个工作日 |
| 8.4.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、银行转行、电汇等非现金形式提交； 履约保证金的金额：合同金额的5% □不要求 |
| 12 | 需要补充的其他内容 |  |
| 12.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 12.2 | 追加合同金额 | 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。 |
| 12.3 | 补充1 | 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务采购投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现对本项目进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 采购项目的资金情况

1.2.1 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.2.2 预算金额：见供应商须知前附表。

1.3采购内容、交货期、质保期、交货地点、交货方式

1.3.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 交货期、质保期：见供应商须知前附表。

1.3.3 交货地点、交货方式：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本项目的资格条件。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1)联合体各方应按采购文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

1.5 费用承担

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 中标人应支付按云价收费[2017]160号云南省物价局 云南省司法厅关于印发《云南省实行政府指导价的公证服务收费项目和标准》的通知中规定的招投标公证费。

1.5.3 招标代理服务费参考《云南省建设工程招标代理服务收费知道意见》（云建招协[2023]51号），经招标人与招标代理机构签定的服务合同约定，向中标人收取。

1.6 保密

参与采购投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

采购投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 现场考察

1.9.1 供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

1.9.2 供应商考察现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10响应和偏离

投标文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出响应，否则，供应商投标无效。不允许偏离的实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11 采购文件的采购需求中若有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

2. 采购文件

2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

(1)招标公告；

(2)供应商须知；

(3)评标办法；

(4)合同条款及格式；

(5)采购内容及要求；

(6)投标文件格式。

根据本章第2.2 款和第2.3 款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

2.2 采购文件的澄清与修改

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。

2.2.2采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件等进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。

2.2.3采购文件的澄清或者修改以供应商须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。澄清或者修改发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4采购文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以供应商须知前附表为准；供应商须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

2.3 采购文件的修改

2.3.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改采购文件，并通知所有已获取采购文件的供应商。修改采购文件的时间距本章4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购代理机构，确认已收到该修改。

2.3.3采购代理机构在采购文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

2.3.4供应商应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件资格审查部分详见第六章“投标文件格式”资格审查部分中的内容。

3.1.2 投标文件商务技术部分详见第六章“投标文件格式”商务技术部分中的内容。

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 供应商的投标报价不得超过预算金额，若采购人还设有最高投标限价的，供应商的投标报价还应当不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1投标有效期见供应商须知前附表。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金（不缴纳）

3.4.1供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。应当从其基本账户转出并在投标文件中附上开户许可证或基本存款账户信息或投标保证金缴纳凭证。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标将被视为无效投标。

3.4.3 采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1)供应商在投标有效期内撤销投标文件；

(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金；

(3)其他法律法规要求不予退还投标保证金的情形。

3.5投标文件的语言、计量单位、货币和编制

3.5.1 供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.5.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

3.5.3 供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的 汇率；报价单位为“元”。

3.5.4 投标文件应按照采购文件规定的顺序编制目录并编排页码，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

3.5.5 供应商应在电子投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写。

3.5.7 投标文件应当对采购文件供应商须知前附表1.10规定的不允许偏离的实质性要求和条件作出响应。

3.5.8投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按采购文件要求在相应位置加盖电子签章。由供应商的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。

3.5.9电子投标文件的格式见供应商须知前附表。

3.5.10如供应商提交的电子标书不符合3.5.4要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

4. 投标

4.1 投标文件加密要求

4.1.1 供应商应当按照采购文件和电子采购投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见供应商须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1 要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 供应商递交投标文件的时间和地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标截止时间前，供应商可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新递交。

4.3.2修改的投标文件应按照《电子投标文件编制及报送要求》规定进行编制、加密和递交。

4.5.投标费用

4.5.1供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购人和采购代理机构和在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.5.2招标代理服务费：在领取中标通知书前由中标单位向招标代理机构一次性支付中标服务费。

4.5.3公证费

受委托的公证处受理本项目招标投标现场监督公正，公证书费由公证处按国家计划发展委员会、国家司法部（1998）814号文的规定向中标单位收取。

中标单位应在领取中标通知书时递交2份公证书给予代理机构，以供本项目情况报告书备案使用。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第4.2.1款规定的投标截止时间(开标时间)和供应商须知前附表规定的地点公开开标。投标人应根据招标文件要求远程解密方式参与开标活动，并在规定的时间内完成网上智能开标远程解密，否则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。本项目无须投标人到现场递交纸质文件及电子光盘。各投标单位对上传的相关证件及证明资料真实性负责（确保上传的相关资料清晰可辨，如评标过程中，评标委员会无法辨别影响投标的，责任由投标人自行承担），如发现提供虚假材料的，一经查实取消投标资格，并依据相关法律、法规进行处罚。

5.2投标时间截止后供应商不足3家的，不得开标。

5.3 开标程序

(1)开标会由采购代理机构主持。

(2)开标:顺序按照电子公共资源交易平台自动提取所有供应商的顺序当众开标。

(3)唱标：智能播报/由唱标人宣读供应商在其电子投标文件中投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。

(4) 开标工作人员将做开标记录，参加开标的各相关工作人员须签字确认。

5.4 开标异议

开标过程中如有问题，可以在线提出异议，由代理机构给予回复。在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

6. 资格审查

公开采购采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。

合格供应商不足3家的，不得评标。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务采购投标管理办法》(财政部令第87号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.4有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

7.5投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（二）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（三）总报价超过采购文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

7.6在招标采购中，出现下列情形之一的，项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对采购文件作出实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）总报价不超过预算金额（最高限价）的投标人不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由对外公示。

8. 中标和合同

8.1 定标

采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按排名顺序确定中标或者成交供应商。

8.2中标公告

采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，按照供应商须知前附表规定的媒介和期限公告中标结果，采购文件应当随中标结果同时公告。

中标公告期限详见供应商须知前附表。

8.3中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

8.4 履约保证金

8.4.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2 中标人不能按本章第8.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，给采购人造成项目延期损失的，中标人应当对损失部分予以赔偿。

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，应支付相应的补偿金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

8.5.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9. 询问与答复

凡对本次采购采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

10. 质疑、投诉

10.1质疑接收

10.1.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

10.1.2 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

10.1.32 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人一次性提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

10.1.4供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.1.5质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内书面形式提出质疑。

10.1.6超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，否则，采购代理机构或采购人不予受理。

10.1.7质疑文件应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构或采购人不予受理：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（4）事实依据（具体条款）；

（5）必要的法律依据（具体条款）；

（6）提出质疑的日期。

10.1.8采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址。

接收质疑函的方式：质疑函采取现场书面递交形式。由法定代表人持本人身份证原件或授权委托代理人持本人身份证原件及授权委托书原件，同时携带质疑函(原件)和加盖单位公章的相关依据和证明材料，送至采购代理机构。

联系部门：云南捷通工程咨询有限公司

联系电话：15925158869

通讯地址： 昆明市西山区西园路718号大观天下广电文化家园西区办公楼B座1501室

10.1.9不按上述要求提出的，采购人和采购代理机构将不予受理。

10.1.10供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

10.2质疑回复

采购人或者采购代理机构应在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，质疑答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

10.3投诉

10.3.1 质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人/采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按照采购人所属预算级次，向本级财政部门投诉。

11. 纪律和监督

11.1 对采购人的纪律要求

(1)按照《政府采购货物和服务采购投标管理办法》(财政部令第87号)的规定编制采购需求；

(2)采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务；

(3)在规定时间内确定中标人；

(4)不得向中标人提出不合理要求作为签订合同条件。

11.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

11.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

(2)接受供应商提出的与投标文件不一致的澄清或者说明；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(7)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

11.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

11.5廉洁自律规定

（1）采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

（2）采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

12.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 评标办法(综合评分法)

一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见供应商须知前附表7.1.1。

二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

(一)核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

(二)宣布评标纪律。

(三)公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形。

(四)组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

(五)在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

(六)根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、采购文件。

(七)维护评标秩序，监督评标委员会依照采购文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

(八)核对评标结果，有《政府采购货物和服务采购投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

(九)评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

(十)处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出采购文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(一)审查、评价投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。

(二)要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

(三)对投标文件进行比较和评价。

(四)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

(五)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

四、评标纪律

(一)对评标内容和评标过程要严格保密，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。

(二)评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

(三)任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向供应商或与该过程无关的其它人员泄露。

(四)所有资料(包括采购文件、投标文件、评标表格及各种文字记录)在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

(五)评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

(六)评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

(七)评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和供应商进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

(八)评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

五、评标原则

评标将遵循下列原则：

(一)坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个供应商。

(二)全面分析，综合评审。

(三)评标只对供应商的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

六、评标程序

本次采购所采用的评标方法为《政府采购货物和服务采购投标管理办法》(财政部令第87号)第五十五条规定的“综合评分法”，即：投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评标步骤：

资格性审查→电子清标→符合性审查→详细评审

供应商的投标文件通过电子清标、资格性审查后，才能进行初步审查，通过初步审查后才能进行详细评审、比较。

（一）资格性审查

采购代理机构按下列条件对供应商提交的资格审查资料进行审查：

| 评 审 因 素 | 评 审 标 准 |  |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 在中国境内注册，营业执照在有效期内； | 供应商采取自愿原则选取下列两种方式中的任意一种方式提交资格投标文件即可： 1. 资格条件承诺函（盖公章）； 2.符合《中华人民共和国政府采购法》条二十二条规定条件的相关资格证明材料。 |
| 财务要求 | 提供2022年经审计的财务报表或公司财务报表，成立不满1年的提供财务报表或相关情况说明。 |  |
| 纳税社保要求 | 提供在投标文件提交截止日期前12个月内任意1个月依法纳税和依法缴纳社保的证明文件（税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况证明），依法免缴的，应提供依法免税的相关证明文件。 |  |
| 其他要求 | ①具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，提供承诺函； ②出具投标单位在近三年经营活动中没有重大违法记录声明。 |  |
| 特定资格要求 | 提供未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”名单截图。（查询时间应为公告发布时间之后） | 供应商将上述网站截图附在投标文件内，开标时采购代理机构将通过以上网站查询核对。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包或未分包的同一项目下的政府采购活动。 | 提供承诺函 |

（二）电子清标

进入评审阶段时，首先进行电子清标，如供应商上传的电子投标文件清标未通过（包括不同供应商用同一台电脑设备制作、同一IP地址上传电子投标文件），则视为无效的投标文件，不得进入下一步评审。

(三)符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

1、符合性审查表

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标文件格式 | 投标文件按第六章“投标文件格式”要求填写，内容完整且关键字迹清晰 |
| 投标文件签署、盖章 | 签字：法定代表人或授权委托人应按“投标文件格式”要求进行签字或电子签章（由授权代理人签字的投标文件须附授权委托书）； 盖章：按“投标文件格式”要求进行电子签章。 |
| 投标报价 | 符合第二章“供应商须知”第3.2项规定和第二章“供应商须知前附表”第3.2.4款规定。 评标委员会认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的。 |
| 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1款规定 |
| 交货期、质保期 | 符合或优于第二章“供应商须知前附表”第1.3.2款规定 |
| 交货地点、交货方式 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.3款规定 |
| 投标内容 | 供应商提供的货物无实质性遗漏 |
| 实质性响应“★”内容 | 带星号（“★”）的商务和技术要求为实质性条款，供应商对标“★”内容不得有负偏离，否则做无效处理。 |
| 不允许偏离的实质性要求和条件 | 符合第二章“供应商须知前附表”第1.10和3.5.7条款规定 |
| 法定代表人授权委托书 | 法定代表人委托代理人投标的，应附法定代表人授权委托书 |
| 其他无效情形 | (1)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； (2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； (3)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； (4)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (5)不同供应商的投标文件相互混装； (6)法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |
| 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件 |

(四)澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形澄清

评标委员会认为供应商的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查供应商的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(五)商务和技术评估、综合比较与评价

1.同品牌核心产品不同供应商的处理方式

相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

2.小微企业价格评审优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）的规定，对符合国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》规定条件工业行业的小微企业报价给予10%的扣除，大中企业与小微企业组成联合体评审优惠比例为4%、大中企业向小微企业合同分包评审优惠比例为4%，用扣除后的价格参加评审。

请供应商根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)的规定，提供《中小企业声明函》，未提供的小微企业不享受价格评审优惠政策。供应商对《中小企业声明函》的真实性负责，如有虚假，采购人将向监管部门反映，供应商依法承担相应责任。

其他未尽事宜，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号)规定执行。

3.监狱企业评分优惠政策

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。

4.残疾人福利性单位优惠政策

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业享受价格扣除等优惠政策。供应商对《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。

5.节能产品及环境标志产品的优惠政策

按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”财库〔2019〕9号的规定执行。

6. 进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照 《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

（4）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

7.综合评分方式

| 序号 | 评审类别 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 报价得分（30分） | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商报价分统一按下列公式计算： 报价得分=（投标基准价/投标报价）×30（四舍五入后保留小数点后两位）。 1.根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 2 | 技术部分 （50分） | 技术参数 （20分） | 对照第五章“采购内容及要求”的需求清单技术参数（标注“▲”的为主要技术参数，未标注的为一般参数），根据投标人提供的产品配置及技术性能指标的响应情况进行评审。 1.投标人所投产品技术参数完全响应采购文件要求的，得20分； 2.主要技术参数存在负偏离的，每一条扣0.6分，最多扣5分； 4.一般技术参数存在负偏离的，每一条扣0.02分，最多扣5分。 注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于采购文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与采购文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制采购文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品公告、检验报告、产品技术规格书（或使用说明书）内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。 依据《招标文件》第五章技术要求，带★重要技术参数共计6条，其他一般技术参数条。 1、带★重要技术参数，满足采购要求的每条得2分，不满足采购要求的不得分，加至10分为止； 2、一般技术参数满足采购需求的每条得0.02分，加至14分为止。 |
| 3 |  | 项目实施方案 （10分） | 项目实施方案包括但不限于：①项目人员安排（包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担的职责等）、②供货方案（包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装和运输方式等）、③测试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等）等3项内容： 1、方案内容要素齐全、方案科学合理、操作性强、贴近用户需求，供货时间较短的得10分； 2、方案内容要素较齐全、方案科学较合理、操作性较强，供货时间满足采购文件要求的得6分； 3、方案内容要素较齐全、方案科学性一般、操作性一般，供货时间基本满足采购文件要求的得4分； 4、方案内容要素有缺漏、方案科学性较差、操作性较差，供货时间基本满足采购文件要求的得2分； 5、未提供此项方案的，得 0 分。 |
| 4 |  | 产品质量 保证措施 （5分） | 根据产品的生产工艺流程，质量控制措施，供应商的违约承诺等进行综合评审： - 产品生产工艺先进、可操作性强、质量控制措施可行且质量违约承诺具体全面的得5分； - 产品生产工艺一般，质量控制措施可行且质量违约承诺简单的得3分； - 内容缺少或内容简要或内容非专门针对本项目或内容不能满足本项目实际需要的每有1项扣1分，扣完为止。 |
| 5 |  | 应急事 故响应 及处理 方案 （5分） | 结合消防类项目实际应用、环境等情况，对投标人的应急事故响应及处理方案等进行综合评审： 1、包含完整应急事故方案内容，应急响应时间短、能完全满足消防类项目实际需求，得 5分； 2、包含较完整应急事故方案内容，应急响应时间较短、能基本满足消防类项目实际需求，得 3 分； 4、包含应急事故内容缺少，应急响应时间较长、不能基本满足消防类项目实际需求，得 1 分； 5、未提供此项方案的，得 0 分。 |
| 6 |  | 供货方案（5分） | 根据投标人提供的供货方案，至少包括：①供货计划及时间安排；②交货期的保证措施；③违约承诺；④培训内容；⑤培训时间安排等方面综合评审。 其方案内容完整、阐述详细、合理、针对性强的得5分；每缺少一项扣1分；每有一项描述不完整，阐述不明确、不合理、操作性及针对性不强的扣1分，分数扣完为止。 |
| 7 |  | 培训方案（5分） | 针对本项目特点，结合采购人的需求，制定包括但不限于培训内容、培训方式、培训计划、培训对象、培训团队配备等技术培训方案进行综合评审： 1、方案合理、详尽，能贴合消防类项目用户使用需求，得5分； 2、方案较完整、较为详尽，满足消防类项目用户使用需求，得3分； 3、方案详尽程度一般，有缺漏，基本满足消防类项目用户使用需求，得 1分； 4、未提供此项方案的，得 0 分。 |
| 8 | 商务部分 （20分） | 售后服务 （5分） | 根据投标人售后服务方案（内容包含但不限于：①售后服务机构和人员配备、售后服务内容和流程、售后服务响应时间和质量；②产品储备和供应）等内容进行综合评审： 1、售后服务方案内容要素完整、售后服务机构和人员配备针对性强、售后服务内容和流程清晰明了、产品零配件种类齐全且价格合理的，计5分； 2、未提供主要产品零配件供应表扣 1 分，其他每有一处不满足或不合理的扣 0.5 分， 扣完5分为止。 |
| 9 |  | 质量承诺及保证措施 （5分） | 根据投标人提供的质量承诺及保证措施进行评审，其中包含质量保证措施、质量保证措施承诺、质量管理及监督方案、履约能力、服务质量违约责任承诺，共五项内容，内容完整、详细，承诺响应及时、措施完善的得5分；方案中以上内容存在缺项漏项或内容存在不全面或不合理的每处扣1分。 |
| 10 |  | 类似业绩（10分） | 投标人 2021 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）完成过类似特种设备产品的经营业绩，每个计2 分，最多计 10分。 1.提供投标人类似产品销售合同扫描件或复印件，未提供的不计分，合同未加盖公章的不计分，资料内容模糊无法辨认的不计分。 |

六、得分汇总

1.评委应首先对各供应商投标文件进行评审，写出书面意见并按采购文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为供应商的该项评分因素的得分，投标报价得分除外(保留小数点后两位)。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为供应商最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

七、推荐

评标委员会按得分汇总计算出各供应商的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，若存在节能环保产品参与投标，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务采购投标管理办法》(财政部令第87号)的规定，优先采购节能环保产品。

若不存在节能环保产品参与投标，按技术部分得分由高到低的顺序排列，依次类推。

评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列， 由评标委员会确定中标供应商。

八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

(以下合同内容仅供参考，具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准)

合同条款前附表

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 交货期、交货方式及交货地点 1）交货期：合同签订完毕日起3个月内完成供货，交采购人验收。质保期不少于2年，时间自采购人验收合格之日起（若参数中质保期大于2年的，以参数中明确的为准）（自验收合格之日起开始计算）。 2）交货地点：昆明市西山区人民政府海口街道办事处指定地点。 3）交货方式：货物送至采购人指定地点并完成设备就位、组装、调试及验收。 |
| 2 | 付款方式： 设备到货、安装调试完成，且能正常运行，经甲方使用部门初验合格、并经最终验收合格，签订合同签订生效后，支付预付款，剩余款项分三次支付，三年内支付完成。付款以转账形式支付。 |
| 3 | 验收及验收标准： 1、设备验收：设备到达采购人指定地点后采购人统一初验是否符合合同要求； 2、项目验收：投标人负责设备安装和调试，完工后，采购人测试是否合格并满足技术要求。 |

合同编号：; 合同自编号：; 项目编号：.

●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效

云南省政府采购

（委托采购）

合

同

书

签订地点:

云南省财政厅 制

甲方（采购人公章）名 称：. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或授权代理人：. 项目（技术）负责人：. 电 话：. 签订日期：. 乙方（供应商公章）名 称：. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或授权代理人：. 经办人：. 电 话：. 签订日期：. 丙方（代理机构公章）名 称：. 地 址：. 邮 编：. 法定代表人或授权代理人：. 经办人：. 电 话：. 签订日期：.

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：

1.2.2 货物数量：                                                ；

1.2.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：¥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订生效后，支付预付款，剩余款项分三次支付，三年内支付完成（设备到货安装验收后三个月内支付50%即    元（人民币大写：   元整），八个月内支付40%即   元（人民币大写：    元整），质保期结束后支付10%即    元。）。

1.4.2 发票开具方式：根据甲方要求开具合法有效的发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                                ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的1 %计算，最高限额为本合同总价的 10 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.3 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.4 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

结算方式：详见第一部分 合同书 1.4。

付款条件：根据甲方要求提供发票等付款证明材料后，甲方在收到完整的付款材料后  个工作日内完成付款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1项目验收：货物到达甲方指定地点安装调试完毕后，由乙方提出申请，甲、乙双方应共同进行验收是否符合合同约定的要求及标准，并应填写验收单。一般性项目由采购人代表两人以上(应有相关技术人员)组成验收组负责项目验收；大型或复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的有关部门参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字。

2.17.2具体的验收程序、标准和要求如下：

1.到货验收：合同签订后，供货期内乙方负责按合同及招投标文件约定标准将完整配套的全新货物送到甲方指定的地点，货物到达交货地点后，甲方使用部门、乙方共同开箱检验货物的规格、质量和数量等表面状况,并填写货物交接单。如发现货物的外观、规格、数量等与合同约定不符，甲方有权拒绝接受。乙方向甲方交付货物必需的合格证、保修卡、相关资料并装订成册。

2.实作性操作验收：甲乙方按照合同要求共同验收，具体程序由乙方向甲方使用部门提出申请，甲方试用人员签署试用合格意见，甲方使用部门组织初验通过后，向甲方采购管理部门提出实作性操作验收(终验)申请，甲方采购管理部门组织相关部门验收，验收合格后签字确认。在货物验收后被证明存在缺陷(包括但不限于潜在的缺陷)、使用不合适的材料，甲方有权要求乙方改进并承担法律责任和经济责任。

3.采购人组织第三方进行项目验收，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

4.采购人对验收有异议的，在验收后5个工作日内以书面形式向中标供应商提出，中标供应商应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按 采购文件 约定的方式，在中标公示结束7个日历天内 以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，向采购人提交合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在 甲乙双方签订合同 之日起 7 个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。（合同签订时自行约定）

甲方(采购人单位章)名称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

项目(技术)负责人：

签订日期：

乙方(供应商单位章)名称：

地    址：

邮    编：

法定代表人或委托代理人：

经办人：

电话：

签订日期：

- 采购内容及要求

一、供货要求

★1.交货时间：合同签订完毕日起3个月内完成供货，交采购人验收。

2.交货地点：采购人指定地点。

二、验收要求

严格按照政府采购相关法律法规、行业管理规定要求进行验收。

三、质量保证及售后服务要求

★1.质量要求：所供产品是符合国家技术规范和质量标准的合格产品，且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和使用方认可的有关国际标准，并符合采购人的采购要求。所提供的器材装备（包括核心部件）生产日期不得早于合同签订日期6个月以上。

2.包装要求：所有产品货物外包装按相关规定执行，不得有破损和霉烂。

3.费用：中标人负责产品的包装、运输、装卸、安装、调试、验收等工作，产品正式交付采购人使用前进行安装、调试和质保期内设备正常运行所需一切必要耗材及其费用均由中标人负责。

★4.保修要求：产品从采购人验收后合格之日起，保修按厂家规定标准执行。

★5.质保期：本项目质保期二年，时间自货物验收完毕之日起。（若参数中质保期大于二年的，以参数中明确的为准）在质保期内如发现质量问题，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。投标供应商应保证货物为全新、未使用过的原装正品，保证所提供的货物的外观和内在质量都无任何问题。如质量出现问题，成交方负责“三包”，费用由中标人负责。

★6.中标人在产品保质期内，每年不少于2次定期上门对产品设备进行全面维护保养，保障产品设备正常运行或使用。

★7.维修响应：中标人保证所供产品在质保期内因设备本身缺陷造成各种故障应由中标人免费提供技术服务和维修，若出现产品质量问题应能够在1小时内响应，2小时内提出解决方案，6小时内派维修人员到达现场维修，对于维修期间超过10天的产品应提供备用产品供采购人使用。若中标人未能按时响应并完成维修的，采购人有权自行委托第三方维修或更换，采购人由此产生的费用由中标人全额承担，采购人并有权直接在未付中标人的款项中予以扣除。

- 对列入强制性认证产品目录中的产品须提供强制性认证证书（CCC证书）。

四、采购清单：

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单价 | 数量 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全腰带 | 1、总体性能符合《GA494-2004消防用防坠落装备》标准。 2、由织带、带扣、D形环和移动板组成，主要采用聚酰胺和热锻铝合金材质，采取固定与移动相结合的D形环设计，安全腰带的织带为一整根，无接缝。，可调节尺寸大小以适合不同体型，主体颜色为藏蓝色，带扣：铝本色阳极氧化处理，D形环：铝本色阳极氧化处理。移动板为黑色，收带扣：颜色为黑色。安全腰带的织带为一整根，无接缝。安全腰带有两排圆孔，可调节尺寸大小以适合不同体型。 3、技术性能：织带：材质采用高强度锦纶丝（尼龙66），织带为整根无接缝。宽度：约70mm，厚度约2mm，末端整烫圆弧形收尾。金属拉环：厚度约10mm，正立方向静拉力≥13kN，重量≤0.5kg。 | 190 | 30 | 5700 |
| 2 | 正压式消防空气呼吸器（9L) | 1、符合国家XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准； 2、产品由全面罩、供气阀、减压器总成、报警器、HUD压力平视显示装置、背具等组成，且全面罩、供气阀、减压器总成、报警器、HUD压力平视显示装置、背具为同一品牌，同一生产企业； 2、气瓶：符合 GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶瓶》规定碳纤维复合气瓶，气瓶容量9L，每个气瓶配有保护套（阻燃材质），有防误关装置。工作压力：30MPa，出口螺纹：G5/8； ▲3、面罩：面窗为球型大视野面窗，内外双层防雾防划处理，头网为五点可调节、凯夫拉阻燃材料。全面罩总视野保留率≥83%，双目视野保留率≥73%，下方视野≥35°，镜片的透光率≥92%，吸人气体中的二氧化碳含量(按体积比)不大于1%；，内外双层防雾防划处理（提供生产工艺证明文件）； ▲4、动态呼吸阻力：在30～2MPa范围内，以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应始终保持正压，且吸气阻力不应大于180 Pa，呼气阻力不应大于480 Pa；在2～1MPa范围内，以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且吸气阻力不应大于120 Pa，呼气阻力不应大于290 Pa； 5、耐高温性能：在高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象；以呼吸频率40次/min，呼吸流量100 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不应大于470Pa； 6、耐低温性能：在低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象；以呼吸频率25次/min，呼吸流量50 L/min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压，且呼气阻力不应大于400Pa； 7、面罩具有气瓶余压力平视显示功能，显示装置不妨碍佩戴者视线。采用LED或其他显示方式，通过红、黄、绿等颜色显示不同压力状态；发射端采用个人单元装置，机械、数字双显示，可智能感知压力，自动启动； 8、前置压力显示器的连接为活动式，表盘荧光显示，便于在黑暗中读取数据，报警方式采用机械，电子双报警模式，报警哨耗气量≤3L/min； ▲9、背架：为高强度的复合材料制成，高、中压管隐藏于气瓶与背板之间；整体按人体工程学设计，背衬外层采用芳纶面料，具有防水、防滑、耐磨、阻燃等功能； 10、配有他救接口； 11、整体质量：≤13kg。 12、电子部分需符合Exiall C T4Ga防爆认证。 | 10500 | 15 | 157500 |
| 3 | 佩戴式防爆照明灯 | 1.*本产品严格执行GB30734-2014消防员照明灯具国家标准要求。 2.*产品符合GB3836.1-2021 、GB3836.4-2021、国家防爆标准，防爆等级：Ex ib IIC T4 Gb;Exib IIIC T130℃ Db 。 3.电压3.7V，光源采用LED，额定功率3W，光效高、使用寿命长达10万小时 4.具有强光、工作光、爆闪三挡功能，通过按压开关可以切换。 5.锂电池容量电池1.9Ah，强光4小时，工作光8小时。 6.尾部红色警示方位灯设计。 7.充电口采用Type-C设计，充电器采用插头交直流转换器分离式结构。 8.具有的四波段式电量显示，可随时直观查询剩余电量。 9.配有可方便安装在消防帽盔和安全帽救援头盔上的安装支架，可任意调结照射方向。 10.外壳防护等级符合GB/T4207-2008的≥IP67标准。 11.*具有优良在恶劣环境适应能力，能在-25℃-55℃范围内正常工作。 12.*产品具有优异的绝缘性能及耐电压性能，能承受高达500V的耐电压测试。 13.*绝缘性能/MΩ 在常温环境下，灯具带电端子与外壳简的绝缘电阻应不小于﹥450 交变湿热试验电阻应不小于﹥5。 *质量保证：需提供制国家认可机构出具的相关证书。 | 520 | 45 | 23400 |
| 4 | 消防员呼救器(含方位灯） | 本产品符合GB27900-2011《消防员呼救器》的标准要求，防爆性能符合GB3836.1-2010，GB3836.4-2010标准要求。 技术性能： 1. 允许静止时间约30s 2. 预报警时间约14s 3. 预报警声强/dB ≥96dB 4. 报警声强/dB ≥100dB 5. 连续开机时间/h ≥24 6. 连续报警时间/min ≥330 7. 质量（包括电池）/ g ≤ 237 8. 发光亮度/cd/㎡ ≥ 422.0 9. 欠压警示电压：7.2V（声响报警1次/5S，灯闪报警1次/3S） 10. 报警频率：800Hz～3.2KHz 11. 电池性能：电池电压：9.6V（充电后电压）；充电电压：11.6V （空载） 0.8V（带负载充电到绿灯亮）； | 400 | 30 | 12000 |
| 5 | 应急逃生自救安全绳 | 1、符合《应急逃生自救安全绳（套装）试验大纲》，满足GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求。 2、组成：多功能绳包、8毫米安全绳、安全钩、下降器、连接扁绳、排绳器等。 3、整套套装质量≤1.5kg。 4、安全绳直径约8mm，长度约16m。 5、破断强度≥23KN 。 6、延伸率≤6.0%（承重达到最小破断强度的10%时）. 7、经204（±5）℃的耐高温性能试验后，未出现融熔、焦化现象。 8、在600（±5）℃、1.33kN负荷环境下的承载45s，在400（±5）℃、1.33kN负荷环境下承载300s，未出现断裂现象。 9、线密度≤50g/m。 10、：开口距离约25mm，长轴开口闭合状态破断强度≥34KN，长轴开口打开状态破断强度≥10KN，短轴破断强度≥11KN。 11、下降器：极限负荷≥13.5KN，适用绳索直径范围约为12 mm。 12、连接扁绳：横截面的周长为≤32mm，长约1000mm，破断强度≥32KN。 13、绳包：绳包为阻燃面料，经260℃高温试验后无明显变化；方便快捷佩戴和拆卸功能；绳包两端设计放置安全钩，取出便捷； 14、排绳器：单人操作，可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包；排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层，不易脱落且美观。 15、产品具有清晰耐久标志（执行标准、型号、规格；生产厂的名称或商标）。 | 900 | 30 | 27000 |
| 6 | 消防腰斧 | 破拆和自救，具有锯、砍、砸、剪、撬等多种功能。 | 260 | 30 | 7800 |
| 7 | 消防员灭火防护头套 | 符合GA 869-2010 《消防员灭火防护头套》标准。 技术性能： 面料阻燃性能经向续燃时间0s，损毁长度约9mm；纬向阻燃性能续燃时间约0s，损毁长度约17mm； 热稳定性能尺寸变化率约1.0%，水洗尺寸变化率直向约2%，横向约1%；单位面积质量：约210g/㎡； PH值约为：7 抗起球性能3-4级； 甲醛含量：无 接缝断裂强力（N）：约1080N 3、重量：≤110g。 | 150 | 32 | 4800 |
| 8 | 防静电内衣 | 符合GB 12014-2019《防护服装 防静电服》标准。 技术参数： 1、阻燃性能：续然时间：径向≤0s，纬向≤0s；损毁长度：径向≤50mm，纬向≤50mm； 2、PH值：7.4（±0.1） 3、松弛尺寸变化率：长度方向：≤-2%；宽度方向：≤0%； 4、胀破强力：≥666kPa； 5、起球：≥4级； 6、防静电性能：使用导电纤维实现防静电性能，导电材料的间距＜10mm；带电电荷量：≤0.32μC/套。 | 200 | 35 | 7000 |
| 9 | 消防护目镜 | 1、符合XF 1273-2015《消防员防护辅助装备 消防员护目镜》和GB148662006《个人用眼护具技术要求》的标准要求。 4、技术参数： 1、防护区域：约208×82mm 2、镜片厚度：约3mm 3、光投射比：约90% 4、广角散射：约0.1% 5、耐磨性能：约2% 6、耐紫外线老化性能：约2% 7、耐热性能：经55℃试验后，外观无异常，镜片光学性能符合要求。 8、头带橡筋宽度：约32mm，可调节佩戴松紧度。 9、质量：≤110g | 120 | 17 | 2040 |
| 10 | 护膝、护肘 | 救援护膝护肘是为抢险救援人员提供用于抢险救援作业时肘部和膝部防护的救援装备。 1、本产品外层采用强度高、韧性好、耐磨的PVC、TPR（热塑性弹性材料）、TPU（热塑性聚氨酯弹性体材料）等高分子材料制成； 2、内层采用无毒、防水、抗冲击性好、轻便的缓冲材料； 3、固定装置可以调节。 包括护膝1对、护肘1对。 | 100 | 7 | 700 |
| 11 | 消防员隔热防护服 | 满足XF634-2015《消防员隔热防护服》标准，分体式，含内置帽子、防护服、裤子、手套和靴/鞋套，外置或内置带背囊；三层面料：外面料为隔热、阻燃织物，衬里为天然阻燃织物；具有阻燃、耐高温、柔软、抗水等特点。 主要技术指标 阻燃性能： 该型隔热服耐辐射热温度≥1000℃ 燃烧时其损毁长度应不大于横向：≈50㎜，径向：≈45mm； 阻燃时间小于10S，续燃时间为小于10S； 撕破强度：其经、纬向撕破强力均为径向：约150N和纬向：约120N。 断裂强力：其经、纬向断裂强力为径向：约1200N，纬向：约600N。 抗辐射热渗透性能：在10kw/㎡辐射热源下，照射30S后，其内表面温度应不大于25℃；对热辐射的反射率>80%；热流阻断率约>2%。 热稳定性能：径向纬向尺寸变化率为1%，且无变色、碳化、熔融和滴落。 隔热服接缝断裂强力：其接缝断裂强力大于500N。 耐高温性能经180℃高温5min后，隔热服和隔热头罩无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象。 | 2000 | 4 | 8000 |
| 12 | 消防员避火防护服 | 满足XF634-2015《消防员隔热防护服》标准，分体式，含内置帽子、防护服、裤子、手套和靴/鞋套，外置或内置带背囊；三层面料：外面料为隔热、阻燃织物，衬里为天然阻燃织物；具有阻燃、耐高温、柔软、抗水等特点。 主要技术指标 阻燃性能： 该型隔热服耐辐射热温度≥1200℃，可短时间穿越火场 燃烧时其损毁长度应不大于横向：约47㎜，径向：约43mm； 阻燃时间小于10S，续燃时间为小于10S； 撕破强度：其经、纬向撕破强力均为径向：约150N和纬向：约120N。 断裂强力：其经、纬向断裂强力为径向：约1200N，纬向：约600N。 抗辐射热渗透性能：在10kw/㎡辐射热源下，照射30S后，其内表面温度应不大于25℃；对热辐射的反射率>80%；热流阻断率约>2%。 热稳定性能：径向纬向尺寸变化率为1%，且无变色、碳化、熔融和滴落。 隔热服接缝断裂强力：其接缝断裂强力大于500N。 耐高温性能经180℃高温5min后，隔热服和隔热头罩无碳化、熔融和滴落现象，视窗无明显变形和损坏现象。 | 5000 | 4 | 20000 |
| 13 | 二级化学防护服 | 性能参数 面料性能：厚度（mm）：约0.65mm；撕破强度（N）：≥25、黄色涂层部位：≥18；断裂强力（N）：≥960、黄色涂层部位：≥660；胶靴性能：靴底耐穿刺性能：穿刺力：≥900N；电绝缘性能：击穿电压≥5000V；防酸碱性能：不渗透；防滑性能：始滑角≥15°；全套重量：≤5kg | 1500 | 8 | 12000 |
| 14 | 一级化学防护服 | 性能参数 防护能力：放射性气溶胶、防生物病毒、体液、血液渗透等， 同时对常见的酸碱工业化学物质具有较强的防护能力。 服装材质：由高分子改性PVC复合材料的黄色材料 适用范围：生物化学环境、环境侦测分队、军警反恐、抢险救援、公安消防、泄露应对 配置组成： 1)一级化学防护服 2)安全头盔 3)手套环组件 4)防化靴 5)正压式空气呼吸器 6)防护手套 7)无线骨传导通讯装置 8)急救包 9)事件报告表 10)使用说明书 11)便携箱 | 7000 | 12 | 84000 |
| 15 | 特级化学防护服 | 适用于: 危险的呼吸危害和皮肤危害同时存在的环境，是化工生产、消防抢险等危险环境不可或缺的应急物资。同时提供普通连体款式防化服满足日常危险化工操作的需求。 用途：主要用于核生化环境中的抢险救援和环境监察，危险品处理、泄露应对的作业中，各种工业环境，抢险应急救援，酸碱类化学品作业防护、对作业人员的全面保护。 级别： 特级 产品说明：全封闭服装构成，外层服装由玻璃纤维等材料镀铝，超宽面屏，四排气阀，内为全封闭气密服，超宽面屏，前面开口，三层手套，背部凸起，可内置空气呼吸器(空呼器自配)，带袜靴，靴保护盖(化学防护靴自配) 材质:由两件服装构成，外层服装有玻璃纤维等材料镀铝，超宽面屏，四排气阀，内衬全封闭防化服 针对多种化学品的防护性能，包括最常见的工业用化学品级化学事故的常见的化学品；三层手套，背部凸出，可内置呼吸器（呼吸器自配），带靴保护盖（防护靴需自配） 主要用途：石油、化工厂,广泛的化学品防护性能，可用于化学危险品处理，化学事故应急救援等领域。 包装：1件/箱； | 20000 | 3 | 60000 |
| 16 | 化学防护手套 | 产品说明： 1：耐刺穿力≥22N 2：符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准 3：面料经耐老化性能（125℃×24h）试验后不粘、不脆 4：面料抗化学品平均渗透时间≥60min 5：面料经耐寒性能试验后无裂纹 6：灵巧性能≥1级 7：具有永久性标志及产品信息数据标识，具有尺寸标识尺寸可选 | 200 | 18 | 3600 |
| 17 | 防高温手套 | 材料：凯夫拉毡、手腕和手背优质复合铝箔 特性：五指设计。 功能：手掌耐高温约500度，手腕及手背防辐射500-800度 推荐用途：高温操作、高温件搬运、转移金属铸造、冶炼、玻璃、陶瓷、光伏等大多数极高温作业环境 长度：≈38CM | 450 | 10 | 4500 |
| 18 | 电绝缘装具 | 1.由绝缘服装、绝缘靴、绝缘手套组成，均符合国家相关标准要求，提供相关检验报告复印件并加盖投标人公章。 2.缘靴服装由多层绝缘树脂制成，具备阻燃、绝缘性能，可防7000V以下高压电；最大使用电压不小于17000V。 3.电绝缘手套经特殊处理天然橡胶制成，质地柔软，采用五指设计，测试电压：20KV/3MIN，最大使用电压不小于17000V。 4.电绝缘靴由高压橡胶制成，测试电压：20KV/3MIN，最大使用电压不小于17000V。 5.服装规格、尺寸根据合同签署单位需求提供。 6.每套衣服应有中文的说明书，包装采用单独塑料硬质包装箱包装，标明产品、生产厂商、生产日期、型号大小。 7.衣服合适位置设置标注生产厂商、联系方式、生产日期的永久性标识，印制二维码，扫码后显示产品用途、原理、结构、使用注意事项、储存保养和操作使用视频等信息。 | 3000 | 5 | 15000 |
| 19 | 防静电服 | 1.用途：用于轻度核生化事件后的污染环境下市民人员防护。 2.系统配置：服装 3.技术指标 3.1防护服 3.1.1 由三层结构的SMS材料制成，其面料内层和外层为防粘聚丙烯无纺布，中间层为熔喷层，该系列产品透气性优良，对欧标TYPE5干燥颗粒物，TYPE6低度液体喷溅提供有效防护 3.1.2 达到EN-1149防静电标准； 3.1.3 能满足放射性微粒穿透；适用于TYPE5和TYPE6类，满足TYPE4类防护需求 3.1.4 面料通过防细菌微生物介质穿透测试（EN14126以及ASTM测试）； 3.1.5 满足固体颗粒物化学要求。 4.产品特点 4.1产品符合欧盟PPE指令相关标准的要求 4.2选择适合应用的产品，正确选择，培训，使用和维护该产品对有效发挥产品防护性能很重要 4.3使用前,穿着者必须根据适用的职业健康安全标准/指南，接受完整的培训使用前请检查防护服完好，有破损和污染的防护服不能使用 4.4正确穿戴，确保达到有效防护，产品只对覆盖身体的部分具有防护作用 4.5暴露过程中一直穿着，必要时更换 4.6某些场合，防护服需要与手套，口罩，防化靴等其他防护装备配合使用，防护服应与这些配件适当的密合链接 4.7任何时候不要试图变更，修改或修补本产品 4.8不要在易燃易爆环境中使用 4.9再次使用防护服，确保完整性和无污染.若已污染，则应按照污染物处理的有关规定正确处理 4.10防护服不合适清洗，被污染的防护服应当弃用,存储在干燥，阴凉的环境（-20c<温度<25c，湿度<80%） | 300 | 8 | 2400 |
| 20 | 消防阻燃毛衣 | 技术性能：面料阻燃性能经向续燃时间0s，损毁长度约9mm；纬向阻燃性能续燃时间0s，损毁长度约17mm；热稳定性能尺寸变化率约1%，水洗尺寸变化率直向约2%，横向约1%；单位面积质量：210g/㎡；PH值：约7抗起球性能3-4级；甲醛含量≤75mg/kg(未检出)；接缝断裂强力（N）：约10803、 | 250 | 20 | 5000 |
| 21 | 消防员降温背心 | 性能参数 冷却背心适用于高温环境抵御热辐射 降低人体温度，防止人体高温伤害的产品 冷却效果评估，在38度的环境中，可以持续释放冷量大于3小时 由前后2片组成背心，和4袋蓄能冰袋构成。穿着舒适，易于穿脱 蓄能冰袋储存冷源,吸取人体热量,降低体温,延长人在高温环境的工作时间. 蓄能冰袋内混合物溶化后，可以经过冷冻反复使用。物理制冷，无污染。 背心面料材质选用阻燃全棉贡缎，具有防火阻燃功能，可洗、可刷，长期穿用贴身面采用隔热絮片，防止蓄能冰袋低温冻伤 | 500 | 6 | 3000 |
| 22 | 正压式消防氧气呼吸器 | 1、符合XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》标准，并经过该标准和规则的全部检验项目，且所检项目均符合标准的要求。*质量保证：需提供制国家认可机构出具的相关证书。 2、产品采用闭路式呼吸器供气系统，由全封闭式面罩、供/排气软管、高压氧气炭纤维气瓶、降温装置，减压装置、气体反应室等组成。 3、佩戴质量<15kg;使用时间≥4 h； 4、产品着装带、带扣、外壳、面罩、呼吸软管阻燃性能试验后， 不出现熔融现象，续燃时间<5S； 5、高压系统气密性在 30分钟内不漏气。低压系统气密性在1分钟内其压力值≤10Pa； 6、额定防护时间内的防护性能∶ 吸气中氧气浓度>21%; 吸气中二氧化碳浓度≤1.30%;吸气温度∶<31℃;呼气阻力<500Pa;吸气阻力<230Pa; 7、定量供氧量∶≥1.60L/min; 自动补给供氧量∶≥105L/min;手动补给供氧量∶ ≥95L/min; 8、自动补给阀开启压力∶100~150Pa; 排气阀开启压力∶ 500~600Pa; 9、经耐温性能试验∶ 高压系统气密性在 30分钟内不漏气。低压系统气密性在1分钟内其压力值<20Pa； 10、额定防护时间内的防护性能；吸气中氧气浓度≥21%，吸气中二氧化碳浓度≤1%，吸气温度≤32℃；呼气阻力≤600pa；吸气阻力≤330pa； 11、经耐温性能试验：定量供氧量∶≥1.6L/min; 自动补给供氧量∶≥105L/min;手动补 给供氧量∶ >95L/min； 12、压力表漏气量<20L/min； 13、面罩采用球型全面罩，镜片内外防雾防划伤，总视野>83%，双目视野≥70%，下方视野≥35°； 14、气囊或呼吸舱有效容积>5L; 呼吸软管应柔软气密，弯曲时能保持气路畅通，伸长率>20%； 15、压力表漏气量＜16L/min，报警器报警时声级强度>95dB（A）; 声响时间∶≥50S;最大耗气量<5L/min； 16、呼气阀∶逆向漏气量<0.30L/min; 通气阻力≤15Pa;吸气阀∶逆向漏气量≤0.30L/ min;通气阻力≤15Pa； 17、气瓶容积＞2.4L，工作压力≥20Mpa。 18、二氧化碳吸收装置应采用一体化装填，可随用随取，无须提前装药； 19、降温装置采用冰水降温器及蓝冰降温两种模式，配置的蓝冰降温器由三个模块组成，使用灵活，冷冻时间短； | 40000 | 1 | 40000 |
| 23 | 强制送风呼吸器 | 1、用途：主要用来防御吸入有害气体、粉尘、烟雾等污染物质危害。对矿山开采、石油化工、制药工业、煤气厂、城建地下施工、呼吸性传染病预防等环境，用作个人呼吸保护，保护作业人员身体健康。 2、构 造 强制送风呼吸器大致由全面罩、腰带、导气软管、送风机、锂电池、稳压电源组成的； 3、技术参数： 风机送风压力： ≥170L/min 风机使用时间： 约60-240min 滤 毒 罐 参 数：透过滤≤ 0.0003% 漏气指数≤ 0.0001% 吸气阻力-3.6～-6.5dapa 滤罐防毒时间： ＞ 43min 滤 毒 罐 材 质： 铝 全 面 罩 材 质： 硅胶增强聚碳酸酯镜片，球形大视野 全 面 罩 重 量： ≤500g（不含滤毒件） 面罩视野范围： 总视野：≥75%；双目视野≥60%；下方视野:：≥40度； 面罩镜片透光率：≥85 % 面 罩 呼 气 阻： ≤98Pa(30L/min)。 | 6000 | 2 | 12000 |
| 24 | 消防过滤式综合防毒面具 | 适用于发生火灾和化学危险品泄漏，生物和放射性物质污染的场所，能对人员的呼吸器官、眼睛和面部皮肤提供有效的保护。可供消防特殊作业人员和民防使用，也可用于工业、农业、仓库、电力系统和科研等不同领域，是防止有毒气体侵入呼吸道的个体防护用品。 主要技术参数： 1. 滤毒罐 （1）防护时间：约30分钟 （2）防毒对象：军用毒剂：沙林、氰氢酸、砷化氢、光气、双光气、氯化苦、苯、溴甲烷、二氯甲烷、路易氏气，芥子气，氯化氰等。常见有毒有害气体：有机气体与蒸气，苯、氯气，丙酮，醇类，苯胺等；二硫化碳、四氯化碳、三氯甲烷、溴甲烷、氯甲烷、硝基烷、氯化苦等。氨气，酸性气体和蒸气：二氧化硫、氯气、硫化氢、氮的氧化物、光气、磷和含氯有机农药等，以及一氧化碳，放射性气溶胶，细菌气溶胶，毒烟、毒雾，尘埃。 （3）油雾透过系数＜0.01% （4）质量＜500g （5）阻力：在95L/m时＜900Pa （6）排尘量＜0.12mg 2．全面罩 （1）漏气系数＜0.005% （2）视野：总视野＞70%；双目视野＞55%；下方视野＞35° （3）实际死腔＜180mL （4）质量＜600g （5）吸气阻力＜40Pa （6）呼气阻力＜100Pa 3．毒气防护浓度：沙林1mg/L，氰化氢（HCN）0.3%，苯（C6H6）0.3%，氯气（CL2）0.3%，氨气（NH3）0.3%，二氧化硫（SO2）0.3%，一氧化碳（CO）0.25% 。 4.有效贮存时间：约4年。 | 1100 | 45 | 49500 |
| 25 | 消防全身式安全吊带 | 1.符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求并需提供制国家认可机构出具的相关证书。 2.安全吊带的腰部前方或胸剑骨部位至少有一个承载连接部件。 3.安全吊带的承重织带宽度不应小于40mm且不大于70mm，厚度约2mm。 4.安全吊带为可倒置安全吊带，全身可调适合不同尺寸人群。 5.安全吊带的织带边缘应通过热封或其它措施来防止织线松脱。 6.安全吊带织带边缘通过热封来防止织线松脱。缝线与织带相匹配，用肉眼易于检查，缝合接口及缝合末端不少于13㎜；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线。 7.安全吊带的拉环不允许焊接。 8.安全吊带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象。 9.安全吊带的带扣的边角半径不小于6㎜。 10.静负荷性能：安全吊带不应从人体模型上松脱，安全腰带上的带扣和调节装置滑移距离不应超过10mm，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 11.抗冲击性能：安全腰带不应从人体模型上松脱，而且安全腰带不应出现影响其安全性能的明显损伤。 12.耐高温性能：安全腰带的织带和缝线不应出现熔融、焦化现象。 13.金属零件的耐腐蚀性能：盐雾试验后，外观应符合GB/T 6461-2002外观等级评定轻微级的要求。 | 4800 | 6 | 28800 |
| 26 | 消防轻型安全绳 | 产品符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。 安全绳采用包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。 技术性能： 安全绳的最小破断强度为≈25KN； 当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率约为6.1%； 安全绳的直径约为9.5 mm，长度约20米，绳的两端应妥善收尾，宜采用绳环结构，并用同种材料的细绳扎缝约50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。 经204℃±5℃的耐高温性能时，安全绳不会出现融熔、焦化现象。 | 280 | 4 | 1120 |
| 27 | 手提式强光照明灯 | *1、产品符合GB 3836.1-2021、GB3836.2-2021、GB3836.4-2021、GB3836.31-2021防爆检测，防爆标志Ex db ib IIC T6 Gb;Ex ib tb IIIC T80℃ Db。 2、额定电压≥11V,光源采用 LED灯珠，额定功率3X3W(9W),光通量1350Lm,光源使用寿命≥100000h额定容量≥4400mAh。 *3、连续工作时间≥8h(强光)≥16h (弱光)。 4、具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。 5、产品方便携带，配置背带，可斜挎于肩背身上，带有防护套，充电器采用分离式。 *6、灯具的外壳防护等级应为GB/T4208- -2008中的IP68要求。 7、重量≤1kg *质量保证：需提供制国家认可机构出具的相关证书。 | 3000 | 10 | 30000 |
| 28 | 消防用荧光棒 | 适用于各种场合：户外救援、探险信号标识等等；一次性使用； 特点：小巧轻便 使用简单 尺寸：约300mm*15mm 发光时间≥5小时 | 20 | 290 | 5800 |
| 29 | 躯体固定气囊 | 躯体固定气囊采用真空成型原理，将气垫内空气抽出，形成硬性固定成型体，该产品轻巧简便、特别有利于群体伤者的转移、运送。 主要技术指标 产品特点 1、体积小、质量轻、携带方便，保护性强，坚固耐用； 2、在对人体需要固定部位裹上躯体固定气囊后，利用专用抽气筒抽去躯体固定气囊内的空气，使得躯体固定气囊与人体形状相符并紧贴在一起，对受伤部位起保护作用，避免二次伤害； 3、躯体固定气囊外层材料采用防寒荧光面料，内充高分子颗粒，配有专用真空泵、头垫和脚垫。 产品参数 1、保持时间大于70h； 2、使用时快速简便，非专业人员也可操作； 3、可进行X光成像及磁共振检查 ； 4、展开尺寸：约198*106cm。 5、重量：≈6kg； | 2800 | 2 | 5600 |
| 30 | 肢体固定气囊 | 真空夹板采用真空成型原理，将夹板内空气抽出，真空夹板快速形成硬性固定成型体。本产品分躯体、肢干和颈椎固定，能对不同体位骨折、骨伤患者提供固定支撑保护作用，能有效防止因现场处理不当及送医过程造成二次损失。 适用范围 本品特别适用于突发事故现场、群体骨伤骨折，是医疗急救机构、抢险机构、军队、地震拯救、消防救灾、工矿企业、海事拯救、运动队、交通及建设行业必备的急救器材。 产品组成 上肢夹板、下肢夹板、躯干夹板、专用气泵、便携包组成。 | 2800 | 2 | 5600 |
| 31 | 消防过滤式自救呼吸器 | 符合产品标准：GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》规定。 1、防毒、防火、防热辐射、防烟多种保护，密封性好，适用于各种面型。 2、防护对象：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、毒雾。 技术参数： 1.防护性能：CO透过浓度109（mL/m³）；吸气温度约36.8℃，吸气阻力约398pa，呼气阻力约245pa，滤烟性能约98.5%. 2.防护头罩：眼区漏气系数约18.6%，呼吸区漏气系数约3.7%，总视野约73.1%，双目视野约61%，吸入气体中的CO2含量约1.88%，透光率约85.7%. 3.重量；≈481g *质量保证：需提供制国家认可机构出具的相关证书。 | 45 | 30 | 1350 |
| 32 | 救生照明线 | 本产品符合GB 26783-2011《消防救生照明线》标准要求。 消防救生照明线，其线体，绕线盘，电池，驱动器，采用一体化绝缘结构设计，不需要携带专用电池箱体，方便于救援现场的逃生指示和移动使用；线体使用EL冷光电致发光线，表面加导向指示标记。 消防救生照明线广泛应用于临时户外危险场地警示，地铁、隧道、人防工程、大型客轮、地下核电站、高层建筑、大型地下商场的救援逃生指示、照明和现场勘查标志指示。 照明线具有导向功能，线体每间隔（2±0.1）m有一个清晰可见方向标志； 技术性能： 线体长度：约100米 发光亮度（cd/㎡）：约11 闪烁频率（Hz）：约1 绝缘电阻（MΩ）:＞50 最高表面温度：约23℃ 连续工作时间（h）：常亮型＞8h，闪烁型＞16h 重量：约6kg | 8500 | 1 | 8500 |
| 33 | 折叠式担架 | 1、符合国家现行有关标准、规范，*质量保证：需提供制国家认可机构出具的相关证书。 2、采用高强度金属材料和蓝色牛津革面制成，便于携带易清洗。 3、主要用于运送事故现场受伤人员。 4、担架带支腿、可折叠，前方设置万向轮，后方设置定向橡胶脚轮，使用灵活，安全可靠。 5、为≥150kg，能够满足救援需求。 | 600 | 2 | 1200 |
| 34 | 伤员固定抬板 | 1、产品用途：适合山地、水域、楼梯及狭小地带等各种恶劣环境抢救。 2、技术参数： 本产品是用高强度塑料压注成型的，用于事故现场运送受伤人员。为避免伤员颈椎、胸椎及腰椎再次受伤。 重量：约7kg 尺寸：约1850×450×20mm 承重：≧450KG 材质：高强度ABS塑料 特性：担架周边有提手口，可供三人以上同时提、扛、抬，水中不下沉，配4个绳索固定点。 从4米高度自由落体不破裂。 | 1200 | 2 | 2400 |
| 35 | 多功能担架 | 由高强度复合材料制成，可用于消防紧急救援、深井及狭窄空间救护、地面一般救援、高平面下放救护、化学事故现场救护等； 规格：约2400*850mm 重量：≤10kg 颜色：橙色 耐温：高温+45℃，低温-20℃ 最大载重：≥150kg | 1300 | 1 | 1300 |
| 36 | 消防救生气垫 | 符合《消防救生气垫》（XF631-2006）标准要求 消防救生气垫采用具有阻燃性能的双层涂覆 PU 材料，具有阻燃、耐磨、耐老化、可折叠性能。气垫主要由缓冲气囊、安全风门、充气内垫、充气风机组成。 消防救生气垫尺寸（长×宽×高）：≥8×6×2（m）。 消防救生气垫最大救援高度：≥16m。 消防救生气垫折叠后尺寸（长×宽×高）：≤1.5×1×0.7（m）。 消防救生气垫质量≤100kg。 充气风机 1 个，采用离心式风机、动力为汽油发动机，充气风机质量≤30kg。 充气风机发动机功率≥2kw。 充气风机额定排风量≥9000m³/h。 消防救生气垫表面所有面料的经、纬向拉伸强度≥20kN/m。 消防救生气垫承接面面料的氧指数≥26。 消防救生气垫承接面的中心点用与气垫颜色反差色明确标出，安全工作范围明确标出。 消防救生气垫的充气时间≤60s，补齐时间≤30s。 #消防救生气垫最大减速度值（g）：头部≤80，胸部≤60，骨盆≤60。 消防救生气垫周边要设置手提拉环，便于气垫撑起后调整位置；消防救生气垫底部应加强处理，提高耐磨性能或单独配备面积大于气垫底部面积的防磨垫。 消防救生气垫四角设置牵拉装置，每根牵拉绳长度≥5m。 | 30000 | 1 | 30000 |
| 37 | 敛尸袋 | 产品介绍：敛尸袋，用于对遇难人员尸体的包裹和搬运，PVC材料，符合有关技术要求。 产品主要参数 尺寸：约200*80*21 cm 重量：约1.5KG | 100 | 16 | 1600 |
| 38 | 救生软梯 | 1.救生软梯适用于高空作业、垂直上下替代脚手架登高工具；救生软梯采用尼龙绳制式，使踏板和墙体保持一定距离，增加软梯的可操作性，并在收梯时减少了收藏体积空间。 2.横档：圆型树脂管，直径约为20mm，长约为300mm； 3.档距约为370mm； 4.边绳直径约20mm 5.破断拉力＞18KN；： 6.长度约为15米；重量：约 0.71kg/m 7.软梯当头可以借助建筑窗口牢靠的固定； 8.软梯当头有铁环保护、防磨损保护，防止坠落、磨损； | 2000 | 1 | 2000 |
| 39 | 自喷荧光漆 | 主要用于标记救人位置、搜索范围、集结区域等,瓶装结构，属白日荧光漆，综合物性优，漆膜具有特殊的荧光效果，在光源的照射下颜色非常醒目，装饰效果优良并具极好的保护功能。，每瓶容量≥200ml。 | 45 | 20 | 900 |
| 40 | 电源逆变器 | 本产品用于野外救援现场为多种装备供电或充电。采用独特的控制方式实现高效率、高纯度设计。具有高可靠、高效率、外形简洁、体积轻巧、保护功能齐全、易安装、易操作等特点。适合各种需要逆变电源场所的应用。 | 3000 | 1 | 3000 |
| 41 | 稳固保护附件 | 垫块： 主要配合起重气垫及重型支撑套具使用。 在救援过程中能保护支撑点，使基安全牢固，不易侧翻或侧滑。 含2垫块（约230*230*25mm）、2垫块（约230*230*50mm）、2垫块（约230*230*75mm）、2楔块（约230*75*80mm）、2楔块（约230*150*80mm），重量约12.5kg 止滑器： 规格：约290*160*190 材料：优质橡胶 适用：救援、物流、检测站等 重量：3kg/左右 坚固带： 牵引力：约5吨，牵引带长10米，宽5cm。 牵引链条： 承重：约3吨 长度：约1米 链条直径：约6mm | 4500 | 2 | 9000 |
| 42 | 气垫船(橡皮艇) | 1.尺寸：外长≥380cm，外宽≥178cm，气囊直径≥43cm； 2.颜色：红色； 3.独立气室：≥3+1个； 4.承员：8人； 5.总重：≤78kg； 6.安全载重：≥800kg； 7.全体周围有安全拉绳； 8.艇身材质：夹网汽艇专用布料，厚度≥0.9mm，橡胶涂覆织物、 9.底板材质：防滑铝合金材质，并由阳极氧化的铝合金纵梁加固。 艇底和艇头结构：艇头平头设计，船底M型装甲底，水阻小，转向稳定。 10.▲气密性浮筒额定压力0.025MPa，剩余压力空载状态，静置 60min 后剩余压力为0.025MPa。 11.▲气密性龙骨额定压力0.020MPa，剩余压力空载状态，静置 60min 后剩余压力为0.020MPa。 12.▲耐压性满载状态，船艇各气囊加压至 1.1倍额定压力后静置 30min，无异样 13.▲空载最大航速≥36km/h 14.回转直径：空载状态，航速 15km/h 时，左转:5.2m;右转:6.0m。 15.配备铝制奖 2 支、坐板 2 块、维修包 1 个、脚踏式充气泵 1 个。16.配40P动力源 | 40000 | 1 | 40000 |
| 43 | 射绳枪 | 本产品符合GB/T27906-2011《救生抛投器》的标准要求。 总成重量: ≤5 kg (陆地救援发射状态下，不含高压充气总成重量) 最大工作压力: 约6MPa 最大发射初速: 约20-40 m/s（不同发射气压下） 最大后座力: 约1000 N 快速充气总成：配置减压阀，与空呼气瓶（30MPa）连接，可带压插拔，调整气缸内压力。 连接螺牙: 标准 DIN 477 G5/8" 可用救援弹内灌装的抛绳尺寸：∅2mm x 185m（陆抛） ∅2.8mm x 70m（水抛 漂浮绳）（注：水域救援进行60米以上距离抛射时需要外接抛绳） 陆抛绳拉力：≥2000N 水抛绳拉力：≥6000N 抛投距离：陆地使用时抛射陆用救援弹的距离可达160m以上； 水面上使用时抛射水用救援弹（带自动充气救生圈）的距离可达110m以上； 水用救援弹入水5秒内自动充气成为救生圈，产生8Kg以上浮力。 | 20000 | 1 | 20000 |
| 44 | 绳索保护垫 | ⽤于救援时，铺垫于地⾯，有效保护器材与地⾯的直接磨擦。 材质：100%棉 尺⼨：约69×83cm 重量：约540g | 200 | 10 | 2000 |
| 45 | 绳索保护器滑轮组 | ⽤于保护绳索，避免建筑物的棱⻆、墙⻆、岩⽯等粗糙尖锐突起部份预防磨损绳索。 滚轮/侧板⽀架2024航空铝，装有4条滚动轴承，减少摩擦，担架拖拉操作⾼效省⼒。 链条式设计（可级联），4⻆设置有系辅绳固定⽤挂点。收纳体积⼩，展开保护⾯积⼤；可组合不同⻓度，围柱，直⻆，斜坡等环境均适合使⽤。 材质：铝合⾦、304不锈钢 尺⼨：约39.5×12.6×5cm（四轴） 重量：约935g（四轴） | 1500 | 2 | 3000 |
| 46 | 有毒气体探测仪 | 有毒气体探测仪换这个： 1、测量气体及量程：（1）可燃气（EX）0-100%LEL、（2）一氧化碳(CO)0-999.99PPM、（3）硫化氢(H2S)0-99.99PPM、（4）氧气(O2)0-30%VOL 2、≥2.3寸全彩色显示屏；支持PPM和mg/m3，%VOL和mg/L浓度单位自由切换； 3、自动存储数据，存储间隔可自定义，可存储≥30万组带日期时间标识的数据； 4、主动泵吸式，内置气泵可独立打开或关闭； 5、报警方式 ：声音报警95 dB@30cm、振动报警、红色LED 报警灯、人员跌倒报警；报警点设置：A1报警值、A2报警值；可单独设置TWA报警值、STEL报警值； 6、工作温度：-20℃至60℃； 7、配备可充电电池，工作时长≥12h； 8、防护等级：≥IP65； 9、防爆等级不低于IIC T4，提供防爆认证。 | 3500 | 1 | 3500 |
| 47 | 可燃气体检测仪 | 1、扩散式采样，可检测气体氢气、乙炔、甲烷、可燃等其他爆炸下限气体； 2、测量范围：0-100%LEL，分辨率：0.1%LEL； 3、响应时间：≤30秒，精度：≤±3%F.S 4、数据记录：测量数据自动记录功能，可存储≥30万组探测数据； 5、电池容量：待机时间不小于12小时； 6、报警方式：声音报警95 dB@30cm、振动报警、红色LED 报警灯； 7、外观尺寸：≤70*120*30mm； 8、重量：≤200g； ★9、提供防爆认证，防爆标志：不低于IIC T4。 | 4000 | 1 | 4000 |
| 48 | 电子气象仪 | 1.可测量风速、温度、湿度、风寒指数、气压、热度指数、高度等气象信息；可显示大气压力历史长条图；具备自动关机功能。 3.量程：风速：1.1～20m/s，准确率≤±4%。 温度范围：-15℃～+50℃，温度分辨率≤0.1℃/℉，温度误差≤±1℃。 湿度范围：5～95%RH，湿度分辨率≤0.1%RH，湿度准确率≤±3%RH。 压力范围：400～1100hpa，压力准确度≤±3hpa。 高度范围：-600～+7000m。 4.工作温度：-10℃至+50℃。 5.当滑盖打开至90°时，电子气象仪尺寸≤150×60×30mm；当滑盖180°全开时，电子气象仪尺寸≤240×60×30mm。 6.主机重量（含电池）≤150g。 | 4500 | 1 | 4500 |
| 49 | 无线复合气体探测仪 | 1、设备应具备彩色液晶屏，屏幕尺寸≥2.8英寸； 2、可实时显示环境中的化学气体浓度变化。支持检测毒气氟化氢、氨气、磷化氢、塔崩、间二甲苯、丙酮、甲醇、乙醇、乙醚、甲胺、芥子气、甲苯、甲酰胺、丙烯醛、胂、苯、硫化氢、异丁烯等 VOC气体和磷硫氮砷氯氟类工业毒气有毒工业物质等毒物同时也可检测可燃气（LEL），如甲烷、乙烷、丙烷、乙炔、丙炔、氢气等多种气体，同时内置CsI探测器，可对环境中X、γ射线进行探测；内置超过≥260 种 VOC 气体数据库； 3、直接计数功能：实时气体浓度，人员跌倒报警是否开启，电池状态，无线开启或关闭状态以及信号强度，TWA报警值、STEL报警值等； 4、可检测氧气、可燃气、一氧化碳、硫化氢、VOC气体及环境中X、γ射线； 5、具备4G传输功能，探测数据可通过4G传输到现场终端，可实时获取数据及报警状态； 6、报警方式 ：声、光、振动及跌倒报警，并可实现远程无线报警； 7、设备具有数据实时存储、检索、导出等功能，并能够用USB接口、无线网络等接口将数据导出； 8、防护等级：≥IP68，设备放置在≥1米水深、30分钟及以上，不应出现渗水，提供防护等级证书； 9、防爆等级：不低于Ex ib IIB T4 Gb，提供防爆合格证书； 10、工作温度:-20℃至50℃； 11、配置智能管理云平台，可将设备信息接入智能管理云平台，在平台界面查看设备的接入状态、监测信息、工作状态、电量信息，便于快速调配及掌握设备的实时性能情况；可通过平台对设备进行维保提示，并生成维保记录，并能够对下一次维保倒计时，提醒使用者及时进行维保，完成设备生命周期管理；同时通过平台可实时查询距离救援现场由近及远的所有可调动的设备及其归属单位； ▲12、验收现场提供样品，并对以上功能进行演示。 | 65000 | 1 | 65000 |
| 50 | 消防用红外热像仪 | 1、≥3.5英寸显示屏，支持屏幕亮度调节，采样帧速率不低于60帧/秒。 2、探测器像素：≥384×288。 3、测温范围：-40℃～1200℃。 4、噪声等效温差（NETD）：≤50mK。 5、工作波段：8～14μm。 6、图像模式：≥8种，支持白热、黑热、消防、火灾、搜救、画中画、可见光和融合等模式，具备温度测量值、电池耗量、温度标尺、拍照或摄像状态显示功能。 7、变焦功能：支持2倍、4倍数字变焦。 8、具备红外模式和可见光模式，支持2种模式切换，可见光图像分辨率≥500万像素。 9、支持本机实时查看拍摄保存的图片和视频，支持本机删除视频图片，无须连接电脑。 10、具备激光指示功能、电子罗盘定向功能、全屏最高温及最低温自动追踪功能，可同时显示最高温、最低温和中心点温度测量功能。 11、具备激光测距功能，支持测量显示被测物体与主机间的直线距离； 12、特定环境高温环境工作时长：80℃时，≥30min；120℃时，≥10min；260℃时，≥5min； 13、防护等级不低于IP67，水下2m，40min防水试验后工作应正常。 14、主机顶部配有金属挂钩，配备伸缩扣，可将热像仪挂于胸前。 15、伸缩扣垂直负载能力≥20Kg，回缩力≥1.5Kg，伸缩长度≥50cm。 15、主机（含电池）质量：≤670g，主机尺寸：≤210*110*70mm。 16、供电方式：采用可拆卸锂电池供电，续航时间≥4h/块，电池和主机带Type-C接口，支持本机充电和电池直接充电。 17、工作温度：-20℃~+60℃。 18、配备智能管理云平台，在平台界面可查看设备的接入状态、实时探测信息、设备工作状态、电量信息等。平台内置操作视频及使用方法讲解，通过平台可直接搜索查询设备使用说明书及操作视频。 19、具备一张图显示功能，可显示产品位置，在线状态，归属权限；可对设备进行编组，实现多种类多设备同屏实显，可对设备历史数据进行查阅，提供设备管理系统计算机软件著作权登记证书和制造商软件界面截图。 ★20、符合XF/T 635-2023 《消防用红外热像仪》标准要求，提供国家级权威机构出具的检测报告完整版（报告须具有CNAS和CMA认证标识），★条款须在检测报告里体现，且须经过该机构实际检测。提供检测报告复印件时须附页检验（测）机构在全国认证认可信息公共服务平台“国家级资质认定获证机构”或“国家质检中心”名录查询结果。 ▲21、验收现场提供样品并对以上功能进行演示。 | 55000 | 2 | 110000 |
| 51 | 电子酸碱测试仪 | 1、同时显示PH值或MV值及温度，电极具有温度补偿功能； 2、最大最小值查看功能； 3、自动温度补偿功能； 4、pH测试范围：0.00―14.00pH，解析度：0.01pH，精确度：≤±0.02pH；mV测试范围：-499～+499mV，解析度：±1mV，精确度：±2mV或±0.2mV；温度修正：0℃―50℃,准确度：≤±0.3℃； 5、具备自动关机功能； 6、主机重量：≤200g； *质量保证：需提供制国家认可机构出具的相关证书。 | 8000 | 1 | 8000 |
| 52 | 玻璃破碎器 | 性能参数 1、 玻璃切割机：1台 2、 玻璃切割片：3片 3、 充电式电钻：1台 4、 大理石玻璃钻头：Ф100mm1个、Ф50mm3个、Ф25mm3个） 5、 玻璃强力钳：1把 6、 单爪玻璃吸盘：1个 7、 自控注油玻璃刀：1个 8、 金刚石玻璃圆锉：1把（8×200mm） 9、 金刚石玻璃平锉：1把（8×200mm） 10、 玻璃破碎锤：1把 11、 充电电池：2块 12、 充电器：1个 | 5000 | 1 | 5000 |
| 53 | 机动链锯 | 1.二冲程汽油发动机，汽缸排量：≥50cc。 2.功率：≥2.5kW。 3.怠速：≥2700rpm。 4.最高功率转速：≥9000rpm。 5.导板长度：约33—50cm。 6.最大功率时链条速度：≥17m/s。 7.重量：≤5kg。 | 4500 | 1 | 4500 |
| 54 | 液压破拆工具 | 符合国家相关标准，*质量保证：需提供制国家认可机构出具的相关证书。 1.用于消防员抢险救援破拆场景使用。工具全部为优质单油管单接口。整套应包括液压机动泵1台，液压油管1根，液压剪扩器1台、多功能液压破拆撬棍1台。液压顶杆1台。 1.1破拆工具的外表面应光滑平整，无毛刺及加工缺陷，金属件表面应进行防腐蚀处理。 1.2高低温性能：经高温约55℃ 和低温约-30℃的试验后，应能正常工作，无泄漏和异常现象。 2.液压机动泵： 2.1发动机及泵体由钢质框架完全保护，符合人体工程学的软握便携把手。液压油箱、燃油箱应有油位指示措施。 ★2.2额定工作压力≥72MPa时，输出流量均≥0.55L/min，低压工作压力≥5MPa时，输出流量均≥2.90L/min，重量≤15公斤 2.3采用三级四冲程汽油发电机，功率≥1.5千瓦，燃油箱容量≥0.6升，液压油箱容量≥2.5升。 3.液压油管：凯芙拉纤维材质，可在工作状态下带压任意快速插拔，液压油管可以360度自由旋转而不扭曲、打结、漏油，液压管长度≥5米、重量≤3.0公斤 4.液压剪扩器： 4.1采用可拆卸扩张头，可单手移除，带有反光标记，可在黑暗的环境方便使用召回。 4.2把手带有照明系统，刀头为高级工具钢加工非锻造，带有自动归位把手。 ★4.3测力点距扩张臂顶端的垂直距离约为25毫米时最小扩张力≥43千牛，最大扩张力≥70千牛。 4.4额定工作压力≥72Mpa，扩张距离≥380毫米，剪切开口≥320毫米 4.5最大扩张力≥1600千牛，最大剪切力≥670千牛，最大挤压力≥80千牛，最大牵引力≥100千牛，牵引距离≥250毫米. ★4.6能一次剪断直径≥36毫米的Q235A圆钢，宽度≥50毫米厚度≥16毫米的Q235A板材，重量≤15公斤 5.多功能液压破拆撬棍： ★5.1应具备剪切、开缝、楔入、扩张、撞击、锤击和顶升功能。该工具集成手动泵功能并装有不可拆卸的加压手柄能直接驱动扩张臂和剪切刃，无须外接其他动力源。。 5.2额定工作压力≥72Mpa，剪切开口≥25毫米，能一次剪断直径≥18毫米的Q235A圆钢，扩张距离≥126毫米。 5.3测力点距扩张臂顶端的垂直距离为25毫米时最小扩张力≥30千牛，重量≤8.0公斤 | 280000 | 1 | 280000 |
| 55 | 无齿锯 | ＃1、总体要求符合国家现行有关标准、规范，提供国家消防装备重量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检验检测报告复印件或扫描件。 2、整套装备由机体、发动机（包括开关，启动拉绳，风门，油门，油门锁，减压阀)、锯片、燃油箱等组成，主要用于切割金属和混凝土材料。 ＃3、3.7kW＜汽油发动机功率＜4.8kW，转速≥5400rpm。 ＃4、切割深度：≥145mm。 ＃5、锯片最大外径≥400mm，锯片中心孔尺寸：≥20/25.4mm。 6、重量≤12㎏。 7、专用仪器储运箱，防水、防尘、防撞击。 8、单缸二冲程风冷式发动机，燃油为（25：1)比例的汽油：机油。 9、配件要求：金属和多功能锯片各2片。 | 11000 | 1 | 11000 |
| 56 | 手持式钢筋速断器 | 手持式钢筋速断器自带电池液压泵，简单易用，重量约8公斤 可连续剪切20mm钢筋150次，两块锂电池配置 配有夜间照明LED灯，方便光线暗的场所使用 切割范围：钢筋、钢管、电缆；应用领域：消防，交通、海事、矿山 机身部份360°可自由旋转；充电型钢筋切断机。可随身携带 重 量：约8KG 剪切力：约16T 行 程：约22mm 马 达：DC18V 液 压 油：ISO VG46 电 池：Li-ion battery锂电电池 直流电18V4.0Ah 充 电 器：CGN1921G-0-20 输 入：AC110V-230V 50/60Hz 输 出：DC18V 2.6A 46.08VA 充电时间：约45分钟 最大割切：约21mm（圆钢） | 9000 | 1 | 9000 |
| 57 | 液压开门器 | 1、开离距离约230mm(含螺纹增段长度，液压油缸行程为130mm) 2、闭合长度约220mm，开启距离275mm(含螺纹增段长度，液压油缸行程为130mm) 3、撑顶距离约350mm，分离力约50kn，最大开启力:约66kn 4、质量约4kg 5、额度输出流量约0.83ml/次，低压输出流量约7.5ml/次，液压油箱容量约0.7L，最大手柄李约260KN，油管长度约3M，质量约3.2kg | 25000 | 1 | 25000 |
| 58 | 毁锁器 | 充电式电钻速度一级齿轮约0-450转/分、二级齿轮约0-1400转/分、三级齿轮约0-1800转/分，冲击一级齿轮约0-7650转/分、二级齿轮约0-23800转/分、三级齿轮约0-30600转/分，最大钻距47牛顿/米，钻夹头13毫米，钢材/木材/混凝土最大钻孔能力分别为13/45/14毫米，重量（不含电池组）1.7千克；镍镉电池组电压14.4V，容量2.4安时，重量0.7千克；充电器充电电池14.4VDC，电网电压230VAC 50Hz，充电时间大约60分钟，重量约0.4千克；外包装尺寸约660*500*210mm，毛重约10Kg | 7500 | 1 | 7500 |
| 59 | 多功能挠钩 | 1、应符合国家现行有关标准、规范； 2、可实现挠钩、爪耙、撑顶器（丫叉头）、消防锯、消防剪、消防斧、水平和标高仪、登高钩、探路棒、担架撑杆的功能； 3、各组件之间的搭配设 计合理耐用，手柄绝缘。 | 1800 | 2 | 3600 |
| 60 | 外封式堵漏袋 | 1.由高强度橡胶和增强材料符合制成，厚度小于15毫米。适用于封堵罐状类点状、线状类泄漏。其具有耐化学腐蚀、耐油性好，耐热性能稳定、抗老化等显著特点。可封堵泄漏介质的最大压力应不小于0.15MPa，是消防抢险救援必备堵漏工具。用于在地形复杂的狭窄空间内，密封直径大于500毫米的管道、容器、油罐车或油槽车、桶与储存罐的裂缝堵漏。 2.属于抢险堵漏方法的一种常用方法，正常生产运行设备装置上的管道或细罐体部位，因各种原因造成泄漏，泄漏介质处于带温、带压向外喷射流动状态时，可以在泄漏部位合理地选择KJ-20外封式堵漏袋压制在泄漏管道或罐体外部，将泄漏部位压紧、充气，从而起到堵漏的效果。 3.适用封堵范围直径不大于2.5m的罐状容器，裂缝长度小于240mm的容器。 4.由芳族聚酰胺增强（凯夫拉纤维增强）软橡胶制成，合理的绳芯结构确保了堵漏袋的高适应性和最优性能，配有快速充气、泄气切换接口，一个带安全压力表的脚踏高压气泵。 5.2种规格组成，密封面积约50×30厘米，最大充气压力≥0.22MPa；密封压力1.4巴 ；容积20升； 6.参数： （1）工作压力约0.17—0.4MPa， （2）系统压力约0.3MPa， （3）环境温度约-30℃—+60℃， （4）充气时间≤60s， （5）背压≤0.2MPa， （6）堵漏包最大工作压力≤0.4MPa， （7）脚踏气泵最大工作压力约0.5Mpa。 | 3800 | 1 | 3800 |
| 61 | 捆绑式堵漏袋 | 1.适用于管道堵漏、封堵管道裂缝。其具有耐化学腐蚀、耐油性好（能耐受酸、碱、盐、水、油、气等多种有机溶剂），耐热性能稳定、抗老化等特点，适用于油罐车、液罐车及储存罐裂缝的堵漏。捆绑式堵漏袋由芳族聚酰胺增强（凯夫拉纤维增强）软橡胶制成，厚度小于15毫米，适用于封堵罐状类容器窄缝状裂口及孔洞。 2.可迅速有效的将忽然破裂管道裂缝密封，防止泄漏毒性液体对人类与环境造成污染。用于密封地形复杂，空间狭窄的 5 至 48cm 直径管道以及圆形容器的裂缝。不要用在目标物体的负载能力小于8 kg/cm²堵漏袋应用范围。 3.是专为管道、容器、圆桶和各种椭圆型容器发生窄缝状裂口泄漏流体时的堵漏设计的。本产品广泛应用于消防抢险救援的专用堵漏器材。用于蒸汽管道、汽油管道、容器、圆桶和各种椭圆型容器的堵漏作业，目标容器的直径大于50毫米～2.2米以下。芳族聚酰胺增强（凯夫拉纤维增强）材料,使用寿命长达15年，充气连接头为实心黄铜。所有的堵漏袋都配了快速接口，充气放气的时间非常短。适用封堵范围：（a）Ф50mm～Ф200mm的管道；（b）裂缝长度小于120mm的容器；（3）面积小于270㎜×370㎜的泄漏孔洞。 4.采用芳族聚酰胺增强（凯夫拉纤维增强）材料极为柔韧，耐腐蚀性强；抗静电、抗油、抗臭氧，化学与油耐抗性良好。捆绑堵漏带具有很强的弹性，质量好。 5.耐热性达≥200℃（短期），或 95℃（长期），拉伸负荷至 500kg。可堵压力≤ 1.2MPa，耐受压力（修复后可承受介质的压力）≤10MPa。 6.参数： （1）工作压力约0.17—0.4Mpa， （2）系统压力约0.15Mpa， （3）环境温度-约30℃～+60℃， （4）充气时间≤0.15S， （5）背压：≤0.15Mpa， （6）堵漏袋最大工作压力约0.2Mpa， （7）脚踏气泵最大工作压力约0.5Mpa | 4000 | 1 | 4000 |
| 62 | 下水道阻流袋 | 用于阻断有毒有害液体沿沟渠或探井流动，扩散，将气囊塞入沟渠、探 井充入气体即可。最大工作压力 约0.17MPa，紧急封闭直径 300-500mm。 | 3600 | 2 | 7200 |
| 63 | 金属堵漏套管 | 1.由不锈钢材料制成，与内衬特殊结构的耐腐蚀橡胶密封板复合而成。配合快速堵漏胶迅速修复各种水、油、气、酸、碱、盐和各类有机溶剂的泄漏，可以对管道上孔、洞、缝进行直接封堵。 2.是抢险堵漏器材配套专用工具，操作简易迅速、使用方便。金属堵漏套管具有管径适应范围广、堵漏面积大、安装便捷、重复使用、密封性能优良、耐震动等特点。 3.适用范围：水管、煤气管、空气管、输油管、化学材料传输管和排污管等低压管道。 4.范围说明：适用管道直径：约12～102mm ，工作压力：约16巴的机械密封 ，可适用于介质温度约在-70至150℃，可堵压力≤2Mpa，可承受约2.0MPa的反压。耐内压力（修复后能承受的介质压力）：≤25Mpa。 5.内部采用丁腈橡胶制成，耐热性达到约115℃（短期）、或80℃（长期），能封堵直径不大于125mm的管道上直径不大于5mm的孔洞状泄漏口或长×宽不大于30×5mm的线状泄漏口，封堵压力≤2MPa。 6.能密封直径（0.5寸、0.75寸、1寸、1.25寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、3.5寸、4寸）10种管道的裂缝与小孔，无需压缩空气，使用专业螺钉固定。 7.具有耐老化、耐油、耐弱酸弱碱等特性，产品用于：油 、水、天然气、化学介质管线等。 8.材料：韧性铸件、丁腈橡胶密封，长期耐热性达80℃ | 4500 | 1 | 4500 |
| 64 | 注入式堵漏工具 | 1、符合Q/12QT-4055-2012《注入式堵漏工具》标准。 2、主要参数及配置： （1）高压注胶枪1把，材质：合金钢； （2）堵漏胶（10支/盒）3盒，（红盒胶一盒、白盒胶一盒、兰盒胶一盒）； （3）手动高压油泵（附快速接头、60MPa压力表、表座接头）1台； （4）专用高压油管（附快速接头）1根； （5）旋塞阀（M12）4只，材质：合金钢； （6）角向接头（45°、90°）各1只，材质：合金钢； （7）注射弯头（M12）1只，材质：合金钢； （8）注胶螺母（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：合金钢； （9）注胶螺杆（M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只），材质：不锈钢材质； （10）专用润滑松动喷剂一罐； （11）专用扳手1把； （12）便携式铝合金工具箱1只。 | 2600 | 1 | 2600 |
| 65 | 磁压式堵漏工具 | ★1、本套工具最大吸附力≥300公斤，适用于各种大型管道、槽车、立卧罐等储运设备的堵漏，使用方便快捷。 2、适用于对介质温度≤80℃，压力≤1.8Mpa漏点的堵漏。外加铝合金包装箱。 | 6800 | 1 | 6800 |
| 66 | 木制堵漏楔 | 1.由28件/套堵漏木楔+1把木棰组成，经由软化处理的进口红松精制而成，经专门蒸馏、防腐、干燥、绝缘等处理，具有防裂、不变形、阻燃、防水、防油功能，经多次浸泡阻燃剂后晾干。可在不同的环境下使用，它是消防和应急救援单位最常用的基本装备。 2.特点是质地较软，尺寸齐全，形状多样。可根据需要选择适当尺寸木楔，对泄漏进行快速封堵。用于各类孔洞状、裂缝等较低压、低腐蚀介质的堵漏作业。 3.可封堵泄漏介质温度范围≤-100～150℃，承受泄漏介质压力≤-1.0Mpa～0.8Mpa。 4.适用圆孔尺寸：约Ø5- Ø100mm ，适用缝隙尺寸：约5-100mm | 3200 | 2 | 6400 |
| 67 | 无火花工具 | 1、在易燃、易爆环境现场完成救援工作。 ★2、成套设备不少于 21 件，并配有管钳、锤、断线剪、起子、 扳手等相关设备。 3、产品符合 GB/T10686 防爆工具标准要求 4、铜质材料、硬度为洛氏 25 度以上。 | 4000 | 2 | 8000 |
| 68 | 手动隔膜抽吸泵 | 全手动操作，两端连接PVC软管，带橘黄色耐腐蚀安装固定板及橘黄色整理箱,该泵尤适于泵送剪切敏感性或含微小固体颗粒的流体，经久耐用、便携、可任何位置安装，两端带有阴螺纹快速接头；配备泵身固定板。用于灾害及泄漏现场输转有毒、有害液体。采用耐腐蚀材料制成．可以对危险及非危险液体进行排污：全手动操作．携带方便，安装快捷 流量：约56L/min 可通过最大颗粒：直径约12mm 进出口尺寸：：约DN25 自吸高度：Max 5m 进水管：约3m 出水管：约6m | 4000 | 1 | 4000 |
| 69 | 粘稠液体抽吸泵 | 1.电压:≥220V150H 2.空气流量:≥56 LS 3.真空度:≥220mbar 4.容积:≥80L 5.额走功率:≥1200W 6.重量:≤30kg 7.外型尺寸:≤660*520*1100mm | 36000 | 1 | 36000 |
| 70 | 排污泵 | 用于罐体，水井或水池的快速排水，采用耐腐蚀材料，可以对危险和非 危险液体进行排污，全手动操作，携带方便，安装快捷，两端带快速卡箍； 流量： ≥55L/min； 内径： ≥3cm； 吸升高度： ≥350cm； 质量： ≤12kg。 | 4500 | 1 | 4500 |
| 71 | 有毒物质密封桶 | 由高密度聚乙烯材质制成，有较强的抗化学性能，主要用于收集并转运有毒物质和污染严重的土壤，包括酸性和腐蚀性等物质。 材质：高强度聚乙烯 容量：约80L 尺寸：顶盖直径：外部约 59cm，内部约 57cm。 底部直径：外部约46cm，内部约45cm。高 度：约50cm 承载重量：约80kg | 2000 | 3 | 6000 |
| 72 | 围油栏 | 应用场合： 在泄露事故中，有效阻止有害液体或化学液体在地表面及水面的蔓延。带可折叠手柄与卷盘，可以方便快速的展开与整理，长度约50米，每端配有注水接口和充气接口各一个，可分别用于地表面和水面。 技术参数： 容积：大于25000L 尺寸：长度约50米，填充高度约30cm 使用方法： 水面用时，将上部充上空气，以便漂浮在水面。 陆地用时，将下部注入水，可取到密封墙的作用。 | 3000 | 1 | 3000 |
| 73 | 吸附垫 | 运用场合： 适用于清理、围堵、预防任何可能出现的油液和化学品泄漏的区域，包括生产制造业、运输业、石油化工业、海上紧急救援、港口、航空、公安消防、医疗业、能源电力业、环保局、军队、食品加工业等任何需要清除泄漏液体的场所。 产品参数： 材质：内层100%表面活化处理的聚丙烯，外层聚丙烯无纺布 尺寸：约40cmX50cmX2mm厚 规格：100片/箱 吸附量：约为自重的12倍 使用方法： 直接将吸附垫置于需要吸附的地面或物体表面，拧干后可重复使用。 | 800 | 2 | 1600 |
| 74 | 集污袋 | 应用场合： 量轻，可折叠，使用寿命长，维护简单，耐腐蚀 。用于收集不同的污染液体，污水袋上配有一个进水阀，一个出水阀， 用于救援时密封盛装污水。 技术参数： 材质：耐腐蚀PVC 厚度：约1mm 重量：约4kg 撕裂强度：径向≥384N，伟向≥298.3N 耐温性能：约-40℃~60℃ 规格：约500L 使用方法： 打开进液阀，通过软管将所需要的液体输入袋内，装满后关上阀门即可转运到指定地点。底部带泄水阀，可轻松卸料。 | 1000 | 2 | 2000 |
| 75 | 单人洗消帐篷 | 1.产品洗消淋浴间对外封闭性良好，帐篷和洗消间可折叠打包； 2.气柱的橡胶布厚度为 0.60mm～0.65mm； 3.气柱的橡胶布经、纬向拉升强度≧2255N； 4.气柱的橡胶布防弱酸、碱性能。橡胶布在浓度40%H2SO4，30%HNO3，15%HCL和3.1MOL/LNaOH、高度为10mm的液柱下各1h不渗漏； 5.橡胶布耐老化性能：橡胶布经 70℃ 、24h 老化试验后的强度≧老化前 强度的 90%。老化后的尺寸变化率≤20%； 6.气柱的橡胶布耐寒性能：橡胶布在-25℃温度下保持 5min，经折叠 180° 无裂缝； 7.气柱的橡胶布耐汽油性能：在 120 ﹟汽油中浸 30s，无裂纹、不发粘； 8.气柱气密要求： 在工作压力下持续 1h 后，压力下降≤工作压力的 5%； 9.帐篷四周的风浪绳的拉伸强度≧1000N； 10.篷布胶布的厚度约为 0.22mm； 11.洗消帐篷外形尺寸长*宽*高≥2*2*2m。 | 5000 | 1 | 5000 |
| 76 | 简易洗消喷淋器 | 可为污染人员或物体进行全方位清洗，四面喷头，多喷嘴，易携带，重 量轻，功效强大，配有不易破损软管支脚，遇压呈刚性。工作压力： 约3-7bar， 流量： 不小于 20 升/分钟，重量： ≤ 25kg，材质： 不锈钢支架。 | 3500 | 1 | 3500 |
| 77 | 强酸、碱洗消器 | 利用压缩空气为动力和便携式压力喷洒装置，将特殊的净化药业形成雾 状喷射，可直接对人体表面进行清洗。 | 8000 | 1 | 8000 |
| 78 | 强酸、碱清洗剂（100ml) | 技术性能要求：可用于应急清洗手部及小面积皮肤表面因受酸碱腐蚀导致的伤害。专用的清洗药液体可同时清洗酸性或碱性物质，药液无失效期。容量：≥500毫升。 | 800 | 1 | 800 |
| 79 | 三合一强氧化洗消粉(kg) | 与水溶解后可对酸、碱物质进行表面洗消。适用于城市水处理和公共场所防止霉菌，特别是洪涝灾害大面积消毒和饮用水使用，杀灭细菌、真菌、大肠杆菌等各种微生物和病毒。消毒时间：约30-60min；每袋净重：≥500g；混合比：一般传染病源消毒(1:500)重度污染(1:200)。 | 60 | 1 | 60 |
| 80 | 三合二洗消剂(kg) | 用做对地面、装备进行洗消，不能对精密仪器、电子设备及不耐腐蚀的物体表面洗消。主要成分为次氯酸钙。稳定性强，在常温下，可保存较长时间，有效氯含量损失较少，溶解度高，极易溶于水形成高浓度漂白，不溶物少。消毒时间大于：约30min；每袋净重：≥500g；含量：60%-70%；混合比：一般传染病源消毒(1:2000)重度污染(1:1000)。 | 50 | 1 | 50 |
| 81 | 有机磷降解酶(kg) | 符合国家现行有关标准、规范。可直接用于洗消被有机磷、液氯等有毒化学品污染的身体、装备、设施，修复被有毒化学品污染的空气、水源和土壤，特别适用于处理农药厂、化工厂、炼油厂爆炸、泄漏等突发事故。性状：颗粒。总酶活：不少于7.6×108IU/kg；每盒的包装规格：≥1000g/盒。洗消剂本身无毒、无腐蚀、无刺激，降解后产物无毒害，无二次污染。按照1：10000的配比浓度与水均匀混合，根据灾害范围及严重程度分别装入不同容积的消防车内形成水溶液洗消剂，可直接进行喷洒洗消作业。 | 15000 | 2 | 30000 |
| 82 | 消毒粉(kg) | 符合国家现行有关标准、规范。用于皮肤、服装、装备的局部消毒。可吸附各种液态化学品。主要成分为蒙脱土，不溶于水和有机溶剂，无腐蚀性。不少于500g/包。 | 50 | 1 | 50 |
| 83 | 移动式排烟机 | 1.符合国家相关标准要求，提供能证明符合国家标准(具有MA或CNAS认证)的第三方检测机构出具的检验报告。 2、▲流量≥65000m3/h； 3、▲额定功率≥4.1KW，搭载本田Honda GX200发动机。 4、▲额定转速≥3600rpm 5、▲叶轮直径约460mm左右 6、▲重量≤38kg； 7、噪声≤87db@3m 8、▲持续运行时间≥2.5小时 | 35000 | 1 | 35000 |
| 84 | 移动发电机 | 1.发动机型式：四冲程 风冷 双缸； 2.排气量（cm³）：≥ 990 ； 3.最大输出功率(kw/rpm)：约16/3600 ； 4.燃烧系统 ：直喷式； 5.起动系统：电启动 ； 6.燃油箱容量(L)：≥45 ； 7.连续工作时间（Hr）：≥17 ； 8.噪音（距7米处）（db）： ≤100； 9.单相额定功率≥10.0kw，三相额定功率≥10.0kw； 10.单相额定电压(V) :220v，三相额定电压(V)：380v； 11.单相额定电流(A) :43.5A，三相额定电流(A)：18.5A； 12.毛重/净重(kg): ≦260/240kg ； 13.机器配有4个移动轮和手推杆 | 20000 | 1 | 20000 |
| 85 | A类泡沫灭火剂（吨） | 剂凝固点：≤-24℃；抗冻结、融化性：无可见分层和非均相；流动性：泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的粘度值不大于标准参比液的粘度值；PH值：6.0～9.5；腐蚀率/［mg/(d.dm2)］：Q235钢片：≤3.0 LF21铝片：≤0.5；发泡倍数：在混合比为0.5%条件下，发泡倍数≥27倍；25%析水时间/min：温度处理前：≥10.0min；隔热防护性能：在混合比为 3%的条件下，25%析液时间≥20.0min,且发泡倍数≥30.0倍。 | 22000 | 2 | 44000 |
| 86 | 水成膜泡沫灭火剂（吨） | 凝固点：≤-12℃；抗冻结、融化性：无可见分层和非均相；比流动性：泡沫液流量不小于标准参比液的流量或泡沫液的粘度值不大于标准参比液的粘度值；PH值：6.0～9.5；腐蚀率/［mg/(d.dm2)］：Q235钢片：≤10.0 LF21铝片：≤1.0；6、发泡倍数：（温度处理前）≥6.0倍；25%析液时间/min：（温度处理前）≥3.0min；灭火性能：灭火时间：≤3min，抗烧时间：≥15min。 | 11000 | 6 | 66000 |
| 87 | 大流量移动消防炮 | 总体要求：符合GB 19156-2003《消防炮通用技术条件》规范，提供产品检测报告，产品使用说明书。 大流量移动消防炮由炮座、炮体、炮头、遥控器、信号接收机等组成。 （三） 炮体材料：防腐蚀铝合金材料。 （四） 性能参数要求： 1、流量：≥80L/s，流量自动调节，水、泡沫两用炮头； 2、压力：约1.2Mpa， 3、射程：水≥80m，泡沫混合液≥60m； 4、遥控距离：≥150m～≦300m； 5、喷雾角：≥100°； 6、仰俯角：+30°～+70°； 7、水平回转角：≥90°； 8、进水口径：快插式接口4*65mm ，可 360°旋转； 9、质量：≤53kg。 | 30000 | 1 | 30000 |
| 88 | 空气充填泵 | 排量：约330L/min 最大工作压力：约330bar 转速：约1660rpm 气缸数/压缩级数：3/3 ，机油润滑 驱动方式：三相电机380V/50Hz 功率：约7.5kW 冷却系统：风冷 润滑方式：油泵润滑 环境温度：+5℃~+45℃ 最大倾斜角度：约15° 压缩气体经过冷却器后的温度大约高于环境温度10℃-15℃ 尺寸：约970mm×580mm×690mm 重量：约170kg 噪音等级：≥70分贝 | 75000 | 1 | 75000 |
| 89 | 消防移动储水装置 | 1、总体要求：符合国家现行有关标准、规范。 2、主要用途：贮水容器，可解决水资源应急。 3、主要技术要求： 3.1软体、折叠式，圆台形或圆葱形水罐。 3.2由罐体及防尘盖组成，罐口为环形浮圈，注水时浮圈随水位上升而自动浮起，放水时浮圈随水位下降而自行落下。 3.3强度高，重量轻，无毒，无味，不污染水质，耐老化、耐水性良好。 3.4气密性：保压2h无泄漏，浮圈仍能保持形状。 3.5空罐质量≤10kg。 3.6参考容积：约1m³。 4、备品、备件配件要求：无。 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 3000 | 1 | 3000 |
| 90 | 多功能消防水枪 | 1.流量范围:约6.5L/S-13.5L/S， 2.额定工作压力约0.7Mpa， 3.最大工作压力约 1.6Mpa， 4.额定工作压力:约7L/s@0.5Mpa,12L/S@ 0.7Mpa; 5.最大喷雾角度约110 度; 6.自动调压枪头; 7.射程≥34 米@0.6Mpa; 8.由新型铝合金AGS 制成，表面 T5 热处理 9.铝合金L型开关手柄，使用中开启关闭简单; 10.开关采用球阀; 11.枪头双层排列铸模齿，喷雾时产生极细小的水珠; 12.枪头喷射模式可通过旋转枪头调节直流，开花，喷雾: 13.旋转枪头开启高压清洗档位， 便于清洗枪膛内杂物; 14.枪头配有夜间(浓烟)三种不同形状触摸调节喷射模式; 15.铝合金手枪式握柄加装橡胶保护套。 | 3000 | 5 | 15000 |
| 91 | 直流水枪 | 1、符合 GB 8181-2005《消防水枪》,GB 12514.3-2006消防接口 第3部分:《卡式消防接口型式和基本参数》标准要求，接口形式提供卡式直流开关水枪。适用于由单人或多人携带和操作的以水作为灭火剂、能喷射充实水流并具有开启和关闭功能的喷射管枪。 2、产品特性: 接口:采用锻造工艺，选用铝镁合金A6061材质，表面金色阳氧化防腐处理; 阀体:采用压铸工艺，选用A380材质，表面红色喷塑防腐处理;球体:选用铝镁合金 A6061 材质，表面黑色阳氧化防腐处理。 3、技术参数: 进水口公称通径:65mm;出水口公称通径:19mm;公称压力>2.5MPa;强度压力≥3.75MPa:阀门通孔直径>45mm;额定喷射压力>0.35MPa:额定直流流量>7.5L/s;射程距离>28m。 | 250 | 5 | 1250 |
| 92 | 异型异径接口（套，含8个） | 1.符合国家现行有关标准、规范。 2.工作压力≥2.5Mpa。 3.在公称压力1.5倍保压2min不出现断裂或可见裂缝。 4.中标商和需求支队协商供应具体型号。 5.表面阳极氧化防腐处理。 6.铸造工艺：压铸。 7.采用或优于镁铝合金材质。 8.在接口表面醒目处清晰标出型号、规格、注册商标或厂名。 | 1200 | 2 | 2400 |
| 93 | 消防水带带压堵漏装置 | 1.总体要求：符合国家现行有关标准、规范。 2.主要用途：用于火场供水水带泄漏情况下的带压快速封堵。 3.主要技术要求： 3.1包1套括抽芯铆钉式和1套捆绑式堵漏装置。 3.2配备标准金属锥20个、工具箱1个。 3.3可针对不同尺寸的泄露口进行封堵。 4、备品、备件配件要求：无。 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 4500 | 2 | 9000 |
| 94 | 双波长大功率手提式照明灯 | *1、产品符合GB 3836.1-2021、GB3836.2-2021、GB3836.4-2021、GB3836.31-2021防爆检测，防爆标志Ex db ib IIC T6 Gb;Ex ib tb IIIC T80℃ Db。 2、额定电压≥11V,光源采用 LED灯珠，额定功率3X3W(9W),光通量1350Lm,光源使用寿命≥100000h额定容量≥4400mAh。 *3、连续工作时间≥8h(强光)≥16h (弱光)。 4、具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。 5、产品方便携带，配置背带，可斜挎于肩背身上，带有防护套，充电器采用分离式。 *6、灯具的外壳防护等级应为GB/T4208- -2008中的IP68要求。 7、重量≤1kg *质量保证：需提供制国家认可机构出具的相关证书。 | 3000 | 3 | 9000 |
| 95 | 储罐（瓶）内置重力式防护应急自封堵装置 | 1.耐压测试，耐压≥2.5MPa 2.耐腐蚀性测试，根据储罐介质不同，耐腐蚀性V＜0.001 3.密封性能动态试验、低温动态试验等，密封性能B级 4.防爆等级可达 ExdII CT4 5.安装在储罐（瓶）进出料、放空阀等内部介质通道处，采用无源重力自封堵技术 6.阀体动态翻转，阀芯封闭性能测试，翻转角度≤45度 7.气动控制阀芯封闭性能测试，封闭动作时间≤5s | 25000 | 2 | 50000 |
| 96 | 5G布控球图传设备 | ※ 整体结构：一体化结构设计，集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、阵列红外灯组等模块。有手提把手； ▲ 兼容性要求：支持GB/T 28181协议，可接入消防图像综合管理平台，指挥中心可实时调度视频、云台控制、发起语音对讲、获取定位信息等（彩页）； 编码协议：支持H.264、H.265，支持G711A、AMR、AAC； 视频码流：支持双码流，分辨率支持1080P、720P、VGA、CIF，帧率≥25帧/秒； ▲ 摄像机机芯：高清机芯有效像素≥200万，CMOS≥1/2.8″；光学变倍≥30倍，数字变倍≥12倍（彩页） ▲ 最低照度：彩色≤ 0.0007Lux（F1.2 AGC ON） ，黑白≤0.0003Lux(F1.2 AGC ON)（彩页） 摄像机功能：除雾、自动聚焦、自动白平衡、数字宽动态等功能； ▲ 夜视功能：夜视距离≥100米（彩页）； 摄像机云台：水平旋转范围360°，垂直旋转范围-15°~90° 网络接口：1×4G全网通，1×5G全网通，1×WIFI，1×10/100M以太网口（航空插头转出） 其他接口：2×SIM卡插槽，2×TF卡插槽；内置蓝牙，支持蓝牙对讲，支持蓝牙锁定一个布控球； △ 卫星定位：内置北斗&GPS定位模块，支持基站定位技术； 录像存储：支持MP4格式，分辨率≥1080P；支持双TF卡，单卡最大支持256G，支持循环覆盖。 △ 状态显示：内置OLCD屏显示5G信号强弱、GPS信号、内外置电池容量、服务器网址；OSD可调取显示，设备名称、时间、GPS、蓝牙、4G网络、电量字符叠加； ▲ 防护等级≥IP66（彩页）; ▲ 供电电源：内置锂电池,工作续航时间≥8小时（彩页） 安装部署：磁力吸盘，支架支持壁装、吊装、杆装 尺寸：≤Φ160*220mm 工作温度：-20℃~+55℃； 设备重量：≤2.5kg 配件要求：安全箱×1，接口线×1，三脚架固定圆盘×1，蓝牙耳机×1，手咪×1，车载充电器×1 | 40000 | 1 | 40000 |
| 97 | 5G单兵图传设备 | ※ 整体结构：一体化设计，集成音视频硬件编码、4G/5G网络、GPS&北斗、存储、锂电池等模块。专业的视频编码设备，非Android手机类产品，支持摄像机的热靴安装，可与DV摄像机完美组合使用（产品图片）。 ▲ 兼容性要求：可接入省级消防图像管理平台和应急管理部消防救援局图像综合管理平台，可被管理平台实时调取，并支持双向语音对讲（嵌入式无线单兵HDS1400检测报告）； ▲ 支持GB/T 28181-2016标准协议（嵌入式无线单兵HDS1400检测报告）； 编码协议：视频编码支持H.264、H.265，音频编码支持G.711、G.722.1（嵌入式无线单兵HDS1400检测报告）； 视频特性：支持1080P、720P、D1、VGA、CIF，帧率1~60帧可选，码率384kbps-6Mbps可调（嵌入式无线单兵HDS1400检测报告）； ▲ 具有OLED显示屏，屏幕≥0.9英寸，可显示系统运行状态，包括网络状态、定位信息、电量信息、蓝牙状态、TF卡状态、麦克风状态、网络连接状态等（嵌入式无线单兵HDS1400检测报告）； 视频接口：1×HDMI输入，可外接DV摄像机、无人机遥控器等高清视频源接入（彩页）； 音频接口：1×3.5mm耳麦一体接口，1×HDMI输入，内置蓝牙，支持蓝牙耳机连接（彩页）； ▲ 网络接口：1×4G全网通，1×5G全网通，1×WIFI，支持1×10/100M以太网口；支持4G/5G、WIFI、有线网络切换（嵌入式无线单兵HDS1400检测报告）； △ 其他接口：1×TF卡卡槽，1×SIM卡双卡槽，1×USB Type-C接口；1×热靴接口，支持摄像机热靴安装； △ 卫星定位：内置北斗&GPS模块，支持GPS和北斗双模定位，定位信息以OSD方式上报（嵌入式无线单兵HDS1400检测报告）； △ 安全性：支持VPN传输，IPSec(支持CA数字证书），PPTP/L2TP,GRE/IP，帐户权限确认（彩页）； 录像存储：支持MicroSD卡存储，单卡最大存储容量≥128G（彩页）； △ 字符叠加：支持设置字符叠加，可在输入图像中叠加中文和符号信息，包含：时间、日期、定位信息、电量、设备位置信息和可编辑中文字符（嵌入式无线单兵HDS1400检测报告）； ▲ 供电电源：内置锂电池，续航时间≥8小时（嵌入式无线单兵HDS1400检测报告）； 尺寸：≤150×90×50mm（W×H×D）（彩页）； △ 工作温度：-10℃~+50℃（嵌入式无线单兵HDS1400检测报告）； 重量：≤0.65Kg（彩页）； 配件要求：安全箱×1，单兵背包×1，电源适配器和USB线×1，带PPT功能按键的耳机×1，蓝牙耳机×1，HDMI视频线×1，热靴支架×1，天线×2 | 42000 | 1 | 42000 |
| 98 | 小型建模无人机 | 1.动力：电动；尺寸：机身长度≤25cm，重量：≤1000g。续航时间：≥20min；图传分辨率：≥640X360。 2.具备避障功能和自主巡航功能；起降精度：≤2米，高温存贮：≥30℃；低温存贮：≤-5℃。 | 65000 | 1 | 65000 |
| 99 | 移动式水带卷盘或水带槽 | 移动式水带卷盘机是专用于消防救火水带盘卷之用。以往水带是靠人工盘卷既费力又费时，使用该装置后提高功效数倍，广泛用于水带生产厂家、以及消防部队的水带盘卷。 该装置结构紧凑、小巧玲珑、操作安全简便，使用场所局限性小。采用方管材料制成，内部采用链条连杆机构，节省卷水带的时间和力量。 | 2200 | 3 | 6600 |
| 100 | 移动式消防炮（手动炮、遥控炮、自摆炮等） | 符合国家GB 19156－2019《消防炮》规范，提供检测报告复印件或扫描件。 消防炮由炮座、炮体、炮头、遥控器、信号接收机等组成，用于扑救火灾的喷射水器具。 炮身采用铝合金或更优轻质耐腐蚀材质。 射流形式：直流、开花、喷雾。 水炮控制形式：手动、电动，无线遥控；采用抗干扰技术。 无障碍遥控距离：≥150m。 通过手轮进行水平俯仰回转手动操作的，操作力矩：≤15N·m；通过操作杆进行水平俯仰回转手动操作的，操作力矩：≤20N·m。 接收机锂电池组，连续工作时间：≥3h；遥控线路及控制盒具备防水性能。 使用环境温度：-35℃～+80℃。 进水接口及压力表：内扣式接口，数量≥2个，管径：80mm，压力表为抗震压力表。配备专用泡沫筒。 配备纸质版和电子版中文使用维护保养说明书。 产品具有清晰耐久的永久性标签，标签包括制造厂名称、地址、联系方式和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号和RFID芯片（芯片内容可根据采购人需要填写）。 | 15000 | 2 | 30000 |
| 101 | 泡沫管枪（16L/S） | 1、总体要求：符合国家现行GB25202《泡沫枪》标准。 2、主要用途：用于喷射泡沫的灭火器具。 3、主要技术要求： 3.1空气泡沫枪是主要由枪筒、手轮、枪体、球阀、吸液管和KY65管牙接口构成. 3.2接口：65mm，快速接口。 3.3型号：PQ8\PQ16\PQ24\PQ32等。 4、备品、备件配件要求：无。 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 1000 | 6 | 6000 |
| 102 | 泡沫钩管（16L/S至少5节变径） | 1、总体要求：符合国家现行有关标准、规范。 2、主要用途：一种移动式泡沫灭火设备，用于产生和喷射空气泡沫，扑救没有固定泡沫灭火装置的地下，半地下和小型油罐的油类和汽油火灾。 3、主要技术要求： 3.1组成是由钩管和空气泡沫产生器两部分构成。 3.2标定工作压力：约0.5Mpa。 3.3混合液流量：约16L/s，发泡倍数：≥6。 3.4进口管牙接口规格：65mm。 3.5质量：≤15kg。 4、备品、备件配件要求：无。 5、永久性标签要求：标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标；产品名称及型号；生产日期和批号；产品执行标准的代号。 | 4000 | 3 | 12000 |
| 103 | 手持中倍泡沫发生器 | 中倍泡沫产生器是一种能产生和喷射空气泡沫，用以扑救中型油类火灾的比较轻便的消防器材。 中倍泡沫产生器由喷嘴、手轮，枪筒、枪头、快速接口等组成。发泡网用来产生泡沫，手轮用来控制泡沫枪喷射方向，炮筒用以调节空气泡沫膨化的动态平衡，内扣式接口用以与消防水带连接。 材质：材料采用铝合金AGS制成，T5热处理，表面硬质氧化处理 特点：喷射低倍数和zhong倍数泡沫并可自由转换、射程远 流量：低倍数约8升/秒@ 0.6Mpa；中倍数7.6升/秒@ 0.6Mpa 射程：低倍约30米；中倍8米 发泡倍数：低倍约8.5；中倍37 开关阀门：球阀铝合金式 把手：手提式 喷射泡沫：混合液 喷射模式：共两种，低中倍自由转换 入水接口：360°水带防缠绕 | 15000 | 1 | 15000 |
| 104 | 屏障水枪（10L/S3支、10L/S3支） | 由铝合金和不锈钢材料制成，阀轴为铜质，流量500升/分，水幕宽度≥26米、高度≥7米。输入接口为ND65快速接口。 | 1300 | 6 | 7800 |
| 105 | 挂钩梯 | ※1．技术性能符合《消防梯》GA137-2007的要求。 2．主体用优质坚韧毛竹经特殊工艺处理，多层压合而成，侧板与梯登采用铆钉连接，可供消防队员登高、跨越高墙及作临时担架使用，亦可作一般登高及民用。梯子表面光洁，表面涂不导电涂料保护，金属零件镀锌（铬）或黑色磁漆。挂钩可折叠。 3．工作长度：约4±0.1 m，宽度：约250±2mm，梯蹬间距：约340±2mm 4．水平弯曲残余变形比值:≤0.2%，梯蹬弯曲残余变形比值:≤0.5%。 5.重量：≤12kg。 | 2000 | 2 | 4000 |
| 106 | 警戒标志杆 | 1.反光型标志杆、警戒标志杆、事故警戒杆、反光警戒标志杆；用于事故现场警戒，有反光功能；可多个连接使用；抗风能力强；整体防腐处理； 2.高度：约110cm材质：PVC管底盘：橡胶聚氨酯头与警示牌配套使用 | 450 | 4 | 1800 |
| 107 | 锥型事故标志柱 | 1.用于事故现场的道路警戒、阻拦或分割车流和引导交通。 2.有反光部分，塑料或橡胶制品，不怕撞击，耐轧压，能迅速回弹，不伤车伤人 3.重量不大于1.5kg。 | 80 | 15 | 1200 |
| 108 | 出入口标志牌 | 1.用于救援现场出入口标志 2.高度约1米 3.标识牌内容根据采购人需求印制。 | 200 | 2 | 400 |
| 109 | 危险警示牌 | 1.用于救援现场安全警示。 2.高度约1米 3.标识牌内容根据采购人需求印制。 | 550 | 1 | 550 |
| 110 | 水幕水带 | 1.在一定水压作用下能均匀地喷出雾状水幕形成水墙，对火焰及热辐射起阻隔作用，主要用于隔离或稀释有毒和易燃、易爆气体或液体蒸汽，抑制火势蔓延。 2.工作压力约为1.6 MPa，水带内径：约78.0mm，水带表面规律排列喷射孔。 3.最大喷射高度不小于10m。 4.水带应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。 5.投标人须按采购人要求喷涂标识。 6.水带长度颜色（白、红、黄、蓝等）由采购人签订合同时自行确定。 7、按20米/盘填报。 | 450 | 8 | 3600 |
| 111 | 船型担架 | 适用于抢险救援时从救援现场抬出受伤人员。黄色高密度聚乙烯外壳，不锈钢外导轨支撑，附有不锈钢半管状铆钉。配有完全暴露的外轨道，固定在担架上的泡沫垫和四条伤员约束带。分体式结构，可以从中间分成两部分，可以携带到救援点并在几秒钟内完成组装。使用强制锁定快速释放销将两个部分固定在一起。 | 13500 | 1 | 13500 |
| 112 | 中压水带（65) | 1、符合GB6246-2011《消防水带》标准。 2、供消防员铺设供水线路使用。 3、直径65mm，水带内径：63.5＋2mm，爆破压力：≥6MPa，长度≥20m。 4、聚氨酯衬里消防水带，外编织层经线纬线均采用高强度涤纶长丝斜纹紧密编织。 5、水带编织层与衬里之间的附着强度：≥20N/25mm，轴向延伸率：≤5%，直径膨胀率：≤5%。 6、水带和水带扎口在≥3.0Mpa水压下无渗漏。 7、水带和水带接口在3.0Mpa水压下，不出现裂纹或断裂。 8、水带和水带接口紧固连接，采用65mm卡式水带接口。 9、水带两端应注明：厂名、编号、原料、公称内径、长度、生产日期、设计工作压力。 | 500 | 20 | 10000 |
| 113 | 轻型安全钩 | 轻型安全钩：开口距离约21mm，长轴破断强度≥27KN，短轴破断强度≥7KN，自动保护三锁装置（即提起、转动和开锁），参考尺寸约145mm×67mm，净重≤110g。 | 180 | 40 | 7200 |
| 114 | 水带包布 | 1.整体要求 1.1用于水带堵漏。 2.技术要求 2.1采用抗严寒尼龙材质，可重复使用设计； 2.2可对50，65，80，90毫米口径水带进行临时补漏，承受中、低、高压水带压力； | 60 | 30 | 1800 |
| 合计 |  |  | 2086670.00元 |  |  |

# 第六章 投标文件格式

## 资格审查部分

(项目名称)

投 标 文 件

项目编号：KMZC2024-G1-01163-YNJT-0001

招标编号：

供应商：	                                        (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：     (电子签章或签名)

日期：      年     月     日

注：供应商采取自愿原则选取下列两种方式中的任意一种方式提交资格证明文件即可：1. 资格条件承诺函（格式1）；2.符合《中华人民共和国政府采购法》条二十二条规定条件的相关资格证明材料（格式2、格式3、格式4、格式5、格式6）

格式1：资格条件承诺函

我方（供应商名称）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，具体包括：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方对上述承诺的真实性负责，接受社会公众监督，如需检查核验，自愿接受采购单位（采购代理机构）的检查核验，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。如有虚假，愿依法承担相应责任。

特此承诺。

供应商：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	     (电子签章或签名)

日期：      年     月     日

格式2、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

格式3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供年2022年经审计的财务报告(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注)或公司财务报表，成立不满 1 年的供应商提供财务报告或相关情况说明。

格式4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

格式5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供近12个月内任意1个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满1个月的提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭据；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

格式6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

致：        （采购人）

（供应商自行承诺及说明，内容自拟）

供应商：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	       (电子签章或签名)

日期：      年     月    日

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

格式7、其他

采购文件要求及供应商认为需要提交的其他资格证明材料。

(项目名称)

项目编号：KMZC2024-G1-01163-YNJT-0001

招标编号：

## 商务技术部分

投 标 文 件

供应商：	                                          (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	      (电子签章或签名)

日期：      年     月     日

- 开标一览表

项目名称：

采购编号：

| 投标总价(元) | 合同履行期限 | 质保期承诺 |
| --- | --- | --- |
| 小写： 大写： |  |  |
| 备注： |  |  |

注：此表中的投标总价即为最终报价，若享受小微企业价格评审优惠政策的供应商需在备注里注明企业类型。

供应商：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	       (电子签章或签名)

日期：      年     月     日

- 投标函

(采购人名称)：

我方已仔细研究了              (项目名称)采购文件的全部内容，且对采购文件无任何异议，并愿意以“开标一览表”所填写的投标总价，向你方提供采购文件要求的货物/服务。

- 我方承诺在投标有效期内不修改或撤销投标文件。

2.本投标的投标有效期为自投标截止之日起 90 个日历天。

3.我方承诺所提交的投标文件及有关资料是完整的、真实的、准确的和有效的，否则，我方承担由此造成的任何损失及引起的任何后果。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方承诺按合同约定的期限和地点，提供符合采购文件要求的全部的采购货物/服务。

（4）除商务条款偏离表和技术规格偏离表列出的偏差外，我方满足采购文件的全部要求。

5．                （其他补充说明）。

投 标 人：	                                  (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	 (电子签章或签名)

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

日  期：       年    月    日

- 法定代表人(单位负责人)身份证明书

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年     月       日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：          职务：

系	                   (供应商名称)的法定代表人(单位负责人)。

特此证明。

附：法定代表人(单位负责人)身份证扫描件。

供应商：	           (电子签章)

日  期：     年   月   日

| 法定代表人(单位负责人)身份证正面 | 法定代表人(单位负责人)身份证反面 |
| --- | --- |

- 授权委托书

本人             (姓名)系                      (供应商名称)的法定代表人(单位负责人)，现委托             (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证扫描件

投 标 人：                        (电子签章)

法定代表人(单位负责人)：           (电子签章)

身份证号码：

委托代理人：       （签名）

身份证号码：

日期：       年    月    日

| 代理人身份证正面 | 代理人身份证反面 |
| --- | --- |

- 供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 (单位负责人) | 姓名 |  | 电话 |  |
| 供应商须知要求供应商需具有的各类资质证书(若有) | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 供应商关联企业情况(包括但不限于与供应商法定代表人(单位负责人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位) |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：供应商须在本表后附相关证明材料，如营业执照、资质证书(若有)、开户许可证或基本存款账户信息等。

- 商务条款偏离表、技术要求偏离表及技术规格偏离表

(一)商务条款偏离表

| 序号 | 采购文件条款号 | 采购文件的商务条款内容 | 投标文件的商务条款响应情况 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “供应商须知前附表”第1.3.2款及“第五章采购内容及要求” | 合同履行期限 |  |  |  |
| 2 | “供应商须知前附表”第1.3.2款及“第五章采购内容及要求” | 质保期 |  |  |  |
| 3 | “供应商须知前附表”第1.3.3款及“第五章采购内容及要求” | 交货地点 |  |  |  |
| 4 | “供应商须知前附表”第1.3.3款及“第五章采购内容及要求” | 交货方式 |  |  |  |
| 5 | “供应商须知前附表”第3.3.1款及“第五章采购内容及要求” | 投标有效期 |  |  |  |
| 6 | “合同条款及格式”第1.4.1款 | 付款方式 |  |  |  |

供应商：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	       (电子签章或签名)

日期：      年     月     日

（二）技术要求偏离表

| 序号 | 采购文件 条款号 | 采购技术需求及要求 | 投标技术 需求及要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各供应商必须对采购文件“第五章 采购内容及要求中”的“★”要求作出全面、真实的反映。

供应商：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	       (电子签章或签名)

日期：      年     月     日

(三)技术规格偏离表

| 序号 | 货物名称 | 采购文件 条款号 | 采购技术规格及要求 | 投标技术 规格及要求 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：各供应商必须对采购文件“第五章 采购内容及要求”中的需求清单要求作出全面、真实的反映，供应商除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供制造厂商出具的满足产品需求的技术证明材料(包括但不限于产品彩页或白皮书)、说明书以及配置清单等资料（加盖厂家公章）、检测报告等以证明其产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性，采购人也可根据设备制造厂商官方网站资料以证明供应商产品的技术指标参数和具体配置情况的真实性。若投标文件中最新技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无技术资料应答，而供应商又未在投标文件中作出说明和解释的，视为不响应该条技术参数要求。

供应商：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	       (电子签章或签名)

日期：      年     月     日

- 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计（元） |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

供应商：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	       (电子签章或签名)

日期：      年     月     日

- 项目组织机构力量配备

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：以上人员应附身份证、资格证书（如有）、学历证等相关证明材料。

- 技术内容

(按照评分细则自行编制，包含技术部分及商务部分内容，已提供格式的除外，格式自拟)

- 类似项目业绩表

| 序号 | 合同名称 | 合同总价 | 业主单位名称 | 使用单位联系人及联系电话 | 签订合同 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：类似项目业绩证明材料需提供合同扫描件或复印件，以合同生效时间为准。

供应商：	           (电子签章)

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人：	       (电子签章或签名)

日期：      年     月     日

- 其他资料

(一)供应商能享受政策优惠的证明材料

(二)采购文件要求提交的其他资料

(三)供应商认为需要提交的其他资料

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库( 2020 )46号)的规定，本公司(联合体)参加       (单位名称) 的    (项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1.        (标的名称)，属于      (采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为    (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为     万元，资产总额为___ 万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.      （标的名称)， 属于     （采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为       (企业名称)，从业人员     人， 营业收入为      万元， 资产总额为      万元，属于   （中型企业、 小型企业、微型企业)；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虛假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日 期:

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。