（项目名称）                                                                           招标编号： 
晋宁区 2025 年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目                                    招标文件


晋宁区2025年小型水库雨水情测报和大坝安全

监测设施建设项目
招 标 文 件

项目编号：云赛招字2025-138
采购人：昆明市晋宁区水务局水利管理站
采购代理机构：云南赛林工程管理咨询有限公司
日期：二○二五年八月

目  录
3第一章 公开招标公告


3一、项目基本情况


3二、供应商的资格要求


4三、获取招标文件


4四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点


5五、公告期限


5六、其他补充事宜


5七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系


6第二章 供应商须知


6供应商须知前附表


9一、总  则


10二、招标文件


11三、投标文件


13四、投标文件的提交


14五、开标与评标


16六、中标结果


16七、其他事项


18第三章 合同书样式及主要条款


18第四章 投标文件格式


32一、资格文件


37二、商务技术文件


44三、报价文件


45第五章 资格评审标准


47第六章 评标方法（综合评分法）


56第七章 采购需求





第一章 公开招标公告

	项目概况

晋宁区 2025 年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年09月12日09时00分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：云赛招字2025-138
项目名称：晋宁区 2025 年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目
预算金额：208.949万元

最高限价：208.949万元
采购需求：（一）建设范围：本次建设计划的水库共28座，其中，建设雨水情测报和大坝安全监测设施的水库5座:翠丰水库、响水背锅箐水库、贺树水库、红旗水库、大场新塘水库。仅建设雨水情测报设施的水库为大滩子水库。仅建设大坝安全监测设施的水库22座:石楼梯水库、小龙潭水库、人民坝水库、摆衣沟水库、黑石头上坝、祭龙箐水库、龙潭箐水库、银厂箐水库、田坝水库、高粱地水库、葫芦口水库、小冲水库、龙洞冲水库、打谷冲水库、大冲水库、凤凰塘水库、白沙村后塘水库花建场水库、街子路水库、石门坎水库、中村塘水库、大江塘水库。 
（二）建设内容：1.水库雨水情测报设施建设：对6座水库开展雨水情测报设施建设，共建设13个视频监控点、6个降水量监测点、6个水位自动监测点、1套水尺;配备6套现地显示屏用于实时展示库水位、降雨量和库容信息。雨水情监测数据采集单元通过一体化采集终端汇集数据，一站多发方式传输数据至省厅监测平台。

2.大坝安全监测设施建设：对 27座水库开展大坝安全监测设施建设，结合水库现状和实际需要，合理布设渗流量监测、渗流压力监测和表面位移监测设施，数据配备一体化融合终端进行上报。对存在渗漏明流的大坝布设监测点，配置1个量水堰计;至少布设1个坝体渗流压力监测横断面，每个监测横断面布设2-3个监测点，每个测点配置1支渗压计。坝高超过15米或下游影响较大的大坝，在坝顶下游侧布设 2-3个 GNSS 位移监测点，基础稳定的部位布设 1个GNSS基点。坝高15米以下大坝应结合工程实际可设置表面变形人工监测设施。27座水库共建设36支渗压计(新钻孔337米).25个GNSS监测点、12个 GNSS 监测基点、新建32个表面变形人工监测设施测点和 32 个人工监测基点。

3.供电系统：根据水库实际情况，28座水库选择采用太阳能板+蓄电池供电方式对雨水情和安全监测相关设施设备进行供电。

4.通信系统：根据水库所在地的现有的通信条件，28 座水库采用 4G 通信，一体化采集终端具备 4G 通信功能,不另增加设备。相关设备及接口应满足应同时接入雨水情测报系统和安全监测系统进行数据传输，并将现场采集数据发送到省厅监测平台。

5.数据管理平台：监测数据应按照《水利数据交换规约》(SL/T783)《水文监测数据通信规约》(SL651)等文件规定的监测频次，通过一体化采集终端汇集及一站多发方式传输至省厅监测平台。县(市)区级监控通过互联网登录省厅监测平台，利用分账号进行数据查询、统计与分析应用等功能使用，加强水库水文及安全监测信息推送、资料整改及分析运用，做好数据接入、存档备份管理及信息报送。雨水情、安全监测、视频图像及其他采集设备及相关系统应匹配兼容，具备网络安全防护功能和满足网络系统安全运行要求。

合同履行期限：2025年底前完成所有设备安装调试，并将监测数据稳定接入省厅监测平台。

本项目（否）接受联合体投标。

二、供应商的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他依法注册登记的法定凭证。

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商财务状况良好，根据自身情况提供以下任意一种财务状况证明材料：
（1）提供2023年或2024年度经审计的审计报告及财务会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表），非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准；

（2）提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明；

（3）新成立不满三个月的提供财务状况良好承诺函或开户银行出具的资信证明。
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商提供相关证明材料或承诺函；
1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①缴税所属时间在投标文件提交截止时间前12个月内任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税（费）凭证或税务局出具纳税情况的相关证明（成立时间不足3个月，提供成立至今；依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税）的原件扫描件；

②缴费所属时间在投标文件提交截止时间前12个月内任意3个月的社会保险缴款证明（成立时间不足3个月，提供成立至今；依法免缴的，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保险费）的原件扫描件。

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

（1）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。（评审时由代理机构查询）
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目，小微企业价格扣除优惠比例:10%。
3.本项目的特定资格要求：（1）资质要求：供应商须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；

（2）项目经理资格要求：拟派项目经理须具备国家二级及以上注册建造师证（通信与广电工程专业或水利水电工程专业或机电工程专业）（须注册在本单位），具有安全生产考核合格证书（B证）（有效期内），提供社保证明材料，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，提供承诺函。
三、获取招标文件

1.时间：2025年 08  月 22 日至2025年  08 月 29 日，每天上午06:00至23:59（北京时间，法定公休日、法定节假日除外）。

2.地点：政采云平台线上获取。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在“政采云”平台 （http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。
3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA），并在政采云绑定数字证书（CA）后线上获取采购文件及其它采购资料。
CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys，CA申领后需登陆政采云平台完成数字证书（CA）绑定才可以使用，数字证书（CA）详见其办理流程。

按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

4.售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年 09 月 12  日09时00分（北京时间）

2.地点：请登录政采云投标客户端投标，开标地址为“政采云”开标大厅（供应商应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式）。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1.开标方式：网上开标。
2.其他：（1）交货地点：采购人指定地点。

（2）质量要求：符合国家、行业现行的相关技术规范、标准，并且满足采购人的要求。

（3）质保期：不低于三年。

（4）本次采购不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
（5）投标文件的递交--网上递交：网上递交网址为政采云平台（https://www.zcygov.cn/），各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商须在投标截止时间前完成投标文件的电子签章、加密及上传，投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标（响应）文件。若供应商未在规定时间完成解密的（如：无法解密、网络故障、未安装相关驱动、浏览器故障、加密CA与解密CA不一致等），则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复，在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。

（6）本项目实行网上开标。供应商登陆“政采云”开标大厅，在采购人或采购代理机构宣布开启电子投标文件后，使用编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密，并在规定时间完成在线解密、开标一览表确认等相关操作。若供应商没有在规定时间完成以上相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。请各潜在供应商提前熟悉“政采云”开标的相关操作。任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由供应商自行负责。
3.发布公告的媒介：本次招标公告在“云南省政府采购网（网址：http://www.yngp.com/）”、“政府采购云平台（网址：https://www.zcygov.cn/）”上发布。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：昆明市晋宁区水务局水利管理站

地址：昆明市晋宁区昆阳街65号

联系方式：杨老师（0871-67892425）  
2.采购代理机构信息

名 称：云南赛林工程管理咨询有限公司

地址：云南民族村昆明故城9幢二楼 

联系方式：0871-63181513
3.项目联系方式

项目联系人：杨老师（采购人），尹天平、周顶轮、赵诚、胡春丽（采购代理）

电　话：0871-63181513

4.监督部门

监督单位名称：昆明市晋宁区水务局

监督电话：0871-67898929

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.2
	采购人
	昆明市晋宁区水务局水利管理站

	1.3
	采购代理机构
	云南赛林工程管理咨询有限公司

	1.4
	项目名称
	晋宁区 2025 年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目

	1.5
	项目编号
	云赛招字2025-138

	2.2
	★采购预算及最高限价
	¥208.949万元，投标报价不得高于最高限价，否则其投标文件将被否决。

	3.1
	采购需求
	详见招标文件“第七章 采购需求”

	3.2
	合同履行期限
	详见招标文件“第一章 项目基本情况”

	3.3
	质量标准
	符合国家、行业现行的相关技术规范、标准，并且满足采购人的要求。

	3.4
	交货地点
	采购人指定地点。

	3.5
	质保期
	不低于三年。

	3.6
	是否接受进口产品
	不接受。
注：进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

	4.1
	★供应商资格要求
	详见招标文件“第一章 供应商的资格要求”

	7
	现场考察
	不组织

	9.3
	招标文件澄清截止时间
	提交投标文件截止时间十五日前

	13.1
	投标文件构成
	1、第七章“采购需求”中要求提供的其他资料；

2、招标文件中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为必须提供的其他相关资料。

	17
	★投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18
	★投标保证金
	一、本项目投标保证金提交形式包括：支票、汇票、本票、保函、保证保险、银行转账、网银、电汇等其它非现金形式。

二、投标保证金金额：20000.00元（人民币贰万元整）

三、供应商通过银行转账、网银、电汇形式提交投标保证金的，投标保证金应当从供应商基本账户转出：                                

开户银行：中国建设银行昆明滇池国家旅游度假区支行

开户名称：云南赛林工程管理咨询有限公司

帐    号：53001945041051006403

财务地址：云南省昆明市云南民族村昆明故城9幢（云南赛林工程管理咨询有限公司）

联系电话：0871-63186606。

注：转账进帐单空白处或汇款凭证汇款用途栏必须注明项目信息（磋商保证金，项目编号：XXX）。

对于未能按要求提交保证金的投标，采购人将视为不响应采购文件而予以拒绝。

四、采用支票、汇票、本票形式提交投标保证金的，投标保证金应当从供应商基本账户交纳至：

开户名称：云南赛林工程管理咨询有限公司 

账号：53001945041051006403

开户银行：中国建设银行昆明滇池国家旅游度假区支行

保证金提交的时间和程序：支票、汇票、本票的相关有效凭证（原件）必须在提交投标文件截止时间前递交至采购代理机构（云南民族村昆明故城9幢二楼）财务室，未按时递交的视为未提交投标保证金。联系电话：0871-63186606、递交时间：法定工作日上午9：00-12：00、下午13：30-17：00。

五、供应商以保函、保证保险等非现金形式提交保证金的：

1.保函、保证保险等非现金形式供应商必须是供应商，受益人必须是采购人；

2.保函、保证保险等非现金形式必须正确填写受益人和供应商的全称，并与采购文件规定的名称相一致。

3.保证金提交的时间和程序：保函原件或保证保险原件（或复印件）必须在提交投标文件截止时间前递交至采购代理机构（云南民族村昆明故城9幢二楼）财务室，未按时递交的视为未提交投标保证金。联系电话：0871-63186606、递交时间：法定工作日上午9：00-12：00、下午13：30-17：00

	19
	分包
	☑本项目不得分包。

□本项目可以分包。

	21.1
	投标文件递交及有关内容
	1.投标文件的递交--网上递交：网上递交网址为政采云平台（https://www.zcygov.cn/），各供应商应在开标前应确保成为政采云平台供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。供应商须在投标截止时间前完成投标文件的电子签章、加密及上传，投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标（响应）文件。若供应商未在规定时间完成解密的（如：无法解密、网络故障、未安装相关驱动、浏览器故障、加密CA与解密CA不一致等），则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。开标过程中如有问题，可以发起在线异议，由代理机构给予对应的回复，在规定的异议询问时间内未提出异议的，则视为对开标结果无异议。 

2、本项目实行网上开标。供应商登陆“政采云”开标大厅，在采购人或采购代理机构宣布开启电子投标文件后，使用编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密，并在规定时间完成在线解密、开标一览表确认等相关操作。若供应商没有在规定时间完成以上相关操作，则视为撤销其投标文件，不再进入评标阶段。请各潜在供应商提前熟悉“政采云”开标的相关操作。任何因忽视或误解而导致投标文件未上传或已上传但未按规定的操作流程及时间要求进行解密的，由供应商自行负责。

	21.2
	投标文件的密封
	网上递交的投标文件应使用数字证书进行加密

	23.1
	网上提交投标文件截止时间
	详见招标公告

	23.2
	投标文件的退还
	不予退还

	25.1
	开标时间和地点
	详见招标公告

	25.3
	开标程序
	开标顺序：

☑随机开启。

口按递交先后顺序开启。

口其他开启方式。

	27.3
	评标方法
	☑综合评分法

口最低评标价法

	32
	履约保证金
	1.履约保证金缴纳形式：银行转账/银行保函/保证保险/其他现行合法担保方式。

2.履约保证金缴纳金额：合同总价款的5%。

3.履约保证金的收退：乙方须在合同签订前向甲方提交足额的履约保证金；审计完成且竣工验收合格、相关资料交清后，无违约责任，履约保证金按甲方要求退还。
注：中标人未按要求提交履约担保的，采购人将视为自动放弃本项目中标资格，有权重新招标，并由其承担所造成的责任及损失。

	33
	采购代理服务费
	中标服务费:代理服务费参照计价格[2002]1980号的规定收取，计费基数为中标金额，由中标人支付。

请各供应商在进行投标报价时充分考虑此部分费用，该项费用综合包含在投标报价中但不单独列项。

转入账户名称：云南赛林工程管理咨询有限公司 

账号：53001945041051006403

开户银行：中国建设银行昆明滇池国家旅游度假区支行

	35
	需要补充的其他内容
	一、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：（二）制造业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
二、供应商在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：

1.在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）完成云南省政府采购管理信息系统供应商入库申请。

2.缴纳招标代理服务费。

3.领取中标通知书，并及时与采购人联系、洽谈采购合同。

三、第七章 采购需求中标注“●”的产品为核心产品。


一、总  则

1. 项目概况：

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.3采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.4项目名称：见供应商须知前附表。
1.5项目编号：见供应商须知前附表。

2. 资金来源

2.1资金来源：财政资金。

★2.2采购预算及最高限价：详见“供应商须知前附表”，投标报价不得高于最高限价，否则其投标文件将被否决。

3. 招标范围

3.1本项目采购需求：见“供应商须知前附表”。

3.2本项目合同履行期限：见“供应商须知前附表”。
3.3本项目服务质量：见“供应商须知前附表”。

★4. 合格的供应商

★4.1供应商资格要求：详见供应商须知前附表。

4.2落实政府采购政策需满足的资格要求：详见供应商须知前附表。

4.3本项目的特定资格要求：详见供应商须知前附表。

4.4“供应商须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.3项和“供应商须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定（本项目不涉及）：

(1)联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；

(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。

4.5符合上述条件的供应商应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

5. 投标费用

5.1不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

6. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,则应承担相应的法律责任。

7. 现场考察

7.1供应商须知前附表规定组织现场考察的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商考察项目现场。

7.2供应商考察现场发生的费用自理。

7.3除采购人的原因外，供应商自行负责在考察现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.4采购人在考察现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况,供供应商在编制投标文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

二、招标文件

8. 招标文件构成

8.1要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  公开招标公告

第二章  供应商须知

第三章  合同书样式及主要条款

第四章  投标文件格式

第五章  资格评审标准

第六章  评标方法

第七章  采购需求

9. 招标文件的澄清

9.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问的，供应商可以在“供应商须知前附表”规定截止时间前以在线提交要求采购人澄清，截止时间后送达的澄清要求不予接受。所有获取了采购文件的潜在供应商凭企业数字证书（CA）登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/），通过在线方式进行提问。

9.2采购人、采购代理机构对已发出的招标文件等进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。任何要求对招标文件进行澄清的潜在供应商，在政采云平台及书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对供应商自获取招标文件之日起7个工作日内收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复通知每个获取招标文件的供应商，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源；逾期提交的的疑问问题将不予回答。

9.3采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布澄清公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.4采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将变更时间通知所有获取招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.5供应商应在投标截止时间前及时登录政采云平台（https://www.zcygov.cn/）中查看有关本项目招标文件的答疑、补遗内容。否则，后果自负。

9.6招标文件澄清、招标文件修改文件内容均以网上电子文件为准，当招标文件、招标文件澄清、招标文件修改文件内容前后相互矛盾时，以最后发出的为准。

10. 招标文件的澄清或者修改

10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，主要以“政采云”平台及云南省政府釆购网发布公告的形式告知，作为招标文件的完整组成部分。敬请所有获得招标文件的供应商密切关注。

10.2采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有购买招标文件的供应商，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件

11. 投标文件编写注意事项

11.1供应商应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求(详见“采购需求及技术要求”)和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须响应招标文件的实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。

11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：供应商必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺，并提供相应的证明材料。

12. 投标的语言及计量单位

12.1供应商的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

13. 投标文件构成

13.1供应商编写的投标文件按第四章“投标文件格式”要求填写。

13.2供应商同时投多个包（若分包时）的，投标文件应按包分别编制。

14. 投标文件的格式要求

14.1供应商应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。
15. 投标报价

★15.1本项目预算金额及最高限价见“公开招标公告”，供应商的报价均不得高于招标文件中明确的最高单价限价及最高合价限价（具体限价标准见“附件：各库工程量清单配置及预算明细”），若供应商报价超出上述限价，其投标文件将被视为无效投标，作否决处理。
15.2供应商须就“采购需求”中的所投服务内容作完整唯一报价，报价必须包含完成本项目所有服务的一切费用，包含货物价格、人工费、材料费、机械费、搬运费、安装调试费、售后服务费、管理费、利润、税金、中标服务费等所有费用，该报价应符合市场行情并能保证供应商完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后将不作调整。
15.3本项目中投标报价为含税包干价，应包括供应商完成本项目采购范围内所有工作的全部费用和本项目所必须发生的费用。供应商不得以任何理由予以重复报价。该报价应符合国内行情并能保证供应商完成履行合同所需的一切工作，并承担合同中明示和暗示的一切责任。

15.4供应商不得哄抬报价，也不应低于成本价（或进价）报价。评标委员会认为供应商的最低报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料。否则，评标委员会可以取消该供应商的中标候选资格。

16. 投标货币

16.1投标以人民币报价。
17.★投标文件有效期

17.1在“供应商须知前附表”规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。若在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

17.2在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标文件失效，但供应商有权收回其投标保证金。

18.★投标保证金（本项目不涉及）

18.1投标保证金为人民币。供应商应在提交投标文件截止时间以前按“供应商须知前附表”规定的金额交至指定账户，并在规定的时间内保持有效。

18.2投标保证金形式：投标保证金应按“供应商须知前附表”规定的形式提交。

18.3已缴纳投标保证金，而无故不参加投标或者出现不廉洁行为的供应商，其保证金由财政管理部门或者纪检监察机关予以没收。

18.4投标保证金统一由代理机构收取和退还。未中标的供应商可在中标公示发出后五个工作日到采购代理机构办理退保证金手续；中标供应商在签订合同后五个工作日内到采购代理机构办理退还投标保证金手续。

18.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还

（1）已缴纳保证金，无故不参加投标或者出现不廉洁行为的供应商；

（2）在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，供应商撤回投标文件的；

（3）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目的或无正当理由不与釆购单位签订合同的，或者拒不缴纳所要求的履约保证金的；

（4）供应商提供虚假投标文件或虚假补充文件的，或者投标文件中提供虚假或无效的证明材料的；

（5）法律法规或招标文件规定的其他情形的。

19. 分包（本项目不涉及）

19.1“供应商须知前附表”规定允许分包的项目，供应商在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。供应商应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

20. 投标文件的编制

20.1投标文件须招标文件要求的格式进行编制。

20.2投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。

★20.3关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。

20.4投标文件中提供的资料（包括复印件及扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。

20.5投标文件全部采用电子文档，除供应商须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件,并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子签章。由供应商的法定代表人(单位负责人)签字或加盖电子签章的，应附法定代表人(单位负责人)身份证明，由代理人签字或加盖电子签章的，应附由法定代表人(单位负责人)签署的授权委托书。

四、投标文件的提交

21. 投标文件递交及有关内容

21.1投标文件递交及有关内容：见供应商须知前附表。

21.2投标文件的密封：见供应商须知前附表。

22. 投标文件电子投标要求

22.1供应商进行电子交易应安装客户端软件-“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见政采云相关提示及要求。

22.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23. 截止时间及有关内容

23.1网上提交投标文件截止时间：见供应商须知前附表。

23.2投标文件的退还：见供应商须知前附表。

24. 投标文件的修改与撤回

24.1供应商在递交投标文件后，可以补充、修改或者撤回投标文件，但必须在规定的投标截止时间前完成投标文件的网上传输及递交。

24.2在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

24.3在投标截止时间至投标有效期期满之间的这段时间内,供应商不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

24.4 在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

五、开标与评标

25. 开标

25.1开标时间和地点：采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点进行开标，邀请各供应商的法定代表人或其委托代理人参加开标会，如供应商未参加开标的，视同认可开标结果。网上开标的按“政采云平台”的开标程序执行。

25.2投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，停止开标。

25.3开标程序：见供应商须知前附表。

25.4开标疑义：

开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。（网上开标的需按系统提示进行）

供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

25.5投标文件解密：

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的投标截止时间通过电子交易平台组织投标文件解密，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在发起解密指令之时起 30 分钟内完成对电子投标文件在线解密，未在规定时间进行解密的视为撤回投标文件。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构可通知供应商，供应商未预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为撤回投标文件。（解密异常情况处理：详见本章25.6 电子交易活动的中止。） 如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 

25.6电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.7出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

26. 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

27. 评标

27.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人及以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。

27.2评标原则及方法

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

27.3评标方法

本项目按“供应商须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第六章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。

27.4评标应当在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。

★27.5在评标过程中，评标委员会发现供应商有下列规定的情形，应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装；

（六）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

28. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。

六、中标结果

29. 中标人的确定

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人确认。

29.2采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标人顺序确定中标人。

29.3采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上发布中标结果公告。

29.4中标结果公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

30. 中标通知书

中标通知书是合同的一个组成部分。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。

31. 签订合同

31.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

31.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推；也可以重新招标。

32. 履约担保

32.1签订合同前，中标人应按“供应商须知前附表”上确定的履约担保的金额及形式，向采购人提交足额的履约担保，中标人未按要求提交履约担保的，采购人将视为自动放弃本项目中标资格，有权重新招标，并由其承担所造成的责任及损失。

32.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

七、其他事项

33. 采购代理服务费

33.1本项目采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）及《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）等有关规定计取。
33.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清采购代理服务费。

34. 质疑与投诉

34.1.质疑

34.1.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

34.1.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为供应商获取采购文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

34.1.3供应商提供的质疑书应符合中华人民共和国财政部《政府采购质疑和投诉办法》的规定。供应商提供的质疑书（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下主要内容：

（1）质疑项目名称；

（2）质疑理由及事实依据；

（3）质疑对象；

（4）联系电话和地址；

（5）质疑的日期；

（6）质疑人署名。

质疑书实行实名制，并提交由法定代表人或其委托代理人签字且盖单位章的原件。

34.1.4采购人、采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

34.1.5参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

34.2.投诉

投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。供应商提供的投诉书应符合中华人民共和国财政部《政府采购质疑和投诉办法》的规定。
35. 需要补充的其他内容

其它需要补充的其他内容：见“供应商须知前附表”。

第三章 合同书样式及主要条款
(具体合同内容以签订合同时甲乙双方商定为准)
合同编号：              合同自编号：           项目编号：             
●本合同须加盖甲乙双方骑缝章有效
云南省省级政府采购
（委托采购）
合
同
书
签订地点：
云南省财政厅   制定

甲方（采购人公章）名称：
地址：
邮编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电话：
签订日期：
乙方（供应商公章）名称：
地址：
邮编：
法定代表人或委托代理人：
经办人：
电话：
签订日期：
甲方：                            （采购人全称）
乙方：                            （供应商全称）
甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《中华人民共和国民法典》等相关法律规定及项目编号为             “              ”公开招标采购结果，经双方协定达成一致，签订内容如下：
一、项目清单如下：
	序号
	水库名称
	大坝安全监测

投标报价
	雨水情测报投标报价
	合计

	1
	石楼梯水库
	
	
	

	2
	翠丰水库
	
	
	

	3
	小龙潭水库
	
	
	

	4
	六街镇人民坝水库
	
	
	

	5
	摆衣沟水库
	
	
	

	6
	黑石头上坝
	
	
	

	7
	祭龙箐水库
	
	
	

	8
	龙潭箐水库
	
	
	

	9
	银厂箐水库
	
	
	

	10
	田坝水库
	
	
	

	11
	高粱地水库
	
	
	

	12
	响水背锅箐水库
	
	
	

	13
	葫芦口水库
	
	
	

	14
	小冲水库
	
	
	

	15
	龙洞冲水库
	
	
	

	16
	打谷冲水库
	
	
	

	17
	大冲水库
	
	
	

	18
	贺树水库
	
	
	

	19
	大滩子水库
	
	
	

	20
	凤凰塘水库
	
	
	

	21
	白沙村后塘水库
	
	
	

	22
	花建场水库
	
	
	

	23
	街子路水库
	
	
	

	24
	石门坎水库
	
	
	

	25
	中村塘水库
	
	
	

	26
	红旗水库
	
	
	

	27
	大江塘水库
	
	
	

	28
	大场新塘水库
	
	
	

	合计
	
	
	
	


详细的货物明细附后。
二、随机资料和配套附属货物要求
1、随机资料要求真实、完整，有可追溯性；

2、配套附属货物要求质量、数量要确保主货物正常完成施工，且满足设备设施达到相关使用要求。

三、产品使用要求
符合《水利部关于印发〈小型病险水库除险加固项目管理办法》和(小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设与运行管理办法》的通知》(水运管(20211313号)有关规定，并满足甲方技术要求。
四、配套货物要求及长期供应优惠条件

1、提供的是全新的、配置齐全的、技术先进的、未被淘汰的合格产品；
2、提供的设备及材料的产地、品牌、型号应符合合同约定的技术标准、质量标准的要求；
3、质保期后，如有设备损坏需更换，乙方应承诺不高于该设备投标报价进行更换；若有设备损坏需维修，乙方承诺以低于市场价格10%的费用进行维修。
五、备品备件（含易损件）要求及长期供应优惠条件
1、提供的是全新的、配置齐全的、技术先进的、未被淘汰的合格产品；
2、提供的设备及材料的产地、品牌、型号应符合合同约定的技术标准、质量标准的要求；
3、质保期后，如有设备损坏需更换，乙方应承诺不高于该设备投标报价进行更换；若有设备损坏需维修，乙方承诺以低于市场价格10%的费用进行维修。
六、合同总价：￥  元（大写：）
以上价格为甲方指定地点统一交货价并包含安装运输调试费用、税费及其他乙方完成本合同项下服务工作所需的全部费用，除双方另行协商外，甲方不再向乙方支付任何其他费用。
七、甲乙双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，现场安装调试时配备人员进行监管控制）；
2、负责提供货物安装调试所必须的场地和环境；
3、负责组织成立验收小组对货物进行验收并签署验收报告；
4、按合同规定享有乙方提供的售后服务；
5、按合同约定支付款项。鉴于甲方系财政拨款单位，因甲方财务审批等程序导致款项未能及时到账的，乙方应予以谅解且不追究甲方的逾期付款违约责任，继续履行合同。

（二）乙方的权利和义务
1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的货物是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的货物；货物及主要配件质保期为（   ）年，并保证货物在甲方报废前正常使用。具体服务：保修期内，乙方对货物提供全免费保修或免费更换；保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主货物乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证（  ）小时内到达现场，设备类故障保证由运维工程师人员（或工程师）在（  ）天内修复，网络与数据类故障保证由运维工程师人员（或工程师）在（  ）天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的货物实行按季度每（   ）月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；

2、保证甲方在合同货物（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉；

3、严格遵守商务谈判中所承诺的一切规定和条款；

4、参与甲方共同进行货物的验收；

5、乙方按照甲方要求确保全部设备数据接入省、市及要求的数据平台；

6、乙方应坚持安全第一的原则、并加强安全管理。凡由于管理不善、职工的过失或由于第三者原因造成的人员在现场工作和进出施工现场的人身安全事故，其全部责任由乙方负责。

八、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和货物的技术及服务保证甲方正常使用）。
九、技术培训
乙方向甲方提供    天的管理人员现场例行免费培训，培训内容包括货物的使用、一般的维修、维护及保养等。
十、甲方在货物使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。
乙方技术支持电话：              ，联系人:          。
十一、整体项目完成时间（即货物送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为合同签订生效后      日内（即：   年    月    日前完成）。
货物交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封货物（含必要消耗品）送到甲方指定的地点，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试，并按照省市要求接入省、市及其他要求的数据平台。交货时，乙方随货向甲方交付货物必需的合格证、保修卡，相关资料（如检测报告、操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配备的用件、工具等。
十二、验收及验收标准
（一）货物验收：货物到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求；
（二）乙方须提供全新的货物（含零部件、配件、扣件等），表面无划伤、无碰撞痕迹、无凹陷、无褪色无锈痕、无异味，完全符合国家有关技术标准。乙方保证合同货物的权利无瑕疵，权属清楚，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项，还应另按合同总价的20%向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失，另外甲方有权没收其履约保证金。
验收时如发现所交付的货物有不符合尺寸要求、次品、损坏或其它不符合标准及合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，且此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，直至完成整改，工期不作调整。
对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方可按以下办法处理：
1、更换：由乙方承担所发生的全部费用。
2、退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
甲方对乙方交付成果的验收，不免除乙方对其交付的成果承担质量保证责任。
（三）售后服务
乙方提供的产品应符合国家和行业标准以及招标文件技术参数要求。在安装或使用过程中，由于乙方产品质量或安装不规范所造成的一切安全责任或经济损失由乙方承担。
1、质保期限：除人为损坏外，免费质保期   年，终身上门服务，质保期从验收合格之日起。该项目   年免费保修费用已计入合同总价款内：但人为破坏、不可抗力除外。免费更换损坏要部件，零部件需为原厂部件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

2、定期巡检：质保期内每季度提供巡查、检修上门服务一次，并出具巡检记录。

3、提供服务：包括提供所有产品的安装服务，在质保期内提供免费维修服务，矫正和免费更换有缺陷的产品或部件，排除所提供产品出现的损坏。负责提供货物所需的原厂原装配件及配套产品。免费更换损坏零部件，零部件需为原厂部件，未经甲方同意不得使用非原厂配件。

4、质保范围：本次供货的所有产品。

5、服务措施：

①乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。（以乙方投标承诺服务为准）

②乙方未能在质保期内及时提供服务或未按照约定提供服务，甲方有权雇用第三方提供服务，由此发生的费用从乙方的质保金中扣除，不足部分由乙方补齐。乙方经甲方催告后仍未能在质保期内及时提供服务或未按照约定提供服务的，甲方有权扣除全部质保金，乙方应向甲方支付合同总额20%的违约金。

6、质保期后服务：如质保期满后或因需方使用、维护、保管不当造成损坏的，造成所售产品的维修费、服务费、工时费、装运费均由乙方免费提供，只收取材料成本费。维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件、未经甲方同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单以投标文件为准。
十三、合同价款结算
（一）价款的结算
1.预付款:合同签订后主要设备到场(包括本次项目范围内的雨量计、水位计、渗压计、摄像机)，甲方视资金到位情况向乙方支付合同总价的　　%预付款，即:¥　　　元(大写:)；

2.进度款: 全部设备到货后且安装进度达到　　%，甲方视资金到位情况向乙方支付合同总价的　　%进度款，即:　　元(大写:　)；

3.设备安装调试完成，项目通过审计、完成竣工验收、且乙方缴纳质保金后，视资金到位情况，累计支付至审定金额的100%。

4.甲方在支付工程款前，乙方需按甲方要求提供符合法律规范的增值税普通发票，否则甲方有权延迟付款且不视为违约。甲方需按本合同账号付款，否则付款与本合同付款无关。

（二）履约保证金

1.乙方应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额，在正式签订合同前向甲方缴纳履约保证金。

2.履约担保的形式：     

3.履约保证金额：合同总价款的5%。

4.履约保证金的收退：乙方须在合同签订前向甲方提交足额的履约保证金；审计完成且竣工验收合格、相关资料交清后，无违约责任，履约保证金按甲方要求退还。

（三）质保金

工程竣工验收后乙方缴纳审计审定价款的3%作为质量保证金，质量保证金自竣工验收合格之日起满后，如乙方按照合同约定履行保修义务的， 一次性无息退还质量保证金。
十四、违约责任
除发生不可抗力事实外，乙方所交货物和安装调试与合同标准不相符合的，甲方有权拒收货物；逾期交付合格成果的将向甲方每日偿付合同总额千分之一的滞纳金；逾期达10天的，甲方有权解除合同，并有权没收其履约保证金，乙方无权收取合同费用，应退还甲方已支付费用，且应向甲方支付合同总额20%的违约金。
因乙方所交货物或安装调试与合同标准不符使甲方造成经济损失的，甲方有权解除合同，并有权没收其履约保证金，乙方无权收取合同费用，应退还甲方已支付费用，向甲方支付合同总额20%的违约金。甲方对乙方交付成果的验收，不免除乙方对其交付的成果承担质量保证责任。
乙方擅自变更、解除或经催告后拒不履行本合同的，无权收取合同费用，应退还甲方已支付费用，并向甲方支付合同总额20%的违约金，甲方有权没收其履约保证金。
乙方支付违约金后，仍应赔偿甲方因此产生的全部费用和损失，并承担相应责任。
甲方无正当理由拒收货物，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额千分之一的滞纳金。
甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。
由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决，协商不成时，双方均有权解除合同且互不视为违约。“不可抗力”指超出本协议双方的合理控制之外的，不能预见的，或即使预见到亦不能以合理的努力避免的，并且发生在本协议签署之日以后，使任何一方不能全部或部分履行本协议的任何事件。上述事件包括地震、台风、水灾、战争、政府禁止性行政性行为、政府政策发生改变、法律法规变更或其它不可预见或不可避免的事件。不可抗力发生后，受不可抗力影响的一方应立即将该情况通知对方，及时采取措施防止损害扩大，并提供不能履行或延迟履行的文件。
十五、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向晋宁区人民法院提起诉讼，并由败诉方承担因诉讼产生的必要费用。
十六、本合同其他未尽事宜，按国家《民法典》有关规定处理。
十七、本合同壹式陆份，甲方肆份，乙方壹份、代理机构壹份。
十八、本合同自签订之日起生效。
十九、本合同不可分割之部分：
1、招标文件；
2、中标人的投标文件；
3、中标通知书；
4、合同书附件。
甲    方：                         乙    方：
地    址：                         地    址：
邮政编码：                         邮政编码：
法定代表人或委托代理人：           法定代表人或委托代理人： 
经办人：                           经办人：  
电    话：                         电    话：
开户银行：                        开户银行：
账    号：                        账    号：
建设工程廉政合同
甲方(全称):昆明市晋宁区水务局水利管理站
乙方(全称):
为了搞好工程建设中的党风廉政建设，促进党员干部廉洁自律，保证施工项 目安全优质高效。防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，昆明市晋宁区水务局水利管理站(以下简称甲方)与       (以下简称乙方)订立如下廉政责任合同。
第一条、甲乙双方的权利和义务
(一)严格遵守党和国家有关法律法规及上级的有关廉政规定。
(二)严格执行建设工程施工的合同文件，自觉按合同条款办事。
(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家、集体利益和违反工程建设管 理规章制度。
(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
(六)发现对方有严重违反本合同条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条、甲方的义务
(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何由甲方或个人支付的费用。
(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。
(三)甲方及其工作人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、子女配偶的工作安排以及出国出境、旅游等活动提供方便。
(四)甲方工作人员配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
第三条、乙方的义务
(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、 贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及其娱乐活动。
(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第四条、违约责任
(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪或政纪处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位 造成经济损失的，应予以赔偿。
(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，依据有关规定给予组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议给予经济处罚或移交司法机关追究刑事责任。
(三)甲方发现乙方违约、违纪或出现重大安全质量事故，给甲方造成损失的，应立即清除出场，并五年内不准在甲方单位投标揽活。
第五条、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监 督执行；由甲方单位的纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，并提出在本合 同规定范围内的裁定意见。

第六条、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后结止。

第七条、本合同一式六份，甲乙双方及纪检监察机关各一份，建设行政主 管部门一份。

第四章 投标文件格式

一、资格文件

（一）具有独立承担民事责任的能力

按资格要求提供证明材料。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

按资格要求提供证明材料。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

按资格要求提供证明材料。
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

按资格要求提供证明材料。
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

按资格要求提供证明材料。
（六）法律、行政法规规定的其他条件

按资格要求提供证明材料。
（七）落实政府采购政策需满足的资格要求

（1）中小企业声明函（服务)

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020)46号）的规定，本公司(联合体）参加_      ( 单位名称）       的_    (项目名称）_采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:
1._ 〔标的名称)，属于        行业；承接企业为_(企业名称)    ，从业人员_  _人，营业收入为_  _万元，资产总额为_ _万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；
2._ 〔标的名称)，属于        行业；承接企业为_(企业名称)    ，从业人员_  _人，营业收入为_  _万元，资产总额为_ _万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业)；

…….

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章):

日期:
备注：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的属于“制造业”行业。
（2）残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               单位名称（盖章）：

               日  期：

注：供应商若不属于则无需提供
（3）监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加政府采购活动时，应当按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）提供规定的《监狱企业证明文件》（复印件），并对提供的证明文件真实性负责。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：供应商若不属于则无需提供

（八）特定资格要求

按资格要求提供证明材料。
（九）其他证明文件

招标文件资格要求中所涉及到的相关资料及证明文件或供应商认为其他必须提供的其他相关资料。

二、商务技术文件

（一）投标函

致：     （采购单位） 
我方仔细研究了（项目名称）  （项目编号：                 ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表供应商  （供应商全称）   参加投标，并提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标文件项目需求，投标报价：投标总报价：    元（大写：       ）；合同履行期限承诺：    ；质保期：    ；质量承诺：       。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(如果有的话)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在供应商须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在供应商须知第17条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。

4、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。

5、完全理解贵方不一定要接受最低报价的供应商为中标人的行为。

6．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（如需）。

7．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8．                                       （其他补充说明）。

9.我方一旦参与投标，就不再对招标文件提出异议

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：             
电话：                                                         

传真：                                                         
开户名称：                                                     

开户银行：                                                     

帐    号：                                                     

法定代表人（或授权代理人）（电子签名或签字）：                 
供应商（加盖电子公章）：                                       
投标日期：                                                      
（二）分项报价明细表

附：分项报价明细表
注：1、以上报价包含完成本项目所有服务的一切费用，包含货物价格、人工费、材料费、机械费、搬运费、安装调试费、售后服务费、管理费、利润、税金、中标服务费等所有费用。

2、本表填报内容须与上述内容中对应项目的信息保持一致。若因填报不一致导致评审异议的，由供应商自行承担相应后果。

3、各供应商针对本项目的报价，均不得高于招标文件中明确的最高单价限价及最高合价限价（具体限价标准见“附件：各库工程量清单配置及预算明细”），若供应商报价超出上述限价，其投标文件将被视为无效投标，作否决处理。

4、本表中所有设备的单价汇总之和（经算术性校核后）应与开标一览表中的总报价保持一致。若出现不一致情形，按照以下规则处理：（1）首先对单价进行算术性复核，确认无误后以单价汇总计算得出的总价为准；（2）依据上述修正后的总价，对开标一览表中的总报价进行相应调整，调整结果将书面通知供应商；（3）供应商对修正结果无异议的，修正后的价格将作为评审依据；若供应商拒绝确认修正结果，其投标文件将被否决。

（三）法定代表人身份证明书

供应商名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日

经营期限：                          
姓名：          性别：         年龄：       职务：         
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注:后附法定代表人身份证复印件/扫描件。

供应商：（加盖电子公章）             
日期：         年       月        日

（四）法定代表人授权委托书

本授权书声明：  （供应商全称）    的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关  （项目名称）   项目（项目编号：        ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。

代理人无转委托权。

法定代表人（电子签名或签字）：                       

供应商全称：（加盖电子公章）                         
签发日期：     年    月    日

	附： 
	






	委托代理人姓名：
	                                         

	职       务：
	                                         

	身份证号码：
	                                         

	详 细  地 址：
	                                         

	电       话：
	                                         


注:附委托代理人身份证复印件/扫描件。
（五）项目实施方案

按评标办法要求提供，格式自拟

（六）产品质保期及运维服务
按评标办法要求提供，格式自拟

（七）主要设备技术参数响应

项目名称：
项目编号：

	序号
	设备名称
	品牌、设备型号、制造商名称、国别、是否进口
	招标文件要求的主要设备技术参数
	投标文件响应情况
	偏离
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1、各供应商必须对招标文件第七章 采购需求中的主要设备技术参数要求作出全面、真实的反映，供应商如实填写主要技术参数偏离表。
2、本表内容须与招标文件第七章  采购需求主要设备技术参数内容一一对应，以便于评审，否则造成的一切后果将由供应商自行承担。
3、表格中“偏离”一列，由供应商统一如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。其中“正偏离”和“负偏离”需标明具体偏离的技术指标。
供应商（电子公章）：

法定代表人（或授权代理人）（电子签名或签字）：

日期：

（八）技术性能

按评标办法要求提供，格式自拟

（九）产品质量承诺及保证措施
按评标办法要求提供，格式自拟

（十）人员配置

按评标办法要求提供，格式自拟

（十一）类似项目履约经验

按评标办法要求提供，格式自拟

（十二）构成投标文件的其他资料

供应商认为需要提供的其他资料
三、报价文件

开标一览表

项目名称：晋宁区 2025 年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目
项目编号： 
	供应商名称
	

	投标总报价（元）
	大写：

小写：

	合同履行期限承诺
	

	质保期承诺
	

	质量承诺
	

	备注
	以上报价包含完成本项目所有服务的一切费用，包含货物价格、人工费、材料费、机械费、搬运费、安装调试费、售后服务费、管理费、利润、税金、中标服务费等所有费用。


注：
（1）开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中所有设备的单价汇总之和保持一致。
（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（3）此表中的投标报价即为最终报价，不允许另有折扣说明；

供应商（电子公章）：

法定代表人（或授权代理人）（电子签名或签字）：

日期：

第五章 资格评审标准

依据法律法规和招标文件的规定，采购人或采购代理机构将在开标结束后对投标文件中的资格证明文件进行审查，具体详见评审内容及标准。若存在任意一条评审内容不符合标准，则资格审查不合格，不进入到下一步符合性评审。合格供应商不足3家的，不得评标。

	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	资格评审标准
	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

	
	1.1
	具有独立承担民事责任的能力：提供有效的营业执照或事业单位法人证书或其他依法注册登记的法定凭证；

	
	1.2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商财务状况良好，根据自身情况提供以下任意一种财务状况证明材料：
（1）提供2023年或2024年度经审计的审计报告及财务会计报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表），非营利性单位或者社会团体或者其他机关事业单位以符合财务会计制度为准；

（2）提供自投标文件提交截止时间前三个月内开户银行出具的资信证明；

（3）新成立不满三个月的提供财务状况良好承诺函或开户银行出具的资信证明。

	
	1.3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：供应商提供相关证明材料或承诺函；

	
	1.4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供在2024年7月至本项目投标文件提交截止时间前任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的依法缴纳税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

	
	1.5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	
	1.6
	法律、行政法规规定的其他条件：

（1）按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）。（评审时由代理机构查询）。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

	
	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目，小微企业价格扣除优惠比例：10%，监狱企业、残疾人福利性单位价格评审时视为小微企业。

	
	3
	本项目的特定资格要求：（1）资质要求：供应商须具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，且具备有效的安全生产许可证；（2）项目经理资格要求：拟派项目经理须具备国家二级及以上注册建造师证（通信与广电工程专业或水利水电工程专业或机电工程专业）（须注册在本单位），具有安全生产考核合格证书（B证）（有效期内），提供社保证明材料，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理，提供承诺函。


第六章 评标方法（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评 审 因 素
	评 审 标 准

	3.1
	符

合

性

评

审

标

准
	供应商不满足下列情况之一的，投标无效：

	
	
	供应商名称
	与营业执照一致。

	
	
	投标文件格式
	按“第四章 投标文件格式”填写。

	
	
	投标文件签署
	按招标文件要求在规定位置盖章、签字

	
	
	投标报价
	完整且只有一个有效报价，报价不超出最高限价。

	
	
	投标有效期
	符合“第二章供应商须知”第17项规定。

	
	
	不能接受的附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。

	
	
	其他条件
	符合招标文件中★条款的要求。

	
	
	其他投标无效情形
	(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

(7)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	3.2详细评审标准
	评标总得分计算公式
	供应商的评标总得分＝F1＋F2=100分。

其中：

F1、F2分别为投标报价、技术及商务部分2项评分因素的汇总得分。

	
	投标报价评审

F1（满分30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30分。

	
	技术及商务部分评审
	F2=70分

	
	1.项目实施方案评审（满分30分）
	根据供应商提供的项目实施方案进行评审，内容至少包括：①设备配套设施建设方案；②货物组织运输方案；③培训方案；④进度计划；⑤安装调试措施；⑥验收措施。

注：以上6项内容均有详细描述且符合项目实际需求的，得满分30分，每缺少一项要求的内容，扣5分，每有一项要求的内容响应性较一般扣2分，每有一项要求的内容响应性较差的扣3分。

	
	2.产品质保期及运维服务评审（满分10分）
	根据供应商提供的产品质保期及运维服务进行评审，内容至少包括：①产品质保期承诺；②运维体系与制度建设；③设备维护与管理；④安全保障与应急措施；⑤技术升级与档案管理。

注：以上5项内容均有详细描述且符合项目实际需求的，得满分10分，每缺少一项要求的内容，扣2分，每有一项要求的内容响应性较一般扣1分，每有一项要求的内容响应性较差的扣2分。

	
	3.主要设备技术参数响应评审（满分10分）
	根据投标文件中主要设备的技术参数响应情况进行评分，供应商的技术参数完全满足招标文件要求的得10分，每出现1项负偏离，扣1分，扣完为止。

	
	4.项目管理人员评审
（满分6分）
	1、项目负责人（2分）

项目负责人具备国家二级及以上注册建造师证（通信与广电工程专业或水利水电工程专业或机电工程专业）（须注册在本单位），具有安全生产考核合格证书（B证）得2分；

2、技术负责人（2分）

拟投入本项目的项目技术负责人具备高级工程师，须为本单位在职人员，具有效的社保证明，满足的得2分，不满足不得0分，本项满分2分。

3、项目组成员（2分）

项目组成员中每具备1名高级信息系统项目管理师、PMP认证的得1分，满分2分。

注：须为本单位在职人员，具有效的社保证明。

	
	5.产品质量承诺及保证措施评审（满分6分）
	根据供应商提供的产品质量承诺及保证措施进行评审，内容至少包括：①产品质量承诺；②产品保障措施；③质量违约责任承诺。

注：以上3项内容均有详细描述且符合项目实际需求的，得满分6分，每缺少一项要求的内容，扣2分，每有一项要求的内容响应性较一般扣1分，每有一项要求的内容响应性较差的扣0.5分。

	
	6.人员配置评审

（满分3分）
	根据供应商提供的人员配置进行评审，内容至少包括：①岗位匹配度；②人员数量合理性；③团队协作能力。

注：以上3项内容均有详细描述且符合项目实际需求的，得满分3分，每缺少一项要求的内容，扣1分，每有一项要求的内容响应性较一般扣0.5分，每有一项要求的内容响应性较差的扣0.3分。

	
	7.类似项目履约经验评审（满分5分）
	供应商每承担过1项类似项目履约经验得1分，本项满分5分。

注：类似项目履约经验指：水库雨水情测报项目或大坝安全监测项目。提供合同或中标通知书或业主证明。


1.评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人；如评标总得分相同的，按技术及商务部分得分的优先顺序进行推荐，若评标总得分、技术及商务部分评分均相同的，由评标委员会综合评议决定。

2.政府采购政策

执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）以及云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知云财采〔2022〕9号的规定。

3.评标程序及标准

3.1符合性评审

3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格要求的供应商的投标文件从有效性、完整性和对招标文件的实质性响应程度等方面进行审查，具体详见《评标方法前附表》，有一项不符合的，该投标文件按无效投标处理。
3.1.2同品牌产品不同投标人的处理方式：
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价,见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对供应商的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

3.2.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

3.2.4投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.2款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.2.5投标报价部分（F1）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各供应商价格部分得分。技术及商务部分（F2）得分由评标委员会成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.投标文件的澄清 

4.1投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2 报价不一致的澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照本办法3.2.4款的规定进行修正、澄清。

★4.3报价过低情形澄清

评标委员会认为供应商的报价(总价或单价)明显低于其他通过符合性审查供应商的报价(总价或单价)，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料：供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5.评标结果

5.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人，并提出书面评标报告。

5.2采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。

5.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
6.需要补充的其他内容

6.1.关于中小企业：

6.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）以及云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知云财采〔2022〕9号的规定，中小企业（在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外，下同）应当同时符合以下条件：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

6.1.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

附件：

《中小企业划型标准规定》

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；

从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》国经贸中小企〔2003〕143号同时废止。

2.关于监狱企业：

2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.关于残疾人福利性单位：

3.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例≥25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了≥单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

3.3残疾人福利性单位视同为小型、微型企业享受政策。
第七章 采购需求

一、建设范围

本次建设计划的水库共28座，其中，建设雨水情测报和大坝安全监测设施的水库5座:翠丰水库、响水背锅箐水库、贺树水库、红旗水库、大场新塘水库。仅建设雨水情测报设施的水库为大滩子水库。仅建设大坝安全监测设施的水库22座:石楼梯水库、小龙潭水库、人民坝水库、摆衣沟水库、黑石头上坝、祭龙箐水库、龙潭箐水库、银厂箐水库、田坝水库、高粱地水库、葫芦口水库、小冲水库、龙洞冲水库、打谷冲水库、大冲水库、凤凰塘水库、白沙村后塘水库花建场水库、街子路水库、石门坎水库、中村塘水库、大江塘水库。 

二、建设内容

1.水库雨水情测报设施建设：对6座水库开展雨水情测报设施建设，共建设13个视频监控点、6个降水量监测点、6个水位自动监测点、1套水尺;配备6套现地显示屏用于实时展示库水位、降雨量和库容信息。雨水情监测数据采集单元通过一体化采集终端汇集数据，一站多发方式传输数据至省厅监测平台。

2.大坝安全监测设施建设：对 27座水库开展大坝安全监测设施建设，结合水库现状和实际需要，合理布设渗流量监测、渗流压力监测和表面位移监测设施，数据配备一体化融合终端进行上报。对存在渗漏明流的大坝布设监测点，配置1个量水堰计;至少布设1个坝体渗流压力监测横断面，每个监测横断面布设2-3个监测点，每个测点配置1支渗压计。坝高超过15米或下游影响较大的大坝，在坝顶下游侧布设 2-3个 GNSS 位移监测点，基础稳定的部位布设 1个GNSS基点。坝高15米以下大坝应结合工程实际可设置表面变形人工监测设施。27座水库共建设36支渗压计(新钻孔337米).25个GNSS监测点、12个 GNSS 监测基点、新建32个表面变形人工监测设施测点和 32 个人工监测基点。

3.供电系统：根据水库实际情况，28座水库选择采用太阳能板+蓄电池供电方式对雨水情和安全监测相关设施设备进行供电。

4.通信系统：根据水库所在地的现有的通信条件，28 座水库采用 4G 通信，一体化采集终端具备 4G 通信功能,不另增加设备。相关设备及接口应满足应同时接入雨水情测报系统和安全监测系统进行数据传输，并将现场采集数据发送到省厅监测平台。

5.数据管理平台：监测数据应按照《水利数据交换规约》(SL/T783)《水文监测数据通信规约》(SL651)等文件规定的监测频次，通过一体化采集终端汇集及一站多发方式传输至省厅监测平台。县(市)区级监控通过互联网登录省厅监测平台，利用分账号进行数据查询、统计与分析应用等功能使用，加强水库水文及安全监测信息推送、资料整改及分析运用，做好数据接入、存档备份管理及信息报送。雨水情、安全监测、视频图像及其他采集设备及相关系统应匹配兼容，具备网络安全防护功能和满足网络系统安全运行要求。

三、合同履行期限

2025年底前完成所有设备安装调试，并将监测数据稳定接入省厅监测平台。

四、质量要求

符合国家、行业现行的相关技术规范、标准，并且满足采购人的要求。

五、质保期

不低于三年。

六、交货地点

采购人指定地点。
七、本次采购不接受进口产品。

	八、昆明市晋宁区2025年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目招标控制价汇总

	序号
	水库名称
	大坝安全监测
	雨水情测报
	合计
	备注

	1
	石楼梯水库
	112970
	
	112970
	小二型

	2
	翠丰水库
	42720
	72820
	115540
	小二型

	3
	小龙潭水库
	107470
	
	107470
	小二型

	4
	六街镇人民坝水库
	4800
	
	4800
	小二型

	5
	摆衣沟水库
	4800
	
	4800
	小二型

	6
	黑石头上坝
	54820
	
	54820
	小二型

	7
	祭龙箐水库
	112970
	
	112970
	小二型

	8
	龙潭箐水库
	4800
	
	4800
	小二型

	9
	银厂箐水库
	108020
	
	108020
	小二型

	10
	田坝水库
	108570
	
	108570
	小二型

	11
	高粱地水库
	109670
	
	109670
	小二型

	12
	响水背锅箐水库
	106920
	119130
	226050
	小二型

	13
	葫芦口水库
	97370
	
	97370
	小二型

	14
	小冲水库
	4800
	
	4800
	小二型

	15
	龙洞冲水库
	111320
	
	111320
	小二型

	16
	打谷冲水库
	4800
	
	4800
	小二型

	17
	大冲水库
	4800
	
	4800
	小二型

	18
	贺树水库
	3200
	72820
	76020
	小二型

	19
	大滩子水库
	0
	72820
	72820
	小二型

	20
	凤凰塘水库
	4800
	
	4800
	小二型

	21
	白沙村后塘水库
	4800
	
	4800
	小二型

	22
	花建场水库
	4800
	
	4800
	小二型

	23
	街子路水库
	54820
	
	54820
	小二型

	24
	石门坎水库
	4800
	
	4800
	小二型

	25
	中村塘水库
	107470
	
	107470
	小二型

	26
	红旗水库
	52620
	77320
	129940
	小二型

	27
	大江塘水库
	107470
	
	107470
	小二型

	28
	大场新塘水库
	147980
	80200
	228180
	小一型

	合计
	
	1594380
	495110
	2089490
	


	九、昆明市晋宁区2025年度小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目清单计价表

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	招标控制价单价 (元)
	合计
	备注

	一、石楼梯水库
	112970
	

	1.大坝安全监测
	112970
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	60320
	

	1
	测压管钻孔
	共计2孔，22米1孔，10米1孔，含浸润线测压管DN50热镀锌管，彭润土球封堵，定制膨润土球，直径1-3cm。含设备进出场费。
	32
	米
	550
	17600
	

	2
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	（2）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	52650
	

	1
	卫星定位接收终端（GNSS）
	包含天线；支持北斗、 GPS等系统；固定式RTK，3小时定位精度：平面：±1~3mm，高程：±2~5mm；功耗≤3W。
	3
	台
	11000
	33000
	含立杆基础

	2
	无线传输模块
	470M
	3
	台
	1500
	4500
	

	3
	通信模块
	4G
	3
	台
	1450
	4350
	

	4
	太阳能电池和支架
	100W
	3
	套
	2000
	6000
	

	5
	充放电控制器
	10A
	3
	个
	400
	1200
	

	6
	蓄电池
	12V 65Ah蓄电池
	3
	个
	1200
	3600
	

	二、翠丰水库
	115540
	

	1.大坝安全监测
	42720
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	42720
	

	1
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	2
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	3
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	4
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	5
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	6
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	7
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	8
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	9
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	10
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	2.雨水情测报
	72820
	

	1
	视频监控球机
	IP65，23倍光学变焦，高清带红外200万像素，带音频输出接口；夜视150m。
	1
	只
	5500
	5500
	

	2
	固定网络摄像机及安装支架
	AI功能，200万像素红外抢机带音频，支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态，支持10项行为分析,4项异常检测。支持GB/T28181。
	1
	只
	2000
	2000
	

	3
	TF 存储卡
	512G
	2
	张
	680
	1360
	

	4
	●一体化采集终端
	支持多路频采集、各类水库数据采集、数据融合、视频及数据存储、视频及数据回放、数据转发、语音播报、短信报警等功能，内置算法。
	1
	台
	18500
	18500
	

	5
	4G路由器
	支持宽带及全网通4G路由器，工业级，含4个100M网口。
	1
	个
	1500
	1500
	

	6
	功放模块
	150W，12V供电，双声道输出。
	1
	套
	800
	800
	

	7
	电源防雷保护器
	12V电源避雷，网线避雷
	1
	项
	380
	380
	

	8
	有源高音号角喇叭
	有源带功放室外广播音箱，远程喊话喇叭。DC12V, 功率 30W，外形 240*220*170，1.65kg。
	1
	只
	680
	680
	

	9
	水位计
	量程45米，线长65米；精度0.1%FS,485输出。
	1
	支
	4500
	4500
	

	10
	水位计保护装置及支架
	镀锌管及支架安装
	1
	套
	3500
	3500
	

	11
	雨量计
	0.5mm 分辨力
	1
	只
	1800
	1800
	

	12
	主设备集成箱
	定制，不锈钢室内室外兼容
	1
	1
	1200
	1200
	

	13
	网络防雷保护器
	网络防雷，100M
	2
	只
	200
	400
	

	14
	立杆平台及基础
	立杆高4米，DN125热镀锌钢管制作，定制
	1
	套
	2200
	2200
	

	15
	POE 交换机
	
	1
	个
	700
	700
	

	16
	现地显示屏 
	技术参数：户外P5单色 ；规格：2*2，尺寸：320mm*160mm、整体尺寸700*380mm。
	1
	块
	5500
	5500
	

	17
	太阳能供电系统
	保证连续阴雨天气供电 15 天，200Ah蓄电池，300W太阳能板
	1
	项
	8000
	8000
	

	18
	辅材
	接头、端子、胶布、线束、电缆胶、波纹管等
	1
	项
	800
	800
	

	19
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	100M流量/月/卡，5年使用费
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	20
	物联网卡（10G流量/月，5年使用费）
	10G流量/月/卡，5年使用费
	1
	张
	4000
	4000
	800/张/年

	21
	数据推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	22
	资料收集
	
	1
	项
	1000
	1000
	

	23
	数据整编
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	三、小龙潭水库
	107470
	

	1.大坝安全监测
	107470
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	54820
	

	1
	测压管钻孔
	共计2孔，14米1孔,8米1孔，含浸润线测压管DN50热镀锌管，彭润土球封堵，定制膨润土球，直径1-3cm。含设备进出场费。
	22
	米
	550
	12100
	

	2
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	（2）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	52650
	

	1
	卫星定位接收终端（GNSS）
	包含天线；支持北斗、 GPS等系统；固定式RTK，3小时定位精度：平面：±1~3mm，高程：±2~5mm；功耗≤3W。
	3
	台
	11000
	33000
	含立杆基础

	2
	无线传输模块
	470M
	3
	台
	1500
	4500
	

	3
	通信模块
	4G
	3
	台
	1450
	4350
	

	4
	太阳能电池和支架
	100W
	3
	套
	2000
	6000
	

	5
	充放电控制器
	10A
	3
	个
	400
	1200
	

	6
	蓄电池
	12V 65Ah蓄电池
	3
	个
	1200
	3600
	

	四、六街镇人民坝水库
	4800
	

	1.大坝安全监测
	4800
	

	（1）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	4800
	

	1
	人工位移观测基点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	2
	人工位移观测点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	五、摆衣沟水库
	4800
	

	1.大坝安全监测
	4800
	

	（1）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	4800
	

	1
	人工位移观测基点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	2
	人工位移观测点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	六、黑石头上坝
	54820
	

	1.大坝安全监测
	54820
	

	（1）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	54820
	

	1
	测压管钻孔
	共计2孔，14米1孔,8米1孔，含浸润线测压管DN50热镀锌管，彭润土球封堵，定制膨润土球，直径1-3cm。含设备进出场费。
	22
	米
	550
	12100
	

	2
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	七、祭龙箐水库
	112970
	

	1.大坝安全监测
	112970
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	60320
	

	1
	测压管钻孔
	共计2孔，22米1孔,10米1孔，含浸润线测压管DN50热镀锌管，彭润土球封堵，定制膨润土球，直径1-3cm。含设备进出场费。
	32
	米
	550
	17600
	

	2
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	（2）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	52650
	

	1
	卫星定位接收终端（GNSS）
	包含天线；支持北斗、 GPS等系统；固定式RTK，3小时定位精度：平面：±1~3mm，高程：±2~5mm；功耗≤3W。
	3
	台
	11000
	33000
	含立杆基础

	2
	无线传输模块
	470M
	3
	台
	1500
	4500
	

	3
	通信模块
	4G
	3
	台
	1450
	4350
	

	4
	太阳能电池和支架
	100W
	3
	套
	2000
	6000
	

	5
	充放电控制器
	10A
	3
	个
	400
	1200
	

	6
	蓄电池
	12V 65Ah蓄电池
	3
	个
	1200
	3600
	

	八、龙潭箐水库
	4800
	

	1.大坝安全监测
	4800
	

	（1）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	4800
	

	1
	人工位移观测基点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	2
	人工位移观测点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	九、银厂箐水库
	108020
	

	1.大坝安全监测
	108020
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	55370
	

	1
	测压管钻孔
	共计2孔，15米1孔,8米1孔，含浸润线测压管DN50热镀锌管，彭润土球封堵，定制膨润土球，直径1-3cm。含设备进出场费。
	23
	米
	550
	12650
	

	2
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	（2）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	52650
	

	1
	卫星定位接收终端（GNSS）
	包含天线；支持北斗、 GPS等系统；固定式RTK，3小时定位精度：平面：±1~3mm，高程：±2~5mm；功耗≤3W。
	3
	台
	11000
	33000
	含立杆基础

	2
	无线传输模块
	470M
	3
	台
	1500
	4500
	

	3
	通信模块
	4G
	3
	台
	1450
	4350
	

	4
	太阳能电池和支架
	100W
	3
	套
	2000
	6000
	

	5
	充放电控制器
	10A
	3
	个
	400
	1200
	

	6
	蓄电池
	12V 65Ah蓄电池
	3
	个
	1200
	3600
	

	十、田坝水库
	108570
	

	1.大坝安全监测
	108570
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	55920
	

	1
	测压管钻孔
	共计2孔，16米1孔,8米1孔，含浸润线测压管DN50热镀锌管，彭润土球封堵，定制膨润土球，直径1-3cm。含设备进出场费。
	24
	米
	550
	13200
	

	2
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	（2）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	52650
	

	1
	卫星定位接收终端（GNSS）
	包含天线；支持北斗、 GPS等系统；固定式RTK，3小时定位精度：平面：±1~3mm，高程：±2~5mm；功耗≤3W。
	3
	台
	11000
	33000
	含立杆基础

	2
	无线传输模块
	470M
	3
	台
	1500
	4500
	

	3
	通信模块
	4G
	3
	台
	1450
	4350
	

	4
	太阳能电池和支架
	100W
	3
	套
	2000
	6000
	

	5
	充放电控制器
	10A
	3
	个
	400
	1200
	

	6
	蓄电池
	12V 65Ah蓄电池
	3
	个
	1200
	3600
	

	十一、高粱地水库
	109670
	

	1.大坝安全监测
	109670
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	57020
	

	1
	测压管钻孔
	共计2孔，18米1孔,8米1孔，含浸润线测压管DN50热镀锌管，彭润土球封堵，定制膨润土球，直径1-3cm。含设备进出场费。
	26
	米
	550
	14300
	

	2
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	（2）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	52650
	

	1
	卫星定位接收终端（GNSS）
	包含天线；支持北斗、 GPS等系统；固定式RTK，3小时定位精度：平面：±1~3mm，高程：±2~5mm；功耗≤3W。
	3
	台
	11000
	33000
	含立杆基础

	2
	无线传输模块
	470M
	3
	台
	1500
	4500
	

	3
	通信模块
	4G
	3
	台
	1450
	4350
	

	4
	太阳能电池和支架
	100W
	3
	套
	2000
	6000
	

	5
	充放电控制器
	10A
	3
	个
	400
	1200
	

	6
	蓄电池
	12V 65Ah蓄电池
	3
	个
	1200
	3600
	

	十二、响水背锅箐水库
	226050
	

	1.大坝安全监测
	106920
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	54270
	

	1
	测压管钻孔
	共计2孔，14米1孔,7米1孔，含浸润线测压管DN50热镀锌管，彭润土球封堵，定制膨润土球，直径1-3cm。含设备进出场费。
	21
	米
	550
	11550
	

	2
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	（2）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	52650
	

	1
	卫星定位接收终端（GNSS）
	包含天线；支持北斗、 GPS等系统；固定式RTK，3小时定位精度：平面：±1~3mm，高程：±2~5mm；功耗≤3W。
	3
	台
	11000
	33000
	含立杆基础

	2
	无线传输模块
	470M
	3
	台
	1500
	4500
	

	3
	通信模块
	4G
	3
	台
	1450
	4350
	

	4
	太阳能电池和支架
	100W
	3
	套
	2000
	6000
	

	5
	充放电控制器
	10A
	3
	个
	400
	1200
	

	6
	蓄电池
	12V 65Ah蓄电池
	3
	个
	1200
	3600
	

	2.雨水情测报
	119130
	

	1
	视频监控球机
	IP65，23倍光学变焦，高清带红外200万像素，带音频输出接口；夜视150m。
	1
	只
	5500
	5500
	

	2
	固定网络摄像机及安装支架
	AI功能，200万像素红外抢机带音频，支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态，支持10项行为分析,4项异常检测。支持GB/T28181。
	1
	只
	2000
	2000
	

	3
	TF 存储卡
	512G
	2
	张
	680
	1360
	

	4
	●一体化采集终端
	支持多路频采集、各类水库数据采集、数据融合、视频及数据存储、视频及数据回放、数据转发、语音播报、短信报警等功能，内置算法。
	1
	台
	18500
	18500
	

	5
	4G路由器
	支持宽带及全网通4G路由器，工业级，含4个100M网口。
	1
	个
	1500
	1500
	

	6
	功放模块
	150W，12V供电，双声道输出。
	1
	套
	800
	800
	

	7
	电源防雷保护器
	12V电源避雷，网线避雷
	1
	项
	380
	380
	

	8
	有源高音号角喇叭
	有源带功放室外广播音箱，远程喊话喇叭。DC12V, 功率 30W，外形 240*220*170，1.65kg。
	1
	只
	680
	680
	

	9
	水位计
	量程45米，线长65米；精度0.1%FS,485输出。
	1
	支
	4500
	4500
	

	10
	水位计保护装置及支架
	镀锌管及支架安装
	1
	套
	3500
	3500
	

	11
	雨量计
	0.5mm 分辨力
	1
	只
	1800
	1800
	

	12
	主设备集成箱
	定制，不锈钢室内室外兼容
	1
	1
	1200
	1200
	

	13
	网络防雷保护器
	网络防雷，100M
	2
	只
	200
	400
	

	14
	立杆平台及基础
	立杆高4米，DN125热镀锌钢管制作，定制
	1
	套
	2200
	2200
	

	15
	POE 交换机
	
	1
	个
	700
	700
	

	16
	现地显示屏 
	技术参数：户外P5单色 ；规格：2*2，尺寸：320mm*160mm、整体尺寸700*380mm。
	1
	块
	5500
	5500
	

	17
	太阳能供电系统
	保证连续阴雨天气供电 15 天，200Ah蓄电池，300W太阳能板
	1
	项
	8000
	8000
	

	18
	辅材
	接头、端子、胶布、线束、电缆胶、波纹管等
	1
	项
	800
	800
	

	19
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	100M流量/月/卡，5年使用费
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	20
	物联网卡（10G流量/月，5年使用费）
	10G流量/月/卡，5年使用费
	1
	张
	4000
	4000
	800/张/年

	21
	GNSS中继站终端
	
	1
	套
	10000
	10000
	GNSS数据中继

	22
	中继站传输模块
	
	1
	对
	12750
	12750
	水雨情及视频监控数据中继

	23
	中继站太阳能供电系统
	保证连续阴雨天气供电 15 天，200Ah蓄电池，300W太阳能板
	2
	套
	8000
	16000
	水情及大坝安全监测各1套

	24
	主设备集成箱
	定制，不锈钢室内室外兼容
	2
	1
	1200
	2400
	水情及大坝安全监测各1套

	25
	电源防雷保护器
	12V电源避雷，网线避雷
	2
	项
	380
	760
	水情及大坝安全监测各1套

	26
	立杆平台及基础
	立杆高4米，DN125热镀锌钢管制作，定制
	2
	套
	2200
	4400
	水情及大坝安全监测各1套

	27
	数据推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	28
	资料收集
	
	1
	项
	1000
	1000
	

	29
	数据整编
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	十三、葫芦口水库
	97370
	

	1.大坝安全监测
	97370
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	44720
	

	1
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	2
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	3
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	4
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	5
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	6
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	7
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	（2）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	52650
	

	1
	卫星定位接收终端（GNSS）
	包含天线；支持北斗、 GPS等系统；固定式RTK，3小时定位精度：平面：±1~3mm，高程：±2~5mm；功耗≤3W。
	3
	台
	11000
	33000
	含立杆基础

	2
	无线传输模块
	470M
	3
	台
	1500
	4500
	

	3
	通信模块
	4G
	3
	台
	1450
	4350
	

	4
	太阳能电池和支架
	100W
	3
	套
	2000
	6000
	

	5
	充放电控制器
	10A
	3
	个
	400
	1200
	

	6
	蓄电池
	12V 65Ah蓄电池
	3
	个
	1200
	3600
	

	十四、小冲水库
	4800
	

	1.大坝安全监测
	4800
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	4800
	

	1
	人工位移观测基点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	2
	人工位移观测点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	十五、龙洞冲水库
	111320
	

	1.大坝安全监测
	111320
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	58670
	

	1
	测压管钻孔
	共计2孔，19米1孔,10米1孔，含浸润线测压管DN50热镀锌管，彭润土球封堵，定制膨润土球，直径1-3cm。含设备进出场费。
	29
	米
	550
	15950
	

	2
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	（2）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	52650
	

	1
	卫星定位接收终端（GNSS）
	包含天线；支持北斗、 GPS等系统；固定式RTK，3小时定位精度：平面：±1~3mm，高程：±2~5mm；功耗≤3W。
	3
	台
	11000
	33000
	含立杆基础

	2
	无线传输模块
	470M
	3
	台
	1500
	4500
	

	3
	通信模块
	4G
	3
	台
	1450
	4350
	

	4
	太阳能电池和支架
	100W
	3
	套
	2000
	6000
	

	5
	充放电控制器
	10A
	3
	个
	400
	1200
	

	6
	蓄电池
	12V 65Ah蓄电池
	3
	个
	1200
	3600
	

	十六、打谷冲水库
	4800
	

	1.大坝安全监测
	4800
	

	（1）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	4800
	

	1
	人工位移观测基点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	2
	人工位移观测点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	十七、大冲水库
	4800
	

	1.大坝安全监测
	4800
	

	（1）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	4800
	

	1
	人工位移观测基点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	2
	人工位移观测点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	十八、贺树水库
	76020
	

	1.大坝安全监测
	3200
	

	（1）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	3200
	

	1
	人工位移观测基点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	2
	个
	800
	1600
	

	2
	人工位移观测点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	2
	个
	800
	1600
	

	2.雨水情测报
	72820
	

	1
	视频监控球机
	IP65，23倍光学变焦，高清带红外200万像素，带音频输出接口；夜视150m。
	1
	只
	5500
	5500
	

	2
	固定网络摄像机及安装支架
	AI功能，200万像素红外抢机带音频，支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态，支持10项行为分析,4项异常检测。支持GB/T28181。
	1
	只
	2000
	2000
	

	3
	TF 存储卡
	512G
	2
	张
	680
	1360
	

	4
	●一体化采集终端
	支持多路频采集、各类水库数据采集、数据融合、视频及数据存储、视频及数据回放、数据转发、语音播报、短信报警等功能，内置算法。
	1
	台
	18500
	18500
	

	5
	4G路由器
	支持宽带及全网通4G路由器，工业级，含4个100M网口。
	1
	个
	1500
	1500
	

	6
	功放模块
	150W，12V供电，双声道输出。
	1
	套
	800
	800
	

	7
	电源防雷保护器
	12V电源避雷，网线避雷
	1
	项
	380
	380
	

	8
	有源高音号角喇叭
	有源带功放室外广播音箱，远程喊话喇叭。DC12V, 功率 30W，外形 240*220*170，1.65kg。
	1
	只
	680
	680
	

	9
	水位计
	量程45米，线长65米；精度0.1%FS,485输出。
	1
	支
	4500
	4500
	

	10
	水位计保护装置及支架
	镀锌管及支架安装
	1
	套
	3500
	3500
	

	11
	雨量计
	0.5mm 分辨力
	1
	只
	1800
	1800
	

	12
	主设备集成箱
	定制，不锈钢室内室外兼容
	1
	1
	1200
	1200
	

	13
	网络防雷保护器
	网络防雷，100M
	2
	只
	200
	400
	

	14
	立杆平台及基础
	立杆高4米，DN125热镀锌钢管制作，定制
	1
	套
	2200
	2200
	

	15
	POE 交换机
	
	1
	个
	700
	700
	

	16
	现地显示屏 
	技术参数：户外P5单色 ；规格：2*2，尺寸：320mm*160mm、整体尺寸700*380mm。
	1
	块
	5500
	5500
	

	17
	太阳能供电系统
	保证连续阴雨天气供电 15 天，200Ah蓄电池，300W太阳能板
	1
	项
	8000
	8000
	

	18
	辅材
	接头、端子、胶布、线束、电缆胶、波纹管等
	1
	项
	800
	800
	

	19
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	100M流量/月/卡，5年使用费
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	20
	物联网卡（10G流量/月，5年使用费）
	10G流量/月/卡，5年使用费
	1
	张
	4000
	4000
	800/张/年

	21
	数据推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	22
	资料收集
	
	1
	项
	1000
	1000
	

	23
	数据整编
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	十九、大滩子水库
	72820
	

	1.雨水情测报
	72820
	

	1
	视频监控球机
	IP65，23倍光学变焦，高清带红外200万像素，带音频输出接口；夜视150m。
	1
	只
	5500
	5500
	

	2
	固定网络摄像机及安装支架
	AI功能，200万像素红外抢机带音频，支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态，支持10项行为分析,4项异常检测。支持GB/T28181。
	1
	只
	2000
	2000
	

	3
	TF 存储卡
	512G
	2
	张
	680
	1360
	

	4
	●一体化采集终端
	支持多路频采集、各类水库数据采集、数据融合、视频及数据存储、视频及数据回放、数据转发、语音播报、短信报警等功能，内置算法。
	1
	台
	18500
	18500
	

	5
	4G路由器
	支持宽带及全网通4G路由器，工业级，含4个100M网口。
	1
	个
	1500
	1500
	

	6
	功放模块
	150W，12V供电，双声道输出。
	1
	套
	800
	800
	

	7
	电源防雷保护器
	12V电源避雷，网线避雷
	1
	项
	380
	380
	

	8
	有源高音号角喇叭
	有源带功放室外广播音箱，远程喊话喇叭。DC12V, 功率 30W，外形 240*220*170，1.65kg。
	1
	只
	680
	680
	

	9
	水位计
	量程45米，线长65米；精度0.1%FS,485输出。
	1
	支
	4500
	4500
	

	10
	水位计保护装置及支架
	镀锌管及支架安装
	1
	套
	3500
	3500
	

	11
	雨量计
	0.5mm 分辨力
	1
	只
	1800
	1800
	

	12
	主设备集成箱
	定制，不锈钢室内室外兼容
	1
	1
	1200
	1200
	

	13
	网络防雷保护器
	网络防雷，100M
	2
	只
	200
	400
	

	14
	立杆平台及基础
	立杆高4米，DN125热镀锌钢管制作，定制
	1
	套
	2200
	2200
	

	15
	POE 交换机
	
	1
	个
	700
	700
	

	16
	现地显示屏 
	技术参数：户外P5单色 ；规格：2*2，尺寸：320mm*160mm、整体尺寸700*380mm。
	1
	块
	5500
	5500
	

	17
	太阳能供电系统
	保证连续阴雨天气供电 15 天，200Ah蓄电池，300W太阳能板
	1
	项
	8000
	8000
	

	18
	辅材
	接头、端子、胶布、线束、电缆胶、波纹管等
	1
	项
	800
	800
	

	19
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	100M流量/月/卡，5年使用费
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	20
	物联网卡（10G流量/月，5年使用费）
	10G流量/月/卡，5年使用费
	1
	张
	4000
	4000
	800/张/年

	21
	数据推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	22
	资料收集
	
	1
	项
	1000
	1000
	

	23
	数据整编
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	二十、凤凰塘水库
	4800
	

	1.大坝安全监测
	4800
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	4800
	

	1
	人工位移观测基点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	2
	人工位移观测点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	二十一、白沙村后塘水库
	4800
	

	1.大坝安全监测
	4800
	

	（1）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	4800
	

	1
	人工位移观测基点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	2
	人工位移观测点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	二十二、花建场水库
	4800
	

	1.大坝安全监测
	4800
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	4800
	

	1
	人工位移观测基点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	2
	人工位移观测点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	二十三、街子路水库
	54820
	

	1.大坝安全监测
	54820
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	54820
	

	1
	测压管钻孔
	共计2孔，14米1孔,8米1孔，含浸润线测压管DN50热镀锌管，彭润土球封堵，定制膨润土球，直径1-3cm。含设备进出场费。
	22
	米
	550
	12100
	含立杆基础

	2
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	二十四、石门坎水库
	4800
	

	1.大坝安全监测
	4800
	

	（1）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	4800
	

	1
	人工位移观测基点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	2
	人工位移观测点
	混凝土底座0.6cm*0.6cm*0.8cm，不锈钢位移标志，含大坝变形测量点设置、测量及复核，制图。
	3
	个
	800
	2400
	

	二十五、中村塘水库
	107470
	

	1.大坝安全监测
	107470
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	54820
	

	1
	测压管钻孔
	共计2孔，15米1孔,7米1孔，含浸润线测压管DN50热镀锌管，彭润土球封堵，定制膨润土球，直径1-3cm。含设备进出场费。
	22
	米
	550
	12100
	含立杆基础

	2
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	（2）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	52650
	

	1
	卫星定位接收终端（GNSS）
	包含天线；支持北斗、 GPS等系统；固定式RTK，3小时定位精度：平面：±1~3mm，高程：±2~5mm；功耗≤3W。
	3
	台
	11000
	33000
	含立杆基础

	2
	无线传输模块
	470M
	3
	台
	1500
	4500
	

	3
	通信模块
	4G
	3
	台
	1450
	4350
	

	4
	太阳能电池和支架
	100W
	3
	套
	2000
	6000
	

	5
	充放电控制器
	10A
	3
	个
	400
	1200
	

	6
	蓄电池
	12V 65Ah蓄电池
	3
	个
	1200
	3600
	

	二十六、红旗水库
	129940
	

	1.大坝安全监测
	52620
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	52620
	

	1
	测压管钻孔
	共计2孔，12米1孔,6米1孔，含浸润线测压管DN50热镀锌管，彭润土球封堵，定制膨润土球，直径1-3cm。含设备进出场费。
	18
	米
	550
	9900
	

	2
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	2.雨水情测报
	77320
	

	1
	视频监控球机
	IP65，23倍光学变焦，高清带红外200万像素，带音频输出接口；夜视150m。
	1
	只
	5500
	5500
	

	2
	固定网络摄像机及安装支架
	AI功能，200万像素红外抢机带音频，支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态，支持10项行为分析,4项异常检测。支持GB/T28181。
	1
	只
	2000
	2000
	

	3
	TF 存储卡
	512G
	2
	张
	680
	1360
	

	4
	●一体化采集终端
	支持多路频采集、各类水库数据采集、数据融合、视频及数据存储、视频及数据回放、数据转发、语音播报、短信报警等功能，内置算法。
	1
	台
	18500
	18500
	

	5
	4G路由器
	支持宽带及全网通4G路由器，工业级，含4个100M网口。
	1
	个
	1500
	1500
	

	6
	功放模块
	150W，12V供电，双声道输出。
	1
	套
	800
	800
	

	7
	电源防雷保护器
	12V电源避雷，网线避雷
	1
	项
	380
	380
	

	8
	有源高音号角喇叭
	有源带功放室外广播音箱，远程喊话喇叭。DC12V, 功率 30W，外形 240*220*170，1.65kg。
	1
	只
	680
	680
	

	9
	水位计
	量程45米，线长65米；精度0.1%FS,485输出。
	1
	支
	4500
	4500
	

	10
	水位计保护装置及支架
	镀锌管及支架安装
	1
	套
	3500
	3500
	

	11
	雨量计
	0.5mm 分辨力
	1
	只
	1800
	1800
	

	12
	主设备集成箱
	定制，不锈钢室内室外兼容
	1
	1
	1200
	1200
	

	13
	网络防雷保护器
	网络防雷，100M
	2
	只
	200
	400
	

	14
	立杆平台及基础
	立杆高4米，DN125热镀锌钢管制作，定制
	1
	套
	2200
	2200
	

	15
	POE 交换机
	
	1
	个
	700
	700
	

	16
	现地显示屏 
	技术参数：户外P5单色 ；规格：2*2，尺寸：320mm*160mm、整体尺寸700*380mm。
	1
	块
	5500
	5500
	

	17
	太阳能供电系统
	保证连续阴雨天气供电 15 天，200Ah蓄电池，300W太阳能板
	1
	项
	8000
	8000
	

	18
	辅材
	接头、端子、胶布、线束、电缆胶、波纹管等
	1
	项
	800
	800
	

	19
	水尺
	搪瓷1m一根
	1
	套
	4500
	4500
	

	20
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	100M流量/月/卡，5年使用费
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	21
	物联网卡（10G流量/月，5年使用费）
	10G流量/月/卡，5年使用费
	1
	张
	4000
	4000
	800/张/年

	22
	数据推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	23
	资料收集
	
	1
	项
	1000
	1000
	

	24
	数据整编
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	二十七、大江塘水库
	107470
	

	1.大坝安全监测
	107470
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	54820
	

	1
	测压管钻孔
	共计2孔，15米1孔,7米1孔，含浸润线测压管DN50热镀锌管，彭润土球封堵，定制膨润土球，直径1-3cm。含设备进出场费。
	22
	米
	550
	12100
	

	2
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	2
	只
	4500
	9000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	180
	米
	14
	2520
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	2
	套
	1500
	3000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	2
	个
	1100
	2200
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	2
	套
	1000
	2000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	（2）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	52650
	

	1
	卫星定位接收终端（GNSS）
	包含天线；支持北斗、 GPS等系统；固定式RTK，3小时定位精度：平面：±1~3mm，高程：±2~5mm；功耗≤3W。
	3
	台
	11000
	33000
	含立杆基础

	2
	无线传输模块
	470M
	3
	台
	1500
	4500
	

	3
	通信模块
	4G
	3
	台
	1450
	4350
	

	4
	太阳能电池和支架
	100W
	3
	套
	2000
	6000
	

	5
	充放电控制器
	10A
	3
	个
	400
	1200
	

	6
	蓄电池
	12V 65Ah蓄电池
	3
	个
	1200
	3600
	

	二十八、大场新塘水库
	228180
	

	1.大坝安全监测
	147980
	

	（1）
	大坝渗压监测
	
	
	
	
	77780
	

	1
	渗压计
	15米到45米量程，精度0.1%FS
	6
	只
	4500
	27000
	

	3
	数据汇集模块
	具备现场数据采集传输功能，对接现场传感器；9 通道，带RS485口，振弦口；供电：DC 12V；工作温度范围：-40～+70℃；防护等级：全金属外壳
	1
	台
	12000
	12000
	

	4
	水工通信电缆（含保护管）
	PVC(聚氯乙烯)，4芯含电缆敷设使用温度：-30～+60℃ ；额定电压：Uo/U  300/300V；耐水压力：≥1Mpa。
	370
	米
	14
	5180
	

	5
	电缆沟开挖
	
	1
	项
	3500
	3500
	

	6
	管口保护装置
	
	6
	套
	1500
	9000
	

	7
	设备箱支架或基础
	
	6
	个
	1100
	6600
	

	8
	防雷接地
	接地模块及引下线
	6
	套
	1000
	6000
	

	9
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	10
	数据整编分析
	
	1
	项
	2000
	2000
	

	11
	数据接口推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	（2）
	大坝位移监测
	
	
	
	
	70200
	

	1
	卫星定位接收终端（GNSS）
	包含天线；支持北斗、 GPS等系统；固定式RTK，3小时定位精度：平面：±1~3mm，高程：±2~5mm；功耗≤3W。
	4
	台
	11000
	44000
	含立杆基础

	2
	无线传输模块
	470M
	4
	台
	1500
	6000
	

	3
	通信模块
	4G
	4
	台
	1450
	5800
	

	4
	太阳能电池和支架
	100W
	4
	套
	2000
	8000
	

	5
	充放电控制器
	10A
	4
	个
	400
	1600
	

	6
	蓄电池
	12V 65Ah蓄电池
	4
	个
	1200
	4800
	

	2.雨水情测报
	80200
	

	1
	视频监控球机
	IP65，23倍光学变焦，高清带红外200万像素，带音频输出接口；夜视150m。
	1
	只
	5500
	5500
	

	2
	固定网络摄像机及安装支架
	AI功能，200万像素红外抢机带音频，支持3D数字降噪, 支持120dB宽动态，支持10项行为分析,4项异常检测。支持GB/T28181。
	2
	只
	2000
	4000
	

	3
	TF 存储卡
	512G
	3
	张
	680
	2040
	

	4
	●一体化采集终端
	支持多路频采集、各类水库数据采集、数据融合、视频及数据存储、视频及数据回放、数据转发、语音播报、短信报警等功能，内置算法。
	1
	台
	18500
	18500
	

	5
	4G路由器
	支持宽带及全网通4G路由器，工业级，含4个100M网口。
	1
	个
	1500
	1500
	

	6
	功放模块
	150W，12V供电，双声道输出。
	1
	套
	800
	800
	

	7
	电源防雷保护器
	12V电源避雷，网线避雷
	1
	项
	380
	380
	

	8
	有源高音号角喇叭
	有源带功放室外广播音箱，远程喊话喇叭。DC12V, 功率 30W，外形 240*220*170，1.65kg。
	1
	只
	680
	680
	

	9
	水位计
	量程45米，线长65米；精度0.1%FS,485输出。
	1
	支
	4500
	4500
	

	10
	水位计保护装置及支架
	镀锌管及支架安装
	1
	套
	3500
	3500
	

	11
	雨量计
	0.5mm 分辨力
	1
	只
	1800
	1800
	

	12
	主设备集成箱
	定制，不锈钢室内室外兼容
	1
	1
	1200
	1200
	

	13
	网络防雷保护器
	网络防雷，100M
	3
	只
	200
	600
	

	14
	立杆平台及基础
	立杆高4米，DN125热镀锌钢管制作，定制
	1
	套
	2200
	2200
	

	15
	POE 交换机
	
	1
	个
	700
	700
	

	16
	现地显示屏 
	技术参数：户外P5单色 ；规格：2*2，尺寸：320mm*160mm、整体尺寸700*380mm。
	1
	块
	5500
	5500
	

	17
	太阳能供电系统
	保证连续阴雨天气供电 15 天，200Ah蓄电池，300W太阳能板
	1
	项
	8000
	8000
	

	18
	辅材
	接头、端子、胶布、线束、电缆胶、波纹管等
	1
	项
	800
	800
	

	19
	水尺
	搪瓷1m一根
	1
	套
	4500
	4500
	

	20
	物联网卡（100M流量/月，5年使用费）
	100M流量/月/卡，5年使用费
	1
	张
	2500
	2500
	500/张/年

	21
	物联网卡（10G流量/月，5年使用费）
	10G流量/月/卡，5年使用费
	1
	张
	4000
	4000
	800/张/年

	22
	数据推送
	
	1
	项
	4000
	4000
	

	23
	资料收集
	
	1
	项
	1000
	1000
	

	24
	数据整编
	
	1
	项
	2000
	2000
	


云南赛林工程管理咨询有限公司                                                                         46

