## 第三章 技术、服务及其他要求

（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）

### 3.1.采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 590,000.00

采购包最高限价（元）: 390,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07029900 其他医药品 | 非挂网医用耗材 | 1.00（批） | 390,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：是

采购包2：

采购包预算金额（元）: 540,000.00

采购包最高限价（元）: 310,000.00

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 | 是否涉及强制采购节能产品 | 是否涉及优先采购节能产品 | 是否涉及优先采购环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07029900 其他医药品 | 非挂网医用耗材（消毒用品） | 1.00（批） | 310,000.00 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |

是否适用本国产品标准：是

#### 报价要求

采购包1：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非挂网医用耗材 | 批 | % | 100.00 | 百分比 | 投标人在单价最高限价基础上进行折扣，按具体百分比报出。注：折扣率须小于等于100%。 |

采购包2：

| 序号 | 报价内容 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非挂网医用耗材（消毒用品） | 批 | % | 100.00 | 百分比 | 投标人在单价最高限价基础上进行折扣，按具体百分比报出。注：折扣率须小于等于100%。 |

★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。

#### 本项目涉及核心产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07029900 其他医药品 | 非挂网医用耗材 | 医用橡胶检查手套（一次性） |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A07029900 其他医药品 | 非挂网医用耗材（消毒用品） | 84消毒液 |

注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。

#### 本项目涉及采购进口产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。

#### 本项目涉及强制采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。

本项目涉及优先采购节能产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

#### 本项目涉及优先采购环境标志产品：

采购包1：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

采购包2：

| 序号 | 采购品目名称 | 标的名称 | 产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不涉及 |  |  |  |

注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。

### 3.2.技术要求

采购包1：

标的名称：非挂网医用耗材

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （一）配送清单、单价限价及要求 不属于四川省医疗机构医用耗材集中挂网阳光采购目录内的产品 序号; 标的名称; 规格; 单位; 最高限价（元）; 备注. 1; PP滤芯; 20寸/支; 支; 146.74. 2; 等渗冲洗液（手术用生理氯化钠冲洗液）; 3L*4袋; 袋; 14.56. 3; 过氧化氢低温等离子体灭菌包1（过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋）; 200mm*100m; 卷; 794.73; 1．可根据物品的大小任意截取便于使用。 2．具有过氧化氢低温等离子体灭菌过程标识，能够通过包装上灭菌过程标识颜色变化指示是否经过灭菌处理。 3.适用于过氧化氢低温等离子体灭菌的物品包装，指示灭菌处理过程。 4．根据被灭菌物品的大小，装入物品封口 (封口温度应在 110℃-130℃)后，放入灭菌器中进行灭菌。 ★5.适配机器：新华牌低温等离子消毒器。 6．有效期≥12 个月。. 4; 过氧化氢低温等离子体灭菌包2（过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋）; 150mm*100m; 卷; 609.38; ★1.适配机器：新华牌低温等离子消毒器。. 5; 过氧化氢低温等离子体灭菌包3（过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋）; 100mm*100m; 卷; 426.96; ★1.适配机器：新华牌低温等离子消毒器。. 6; 过氧乙酸试纸; 20条/瓶; 瓶; 43.76. 7; 软水盐; 10KG/袋; 袋; 39.95. 8; 水硬度试剂; 100枚/瓶; 瓶; 262.55. 9; 无菌手术刀片1; 15#; 片; 0.35. 10; 无菌手术刀片2; 11#; 片; 0.35. 11; 无菌手术刀片3; 21#; 片; 0.35. 12; 无菌手术刀片4; 12#; 片; 0.35. 13; 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带; 5卷/盒; 卷; 42; 1.适用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示。 ★2.符合GB/T18282.1?2025《医疗保健产品灭菌化学指示物第 1 部分：通则》的要求。 ★3.适配机器：新华牌低温等离子消毒器。 4、有效期≥18 个月。. 14; 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣（过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣）; 5板/盒; 板; 118; 1.主要有效成分及其含量：过氧化氢56%-60%（W/W）。 2.杀灭微生物类别：可杀灭细菌芽孢。 ★3.适配机器：新华牌低温等离子消毒器。 4、有效期≥12 个月。. 15; 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡; 200片/盒; 盒; 120; 1、适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的监测。 ★2.适配机器：新华牌低温等离子消毒器。 3.有效期≥18 个月。. 16; III型过氧化氢低温等离子灭菌过程指示标签; 900片/包; 包; 105.22; ★1.适配机器：新华牌低温等离子消毒器 2.用于过氧化氢低温等离子体灭菌过程的指示。 3.有效期≥18 个月。. 17; 医用灭菌包装无纺布1; 1000mm*1000mm 60g; 张; 2.77. 18; 医用灭菌包装无纺布2; 800mm*800mm 60g; 张; 1.65. 19; 咬嘴; 胃镜咬嘴（圆弧宽松紧）; 只; 0.49. 20; 液体石蜡; 450ml; 瓶; 10. 21; 一次性电刀清洁片; 50mm*25mm; 个; 4.63. 22; 医用钙石灰; 4.5KG/桶; 桶; 175.03. 23; 医用高分子夹板1; 12.5cm*115cm; 袋; 63.38. 24; 医用高分子夹板2; 10cm*50cm; 袋; 66.92. 25; 医用高分子夹板3; 10cm*76cm; 袋; 75.5. 26; 医用高分子夹板4; 7.5cm*30cm; 袋; 37.75. 27; 医用固定带; 胸部固定带; 条; 11.7. 28; 医用固定带（前臂吊带）; 小号、中号、大号; 条; 10.06. 29; 医用固定带（肋骨带）; 小号、中号、大号; 条; 13.65. 30; 余氯试纸; 50片/瓶; 瓶; 44.85. 31; 扎丝; 0.8、1.0、1.2; 卷; 50. 32; 灭菌书写指示胶带（压力蒸汽用）; 50张/盒; 盒; 116.54. 33; 压力蒸汽灭菌包内化学指示卡; 50片/盒; 盒; 229.26. 34; 加压固定胶带; 7.5cm*5m/卷; 卷; 122.1. 35; 医用透气胶带; 24卷/盒; 盒; 33.26. 36; 6864透气胶带; 12*16cm/张; 张; 0.62. 37; 6864透气胶带1; 9*12cm/张; 张; 0.43. 38; 6864透气胶带2; 5*5cm/张; 张; 0.27. 39; 6864透气胶带3; 6cm*6cm/张; 张; 0.27. 40; PE手套（0.8低压）; 10包/盒; 盒; 32.18. 41; 绑扎胶布; 1cm*1000cm/卷; 卷; 18.8. 42; 大便杯（手揿盖）; 15ml/个; 个; 0.48. 43; 大棉签（妇科）; 20cm 25支/包，10包/袋; 袋; 15.44. 44; 弹力绷带; 10cm*450cm/卷; 卷; 3.26. 45; 弹力网帽; 8#/个; 个; 1.68. 46; 红外体温仪; 个; 个; 90. 47; 医用橡胶检查手套（一次性）; S、M/双; 双; 1.23. 48; 木质压舌板（一次性）; 个; 个; 0.1. 49; 备皮刀; 双刃; 个; 0.8. 50; 硫酸镁粉; 500g/袋; 袋; 5. 51; 硼酸粉; 500g/袋; 袋; 12.44. 52; 润滑防锈剂; 1L/瓶; 瓶; 147.42. 53; 体温计; 无汞内标式; 支; 14. 54; 消毒剂浓度试纸; L-1型20本/盒; 本; 3.14. 55; 一次性使用标本杯（尿杯）; 40ml/个; 个; 0.5. 56; 一次性使用标本杯-（痰杯）; 40ml/个; 个; 0.5. 57; 一次性使用灭菌橡胶外科手套; 6.5#-8#/双; 双; 2.23. 58; 一次性使用手术衣; 大号/件; 件; 4.99. 59; 一次性使用医用隔离衣; 件; 件; 7.29. 60; 一次性医用被罩; 150*220cm/个; 个; 8.58. 61; 一次性医用帽子; 个; 个; 0.3. 62; 一次性使用无菌棉片; 25*8cm（显影）/张; 张; 0.8. 63; 医用隔离面罩; 个; 个; 2.57. 64; 医用隔离面罩; MZ-A; 个; 2.57. 65; 医用棉签; M20/小包; 包; 0.53. 66; 医用棉球; 中号/10支/包; 包; 0.69. 67; 石蜡棉球; 35袋/盒; 袋; 1.17. 68; 医用丁腈检查手套; S,M,L; 只; 0.31; 1、由丁晴橡胶胶乳制造，由指部、掌部和腕部构成，直手型，不分左右手。具有足够的强度和阻隔性能。非无菌提供，一次性使用。. 69; 鼻氧管; NF-01-011; NF-01-021; NF-01-031M; NF-01-03M；NF-01-03L; 根; 120.12; 1.用于呼吸湿化治疗仪，高流量吸氧用。. 70; 光纤传输系统; 400*3; 根; 1800; ★1.适配机器：武汉博激世纪科. 71; 过氧化氢低温等离子体23分钟极速生物指示剂; 50根/盒; 根; 85; ★1.适配机器：诺盾机器. 72; 硬性接触镜验配试纸; 1条/袋; 袋; 2.06. 73; 理疗用体表电极1; 72mm*156mm乳型; 片; 6.51. 74; 理疗用体表电极2; 70mm*120mm长方形; 片; 6.01. 75; 理疗用体表电极3; 60mm*130mm乳型; 片; 6.51. 76; 理疗用体表电极4; 50mm*50mm正方形; 片; 6.01. 77; 一次性使用电刀笔（利普刀刀头）1; 长刀型; 支; 15.87. 78; 一次性使用电刀笔（利普刀刀头）2; 环形8*5; 支; 15.87. 79; 隔离透声膜; B-I型; 个; 9.8. 80; 医用橡皮膏; （布胶布）26cm*5m; 卷; 22.5. ★注：1.中标人所供医用耗材若属于医疗器械的，配送的产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求，配送产品时同时提供营业执照、生产许可证、备案凭证、备案信息表、注册证、每批次检验报告；若不属于医疗器械的，配送产品时同时提供营业执照和不属于医疗器械声明函。 2.若投标人需要编制《中小企业声明函》时，须按此处“配送清单”中“标的名称”进行填写。 ★（二）技术要求 1.上述部分耗材注明适配机型需求的，须提供对应证明材料，表明该耗材配套适配现有仪器型号（提供证明材料加盖投标人公章，格式自拟） ★（三）服务要求 1.耗材配送服务要求 1.1.供应商具备履约和及时配送的能力，在收到需求订单后3个工作日内配送到医院； 1.2.耗材须按规定进行运输和储藏。 2.售后服务要求 2.1中标人必须提供技术援助，解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。 2.2如遇到重大技术问题，中标人应及时组织专业技术人员进行及时的技术分析，并提供应急的处理方案保证采购人工作的正常运行。如果中标人在接到通知后的1个小时内未作出响应，24小时内未到达现场，48小时内未解决问题，中标人必须对由于故障所造成的损失承担全部责任。 2.3 中标人配送的耗材产品有效期必须大于6个月以上，对于有效期小于3个月或失效的耗材产品无条件进行更换。 |

采购包2：

标的名称：非挂网医用耗材（消毒用品）

| 序号 | 符号标识 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | （一）配送清单、单价限价及要求 不属于四川省医疗机构医用耗材集中挂网阳光采购目录内的产品 序号; 标的名称; 规格; 单位; 最高限价（元）; 备注. 1; 过氧乙酸消毒液1; 2.5L*2/组; 组; 221.13; 1.以过氧乙酸为主要有效成分的二元包装消毒液，过氧乙酸含量为 177.0g/ L± 26.5g/L。 2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见菌和细菌芽孢。 3.可用于硬质物体表面消毒、血透室水处理设备管道、疫源地的消毒、血透机的消毒。 4.有效期≥24 个月。. 2; 75%医用酒精; 500ml/瓶; 瓶; 4.63. 3; 84消毒液; 500ml/瓶; 瓶; 2.46. 4; 95%医用酒精; 500ml/瓶; 瓶; 5.64. 5; 碘伏消毒液1; 60ml/瓶; 瓶; 1.68; 1.适用于皮肤及外科手的消毒，有效碘含量为5.0g/L±0.5g/L (4.5g/L~5.5g/L)。 2.可杀灭白色念珠菌、金黄色葡萄球菌和大肠杆菌。. 6; 碘伏消毒液2; 500ml/瓶; 瓶; 5.85; 1.适用于皮肤及外科手的消毒，有效碘含量为5.0g/L±0.5g/L (4.5g/L~5.5g/L)。 2.可杀灭白色念珠菌、金黄色葡萄球菌和大肠杆菌。. 7; 皮肤消毒液; 100ml/瓶; 瓶; 12.29. 8; 全能强效多酶复合清洗液1; 500ml/瓶; 瓶; 99; 1.多酶清洗液中甲醇含量<1mg/g。 2.蛋白酶活力0.14AU/mL~0.5AU/mL。 3.脂肪酶活力110U/g~118U/g。 4.淀粉酶酶活力3.25U/mL~3.55U/mL。 5.PH 值 7.5~9.5 6.(稀释比例 1 :400)对污染物中蛋白质的去除率大于90.00% ;对污染物中淀粉的去除率大于 60.00% ;对污染物中脂肪的去除率大于 50.00% ; 7.在40℃±2℃条件下作用 30min， (稀释比例1 :400)对生物膜中细菌的去除率为>90.00%，ATP下降率>90.00%。 8.在室温条件下， (稀释比例 1 ：400)中浸泡72h。对不锈钢、碳钢、铜和铝的腐蚀速率分别小于或等于 0.006mm/a，0.085mm/a，0.001mm/a和 0.016mm/a。. 9; 全能强效多酶复合清洗液2; 5L/瓶; 瓶; 833.8; 1.多酶清洗液中甲醇含量<1mg/g。 2.蛋白酶活力0.14AU/mL~0.5AU/mL。 3.脂肪酶活力110U/g~118U/g。 4.淀粉酶酶活力3.25U/mL~3.55U/mL。 5.PH 值 7.5~9.5 6. (稀释比例 1 :400)对污染物中蛋白质的去除率大于90.00% ;对污染物中淀粉的去除率大于 60.00% ;对污染物中脂肪的去除率大于 50.00% ; 7.在40℃±2℃条件下作用 30min， (稀释比例1 :400)对生物膜中细菌的去除率为>90.00%，ATP下降率>90.00%。 8.在室温条件下，(稀释比例 1 :400)中浸泡72h。对不锈钢、碳钢、铜和铝的腐蚀速率分别小于或等于 0.006mm/a，0.085mm/a，0.001mm/a和 0.016mm/a。. 10; 聚维酮碘消毒液; 500ml/瓶; 瓶; 15.56; 1、有效碘含量≥5.0g/L。 ★2、经37℃恒温连续放置 90 天后，有效碘含量下降率≤10%，符合 WS 628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》的规定。 3、pH 值为 3.00。 ★4、产品其中的铅、汞、砷含量，均符合GB27951‑2021《皮肤消毒剂通用要求》的规定。 5.用0.5%Na2S203+2.0%吐温-80 的 0.03mo1/L的 PBS 溶液作为中和剂，可有效中和该消毒剂原液对白色念珠菌和铜绿假单胞菌的杀灭作用，且该中和剂及中和产物对白色念珠菌和铜绿假单胞菌的生长繁殖和培养基无影响。 6.消毒剂原液对白色念珠菌作用1.0min，平均杀灭对数值>4.00，达到消毒合格要求。 7.消毒剂原液对铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌和大肠杆菌分别作用1.0min，平均杀灭对数值均>5.00，达到消毒合格要求。 8.消毒剂原液对皮肤上的自然菌作用1.0min，平均杀灭对数值>1.00，达到消毒合格要求。 ★9.消毒剂对小鼠急性经口 LD₅₀大于 5000mg/kg BW，依据 WS 628-2018《消毒产品卫生安全评价技术要求》进行急性毒性分级，属实际无毒级。. 11; 聚维酮碘消毒液（眼科专用）; 500ml/瓶; 瓶; 17.12; 1.有效碘含量为4.5g/L~5.5g/L（0.45%~0.55%W/V）。 2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌与医院感染常见细菌。 3.适用于外科手、皮肤和黏膜消毒。. 12; 抗菌洗手液1; 500ml/瓶; 瓶; 7.32. 13; 抗菌洗手液2; 1000ml/瓶; 瓶; 10.71. 14; 邻苯二甲醛消毒液; 5000ml/瓶; 瓶; 186.62. 15; 免洗手消毒液; 500ml/瓶; 瓶; 12. 16; 泡沫型皮肤消毒剂; 253ml/瓶; 瓶; 37.92. 17; 泡腾消毒片; 80片/瓶; 瓶; 9.83. 18; 50%柠檬酸消毒液; 6L/桶; 桶; 350; ★1.适配机器：贝朗机器. 19; 过氧乙酸消毒液2; A液5L/桶，B液50ml/瓶; 套; 300; 1.A液与B液组成的二元包消毒液，活化后过氧乙酸含量2.1g/L±15%。 2.可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌、医院感染常见细菌、分枝杆菌和细菌芽孢，并能灭活病毒。 3.主要用于内镜和医疗器械的高水平消毒与灭菌。. ★ 注：1.中标人所供消毒产品，配送产品时同时提供营业执照、消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告、每批次检验报告。 2.若投标人需要编制《中小企业声明函》时，须按此处“配送清单”中“标的名称”进行填写。 ★（二）技术要求 1.上述部分消毒产品需适配甲方所使用机型产品需求，需提供对应证明材料，表明该消毒产品配套适配现有仪器型号（提供证明材料加盖投标人公章，格式自拟） ★（三）服务要求 1.消毒产品配送服务要求 1.1供应商具备履约和及时配送的能力，在收到需求订单后3个工作日内配送到医院； 1.2.消毒产品须按规定进行运输和储藏。 2.售后服务要求 2.1中标人必须提供技术援助，解答用户在使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。 2.2如遇到重大技术问题，中标人应及时组织专业技术人员进行及时的技术分析，并提供应急的处理方案保证采购人工作的正常运行。如果中标人在接到通知后的1个小时内未作出响应，24小时内未到达现场，48小时内未解决问题，中标人必须对由于故障所造成的损失承担全部责任。 2.3 中标人配送的消毒产品有效期必须大于6个月以上，对于有效期小于3个月或失效的消毒产品无条件进行更换。 |

### 3.3.服务要求

#### 3.3.1.服务内容要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 验收说明 | 1、本项目实行分期分批验收。 中标人根据采购人实际需求提供对应的货物或服务；单批次货物、服务满足招标文件、投标文件及合同约定标准，且中标人提交全套验收资料后，采购人应当自验收条件达成之日起30 个自然日内完成该批次全部验收，并出具相应批次验收文件。 注：因系统格式固化原因，验收条件以本要求为准。 |
| 2 |  | 其他要求 | （1）投标人根据本项目的要求需要提供对应的服务方案，至少包含①为本项目配送的配送人员清单；②满足采购人到货需求，结合运输距离对送货时间进行预判；③配送整体流程（如物品出入库记录、装卸货、到货清查、物品签收表等）；④配送安全管理制度（含人员安全培训、 安全责任划分）；⑤如遇耗材、卫生临床等安全突发事件的应急处理流程；⑥投标人的采购流程及保存仓储条件；⑦投标人对服务产品的质量保障措施及出现不合格产品的处理及服务产品的可溯源方案； （2）投标人根据本项目的要求需要提供对应的售后方案，至少包含①库房备品备件提供计划；②货物操作使用培训方案；③后期货物供应保障措施；④有质量问题货物召回； （3）投标人若有类似履约经验的，可在投标文件中提供类似履约经验的相关证明材料。 |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 服务要求名称 | 服务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 验收说明 | 1、本项目实行分期分批验收。 中标人根据采购人实际需求提供对应的货物或服务；单批次货物、服务满足招标文件、投标文件及合同约定标准，且中标人提交全套验收资料后，采购人应当自验收条件达成之日起30 个自然日内完成该批次全部验收，并出具相应批次验收文件。 注：因系统格式固化原因，验收条件以本要求为准。 |
| 2 |  | 其他要求 | （1）投标人根据本项目的要求需要提供对应的服务方案，至少包含①为本项目配送的配送人员清单；②满足采购人到货需求，结合运输距离对送货时间进行预判；③配送整体流程（如物品出入库记录、装卸货、到货清查、物品签收表等）；④配送安全管理制度（含人员安全培训、 安全责任划分）；⑤如遇耗材、卫生临床等安全突发事件的应急处理流程；⑥投标人的采购流程及保存仓储条件；⑦投标人对服务产品的质量保障措施及出现不合格产品的处理及服务产品的可溯源方案； （2）投标人根据本项目的要求需要提供对应的售后方案，至少包含①库房备品备件提供计划；②货物操作使用培训方案；③后期货物供应保障措施；④有质量问题货物召回； （3）投标人若有类似履约经验的，可在投标文件中提供类似履约经验的相关证明材料。 |

#### 3.3.2.商务要求

采购包1：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订之日起一年 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、货款付款条件：签订采购合同后，投标人以采购人实际需求提供合格的产品。达到该付款条件起10个工作日内，据实情况为“双方每月月初对上月实际配送数量进行对账，双方据实结算，年度结算费用不超过本次采购的最高限价，采购人收到货物并入库验收合格签字确认后且收到投标人提供的当期合法有效足额增值税完税发票后滚动付款。否则，采购人有权不支付货款，且不视为违约，不承担任何违约责任” |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 采购人组织本项目验收，验收标准按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《广安市政府采购项目履约验收工作规程》（广市财采〔2021〕275号）及招标文件技术要求、投标文件响应情况和国家、行业标准进行验收。 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 以合同最终约定质量保修范围和保修期为准 |
| 8 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 本次采购的所有耗材如导致所投耗材使用的设备仪器出现故障或损坏或不能匹配设备仪器正常使用的，由供应商联系机器供应厂家维修，但其中造成的损失均由供应商承担，采购人有权终止合同并不承担违约责任，因此导致的损失，由供应商全部承担，最终解释权归广安市中医医院所有。 |

采购包2：

| 序号 | 符号标识 | 商务要求名称 | 商务要求内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 合同签订之日起一年 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定 |
| 3 | ★ | 支付方式 | 分期付款 |
| 4 | ★ | 付款进度安排 | 1、货款付款条件：签订采购合同后，投标人以采购人实际需求提供合格的产品。达到该付款条件起10个工作日内，据实情况为“双方每月月初对上月实际配送数量进行对账，双方据实结算，年度结算费用不超过本次采购的最高限价，采购人收到货物并入库验收合格签字确认后且收到投标人提供的当期合法有效足额增值税完税发票后滚动付款。否则，采购人有权不支付货款，且不视为违约，不承担任何违约责任” |
| 5 | ★ | 验收、交付标准和方法 | 采购人组织本项目验收，验收标准按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《广安市政府采购项目履约验收工作规程》（广市财采〔2021〕275号）及招标文件技术要求、投标文件响应情况和国家、行业标准进行验收。 |
| 6 | ★ | 包装方式及运输 | 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。 |
| 7 | ★ | 质量保修范围和保修期 | 以合同最终约定质量保修范围和保修期为准 |
| 8 | ★ | 违约责任与解决争议的方法 | 本次采购的所有耗材如导致所投耗材使用的设备仪器出现故障或损坏或不能匹配设备仪器正常使用的，由供应商联系机器供应厂家维修，但其中造成的损失均由供应商承担，采购人有权终止合同并不承担违约责任，因此导致的损失，由供应商全部承担，最终解释权归广安市中医医院所有。 |

### 3.4.其他要求

★一、知识产权：中标人保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、著作权或其他合法权益，否则视为中标人违约，由此产生的一切损失由中标人承担；采购人向中标人提供的与履行本次服务相关的文件资料，其知识产权归采购人或采购人指定的第三方所有。★二、本项目报价为统一折扣比： ①折扣比例定义：投标人在单价最高限价基础上进行折扣，按具体百分比报出。 ②履约结算时，各类配送产品的结算金额=各类配送产品的单价金额×实际配送的数量。 各类配送产品的单价金额计算如下：各类配送产品的单价金额=（配送产品实际规格型号/招标文件要求规格型号）×招标文件规定单价最高限价×中标折扣比。例如1：某耗材招标文件要求规格型号是500ml，配送产品实际规格型号为600ml，招标文件规定最高限价为20元/盒，中标折扣比为80%，则该耗材（规格600ml）的结算单价金额为：（600ml/500ml）×20×80%=19.2元/盒；例如2：某耗材招标文件要求规格型号是4*25ml/盒，配送产品实际规格型号为4*20ml/盒，招标文件规定最高限价为3960元/盒，中标折扣比为80%，则该耗材（4*20ml/盒）结算单价金额为：（4*20ml/4*25ml）×3960×80%=2534.4元/盒。 ③投标人针对本项目所列出的产品项目，仅报出一个相对应的统一折扣比，所有产品均按唯一的统一折扣比执行。★三、本项目所配送的耗材，如后期出现成为四川省药械集中采购及医药价格监管平台采购范围内产品的情况，最终结算不得高于平台中的该产品上月末全省医药机构采购的最低价。★四、本项目上述各项耗材的规格（含包装规格）均做参考，投标人提供的配送产品与招标文件要求的规格存在不同时，该规格的产品必须符合参考规格所达到的实际使用性能。如不同厂家的实际包装规格与单价限价的包装规格不一致，投标人需在投标文件的“报价明细表”中明确描述其制造商家及实际规格型号。