云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）便携式近红外矿物光谱仪采购项目

招标文件

项目编号：YNZC2025-G1-05508-ynqz-0130

采购人：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）

采购代理机构：云南启钊工程项目管理有限责任公司

二○二五年九月

目  录

第一章  招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求：	1

三、获取招标文件	2

四、提交同投标文件递交截止时间、开标时间和地点	2

五、公告期限	2

六、其他补充事宜	2

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系	3

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

一、总  则	9

1. 项目概况	9

2. 资金来源	9

3. 采购内容及合同履行期限	9

4. 合格的投标人	9

5. 投标费用	10

6. 质疑和投诉	10

二、招标文件	11

7. 招标文件构成	11

8. 招标文件的澄清	12

9. 招标文件的修改	12

三、投标文件的编制	12

10. 投标文件编写注意事项	12

11. 投标的语言及计量单位	12

12. 投标文件构成	13

13. 投标文件的格式要求	13

14. 投标报价	13

15. 投标货币	13

16. 投标有效期	13

17. 投标文件的签章及递交要求	13

18. 投标保证金	13

四、投标文件的提交	14

19. 投标文件的加密	14

20. 提交投标文件的截止时间和地点	14

五、开标与评标	14

21. 开标	14

22. 评标	15

23. 评标过程的保密	16

24. 在招标采购中，出现下列情形之一的，项目废标：	16

六、中标结果	16

25. 中标人的确定	16

26. 中标通知书	17

27. 签订合同	17

28. 履约保证金	17

七、其他事项	17

29. 中标服务费	17

30. 解释权	17

31. 需要补充的其他内容	17

第三章 资格审查	18

第四章 评标办法（综合评分法）	20

一、评标机构	20

二、采购人或者采购代理机构职责	20

三、评标委员会职责	20

四、评标纪律	21

五、评标原则	21

六、评标程序	21

七、推荐原则	26

八、评标报告编写	27

九、评标结果	27

第五章  合同书样式及主要条款	28

合同条款前附表	28

第六章 采购需求	38

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求	38

二、 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范	38

三、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求（见下页） 	38

四、 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点	40

五、 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求	41

六、 采购标的的验收标准	41

七、 采购标的的其他技术、服务等要求	41

第七章  投标文件格式	43

（资格审查部分）	44

（投标报价部分）	48

一、开标一览表	50

二、投标报价明细	51

三、主要备品备件报价承诺	52

四、专用工具报价表	53

五、投标人能享受政策优惠的证明材料	54

（商务技术部分）	59

一、投标函	61

二、 承诺书	62

三、法定代表人身份证明书及授权委托书	63

四、商务条款偏离表	65

五、质量保证和售后服务承诺书	66

六、技术部分	68

七、服务部分	73

八、构成投标文件的其他资料	75

九、诚信声明（格式）	76

      - 第一章  招标公告

YNZC2025-G1-05508-ynqz-0130 云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）便携式近红外矿物光谱仪采购项目公开招标公告

项目概况

云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）便携式近红外矿物光谱仪采购项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）线上（下载）获取招标文件，并于2025年09月25日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：YNZC2025-G1-05508-ynqz-0130；

2.项目名称：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）便携式近红外矿物光谱仪采购项目；

3.预算金额：捌拾伍万元整（¥850000.00）；

4.最高限价：捌拾伍万元整（¥850000.00）；

5.采购需求：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）拟采购便携式近红外矿物光谱仪1台。满足云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）日常工作要求。

| 序号 | 标段 | 是否接受进口 | 项目名称 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 是 | 便携式近红外矿物光谱仪 | 1 | 台 |

★注：（1）本项目供应商须对项目进行整体报价，不得缺项、漏项，否则投标文件无效；（2）供应商须保证本项目中所投货物（产品）配套（产品）及预装的所有货物（产品）均为全新货物（产品）；（3）本项目便携式近红外矿物光谱仪接受进口产品，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

6.合同履行期限：合同签订之日起90日历天（投标人可根据自身情况投报最短交货期，包含设备完成供货、安装、调试并交付使用）；

7.交付地点：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）昆明市人民东路王大桥；

8.质量要求：符合采购文件内容及相关法律、法规规定、行业标准；

9.本项目不接受联合体参与投标。

10.关于分包：成交人不可将该项目转包、违法分包。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于非专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目的特定资格要求：

若所投产品为进口产品的，供应商必须具有下列授权文件之一:投标人须提供产品生产制造商针对本项目出具的授权书或长期代理协议或逐级授权（投标人授权若为多级授权还须同时提供上一级授权，若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效）。若所投产品不属于进口产品，不作此项要求。

## 三、获取招标文件

1.时间：2025年09月05日至2025年09月12日，每天06：00时至23:59时（北京时间，法定节假日除外）；

2.地点：“政采云”平台（http://www.zcygov.cn）（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件 -找到本项目-点击“申请获取采购文件”）；

3.方式：凡有意参加投标者，须在政采云平台办理数字证书（CA)，CA申领链接http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynghjs.html，数字证书（CA）办理完成后需在政采云平台绑定数字证书(CA)并在平台获取采购文件及其他采购资料。

注:按上述要求获取文件的投标人视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。各投标人应在开标前确保成为政采云平台投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库，未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等由投标人自行承担,有意参加投标的投标人，须在政采云平办理数字证书(CA) ，CA申领链接: http://yzt.ynsmartcert.cn/cms/yztynghjs.html。

（1）如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询，数字证书问题可咨询云南壹证通CA：0871-67276028（紧急可拨19988166369）。

如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标，代理机构不予处理。

（2）云南本地投标人如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书（CA），直接绑定即可，无需重复办理（2022年1月1日前办理的云南CA需到云南CA办理处进行升级）。

4.售价：0.00元。

## 四、提交同投标文件递交截止时间、开标时间和地点

1.提交同投标文件递交截止时间：2025年09月25日09时30分（北京时间）

2.开标时间：2025年09月25日09时30分（北京时间）

3.地点：投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.开标方式：智能开标

2.是否需要缴纳投标保证金：否

3.其他：采购信息、成交公告仅在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）、云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）招标采购网上发布。公告内容和时间以云南省政府采购网为准，采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）

地 址：昆明市人民东路王大桥

联系方式：王老师  15288034999

2.采购代理机构信息

名    称：云南启钊工程项目管理有限责任公司

地　　址：云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道大以古社区凤凰时代F1-26号商铺

联系人：张工

联系方式：18083825095

3.项目联系方式

项目联系人：张工

电　　 话：18083825095

4.技术支持

政采云有限公司

咨询服务电话：400-881-7190

5.监管部门

云南省财政厅政府采购管理处

0871-63956099

      - 第二章 投标人须知

      - 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 采购人 | 采购人：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院） 地 址：昆明市人民东路王大桥 联系人：王老师 15288034999 |
|  | 采购代理机构 | 采购代理机构：云南启钊工程项目管理有限责任公司 地 址：云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道大以古社区凤凰时代F1-26号商铺 联系人：张工 联系电话：18083825095 |
|  | 项目名称 | 云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）便携式近红外矿物光谱仪采购项目 |
|  | 项目编号 | YNZC2025-G1-05508-ynqz-0130 |
| 2.1 | 资金来源 | 政府采购资金，已落实 |
| 3.1 | 采购内容 | 云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）拟采购便携式近红外矿物光谱仪1台。满足云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）日常工作要求。 |
| 3.2 | ★合同履行期限 | 合同签订之日起90日历天（投标人可根据自身情况投报最短交货期，包含设备完成供货、安装、调试并交付使用）。 |
| 4.1 | ★资格条件 | 投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人、其他组织或者自然人的营业执照等证明文件； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存，投标人无需提供）；②提供2023或2024年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，审计报告须附注册会计师行业统一监管平台验证码），事业单位可提供内部财务报表，未经审计或成立时间不足一年的，可提供自响应文件提交截止时间前三个月内银行出具的资信证明； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明； （4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2024年09月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税)；②提供2024年09月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)。 （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 ①信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)相关要求，投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)，参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存；投标人无需提供）； ②本次招标不接受联合体投标：提供承诺或书面声明； ③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺或书面声明）。 |
| 4.2 | ★本项目的特定资格要求 | 若所投产品为进口产品的，供应商必须具有下列授权文件之一:投标人须提供产品生产制造商针对本项目出具的授权书或长期代理协议或逐级授权（投标人授权若为多级授权还须同时提供上一级授权，若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效）。若所投产品不属于进口产品，不作此项要求。 |
| 8.1 | 招标文件澄清截止时间 | 提交投标文件的截止日期15日前 |
| 8.3 | 招标文件澄清联系方式 | 澄清联系人：张工 电话：18083825095 |
| 10.3 | 实质性要求和条件 | 第四章“评标办法”符合性评审标准规定的内容及本招标文件中标注★号的其他条款为实质性要求和条件，不满足任何一条将导致投标无效。请投标人仔细阅读符合性评审标准和★号条款。 |
| 16.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后90天 |
| 17.1 | 投标文件签字及盖章要求 | 按照投标文件格式要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 17.2 | 电子投标文件的递交 | 投标人应按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金 |
| 19 | 投标文件的加密 | 按照“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。 |
| 20.1 | 递交投标文件的截止时间（同投标截止时间） | 2025年09月25日09时30分 |
| 20.2 | 递交投标文件地点 | 政采云平台 |
| 20.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 21.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：政采云平台 |
| 22.1 | 评标委员会组成 | 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二 |
| 22.5 | 评标办法 | 综合评分法 评标委员会推荐中标候选人的人数:3名 |
| 28.1 | 履约保证金金额 | 无。 |
| 28.3 | 履约保证金退还时间 | 无。 |
| 29.1 | 中标服务费 | 本项目为货物类项目，参照原国家计委《关于印发＜招标代理服务收费管理暂行办法＞的通知》(计价格[2002]1980号)收费标准以中标金额为基准收取，由中标单位领取中标通知书时一次性付清。中标服务费由中标人支付，供应商报价应包含中标服务费。 账号名称：云南启钊工程项目管理有限责任公司 开户银行：中国建设银行文山盘龙支行 账号：53050167713900001234 |
| 31.1 | 需要补充的其他内容 |  |
| （1） | 政府采购政策响应： 一、小型和微型企业价格评分优惠政策 (1)根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、云南省财政厅关于贯彻《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（云财采〔2022〕9号）、《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》（云政发〔2022〕32号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省进一步帮扶中小微企业纾困发展工作方案的通知》（云政办发〔2022〕42号）、根据《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》(国统字〔2017〕213号)的规定。对符合条件的小型、微型企业，在投标报价评审时给予报价10%（工程项目为3%）的扣除，用扣除后的报价参与评审。 （2）联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，在评标报价评分时给予联合体报价10%（工程项目为3%）的扣除，在投标报价用扣除后的价格参与评审。 （3）联合体中部分企业为小型、微型企业的，且小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，在报价评分时给予联合体报价4%（工程项目为1%）的扣除，在投标报价用扣除后的价格参与评审。 （4）组成联合体的小微企业与联合体内其他企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 （5）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 二、监狱企业优惠政策 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)的规定，监狱企业优惠政策，监狱企业参与本项目投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业。 三、残疾人福利性单位优惠政策 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)的规定，残疾人福利性单位优惠政策，残疾人福利性单位参与本项目投标时，提供《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。 四、环保节能政策 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 五、采购人应当在货物服务政府采购活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。 六、进口产品政策 根据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号)的规定，实施进口产品采购。 |  |
| （2） | 本项目核心产品：便携式近红外矿物光谱仪 同品牌产品的处理：多家投标人提供相同品牌产品（核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |
| （3） | 本项目为电子标，投标文件格式中要求签字或盖章的地方均可以进行电子签章 |  |

## 一、总  则

- 项目概况

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件。

1.2 本项目采购人、采购代理机构、项目名称及项目编号：见“投标人须知前附表”。

- 资金来源

2.1 “投标人须知前附表”中所述的采购人已获得一笔资金，用于采购“采购需求”所要求内容。

- 采购内容及合同履行期限

3.1 本项目采购内容：见“投标人须知前附表”。

3.2 本项目合同履行期限：见“投标人须知前附表”。

- 合格的投标人

4.1 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件见“投标人须知前附表”。

4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定资格要求见“投标人须知前附表”。

4.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

4.5符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

- 投标费用

5.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。

- 质疑和投诉

6.1投标人认为采购文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购人、采购代理机构有权拒收。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。提出质疑时应当有明确的请求和必要的证明材料，同时还必须提交相关证据材料和注明事实的确切来源。

6.2投标人知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

6.3投标人可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交投标人签署的授权委托书。

6.4提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。其中，对采购文件质疑的，应当是已依法获取其可质疑的采购文件的潜在投标人。

6.5投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）和财政部《政府采购投标人质疑函范本》的规定。投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

6.6投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.7投标人不得捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料。

6.8质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续。相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

6.9采购人、采购代理机构将在收到投标人质疑函后七个工作日内作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

6.10投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。质疑答复导致中标（成交）结果改变的，采购人或者采购代理机构会将有关情况书面报告本级财政部门。

6.11接收质疑的方式

受理质疑部门：云南启钊工程项目管理有限责任公司

通讯地址：云南省文山壮族苗族自治州文山市卧龙街道大以古社区凤凰时代F1-26号商铺

联系人及电话：同本项目公告（邀请书）中明示的联系人及联系电话。

6.12投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向同级政府采购监督管理部门投诉。

## 二、招标文件

- 招标文件构成

7.1 要求提供的项目、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  资格审查

第四章  评标办法

第五章  合同书样式及主要条款

第六章  采购需求

第七章  投标文件格式

- 招标文件的澄清

8.1 投标人应认真审核第六章“采购需求”中的采购内容及要求，如发现采购内容有误或要求不合理的，投标人必须在“投标人须知前附表”规定截止时间前以书面形式（加盖公章）要求采购代理机构澄清，截止时间后送达的澄清要求概不接受，由此产生的后果由投标人负责。

8.2 采购代理机构将以书面或网上发布公告形式答复所有获取招标文件的投标人（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式无效。

8.3 招标文件澄清联系方式见“投标人须知前附表”。

- 招标文件的修改

9.1 采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交同投标文件递交截止时间十五日前，在采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2 采购代理机构和采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在采购信息发布媒体上发布变更公告。

## 三、投标文件的编制

- 投标文件编写注意事项

10.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（见第六章“采购需求”）和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。

10.2对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明的实质性要求和条件、合同主要条款及其他要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

10.3 招标文件中的实质性要求和条件详见“投标人须知前附表”。

- 投标的语言及计量单位

11.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。

11.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。

- 投标文件构成

12.1投标文件构成详见第七章“投标文件格式”。

- 投标文件的格式要求

（1）投标人应按第七章“投标文件格式”提供的格式完整地填写。

- 投标报价

14.1报价应为人民币含税价（元），包括本次货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

14.2 投标人须就“采购需求”中的内容做完整唯一报价。

14.3投标人的投标报价应依据招标文件的要求及有关资料，执行国家规定的现行技术、经济标准、定额及规范，由投标人自行测算出现行市场的各类价格。报价本次货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和，该报价应符合实际情况并能保证投标人完成履行合同所需的一切工作。合同一旦签订，此合同价格在合同执行期间将不因工作量的变化而调整。

14.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标单位签订补充合同，但所有补充合同的采购金额变更不得超过原合同采购金额的10%，其中金额增加需办理合同追加手续。

- 投标货币

投标应以人民币报价。

- 投标有效期

16.1 在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

16.2 因特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

- 投标文件的签章及递交要求

17.1 投标文件电子签章及电子签名要求：详见“投标人须知前附表”。

17.2 电子投标文件的递交：详见“投标人须知前附表”。

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

## 四、投标文件的提交

- 投标文件的加密

19.1 按照“政采云”平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至“政采云”平台，投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标人在“政采云”平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

- 提交投标文件的截止时间和地点

20.1 投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交同投标文件递交截止时间。

20.2 投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。

20.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4 逾期提交的投标文件，采购代理机构不予受理。

20.5 投标文件提交截止时间前出现下列情况的视为撤回投标文件：（1）政采云电子平台显示投标人未上传投标文件；（2）因投标人原因上传的投标文件在开启文件时无法解密。

## 五、开标与评标

- 开标

21.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应参加开标会。

21.2 开标时政采云平台提取所有已成功上传的投标文件，投标人按照政采云平台自动提取的投标人顺序，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密。

21.3 开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

（2）介绍参加开标会的人员名单；

（3）政采云平台提取所有已成功上传的投标文件，投标人按照政采云平台自动提取的所有投标人顺序，使用投标人编制投标文件时的加密数字证书对投标文件进行解密，解密完成后导入有效投标人的电子投标文件。所有有效投标文件导入完成后进行唱标，并记录在案。如因投标人自身原因导致在规定时间内无法正常解密的(如:浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），视为投标人自动弃标，代理机构不予处理。

（4）唱标：由系统按照政采云平台自动提取的所有投标人顺序宣读投标人在其投标文件中承诺的投标报价、合同履行期限等以及采购代理机构认为有必要宣读的其他内容；

（5）采购人、纪律监察、投标人、采购代理机构有关人员在开标记录上签字确认。

（6）开标会议结束。

投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 评标

22.1  评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

22.2 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)规定，评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本办法第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第（1）至（5）项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

22.3 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随招标文件一并存档。

22.4评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22.5评标办法

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 评标过程的保密

开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 在招标采购中，出现下列情形之一的，项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 六、中标结果

- 中标人的确定

25.1 采购代理机构应当在评标结束后两个工作日内将评标报告送采购人。

25.2 采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标人候选人顺序确定中标人。

- 中标通知书

26.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在公告发布的媒介上公示,同时向中标人发出中标通知书。

26.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

- 签订合同

27.1 中标人收到中标通知书后，按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人签订合同。

27.2 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 履约保证金（本项目不收取履约保证金）

28.1拟签订的合同文本要求中标人提交履约保证金的，投标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。履约保证金的数额详见“投标人须知前附表”。

28.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3履约保证金按“投标人须知前附表”的规定退还。

## 七、其他事项

- 中标服务费

29.1中标服务费由采购代理机构向中标人收取，收取标准详见“投标人须知前附表”。

29.2中标单位应在接受“中标通知书”时向采购代理机构一次付清中标服务费。

- 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属采购人。

- 需要补充的其他内容

31.1 需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

      - 第三章 资格审查

公开招标采购项目开标结束后，采购人（和/或）采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

资格审查：

不符合下列情形之一的投标文件不能通过资格审查：

一、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求：

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人、其他组织或者自然人的营业执照等证明文件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存，投标人无需提供）；②提供2023或2024年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，审计报告须附注册会计师行业统一监管平台验证码），事业单位可提供内部财务报表，未经审计或成立时间不足一年的，可提供自响应文件提交截止时间前三个月内银行出具的资信证明。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2024年09月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税)；②提供2024年09月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明。

5.参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件：

①信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)相关要求，投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)，参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存；投标人无需提供）；

②本次招标不接受联合体投标：提供承诺或书面声明；

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺或书面声明）。

二、本项目的特定资格要求：

若所投产品为进口产品的，供应商必须具有下列授权文件之一:投标人须提供产品生产制造商针对本项目出具的授权书或长期代理协议或逐级授权（投标人授权若为多级授权还须同时提供上一级授权，若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效）。若所投产品不属于进口产品，不作此项要求。

三、其他要求

投标人认为需要提交的其他资格证明材料。（格式自拟）

      - 第四章 评标办法（综合评分法）

## 一、评标机构

评标机构为评标委员会，评标委员会的组成见投标人须知前附表22.1。

## 二、采购人或者采购代理机构职责

采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告。

（二）宣布评标纪律。

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形。

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长。

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰。

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件。

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为。

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告。

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

## 三、评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求。

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。

（三）对投标文件进行比较和评价。

（四）评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

## 四、评标纪律

（一）对评标内容和评标过程要严格保密，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

（二）评标期间的一切资料，包括评标意见、评标记录和评标结论，一律不得向外传和泄露。

（三）任何属于投标文件审查、澄清、评价和比较的资料，不得向投标人或与该过程无关的其他人员泄露。

（四）所有资料（包括招标文件、投标文件、评标表格及各种文字记录）在评标结束后均应分别整理、存档备查，任何人不得复制和保留。

（五）评标期间，未经允许评标委员会以外的任何单位或部门不得参加评标和采访评标工作。

（六）评标期间，评标人员不得外出，确需外出时应事先请假。

（七）评标期间，所有与会人员均不得私自以任何方式和投标人进行联系，需询问、澄清的问题由评委会统一组织办理。

（八）评标结束后，与会人员不得向外界透露评标人员的评标意见，如因此造成的后果由责任者承担。

## 五、评标原则

评标将遵循下列原则：

（一）坚持公平、公正、科学、择优的原则，本着实事求是的精神，不带有任何主观意愿和偏见，认真负责地做好评标工作，公平、公正地对待每一个投标人。

（二）全面分析，综合评审。

（三）评标只对投标人的投标文件进行评审，投标文件以外的资料、信息不应作为评标的依据。

## 六、评标程序

本次招标所采用的评标方法为《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十五条规定的“综合评分法”。

（一）符合性审查

评标委员会依据符合性评审标准对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

符合性审查表

| 审查内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性评审标准 | 投标函 | 有法定代表人或其委托代理人签字或签章，并盖单位公章；符合第七章“投标文件格式”中规定的格式及内容。 |
|  | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 法定代表人身份证明书 | 符合招标文件规定格式及内容，并盖单位公章； |
|  | 法定代表人授权委托书 | 有法定代表人及其委托代理人签字或签章，并盖单位公章；符合招标文件规定格式及内容；投标文件中法定代表人授权委托书为原件。 |
|  | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章的 |
|  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第16.1项规定 |
|  | 投标报价 | 报价完整且报价小于等于最高限价。未出现可选择性或可调整的报价（允许备选方案的除外）。 |
|  | 投标文件的编制 | 符合招标文件格式及资料提供的要求。 |
|  | 其他实质性要求 | - 实质性响应招标文件中★号条款； （2）投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； （3）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形； |
|  | 无串通投标的情形 | 无法律法规规定的串通投标的情形 |

（二）澄清有关问题

1.投标文件内容澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖单位公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价不一致情形澄清

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.报价过低情形澄清

评标委员会认为投标人的报价（总价或单价）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（总价或单价），有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三）商务和技术评估、综合比较与评价

### 综合评分方式

投标人的评标总得分＝F1＋F2+F3；

其中：F1、F2、F3分别为投标报价部分、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分。

具体评审细则如下：

| 审查内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价F1评审 （满分30分） | 投标报价 （满分30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。其价格得分为满分。其他投标人的投标报价得分＝（评标基准价/该投标人的投标报价）×30。对小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 注：评标委员会根据投标人提供的小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位书面声明，认定其是否属于小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位并享受相应的优惠政策。投标人对其提供的书面声明的真实性负责，如有虚假，自行承担相应责任。 |
| 技术部分F2评审 （满分37分） | 产品技术参数指标响应 （满分12分） | 1.产品重要技术参数（▲参数）（满分9分）：产品重要技术参数（▲标参数）共3条，完全满足招标文件要求的得9分，投标产品每出现一项重要技术参数（▲标参数）不满足招标文件要求的扣3分； 2.产品非重要技术参数（未标注▲参数）（满分3分）：投标产品一般技术参数共6条，完全满足招标文件要求的得3分，供应商所投产品中每出现1项一般技术参数不符合招标要求的扣0.50分（按参数中最末级序号进行统计）。 注： 1.第六章“采购需求”中，标注“▲”的技术参数为重要技术参数，除按采购文件要求填写技术规格偏离表外，还须提供技术支持资料，包括：采购文件技术参数内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的详细说明书（非自行拟定）或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册或白皮书或制造商出具的证明材料）或检测(检验)报告或官方网站发布的技术资料截图。如技术支持资料字迹不清、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。 2.第六章“采购需求”中，未标“▲”的为一般技术参数： （1）按采购文件要求填写技术规格偏离表。 （2）采购文件技术参数中明确要求提供技术支持资料的还须按要求提供，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。如技术支持资料字迹不清、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。 （3）采购文件技术参数中未明确要求提供技术支持资料的，但投标人自行提供技术支持资料，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准；出现技术支持资料字迹不清、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的，以技术规格偏离表为准。 3.技术规格偏离表“偏离情况”列，应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”，未填写的视为负偏离。 |
|  | 供货及安装方案（满分15分） | 1.供货方案（满分10分） （1）供货方案内容（满分5分）：内容全面、具体、详细，针对性强的得5分；供货方案内容完整详细，有一定的针对性的得3分，供货方案内容缺漏，针对性不足的得1分，无供货方案的得0分。 （2）进度控制计划（满分5分）：供货各阶段进度计划划分明确且时间节点直观，能够很好的满足项目需求的得5分；供货各阶段进度计划划分不明确但时间节点直观，基本能满足项目需求的得3分；供货各阶段进度计划划分不明确、时间节点不直观，不能满足项目需求的得1分；无进度控制计划的得0分。 2.安装调试方案（满分5分） 内容详细，安装部署细节描述清晰，实现效果细节具体、可行、针对性强的得5分；调试方案内容完整，安装部署细节描述一般，实现效果细节有一定可行性和针对性的得3分；安装调试方案内容基本完整，安装部署细节描述不清晰，实现效果细节不具体、不具有可行性和针对性的得1分，无安装调试方案内容的得0分 |
|  | 质量保证、控制方案及违约承诺（满分10分） | 1.质量保证及控制方案（满分5分） （1）产品来源明确；质量保证全面、具体，针对性强，满足本项目需求；质量控制方案详细具体的得5分； （2）产品来源明确；质量保证不够全面、具体，针对性不足，基本满足本项目需求；质量控制方案满足要求的得3分； （3）产品来源不明确；质量保证空洞，没有针对性；质量控制方案存在缺陷的得1分； （4）无此项内容的不得分。 2.质量保证违约承诺（满分5分） （1）质量保证措施能够完全满足项目需求，内容全面、合理，针对性、可行性强，有具体的违约承诺的得5分； （2）质量保证措施内容基本全面、合理，有一定的针对性、可行性，有违约承诺的得3分； （3）质量保证措施内容不全面，不合理，无针对性、可行性，没有违约承诺的得1分； （4）无质量保证违约承诺的不得分。 |
|  | 备注：对各投标人的投标文件的技术文件独立进行打分。 |  |
| 商务部分F3评审 （满分33分） | 售后服务、质保及违约承诺（满分14分） | 1.售后服务方案（满分12分） 投标人针对本项目提供详细的售后服务方案，方案包括但不限于①服务体系及方式；②响应时间；③服务标准；④备品备件承诺等。 上述4项内容，每项满分3分，总分12分； 每项内容全面完整，逻辑清晰，方案科学、详细，针对性和可操作性强的得3分； 每项内容基本完整，逻辑较清晰，方案科学、详细，具有一定针对性和可操作性的得1分； 每项内容不完整，逻辑不清晰，缺乏针对性和可操作性的得0.5分； 每项内容缺项或内容存在重大漏洞、缺陷的得0分。 2、售后服务违约承诺（满分2分） 承诺有具体的违约责任和惩罚措施，具有针对性的得2分；承诺有具体的违约责任和惩罚措施，但针对性欠缺的得1分；没有提供的得0分。 |
|  | 人员培训方案评审 （满分15分） | 投标人针对本项目提供详细的人员培训方案，方案包括但不限于①培训目的、②培训内容、③培训形式、④培训时间计划、⑤培训人员技术能力等； 上述5项内容，每项满分3分，总分15分； 每项内容全面完整、无欠缺，逻辑清晰，方案科学、详细，针对性和可操作性强的得3分； 每项内容不完整，逻辑不清晰，缺乏针对性和可操作性的得2分； 每项内容缺项或内容存在重大漏洞、缺陷的得1分； 每项内容缺项的得0分。 |
|  | 类似业绩 （满分4分） | 投标人自2022年1月至今每承担过1个类似项目业绩得1分，最高得4分。 类似项目业绩需提供证明材料（证明材料为采购合同复印件或中标（中标通知书）复印件）。 |
|  | 备注：对各投标人的投标文件的商务文件独立进行打分。 |  |

（四）得分汇总

1.评委应首先对各投标人投标文件进行评审，写出书面意见并按招标文件规定分值评分，各分档评分中间不得用插入法评分。

2.除投标价格得分（F1）外，其余部分由各评委自主评分并签字确认。

3.统分原则：计算评委打分的算术平均值为投标人的该项评分因素的得分，投标报价得分除外（保留小数点后两位）。

4.得分汇总：各项评分因素得分的总和即为投标人最后得分。

5.经评标委员会认定评分畸高、畸低的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

## 七、推荐原则

评标委员会按各评分因素得分汇总计算出各投标人的总得分，评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按照投标总报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审总得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。中标候选人并列的，有优先采购的节能环保产品的，以其提供的优先采购的节能环保产品认证证书数量多的优先（同时属于两个清单的不重复计算，★政府强制采购的节能产品不进行计算），认证证书数量相同的，按照技术部分评审得分由高到低的顺序排列，若最终排名仍一致时，由评标委员会不记名投票决定中标候选投标人排序。

## 八、评标报告编写

评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写评标报告。

## 九、评标结果

1.评标委员会按得分由高到低顺序推荐中标候选人，并提出书面评标报告。

2.采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。

      - 第五章  合同书样式及主要条款

- 合同条款前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 合同履行期限及交付地点 合同履行期限：合同签订之日起90日历天（投标人可根据自身情况投报最短交货期，包含设备完成供货、安装、调试并交付使用）。 交付地点：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）昆明市人民东路王大桥。 |
| 2 | 付款方式：乙方将货物送到达甲方指定地点、安装调试完成且经甲方验收合格后，乙方应向甲方提供合同总价款的全额发票后，甲方向乙方支付100%合同货款。付款以转账形式支付。 |

政府采购合同

（电子交易项目适用）

项 目 名 称： 云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）XXXXX

合 同 编 号： 4530000HT202XXXXXX1（系统编号 ）

（ 自编号，如有）

甲       方：       云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）

乙       方：   XXXXXX     公司

甲方（采购人公章）名 称：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）

地 址：昆明市人民东路王大桥

邮 编：650000

法定代表人或委托代理人：

招采部门经办人：

项目负责人：

项目经办人：

电 话：

统一社会信用代码：

日    期：      年   月  日

乙方（供应商公章）名 称：

地 址：

邮 编：

法定代表人或委托代理人：

项目（技术）负责人：

电 话：

统一社会信用代码：

日    期：      年   月  日

甲乙双方根据“项目名称” 项目招标采购结果(采购代理机构：              ，招标编号：              )，和《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定，确定由乙方负责甲方（使用部门 ）货物供应，经过双方充分协商达成一致意见，签订以下内容：

一、主体设备要求和数量、价格：

见附件

二、随机资料和配套附属设备的要求

标准配置。

三、安装调试要求

设备安装调试工作须严格遵循国家相关技术标准及规范（需注明有效的技术标准及规范），并全面满足甲方招标文件所规定的技术要求。乙方须免费承担设备安装调试的全部工作，并承诺完成系统测试及验收流程。

四、配套设备、备品备件（含易损件或消耗品）要求及长期供应优惠条件

长期（需注明具体范围）优惠供应。

五、合同总价（人民币大写）：              元整

小写：￥           元

以上价格为甲方指定地点交货价，并包含设备的安装运输调试费用。

六、甲乙双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、负责合同签订后项目实施的工作（如与乙方的具体联系和衔接，现场安装调试时配备人员进行监管控制）；

2、负责提供设备和项目安装调试所必需的场地和环境；

3、项目安装调试后，负责在60日历天内组织成立验收小组对设备和项目进行验收并签署验收报告；

4、按照合同规定享有乙方提供的设备服务。

5、如非甲方和不可抗力原因乙方未能按照合同约定交货，并严重超期造成采购人损失的，采购人有权根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由乙方自行承担。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方的项目，并保证提供的设备是全新（包括零部件）、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准（进口产品具有国家有关部门完整手续）和产品出厂标准的设备；设备及主要配件保修期    年（以终验合格之日为起始日期），人工保修服务     年（以终验合格之日为起始日期），终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费保修，发生两次以上技术问题应免费更换；人工保修服务期内，乙方对设备提供免费人工服务，仅收取备件维修更换成本费。保修期后，收取成本费维修（自然灾害及人为故意损坏除外）；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证    小时内到达现场，      类故障保证由   人员（或工程师）在   天内修复，   类故障保证由   人员（或工程师）在   天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件（含易损件）和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行   月时间定期进行保养（或维护、巡检）制度；

2、保证甲方在合同设备（有配套软件的还包括软件产品）使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3、严格遵守招标文件、投标文件及中标所承诺的一切规定和条款；

4、与甲方共同进行设备和项目的验收。

七、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致（或中标产品和设备的技术及服务保证甲方正常使用）。

八、技术培训：

乙方向甲方提供    天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理（各自负责）；大型设备（或招标文件有要求或投标文件有承诺的），乙方还将负责甲方    人专业技术人员（或工程师）国内培训并应获得技术证书，费用由乙方负责，具体时间为     天、地点为                  ，其他由甲乙双方协定。

九、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方技术支持电话：        ，联系人：

技术支持具体罚则：

1.如果乙方未能在规定的时间内（如上述提到的接到故障通知后的各阶段响应时间要求）对甲方的设备技术质量问题做出响应，每逾期1小时，乙方应按照合同金额的5%向甲方支付违约金。

2.若因乙方响应不及时导致设备故障进一步扩大，造成甲方更大的经济损失（如设备停机导致生产延误、数据丢失等），乙方除需承担设备维修及数据恢复等全部费用外，还应按照甲方因此遭受的直接经济损失的50%向甲方支付赔偿金。

3.若乙方技术人员在诊断故障、维修设备、处理软件问题等技术支持过程中，因技术能力不足或操作失误等原因，未能有效解决设备的技术质量问题，导致设备在同一故障上出现多次反复维修的情况，乙方应退还甲方已支付的本次故障维修相关费用，并按照合同金额的5%向甲方另行支付违约金。

4.对于乙方提供的更换部件，如果在质保期内（质保期时长应明确规定，如更换部件自更换之日起享有6个月的质保期）再次出现质量问题，乙方应立即免费为甲方重新更换合格部件，并按照每个故障部件合同价格的5%向甲方支付违约金。

十、整体项目完成时间（即设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间）为合同签订生效后于    年     月    日内完成。

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备（含开机必要消耗品）送到甲方指定的地点（云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）），由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装测试。交货时，乙方随货向甲方交付设备的相关资料及配备的用件、工具等。

十一、验收及验收标准

1、设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求；

2、项目验收：乙方负责设备安装和调试，完工后，甲方测试是否合格并满足技术要求；

3、实作性操作验收：设备是否正常运作。

十二、合同价款结算（按招标采购文件）

乙方将货物送到达甲方指定地点、安装调试完成且经甲方验收合格后，乙方应向甲方提供合同总价款的全额发票后，甲方向乙方支付100%合同货款。付款以转账形式支付：

付款人信息：

开户名称：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）

开户银行:

银行账号：

收款人信息：

开户名称：

开户银行:

银行账号：

3、如非甲方和不可抗力原因乙方未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等），或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准，导致合同终止或甲方无法进行合法支付，由此产生的一切损失及后果均由乙方承担。

4、该履约保证金在项目终验合格后乙方凭“云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）履约保证金收据、云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）仪器设备验收报告”到甲方财务处办理不计利息全额退还。

十三、合同终止

1、双方经友好协商，一致同意可随时终止本合同。在双方达成书面终止协议后，本合同自协议约定的终止日期起终止。

2、如本合同任何一方在执行过程中严重违反其核心义务（包括但不限于保密义务、提供主要服务或按期交付合格产品等），则守约方有权以书面形式通知违约方，自通知送达之日起，单方面解除本合同，并有权依法要求违约方赔偿因此产生的全部实际损失及预期利益损失。

3、若因不可抗力事件（如自然灾害、政府政策重大调整、社会异常事件等，具体定义见本合同不可抗力条款）或其他不可预见、不可避免且不可克服的客观情况致使本合同的主要目的无法实现，则任何一方均可书面通知对方终止本合同。

十四、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向甲方住所地人民法院起诉。

十五、本合同其他未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十六、本合同一式壹拾份，甲方执柒份，乙方存叁份。

十七、本合同自签订之日起生效。

十八、本合同不可分割之部分：

- 招标采购文件；

- 中标人（乙方）的投标文件及其澄清文件；

- 采购人发出的《中标通知书》；

- 合同书附件。

附件1（签订合同时此附件应横向打印）：

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号规格 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生产厂家及原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价为：（人民币大写： 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2（签订合同时此附件应横向打印）：

| （附件1设备或系统由多个项目组成）配置清单 |  | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 配置 |  |

附件3（中标通知书）

      - 第六章 采购需求

## 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）需实现的功能或者目标：

云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）拟采购便携式近红外矿物光谱仪1台。满足云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）日常工作要求。

（二）落实政府采购政策需满足的要求：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定。

- 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

- 国家相关标准：符合国家现行相关标准；

- 行业标准：符合国家现行相关标准；

- 地方标准或者其他标准、规范。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求（见下页）

| 序号 | 产品（项目）名称 | 规格（技术参数、性能要求） | 数量 | 计量 单位 | 单价及最高限价（元） | 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中的行业标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式近红外矿物光谱仪 | 1.波长范围：350-2500 nm 2.光谱分辨率：VNIR：≤3nm @ 700 nm；SWIR1：≤6nm @ 1500 nm；SWIR2：≤6nm @ 2100 nm 3.扫描速率：≥100ms 4.信号噪声比：VNIR ：≥9000:1@ 700 nm；SWIR 1：≥ 9000:1@ 1400 nm；SWIR 2：≥ 4000:1@ 2100 nm 5.杂散光：VNIR: ≤ 0.02%；SWIR1& SWIR 2：≤0.01% 6.波长重复性：≤0.1nm 7.波长精度：≤0.5nm ▲8.通讯：内置wifi无线网卡非蓝牙传输，wifi无线通讯（距离不小于300米），且同时支持有线通讯 ★9.矿物光谱分析软件： 9.1能够处理红外高光谱成像数据（.hdr等格式）和短波红外/热红外光谱数据（.asp/.spc/.txt/.csv等格式），采用专用光谱鉴定方法、解译算法和标准光谱数据库，能够分析混合物，对矿物定性半定量分析，可显示光谱对应的坐标及矿物信息，生成直观效果图。 9.2使用年限不少于十五年。（提供承诺函） ▲10.仪器准确性：连续采集光学样品模块500次，吸收峰波长偏移≤0.1nm ▲11.探头：提供小点微区探头，测试光斑≤1mm | 1 | 台 | 850000.00 | 工 业 |

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

（一）标的数量：便携式近红外矿物光谱仪1台。

（二）其他商务要求：

1.交货期：合同签订之日起90日历天（投标人可根据自身情况投报最短交货期，包含设备完成供货、安装、调试并交付使用）。

2.交付地点：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）昆明市人民东路王大桥。

3.付款方式：乙方将货物送到达甲方指定地点、安装调试完成且经甲方验收合格后，乙方应向甲方提供合同总价款的全额发票后，甲方向乙方支付100%合同货款。付款以转账形式支付。

4.包装及运输：

（1）供应商提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵采购人指定地点。由于包装不善等引起的货物损失均由供应商承担；

（2）供应商保证向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的、符合招标文件要求、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准和验收标准的产品并应符合相关国家标准和行业的质量、技术标准。但甲乙双方约定的质量标准高于国家标准、行业标准的，应符合双方约定的标准。

5.售后服务要求:

（1）必须达到合同约定的所有要求；

（2）提供的设备是全新的、符合国家质量标准、具有生产厂家质量保证书（及合格证明）的产品。

（3）在质保期内，成交方无偿的承担故障维修、维护保养及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，无偿更换全新合格的产品。成交后，供应商提供产品使用培训。

①★质保期：设备及主要配件质保期为合同验收合格后不得低于壹年（技术规格中有明确质保要求的除外）；

②为产品提供终生维保服务，提供7×24小时电话回复。接到采购人通知，8小时以内到指定地点提供现场免费服务。在质保期内，成交供应商应无偿的承担故障维修、维护保养及软件升级的义务，确系质量原因无法正常工作时，成交供应商应无偿更换全新合格的产品。“采购需求”中明确质保期的产品质保期以“采购需求”为准。

③质保期内和质保期后，成交供应商应保证接到通知后及时进行现场处理，并应在售后服务承诺书中注明售后服务响应时间以及保证措施。若系统发生重大故障，收到采购人通知后，成交供应商必须在12小时内派维修人员上门修理。

④对于故障维修无论是在质保期内，还是在质保期外都应及时给予答复和解决，质保期满后，若系统发生重大故障，收到采购人通知后，成交供应商必须在12小时内派维修人员上门修理。质保期满后，出现故障只收取成本费。

（4）安装调试：仪器到货后二周内安排安装调试；

（5）技术培训：现场培训；

（6）维修响应时间：供应商在2小时内对用户的服务要求做出响应；

（7）每年最少有两次免费回访，并对仪器进行维护。

- 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 中标人的一般义务

1.中标人在履行合同过程中应遵守法律和标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由中标人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送采购人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成项目内容，并在保修期内承担保修义务；

（3）应履行的其他义务。

- 采购标的的验收标准

- （一）设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求；

- （二）项目验收：乙方负责设备安装和调试，完工后，甲方测试是否合格并满足技术要求；

- （三）以下参数需在验收时进行功能演示，若不满足则验收不通过，供应商及时整改，达到采购人使用要求：

1.仪器准确性：连续采集光学样品模块500次，吸收峰波长偏移≤0.1nm；

2.探头：提供小点微区探头，测试光斑≤1mm；

3.矿物光谱分析软件：能够处理红外高光谱成像数据（.hdr等格式）和短波红外/热红外光谱数据（.asp/.spc/.txt/.csv等格式），采用专用光谱鉴定方法、解译算法和标准光谱数据库，能够分析混合物，对矿物定性半定量分析，可显示光谱对应的坐标及矿物信息，生成直观效果图，使用年限不少于十五年。

- （四）实用性操作验收：设备是否正常运作3个月。

- 采购标的的其他技术、服务等要求

（一）保证所供设备为原装正品，及设备使用所需的备品备件。

（二）供应商须保证本项目中所投设备配套及预装的所有软件均为正版软件。

（三）供应商所供仪器设备必须是技术成熟产品，并且满足采购方工作领域相关技术标准、规范、生产工作要求。

（四）供应商所供仪器设备必须满足采购、验收要求，若所供设备准确度、精密度、标准质控样测定等任何一项技术指标满足不了技术要求，则供应商无条件换货、退货，产生的一切后果或经济损失由投标方、供应商承担，招标人不承担任何责任。

（五）安装过程中存在的施工要求：

- （六）供货、安装实施方案：

投标人按照项目情况提供具体可行的供货、安装实施方案（不局限于具体的供货时间、供货计划、供货方案、实施安装方案）；

      - 第七章  投标文件格式

云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）便携式近红外矿物光谱仪采购项目

投标文件

## （资格审查部分）

项目编号：YNZC2025-G1-05508-ynqz-0130

投标人：                        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：       （电子签章）

日  期：      年    月    日

目  录

（格式自拟）

注：投标人应填写和提交下述规定的有关资料。所附格式要求填写的全部内容都必须填写。投标人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。投标人提交的材料将被保密，但不退还。

一、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求：

1.具有独立承担民事责任的能力：提供法人、其他组织或者自然人的营业执照等证明文件。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：①在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未出现列入严重违法失信企业名单（黑名单），参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存，投标人无需提供）；②提供2023或2024年度经第三方审计的财务报告及报表（报表至少包括资产负债表、利润表、现金流量表，审计报告须附注册会计师行业统一监管平台验证码），事业单位可提供内部财务报表，未经审计或成立时间不足一年的，可提供自响应文件提交截止时间前三个月内银行出具的资信证明。

3.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：①提供2024年09月至今期间（税款所属时期）任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的税收缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税)；②提供2024年09月至今期间（费款所属时期）任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件(成立未满2个月的提供成立以来的社保资金缴纳凭证或相关情况说明或承诺说明；不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)。

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供相关证明材料或书面声明。

5.参与本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

6.法律、行政法规规定的其他条件：

①信用要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)相关要求，投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法失信主体且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)，参与本项目的投标人信用查询截止时点：投标文件递交截止当天查询（查询结果以采购人、采购代理机构查询结果为准，并将查询记录留存；投标人无需提供。）；

②本次招标不接受联合体投标：提供承诺或书面声明；

③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供承诺或书面声明）。

二、本项目的特定资格要求：

若所投产品为进口产品的，供应商必须具有下列授权文件之一:投标人须提供产品生产制造商针对本项目出具的授权书或长期代理协议或逐级授权（投标人授权若为多级授权还须同时提供上一级授权，若授权中明确规定不能转授权的，转授权无效）。若所投产品不属于进口产品，不作此项要求。

三、其他要求

1.投标人认为需要提交的其他资格证明材料。（格式自拟）

云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）便携式近红外矿物光谱仪采购项目

投标文件

## （投标报价部分）

项目编号：YNZC2025-G1-05508-ynqz-0130

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

目  录

（格式自拟）

### 一、开标一览表

项目名称：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）便携式近红外矿物光谱仪采购项目

项目编号：YNZC2025-G1-05508-ynqz-0130

| 投标总报价（元） | 合同履行期限 | 交付地点 | 质量承诺 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写：¥ 元 |  |  |  |  |  |
| 投标人（电子签章）： 法定代表人或委托代理人（电子签章）： 日 期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注：1.表中“投标总价”应与“投标函”中“投标总报价”一致。 |  |  |  |  |  |

- 二、投标报价明细

项目名称：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）便携式近红外矿物光谱仪采购项目

项目编号：YNZC2025-G1-05508-ynqz-0130

| 序号 | 标的名称 | 型号和规格 | 制造商/ 生产厂商名称 | 原产地 | 数量 | 计量 单位 | 单价限价 （元） | 投标单价（元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式近红外矿物光谱仪 |  |  |  | 1 | 台 | 850000.00 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.单价应包括本次货物的报价和标准附件、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和。

2.表中所列内容为必须填写项。

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

  - 三、主要备品备件报价承诺

| 备品备件名称 | 品牌、型号、规格 | 技术 性能 | 本次厂家报价 | 数量 单位 | 优惠 比例 | 实际 单价 | 备注 （是否已含在总报价中） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
|  |  |  |  |  | % |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

我公司在此郑重承诺：若我公司有幸中标，在今后的售后服务中，我公司将严格按照下表中所列的优惠条件提供中标设备的备品备件。

上述优惠比例及实际单价可以延用到以后的备品备件更换中，也可以根据以后的市场价按上述优惠比例进行下调；本报价的币种为人民币（元）。

特此承诺！

供应商：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

注：供应商在制作此“备品备件报价承诺”时，除表格的格式及内容不得修改外，其余部分可视供应商的自身情况进行修改并承诺。

### 四、专用工具报价表

（格式自拟）

注：该报价不计入投标总价。

### 五、投标人能享受政策优惠的证明材料

（《中小企业声明函》、《监狱企业证明文件》、《残疾人福利性单位声明函》附后）

附件1：中小企业声明函（若是）

中小企业声明函

本公司            郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（采购单位名称）的云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）便携式近红外矿物光谱仪采购项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

年    月    日

注：(1）根据自身情况提供相关的声明函；（2）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。（3）现行中小企业划分标准行业包括农、林、牧、渔业，工业，建筑业，批发业，零售业，交通运输业，仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业，软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商业服务业和其他未列明行业等十六类，本项目所属行业为工业。（4）中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知（国统字〔2017〕213号)，如实填写并提交《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

附件2：残疾人福利性单位声明函（若是）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）便携式近红外矿物光谱仪采购项目  采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残 疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

年    月    日

附件3：监狱企业证明文件（若是）

监狱企业证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加招标投标活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的监狱企业在参加招标投标活动时，应当按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）提供规定的《监狱企业证明文件》，并对声明的真实性负责。

投标人：                                  （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签章）

年    月    日

云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）便携式近红外矿物光谱仪采购项目

投标文件

## （商务技术部分）

项目编号：YNZC2025-G1-05508-ynqz-0130

投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

2025年    月    日

目  录

（格式自拟）

  - 一、投标函

致：               (采购人)

根据贵方为      （项目名称）（项目编号：    ）项目的投标邀请，正式授权   （姓名和职务）     全权代表  （投标人全称）参加投标。

据此函，我单位宣布同意如下：

1.按招标文件采购需求和投标报价表，投标总报价为人民币（大写）     元（¥       ）。

2.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第16.1条规定的投标有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完毕、服务期满为止，本投标函保持有效。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4.我方承诺严格遵守招标文件中的各项要求及合同条款，并在服务期限内承担合同规定的责任义务。

5.我方已详细审核招标文件，我方对招标文件各项条款和评标办法无异议，知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据和资料，并保证数据和资料的完整性和真实性，若有违反，我方愿意承担一切后果。

7.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。

8.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地    址：                             邮政编码：

电    话：                             传    真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

投 标 人：                                        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                        （电子签章）

日期：          年          月          日

- 承诺书

致：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）

若我公司有幸中标，我公司承诺以下事宜：

1、我公司在接到领取中标/成交通知书的通知后，在   个工作日内到采购代理机构领取中标/成交通知书。领取中标/成交通知书后在   个工作日内洽谈合同签订事宜。

（1）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人或采购代理机构有权取消中标（成交）资格。

（2）如因我公司无正当理由放弃中标（成交）或因我公司自身原因导致项目未能在法定期限内完成合同签订或拒不签订项目合同的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

2、在合同履行过程中，我公司严格按照合同约定进行交货/完成相关服务工作并达到项目验收标准。

（1）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准则没收我公司全部履约保证金，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，我公司对超过部分予以赔偿。

（2）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货（如不按时供货、供货产品与投标（响应）文件中响应产品情况不一致等）/完成相关服务工作，或交付设备/服务工作质量未能达到验收标准，使得项目资金被上级财政部门收回，由此产生的一切损失及后果均由我公司承担。

（3）如非采购人和不可抗力原因我公司未能按照合同约定交货/完成相关服务工作，并严重超期造成采购人损失的，采购人可根据政府采购政策按“政府采购严重失信行为”向上级财政部门报送相关情况，由此产生的一切后果由我公司自行承担。

特此承诺！

投标人（公司）名称：                     （电子签章）

法定代表人或委托代理人：               （电子签章）

日期： 年 月 日

- 三、法定代表人身份证明书及授权委托书

（一）法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：        性别：        年龄：         职务：

系           (投标人名称)  的法定代表人。为    （项目名称） 签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：             (电子签章)

日  期：       年      月      日

(附法定代表人身份证双面复印件)

（二）法定代表人授权委托书

本人作为  (投标人名称) 的法定代表人，在此授权我公司的         ，其身份证号码：          ，作为我的合法授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理    （项目名称）  投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至      年     月     日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表：           性别：           年龄：

身份证号码：                职务：

投标人：                                 (电子签章)

法定代表人：                             (电子签章)

日期：        年     月     日

(附被授权的代理人身份证双面复印件)

### 四、商务条款偏离表

投标人应逐条对应招标文件第六章“采购需求”和第五章“合同书样式及主要条款”中要求的商务条件，包括合同履行期限、付款方式、交付地点、履约保证金等内容，并根据实际投标情况如实填写本表格。★未填写本表格的投标人将不能通过符合性评审。

项目名称：                            项目编号：

A、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，所有商务要求均无偏离，中标后我公司将严格遵照执行。

B、□我公司已详细阅读招标文件中各项商务要求，除下述条款有偏离外，其余条款我公司均予以认可，中标后将严格遵照执行。

| 序号 | 招标文件的商务条款要求 | 投标文件的商务条款 |
| --- | --- | --- |

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

表格填写说明：

1、投标人根据应根据实际投标情况，填写本表格，若无偏离，则勾选A项，电子签章即可。若有偏离，则勾选B项，按表格要求及实际情况填写后，电子签章。

2、表格中“招标文件的商务条款要求”在填写时应注明该条款在招标文件的页码及条款号。

3、表格中“投标文件的商务条款”请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确的填写。

4、本表格中内容与投标文件其余部分不一致的，以本表格为准。

  - 五、质量保证和售后服务承诺书

（一）质量保证书

致：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）

本保证书作为       （供应商名称） 对  （项目名称）项目（项目编号：________）公开招标提供的质量和服务的保证。

我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：

1. 提供的货物是全新的、符合国家质量标准、国家有关部门手续完备、具有生产厂家质量保证书（或合格证明）的设备；

2. 提供的货物符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求；

3. 保证“售后服务承诺”全部内容的满足；

4. 对投标的货物，我单位承诺的性能保证如下：（请详细列明）

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

本保证书自开标之日起有效，如我方中标则至货物保质期满为止有效。

供应商：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

（二）售后服务承诺书

（由供应商按第六章“采购需求”中售后服务及要求自行编写）

供应商：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

  - 六、技术部分

1、技术参数及性能指标响应

（1）技术规格偏离表

投标人应逐条对应招标文件的第六章“采购需求”中的技术参数及性能要求规范如实、完整、准确的填写该表。

★本表格将作为评标委员会对投标人技术部分的评审依据，未填写本表格的投标人将不能通过符合性评审。

项目名称：                        项目编号：

| 序号 | 服务内容 | 招标文件技术参数及性能要求 | 投标品牌、型号、技术参数及配置 | 偏离情况 | 技术要求支持资料索引（页码及条目号等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

表格填写说明：

1.表格中“货物名称”及“招标文件技术规范、要求”可按“采购需求”内容复制。

2.表格中“投标品牌、型号、技术参数及配置”请供应商根据实际投标情况如实、完整、准确地填写，请勿复制、粘贴招标要求。若由于供应商的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由供应商自行承担。

2.第六章“采购需求”中，标注“▲”的技术参数为重要技术参数，除按采购文件要求填写技术规格偏离表外，还须提供技术支持资料，包括：采购文件技术参数内明确要求提供的证明材料，未明确的可提供所投产品主要技术指标、参数及性能的公开印刷的详细说明书（非自行拟定）或制造商公开发布的印刷资料（彩页或产品宣传册或白皮书或制造商出具的证明材料）或检测(检验)报告或官方网站发布的技术资料截图。如技术支持资料字迹不清、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。

3.第六章“采购需求”中，未标“▲”的为一般技术参数：

（1）按采购文件要求填写技术规格偏离表。

（2）采购文件技术参数中明确要求提供技术支持资料的还须按要求提供，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准。如技术支持资料字迹不清、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的或未按要求提供技术支持资料的，视为不响应该条技术参数。

（3）采购文件技术参数中未明确要求提供技术支持资料的，但投标人自行提供技术支持资料，出现技术支持资料内容与技术规格偏离表应答不一致，以技术支持资料显示内容为准；出现技术支持资料字迹不清、无法辨认导致无法评判的或提供的技术支持资料不能反映该参数要求的，以技术规格偏离表为准。

4.技术规格偏离表“偏离情况”列，应据实填写“无偏离”“正偏离”或“负偏离”，未填写的视为负偏离。

（2）技术参数及性能指标响应证明材料

（格式自拟）

2、供货及安装方案

（投标人根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制）

3、质量保证、控制方案及违约承诺

（投标人根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制）

  - 七、服务部分

1、售后服务、质保及违约承诺

（投标人根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制）

2、人员培训方案

（投标人根据第六章采购需求及第四章评审内容自行编制）

3、类似业绩

| 序号 | 项目名称 | 业主单位名称 | 项目地点 | 签订时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：类似项目业绩需提供证明材料（证明材料为采购合同复印件或中标（中标通知书）复印件）

投标人：                                    （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                  （电子签章）

年       月       日

### 八、构成投标文件的其他资料

1.投标人认为需要提交的其他资料

（格式自拟）

### 九、诚信声明（格式）

致：云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）、云南启钊工程项目管理有限责任公司

（投标人名称）郑重声明，在参加云南省地质调查院（云南省地质科学研究院）便携式近红外矿物光谱仪采购项目我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明！

投标人名称(电子签章)：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

2025年   月   日