项目名称：化工学院基础化学实验室建设项目                          项目编号：JH25-210000-47867

辽宁省政府采购项目

货物类公开招标

招标文件

项目名称：化工学院基础化学实验室建设项目

项目编号：JH25-210000-47867

编制单位：辽宁博众工程咨询有限公司

目  录

1

招标公告

5

第一章 投标人须知

22

第二章 投标文件内容及格式

91

第三章 货物需求

92

第四章 评标方法

101

第五章 政府采购合同条款及格式



化工学院基础化学实验室建设项目的招标公告
项目概况

（化工学院基础化学实验室建设项目）招标项目的潜在供应商应在（辽宁政府采购网）获取招标文件，并于2025年10月9日13时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH25-210000-47867

项目名称：化工学院基础化学实验室建设项目

包组编号：001

预算金额（元）：553,450.00

最高限价（元）：553,450.00

采购需求：化工学院教学设备采购，具体详见第三章货物需求
合同履行期限：合同签订生效之日起30个日历日内完成供货、安装、调试、示范及其他相关服务（具体以合同签订内容为准）

需落实的政府采购政策内容：对于中小微企业（含监狱企业）的相关规定；对于促进残疾人就业政府采购政策的相关规定

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购，货物制造商应为中型企业或小型企业或微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网“首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2025年9月16日08时00分至2025年9月24日17时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：线上获取

方式：线上

售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年10月9日13时30分（北京时间）

地点：辽宁博众工程咨询有限公司（鞍山市铁东区二一九路36号五层）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1、根据《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》辽财采〔2021〕363号等相关文件规定，为贯彻落实深化政府采购制度改革要求，加快推进全省“互联网+政府采购”工作，本项目为辽宁省政府采购电子招投标项目。参加本次政府采购活动的供应商，请详阅辽宁政府采购网“首页-办事指南”中公布的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”，自行办理政府采购CA数字证书并学习电子投标（响应）文件制作教程，有任何技术问题可拨打平台运维服务电话进行咨询：400-128-8588，CA办理问题请咨询CA认证机构。供应商因自身操作问题导致的一切不良后果由供应商自身负责。

2、本项目采用辽宁政府采购网不见面开标方式，供应商不到现场参加开标会议，不要求供应商授权代表现场参加开标会议和开启投标（响应）文件活动，授权代表人应在开标过程中采用线上解密的方式解密电子文件（解密时间为30分钟），不接受其他方式解密。

3、供应商除在电子评审系统上传投标（响应）文件外，应在递交投标（响应）文件截止时间前提交按采购文件规定的以介质形式（电子邮件）存储的可加密备份文件[介质形式（电子邮件）存储的可加密备份文件应于投标（响应）文件提交截止时间前发送至指定电子邮箱（270216861@qq.com）]，并承诺备份文件与电子评审系统中上传的投标（响应）文件内容、格式一致，以备系统突发故障使用。供应商仅提交备份文件的，投标（响应）无效。

4、供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标（响应）报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确以及备份文件不符合要求等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标（响应）；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

5、评审过程中因非供应商原因造成的电子投标（响应）文件无法解密或电子评标（评审）无法正常进行的，经平台运维服务机构鉴定，上报本级财政部门批准后，分类进行处理。其中：

（1）接收投标（响应）文件截止时间前出现上述情形影响供应商上传投标（响应）文件但不影响采购活动公平公正的，可使用备份文件进行评审；

（2）接受投标（响应）文件截止时间后出现上述情形但短时间可以消除的，应当延长评审时间，短时间内无法消除的，可使用备份文件进行评审；

（3）出现影响或可能影响采购活动公平公正的，应当重新开展采购活动。

6、启用备份文件应由采购人、采购代理机构和相关供应商共同签字确认（供应商未到场的，通过视频方式进行确认），系统恢复后采购人或采购代理机构应及时将备份文件上传至电子评审系统，并将储存备份文件的介质与采购档案一并存档。供应商上传的投标（响应）文件正常解密的且采购活动正常进行的，备份文件自动失效。

7、本项目无报名环节，提交投标文件截止时间、开标时间及本项目的相关事宜是否有变化，请拟参加投标的供应商自行关注辽宁政府采购网--更正公告中的相关信息。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：辽宁科技大学

地址：辽宁省鞍山市千山中路185号

联系方式：0412-5928160
2.采购代理机构信息

名称：辽宁博众工程咨询有限公司

地址：鞍山市铁东区二一九路36号五层

联系方式：0412-2592001/2592003/2592005/2592006-826

邮箱地址：270216861@qq.com
开户行：/

账户名称：/

账号：/
3.项目联系方式

项目联系人：苏倩、于宏伟
电　话：0412-2592001/2592003/2592005/2592006-826

第一章 投标人须知

一 投标人须知表

	条款号
	项   目
	内     容

	1.1
	采购人
	名  称：辽宁科技大学

地  址：辽宁省鞍山市千山中路185号

联系人：杜老师

电  话：0412-5928160

	1.2
	采购代理机构
	名  称：辽宁博众工程咨询有限公司

地  址：鞍山市铁东区二一九路36号五层

联系人：苏倩、于宏伟

电  话：0412—2592001/2592003/2592005/2592006-826

	1.3.4
	合格供应商还要满足的其它资格条件
	详见招标公告

	1.3.5
	是否允许采购进口产品
	□是

☑否

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购
	☑是

□否

	1.3.7
	是否有政府强制采购的节能产品
	□有，具体产品为        
☑没有

	1.4
	是否允许联合体投标
	□是

☑否

	1.4.8
	联合体投标的其他资格要求
	无

	2.2
	项目预算金额、最高限价
	预算金额：553,450.00元
最高限价：553,450.00元

	4
	计量单位
	☑中华人民共和国法定计量单位

□其他：             

	6.1
	现场考察、开标前答疑会
	☑不组织

□组织，时  间：         
地  点：         
联系人：         
电  话：         
□组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	10.3
	核心产品
	有机废水处理动态实验装置

	11.3
	样品或演示
	☑不需要提供样品
□需要提供样品

  1、递交样品的截止时间：   年  月  日   时（北京时间）

递交样品地点：                     

递交样品联系人：                   

递交样品联系电话：                 

2、样品制作的标准和要求：             
3、随样品提交相关检测报告要求：        

（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

4、样品的封存及退回：中标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。

☑不需要提供演示
□需要提供演示

  1、演示时间：                  
     演示地点：                  
   演示顺序：                  
2、演示要求：                  （内容、设备等要求）

	12.1
	投标报价货币要求
	☑所有投标均按人民币货币进行报价。

□其它：               

	13.1
	投标保证金
	1、投标保证金金额： 本项目不收取投标保证金       

2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 

3、投标保证金缴纳方式：□保函  □支票  □电汇  □其他：      
保证金收款人银行信息：

开 户 名：          
开 户 行：          
账    号：          

4、保证金退还方式：        
5、保证金退还咨询电话：       
6、其它：          

（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交投标保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	15.1
	投标有效期
	  90  日历日

	16.1
	投标文件及电子文档份数
	正本  /  份，副本  /  份

电子文档  1  份【介质形式（电子邮件）存储的可加密备份文件】

（1）中标结果公告后，若无异议，中标人需按采购代理机构或采购人要求打印纸质投标文件3份；

（2）中标人所提供的纸质投标文件应与上传到辽宁政府采购网的电子投标文件保持一致，如纸质投标文件与电子投标文件存在不同之处，则以辽宁政府采购网的电子投标文件为准，并承担其法律责任。

	18.1
	递交投标文件截止时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

注：电子投标（响应）文件采用网上递交方式，递交网址：辽宁政府采购网（http://www.ccgp-liaoning.gov.cn）

	20.1
	开标时间、地点
	详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。

	21
	评标委员会组成
	评标委员会由采购人代表1人，评审专家 4 人组成，共 5 人。 

	25.1
	样品的评审方法以及评审标准

演示的评审方法及评审标准
	□样品：
1、样品评审方法：              
2、样品评审标准：              

□演示：

1、演示评审方法：              
2、演示评审标准：              

	27.2
	评标办法
	☑综合评分法

□最低评标价法 

	29.2
	推荐中标候选人的数量
	推荐1～3名中标候选人   

	31
	确定中标人的方式
	中标人数量：1名
☑采购人委托评标委员会直接确定中标人
□采购人确定中标人

	35.1
	履约保证金
	□本项目不收取履约保证金

☑本项目收取履约保证金

履约保证金金额：中标合同金额的5%
履约保证金递交时间：合同签订前
履约保证金递交方式：☑保函   ☑支票  ☑电汇

账户信息：

    开 户 名：辽宁科技大学
    开 户 行：中行鞍山高新区支行营业部 
    账    号：306456301340
履约保证金退还时间及规定：验收合格后5个工作日内退还履约保证金
（注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网）

	36
	采购代理服务费
	□本项目不收取采购代理服务费
☑本项目收取采购代理服务费
本项目采购代理服务费由中标人向采购代理机构予以支付。

支付标准：代理服务费为7470元人民币
支付形式：现金、转账、汇款
支付时间：发布中标结果公告之日起五个工作日内

代理服务费缴纳账户：

开户行：交通银行股份有限公司鞍山营业部

账户名称：辽宁博众工程咨询有限公司

账号：213311601018170125682

	39.3
	质疑
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。

1、接收质疑函的方式：接收线上或加盖单位公章的书面纸质质疑函

联系单位：辽宁博众工程咨询有限公司

联 系 人：于宏伟
联系电话：0412-2592001/2592003/2592005/2592006-826
通讯地址：鞍山市铁东区二一九路36号五层
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	
	其他
	（1）本项目开标会议采用网络直播的方式，供应商无需到达现场，对于未参加网络直播会议的供应商视为默认认同会议的程序，相关供应商不得事后对会议的程序提出任何异议。

（2）供应商因自身原因导致投标文件未在提交投标文件截止时间前到上传至辽宁政府采购网指定板块的责任及后果由供应商自负。

（3）供应商须在得到代理机构通知后的30分钟内在辽宁政府采购网进行电子投标（响应）文件解密，否则视为放弃投标（响应），因非供应商原因造成的电子投标（响应）文件无法解密的，经平台运维服务机构鉴定确实为非供应商原因造成的，视情况可以延长解密时间。供应商因自身操作问题或自身设备、网络等自身原因导致电子投标（响应）文件无法在规定时间内解密的，其责任由供应商自行承担。

（4）供应商法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人参加视频会议时应将身份证及《法定代表人（或非法人组织负责人）证明书》或《授权委托书》的加盖投标人公章的扫描件附于WORD文档中并上传到会议室文档板块，对于无法出示身份证及《法定代表人（或非法人组织负责人）证明书》或《授权委托书》以证明身份的供应商视为未出席开标会议，供应商视为默认认同开标会议的程序，相关供应商不得事后对开标会议的程序提出任何异议。

（5）开标会议过程中需要供应商签字确认的相关表格采用现场语音确认的方式，代理机构将如实记录相关内容，为减轻供应商负担，将不再要求供应商在纸质表格上签字确认。

（6）请各供应商法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人在投标函中留下本人手机号，开标会议过程中请各供应商法定代表人（或非法人组织负责人）或其委托代理人保持通讯方式的畅通，若因供应商自身原因导致无法取得联系的，视为供应商认可相关内容。

（7）采购文件（含评分细则）中涉及的一切证件均无需携带原件，但应在投标文件中附《供应商原件承诺函》并加盖公章，格式自拟，承诺投标文件中相关材料的真实、可信并保证和原件一致，采购人有权对供应商的相关原件进行后期查验，若发现伪造，弄虚作假，采购人将按相关程序进行处理。若未附《供应商原件承诺函》或承诺函内容不符合要求，其投标文件均做无效处理。

网络直播开标会议时间同递交投标文件截止时间，供应商需自行下载“腾讯会议”APP，会议号如下： 

会 议 号：372-446-7454

注：供应商应于提交投标文件截止时间前进入会议室，为防止参会人员过多导致会议软件无法负担的情况发生，原则上每个供应商出席视频会议的人员不应超过两人[其中一人必须为授权代表或法定代表人（或非法人组织负责人）]，并将个人名称改为单位简称+姓名（授权代表应在单位简称后加上“授权代表”字样，法定代表人（或非法人组织负责人）应在单位简称后加上“法定代表人（或非法人组织负责人）”字样），以方便交流。

（8）对于中小微企业的相关规定具体执行“政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）”的相关规定。

（9）若发现供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，将报告财政部门，由财政部门按照提供虚假材料谋取中标、成交给予处罚千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。


注：表格中“☑”项或“■”项为被选中项。

二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1款。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2款。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4款中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5款中写明允许采购进口产品（凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当认定为进口产品），投标人应保证所投进口产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标。

若投标人须知表1.3.5款中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.7若投标人须知表1.3.7款中写明采购的产品为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投产品不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4款中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8款。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2款。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4款中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1款规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。
6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

三 招标文件

8.招标文件构成

招标文件内容如下:

招标公告

投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 货物需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件中“货物需求”所列的所有货物内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

★10.3如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知表10.3款中载明核心产品（非单一产品采购时，只能设一个核心产品），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照第四章“评标办法”第4款“同一品牌产品”规定处理。

10.4无论招标文件第三章货物需求中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3 样品或演示要求详见投标人须知表11.3款。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1款中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标价格（单价及总价）应为投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的交货价）、购买货物和伴随服务需缴纳的所有税费、运输费、保险费、装卸费、安装及调试费、检验费、技术服务费和培训费等完成所需的一切费用。

12.3投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标货物及伴随服务的单价和总价，并由法定代表人（或非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.4投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.5每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.6除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1款中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的；

（2）中标后不按本须知第34款的规定与采购人签订合同的；

（3）中标后不按本须知第35款的规定提交履约保证金的；

（4）中标后不按本须知第36款的规定缴纳采购代理服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4 政府采购投标担保函不予退回。

13.6 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明；

（2）货物从采购人开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格;

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1款中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标（响应）文件。

★16.2电子投标（响应）文件为评审依据，若因供应商自身原因导致其电子投标（响应）文件不清晰、缺失、错误或弄虚作假等影响评审结果，其责任及后果均由供应商自己负责。

★16.3电子投标（响应）文件须根据采购文件要求由供应商的法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人在电子投标（响应）文件上签字、盖章。
五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

本项目采用电子招投标业务，供应商须自行办理CA数字证书并学习电子投标文件制作教程，供应商因自身操作问题导致的一切不良后果由供应商自身负责，具体详见辽宁政府采购网。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1款中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19.投标文件的接收、修改与撤回

19.1在提交投标文件截止时间以后发送的介质形式（电子邮件）存储的可加密备份文件将被拒收。

19.2电子投标（响应）文件可以在辽宁政府采购网（http：//www.ccgp-liaoning.gov.cn）自行修改或撤回。

19.3介质形式（电子邮件）存储的可加密备份文件：

（1）供应商可以在发送介质形式（电子邮件）存储的可加密备份文件以后，修改或撤回其介质形式（电子邮件）存储的可加密备份文件。但这种修改或撤回通知，须以电子邮件形式在提交投标文件截止时间前发送至指定邮箱并通知采购人。

（2）供应商的修改或撤回通知应在邮件标题上标明“修改”或“撤回”字样。采购人可以，但并非必须，在开标会议时进一步确认，而且采购人不承担因承认撤回投标文件而引起的责任。

19.4在提交投标文件截止时间与投标文件有效期终止日之间的这段时期内，供应商不能撤回投标文件。

六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1款中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，应由各投标人在辽宁政府采购网上对各自的电子投标（响应）文件进行线上解密，解密成功后，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前在线上递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21款。

★22.资格审查
22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格审查结束前查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）在辽宁政府采购网系统中填报的开标一览表内容与投标文件中开标一览表内容不一致的，以辽宁政府采购网系统中填报的开标一览表内容为准； 

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。
25样品及演示

25.1投标人须知表11.3款中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1款中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1款。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条款、条件和规格等要求相符。
如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形。

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2款中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法。

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3根据《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，或在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》，其投标报价扣除 10-20%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排序。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2款中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1款规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36款规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以线上或纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知表39.3款。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

	序号
	内容
	格式

	1
	投标文件、电子文档的外封面及封口
	1

	2
	投标文件的封皮
	2

	3
	投标文件的目录
	3


二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	资格证明材料
	格式

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用）
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供）
	4

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	5

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	6

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件

（注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件

（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖单位公章的情况说明）
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	7

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	8

	9
	监狱企业证明文件/中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函
	9/10

	10
	信用记录（采购人或采购代理机构将在招标文件规定的审查期间内进行查询）
	


三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

	序号
	符合性证明材料
	格式

	1
	投标函
	11

	2
	开标一览表
	12

	3
	分项报价表
	13

	4
	技术规格偏离表
	14

	5
	商务条款偏离表
	15

	6
	投标人关联单位说明
	16

	7
	其他符合性证明材料：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明（产品技术说明书、技术白皮书、产品彩页等文字资料、图纸和数据均可）；

（2）《供应商原件承诺函》（格式自拟）。
	


四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

	序号
	其他材料
	格式

	1
	《品目清单》、国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《节能产品、环境标志产品认证证书》（非政府强制采购的节能产品可以提供）
	

	2
	列入《创新产品和服务目录》内的产品的证明材料
	

	3
	采购文件要求的以及供应商认为有必要且能证明响应评分细则中各项要求的其它资料
	


重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。 
2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖单位公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

（电子标不适用）

封面格式：
	投标文件/电子文档
所投包组编号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称（加盖单位公章）


封口格式：
	——于   年  月  日   时之前不准启封（公章）——


格式2

投标文件的封皮

投  标  文  件

所投包组编号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字或盖章，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，电话：         ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

	（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）


投标人名称（加盖单位公章）：           

日期：                
格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：                

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：         

住所地：                    


授权委托人姓名：                                   身份证号码：         

工作单位：                  

住址：                                         电话：               

现委托           就（项目编号、项目名称、包组编号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

	（※授权委托人身份证正、反面复印件※）


委托人（加盖单位公章）：              
法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：                    

授权委托人（签字或盖章）：              
详细通讯地址：                            邮政编码 ：              
传        真：                            电     话：              

日        期:                       

格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
格式9

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为   （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元① ，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于    （采购文件中明确的所属行业）行业 ；制造商为   （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为    万元① ，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

②本项目所属行业：工业；

③标的名称分别为：熔点测定仪、循环水真空泵、数字电位差计、氢气发生仪、高温旋转粘度仪、电子秤（100kg）、电子天平（百分之一）、高温箱式马弗炉、电子天平（万分之一）、转鼓式粘结指数测定仪、定硫仪、三段炉碳氢元素分析仪、管式炉、马弗炉、电热鼓风干燥箱、磁力加热搅拌器、恒温振荡器、氙灯光源、冷冻干燥机、酸度计、高速离心机、可见分光光度计、便携红外压片机、超声清洗器、有机废水处理动态实验装置、大气粉尘采样仪、烘箱；

④请各供应商根据标的、标的所属行业及制造商进行对应填写；

⑤货物制造商为非中、小、微企业的，无需填写此声明函；

⑥对于中小微企业的相关规定具体执行“政府采购促进中小企业发展管理办法（财库〔2020〕46号）”的相关规定；

⑦若发现供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，将报告财政部门，由财政部门按照提供虚假材料谋取中标、成交给予处罚千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；

⑧依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。 

格式10

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序号
	品  名
	数量
	规格

型号
	生产

厂家
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	投标文件中所提供投标的以上伴随产品为我单位生产的产品，如有虚假，我单位承担由此产生的一切后果。


注：1、货物制造商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

2、仅为本项目提供服务，未提供服务所伴随产品的，此表格可不填写。

3、如为本项目提供本单位伴随产品的，请填写此表格。

4、如为本项目提供的伴随产品是其他单位生产的，无需填写此表格，但需生产单位按此格式出具此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：              
日 期：              

格式11

投标函

 （采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(项目编号、包组编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本 /  份、副本 / 份及电子文档

  份，并以 /  形式出具的金额为人民币  / 元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

本项目投标总价详见开标一览表。

本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：                         

电话：                              电子邮件：                     

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：       

投标人名称（加盖单位公章）：         
投标人开户银行（全称）：             
投标人银行账号：                     
日    期：                           

格式12

开标一览表

包组编号：                                                     报价单位：人民币元

	名称
	投标总价
	投标保证金
	交货时间
	交货地点
	备注

	化工学院基础化学实验室建设项目
	小写：

大写：
	/
	
	
	


注：此表中，投标总价应和分项报价表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                 
格式13

分项报价表

包组编号：                                                     报价单位：人民币元

	序号
	产品名称
	品牌
	型号

规格
	数量
	原产地
	制造商名称
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式14

技术规格偏离表

	包组编号/序号：001/01

产品名称：熔点测定仪

数量：2

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

1、用于测试药物，香料，染料及其它晶体物质的熔点；

2、具有实时温度显示及升温速率控制功能，初熔点、终熔点记录功能。

二、技术规格及参数要求

★1、熔点仪通过电子加热导热油介质，按键调节控制升温速度；

★2、升温速率：0.5℃/分、1.0℃/分、1.5℃/分、2.0℃/分、3.0℃/分钟五档；

★3、熔点测定精度：＜200℃时不大于±0.5℃；＞200℃时不大于±1.0℃；

★4、线性升温速率偏差：＜5%

★5、测温范围：室温≥270℃； 

★6、具有实时温度显示，初熔点、终熔点记录功能；

7、电源：220 V±10% 50HZ；

8、额定功率：≤300W；

9、外形尺寸（长×宽×高）：320×180×300mm，外形尺寸允许在上述±150%以内。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合药典或GLP要求，或者执行国家相关标准、行业标准、地方标准、企业标准之一。

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标供应商应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标供应商对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

★3、中标供应商应派人到现场免费进行货物安装、调试。

★4、中标供应商应提供免费培训。

六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

★1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持：48小时内响应，240小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/02

产品名称：循环水真空泵

数量：6

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

1、用于测试药物，香料，染料及其它晶体物质的熔点；

2、采用传统的老式原始熔点测定法。

二、技术规格及参数要求

★1、流量：≥60L/min；

★2、最大真空度：≤0.098MPa；

★3、单头抽气量：≥10L/min；

★4、水箱容积：≥15L；

5、显示方式：真空表*2；

★6、抽头+止回阀材质：聚四氟乙烯；

★7、泵头材质：聚四氟乙烯；

7、电源：220 V±10% 50HZ；

8、额定功率：120～260W；

9、外形尺寸（长×宽×高）：400mm×280mm×420mm，外形尺寸允许在上述±150%以内。
三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

符合药典或GLP要求，或者执行国家相关标准、行业标准、地方标准、企业标准之一。

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标供应商应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标供应商对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

★3、中标供应商应派人到现场免费进行货物安装、调试。

★4、中标供应商应提供免费培训。

六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

★1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持：48小时内响应，240小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/03

产品名称：数字电位差计

数量：10

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

1、主要用于测量电压、校准仪器及检测电路误差，兼具传统电位差计的补偿法测量功能与数字显示技术。以实现电压测量：通过补偿法测量电压，支持0~±5V范围，分辨率达0.01mV，适用于精密电路电压检测；校准功能：内置1V基准电源，无需外接标准电池，支持内标或外标校准，提升测量精度；误差检测：保留传统电位差计的对比检测功能，通过误差补偿优化测量结果。

二、技术规格及参数要求

1、显    示：六位数字显示；

2、测量范围：±5V；

3、分 辨 率：10uV±1uV；

4、将UJ电位差计、光电检流计、1V标准电池、电源功能结合于一体，无需另配标准电池；

5、采用无极波段开关，可任意调节；

6、可用内标或外标进行标定。

★7、配套数字电位差综合测试仪三维实物仿真软件一套，仿真技术软件采用3D虚拟仿真技术，有中英文切换功能，可实现中英文双版操作，选择英文后，所有界面内容均使用英文展现，包括三维场景界面、功能按钮、数据图表、评分系统等全部为英文，可对接教学管理平台，仿真实验及考核步数量不少于40步，提供中英文切换功能截图不少于三张。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

执行标准：GB/T 3927-2008

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标供应商应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标供应商对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

★3、中标供应商应派人到现场免费进行货物安装、调试。

★4、中标供应商应提供免费培训。

六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

★1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持：24小时内响应，72小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/04

产品名称：氢气发生仪

数量：2

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。通过电解水产生氢气，产生的氧气则放空进入大气。具有电解面积大、池温低、性能好、产气量大、纯度高的优点。氢气发生器只有在需要的时候才产生氢气，因为其在特定的时间内只产生一定量的气体，因而可以通过压力来监控系统是否过载。

二、技术规格及参数要求

★1、输出流量(m//min)：0-310或以上；

★2、氢气纯度：＞99.999%；

3、电源电压(V)：AC 220 / 110V, 50 - 60Hz；

4、输入功率(w)：150±10；

5、工作压力：0.4~0.6 MPa；

6、输出压力：0.02~0.4MPa ；

7、水的电阻率 >1MΩ•cm。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标供应商应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标供应商对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标供应商应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标供应商应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等（不需要的可以删除）

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持：4小时内响应，48小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/05

产品名称：高温旋转粘度仪

数量：2

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

高温旋转粘度仪是通过转子在熔体中旋转产生的扭矩来测定高温状态下物质粘度的仪器。该设备可程序化控制温度参数，连续测量不同温度点对应的粘度值，建立粘度与温度的关系曲线。

二、技术规格及参数要求

★1、测量范围CP：5-93730 mpa.s；

★2、控温范围：室温至500℃或以上；

▲3、控温误差：≤±1℃：

4、带RS232接口，可连接LDX-QC实验室软件实现数据记录及高级控制等功能。可连接个人电脑实现数据采集，可连接热敏打印机进行数据打印；

5.采用7寸触屏操作，操作简单，显示清晰；

6.实时显示当前温度及设置温度；

7.实时温度时间曲线记录，并保存；

▲8.可编程10-64组数据；

9.自动PID诊定，提供温控精度及速度；

10.高温炉带有2个可插温度传感器的插口，分别为：温度感应接口及第三方温度接口；

11.带有不锈钢样品杯及一次性样品杯，样品杯可取出清洗；

12.带有中心定位系统，让粘度计转子实时保持在中心位置。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GBT22235-2008 液体黏度的测定

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

1、按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持：4小时内响应，48小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/06

产品名称：电子秤（100kg）

数量：3

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

电子秤使用现代传感器技术、电子技术和计算机技术一体化的电子称量装置，解决现实中提出的“快速、准确、连续、自动”称量要求，同时有效地消除人为误差，使之更符合法制计量管理和工业生产过程控制的应用要求。

二、技术规格及参数要求

★1、量程：0kg-100kg；

★2、精度：0.1g-1.0g。
三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 7722-2020 电子台案秤

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持：4小时内响应，48小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/07

产品名称：电子天平（百分之一）

数量：4

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

利用电磁力平衡物体重力进行称量的精密仪器，通常配备自动检测系统、校准装置及超载保护功能，具有测量精准、显示清晰、自动化程度高等特点 。按称量范围与精度差异可分为超微量、微量、半微量、常量、分析及精密电子天平六类，最大称量范围覆盖2克至200克，分度值精度最高达百万分之一。其核心传感器包括应变式、电容式和电磁平衡式，后者因高精度被广泛应用于实验室、工业生产和珠宝称重等领域。

二、技术规格及参数要求

★1、量程：0kg-1kg；

★2、精度：不低于0.01g。
三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 26497-2022 电子天平

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持：4小时内响应，48小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/08

产品名称：高温箱式马弗炉

数量：1

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

该设备兼具样品热处理、元素分析、材料烧结等功能，主要服务于煤质检测、分析化学、水泥建材等工业场景。其采用不锈钢面板与陶瓷纤维炉膛设计，具有体积小、重量轻、升温快（不超过20摄氏度每分钟）及节能优势（能耗为传统电炉1/3）。

二、技术规格及参数要求

1、控温精度：± 1 ℃；

▲2、加热速率：1000℃以下，推荐升温速率<12 ℃ /分钟；1000℃--1500℃, 推荐升温速率<10℃分钟；1500℃--1600℃，推荐升温速率 <8℃/分钟；

3、热电偶：B型  (双铂铑) ，热电偶保护管为纯度 99.7%的刚玉管；

4：加热元件：高纯U型硅钼棒；

5、炉膛：氧化炉多晶纤维炉膛，高温烧结无挥发物，安全环保，符合国际行业标准；

6、炉壳结构：高强度碳钢制作而成，酸洗磷化除锈后，静电喷塑，美观大方。双层风冷炉壳，内置2-4个散热风机，确保炉壳表面温度低于60℃；

★7、最高温度：≥1700℃；

★8、长期工作温度：0-1600 ℃；

★9、容积：≥12L。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T28849-2012 

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持：4小时内响应，48小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/09

产品名称：电子天平（万分之一）

数量：7

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

能够精确测量物体质量的仪器，其测量原理是通过电子传感器来测量物体受力后产生的负载差异，从而可以计算出物体的质量。电子天平具有高精度、高精度、自动记录、自动运算等优点，可以广泛应用于科学实验室、工业领域、制药业、食品行业、医院等领域。电子天平通常由称量部分和操作面板部分组成，操作面板部分包括数字显示屏、按键和菜单控件等。不同型号的电子天平具有不同的称量范围和精度，用户在选择时需要根据实际需要进行选择。

二、技术规格及参数要求

★1、实际分度值：≤0.1mg；

▲2、重复性：≤0.1mg（标准砝码测试）；

3、称盘尺寸:Ф80mm；

★4、量程范围：0-200g或以上；

5、配置防风罩；

7、温度漂移＜2ppm/℃；

8、预热时间：30分钟以内；

▲9、典型称量时间：≤8（s）。
三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 26497-2022 电子天平

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持：4小时内响应，48小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/10

产品名称：转鼓式粘结指数测定仪

数量：3

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

用于测定炼焦用煤的粘结指数（罗加指数）。

二、技术规格及参数要求

1、输入电源：AC 220V/50HZ；

2、电机功率：28W；

★3、转鼓转速：1-999rpm或以上可调；

▲4、显示方式：LED数码管。
三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 5447-2014 烟煤粘结指数测定方法 

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/11

产品名称：定硫仪

数量：2

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

用于测定煤炭、钢铁及矿物中全硫含量的实验室设备。

二、技术规格及参数要求

★1、测硫范围：0.01-40%；

2、升温范围：室温至1250℃；

★3、工作炉温：1150℃±5℃；

▲4、高温区长：≥90mm；

5、电源：220V，50HZ；

6、功率：3kW；

★7、需预留电脑接口至少1个，配置电脑。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 214-2007《煤中全硫的测定方法》

GB/T 25214-2010《煤中全硫测定 红外光谱法》

GB/T 215-2003 煤中各种形态硫的测定方法

GB/T 387-1990《深色石油产品硫含量测定法- 管式炉法》

ASTM D4239-2012《煤和焦炭分析样中全硫测试的标准测试方法 高温试管炉燃烧法》

GB/T 28732-2012《固体生物质燃料全硫测定方法》

ISO 16994-2015 《固体生物燃料的硫和氯的测定法》

JJG1006-2005《煤中全硫测定仪检定规程》

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/12

产品名称：三段炉碳氢元素分析仪

数量：1

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

测定煤及其他有机物中碳、氢元素含量的专用仪器，符合GB/T476-2001、GB/T 476-2008等标准要求 。其原理是将试样置于氧气流中高温燃烧，生成水和二氧化碳，通过吸收剂增重计算元素含量，测定范围碳1-100%、氢0.1-20% 。适用于煤炭、冶金、化工等领域的实验室检测 。

二、技术规格及参数要求

★1、测定范围：碳（1-100）%，氢 （0-20）%； 

2、测温精度：0.2级；

3、控温范围：（100-1100）℃；

4、控温精度：±10℃；

5、工作电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz；

6、外形尺寸（㎜）：≥1200×350×450；

▲7、一节炉炉膛温度：850℃±5℃， 额定功率：1200W，恒温区长：60㎜；

▲8、二节炉炉膛温度：800℃±5℃， 额定功率：1500W，恒温区长：80㎜；

▲9、三节炉炉膛温度：600℃±5℃，额定功率：800W；

10、反 应 管(mm)：不锈钢管24×2×1200；

★11、控温系统：数字式温度显示调节仪，0-1100℃自动恒温；

12、测温元件：镍鉻-镍硅热电偶（K值）。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 476-2008 

GB/T476-2001《煤的元素分析方法》

GB/T476《煤中碳和氢的测定方法》

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/13

产品名称：管式炉

数量：1

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

管式炉设备主要应用于特种陶瓷,电子陶瓷，磁性材料，玻璃，金属热处理，化工粉末 ，荧光粉，抛光粉，锂电池材料，稀土材料，电子器件，长余辉发光粉，硬质合金，陶瓷金属化，石油催化剂，珠光云母，氧化钛粉体，纳米材料的烧结，氧化锆粉体或其它无机新材料等产品的烧结加热之用，主要防止产品氧化。

二、技术规格及参数要求

1.电源：AC 220V 50HZ ，功率：4KW，最高温度：1400℃＜30min；

★2.连续最高工作温度：≥1300℃；

3.加热元件：硅碳棒；

★4.推荐升温速率：≤10℃/min • 热电偶：S 型；

5.加热区长度：290mm。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 10066 -2004 电热设备的试验方法

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/14

产品名称：马弗炉

数量：1

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

用于特殊烘烤制程，可用于电子元件、塑胶化工产品之老化试验以及刀具、铁的预热，淬火、烧、炖、退火、灰化试验、精练及其它高热处理试验等.适用于煤碳、电子、电力、化工、冶金、水泥、陶瓷、机械、建材、耐火材料、特种材料、新材料开发、地质勘探、医药科研等行业进行工业分析、实验、生产。

二、技术规格及参数要求

1、控温精度：± 1 ℃；

2、加热速率：1000℃以下，推荐升温速率<12℃ /分钟；1000℃--1500℃, 推荐升温速率<10℃/分钟；1500℃--1600℃，推荐升温速率 <8℃/分钟；

3、热电偶：B型  (双铂铑) ，热电偶保护管为纯度 99.7%的刚玉管；

4：加热元件：高纯U型硅钼棒；

5、炉膛：氧化炉多晶纤维炉膛，高温烧结无挥发物，安全环保，符合国际行业标准；

6、炉壳结构：高强度碳钢制作而成，酸洗磷化除锈后，静电喷塑，美观大方。双层风冷炉壳，内置2-4个散热风机，确保炉壳表面温度低于60℃；

★7、最高温度：≥1700℃；

★8、长期工作温度：0-1600 ℃；

★9、容积：≥8L。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 9451-2005 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定
四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/15

产品名称：电热鼓风干燥箱

数量：2

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

（1）干燥样品：电热鼓风干燥箱主要用于干燥各种样品，确保实验所需的温度环境。 

（2）采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 

二、技术规格及参数要求

★1、控温范围：室温+5～300℃或以上；

2、电源电压：AC220V 50HZ；

3、输入功率：1550W；

★4、容积：≥80L；

5、温度分辨率：±0.1℃。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 30435-2013 电热干燥箱及电热鼓风干燥箱

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/16

产品名称：磁力加热搅拌器

数量：2

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理，使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转，从而达到搅拌液体的目的。配合加热温度控制系统，可以根据具体的实验要求加热并控制样本温度，维持实验条件所需的温度条件，保证液体混合达到实验需求。 

二、技术规格及参数要求

★1、搅拌容量：≥1000ml；

2、电源：220V 50HZ；

3、加热功率：300W；

★4、控温精度：±1℃，并具备实时温度显示；

★5、调速范围：50-2000转/分钟，并具备转速数显显示。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 33546-2017 电磁搅拌器通用技术

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/17

产品名称：恒温振荡器

数量：1

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

用于控制反应溶液的温度并使其保持稳定。在生命科学研究中，通常需要进行体外实验来模拟生物体内的反应环境，而恒温振荡器可以提供一个恒定且均匀的温度环境，从而促进各种生化反应和酶促反应发生 

二、技术规格及参数要求

★1、控温范围：室温～100℃或以上；

★2、振荡幅度：≥20mm；

3、加热功率：1800W；

4、定时范围：0 - 120min。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 32710.13-2016  环境试验仪器及设备安全规范 第13部分：振荡器、振荡恒温水槽和振荡恒温培养箱

GB/T 28853-2012  恒温槽与恒温循环装置 高温恒温循环装置

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/18

产品名称：氙灯光源

数量：1

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

氙灯光源应用领域非常广泛，各类的光催化实验，例如光解水制氢、光降解污染物；模拟日光可见光加速实验；各类模拟日光紫外波段加速实验等研究。

全波段光源，波长连续分布。适用于可见光及紫外的光化学研究，模拟阳光的各种实验，特别适用于强光催化（如光解水制氢，光降解及其他光催化研究）。 

二、技术规格及参数要求

★1、灯泡功率：≥300W（180-320W连续可调）；

★2、发光光谱范围：300-2500nm；

3、总光功率：50W（可见区19.6W/紫外区2.6W）；

▲4、光斑直径：≥60mm；

▲5、光输出功率密度均值：不低于20 Sun；

6、预装滤光片：visrefEF (350-780nm) / AREF (300-2500nm)；

★7、寿命保障：灯泡寿命≥1000h。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 15041-2008《高压短弧氙灯》

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/19

产品名称：冷冻干燥机

数量：1

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

将含水物品预先冻结，然后将其水分在真空状态下升华而获得干燥物品的一种技术方法。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存，加水后能恢复到冻干前的状态并保持原有的生化特性。 

二、技术规格及参数要求

1、类型：压盖型（适配西林瓶）；

★2、冷阱温度：≤-60°C；

★3、冻干面积：≥0.09 m2；
▲4、捕水能力：≥3 Kg/24h；

★5、物料装载量：≥900 mL；

★6、物料盘层数：不少于3层；

▲8、智能化：可实时记录，并显示温度/真空度曲线，USB数据导出；

▲9、配套真空泵。
三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

JB∕T 10526-2017 一般用冷冻式压缩空气干燥器

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/20

产品名称：酸度计

数量：1

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

pH计|酸度计是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值，所以pH计广泛应用于工业,农业,科研,环保等领域。 

二、技术规格及参数要求

1、3.5英寸高清显示屏，按键操作；

★2、分辨率：mV：±1mV；pH：±0.02 pH；

★3、仪器级别：0.02；

4、基本误差：±0.1%FS；

5、 支持固件升级功能；

6、支持IP65防护等级。
三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

JJG 119-2018 实验室pH(酸度)计

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/21

产品名称：高速离心机

数量：1

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

高速离心机主要用于将悬浮液中的固体颗粒与液体分开;或将乳浊液中两种密度不同，又互不相溶的液体分开;它也可用于排除湿固体中的液体。特殊的超速管式分离机还可分离不同密度的气体混合物;利用不同密度或粒度的固体颗粒在液体中沉降速度不同的特点，有的沉降 离心机还可对固体颗粒按密度或粒度进行分级。 

二、技术规格及参数要求

主机参数：

★1、转速范围：0-13000 r/min或以上；

★2、转速精度：≤±30 r/min；

3、时间设置：1s~99min59s/1min~99min；

4、整机功率：750W±10W；

5、电源：AC220V 50Hz 10A；

6、噪音：<65dB(A)；

7、触摸屏，可编程操作；

▲8、多重保护：电子门锁/超速保护/门盖保护/故障自动报警；

9、食用级硅胶密封圈；

10、配备转子：

4×100ml：适配100ml 标准离心管

12×5ml：适配5ml 标准离心管。

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB 19815-2021离心机 安全要求

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期 一 年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/22

产品名称：可见分光光度计

数量：2

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

主要是测定有色溶液中测定物质的吸光度。 

二、技术规格及参数要求
★1、光学系统：不少于1200条/mm全息光栅单光束；

★2、波长范围：350-1000nm或以上（可扩展至325-1100nm）；

★3、波长精度：±2nm；

★4、光谱带宽：4nm或5nm；

5、杂散光：0.2%T@360nm；

▲6、自动校准：支持调零0%T、调100%T；

★7、数据输出：内置打印机+数据盘输出；

8、标配配件：10mm比色皿架 转速范围：0-13000 r/min。
三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 26810-2011 可见分光光度计

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/23

产品名称：便携红外压片机

数量：1

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

红外压片机是一种迷你型的压力试验机，专门为红外光谱仪制备粉末试样片而设计的一种小巧、省力、方便、专用性较强的手动液压型红外压片机，也可兼作其它压力试验用，具有压力计量指示功能，尤其适用于为国外进口各种傅立叶红外光谱仪配套，可替代进口附件降低资金成本，而且经久耐用，性能可靠。 

二、技术规格及参数要求
★1、压力范围：0-2吨或以上（30MPa）；

★2、压力稳定性：≤1MPa/10min；

3、活塞直径：28mm；

▲4、最大行程：≥5mm；

5、工作台直径：≥φ45mm；

6、尺寸≥100×220×220mm；

7、核心配置：

（1）7mm KBr底部凹槽模具套件（含支撑环/反冲支架）

（2）压力表+内置油压系统。
三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无
四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/24

产品名称：超声清洗器

数量：1

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

对实验过程中各种玻璃容器、试样进行超声波清洗。 

二、技术规格及参数要求
★1、内槽容量：6.5L以上（尺寸300×150×150mm或以上）；

★2、超声功率：0-200W或以上；

3、频率：120kHz；

★4、温控范围20-80℃或以上；

5、时间设置：1~9999秒；

6、核心功能：

6.1不少于四模式：静音/扫频/脉冲/脱气；

▲6.2可视化：实时功率/频率/电流显示；

6.3消音设计：密闭降音腔体（噪音≤65dB）；

7安全材质：

7.1内胆&篮子：304不锈钢；

7.2外壳：201不锈钢；

8、电源：AC220V~240V/50Hz。
三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无
四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/25

产品名称：有机废水处理动态实验装置

数量：1

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：是

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

模拟废水处理的全过程。 

二、技术规格及参数要求
为全流程废水处理实验装置，本装置由各子模块组成，第一级预处理混凝气浮池，第二级生化处理A2O工艺，第三级深度处理包含超滤反渗透膜分离，非均相芬顿反应器，隔膜电解，活性炭吸附，离子交换。每一个模块都是一个类似于单体设备，每个模块装置留有外接口。各模块既可实现全部装置的独立运行，又可实现关联单元之间的组合运行。

各个单元模块规格参数如下：

模块1-混凝气浮池技术指标如下：

★主要配置：平流气浮池、水泵、溶气罐、回流泵、水箱、调压阀、液位计、加药装置、电机、调速器、流量计、压力表、排污清洗系统、阀门管道、不锈钢框架、控制箱。

1、环境温度：5℃～40℃，配电：220V，1.5KW；

★2、平流式气浮池：尺寸≥400×300×450mm，有效容积≥40L，透明有机玻璃材质。上面安装刮渣电机；

★3、溶气系统：气泡颗粒大小直径为20-100um，气泡大小可调，含气体积比≥3%，释气量与饱和值比0.97。压力溶气罐：尺寸≥Φ159×500mm，304不锈钢材质，工作压力0.2-0.4MPa，压力可调节，有效容积≥10L，上配释气减压阀；

4、流量测量与调节：采用管式流量计，流量计2个。流量可通过阀门调节；

6、溶气压力表1只：指针式压力表1块，量程0-1.0MPa；

8、溶气释放器1只：304不锈钢材质；

9、水泵1台：功率370W，电压220V，扬程15m；

10、原水箱：尺寸≥450×400×450mm，白色PP材质；

11、回流箱：尺寸≥450×300×450mm，白色PP材质；

12、回流泵1台，功率370W，电压220V，扬程40m；

★13、絮凝搅拌装置1套：电机功率40W，配调速器，无级调速，带搅拌器；

14、化工级UPVC管路、管件及阀门；

★15、电控箱：1台，内含接触器、开关、漏电保护空气开关；

16、框架均为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，操作方便；

17、外形尺寸：≥1400×550×1700mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。
模块2-A2O污水处理实验装置模块技术指标如下：

★主要配置：废水配水箱、厌氧池、缺氧池、好氧池、沉淀池、进水泵、气体流量计、静音充氧泵、不锈钢搅拌器、调速电机、可控硅调速装置、污泥回流泵、混合液回流泵、管道阀门、不锈钢支架、电控箱、PLC、触摸屏。

1.环境温度：5℃～40℃，电源 220V 单相三线制  功率500W ；  

★2.处理水量：2～8L/h；污泥负荷:（KgBOD5/KgMLVSS•d）0.15~0.25 ，污泥龄:15~27d ，污泥回流比:40~200% ；

★3.缺氧池 有机玻璃制作,尺寸：≥Φ250x550mm 1个；

★4.厌氧池 有机玻璃制作，尺寸：≥Φ250x550mm 1个；

★5.好氧池 有机玻璃制作，尺寸：≥450x400x600mm 1个；

★6.沉淀池 有机玻璃制作，尺寸：≥Φ250x400mm 1个；

7.空气泵 额定压力：0.042MPa；排气量：60L/min ，功率60W ,1台；

8.进料泵：蠕动泵，功率30W，额定流量10L/min流量范围0.1-600ml/min,转速范围0.1-150rpm，具有掉电记忆功能，带RS485通讯，1台；

9.污泥回流泵：蠕动泵，功率30W，额定流量10L/min流量范围0.1-800ml/min,转速范围0.1-150rpm，具有掉电记忆功能，带RS485通讯，1台；

10.蠕动泵，功率30W，额定流量10L/min流量范围0.1-800ml/min,转速范围0.1-150rpm，具有掉电记忆功能，带RS485通讯；

11.流量测量与调节:转子流量计，气体流量0.25～2.5m3/h，1个；

12.液位报警开关，DC24V供电，高低位报警控制；

13.电磁阀： DN15口径，常闭，电源:220V 50HZ；

14.配水箱：容积≥120L，PP板焊制；排水箱：容积≥50L，PP板焊制；

15.搅拌机：功率40W，带调速器。用于实验水样的搅拌或配制，保持水样的浓度的均匀，防止颗粒物的提前沉淀；

16.PLC处理器：执行速度0.64μs，内存容量16K，内建Ethernet支持Modbus TCP及Ethernet/IP通讯协议；功能：数据处理运算；

17终端显示器：10寸彩色触摸式显示屏，HMI：投射式触控技术，5000万次触摸点。实现实验数据实时在线采集显示数据、曲线及设备运行状态等；

★18.电控系统：电控箱、开关、接触器、PLC、触摸屏等。 可通过PLC控制阀、泵、电机；

19.框架为304不锈钢材质，结构紧凑，外形美观，操作方便；

20.装置外形尺寸：≥2000×600×2000mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。
模块3-非均相芬顿反应器技术指标如下:

★主要配置：原水箱、清水箱、Fenton池、原水输送泵、气体流量计、静音充氧泵、不锈钢搅拌器、调速电机、可控硅调速装置、加药装置、管道阀门、不锈钢支架、电控箱。

★1.非均相Fenton分应池1个：耐酸碱，有效容积≥30L，底部可均匀曝气，实现催化剂流化；

2.原水箱、清水箱各1只：原水箱容积≥70L、清水箱容积≥40L，水箱底板上安装有放空阀，方便将水排净；

3.原水输送泵1台：电压220V、功率55W、扬程3.0米、流量3000L/h；

4.空气泵1台：排气量60L/min ，功率60W ,1台；

5.流量测量与调节：有机玻璃面板式转子流量计1个、量程（水）：5~45LPH；

6.搅拌装置2套，含不锈钢搅拌桨2个、调速电机2台：电压220V、功率25W、带调速器；

★7.加药计量泵3台：电压220V、功率30W、最大流量2L/h、压力7Bar、吸程2米；

8.溶药槽3个：白色PP材质，尺寸≥φ150*200mm；

9、化工级UPVC管路、管件及阀门；

★10、电控箱：1台，内含接触器、开关、漏电保护空气开关；

11、框架均为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，操作方便；

12、外形尺寸：≥1500×550×1600mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。
模块4-超滤反渗透膜分离实验装置模块技术指标如下：

★主要配置：粗滤系统 、超滤膜组件、反渗透膜组件、不锈钢高压泵 、转子流量计、电导率仪 、原水箱、纯水箱、压力表、电器控制系统、不锈钢框架。

1、预过滤器1支：10英寸活性炭预过滤和5um精过滤；

★2、保安过滤器1支：线绕式芯+不锈钢外壳，出水量16-160L/h；

3、原料储槽1个：容积≥60L，材质PP工程塑料；纯水箱：容积≥40L，材质PP工程塑料；

4、不锈钢多级立式高压离心泵1台，功率：0.75KW，流量：2m3/h，扬程80m；

★5、超滤膜组件1支：聚丙烯中孔纤维，孔径：0.01—0.3μm,孔隙率：50%-55%，截留分子量：5万,使用温度：44℃-73℃；最大工作压力：4Kg/cm2；

★6、反渗透膜组件1支：低压反渗透膜，纯水通量50-10L/h，脱盐率≥98%。不锈钢膜壳；

★7、电导仪1个：在线检测纯水电阻仪，电极常数可调节切换；

8、液体流量计2个：规格10-100L/h和6-60L/h，转子流量计；

9、管道及阀门：UPVC管阀，耐腐耐酸，承压≥1.0MPa；

10、电控箱和框架均为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，操作方便；

11、外形尺寸：≥1400×550×1800mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。
模块5-活性炭吸附实验装置模块技术指标如下：

★主要配置：吸附柱、活性炭、水泵、水箱、液体流量计、压力表、反洗系统、不锈钢框架、电控箱。

1、环境温度：5℃～40℃，电源220V单相，功率370W；

★2、有机玻璃吸咐柱：尺寸≥Φ60×1000mm，数量4根；

3、活性炭：工业柱状活性炭，填装高度：700-750mm；

4、水泵：流量1m3/h,扬程15m，功率370W，1台；

★5、原水箱和反洗水箱：尺寸≥400×400×450mm，PVC材质；

6、液体流量：转子流量计，16-160L/h，1个；

★7、反洗系统包括反洗管道和反洗水箱；

8、框架为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，操作方便；

9、外形尺寸：≥1400×500×1600mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。
模块6-隔膜电解实验装置模块技术指标如下：

★主要配置：电解槽、电极板、整流器、气体泵、进水泵、流量计、水槽、电路控制系统、不锈钢可移动框架、电控箱。

1、环境温度：5℃～40℃，配电：220V，200W；

★2、电解槽1套：尺寸≥350×300×350mm,可分隔，材质PP板；

★3、电极：石墨板和钢板，包括阴阳极、隔膜，可更换；

★4、可调直流稳压电源1台：输入电压220V；输出电压0-30V，连续可调；输出性能：恒压/恒流可切换；显示方式：电压、电流显示，稳流精度：≤0.5%；稳压精度：≤0.5%；冷却方式：风冷；

5、废水处理量：1.5-5L/h,，处理效果：COD和色度均可达到90%；

6、 防腐水泵1台：额定流量10L/min，功率30W，扬程5m；

7、低噪音充氧泵1台：功率80W，最大排气量70L/min；

8、流量测量与调节：转子流量计，气体流量：40-400L/h，液体流量：1-10L/h；

9、配水槽容积：≥40L，优质PVC材质。

10、电控箱和框架均为304不锈钢，外形美观，操作方便；

11、外形尺寸：≥1100×500×1600mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。
模块7-离子交换实验装置模块技术指标如下：

主要配置：交换柱、耐酸碱泵、离子交换树脂、流量计、排水槽、原水箱、再生液投配装置、阀门管道、不锈钢框架、电控箱。

1、环境温度：5℃～40℃，电源220V单相，功率90W；

2、离子交换柱由有机玻璃制成：尺寸≥Φ40×600mm，配阴、阳离子交换树脂，数量2根；

3、防腐水泵1台：流量0.6m3/h,扬程8m，功率90W；

4、离子交换流量计1只：转子流量计，流量范围：4～40L/h；

5、有机玻璃软化水箱尺寸：≥Φ150×200㎜（酸碱水箱各一套）；

6、原水箱和反冲洗水箱：尺寸≥350×350×400mm，优质PVC材质；

7、电控箱和框架均为304不锈钢，结构紧凑，外形美观，流程简单，操作方便；

8、外形尺寸：≥1200×550×1800mm，框架为可移动式设计，带脚轮及禁锢脚。
三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

无
四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期1年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/26

产品名称：大气粉尘采样仪

数量：4

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

用于测定空气环境中粉尘浓度的仪器。

二、技术规格及参数要求
★1、检测量程0-100mg/m3或0-20mg/m3（可切换）；

★2、分辨率≤0.01mg/m3；

3、检测原理：激光原理；

4、采样方式：泵吸式；

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GBZ/T 192.1-2007《工作场所空气中粉尘测定第1部分：总粉尘浓度》

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期 一 年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	

	包组编号/序号：001/27

产品名称：烘箱

数量：3

是否为经过审批采购的进口产品：否

是否为核心产品（非单一产品采购项目时适用）：否

	招标文件要求

重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。
	投标文件

响应内容
	偏离程度
	偏离说明
	证明材料

	一、功能用途

提供稳定温度和温度均匀性。

二、技术规格及参数要求
1、电源电压：～220V 50Hz；

★2、容积：220L；

3、功率：2000W；

★4、控温范围：RT+10-250℃或以上；

▲5、温度分辨率：≤0.1℃

三、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

GB/T 30435-2013 电热干燥箱及电热鼓风干燥箱

四、需配备的附件、备品备件、专用工具或其他消耗品

厂家标准配置，保证仪器正常运行。

★五、安装调试、技术服务及培训

1、对货物安装环境有特殊要求的，中标单位应在合同生效后十五日内函告采购方。

2、中标单位对每台仪器设备应至少提供一套图纸、白皮书、使用说明书等技术资料。

3、中标单位应派人到现场免费进行货物安装、调试。

4、中标单位应提供免费培训。

★六、验收标准及方法

按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

★七、质量保证和售后服务要求，需满足的服务标准、期限、效率等

1、质保期 一 年，终身维护服务；

2、热线支持：中标后提供服务热线，7*24小时服务；

3、现场支持： 4 小时内响应， 48 小时内到达；

4、服务及收费标准：终身免费上门服务，质保期后维修零件收取成本价格；

5、备品备件供应及优惠价格要求：备品备件在质保期内免费提供，质保期后按成本价格提供；

6、系统扩展、升级服务要求：软件终身免费升级。
	说明：请供应商根据前列“招标文件要求”所填内容在本处进行逐一响应
	
	
	

	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	
	


填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。（注：供应商应逐一进行响应，仅仅复制采购文件要求的，其响应文件作无效处理。）
2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：               
格式15

商务条款偏离表

包组编号：001

	序号
	招标文件的商务条款

（实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。）
	投标文件响应内容
	偏离程度
	偏离说明

	★1
	交货时间：合同签订生效之日起30个日历日内完成供货、安装、调试、示范及其他相关服务（具体以合同签订内容为准）。
	
	
	

	★2
	交货地点：采购人指定地点。
	
	
	

	★3
	付款方式及条件：合同签订货物送到指定地点，安装调试完毕并经验收合格交付使用后30日内支付合同全款（如遇国家法定节假日或寒暑假以及需方财务封账等特殊情况，付款时间顺延。）
	
	
	

	★4
	验收标准：严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

验收程序：按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行组织验收。

验收报告：按照《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）规定执行。

组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。
	
	
	

	★5
	维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：中标后提供具体维修技术人员的姓名、性别、联系方式，质保期内应免费提供维修，质保期满后执行成本价进行维修。
	
	
	

	★6
	投标报价：

（1）投标报价应包括为完成本项目的工作所涉及的一切费用[包括但不限于人工、管理、材料、货物、配件、运输、装卸、检验、试验、测试、培训、利润、税金（需提供正规发票）、政策性文件及风险责任等一切费用。另外试验费用及竣（交）工验收检测费用均应包含在投标价格内]。采购人不另行支付费用。

（2）供应商在报价时应综合考虑项目的特点，结合工作量大小，项目技术复杂程度，工作强度等因素，并适当考虑风险计算报价。
	
	
	

	★7
	其他要求：中标人不得以任何名义和理由进行转包，如有发现，采购人有权单方中止合同，且中标人必须赔偿由此给采购人带来的一切损失。
	
	
	

	★8
	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小、微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
	
	
	

	★9
	投标人按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
	
	
	

	★10
	若发现供应商提供的《中小企业声明函》内容不实的，将报告财政部门，由财政部门按照提供虚假材料谋取中标、成交给予处罚千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。
	
	
	

	11
	其它
	采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列
	
	


填表要求：
1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                

格式16

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：           
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：           
日期：                
第三章 货物需求

详见技术规格偏离表及商务条款偏离表

第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。
一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、同一品牌产品

4.1通过资格审查、符合性审查的不同品牌投标人不足3家的，按照投标人须知28条第（1）款执行。
4.2提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算。

4.3如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加比较及评价；报价相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）如本项目使用综合评分法，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按本章第8条“推荐中标候选人的原则”规定执行；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.4如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在招标文件中载明核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按本章第4.3条规定处理。

★5、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后0.5小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含货物本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响产品质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（或非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

书面说明不能证明其报价合理性的；

未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★6、需落实的政府采购政策性规定：

6.1对于中小微企业的相关规定

6.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的 / （10-20%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除  /  （4-6%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 

6.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章6.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的   /   %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）
（2）供应商应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

6.3对于列入《创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价   /   （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予6%（6-8%）的加分。
★7、投标无效情况详见投标人须知。

★8、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

采用最低评标价法的：

投标报价相同时，优先采购节能产品、环境标志产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

采用综合评分法的：

得分相同的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，优先采购节能产品、环保产品；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。
三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

附件1

资格审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	2
	法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	3
	法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供）
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	4
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	5
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	6
	开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据
	1.按要求提供

2.合法有效
	
	
	

	7
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函
	1.信息完整

2.按规定签章
	
	
	

	8
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	1.按给定格式填写

2.按规定签章
	
	
	

	9
	监狱企业证明文件/中小企业声明函/残疾人福利性单位声明函
	1.按要求提供/按给定格式填写/按给定格式填写

2.合法有效/按规定签章/按规定签章
	
	
	

	10
	信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询）
	无投标须知22.2.1所述的不良记录
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

附件2

符合性审查表

	序号
	审查项目
	审查标准
	投标人名称

	
	
	
	
	
	

	1
	投标函
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	2
	开标一览表
	1.按给定格式填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	3
	分项报价表
	1.按给定格式填写，信息完整

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	4
	技术规格偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	5
	商务条款偏离表
	1.按给定格式及填表要求填写

2.响应招标文件实质性要求

3.按规定签章
	
	
	

	6
	投标人关联单位说明
	无投标须知1.5所述情形
	
	
	

	7
	其他符合性证明材料
	响应招标文件实质性要求
	
	
	

	8
	投标报价
	1.响应招标文件实质性要求

2.无投标须知26.2所述情形
	
	
	

	
	结论
	
	
	
	


填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

          2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字： 

日      期： 

附件3
评分细则

（一）基本评分标准
	项目
	分项名称
	评分标准
	满分

	价格部分
	投标报价
	1.评标基准价：满足招标文件要求且经评审的最低投标报价为评标基准价，其价格部分为满分。

2.其他投标人的价格统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／经评审的投标报价）×40，得分保留至小数点后两位。
	40

	技术部分
	技术因素
	1.投标人应根据招标文件要求，对招标文件货物需求中的技术参数进行逐条响应和应答。每有1项“▲”技术参数满足要求或优于要求的得2分，最高得40分。

（1）“▲”技术参数要求在投标文件中须提供证明材料并加盖供应商公章（产品技术说明书、技术白皮书、厂商证明、产品彩页、检测报告、制造商官方网站截屏等文字资料或图纸或数据以上至少一种材料作为评审依据），如未提供证明材料或材料不符合要求，按该项负偏离处理，负偏离不得分。

（2）投标人应在“格式14 技术规格偏离表”中“证明资料”一栏明确标注所提供的证明材料的具体位置，使用明显的标记标注，以便评标时查阅，并在“证明资料”一栏中准确填写在投标文件中的“第

   页；

（3）评标委员会仅根据投标人提供的技术证明文件对技术参数进行评判，而不以投标人自身应答及响应作为评标依据，投标人的技术参数仅做出响应而未提供证明文件的视为无效应答。按该项负偏离处理，负偏离不得分。
	40

	
	供货方案
	供应商结合项目实际要求，制定供货实施方案，需包含供货实施内容、供货时间，供货应急方案等方面。

1、提供符合项目需求全面详实的内容，无缺陷，得6分；

2、内容存在缺陷的，得4分；

3、内容存在不符合项目需求的，或缺少上述应包括内容任意一项内容的，得2分；

4、未提供供货、安装调试、技术服务及培训方案，得0分。

注：缺陷指对本项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	
	安装、调试、验收方案
	供应商结合项目实际要求，制定安装方案、调试方案、验收措施方案：

1、提供符合项目需求全面详实的内容，无缺陷，得5分；

2、内容存在缺陷的，得3分；

3、内容存在不符合项目需求的，或缺少上述应包括内容任意一项内容的，得1分；

4、未提供供货、安装调试、技术服务及培训方案，得0分。

注：缺陷指对本项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	5

	
	售后服务方案
	供应商结合项目实际要求，制定售后服务承诺、服务体系、后期支持措施。

1、提供符合项目需求全面详实的内容，无缺陷，得6分；

2、内容存在缺陷的，得4分；

3、内容存在不符合项目需求的，或缺少上述应包括内容任意一项内容的，得2分；

4、未提供供货、安装调试、技术服务及培训方案，得0分。

注：缺陷指对本项目需求理解存在偏差、存在相互矛盾内容、未针对本项目编写、内容简单等任意一种情形。

不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用、使用的工作方法、标准、依据、流程等有错误影响方案有效性等任意一种情形。
	6

	商务部分
	体系认证
	投标人或任意货物制造商具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个证书得1分，最多得3分，没有不得分（不同企业提供相同的体系认证证书不重复计分，按一个证书计算）。

注：须提供认证证书复印件并加盖公章附于投标文件中，否则不得分。
	3

	合  计
	-
	
	100


说明：

1、供应商应保证材料的真实性，如有虚假，一经查实将按无效处理；

2、评审计算保留2位小数，第3位小数四舍五入，评标委员会评分的算术平均值为供应商的最终得分；

3、评审过程中如遇未考虑问题，由评标委员会集体研究处理；

4、为提高评标委员会评审效率，供应商投标时需对应综合评分标准各评分项如实标注“证明材料”，在其投标文件的所在页码（如第18页）或所在页码范围（如第19—21页），如没有提供相应“证明材料”，应在投标文件所在页填写“无”。

加分项评分标准

	加分

因素
	加分说明

	节能

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 5 %的加分，计算公式如下：

节能产品加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值40× 5 %。

	环保

产品
	对于清单中的投标产品价格给予价格部分总分值 5 %的加分，计算公式如下：

环保产品加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值40× 5 %。

	创新

产品
	对于列入《创新产品和服务目录》内的投标产品价格给予价格部分总分值 6 %的加分，计算公式如下：

创新产品加分＝（目录内产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值40× 6 %。


第五章 政府采购合同条款及格式

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：                             
合同编号：                             

甲    方：                             
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购项目编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否

    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

(是       (否      (不涉及

合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
(全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    

(分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
(成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   

(绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


[image: image1.jpg]


