样品清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 样品要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实木颗粒板 | 1 | 块 | 1、200mm*200mm*25mm（±2mm），三面封边，一面不封边露出基材；面材为三聚氰胺板饰面纸，颜色不作要求。 |
| 2 | 网布 | 1 | 块 | 1、200mm*200mm（±5mm），颜色不作要求。 |
| 3 | 椅架实木橡胶木（定制椅部件） | 1 | 根 | 1、定制椅的后脚立柱一根，颜色不作要求。 |
| 4 | 礼堂椅脚架 | 1 | 个 | 1、礼堂椅脚架采用铝合金压注成型；脚架高度230mm（±3mm），顶端与扶手框链接位长222mm（±3mm）、宽60mm（±3mm）、脚掌长240mm（±3mm）、宽70mm（±3mm），其脚板地脚孔前后中心孔距190mm（±3mm），脚架立柱有3条加强筋设计，中间的Y形加强筋上面宽度136mm（±3mm），下面宽度65mm（±3mm），两边加强筋厚度3mm（±1mm），脚架两侧带有加强筋，从而加强座椅的受力点以及承受力度；表面卡扣式梯形PP胶盖嵌入，胶盖表面加强筋设计，胶盖尺寸长50mm（±3mm），上面宽49mm（±3mm），下面宽55mm（±3mm），表面不低于10条加强筋设计，3条加强卡扣设计防止脱落，整体美观耐用，起到防尘美观作用，颜色不作要求。 |