## Sheet1
厦门市消防救援支队2025年度消防器材采购技术参数征集表
序号 | 类别 | 子类别 | 器材名称（参考） | 供应商提供主要技术参数 | 预算控制价（元） | 供应商报价（元） | 备注
1 | 作战类 | 水域类 | 激流救生衣 | 浮力≥150N | 1833 |  | 1、与预算价格出入比较大的请用红色字体标注。
2 | 作战类 | 水域类 | 消防员水域救援头盔 |  | 500
3 | 作战类 | 水域类 | 干式水域救援服 |  | 4940
4 | 作战类 | 水域类 | 湿式水域救援服 | 分体式 | 1638
5 | 作战类 | 水域类 | 水域救援手套 |  | 345 |  | 2、有报告的需附带检测报告进行佐证，无检测报告附带产品彩页说明。 3、电子版连同纸质扫描件盖章发政务网邮箱。
6 | 作战类 | 水域类 | 水域救援靴 |  | 523
7 | 作战类 | 水域类 | 水域救援刀(割绳刀) | 钛合金材质 | 633
8 | 作战类 | 水域类 | 水域抛绳包 | 绳索长度≥20米，直径≤8mm | 588
9 | 作战类 | 照明类 | 防水头灯 |  | 400
10 | 作战类 | 防护类 | 消防员隔热防护服 |  | 1500
11 | 作战类 | 防护类 | 消防员避火防护服 |  | 4033
12 | 作战类 | 防护类 | 二级化学防护服 |  | 1500
13 | 作战类 | 防护类 | 一级化学防护服 |  | 27000
14 | 作战类 | 防护类 | 化学防护手套 |  | 85
15 | 作战类 | 防护类 | 防高温手套 |  | 207
16 | 作战类 | 防护类 | 消防员防蜂服 | 带风扇 | 2000
17 | 作战类 | 防护类 | 电绝缘装具 |  | 2500
18 | 作战类 | 防护类 | 防静电服 |  | 348
19 | 作战类 | 防护类 | 消防员降温背心 |  | 743
20 | 作战类 | 防护类 | 移动供气源 |  | 21200
21 | 作战类 | 防护类 | 正压式消防氧气呼吸器 |  | 11000
22 | 作战类 | 防护类 | 消防过滤式综合防毒面具 |  | 789
23 | 作战类 | 水域类 | 消防用救生衣 | 浮力≥150N | 840
24 | 作战类 | 防护类 | 消防用荧光棒 | 带led | 30
25 | 作战类 | 灭火类 | 机动消防泵（含手抬泵、浮艇泵） |  | 85000
26 | 作战类 | 灭火类 | 移动式水带卷盘或水带槽 |  | 1500
27 | 作战类 | 灭火类 | 移动式消防炮（移动炮） | 移动炮 | 16900
28 | 作战类 | 灭火类 | 移动式消防炮（遥控炮） | 遥控炮 | 91250
29 | 作战类 | 灭火类 | 泡沫比例混合器、泡沫液桶、泡沫枪（PQ8） | PQ8泡沫枪 | 2000
30 | 作战类 | 灭火类 | 二节拉梯 | 6米拉梯 | 5950
31 | 作战类 | 灭火类 | 三节拉梯 | 超轻款 | 29000
32 | 作战类 | 灭火类 | 挂钩梯 |  | 700
33 | 作战类 | 灭火类 | 中压水带（盘） | 内扣式 | 600
34 | 作战类 | 侦检类 | 有毒气体探测仪 |  | 4307
35 | 作战类 | 侦检类 | 可燃气体检测仪 |  | 4600
36 | 作战类 | 侦检类 | 电子气象仪 |  | 3100
37 | 作战类 | 侦检类 | 无线复合气体探测仪 |  | 33000
38 | 作战类 | 侦检类 | 生命探测仪 |  | 50000
39 | 作战类 | 侦检类 | 消防用红外热像仪B款 | 60MHZ以上 | 70000
40 | 作战类 | 侦检类 | 测温仪 |  | 1100
41 | 作战类 | 侦检类 | 激光测距仪 |  | 1727
42 | 作战类 | 抢险类 | 警戒标志杆 |  | 200
43 | 作战类 | 抢险类 | 锥形事故标志柱 |  | 90
44 | 作战类 | 抢险类 | 出入口标志牌 |  | 150
45 | 作战类 | 抢险类 | 危险警示牌 |  | 500
46 | 作战类 | 抢险类 | 闪光警示灯 | 带警报 | 300
47 | 作战类 | 抢险类 | 手持扩音器 |  | 400
48 | 作战类 | 破拆类 | 手动破拆工具组 |  | 4500
49 | 作战类 | 抢险类 | 隔离警示带 |  | 300
50 | 作战类 | 破拆类 | 机动链锯 |  | 4000
51 | 作战类 | 破拆类 | 无齿锯 |  | 16000
52 | 作战类 | 破拆类 | 玻璃破碎器 |  | 4767
53 | 作战类 | 破拆类 | 多功能刀具 |  | 177
54 | 作战类 | 破拆类 | 混凝土液压破拆工具组 |  | 319333
55 | 作战类 | 破拆类 | 液压开门器 |  | 4800
56 | 作战类 | 破拆类 | 毁锁器 |  | 5600
57 | 作战类 | 破拆类 | 多功能挠钩 |  | 2897
58 | 作战类 | 破拆类 | 绝缘剪断钳 |  | 287
59 | 作战类 | 抢险类 | 躯体固定气囊 |  | 1200
60 | 作战类 | 抢险类 | 肢体固定气囊 |  | 1200
61 | 作战类 | 防护类 | 消防过滤式自救呼吸器 |  | 200
62 | 作战类 | 抢险类 | 折叠式担架 |  | 618
63 | 作战类 | 抢险类 | 伤员固定抬板 |  | 707
64 | 作战类 | 抢险类 | 多功能担架 |  | 2730
65 | 作战类 | 抢险类 | 消防救生气垫 | 气瓶充气，气柱型 | 22500
66 | 作战类 | 抢险类 | 救生缓降器 |  | 1366
67 | 作战类 | 抢险类 | 气动起重气垫 |  | 122500
68 | 作战类 | 抢险类 | 救援支架 |  | 5266 |  | 和第104项是一样
69 | 作战类 | 抢险类 | 救生抛投器 | 动力源：压缩空气 | 41125
70 | 作战类 | 抢险类 | 敛尸袋 |  | 68
71 | 作战类 | 抢险类 | 救生软梯 |  | 1833
72 | 作战类 | 抢险类 | 救生照明线 | 充电式 | 8666
73 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 防爆输转泵 |  | 44133
74 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 单人洗消帐篷 |  | 7600
75 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 强酸、碱清洗剂 |  | 300 |  | 无参数，按价格匹配采购
76 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 三合二洗消剂 |  | 128
77 | 作战类 | 抢险类 | 移动式机械排烟机 |  | 42000
78 | 作战类 | 抢险类 | 坑道小型空气输送机 |  | 11133
79 | 作战类 | 照明类 | 移动照明灯组 | 便携式，电池充电式 | 23667
80 | 作战类 | 抢险类 | 折叠式救援梯 |  | 1183
81 | 作战类 | 灭火类 | 高倍数泡沫发生器 |  | 12700
82 | 作战类 | 灭火类 | 多功能消防水枪 | 内扣式 | 1320
83 | 战保类 | 防护类 | 消防面罩超声波清洗机 |  | 20600
84 | 作战类 | 灭火类 | 穿刺水枪 | 内扣式 | 1100
85 | 作战类 | 灭火类 | 转角水枪 | 内扣式 | 1100
86 | 作战类 | 山岳类 | 消防全身式安全吊带 | 一类吊带 | 3500 |  | 和第140项同一种装备，后续合并采购
87 | 作战类 | 防护类 | 消防通用安全绳 |  | 25
88 | 作战类 | 照明类 | 手提式强光照明灯 |  | 3073
89 | 作战类 | 灭火类 | 消火栓扳手 |  | 25
90 | 作战类 | 灭火类 | 直流水枪 | 开关直流水枪 | 883
91 | 作战类 | 灭火类 | 分水器 | 三分水器 | 300
92 | 作战类 | 灭火类 | 异径接口 |  | 120
93 | 作战类 | 灭火类 | 水带包布 |  | 20
94 | 作战类 | 灭火类 | 水带护桥 |  | 600
95 | 作战类 | 灭火类 | 水带挂钩 |  | 20
96 | 作战类 | 山岳类 | 墙角保护器 |  | 15
97 | 作战类 | 灭火类 | 单兵水炮 |  | 4000
98 | 战保类 | 灭火剂类 | 6%水成膜泡沫 | 灭火级别IA级 | 5500
99 | 战保类 | 灭火剂类 | 3％抗溶性水成膜泡沫 |  | 6200
100 | 战保类 | 灭火剂类 | A类泡沫 | 灭火级别IA级 | 13500
101 | 作战类 | 防护类 | 个人救生绳 | 绳索长度≥20米，直径≤8mm | 320
102 | 作战类 | 防护类 | 防穿刺手套 |  | 95
103 | 作战类 | 破拆类 | 消防尖斧 |  | 120
104 | 作战类 | 抢险类 | 救援三角架 |  | 9600 |  | 和第68项是同一个装备，后续合并采购
105 | 作战类 | 灭火类 | 单杠梯 |  | 750
106 | 作战类 | 灭火类 | 125mm吸水管 | 内扣式 | 1500
107 | 作战类 | 灭火类 | 100mm吸水管 | 内扣式 | 1500
108 | 作战类 | 灭火类 | 滤水器 |  | 550
109 | 作战类 | 灭火类 | 50mm水带接口 | 内扣式 | 50
110 | 作战类 | 灭火类 | 水球发生器 |  | 9500
111 | 作战类 | 照明类 | 胸灯 | 参照溪流之光 | 1000
112 | 作战类 | 防护类 | 简易防化服 |  | 300
113 | 作战类 | 防护类 | 化学氧自救呼吸器 |  | 750
114 | 作战类 | 破拆类 | 电动破拆工具组（B款） |  | 720000
115 | 作战类 | 破拆类 | 双轮异向切割锯 |  | 13500
116 | 作战类 | 防护类 | 空呼通讯面罩（带旁通） |  | 7000
117 | 作战类 | 破拆类 | 液压万向剪切钳 |  | 8400
118 | 作战类 | 破拆类 | 凿岩机 |  | 12000
119 | 作战类 | 侦检类 | 漏电探测仪 |  | 3600
120 | 作战类 | 水域类 | 水面方位灯 |  | 280
121 | 作战类 | 侦检类 | 便携式流速仪 |  | 5000
122 | 作战类 | 侦检类 | 水深探测仪 |  | 6500
123 | 作战类 | 水域类 | 绝缘杆 |  | 400
124 | 作战类 | 水域类 | 救生拉杆 |  | 4500
125 | 作战类 | 水域类 | 橡皮艇（含挂机30匹） |  | 49200
126 | 战保类 | 水域类 | 高音频扩音器 |  | 330
127 | 作战类 | 山岳类 | 消防用防坠落装备 |  | 11333 |  | 和第303项一样，合并采购
128 | 作战类 | 水域类 | 水母服 |  | 490
129 | 作战类 | 破拆类 | 门锁破拆工具组 |  | 4800
130 | 作战类 | 破拆类 | 哈利根铁铤 |  | 1400
131 | 作战类 | 破拆类 | 角磨机 |  | 1400
132 | 作战类 | 抢险类 | 篮式担架 |  | 2200
133 | 作战类 | 山岳类 | 安全钩（二段锁） |  | 200
134 | 作战类 | 破拆类 | 电梯钥匙 |  | 20
135 | 作战类 | 山岳类 | 自动制停下降器 |  | 3000
136 | 作战类 | 高性能 | 机械外骨骼机器人 |  | 80000
137 | 作战类 | 破拆类 | 钢筋速断器 |  | 7300
138 | 作战类 | 侦检类 | 风速仪 |  | 1800
139 | 作战类 | 其他类 | 便携式推车 |  | 10200
140 | 作战类 | 山岳类 | 五点式全身式安全吊带 |  | 3500 |  | 和第86项同一种装备
141 | 作战类 | 破拆类 | 防盗门破拆大力钳 |  | 4800
142 | 作战类 | 灭火类 | 移动储水囊 | 10T | 2500
143 | 专业队 | 侦检类 | 夜视仪 |  | 8500
144 | 作战类 | 破拆类 | 防盗网快速快速破拆装置 |  | 2200
145 | 专业队 | 山岳类 | 60CM扁带环 | 周长≥120cm | 120
146 | 专业队 | 山岳类 | 80CM扁带环 | 周长≥160cm | 120
147 | 专业队 | 山岳类 | 120CM扁带环 | 周长≥240cm | 120
148 | 专业队 | 水域类 | 水下侧扫声呐 |  | 70000
149 | 专业队 | 水域类 | 水上救生机器人 |  | 80000
150 | 专业队 | 侦检类 | 核放射探测仪 |  | 12000
151 | 专业队 | 高性能 | 隔热防护盾牌 | 带照明、气体、漏电检测等声光警报 | 48000
152 | 作战类 | 其他类 | 一层消火栓孔板拆卸扳手 |  | 60
153 | 专业队 | 防护类 | 强制送风机 | 仅送风机 | 6500
154 | 专业队 | 抢险类 | 电驱动狭小空间排烟机 |  | 8800
155 | 专业队 | 水域类 | 防寒救援服 |  | 1450
156 | 专业队 | 山岳类 | 护绳套 |  | 91
157 | 作战类 | 防护类 | 空呼面罩通讯模块 | 加装至现有空呼面罩内 | 2500
158 | 专业队 | 山岳类 | 救援三角吊带 |  | 1000
159 | 专业队 | 山岳类 | 小滑轮 |  | 360
160 | 专业队 | 山岳类 | 单滑轮 |  | 2900
161 | 专业队 | 山岳类 | 双滑轮 |  | 2700
162 | 专业队 | 山岳类 | 快挂 |  | 190
163 | 专业队 | 山岳类 | 平板式尼龙扁带60cm |  | 68
164 | 专业队 | 山岳类 | 短连接 |  | 85
165 | 专业队 | 山岳类 | 1.8米鸡爪绳 |  | 13
166 | 专业队 | 山岳类 | 脚踏绳 |  | 195
167 | 专业队 | 山岳类 | 30米救援绳 |  | 790
168 | 专业队 | 山岳类 | 5米辅绳 |  | 79
169 | 专业队 | 山岳类 | 脚踏带 |  | 90
170 | 专业队 | 山岳类 | 60米绳包 |  | 250
171 | 专业队 | 山岳类 | 通用安全绳（200米） |  | 1900
172 | 专业队 | 山岳类 | 4米安全绳 |  | 107
173 | 专业队 | 山岳类 | 可调式挽索 |  | 1000
174 | 专业队 | 山岳类 | O型环 |  | 220
175 | 专业队 | 山岳类 | D型环 |  | 221
176 | 专业队 | 山岳类 | 万向节 |  | 220
177 | 专业队 | 山岳类 | O型自动锁扣 |  | 210
178 | 专业队 | 山岳类 | 半永久锁扣 |  | 260
179 | 专业队 | 山岳类 | 下降器 |  | 1990
180 | 专业队 | 山岳类 | 手式上升器 |  | 750
181 | 专业队 | 山岳类 | 胸式上升器 |  | 640
182 | 专业队 | 山岳类 | 自动止坠器 |  | 640
183 | 专业队 | 山岳类 | 滑石粉袋 |  | 45
184 | 专业队 | 山岳类 | 关节夹板 |  | 480
185 | 专业队 | 山岳类 | 救援脊柱板 |  | 630
186 | 专业队 | 山岳类 | 移动线盘 |  | 350
187 | 专业队 | 山岳类 | 绳锯 |  | 140
188 | 专业队 | 山岳类 | 岩钉锤 |  | 730
189 | 专业队 | 破拆类 | 凿子 |  | 40
190 | 专业队 | 破拆类 | 开山刀 |  | 78
191 | 专业队 | 破拆类 | 水泥切割机 |  | 52650
192 | 专业队 | 其他类 | 搜救犬运输箱 |  | 1200
193 | 专业队 | 其他类 | 犬用口笼 |  | 180
194 | 专业队 | 其他类 | 栓犬桩 |  | 180
195 | 专业队 | 其他类 | 犬用医疗箱 |  | 380
196 | 专业队 | 侦检类 | 水质分析仪 |  | 5700
197 | 专业队 | 水域类 | 折叠锚 |  | 490
198 | 专业队 | 灭火类 | 水带线路保护布 |  | 40
199 | 专业队 | 灭火类 | 屏风水枪 |  | 650
200 | 专业队 | 灭火类 | 耐高压螺旋式分水器 |  | 1455
201 | 专业队 | 灭火类 | 水带夹具 |  | 30
202 | 专业队 | 灭火类 | 支线水带挎包 |  | 68
203 | 专业队 | 其他类 | 高层转运椅 |  | 11000
204 | 专业队 | 山岳类 | 攀爬钩 |  | 800
205 | 专业队 | 山岳类 | 大功率音响式喊话器 |  | 205
206 | 专业队 | 抢险类 | 发光导向绳 |  | 5100
207 | 专业队 | 山岳类 | 闭环式扁带 | 0.6周长1.2米尼龙扁带 | 25
208 | 专业队 | 破拆类 | 便携式防盗门破拆工具组 |  | 8480
209 | 专业队 | 抢险类 | 卷扬机 |  | 5066
210 | 专业队 | 其他类 | 装备转运推车 |  | 12000
211 | 专业队 | 其他类 | 电动爬楼机 |  | 2300
212 | 作战类 | 山岳类 | 单人绳索救援装备 | 包括头盔、安全带、止坠器、胸式上升器、手持上升器、下降器、手套、牛尾绳、锁扣、脚踏绳等‌‌ | 15000
213 | 作战类 | 山岳类 | 主锁 |  | 120
214 | 作战类 | 灭火类 | 低压水带（盘） | 内扣式 | 800
215 | 作战类 | 破拆类 | 冲击钻 |  | 4033
216 | 作战类 | 破拆类 | 液压（电动）多功能钳 |  | 33800
217 | 作战类 | 破拆类 | 液压千斤顶 |  | 2138
218 | 作战类 | 其他类 | AED除颤器 |  | 19650
219 | 作战类 | 其他类 | 专用搜索绳包 |  | 800
220 | 作战类 | 防护类 | 自喷荧光漆 |  | 50
221 | 作战类 | 抢险类 | 支撑保护套具 |  | 22816
222 | 作战类 | 抢险类 | 稳固保护附件 |  | 12000
223 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 外封式堵漏袋 |  | 3200
224 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 捆绑式堵漏袋 |  | 2950
225 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 下水道阻流袋 |  | 2200
226 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 金属堵漏套管 |  | 4000
227 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 注入式堵漏工具 |  | 5300
228 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 磁压式堵漏工具 |  | 4000
229 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 木制堵漏楔 |  | 1033
230 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 无火花工具 |  | 2550
231 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 手动隔膜抽吸泵 |  | 1800
232 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 黏稠液体抽吸泵 |  | 5200
233 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 有毒物质密封桶 |  | 2150
234 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 围油栏 |  | 5900
235 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 吸附垫 |  | 650
236 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 集污袋 |  | 1510
237 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 公众洗消站 |  | 56560
238 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 简易洗消喷淋器 |  | 3500
239 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 强酸、碱洗消器 |  | 2500
240 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 三合一强氧化洗消粉 |  | 78
241 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 有机磷降解酶 |  | 24500
242 | 作战类 | 堵漏洗消输转类 | 消毒粉 |  | 58
243 | 作战类 | 抢险类 | 水驱动排烟机 | 内扣式 | 23000
244 | 作战类 | 抢险类 | 移动发电机 |  | 10000
245 | 作战类 | 灭火类 | 大流量移动消防炮 | 内扣式 | 45000
246 | 作战类 | 其他类 | 防化服清洗烘干器 |  | 18000
247 | 作战类 | 灭火类 | 水幕水带 | 内扣式 | 450
248 | 作战类 | 灭火类 | 消防灭火机器人 | 带红外，重量轻巧 | 250000
249 | 作战类 | 防护类 | 背负式压缩空气泡沫系统 | 带呼吸保护 | 40000
250 | 作战类 | 灭火类 | 高压水带（盘） | 内扣式 | 420 |  | 预算偏低
251 | 作战类 | 灭火类 | 消防水带带压堵漏装置 |  | 2654
252 | 作战类 | 抢险类 | 移车器 |  | 3425
253 | 作战类 | 防护类 | 备用气瓶 |  | 2200
254 | 作战类 | 防护类 | 特级化学防护服 |  | 27000
255 | 作战类 | 防护类 | 消防阻燃毛衣 |  | 280
256 | 作战类 | 防护类 | 强制送风呼吸器 | 带呼吸面罩 | 3667
257 | 作战类 | 水域类 | 水域救援漂浮救生绳（米） |  | 19
258 | 作战类 | 水域类 | 救生圈 |  | 1500
259 | 作战类 | 水域类 | 绳包装具（水域用） | 包含43升绳包、3升随身腰包、11个D型环、1个锚分配器、救援滑轮3个、套圈2根、固定带1根、3.65米扁带2根、8字环1个 | 25000
260 | 作战类 | 灭火类 | 止水器 | 内扣式 | 285
261 | 作战类 | 灭火类 | 集水器 | 内扣式 | 530
262 | 作战类 | 灭火类 | 灭火器 |  | 80
263 | 作战类 | 灭火类 | 40mm分水器 | 内扣式 | 950
264 | 作战类 | 灭火类 | 40mm水带 | 内扣式 | 385
265 | 作战类 | 灭火类 | 40mm多功能水枪 | 内扣式 | 7500
266 | 作战类 | 灭火类 | 40mm转65异径接口 | 内扣式 | 200
267 | 作战类 | 山岳类 | 山岳救援装具 | 一类安全吊带、下降器1个、止坠器1个、牛尾1个、手式上升器1个、脚踏绳1根、主锁5个 | 52700
268 | 作战类 | 照明类 | 肩灯 |  | 300
269 | 作战类 | 山岳类 | courant弹性伸缩连接绳 |  | 1200
270 | 示范示教 | 抢险类 | 电动排烟机 |  | 12296
271 | 示范示教 | 防护类 | 他救面罩（头套式） |  | 595
272 | 示范示教 | 其他类 | 风向袋 |  | 20
273 | 示范示教 | 灭火类 | 压力水枪 | 内扣式 | 480
274 | 示范示教 | 侦检类 | 便携式流量测量仪 |  | 39800
275 | 示范示教 | 抢险类 | 警戒胶带 |  | 28
276 | 作战类 | 灭火类 | 遥控五合一复合炮 | 内扣式 | 175000
277 | 作战类 | 高性能 | 电动汽车穿刺式灭火系统 |  | 250000
278 | 作战类 | 高性能 | 灭蜂枪 |  | 24000
279 | 作战类 | 高性能 | 区域气体检测仪 | 带自组网 | 500000
280 | 核生化 | 堵漏洗消输转类 | 化学中和剂 |  | 350
281 | 核生化 | 堵漏洗消输转类 | 管道粘贴剂(100g) |  | 65
282 | 核生化 | 堵漏洗消输转类 | 滤毒罐 |  | 300
283 | 核生化 | 防护类 | 防化靴 |  | 560
284 | 核生化 | 堵漏洗消输转类 | 化学洁棉 |  | 260
285 | 核生化 | 堵漏洗消输转类 | 化学油污吸附剂（60L） | 60L | 780
286 | 核生化 | 堵漏洗消输转类 | 防化取样箱 |  | 465
287 | 核生化 | 防护类 | 防核防化服 |  | 28000
288 | 核生化 | 防护类 | 特级防化服 |  | 22000
289 | 核生化 | 防护类 | 内置式防化服 |  | 1900
290 | 核生化 | 堵漏洗消输转类 | 皮肤护理洗液(5L) |  | 1000
291 | 战保类 | 山岳类 | 消防安全钩 |  | 50
292 | 战保类 | 山岳类 | 保险钩 |  | 55
293 | 战保类 | 山岳类 | 消防轻型安全绳 |  | 200
294 | 战保类 | 灭火类 | 移动式消防炮 | 内扣式 | 59700
295 | 战保类 | 灭火类 | 泡沫枪 | 内扣式 | 650
296 | 战保类 | 灭火类 | 65mm出水口盖 | 内扣式 | 25
297 | 战保类 | 灭火类 | 65mm水带接口 | 内扣式 | 50
298 | 战保类 | 灭火类 | 80mm水带接口 | 内扣式 | 70
299 | 战保类 | 抢险类 | 灭火毯 |  | 280
300 | 战保类 | 水域类 | 橡皮艇（含舷外机） | 30匹 | 20000
301 | 战保类 | 破拆类 | 锂电无齿锯 |  | 57000
302 | 战保类 | 破拆类 | 电动链锯 |  | 5200
303 | 战保类 | 山岳类 | 消防防坠落辅助部件 |  | 11333 |  | 和第127项一样
304 | 战保类 | 战保类 | 折叠桌椅 | 绿色 | 500
305 | 战保类 | 战保类 | 办公帐篷 | 40平方 | 24000
306 | 战保类 | 战保类 | 会议帐篷 | 60平方 | 15000
307 | 战保类 | 战保类 | 人员转移椅 |  | 1500
308 | 战保类 | 防护类 | 婴儿呼吸袋 |  | 1500
309 | 战保类 | 战保类 | 模块箱 |  | 3800
310 | 战保类 | 战保类 | 打印机 |  | 3000 |  | 非装备不采购
311 | 战保类 | 高性能 | 串联泵 |  | 43000
312 | 战保类 | 战保类 | 航空箱 |  | 2000
313 | 信通类 | 信通类 | 单兵图像传输设备 |  | 29400
314 | 信通类 | 信通类 | 无人机机巢 |  | 240000
315 | 信通类 | 信通类 | 融合通信网关（含基地台、手持台） |  | 30000
316 | 信通类 | 信通类 | 防水型运动摄像机 |  | 3800
317 | 信通类 | 信通类 | 头盔式作战记录仪 |  | 6000
318 | 信通类 | 信通类 | 指挥视频终端 |  | 120000
319 | 信通类 | 信通类 | 混合矩阵 |  | 100000
320 | 信通类 | 信通类 | 公网卫星便携站 |  | 300000
321 | 信通类 | 信通类 | 卫星电话 |  | 9900
322 | 信通类 | 信通类 | 图像传输设备(布控球） |  | 42000
323 | 信通类 | 信通类 | 消防用小型飞行器（无人机A带双光） |  | 68000
324 | 信通类 | 信通类 | 消防用小型飞行器(系留照明款） |  | 110000
325 | 信通类 | 信通类 | 无线中继救生照明线 |  | 25000
326 | 作战类 | 核生化 | 核与辐射防护服 |  | 24000 |  | 核生化未采购过，暂无技术参数，按匹配价格提报产品
327 | 作战类 | 核生化 | 核与辐射护目镜 |  | 350
328 | 作战类 | 核生化 | 核与辐射防护面罩 |  | 495
329 | 作战类 | 核生化 | 核与辐射防护靴 |  | 720
330 | 作战类 | 核生化 | 核与辐射防护手套 |  | 790
331 | 作战类 | 核生化 | 核与辐射防护鞋套 |  | 145
332 | 作战类 | 核生化 | 透气防毒服 |  | 3800
333 | 作战类 | 核生化 | 过滤式防毒面罩套装 |  | 3800
334 | 作战类 | 核生化 | 佩戴式辐射剂量监测系统 |  | 9000
335 | 作战类 | 核生化 | 热释光剂量计 |  | 30000
336 | 作战类 | 核生化 | 电离辐射警示牌 |  | 600
337 | 作战类 | 核生化 | 金属探测器 |  | 59800
338 | 作战类 | 核生化 | 多功能辐射检测仪 |  | 26000
339 | 作战类 | 核生化 | 伽马相机 |  | 62000
340 | 作战类 | 核生化 | 核素识别仪 |  | 85000
341 | 作战类 | 核生化 | 表面沾染检测仪 |  | 120000
342 | 作战类 | 核生化 | 放射源长柄夹 |  | 8500
343 | 作战类 | 核生化 | 核辐射应急毯 |  | 2785
344 | 作战类 | 核生化 | 放射源铅回收容器 |  | 1850
345 | 作战类 | 核生化 | 放射性废物回收桶 |  | 8000
346 | 作战类 | 核生化 | 门式洗消装置 |  | 56000
347 | 作战类 | 核生化 | 洗消喷淋器 |  | 13500
348 | 作战类 | 核生化 | 洗眼器 |  | 2400
349 | 作战类 | 核生化 | 洗眼液 |  | 2000
350 | 作战类 | 核生化 | 核素洗消剂 |  | 27000
351 | 作战类 | 核生化 | 核生化污染人员洗消剂 |  | 28000
352 | 作战类 | 核生化 | 可剥离膜消除罐 |  | 3200
353 | 作战类 | 核生化 | A类生物安全运输箱 |  | 600
354 | 作战类 | 核生化 | 常量喷雾器 |  | 400
355 | 作战类 | 核生化 | 超低容量喷雾器 |  | 3200
356 | 作战类 | 核生化 | 背负式电动烟雾机 |  | 5000
357 | 作战类 | 核生化 | 生物洗消剂 |  | 7000
358 | 作战类 | 核生化 | 临时隔离帐篷 |  | 440
359 | 作战类 | 核生化 | 军事毒剂侦检仪 |  | 172000
360 | 作战类 | 核生化 | 手持式化学物质检测仪 |  | 172000
361 | 作战类 | 核生化 | 侦毒管套装 |  | 56000
362 | 作战类 | 核生化 | 人工采样器套装 |  | 8400
363 | 作战类 | 核生化 | 防爆防毒输转泵 |  | 160000
364 | 作战类 | 核生化 | 多功能柔性堵漏工具组 |  | 70000
365 | 作战类 | 核生化 | 无火花防爆电磁式堵漏工具 |  | 11600
366 | 作战类 | 核生化 | 罐体堵漏套具 |  | 64000
367 | 作战类 | 核生化 | 气动吸盘式堵漏工具 |  | 7000
368 | 作战类 | 核生化 | 金属堵漏套管 |  | 5400
369 | 作战类 | 核生化 | 堵漏枪 |  | 4600
370 | 作战类 | 核生化 | 阀门堵漏套具 |  | 6400
371 | 作战类 | 核生化 | 吸酸吸油棉 |  | 1100
372 | 作战类 | 核生化 | 排污泵 |  | 4800
373 | 作战类 | 核生化 | 污水泵 |  | 4800
374 | 作战类 | 核生化 | 集污袋 |  | 1300
375 | 作战类 | 核生化 | 医用担架 |  | 980
376 | 作战类 | 核生化 | 手持式环形喷淋洗消器 |  | 3000
377 | 作战类 | 核生化 | 手持式长杆软毛刷 |  | 520
378 | 作战类 | 核生化 | 短柄软毛刷 |  | 360
379 | 作战类 | 核生化 | 有机磷洗消剂 |  | 27000
380 | 作战类 | 核生化 | 三合一洗消剂 |  | 90